竞争性磋商文件

采 购 人：万宁市行政审批服务局

项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

项目编号：HNZH-2019-232

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2019年08月

海南政辉招投标代理有限公司编制

目    录

第一章  磋商邀请函	2

第二章  供应商须知	4

第三章 用户需求书	错误!未定义书签。

第四部分  合同条款及格式	15

第五章  响应文件内容及格式	33

# 第一章  磋商邀请函

受万宁市行政审批服务局（以下简称“采购人”）的委托，海南政辉招投标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）对政务服务大厅软硬件的改造升级项目项目（项目编号：HNZH-2019-232）所需的货物及服务组织竞争性磋商采购工作，兹邀请符合本次竞争性磋商采购要求的供应商参加本次磋商，有关事项如下：

# 一、磋商项目的名称、用途、采购预算及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

2、项目编号：HNZH-2019-232

3、采购内容：见“用户需求书 ”

4、采购预算：1902510.15元

5、工期：合同签订之日起30天内

6、付款方式：签订合同后按合同约定内容付款

# 二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2019年任意一个企业纳税凭证复印件）；

3、有依法缴纳具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年任意一个月社会保障金缴费凭证复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(查询结果截图加盖公章)

6、 本项目不接受联合投标。

# 三、获取磋商文件

- 时间：2019年08月23日至2019年08月29日工作时间（早上08:30～11:30；下午14:30～17:30）；

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

- 方式：现场报名。报名时需提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：营业执照副本、2019年任意一个月的纳税缴纳证明材料和社保缴纳证明材料、无违法记录声明函、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和授权人身份证，授权代表须提供现公司社保证明材料售价：人民币300元/套（售后不退）

# 四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交文件开始时间：2019年09月02日08:30至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接收；

2、开标时间：2019年09月02日09：00（北京时间）；

3、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A。

# 五、联系方式

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

地 址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

邮 编：570310

电 话：0898-66557609

传 真：0898-66557605

联系人：陈工

# 海南政辉招投标代理有限公司

# 2019年08月22日

# 第二章  供应商须知

# （一）总则

## 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物及服务。

## 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是万宁市行政审批服务局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是海南政辉招投标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供货物及服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物及服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资质要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”系指经磋商小组评审，并授予合同的供应商。

## 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

## 4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标方收取招标代理服务费。

## 5．竞争性磋商文件的约束力

5.1供应商在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购代理一次性提出书面质疑，逾期即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本竞争性磋商文件由采购代理负责解释。

# （二）竞争性磋商文件

## 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款和格式

第五章  响应文件内容及格式

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

## 7、竞争性磋商文件的澄清

供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件提交截止时间5日前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

## 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

8.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

# （三）竞争性磋商文件的编制和数量

## 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

## 10、响应文件的构成

10．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

## 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、报价

不得恶意低价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

## 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

## 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与磋商的供应商￥5000.00元。

14.2磋商保证金应在2019年09月02日 09：00前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如供应商磋商保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

## 15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。唱标信封一份（内含报价一栏表），电子版投标文件一份（内含PDF版本文件及word版本报价明细表）。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表在规定处签字，并逐页加盖公章。

# （四）响应文件的递交

## 16、响应文件的密封及标记

16.l 供应商应将响应文件正本和所有副本和唱标信封及电子版投标文件分别密封在四个专用袋（箱）中，并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”、“电子版投标文件”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

项目编号：HNZH-2019-232

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构或招标人有权拒绝接受报价文件。

## 17、响应文件提交截止时间

17.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

17.3在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# （六）磋商、评审及成交

## 19、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家2人及业主单位代表1人；共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 20、评审方法及评审程序

20.1本次评审采用综合评分法。

20.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

20.3评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.6 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行初步审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

20.6.1 磋商小组根据《符合性审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合磋商文件规定的其它条件。

20.6.2 判断响应文件有效与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

20.6.3 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

20.7磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求。

20.8 量化评审

20.8.1 磋商小组根据评审办法对通过初步审查的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.8.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

20.8.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分；小微企业根据认定给予6%的价格优惠。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100（小微企业按照工信部相关规定给予6%的价格优惠）

20.8.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项/商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

20.9提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

## 21、确定成交供应商及后续工作

21.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2 采购人将在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

21.3 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

21.4 采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.5 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后退还供应商的磋商保证金，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

（附表1）

（一）初步审查表

项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

项目编号：HNZH-2019-232

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合采购文件第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 响应保证金 | 是否按要求提交响应保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足采购文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是否满足采购文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 6 | 服务期限 | 是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

招标代理/业主：

(附表2)

（二）综合评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术商务评分原则（分值70分） |
| 1 | 产品技术性能参数 | 用户需求的产品技术参数要求中标注“★”的为重要技术参数，未标注的为一般技术参数。 依据投标人对投标产品详细的技术参数响应表逐条进行综合评分， 若有标注“★”的重要技术参数不满足，每一条扣1分； 若有未标注的一般技术参数不满足，每一条扣0.5分； 总分32分扣完为止。 | 32 |
| 2 | 产品质量保证 | （1）本招标项目五个主要系统的主要设备（包括：监控系统的摄像机、POE交换机、核心交换机、综合监控一体化平台和55寸液晶拼接屏；会议系统的音柱、功放、话筒、调音台、均衡器、会议主机和投影机；排队取号及评价系统的取号机、叫号器、评价器和显示一体机；信息发布系统的触摸查询一体机和显示立式一体机；UPS系统的UPS主机和蓄电池)提供厂商针对本项目的授权及原厂服务承诺函，并加盖厂商公章。全部提供得10分，少一项扣2分。 （2）为了保证本招标项目软件部分保质保量按时完工，要求投标人具有本招标项目软件部分的开发能力，须提供投标人作为著作权人的由中华人民共和国国家版权局颁发的与本招标项目软件部分的子项相同或相近的“计算机软件著作权登记证书”（总分6分，提供一个证书得2分，不提供者不得分）。 | 16 |
| 3 | 本地化售后服务能力及保证措施 | 为了更好地服务于本招标项目，投标人应符合以下条件： （1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人资格，具备中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成四级（含）或以上资质。满足得2分，不满足或不提供不得分。 （2）投标人应在海南省所辖的工商管理局注册，设有固定场所售后服务机构的。投标人须提供公司营业执照，公司住所的房屋产权证明或租赁证明等证明材料。满足得2分，不满足或不提供者不得分。 （3）根据投标人的售后服务及培训方案比较打分，售后服务措施包含：电话支持，现场故障处理，定期健康回访服务，故障响应时间划分等内容；培训方案合理，售后服务系统完善，针对性强，能够充分满足招标人的需求，评审专家比较方案优劣，优2分，良得1分，差不得分。 | 6 |
| 4 | 施工组织方案 | 施工组织方案：优秀（9-12），良（5-8），差（0-4） 施工组织方案应包含： （1）详细的施工方案； （2）质量管理体系与措施； （3）安全管理体系与措施； （4）文明施工、环境保护管理。 | 12 |
| 5 | 投标人业绩 | 投标人提供近2016年至今类似项目的合同，合同金额为100万（含）以上（需提供合同或中标通知书复印件，原件备查），提供一个得2分，满分为4分，不提供者不得分。 | 4 |
| 二、报价部分评分原则（分值30分） |
| 1 | 报价部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人价格得分=(评标基准价/投标报价)*价格权重*100% 。 | 30 |

第三章  用户需求书

- 项目基本情况

1、项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

2、项目编号：HNZH-2019-232

3、采购预算：1902510.15元，超出采购预算的为无效报价

4、工期：合同签订之日起30天内

5、实施地点：采购人指定

6、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。

7、付款方式： 签订合同后按合同约定内容付款

8、根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，在同等条件下优先采购节能产品

9、小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价

- 用户需求

万宁市行政审批服务局要对政务服务大厅软硬件进行改造升级。该改造升级的软硬件包括以下几个子系统，具体需求如下：

（1）无线网络覆盖系统

在政务中心大厅布置8个吸顶无线AP，使用6类网线连接到弱电机房的24口POE交换机，再在弱电机房配置1台出口网关和1套防火墙，构建政务中心大厅通畅、高速、安全的无线WIFI全覆盖系统。

（2）综合布线系统

本子系统主要作为万宁市政务中心办公大厅计算机网络和电话语音通信系统的传输介质，同时为其它弱电系统提供一个综合的光纤、数据通信介质。该子系统共设置470个信息点，其中互联网信息点135个、办公内网信息点135个、政务网信息点62个，语音信息点130个，打印机网络接口8个。大厅前端信息点位布线全部直接敷设到大厅弱电机房，工作区到机房的互联网、办公内网、政务网，电话语音和打印机网络接口统一采用6类非屏蔽综合布线方式。所有信息点的设置均应满足装修及建设单位的使用要求。

另外需要为互联网配置1套网关、1套防火墙、6台接入层交换机和1台汇聚层交换机。

（3）广播系统

在政务中心大厅通道休息区天花吊顶依次布置8个吸顶喇叭，使用喇叭线连接到设备间1台合并式功放及1台鹅颈话筒，构建政务中心大厅的一套公共广播系统。实现日常公共广播、应急通报等功能。排队叫号机的声音接入到该系统的合并式功放，实现排队叫号声音全政务大厅覆盖。

（4）会议系统

在大会议室建立一套含有7个话筒、1台手拉手会议主机、1台6路调音台、1台专业数字功放、1台均衡器、1台电源时序器、1套无线手持话筒（一拖二）、1台4500流明的投影机、1套150寸投影幕和2台音箱等设备的智能音视频会议系统。

在小会议室配置一台3500流明投影机和1套100寸投影幕的小型会议显示系统。

（5）监控系统

在审批窗口每2个相邻的工位安装1台网络高清摄像机；在每条通道休息区采取两两对照的方式，布置2台网络高清摄像机；在弱电机房和大厅出入口各安装1台高清摄像机。使用超5类网线连接摄像机和设备间的POE交换机。通过核心交换机连接网络存储器，实现监控录像存储3个月；通过核心交换机连接大屏控制器，使得监控视频在2*2的4台55”液晶拼接大屏上实时显示；通过核心交换机连接监控管理平台和电脑客户端，实现监控视频查询、录像、回放、显示、拼接等统一管理。

所有监控设备全部由大厅机房的不间断电源（UPS）集中提供AC220V电源，保证断电情况下系统正常发挥效能。

（6）排队取号及评价系统

在审批窗口每1个工位各配置1台叫号机、1台评价器和1排双色P3.75的LED显示屏；在每条通道休息区布置2台43寸集中显示屏；在大厅出入口的问讯处安装1台取号机。使用6类网线连接前端设备和和后端服务器电脑。实现微信公众号预约取号和现场取号，分区域按序排队叫号办理。

（7）信息发布系统

在政务中心大厅设置2台55寸办事指南液晶触摸一体机、2台55寸液晶立式触摸广告机、2块LED显示屏（原有LED屏拆装利旧，重新换位改小成两块LED屏），通过网线连接设备间电脑，构建一套信息发布系统。实现行政审批服务信息的及时发布；方便办事群众查询、查看；提高办公效率，提升政府形象。

（8）机房拆除及重装系统

大厅弱电机房需要换装一套无边全钢防静电活动地板（600mm×600mm×35mm）；新购3台600mm（宽）×8000 mm（深）×2000 mm（高）的网络机柜；安装1台10KVA的UPS主机，配备32节12V65AH的蓄电池，后备1个小时，1套电池机柜安装；建设一套机房防雷接地系统。机房利旧原有的灭火器。

另外，要对原有机房进行相应的整理和拆除，具体如下：

1）机房原线路整理测试标识：原系统设备线路测线、线路整理、线路标签标识；

2）机房机柜服务器拆装：原机柜服务器系统备份及下架、搬迁、安装；

3）机柜拆除：原机柜拆除及搬迁；

4）机房UPS设备拆除：机房原有UPS主机及电池拆除，线路拆除，搬迁；

5）机房监控系统拆除：监控系统设备拆除，线路拆除，搬迁；

6）机房防静电地板拆除：机房防静电地板拆除及搬迁；

7）机房空调拆装：原机房空调拆除，搬迁，需打孔换位安装。

8）机房配电箱拆装：原配电箱线路做标签及设备接线拆除、砸墙取下，重新安装，接线。

（9）软件部分

为了更好地满足万宁市行政审批局智能化系统办公需求，需要在行政审批智能化硬件系统上，开发相应的行政审批智能化软件系统。需要在信息发布及查询系统的硬件基础上开发对应的办事指南、办件查询、门户宣传、移动用户端等软件系统，在排队叫号及评价系统的硬件基础上开发对应的微信预约和咨询投诉管理系统。

- 采购清单及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线网络覆盖系统 |
| 1 | 网关 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）。推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 全新下一代千兆防火墙，1U高度，1*交流电源，固化10个千兆电口；1个console接口；1个USB口 | 台 | 1 |
| 3 | 无线室内吸顶NAP | 室内双频吸顶无线接入点，采用内置矩阵式天线，整机最大接入速率600Mbps，双千兆上联，工作在802.11b/g/n模式，支持胖瘦模式切换，支持RG-RAC或MACC统一管理，支持PoE供电和本地供电 | 台 | 8 |
| 4 | 24口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps；24口10/100/1000M自适应电口交换机（整机输出最大POE功率为185W），固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口；支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、ACL、端口隔离以及MACC云平台统一管理 | 台 | 1 |
| 5 | 六类网线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.3mm ± 0.2mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m | 米 | 800 |
| 6 | PVC管 | 国标 D25 | 米 | 200 |
| 7 | 辅材 | 扎带、PVC管配件、线缆等 | 批 | 1 |
| 8 | 系统调试运行 | 系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 二、综合布线系统 |
| 1 | 单口86面板 | 1口、2口、3口三种规格面板可选，支持Keystone模块的安装； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 灵动安装专利设计，面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便、更美观； 面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识； 燃烧性能符合GB/T 5169.11,UL94-V0标准要求； 尺寸：86*86*6mm，符合国际标准； 1、极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过6mm，使面板能更好的融入建筑环境； 2、渐进式防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命； 3、双色面板设计，支持多达十种色彩嵌条可更换，使其更具识别性； 4、支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护 | 个 | 7 |
| 2 | 双口86面板 | 1口、2口、3口三种规格面板可选，支持Keystone模块的安装； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 灵动安装专利设计，面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便、更美观； 面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识； 燃烧性能符合GB/T 5169.11,UL94-V0标准要求； 尺寸：86*86*6mm，符合国际标准； 1、极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过6mm，使面板能更好的融入建筑环境； 2、渐进式防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命； 3、双色面板设计，支持多达十种色彩嵌条可更换，使其更具识别性； 4、支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护 | 个 | 130 |
| 3 | 3口86面板 | 1口、2口、3口三种规格面板可选，支持Keystone模块的安装； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 灵动安装专利设计，面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便、更美观； 面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识； 燃烧性能符合GB/T 5169.11,UL94-V0标准要求； 尺寸：86*86*6mm，符合国际标准； 1、极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过6mm，使面板能更好的融入建筑环境； 2、渐进式防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命； 3、双色面板设计，支持多达十种色彩嵌条可更换，使其更具识别性； 4、支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护 | 个 | 80 |
| 4 | 面板底盒 | 86底盒 | 个 | 270 |
| 5 | 电话模块 | 执行标准：YD/T926.3 产品特性： 标准RJ11接口类型、四芯金针设计、免打线方式设计 符合UL94V-0的高强度PC材料、可接受22～26线规的电缆、一体化的压线 | 个 | 130 |
| 6 | 6类非屏蔽RJ45模块 | 符合TIA/EIA568-C.2标准对六类系统的要求； 模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 工作温度：-20~70℃； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接 | 个 | 340 |
| 7 | 24口交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps；24口10/100/1000M自适应电口交换机，固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口；支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理 | 台 | 6 |
| 8 | 核心交换机 | 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+，其中1-4口支持HPoE(需另配PBox），4个SFP光口，PoE总功率370W；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持MACC云平台统一管理 | 台 | 1 |
| 9 | 网关 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）。推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G | 套 | 1 |
| 10 | 防火墙 | 全新下一代千兆防火墙，1U高度，1*交流电源，固化10个千兆电口；1个console接口；1个USB口 | 套 | 1 |
| 11 | 24口网络配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 模块化端口，支持单个端口拆装或更换； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落 | 台 | 8 |
| 12 | 110电话配线架 | 符合TIA/EIA568C标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 满足22－26AWG芯线端接； 采用高性能PC材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂； 可选择有腿、无腿和机架式安装方式 | 台 | 1 |
| 13 | 理线架 | 尺寸：482.6mm*110mm*44mm，超大理线空间； 12条穿线槽支持超过48根大直径铜缆跳线或多达192芯的光纤跳线理线； 全塑胶材质，钻石蜂巢外观，美观大方 | 个 | 8 |
| 14 | 网络机柜 | 600*800*2000 42U 1.尺寸（宽、深、高）：需满足800*1000*42U； 2.兼容性：遵从EIA-310标准； 3.线缆接入方式：上走线或下走线线缆接入，后开孔为开放式； 4.通风：需前后门通风，通风率不低于69%； 5.导轨：需可调安装，需含4套承重底座； 6.接地方式：需一体化接地； 7.调平支脚：需可灵活调节 | 台 | 1 |
| 15 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 42U 1.尺寸（宽、深、高）：需满足600*1000*2000*42U； 2.兼容性：遵从EIA-310标准； 3.线缆接入方式：上走线或下走线线缆接入，后开孔为开放式； 4.通风：需前后门通风，通风率不低于69%； 5.导轨：需可调安装，需含4套承重底座； 6.接地方式：需一体化接地； 7.调平支脚：需可灵活调节 | 台 | 2 |
| 16 | 六类网线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足500MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.7mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.58mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.15mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m | 米 | 30000 |
| 17 | 网络跳线 | 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头采用三叉高低针结构，50μinch镀金金针，确保最佳传输性能； 壳体采用 PC+TPU复合注塑工艺，前硬后软，可靠卡接，保证线缆弯曲半径； 耐压强度DC1000V（AC 750V）1分钟无击穿和飞弧现象； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6跳线单体测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定 | 条 | 330 |
| 18 | PVC线槽 | 59*22 | 米 | 300 |
| 19 | PVC线管 | PVC25 | 米 | 2500 |
| 20 | 弱电线槽桥架 | 100*100*1.0 100mm宽线槽要求厚度不低于1.0mm | 米 | 200 |
| 21 | 网络标识 | 网络标识 | 套 | 460 |
| 22 | 辅材 | 插线排、水晶头、胶带、PVC管、线缆等 | 批 | 1 |
| 23 | 系统调试运行 | 网络系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 三、广播系统 |
| 1 | 带MP3播放合并式功放 | 1. 额定输出功率 ：120W 2. 扬声器输出： 70V, 100V & 4～16Ω 3. 输入灵敏度 & 输入阻抗 ： MIC 1, 2,: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入 AUX 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入 EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入 4. 输出灵敏度 & 输出源阻抗 ： OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出 5. 音调 ：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 6. 频响 ：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 7. 信噪比 ： MIC 1, 2, 3: 66dB; AUX1, 2: 80dB 8. 总谐波失真： 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9. 默音功能： MIC 1 优先其他通道 a) 0-30 dB可调 10. 通道串音衰减： ≤50dB 11. 散热： 自然散热 12. 保护： 过热, 过载&短路 13. 电源： ～220V 50Hz 14. 最大耗散功率： 180W 15. 重量： 4.65Kg 16. 尺寸 ：215×275×66mm | 台 | 1 |
| 2 | 话筒 | 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.峰值功率：600W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：8"低音×1 | 台 | 1 |
| 3 | 一体化优质天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ 4.灵敏度(1W/1M)：92dB 5.频率响应(-10dB)：110-18KHz 6.喇叭单元：5"×1 7.安装开孔尺寸：170mm 8.尺寸：200×55mm 9.重量：0.8Kg 10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩 | 只 | 8 |
| 4 | 室内广播线 | RVV2*1.5 | 米 | 200 |
| 5 | 系统调试运行 | 系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 四、会议系统 |
| 1 | 专业数字功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2.立体声/并联4Ω:300W*2.桥接8Ω:600W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 2 | 专业壁挂音柱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 只 | 2 |
| 3 | 无线手持话筒（一拖二） | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。V/A显示屏在任何角度观察字体清晰能同时显示信道号与工作频率。 2.频率指标 :640-830MHz；频道数目: 200个；频道间隔:250KHz；提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克；接收机中频频率:110MHz，10.7MHz；灵敏度:12dB μV（80dBS/N)，麦克风输出功率3mW~30mW；离散抑制: -60dB。 | 台 | 1 |
| 4 | 6路调音台 | 1.具有≥6路输入通道，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥2路REC输出、≥1路效果输出、≥1路monitor输出、≥1路立体声耳机输出。 2.频率响应：20Hz~20KHz±1dB；通道串音：≥-80dB@1KHz；信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu；失真度：≤0.02%@0dB1KHz； 3.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。效果器：21种DSP效果，面板按键可选择。 4.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W； | 台 | 1 |
| 5 | 均衡器 | 1.采用专业级31段立体声图形均衡器，输入/输出通道≥2路，接口类型支持XLR 和 TRS。 2.频率范围：20Hz-20KHz (±0.5dB)，10-40KHz(+0/-3dB)，总谐波失真和噪音≤0.008%，信噪比≥96dB | 台 | 1 |
| 6 | 手拉手会议系统主机 | 1.采用数字音频传输技术，遵循规范：IEC60914，同声传译通道数支持15+1，扩展支持同声传译通道数63+1，语音分离技术。 2.具备≥4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，系统话筒容量支持4096台，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯。 3.要求支持四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY，可设置发言人数限制（1/2/4/8），支持发言时间限制功能及发言计时功能。 4.具有1路网络，≥1路串口，支持管理电脑通过网络或串口连接主机进行远程控制。 5.主机具有≥1路RS-485接口，支持实现1台摄像机跟踪功能；≥1路消防报警联动触发接口，可提供火灾报警信息；≥1路电源控制接口，支持控制电源时序器；1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。 ★6.具有丰富的音频输入输出接口，具有≥22路莲花接口，供红外同传系统或录音使用；具有≥1光纤接口，可实现长距离传输音质无衰减功能；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）;通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。（提供移动端软件查看投票结果截图） 7.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、电子铭牌功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 8.频率响应范围30Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，通道串音>85dB，信噪比>72dB(A)。 ★9、所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，证书覆盖范围包括音视频集成系统（数字会议、专业音响）字样，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 ★10、要求所投产品厂家获得中国绿色环保产品证书（证书认证范围含有全数字会议、公共广播、专业音响等字样），提供证书复印件并盖生产厂商公章。 ★11、为保证本项目的顺利实施以及合法权益要求所投产品是合格合法产品，所投手拉手会议系统主机、均衡器、信号发送器/接收器、软件等设备生产厂家须通过涵盖音视频系统集成(数字会议、专业音响等）的设计和生产的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书以及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。（须提供证书复印件并盖生产厂商公章） | 台 | 1 |
| 7 | 主席机 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。 4.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，主席单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 | 台 | 1 |
| 8 | 代表机 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。 4.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 | 台 | 6 |
| 9 | 会议电缆 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 11 | 设备机柜 | 1.22U； 2.兼容性：遵从EIA-310标准； 3.线缆接入方式：上走线或下走线线缆接入，后开孔为开放式； 4.通风：需前后门通风，通风率不低于69%； 5.导轨：需可调安装，需含4套承重底座； 6.接地方式：需一体化接地； 7.调平支脚：需可灵活调节 | 台 | 1 |
| 12 | 音响线 | RVV2*1.5 | 米 | 50 |
| 13 | 投影机 | 1.标准亮度4500流明 2.标准分辨率1280×800 3.投影系统成像技术：3LCD 4.对比度15000:1 5.镜头光圈F的最小值≤1.5； 6.支持WiDi/Micracast无线投影； 7.支持网络传输四画面分割投影； 8.支持直接关机（冷却时间0秒）； ★9.通过国家强制检验并取得《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）； ★10.必须提供国家级标准院或国家质量监督检验中心出具的光输出（亮度）和对比度《检测报告》证实亮度和对比度参数的真实性 | 台 | 1 |
| 14 | 投影幕 | 电动遥控幕布 150寸 16:10 | 台 | 1 |
| 15 | 投影机 | 单灯系统，亮度：3500流明； 分辨率：1280x800，对比度：15000:1 接口：HDMI×2、VGAx2、HD-BaseT 标准镜头投射比：1.38-2.24:1 镜头类型：手动可变焦，固定镜头不可位移。 尺寸：D291.5×W377×H125mm，重量：约4.3kg 保修期：整机两年，灯泡半年。 特色：0秒关机、自动梯形校正、Miracast手机同屏功能 | 台 | 1 |
| 16 | 投影幕 | 电动遥控幕布 100寸 16:10 | 台 | 1 |
| 17 | 投影机固定支架 | 投影机专用万能吊架 1.5米 | 台 | 2 |
| 18 | HDMI 线缆 25米 | 国标 HDMI线 25米 | 条 | 2 |
| 19 | VGA线 | 国标 VGA线 25米 | 条 | 2 |
| 20 | 系统调试运行 | 系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 五、监控系统 |
| 1 | 400万红外星光筒型网络摄像机 | 1.400万定焦红外筒型网络摄像机 2.镜头: 3.6mm/6.0mm/12mm定焦可选 3.编码制式: 400万(2560*1440)最大25帧/秒 4.最低照度：0.02ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外) 5.快门：自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s 6.补光：补光距离50m 7.OSD：时间OSD，自定义OSD，最大8行 8.编码协议: H.265、H.264、MJPEG 9.宽动态: 120dB光学宽动态 10.视频流: 三码流 11.网口: 10M/100M 自适应以太网电口，支持PoE 12.电源：DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) 13.支持ONVIF、API等多种接入方式 14.IP66防护等级 ★15.NAT穿越功能：在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越（需提供公安部权威机构检测部门的检验报告） ★16.具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性（以公安部检测报告为准）（需提供公安部权威机构检测部门的检验报告） | 台 | 4 |
| 2 | 400万红外星光海螺半球网络摄像机 | 400万星光级红外海螺网络摄像机 镜头: 2.8mm/4.0mm/6mm定焦可选 编码制式: 4MP(2592X1520)最大20帧/秒 快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s 补光：补光距离30m OSD：4行 编码协议: H.265、H.264、MJPEG 宽动态: 数字宽动态 视频流: 三码流 网口: 10M/100M 自适应以太网电口，支持PoE 电源：DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) 支持ONVIF、API等多种接入方式 | 台 | 36 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1.固定接口: 24×10/100/1000Base-T(PoE),4×1000Base-X SFP 2.转发性能: 96Mpps 3.整机交换容量: 336Gbps 4.MAC地址表:16K 5.VLAN: IEEE 802.1Q VLAN,整机支持4K个VLAN 6.组播: 支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP Fast Leave /支持500组播条目 7.可靠性: 支持高等级防雷6KV 8.PoE: PoE设备支持IEEE 802.3af/802.3at标准 ★9.支持基于MAC地址、IP地址的黑白名单控制，支持视频监控信令、码流过滤，仅允许特定码流报文通过，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 ★10.支持ARP攻击防御、非法扫描防御功能，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 ★11.在链路带宽持续不足的条件下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 ★12.具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 | 台 | 2 |
| 4 | 核心交换机 | 1. 固定接口: 24×10/100/1000Base-T(PoE),4×1000Base-X SFP 2. 转发性能: 96Mpps 3. 整机交换容量: 336Gbps 4. MAC地址表:16K 5. VLAN: IEEE 802.1Q VLAN,整机支持4K个VLAN 6. 组播: 支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP Fast Leave /支持500组播条目 7. 可靠性: 支持高等级防雷6KV ★8. 支持基于MAC地址、IP地址的黑白名单控制，支持视频监控信令、码流过滤，仅允许特定码流报文通过，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 ★9. 支持ARP攻击防御、非法扫描防御功能，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 ★10. 在链路带宽持续不足的条件下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 ★11. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复，提供公安部权威检测机构出具的安全测评报告 | 台 | 1 |
| 5 | 综合监控一体化平台 | 1.支持512M接入带宽，可接入1000台设备，最大2000路高清网络视频 2.支持冗余电源，双操作系统设计，充分保障设备运行可靠性 3.支持硬盘热插拔，支持RAID1、RAID5 4.支持H.265、H.264编码前端自适应接入 5.支持2个HDMI、1个VGA共3个异源接口同时输出，2个HDMI接口都支持4K显示输出 6.支持16个SATA接口，可通过两个miniSAS高速扩展接口最大扩展2个16盘存储扩展柜，最大48盘位384T存储空间 7.支持4个千兆以太网口，2个千兆光口，充分满足网络预览、回放以及备份应用 8.支持NVR、IPC、编解码器、网络键盘、报警主机、门禁主机集中管理，支持设备配置的导入/导出； 9.支持实况、回放、轮巡等电视墙功能； 10支持CS客户端与NVR及其接入的IPC、或直接接入的IPC的语音对讲功能； 11.支持电子地图功能； 12.支持实时报警上报及报警联动预案； 13.支持HTTPS加密传输、证书创建和上传，支持802.1x认证、ARP防攻击； 14.支持B/S客户端、C/S客户端、手机APP客户端 ★15支持接入且自动搜索IPC、NVR、编码器等编码设备和解码设备，并一键添加，并可接入报警主机，网络键盘、门禁系统、云端设备。（需提供公安部权威机构检测部门的检验报告） ★16.支持硬盘下线、硬盘异常、IP冲突、网络断开、非法访问、设备离线等多种异常告警。（需提供公安部权威机构检测部门的检验报告） ★17.支持客户端与IPC、NVR、NVR接入的IPC之间两两进行语音对讲的功能。（需提供公安部权威机构检测部门的检验报告） | 台 | 1 |
| 6 | 4路HDMI高清视频H.265解码卡 | 支持4路HDMI接口异源同时输出；支持H.265、H.264编码；解码能力：4*4K@60或8*4K@30或32*1080P30或64*720P；支持4K显示输出；支持3840*2160@60及以下分辨率和帧率；支持1/3/4/5/6/7/8/9/16分割 | 台 | 1 |
| 7 | 6T监控级硬盘 | 6T监控级硬盘 | 台 | 16 |
| 8 | 55寸液晶拼接单元 | 1.尺寸: 55寸拼接屏 2.分辨率：1920x1080 3.物理拼缝(mm)：3.5 4.亮度（cd/m2）：500 5.视频输入接口：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口 6.支持独特的拼缝补偿功能 7.支持屏幕防灼，图像翻转 8.支持白平衡调整 9.支持红外控制和RS232环接控制 10.支持面板工作时长记录及显示 11.支持倍帧功能 12.支持通电后延时启动功能 ★13.液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。（提供国家级证明文件复印件） ★14.液晶拼接显示单元光辐射性能符合IEC/TR 62778-2014标准。（需提供国家广播电视产品质量监督检测中心出具的报告复印件） | 台 | 4 |
| 9 | 挂墙架 | 2*2铝合金材质 | 台 | 1 |
| 10 | 控制电脑 | i5-9400 8G 256G 1T 2G独显 | 台 | 1 |
| 11 | HDMI 线缆 10米 | CAB-MW HDMI 10m-UNV | 台 | 4 |
| 12 | 超五类网线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准； 带宽：满足150MHz测试符合最新超五类标准； 外径：6.5±0.2mm； 导体：24AWG，0.52±0.005mm，实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：0.91±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 工作温度：-20℃到70℃ | 米 | 3500 |
| 13 | 操作台 | 1250*660*140双联 | 套 | 2 |
| 14 | 系统调试运行 | 系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 六、排队取号及评价系统 |
| 1 | 无线触摸取号机 | 显示屏参数 1、屏幕尺寸：32寸 2、背光类型： LED 3、屏体分辨率 ：1920*1080 4、视角： /89/89/89(L/R/U/D) 5、颜色： 16.7M （True8bit） 6、亮度： 280~300cd/m2 7、对比度： (4000:1) 8、响应时间： 6.5 (Typ.)(G to G) (ms) 9、有效显示面积： 697.4(H)*391.8(V)MM 触摸屏参数 1、识别原理： 红外识别 2、多点触摸： 10点触摸 3、抗光干扰： <10000Lux 4、书写方式： 手指 5，画笔等任意不透明触摸物 6、触摸精度： ±（3mm） 7、通讯方式： USB 8、触摸压力： 无压力要求 9、响应速度： ≤8ms 10、触摸使用寿命： 承受超过>5000W次以上的触控 主机配置 1、英特尔J1800 双核双线程，主频2.41GHz，CPU功耗 10W 2、2G内存 3、固态硬盘32G 4、集成声卡显卡，Realtek百兆自适应网口 5、支持操作系统 Windows 7/8/10, Linux ★6、提供厂商取号机专利证书，加盖公章复印件。 | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 1、感应区面积 100*65mm 2、最大感应距离： 55mm 3、外形尺寸： 180*112*38mm 4、电源： DC 5V / 800mA 5、供电方式： USB / PS2 / DC 6、工作温度： 0—50℃ 7、输入输出端口： RS232接口1个或USB 2.0接口1个 8、蜂鸣器： 有 9、指示灯： 电源指示灯1个（红色），读卡状态指示灯1个（绿色） 10、工作频率： 13.56MHZ卡片与感应区平面最大张角 70度 11、校验： 循环冗余校验（CRC） 12、调制方式： 终端到卡：ASK；卡到终端：BPSK | 套 | 1 |
| 3 | 无线叫号器 | 1、支持窗口登录模式，叫号器上电后就可以直接叫号，不用输入工号和密码，减少工作量； 2、支持工号登录模式，叫号器上电后输入工号和密码才能叫号，用于考核工作人员业绩； 3、液晶显示屏采用122 X 32点阵液晶显示模组，支持中英文显示，字迹清晰。显示等待人数和排队号码,物理尺寸：13.5cm (长) X 7.8cm(宽) X 2.3cm(高)（±2%）； 4、★内置液晶背光灯，有等待人数时，液晶背光灯亮起，没有等待人数时，液晶背光灯灭； 5、内置蜂鸣器，顾客取票时，蜂鸣器发出“嘀”的响声，提醒工作人员有顾客取票； 6、十五个按键采用表面喷油工艺，持久耐用，手感好； 7、顾客评价器USB线直接插入无线叫号器Mini USB口后，即可实现顾客评价功能； 8、支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关叫号功能； 9、★无线通讯、可以设置24个信道号，解决信号干扰问题； 10.★提供厂商叫号器专利证书，加盖公章复印件； 11.★提供厂商软件著作权登记证书，加盖公章复印件 | 台 | 58 |
| 4 | 10.1寸平板顾客评价器 | 系统 1、CPU： RK3128 四核,Cortex A7,1.2G 2、RAM：1GB 3 、内存： 8GB 4、操作系统：Android 6.0 显示 1、LCD 屏：10.1"高清IPS屏 2、分辨率：1280*800 3、对比度：800 4、亮度：250cd/m2 5、屏幕比例：16：10 媒体播放 1、视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc. 2、支持最大：1920x1080p 3、音频格式： MP3/WMA/AAC etc. 4、图片格式： jpeg 软件功能 1、采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃 2、 支持定时开关机 3、技术顾客评价功能,常规评价内容有“ 满意”、“ 一般”、“不满意”4个评价按键 4、评价项目可定制 5、支持工作人员相片,工号,姓名显示,支持图片,视频,文字等信息发布显示 6、可以根据客户需求进行定制软件及显示风格 ★7、提供厂商叫号器专利证书，加盖公章复印件 ★8、提供厂商软件著作权登记证书，加盖公章复印件 | 台 | 58 |
| 5 | LED横屏 | 1、灯珠： SMD3528 2、像素管直径： 5.0 mm 3、发光芯片产地： 晶元 4、驱动IC： 5020恒流芯片 5、点 间 距： 7.62mm 6、发光点颜色： R 7、 分辨率： 128点 X 16点 8、基色： R 9、单元板尺寸： 488mm×122mm 10、模组行列数： 宽64点×高16点 11、分辨率： 1024点/块 12、LED驱动方式： 1/16扫描驱动 13、刷新频率： ≥120帧/秒 14、帧频： ≥60帧/秒 15、亮度： ≥200cd/m2 16、亮度调节： 软件调节 17、灰度/颜色： 256级 | 平方 | 25 |
| 6 | 窗口通体显示屏授权显示软件 | 1、支持网络LED控制卡或同步LED控制卡； 2、可以根据窗口位置需要指定在LED屏指定位置显示排队叫号信息； 3、网络屏控制卡推荐使用（诣阔网络控制卡或者仰邦网络控制卡(5E单双色和6Q全彩系列网络卡,要求带有动态显示区域功能)； ★4、提供软件著作权登记证书，加盖公章复印件 | 套 | 58 |
| 7 | 集中液晶显示一体机 | 显示屏参数 1、屏幕尺寸：43寸 2、有效显示面积：940.2(H)*528.4(V)MM 3、显示比例：16:9 4、亮度：300cd/㎡(中心点、典型） 5、对比度：1400：1 6、颜色： 8-bit 7、背光均匀性：75% 8、背光类型： ELED背光 9、最大可视角度 广视角：178°(V)/178°(H) （典型） 10、液晶屏物理分辨率：1920*1080 主机配置 1、CPU A40i , 四核，主频最高1.2GHz 2、内存 标配1G，（2G可选) 3、内置存储器 EMMC 标配8G，(16/32G可选) 4、内置ROM 2KB EEPROM 5、解码分辨率 最高支持1080P 6、操作系统 Android 7.1 7、WIFI、BT 内置WIFI，BT4.0（可选） 8、以太网 1个，10M/100M自适应以太网 9、SD卡 支持SD卡 | 台 | 3 |
| 8 | 集中显示液晶一体机显示端授权软件 | 1、支持Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃； 2、支持定时开关机； ★3、支持播放电视、视频、集中显示与播放叫号信息、底部滚动字幕等功能)及TTS将文本转换语音的语音库软件； 4、可以根据客户需求进行定制软件及显示风格； ★5、提供软件著作权登记证书，加盖公章复印件 | 套 | 3 |
| 9 | 系统硬件控制服务器 | 至强四核2.8G或以上/4G内存/500G硬盘/Windows2008或以上服务器版本操作系统 | 台 | 1 |
| 10 | 排队系统与微信预约系统接口软件 | 开放排队系统与微信预约系统接口，包括在线预约、在线取号、在线查看排队进度、接收预备通知推送、接收叫号通知推送等功能数据接口 | 套 | 1 |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 1000 |
| 12 | 6类网线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.3mm ± 0.2mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 米 | 6000 |
| 13 | 24口POE交换机 | 24口千兆电口+2个千兆光口，24个千兆电口支持 PoE/ PoE | 台 | 2 |
| 14 | 系统调试运行 | 系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 七、信息发布系统 |
| 1 | 55寸触摸查询一体机 | 含55寸液晶显示器、55寸红外触摸屏、55寸大屏幕一体机柜 工控主机:CPU J1900 处理器 2G 金士顿内存 120G固态硬盘 长城电源 工控主板．集成声卡显卡、网卡 | 台 | 2 |
| 2 | 液晶信息显示立式一体机 | 示尺寸： 55英寸；Andriod操作系统,CPU: 双核，主频1.0 GHz，内存:1G，内置存储器：EMMC 标配8G(可选16/32G)，支持网线或WIFI连接，内置20W音箱。显示比例：16：9；最佳分辨率: 1920x 1080；支持定时开关机 | 台 | 2 |
| 3 | 信息发布系统显示端软件V2.0 | 1、采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃； 支持远程定时开关机、支持全屏播放、分屏播放；支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络；支持文件加密传输，对文件MD5校验。接收和执行服务端的信息及控制自动按照时间表播出，支持横屏、竖屏播放。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。可播放实时数据、紧急插播的时候，对于服务端已经分发过的节目，再次播放时无需再次发送。2、可提前预制节目单，在无人看管的情况下自动播放信息以及完成播放与显示设备的开关机，不实时依赖网络，可脱机发布； ★3、提供软件著作权登记证书，加盖公章复印件。 | 台 | 2 |
| 4 | 信息发布系统硬件服务器 | 至强四核2.8G或以上/4G内存/500G硬盘/Windows2008或以上服务器版本操作系统 | 台 | 1 |
| 5 | LED大屏安装、拆除、移位 | 原LED大屏拆除；原LED大屏重新换位改小两块LED屏安装 ；原LED大屏拆除及重新安装后剩余配件搬运与存放；拆除产生垃圾清理 | 项 | 1 |
| 6 | 大屏包边 | 大屏包边、不锈钢 | 项 | 2 |
| 7 | 系统调试运行 | 系统调试运行 | 系统 | 1 |
| 八、机房拆除及重装系统 |
| A、防静电地板 |
| 1 | 全钢防静电活动地板 | 600*600*35mm，无边 | 平方 | 13.5 |
| B、UPS系统 |
| 1 | UPS主机 | 1、配置： UPS主机：10KVA 2、双变换纯在线式 3、容量为单相10KVA（≥8000W）； 4、输入电压：220VAC； 5、输入频率：46HZ～54HZ ； 6、输入功率因数≥0.99； 7、输出电压：220V×（1±1%）； 8、★为保证系统运行可靠，电源具备完善的UPS电源控制系统并提供第三方机构技术检测的证明文件； 9、峰值因数：3：1； 10、输出频率稳定度：46HZ～54HZ； 11、输出波形失真度：THD＜2%(线性负载) 12、过载保护：105%～125%1分钟转旁路； 13、★具有负载和温度双控的电源散热装置，以延长风扇使用寿命并提供第三方机构技术检测的证明文件； 14、★为保证设备的实际运行可靠性，UPS需具有IGBT驱动保护电路功能并提供第三方机构技术检测的证明文件； | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1、长寿命设计，计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命； 2、可在-30℃～50℃下安全使用； 3、密封性采用电池槽盖、极柱双重密封设计，放止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部； 4、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护； 5、安全可靠，无酸液溢出，可靠的安全阀自动闭合，防爆设备确保使用过程更安全； 6、12V100AH | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 1、带有接地端子和电池开关； 2、表面烤漆防锈； 3、材质是半冷轧钢板或环保镀锌板 4、置放16节蓄电池，电池柜尺寸（长× 宽× 高 mm）：780*470*1190*1个 | 套 | 1 |
| 4 | 电池组件 | 带有接地端子和电池开关 | 项 | 1 |
| 5 | 连接线缆 | 电池连接线缆线径16平米；线缆接线端需用液压钳紧固 | 套 | 1 |
| 6 | 供电系统调试 | 供电系统调试 | 系统 | 1 |
| C、防雷系统 |
| 1 | 汇流排 | 30*3铜带 | 个 | 15 |
| 2 | 紫铜带 | 50*0.10mm | 米 | 25 |
| 3 | 接地铜缆 | 10平方 | 米 | 15 |
| 4 | 接地铜缆 | 6平方 | 米 | 15 |
| 5 | 汇流排绝缘子 | 连接汇流排塑料绝缘子 | 套 | 1 |
| 6 | 接地辅材 | 接地配套绝缘纸、铜鼻子等 | 套 | 1 |
| 7 | 一级电源防雷器 | II类试验SPD，组合方式4P，Uc=385V，In=40kA，Imax=80kA，Up≤1.8kV | 套 | 1 |
| 8 | 二级电源防雷器 | II类试验SPD，组合方式4P，Uc=385V，In=40kA，Imax=80kA，Up≤1.8kV | 套 | 2 |
| 9 | 机柜插座PDU | 8孔位10A | 个 | 3 |
| D、机房设备拆除及系统集成 |
| 1 | 机房设备拆除及系统集成 | 原系统设备线路测线、专线线路标签、线路整理； 原机柜拆除及搬迁； 原机柜服务器系统备份及下架、搬迁； 原机房空调拆除，搬迁，需打孔换位安装； 机房UPS电池拆除，线路拆除，搬迁； 监控系统设备拆除，线路拆除，搬迁； 静电地板拆除及搬迁； 配电箱线路做标签及设备拆除、砸墙取下； 机房系统集成安装调试 | 项 | 1 |
| 九、软件部分 |
| 1 | 办事指南 | 办事指南PC端：UI原型设计、单位信息管理、栏目信息管理、事项信息管理、全文检索、系统设置管理，需与省政务审批系统打通，无需重复上传事项内容 | 套 | 1 |
| 2 | 咨询投诉 | PC端：在线咨询、在线投诉、在线建议、事项追踪； 移动端(微信,安卓,苹果)：在线咨询、在线投诉、在线建议、事项追踪 | 套 | 1 |
| 3 | 门户宣传 | 前台展示系统：UI原型设计、栏目信息发布、内容展示； 后台管理系统：栏目信息管理、内容信息管理、打包发布系统 | 套 | 1 |
| 4 | 办件查询 | 系统接口对接：对接获取与现在大厅大屏统一数据接口数据； 查询触摸屏集成：办件信息查询触摸屏端展示 | 套 | 1 |
| 5 | 排队叫号系统 | 线上线下数据同步：将排队机上所有的业务编号和业务名称与微信排队程序上的业务编号和业务名称等进行同步； 微信在线排队：在微信公众号上面进行实时取当天正常上班时间内的排队号码； 微信在线预约：在微信公众号上进行提前预约办理业务的排队号码； 线上进度查询：在微信公众号上查询当前业务办理的情况和现场排队等待人数； 排队数据查询及分析：在后台程序上查看大厅各个业务办理情况，如：排队等待时间、各业务排队占比、业务平均办理时间、受理窗口、受理员工姓名、以及客户对员工的评价等； 排队机接口对接开发：排队机程序与微信排队程序进行实时数据交换的接口 | 套 | 1 |
| 6 | (移动端)用户端 | 审批局宣传：大厅布局，窗口电话，基本情况等； 办事指南：办事指南、不见面审批、投资项目专栏； 排队叫号：预约叫号、我的预约排队、大厅等待情况 | 套 | 1 |
| 7 | 服务器 | 阿里云租用：CPU： 2核；内存： 4 GiB；操作系统： Windows Server 2016；带宽：1Mbps | 套 | 1 |

# 第四部分  合同条款及格式(参考)

甲方:

乙方:

甲乙双方根据       年    月    日（政务服务大厅软硬件的改造升级项目）项目（项目编号:HNZH-2019-232）竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目采购文件、乙方响应文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目采购文件；

（二）乙方的响应文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执两份，招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

招标代理机构：   海南政辉招投标代理有限公司 （盖章）

地址：海口市五指山路康业花园西湖苑G栋2A

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第五章  投标文件内容和格式（参考）

- 商务标及技术标的组成

- 开标一览表

- 报价明细表

- 投标响应函

- 法定代表人证明书

- 授权委托书

- 投标人同类项目业绩一览表

7.  用户需求响应表

8.投标保证金证明单据

9.政府采购活动信用记录自查承诺函

10.投标人简介：包括简要历史、投标人技术能力简要介绍。（格式自拟）

11.投标人资格要求证明文件：详见第一章 招标文件“投标人资格条件”

12.其他材料：投标人根据技术商务评分表要求认为需提供的其他说明材料，格式自定（如有）。

13.施工组织方案（包含实施方案和质量保证措施等）（格式自拟）

14.中小企业（监狱企业）声明函（如有）

15.残疾人福利性单位声明函（如有）

注：以上复印件均需要加盖公章。

1、报价一览表

项目名称：

招标编号：

金额单位：元

| 政务服务大厅软硬件的改造升级项目 |
| --- |
| 本项目投标报价单价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 工期 |  |

报价人名称：（盖章）                      授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

2 、报价明细表

项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

项目编号：HNZH-2019-232

(单位：元)

| 品目序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | （小写）:￥ （大写）：人民币 |

投标人全称:(盖章)                法定授权代表签字：

注：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

- 所报价格应包含: 所配备的工作人员工资、差旅费、报告的编制及制作、对报告内容的必要解释或咨询等售后服务、以及可预见及不可预见的相关费用。

- “投标报价明细表”中“投标报价(单价总计)”应当与“报价一览表”中“投标报价(单价)”相对应。

3、投标响应函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵单位（政务服务大厅软硬件的改造升级项目）项目（项目编号:HNZH-2019-232）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交   包纸质响应文件正本     份；副本      份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商采购文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商采购文件的要求递交响应文件。

2、本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的    天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商采购文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按磋商采购文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：             （ 签名）

被授权人：                 （ 签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

4、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签名）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就万宁市行政审批服务局的政务服务大厅软硬件的改造升级项目项目（项目编号:HNZH-2019-232）进行磋商，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：              （签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：                （签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

6、 投标人同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 地址 | 合同 总价 | 完成 时间 | 项目 质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                       （ 签名）

注：

1、请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

2、合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

7、用户需求响应表

项目名称：政务服务大厅软硬件的改造升级项目

项目编号：HNZH-2019-232

| 序号 | 名称 | 采购性能指标及技术参数 | 投标性能指标及技术参数 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 请在“投标人技术参数/功能描述” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

3、偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

8、政府采购活动信用记录自查承诺函

海南政辉招投标代理有限公司：

关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的磋商截止时间，我公司（企业）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。采购人或采购代理机构有权在本项目评审活动结束前对我公司（企业）的信用记录的真实性和有效性进行审查、验证，如我公司（企业）有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，将作不合格供应商处理。

特此承诺！

相关资格证明材料如下（均提供网站截图加盖公章）：

附件1：“信用中国”网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中截图证明；

附件2：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图证明。

响应代表（签字或盖名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

## 9、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、提供中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（ http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

## 3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

【末页】

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）