竞争性磋商文件

采购方式：竞争性磋商

采购编号：HNZC2019-171-001

项目名称：东方市立体化治安防控及治

安卡口运维保障项目
    采 购 人：东方市公安局

采购代理：海南政采招投标有限公司

2019年10月

目   录

第一章  采购公告 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  供应商须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  响应文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章   采购公告

海南政采招投标有限公司受东方市公安局的委托，就以下（采购编号:HNZC2019-171-001、东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目）项目所需的相关服务，组织竞争性磋商，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、竞争性磋商项目的名称、用途、数量、简要技术要求或项目基本概况及采购预算

1、名称：东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：东方市公安局采购东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目服务，其他详见《用户需求书》。

5、本项目采购预算金额为158.84万元，实际招标金额153.350826万元，最高限价153.350826万元，超出实际招标金额（最高限价）的报价，按无效报价处理。

二、供应商资格要求

1、必须在本公司报名并购买竞争性磋商文件参加本项目的，并按时提交保证金的。

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人。

3、提供2019年任意一个月的社保缴费证明。

4、提供2019年任意一个月的税收缴纳证明。

5、提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

6、供应商必须对本项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价。

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式及竞争性磋商文件售价和保证金缴纳相关事项

1、获取竞争性磋商文件时间：2019年10月22日起至2019年10月  29日（上午9:00-12:00 下午14:30-17:00  [双休日及法定节假日除外])

2、获取竞争性磋商文件地点（联系电话）：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座梁安伟先生18976367180

3、获取竞争性磋商文件方式：报名购买，出示单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件、法人身份证复印件、被授权代表身份证复印件（以上复印件均加盖公章）。

4、竞争性磋商文件售价：人民币100元/套（售后不退）

5、保证金缴纳相关事项

保证金的金额：10000元

保证金到账截止时间：2019年11月4日15时30分

保证金缴纳帐户名称：海南政采招投标有限公司

开户银行：中国工商银行海口国贸支行

帐  号：2201028119200122488

财务联系人：郑小姐    联系电话：0898-68501523

四、响应文件递交和截止时间、开启时间及地点

1、递交响应文件时间：2019年11月4日15:00-15:30 时（北京时间）

2、递交响应文件截止时间、开启时间：2019年 11月4日15:30 时（北京时间）

3、开启地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座会议室。

五、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）

六、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：东方市公安局

2、采购项目联系人：周先生

3、采购人地址：海南省东方市北九龙路13号

4、联系电话：0898-25562227

七、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：贾玲

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

传真：0898-68501527   邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2019年10月

- 用 户 需 求 书

- 维保周期：自签订运维合同之日起，为期壹年。

- 维保地点：东方市公安局中心机房、指挥大厅、各派出所、交警大队、消防支队、边防支队监控中心及八所城区、乡镇、国道、高速公路等路段前端监控点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件：由双方协商。

四、供应商资格要求：见招标公告

五、验收要求：按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

六、服务要求：

本项目采用总承包干制，项目包含监控杆的搬迁及重新建设、配套设备的维修更新、软硬件升级等内容。

# （一）项目名称

东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目

# （二）项目概述

## 2.1运维范围及目标

### 2.1.1运维范围

本项目为东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障服务项目。

项目运维涉及立体化治安防控及治安卡口。具体内容如下：

1、立体化治安防控

项目运维服务范围包含前端设备、传输系统、市局指挥中心设备、25个派出所监控中心设备。

前端设备：约490个前端监控点，包含网络高清红外智能球机、日夜型高清网络枪机、卡口抓拍单元和人脸抓拍摄像机，主要分布在东方市（25个派出所的辖区内）治安防范的重点区域，以及支撑前端监控的立杆及配套设备；

传输系统：包括前端设备的电源线、防雷器、超五类双绞线和控制线。

市局指挥中心6台集中存储设备、服务器及交换设备、显示大屏、UPS等。

25个派出所监控中心硬盘录像机、显示拼接屏及交换设备等。

2、治安卡口

项目运维服务范围包含前端设备、传输系统。

前端设备：约190个前端监控点，包含网络高清红外智能球机、日夜型高清网络枪机和卡口抓拍单元，以及支撑前端监控的立杆及配套设备；

传输系统：包括前端设备的电源线、防雷器、超五类双绞线和控制线等。

- 点位搬迁

涉及目前省道S314、县道X755公路扩建需要对公路边的治安卡口及治安监控27根杆件的基础、重建、安装、吊装、布线，恢复、损坏设备维修、更换等。

### 2.1.2运维目标

本项目的运维保障服务，可以保证用户现有设备的正常运行，保障系统稳定运行，降低整体管理成本，提高公安信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户在监控、卡口信息应用的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化系统建设提供有力的保障，以确保东方市公安局立体化防控系统和卡口系统的稳定运行。

## 2.2运维内容

- 整个项目实行全包干模式（治安防控系统配套设备的维护、维修及损坏设备的更新，重建，重装、迁移及软、硬件的升级等费用）；

- 保证视频监控图像的正常上传，遮挡监控点树枝的修整；

- 前端监控点、指挥中心大屏、派出所拼接屏、存储等配套设备的维修、维护、更新、升级；

- 监控杆件的重建、迁移（含立杆基础建设，电缆、电线的辅设，设备安装调试及损坏设备的维修更新等）；

- 中心机房、派出所UPS电池组、监控点UPS电池组的维护、维修、更新；

- 监控杆件等配套设备的日常维护、清洁、加固、故障排除；

- 监控点电源连接线及电缆线故障修复、辅设及日常维护；

- 存储设备、服务器、NVR、终端计算机、抓拍机、摄像机、爆闪灯、补光灯等设备维护、维修、更新；

- 监控点电源、防雷、接地、地感线圈的维护、修复、更换，确保用电安全绝对安全；

- S314省道、X755县道等22处前端监控点及卡口（27根杆）迁移，重建基础立杆及配套设备的安装、调试，电源、电缆的辅设，配套设备的维护、维修及更换。

## 2.3运维模式

采用驻场服务与按需服务相结合的外包服务模式。

## 2.4运维周期

维保周期：自签订运维合同之日起，为期壹年。

维保地点：东方市公安局中心机房、指挥大厅、各派出所、交警大队、消防支队、边防支队监控中心及八所城区、乡镇、国道、高速公路等路段前端监控点。

# （三）项目清单

## 3.1前端监控设备运维

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 维保到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城区治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清红外智能球机 | 海康威视 | DS-2DF7286-A | 个 | 249 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 200万日夜型高清网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD4026FWD | 个 | 98 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 监控立杆 | 国产 | 立杆高度6米，悬臂长度按现场环境定制，采用Q235碳素结构钢材，厚度4MM，热镀锌喷塑钢管，镀锌层厚度≥100μm，抗风能力12级（35M/s）以上 | 根 | 213 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 二合一防雷器 | 科比特 | KBT-V2 | 台 | 347 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | 室外设备箱 | 国产 | 含漏电保护开关、光纤接线盒、接线柱等 | 个 | 233 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D01T/R-A | 对 | 233 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 电源线 | 天诚 | RVV3*2.5 | 米 | 18640 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 超五类网线 | 大唐电信 | HSYV-5E | 米 | 10410 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 监控补光灯 | 海康威视 | SL-2314 | 套 | 117 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 10 | 前端设备专用UPS | 柏克 | HD-1000VA | 个 | 117 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 二 | 城区道路智能交通卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万像素卡口抓拍单元 | 海康威视 | VCU-501C-T2H | 套 | 6 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 补光灯 | 海康威视 | SL-1211-1 | 只 | 18 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 路口主机 | 海康威视 | TS-5012-F | 台 | 3 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 车辆检测处理器 | 海康威视 | LVD-6008 | 台 | 3 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | UPS电源 | 柏克 | HD-1000VA | 台 | 3 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 抱杆设备箱 | 国产 | 抱杆安装的设备箱，用于安放卡口前端设备及配套设施，304型不锈钢，双层隔热，户外防水、防腐蚀，安装在立杆高度3米的位置。 | 个 | 6 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 卡口立杆 | 国产 | 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m -6.5m；横杆：6m-12m；采用Q235碳素结构钢材，热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；镀锌层厚度≥100μm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上。 | 套 | 6 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 二合一防雷器 | 科比特 | KBT-V2 | 台 | 6 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 电源线 | 天诚 | RVV3*2.5 | 米 | 840 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 10 | 控制线 | 天诚 | RVVP2*0.75 | 米 | 180 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 11 | 超五类网线 | 大唐电信 | HSYV-5E | 米 | 180 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | 天诚 | RVVSP2*1.0 | 米 | 360 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 13 | 线圈线 | 国产 | FVN49/0.26 | 米 | 720 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 14 | 双绞屏蔽线圈馈线 | 国产 | RVVSP2*1.5 | 米 | 2296 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 三 | 乡镇治安监控前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万像素网络高清红外智能球机 | 海康威视 | DS-2DF7286-A | 个 | 102 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 200万日夜型高清网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD4026FWD | 套 | 25 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 监控立杆 | 国产 | 立杆高度6米，悬臂长度按现场环境定制，采用Q235碳素结构钢材，厚度4MM，热镀锌喷塑钢管，镀锌层厚度≥100μm，抗风能力12级（35M/s）以上 | 根 | 107 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 二合一防雷器 | 科比特 | KBT-V2 | 台 | 127 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | 室外设备箱 | 国产 | 定制 | 个 | 107 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 电源线 | 天诚 | RVV3*2.5 | 米 | 8560 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 超五类网线 | 大唐 | HSYV-5E | 米 | 3810 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 监控补光灯 | 海康威视 | SL-2314 | 套 | 54 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 前端设备专用UPS | 柏克 | HD-1000VA | 个 | 54 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 四 | 乡镇道路智能交通卡口系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300万像素卡口抓拍单元 | 海康威视 | VCU-7013-T | 套 | 4 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 补光灯 | 海康威视 | SL-1211-1 | 只 | 8 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 路口主机 | 海康威视 | TS-5012-F | 台 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 车辆检测处理器 | 海康威视 | LVD-6008 | 台 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | UPS电源 | 柏克 | HD-1000VA | 台 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 抱杆设备箱 | 国产 | 抱杆安装的设备箱，用于安放卡口前端设备及配套设施，304型不锈钢，双层隔热，户外防水、防腐蚀，安装在立杆高度3米的位置。 | 个 | 4 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 卡口立杆 | 国产 | 定制倒L型杆或T型杆，根据现场环境配套杆件类型和数量，含基础件、接闪器，立杆净高：6 m -6.5m；横杆：6m-12m；采用Q235碳素结构钢材，热镀锌喷塑八棱杆，壁厚大于6mm；镀锌层厚度≥100μm；立杆底部直径大于220mm；，抗风能力14级（45M/s）以上。混凝土基础体积不小于100cm×100cm×150cm，地脚螺栓使用长1250mm，直径Φ20mm的圆钢制作。上端长50mm、M20mm的罗纹，下端为长20cm、夹角小于60度的折弯。地脚螺栓焊接在下法兰盘上，露出50mm长的螺纹。 | 套 | 4 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 二合一防雷器 | 科比特 | KBT-V2 | 台 | 4 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 电源线 | 天诚 | RVV3*2.5 | 米 | 480 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 10 | 控制线 | 天诚 | RVVP2*0.75 | 米 | 80 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 11 | 超五类网线 | 大唐电信 | HSYV-5E | 米 | 120 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 12 | 双绞屏蔽线 | 天诚 | RVVSP2*1.0 | 米 | 240 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 13 | 线圈线 | 国产 | FVN49/0.26 | 米 | 240 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 14 | 双绞屏蔽线圈馈线 | 国产 | RVVSP2*1.5 | 米 | 2232 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 五 | 人员管控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6233F | 个 | 6 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 六 | 点位搬迁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新宁坡监控点1 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 俄乐村监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 红泉农场入口监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 广坎派出所监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | 东河粮所监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 东河供电所监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 冲南村监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 江边派出所监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 江边与乐东交界处监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 10 | X755南清监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 11 | X755天安派出所监控点 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 12 | 新宁坡监控点2 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 13 | S314广坝农场十字路 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 14 | S314广坝农场幼儿园 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 15 | S314东河法庭 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 16 | S314南清作业区 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 17 | S314大广坝坝底 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 18 | X755天安乡政府 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 19 | X755天安信用社 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 20 | X755天安中心学校 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 21 | 园林东路/西路1 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 2 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 22 | 园林东路/西路2 | 治安卡口 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 23 | 二环北路消防中队前面 | 治安监控 | 杆件安装、吊装、布线，恢复等；立杆基础制作参考尺寸：1200*1200*1500、手井制作 | 根 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 七 | 治安卡口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万像素卡口抓拍单元 |  |  | 套 | 54 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 2 | 200万像素卡口抓拍单元 |  |  | 套 | 46 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 3 | 高清枪型摄像机 |  |  | 套 | 72 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 4 | 高清全景球机 |  |  | 套 | 18 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 5 | 闪光灯 |  |  | 只 | 154 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 6 | 补光灯 |  |  | 只 | 154 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 7 | 车辆检测处理器 |  |  | 台 | 77 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 8 | 全景相机镜头 |  |  | 个 | 72 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 9 | 200W抓拍相机高清镜头 |  |  | 个 | 46 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 10 | 500W抓拍相机高清镜头 |  |  | 个 | 54 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 11 | 室外防护罩 |  |  | 个 | 172 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 12 | 稳压电源/UPS电源 |  |  | 台 | 28 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 13 | 抱杆设备箱 |  |  | 个 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 14 | 交换机 |  |  | 台 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 15 | 光纤收发器 |  |  | 个 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 16 | 电源防雷器 |  |  | 台 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 17 | 应用服务器及软件接入 |  |  | 台 | 1 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 18 | 立杆 |  |  | 套 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 19 | 立杆基础制作 |  |  | 套 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 20 | 接地桩 |  |  | 套 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 21 | 立杆吊装 |  |  | 根 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 22 | 道路开挖管道 |  |  | 米 | 2720 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 23 | 手井制作 |  |  | 个 | 90 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 24 | 线圈切割 |  |  | 个 | 308 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 25 | 电源线 |  |  | 米 | 5020 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 26 | 控制线 |  |  | 米 | 770 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 27 | 超五类网线 |  |  | 米 | 3800 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 28 | 双绞屏蔽线 |  |  | 米 | 2700 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 29 | 线圈线 |  |  | 米 | 9240 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 30 | 双绞屏蔽线圈馈线 |  |  | 米 | 3432 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 31 | 线缆敷设 |  |  | 米 | 4520 | 2014年12月 | 2018年12月 |
| 32 | 辅材 |  |  | 项 | 45 | 2014年12月 | 2018年12月 |

## 3.2市局指挥中心运维

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 维保到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市局集中存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A1048R | 台 | 6 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 2 | 企业级硬盘 | 西部数据 | WD4001FYYG | 块 | 264 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 二 | 市局指挥中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专网核心汇聚交换机 | 华为 | S7706 | 台 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 2 | UPS | 柏克 | 50KVA | 台 | 2 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 3 | 显示屏 |  |  | 台 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 4 | 二层接入交换机（用于前端电脑终端的接入） | 华为 | S5700-28C-SI | 台 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 5 | 操作电脑 | 联想 | 英特尔i5 规格的CPU，4G DDR3 以上内存，1TB硬盘，22寸液晶监视器、独立显卡（2G显存），配套键盘和鼠标 | 台 | 4 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 6 | 网络机柜 | 图腾 | 42U | 套 | 6 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 7 | 流媒体服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326 | 台 | 4 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 8 | KVM | 艾腾 | CL5716N | 套 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 9 | 键盘控制器 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 10 | 解码器 | 海康威视 | DS-B10-S10 | 台 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 11 | 拼控输入板卡 | 清投视讯 | DVI-D双路输入，支持1080P | 块 | 3 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 12 | 数据库服务器 | 海康威视 | IS-VSE2326 | 台 | 1 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |

## 3.3派出所分控值班室运维

| 序号 | 类别 | 品牌型号 | 基本技术参数 | 单位 | 数量 | 建设时间 | 维保到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城区派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式NVR | 海康威视 | DS-8632N-ST | 台 | 17 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 监控级硬盘 | 西部数据 | WD4001FYYG | 块 | 58 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 46寸液晶屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-B | 台 | 38 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6408HD-T | 台 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6404HD-T | 台 | 8 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 键盘控制器 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 9 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 操作电脑 | 联想 | 英特尔i5 规格的CPU，4G DDR3 以上内存，1TB硬盘，22寸液晶监视器、独立显卡（2G显存），配套键盘和鼠标 | 台 | 9 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 48口接入交换机 | 华为 | S5700-52C-SI | 台 | 5 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 24口接入交换机 | 华为 | S5700-28C-SI | 台 | 7 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 10 | 操作席位 | 国产 | 双联 | 套 | 9 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 11 | 监控中心UPS配电系统 | 柏克 | MP1106K | 套 | 9 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 12 | 网络机柜 | 图腾 | 42U | 套 | 9 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 13 | 监控中心防雷接地 | 国产 | 市电配电箱安装一级SPD，UPS输出配电箱安装二级SPD，机柜内安装防雷插座作为三级防雷，采用综合接地就近接入大楼接地。 | 套 | 9 | 2016年1月1日 | 2019年1月 |
| 二 | 乡镇派出所监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式NVR | 海康威视 | DS-8632N-ST | 台 | 17 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 2 | 监控级硬盘 | 西部数据 | WD4001FYYG | 块 | 36 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 3 | 46寸液晶屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-B | 台 | 64 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 4 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6404HD-T | 台 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 5 | 键盘控制器 | 海康威视 | DS-1100K | 台 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 6 | 操作电脑 | 联想 | 英特尔i5 规格的CPU，4G DDR3 以上内存，1TB硬盘，22寸液晶监视器、独立显卡（2G显存），配套键盘和鼠标 | 台 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 7 | 48口接入交换机 | 华为 | S5700-52C-SI | 台 | 1 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 8 | 24口接入交换机 | 华为 | S5700-28C-SI | 台 | 15 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 9 | 操作席位 | 国产 | 双联 | 套 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 10 | 监控中心UPS配电系统 | 柏克 | MP1106K | 套 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 11 | 网络机柜 | 图腾 | 42U | 套 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |
| 12 | 监控中心防雷接地 | 国产 | 市电配电箱安装一级SPD，UPS输出配电箱安装二级SPD，机柜内安装防雷插座作为三级防雷，采用综合接地就近接入大楼接地。 | 套 | 16 | 2016年1月 | 2019年1月 |

# （四）运维制度与规范

## 4.1配置人员要求

由于东方市公安局技术人员编制和运维经费的限制，东方市公安局的运维能力较为薄弱。需要根据信息系统实际使用情况和运行状况，要求运维服务提供商安排至少4名工程师进行驻点维护。对东方市公安局立体化治安防控项目、公安卡口项目所建设的前端设备进行日常的维护，服务内容包括上述各项服务中能够现场解决的部分内容，现场派驻人员不能提供的服务由运维服务提供商安排其他资源提供。

至少安排4人常驻现场技术工程师，要求如下：

| 序号 | 职务 | 人员数量 | 工作经验要求 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保组长 | 1 | 不少于3年平安城市监控实施经验 | 负责维保组织、实施、协调和管理工作，与使用单位协调沟通事宜 |
| 2 | 技术工程师 | 1 | 不少于3年平安城市监控实施经验 | 日常负责指挥中心设备检修，及时发现处理各种隐患及故障排除 |
| 3 | 技术工程师 | 2 | 不少于3年平安城市监控实施经验 | 日常负责前端点位及各派出所设备维护工作，及时排除故障 |

## 4.2配置工具要求

| 序号 | 人员 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 配备车辆 |  |  |  |
| 1 | 攀高车 | 1 | 辆 |  |
| 2 | 皮卡车 | 1 | 辆 |  |
| 二 | 配备工具 |  |  |  |
| 1 | 万用表 | 2 | 台 |  |
| 2 | 网络测线仪 | 2 | 台 |  |
| 3 | 光纤测线仪 | 2 | 台 |  |
| 4 | 锄头 | 2 | 套 |  |
| 5 | 网线钳 | 2 | 把 |  |
| 6 | 对讲机 | 1 | 对 |  |
| 7 | 组合工具 | 2 | 套 |  |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 1 | 台 |  |

## 4.3故障排除要求

### 4.3.1维护工作流程

（1）单位在八所有固定驻地，维护设备（云车，皮卡车等）齐全，维护人员确保24小时在岗在位，每天进行检巡，发现故障，立即处理。

（2）维护人员接用户报障电话后，针对客户的故障描述，进行电话排障指导，经过电话指导能解决故障的情况，则填写维修记录，本次维护服务结束；如果故障仍然存在，则安排维护工程师进行对接处理。

（3）维护工程师根据用户反映故障现象进行故障的初步定位，带上应急维修备品备件及材料在与客户约定的时间内到达故障现场，现场再次确认故障原因并排除故障，完成之后填写“维修记录表”并让用户签字确认，本次维护服务结束。

（4）如遇到不能现场解决的故障，处理的原则是先尽可能恢复系统基本运行，将损坏的设备换下进行维修或返厂维修，并填写“返修产品记录表”，将此表随坏件一并寄回厂家，待设备维修完后，第一时间将设备安装调试完成，使系统更稳定的运行。

（5）非保修范围内的设备维修费用，维修工程师应先向客户报价，客户同意后，通知厂家进行设备维修处理。

（6）运维工程师可根据用户的要求，在特殊的重要场合，派人员现场值守，保障系统的正常运行。

4.3.2电话支持服务

提供7*24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决客户问题。客户除了通过热线电话提交技术支持请求外，还可以通过传真或email请求技术支持。

4.3.3现场技术服务

提供7*24小时的现场支持服务，保证接应人通信工具24小时畅通。安排至少4名常驻技术人员对设备日常维护保养，并配备车辆等相应工器具、交通工具赶赴故障现场进行紧急现场支持。

4.3.4响应时间及承诺

故障级别由低到高分为三级故障、二级故障、一级故障。

一级故障(重大故障)：重要节假日、重大活动需要重点保障点位、重点派出所机房、市局机房出现故障的；

二级故障(主要故障)：（1）设备无法使用的故障；（2）无视频监控图像（3）故障点位对重要部门造成影响的。

三级故障(主要故障)：点位性能严重下降，对业务运作产生影响（例如：图

像干扰不清晰、控制功能异常等）；

投标人为用户提供的服务是7×24小时响应服务，具体响应方式及响应

时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

响应时间：

| 序号 | 故障级别 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级服务 （7*24） | 小于15分钟 | 城区半个小时内到达现场，乡镇1小时内到达现场 |
| 2 | 二级服务 （7*24） | 小于20分钟 | 城区1小时内到达现场，乡镇1小时内到达现场 |
| 3 | 三级服务 （7*24） | 小于30分钟 | 城区1小时内到达现场，乡镇1小时内到达现场 |

服务承诺：

1、故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，指定技术人员城区半个小时、乡镇1小时内到达故障现场。

2、故障修复：前端设备12小时内修复、后端设备8小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。

3、设备更换：在现场不能修复的设备立即更换代用设备。

## 4.4运维安全要求

1、系统维护施工人员在作业过程中必须遵守安全作业规范，服从管理，不得违章作业；

2、立杆和设备（构件）的吊装拆卸、高空悬挂和有限空间的危险作业应严格遵守安全作业操作规范。

3、中标方每季度对运维团队进行施工安全教育培训。

## 4.5安全保密要求

要求从事运维管理服务的工作人员严格遵守国家安全保密规定，对监控信息中涉及到的国家秘密、工作秘密、个人隐私严格保密，并严格限制视频图像监控系统知密人员的范围，并做好登记；查看图像应取得相应授权；妥善保管系统的设备以及有关资料。

4.6安全责任要求

1、维护培训：维保单位做好维护人员的各种安全教育培训，提高他们安全意识、增强他们的安全责任，杜绝安全责任事故的发生。

2、安全维护：消除或控制维保过程中的危险因素，保证维护顺利进行。

3、本质安全：通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下，也不会造成事故。

4、安全管理：是为了在维保过程中保护维护人员的安全和健康，改善劳动条件，预防工伤事故和职业危害，实现劳逸结合，加强安全维保，使维保人员安全顺利地进行维护所采取的一系列法制措施。

5、按要求给维保人员购置意外责任险，强化安全管理的职责。

第三章    供 应 商 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：东方市公安局

1.2采购代理机构：海南政采招投标有限公司

1.3供应商：已从采购代理机构购买竞争性磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2．适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次竞争性磋商采购活动。

3．合格的供应商

3.1 凡有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的，均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备竞争性磋商文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．相关费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5． 法律适用

本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 本竞争性磋商文件由采购代理机构负责解释。

## 二、竞争性磋商文件

7．竞争性磋商文件的组成

7.l 竞争性磋商文件由六部分组成，包括：

第一章  采购公告

第二章  用户需求书

- 供应商须知

- 合同条款

第五章  响应文件内容和格式

第六章  评比办法

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

8．竞争性磋商文件的澄清

若供应商对竞争性磋商文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性磋商文件的供应商。

9．竞争性磋商文件的更正或补充

9.l 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构均可对竞争性磋商文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对竞争性磋商文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

9.3 当竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.4 供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

9.5 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟递交响应文件截止日期和开启时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性磋商文件的供应商。

## 三、响应文件

10．响应文件的语言及度量衡

10.l 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在竞争性磋商文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

11．响应文件的组成

11．l 响应文件格式按竞争性磋商文件第五章“响应文件格式”要求编制。

11.2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

12．报价要求

12.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部服务的价格及其他有关的所有费用。

12.2采购代理机构不接受任何有选择的报价。

13. 报价货币

报价均须以人民币为计算单位。竞争性磋商文件另有规定的，从其规定。

14．保证金

14.1 保证金是参加本项目报价的必要条件,保证金金额：10000元/人民币，在保证金单据上必须注明采购编号。

14.2 保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

将保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政采招投标有限公司指定账户并注明汇款单位（开户银行及账号见竞争性磋商文件第一章），保证金未到达海南政采招投标有限公司指定账户，其响应文件将被拒绝。

14.3 若供应商不按规定提交保证金，或提交保证金而未注明所报价的项目编号及分包号的，其响应文件将被拒绝接受。

14.4 保证金的退还

14.4.l 成交供应商的保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

14.4.2 落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

14.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回报价的；

（2）成交供应商不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求，保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．响应文件的数量、签署及形式

16.1 响应文件一式三份，固定胶装。其中正本壹份，副本贰份。

16.2 提供与正本一致的电子文件（PDF格式）1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“报价信封”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.3 响应文件须按竞争性磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖公章。

16.5响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、响应文件的递交

17．响应文件的密封及标记

17．l 投标人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3投标人提交响应文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封：

（1）从响应文件正本中复印的报价一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）响应函。

17.4响应文件未按第 17.l、 17.2及17.3条规定书写标记和密封者，招标人不对响应文件被错放或先期启封负责。

18．响应文件递交截止时间

18.l 供应商须在竞争性磋商文件第一章规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 若采购代理机构按9．5条规定推迟了响应文件递交截止时间，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．逾期送达或者未按照招标文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20．响应文件的修改和撤回

20.l 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在报价截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 响应文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.3条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在报价截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 供应商不得在报价截止时间以后修改响应文件。

20.4 供应商不得在报价截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件，否则保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

## 五、开标及评审

21．开标

21.l 采购代理机构按竞争性磋商文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 供应商应委派授权代表参加竞争性磋商活动，采购代理机构有权要求参加竞争性磋商活动的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封报价，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

21.4 若响应文件未密封，或供应商未按竞争性磋商文件规定提交保证金（包括保证金不符合第14条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

21.5 按照第20条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

22．磋商小组

磋商小组由采购人的代表和有关专家共3人及以上的单数组成采购人代表不得担任磋商小组组长，，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有响应文件并推荐3名以上成交候选人。

23．对响应文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资格是否符合竞争性磋商文件规定的条件

（2）响应文件递交情况：正本和副本数量

（3）响应文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件内容是否齐全

（2）对竞争性磋商文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

23.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上无记名投票同意。

23．3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

23.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

24．响应文件的澄清

24.1 在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

24.2 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

24.3供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个供应商都将被询标。

25．评审及推荐成交候选人

25.1 采购人、磋商小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2 磋商小组按竞争性磋商文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕 300 号文规定的小型和微型企业（含联合体） 的， 必须如实填写“中小企业声明函”。 如有虚假骗取政策性加分， 将依法承担相应责任。

26．评审过程保密

26.l 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

26.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

26.4 采购代理机构和磋商小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．推荐成交候选人原则

27.1磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐3名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商将在中国海南政府采购网上公示。

27.2出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28. 质疑处理

28.1 接收质疑函方式：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.2 联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件中第一章招标公告。

28.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29．成交通知

29.l 采购代理机构应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

29.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购人领取则无需回复）。

29.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，预成交供应商还应承担赔偿责任。

30.2 竞争性磋商文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动的评审费由成交供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2019年    月    日（采购编号:HNZC2019-171-001、东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目）竞争性磋商及竞争性磋商文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 自签订运维合同之日起，为期壹年 |
|  | 合 计 |  |
| 项目地点： 报价总计：￥ 人民币（大写） |

二、服务地点：用户指定。

三、付款：由中标方与采购人协商决定。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与竞争性磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的报价一览表及报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一九年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一九年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一九年   月    日

第五章  响应文件格式

注：请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1、响应函

海南政采招投标有限公司：

你们      号竞争性磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受竞争性磋商文件所有的条款和规定。

（3）我们同意按照竞争性磋商文件第三章“供应商须知”第15条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、报价一览表

2.1 报价一览表

采购编号：HNZC2019-171-001

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 自签订运维合同之日起，为期壹年 |
|  | 合 计 |  |
| 项目地点： 报价总计：￥ 人民币（大写） |

供应商名称（公章 ）：

法定代表人或被授权人（签字）

注:①报价应包括竞争性磋商文件所规定的采购范围的全部内容；      ② 报价总计包括一切相关费用。

2.2分项报价表

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |
| 总 价（万元） |  |

注：表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。

供应商名称（公章 ）：

法定代表人或被授权人（签字）

3、服务要求响应表

项目名称&采购编号：

投标人应逐条对应招标文件第二章 “服务要求”，包括服务完成时间、付款方式、履约保证金等内容，并根据实际情况如实填写本表格。

A、□我公司已详细阅读招标文件中各项服务要求，所有服务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中各项服务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件的服务条款 | 响应文件的服务条款 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（公章 ）：

法定代表人或被授权人（签字）

表格填写说明：

1、投标人应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“响应文件的服务条款”请投标人根据实际情况如实、完整、准确的填写。

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号:HNZC2019-171-001、东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性磋商采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与竞争性磋商文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |
| 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  |
| 经营范围备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

投标日期:

6、项目负责人委任书

根据本委任书宣告，我 （法定代表人姓名）  系（单位名称 ）的法定代表人，现代表单位授权：  (项目负责人姓名)  为  （项目名称）  的项目负责人；身份证号码为                             ，全面负责该项目的工作。

供应商：     (盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

被委任人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

7、拟担任项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为供应商服务时间 |  |
| 在本项目拟任职务 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时间 | 参加过的项目名称及规模 | 该项目中担任职务 |

注：项目负责人的身份证加盖公章复印件。

8、拟任本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 现任职务 | 该项目中担任的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

9、类似项目业绩一览表

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期:

- 服务方案（或承诺）

此方案（或承诺）由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求进行编制，格式由供应商自定。。

11、提供营业执照副本（复印件加盖公章）

12、提供2019年任意一个月的社保缴费证明。（复印件加盖公章)

13、提供2019年任意一个月的税收缴纳证明。（复印件加盖公章)

14、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号:HNZC2019-171-001、东方市立体化治安防控及治安卡口运维保障项目）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

15、保证金证明单据

16、认为对其报价有利的其它书面材料

第六章  评审方法和程序

一、评审原则

本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以采购文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最终报价后进行综合评分，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，采购评审组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和磋商，磋商中发现供应商的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。

在磋商的同时采购评审组对供应商的报价文件进行初步评审。

1、初步评审: 采购评审组将根据评审办法的规定，对报价文件进行初步评审。（附表1）；

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）供应商未按采购文件要求的金额提交报价保证金或保函的；

（3）超出经营范围报价的；

（4）报价有效期不足的；

（5）采购评审组根据采购文件检查报价文件提供的资格证明材料不齐全、不满足采购文件的要求，并在采购评审组规定的时间未能补充齐全的；

（6）采购评审组根据采购文件对报价文件的商务和技术部分进行初步审查，检查报价文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按采购文件的要求作出相应的承诺的。

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。

（9）采购评审组认为未实质性响应采购文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

价格分值占总分值的比重为10%。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

采购评审组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）。

采购评审组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，采购评审组按综合评分由低到高对供应商进行排名，得分最高的供应商为本次竞争性磋商的成交候选人。

五、评审报告

（1）　采购评审组依据评审结果出具评审报告。

六、磋商、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

磋商人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表1

（HNZC2019-171-001）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合竞争性磋商文件要求 |  |  |  |
| 3 | 响应文件的有效性 | 是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 供应商应提交的相关文件 | 是否提交响应函、报价一览表、服务方案（或承诺） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 维保周期 | 是否满足竞争性磋商文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2019-171-001）技术商务评分表

| 投标人及服务 |
| --- |
| 序号 | 评分 项目 | 评分标准及说明 | 满分 |
| 1 | 技术实力部分（60分） | 对项目需求的理解程度 （20分） | 完全满足招标文件要求得满分，对维保服务要求一项不满足扣1分，直至扣完为止。 | 20 |
|  |  | 投标方案与服务需求的吻合程度（10分） | 充分了解本项目系统建设业务背景及需求，投标人需提供本次维保的整体投标方案，投标方案包括但不仅限于如下内容：维保工作思路、备品备件配置方案、维保工具支撑方案等。 备品备件配置方案包括但不仅限于如下内容：备件保障机制、备件库、备件响应时间等；维保工具支撑方案包括但不仅限于如下内容：工具架构、工具介绍、工具试用范围、工具应用效果等；优得10分，良得5分，一般得3分，差得1分。 | 10 |
|  |  | 投标方案的设计实施方案、运维服务实施计划、进度安排等（10分） | 根据对本项目运维服务的理解，投标人需提供详细的事件处理流程、故障处理流程，包括各系统的日常维护、系统故障处理、台风期间突发事件处理等。优得10分，良得5分，一般得3分，差得1分。 | 10 |
|  |  | 投标人针对本项目运维服务人员的配备情况（10分） | 对比各投标人针对本项目运维服务人员的配备情况，针对本项目提出的人员配置情况、人员资质水平、运维工作经验等对比评分。优得10分，良得5分，一般得3分，差得1分。 | 10 |
|  |  | 投标人针对本项目提出的运维工作流程规范及工作制度（10分） | 对比各投标人针对本项目提出的运维工作流程规范及工作制度。清晰得10分，比较清晰得5分，不清晰得1分。 | 10 |
| 2 | 投标人综合实力（34分） | 技术支持证明文件（10分） | 如投标人不是本项目所维护的主要设备人脸抓拍摄像机的生产厂商，提供生产厂商针对本项目的技术支持证明文件的，得10分。投标人是本项目所维护的主要设备人脸抓拍摄像机的生产厂商，得10分。（提供相关证明材料复印件并加盖公章） | 10 |
|  |  | 投标人类似项目业绩情况（6分） | 投标人具有近三年来类似项目成功案例,每提供一个得2分，最高得6分（须提供合同关键页或中标通知书复印件加盖投标人公章） | 6 |
|  |  | 技术保障运维能力（10分） | 投标人在项目所在地有稳定的运维队伍，每提供1名技术保障人员得2分，满分10分。（提供承诺函并加盖公章） | 10 |
| 3 | 标书制作（4分） | 标书制作规范，便于查阅。优4分；良2分；一般1分。 | 4 |
| 4 | 投标报价（10分） | 详见评审办法 | 10 |
| 5 | 评比总得分（100分） | 100 |

为了便于评委对响应文件内容的审核，投标人可针对本响应文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在响应文件中的页码。

# Text boxes

被授权人

居民身份证正面复印件粘贴处

法定代表人

居民身份证正面复印件粘贴处

法定代表人

居民身份证反面复印件粘贴处

被授权人

居民身份证反面复印件粘贴处