海南省政府采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HNXJ-HN-2020-008

项目名称：昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目

采购单位：昌江黎族自治县农业农村局

河南兴建建设管理有限公司

2020年04月

目 录

第一部分  磋商邀请函	1

第二部分 供应商须知	3

（一）总则	3

（二）竞争性磋商文件	4

（三）竞争性磋商文件的编制和数量	5

（四）响应文件的递交	8

（五）响应文件的开启	9

（六）磋商、评审及成交	9

第三部分 合同内容及条款	17

第四部分 响应文件内容及格式	20

第五部分 用户需求书	30

# 第一部分  磋商邀请函

# 受昌江黎族自治县农业农村局（以下简称“采购人”）的委托，河南兴建建设管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目项目（项目编号：HNXJ-HN-2020-008）所需的服务进行竞争性磋商采购工作，现邀请国内合格的供应商参加密封投标。有关事项如下：

一、项目编号：

二、采购项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或性质：

1、项目名称：昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目

2、项目预算：164.36万元（超出采购预算金额的报价按无效响应处理）

3、用途：工作需要

4、采购范围：本项目所包含的所有内容。

5、采购范围：详见《采购需求》

# 三、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本）；

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年任意1个月的企业纳税证明或2019年度[新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供]经会计事务所或审计机构审计的财务报表复印件加盖公章）；

3、投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2019年任意1个月社保缴存费记录复印件加盖公章）；

4、提供企业在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）网站上的“严重违法失信行为记录名单”处查询结果截图（加盖公章）；提供企业在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站上的“信用服务”处查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件”结果截图（加盖公章）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明并加盖公章）；

6、本项目不接受联合体投标。

# 四、磋商文件的获取

1、发售磋商文件时间：2020年04月26日至2020年04月30日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市三叶东路玖九华府B904；

3、售价：人民币500元/份（文件售后概不退）；

4、购买磋商文件时须提供：（复印件加盖公章，原件现场查验）

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一有效证件；

（2）法人代表（或负责人）授权委托书原件及法人代表（或负责人）身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件；

（3）供应商资格要求的相关资质证明材料。

五、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、响应文件递交时间：2020年05月06日10:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2020年05月06 日10:00（北京时间）；

3、响应地点：海南省海口市美兰区海秀东路74号鸿泰大厦14楼开标 3室；

4、公告发布媒介：《中国海南政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布

六、联系方式

采购人：昌江黎族自治县农业农村局

地 址：昌江黎族自治县东坡路

电 话：0898-26622813

联系人：符工

代理机构：河南兴建建设管理有限公司

地 址：海口市三叶东路玖九华府B904

电 话：0898-68523617

联系人：李工

# 第二部分  供应商须知

# （一）总则

## 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务性磋商。

## 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是昌江黎族自治县农业农村局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是河南兴建建设管理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担；

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关服务的法人实体或者分公司的相关负责人。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

## 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

## 5、投标费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2  招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放 《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

# （二）竞争性磋商文件

## 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  磋商邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同内容及条款

第四部分  响应文件内容及格式

第五部分  用户需求书

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

## 7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

## 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

8.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

# （三）竞争性磋商文件的编制和数量

## 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

## 10、响应文件的构成

10.1 响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10.2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3 资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人（或负责人）或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

## 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、报价

12.1 本项目的采购预算金额为¥164.36万元。（超出采购预算金额的报价按无效响应处理）

12.2 各投标人需注意，如投标报价下浮大于等于招标价 20%，需提供一份报价成本组成说明，并写出控制成本完成履约的具体措施。评标委员会有权对投标成本说明论证，如未提供成本说明或成本说明无法说明情况，投标委员会有权按恶意竞争投标以废标处理。

12.3供应商应按报价一览表的要求报价。

12.4 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

## 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

## 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与响应的供应商¥10000.00元。

14.2 投标保证金应在2020年05月 06 日10：00前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位。如供应商投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

开户名称：河南兴建建设管理有限公司海南分公司

银行账号：4616 0120 6018 0100 84477

开户银行：交通银行海口美丽沙支行

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起60天内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

## 16、响应文件的数量和签署

# 16.1 投标文件一式叁份（正本壹份，副本贰份），固定装订（注：胶装）。

# 16.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

# 16.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章，并应由投标人的法定代表人或其委托代理人，在投标文件每页右下角需签字和加盖投标人公司公章，副本可以复印正本，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。

# （四）响应文件的递交

## 17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封密封一份），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：河南兴建建设管理有限公司

项目名称：昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目

项目编号：HNXJ-HN-2020-008

注明：“请勿在递交响应文件截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

## 18、响应文件提交截止时间

18.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人（或负责人）授权书》、法人（或负责人）身份证复印件及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

18.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

19、响应文件的开启

19.l 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

19.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# （六）磋商、评审及成交

## 20、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 21、评审方法及评审程序

21.1 根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的94%计（即按响应报价扣除6%后计算）。

21.2 根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]81.99号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

21.3 本次评审采用综合评分法。

21.4 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

21.5 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.7 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。

21.8 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

21.8.1 磋商小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人（或负责人）授权委托书的；

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合磋商文件规定的其它条件。

21.8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

21.8.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.10 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

21.11 磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

21.12量化评审

21.12.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

21.12.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

21.12.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100。

21.12.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术、商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

21.13 提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

符合性审查表

项目名称：昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目

项目编号：HNXJ-HN-2020-008

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照（必须在相关经营范围内）； |  |  |  |
| 2 | 税收凭证 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019 年至今任意1 个月的纳税证明和社保缴费记录复印件，复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 3 | 资金情况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年任意1个月的企业纳税证明或2019年度[新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表复印件加盖公章，或者提供银行出具的资信证明材料，提供复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 4 | 信用情况 | 提供企业在“中国政府采购网”网站上的“严重违法失信行为记录名单”及在“信用中国”网站上的查询“失信被执行人” 和“重大税收违法案件”结果截图； |  |  |  |
| 5 | 承诺 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明单据 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；

只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3. 结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

资格审查表

项目名称：昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目

项目编号：HNXJ-HN-2020-008

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 磋商保证金 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 6 | 服务期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 7 | 响应文件数量 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表3)

评分细则表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人综合能力（30分） | 投标供应商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得10分,不具备不得分；满分10分。 投标供应商具备《企业信用等级证书》AAA级的得 5分；满分5分。 证明材料：提供证书复印件加盖公章，原件核查，无原件不得分。 | 15分 |
|  |  | 2017年01月01日至今承接过的山洪灾害防治非工程措施运行维护项目等类似业绩每提供1个得5分，满分15分； 证明材料：提供合同复印件或中标通知书复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件核验，无原件不得分。 | 15分 |
| 3 | 项目实施方案(40分) | 一、根据投标供应商项目实施方案先进性、可靠性、合理性、响应性等综合评比；满分20分。 1.实施方案先进、可靠性强、完全响应项目需求的得20-13分； 2.实施方案合理、可靠性一般、部分响应项目需求的得12-7分； 3.实施方案一般、可靠性差、部分响应项目需求的得6-0分； 4.不提供不得分。 | 40分 |
|  |  | 二、根据投标供应商提供的项目组织及进度计划安排、进度质量保证措施方案的科学、合理、规范性等进行综合评价；满分20分。 1.内容全面、详细且具有科学、合理、规范性的，得20-13分； 2.内容基本涉及、详细的，得12-7分； 3.内容不全面的，得6-0分。 4.不提供不得分。 |  |
| 3 | 投标报价（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30分 |
| 合计 | 100分 |

（七）定标

22、确定成交供应商的标准

22.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的规定，在质量和服务均相等的情况下，以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站《中国海南政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布磋商公告、更正公告、成交公告等谈判采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告，成交结果公示期为3个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次谈判活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

24.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目 （仅供参考）

项目编号： HNXJ-HN-2020-008

项目名称： 昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目

# 合同编号：

甲  方：  昌江黎族自治县农业农村局

乙  方：  成交供应商

签订日期：      年    月    日

甲方： 昌江黎族自治县农业农村局

乙方： 成交供应商

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。约定如下：

（条款内容自拟）

一、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

二、合同生效

本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

三、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

四、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件；

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

五、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

六、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：   河南兴建建设管理有限公司   （盖章）

地址：海口市三叶东路玖九华府B904

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函（表1）

2、法定代表人（或负责人）授权委托书（表2）

3、资格申明信（表3）

4、报价一览表（表4）

5、报价明细表（表5）

6、技术响应情况表（表6）

7、中小企业声明函 （表7, 非中小企业无需提供）

8、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺等）

9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一复印件

10、供应商简介

11、供应商认为需要的其它材料(如投标保证金等)

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）                     1.1 响应承诺函

致：河南兴建建设管理有限公司

根据贵单位昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目（项目编号：HNXJ-HN-2020-008）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件一式三份，正本一份，副本二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求响应。

2、本响应文件的有效期为从磋商截止日期起计算的   天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳磋商保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：              （公章）  法定代表人（或负责人）：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人（或负责人）授权委托书

致：河南兴建建设管理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人（或负责人））姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就昌江黎族自治县农业农村局的昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目（项目编号：HNXJ-HN-2020-008）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人（或负责人）：          （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 资格申明信

致：河南兴建建设管理有限公司

为响应贵公司组织的昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项（项目编号：HNXJ-HN-2020-008）的磋商采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合磋商邀请函对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的要求及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

1.4 报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目 |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （元） （大写）： （元） |
| 服务期限 | 合同签订生效之日起 年。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表5）

1.5报价明细表

| 序号 | 项目/货物名称 | 简要描述/品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 响应报价总计 | （小写）： （大写）： |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数及列数可以根据项目实际情况自行添加，但表式不变；

2、相关明细费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表6）

1.6 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该磋商响应文件作废标处理。

| 序号 | 项目/货物名称 | 原采购需求的规范主要条款描述 | 供应商采购需求的条款规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所响应的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。谈判小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

（表7）

1.7 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供的配套服务。本条所称服务不包括使用大型企业的专利服务。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.8售后服务承诺

（包括实施方案、服务承诺等）

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括磋商文件要求的服务内容的响应条件；

2、服务期限应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

1.9.营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)

2.0、投标人认为需要的其它材料

2.1保证金退还申请书

## 致：河南兴建建设管理有限公司

## 我司于      年    月    日为昌江县山洪灾害防治非工程措施2019年运行维护项目 （项目编号：HNXJ-HN-2020-008 ）所提交的保证金人民币¥10000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书、开户许可证、转账回执单、授权人身份证复印件盖章在递交响应文件时，提交至河南兴建建设管理有限公司财务部，联系地址：海口市三叶东路玖九华府B904，（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

- 分  采购需求书

一、服务周期：合同签订后1年内。

二、服务地点：昌江县。

三、资金的支付方式、时间、条件：由双方协商。

四、供应商资格要求：见招标公告

五、验收要求：按标书技术参数和和国家行业标准进行验收。

六、服务内容：

1、在台风恶劣天气发生期间，派2名专业技术服务人员驻昌江县农业农村局提供24小时系统保障支撑；

2、在海南省汛期来临和结束时以及汛期期间，对昌江县26个自动雨量站，12个自动水位站，14个图像站，60个无线预警广播站进行汛前汛中汛后例行巡检维护(巡检维护站点清单见详附件1、2、3、4)；对有突发故障的站点进行紧急现场维护；

3、对昌江县山洪灾害监测预警平台数据接收中心进行维护；

4、对老宏雨量站、乌烈雨量站、尖岭雨量站、红田二十五队雨量站、才地雨量站等5个雨量站进行升级改造，主要设备参数见附件8；

5、对12个自动水位站水位计设备进行升级改造，站点清单见附件6，主要设备参数见附件8；

6、对遭冲毁或拆除的4个自动水位站（排岸水位站、霸王岭水位站、长山水位站、南岭四队水位站）进行恢复重建，站点清单见附件5，主要设备参数见附件8。

# 附件1 自动雨量站巡检维护站点表

| 序号 | 站点编码 | 站点名称 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 181010 | 大仍站 | 大仍村委会楼顶 | 109.03093 | 19.06585 |
| 2 | 181019 | 保山站★ | 大章村委会楼顶 | 109.07691 | 19.07269 |
| 3 | 181023 | 鸡实站 | 鸡实村文化室楼顶 | 109.10128 | 19.22812 |
| 4 | 181012 | 水头站 | 水头村委会楼顶 | 109.01223 | 19.26963 |
| 5 | 181004 | 保突站★ | 保突村委会楼顶 | 109.04512 | 19.31617 |
| 6 | 181008 | 尖岭站 | 尖岭村委会楼顶 | 109.01066 | 19.35882 |
| 7 | 181011 | 王化水库站★ | 王化水库管理所楼顶 | 109.03682 | 19.1671 |
| 8 | 181016 | 红林16队站★ | 十六队办公室楼顶 | 109.09938 | 19.19924 |
| 9 | 181018 | 青坎站 | 青坎小学宿舍楼顶 | 108.96806 | 19.31656 |
| 10 | 181015 | 红田25队站 | 二十五队办公室楼顶 | 108.99779 | 19.39564 |
| 11 | 181013 | 旧县站★ | 老村委会屋顶 | 108.72278 | 19.26647 |
| 12 | 181009 | 峨港站 | 村委会屋顶 | 108.80205 | 19.32274 |
| 13 | 181020 | 唐村站 | 村委会屋顶 | 108.92678 | 19.2651 |
| 14 | 181001 | 五丰站 | 村委会屋顶 | 108.86788 | 19.29691 |
| 15 | 181022 | 万善站★ | 村委会屋顶 | 108.90715 | 19.32323 |
| 16 | 181017 | 塘坊站 | 村委会屋顶 | 108.87004 | 19.33095 |
| 17 | 181021 | 才地站 | 文化室屋顶 | 108.98201 | 19.42579 |
| 18 | 181005 | 打显站 | 村委会屋顶 | 108.82081 | 19.38243 |
| 19 | 181002 | 五联站 | 村委会屋顶 | 108.90316 | 19.44082 |
| 20 | 181014 | 红峰站 | 村委会屋顶 | 109.03845 | 19.18871 |
| 21 | 181007 | 大炎站 | 村委会屋顶 | 109.19105 | 19.01846 |
| 22 | 181006 | 洪水站★ | 村委会屋顶 | 109.16832 | 18.96452 |
| 23 | 181003 | 大安站★ | 村委会楼顶 | 108.96178 | 19.47519 |
| 24 | 181024 | 东一林场站 | 东一林场旧护林站站房 | 109.14953 | 19.12231 |
| 25 | 181025 | 乌烈站 | 村委会楼顶 | 108.78848 | 19.28317 |
| 26 | 181026 | 老宏站 | 村委会楼顶 | 108.95342 | 19.23049 |

# 附件2 自动水位站巡检维护站点表

| 序号 | 站点编码 | 站点名称 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182012 | 长山站 | 河堤边 | 108.94189 | 19.48358 |
| 2 | 182007 | 海尾站★ | 防洪堤上游 | 108.82334 | 19.41722 |
| 3 | 182009 | 南岭四队站 | 桥边 | 108.94494 | 19.40677 |
| 4 | 182010 | 靛村站★ | 靛村河边 | 108.74505 | 19.28799 |
| 5 | 182005 | 排岸站 | 石碌河边 | 108.97179 | 19.24649 |
| 6 | 182003 | 老羊地站★ | 老爷岭坝处 | 108.88507 | 19.26308 |
| 7 | 182008 | 长塘站★ | 新桥边 | 108.79695 | 19.26065 |
| 8 | 182002 | 七叉站★ | 水利沟边 | 109.04481 | 19.11799 |
| 9 | 182006 | 霸王岭站 | 霸王岭河边 | 109.07817 | 19.10912 |
| 10 | 182001 | 三派牙劳站★ | 牙劳四队河边 | 109.14798 | 18.99414 |
| 11 | 182011 | 南方站★ | 南方村上游1公里 | 109.20921 | 18.95542 |
| 12 | 182004 | 城区站★ | 县城下游2公里处 | 109.02368 | 19.25808 |

# 附件3 图像监测站巡检维护站点表

| 序号 | 站点编码 | 站点站名 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 183012 | 牙营 | 石碌镇 | 109.07765 | 19.24894 |
| 2 | 183013 | 鸡心 | 石碌镇 | 109.08331 | 19.21487 |
| 3 | 183009 | 排岸 | 叉河镇 | 108.97179 | 19.24649 |
| 4 | 183008 | 姜园 | 十月田镇 | 108.85211 | 19.25163 |
| 5 | 183006 | 长塘 | 乌烈镇 | 108.79695 | 19.26065 |
| 6 | 183007 | 纳凤 | 乌烈镇 | 108.81567 | 19.26113 |
| 7 | 183001 | 咸田 | 昌化镇 | 108.67538 | 19.30033 |
| 8 | 183002 | 旧县 | 昌化镇 | 108.7318 | 19.26375 |
| 9 | 183003 | 靛村 | 昌化镇 | 108.74505 | 19.28799 |
| 10 | 183004 | 海尾 | 海尾镇 | 108.82334 | 19.41722 |
| 11 | 183004 | 长山 | 海尾镇 | 108.94189 | 19.48358 |
| 12 | 183010 | 七叉 | 七叉镇 | 109.04481 | 19.11799 |
| 13 | 183011 | 乙洞 | 七叉镇 | 109.04317 | 19.09212 |
| 14 | 183014 | 牙劳 | 王下乡 | 109.14798 | 18.99414 |

# 附件4 预警广播站巡检维护站点表

| 序号 | 编码 | 站点名称 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018189001 | 万顶村 | 七叉村万顶村大路边 | 109.0778 | 19.1187 |
| 2 | 2018189002 | 旧县1★ | 旧县村老村委会门口 | 108.7227 | 19.26651 |
| 3 | 2018189003 | 南岭四队1 | 南岭村四队出村路边口 | 108.9463 | 19.40593 |
| 4 | 2018189004 | 俄力村1 | 洪水村俄力村村委会路边 | 109.1684 | 18.96419 |
| 5 | 2018189005 | 南岭三队 | 南岭村三队进村路口 | 108.947 | 19.40395 |
| 6 | 2018189006 | 靛村 | 光田村靛村进村路口 | 108.746 | 19.29424 |
| 7 | 2018189007 | 番丁村2 | 钱铁村番丁村进村路口 | 109.1524 | 18.96243 |
| 8 | 2018189008 | 鸡实村 | 牙营村鸡实村鸡实村文化室对面 | 109.1013 | 19.22841 |
| 9 | 2018189009 | 苗村★ | 七叉村苗村原小学后侧 | 109.0797 | 19.11749 |
| 10 | 2018189010 | 盐丁村 | 海农村盐丁村村水利沟边 | 108.8138 | 19.42677 |
| 11 | 2018189011 | 中村 | 大安村中村服务网点门口 | 108.9746 | 19.47487 |
| 12 | 2018189012 | 红薯地村 | 红阳村红薯地村路边 | 108.8664 | 19.24629 |
| 13 | 2018189013 | 杨柳村★ | 杨柳村杨柳村篮球场边 | 108.6875 | 19.29581 |
| 14 | 2018189014 | 长塘村1 | 长塘村长塘村敬老院门口 | 108.7948 | 19.2613 |
| 15 | 2018189015 | 旧县小学 | 旧县村旧县村旧县小学 | 108.7264 | 19.26472 |
| 16 | 2018189016 | 坊塘村 | 红阳村坊塘村村委会门口 | 108.8755 | 19.24347 |
| 17 | 2018189017 | 乙洞村 | 乙洞村乙洞小学门口右侧 | 109.0445 | 19.0987 |
| 18 | 2018189018 | 俄力村2 | 洪水村俄力村往南方路口 | 109.171 | 18.96229 |
| 19 | 2018189019 | 范地村1 | 叉河村范地村文化室门口 | 108.928 | 19.2258 |
| 20 | 2018189020 | 西边村1 | 海农村西边村村池塘边 | 108.811 | 19.4253 |
| 21 | 2018189021 | 水牛塘村 | 长山村水牛塘村村小卖铺门口 | 108.9543 | 19.48105 |
| 22 | 2018189022 | 保山村 | 大章村保山村村牌旁 | 109.0811 | 19.07651 |
| 23 | 2018189023 | 海尾市村★ | 海农村海尾市村海边 | 108.8086 | 19.42355 |
| 24 | 2018189024 | 大村 | 七叉村大村村委会门口 | 109.0695 | 19.11659 |
| 25 | 2018189025 | 流水地村 | 大安村流水地村村祠堂后门 | 108.969 | 19.47491 |
| 26 | 2018189026 | 新兴村★ | 大安村新兴村村委会门口 | 108.9618 | 19.47519 |
| 27 | 2018189027 | 老村 | 纳凤村老村村委会正对面200米处 | 108.8148 | 19.26186 |
| 28 | 2018189028 | 新城村 | 新城村新城村进村大门口边 | 108.701 | 19.29601 |
| 29 | 2018189029 | 三加村1 | 大安村三加村防洪楼后侧路边 | 108.9622 | 19.4795 |
| 30 | 2018189030 | 浪炳村 | 浪炳村浪炳村村委会大院里 | 108.71 | 19.28354 |
| 31 | 2018189031 | 昌城村 | 昌城村昌城村祠堂路边 | 108.6927 | 19.30982 |
| 32 | 2018189032 | 东村 | 姜园村东村路边 | 108.8574 | 19.25553 |
| 33 | 2018189033 | 老烈村 | 老宏村老烈村水利沟边 | 108.9601 | 19.21835 |
| 34 | 2018189034 | 重合村1 | 重合村重合村委会右侧 | 109.0509 | 19.1145 |
| 35 | 2018189035 | 咸田1★ | 咸田村咸田村村委会左边河堤 | 108.6733 | 19.30192 |
| 36 | 2018189036 | 番丁村小学★ | 钱铁村番丁村小学后侧 | 109.1537 | 18.96094 |
| 37 | 2018189037 | 乙在村 | 乙在村乙在村村委会门口 | 109.0514 | 19.07639 |
| 38 | 2018189038 | 长山村★ | 长山村长山村村委会门口 | 108.9455 | 19.4836 |
| 39 | 2018189039 | 三派四队 | 三派村四队进村路口 | 109.148 | 18.9936 |
| 40 | 2018189040 | 老宏村2 | 老宏村进村公路150米路边 | 108.953 | 19.23076 |
| 41 | 2018189041 | 老羊田村 | 老羊田村村中学广场 | 108.9553 | 19.24181 |
| 42 | 2018189042 | 排岸村 | 排岸村村中心酸豆树 | 108.973 | 19.24318 |
| 43 | 2018189043 | 水尾村 | 水尾村村委会门口 | 109.0001 | 19.23541 |
| 44 | 2018189044 | 范地村2 | 范地村中心路边 | 108.928 | 19.22662 |
| 45 | 2018189045 | 咸田村2 | 咸田村委会旁 | 108.6757 | 19.3022 |
| 46 | 2018189046 | 旧县3 | 旧县村委会旁 | 108.7215 | 19.27087 |
| 47 | 2018189047 | 三加村2 | 三加村高铁桥下 | 108.9649 | 19.48037 |
| 48 | 2018189048 | 西边村2 | 西边村水闸旁 | 108.8107 | 19.42551 |
| 49 | 2018189049 | 七叉镇 | 七叉镇政府楼顶 | 109.0472 | 19.11641 |
| 50 | 2018189050 | 重合村2 | 重合村村门口派出所对面 | 109.0492 | 19.11358 |
| 51 | 2018189051 | 南岭小学 | 南岭小学门口墙角 | 108.9483 | 19.40438 |
| 52 | 2018189052 | 姜园村 | 姜园村文书家后坡 | 108.8493 | 19.25447 |
| 53 | 2018189053 | 牙营村2 | 牙营村排洪沟旁 | 109.0767 | 19.25138 |
| 54 | 2018189054 | 鸡心村 | 鸡心村委会旁 | 109.086 | 19.21286 |
| 55 | 2018189055 | 石碌钢铁厂 | 石碌钢铁厂宿舍旁 | 109.0341 | 19.25796 |
| 56 | 2018189056 | 王下乡 | 乡政府大院靠河边 | 109.1465 | 19.00512 |
| 57 | 2018189057 | 长塘村2 | 卫生院对面 | 108.7935 | 19.26043 |
| 58 | 2018189058 | 石碌大桥 | 石碌镇石碌大桥桥头 | 109.0453 | 19.25551 |
| 59 | 2018189059 | 牙营村1 | 石碌镇牙营村委会办公楼旁 | 109.0779 | 19.25504 |
| 60 | 2018189060 | 老宏村1 | 叉河镇老宏村村中心十字路口 | 108.9545 | 19.22991 |

# 附件5 自动水位站恢复重建站点表

| 序号 | 编码 | 站点名称 | 地址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182005 | 排安 | 昌江县叉河镇排岸村排岸村石碌河边 | 108.97179 | 19.24649 |
| 2 | 182006 | 霸王岭 | 昌江县霸王岭林业局河边 | 109.07817 | 19.10912 |
| 3 | 182012 | 长山 | 昌江县海尾镇长山村河堤边 | 108.94189 | 19.48358 |
| 4 | 182009 | 南岭四队 | 昌江县十月田镇南岭村南岭四队桥边 | 108.94494 | 19.40677 |

# 附件6 自动雨量站升级改造站点表

| 序号 | 站点编码 | 站点名称 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 181008 | 尖岭站 | 尖岭村委会楼顶 | 109.01066 | 19.35882 |
| 2 | 181015 | 红田25队站 | 二十五队办公室楼顶 | 108.99779 | 19.39564 |
| 3 | 181021 | 才地站 | 文化室屋顶 | 108.98201 | 19.42579 |
| 4 | 181025 | 乌烈站 | 村委会楼顶 | 108.78848 | 19.28317 |
| 5 | 181026 | 老宏站 | 村委会楼顶 | 108.95342 | 19.23049 |

# 附件7 自动水位站更换压力式水位计站点表

| 序号 | 站点编码 | 站点名称 | 站址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182012 | 长山站 | 河堤边 | 108.94189 | 19.48358 |
| 2 | 182007 | 海尾站★ | 防洪堤上游 | 108.82334 | 19.41722 |
| 3 | 182009 | 南岭四队站 | 桥边 | 108.94494 | 19.40677 |
| 4 | 182010 | 靛村站★ | 靛村河边 | 108.74505 | 19.28799 |
| 5 | 182005 | 排岸站 | 石碌河边 | 108.97179 | 19.24649 |
| 6 | 182003 | 老羊地站★ | 老爷岭坝处 | 108.88507 | 19.26308 |
| 7 | 182008 | 长塘站★ | 新桥边 | 108.79695 | 19.26065 |
| 8 | 182002 | 七叉站★ | 水利沟边 | 109.04481 | 19.11799 |
| 9 | 182006 | 霸王岭站 | 霸王岭河边 | 109.07817 | 19.10912 |
| 10 | 182001 | 三派牙劳站★ | 牙劳四队河边 | 109.14798 | 18.99414 |
| 11 | 182011 | 南方站★ | 南方村上游1公里 | 109.20921 | 18.95542 |
| 12 | 182004 | 城区站★ | 县城下游2公里处 | 109.02368 | 19.25808 |

# 附件8 恢复重建及水位计升级改造站点主要设备参数

| 序号 | 主要设备 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端机 | 具有多种传感器接口；具有远程查询（招测）模式和自报（定时、定量、定级）模式两种工作模式，支持定时自报加定量加报工作制式；采用公用通讯网组网，支持多种通讯设备和协议；报汛站的数据在10分钟内传输到水情中心，并完成数据处理、入库；系统具有远程校时功能，对报汛站进行时钟校核，确保全系统时钟同步；工作温度：－10～50℃，存储器容量4Mb；以免维护蓄电池供电，太阳能板为充电电源；支持GPRS、北斗双通道 传输 |
| 2 | 压力水位计 | 精度 ±0.1% F·S；量程 0～20 m；长期稳定性 0.05%F·S/年；过载能力 2X F·S；存贮温度 -40～125℃；供电电压 DC9～30V （典型24V）；电源保护 防反接、过电压保护；输出方式RS485/MODBUS-RTU协议；负载能力：128个变送器节点；防护等级 IP68； |
| 3 | 4G高清球机 | 通讯方式：485总线通讯；工作电压：DC5V～12V；工作电流：不大于120mA；图像有效像素：不小于130万；图像格式：JPEG格式；分辨率：640×480，800×600,1024×768,1280×800（任选一种）；工作温度：-10～+55℃，储存条件:-40～+60℃；工作湿度：10～90%RH，40℃；夜视距离不小于50m（可识别水位标尺为准） |
| 4 | 雨量计 | 承雨器内径：直径200mm，外刃口角度45°；分辨率：0.5mm；降雨强度测量范围：0.01～4mm/min；翻斗计量误差：≤±4%；自身排水量> 25mm时，误差为±4%；可靠性指标：MTBF>20000小时；工作环境：工作温度-10~+50℃，相对湿度≤95%（40℃）；输出信号方式：磁钢-干簧管式接点通断信号；开关接点容量：直流V≤12V，I≤120mA；接点工作次数：≥1×107 次；防堵塞：传感器有防堵、防虫、防尘措施。 |
| 5 | 免维护蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池；12V42AH；0℃-40℃温度范围内使用，使用寿命3-4年 |
| 6 | 太阳能板 | 功率不小于原站点设备功率，单晶硅太阳能电池组件，最大工作电压17V，开路电压21V；钢化绒面玻璃，能抗冰雹冲击，并能在高低温剧变的环境下使用； |

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人（或负责人）

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）