项目编号：HNZW2020044

安装办案区监控

竞

争

性

谈

判

文

件

采 购 人：白沙黎族自治县公安局交通警察大队

采购代理机构：海南政维招标代理有限公司

2020年7月

目录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判须知	1

第三章  采购需求	13

第四章  采购合同	21

第五章  谈判程序	33

第六章  响应文件格式	37

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

安装办案区监控采购项目的潜在供应商应在 海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705获取采购文件，并于 2020年 07月 17日 09 点 30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HNZW2020044

项目名称：安装办案区监控

采购方式：竞争性谈判

预算金额：580815.49元

最高限价：580815.49元

采购需求：本项目共1个包，预算金额￥580815.49元，安装办案区监控，详见用户需求书。

合同履行期限：自签订合同之日起至本项目验收合格。

本项目（£是/R否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）；

2、具有健全的财务会计制度（近一年内任意1个月的财务报表（资产负债表、利润表/损益表）（复印件加盖投标单位公章）；

3、具有依法纳税的良好记录，需提供近一年内任意1个月的纳税证明，供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税的供应商，提供相应文件证明其依法免税（复印件加盖投标单位公章）；

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意1个月的社保缴费记录复印件）；

5、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

6、购买本项目采购文件并按时缴纳投标保证金；

7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）。

8、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间： 2020 年 07 月13日至 2020 年 07月 15日 ，每天上午　9:00至　12:00 ，下午　14:30 至　17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705

方式：现场获取

售价：500元/份

购买谈判文件时须提供（复印件加盖公章，原件备验）： （1）营业执照副本； （2）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件； （3）单位负责人证明、供应商的股东信息（工商行政部门打印或国家企业信用信息公示网上截图并加盖公章）。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020 年 07月 17日 09点 30 分（北京时间）

地    点：海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705

## 五、开启

时间： 2020 年 07 月17 日 09 点 30分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：本公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南政府采购网

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　白沙黎族自治县公安局交通警察大队

地    址：　海南省白沙黎族自治县

联系方式：　089827726991

## 2.采购代理机构信息

名    称：　海南政维招标代理有限公司

地　　址：　海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705

联系方式：　0898-36690801

3.项目联系方式

项目联系人： 莫工 电　　  话：　0898-36690801

# 第二章  谈判须知

## 供应商须知前附表

本表关于采购内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章第7款 | 响应文件递交截止时间 | 谈判时间：2020年7月17日09:30（北京时间） |
| 2 | 第一章第8款 | 响应文件递交地点 | 谈判地点：海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705海南政维招标代理有限公司开标室。 |
| 3 | 第一章第11款 | 采购人 | 采 购 人：白沙黎族自治县公安局交通警察大队 地 址：海南省白沙黎族自治县 联 系 人：符工 联系电话：089827726991 |
| 4 | 第一章第11款 | 采购代理机构 | 代理机构：海南政维招标代理有限公司 地址：海口市美兰区蓝天路名门广场南区A座705 联 系 人： 莫工 电 话：089836690801 |
| 5 | 第一章第5款 | 供应商资格要求 | 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）； 2、具有健全的财务会计制度近一年内任意1个月的财务报表（资产负债表、利润表/损益表）（复印件加盖投标单位公章）； 3、具有依法纳税的良好记录，需提供近一年内任意1个月的纳税证明，供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表；依法免税的供应商，提供相应文件证明其依法免税（复印件加盖投标单位公章）； 4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意1个月的社保缴费记录复印件）； 5、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 6、购买本项目采购文件并按时缴纳投标保证金； 7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）。 8、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 第二章第11款 | 保证金 | 保证金金额（大小写）：人民币叁仟元整（¥3000.00）。 保证金递交形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函。 开户名:海南政维招标代理有限公司 开户行: 海南银行股份有限公司总行营业部 账 号:6002613800010 注：保证金到账截止日期：2020年7月17日09:30（北京时间），保证金交纳时间以保证金到帐时间为准。 |
| 7 | 第二章第25款 | 投标有效期 | 投标有效期：60日历天 |
| 8 | 第二章第8款 | 响应文件份数 | 竞争性谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份，电子版壹份（U盘，此份电子档文件无须加密）。 注：竞争性谈判响应文件不得采用活页夹装订，建议采用胶装。 |

## 总则

1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判邀请书中所叙述项目的货物采购。

2、定义

2.1“采购人”系 白沙黎族自治县公安局交通警察大队  。

2.2“采购代理机构”系海南政维招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人。

- 合格的供应商资格条件

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本招标文件“竞争性谈判公告”第5条规定的资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①供应商不良信用记录查询网址：信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）

、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。

②信用信息查询截止时间为：同项目公示时间。

③对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不能参与政府采购活动；

（3）购买了竞争性谈判文件并登记备案。

4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知

（3）采购需求

（4）合同文本

（5）谈判程序

（6）响应文件格式

5.3 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

5.4 供应商对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向谈判小组或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的要求。

6、响应文件

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

6.1 资格性响应文件

符合谈判文件第一章规定的资格条件。

6.2 技术、服务性响应文件

包括响应函、采购需求响应情况表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

7.3本项目预算价：人民币￥580815.49元；超过该报价按废标处理。

7.4供应商不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，不符合市场价格，供应商须提供详细的成本分析说明资料，在谈判现场交给评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求成交人在签订合同前提供预算金额的5%作为质量保证金，如成交人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

8、响应文件的递交

8.1响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。

8.2供应商应当准备响应文件正本1份、副本2份，以及单独提交的“报价一览表”（壹份），投标文件电子版（提交Word和PDF两种格式）由U盘保存并标贴标记。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

8.3响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。单独提交的“报价一览表”应为原件。

8.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

8.5 响应文件正本和副本必须装订成册，不得采用活页式装订。

8.6 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签章、签署、盖章和内容应完整，未按要求或超过投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

8.7 响应文件统一用A4幅面纸印制。

9．响应文件的密封及标记

9.1 供应商应在响应文件正本和副本的封面上注明供应商名称、地址、联系电话、法人签字、被授权人签字、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在封口处加盖供应商公章及授权人签字。

9.2 响应文件正本、所有副本要求单独提交的报价一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“报价一览表”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、地址、联系电话、法人签章、被授权人签字、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

9.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖单位公章及授权人签字。

9.4响应文件正本和副本应按竞争性谈判文件要求签章、签字、盖章。

9.5每份响应文件书脊处应标明项目编号及项目名称。

9.6 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒收。

9.7 其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于法定代表人签名。

10、响应文件格式

供应商应严格按照招标文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

11、谈判保证金：

11.1 保证金是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额及保证金递交形式：具体详见供应商须知前附表。

11.2 交纳保证金到帐截止时间：具体详见供应商须知前附表。

11.3 用途：在保证金用途备注项目名称或项目编号（可简写），否则视为无效响应。

11.4 未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

11.5 成交供应商的保证金，采购合同签订后5个工作日内退还。

11.6 发生以下情况之一，保证金将不予退还：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 谈判文件规定的其他情形。

11.7 若供应商不按规定提交保证金，其竞争性谈判响应文件将被拒绝接受。

12、响应文件的数量、签署及形式

12.1响应文件的份数：具体详见供应商须知前附表。

12.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子版文件的份数详见供应商须知前附表，电子版文件应单独密封，密封及签署要求同响应文件。纸质文件和电子文件具有同等的法律效力，纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

12.3响应文件正本和副本应按竞争性谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。

12.4竞争性谈判响应文件正本和副本须打印或复印，正本须按照谈判文件要求由供应商法定代表人或经其正式授权的代表页签字、盖单位公章，副本可以采用正本复印件。

12.5在竞争性谈判过程中，应竞争性谈判小组要求而递交的补充或修改商务技术响应文件或报价文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字确认。

12.6任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字确认才有效。

12.7其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于法定代表人签名。

13、确定成交候选人

13.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

13.2采购人在收到谈判报告后5个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

13.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行安装办案区监控合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

14、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

15、成交服务费：参照国家计委发改价格【2011】534号”和琼价费管【2011】225 号

规定收取,成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

16、签订合同

16.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

16.2竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

17、政府采购政策

17.1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

17.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
17.3 投标产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。
17.4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
17.5 招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。
17.6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。

18、履约保证金（本项目不适用）

18.1成交人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
18.2如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

19、签订合同

19.1 成交人在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

19.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和成交人投标文件作实质性修改。

19.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

19.4 成交人在合同签订之后2工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存。

20、合同分包

20.1 经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

20.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

21、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22、履行合同

22.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

22.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

23、验收

成交人与采购人应严格按照招标文件中验收的标准进行验收。

24、质疑、投诉处理

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理， 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商在收到答复不满或规定时间内没有收到答复的，在规定期满后15个工作日内可以向同级财政提起投诉。

25、投标有效期

25.1投标有效期详见供应商须知前附表，有效期短于此规定的竞争性谈判响应文件将被视为无效。

25.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性谈判，保证金将尽快退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其竞争性谈判响应，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

# 第三章  采购需求

一、项目概况

1.项目名称：安装办案区监控

2.项目金额：580815.49元，超过预算报价无效。

- 采购清单及参数说明：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景摄像机 | 1、球型尺寸不大于3寸，200万像素CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头 2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持2路报警输入，1路报警输出接口（以公安部检测报告为准） 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D 4、彩色水平分辨力不小于1000TVL，分辨率不低于1920×1080 5、最低照度彩色不高于0.002lx(@F1.4，彩色模式)；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式） 6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像（以公安部检测报告为准） 7、亮度等级≥11级 8、信噪比≥60dB 9、水平旋转范围350°连续旋转，垂直旋转范围 0°～90°（以公安部检测报告为准） 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号（以公安部检测报告为准） 11、具有抗丢包≥5%处理能力 12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置不少于4块感兴趣区域（以公安部检测报告为准） 13、具有黑白名单功能 14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置（以公安部检测报告为准） ★15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（以公安部检测报告为准） 16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸功能（以公安部检测报告为准） 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄目标的轮廓和状态 18、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（以公安部检测报告为准） 19、电源适用性支持DC 12V、POE供电 ★20、与公安审讯主机同一品牌 ★21、提供生产商开具的针对本项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函原件加盖生产商公章。 | 台 | 7 |
| 2 | 环境全景摄像机 | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.002Lux@F1.2；黑白: 0.001Lux@F1.2，0Lux with IR； 使用 2.8～12mm电动变倍镜头；视场角103.3°～37.5°； 支持内同步、黑白、彩色、定时、外同步；支持强光抑制，宽动态（120dB）； 4颗阵列白光+14颗阵列红外灯，红外距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps； 支持三码流； 支持智能分析： 人脸抓拍模式：人脸抓拍 智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚 集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守 接口：音频1入1出，报警2入1出，内置MIC，TF卡，1路RS485，硬复位； 防护等级：IP66，4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外），-35℃～40℃（开红外） 电源 DC12V±20% 、POE供电，最大功率7.7W。 | 台 | 16 |
| 3 | 单目全景摄像机 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 ★2、最大支持分辨率2592×1944（以公安部检测报告为准） 3、具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出 4、支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码 5、分辨力彩色不小于1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps） 6、亮度≥11级 ★7、具有畸变矫正、远端放大功能（以公安部检测报告为准） 8、最低照度：彩色≤0.004Lx，黑白≤0.0003Lx 9、水平视场角≥160°，垂直视场角≥100° 10、具有三码流输出 11、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项 12、具有语音对讲功能 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式功能 14、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式 15、至少具有14颗红外补光灯，4颗白光灯；红外灯亮度至少支持10级可调，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度。白光灯可选择常亮或警戒联动闪烁，具备10级亮度可调（以公安部检测报告为准） 16、红外距离≥15米 17、白光补光距离≥10米 18、具有抗丢包（5%）处理能力 19、支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等行为的智能分析 20、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示（以公安部检测报告为准） 21、在DC12V供电条件下正常工作，支持POE供电 22、防护等级IP67，防暴性能IK10 ★23、提供生产商开具的针对本项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函原件加盖生产商公章 | 台 | 2 |
| 4 | 超星光变焦全光谱一体机 | 采用1/2.8英寸CMOS传感器；使用2.8～12mm可电动变倍、自动聚焦镜头；视场角95.7°～35.5°； 最低照度彩色: 彩色: 0.002Lux(F1.2,AGC ON)黑白: 0.001 Lux(F1.2,AGC ON)； 0 Lux with IR；支持三码流； 支持内同步、黑白、彩色、定时； 宽动态（120dB）； 拥有1颗阵列白光+4颗阵列红外灯，红外距离20~50米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p(1920×1080)； 帧率 PAL制：1080p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC制： 1080p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 支持智能分析： 人脸抓拍模式：人脸抓拍 智能监控模式：9种行为分析（绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图）、人数统计、人群聚集、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测、车牌识别、车位看守（车牌识别，车位看守,国内型号支持） 接口：音频1入1出，内置MIC，报警2入1出，支持TF卡，1路RS485，硬复位 防护等级IP67、4级防雷、防浪涌；使用温度-35℃～65℃（不开红外）-35℃～40℃（开红外）； 扩展协议P2P（3路）、ONVIF(3路)、RTSP（3路）、GB28181 电源DC12V±20% 、POE供电，最大功率13W； | 台 | 3 |
| 5 | 壁装支架 | 铝合金 | 台 | 3 |
| 6 | 伤疤抓拍摄像机 | 1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持RJ45、BNC输出接口 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90° 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储 13、支持图像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式 ★17、提供生产商开具的针对本项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函原件加盖生产商公章。 | 台 | 1 |
| 7 | 辨认室特写球机 | 1、1/3英寸200万像素CMOS 2、33倍光学变焦，16倍数字变倍 3、支持最低照度：彩色0.05lx，黑白0.01lx 4、支持RJ45、BNC输出接口 5、支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流4CIF@30fps，三码流1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、 周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90° 11、手动水平控制速度0.05～150°/s； 12、具备USB接口和Micro SD卡接口，可进行本地SD卡（最大支持128G）存储 13、支持图像自动翻转 14、支持内置MIC 15、支持1路音频输入和1路音频输出，支持至少3路报警输入、2路报警输出 16、支持POE+或12V两种供电方式 ★17、提供生产商开具的针对本项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函原件加盖生产商公章。 | 台 | 1 |
| 8 | 室内高清智能全局球 | 【像素】500万 【传感器】全景：1/2.8〞CMOS传感器；特写：1/1.8〞CMOS传感器 【焦距】全景：2.1mm；特写：6.7~125mm； 【水平视场角】 全景：123°；特写：59.6°~3.5° 【垂直视场角】全景：106°；特写：35.7°~2° 【光学变倍（数字）】 全景：1X（1X）； 特写：20X（16X） 【接口】支持2个网口，1路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，支持RS485接口 【扬声器】2个 【MIC】内置2个MIC 【电源】DC12V 3.3A/POE+ | 台 | 3 |
| 9 | 时间温湿度数码屏 | 具有RS485/232接口；静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，精度可达2PPM；支持自动校准时钟或与计算机时间同步；温湿度和紧急情况报警设定及处理功能；12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器 | 台 | 3 |
| 10 | 公安审讯主机 | 1 视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出； 2 音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 ★3 支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口（以公安部检测报告为准） ★4 支持不少于6个前置硬盘槽位（以公安部检测报告为准） 5 支持盘组模式与配额模式两种磁盘管理模式 6 支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（以公安部检测报告为准） 7 支持不小于7寸触摸屏，具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。（以公安部检测报告为准） 8 支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 9 支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。（以公安部检测报告为准） 10 支持4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）分辨率的摄像机接入 11 支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8 12 支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录。合成画面编码方式支持H.265 ★13 视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz；（以公安部检测报告为准） 14 支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。 15 支持移动侦测检测功能，对于进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，支持启动记录并报警。支持警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数的设置 16 对于记录在存储介质上的视（音）频信息，支持去除的存储介质能在其他同型号设备上回放录像。 17 支持全双工，全部通道进行录音录像的情况下，支持正常检索与回放，不丢帧；支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。 18 支持故障报警，故障提示声压不低于60dBA，持续时间不低于5min。 19 对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 20 支持权限管理、数据加密、运行日志功能。 21 支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。 22 支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 23 支持光盘自动封盘功能。 ★24 支持不少于单盘直刻、双盘直刻、循环直刻三种刻录模式；（以公安部检测报告为准） ★25 支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。（以公安部检测报告为准） 26 单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；（以公安部检测报告为准） 27 刻录光盘需自带光盘播放器，可实现自动播放，无需安装软件 28 支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝 29 支持讯问结束后不超过5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。 30 支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 31 支持时钟校时功能 32 支持通过超五类以上网线、视频线、音频线、信号控制线等方式与前端采集设备连接。 33 支持通过摄像机实现音视频采集；能够实时、清晰采集讯问人员和被讯问人的声音和现场背景声音，实时、清晰采集被讯问人正面图像和场所全景图像，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 34 支持通过客户端同时采集不低于11路通道的实时录音录像。 35 支持双光驱实时刻录，支持硬盘实时自动存储。（以公安部检测报告为准） 36 支持片头叠加功能，支持案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点等片头内容设置，设置完毕后，自动生成片头叠加于视频画面。 37 支持清晰回放录音录像，并保证音质不失真、声音与视频同步。 38 支持光盘一键回放功能 39 支持存储、刻录过程中进行重点标记。 40 支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持剩余时间不足时给出提示。 41 支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。 42 支持BS或CS方式访问设备，并进行视频预览。 43 支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 44 支持专用网络远程多方会审 45 支持用户添加、删除、密码重置、权限分配操作。 ★46 支持查询案件信息回放审讯录像并可进行光盘备份；支持设置案件编号、案件名称、案件查看密码；支持案件删除与案件加锁 （以公安部检测报告为准） 47 支持图片、视频证据上传。 48 支持具备权限的用户删除案件信息与相关联的视频。 49 支持生命体征监测接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心律、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。（以公安部检测报告为准） 50 支持在AC 220V（±10%）之内正常工作 （以公安部检测报告为准） ★51 提供生产商开具的针对本项目的授权书、售后服务承诺函及参数确认函原件加盖生产商公章。 | 台 | 3 |
| 11 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 台 | 22 |
| 12 | 窗口对讲机 | 采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合GA38-2015文件要求，真正实现数字高清全双工扩音对讲；采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯；能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音；提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节；内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底，更好解决移动时造成接线松动，桌面整洁，更加坚固和美观；专业的腔体结构设计，采用硬质金属腔体，完全杜绝了机身共振，使音效达到纯美自然、通透明亮；个人化定制服务用语，手动播报“您好，欢迎光临”、“欢迎下次光临”；提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）。 | 台 | 2 |
| 13 | 手动报警按钮 | 支持报警信号传至警务值班室提示 | 个 | 6 |
| 14 | 声光报警器 | 额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃ 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30 | 个 | 8 |
| 15 | 高拍仪 | 最大幅面A4 扫描元件CMOS 像素500万 光学分辨率2592×1944dpi 扫描介质文件（纸张，杂志，书籍），图片，立体物品 扫描速度约1秒 接口类型USB2.0 性能参数 扫描光源自然光+LED补光灯 色彩位数24位 输出格式图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS 文档格式：PDF，WORD，TXT 录像格式：AVI，WMV | 台 | 1 |
| 16 | 电子门牌 | 支持网口；显示办案状态 | 套 | 3 |
| 17 | 24盘位网络存储 | 4U/24盘位集中存储； 支持流式存储和文件存储两种存储方式; 流式存储方式：接入带宽1024Mbps，同时512Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽600Mbps同时转发600Mbps（直存）; 出厂自带Linux操作系统； 2核4线程处理器，标配内存8GB； 最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘； 支持Onvif、GB/T28181、SDK； 使用软RAID系统，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60； 4个RJ45千兆网口； 采用800W，1+1金牌效率电源； | 台 | 1 |
| 18 | 6T企业级硬盘 | 支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：215MB/秒；平均闲置功率5.38瓦；平均运行功率10.77瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 块 | 16 |
| 19 | 强电控制器 | 用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）；内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；可控制升降电机设备，支持升降互锁；支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。 技术规格：通讯接口RS-485/RS-232/100Base-T；工作温度-10℃～+55℃；尺寸483mm(宽)×280mm(深)×44mm (高)。 | 台 | 1 |
| 20 | 网络交换机 | 16个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个100/1000Base-X SFP端口； | 台 | 1 |
| 21 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 1 |
| 22 | 网线 | 超五类纯铜芯，每箱300米 | 箱 | 10 |
| 23 | 电源线 | RVV2*1.5，每箱200米 | 箱 | 10 |
| 24 | 8口POE交换机 | 8口POE | 台 | 2 |
| 25 | 24口POE交换机 | 24口POE | 台 | 1 |
| 26 | 辅材 |  | 套 | 1 |

三、商务要求：

（一）交货时间和地点及付款条件

1、交付时间：签订合同之日起 90天内。

2、交付方式：免费送至用户指定地点,并按照要求完成安装调试。

3、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，安装调试并通过验收合格后15日内付清余款55%，质保金5%。（具体以合同签订为准）

4、验收要求：按采购需求要求及国家行业标准进行验收，项目在系统实施完成并正常运行后，由中标单位提出项目验收申请，相关主管部门组织进行项目验收。

（二）质量保证

1、 所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

4、 所有产品、设备出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

5、 所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（三）安装调试

1、 所有设备均由供货方免费送货至买方指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、 卖方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

3、 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

4、 卖方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（四）售后服务要求

1、所有设备质保期 1 年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。

2、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

# 第四章  采购合同（仅参考文本）

合同编号： XXXXXXX

采购人（甲方）：白沙黎族自治县公安局交通警察大队

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国合同法》及海南政维招标代理有限公司安装办案区监控项目采购项目（项目编号：HNZW2020044）的《竞争性谈判文件》、乙方的《 响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同 不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 采购品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写： 元，即 RMB￥ 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、设备要求

1、 所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

4、 所有产品、设备出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交付时间：签订合同之日起 90天内。

2、交付方式：免费送至用户指定地点,并按照要求完成安装调试。

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%，安装调试并通过验收合格后15日内付清余款55%，质保金5%。（具体以合同签订为准）。

六、质保期及售后服务要求

1、所有设备质保期 1 年，质保期自货物验收之日起计算，保修费用已计入总价。

2、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话 1 小时内响应，24 小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

七、安装与调试

1、 所有设备均由供货方免费送货至买方指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、 卖方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

3、 应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

4、 卖方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

八、验收：验收由甲方组织，乙方配合进行：

1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 7 日内初步验收；

2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方竞争性谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合询价通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货期交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同履行地为白沙县，双方发生争议协商不成要起诉的，由合同履行地人民法院管辖。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1）本合同所有附件、询价通知书、响应文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式六份。甲、乙方双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方： （盖章）                             乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：                     法定代表人（授权代表）：

地 址：                                     地 址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电 话：                                     电 话：

传 真：                                     传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日             签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

见证单位： （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

# 第五章  谈判程序

1、谈判小组及专家组成

受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省综合评标专家库随机抽取 2名专家和1名业主代表组成谈判小组，该谈判小组独立工作，负责谈判所有响应文件并确定成交候选供应商。

2、谈判组织

谈判工作由海南政维招标代理有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人及招标代理对递交响应文件的供应商进行资格性审查，组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行符合性审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照谈判文件规定交纳谈判保证金的；

（2）不具备谈判文件第一章中规定的资格要求的；

（3）谈判文件规定的其他无效情形；

3.1.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）报价产品的技术规格、技术标准不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；

（2）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与谈判文件要求不一致；

（3）未按照谈判文件规定的格式要求编制、签署及密封；

（4）报价未按谈判须知7.4的要求或报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

3.1.3确定参加谈判的供应商的数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格性、符合性条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

谈判小组资格性、符合性审查结束后，向采购代理机构出具资格符合审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格符合审查的供应商，谈判小组应在资格符合审查报告中说明原因。

3.2采购代理机构收到谈判小组出具的资格符合审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格符合审查的供应商名单，并在谈判结果公示中向社会公布。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

3.4 采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定集中与通过资格符合审查的供应商分别进行谈判，谈判以现场签到的顺序确定。

3.5 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。谈判小组经采购人代表确认后，可以根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商，变动通知为本次谈判文件的有效组成部分。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 谈判小组经过二轮及以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当同时在谈判室填写报价单，密封递交采购代理机构工作人员，由采购代理机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.11 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

（一）通过资格审查的供应商不足三家的；

（二）参加谈判的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；

（三）供应商最后报价均超过安装办案区监控预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；

（四）其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.12 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

# 资格审查表

项目名称：安装办案区监控

项目编号：HNZW2020044

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交付时间 | 满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 商务及技术需求 | 满足谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 没有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：资格审查内容中的每一项均为必需条件，请各谈判小组及供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，响应文件无效，请认真对待！

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

第六章  响应文件格式

安装办案区监控

响 应 文 件

（封面）

项目名称： 安装办案区监控

项目编号： HNZW2020044

（正本/副本）

供应商名称 ：                 （盖章 ）

法定代表人：                  （签名或盖章）

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

响应代表：                     签字：

手机：                日期 ：2020年   月   日

目录

一、响应函	1

二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）	2

法定代表人授权书（委托代理人参加投标）	3

三、无重大违法记录的声明函	4

四、履约能力承诺函	5

五、资格承诺函	6

六、供应商的基本情况表	7

七、其他资格证明资料	8

八、采购需求响应情况表	9

九、质量保证和售后服务承诺	10

十、其他证明材料	11

## 一、响应函

致：海南政维招标代理有限公司：

根据贵方                        项目，编号为                的谈判邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商                            (供应商的名称)，提交正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹承诺如下：

- 按谈判文件规定本次投标报价为人民币￥      元，(大写)        元。

（2）我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3） 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4） 本报价有效期为自开标日起 60  日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7） 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（8）如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                   传真：

邮政编码：

供应商代表姓名：               签字:

公章：

日期：        年      月      日

## 二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：      年    月     日

经营范围：

姓名：          性别：           年龄：        系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此说明。

供应商名称：         （盖章）

日    期：

附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处

法定代表人签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

## 法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

海南政维招标代理有限公司：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “             ” 项目（项目编号：    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件反面粘贴处

## 三、无重大违法记录的声明函

海南政维招标代理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：                         （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 四、履约能力承诺函

海南政维招标代理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：        年   月   日

## 五、资格承诺函

致海南政维招标代理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足下列供应商的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的安装办案区监控活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：                             （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年    月   日

## 六、供应商的基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： 人 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、其他资格证明资料

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为 “三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年至今一年任意1个月（季）的单位财务报表（资产负债表、利润表或损益表）复印件或依法缴纳税收的证明材料；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供2018年至今任意1个月任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。

4、谈判保证金（银行转账回单复印件）。

## 说明：以上证明材料中为复印件的加盖鲜章。

## 八、采购需求响应情况表

项目名称：                         项目编号/包号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应情况 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1．按照采购需求逐条应答，完成响应在响应情况下打“√”并填响应，如有偏离如实填写。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格

供应商名称：                             （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年    月   日

## 九、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

一、服务承诺：（格式自定）

二、其他承诺：（格式自定，仅供参考）

供应商名称：                             （全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：       年    月   日

## 十、其他证明材料

报价一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 |  | 大写： 小写： |  |  |
| 投标总报价：￥ (大写： ) |  |  |  |  |

注：1. 报价应是完成本项目的所涉及到的所有费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：        年   月   日

竞争性谈判第二次报价单

项目名称：安装办案区监控

项目编号：HNZW2020044

采 购 人：白沙黎族自治县公安局交通警察大队

时    间：2020年  月   日

1、最终报价为：

人民币（大写）

（￥                             ）

2、其它承诺：

其余部分均以已递交的响应文件为准。

投标人全称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字)：

（备注：此表由通过资格审查的投标单位提交，投标人须提前在盖章处加盖单位公章带至开标现场，二次报价金额须在评标委员会监督下现场填写。）

## 附件一：保证金退还账户信息确认表（单独打印递交）

项目名称及编号：                                   递交日期：

| 应退谈判保证金 | 小 写： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大 写： |  |
| 单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

## 附件二：原交款、汇款凭证复印件