第三部分  采购需求

一、项目名称：白沙黎族自治县市政污泥深度处理运营管理服务；

二、项目单位：白沙黎族自治县垃圾处理填埋站；

三、项目预算金额：989529.97元；

四、服务期限：1年；

五、服务要求及内容：

（一）服务内容

1、项目运行：以包工包料的方式完成垃圾填埋场污泥深度处理的运营管理。

2、运行验收：满足生活垃圾填埋场污泥深度处理正常生产需要。

3、运营要求：

（1）做好设备的防护、保养，做好安全运营。运营中出现的安全事故由责任方承担；

（2）组织运营人员，保证材料和药品的按期到场；

（3）保证本项目运营质量，严格执行安全操作的规程；

（4）保证文明生产，场地清洁；

（5）做好交接班工作，做好记录；

（6）运营期间确垃圾填埋场污泥深度处理的安全和环保工作；

（7）运营期间出现大型设备及设施出现故障应及时与业主单位沟通，并提出更换或维修申请，确保垃圾填埋场运营正常；

（8）运营期间可以对现有的工艺进行调整，并及时上报业主单位备案；

（9）遵守中华人民共和国有关法律、法规及本项目有关的规定。

（二）其他要求

1、服务期限：1年，运营期满后如继续委托运营，则仍参照本合同条款结合现实情况执行。

2、中标人要严格审核录用本项目人员，要保证人员的稳定，不经采购人批准不得随意更换。

3、中标人管理人员和专业技术人员要持证上岗，工作规范，作风严谨，文明服务。

4、中标人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。