# 第三部分  货物技术规范及要求

## 一、货物规格一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1.价格为总包干价。2.委托运营时间为一年。3.参数详见三亚市污水处理公司在线自动监控设备委托第三方运营统计表 |
| 1 | COD监测仪（出水口） | 红沙厂（ZA80COD）、鹿回头厂（CODmax II）、荔枝沟厂（EST-2001B）、新城厂（CODmax II）、崖城厂（ZA80COD）、福海苑厂（DH310C1） | 6 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 2 | 氨氮监测仪（出水口） | 红沙厂(CA80)、鹿回头厂（YX-NH3-N-II）、荔枝沟厂（EST-2004）、新城厂（AmtaxTM Compact）、崖城厂（NHN-4200）、福海苑厂（DH311N1） | 6 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 3 | 出水流量计（出水口） | 红沙厂(FDU91)、鹿回头厂（WL-1A1型）、荔枝沟厂（WL-1A1型）、新城厂（WL-1A1型 ）、崖城厂（*）、福海苑厂（LR725FM1-LS04） | 6 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 4 | 数据采集传输仪（出水口） | 红沙厂(K37)、鹿回头厂（ZL1013）、荔枝沟厂（K37）、新城厂（K37 ）、崖城厂（ZL1013）、福海苑厂（K37） | 6 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 5 | 总磷监测仪（出水口） | 红沙厂(ZA80TP)、鹿回头厂（EST-2003）、荔枝沟厂（EST-2003）、崖城厂（TP--4110）、福海苑厂（CA72TP-A/B） | 5 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 6 | 总氮监测仪（出水口） | 红沙厂(ZA80TN)、鹿回头厂（ZHYQ3362）、荔枝沟厂（ZHYQ3362）、崖城厂（TNP-4110）、福海苑厂（ZHYQ3362） | 5 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 7 | 总磷总氮一体机（出水口） | 新城厂（NP2-160） | 1 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 8 | PH计（出水口） | 红沙厂（CPF81D）、新城厂（SC）、崖城厂（CM442-AAM1A2F010A+AK+CP81D-7NN11+CYK10-A101+CYA112）、福海苑厂（CPM223-PRO05） | 4 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 9 | COD监测仪（进水口） | 红沙厂（CA80COD） | 1 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 10 | 氨氮监测仪（进水口） | 红沙厂（CA80） | 1 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 11 | 总氮监测仪（进水口） | 红沙厂（ZA80TN） | 1 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 12 | 总磷监测仪（进水口） | 红沙厂（CA80TP） | 1 | 台(委托运营台数） | 否 |  |
| 13 | PH计（进水口） | 红沙厂（CPF81D） | 1 | 台(委托运营台数） | 否 |  |

二、实施方案

三亚市污水处理公司关于委托第三方运营出水、进水在线自动监控设备项目的实施方案

（一）项目概况

根据海南省生态环境厅《关于落实污染源自动监控设备运营管理有关事项的通知》（琼环察字〔2017〕69号）省生态环境厅已于2018年1月1日起不再对国控重点企业污染源自动监控设备进行委托运营。因此，我司需自行委托有资质的第三方公司运营维护辖下的红沙污水处理厂、荔枝沟水质净化厂、新城水质净化厂、福海苑水质净化厂、鹿回头半岛污水处理厂、崖城水质净化厂出水、进水在线自动监控设备。

（二）委托运营维护范围

红沙污水处理厂、荔枝沟水质净化厂、新城水质净化厂、福海苑水质净化厂、鹿回头半岛污水处理厂、崖城水质净化厂出水、进水在线自动监控设备。

（三）委托运营时间

委托第三方运营维护时间为一年

（四）委托运营项目

委托运营项目见下表：

三亚市污水处理公司在线自动监控设备委托第三方运营统计表

| 位置 | 设备名称 | 厂名 | 运营维护台数 | 型号参数 | 运营维护台数小计（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水口 | COD监测仪 | 红沙厂 | 1 | ZA80COD | 6 |  |
|  |  | 鹿回头厂 | 1 | CODmax II |  |  |
|  |  | 荔枝沟厂 | 1 | EST-2001B |  |  |
|  |  | 新城厂 | 1 | CODmax II |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | ZA80COD |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | DH310C1 |  |  |
|  | 氨氮监测仪 | 红沙厂 | 1 | CA80 | 6 |  |
|  |  | 鹿回头厂 | 1 | YX-NH3-N-II |  |  |
|  |  | 荔枝沟厂 | 1 | EST-2004 |  |  |
|  |  | 新城厂 | 1 | AmtaxTM Compact |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | NHN-4200 |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | DH311N1 |  |  |
|  | 出水流量计 | 红沙厂 | 1 | FDU91 | 6 |  |
|  |  | 鹿回头厂 | 1 | WL-1A1型 |  |  |
|  |  | 荔枝沟厂 | 1 | WL-1A1型 |  |  |
|  |  | 新城厂 | 1 | WL-1A1型 |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | * |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | LR725FM1-LS04 |  |  |
|  | 数据采集传输仪 | 红沙厂 | 1 | K37 | 6 |  |
|  |  | 鹿回头厂 | 1 | ZL1013 |  |  |
|  |  | 荔枝沟厂 | 1 | K37 |  |  |
|  |  | 新城厂 | 1 | K37 |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | ZL1013 |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | K37 |  |  |
|  | 总磷监测仪 | 红沙厂 | 1 | ZA80TP | 5 |  |
|  |  | 鹿回头厂 | 1 | EST-2003 |  |  |
|  |  | 荔枝沟厂 | 1 | EST-2003 |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | TP--4110 |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | CA72TP-A/B |  |  |
|  | 总氮监测仪 | 红沙厂 | 1 | ZA80TN | 5 |  |
|  |  | 鹿回头厂 | 1 | ZHYQ3362 |  |  |
|  |  | 荔枝沟厂 | 1 | ZHYQ3362 |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | TNP-4110 |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | ZHYQ3362 |  |  |
|  | 总磷总氮一体机 | 新城厂 | 1 | NP2-160 | 1 |  |
|  | PH计 | 红沙厂 | 1 | CPF81D | 4 |  |
|  |  | 新城厂 | 1 | SC |  |  |
|  |  | 崖城厂 | 1 | CM442-AAM1A2F010A+AK+CP81D-7NN11+CYK10-A101+CYA112 |  |  |
|  |  | 福海苑厂 | 1 | CPM223-PRO05 |  |  |
| 进水口 | COD监测仪 | 红沙厂 | 1 | CA80COD | 1 |  |
|  | 氨氮监测仪 |  | 1 | CA80 | 1 |  |
|  | 总氮监测仪 |  | 1 | ZA80TN | 1 |  |
|  | 总磷监测仪 |  | 1 | CA80TP | 1 |  |
|  | PH计 |  | 1 | CPF81D | 1 |  |

（五）政府采购方式及采购代理机构选择

依据《中华人民共和国政府采购法》及《三亚市财政局关于印发三亚市市级2018-2019年政府集中采购目录及标准的通知》（三财〔2017〕1639号）的规定，该项目我司使用2019年城镇污水处理运营费进行采购，采购预算金额已达到政府采购限额标准。故，我司选择公开招标的方式对该项目进行采购。同时，我司将委托三亚市政府采购中心，代理我司完成该项目的招投标工作。

（六）签订服务合同

该项目完成招投标工作后，我司将按规定与中标商签订《污染源自动监控设备委托运营管理服务合同》，明确工作任务、服务内容、履约保证金、资金支付方式、违约责任等内容。并将该合同报三亚市政府采购中心、三亚市财政局政府采购管理部门备案。

（七）合同执行和监管

我司将按照中标商的要求提供在线自动监控设备的详细资料，免费提供自动监控设备运行中所需的水、电，积极配合中标商开展运营维护工作。如果中标商违反合同约定，不按照国家运营管理办法及运营管理规章制度的要求对接收的设备进行管理、管护，中标商将按合同约定向我司支付违约金，我司也将扣除中标商的履约保证金。待项目完成，我司将按规定进行运营考核验收，考核合格后，我司按合同约定支付合同费用。

## 三、运营维护事项

1、服务期：服务期限一年。

2、运营维护地点：三亚市污水处理公司指定地点。

## 四、商务要求

1、提供2016年以来已完成的同类项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

2、提供有关运营自动监控设备的资质。

3、在三亚市设置服务站点（提供固定的联系人、联系方式及地址），安排有工作经验的工程师提供运营管理服务，承诺7*24小时上门服务。

4、承诺在接到用户关于自动监控设备故障的信息(来电、信函、传真等)，运营服务商需30分钟内响应，3小时内到达现场处理故障。

5、运营服务商应对运营仪器设备过程中需要用到的药剂、标气、耗材、通讯等材料予以供应和更换，包含所有委托设备正常运行过程中出现故障的配件；由于故障配件无法及时采购、更换，导致该设备无法正常运行，中标商应免费提供备用机，直至该设备修复。

6、运营与日常维护：对仪器设备的运行情况进行定期检查、校准、维护、保养和故障检修，及其该过程中所需的试剂、材料。

7、校验、校正：定期按国家相关的技术规范和要求对仪器设备进行校验，及其该过程中所需的试剂、材料。

8、零量漂、重复性：定期按国家相关的技术规范和要求完成，及其该过程中所需的试剂、材料。

9、技术档案：按要求建立各种相关的技术档案，及其该过程中所需的试剂、材料。

10、配合监测站的比对，及其该过程中所需的试剂、材料。

11、配合各级环保部门的检查、配合采购人各级检查。

## 五、其他要求

1、投标报价是包括运营管理需要用到的配件、部件、试剂、耗材、通讯费用、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。