母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

竞争性磋商文件

项目编号：ZZYDG-2020-0521

采购人：中共定安县委宣传部

采购代理机构：海南中政源达项目管理有限公司

## 目    录

第一章  竞争性磋商邀请函	1

第二章  磋商须知	4

第三章  用户需求书	17

第四章  合同条款	18

第五章  工程量清单	42

第六章  磋商程序	42

第七章  响应文件格式	51

- 第一章  竞争性磋商邀请函

海南中政源达项目管理有限公司受中共定安县委宣传部委托，对母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）进行竞争性磋商。现邀请国内合格的投标人来参加密封报价。

一、招标项目及范围：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）（1个包）

1.1 项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

1.2 项目编号：ZZYDG-2020-0521

1.3 建设内容及规模：安装高压分支箱1台，安装100KVA变压器2台，新立预应力12米电杆3基，新立预应力10米电杆2基及电缆敷设。

1.4 技术要求：技术参数详见磋商文件第三部分

1.5 项目预算：本项目预算金额为￥3930695.71元，最高限价为￥3930695.71元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效投标处理。

1.6 工期：180日历天

二、投标人资格要求

2.1、本次招标要求投标人具备独立法人资格，具备电力工程施工总承包叁级（含以上）资质或输变电工程专业承包叁级（含以上）资质，同时具备国家电力监管部门核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类五级（含以上级）资质；具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.2、投标人拟派项目经理须具备本单位注册的机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

2.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2019年度财务审计报告或2020年至今任意1个月的纳税凭证）；

2.4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月的社会保障金缴费凭证）；

2.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

2.6、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章）；

2.7、投标人须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》；

2.8、不接受联合体报价。

三、磋商文件的获取

3.1 发售时间：2020年07月23日- 2020年07月30日（每天上午9：00-12：00，下午14：30-17：00，节假日除外）

3.2发售地点：全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）。

3.3 磋商文件售价：磋商文件每份售价500元，售后不退。

四、响应文件递交

4.1、响应文件递交截止时间：2020年08月04日08时30分（北京时间）。

4.2、响应文件递交地址(地点)为：定安县人民政府政务服务中心（定安县定城镇见龙大道628号）定安开标室。

4.3、开标时间：2020年08月04日08时30分（北京时间）。

4.4、开标地点：定安县人民政府政务服务中心（定安县定城镇见龙大道628号）定安开标室。

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为:中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）。

2、有关本项目竞争性磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、其它信息

6.1 采购投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)，然后登陆招投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载、查看电子版的招标文件及其他文件；

6.2 非电子标（招标文件后缀名不是GPZ）必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的投标文件加密压缩)；

6.3 投标截止时间前，必须在网上上传电子投标文件——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标文件需上传PDF加密压缩的rar格式）；

七、采购人、代理机构名称及联系方式

采购人：中共定安县委宣传部

地址：定安县兴安大道2号

联系人：莫女士            电话：0898-63823730

采购代理机构：海南中政源达项目管理有限公司

地址：海口市五指山南路国瑞大厦B座西塔14楼12BF07室

项目联系人：王工         电话：0898-65723406

# 第二章  磋商须知

## 一、磋商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） 项目编号：ZZYDG-2020-0521 采购内容: 母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） 技术参数：详见竞争性磋商文件“第三章 用户需求书” |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 预算金额 | 预算金额：393.069571万元。 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价：393.069571万元。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1、本次招标要求投标人具备独立法人资格，具备电力工程施工总承包叁级（含以上）资质或输变电工程专业承包叁级（含以上）资质，同时具备国家电力监管部门核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类五级（含以上级）资质；具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、投标人拟派项目经理须具备本单位注册的机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2019年度财务审计报告或2020年至今任意1个月的纳税凭证）； 4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月的社会保障金缴费凭证）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）； 6、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章） 7、投标人须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》。 8、不接受联合体报价。 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 7 | 资金来源 | 政府投资 |
| 8 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 9 | 磋商保证金 | 投标保证金金额：人民币 10000 元（大写：壹万元整） 投标保证金形式：网上支付或转账,支付地址为: http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 投标保证金递交截止时间：递交投标文件截止时间前到达招标文件指定的账户（以到账时间为准）。投标保证金必须从投标人基本账户转出或汇出，并遵守海南省人民政府政务服务中心关于招投标保证金交纳的有关规定，否则投标保证金无效。 |
| 10 | 响应文件份数 | 一份正本,二份副本，电子版一份（U盘） |
| 11 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场。 |
| 12 | 工期 | 180日历天 |
| 13 | 磋商小组的组建 | 磋商小组：磋商小组成员 3 人，其采购人代表 1 人，评标专家中随机抽取2 人。 |
| 14 | 递交响应文件截止时间、地点 | 时间：2020年08月04日上午08:30 |
|  |  | 地点：定安县人民政府政务服务中心（定安县定城镇见龙大道628号）定安开标室 |
| 15 | 公开报价时间及地点 | 时间：2020年08月04日上午08:30 |
|  |  | 地点：定安县人民政府政务服务中心（定安县定城镇见龙大道628号）定安开标室 |
| 16 | 报价顺序 | 报价顺序按递交磋商文件的顺序进行报价。 |
| 17 | 政府采购政策 （小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位） | 1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型和微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），可提供企业从业人员、营业收入、资产总额等证明材料和《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。 2、监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。投标人同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 |
| 18 | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次采购活动。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是中共定安县委宣传部。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是海南中政源达项目管理有限公司。

2.3 “投标人”：系指响应竞争性磋商文件要求，报名并缴交保证金、提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

- 具备本磋商文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。

（2）有能力按照本磋商文件规定的要求提供相应服务的供货商均为合格的投标人。

（3）遵守中华人民共和国的有关法律、法规，遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，投标人信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①　投标人不良信用记录查询网址：信用中国网http://www.creditchina.gov.cn/ 、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn

②　信用信息查询截止时间为：同投标截止时间。

③　对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不能参与政府采购活动；

### 4. 报价费用

无论竞争性磋商采购的结果如何，投标人自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

### 5、磋商纪律要求

投标人参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 三、竞争性磋商文件

### 6．竞争性磋商文件的构成

6.1 磋商文件是投标人准备响应文件和参加竞争性磋商的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请函；

（二）磋商须知；

（三）用户需求书；

（四）合同条款；

（五）工程量清单；

（六）磋商程序；

（七）响应文件格式；

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3投标人应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对磋商文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 7. 磋商文件的澄清、更正或补充

7.1投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间5个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的投标人。

7.2磋商文件的更正或补充

7.2.1在报价截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.2.2当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

7.2.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的投标人。

### 8.现场踏勘

8.1 投标人自行进行现场踏勘。

8.2 投标人现场现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、响应文件

### 9．响应文件的语言

9.1 投标人提交的响应文件以及投标人与采购人就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的响应文件将作为无效投标处理。

9.3如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

### 12. 本项目不接受联合体报价。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．响应文件的组成

详见竞争性磋商文件第七章响应文件格式的要求

14.1 报价部分。投标人按照磋商文件要求填写的“报价一览表”。 本次磋商报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

（2）投标人不得低于成本价恶意报价，若投标人的报价过低（低于预算金额的70%）有可能影响施工质量，应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本分析书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。

（3）已标价的工程量清单封面应由相关造价专业人员编制，投标报价文件由投标人自行编制的，应当由本企业的造价专业人员（注册造价工程师或具有定额预算职称资格人员）签字并加盖执业印章（仅注册造价工程师提供，职称资格人员不做执业专业章要求）（由定额与预算职称资格人员编制的投标报价文件须由编制人员签字并附上职称证），投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制并在投标文件中附有委托合同。

（4）本次磋商采购采用现场报价，通过资格审查的磋商投标人按磋商小组要求进行二次报价。

### 15．响应文件格式

15.1 投标人应严格按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由投标人自行编写。

### 16．磋商保证金

16.1 投标人在保证金到账截止日期，必须以转账（汇款）方式提交磋商文件规定数额的保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额保证金的响应文件将被拒绝。

16.3投标人所交纳的保证金不计利息。

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）投标人在报价有效期内撤回响应文件的；

（2）成交投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

### 17．报价有效期

17.1 报价有效期为60天。报价有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前，征得投标人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 18．响应文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备响应文件正本1份、副本2份和相应的电子文档1份。响应文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。每份竞争性磋商响应文件书脊处应标明项目编号及项目名称。

18.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的的法定代表人或授权代表签字或签章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用 U盘制作。

18.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

18.4 响应文件正本和副本必须装订成册。

18.5 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 响应文件统一用A4幅面纸印制。

### 19. 响应文件的密封和标注

19.1 投标人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、地址、联系电话、法人签字或被授权人签字、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 响应文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、 “电子文档”字样，并注明投标人名称、地址、联系电话、法人签字或被授权人签字、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖单位公章。

### 20．响应文件的递交

20.1 投标人应在磋商文件规定的投标截止时间前，将响应文件按投标须知第19条规定密封后送达磋商地点；未按规定密封及文件递交截止时间以后送达的文件将被拒绝。

20.2 本次竞争性磋商不接受邮寄的响应文件。

### 21．响应文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的文件递交截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在文件递交截止时间之后，投标人不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

21.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、磋商、评标

### 22．磋商

22.1采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

22.2投标人应委派授权代表参加采购活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

22.3磋商时，采购代理机构或投标人代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中的报价内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

22.4若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该投标人的响应文件。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的报价信息有异议的，应在获得主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 磋商小组

采购代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家3名和采购人代表0名组成磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24.磋商和定标

24.1磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

24.2磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交投标人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是磋商小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

24.3采购代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

### 25．成交通知书

25.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.2 成交通知书对采购人和成交投标人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交投标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3成交投标人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交投标人或者重新开展采购活动。

六、签约及履行合同和验收

### 26. 履约保证金
    26.1 成交投标人应在合同签订之前交纳磋商文件规定（如有）数额的履约保证金。
    26.2 如果成交投标人在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

26.3  履约保证金的退回及利息规定见合同具体要求。

### 27.签订合同

27.1 成交投标人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交投标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2磋商文件、成交投标人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

27.2 采购人不得向成交投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交投标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交投标人响应文件作实质性修改。

27.3 成交投标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交投标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 28. 合同分包

28.1 经采购人同意，成交投标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

### 29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 30. 履行合同

30.1 成交投标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 31.验收

### 成交投标人与采购人应严格按照磋商文件中验收的标准进行验收。

七、质疑和投诉

32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购投标人投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定办理。

33. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 第三章 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）。

2、建设内容及规模：

安装高压分支箱1台，安装100KVA变压器2台，新立预应力12米电杆3基，新立预应力10米电杆2基及电缆敷设。

3、技术要求： 以《图纸和工程量清单》为准。

4、项目预算：3930695.71元。

5、工期：180日历天。

6、资金来源：财政资金。

7、质量要求：合格。

8、工程质保期：设计文件规定的该工程的合理使用年限。

9、踏勘现场：投标人自行组织踏勘现场。

10、工程验收：采购人在接到成交人工程竣工验收报告7个工作日内，组织相关单位进行验收。

二、付款方式：根据合同条款的约定。

三、其他

1、本项目预算金额为3930695.71元，最高限价为3930695.71元，超出采购预算金额的投标，按无效投标处理。

2、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）发布的公告为准。

# 第四章  合同条款

合同编号：             号

建设工程施工合同

项目名称：

发 包 人：中共定安县委宣传部

承 包 人：

### 签订地点：海南省

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第二部分 通用合同条款

### 参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     



。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

                                     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：          

                              。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                   。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  

                             。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                        。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                     

                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                            。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                                                                                          。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                            。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                                        。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                                          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  
                                                         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

第五章 工程量清单

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

2、建设地点：定安县

3、建设单位：中共定安县委宣传部

4、设计单位：海南博川电力设计工程有限公司

5、编制范围：

定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭），工程量清单及控制价的编制范围含以下工程内容：安装高压分支箱1台，安装100KVA变压器2台，新立预应力12米电杆3基，新立预应力10米电杆2基及电缆敷设。

二、编制依据

1、定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）施工图；

2、依据本项目预算审核文件、概算批复文件等；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）以及其他相关工程量计价规范；

4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函[2019]100号）；

5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》（琼建定[2018]48号）；

6、海南省颁布其他有关文件、资料；

三、其他说明：

1、本清单供本工程招标使用。

2、待工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定的计价及调整办法等做进一步调整。

3、弃土场地点、建筑垃圾、生活垃圾等运距投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑。

| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 开关台部分 |  |  |  |  |
| 1.2 | 杆上变压器 |  |  |  |  |
| 1.3 | 电缆敷设 |  |  |  |  |
| 1.4 | 路灯部分 |  |  |  |  |
| 1.5 | 配电箱 |  |  |  |  |
| 1.6 | 分支箱基础 |  |  |  |  |
| 1.7 | 中间井 |  |  |  |  |
| 1.8 | 电缆井 |  |  |  |  |
| 1.9 | 拖拉管 |  |  |  |  |
| 1.10 | 路面拆除及恢复 |  |  |  |  |
| 1.11 | 机械进出场费 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |
| （清-表3） |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 |  |  |  |  |  |

| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关台部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:杆上设备 2.电压等级（kV):10KV 4.T接处电缆终端杆：避雷器、隔离开关、真空开关、高压计量、负控装置、多功能电子表 5.水泥杆13m 6.详见施工图 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 杆上变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040801001001 | 杆上变压器 | 1.名称:杆上变压器 2.容量(kV·A):100 3.水泥杆12m 4.台架材料：详见施工图 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6KV-4*16+1*10 3.敷设方式、部位:配管内 4.电压等级(kV):1 |  | m | 3633 |  |  |  |  |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-0.6KV-4*70 3.敷设方式、部位:配管内 4.电压等级(kV):1 |  | m | 3633 |  |  |  |  |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-8.7/15KV-3*70 3.敷设方式、部位:配管内 4.电压等级(kV):8.7/15KV |  | m | 2983 |  |  |  |  |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质、规格:MPP电缆导管 Φ160mm |  | m | 9899 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:35mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:120mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 040803005003 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头 2.规格:120mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 040803006003 | 电缆中间头 | 1.名称:浇注式电缆中间头 2.规格:120mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):10 |  | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 11 | 040803006002 | 电缆中间头 | 1.名称:浇注式电缆中间头 2.规格:120mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 040803006004 | 电缆中间头 | 1.名称:浇注式电缆中间头 2.规格:35mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、类土 2.挖土深度:详见施工图 |  | m3 | 1520.58 |  |  |  |  |
| 14 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:1.密实度要求:素土夯实，压实度>95% 2.填方来源:利用挖土方回填 |  | m3 | 1505.68 |  |  |  |  |
| 15 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:1.密实度要求:素土夯实，压实度>95% 2.填方来源:回填砂 |  | m3 | 14.72 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 16 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:电缆沟盖板 |  | m | 6266 |  |  |  |  |
|  |  | 路灯部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、类土 2.挖土深度:详见施工图 |  | m3 | 289.58 |  |  |  |  |
| 18 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:1.密实度要求:素土夯实，压实度>95% 2.填方来源:利用挖土方回填 |  | m3 | 228.03 |  |  |  |  |
| 19 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.名称：路灯基础 2.详见施工图 |  | m3 | 52.07 |  |  |  |  |
| 20 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.规格:∠50*5*2500 |  | 根 | 234 |  |  |  |  |
| 21 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:扁钢40*4 |  | m | 585 |  |  |  |  |
| 22 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:单臂路灯H:9m 2.详见施工图 |  | 套 | 117 |  |  |  |  |
| 23 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:杆内穿线 2.规格:BVV2*2.5 |  | m | 1053 |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404016001 | 路灯控制箱 | 1.名称：路灯控制箱 2.详见施工图 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 25 | 030408011001 | 高压分支箱 | 1.名称：高压分支箱 2.详见施工图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分支箱基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称：高压分支箱基础 2.详见施工图 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 中间井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010401011002 | 中间井 | 1、名称：砖砌中间井 2、断面规格：长*宽*高=2.845m*1.4m*1.42m 3、垫层、基础材质及、厚度:C15素砼垫层 4、.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10浆砌砖 5、勾缝、抹面要求：1 |  | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | ：2水泥砂浆抹灰 6、详见施工图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 070205001003 | 电缆井盖板 | 1.名称：预制混凝土盖板制作及安装规格：1.15m*0.3m*0.1m |  | 块 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010401011001 | 电缆井 | 1、名称：砖砌电缆井 2、断面规格：长*宽*高=2.37m*1.39m*1.6m 3、垫层、基础材质及、厚度:C15素砼垫层 4、.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10浆砌砖 5、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆抹灰 6、详见施工图 |  | 座 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 070205001001 | 电缆井盖板 | 1.名称：预制混凝土盖板制作及安装规格：1.15m*0.3m*0.1m |  | 块 | 70 |  |  |  |  |
|  |  | 拖拉管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040501012001 | 顶管 | 1.材质及规格：MPP管 Φ160*8mm（非开挖） 2、施工工艺：拖拉管施工详见设计图纸 |  | m | 350 |  |  |  |  |
|  |  | 路面拆除及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除路面 2.厚度:200mm以内 |  | m2 | 18.4 |  |  |  |  |
| 33 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 | 1.名称:修复路面 2.厚度:200mm以内 |  | m2 | 18.4 |  |  |  |  |
|  |  | 机械进出场费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.名称：履带式挖掘机 1m3以内 |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注 |
|  |  |  |  | 价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （清-表6） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| （清-表7） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  |  | 标段：定安县母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若投标人为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的94%计（即按响应报价扣除6%后计算）。

2、根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

3、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、磋商小组根据磋商文件的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标人才能继续进行磋商程序。初审分为资格性检查和符合性检查。

4.1 资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。投标人响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备竞争性磋商文件第一章中资格要求规定的；

4.2 符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。投标人响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照竞争性磋商文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照竞争性磋商文件规定的格式要求编制，存在重大缺漏的；

（3）投标报价超出本项目最高限价且没有低于成本价；

（4）投标有效期未满足竞争性磋商文件的要求；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

4.3 在响应文件初审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和竞争性磋商文件规定。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的投标人必须不少于3家，否则磋商失败。

5、磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商。

6、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

8、综合评分具体评审的内容详见（综合评分表），技术、商务及价格权重分配如下：

| 类别 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

9、价格分计算方法：

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／最终报价)×价格权值×100

如投标人满足 “关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的最终报价进行调整。

10、 综合评分及其统计：磋商小组成员对各投标人评分的算术平均值为该投标人的综合评分。综合得分最高的投标人为第一成交候选投标人，综合得分次高的投标人为第二成交候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交投标人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从文件递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果投标人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

初步审查表

项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

项目编号：ZZYDG-2020-0521

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 本次招标要求投标人具备独立法人资格，具备电力工程施工总承包叁级（含以上）资质或输变电工程专业承包叁级（含以上）资质，同时具备国家电力监管部门核发的承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类五级（含以上级）资质；具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
|  |  | 投标人拟派项目经理须具备本单位注册的机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的2019年度财务审计报告或2020年至今任意1个月的纳税凭证） |
|  |  | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月的社会保障金缴费凭证） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算） |
|  |  | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》 |
| 2 | 符合性审查 | 投标保证金按照竞争性磋商文件规定足额交纳投标保证金。 |
|  |  | 投标报价低于成本价或超出最高限价的。 |
|  |  | 投标有效期满足竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件格式符合竞争性磋商文件的式样和签署要求，无重大偏差。 |
|  |  | 无其它无效投标认定条件。 |
|  | 结 论 |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

详细评分表

项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

项目编号：ZZYDG-2020-0521

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2016年1月1日以来（以竣工验收时间为准），投标人完成过单项施工合同额为300万元(含)以上的电力工程施工项目，每个得2分，满分6分。 注：提供施工合同、竣工验收证明材料复印件加盖公章，原件核查，无原件不得分。 | 6分 |
| 2 | 项目管理机构配备 | 电工人员配备：配备电气试验员1名且具有工程师或以上职称得3分，配备高压电工1名且具有工程师或以上职称得3分，满分6分。 证明材料：提供相关岗位证及职称证复印件加盖公章，原件核查，无原件不得分。 | 6分 |
|  |  | 岗位机构人员配备：配备施工员1名，安全员1名，质量员1名，资料员1名。人员配备齐全且具有岗位证的，得4分，缺项不得分。 证明材料：提供相关岗位证复印件加盖公章，原件核查，无原件不得分。 | 4分 |
| 3 | 施工方案与技术措施（10分） | 根据投标人提供的施工方案与技术措施进行比较赋分： A.施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分 B.施工方案与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-7分 C.施工方案与技术措施不合理；1-4分 D.不提供者得0分 | 50分 |
|  | 质量保证体系与技术措施（10分） | 根据投标人提供的质量保证体系与技术措施进行比较赋分： A.质量保证体系与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分 B.质量保证体系与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-7分 C.质量保证体系与技术措施不合理；1-4分 D.不提供者得0分 |  |
|  | 安全管理体系与技术措施（10分） | 根据投标人提供的安全管理体系与技术措施进行比较赋分： A.安全管理体系与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分 B.安全管理体系与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；5-7分 C.安全管理体系与技术措施不合理；1-4分 D.不提供者得0分 |  |
|  | 环境保护与文明施工（10分） | 根据投标人提供的环境保护与文明施工进行比较赋分： A.环境保护与文明施工科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分 B.环境保护与文明施工基本能够满足采购需要，操作性不强；5-7分 C.环境保护与文明施工不合理；1-4分 D.不提供者得0分 |  |
|  | 工期与施工进度计划（10分） | 根据投标人提供的工期与施工进度计划进行比较赋分： A.工期与施工进度计划科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8-10分 B.工期与施工进度计划基本能够满足采购需要，操作性不强；5-7分 C.工期与施工进度计划不合理；1-4分 D.不提供者得0分. |  |
| 4 | 内容完整性和编制水平（4分） | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项等计4分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 | 4分 |
| 5 | 投标报价 | 价格得分=(评标基准价／最终投标报价)×价格权值×100，评标基准价为最低的有效投标报价。 | 30分 |
| 合计 |  | 100分 |  |

# 第七章  响应文件格式

正本/副

母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

响应文件

投标单位：              （盖公章）

## 地址:

投标人法定代表人或其授权代表签字：

## 联系电话：

日    期：

目录

一、投 标 函	54

二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）	55

三、投标人基本情况表	57

四、无重大违法记录的声明函	58

五、承诺函	59

六、其他资格证明材料	60

七、报价一览表（第一次报价）	61

八、投标人类似项目业绩一览表	63

九、拟派项目管理机构人员情况表	64

十、施工组织设计	65

十一、其他证明材料	66

报价一览表（最终报价）	67

## 一、投 标 函

海南中政源达项目管理有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） （项目编号：ZZYDG-2020-0521）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

1、我方愿意以人民币（大写）        元（¥         ）的总报价，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格 。

2、我们充分理解并完全接受合同协议书中的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照磋商文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的磋商保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还磋商保证金：

（1）我方在磋商有效期内撤回响应文件；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在磋商过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到成交通知书后并在磋商有效期内，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后60日历天。

6、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

8、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）          法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：     年     月     日

## 二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）

## 投标人名称：

## 注册号：

## 注册地址：

## 成立时间：      年    月     日

## 经营范围：

## 姓名：          性别：           年龄：        系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

## 特此说明。

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 附件：法定代表人（负责人）身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处

法定代表人签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

海南中政源达项目管理有限公司：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜  。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附：法定代表人（负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件

法定代表人

居民身份证复印件正反面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件正反面粘贴处

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 四、无重大违法记录的声明函

致海南中政源达项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 五、承诺函

海南中政源达项目管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 六、其他资格证明材料

注： 1、投标人提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖投标人公章；

2、投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

## 七、报价一览表（第一次报价）

项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

项目编号：ZZYDG-2020-0521

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） | （小写）： （大写）： |  |  |

说明： 1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准, 本报价精确到小数点后两位数；

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 1、已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考第五章“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 八、投标人类似项目业绩一览表

项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

项目编号：ZZYDG-2020-0521

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 项目地址 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

## 九、拟派项目管理机构人员情况表

项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

项目编号：ZZYDG-2020-0521

| 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明（附相关证书证明） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

## 十、施工组织设计

格式自拟

## 十一、其他证明材料

附本项目磋商文件要求的其他材料和投标人认为有助于本次招标的其他资料，格式自拟。

## 附件

## 报价一览表（最终报价）

项目名称：母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭）

项目编号：ZZYDG-2020-0521

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 工期 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 母瑞山红色旅游景区路灯及配电工程（马鞍岭） | （小写）： （大写）： |  |  |

说明：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准, 本报价精确到小数点后两位数；

2、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

3、此报价一览表须单独制作一份，不置于响应文件中，由授权代表随身携带，用于现场填写磋商的最终报价。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：