采 购 文 件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：SXWLJJ-2020-005

项目名称：固定式臭氧激光雷达自动监测系统项目

采购单位：陵水黎族自治县生态环境局

代理单位：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

二○二○年

目    录

第一章: 竞争性磋商公告.......................3

第二章: 谈判须知前附表.......................5

第三章：谈判须知.............................8

第四章: 合同条款............................17

第五章: 用户需求书..........................19

第六章：谈判响应文件内容和格式...............20

第七章：评审办法和程序.......................26

# 第一章  竞争性磋商公告

1、受陵水黎族自治县生态环境局的委托，陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司就固定式臭氧激光雷达自动监测系统项目（项目编号：SXWLJJ-2020-005）所需的服务进行竞争性磋商，欢迎国内合格的投标人参加投标，有关事项如下。

2、项目名称：固定式臭氧激光雷达自动监测系统项目

3、交货期：合同签订之日起90日内完成交货、安装、调试，试运行30日后验收；

4、采购方式：竞争性磋商。

5、投标人资格条件：

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件）；

（2）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供投标人2020年任意三个月企业纳税证明或者2019年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

(3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供投标人2020年任意三个月社会保障缴费记录复印件）；

(4)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章；查询日期在开标前7日内）

(5)提供近三年内在海南省经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)本项目不接受联合体投标。

6、有意向的合格投标人可于2020年9月10日至2020年9月17日止每天(节假日除外)上午9：00时-12：00，至下午03：00-17：00(北京时间)在海口市美苑路春江壹号B座18楼购买竞争性磋商文件。本磋商文件售价为300 元人民币（不接受邮购），售后不退。

购买磋商文件时需提交：

（1）法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件及原件、介绍信（或授权委托书）原件；

（2）营业执照、提供投标人2020年任意三个月企业纳税证明或者2019年度会计师事务所出具的财务审计报告、需提供投标人2020年任意三个月社会保障缴费记录复印件、“信用中国”网站信息查询结果界面截图，查询日期在报名前7日内。

注：以上报名资料均须提供加盖公章的复印件。

7、投标文件递交截止时间及地点：

投标文件应于2020年9月21日上午08：30（北京时间）前递交到海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层1号开标室。逾期的投标文件将被拒绝。

8、投标保证金的金额：5000元。

9、开标时间及地点：

开标时间：同投标文件递交截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标代表出席开标会议。

10、凡对本次招标提出询问，请与陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。招标结果请查询：全国公共资源交易网（海南省）、中国海南政府采购网。

11、联系方式

采购人名称：陵水黎族自治县生态环境局

地      址：陵水县

联 系 人： 周工

代理机构：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

代理机构地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座10501

项目联系人：林工

联系电话：0898-65359621

第二章  谈判磋商须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 投标人须知 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：陵水黎族自治县生态环境局 地 址：陵水县 联 系 人：周工 |
| 2 | 采购代理机构名称：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 采购代理机构地址：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座10501 联 系 人：林工 电 话：0898-65359621 |
| 3 | 投标人资格条件： （1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或者三证合一）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供投标人2020年任意三个月企业纳税证明或者2019年度会计师事务所出具的财务审计报告）； （3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供投标人2020年任意三个月社会保障缴费记录复印件）； （4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章；查询日期在开标前7日内）； （5）提供近三年内在海南省经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标、不允许转包。 |
| 5 | 谈判磋商文件的澄清：投标截止日前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 6 | 谈判磋商文件的修改：投标截止日前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 7 | 投标人提供的投标文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充: 1、投标函（表1） 2、开标一览表（表2） 3、分项报价表（表3） 4、法定代表人证明书、授权委托书（表4） 5、投标资格证明文件（“第一章 竞争性磋商公告”中“投标人资格要求”） 6、技术参数响应情况表 7、投标人简介 8、服务方案（包括且不仅限于工作实施方案、售后服务方案等） 9、投标人认为需要的其它材料 |
| 8 | 交货期：合同签订之日起90日内完成交货、安装、调试，试运行30日后验收 |
| 9 | 投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。 |
| 10 | 投标备选方案：不接受。 |
| 11 | 投标保证金金额：5000元。 投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效。 投标保证金缴纳形式：转账或电汇 。 投标保证金缴纳银行信息如下： 开户名称：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司海南分公司 开户银行：中国银行股份有限公司海口美苑路支行 帐 号：266 2818 46952 投标保证金递交时间：须在投标文件递交截止时间前，以到账时间为准。 |
| 12 | 投标有效期： 60天。 |
| 13 | 投标文件份数：正本壹份，副本贰份。电子投标文件一份（U盘形式，并注明单位名称）。 |
| 14 | 投标文件递交地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层1号开标室。 |
| 15 | 递交投标文件截止时间：2020年9月21日上午08：30（北京时间）。 |
| 16 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 17 | 评标委员会:由业主代表和技术、经济等方面的专家共3人及以上的单数组成。其中技术、经济等方面的专家从评标专家库中随机抽取。 |
| 18 | 出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝： 投标文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求； 投标人资格条件不符合谈判文件的要求； 投标函或投标报价不符合谈判文件的要求； 投标保证金不符合谈判文件的要求； 投标文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离； 不符合法律、法规和谈判磋商文件中规定的其他实质性要求。 谈判文件第五章用户需求书中，以服务要求为主。 |

第三章  谈判磋商须知

## 一、总则

1. 资金来源：财政资金。

  - 采购人：见《投标人须知前附表》

  - 采购代理机构：见《投标人须知前附表》

- 合格的投标人

  - 合格的投标人：见《磋商公告》及《投标人须知前附表》中规定的内容

  - 联合体投标:本次采购不接受联合体

  - 合格的货物和服务：合同规定的货物和服务指其来源符合磋商文件要求的货物和服务。

3. 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人应承担所有与编写和递交磋商文件有关的费用，采购人和采购机构在任何情况下不负担这些费用。

  - 磋商文件

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

第一章  磋商公告

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  磋商响应文件格式

第六章  用户需求书

第七章  评审办法和程序

4.2 投标人应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按采购文件要求提供全部资料或提交的磋商文件未对磋商文件作出实质性响应，那么投标人将承担其风险并有可能根据第23款导致磋商文件被拒绝。

5. 磋商文件的澄清

任何对磋商文件提出澄清的投标人，应在《投标人须知前附表》中规定的提交响应文件截止之日前5日以书面形式通知采购代理机构。采购机构将视情况对提交响应文件截止之日前5日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买磋商文件的潜在投标人。

6. 磋商文件的修改

在提交响应文件截止之日前5日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。

磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在接收后1日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。

为使投标人在准备磋商文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购人可酌情推迟第19款中规定的提交响应文件截止之日。

## 三、磋商文件的编制

7. 投标使用的文字

磋商文件所有部分均应以中文编制。

8. 磋商文件的组成

8.1 投标人准备的磋商文件应包括以下部分：

1） 按第五章磋商响应文件格式填写的投标函及开标一览表。开标一览表与投标函总价不符，以开标一览表为准。

2） 按第13款出具的，证明投标人有资格投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。

3） 按第15款出具的磋商保证金。

8.2 投标人应按第五章《磋商响应文件格式》中规定的结构和顺序编制磋商文件。

9. 磋商响应文件格式

投标人应按磋商文件第五章提供的磋商响应文件格式编制磋商文件。

10. 投标报价

10.1 本项目为固定预算价采购，任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

10.2 投标总报价及分项报价应包括：采购内容的全部费用。

10.3 除非另有规定，投标人只允许出现唯一报价，不得存在多个报价。

10.4 投标函和开标一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非另有规定，非固定的投标价将根据第23款规定被采购人拒绝。

10.5其他要求见《投标人须知前附表》。

11. 投标货币

本次采购的货物以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。

12. 投标人的合格性和资格的声明文件

12.1 根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，做为磋商文件的一部分。

12.2 投标人提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意：

1）投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2）投标人应填写并提交磋商文件第五章上所附的“资格证明文件” 中的所有内容。

13. 货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件

13.1 投标人须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作为磋商文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

13.2 磋商文件规定的其他必要文件。

14. 磋商保证金

14.1 根据第9款规定，投标人投标时按《投标人须知前附表》中的规定提交磋商保证金。

14.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险，根据第14.6款规定，发生下述行为予以没收磋商保证金。

14.3 磋商保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：电汇或转账。

14.4 任何未按第14.1款和第14.3款规定提交磋商保证金的投标，将被视为非响应性投标而按第23款予以拒绝。

14.5 未中标候选人在中标通知书发出之日起5个工作日内由招标代理机构在系统中退其保证金。中标投标人的投标保证金需在与招标人签订政府采购合同后，由招标代理机构在电子招投标系统中上传合同扫描件之后才能退其保证金。

14.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收磋商保证金：

1） 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2） 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

3） 除因不可抗力或磋商文件、磋商公告认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

4） 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

5） 磋商文件对履约保证金有要求，而成交投标人未按规定提交履约保证金。

15. 投标有效期

15.1 磋商文件将在开标日期后《投标人须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其响应延长磋商保证金的有效期。

16. 磋商文件的式样和签署

16.1 投标人应按《投标人须知前附表》中规定的数量递交磋商文件，每一份磋商文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。

16.2 磋商文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由投标人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在磋商文件中。磋商文件副本可以是正本的复印件。

16.3 除投标人对错处作必要修改外，磋商文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

16.4 传真投标、邮寄投标概不接受。

## 四、磋商文件的递交

17. 磋商文件的密封和标记

17.1投标人应将磋商文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本” ，电子投标文件一份（U盘）与投标文件正本一起密封，《投标函》 、《开标一览表》 和磋商保证金缴纳凭证应另多制一份单独密封一份于“唱标信封”内，独立于磋商文件之外一同递交。“正本” 、“副本” 和“唱标信封”的封口处均应加盖投标单位的公章，投标文件骑缝处须加盖骑缝章（单位公章）及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。不按该项要求签字和盖章的投标文件将被拒绝。

17.2 “正本” 、“副本” 和“唱标信封”投标专用袋（箱）外包装均应：

1） 注明项目名称、采购编号、正本、副本或唱标信封及在磋商公告规定的开标日期及时间前注明“不准启封”的字样。

2）写明投标人名称、地址、联系人和联系方式。

17.3 如果未按第18.2款规定密封和标记，采购人对磋商文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

18. 递交磋商文件的截止日期

18.1 采购人收到磋商文件的时间不得迟于《投标人须知前附表》中规定的截止时间。

18.2 采购人可按照第7款的规定修改磋商文件并酌情延长提交磋商文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的磋商文件递交截止时间履行。

19. 迟交的磋商文件

根据第19款规定，采购人将拒绝接收任何迟于《投标人须知前附表》中规定的截止时间递交的磋商文件。

20. 磋商文件的修改和撤回

20.1 投标人在提交磋商文件后可对其磋商文件进行修改或撤回，但采购人须在提交提交响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2 投标人对磋商文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

20.3 磋商文件递交截止时间后不得修改磋商文件。

20.4 投标人不得在磋商文件递交截止日起至第15款规定的磋商文件有效期期满前撤销磋商文件。否则采购人将按第14.6 （1）款规定没收其磋商保证金。

## 五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购人在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标人须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。

21.2 按照第20款规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。

21.3 开标时，采购代理机构将当众宣读开标一览表中投标人名称、投标总价、交货期、是否提交磋商保证金，以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评标时才能考虑。

21.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

22. 磋商文件的初审

22.1 采购人、磋商小组根据“初步评审表”对磋商文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的磋商文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。具体工作包括：

1） 磋商小组将审查磋商文件是否完整、有无提供所需的磋商保证金、是否恰当地签署、是否大致编排有序等；

2） 根据第25款规定对磋商文件进行详细评估之前，磋商小组将确定每一磋商文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是符合磋商文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和投标人的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的投标人将不公平。磋商小组决定磋商文件的响应性是基于磋商文件的内容本身而不靠外部的证据。

22.2 磋商小组将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能接受的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

22.3 磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1） 磋商文件中开标一览表(报价表)内容与磋商文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2） 磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4） 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

22.5 对投标人报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

22.6 磋商小组将允许修正磋商文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.7 本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

23. 磋商文件的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

24. 磋商文件的详细评审：详见第七章《评审办法和程序》。

25. 确定成交投标人

## 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选投标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人。采购人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交投标人。采购人或者采购代理机构在成交投标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交投标人发出成交通知书。

## 六、授予合同

26. 授予合同的准则

26.1  除第30款规定外，合同将授予采购人确定的成交投标人。成交投标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的投标人签订合同，以此类推。

26.2 如采购人发现成交投标人在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交投标人的投标。

26.3 其他规定见《投标人须知前附表》。

27. 资格后审

对投标人的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况下，磋商小组将对排位其后第一位的投标人的能力做类似的审查。

28. 在授予合同时变更采购数量的权利 （适用）

29. 接受和拒绝任何投标或所有投标的权利 （适用）

29.1 投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的，将予以废标；

29.2 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何投标或所有投标的权利。

30. 成交通知

30.1 磋商文件有效期期满前，采购人将以书面形式通知成交投标人其投标被接受。

30.2 采购人向成交投标人发出书面通知的同时，采购人通知落选的投标人其投标未被接受，并按第15款规定退还其磋商保证金。

30.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

31. 签署合同

31.1 采购人通知成交投标人中标时，将提供磋商文件中的合同格式，包括双方之间的有关协议给成交投标人。

31.2 成交投标人在收到成交通知书和合同格式后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

- 履约保证金

详见《投标人须知前附表》

33. 采购代理服务费

采购代理服务费支付方式：由成交供应商支付。

34.其它

本项目不召开答疑会。

第四章 合同条款

采购合同（仅供参考）

项目编号：

# 项目名称：

# 合同编号：

甲方：                  （采购人）

乙方：                   （中标人）

签订日期：      年     月     日

# 甲乙双方根据     年    月    日公开开标的招标结果及招标文件的要求，经协商一致达成以下协议。

- 合同标的及金额等（详见用户需求书一、采购清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票及等额银行预付款保函向乙方支付合同金额的 30 %。

2、采购货物运达甲方指定地点，经甲方组织相关单位验收合格，且乙方提交完整的竣工资料后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 55 %。

3、工程竣工验收合格之日起六十日内，乙方报竣工结算资料给甲方进行初审，并对竣工结算出具初审意见；最终的竣工结算确认由市政府机关审核，按市政府机关的结论办理工程款支付；待出具工程竣工结算审计报告后，付至工程结算价的95%，留5%作为质量保证金。

4、质保期满1年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付结算金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、履约担保

1、乙方应在签订合同前，按照甲方在招标文件中规定的格式或者其他经过甲方认可的格式向甲方递交一份履约担保。经过甲方事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与甲方在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为合同价的  10%  。履约担保是本合同的附件。

2、履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至甲方签认出具工程接收证书之日止。如果乙方无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3、履约担保的退还

履约担保应在甲方向乙方颁发(出具)工程接收证书之日后28天内。

甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

五、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

六、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

七、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案，壹份招标代理机构交给财政采购监管部门

十三、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标经陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司

地址：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座10501

法定（授权）代表人：               （签字）

# 签订日期：      年    月    日

- 用户需求书

一、项目名称：固定式臭氧激光雷达自动监测系统项目

二、采购总金额：￥2841000.00元

三、交货期：合同签订之日起90日内完成交货、安装、调试，试运行30日后验收

四、交货地点：采购人指定地点。

五、服务内容：

# 采购需求

## 配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气臭氧探测激光雷达主机 | 1 | 套 | 含一年质保、专业化运维与数据分析服务 |
| 2 | 大气臭氧浓度时空分布探测采控软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 大气臭氧浓度时空分布探测分析软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 臭氧雷达方舱及配套设施 | 1 | 套 |  |

## 技术参数

### 大气臭氧探测激光雷达主机

一、基本要求

采用差分吸收原理，利用激光雷达技术探测臭氧的垂直分布和时空演变特征，并可同时测量大气颗粒物消光系数的垂直分布，为定量评价大气光化学过程和光化学烟雾的程度提供定量的依据。

二、技术指标要求

- ▲时间分辨率：5min-30min；（投标人须提供省级及以上计量单位出具的证明文件复印件，并加盖制造厂商公章，文件的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- 空间分辨率：7.5m-300m，可调；

- 有效探测高度：≥3km；

- 探测灵敏度：≤1ppbv；

- ▲信噪比：≥10；（投标人须提供省级及以上计量单位出具的证明文件复印件，并加盖制造厂商公章，文件的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- ▲测量重复性：≤5%；（投标人须提供省级及以上计量单位出具的证明文件复印件，并加盖制造厂商公章，文件的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- 探测盲区：≤300m；

- 通信接口：具备网口和串口通信功能；

- ▲光源中心波长及偏差：266nm，波长标准偏差≤1nm；（投标人须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- 光源重复频率：≥10Hz；

- 单脉冲宽度：≤10ns；

- 单脉冲能量：≥90mJ；

- ▲输出能量不稳定度：≤10%；（投标人须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- 光束发散角：≤5mrad；（投标人须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- 偏振度：≥50:1；（投标人须提供国家级激光物质权威检测机构出具的CMA检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，检测报告的颁发日期须在招标公告发布日之前）；

- 望远镜口径：≥250mm；

- 数据采集：采集位数≥12位，采样率≥60MS/s；

- 数据采集控制软件能够全自动运行，可实现原始数据的采集保存、系统状态监控、异常报警、自动生成系统日志等；

- 数据采集控制软件具备远程控制功能，可实现全天24小时无人值守观测；

- 原始数据采用二进制格式，数据结构完善，文档完善清晰，便于存储、分析和二次开发；

- 数据产品丰富，包含雷达回波信号、回波信噪比、臭氧浓度和气溶胶颗粒物的消光系数廓线；

- 产品具备气体供应的稳定性及安全性方面的设计；（投标人须提供此设计的独立知识产权证明文件复印件，并加盖制造厂商公章）；

- 产品可同时测量大气颗粒物后向散射系数和臭氧浓度廓线；

- 产品进行过省级及以上科技成果鉴定；（投标人须提供省级及以上科技成果鉴定报告复印件，并加盖制造厂商公章）；

- 整机重量：≤500kg；

- 整机尺寸：长*宽*高，≤2m*1.5m*2m；

- 电源供应：市电220V±10%，50-60Hz，平均功率≤3000W。

### 大气臭氧浓度时空分布探测采控软件

- 原始数据：记录方式为二进制文件，便于存储分析与二次开发。文件头标注了记录完整详细观测数据信息，包括探测时间、经纬度、采样点数、空间分辨率、激光波长、脉冲频率、采集卡采集数据长度、采集脉冲数等；

- 无人值守探测：系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天候24小时无人值守探测；

- 激光器监控：能够监控显示激光器的通讯状态和工作状态，包括但不限于激光器温度、激光器电流、脉冲频率、激光器使用时间；

- 数据采集监控：能够监控显示数据采集系统状态，包含采集脉冲数，通讯状态、硬盘存储剩余容量；

- 定位装置：能够监控显示北斗/GPS的实时运行状态，包括通信状态、经度纬度信息；

- 数据传输：支持无线网络数据传输，支持有线宽带网络数据传输，支持串口通信，支持USB通信。

### 大气臭氧浓度时空分布探测分析软件

- 数据产品：数据产品包含雷达回波信号、回波信噪比、臭氧浓度和大气颗粒物的消光系数；

- 数据产品可视化：数据产品呈现方式为伪彩色图，可提供鼠标点击时刻的高度廓线，同时提供特定时间段的高度廓线分布；

- 历史查询：可自定义时间段，获取回波信号、信噪比、臭氧浓度和大气颗粒物的消光系数；

- 报表输出：支持数据产品的报表导出；

- 软件运行模式：支持分析软件的自动运行和脱机运行。

### 臭氧雷达方舱及配套设施

- 尺寸：长×宽×高≤2500mm×2200mm×2500mm；

- 箱体底板用16#槽钢和10#槽钢焊接框架，铺设竹胶板，再铺2mmPVC地板革；

- 箱体顶板采用50mm PU玻璃钢夹芯板，内外层均为2mm玻璃钢单板；

- 箱体墙板采用50mm PU玻璃钢夹芯板，内外层均为2mm玻璃钢单板；

- 箱体板材内部安装防雷屏蔽装置；

- 箱体安装登舱梯1套，安装外开门1套；

- 方舱需配置天窗，并符合臭氧激光雷达监测要求；

- 方舱需配备来电自启动功能的空调2台（1用1备）、除湿机、高精度温湿度计、火灾报警器等；

- 方舱内、外部要安装必要的监控设施，内部至少安装可以覆盖监测仪器的摄像机1台，外部至少安装可以覆盖入口处的摄像机1台；

- 方舱周边应安装防止人员进入的栅栏，应安装在距离站房2～3m处，高度不低于1.8m；

- 方舱应配备上行带宽10M以上的网络；

- 外部供电：供电电源是交流220V、频率50Hz，容量不低于5kW，供电电源电压在接至方舱内总配电箱处时，电压下降小于5%，电源电路供电平稳，电压波动和频率波动符合国家及行业有关规定；

- 不间断电源供电系统应满足自动监测仪器、通讯等设备能够在停电工作模式下2h内正常运行；

- 方舱的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响，监测点周围应具备运维车辆通行条件。

## 其他要求

- 交货期：合同签订之日起90日内完成交货、安装、调试，试运行30日后验收。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货方式：免费送至采购人指定地点。

- 售后服务要求：质量保证期必须满足调试合格并投入使用日起保修1年，免费更换全部配件。如出现设备故障，中标供应商须在2小时内响应，于24小时内到达现场，在72小时（维修时间）内对故障设备维修完成，故障问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。在质量保证期内发生的质量问题，由中标供应商负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。在质量保证期外发生的质量问题，由中标供应商负责解决，采购人支付相应的费用。

- 培训要求：中标供应商须提供不少于3次培训，培训人数及方式根据采购人要求，可包括现场培训、培训班等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等，直至用户方完全掌握设备的基本操作和维护管理。

- 安装、调试要求：由中标供应商负责在用户现场进行整机安装、调试及试运行，期间产生的费用和风险由中标供应商自行承担。

- 验收要求：产品安装、调试、试运行完毕后，中标供应商提出验收申请，由采购人根据招标文件要求及有关规定标准，进行组织验收。

- 一年专业化运维与数据分析服务：每天远程查看信号状态，确定雷达信号正常，保证拖尾及信号满足要求；每周至少到现场维护一次，清洁出光口，检查供电情况，保证线路无裸露，接线安全，防水严密；每月检查激光能量检查、激光光斑特征检查、回波信号检查、背景基线、噪声检查，如有问题及时校准光路，做好维护记录；每个月提供一份臭氧雷达数据分析月报；在臭氧轻度、中度污染时期，提供对应时间段的臭氧雷达数据分析报告。

第六章  投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、分项报价表（表3）

4、法定代表人证明书、授权委托书（表4）

5、投标资格证明文件（“第一章 竞争性磋商公告”中“投标人资格要求”）

6、技术参数响应情况表

7、投标人简介

8、服务方案（包括且不仅限于工作实施方案、售后服务方案等）

9、投标人认为需要的其它材料

注：所有复印件均需加盖公章

表1、投标函

致：陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司：

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

表2、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总价（元） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交货期 |  |
| 备 注 |  |

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有服务的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

投标人名称：_________(公章)

年    月     日

## 表3、分项报价表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 货物/设备 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：_________(公章)

年    月     日

注：如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价

表4、法定代表人证明书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按下列格式填写。如由法定代表人投标并签署需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                      （盖公章）

年    月     日

法人居民身份证（正反二面）复印件附后

授权委托书

致陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                           法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司组织的固定式臭氧激光雷达自动监测系统项目（项目编号：SXWLJJ-2020-005）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                   （公章）

法定代表人                  （签字）

受托人                     （签字）

年     月     日

被授权人居民身份证(正反二面) 复印件附后

5、投标资格证明文件

（“第一章 竞争性磋商公告”中“投标人资格要求”）

# 无违纪声明函

（格式）

致陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称(加盖公章)：_________

日期：_____________

投标保证金（附银行转账凭证）

6、技术参数响应情况表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 货物/设备 | 磋商文件技术要求 | 投标文件技术响应情况 | 响应/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照采购需求进行逐条应答，如有偏离如实填写；

2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格。

投标人名称(加盖公章)：_________

日期：_____________

7、投标人简介

8、服务方案

（包括且不仅限于工作实施方案、售后服务方案等）

9、投标人认为需要的其它材料

第七章  评审办法和程序

一、评审原则

1. 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2. 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。

3. 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4. 本次招标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

1. 评标准备

评标委员会成员阅读竞争性磋商文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

2. 磋商响应文件初步评审

进入评审程序后，磋商小组先对投标人的磋商响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对磋商响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则磋商响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 磋商响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

- 投标人未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

- 超出经营范围报价的；

- 投标有效期不足的；

- 磋商小组根据磋商文件检查磋商响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足磋商文件的要求，并在磋商小组规定的时间未能补充齐全的；

- 磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查磋商响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按磋商文件的要求作出相应的承诺的；

- 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而投标人不能合理说明的；

- 主要技术规格和参数不满足技术参数的要求以及商务有重大负偏离的；

- 磋商小组认为报价未实质性响应磋商文件的要求的；

- 没有按时作最终报价；

- 违反国家和地方政府采购法律法规的；

- 不满足磋商文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及 时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于3家。已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的投标人的磋商保证金。（最终报价表格式见附表2）

5. 综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。（评审标准详见附表3）

6. 推荐成交投标人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、磋商、评审过程的保密性

- 接受报价后，直至成交投标人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与磋商评审无关的其他人透露。

- 从磋商响应文件递交截止时间起到确定成交投标人之日止，投标人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果投标人试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其磋商响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

六、关于政策性加分

2.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（94%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（94%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

2.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

2.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（94%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（98%）。

2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

附表1                         初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效磋商文件认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 磋商文件的有效性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否提交足额磋商保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足 |  |  |  |
| 5 | 交付时间 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 是否有其它无效磋商文件认定条件 |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

评委：

附表2

具体评分标准：

评审评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（40分） |
| 1 | 产品技术参数 | 31分 | 根据投标人对仪器设备采购内容中的产品参数响应程度进行评分，满分31分： 1）标注▲号的条款，每一条负偏离扣3分，扣完为止。 2）非标注▲号的条款，每一条负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 项目实施方案 | 3分 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括仪器设备安装调试及验收方案；仪器巡检、维护、应急方案；数据采集及分析方案等详细、完整、科学、合理，所投产品技术资料及项目实施保障资料进行综合评价。（不提供不得分） （1）方案明确、表述完整、可操作性强得3分； （2）方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得2分； （3）方案不够明确、表述模糊、可操作性差得1分。 |
| 3 | 运行维护方案 | 3分 | 根据投标人提供完善的运行维护方案，包括但不限于维护的内容与频次、人员安排、响应时间、备品备件、应急故障解决等方面提供详细运维服务方案进行综合评审。（不提供不得分） （1）方案明确、表述完整、可操作性强得3分； （2）方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得2分； （3）方案不够明确、表述模糊、可操作性差得1分。 |
| 4 | 售后技术服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的售后技术服务方案、售后服务承诺、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况的有效性进行评分。（不提供不得分） （1）方案明确、表述完整、可操作性强得3分； （2）方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得2分； （3）方案不够明确、表述模糊、可操作性差得1分。 |
| 二 | 商务部分（30分） |
| 1 | 企业综合实力 | 3分 | 为保障投标产品质量与产品稳定性、可靠性和项目顺利实施，投标人同时提供ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书及GB/T27922商品售后服务评价五星认证（以仍在有效期内的证书复印件为准），同时具备以上资质得3分，少一个扣0.5分，扣完为止。（须提供在有效期内证书复印件并加盖投标人公章） |
| 2 |  | 2分 | 投标人具有国家环境监测总站颁发的大气颗粒物组分及光化学在线监测技术与数据分析人员合格证书每增加1人得1分，最多得2分。（须提供数据分析人员投标截止前6个月的在投标单位的社保证明，不提供不得分） |
| 3 |  | 3分 | 投标人具有省级环境科学领域科技服务站的，得3分，没有不得分。（须提供服务站证明文件复印件并加盖投标人公章） |
| 4 |  | 3分 | 投标人具有国家工程实验室建设背景的，得3分；具有省级或市级工程实验室建设背景的，得1分；没有不得分。（须提供国家（或省级或市级）工程实验室建设证明复印件并加盖投标人公章） |
| 5 |  | 2分 | 投标人所投产品符合国家标准体系建设要求，投标人主导编写过国内行业标准、地方或团体标准的得2分；投标人参与编写国内行业标准、地方或团体标准的得1分，本项最高得2分。（须提供证明相关标准文件扫描件并加盖投标人公章） |
| 6 |  | 2分 | 投标人自2016年以来参与大气环境科学领域的研究经历，每提供1个国家级研究课题的得2分，每提供1个省级研究课题的得1分，每提供1个市级研究课题的得0.5分。本项最高得2分。注：投标人须提供参与研究课题的合同或课题任务书（首页、参与单位信息、时间等关键页）复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的本项不得分。 |
| 7 | 类似项目业绩 | 15分 | 1、投标人提供2016年1月1日以来所投产品销售业绩证明：臭氧激光雷达业绩20台及以上者，得满分12分；臭氧激光雷达业绩5~20台者，得5分；臭氧激光雷达业绩1~5台者，得2分；无臭氧激光雷达业绩者，得0分。 2、每提供一个臭氧激光雷达设备适用沿海高温高湿环境中使用过的成功案例得分1分，满分为3分，不提供不得分。 注：业绩证明材料中的产品品牌与型号须与投标产品完全一致。业绩须属于政府采购类型。企业与企业之间任何形式的业绩证明村料不作为有效证明材料。业绩证明材料须包含该产品的合同首页、产品页、签章页（合同复印件加盖投标人及制造商公章）。 |
| 三 | 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效合格投标的价格分按照下列公式计算（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

第二次  报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总价（元） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交货期 |  |
| 备 注 |  |

投标人代表：              （签字）

日 期：     年   月   日

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有服务的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。