|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **生产厂家** | **品牌、规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **服务要求** | **备注** |
| **安防改造** | 详见竞争性磋商文件 | 此报价为第一轮报价 |
| 1 | 高清防水网络摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-2CD2T4YMK-IS | 46 | 台 | 2060.00  |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-2CD2346YMK-IS | 6 | 台 | 1930.00  |
| 3 | 7寸混合补光网络高清智能球机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康iDS-2DE742YMK-A/S1 | 4 | 台 | 5420.00  |
| 4 | 枪机支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-101 | 32 | 个 | 45.00  |
| 5 | 球机支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-201 | 4 | 个 | 180.00  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-8664N-I16 | 1 | 台 | 85600.00  |
| 7 | 液晶拼接单元 | 北京悦视科技有限公司 | 悦视YS-DID55-3.5mm-500cd | 4 | 台 | 16300.00  |
| 8 | 单元底座 | 北京悦视科技有限公司 | 悦视YS-D55 | 4 | 个 | 1200.00  |
| 9 | 拼接框架 | 北京悦视科技有限公司 | 悦视YS-PL55 | 4 | 个 | 800.00  |
| 10 | 拼接控制器 | 北京悦视科技有限公司 | 悦视YS-K21 | 1 | 台 | 76000.00  |
| 11 | 视频矩阵 | 北京悦视科技有限公司 | 悦视YS-HDMI2 | 1 | 台 | 25000.00  |
| 12 | 拼接系统线缆附件 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 5000.00  |
| 13 | 监控专用硬盘 | 希捷科技有限公司 | 希捷ST6000VX001 | 16 | 块 | 2100.00  |
| 14 | 不间断电源 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达YDC9110 | 1 | 台 | 29600.00  |
| 15 | 网络信号线 | ,东莞市讯利实业有限公司 | 讯利CAT5 | 3000 | 米 | 3.00  |
| 16 | 水晶头  | 东莞市讯利实业有限公司 | 讯利XL02 | 280 | 个 | 3.00  |
| 17 | 光纤光缆 | 东莞市讯利实业有限公司 | 讯利DM12 | 3000 | 米 | 24.00  |
| 18 | 光纤配件 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 13000.00  |
| 19 | 千兆POE交换机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-3E1510P-S | 16 | 台 | 4200.00  |
| 20 | 汇聚交换机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-3E2728F-H | 1 | 台 | 68500.00  |
| 21 | 光模块 | 深圳慧谷通信技术有限公司 | 慧谷HG-SFP-SMA/B | 32 | 个 | 2350.00  |
| 22 | 机柜 | 成都图腾网络设备有限公司 | 图腾6U | 1 | 个 | 650.00  |
| 23 | 机柜 | 成都图腾网络设备有限公司 | 图腾42U | 1 | 个 | 2300.00  |
| 24 | 光纤熔接 | 定制 | 人工 | 140 | 点 | 80.00  |
| 25 | 水泥路面切割开凿 | 定制 | 人工 | 300 | 米 | 80.00  |
| 26 | 水泥路面恢复 | 定制 | 人工 | 300 | 米 | 120.00  |
| 27 | 绿化带开挖 | 定制 | 人工 | 1100 | 米 | 80.00  |
| 28 | 绿化带恢复 | 定制 | 人工 | 1100 | 米 | 180.00  |
| 29 | 挖井 | 定制 | 人工 | 35 | 个 | 150.00  |
| 30 | 砌井 | 定制 | 人工 | 35 | 个 | 600.00  |
| 31 | 井盖 | 定制 | 人工 | 35 | 个 | 360.00  |
| 32 | 弱电桥架 | 定制 | 定制 | 600 | 米 | 202.00  |
| 33 | 墙体开孔及修复 | 定制 | 人工 | 150 | 平方 | 260.00  |
| 34 | 监控立杆 | 定制 | 定制 | 4 | 条 | 850.00  |
| 35 | 种杆 | 定制 | 人工 | 4 | 条 | 160.00  |
| 36 | 防水箱 | 国产 | 定制 | 50 | 个 | 150.00  |
| 37 | 立杆水泥基台制作 | 定制 | 定制 | 4 | 个 | 460.00  |
| 38 | 弱电线管 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 20000.00  |
| 39 | 辅材 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 15000.00  |
| 40 | 线路施工布线 | 国产 | 国产 | 4000 | 米 | 20.00  |
| 41 | 监控安装调试 | 定制 | 人工 | 56 | 点 | 300.00  |
| **周界防范系统** |
| 1 | 脉冲主机包 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-E0206B | 3 | 包 | 15200 |
| 2 | 6线国标终端杆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-ZDG/GB6 | 21 | 根 | 198 |
| 3 | 6线国标终端杆附件包 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-ZDB/GB6 | 21 | 包 | 265 |
| 4 | 6线国标承力杆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-CLG/GB6 | 12 | 根 | 155 |
| 5 | 6线国标承力杆附件包 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-CLB/GB6 | 12 | 包 | 88 |
| 6 | 4/6线通用中间杆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-ZJG | 96 | 根 | 36 |
| 7 | 6线中间杆附件包 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-ZJB/GB6 | 96 | 包 | 95.00  |
| 8 | 合金线 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-HCW4/20 | 9 | 盘 | 1120.00  |
| 9 | 合金线 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-HCW1/20 | 1 | 盘 | 280.00  |
| 10 | 高压绝缘导线 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-HCIC/100 | 3 | 盘 | 980.00  |
| 11 | 警示牌 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-WS | 60 | 块 | 26.00  |
| 12 | 接地桩 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-JDZ | 9 | 根 | 260.00  |
| 13 | 声光报警器 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康HC-103 | 1 | 个 | 75.00  |
| 14 | 485键盘 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-PF-KP40 | 1 | 个 | 1750.00  |
| 15 | 光纤 | 东莞市讯利实业有限公司 | 讯利DM12 | 1000 | 米 | 28.00  |
| 16 | 防水设备箱 | 定制 | 定制 | 4 | 个 | 260.00  |
| 17 | 光纤配件 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 8000.00  |
| 18 | 电源线 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 成天泰2.0 | 2000 | 米 | 3.50  |
| 19 | 信号线 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司  | 成天泰3\*0.2 | 2000 | 米 | 4.00  |
| 20 | 线管 | 国产 | 国产 | 1200 | 米 | 5.80  |
| 21 | 防雷设备及线缆 | 江西中煊智能科技有限公司 | 中煊定制 | 1 | 批 | 8000.00  |
| 22 | 路面开挖及恢复 | 定制 | 人工 | 390 | 米 | 200.00  |
| 23 | 报警配件 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 5800.00  |
| 24 | 不间断电源 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达YDC9106 | 1 | 台 | 15000.00  |
| 25 | 配件及施工 | 人工 | 人工 | 1 | 批 | 15000.00  |
| **智慧班牌系统** |
| 1 | 电子班牌服务器 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-T9000 | 1 | 台 | 16100 |
| 2 | 电子班牌软件 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-9022软件 | 1 | 套 | 9500.00  |
| 3 | 电子班牌课程管理软件 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-9023软件 | 1 | 套 | 13200.00  |
| 4 | 电子班牌综合素质管理软件 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-9024软件 | 1 | 套 | 8500.00  |
| 5 | 流媒体服务软件 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-9025软件 | 1 | 套 | 8500.00  |
| 6 | 电子班牌终端 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-9009 | 40 | 套 | 4280.00  |
| 7 | 电子班牌软件 | 广州市保伦电子有限公司 | itcAR-9009内嵌 | 40 | 套 | 750.00  |
| 8 | 网络交换机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康DS-3E2728F-H | 3 | 台 | 31200.00  |
| 9 | 光模块 | 深圳慧谷通信技术有限公司 | 慧谷HG-SFP-SMA/B | 4 | 个 | 2800.00  |
| 10 | 网线 | 东莞市讯利实业有限公司 | 讯利CAT6 | 12 | 箱 | 1350.00  |
| 11 | 水晶头  | 东莞市讯利实业有限公司 | 讯利XL03 | 200 | 个 | 2.00  |
| 12 | 线管线槽 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 15000.00  |
| 13 | 水泥路面切割开凿 | 定制 | 人工 | 120 | 米 | 80.00  |
| 14 | 水泥路面恢复 | 定制 | 人工 | 120 | 米 | 120.00  |
| 15 | 绿化带开挖 | 定制 | 人工 | 360 | 米 | 80.00  |
| 16 | 绿化带恢复 | 定制 | 人工 | 360 | 米 | 180.00  |
| 17 | 光纤光缆 | 东莞市讯利实业有限公司 | 讯利MD04 | 540 | 米 | 10.00  |
| 18 | 光纤配件及融接 | 国产 | 国产 | 1 | 批 | 5800.00  |
| 19 | 安装调试及配件 | 国产、人工 | 国产、人工 | 1 | 批 | 28000.00  |