## 投-封面
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
投标工程量清单
（第 一 册，共 一 册）
| 建设项目名称： |  | 昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程
| 招标单位名称： |  | 昌江黎族自治县交通运输局
| 编制单位名称： |  | 海南祥禾电力工程有限公司
(单位盖章)
| 编 制 日 期 ： |  | 2020-09-30

## 投-签署页 投标报价
（清-签署页）
昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程
投标工程量清单
招标单位：昌江黎族自治县交通运输局
项目名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程
项目编号：HNZH-2020-220
工程地点：昌江黎族自治县
投标总报价（小写）：2119508.46元
投标总报价（大写）：贰佰壹拾壹万玖仟伍佰零捌元肆角陆分
投标人名称（盖公章）：海南祥禾电力工程有限公司
法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：
编制日期：2020年09月30日

## 清-目录
（清-目录）
昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 投标工程量清单目录
序号 | 名称
1 | 编制说明
2 | 投标报价汇总表
3 | 单项工程投标报价汇总表
4 | 分部分项工程和单价措施项目清单和计价表
5 | 总价措施项目清单与计价表
6 | 其他项目清单与计价汇总表
7 | 规费、税金项目计价表

## 清-说明
（清-说明）
编制说明
一、工程概况 1、工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 2、建设单位：昌江黎族自治县交通运输局 3、工程地点：昌江黎族自治县 4、工程概况：本工程为昌化江旅游公路工程建设施工红线范围内电力线路迁改。 二、编制范围 本工程量清单编制范围是拆除影响道路施工范围内电力线路至道路红线范围外，包含电缆上杆组装、拆装高压计量装置等、10kV架空线路、0.4kV架空线路等。 三、编制依据 1、海南博川电力设计工程有限公司设计的《昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程》施工图纸及相关说明； 2、海南省建设厅颁布的《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》； 3、工程材料价格参照海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》2020年7期昌江地区信息价，其他缺项材料价格参照当地市场价格综合考虑； 4、海南省住房和城乡建设厅文件琼建定[2018]48号《海南省住房和城乡建设厅“关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知”》； 5、人工工日按琼建定[2019]2号文件执行，人工工日单价由的115元/工日调为122.53元/工日； 6、海南省住房与城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定[2019]100号)； 7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价的文件。

## 清-表1 投标报价汇总表
（清-表1）
投标报价汇总表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 2119508.46 | 0 |  | 24157.97 | 49139.4
合计 |  |  | 2119508.46 | 0 |  | 24157.97 | 49139.4

## 清-表3 单位工程投标报价汇总表
（清-表3）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 1806771.56
1.1 | B1电缆上杆组装（隔离开关） |  | 35170.84
1.2 | B2拆装高压计量、真空开关辅助材料 |  | 12896.22
1.3 | B310kV架空线路 |  | 972236.94
1.4 | B40.4kV架空线路 |  | 766544.41
1.5 | B5场外运输 |  | 19923.15
二 | 措施项目费 |  | 88592.21
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费 |  | 88592.21
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  | 24157.97
2.2 | 其中：临时设施费 |  | 53023.08
2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  | 9140.88
2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  | 2270.28
2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |  | －
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 49139.4 |  | －
4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  | －
5 | 其中：社保费 |  | 49139.4 |  | －
五 | 税金 |  | 175005.29 |  | －
投标报价合计=一+二+三+四+五 |  |  | 2119508.46

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1806771.56
| B1 | 电缆上杆组装（隔离开关） | [6 empty] | 35170.84
1 | 040802003001 | 导线架设 | 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.规格、型号:JKLYJ-10/70mm2 |  | km | 0.09 | 10977.44 |  | 987.97
2 | 03B001 | 柱式瓷瓶 | 1.名称:柱式瓷瓶 2.规格:PSQ-15T |  | 个 | 9 | 32.19 |  | 289.71
3 | 03B002 | 异型并沟线夹(含防护罩) JBL-50/240 | 1.名称:异型并沟线夹(含防护罩) 2.规格:JBL-50/240 |  | 套 | 9 | 9.85 |  | 88.65
4 | 030410002001 | 瓷担 | 1.名称:瓷担 2.规格:SC-210 |  | 组 | 9 | 21 |  | 189
5 | 030402006001 | 隔离开关 | 1.名称:隔离开关 2.规格:GW9-12W/630A |  | 组 | 3 | 2188.76 |  | 6566.28
6 | 030408006001 | 电缆终端头 | 1.名称:10kV户外冷缩电缆终端接头 2.规格:WLS-10/3.2 |  | 个 | 3 | 1318.42 |  | 3955.26
7 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:10kV线路型避雷器 2.规格:HY5W-17/50kV |  | 组 | 3 | 1184.3 |  | 3552.9
8 | 03B003 | 角铁支架 | 1.名称:角铁支架 2.规格:∠63×6×1200 |  | 支 | 15 | 52.42 |  | 786.3
9 | 03B004 | M型垫铁 | 1.名称:M型垫铁 2.规格:垫1-250 |  | 付 | 3 | 6.8 |  | 20.4
10 | 03B005 | U型抱箍 | 1.名称:U型抱箍 2.规格:U16-230 |  | 付 | 3 | 11.4 |  | 34.2
11 | 03B006 | 角铁支架 | 1.名称:角铁支架 2.规格:∠63×6×1500 |  | 支 | 6 | 65.53 |  | 393.18
12 | 03B007 | 角铁支架 | 1.名称:角铁支架 2.规格:∠63x6x500 |  | 支 | 3 | 21.84 |  | 65.52
13 | 03B008 | 角铁斜撑 | 1.名称:角铁斜撑 2.规格:∠63x6x800 |  | 支 | 6 | 32 |  | 192
14 | 03B009 | 斜撑抱箍 | 1.名称:斜撑抱箍 2.规格:-63x6xΦ255 |  | 付 | 3 | 30.45 |  | 91.35
15 | 03B010 | 斜撑抱箍 | 1.名称:斜撑抱箍 2.规格:-63x6xΦ275 |  | 付 | 3 | 32.19 |  | 96.57
16 | 03B011 | 固定抱箍 | 1.名称:固定抱箍 2.规格:-63x6xΦ90 |  | 付 | 15 | 21.56 |  | 323.4
17 | 03B012 | 避雷器扁铁 | 1.名称:避雷器扁铁 |  | 根 | 3 | 17.5 |  | 52.5
本页小计 | [8 empty] | 17685.19
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:-6x60x700
18 | 03B013 | 角铁斜撑 | 1.名称:角铁斜撑 2.规格:∠63x6x800 |  | 根 | 6 | 32 |  | 192
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.敷设方式:沿电杆敷设 |  | 根 | 3 | 750.62 |  | 2251.86
20 | 03B014 | 斜撑抱箍 | 1.名称:斜撑抱箍 2.规格:-63×6×φ290 |  | 付 | 3 | 34.8 |  | 104.4
21 | 03B015 | 圆钢 | 1.名称:圆钢 2.规格:Φ20x150 L=150 |  | 根 | 3 | 23.53 |  | 70.59
22 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.安装形式:沿构筑物引下 |  | m | 30 | 22.53 |  | 675.9
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 |  | m | 150 | 51.54 |  | 7731
24 | 03B016 | 接地扁钢 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:-6×60×140 |  | 根 | 3 | 4.84 |  | 14.52
25 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:接地角钢 3.规格:∠50×5×2500 |  | 根 | 24 | 123.73 |  | 2969.52
26 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷器连接线 2.规格:BV-35 3.安装形式:沿构筑物 |  | m | 18 | 40 |  | 720
27 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:独立接地装置 |  | 组 | 3 | 389.5 |  | 1168.5
28 | 040901010001 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×260(扣长60) |  | 套 | 6 | 5.22 |  | 31.32
29 | 040901010002 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×120(扣长60) |  | 套 | 6 | 2.67 |  | 16.02
30 | 040901010003 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×120 |  | 套 | 9 | 2.67 |  | 24.03
31 | 040901010004 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×80 |  | 套 | 18 | 2.12 |  | 38.16
32 | 040901010005 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×45 |  | 套 | 60 | 1.83 |  | 109.8
本页小计 | [8 empty] | 16117.62
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
33 | 03B017 | 方铁垫片 | 1.名称:方铁垫片 2.规格:-5×50×50 |  | 付 | 60 | 1.89 |  | 113.4
34 | 030408006002 | 铜铝接线端子 | 1.名称:铜铝接线端子 2.规格:DTL-70 |  | 个 | 36 | 18.46 |  | 664.56
35 | 030408006003 | 铜铝接线端子 | 1.名称:铜铝接线端子 2.规格:DT-35 |  | 个 | 36 | 10.31 |  | 371.16
36 | 03B018 | 金具、绝缘子、零星钢材运输 | 1.名称:金具、绝缘子、零星钢材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 1.5 | 145.94 |  | 218.91
| B2 | 拆装高压计量、真空开关辅助材料 | [6 empty] | 12896.22
37 | 03B019 | 异型并沟线夹(含防护罩) JBL-50/240 | 1.名称:异型并沟线夹(含防护罩) 2.规格:JBL-50/240 |  | 套 | 3 | 9.85 |  | 29.55
38 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:角铁横担 2.规格:∠63x6x1200 |  | 组 | 2 | 112.29 |  | 224.58
39 | 03B020 | 角铁支架 | 1.名称:角铁支架 2.规格:∠63×6×1000 |  | 根 | 5 | 43.69 |  | 218.45
40 | 03B021 | 角铁斜撑 | 1.名称:角铁斜撑 2.规格:∠63x6x840 |  | 支 | 2 | 35 |  | 70
41 | 030402006002 | 隔离开关 | 1.名称:隔离开关 2.规格:GW9-12W/630A |  | 组 | 1 | 2188.76 |  | 2188.76
42 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:角铁横担 2.规格:∠63x6x1000 |  | 组 | 3 | 95.18 |  | 285.54
43 | 030402010002 | 避雷器 | 1.名称:10kV线路型避雷器 2.规格:HY5W-17/50kV |  | 组 | 1 | 1184.3 |  | 1184.3
44 | 030410002004 | 瓷担 | 1.名称:瓷担 2.规格:SC-210 |  | 组 | 12 | 21 |  | 252
45 | 03B022 | 柱式瓷瓶 | 1.名称:柱式瓷瓶 2.规格:PSQ-15T |  | 个 | 3 | 32.19 |  | 96.57
46 | 03B023 | 槽钢 | 1.名称:槽钢 2.规格:[10=1800 |  | 支 | 2 | 94.1 |  | 188.2
47 | 03B024 | 槽钢支架 | 1.名称:槽钢支架 2.规格:[8=500 |  | 支 | 4 | 47.44 |  | 189.76
48 | 03B025 | 角铁斜撑 | 1.名称:角铁斜撑 2.规格:∠63x6x700 |  | 支 | 2 | 28 |  | 56
49 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-6×4mm2+4×2.5mm2 |  | m | 12 | 45.67 |  | 548.04
本页小计 | [8 empty] | 6899.78
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
50 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:KVVP-6×4mm2+4×2.5mm2 |  | 个 | 2 | 124.02 |  | 248.04
51 | 03B026 | 双斜撑抱箍 | 1.名称:双斜撑抱箍 2.规格:-60x6xφ220 |  | 副 | 1 | 41.64 |  | 41.64
52 | 03B027 | 双斜撑抱箍 | 1.名称:双斜撑抱箍 2.规格:-60x6xφ240 |  | 副 | 1 | 45 |  | 45
53 | 03B028 | U型抱箍 | 1.名称:U型抱箍 2.规格:-60×6×φ260 |  | 副 | 1 | 56.3 |  | 56.3
54 | 03B029 | 双斜撑抱箍 | 1.名称:双斜撑抱箍 2.规格:-60x6xφ285 |  | 副 | 1 | 46.1 |  | 46.1
55 | 040802003002 | 导线架设 | 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-10/70mm2 |  | km | 0.02 | 10977.5 |  | 219.55
56 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷器连接线 2.规格:BV-35 3.安装形式:沿构筑物 |  | m | 18 | 40 |  | 720
57 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.安装形式:沿构筑物引下 |  | m | 10 | 22.53 |  | 225.3
58 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 |  | m | 50 | 51.54 |  | 2577
59 | 03B030 | 接地线引接头 | 1.名称:接地线引接头 |  | 付 | 2 | 16 |  | 32
60 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:接地角钢 3.规格:∠50×5×2500 |  | 根 | 8 | 123.73 |  | 989.84
61 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:独立接地装置 |  | 组 | 1 | 389.5 |  | 389.5
62 | 040901010006 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×45 |  | 付 | 30 | 1.83 |  | 54.9
63 | 040901010007 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16×80 |  | 付 | 20 | 2.12 |  | 42.4
64 | 040901010008 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16x280 |  | 支 | 4 | 8.21 |  | 32.84
65 | 040901010009 | 镀锌螺栓 | 1.名称:镀锌螺栓 2.规格:M16x320 |  | 支 | 2 | 8.62 |  | 17.24
66 | 03B031 | 方铁垫片 | 1.名称:方铁垫片 |  | 付 | 40 | 1.89 |  | 75.6
本页小计 | [8 empty] | 5813.25
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:-5×50×50
67 | 040901010010 | 标示牌 | 1.名称:标示牌 |  | 套 | 5 | 20 |  | 100
68 | 040901010011 | 警示牌 | 1.名称:警示牌 |  | 套 | 5 | 20 |  | 100
69 | 03B032 | 石棉垫片 | 1.名称:石棉垫片 |  | 付 | 15 | 50 |  | 750
70 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PVC塑料管 2.规格:PVC20 |  | m | 12 | 15.25 |  | 183
71 | 030408006004 | 铜铝接线端子 | 1.名称:铜铝接线端子 2.规格:DTL-70 |  | 个 | 12 | 18.46 |  | 221.52
72 | 030408006005 | 铜铝接线端子 | 1.名称:铜铝接线端子 2.规格:DT-35 |  | 个 | 12 | 10.31 |  | 123.72
73 | 03B033 | 金具、绝缘子、零星钢材运输 | 1.名称:金具、绝缘子、零星钢材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 0.5 | 145.96 |  | 72.98
| B3 | 10kV架空线路 | [6 empty] | 972236.94
| B3.1 | 杆塔、结构材料 | [6 empty] | 448608.19
74 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.电杆规格:高强度电杆 φ230×15-150kN.m 3.包含电杆定位等 |  | 根 | 6 | 11697.5 |  | 70185
75 | 040802001002 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.电杆规格:高强度电杆 φ230×12-125kN.m 3.包含电杆定位等 |  | 根 | 32 | 9045.03 |  | 289440.96
76 | 040802001003 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.电杆规格:预应力锥形电杆φ190*12m-M 3.包含电杆定位等 |  | 根 | 21 | 3135.63 |  | 65848.23
77 | 040101003001 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 173.68 | 75.76 |  | 13158
78 | 03B034 | 混凝土电杆运输 | 1.名称:混凝土电杆运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 50 | 199.52 |  | 9976
| B3.2 | 导线、金具材料 | [6 empty] | 193815.09
79 | 040802003003 | 导线架设 | 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号及规格:JKLYJ-10/240mm2 |  | km | 0.315 | 21663.08 |  | 6823.87
80 | 040802003004 | 导线架设 | 1.名称:10kV架空绝缘 |  | km | 6.978 | 10977.49 |  | 76600.93
本页小计 | [8 empty] | 533584.21
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
导线 2.材质:铝绞线 3.型号及规格:JKLYJ-10/70mm2
81 | 030410002005 | 横担组装 | 1.名称:角钢横担 2.规格:∠63x6x1500 |  | 组 | 130 | 129.82 |  | 16876.6
82 | 03B035 | 横担斜撑 | 1.名称:横担斜撑 2.规格:XHD-50/10 |  | 块 | 130 | 64.14 |  | 8338.2
83 | 03B036 | Ⅰ型抱箍 | 1.名称:Ⅰ型抱箍 2.规格:BG1-60-210 |  | 付 | 40 | 26.71 |  | 1068.4
84 | 03B037 | Ⅰ型抱箍 | 1.名称:Ⅰ型抱箍 2.规格:BG1-60-250 |  | 付 | 40 | 29.76 |  | 1190.4
85 | 03B038 | M垫铁 | 1.名称:M垫铁 2.规格:MD-60-190 |  | 块 | 42 | 10.27 |  | 431.34
86 | 03B039 | M垫铁 | 1.名称:M垫铁 2.规格:MD-60-230 |  | 块 | 100 | 11.6 |  | 1160
87 | 03B040 | 双头螺栓 | 1.名称:双头螺栓 2.规格:MS18x310 |  | 套 | 90 | 7.83 |  | 704.7
88 | 03B041 | 双头螺栓 | 1.名称:双头螺栓 2.规格:MS18x350 |  | 套 | 156 | 7.29 |  | 1137.24
89 | 03B042 | Ⅱ型抱箍 | 1.名称:Ⅱ型抱箍 2.规格:BG2-80-190 |  | 付 | 24 | 52.81 |  | 1267.44
90 | 03B043 | Ⅱ型抱箍 | 1.名称:Ⅱ型抱箍 2.规格:BG2-80-230 |  | 付 | 100 | 59.77 |  | 5977
91 | 03B044 | 单头螺栓 | 1.名称:单头螺栓 2.规格:MS16x130 |  | 支 | 6 | 8 |  | 48
92 | 03B045 | 瓷担 | 1.名称:瓷担 2.规格:SC-210 |  | 只 | 13 | 21 |  | 273
93 | 03B046 | 柱式瓷瓶 | 1.名称:柱式瓷瓶 2.规格:PSQ-15T |  | 只 | 354 | 25 |  | 8850
94 | 03B047 | Ⅲ型抱箍 | 1.名称:Ⅲ型抱箍 2.规格:BG3-80-190 |  | 付 | 15 | 66.73 |  | 1000.95
95 | 03B048 | Ⅲ型抱箍 | 1.名称:Ⅲ型抱箍 2.规格:BG3-80-230 |  | 付 | 30 | 57.03 |  | 1710.9
96 | 03B049 | 双顶双抱箍 | 1.名称:双顶双抱箍 2.规格:BGSS-190 |  | 付 | 35 | 103.54 |  | 3623.9
97 | 03B050 | 耐张联板 | 1.名称:耐张联板 2.规格:NL-80-585 |  | 块 | 150 | 24.84 |  | 3726
98 | 03B051 | 卡盘 | 1.名称:卡盘 2.规格:KP10-2 |  | 块 | 21 | 169.45 |  | 3558.45
99 | 03B052 | 卡盘 | 1.名称:卡盘 |  | 块 | 21 | 276.97 |  | 5816.37
本页小计 | [8 empty] | 66758.89
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:DP10-3
100 | 03B053 | 异型并沟线夹(含防护罩) | 1.名称:异型并沟线夹(含防护罩) 2.规格:JBL-50/240 |  | 套 | 228 | 9.85 |  | 2245.8
101 | 03B054 | 平行挂板 | 1.名称:平行挂板 2.规格:Z-7 |  | 块 | 228 | 6.4 |  | 1459.2
102 | 03B055 | 球头挂环 | 1.名称:球头挂环 2.规格:QP-7 |  | 只 | 456 | 6.5 |  | 2964
103 | 03B056 | 瓷拉棒 | 1.名称:瓷拉棒 2.规格:SL-15/70 |  | 个 | 228 | 45 |  | 10260
104 | 03B057 | 球头挂环 | 1.名称:球头挂环 2.规格:Q-7U |  | 只 | 228 | 8.2 |  | 1869.6
105 | 03B058 | 耐张线夹（锲型） | 1.名称:耐张线夹（锲型） 2.规格:NXL-2 |  | 只 | 228 | 52.2 |  | 11901.6
106 | 03B059 | 预绞式绑扎线 | 1.名称:预绞式绑扎线 2.规格:DTS-0161 |  | 只 | 100 | 70 |  | 7000
107 | 03B060 | 接续管 | 1.名称:接续管 |  | 套 | 40 | 35 |  | 1400
108 | 03B061 | 警告牌及标识牌 | 1.名称:警告牌及标识牌 |  | 块 | 120 | 20 |  | 2400
109 | 03B062 | 抱箍（普通型） | 1.名称:抱箍（普通型） 2.规格:BGL-200 |  | 个 | 1 | 42.74 |  | 42.74
110 | 03B063 | 延长环 | 1.名称:延长环 2.规格:PH-10 |  | 只 | 1 | 6.7 |  | 6.7
111 | 03B064 | 楔型线夹 | 1.名称:楔型线夹 2.规格:NE-2 |  | 套 | 3 | 20 |  | 60
112 | 03B065 | 球头挂环 | 1.名称:球头挂环 2.规格:QP-10 |  | 套 | 1 | 4.2 |  | 4.2
113 | 03B066 | 10kV悬式绝缘子 | 1.名称:10kV悬式绝缘子 2.规格:XP-100 |  | 套 | 1 | 42 |  | 42
114 | 03B067 | 碗头挂环 | 1.名称:碗头挂环 2.规格:W-7B |  | 套 | 1 | 15.3 |  | 15.3
115 | 03B068 | 钢绞线 | 1.名称:钢绞线 2.规格:GJ-50 |  | kg | 9.23 | 7.02 |  | 64.79
116 | 03B069 | UT线夹 | 1.名称:UT线夹 2.规格:NUT-2 |  | 套 | 1 | 31.9 |  | 31.9
117 | 03B070 | 拉线防盗罩 | 1.名称:拉线防盗罩 2.规格:FX-2 |  | 套 | 2 | 4.2 |  | 8.4
118 | 03B071 | 拉棒 | 1.名称:拉棒 |  | 支 | 1 | 70.2 |  | 70.2
本页小计 | [8 empty] | 41846.43
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:φ18x3100
119 | 03B072 | U型挂环 | 1.名称:U型挂环 2.规格:U-12 |  | 只 | 1 | 39.9 |  | 39.9
120 | 03B073 | 拉盘 | 1.名称:拉盘 2.规格: 0.5*1.0 |  | 只 | 1 | 186.48 |  | 186.48
121 | 03B074 | 线材运输 | 1.名称:线材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 5 | 222.17 |  | 1110.85
122 | 040101003002 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:1.5m以内 |  | m3 | 5.91 | 75.76 |  | 447.74
| B3.3 | 高压电缆材料 | [6 empty] | 27779.24
123 | 040101002001 | 沟槽挖填土 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 31.5 | 83.08 |  | 2617.02
124 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-8.7/15kV-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级(kV):8.7/15kV |  | m | 74 | 277.19 |  | 20512.06
125 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:3*70 3.材质、类型:铜芯、冷缩式 4.电压等级（kV):10KV |  | 个 | 2 | 1130.28 |  | 2260.56
126 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质: C-PVC 3.规格: C-PVC φ110 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 70 | 31.28 |  | 2189.6
127 | 050307009001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 |  | 个 | 4 | 50 |  | 200
| B3.4 | 土建部分 | [6 empty] | 271398
| B3.4.1 | 高强度杆基础2基（BY-Z-230*15-150kN.m） | [6 empty] | 54478.72
128 | 040101003003 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:3m以内 |  | m3 | 62.31 | 90.88 |  | 5662.73
129 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:11km，包含装车 |  | m3 | 62.31 | 37.32 |  | 2325.41
本页小计 | [8 empty] | 37552.35
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
130 | 030410002006 | 混凝土管 | 1.名称:混凝土管 |  | 根 | 6 | 350 |  | 2100
131 | 040303003001 | 套筒混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 44.82 | 933.78 |  | 41852.02
132 | 040303003002 | 细石混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.38 | 579.58 |  | 2538.56
| B3.4.2 | 高强度杆基础28基（BY-Z-230*12-125kN.m） | [6 empty] | 209852.49
133 | 040101003004 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:3m以内 |  | m3 | 203.47 | 90.88 |  | 18491.35
134 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:11km，包含装车 |  | m3 | 203.47 | 37.32 |  | 7593.5
135 | 030410002007 | 混凝土管 | 1.名称:混凝土管 |  | 根 | 32 | 350 |  | 11200
136 | 040303003003 | 套筒混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 179.84 | 933.78 |  | 167931
137 | 040303003004 | 细石混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8 | 579.58 |  | 4636.64
| B3.4.3 | 12m普通电杆基础加固4基 | [6 empty] | 7066.79
138 | 040101003005 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 9.65 | 75.76 |  | 731.08
139 | 03B075 | 砼套筒(四节半圆形套筒) | 1.名称:砼套筒 |  | 付 | 16 | 94.02 |  | 1504.32
140 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.12 | 943.63 |  | 4831.39
| B3.5 | 拆装部分 | [6 empty] | 11393.76
141 | 030410003001 | 导线拆除及安装 | 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-10/70mm2 4.内容:拆除及安装，导线利用原有的 |  | km | 5.154 | 1601.2 |  | 8252.58
142 | 030408001002 | 10kV电缆拆除及安装 | 1.名称:10kV电缆拆除及安装 2.规格:70mm2以内 |  | m | 30 | 11.42 |  | 342.6
143 | 030402002001 | 真空断路器拆除及安装 | 1.名称:真空断路器拆除及安装 |  | 台 | 1 | 1919.3 |  | 1919.3
144 | 030404016001 | 高压计量箱拆除及安装 | 1.名称:高压计量箱拆除及安装 |  | 台 | 1 | 630.35 |  | 630.35
145 | 030404016002 | 三相三线表箱拆除及安装 | 1.名称:三相三线表箱拆除及安装 |  | 台 | 1 | 248.93 |  | 248.93
| B3.6 | 拆除部分 | [6 empty] | 19242.66
本页小计 | [8 empty] | 274803.62
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
146 | 030410003002 | 导线拆除 | 1.名称:导线拆除 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-10/70mm2 |  | km | 6.257 | 345.61 |  | 2162.48
147 | 03B076 | 线材运输 | 1.名称:线材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 1.8 | 222.17 |  | 399.91
148 | 040802001004 | 高压电杆拆除 | 1.名称:高压电杆拆除 |  | 根 | 45 | 185.25 |  | 8336.25
149 | 03B077 | 混凝土电杆运输 | 1.名称:混凝土电杆运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 30 | 199.52 |  | 5985.6
150 | 080604001001 | 铁塔拆除 | 1.名称:铁塔拆除 |  | 基 | 1 | 984.62 |  | 984.62
151 | 03B078 | 塔材运输 | 1.名称:塔材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 2.5 | 162.36 |  | 405.9
152 | 03B079 | 拉线拆除 | 1.名称:拉线拆除 |  | 根 | 29 | 20.92 |  | 606.68
153 | 030402006003 | 隔离开关拆除 | 1.名称:隔离开关拆除 |  | 组 | 1 | 195.78 |  | 195.78
154 | 030402010003 | 避雷器拆除 | 1.名称:避雷器拆除 |  | 组 | 1 | 165.44 |  | 165.44
| B4 | 0.4kV架空线路 | [6 empty] | 766544.41
| B4.1 | 杆塔、结构材料 | [6 empty] | 340289.75
155 | 040802001005 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.电杆规格:高强度电杆 Y(BY)-Z-190×10-60kN.m 3.包含电杆定位等 |  | 根 | 30 | 6713.43 |  | 201402.9
156 | 040802001006 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.电杆规格:预应力/部分预应力锥形杆 Y(BY)-Z-150×10m-G 3.包含电杆定位等 |  | 根 | 57 | 1929.63 |  | 109988.91
157 | 040101003006 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 197.09 | 75.76 |  | 14931.54
158 | 03B080 | 混凝土电杆运输 | 1.名称:混凝土电杆运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 70 | 199.52 |  | 13966.4
| B4.2 | 导线、金具材料 | [6 empty] | 219934.92
159 | 040802003005 | 导线架设 | 1.名称:0.4kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 |  | km | 2.478 | 19291.14 |  | 47803.44
本页小计 | [8 empty] | 407335.85
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.型号、规格:JKLYJ-1kV/185mm2
160 | 040802003006 | 导线架设 | 1.名称:0.4kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-1kV/120mm2 |  | km | 0.84 | 14003.33 |  | 11762.8
161 | 040802003007 | 导线架设 | 1.名称:0.4kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-1kV/95mm2 |  | km | 0.63 | 10570.29 |  | 6659.28
162 | 040802003008 | 导线架设 | 1.名称:0.4kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-1kV/70mm2 |  | km | 3.696 | 8137.27 |  | 30075.35
163 | 040802003009 | 导线架设 | 1.名称:0.4kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-1kV/50mm2 |  | km | 2.205 | 6925.85 |  | 15271.5
164 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:引下绝缘导线 2.材质:铝线 3.型号、规格:BLVV-2*16mm2 |  | m | 600 | 6.06 |  | 3636
165 | 030410002008 | 横担组装 | 1.名称:角钢横担 2.规格:∠70x7x1500 |  | 组 | 120 | 124.88 |  | 14985.6
166 | 03B081 | Ⅰ型抱箍 | 1.名称:Ⅰ型抱箍 2.规格:BG1-60-150 |  | 付 | 76 | 22.1 |  | 1679.6
167 | 03B082 | Ⅰ型抱箍 | 1.名称:Ⅰ型抱箍 2.规格:BG1-60-190 |  | 付 | 60 | 25.14 |  | 1508.4
168 | 03B083 | 单头螺栓 | 1.名称:单头螺栓 2.规格:M16x120 |  | 付 | 80 | 2.7 |  | 216
169 | 03B084 | 单头螺栓 | 1.名称:单头螺栓 2.规格:M16x50 |  | 付 | 152 | 1.85 |  | 281.2
170 | 03B085 | 角钢斜撑 | 1.名称:角钢斜撑 2.规格:∠50x5x910 |  | 根 | 120 | 20 |  | 2400
171 | 03B086 | 针式绝缘子 | 1.名称:针式绝缘子 2.规格:PED-1T |  | 个 | 360 | 6 |  | 2160
172 | 03B087 | 方铁垫片 | 1.名称:方铁垫片 2.规格:-5×50×50 |  | 个 | 310 | 1.89 |  | 585.9
173 | 03B088 | U型抱箍 | 1.名称:U型抱箍 |  | 付 | 80 | 8.61 |  | 688.8
本页小计 | [8 empty] | 91910.43
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:UL16-150
174 | 03B089 | U型抱箍 | 1.名称:U型抱箍 2.规格:UL16-190 |  | 付 | 80 | 10.05 |  | 804
175 | 03B090 | 耐张联板 | 1.名称:耐张联板 2.规格:NL-80-535 |  | 付 | 110 | 26.88 |  | 2956.8
176 | 03B091 | 耐张联板 | 1.名称:耐张联板 2.规格:NL-80-585 |  | 付 | 60 | 29.06 |  | 1743.6
177 | 03B092 | 双头螺栓 | 1.名称:双头螺栓 2.规格:MS18x270 |  | 套 | 200 | 7.13 |  | 1426
178 | 03B093 | 双头螺栓 | 1.名称:双头螺栓 2.规格:MS18x310 |  | 套 | 112 | 7.83 |  | 876.96
179 | 03B094 | 蝶式绝缘子 | 1.名称:蝶式绝缘子 2.规格:ED-2 |  | 个 | 184 | 3.16 |  | 581.44
180 | 03B095 | 街码抱箍 | 1.名称:街码抱箍 2.规格:抱9-150 |  | 付 | 34 | 19.33 |  | 657.22
181 | 03B096 | 街码抱箍 | 1.名称:街码抱箍 2.规格:抱9-160 |  | 付 | 24 | 20.08 |  | 481.92
182 | 03B097 | 街码抱箍 | 1.名称:街码抱箍 2.规格:抱9-190 |  | 付 | 34 | 23.5 |  | 799
183 | 03B098 | 槽钢 | 1.名称:槽钢 2.规格:[8×660 |  | 根 | 60 | 39.41 |  | 2364.6
184 | 03B099 | 槽钢 | 1.名称:槽钢 2.规格:[8×440 |  | 根 | 45 | 23.91 |  | 1075.95
185 | 03B100 | 螺栓 | 1.名称:螺栓 2.规格:M16×80 |  | 支 | 200 | 2.06 |  | 412
186 | 03B101 | 螺栓 | 1.名称:螺栓 2.规格:M16×120 |  | 支 | 86 | 4.21 |  | 362.06
187 | 03B102 | 异型并沟线夹(含防护罩) | 1.名称:异型并沟线夹(含防护罩) 2.规格:JBL-50/240 |  | 套 | 384 | 9.85 |  | 3782.4
188 | 03B103 | 平行挂板 | 1.名称:平行挂板 2.规格:P-10 |  | 块 | 384 | 7.8 |  | 2995.2
189 | 03B104 | 球头挂环 | 1.名称:球头挂环 2.规格:QP-7 |  | 只 | 384 | 6.5 |  | 2496
190 | 03B105 | 低压小悬式绝缘子 | 1.名称:低压小悬式绝缘子 2.规格:XP-40-2 |  | 只 | 384 | 25.1 |  | 9638.4
191 | 03B106 | 耐张线夹（锲型） | 1.名称:耐张线夹（锲型） 2.规格:NXL-2 |  | 只 | 192 | 52.2 |  | 10022.4
192 | 03B107 | 耐张线夹（锲 | 1.名称:耐张线夹（锲 |  | 只 | 192 | 23.1 |  | 4435.2
本页小计 | [8 empty] | 47911.15
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 型） | 型） 2.规格:NXL-4
193 | 03B108 | 预绞式绑扎线 | 1.名称:预绞式绑扎线 2.规格:DTS-0161 |  | 只 | 90 | 70 |  | 6300
194 | 03B109 | 接续管 | 1.名称:接续管 |  | 套 | 48 | 35 |  | 1680
195 | 03B110 | 警告牌及标识牌 | 1.名称:警告牌及标识牌 |  | 块 | 60 | 20 |  | 1200
196 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.安装部位:室外 |  | m | 50 | 22.53 |  | 1126.5
197 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.安装部位:室外 |  | m | 250 | 51.54 |  | 12885
198 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:∠50×5×2500 |  | 根 | 40 | 123.73 |  | 4949.2
199 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:≤6根接地极独立接地装置 |  | 组 | 5 | 389.5 |  | 1947.5
200 | 03B111 | 线材运输 | 1.名称:线材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 10 | 222.17 |  | 2221.7
| B4.3 | 低压电缆材料 | [6 empty] | 46941
201 | 040101002002 | 沟槽挖填土 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见图纸 |  | m3 | 94.5 | 83.08 |  | 7851.06
202 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJLV22-0.6/1kV-4*120mm2 3.材质:详见图纸 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级(kV):1kV |  | m | 221 | 109.92 |  | 24292.32
203 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:4*120 3.材质、类型:铝芯、冷缩式 4.电压等级（kV):1KV |  | 个 | 6 | 814.96 |  | 4889.76
204 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质: C-PVC |  | m | 210 | 31.28 |  | 6568.8
本页小计 | [8 empty] | 75911.84
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.规格: C-PVC φ110 4.敷设方式:埋地敷设
205 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.敷设方式:沿电杆敷设 |  | 根 | 3 | 750.62 |  | 2251.86
206 | 03B112 | 电缆抱箍 | 1.名称:电缆抱箍 2.规格:BGDL-250 |  | 付 | 24 | 45.3 |  | 1087.2
| B4.4 | 土建部分 | [6 empty] | 116285.51
| B4.4.1 | 高强度电杆基础加固14座（BY-Z-190*10-60kN.m） | [6 empty] | 116285.51
207 | 040101003007 | 挖填基坑土方 | 1.土壤类别:详见图纸 2.挖土深度:3m以内 |  | m3 | 110.73 | 90.88 |  | 10063.14
208 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:11km，包含装车 |  | m3 | 110.73 | 37.32 |  | 4132.44
209 | 030410002009 | 混凝土管 | 1.名称:混凝土管 |  | 根 | 29 | 350 |  | 10150
210 | 040303003005 | 套筒混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 93.96 | 933.78 |  | 87737.97
211 | 040303003006 | 细石混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.25 | 579.58 |  | 4201.96
| B4.5 | 拆装部分 | [6 empty] | 18537.4
212 | 030410003003 | 导线拆除及安装 | 1.名称:10kV架空绝缘导线 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:JKLYJ-10/150mm2 4.内容:拆除及安装，导线利用原有的 |  | km | 4.88 | 2367.41 |  | 11552.96
213 | 030404016003 | 单相表箱拆除及安装 | 1.名称:单相表箱拆除及安装 |  | 台 | 25 | 170.11 |  | 4252.75
214 | 030404016004 | 四位单相表箱拆除及安装 | 1.名称:四位单相表箱拆除及安装 |  | 台 | 5 | 396.98 |  | 1984.9
215 | 030404016005 | 三相表箱拆除及安装 | 1.名称:三相表箱拆除及安装 |  | 台 | 2 | 248.93 |  | 497.86
216 | 030404016006 | 二位单相表箱拆除及安装 | 1.名称:二位单相表箱拆除及安装 |  | 台 | 1 | 248.93 |  | 248.93
| B4.6 | 拆除部分 | [6 empty] | 24555.83
217 | 030410003004 | 导线拆除 | 1.名称:低压架空绝缘 |  | km | 8.39 | 519 |  | 4354.41
本页小计 | [8 empty] | 142516.38
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
导线拆除 2.材质:铝绞线 3.型号、规格:150mm2以下
218 | 03B113 | 线材运输 | 1.名称:线材运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 2.5 | 222.17 |  | 555.43
219 | 040802001007 | 低压电杆拆除 | 1.名称:低压电杆拆除 |  | 根 | 67 | 185.25 |  | 12411.75
220 | 03B114 | 混凝土电杆运输 | 1.名称:混凝土电杆运输 2.包含汽车运输、人力运输及装卸等 |  | t | 35 | 199.52 |  | 6983.2
221 | 03B115 | 拉线拆除 | 1.名称:拉线拆除 |  | 根 | 12 | 20.92 |  | 251.04
| B5 | 场外运输 | [6 empty] | 19923.15
222 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式起重机 2.机械设备规格型号:30t以内 |  | 台次 | 3 | 6641.05 |  | 19923.15
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 40124.57
合 计 | [8 empty] | 1806771.56

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 | 17475.21
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 | 5242.56
3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | 1440.2 |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 | 53023.08
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 | 2270.28
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人 | 3.06 | 9140.88
注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
工价差
7 | 1.7 | 视频监控费 | [5 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计 |  |  |  |  | 88592.21
注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  | 0 |  |  |  | —

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  |  | 标段：昌化江旅游公路工程项目电力线路迁改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2 |  |  | 49139.4
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5 | 49139.4
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9 | 175005.29
合计 | [6 empty] | 224144.69
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 封底
海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式 海南祥禾电力工程有限公司编制