康安学校弱电系统采购安装项目

# 竞争性磋商文件

项目编号：HXSJ-CG-2020079

采 购 人：海口市秀英区康安学校

采购代理机构：海南华夏世纪项目管理有限公司

二〇二〇年九月

目   录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求书	19

第四章  合同条款及格式	22

第五章  评标方法和标准	25

第六章  响应文件格式	35

# 第一章  竞争性磋商采购公告

海南华夏世纪项目管理有限公司(即采购代理机构) 受海口市秀英区康安学校（即采购人）委托，对康安学校弱电系统采购安装项目采取竞争性磋商方式进行采购，欢迎国内符合条件的供应商参加投标。

1、项目名称：康安学校弱电系统采购安装项目

2、项目编号：HXSJ-CG-2020079

3、采购方式：竞争性磋商

4、项目基本情况：本项目为康安学校弱电系统采购安装项目，不分包。详细服务要求及技术要求或采购项目的性质，详见竞争性磋商文件《采购需求书》部分。

5、采购预算 ：人民币叁佰陆拾柒万伍仟肆佰肆拾柒元陆角叁分（￥3675447.63）

最高限价：人民币叁佰叁拾玖万陆仟伍佰陆拾叁元贰角捌分（￥3396563.28）超过最高限价的投标，按无效投标处理。

6、工期（服务期）：签订合同之日起30天内完成供货、安装及调试

7、供应商资格与资质要求：

7.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

7.2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照（复印件加盖公章）。

7.3、供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供2019年度财务报表；企业注册时间不足的，须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（含资产负债表、利润表）】。

7.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商须提供2020年1月至今连续3个月的缴纳税收证明和社保缴费记录证明，企业注册时间不足三个月的，按企业注册时间实际缴纳提供证明（证明材料复印件加盖公章）】。

7.5、供应商参加政府采购活动前3年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件。

7.6、供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单””和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供开标时间前5天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

7.7、本项目不接受联合体投标。

7.8、符合法律、行政法规规定及竞争性磋商文件要求的其他条件。

8、竞争性磋商文件的获取

8.1. 发售标书时间：2020年09月28日上午8:30～2020年10月12日下午17:30（北京时间，节假日除外）。

8.2 发售标书地点：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期5栋2单元2302室。

8.3 标书售价：每套售价200.00元；投标保证金的金额：人民币20000.00元。

8.4 供应商提问截止时间：2020年10月12日17:30（北京时间）。

8.5 购买竞争性磋商文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、法人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件。

9、响应文件和保证金的递交

9.1 投标文件递交截止时间：2020年10月13日 上午09:30（北京时间）。

9.2 投标文件递交地址(地点)：海南省海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室。

9.3 开标时间：2020年10月13日上午09:30（北京时间）。

9.4 开标地点：海南省海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室。

9.5 保证金到账截止日期：2020年10月13日上午09:30（北京时间）。

10、采购信息发布媒体：

公告发布媒介：中国海南政府采购网、中国采购与招标网。

11、联系方式

采购人：海口市秀英区康安学校

地址：海南省海口市

联系人：薛老师

联系电话：13876088383

采购代理机构：海南华夏世纪项目管理有限公司

地址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期5栋2单元2302室

联系人：容工

联系电话：0898-65220227

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 供应商须知 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：海口市秀英区康安学校 地址：海南省海口市 联系人：薛老师 联系电话：13876088383 |
| 2 | 采购代理机构名称：海南华夏世纪项目管理有限公司 地址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期5栋2单元2302室 项目联系人：容工 联系电话：0898-65220227 |
| 3 | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。 2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照（复印件加盖公章）。 3、供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供2019年度财务报表；企业注册时间不足的，须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（含资产负债表、利润表）】。 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商须提供2020年1月至今连续3个月的缴纳税收证明和社保缴费记录证明，企业注册时间不足三个月的，按企业注册时间实际缴纳提供证明（证明材料复印件加盖公章）】。 5、供应商参加政府采购活动前3年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件。 6、供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单””和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供开标时间前5天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）。 7、本项目不接受联合体投标。 8、符合法律、行政法规规定及竞争性磋商文件要求的其他条件。 |
| 4 | 磋商文件的澄清：投标截止时间5日前以书面形式通知 |
| 5 | 磋商文件的修改：投标截止时间5日前以书面形式通知 |
| 6 | 供应商提供的响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充 |
| 7 | 项目实施点（服务地点）：采购人指定地点 工期（服务期）：签订合同之日起30天内完成供货、安装及调试 |
| 8 | 未经采购单位同意，供应商不得将所承担的项目进行分包。 |
| 9 | 投标备选方案：不接受 |
| 10 | 投标保证金的金额：人民币20000.00元； 保证金到账截止日期：2020年10月13日上午09:30； 磋商保证金应到达以下指定账户并注明汇款单位： 开户单位：海南华夏世纪项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行海口蓝天支行 帐 号：3923 0188 0002 3345 4 |
| 11 | 投标有效期：自开标之日起90天 |
| 12 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，可读取的电子文档一份（光盘或者U盘）。 供应商提供的可读取的投标文件电子文档（光盘），内容包括投标文件的所有内容，文件格式仅限*.doc，*.xls,*.jpg，*.pdf，*.ppt。 |
| 13 | 投标文件递交地址：海南省海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室。 |
| 14 | 开标时间（递交投标文件截止时间）：2020年10月13日上午09:30。 开标地点（投标文件递交地址）：海南省海口市海秀东路74号鸿泰大厦14层开标室。 |
| 15 | 磋商小组成员数量：由3名评审专家组成，其中采购人代表1名，评审专家2名。 磋商小组组成来源：根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号），评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。本项目评审专家从海南省人民政府服务中心综合评标专家库中随机抽取。 |
| 16 | 装订要求：按A4规格竖装，正本与副本应分别装订成册，并编制目录，装订应采用胶装，不得采用活页夹。 |
| 17 | 密封要求：响应文件正、副本、电子版分开包装密封，在密封袋上要清楚标明正本、副本、电子版字样。响应文件包装的封口处应由授权人签字并加盖供应商公章。 |
| 18 | 是否退还响应文件：不退还 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定成交供应商：否，推荐的成交候选人数： 3 人； |
| 20 | 评审方法在：本项目采用综合评分法 |
| 21 | 代理服务费：采购代理服务费按本项目采购代理合同约定由成交供应商支付。在发出成交通知书前一次性付清。收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收取。 |
| 需要补充的其他内容： 1、供应商参加磋商代表须提供法人授权委托书及被授权人身份证原件；法定代表人参加磋商需携带营业执照加盖公章复印件和本人身份证原件。如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。（未提供按无效投标处理）。 2、供应商不得恶意竞价，超出预算价或低于成本价的投标报价为无效报价，按废标处理。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、供应商递交的投标文件所附的相关资质、证明等材料必须为真实有效的，加盖的公章必须是供应商在公安部门备案的合法有效公章。评标结束后，采购人有权对排名前三名的中标候选人的投标资料、印章及相关原件进行核验，若提供虚假材料，将取消中标资格，没收保 证金，并上报行政主管部门进行相关处罚。 |

## A说明和释义

1适用范围

本采购文件仅适用于本次采购活动。

本采购活动及采购结果受中国法律的制约和保护。

2采购说明

2.1 项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 项目编号：见供应商须知前附表。

2.3 采购人：见供应商须知前附表。

2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.5采购预算：见供应商须知前附表。

2.6 资金来源：见供应商须知前附表。

2.7供应商资格要求：见供应商须知前附表。

2.8 工期（服务期）：见供应商须知前附表。

3词语释义

3.1 响应：供应商根据竞争性磋商文件的要求，编制响应文件并按规定投标的行为。

3.2合同：采供双方根据采购文件、成交供应商的响应文件及成交通知书规定的内容签署的、以 书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

3.3甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.4乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.5伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

3.6天：日历日。

3.7交付地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

3.8合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

3.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

4投标委托

4.1供应商的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

4.2委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。

4.3委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。

4.4委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

5投标费用

5.1供应商自行承担参加投标的全部费用。

## B竞争性磋商文件

6竞争性磋商文件的构成

6.1竞争性磋商文件规定本次招标活动的规则，提供编制响应文件和参加投标的依据。竞争性磋商文件包括以下内容：

第一章 竞争性磋商采购公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购项目要求；

第四章 合同专用条款；

第五章 评标方法和标准；

第六章 响应文件格式。

6.2供应商应当仔细阅读、充分关注和正确理解采购文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的 规定和签署要求。不能对采购文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

7竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1采购人有权在投标截止时间前对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

7.2澄清或者修改是采购文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有供应商。

7.3供应商要求对采购文件进行澄清的，应在投标截止日5天前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.4在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间1日前，以发布变更公告的方式通知所有供应商。

8答疑会和现场考察

8.1答疑会和现场考察：见供应商须知前附表。

## C响应文件

9响应文件计量单位和使用文字

9.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

10联合体投标

10.1本次采购不接受联合体投标。

11响应文件的组成

11.1磋商函

11.2开标一览表

11.3分项报价明细表

11.4技术需求响应表

11.5法定代表人身份证明

11.6授权委托书

11.7供应商基本情况表

11.8磋商保证金

11.9无重大违法记录的书面声明

11.10信用查询记录

11.11反商业贿赂承诺书

11.12诚信投标、诚信履约承诺书

11.13项目实施方案

11.14供应商认为需要提供的其它文件

11.15第二次报价（格式）

12响应文件编制说明

12.1响应文件必须按照竞争性磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

12.2开标一览表是开标仪式上的唱标内容，必须按规定的格式填写。

13投标报价

13.1投标报价不得高于该采购预算价，磋商实行两次报价，第一次报价供应商必须按照磋商文件的报价格式填报磋商报价，第二次报价为磋商文件通过评审合格后由磋商委员会分别组织供应商进行的最后一次报价，即为最终报价，磋商结果以供应商的最终报价为准。

13.2第一次报价，由供应商依据采购预算价、磋商文件的有关要求、现场的实际情况并结合供应商自身技术和管理水平、经营状况、设施及相关规定进行报价，所报单价不需附单价分析表，由供应商自主确定报价，报价不可超出采购预算价，否则按废标处理。

13.3第二次报价，由供应商以经评审合格的第一次报价为基准值，按一定比例下浮进行报价，第二次报价可以和第一次报价相同但不能高于第一次报价。

14响应保证金

14.1响应保证金金额及缴纳形式：见供应商须知前附表。

14.2响应保证金缴纳时间：见供应商须知前附表。

14.3保证金账号：见供应商须知前附表。

14.4响应保证金用于保护本次招标活动，防范供应商恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免供应商投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和采购单位造成损失。

14.5供应商未按竞争性磋商文件要提交响应保证金的，投标无效。

14.6未成交供应商的响应保证金，采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的响应保证金将在采购合同签署后5个工作日内退还。

14.7发生下列情况之一，响应保证金不予退还：

14.7.1开标以后、投标有效期内，供应商撤回其投标的；

14.7.2供应商提交响应保证金后，至投标截止时间未参加投标，且未在投标截止时间前书面通知招标采购代理机构声明放弃投标的；

14.7.3成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；

14.7.4由于成交供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；供应商在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

15响应文件的有效期

15.1自开标日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、 传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其响应保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其投标将被拒绝，响应保证金将被退还。

16响应文件的份数和签署

16.1响应文件份数：见供应商须知前附表。

16.2响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

16.3响应文件正本（竞争性磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人逐页签字（或盖章）并加盖供应商公章。

16.4全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。（注明：本项目要求供应商提交电子版响应文件；电子版响应文件与对应的响应文件正本必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者U盘。电子版响应文件提交后不退还）。

16.5响应文件未按上述要求编制和签署的，将不得通过符合性及响应性审查。

## D响应文件的递交

17响应文件的装订、密封及标记

17.1装订要求：按A4规格竖装，正本与副本应分别装订成册，并编制目录，装订应采用胶装，不得采用活页夹。

17.2密封要求：响应文件正、副本、电子版分开包装密封，在密封袋上要清楚标明正本、副本、电子版字样，响应文件包装的封口处应由授权人签字并加盖供应商公章。

17.2.1封皮上写明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话。

17.2.2供应商应按上述要求密封及书写标记。未按要求的将拒绝接受其投标响应文件，并退回投标供应商。

17.2.3响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

18投标截止

18.1投标截止时间：见投标邀请函。

18.2不投标：见供应商须知前附表。

18.3响应文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

18.4采购代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期前发布公告。

18.5在投标截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

19响应文件的修改和撤回

19.1投标以后，供应商不得修改和撤回响应文件。

19.2开标后，供应商不得在投标有效期内撤回投标，否则响应保证金不予退还。

19.3所有响应文件均不予退还。

## E开标、评标和定标

20开标

20.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

20.2参加开标仪式的供应商代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个供应商只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

20.3由供应商代表或相关监督部门查验响应文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

20.4唱标人宣读供应商的名称、投标价格、工期（服务期）及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

20.5响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

20.6唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评审委员会在初步审查时进行修正。

20.7供应商如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

20.8在开标时，响应文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

20.8.1投标截止时间后送达的响应文件；

20.8.2响应文件未按规定的方式密封。

21评审委员会

21.1评审委员会组成：见供应商须知前附表。

22评标内容的保密

22.1开标后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有资料有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、招标代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

22.3在评标期间，评审委员会将通过指定联络人与供应商进行联系。

23对响应文件的初步审查

23.1初步审查内容为响应文件是否实质性响应竞争性磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

23.2初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

23.2.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

23.2.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.4供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.3与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量不能满足竞争性磋商文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评审委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不正规的地方。

23.4评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

23.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

23.6下列响应文件将被拒绝：

23.6.1响应文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

23.6.2未按规定提交资格文件；

23.6.3与竞争性磋商文件有重大偏离；

23.6.4供应商拒绝修正错误；

23.6.5供应商的报价是选择性的；

23.6.6拆包报价的。

24投标的澄清

24.1评审委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面 方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商必须按照评审委员会通知时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

24.2供应商对响应文件的澄清、说明或者补正应有供应商代表的签署，并作为响应文件的组成部分。

25定标

25.1采购人按照评标委员会推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，评审委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26响应文件的评价和比较

26.1评审委员会将仅对按照本须知第23条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

26.2评审方法：见供应商须知前附表。

## F授予合同

27成交供应商的确认

27.1评审委员会根据本竞争性磋商文件第五部分《评标方法和标准》的规定，对供应商的资格进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐成交候选人。

27.2采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

27.3评审委员会有权按竞争性磋商文件的要求评定并推荐成交候选人，也有权拒绝任何或所有不符合竞争性磋商文件要求的供应商的投标。

28合同授予标准

28.1采购人应当把合同授予评审委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

28.2确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假 材料，在投标响应中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的中标项目中有不诚信履约的情形，不 能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其中标资格，按顺序确定排名随后的成交候选人中标。

29履约担保

29.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式提交履约担保。

29.2 中标不能按29.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

30  中标通知

30.1 确定成交供应商后，招标采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

30.2 成交通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。招标采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

30.3 成交通知书是合同的组成部分。

30.4 招标采购代理机构没有对未成交供应商解释落标原因的义务。

31  签订合同

31.1采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过30天。

31.2成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其响应保证金不予退还。

31.3成交供应商放弃中标，其响应保证金不予退还。

31.4成交供应商放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评审委员会推荐的顺序确定备选成交候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选成交供应商均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

31.5成交供应商拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

31.6前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

31.7签订合同及合同条款应以竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

32  验收

32.1成交供应商与采购人应严格按照竞争性磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

32.2采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

33  代理服务费

33.1代理服务费：采购代理服务费按本项目采购代理合同约定由成交单位支付。在发出成交通知书前一次性付清。收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收取。

## G询问、质疑和投诉

34  询问

34.1供应商对本采购活动事项有疑问的，应当向采购人或招标采购代理机构提出询问。

34.2采购人或招标采购代理机构按照政府采购相关的法律法规依法做出相应答复。

35  质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本采购代理机构或向采购人提出质疑。

35.2质疑必须以书面形式提出，并符合政府采购相关法律法规的规定。

36  投诉

36.1供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

36.2供应商的投诉，应当符合政府采购相关法律法规的相关规定。

## H纪律和监督

37  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

38  对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与招标采购单位、其他供应商恶意串通；不得向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

39  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本竞争性磋商文件第五部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

40  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三章  采购需求

- 项目概况

1、项目名称：康安学校弱电系统采购安装项目

2、项目编号：HXSJ-CG-2020079

3、采购预算 ：人民币叁佰陆拾柒万伍仟肆佰肆拾柒元陆角叁分（￥3675447.63）

最高限价：人民币叁佰叁拾玖万陆仟伍佰陆拾叁元贰角捌分（￥3396563.28）

4、工期（服务期）：签订合同之日起30天内完成供货、安装及调试。

5、项目实施点（服务地点）：采购人指定地点

- 技术参数

| 康安学校弱电系统采购安装项目软硬件设备及材料采购表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 校园网建设 |  |  |  |
| （一） | 网络设备 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 包转发能力≥50Mpps； ≥14个GE光口，≥10个GE电口； 整机高度≤2U； 业务插槽≥8个； 支持电源冗余，电源≥2个； 电源，风扇，板卡支持热插拔； | 台 | 1 |
| 2 | 下一代防火墙 | 千兆电口≥8，千兆光口≥4，SSLVPN并发数≥500，支持虚拟化，配置1个电源，可扩展双电源； 吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥3万。 | 台 | 1 |
| 3 | 上网行为管理 | 接口：支持Combo千兆接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12， 网络吞吐量：≥5Gbps； 最大并发连接数：≥70万； 内存：≥2G； 最大用户数：≥1000； 支持网络社区应用管控的精细化管理； | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 交换容量≥12Tbps，包转发率≥2500Mpps； 整机业务板槽位数≥6； 独立风扇框数≥2； 配置核心交换机一体化总装机箱*1,主控板*2。 | 套 | 1 |
|  |  | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | 块 | 1 |
|  |  | 48端口百兆/千兆以太网光接口板 | 块 | 1 |
|  |  | 16端口万兆以太网光接口和16端口千兆以太网光接口板 | 块 | 1 |
|  |  | 交流电源模块 | 块 | 2 |
| 5 | 管理服务平台 | 3年云管理，可对全网AP、交换机、路由器等网络设备进行管理。 | 套 | 1 |
| 6 | 24口接入交换机 | 交换容量≥240Gbps，包转发率≥120Mpps； 实配≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP； | 台 | 12 |
| 7 | 48口接入交换机 | 交换容量≥300Gbps，包转发率≥160Mpps； 实配≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP； | 台 | 20 |
| 8 | 8口POE交换机 | 交换容量≥120Gbps，包转发率≥100Mpps； 实配≥8个千兆电口，≥4个千兆SFP，2个复用的千兆combo口； 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）； | 台 | 6 |
| 9 | 单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 72 |
| 10 | 无线控制器 | 最大管理AP数量≥256，最大接入用户数量≥4K； 转发能力≥6Gbps； 实配≥2个10GE光口, ≥10个GE电口； 含72台AP资源授权。 | 台 | 1 |
| 11 | 无线AP | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准； 支持2空间流，MU-MIMO，整机速率≥1.20Gbps； ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) ； 发射功率≥20dBm，支持调整发射功率； | 台 | 36 |
| 12 | 无线AP(高密) | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准； 支持MU-MIMO，每射频4条空间流，整机速率≥2.50Gbps； ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 )； 发射功率≥20dBm，支持调整发射功率 | 台 | 7 |
| （二） | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 网络面板 | 单口 | 个 | 864 |
| 2 | 六类数据模块 | CAT6 | 块 | 864 |
| 3 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 170 |
| 4 | 24口配线架 | 六类24口配线架 | 个 | 54 |
| 5 | 理线器 | 国产 | 个 | 54 |
| 6 | 12芯单模光缆 | 12芯单模室外铠装光缆 | 米 | 1800 |
| 7 | 12口光纤终端盒 | 12口SC机架式 | 个 | 18 |
| 8 | 单模尾纤 | SC(1.5米)单模尾纤 | 条 | 216 |
| 9 | 耦合器 | 国产 | 个 | 216 |
| 10 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 216 |
| 11 | 单模跳线 | SC-LC(3米)单模 | 条 | 72 |
| 12 | PVC管 | 25MM | 米 | 17280 |
| 13 | 壁挂机柜 | 壁挂网络机柜12U | 台 | 21 |
| 14 | 机柜 | 42U | 台 | 2 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |
| （一） | 室外监控 |  |  |  |
| 1 | 智能球型摄像机 | 200万像素红外网络高清智能球机 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率: 1920×1080 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离: 100米以上 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 | 台 | 4 |
| 2 | 球机支架 | 壁装支架 | 个 | 4 |
| 3 | 筒型网络摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 支持POE供电 红外照射距离最远可达：20米以上 防护等级: IP67 | 台 | 14 |
| 4 | 智能警戒摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS智能筒型网络摄像机 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR 镜头:4mm 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡((128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ4510M/100M自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 支持POE供电 红外照射距离:最远可达35米以上 防护等级:IP67 | 台 | 14 |
| 6 | 筒机支架 | 壁装支架 | 个 | 28 |
| 7 | 二合一防雷器 | 网线+电源 | 台 | 32 |
| 8 | 电源适配器 | 12V/1A，国标 | 台 | 32 |
| 9 | 监控立杆 | 定制3米立杆，含抱杆设备箱、立杆基础开挖、基础钢筋笼、基坑浇筑等 | 套 | 5 |
| 10 | 室外设备箱 | 定制 | 台 | 3 |
| 11 | 光纤收发器 | 光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口单模单纤； 电口：1个百兆网口； | 台 | 8 |
| 12 | 光纤收发器 | 光口：1个百兆光口，距离20公里，FC口单模单纤； 电口：4个百兆网口； | 台 | 8 |
| 13 | 4芯单模光缆 | 4芯单模室外铠装光缆 | 米 | 1600 |
| 14 | 主干电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 1600 |
| 15 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 640 |
| 16 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 7 |
| 17 | PVC管 | 25MM | 米 | 2500 |
| （二） | 宿舍楼 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 支持POE供电 红外照射距离最远可达：20米以上 防护等级: IP67 | 台 | 137 |
| 2 | 筒机支架 | 壁装支架 | 个 | 137 |
| 3 | 拥挤防范摄像机 | 400万1/2.7" CMOS 拥挤防范半球摄像机 最大图像尺寸:2560 x 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持POE供电 防护等级: IP67 支持人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 支持报警的同时有语音友好提示 | 台 | 24 |
| 4 | 智能球型摄像机 | 200万像素红外网络高清智能球机 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率: 1920×1080 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离: 100米以上 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 | 台 | 8 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架 | 个 | 8 |
| 6 | 电梯半球 | 200万1/2.7" CMOS日夜型半球型网络摄像机 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 支持POE供电 红外照射距离:≥3m 防护等级:IP66 | 台 | 2 |
| 7 | 无线网桥 | 含发送端和接收端 传输速率200Mbps以上 传输距离300米以上 | 套 | 2 |
| 8 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 34 |
| 9 | 壁挂机柜 | 壁挂网络机柜6U | 台 | 15 |
| 10 | PVC管 | 25MM | 米 | 5640 |
| （三） | 教学楼 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 支持POE供电 红外照射距离最远可达：20米以上 防护等级: IP67 | 台 | 130 |
| 2 | 筒机支架 | 壁装支架 | 个 | 130 |
| 3 | 拥挤防范摄像机 | 400万1/2.7" CMOS 拥挤防范半球摄像机 最大图像尺寸:2560 x 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持POE供电 防护等级: IP67 支持人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 支持报警的同时有语音友好提示 | 台 | 40 |
| 4 | 电梯半球 | 200万1/2.7" CMOS日夜型半球型网络摄像机 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 支持POE供电 红外照射距离:≥3m 防护等级:IP66 | 台 | 1 |
| 5 | 无线网桥 | 含发送端和接收端 传输速率200Mbps以上 传输距离300米以上 | 套 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 34 |
| 7 | 壁挂机柜 | 壁挂网络机柜6U | 台 | 18 |
| 8 | PVC管 | 25MM | 米 | 3420 |
| （四） | 厨房餐厅 |  |  |  |
| 1 | 防油污摄像机 | 200万星光级1/2.7"CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 可拆卸镜头护罩 镜头接口类型 M12 宽动态范围 120dB 视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸 1920 × 1080 存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 支持POE供电 红外照射距离10-30米 防护等级IP67 | 台 | 8 |
| 2 | 筒机支架 | 壁装支架 | 个 | 8 |
| 3 | 温湿度摄像机 | 200万1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 支持OSD叠加温湿度信息 支持定时上报当前的温湿度数据 支持设置温湿度上下限阈值信息 支持阈值超限报警 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口,1个RS-485接口 红外照射距离:支持红外10-30米 防暴等级:防暴等级支持IK10 | 台 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | 输出信号：网络输出RS-485 量程：湿度：0%RH～100%RH；温度：0℃～50℃ 准确度：湿度：±3%RH（5%RH～95%RH，25°）；温度：±0.5°（25°） 工作温度：-10℃～60℃ | 个 | 1 |
| 5 | 55寸液晶监视器 | 55寸液晶监视器 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：3500:1，功耗≤122W， 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、BNC输入*1、BNC输出*1、Audio输入*1、USB*1 | 台 | 1 |
| 6 | 16路硬盘录像机 | 支持16路H.265、H.264混合接入 2个存储盘位 1个eSATA接口、1个HDMI接口、1个VGA接口，支持2K显示 报警4进1出 支持16路1080P或4路2K H.265、H.264混合解码 1个千兆网口 2个USB2.0，1个USB3.0 | 台 | 1 |
| 7 | 存储硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/s NCQ)/转速5400～7200/SATA | 台 | 4 |
| 8 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 |
| 9 | 壁挂机柜 | 壁挂网络机柜6U | 台 | 1 |
| 10 | PVC管 | 25MM | 米 | 180 |
| （五） | 监控中心 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1.支持系统内的组织、人员、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2.包含图上监控、事件联动、视频网管、紧急报警等功能； 3.支持前端编码设备的集中管理，授权集中管理500路； 4.支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 标准机架式服务器 CPU：≥10核 1颗 内存2*32G DDR4 硬盘：2块1TB2.5英寸SAS盘 支持热插拔SAS/SATA硬盘 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，2个USB 3.0接口，1个VGA口 | 台 | 1 |
| 3 | 流媒体服务器 | 标准机架式服务器 CPU：≥10核 1颗 内存2*32G DDR4 硬盘：2块1TB2.5英寸SAS盘 支持热插拔SAS/SATA硬盘 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，2个USB 3.0接口，1个VGA口 | 台 | 1 |
| 4 | 液晶拼接屏 | LCD液晶显示单元 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, | 台 | 6 |
| 5 | 大屏支架 | 定制含大屏底架、框架 | 套 | 1 |
| 6 | 高清线缆 | 定制HDMI电缆,15m | 条 | 6 |
| 7 | 解码器 | 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 8 | LED条屏 | 3600*400mm | 平 | 1.44 |
| 9 | 操作台 | 双联 | 台 | 1 |
| 10 | 磁盘阵列 | 存储磁盘阵列，≥1024Mbps接入带宽，≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，≥36盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，≥4GB高速缓存，实配36块8T企业级硬盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控键盘 | 显示屏：≥10英寸LCD显示屏 控制方式：网络方式 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 网络接口：1个 WiFi：1个 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 支持网络方式接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能 | 台 | 1 |
| 12 | 管理电脑 | i5-9400F 8G 500G+128G SSD 1G独显 23英寸显示器 含鼠标、键盘 | 台 | 1 |
| 13 | 55寸液晶监视器 | 55寸液晶监视器 边框厚度：11.8mm 显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：3500:1， 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、DVI输入*1、BNC输入*1、BNC输出*1、Audio输入*1、USB*1 标 | 台 | 2 |
| 14 | 解码器 | 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示. 网络接口：支持1个RJ45网络接口 音频接口：1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出， 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 2 |
| 15 | 分控电脑 | i5-9400F 8G 500G+128G SSD 1G独显 23英寸显示器 含鼠标、键盘 | 台 | 2 |
| 16 | 机柜 | 42U | 台 | 2 |
| (六） | 网络传输设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 插卡式核心交换机 机架式 支持双电源 交换容量≥10Tbps 包转发率≥2000Mpps 工作温度：0℃～45℃ 支持220v交流 48V直流供电 功耗300瓦； 支持路由，VLAN、流量控制、ACL、QOS，支持SNMPV1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |
|  | 交换机电源 | 交流电源模块 300W | 台 | 2 |
|  | 主控板 | 主控板卡 | 台 | 1 |
|  | 业务板卡 | 48千兆电口 | 台 | 1 |
|  | 业务板卡 | 48千兆SFP口 | 台 | 1 |
| 2 | 16口POE交换机 | ≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥1个复用的千兆光口；交换容量≥5Gbps；包转发率≥5Mpps 机架式 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗250W POE功率230W 支持AF AT双标准POE | 台 | 24 |
| 3 | 24口POE交换机 | ≥24个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口；交换容量≥8Gbps；包转发率≥6Mpps 机架式 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗440W POE功率370W； 支持AF，AT双标准POE | 台 | 11 |
| 4 | 单模模块 | 千兆20公里单模单纤接收端模块 TX1550nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP | 个 | 70 |
| 5 | 单模跳线 | SC-LC(3米)单模 | 条 | 140 |
| 6 | 12芯单模光缆 | 12芯单模室外铠装光缆 | 米 | 2500 |
| （七） | 不间断电源及配套设备 |  |  |  |
| 1 | 在线式UPS | 1.三进三出，双变换在线工作高频机；容量：20KVA 2.输入电压：380VAC 3.输入频率范围：50Hz-60Hz 4.输出额定电压:380VAC | 台 | 1 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 1.功率12V,容量100AH 2.工作温度范围：充电：-20℃~+50℃ | 节 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 1、箱体采用镀锌板材料， 2、用于装置12V100AH 32节蓄电池 | 套 | 1 |
| 4 | 连接线 | 串联电池连接线，电池箱内3P空开； | 套 | 1 |
| 5 | 墙装式配电箱 | 配32位开关 | 个 | 1 |
| 6 | 主干电源线 | RVV3*6mm2 | 米 | 800 |
| 7 | 多股铜芯线 | YJV5*16mm2 | 项 | 1 |
| 8 | 防雷接地 | 监控中心防雷接地，接入楼宇接地点 | 项 | 1 |
| 9 | 辅材 | 扎带、标签、水晶头、胶布等 | 批 | 1 |
| 三 | 公共广播系统建设 |  |  |  |
| （一） | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |
|  | 主机服务器 |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 1.采用工业级工控机机箱设计，≥16英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏； 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 4.配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 9.支持通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 10.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能。 11.支持录音信息推送、输入文本内容转语音推送、常用语信息推送到对应的单个或多个IP广播音箱/终端，支持即时推送、定时推送功能。 12.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 | 套 | 1 |
|  | 音源设备 |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |
| 2 | DVD播放器 | 1.支持1路AV，1路HDMI视频输出接口。 2.支持1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。 3.可播放：CD/VCD/DVD碟片。 4.内置MP3播放器，可读取USB。 5.支持播放MP3、WAV音频格式。 6.信噪比：≥90dB，响应频率：20Hz–20kHz（±3dB），总谐波失真：＜0.01%，失真度：＞0.01%。 | 台 | 1 |
| 3 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 4.1路音频信号左右声道（L /R）输出； | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 6 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于120毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 10.支持IPv4网络协议 | 台 | 1 |
|  | 消防联动 |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.标准机柜式设计 网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.短路接口：工业标准压线接线端子 | 台 | 1 |
|  | 其它配套设备 |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持IPv4网络协议 | 对 | 1 |
| 2 | 节目定时器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 1.高度1965mm 2.宽度600mm 3.深度600mm | 台 | 1 |
| （二） | 分控中心 |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | （i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显 ）23英寸 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 | 套 | 1 |
| 3 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 11.支持IPv4网络协议 | 台 | 1 |
| 4 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持IPv4网络协议 | 对 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 台 | 1 |
| 6 | 话筒 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 只 | 2 |
| 7 | DVD播放器 | 1.采用控制芯片，支持轻触式按键操作。 2.支持1路AV，1路HDMI视频输出接口。 3.支持1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。 4.附有多功能红外线遥控器，支持升降调按键组。 5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。 6.可播放：CD/VCD/DVD碟片。 7.内置MP3播放器，可读取USB。 8.支持播放MP3、WAV音频格式。 9.信噪比：95dB，响应频率：20Hz–20kHz，总谐波失真：＜0.01%，失真度：＞0.01%。 | 台 | 1 |
| （三） | 前端设备 |  |  |  |
|  | 教学楼 |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持Pv4网络协议 | 对 | 100 |
| 2 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 7 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 153 |
|  | 宿舍、食堂、体育馆 |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 2 |
| 2 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 3 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 2 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 50 |
| 5 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：12.5W,25W 2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×2,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 只 | 17 |
|  | 食堂室外 |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 2 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 只 | 3 |
|  | 校园室外 |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 台 | 1 |
| 2 | 前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 3 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1500W | 台 | 1 |
| 4 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 台 | 14 |
| （四） | 辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 箱 | 20 |
| 2 | 汇聚交换机 | ≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个100/1000Mbps SFP光口，≥2个10/100/1000Mbps光电复用口 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | ≥16个10/100Mbps电口，≥2个10/100/1000Mbps光电复用口 | 台 | 10 |
| 4 | 主干电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 2500 |
| 5 | 广播音箱线（室内） | RVV2*1.5 | 米 | 1500 |
| 6 | 广播音箱线（室内） | RVV2*2.5 | 米 | 1500 |
| 7 | 广播音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |
| 8 | PVC管 | 25MM | 米 | 3000 |
| 9 | 辅材 | 扎带、标签、水晶头、胶布等 | 批 | 1 |
| (五） | 系统集成 |  |  |  |
| 1. | 系统集成 | 实施、服务 | 项 | 1 |

三、其他要求

1、供应商须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写竞争磋商响应文件。在结果公示期间，采购人有权对成交候选供应商的相关情况等进行核查，如发现与其竞争磋商响应文件的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、本项目不接受超预算报价，投标报价超出预算金额（最高限价）的按无效报价处理。

3、供应商须对文件所列的所有品名、清单及服务内容进行投标，如有遗漏，则视为无效投标。

4、验收方式：采购人组织验收或采购人委托第三方权威机构进行验收，成交供应商负责提交验收所需文件。（1）采购人应按照国家已出台的相关标准、文件及竞争磋商响应文件的相关要求进行验收；（2）成交供应商须无条件全程配合验收，验收产生的相关费用在合同中具体约定。

5、本项目不统一组织踏勘现场，供应商自行安排现场踏勘，供应商递交的竞争磋商响应文件，视为已充分考虑了项目实际情况、技术标准及要求、工期、交付场地等特点和相关风险。

6、合同履约过程中，根据项目实际情况需对检测的内容、数量或相关技术和服务要求进行调整或变更的，由采购人和中标人进行协商，具体内容在合同条款中进行约定

# 第四章  合同条款及格式

【本合同为参考合同模板，采购人与供应商另行订立合同条款的，从其约定，但不得与招标文件存在偏差。】

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据年月日（招标编号：）竞争性磋商结果及磋商文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

1、付款方式：（与采购人协商决定）。

三、工期与验收

1、工期：合同生效后天内提交用户组织审核，如用户审核不能通过，乙方必须在收到用户审核意见两周周内提交修改稿。

2、验收：完成合同约定，方案通过工信厅组织的审核即视为完本项目成验收。

四、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间完成约定服务，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.磋商文件及乙方的报价文件及磋商时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执二份，招标代理机构留存一份，由招标代理机构报政府采购主管部门备案一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：      地址：

法定（或授权）代表人：     法定（或授权）代表人：

年月日                   年月日

招标代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：                     （盖章）

经办人：

年月日

# 第五章  评标方法和标准

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评审委员会按照竞争性磋商文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6评标过程严格保密。供应商对评审委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评审委员会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评审委员会发现竞争性磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标办法

（一）评审规则

2.1.1、本招标项目的评审办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格、服务、业绩、人员、对竞争性磋商文件的响应程度等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格性审查和符合性审查，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评审委员会成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况、对竞争性磋商文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该供应商的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各供应商的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个供应商的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评审委员会根据磋商文件要求，对供应商的资格和响应文件的资格性、符合性进行评审。只有对《审查表》所列各项目做出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应竞争性磋商文件的要求产生争议的，评审委员会以记名方式票决。得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评审委员会将审查响应文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交响应保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、响应文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合竞争性磋商文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的采购范围、质量等；或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会认定响应文件是否响应竞争性磋商文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评审过程中，响应文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

1）供应商未提交响应保证金或响应保证金金额不足的；

2）投标有效期不足的；

3）响应文件未按竞争性磋商文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

4）投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5）投标报价明显过低，可能低于其成本，而供应商不能作出合理说明的；

6）供应商未按竞争性磋商文件要求提供下列有效证明文件的：

未按第一章第四条供应商资格与资质要求须提供证明材料而未提供的。

7）评审委员会认为投标未实质性响应竞争性磋商文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行商务和价格的评审。

1、价格评审

1.1投标报价不得高于该采购预算价，磋商实行两次报价，第一次报价供应商必须按照磋商文件的报价格式填报竞标报价，第二次报价为磋商文件通过评审合格后由评审委员会分别组织竞标人进行的最后一次报价，即为最终报价，磋商结果以竞标人的最终报价为准。

1.2以第二次投标报价最低的为基准价。

1.3价格分按（基准价/投标报价）*30计算

1.4评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术商务评审

评审委员会对供应商的资质、技术队伍、专业水平、设计方案、公司业绩、设计方案等情况进行比较和评价。

注：商务评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

3、编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取竞争性磋商文件的供应商名单和评审委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

评审委员会的授标建议。

4、废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招采购代理机构将在指定媒体发布公告，并公告废标的理由。

5、定标

5.1定标原则：评审委员会依据评审结论推荐 3 名中标候选供应商。采购人根据评审委员会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

5.2 定标程序

5.2.1评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.2.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

5.2.3采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

5.2.4根据采购人确定的成交供应商，采购代理机构同时在中国采购与招标网、中国海南政府采购网上发布成交公告，向成交供应商发出成交通知书。

5.2.5招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回响应文件和其他投标资料。

5.2.6标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照政府采购相关法律法规的规定处理。

6、评审委员会承担以下义务

6.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并签字确认。

6.3保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

6.4发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

6.5解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

6.6法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审委员应当遵守以下工作纪律：

7.1应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

7.2不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

7.3评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

7.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.5有关部门规定的其他评审工作纪律。

- 评标方法附表

### 附表1、审查表

资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 资格、资质要求 | 是否符合竞争性磋商文件第一章供应商资格、资质要求 |  |  |  |
| 3 | 响应文件份数 | 符合竞争性磋商文件一正三副的要求 |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 投标报价不超采购预算 |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否按要求提交保证金的 |  |  |  |
| 6 | 信用记录 | 无严重违法失信行为记录 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性 | 是否符合竞争性磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 工期（服务期）及项目实施点（服务地点） | 是否符合竞争性磋商文件要求 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

注：“审查表”中的每一项要求均为必须满足项，有任何一项不满足都将会导致投标失败，请各供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。

### 附表2、评标标准和方法

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应程度 | 20分 | 根据磋商文件第三章《采购需求书》的要求，逐条审查供应商磋商响应文件中的技术响应情况，作出满足或不满足磋商文件要求的判断。一项不满足要求的扣2分，扣完为止，本项满分20分。 注：1、供应商投标响应优于或等于磋商文件中的采购需求均不扣分。2、供应商须对所投标响应的真实性负责，提供伪造、变更或虚假响应者，按无效投标处理、没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。 |
| 2 | 投标人技术服务能力 | 25分 | 1、投入本项目的项目经理，同时具有PMP、信息系统项目管理师证书和ITIL证书的得5分，同一人员不得参与其他证书评分，须提供证书复印件或官网证书查询截图，以及在应答单位的社保缴纳证明。 2、投入本项目的技术负责人，同时具有ITIL和安全CCIE证书的得5分，同一人员不得参与其他证书评分，须提供证书复印件或官网证书查询截图，以及在应答单位的社保缴纳证明。 3、投入本项目的人员中，团队成员每具有一个系统集成项目管理工程师证书得0.5分，同一人员不得参与其他证书评分；须提供证书复印件或官网证书查询截图，以及在应答单位的社保缴纳证明，本项最高得分5分。 |
|  |  |  | 根据投标人拟派本项目技术服务人员情况进行评分： 本地实施服务团队人员15以上，得10分 本地实施服务团队人员10-15人，得6分 本地实施服务团队人员5-10人，得3分 本地实施服务团队人员少于5人，得1分 （提供人员在本单位的近三个月的社保缴纳证明材料） |
| 3 | 类似项目业绩 | 5分 | 供应商2016年1月1日至今完成过或正在履约的类似项目业绩，有一项得1分，满分5分。 证明材料：提供项目业绩合同或者中标、成交通知书复印件并加盖公章，日期以合同签订日期为准，原件备查。 |
| 4 | 技术实施方案 | 7分 | 根据供应商提供对项目整体方案（包括但不仅限于对采购项目需求理解全面、分析透彻、建设思路清晰、整体架构完整、技术架构合理，有详细的系统功能描述，整体框架图、网络拓扑图等）的完整性、科学性、合理性进行综合打分，最高计7分，有缺漏项或欠合理的每项扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 售后服务方案 | 8分 | 投标人应制定科学、完整的售后服务方案，方案内容应包括服务内容、技术维修、响应时间及培训方案等。最高计6分，有缺漏项或欠合理的每项扣2分，扣完为止。 1小时响应、2小时到达现场、8小时内排除故障、设有固定售后服务场所、有固定售后服务热线、有固定售后服务人员，提供服务承诺函得2分，不提供不得分。 |
| 6 | 本地化服务 | 5分 | 投标人在本地有服务机构或授权服务机构（提供有效证明材料）或提供承诺函，承诺中标后在本地设立服务机构的声明，提供可靠及时的本地化的技术服务支持，满足得5分，不满足得0分； |
| 7 | 价格部分 | 30分 | 评标基准价：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100 |

# 第六章  响应文件格式

项目

响应文件

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年   月  日

目  录

- 磋商函

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 技术需求响应表

5、法定代表人身份证明

6、授权委托书

7、供应商基本情况表

8、磋商保证金

9、无重大违法记录的书面声明

10、信用查询记录

11、反商业贿赂承诺书

12、诚信投标、诚信履约承诺书

13、项目实施方案

14、供应商认为需要提供的其它文件

15、第二次报价（格式）

## 1、磋商函

致：（采购人名称）

我方仔细阅读并全面研究了项目（项目编号：         ）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参加本项目投标。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需承接主体内的服务。我方提供的《开标一览表》的报价，包括了完成该项目工期（服务期）内全部内容的一切费用。我方的投标价为：人民币      （大写）（￥      ）（小写）。

2、我方充分理解并完全接受磋商文件的各项规定和要求，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我方被授予合同，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我方同意按照磋商文件的要求，交纳人民币     （大写）（￥      ）（小写）的磋商保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还响应保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到成交通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或未与采购人签订并履行合同。

5、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后90天。

6、我方愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

7、我方愿意遵守磋商公告及磋商文件中明示的收费标准。

8、我方承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（供应商单位名称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

联系人：

电子邮件：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：      年     月     日

## 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                               金额单位：      元

| 投标总价 （人民币/元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 工期（服务期）及项目实施点（服务地点） | 工期（服务期）： 项目实施点（服务地点）： |

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年   月    日

## 3、分项报价明细表

项目名称 ：

项目编号：                                              金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等

供应商：            （供应商名称并加盖公章）

供应商授权代表：                  （签字或盖章）

日期：       年   月   日

## 4、技术需求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写。

| 序号 | 名称/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或盖章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

## 5、法定代表人身份证明

姓名：性别：年龄职务；

系（供应商）的法定代表人 。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证

供应商：    （供应商单位名称并加盖公章）

日  期：        年月日

## 6、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加贵公司组织的   （项目名称及项目编号）的招标活动，处理与本磋商活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

供应商名称：

法定代表人：           （签字或盖章）

被授权人：             （签字或盖章）

日期：      年     月     日

## 7、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 执业许可证 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 8、磋商保证金

1、附银行转账凭证或银行转账证明材料复印件加盖公章。

2、附基本账户许可证复印件加盖公章。

## 9、无重大违法记录的书面声明

致：                         （采购人名称）

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 10、信用查询记录

根据财库（2016）7017/4/17125号文的规定，各供应商需通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）与中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图：

供应商名称（公章）：

法定代表或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

## 11、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在      项目（项目编号            ）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人：             （签字或盖章）

法人授权代表：           （签字或盖章）

供应商名称（公章）：

日期       年    月    日

## 12、诚信投标、诚信履约承诺书

我方就本次磋商活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往三年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人：                     （签字或盖章）     日期：  年  月  日

## 13、项目实施方案

备注：供应商应根据磋商文件的要求编制项目实施方案。

## 14、供应商认为需要提供的其它文件

## 15、第二次报价（格式）

项目名称：项目编号：

| 投标总价 （人民币/元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 工期（服务期）及 项目实施点（服务地点） | 工期（服务期）： 项目实施点（服务地点）： |

供应商名称（公章）：

全权代表或法定代表人(签字):

日	期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备至少3份（供应商应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；

2、本表中磋商报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。