竞争性磋商文件

采 购 人：琼中黎族苗族自治县公安局

项目名称：琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目

项目编号：HNZH-2020-271

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2020年09月

目    录

第一章  磋商邀请函	2

第二章  供应商须知	4

第三章 用户需求书	15

第四部分  合同条款及格式	46

第五章  投标文件内容及格式	48

- 第一章  磋商邀请函

海南政辉招投标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受琼中黎族苗族自治县公安局 （以下简称“采购人”）的委托，对琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目（项目编号：HNZH-2020-271）所需的货物及服务组织竞争性磋商采购工作，兹邀请符合本次竞争性磋商采购要求的供应商参加本次磋商，有关事项如下：

- 一、磋商项目的名称、用途、采购预算及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目

2、项目编号：HNZH-2020-271

3、采购内容：见“用户需求书”

4、采购预算：1963800.00元（投标报价超过采购预算按无效投标处理）

- 二、供应商资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力的法人；提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）；银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2020年任意3个月的企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2019年度的财务审计报告；

- 3、有依法缴纳税收的良好记录（提供2020年至今任意1个月依法缴纳税收记录凭证复印件）；

- 4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2020年至今任意1个月依法缴纳社会保障资金记录复印件）；

- 5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

- 6、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 7、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道查询供应商信用记录，经查询未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商信用记录，经查询未列入政府采购严重违法失信行为记录名单.(投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

- 8、按时并足额缴纳投标保证金（提供缴纳保证金凭证复印件）；

- 9、本项目不接受联合体参加投标。

- 三、获取磋商文件

- 时间：2020年  10  月  13  日至2020年  10 月 19 日工作时间（早上08:30～12:00；下午15:00～17:30）；

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

3、方式：现场报名。报名时提交的材料（收加盖公章复印件）：营业执照副本、2020年任意一个月的纳税缴纳证明材料和社保缴纳证明材料、无违法记录声明函、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和被授权人身份证，授权代表须提供现公司社保证明材料。

4、售价：人民币300元/套（售后不退）

5、投标保证金：19638.00元（人民币壹万玖仟陆佰叁拾捌元整）。

保证金缴纳：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交文件截止时间：2020年10 月 23 日08:20至08:30（北京时间），逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接收；

2、开标时间：2020年 10 月  23 日  08:30 （北京时间）；

3、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A;

4、采购信息请查询：中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、全国公共资源交易平台网（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy)。

五、联系方式

采购人：琼中黎族苗族自治县公安局

地 址：海南省琼中黎族苗族自治县

电 话：0898-86222608

联系人：钟先生

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

地 址：海口市五指山路康业花园西湖苑G栋2A

邮 编：570310

电 话：0898-66557609

传 真：0898-66557605

联系人：周工

海南政辉招投标代理有限公司   2020年10 月12日

- 第二章  供应商须知

- （一）总则

- 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物及服务。

- 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是琼中黎族苗族自治县公安局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是海南政辉招投标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供货物及服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物及服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资质要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”系指经磋商小组评审，并授予合同的供应商。

- 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

- 4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按琼价费管【2011】225号规定，向中标人收取招标代理服务费。

- 5．竞争性磋商文件的约束力

5.1供应商在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购代理一次性提出书面质疑，逾期即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本竞争性磋商文件由采购代理负责解释。

- （二）竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  响应文件内容及格式

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

- 7、竞争性磋商文件的澄清

供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件提交截止时间5日前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

- 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

8.4 本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

- （三）竞争性磋商文件的编制和数量

- 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

- 10、响应文件的构成

10．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第五章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其被授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

10.4响应有效期

响应有效期为从响应文件递交截止时间起计算的60天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

- 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商承诺函》、《开标一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

- 12、报价

不得恶意低价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

- 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

- 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与磋商的供应商￥19638.00元。

14.2磋商保证金应在2020年 10 月23 日 08:30 前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位和必须在备注或用途处注明：HNZH-2020-271保证金。如供应商磋商保证金未按要求注明到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

- 15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件一式肆份（正本一份，副本三份），固定装订，胶装成册（注：胶装）。开标一览表一份，独立信封密封。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或被授被权代表在规定处签字及加盖鲜章,副本可采用正本复印件。

- （四）响应文件的递交

- 16、响应文件的密封及标记

16.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本三份共一袋）及开标一览表（独立信封密封一份），电子文档U盘一份（内含电子版文件和单独的报价明细表）。并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“开标一览表”“电子文档”字样，封口处应加盖骑缝章。专用袋（箱）正面均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.2 专用袋（箱）背面上下两端粘贴“密封条”字样，封口处加盖公章及法人签字或盖章。

16.3响应文件未按上述16.1、16.2规定书写标记和密封者，采购代理机构或招标人有权拒绝接受响应文件。

- 17、响应文件提交截止时间

17.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 供应商的被授权代表须携带授权委托书和个人身份证原件亲临磋商活动现场递交响应文件。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。未带身份证原件将视为无效投标，采购代理机构或招标人有权拒绝接受响应文件。

17.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

17.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，供应商被授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- （六）磋商、评审及成交

- 19、磋商小组的组成

磋商小组由3名评委组成。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

- 20、评审方法及评审程序

20.1本次评审采用综合评分法。

20.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

20.3评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其被授权代表签字或者加盖公章。由被授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.6 资格性审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行初步审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

20.6.1 磋商小组根据《初步审查表》对响应文件的资格性进行审查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合磋商文件规定的其它条件。

20.6.2 判断响应文件有效与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

20.6.3 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

20.7磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求。

20.8 量化评审

20.8.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.8.2 综合评分表：具体评审的内容详见（附表2）。

20.8.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100

20.8.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项/商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90% | 10% |

20.9提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

- 21、确定成交供应商及后续工作

21.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2 采购人将在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

21.3 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

21.4 采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.5 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后退还供应商的磋商保证金，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

- 22、采购合同

中标供应商在领取到通知书后需在一个月内与采购人签订合同，并在签订合同后2个工作日内将合同送回我司，我司将根据法律法规依法公告；法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条款“采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。”

（附表1）

（一）初步审查表

项目名称：琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目

项目编号：HNZH-2020-271

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 供应商资格 | 是否符合磋商文件第一章供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性 | 是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足采购文件要求（60天） |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否满足采购文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 5 | 运维周期 | 是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

磋商小组（签字）：

(附表2)

（二）综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务评分标准 （46分） | 方案分析 （14分） | 1、投标人提供的需求从运维方案、服务质量、服务管理、质量考核等方面能进行完整、准确、可行性的全面分析；优得14-10分，良得9-5分，差得4-1分，不提供不得分； | 14 |
|  |  | 服务方案 (15分) | 1、投标人提供针对本项目的运维服务方案能够准确理解运维内容，有详细的且优于本项目运维团队建设方案、组织及人员、有完整且具有可行性的运维服务规程、流程、服务响应时间、服务质量保证措施；优得15-11分，良得10-6分，差得5-1分，不提供不得分； | 15 |
|  |  | 人员情况及售后服务（17分） | 1、根据投标人拟投入本项目运维团队人员构成情况（至少4名工程师），综合考虑人员学历、基本素质、专业能力及相关工作经验等内容进行评分；优得7-5分，良得4-2分，差得1-0分；不提供者得0分。 2、投标人提供的售后服务方案包含售后服务机制、培训方案、服务措施及工作流程，根据整体方案的科学性、完整性、合理性分档次计分：优得10-7分，良得6-4分，差得3-0分；不提供者得0分。 | 17 |
| 2 | 技术评分标准 （44分） | 服务能力要求 （20分） | 1、具有信息技术服务运行维护标准符合性（ITSS）一级（含）或以上的证书得5分； 2、具有信息系统建设和服务能力证书CS4（含）以上的，得5分； 无证书计0分； 3、具有信息安全应急处理资质一级（含）或以上的证书得4分； 4、具有ISO管理认证（ISO20000、ISO27001、ISO9001），提供一个得2分，满分6分； 注：以上提供有效的资质证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 20 |
|  |  | 投标人实力 （10分） | - 投标人拟投入的项目人员具备PMP、CPMP或信息系统项目管理师或信息系统集成及服务高级项目经理证书2人以上得4分，每少一人扣2分，不提供不得分； 2、投标人拟投入的技术经理具有“网络规划设计师”证书或者“网络工程师”证书，每提供一个得2分，最高分6分； - 3、以上人员证书一人具备多项资质证书的按1项计分。 （提供有效的资质证书复印件并加盖公章） | 10 |
|  |  | 相关案例 （9分） | 投标人提供2017年以来相关类似的运维项目成功案例，每提供一个1分，（满分9分） （提供合同复印件并加盖公章） | 9 |
|  |  | 投标人承诺（5分） | 根据潜在投标人须承诺提供中标金额的5%作为设备更换、备品备件等费用，每增加1%得1分，满分5分。 | 5 |
| 3 | 价格项（10分） |  | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |
| 4 | 合计 |  | 100 |  |

磋商小组成员：

- 第三章 用户需求书

- 项目概况

- 1、项目名称：琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目

- 2、预算金额：1963800.00元（投标报价超过采购预算按无效投标处理）

- 3、运维周期：自签订合同之日起一年

- 4、运维地点：琼中黎族苗族自治县公安局

- 二、运维内容

主要包括与信息系统相关的视频监控、电子警察、主机设备、网络设备和存储设备以运行维护服务，保证现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供信息系统的整体建设规划和建议，更好的为信息化发展提供有力的保障。运维内容包括硬件系统运维（硬件资产登记管理、网络安全系统运维、主机与存储系统运维）、机运维、指挥中心基础设施运维（综合布线、UPS、楼层监控、会议室）、视频监控、电子警察、备品备件服务（室外监控按照3%的备品计算，备一台应急信号机）、人员派驻式维护等内容，运维周期：自签订合同之日起一年。

## （1）软硬件运维内容及清单

| 序号 | 运维项目 | 设备清单 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件硬件设备运维 |  |  |  |
| 1 | 琼中黎族苗族自治县立体化治安防控系统项目(一期） 县城治安视频监控系统前端（180个点）运维 | 高清网络红外球机 | 50 |
| 2 |  | 低照度高清网络枪机 | 130 |
| 3 |  | 补光灯 | 130 |
| 4 |  | 室外设备箱 | 130 |
| 5 |  | 二合一防雷器 | 180 |
| 6 |  | 视频直存设备 | 7 |
| 7 |  | 图片直存设备 | 1 |
| 8 |  | 企业级2T硬盘 | 14 |
| 9 |  | 企业级3T硬盘 | 168 |
| 10 |  | 县局核心交换机 | 1 |
| 11 |  | 接入交换机（县公安局） | 5 |
| 12 |  | 接入交换机（派出所） | 4 |
| 13 |  | 55寸液晶拼接单元 | 18 |
| 14 |  | 双基色LED屏（横条） | 2 |
| 15 |  | 双基色LED屏（竖条） | 2 |
| 16 |  | 视频综合管理主机 | 1 |
| 17 |  | 输入板 | 1 |
| 18 |  | 输出板 | 3 |
| 19 |  | 网络键盘 | 4 |
| 20 |  | 分配放大器 | 2 |
| 21 |  | 工作终端 | 6 |
| 22 |  | 县城共享平台 | 1 |
| 23 |  | 流媒体转发服务器 | 2 |
| 24 |  | 视频质量诊断服务器 | 1 |
| 25 |  | 设备接入网关 | 1 |
| 26 |  | 平台接入网关 | 1 |
| 27 |  | 电源时序器 | 1 |
| 28 |  | 会议主机 | 1 |
| 29 |  | 主席单元 | 1 |
| 30 |  | 列席单元 | 8 |
| 31 |  | 调音台 | 1 |
| 32 |  | CD播放器 | 1 |
| 33 |  | 音频处理器 | 1 |
| 34 |  | 移频器 | 1 |
| 35 |  | 主扩音箱功放 | 1 |
| 36 |  | 全频二分频线性音柱（主扩音箱） | 2 |
| 37 |  | 辅助功放 | 2 |
| 38 |  | 辅助音箱 | 4 |
| 39 |  | 翻盖地插 | 11 |
| 40 |  | 电源时序器 | 1 |
| 41 |  | 会议主机 | 1 |
| 42 |  | 主席单元 | 1 |
| 43 |  | 列席单元 | 2 |
| 44 |  | 调音台 | 1 |
| 45 |  | CD播放器 | 1 |
| 46 |  | 移频器 | 1 |
| 47 |  | 辅助功放 | 1 |
| 48 |  | 6.5“同轴吸顶音箱 | 4 |
| 49 |  | 投影机 | 1 |
| 50 |  | 吸顶空调 | 2 |
| 51 |  | 吸顶空调 | 2 |
| 52 |  | 挂式空调 | 1 |
| 53 |  | 立式空调 | 3 |
| 54 |  | 双门门禁控制器 | 1 |
| 55 |  | 单门门禁控制器 | 1 |
| 56 |  | 超薄型门禁读卡器 | 3 |
| 57 |  | 磁力锁 | 4 |
| 58 |  | 工业电源 | 2 |
| 59 |  | 门控开关 | 3 |
| 60 |  | 红外半球彩色摄像机 | 8 |
| 61 |  | 网络硬盘录像机（16路） | 1 |
| 62 |  | 监控硬盘 | 6 |
| 63 |  | 工作终端 | 5 |
| 64 |  | 46寸液晶拼接单元 | 12 |
| 65 |  | 拼接控制器 | 2 |
| 66 |  | 分配放大器 | 2 |
| 67 |  | 高清解码器 | 4 |
| 68 |  | 网络硬盘录像机（16路） | 4 |
| 69 |  | 监控硬盘 | 32 |
| 70 |  | UPS | 2 |
| 71 |  | UPS主机 | 2 |
| 72 |  | 电池 | 160 |
| 73 |  | 空调机组（中心机房） | 2 |
| 74 |  | 立式空调 | 1 |
| 75 | 琼中黎族苗族自治县立体化治安防控系统项目(二期） 乡镇治安监控系统运维 | 低照度网络红外球机 | 88 |
| 76 |  | 低照度网络枪机 | 39 |
| 77 |  | 补光灯 | 39 |
| 78 |  | 室外设备箱 | 127 |
| 79 |  | 光纤收发器 | 127 |
| 80 |  | 球机电源 | 88 |
| 81 |  | 枪机电源 | 39 |
| 82 |  | 二合一防雷器 | 127 |
| 83 |  | 网络红外球机 | 8 |
| 84 |  | 网络红外枪机 | 48 |
| 85 |  | 室外设备箱 | 56 |
| 86 |  | 光纤收发器 | 56 |
| 87 |  | 球机电源 | 8 |
| 88 |  | 枪机电源 | 48 |
| 89 |  | 二合一防雷器 | 56 |
| 90 |  | 人脸抓拍摄像机 | 6 |
| 91 |  | 镜头 | 6 |
| 92 |  | 室外摄像机护罩 | 6 |
| 93 |  | 人脸分析服务器 | 2 |
| 94 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 95 |  | 人员卡口接入交换机 | 1 |
| 96 |  | 摄像机电源 | 6 |
| 97 |  | 方向指示信号灯 | 4 |
| 98 |  | 机动车信号灯 | 2 |
| 99 |  | 右行车道黄闪灯（三组灯壳） | 4 |
| 100 |  | 倒计时器 | 4 |
| 101 |  | 人行横道信号灯 | 8 |
| 102 |  | 道路交通信号控制机 | 1 |
| 103 |  | 信号控制柜(含地锚) | 1 |
| 104 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 105 |  | 方向指示信号灯 | 7 |
| 106 |  | 一体式机动车信号灯 | 2 |
| 107 |  | 右行车道黄闪灯（三组灯壳） | 4 |
| 108 |  | 倒计时器 | 4 |
| 109 |  | 人行横道信号灯 | 12 |
| 110 |  | 道路交通信号控制机 | 1 |
| 111 |  | 信号控制柜(含地锚) | 1 |
| 112 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 113 |  | 方向指示信号灯 | 8 |
| 114 |  | 右行车道黄闪灯（三组灯壳） | 4 |
| 115 |  | 倒计时器 | 4 |
| 116 |  | 人行横道信号灯 | 8 |
| 117 |  | 道路交通信号控制机 | 1 |
| 118 |  | 信号控制柜(含地锚) | 1 |
| 119 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 120 |  | 方向指示信号灯 | 3 |
| 121 |  | 一体式机动车信号灯 | 1 |
| 122 |  | 右行车道黄闪灯（三组灯壳） | 1 |
| 123 |  | 倒计时器 | 2 |
| 124 |  | 人行横道信号灯 | 6 |
| 125 |  | 道路交通信号控制机 | 1 |
| 126 |  | 信号控制柜(含地锚) | 1 |
| 127 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 128 |  | 方向指示信号灯 | 3 |
| 129 |  | 一体式机动车信号灯 | 1 |
| 130 |  | 右行车道黄闪灯（三组灯壳） | 1 |
| 131 |  | 倒计时器 | 2 |
| 132 |  | 人行横道信号灯 | 6 |
| 133 |  | 道路交通信号控制机 | 1 |
| 134 |  | 信号控制柜(含地锚) | 1 |
| 135 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 136 |  | 一体式机动车人行横道信号灯 | 4 |
| 137 |  | 一体式人行横道信号灯 | 4 |
| 138 |  | 道路交通信号控制机 | 1 |
| 139 |  | 信号控制柜(含地锚) | 1 |
| 140 |  | 光纤收发器 | 1 |
| 141 |  | 太阳能黄闪警示灯 | 2 |
| 142 |  | 移动太阳能信号灯 | 8 |
| 143 |  | 交通管理系统24口交换机 | 1 |
| 144 |  | 智能指挥系统平台（含GIS模块） | 1 |
| 145 |  | PC工作站 | 1 |
| 146 |  | 工作终端 | 18 |
| 147 |  | 46寸液晶拼接单元 | 8 |
| 148 |  | 42寸液晶监视器 | 20 |
| 149 |  | 接入交换机（派出所） | 18 |
| 150 |  | 高清解码器 | 12 |
| 151 |  | 网络硬盘录像机（16路） | 12 |
| 152 |  | 网络硬盘录像机（32路） | 4 |
| 153 |  | 监控硬盘 | 124 |
| 154 |  | UPS | 2 |
| 155 |  | 电池 | 40 |
| 156 |  | UPS | 10 |
| 157 |  | 电池 | 80 |

## （2）人工驻场

| 序号 | 职务 | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 指挥中心驻场 |  |  |
| 1 | 值班人员 | 1年 |
| 2 | 驻场技术人工 | 1年 |
| 机房人工驻场 |  |  |
| 1 | 驻场工程师 | 1年 |
| 2 | 驻场技术员 | 1年 |

## （3）维护配套

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业平台 | 48 | 次 | 平均每月四次 |
| 2 | 安全文明施工 | 48 | 次 | 平均每月四次 |
| 3 | 高清网络红外球机 | 2 | 台 | 3%的备品备件 |
| 4 | 低照度高清网络枪机 | 4 | 台 | 3%的备品备件 |
| 5 | 低照度网络红外球机 | 3 | 台 | 3%的备品备件 |
| 6 | 低照度网络枪机 | 2 | 台 | 3%的备品备件 |
| 7 | 移动太阳能信号灯 | 1 | 台 | 备品备件 |

- 四、运维方案

### 1、户外视频监控及电子警察运维方案

建立设备管理和维护管理制度，实现对系统的规范化和程序化管理，确保系统的稳定持续运行。由系统建设单位和维护单位对系统进行定期巡检，对系统定期维护，维护的内容包括：

- 线路状态检查，包括传输线路连通性、接插件插接状态；

- 设备运行状态检查，包括设备维护和设备的功能检查；

- 服务器与终端设备检查，保证软件平台运行无故障；

- 室外摄像机的护罩清洗，保持图像的清晰；

- 对系统调整进行记录和更新。

维护方式：

- 项目维护单位为本项目提供7×24小时不间断售后服务响应。

- 项目维护单位为本项目开通专门服务热线，配备专职客户经理及技术经理，承诺障碍响应时限不高于30分钟，现场响应不高于4小时，及时率不低于90%，障碍恢复时限不高于12个小时（特殊情况除外）。

- 项目维护单位为本次项目售后服务采用统一受理方式，用户只需统一联系项目维护单位方负责即可，由项目实施方统一负责处理。项目实施方必须按照业主方要求提供7×24小时的故障受理电话，需要时能够提供7×24小时的网络监控服务。

- 项目维护单位将利用本方资源为本项目内的各种需求提供服务支持，协助处理非维护界面的故障。

- 项目维护单位不得无故中断视频监控图像信息系统的正常运行，需要对软硬件设备进行维护管理工作的，应当提前告知，可能造成系统不正常的，应当提前3个工作日告知，并经得同意后方可实施。如涉及中心设备和其它重要设备迁址，由海南省公安厅有关部门通知项目实施方，项目维护单位应提前14个工作日制定搬迁技术方案，经认可后实施搬迁方案，以确保系统的正常使用。

- 在琼中县公安局执行重大任务和其它紧急需要时，项目维护单位方应按照有关要求，免费安排相关技术人员到现场进行技术保障。

- 为了确保整个项目建成后的正常运行，要求项目维护单位在琼中县境内必须常驻维护技术人员队伍，以便项目出现问题时能及时得到解决。

- 项目维护单位在本地具备服务团队，并具有完善的服务体系，对项目维护具有经验，并要求提供详细可操作的维护计划。

- 项目维护单位对故障修复管控应具备电子系统，以对故障处理过程进行记录和统计，并在故障修复24小时内报请备案。

- 项目维护单位必须备有足够的后备设备，在系统相关设备出现故障时能及时的补上，不得影响到系统运行。

### 1.1  前端设备运维

在对监控设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好设备的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

具体维护安排如下：

I. 每季度一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

II. 根据系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

III. 对容易老化的设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

VIII. 提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送公安局信息管理处负责人。

### 1.2  传输设备运维

每月定期对监控网络和设备进行优化：合理安排指挥中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

### 1.3  后端设备及平台运维

对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。
 	对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

### 2、机房及配套设备运维方案

每周对工作站和机房设备等的状态灯、运行日志等进行检查和记录，对机房温度、湿度等环境进行检查和记录，形成巡检报告。对检查中发现的问题及时处理和修复。

表 5-1：工作站巡检、排障及优化服务内容

| 系统名称 | 维护内容 | 技术要求 | 文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作站 | 故障时即时到故障现场进行维护或更换部件。 | 免费返厂维修/更换原厂或同等级配件/驻场(7*24小时)/巡检(12次)/特殊报障/7*24小时技术支持 | 《IT运维工单》、《设备维修更换记录》 |
|  | 操作系统的维护、重新安装等。 |  |  |
|  | 办公软件的维护、重新暗安装等。 |  |  |
|  | 杀毒软件的更新、维护、重新安装等。 |  |  |
|  | 驱动程序的更新、维护、重新安装等。 |  |  |
|  | 硬件维护的巡检，故障排查等。 |  |  |
|  | 根据用户的要求进行设备的更换等。 |  |  |

#### 2.1  机房环境运维

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 | 维护内容 | 技术要求 | 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境硬件维保服务 | 机房环境硬件维保 | 对发生硬件故障进行诊断，确定硬件损坏程度； 根据硬件损坏程度进行硬件维修、配件采购、免费更换等； | 免费返厂维修/更换原厂或同等级配件 | 《设备维修更换记录》 |
| 2 | 机房环境运行维护保障服务 | UPS系统 | 1）．检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 驻场(7*24小时)/巡检(12次)/特殊报障/7*24小时技术支持 | 《IT运维工单》、《日常巡检记录》、 《月度巡检报告》 《月度运维总结报告》 《故障处理分析报告》 《机房设备优化建议》 |
|  |  |  | 2)． 检查各主要部件的装配及内部间的连接情况。 |  |  |
|  |  |  | 3)． 检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整。 |  |  |
|  |  |  | 4)． 检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆。 |  |  |
|  |  |  | 5)． 定期对电池进行充放电测试。 |  |  |
|  |  |  | 6)． 检测电池组／柜的完整性。 |  |  |
|  |  |  | 7)． 测量设备的输入、输出电压及电流。 |  |  |
|  |  |  | 8)． 检测UPS的同步及输出频率的稳定性。 |  |  |
|  |  |  | 9)． 对并机系统，检查每个UPS之间的负载均衡情况。 |  |  |
|  |  |  | 10)．必要时调校UPS的一些基准点。 |  |  |
|  |  |  | 11)．后备电池组的检测还包括： |  |  |
|  |  |  | A、外观是否有损坏、变形及漏液。 |  |  |
|  |  |  | B、电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况。 |  |  |
|  |  |  | C、各电池组或箱内是否有松脱。 |  |  |
|  |  |  | D、测量每块电池的浮充电压。 |  |  |
|  |  |  | E、在电池电极上重新涂上油脂，预防腐蚀。 |  |  |
|  |  |  | 12)．向用户提交所有服务报告及测试记录。 |  |  |
|  |  |  | 13)．向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。 |  |  |
|  |  | 空调系统 | 1）．测量压缩机吸气及排气压力 |  |  |
|  |  |  | 2）．检查压缩机冷冻油油位是否合适 |  |  |
|  |  |  | 3）．检查压缩机回气过热度 |  |  |
|  |  |  | 4）．检查压缩机工作电流是否在正常范围内 |  |  |
|  |  |  | 5）．检查制冷剂是否足够 |  |  |
|  |  |  | 6）．检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常 |  |  |
|  |  |  | 7）．调整室外冷凝器过冷度 |  |  |
|  |  |  | 8）．检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点 |  |  |
|  |  |  | 9）．校准室外冷凝器温度开关 |  |  |
|  |  |  | 10)．测量室内、外风机工作电流 |  |  |
|  |  |  | 11)．检查室内、外风机轴承工作状况 |  |  |
|  |  |  | 12)．察看空气滤网洁净度,视清洁程度在适当时候更换空气滤网 |  |  |
|  |  |  | 13)．测试主控板输出功能 |  |  |
|  |  |  | 14)．向用户提交所有服务报告及测试记录。 |  |  |
|  |  |  | 15)．向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。 |  |  |

#### 2.2  日常巡检巡查

A.硬件方面

- 检查设备系统前面操作板LCD显示，如有系统错误代码显示，需尽快处理

- 检查机器后面的电源风扇、各设备的电源指示灯是否正常

- 检查各设备、控制卡的状态指示灯是否正常

- 设备的电缆连接是否正常

- 系统异常噪音检查

- 电源电压检查

- 机房通风情况检查

- 主机/存储系统周边情况检查

- 系统硬件物理完好性检查

- 系统硬件表面附着物检查

- 系统硬件的物理连接情况检查

B.机房环境

- 机房通风情况检查

- 机房环境温度的检测

- 机房电源状况的检测

- 针对检查结果提供预防性维护报告

C.设备清洁

- 对相关设备进行除尘等清洁卫生工作（不含关键部件清洁），保持良好的运行状态。

D.系统软件检查内容

- Diagnostics文件夹

- 按需要安装补丁程序

E.系统备份方面

- 卷组配置信息备份

- 系统备份

F. 系统日志方面检查内容

- 系统日志检查

- 系统启动日志

- 系统shutdown日志

- 文件系统(使用率不要超过90%)

- 系统近期有没有 Core Dump

5)	提供用户档案服务：服务商为平台建立的档案包括：设备的配置，现场设备、线缆图纸以及服务商历次设备维护、巡检、培训等的记录，日常维护指导、简单故障排除等内容。服务商将定期进行用户设备档案的更新。

6）数据中心服务运维相关服务

A．网络管理服务

- 网络运行监控：对核心交换机、接入层交换机和路由器、防火墙等网络设备进行7x24的监控，监控网络的性能状况。

- 网络故障排错：通过远程手段和现场支持相结合的方式处理故障。在问题处理后，专家将分析是否已经找到根本原因并已解决，防止问题重复出现。

- 网络资源使用和运行趋势分析：定期提供网络系统的资源使用统计和历史运行趋势分析，提供资源优化建议报告。

- 网络操作：重大网络结构调整操作任务，比如对核心网络设备进行配置及更改、调整网络策略、更新网络拓扑图等。

B. 服务器、存储管理服务

- 服务器运行监控：监控服务器的CPU和内存使用率、系统日志是否有报错、磁盘容量是否已满、网络连通性等。

- 服务器故障排错：

- 服务器日常维护：巡检、服务器系统的开机、关机、登陆脚本设置、文件系统管理等。

- 服务器管理：补丁管理、防病毒软件管理、安全策略检查

- 服务器资源使用和运行趋势分析：定期提供服务器系统的资源使用统计和历史运行趋势分析，向客户提供资源优化建议报告。

C．数据库、中间件管理服务

- 数据库运行监控：监控数据库的存储空间，日志（或alert文件），进程状态、性能、是否出现死锁等。

- 数据库故障排错

- 数据库日常操作：日常操作任务，比如空间/索引/数据与日志管理、工作调度、导入/导出、空间重组、启动、停止、维护数据库实例、参数变更等。

- 数据库管理：补丁管理、安全管理、帐号和权限管理

- 数据库资源使用和运行趋势分析：定期提供数据库的资源使用统计和历史运行趋势分析，提供资源优化建议报告。

- 中间件管理：监控中间件的日志，进程状态、性能等。服务器架设，补丁管理、安全管理，并发配置等，故障排错。

### 3、硬件设备及数据库运维方案

#### 3.1  网络与安全系统运维方案

- 核心网络系统维护内容

（1）日常维护：网络设备的配置资料备份、漏洞检测和修复、定期日志检查和分析，以保证整个业务系统的正常运行；

（2）系统恢复：系统故障诊断和修复以及灾难恢复等；

（3）技术支持：相关的技术支持服务。

（4）巡检服务：提供网络系统现场安全巡检，检查网络设备软件版本，确认系统漏洞是否存在。对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能等问题深入地进行检查分析，并指出系统潜在的问题以及推荐解决方法。

（5）性能监测：定期进行网络性能测试，必要时进行一些参数调整；

（6）网络局部扩充的技术支持：当网络中增加新的设备时，协助安装和设置。

- 核心网络系统维护具体措施

在信息系统的基础架构平台中，网络基础架构是其重要的组成部分，网络传输性能的好坏和稳定直接影响到信息系统的业务运行和客户端应用。

网络系统的基础架构管理包括网络系统日常的网络管理、定期的网络健康检查以及突发网络故障处理三方面工作。

- 日常的网络管理包括网络构成与资源管理、网络监控两方面的工作

网络构成与资源管理又包含以下内容：

网络资源的自动发现和图形化表示，这对任何一个网络管理人员来说都是最直观最常用的管理方式。它可以直观地表示网络运行的总体状况。当然也有很多其他有用的网络管理工具可以发现网络拓扑。

IP地址资源分配与管理，这是网络管理人员经常要涉及的管理工作，通常会有新增的设备或弃用的设备，或者网络结构的变化等都将涉及IP地址的管理，在网络建设之初会有一个总体的网络IP地址分配规划，之后在规划的前提下使用指定网段的IP地址，每个IP地址段内的IP使用情况均需要用《IP地址资源表》来记录使用状况。

软件及硬件资源与版本数据的管理，网络设备添加硬件模块或升级操作系统作为网络管理人员工作的重要内容之一，需要网管人员对所有设备的软件及其版本和硬件资源的信息加以整理，如下表：

| 网络设备硬件及软件版本表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 序列号 | IP地址 | 放置位置 | 软件版本 | 备注 |

网络资源的分配与管理，除了IP地址之外，还有很多其他的网络资源需要进行分配管理，如交换机的端口分配、带宽资源的分配、访问权限的分配等，需要网管人员做好资源分配的同时，也要做好相关的资源分配的文档。

配置管理，网络管理人员需要对管理的网络设备的配置做好备份，并对配置的变更做好变更记录，这样做有利于发生网络故障或网络异常状况时可以作为诊断的一个重要参考文档，因为很多数时候发生的网络故障是由于网络配置的变更而又未考虑周全产生的，做好配置管理也就非常重要了。

网络监控包含以下内容：

显示设备面板，当前网络厂家基本上会有相应的网络设备管理软件，因此监控网络设备的面板通过厂家的软件可以实现。

网络设备状态监控，通过软件或相关设备的命令可以看到设备的运行状况。

网络设备资源使用率的监控，如CPU使用率、内存占用状况、带宽占用状况、BUFFER占用情况等。

对网络运行状况的历史数据进行分析统计，如带宽监控的免费软件MRTG可以用直观的图示方式来看出网络流量在一天、一个月乃至一年内的分布情况，从而可以更加合理的管理带宽或其他网络资源。

- 定期的网络健康检查对整个网络特别是核心网络设备的做全面的运行状态检查

检查内容可参考下表：

| 网络核心设备预防性维护记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 序列号 |  | IP地址 |  |  |  | 设备用途 |
| 编号 |  | 检查事项 |  | 参考命令 |  | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 正常 | 异常 | 简单说明 |  |
| A |  | 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | 设备指示灯状态是否正常 |  | 观察面板或show module、show interface |  |  |  |  |  |
| A2 |  | 电力温度是否正常 |  | Show environ all |  |  |  |  |  |
| A3 |  | 系统诊断是否正常 |  | Show test、show diag |  |  |  |  |  |
| A4 |  | 设备模块是否正常 |  | Show module |  |  |  |  |  |
| A5 |  | 端口是否正常 |  | Show interface |  |  |  |  |  |
| A6 |  | RAM大小 |  | Show version |  |  |  |  |  |
| A7 |  | FLASH大小 |  | Show flash |  |  |  |  |  |
| A8 |  | NVRAM大小 |  | Show version |  |  |  |  |  |
| B |  | 软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  | 操作系统运行版本 |  | Show version |  |  |  |  |  |
| B2 |  | 操作系统是否已备份 |  | Show flash、copy flash tftp |  |  |  |  |  |
| B3 |  | 配置是否保存并备份 |  | Write memory、copy running tftp |  |  |  |  |  |
| B4 |  | 系统上次重启原因 |  | Show version |  |  |  |  |  |
| B5 |  | 系统日期时钟是否正确 |  | Show clock、clock set、show time、set time |  |  |  |  |  |
| B6 |  | 系统运行时间 |  | Show version |  |  |  |  |  |
| B7 |  | 系统日志是否正常 |  | Show logging |  |  |  |  |  |
| B8 |  | 能否PING通直连端口邻居IP |  | Ping |  |  |  |  |  |
| B9 |  | 路由表是否正常 |  | Show ip route summary Show ip route |  |  |  |  |  |
| B10 |  | 端口流量是否正常 |  | Show interface、show mac |  |  |  |  |  |
| B11 |  | CPU利用率是否超过60％ |  | Show processor cpu |  |  |  |  |  |
| B12 |  | 内存是否正常 |  | Show memory |  |  |  |  |  |
| B13 |  | 口令是否简单 |  | 登录口令和特权口令 |  |  |  |  |  |

通过对网络设备的各种运行状态进行定期的检查，可以发现一些可能会影响网络正常运行的潜在问题，从而提前加以定位并分析解决，最终为网络的平稳运行和业务的正常开展提供保障。

- 突发网络故障处理主要是对因各种因素而导致的网络突发故障进行处理方法

通常第一时间发现问题的是使用网络资源的业务人员，由于业务不能正常运行，业务人员会报障给相关的系统网络管理人员；由系统和网络的管理人员进行初步的故障定位；确定为网络故障时，网络管理人员通过相关的网络诊断命令或工具软件进行判断准确的故障点；找到故障点后使用针对性的设备命令进行详细的诊断分析，从而找出问题的原因并采取相应的解决措施；如果网管人员不能找出问题的原因，则可立即寻求厂家支持。

- 网络系统巡检、排障及优化服务内容

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 | 维护内容 | 技术要求 | 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备硬件维保服务 | 网络设备硬件维保 | 对发生硬件故障进行诊断，确定硬件损坏程度； 根据硬件损坏程度进行硬件维修、配件采购、免费更换等； | 免费返厂维修/更换原厂或同等级配件 | 《设备维修更换记录》 |
| 2 | 网络设备运行维护保障服务 | 网络设备巡检 | 1、定期查看网络设备实时监控系统有无告警。 2、定期对网络设备状态指示灯，设备温度，线缆、现场环境等进行查看。 3、定期查看网络设备日志是否有告警信息。 4、定期对网络设备配置信息进行数据备份。 | 驻场(5*8小时)/巡检(12次)/特殊报障/7*24小时技术支持 | 《IT运维工单》、《日常巡检记录》、 《月度巡检报告》 《月度运维总结报告》 《故障处理分析报告》 《网络系统优化建议》 |
|  |  | 网络设备排障 | 1、及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。 2、响应客户故障申告，及时处理网络设备故障，做好记录。 3、做好网络设备的VLAN、路由、VPN等的相关配置，保证应用系统数据畅通。 4、做好网络设备安全方面的相关配置工作，确保用户数据的安全。 5、完成客户安装、拆除、迁移等方面的要求。 6、对客户提出的技术方面的疑问和要求，提供技术支持服务。 7、对网络设备相关资料进行整理归档，妥善保存。 |  |  |
|  |  | 网络设备优化 | 1、对网络设备主控板、光口板、电口板、电源板等硬件进行检测，分析设备硬件性能。 2、 对网络设备的可扩展性、可靠性、安全性等进行检查和分析。 3、对网络设备的路由协议、路由表、QoS和ACL策略进行分析。 4、根据分析结果给客户提供性能优化可行性建议 |  |  |

#### 3.2  服务器与存储系统运维方案

##### 3.2.1  PC服务器维护方案

1）PC服务器维护内容

- 硬件维护

- 当系统运行时的故障检查

- 检查光通路

- 检查服务处理器系统错误日志：

- 当系统不运行时的故障检查

- 检查光通路

- 检查服务处理器系统错误日志

- 关闭服务器和所有外接设备。

- 检查所有电缆和电源线。

- 将所有的显示控制都设置到中间位置

- 打开所有的外接设备。

- 打开服务器

- 在屏幕和串口处观察POST错误，记录屏幕上显示的任何POST错误消息。

运行诊断程序。

- 除尘

尘土是服务器最大的杀手，因此需要定期给服务器除尘。对于服务器来说，灰尘甚至是致命的。除尘方法与普通PC除尘方法相同，尤其要注意的是电源的除尘。

- 软件维护

- 操作系统的维护

操作系统是服务器运行的软件基础，其重要性不言自明。多数服务器操作系统使用Windows NT或Windows  Server作为操作系统，维护起来比较容易。

在Windows NT或Windows  Server打开事件查看器，在系统日志、安全日志和应用程序日志中查看有没有特别异常的记录。现在网上的黑客越来越多了，因此需要到微软的网站上下载最新的Service Pack(升级服务包)安装上，将安全漏洞及时补上。

- 网络服务的维护

网络服务有很多，如WWW服务、DNS服务、DHCP服务、SMTP服务、FTP服务等，随着服务器提供的服务越来越多，系统也容易混乱，此时可能需要重新设定各个服务的参数，使之正常运行。

表 5-2：PC服务器巡检、排障及优化服务内容

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 | 维护内容 | 技术要求 | 文挡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器硬件维保服务 | 服务器硬件维保 | 1、对发生硬件故障服务器进行诊断，确定硬件损坏程度； 2、根据硬件损坏程度进行硬件维修、配件采购、免费更换等； | 免费返厂维修/更换原厂或同等级配件 | 《设备维修更换记录》 |
| 2 | 服务器运行维护保障服务 | 服务器巡检 | 1、定期查看服务器实时监控系统有无告警。 2、定期查看服务器指示灯状态，设备温度等，及时处理硬件异常状态。 3、定期查看服务器日志，及时处理故障隐患。 4、定期清理服务磁盘空间。 5、定期对服务器重要数据进行备份。 6、定期对服务器进行清洁保养，标识牌粘贴。 7、对现场环境进行定期检查，内容包括电源、温度和湿度，干扰和接地等。 | 驻场(7*24小时)/巡检(12次)/特殊报障/7*24小时技术支持 | 《IT运维工单》、《日常巡检记录》、 《月度巡检报告》 《月度运维总结报告》 《故障处理分析报告》 《服务器优化建议》 |
|  |  | 服务器排障 | 1、及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。 2、响应客户故障申告，及时处理服务器故障，确保应用系统正常运行。 3、及时响应客户对服务器操作系统的各种需求，如：系统安装、排障、碎片清理、制作镜像、驱动安装、补丁升级等等。 4、做好用户信息的保密工作，确保用户数据的安全。 5、完成服务器设备的安装、拆除、迁移等方面的工作。 6、对客户提出的服务器相关技术的疑问和要求，提供技术支持服务。 7、做好巡检、故障处理等记录工作。 8、对服务器相关资料进行整理归档。 |  |  |
|  |  | 服务器优化 | 1、对服务器设备内存、硬盘、CPU、网卡等硬件进行检测，分析设备硬件性能。 2、对服务器设备的可扩展性、可靠性、安全性等进行检查和分析。 3、根据分析结果给客户提供性能优化可行性建议。 |  |  |

2）PC服务器运行环境要求

为了能更好的使用和延长服务器的使用寿命，定期的对服务器进行维护是非常必要的。但是，在维护服务器的时候一定要小心的处理好维护的工作，否则出现错误的话就会影响很大。

1. 机房总体要求

1) 机房应避免下列因素：

-> 温度高于28℃

-> 电磁场

-> 磁场

-> 腐蚀性气体

-> 易燃物或易燃性气体

-> 爆炸物品

-> 湿气

2). 计算机的前后左右应有足够的散热空间。

3). 窗密封，机房场地保持清洁。

4). 房避免阳光直射。

5). 内不可铺设地毯，以防静电。

6). 无线电杂波干扰应低于0.5V/米。

2. 电源要求

1) 电压和频率容许变动范围：

电 压：单相交流，220V +4％，-8％ （198~232V）

频 率：50Hz +/- 0.5Hz

2) 瞬间电压波动不能超过220V+/-15%，且必须在25个周期(0.5秒)恢复，对于 磁盘存储设备则需在三个周期内恢复。

3) 总谐波(Harmonic)成分不得高于5%。

4) 瞬间脉冲电压(Impulse)若大于100V(up to 200us)时，将影响计算机系统的 正常运行。

5) 电源插座及电缆

(1) 如果购置了计算机机柜，请给每一个机柜由配电盘单独引出两

条大于20安培的电缆及两套插头座。

(2)请为每条电缆配相应容量的空气开关并将电缆引致机柜所在位置的地板下面。

6) 请准备充足的电源接线板用于连接终端、Modem、及其他非机柜中设备。

7) 请确认电源保护地线的专用接地线电阻小于 1欧姆且零地电压小于 1V。

3.机房内环境要求

1) 温度与湿度：

-> 温度：20－25℃，最佳：22℃

-> 相对湿度：40％－60％，最佳：55％

-> 机房最大温度变化率：10℃/小时

-> 北部地区气候干燥，建议使用加湿器

-> 南方地区气候潮湿，建议使用去湿器

2) 机房散热量计算：

保持机房内计算机系统操作于最佳温/湿度空间，必须计算机房内总散热量，其中包括：

-> 机房内机器散热量总和

-> 灯光

-> 人员散热量：每人平均600BTU/小时

-> 未来扩充的设备

-> 机房空间散热量：50BTU/平方英尺

-> 总散热量为上述各项散热量之和，下列有公式可换算成冷气机使用千卡：BTU/hr = WATTS×3.413

K/hr=BTU/hr*0.25

3). 空气含尘量：

机房应保持清洁，空气中大于0.5Micron的杂质在每立方英尺不多于45000个，若空气灰尘过多，很容易造成资源读写错误及磁盘机中磁盘或读写磁头毁损。

4). 机房颤动度：

机房内颤动度不得高于0.5G，机房内产生震动的机器避免放置在一起，因颤动将使机器内机械部分、接头、主机面板接触部分产生松动,而造成机器不 正常。

5). 磁场杂波干扰：

机房附近的无线电杂波干扰应低于0.5V/M（频率范围从14KHz到 1GHz），若机房附近有强烈磁场干扰时，应迁移机器，倘若还是无法避免，将机房四周用金属隔离，使磁场干扰降至标准之下。

4. 机房空间及结构

1) 如果配置有标准机柜，要求机柜摆放前后需留出1米空间以便机柜门可以打开。由于机柜之间可能有数据电缆相连，要求机柜尽量靠紧摆放。

2) 高架地板承重要求：点荷重454 kg，地板应使用防静电材。

3) 准备足够数量的带边孔（30cm x 20 cm 以上)的地板，以备设备走线。 一般为每个机柜备一块。

5. 其它辅助设备要求

1）根据桌上设备的数量，准备适量的桌子或工作台。

2）请在机房准备一部直拨电话，以便可以有效地提供远程登录和诊断服务。

##### 3）存储系统维护方案

（1）系统故障诊断和修复：提供所有硬件设备的故障诊断并进行修复。并利用存储设备提供的磁盘管理软件定期对磁盘性能进行检测和恢复。

（2）预防性维护

制定预防性维护计划，提供每周一次的预防性维护，并且每月定时向用户提交分析报告。对磁盘阵列系统的运行状况、安全性等进行健康检查。包括硬件设备的检查、清尘、调整和坏件更换，运行环境、硬件配置的检查，以及对磁盘指示灯的检查与分析等，这些磁盘阵列，正常情况下，硬盘的指示灯：应该是绿色；如果变成黄色，则说明该磁盘发生故障。那么根据系统或硬件的报错信息和指示，发现设备潜在问题，尽早采取措施，排除故障隐患和安全漏洞。并在维护后提交完整的系统巡检报告，就可以在系统出现故障之前解除因存储设备工作不正常而造成的系统隐患。

（3）性能监测及调优

对存储设备长期进行性能监测，监控控制卡、CACHE、硬盘、文件系统、卷等资源等使用情况及其它异常情况。在系统出现问题时，常常会在控制台上显示一些出错信息。系统管理员应该定期检查这些信息。这往往是最方便的方式并及时的提供性能监测报告及系统调优建议并安排实施，以便保证系统性能不断改进并运行在最佳状态。

（4）增加应用的可用性

        - 对于整个存储环境的历史，实时和未来预测分析

        - 预测存储设备的故障，使之在发生前及时处理

        - 监控和管理数据卷复制服务的配置和管理

（5）优化存储资源的使用效率

        - 通过对数据库、文件系统和文件级的数据分析实现分类存储

        - 分析和报告存储网络和磁盘系统的性能

        - 基于存储负载分析为新的存储空间推荐最佳的逻辑卷。

表 5-3：存储系统巡检、排障及优化服务内容

| 序号 | 服务类型 | 服务名称 | 维护内容 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储系统硬件维保服务 | 存储系统硬件维保 | 1、对发生硬件故障进行诊断，确定硬件损坏程度； 2、根据硬件损坏程度进行硬件维修、配件采购、免费更换等； | 免费返厂维修/更换原厂或同等级配件 | 《设备维修更换记录》 |
| 2 | 存储系统运行维护保障服务 | 光纤交换机 | 1）．设备外观清洁 | 驻场(5*8小时)/巡检(12次)/特殊报障/7*24小时技术支持 | 《IT运维工单》、《日常巡检记录》、 《月度巡检报告》 《月度运维总结报告》 《故障处理分析报告》 《存储系统优化建议》 |
|  |  |  | 2）．运行状态监控 |  |  |
|  |  |  | 3）．日志分析检查 |  |  |
|  |  |  | 4）．微码升级 |  |  |
|  |  |  | 5）．日常维护 |  |  |
|  |  |  | 6）．备件更换 |  |  |
|  |  |  | 7）．对现有系统的改造及重新配置 |  |  |
|  |  |  | 8）．设备的迁移 |  |  |
|  |  |  | 9）．脚本的调试及修改 |  |  |
|  |  |  | 10）．设备及软件的重新安装 |  |  |
|  |  |  | 11）．性能优化 |  |  |
|  |  |  | 12）．拆卸及重新安装时对设备的认证 |  |  |
| 4 |  | 存储巡检服务 | 1、定期查看存储系统指示灯状态，设备温度、风扇状态等，及时处理硬件异常状态。 2、对存储系统现场环境进行定期检查，内容包括电源、温度、湿度，电磁干扰、接地等。 3、定期清理存储磁盘空间。 4、定期对存储系统重要数据进行备份。 5、定期对存储系统进行清洁保养，标识牌粘贴。 |  |  |
| 5 |  | 存储系统现场排障服务 | 1、及时处理巡检过程中发现的故障及隐患，消除设备不安全状态。 2、响应客户故障申告，及时处理存储系统故障，确保应用系统正常运行。 3、完成存储系统设备的安装、拆除、迁移等方面的工作。 4、对客户提出的存储系统相关的疑问和要求，提供技术支持服务。 5、做好巡检、故障处理等记录工作。 6、对存储系统相关资料进行整理归档。 |  |  |
| 6 |  | 存储系统优化服务 | 1、对存储系统存储控制器、存储交换机、磁盘阵列读写速度等进行检测； 2、综合分析存储系统硬件性能，针对客户需求提交存储系统性能优化可行性建议； |  |  |

#### 3.3  数据备份系统维护方案

- 预防性维护

- 针对一级数据安全备份，每天进行增量备份1次，每周进行完全备份1次；

- 针对二级数据安全备份，每周进行完全备份的克隆1次

- 检查备份情况

检查备份情况中，一般文件系统的备份检查比较简单，只需要在group中点击“detail”就可以进行当次的备份情况检查。历史的检查可以在index中进行或者是volume中进行检查。

那么比较复杂的是oracle备份的检查，oracle的备份情况的检查有两种方法：第一种是直接查看日志/nsr/applogs/msglog.log，另外一种情况是检查catalog中的情况，方式如下：

1、首先确定所有的datafile

#su – oracle

$sqlplus

Sql>select name,file#,status from v$datafile;

2、检查备份情况

#su – oracle

$rman

Rman>connect target *

Rman>connect catalog *

Rman>list backupset;

- 检查备份周期策略

备份周期策略检查必须按照各类数据至少保留一个全备份的原则进行，也就是说所有的备份数据，任何一个系统数据必须要至少保留一个全备份（oracle至少有一个全库的备份）保存在一级备份设备中。

退而求其次的做法是clone（归档）中必须至少保留一个全备份（oracle至少有一个全库的备份）保存在二级备份设备中。但是不希望出现这种情况。

- 检查备份的完整性

备份完整性是为了至少保证一级或二级备份设备中有一个全备份。文件系统和OA系统都是如此；

Oracle数据库必须至少保留一个全库的备份（RMAN），自该全库备份后所有的归档日志的备份必须是连续的有效的可恢复的。

- 备份系统性能优化

备份系统的性能优化是为了提高备份速度，减少备份对于应用网络的影响。

表 5-4：数据库巡检、排障及优化服务内容

| 序号 | 维护方式 | 维护内容 | 技术要求 | 文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库故障紧急救援服务 | 存储设备故障：硬盘损坏、Raid信息损坏、Raid组损坏多块硬盘、误删除文件、误格式化硬盘、ASM磁盘组损坏等，负责排查错误，恢复数据库的运行。 | 提供7*24不限时间、不限次数的数据库紧急救援服务。特大故障，4小时内解决故障。重大故障，8小时内解决故障。一般故障，24小时内解决故障。根据客户要求，提供现场服务。 | 检查报告，总结数据库运行状况和发现的问题，提出合理化建议。 |
|  |  | 数据库故障：数据文件坏块、System表空间损坏、数据文件丢失、归档日志缺失、ASM故障等，负责排查错误，恢复数据库的运行。 |  |  |
|  |  | 操作故障：由于误操作等人为原因造成故障致使业务中断的，保留故障现场，负责排查错误，恢复数据库的运行。 |  |  |
| 2 | 健康巡检服务 | 检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患。 | 每月一次的现场深度检查服务。 | 检查报告，总结数据库运行状况和发现的问题，提出合理化建议。 |
|  |  | 通过数据库的数据访问（逻辑读、物理读）分析，评估数据库压力状况。 |  |  |
|  |  | 除基本数据库信息检查外，还包括生产环境软硬件环境检查。 |  |  |
|  |  | 检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集。 |  |  |
|  |  | 检查数据库空间的使用情况，分析数据量增长趋势。 |  |  |
|  |  | 网络连接状况检查。 |  |  |
|  |  | 数据库特殊对象、大对象的检查，提供特殊或重要表的维护建议。 |  |  |
|  |  | 检查数据库备份的完整性。 |  |  |
|  |  | 监控数据库性能。 |  |  |
| 3 | 数据恢复服务 | 存储故障：硬盘损坏、Raid信息损坏、ASM损坏导致实例无法启动、磁盘误格式化导致数据库损毁、Raid组损坏多块硬盘、误操作导致系统级别的数据文件误删除等。 | 问题出现时，启动数据库故障紧急救援服务。根据客户要求，提供现场服务。 | 检查报告，总结数据库运行状况和发现的问题，提出合理化建议。 |
|  |  | 数据库故障：数据文件坏块、SYSTEM表空间损坏、各类Ora-600错误导致的数据库无法启动故障、数据文件丢失或表空间误删除操作导致的数据损失、Offline文件无法正常加载的故障、归档日志缺失导致恢复无法进行等故障。 |  |  |
| 4 | 重要通讯保障期间现场支持服务 | 关键时间点用户各应用系统能够得到相比平时更高级别的保障，在服务期内为用户提供的关键时点现场值守服务。 | 根据客户要求，提供现场服务。 | 检查报告，总结数据库运行状况和发现的问题，提出合理化建议。 |
| 5 | 疑难问题和专项问题处理 | 出现与数据库系统相关但难以准确定位故障原因的系统问题时，为了保证故障得到及时、准确定位和处理，会协调Oracle总部资源，配合用户以及其他相关厂商工程师对故障进行分析定位并及时解决故障，彻底解除隐患。数据库配置信息调整及优化。 | 问题出现时，协调Oracle资源进行解决。根据客户要求，提供现场服务。 | 检查报告，总结数据库运行状况和发现的问题，提出合理化建议。 |

### 4、应急服务方案

#### 1）  应急服务承诺

提供7×24小时响应服务，接的有效报障电话，2小时内对设备及系统故障发出响应，12小时内到达现场处理。提供的服务是7×24小时响应服务，如有特殊情况，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7×24电话咨询，24小时内到达现场 |
| Ⅱ | 出现部分设备坏，但系统正常运行 | 7×24电话咨询，24小时内到达现场 |
| Ⅲ | 系统故障 | 7×24电话咨询，6小时内到达现场 |

#### 4.1  机房漏水应急预案

（ 1）发生机房漏水时，第一目击者应立即通知指挥调度中心运维小组，并及时报告指挥调度系统突发故障应急领导小组。

（ 2）若空调系统出现渗漏水，系统突发故障应急领导小组负责人应立即安排停用故障空调，清除机房积水，并及时联系设备供应方处理，同时启动备用空调，必要情况下可临时用电扇对服务器进行降温。

（ 3）若为墙体或窗户渗漏水，系统突发故障应急领导小组负责人应立即采取有效措施确保机房安全，同时安排通知办公室 ，及时清除积水，维修墙体或窗户，消除 渗漏水隐患。

#### 4.2  设备发生被盗或人为损害事件应急预案

（ 1）发生设备被盗或人为损害设备情况时，使用者或管理者应立即报告系统突发故障应急领导小组，同时保护好现场。

（ 2）系统突发故障应急领导小组接报后，通知应急小组相关领导及公安部门，一同核实审定现场情况，清点被盗物资或盘查人为损害情况，做好必要的影像记录和文字记录。

（ 3）事发单位和当事人应当积极配合公安部门进行调查， 并将有关情况向系统突发故障应急领导小组汇报。

（ 4）系统突发故障应急领导小组安排指挥调度中心运维小组、事发单位及时恢复系统正常运行，并对事件进行调查。指挥调度中心运维小组和事发单位应在调查结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。事态或后果严重的，应向指挥调度中心应急指挥领导小组办公室报告。必要时，系统突发故障应急领导小组及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

#### 4.3  机房长时间停电应急预案

（ 1）接到长时间停电通知后，系统突发故障应急领导小组应及时通过办公系统 、电话等发布相关信息，部署应对具体措施，要求用户在停电前停止业务、保存数据。

（ 2）停电时间过长的，系统突发故障应急领导小组应报告应急指挥领导小组办公室，及时通知办公室，启动备用电源，保证指挥调度中心正常运转。 如有必要，系统突发故障应急领导小组及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

#### 4.3.1  通信网络故障应急预案

（ 1）发生通信线路中断、路由故障、流量异常、域名系统故障后，操作员应及时通知本单位信息系统管理员，经初步判断后及时上报指挥调度中心运维小组和系统突发故障应急领导小组。

（ 2） 指挥调度中心运维小组接报告后，应及时查清通信网络故障位置，隔离故障区域，并将事态及时报告系统突发故障应急领导小组，通知相关通信网络运营商查清原因；同时及时组织相关技术人员检测故障区域，逐步恢复故障区与服务器的网络联接，恢复通信网络，保证正常运转。

（ 3） 事态或后果严重的，系统突发故障应急领导小组应及时报告指挥调度中心应急指挥领导小组。必要时，及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

（ 4）应急处置结束后，指挥调度中心运维服务小组应将故障分析报告，在调查结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。

#### 4.4  不良信息和网络病毒事件应急预案

（ 1）发现不良信息或网络病毒时，信息系统管理员应立即断开网线，终止不良信息或网络病毒传播，并报告指挥调度中心运维服务小组和系统突发故障应急领导小组。

（ 2）运维服务小组应根据系统突发故障应急领导小组指令，采取隔离网络等措施，及时杀毒或清除不良信息，并追查不良信息来源。

（ 3） 事态或后果严重的，系统突发故障应急领导小组应及时报告指挥调度中心应急指挥领导小组。如有必要，及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

（ 4）处置结束后 , 指挥调度中心运维服务小组应将事发经过、造成影响、处置结果在调查工作结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。

#### 4.5  服务器软件系统故障应急预案

（ 1）发生服务器软件系统故障后，指挥调度中心运维服务小组负责人应立即组织启动备份服务器系统，由备份服务器接管业务应用，并及时报告系统突发故障应急领导小组；同时安排相关责任人将故障服务器脱离网络，保存系统状态不变，取出系统镜像备份磁盘，保持原始数据。

（ 2）指挥调度中心运维服务小组应根据系统突发故障应急领导小组的指令，在确认安全的情况下，重新启动故障服务器系统；重启系统成功，则检查数据丢失情况，利用备份数据恢复；若重启失败，立即联系相关厂商和上级单位，请求技术支援，作好技术处理。

（ 3） 事态或后果严重的，及时报告指挥调度中心应急指挥领导小组。如有必要，及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

（ 4）处置结束后 , 指挥调度中心运维服务小组应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内报告系统突发故障应急领导小组。

#### 4.6  黑客攻击事件应急预案

（ 1）当发现网络被非法入侵、网页内容被篡改，应用服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，或通过入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时，使用者或管理者应断开网络，并立即报告系统突发故障应急领导小组。

（ 2）接报告后，系统突发故障应急领导小组应立即指令指挥调度中心运维服务小组核实情况，关闭服务器或系统，修改防火墙和路由器的过滤规则，封锁或删除被攻破的登陆帐号，阻断可疑用户进入网络的通道。

（ 3）指挥调度中心运维服务小组应及时清理系统，恢复数据、程序，恢复系统和网络正常；情况严重的，应上报指挥调度中心应急指挥领导小组，并请求支援。必要时，及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

（ 4）处置结束后 ,指挥调度中心运维服务小组应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内报告系统突发故障应急领导小组。

#### 4.7  核心设备硬件故障应急预案

（ 1）发生核心设备硬件故障后，指挥调度中心运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组，并组织查找、确定故障设备及故障原因，进行先期处置。

（ 2）若故障设备在短时间内无法修复指挥调度中心运维服务小组应启动备份设备，保持系统正常运行；将故障设备脱离网络，进行故障排除工作。

（ 3）指挥调度中心运维服务小组故障排除后，在网络空闲时期，替换备用设备；若故障仍然存在，立即联系相关厂商，认真填写设备故障报告单备查。

（ 4）事态或后果严重的，及时报告应急指挥领导小组。如有必要，及时上报应急指挥部办公室和相关业务部门。

#### 4.8  业务数据损坏应急预案

（1） 发生业务数据损坏时，指挥调度中心运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组，检查、备份业务系统当前数据。

（2）指挥调度中心运维服务小组负责调用备份服务器备份数据，若备份数据损坏，则调用磁带机中历史备份数据，若磁带机数据仍不可用，则调用异地备份数据。

（3）业务数据损坏事件超过 2小时后， 指挥调度中心运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组，及时通知业务部门以手工方式开展业务。

（4）指挥调度中心运维服务小组应待业务数据系统恢复后，检查历史数据和当前数据的差别，由相关系统业务员补录数据；重新备份数据，并写出故障分析报告，在调查工作结束后一日内报告系统突发故障应急领导小组。

#### 4.9  雷击事故应急预案

（1） 遇雷暴天气或接上级部门雷暴气象预警，指挥调度中心运维服务小组应及时报告系统突发故障应急领导小组，经请示同意后关闭所有服务器，切断电源，暂停内部计算机网络工作。

（2） 雷暴天气结束后，指挥调度中心运维服务小组报经系统突发故障应急领导小组同意，及时开通服务器，恢复内部计算机网络工作，对设备和数据进行检查。

（3） 因雷击造成损失的，指挥调度中心运维服务小组应会同相关部门进行核实、报损，并在调查工作结束后一日内书面报告系统突发故障应急领导小组。必要时，报告指挥调度中心应急指挥领导小组。

### 5、其他运维服务方案

#### 5.1  人员派驻服务

根据信息系统实际使用情况和运行状况，要求运维服务提供商安排4名工程师进行驻点维护，每日须向采购单位报到后开展工作，周末及节假日须有人值班。对信息化系统设备进行日常的维护，服务内容包括上述各项服务中能够现场解决的部分内容，现场派驻人员不能提供的服务由运维服务提供商安排其他资源提供。

现场派驻人员需完成的主要工作包括：

- 所有设备硬件、软件的日常维护服务；

- 日常实时安全状态监控服务及故障处理（网络设备、服务器、存储设备、应用软件、数据库的故障处理及日常巡检）；

- 病毒及网络安全防护维护；

- 安全日志收集分析；

- 系统升级、优化等安全加固服务；

- 应急响应处理服务。

### 6、运维服务流程

图

5-1：运维流程

- 最终用户在使用系统过程中如果发现无法解决的问题，应及时将问题提交给关键用户或现场支持人员；

- 关键用户或现场支持人员在对问题进行分析后，填报《问题处理单》，如果属于操作问题、数据问题等，在问题处理完毕后反馈给最终用户；

- 如果是系统程序有错误，则先由现场的软件工程师确认是否能够在现场修改程序，程序修改并测试后更新系统运行环境，并将结果反馈给最终用户。如果无法在现场解决，则将问题提交到远程运维组。由运维组的研发人员解决，再反馈给现场运维人员。

- 如果是系统类软件的问题，如操作系统、数据库系统等等，或者是硬件故障问题，先由现场的网络工程师尝试解决，如果不能解决，则需要请求远程运维组专家或者第三方厂商专家进行远程或现场的技术支持。

如果最终用户提出的问题，数据需求新增或需求变更的范畴，则按照需求确认与解决流程处理。

##### 6.1  运维服务方式

成立专门的软件支持和维护小组，负责软件运行维护过程中的技术支持和故障排除工作。该小组由资深的行业工程师和技术专家组成。对项目单位提供旨在提高项目单位的系统可用性的持续支持服务，服务内容包括热线服务、全面性程序服务等。在项目运维过程中，有4名有相关经验的技术人员在现场提供服务，主要以上门现场服务方式为主，以热线服务及电子邮件方式为辅。

现场服务：在项目运维期间，安排技术专人在现场指导使用人员的操作，现场排除系统运行过程中出现的软件故障；

热线服务：设有热线电话，每周7天×24小时由专业技术人员值守，随时解答用户的各种问题，同时提供各种技术咨询、技术服务等工作。

电子邮件：设置专门的技术支持电子邮箱，由工程师回答用户提出的问题，协助用户解决出现的问题，并提供相关软件的技术咨询服务。

##### 6.2  定期巡检服务

- 服务内容描述

系统维护是以预防为主，运维服务商安排工程师对清单中的设备定期（按月或按季度）检查机房环境，供电系统，设备软硬件运行情况、系统性能和物理连接等指标，及早发现故障隐患，减少系统宕机的机会，优化运行环境，延长设备寿命。

每次巡检结束，运维服务商现场工程师填写“定期巡检表”，信息中心的技术人员确认后签字。“定期巡检表”一式两份，信息中心和运维服务商各存一份，最终出具正式的巡检总结报告。

- 服务流程要求

运维服务商应按以下流程制定严格的定期健康检查流程：

##### 6.3  现场故障处理服务

- 服务内容

主要服务内容包括：

- 对于清单上的设备，根据故障现象，提供现场故障诊断，快速定位故障原因；

- 进行7×24小时不间断故障处理，直至业务恢复；

- 在设备出现硬件故障，需要更换时，运维服务商需提供备件保修服务；

- 必要时触发故障升级管理流程；

- 故障处理过程中，由服务热线通知故障申告人处理进展和状态；

- 故障处理完毕后，由服务热线通知故障申告人确认，并做满意度调查，闭环管理。

- 故障等级

故障等级划分表

| 故障等级 | 故障现象 |
| --- | --- |
| P1级 | 系统宕机或者不可用，不能保存进行中的工作，或者导致数据丢失等，导致对应的业务服务停止 |
| P2级 | 系统严重告警或性能明显下降，业务系统不正常使用，导致对应的业务服务受到影响等 |
| P3级 | 系统出现一般告警，或性能有所下降，对应的业务服务能够提供 |

- 故障管理

为了保证服务质量指标得以实现，需设置了故障升级管理制度，运维服务商应与设备和服务提供商建立密切的合作和沟通关系，在必要时可以组织各方面的专家，共同解决复杂疑难故障。

如果需要，运维服务商的管理层直接参与设备的维护服务，调度及整合更多资源，快速制定解决方案、监督解决过程，使故障得以快速、妥善地解决。

##### 6.4  问题管理与记录服务

资料管理是维护工作的基石，运维服务商需在信息中心许可的情况下，建立服务维护档案，以便在需要时可以快捷准确的查询。

服务内容如下：

- 设备档案：建立清单中设备的资料库，内容包括厂家，型号，系列号，硬件配置，软件配置，地址配置，更换、升级记录等。

- 服务记录：将提供服务记录和服务简报，包括热线服务记录，现场故障服务记录，专项服务记录，备件服务记录等，各项记录一式两份；定期向我中心提供服务简报，包括月度、半年和年度服务简报，将服务工作和维护建议定期向我中心汇报。

- 分析报告服务:在每次故障处理结束后，都会向我中心提供故障分析报告服务；在我中心有需求时，提供系统性能分析报告、优化建议报告，变更分析报告等服务。负责对各种报告分类归档管理，方便查阅。

- 服务结束后，提交年度运行维护服务报告，将一年来的日常巡检记录、各种故障处理情况、设备运行情况、设备健康状况详细记录，并根据我中心业务实际情况对各级系统进行全面的评估，并提出优化和未来发展建议。

## 7、运维制度与规范

### 7.1  服务制度方案

运维服务制度主要包括服务时间管理制度、服务行为规范制度和服务问题记录制度。具体内容如下：

- 服务时间管理制度。

- 接收服务请求和咨询：在5*8 小时工作时间内设置由专人值守的热线电话，接听内部的服务请求，并记录服务台事件处理结果。

- 在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题以及接听7*24 小时机房监控人员的机房突发情况汇报。

- 服务响应时间：

| 服务级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 30分钟，2小时内提交处理方案 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交处理方案 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，2小时内提交处理方案 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟，2小时内提交处理方案 | 5天内 |

技术支持人员在解决故障时，会最大限度保护好数据，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于12小时内解决故障，应在16小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

- 服务行为规范制度

- 遵守最终用户的各项规章制度，严格按用户相应的规章制度办事。

- 与其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。

- 出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

- 技术支持时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

- 遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

- 服务问题记录制度

根据使用人员提出问题的类别，将问题分为咨询类问题和系统缺陷类问题二类：咨询类问题是指通过服务热线或现场解疑等方式能够当场解决用户提出的问题，具有问题解答直接、快速和实时的特点，该问题到现场支持人员处即可中止，对于该类问题的记录可使用咨询类问题记录模版进行记录。系统缺陷类问题是指使用人员提出的问题涉及到系统相应环节的确认修改，需要经过逐级提交、诊断、确认、处理和回复等环节，问题有解决方案后，将解决方案反馈给最终用户。具体提交流程如下：

- 问题提交。应用信息系统的应用用户发现属于系统缺陷类的问题时，填写系统缺陷类问题提交单，提交服务支持单位。

- 问题分析。服务单位接到用户提交的问题单，要组织相应人员对问题单中描述的问题进行分析研判，确定问题的类型(技术问题、业务问题或者操作问题)。属于技术问题，提交服务中心技术人员对存在的问题提出具体的处理意见和建议；属于业务问题，提交服务中心业务人员进行处理；属于操作问题，可安排相关人员对问题提出人进行解释，并将系统缺陷类问题提交单转为系统咨询类问题提交单。

- 问题确认、解决。服务中心的技术人员和业务人员收到系统缺陷类问题提交单后，对提交的问题进行归类汇总和分析、确认。可以解决的，明确问题解决的具体处理建议和措施，经主管领导签字同意后，交实施人员进行解决方案的实施。服务人员确认是否解决，并将解决方法附在系统缺陷类问题提交单上反馈给问题提出人员。

- 问题回复。服务中心根据提交的问题进行分析，制定解决方案并进行实施解决，同时做好变更记录。将解决方案汇总后及时向问题提交单位或问题交办单位做出回复，并将分析过程和问题产生原因一并提交。

### 7.2  服务流程方案

运维服务主要包括两个流程：一种为技术人员值守服务，另一种是定期巡检结合故障现场服务。

- 技术人员值守运行维护服务的基本操作流程如下图所示：

- 定期巡检结合故障现场运行维护服务的基本操作流程如下图所示：

### 7.3  服务管理规范

#### 7.3.1  行为规范

1.遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。

2.出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

3.现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

4.遵守保密原则。对被支持单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

#### 7.3.2  现场服务支持规范

驻地维护人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

1.驻地维护人员应着装整洁、言行礼貌大方，技术专业，操作熟练、严谨、规范；现场支持时必须遵守用户单位的相关规章制度。

2.驻地维护人员在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

3.现场支持时出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，应告知用户并及时上报负责人，寻找其他解决途径。

4.故障解决后，驻地维护人员要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍故障出现的原因及预防方法和解决技巧。

#### 7.3.3  问题记录规范

根据使用人员提出问题的类别，将问题分为咨询类问题和系统缺陷类问题二类：咨询类问题是指通过服务热线或现场解疑等方式能够当场解决用户提出的问题，具有问题解答直接、快速和实时的特点，该问题到现场支持人员处即可中止，对于该类问题的记录可使用咨询类问题记录模版进行记录。系统缺陷类问题是指使用人员提出的问题涉及到系统相应环节的确认修改，需要经过逐级提交、诊断、确认、处理和回复等环节，处理解决需要维护人员进行现场分析确认，问题有解决方案后，将解决方案反馈给用户，并协助用户解决该问题。

## 8、应急服务响应措施

针对本项目应制定详尽的设计、应急处理预案，整个流程严谨而有序。但是，在服务维护过程中，意外情况将难以完全避免。对项目实施的突发风险进行详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，同时提供完整的应急处理流程。

### 8.1  应急基本流程

图 5-2：维护服务应急处理流程

### 8.2  突发事件应急策略

系统运维应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如当机、数据丢失、业务中断等，进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，需要设计完善的突发事件应急策略。

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

根据长期以来的客户服务工作经验，建立常用知识库，其中包括多种常见技术故障和突发事件的应急策略。当获悉出现突发事件时，技术支持人员可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，给出相关解决方案，然后在第一时间以电话、邮件支持或现场服务的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常应用的影响。

表 5-5：突发事件应急策略

| 紧急情况 | 预防措施 | 应急策略 |
| --- | --- | --- |
| 硬件损坏 | 项目单位操作用电脑硬件损坏 | 在磁盘数据未丢失情况下，保证数据安全性，建议项目单位替换相关硬件。 |
| 操作失误 | 加强培训力度，掌握培训效果，检验操作人员操作水准，提示注意事项。 | 操作失误未造成即成结果或数据未丢失情况下，保障数据安全，反之，协调相关部门，进行补救。对操作人员强调注意事项 |
| 配置丢失 | 培训时强调使用前配置方法和步骤，并特别提示需在使用前按要求操作 | 派出上门维护、培训人员重新配置，并耐心讲解。 |
| 数据丢失 | 培训时强调使用过程中注意定期备份重要数据，日常维护过程中，上门服务人员实时备份数据并告知用户 | 协调有关部门，进行补救，无法补救，提交报告说明原因。 |

突发事件应急策略服务流程图如下：

图5-3： 突发事件应急策略服务流程图

## 9、运维服务质量考核

### 9.1  质量计划编制

质量计划编制就是确定与项目相关的质量标准并决定达到标准的方法。在项目的每个阶段，针对不同的项目内容，制定相应的质量标准。

### 9.2  质量保证

质量保证是在质量体系中实施的全部有计划、有系统的活动，以提供满足项目相关标准的信心。在本项目中质量保证的提供对象是项目管理班子以及项目的专家验收评审班子。质量保证的一个循环过程是：质量保证的输入、质量保证的方法和技术、质量保证的输出。

1)质量保证的输入是指将质量管理计划、质量控制测量结果、各功能的操作定义以文字的方式提交。

2)质量保证的方法和技术是指根据质量保证的输入实施并评审质量保证的方法和技术。

3)质量保证的输出是指：对质量保证的方法和技术评审结果进行审核，并由项目管理班子提供质量提高的方法和途径，并对先前的方法和技术进行改进。

### 9.3  质量控制

质量控制是监控具体项目结果以决定它们是否符合相关的质量标准以及确定排除不满意结果的方法。质量控制贯穿于整个项目的全过程。在本项目中，项目的质量控制采用的方法主要有：

- 检查：在项目运维的各个阶段普遍使用检查的方法以确定结果是否符合需求。

- 控制图：用来监控任何类型的输出变量，也用于监控系统成本和进度的偏差、项目文档中的错误或其他管理结果。

- 帕雷托图：帕雷托图是一种按发生频率排序的直方图，它显示了可识别原因的种类和所造成的结果的数量。该图可用于指导纠正项目团队采取的错误措施。

- 统计抽样：统计抽样的方法能够经常用于系统质量控制的过程，同时可以有效地降低质量控制成本。同时，该方法要求项目管理班子熟悉各种抽样技术。

- 流程图：在质量控制中流程图用来帮助分析问题的产生原因。

### 9.4  质量考核

指挥中心会对所涉及运维目标进行考核，具体考核办法如下。

### 9.5  考核办法

使用对象：信息中心机房及配套工程运维、硬件及数据库运维、其他运维

（一）信息系统安全考核

1．每发生一起有责任的一级信息安全事件，扣20分；每发生一起有责任的二级信息安全事件，扣15分；每发生一起有责任的三级信息安全事件，扣10分；每发生一起有责任的四级信息安全事件，扣5分。该项总扣分不超过50分。

（二）故障处理情况考核

1.发生特大故障，影响到关键业务办理，或50%以上用户业务受影响，应在故障发生后1个工作日内完成修复，未按时修复的，每发生一起扣1分。

2.发生重大故障，影响到关键业务办理，或30%以上用户业务受影响，应在故障发生后2个工作日内完成修复，未按时修复的，每发生一起扣1分。

3.发生一般故障，未影响关键业务办理但需及时处理的，应在故障发生后3个工作日内完成修复，未按时修复的，每发生一起扣1分。

（三）设备维护考核

1.设备维护考核范围：服务器、存储设备、数据备份系统、工作站、网络以及项目涉及的其它软硬件。

（四）违规及误操作情况考核

1.不遵守琼中县公安局终端设备和软件平台维护工作相关规定，进行违规操作的，每发生一次，扣除1分；

2．误操作每发生一次，扣除1分；

（五）运维文档提交情况

1.故障处理结束后3个工作日内提交纸质版《运维工单》、《故障处理分析报告》同时应已电子邮件的形式提交《故障情况通报表》，每发生1次未按时、按质量提交，扣除1分；

2．设备或系统配置发生变更，处理结束后2个工作日内提交纸质版《设备/系统配置变更表》，每发生1次未按时、按质量提交，扣除1分；

3.每月第一周提交纸质版《设备更换记录》、《设备迁出/搬进记录表》，每发生1次未按时、按质量提交，扣除1分；

4.巡检完成后5个工作日内提交纸质版《巡检报告》，每发生1次未按时、按质量提交，扣除1分；

5.合同签订后一周内提交纸质版《服务计划书》，未按时、按质量提交，扣除1分；

6.每季度第一周提交纸质版上一季度《运维总结报告》，每发生1次未按时、按质量提交，扣除1分；

7.验收完成后5个工作日内提交纸质版《运维验收报告》，未按时、按质量提交，扣除1分；

（六）工作满意度

1.客户满意度低于80%，扣除1分；

2.运维服务1年期间，总体客户满意度低于80%，将不能参加下年度的运维投标。

（七）考核评分及费用支付

考核评分总分为100分，考核得分大于或等于80分为合格，全额支付运维费用；考核得分低于80分，考核结果为不合格的，被考核单位应按公安局要求进行整改，整改完成后要及时向考核部门报告整改情况，考核部门应及时组织再次考核，第二次考核不合格，支付合同额的80%费用。

- 其他要求说明

- ① 潜在投标人须承诺提供中标金额的5%作为设备更换、备品备件等费用；（提供承诺函）

- ② 投标人在运维期间至少要提供一辆专门的运维车辆；

- 第四部分  合同条款及格式(参考)

甲方:

乙方:

甲乙双方根据       年    月    日（     ）项目名称（项目编号:）竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目采购文件、乙方响应文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目采购文件；

（二）乙方的响应文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式  份，中文书写。甲方、乙方各执  份，招标代理机构两份。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

招标代理机构：  海南政辉招投标代理有限公司 （盖章）

地址：海口市五指山路康业花园西湖苑G栋2A

法定（授权）代表人：                        （签章）

- 签订日期：      年    月    日

第五章  投标文件内容和格式

政府采购项目

投标文件

（封面）

项目名称：______________________________________

项目编号：______________________________________

（正本/副本）

供应商名称：                                 （盖章 ）

法定代表人：                            （签名或盖章）

电话：                     传真：                      .

响应代表：               签字：                        .

日期 ：    年    月    日

目  录

商务标及技术标的组成

1、开标一览表

2、投标响应函

3、法定代表人证明书

4、授权委托书表

5、用户需求响应/偏离表

6、供应商同类项目业绩一览表表

7、项目服务人员情况一览表

8、投标保证金证明单据

9、政府采购活动信用记录自查承诺函

10、其他相关材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

表1、开标一览表

项目名称：琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目

招标编号：HNZH-2020-271

金额单位：元

| 琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目 |  |
| --- | --- |
| 本项目投标报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 运维周期 |  |

供应商名称：（盖章）                      授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含工资待遇及管理服务费用和一次性招聘费用等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、开标一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

表1.1报价明细

项目名称：琼中黎族苗族自治县2020年度立体化治安防控系统一、二期运维项目

项目编号：HNZH-2020-271

(单位：元)

| 品目序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 (单价总计) |  | （小写）:￥ （大写）：人民币 |  |  |  |  |

投标人全称:(盖章)                法定授权代表签字：

注：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

- 所报价格应包含: 所配备的工作人员工资、差旅费、报告的编制及制作、对报告内容的必要解释或咨询等售后服务、以及可预见及不可预见的相关费用。

- “投标报价明细表”中“投标报价(单价总计)”应当与“报价一览表”中“投标报价(单价)”相对应。

表2、投标响应函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵单位   项目（项目编号: ）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商采购文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商采购文件的要求递交响应文件。

2、本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的    天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商采购文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按磋商采购文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：          （签字）

授权代表：                  （签字）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

表3、法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签字）

供应商名称：                      （盖单位章）

年    月     日

表4、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就            项目（项目编号:    ）进行磋商，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：              （签字）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

授权人：                （签字）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件

表5、用户需求响应/偏离表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照磋商文件服务需要条款，逐条说明所提供服务和对磋商文件的服务条款做出的实质性的响应，并申明与服务条文的偏差。

供应商名称：         （盖章）

授权代表：          （签字）

日 期：

表6、 投标人同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 地址 | 完成 时间 | 项目 质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

授权代表：                        （签名）

注：

- 请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

- 合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

表7、项目服务人员情况一览表

| 姓名 | 性别 | 专业工作年限 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表后应附人员的身份证、相关证书（如有）等复印件（须加盖本单位公章）。

表8、政府采购活动信用记录自查承诺函

海南政辉招投标代理有限公司：

关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的磋商截止时间，我公司（企业）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中。采购人或采购代理机构有权在本项目评审活动结束前对我公司（企业）的信用记录的真实性和有效性进行审查、验证，如我公司（企业）有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，将作不合格供应商处理。

特此承诺！

相关资格证明材料如下（均提供网站截图加盖公章）：

附件1：“信用中国”网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中截图证明；

附件2：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”截图证明。

授权代表（签字或盖名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月  日

- 表9、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、提供中华人民共和国工商行政管理总局官网上“小微企业名录”查询截图（ http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

- 表10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

【末页】