**临高县2020年医养结合社区示范点设备采购项目**

**项目编号：HNZZY-2020-014**

**竞**

**争**

**性**

**谈**

**判**

**文**

**件**

**采购单位：临高县卫生健康委员会**

**采购代理机构：海南中卓越工程项目管理有限公司**

**二〇二〇年十一月**

目录

[第一章 竞争性谈判公告 3](#_Toc499910069)

[第二章 竞争性谈判须知前附表 6](#_Toc499910070)

[第三章 竞争性谈判须知 8](#_Toc499910071)

[第四章 合同条款 16](#_Toc499910072)

[第五章 用户需求书 2](#_Toc499910074)2

[第六章 谈判响应文件内容和格式 2](#_Toc499910075)3

[第七章 评审办法和程序 4](#_Toc499910081)0

# 第一章 竞争性谈判公告

**项目概况**

临高县2020年医养结合社区示范点设备采购项目的潜在供应商应在 海口市龙华区晓云国际2号楼6楼获取谈判文件,并于2020年 11 月 06 日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

1. **项目基本情况**

1.项目编号：HNZZY-2020-014

2.项目名称：临高县2020年医养结合社区示范点设备采购

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：1184520.00元

最高限价（如有）：1184520.00元

5.采购需求：详见《用户需求书》

6.合同履行期限：合同签订日起 30天内交货及安装调试完成并交付采购人使用

7.付款方式：根据采购双方商定的结算方式付款

8.资金来源：财政资金。

9.质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。

10.服务质量：优。

11.本项目不接受联合体。

1. **申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1.在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本，如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本复印件加盖公章）。

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2020年1月至今任意一个月的财务报表复印件加盖公章）。

3.3.具有依法缴纳税收证明和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月至今任意一个月的依法纳税证明和社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

3.4．供应商为所投产品制造商的,须提供医疗器械生产企业许可证；供应商不是所提供产品制造商的，所投产品属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。

3.5.参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

3.6.必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供信用中国网站信用报告及查询结果和中国政府采购网查询结果的网页打印件加盖公章）。

3.7.供应商需提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）主要股东或出资人信息查询（提供国家企业信用信息公示系统查询结果的网页打印件加盖公章）。

**三、获取谈判文件**

时间：2020年 11 月 03 日至2020年 11 月 05 日，每天上午09：00至12：00，下午14:30至17：30。（北京时间，法定节假日除外）。

地点：海口市龙华区晓云国际2号楼6楼。

方式：海口市龙华区晓云国际2号楼6楼现场购买。

售价：谈判文件每套售价300.00元。

供应商购买竞争性谈判文件时应携带以下资料：购买人持单位法定代表人授权委托书原件，被授权人有效身份证复印件并加盖公章，并提供原件查验。

**四、响应文件提交**

截止时间：2020年 11 月 06 日09时30分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

响应文件递交时间：2020年 11 月 06 日09时00分至2020年 11 月 06 日09时30分（北京时间）

地点：海口市秀英区海盛路35号中国（海南）豪达国家级创新创业孵化基地2楼 2 号开标室。

**五、开启**

时间：2020年 11 月 06 日09时30分（北京时间）

地点：海口市秀英区海盛路35号中国（海南）豪达国家级创新创业孵化基地2楼 2号开标室。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

1. **其他补充事宜**

1.公告发布媒介：本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台网（海南省）》、《中国海南政府采购网》上发布。

2.有关本项目谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3.采购项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》和《关于信息安全产品实施政府采购的通知》等有关法律、法规和规章的规定。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：临高县卫生健康委员会

地址：临高县

联系方式：符工0898-28284523

2.采购代理机构信息

名称：海南中卓越工程项目管理有限公司

地址：海口市龙华区晓云国际2号楼6楼

联系方式：韦工0898-68918580

3.项目联系方式

联系人：符工

# 第二章 竞争性谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商须知条款号 | 内 容 |
| 1.1 | 采购人名称：临高县卫生健康委员会采购人机构所在地点：临高县联系人：符工电 话：0898-28284523 |
| 1.2 | 代理单位名称：海南中卓越工程项目管理有限公司公司地址：海口市龙华区晓云国际2号楼6楼联系人：韦 工 电 话：0898-68918580 |
| 2.1 | 1、合格的供应商之规定：（1）、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本，如已办理三证合一的单位只需提供营业执照副本复印件加盖公章）。（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2020年1月至今任意一个月的财务报表复印件加盖公章）。（3）、具有依法缴纳税收证明和社会保障资金的良好记录（提供2020年1月至今任意一个月的依法纳税证明和社会保障缴费记录复印件加盖公章）。（4）、供应商为所投产品制造商的,须提供医疗器械生产企业许可证；供应商不是所提供产品制造商的，所投产品属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。（5）、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函。（6）、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供信用中国网站信用报告及查询结果和中国政府采购网查询结果的网页打印件加盖公章）。（7）、供应商需提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）主要股东或出资人信息查询（提供国家企业信用信息公示系统查询结果的网页打印件加盖公章）。2、诚信要求投标资格没有被取消、暂停；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标行为或严重违约事件。 |
| 2.2 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 6 | 谈判文件的澄清：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 7 | 谈判文件的修改：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。 |
| 9.2 | 供应商提供的响应文件应由以下部分组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充:1、响应承诺函2、开标一览表3、法定代表人身份证明4、授权委托书5、资格审查资料6、企业承诺函7、资格声明函8、其他材料9、技术标偏离表 |
| 11.1 | 投标保证金的金额：人民币壹万元整（￥10000.00）。投标保证金到账截止日期：2020年11月06日09时30分, 供应商最迟于投标截止时间前从公司帐户转入下方指定帐户（以到账时间为准）；投标保证金的形式：银行转账、银行保函、银行汇票、支票 开户名称：海南中卓越工程项目管理有限公司开户银行：中国光大银行海口海甸支行帐 号：39240188000143050 |
| 11.2 | 合同履行期限：合同签订日起 30天内交货及安装调试完成并交付采购人使用 |
| 11.3 | 技术标偏离表偏离情况：允许正偏离、负偏离和完全响应 |
| 11.5 | 供应商应对所投包的全部内容投标，不得拆分。 |
| 11.5 | 投标备选方案：不接受。 |
| 16.1 | 投标有效期：开标截止之日起计算的**60天**。 |
| 17.1 | 谈判响应文件份数：正本一份，副本贰份。 |
| 18 | 谈判响应文件递交地点：海口市秀英区海盛路35号中国（海南）豪达国家级创新创业孵化基地2楼 2 号开标室。 |
| 19.1 | 递交响应文件截止时间：2020年11月06日 09 时 30 分 |
| 22.1 | 开标时间：同递交响应文件截止时间。开标地点：同响应文件递交地点。 |
| 23 | 出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝或废标：1. 响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求；
2. 供应商资格条件不符合谈判文件的要求；
3. 投标函或投标报价不符合谈判文件的要求；
4. 响应文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离；
5. 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。
 |
| 24 | 谈判响应文件电子版 | U盘和光盘各一份（PDF格式），跟谈判响应文件正本密封在一起。电子介质的谈判响应文件与纸质谈判响应文件具有同等的法律效力。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 本项目按照“发改价格【2011】534号”收费标准的9.2折取整向中标人收取招标代理服务费：（大写）壹万伍仟捌佰元整，（小写）￥15800.00 元。 |

# 第三章 竞争性谈判须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：临高县卫生健康委员会。

1.2采购代理机构：海南中卓越工程项目管理有限公司。

1.3 供应商：从采购代理机构处购买谈判文件并向采购人提交响应文件。

2．适用范围

2.1本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3．合格的供应商

3.1系指实名购买谈判文件拟参加投标和拟向采购人提供相应服务的供应商。

3.2应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“合格的供应商”规定的条件。

3.3应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．费用承担

无论谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5．谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由八部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

 第二章 竞争性谈判须知前附表

 第三章 竞争性谈判须知

第四章 合同条款

第五章 用户需求

 第六章 谈判响应文件内容和格式

第七章 评审方法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致其响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截至时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构可以以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、谈判响应文件

9．谈判响应文件的组成

9.1谈判响应文件应按“第六章 “谈判响应文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商投标报价以人民币（元）进行报价，投标报价须保留小数点后两位，投标报价不得超过招标控制，否则按废标处理。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，**谈判保证金金额：人民币10000.00元整**。

11.2 谈判保证金缴纳形式：银行转账、银行保函。

11.3 谈判保证金应在递交谈判响应文件截止时间前到达采购代理机构指定账户并注明汇款单位及“项目名称或项目编号”。

投标保证金的形式：从公司账户转入招标代理人账户。

投标保证金的金额：人民币壹万元整（￥:10000.00）

递交方式：银行转账、银行保函。

开户名称：海南中卓越工程项目管理有限公司

开户银行：中国光大银行海口海甸支行

帐 号：39240188000143050

截止时间：供应商最迟于投标截止时间前从公司帐户转入上方指定帐户（以到账时间为准）

用途注明： （项目名称或项目编号）投标保证金。

11.4 若供应商不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.5 谈判保证金的退还。

11.5.l 成交人的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回谈判响应文件的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报供应商恶意串通的；

（5）向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11.7**供应商退谈判保证金须提交以下资料到招标代理公司：**

（1）退款申请函；

（2）授权委托书；

（3）法人及代理人身份证（复印件）；

（4）公司开户许可证（复印件）；

（5）银行回单；

（6）如是中标单位须提供与采购人签订的合同复印件。

**注：以上资料须加盖公章。**

12．谈判有效期

12.l 谈判有效期为从开标截止之日起计算的**60天**，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前，征得供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．谈判响应文件的签署及规定

13.1 供应商应准备一份谈判响应文件正本和“竞争性谈判须知前附表”规定的副本。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

13.2谈判响应文件需打印并采用胶装形式装订，并由供应商法定代表人或经正式授权的代理人逐页签署姓名和加盖供应商公章。谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

13.3 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由谈判响应文件签字人签署姓名和加盖供应商公章。

13.4 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.5 电报、电传、传真形式的磋商响应文件概不接受。

**四、谈判响应文件的递交**

14．谈判响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将谈判响应文件正本一份和“竞争性谈判须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的文件袋中。用封条在谈判响应文件密封袋背面开口处密封。封口处须加盖供应商公章。且在包装正面标明“正本”和“副本”。谈判响应文件袋正面按照规定需写明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人、电话，并注明“谈判时启封”字样。

14.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记的谈判响应文件，采购人不予接受。

五、谈判报价、谈判及评审

16．谈判报价、谈判

16.1本项目的预算金额为**1184520.00**元，供应商根据自己的实际情况，在保证质量、服务期限及不违背国家有关政策的前提下，按谈判文件要求，综合考虑安全性、合理性、经济性，以金额方式形式（保留小数点后两位）进行报价，报价范围**: 1184520.00**元，超出报价上限范围按废标处理。

16.2采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.3供应商应委派法人代表或其委托的授权代表参加开标活动（法人代表到场开标须带法人代表证明书，授权代表到场开标须带授权委托书），参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。

17．谈判小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家3名组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交侯选人。

18.谈判和评审

详见竞争性谈判文件第七章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审,根据评标办法推荐出3名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据谈判小组推荐的结果确定成交候选人。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20．成交通知

20.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。22．招标代理服务费

招标代理服务费由中标人支付，收费标准按发改价格【2011】534号”收费标准执行。

23. 履约保证金：在合同中约定。

24. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）递交谈判响应文件截止时间止，供应商少于2个的；

（2）经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的；

（3）成交候选人均未与采购人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

25.其它

本项目不召开答疑会。

26．政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

27.关于小微企业（供应商）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。

28.关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

29.节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｇｐ．ｇｏｖ．ｃｎ／）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｇｐ．ｇｏｖ．ｃｎ／）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

30.提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

31.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

32.提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

**第四章 合同条款（参考文本）**

（格式仅供参考，以双方最终协议为准）

**合同通用条款**

# 第五章 用户需求书

**一、项目概况**

1、项目编号：HNZZY-2020-014

2、项目名称：临高县2020年医养结合社区示范点设备采购

3、预算金额：1184520.00元。

4、最高限价（如有）：1184520.00元。

5、供货地点：采购人指定地点。

6、采购内容：详见《用户需求书》

7、合同履行期限：合同签订日起 30天内交货及安装调试完成并交付采购人使用

8、质量要求：符合国家现行有关规范标准合格

9、服务质量：优。

10、付款方式：根据采购双方商定的结算方式付款

11、资金来源：财政资金。

12.验收要求：按谈判文件技术参数和国家标准或行业标准进行验收。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **技术规格参数** | **数量** | **单位** |
| **1** | 治疗床 | 详见技术参数规格要求 | 12 | 台 |
| **2** | 气垫床 | 详见技术参数规格要求 | 16 | 台 |
| **3** | 多功能牵引床 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |
| **4** | 血糖、尿酸、胆固醇3合一仪 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |
| **5** | 额温枪 | 详见技术参数规格要求 | 20 | 把 |
| **6** | 电子血压计 | 详见技术参数规格要求 | 12 | 台 |
| **7** | 药柜 | 详见技术参数规格要求 | 8 | 台 |
| **8** | 档案柜 | 详见技术参数规格要求 | 12 | 台 |
| **9** | 电动按摩椅 | 详见技术参数规格要求 | 12 | 台 |
| **10** | 心电监护仪 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |
| **11** | 坐便椅 | 详见技术参数规格要求 | 16 | 台 |
| **12** | 不锈钢助行器 | 详见技术参数规格要求 | 20 | 台 |
| **13** | 轮椅 | 详见技术参数规格要求 | 20 | 台 |
| **14** | 智能身高体重一体机 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |
| 15 | 三座输液架 | 详见技术参数规格要求 | 16 | 台 |
| 16 | 输液架 | 详见技术参数规格要求 | 20 | 台 |
| 17 | 五抽屉治疗车 | 详见技术参数规格要求 | 8 | 台 |
| 18 | 多功能移动治疗车 | 详见技术参数规格要求 | 12 | 台 |
| 19 | 办公桌椅 | 详见技术参数规格要求 | 12 | 台 |
| 20 | 老年活动区桌椅、电视机、乒乓球桌、棋桌等 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 套 |
| 21 | 老年人户外健身器材（漫步机、双人浪板、双人座凳、平步机、健骑机、太极推揉椅等一套） | 详见技术参数规格要求 | 4 | 套 |
| 22 | 康复脚踏车动感单车 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |
| 23 | 电动起立床 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |
| 24 | 上下肢训练器 | 详见技术参数规格要求 | 4 | 台 |

**三、技术参数、规格及要求（包括功能标准、性能标准、材质标准）**

**治疗床技术参数**

1、规格：1850×600×650mm

2、采用优质不锈钢材料焊接而成，焊接处光滑均匀无毛刺,坚固耐用。

3、内含高强度细木工床板，30MM高密度海绵，皮革，加保护膜。

4、配备患者呼吸孔。

5、荷载重量≥135kg。

**气垫床技术参数**

1、气垫尺寸： 1950X900mm

2、最大承重：≤270斤

3、噪音：≤45db

4、面料：加厚医用PVC，透气

6、功能：波动，防滑垫

7、产品特点：睡眠气泵、条形波动、软硬可调、气条可单独拆分

8、适用于：家用床、土炕、医院病床（木板床）

9、用途：长期卧床患者且无自理能力患者

**多功能牵引床技术参数**

1、电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ；

2、额定输入功率：80VA；

3、腰椎牵引行程：0～200mm；

4、腰椎牵引总时间：0～99min任意可调；

5、腰椎牵引力：0～99kg；

6、牵引时间：0～9min任意可调；

7、间歇时间：0～9min任意可调；

8、成角动作范围：0～+30°；

10、微电脑控制腰椎牵引、颈椎牵引；

11、采用数码管、液晶屏显示视窗；

12、具有纵向牵引及手动成角（二维牵引功能);

13、具有不少于8种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能；

14、不少于20种治疗方案存储并读取；

15、病例档案管理功能，储存功能，病例打印功能；

16、多种安全设计（最大牵引力99kg，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）。

颈椎牵引技术参数

1、颈椎牵引力：0～30kg；

2、颈椎牵引行程：0～300mm；

3、医务人员均可控制牵引力大小，操作方便；

4、颈椎牵引曲度可以调节。

**血糖、尿酸、胆固醇3合一仪技术参数**

1、一次性采血 同时测血糖/胆固醇/尿酸

2、组成：分析仪、密码卡、用户操作手册、皮夹、3V电池。

3、该产品用于监测毛细血管全血中的血糖、尿酸、胆固醇数值 。

**额温抢技术参数**

1、快速：1秒测温度。

2、 显示方式： LCD液晶显示o

3、 DC3V(2节5号碱性电池）

4、 测量范围： 32.0℃~42.9℃

5、 贮存运输环境：温度： -20℃~55℃ 湿度：<93%RH

6、 测量方式：通过红外线测量温度。

7、 记忆功能：32组记忆。

8、 准确度： ± 0.1℃ (32.0℃~42.9℃）

9、 临床偏差： ± 0.1℃

10、重量：不大于100克。

11、附件：5号电池，使用说明书，保修卡。

**电子血压计技术参数**

1、测量方法： 示波测定法

2、电源： DC6V（1.5V AA规格电池4节）

3、分辨率：1.1Pa(1mmHg)

4、测量精度： 静态压力：±0.4kPa（±3mmHg） 脉搏数：读职的±5%以内

5、测量范围血压：0kPa-34.70kPa(0mmHg-260mmHg) 脉搏：（40-200）次/分

6、钟显示方式： LCD数字显示

7、包装尺寸：240mmX190mmX90mm

8、操作温湿度温度：5℃-40℃ 湿度：15%RH-85%RH

9、储存/运输温湿度温度：-20℃-55℃ 湿度：10%RH-85%RH

10、重量约：362g(含电池）

11、臂围： 22-32cm

12、附 件： 臂带、5号干电池4节、使用说明书（含产品保修卡、合格证、EMC技术资料)

**药柜技术参数**

1、选用优质鞍钢冷轧钢

2、尺寸：高≥1850宽≥900≥390mm

3、结构：上下对开门，上面透明玻璃双开门。

4、采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，流水线静电喷塑处理，喷塑前经磷化、除锈等处理，高标准熔接焊，表面平整光滑。

5、柜体层板均为活动型的，可根据需要高度进行上下调节，能最大限度的充分利用空间

6、玻璃部分采用不小于4mm钢化玻璃，破碎后为钝角碎小颗粒，不易对人造成伤害

7、玻璃密封胶条采用PVC材质，可自由弯曲，具有良好收缩性，可有效防潮防菌。

**档案柜技术参数**

1 、选用优质鞍钢冷轧钢

2、尺寸：高≥2050宽≥900≥390mm

3、结构：5节对开门，门上付锁，可对档案文件有效归类管理。

4、采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，流水线静电喷塑处理，喷塑前经磷化、除锈等处理，高标准熔接焊，表面平整光滑。

**电动按摩椅技术参数**

1、功率:125W

2、电压:220V/50HZ

3、包装尺寸：128.5\*76\*108.5cm

4、净重 85KG，毛重 95KG

5、高科技创新零重力

6、内嵌式气压手臂按摩

7、背部专利八轮机械手上下行走按摩(S轨）

8、皮包双层气囊美腿弹簧伸缩

9、靠背115-170度调节

10、液晶显示智能集成电路

11、叩击，拍打，揉捏，指压，揉捶

12、足底滚轮按摩

13、腰部加热

14、坐垫震动

15、手机蓝牙音乐

16、包装尺寸：128.5\*76\*108.5cm

17、争重85KG,毛重95KG

# 心电监护仪技术参数

1、12．1＂TFT真彩高清晰离液晶显示，中英文菜单可选

2、七导联同屏显示，还可切换到趋势共存界面及动态刷新界面显示。

5、更强大的监护功能，具有病人信息管理、事件提示、操作提示、报警提示等功能

6、具有ST段分析、心律失常分析功能

8、适用于成人/儿童/新生儿血压的测量，并有过压保护功能

9、可与中央机联网组成中央监护系统

10、监护仪测量功能：心电、体温、呼吸、无创血压、血氧饱和度

11、使用电源 AC 220V±22V 50Hz±1Hz。

12、正常工作条件

（1）环境温度 5℃～40℃；

（2）相对湿度 ≤85%；

（3）大气压力 86kPa～106kPa；

（4）电压 220V±22V 50Hz±1Hz；

（5）预热时间 ≥2min。

13、心电显示部分

（1） 显示灵敏度：步进转换式灵敏度分为以下三档，

（2） 显示线性

对应于垂直轴中心± 15mm的范围内，其误差不大于±10%。

（3） 波形扫描速度

监护仪心电扫描速度可分别设定为12.5mm/s、25mm/s、50mm/s等三种扫描速度；其误差不大于±10%。

（4）显示稳定度

（5）内部噪音

（6）输入阻抗：不小于5MΩ。

（7）输入回路电流：不大于0.1uA。

14、心率显示部分

（1）心率的检测和显示

具有发声的心动显示功能，并显示心率值。心率值的测量范围 20次/min～230次/min。

（2）心率显示的精确度 误差为 ±5%。

（3）心率越限报警

a)预置报警范围 上限为22次/min～230次/min，下限为20次/min～228次/min；

b)发生时间 自心率越限发生至报警发生的时间应小于30s。

15、呼吸率显示部分

（1）呼吸率测量范围 6次/min~60次/min。

（2）呼吸率显示的精确度 误差为±10%。

（3）呼吸率越性报警

a)预置报警范围 上限为7~60次/min、下限为6~59次/min

b)发生时间 自呼吸率越限发生至报警发生的时间应小于30s

16、体温显示部分

（1）体温测量范围 34.0℃～43.0℃。

（2）体温显示的精确度 误差为 ±0.2℃。

（3）体温越限报警

a)预置报警范围 上限为36℃～43℃，下限为34℃～36℃；

b)发生时间 自体温越限发生至报警发生的时间小于12s。

17、 无创血压显示部分

（1）无创血压测量范围 收缩压 6.7kPa～32.0kPa(50mmHg～240mmHg)；

 平均压 3.4kPa～26.6kPa(26mmHg～200mmHg)；

 舒张压 2.9kPa～24.0kPa(22mmHg～180mmHg)。

（2）无创血压显示平均误差为 ±1.3kPa (±10mmHg)

（3）无创血压越限报警

收缩压： 上限 6.4kPa～32.0kPa(48mmHg～240mmHg)；

 下限 6.1kPa～31.7kPa(46mmHg～238mmHg)；

平均压： 上限 3.4kPa～26.6kPa(26mmHg～200mmHg)；

 下限 3.2kPa～26.4kPa(24mmHg～198mmHg)；

舒张压： 上限 2.9kPa～24.0kPa(22mmHg～180mmHg)；

 下限 2.6kPa～23.7kPa (20mmHg～178mmHg)。

（4）发生时间 自无创血压越限发生至报警发生的时间应小于12s。

（5）测压方式

（1）测 压：每按一次测压键，监护仪可自动进行一次血压测量。

（2） 周期测压：二次测量之间的时间间隔可设定；单位为min。

（3）连续测压：连续测量5min的血压数据。

18、 血氧饱和度显示部分

（1）血氧饱和度测量范围：50%~100%

（2） 血氧饱和度显示的精确度：

(90%~99%)误差为±2% (70%~89%)误差为±4% (50%~69%)误差为±6%

（3） 血氧饱和度越限报警

19 报警功能： 具有发出声、光的报警装置，并能取消报警。根据需要选择一项或某些项目进行监测报警或关闭报警， 可对导联脱落、血氧探头脱落进行声报警。

**坐便椅技术参数**

1、椅宽：55cm

2、座高：36-43cm

3、背高：44cm

4、净重：8KG

5、加厚不锈钢坐便椅：洗澡/坐便两用

6、承重≥300KG

7、高度可调

**不锈钢助行器技术参数**

产品名称：可调节扭动式助行器

产品材质：不锈钢

产品尺寸：42\*52\*（73-84）cm

折叠尺寸：52\*10\*（73-84）cm

净重：2.5kg

毛重：2.8kg

安全承重≥360斤

**轮椅技术参数**

1、产品名称：多功能轮椅

2、产品尺寸：68\*90\*90cm

3、大轮直径：57cm

4、实心前轮：17cm

5、坐面高度：52cm

6、折叠尺寸：90\*90\*30cm

7、轮椅净重：14kg

8、产品承重：200-260斤

9、多功能折叠轮椅：小身材大能量

10、折叠携带，放心出行

11、折叠方便，易收纳

12、双手刹设计：前后手刹设计，使用安全更放心

**智能身高体重一体机技术参数**

1、超声波身高体重人体秤主要参数：

2、附件：操作手册、电源线等

3、数据输出格式：RS—232接口，可以连接电脑。

4、体型：国际通用体格指数（BMI）

5、体重测量方式：精密平衡压力传感器称重

6、身高测量方式：超声波测距

7、高速易装热敏打印机，自动语音播报并LCD显示.

8、可无线遥控，不受位置限制（该功能选配）

9、主要参数：

测高范围：60cm ----200cm   分度值：0.5cm

称重范围：1kg -----300kg   分度值：0.1kg

整机自重≤13kg     包装重量≤17kg

机身高度：231cm

工作电压：AC110—240V  50/60HZ   待机功率：3W

本机机身轻巧，携带方便，可折叠，折叠高度120cm

使用湿温度：10-40°   20%--85%PH

测量速度：480人次/小时，非常适合体检量大的医院、学校、体检中心、社康中心。

包装尺寸：1300mmx320mmx440mm

**三座输液架技术参数**

1、产品包装：加厚纸箱，散件发货

2、产品尺寸：长1800\*宽650\*高780mm

3、产品材质：常规扶手脚：铁电镀，厚度1.2MM。冷扎钢网板厚度1.2MM，喷银灰色油漆

4、舒适靠背：双弧线设计带来优美线条带给您优雅舒适的感受

5、美观扶手：精美的扶手设计，体现出排椅的质量和舒适度

6、精美支脚：特采用三角型脚架，强大的支撑力，使您坐式稳如泰山

**输液架技术参数**

1、产品名称：移动输液架

2、产品组成：三角底座、2挂钩、高档喷漆

3、产品尺寸：1.1-1.9米随意调节

4、产品特点：移动便携

5、产品用途：医院、家庭、医务室

**五抽屉治疗车技术参数**

1、产品规格：750\*480\*920mm（长 宽 高）

2、产品材质：加厚ABS工程塑料 永不生锈

3、脚轮：静音脚轮

4、配置：左边副工作台 无孔置物盒 右边塑料有孔杂物篮下面垃圾桶 台面配除颤平台和输液挂架 背面心肺复苏板 氧气瓶支架 电源插座

5、燕尾拉手

6、带安全锁

**多功能移动治疗车技术参数**

1、产品材质:加厚不锈钢

2、脚轮材质：橡胶

3、产品尺寸：66\*44\*86cm

4、加厚不锈钢面板

5、便捷抽屉设计：大容量、收纳便捷、实用耐用

6、可拆卸污物盆：便捷储物、干净卫生

7、加高厚实把手：把握舒适、轻松推拉、不费腰力

8、刹车设计：推拉省力90％

**办公桌椅技术参数**

1、产品规格：1200\*600\*750

2、上层防火面板，免漆饰面纸饰面，纹理细腻自然、颜色均匀；

3、基材：实木颗粒加压胶合，经过高温渗透法工艺，保证台面平整无颗粒、汽泡、渣点，颜色均匀。

4、柜体采用加厚宝钢优质冷轧钢板经剪切，焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接；全自动九工位喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理；架面采用绿色环保型粉末静电喷塑，静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统。

配置：办公椅 1张

**老年活动区桌椅、棋牌桌、乒乓球桌的等技术参数**

**桌椅**：

1、桌子尺寸：88CM\*88CM\*76CM

2、材质：橡胶木、环保木器漆

3、椅子：45CM\*45CM\*90CM

**棋牌桌：**

1、尺寸：88CM\*88CM\*76CM

2、材质：橡胶木环保木器漆

**乒乓球桌：**

1、1525\*2740\*760mm

2、材料：球台专用板材

3、下架：40\*40mm加强型高级喷塑方管支架，壁厚1.5MM。

4、重量约75KG。

5、15mm密度面板

6、40\*40mm钢管(360°普通轮直径4cm)

7、弹性均匀度≤10mm

8、台面关泽度≤10度

9、台面摩擦系数≤0.4

10、台面稳定性≤7mm

11、边框尺寸2\*4CM

配置：电视机 1台

**老年人户外健身器材技术参数**

**漫步机：**

1、产品尺寸≤180\*35\*115CM；

2、主立柱规格φ114mm×2.5mm,主要承载钢管32mm\*2.0mm；

3、其他：管材壁厚2.0mm。直埋式更安全牢固。

4、功能：提高身体协调性、平衡能力和有氧能力。

**双人浪板：**

1、产品尺寸≤80\*80\*130

2、立柱为（φ114×2.5）mm的标准焊管；

3、摆杆摆幅采用内限位方式，单边摆幅度不大于65度，摆杆与立柱间距离最小处为75mm,摆杆为直径φ60×3mm的标准焊管；

4、踏板两侧装有柔性防护垫，防止摆动时伤人.

5、功能：增强腹外斜肌肉力量及腰部柔韧性，活动腰椎各关节及下肢经络。

**双人座凳：**

1、产品尺寸≤180\*40\*165

2、立柱采用φ114\*2.5mm优质钢管，立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。

3、工艺采用CO保护焊焊接而成，焊接平整，表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化，塑粉环保无毒，效果表面光滑明亮，无流痕。

4、器材采用直埋方式，立柱下埋深度为400mm，地基尺寸（400\*400\*500）mm

5、功能：锻炼大腿肌肉，增强腰部力量。

**平步机：**

1、产品尺寸≤150\*120\*135

2、采用2.05mm优质钢管，焊接塑料封头避免了雨水的流入。

3、工艺采用CO保护焊焊接而成， 焊接平整，表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化，塑粉环保无毒，效果表面光滑明亮，无流痕。

4、功能：锻炼全身协调能力和下肢力量。

**健骑机：**

1、产品尺寸≤80\*30\*105

2、立柱采用φ114\*2.5mm优质钢管，立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。

3、工艺采用CO保护焊焊接而成， 焊接平整，表面经喷砂抛丸去油除锈、静电喷塑，高温固化，塑粉环保无毒，效果表面光滑明亮，无流痕。

4、功能：锻炼手脚协调能力，增强全身关节柔韧性，通脉活络，增强心脑及肾腰部功能。

**太极推揉椅:**

产品尺寸≤100\*100\*140

主立柱为（φ114×2.5）mm的标准焊管；

支架为（φ60×2.0）mm标准管，转盘直径为φ456mm，材料为Q235，t4.0mm的冲压铁盘；

两转盘内侧距离为244mm，转盘轴直径为φ25mm，材料采用45#钢；使用6205深沟球轴承；内装阻尼；

安装：采用直埋方式，立柱下埋深度500mm,地基尺寸（400\*400\*500mm）。

功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适于中老年人。

**康复脚踏车动感单车技术参数**

1、产品尺寸：65×43×103cm

2、坐垫调节范围73～98cm

3、阻尼调节档数：不少于8档

4、坐垫额定载荷:135kg。

5、功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练

**电动起立床技术参数**

1、直立床参数：外形尺寸/cm：187×82×105,

2、床面尺寸/cm：172×62，

3、床面高度/cm：52，

4、床面角度转动范围：0°～85°，

5、床面及脚踏板额定负载135kg，

6、承受额定承载时床面向上转动的平均角速度1.25°/S，

7、输入功率250VA。

8、材质：主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用手工包海绵皮革，双层材料绑带。

9、用途：适用于偏瘫、截瘫及脑外伤等障碍者进行恢复性站立训练。

**上下肢训练器技术参数**

1、下肢阻力调节：14档阻力调节；

2、上肢阻力调节：无极调节

3、飞轮重量：5kg惯性轮，单向

4、最大承重：135KG

5、毛重/净重：46/36.5KG

6、组装尺寸：1280× 615×1260 MM

7、包装尺寸：1170× 285×865MM

8、最大负重：100KG

9、功能：适用于上下肢关节活动、肌力及协调功能的训练。

#

**四、服务要求**

1、供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

* 1. 整体项目提供不少于壹年的质保期, 自项目验收通过之日起计算。 质保期内免费提供使用指导、技术咨询、维护维修及所需的零配部件等售后服务；质保期满后仍需根据采购人的需要提供所有设备的终身运维服务。质保期满后的维护维修将依照市场优惠价计收零配部件费或服务费；
	2. 提供一年5×8小时上门保修；提供7×24小时技术支持和服务，4小时内做作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题,确保设备在24小时内恢复正常运行。

五、其他要求

1、为避免出现供应商为达到成交目的而刻意削价竞争，可能影响项目质量或者不能诚信履约。若供应商报价低于预算单价的90%(含)，签订合同时采购人有权要求供应商提供成交金额的10%作为履约保证金， 且不设合同预付款；如供应商报价低于预算单价的80%(含) 或谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查的供应商报价的，则供应商还须提供相关低价竞标的佐证依据，该等佐证文件将作为响应文件的组成部分并获得谈判小组评审通过，若供应商不提供或提供的佐证文件未能通过谈判小组评审，均视为无效报价。

2、如项目实施过程中出现成交供应商不按响应文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购管理部门严肃处理。

3、供应商必须根据所投服务的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投服务的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权拒签合同，没收其谈判保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

# 第六章 谈判响应文件内容和格式

项目编号：

 **（项目名称）**

**谈判响应文件**

投 标 单 位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**目 录**

1. 响应承诺函
2. 开标一览表
3. 法定代表人身份证明
4. 授权委托书
5. 资格审查资料
6. 企业承诺函
7. 资格声明函
8. 其他材料

9、技术标偏离表

# 初步评审表各项页码索引表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在码（第 页 ） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**1、响应承诺函**

致：（采购人名称）

根据贵单位 （项目名称、项目编号） 的竞争性谈判文件，正式授权下述签字人 姓名 ： 职务 ： 代表供应商 （ 供应商名称 ），提交响应文件。

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求响应。

2. 本响应文件的有效期为开标截止之日起计算的 天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5. 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7. 我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8. 我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （亲笔签名）

承诺日期： 年 月 日

## 2、开标一览表

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 谈判保证金 | 合同履行期限 | 质量要求 | 服务质量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **以上合计第一次总报价：**  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**分项报价明细表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注:①供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

# ②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

### 3、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附法定代表人身份证复印件  |   |   |

供应商： （盖单位章）

 年 月 日

###

### 4、授权委托书

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称、项目编号） 响应文件；(2)签署并重新递交首次响应文件及最后报价；(3)退出评标；(4)签订合同和处理有关事宜，授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

委托期限：

授权代表无权转让委托权，特此委托。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附全权代表情况：

姓名： 性别： 身份证号码:

部门： 职务:

通讯地址： 邮政编码:

移动电话： 固定电话:

授权代表：（签字）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附被委托人身份证复印件 |  |  |

供应商（盖章）： 法定代表人签字（或盖章）：

 年 月 日 年 月 日

5、**资格审查资料**

**一、供应商企业情况一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账 号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

**（后附供应商营业执照副本等材料的复印件，加盖公章）**

**二、谈判保证金证明文件**

**提供材料说明：**

供应商须在竞争性谈判响应文件中提供证明其已缴纳谈判保证金的证明材料；

**三、供应商资格要求的其他资料**

**6、企业承诺函**

本企业郑重承诺：

本企业对此次 （项目名称、项目编号）递交的报名、附件材料及响应文件的全部内容是真实的，同时本企业也不存在《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的行为，在此所做的承诺也是真实有效的。我方知道虚假的承诺与材料是严重的违法行为，此次提供的材料及响应文件的全部内容如有虚假，本企业愿承担相应的法律责任，并接受行政主管部门及其他有关部门依法给予的处理及处罚投标保证金。我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人签字：

 年 月 日

**7、资格声明函**

 （采购人名称） ：

 本公司 （公司名称）参加 （项目名称、项目编号）的投标活动，

现承诺：

 我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（供应商）名称： （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

## 8、其他材料

 本谈判文件规定的其他材料或供应商认为有助于本次投标的其他材料，包括但不限以下材料（项目商可根据谈判文件要求结合实际情况和自身状况提供）：

**8.1 小型、微型企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的项目，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的项目。本条所称项目不包括使用大型、中型企业注册商标的项目。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日期: 年 月 日

**8.2 监狱企业证明文件**

 享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**8.3 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的项目（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的项目（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的项目）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

# 九、技术标偏离表

说明：请供应商对应谈判文件的“竞争性谈判须知前附表”、“用户需求”中有关该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。响应文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 谈判文件条款  | 谈判文件中技术要求  | 响应文件响应  | 偏离   |
| 1  |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |
| 4  |   | ......  |   |   |
|   |   | 未列入本表的条款  | 全部接受  | 完全响应  |

投标单位全称（公章）： 法定代表人（或授权代理人）：（签字）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

 2、根据响应文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

 3、对谈判文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

# 十、最终报价表（最终报价时提供）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 最终报价（单位：人民币/元） | 大写： |
| 小写： |
| 对竞争性谈判文件的响应承诺 |  完全响应该项目竞争性谈判文件的技术及商务条款要求，并同意按最终报价与首次报价下浮比例对分项单价中价格进行相应调整，并承诺最终报价的分项单价低于或等于第一次报价的分项单价。如我方中标，我方完全接受谈判文件、标准合同、付款方式等全部要求。 |
| 备注  |  |

**注：**1.供应商须严格按本表格要求填写相关信息，所有文字应表述准确、清晰、不得涂改和增删、因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责；

2. 最终报价金额意思表示等同谈判文件。填写时应保持大小写金额一致，若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 此最终报价表内容尽量充实，但不要加附页。

4.大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表：

日期： 年 月 日

**第七章 评审办法和程序**

**一、评审原则**

1. 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
2. 本次评审是以符合响应竞争性谈判文件的响应文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。
3. 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
4. 本次采用低价优先法。评标步骤：先进行初步评审，符合资格的供应商进行进行二次报价。

**二、初步评审**

1. 评标委员会根据“初步评审表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性谈判文件的要求有争议的竞争性谈判内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

* 供应商未能满足供应商资格要求的；
* 供应商未提交法人授权委托书的；
* 竞争性谈判有效期不足的；
* 工期不满要求的；
* 响应文件未按竞争性谈判文件规定要求填写竞争性谈判内容及签名盖章的；
* 竞争性谈判价不是固定价或者竞争性谈判价不是唯一的；
* 不符合竞争性谈判文件规定的其它条件。

2．判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（4）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

(5)报价家数:有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，应按海南省财政厅2006年2053号文件第十四条第三款执行（在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，继续进行谈判）

**三、详细评审**

4.价格分统一采用低价优先法计算：

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

将通过初步评审的所有供应商的竞争性谈判价格，即通过初步评审的供应商进行二次报价，报价最低价为中标价。

5.评标委员会对满足竞争性谈判文件实质性要求的谈判响应文件，按照竞争性谈判文件规定，并按二次报价由低到高顺序推荐成交候选人。如二次报价相等的，由报价相等的供应商进行二轮抽签的方式推荐成交候选人，第一轮抽签先确定第二轮的抽签顺序，第二轮抽签确定推荐成交候选人，抽到“1号签”的为优先成交候选人，以此类推。

6．取第中标人的投标报价为该项目承包价。

7、关于政策性加分：

（1）所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

（2）所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

（3）供应商为小型和微型企业（含联合体）的情况：

①中小企业的认定标准：

1．提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2．本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3．小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4．监狱企业视同为小型、微型企业。

（供应商为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）。

②具体评审价说明：

1．供应商为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*（1-6%）；

2．供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

③供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供营业收入、人员等相关证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

附表1

初步审查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **评议内容**（无效谈判响应文件认定条件） | **供应商** | **供应商** |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性 | 是否符合谈判响应文件的式样和签署要求 |  |  |
| 3 | 响应性评审标准 | 合同履行期限 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 诚信要求 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标保证金 |  |  |
|  |  | **结论** |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

评委： 日期