用户需求书

一、项目概况

项目名称: 海南省三亚监狱物业管理服务项目

服务期限：1年6个月

采购预算：1025000元

服务地点：用户指定地点

付款方式：双方签订合同时具体约定。

验收要求：用户要求标准进行验收。

二、项目概述

海南省三亚监狱位于三亚市吉阳区，行政区区域面积61780平方米，其中办公楼建筑面积4660平方米，会见楼建筑面积1375平方米，备勤楼建筑面积9261平方米。

三、招标内容

本次招标内容为监狱物业管理服务，包括保洁勤务、绿化养护、水电保障及设施设备维护维修安装等内容。

四、物业管理职责和服务要求

科学管理，充分发挥物业作用，规范服务，创造整洁、文明、安全、舒适的办公环境。

A、保洁勤务服务：

1.服务内容：

（1）对行政区公共部位及重点部位、区域（如备勤用房、会议室、办公室、休息室、会客室、指挥中心、控制室、健身房、阅览室）及其设施设备的保洁、保养；

（2）垃圾收集、归类、装袋并清运至园林环卫指定地点；

（3）对行政区雨水、污水、隔油池的井座、地漏、管道的疏通和维护及化粪池的清理；

（4）玻璃幕墙清洗、地面、墙面的清洁、保养；

（5）完成紧急卫生清扫、清运工作。

2.工作要求及标准：

（1）行政区道路、广场、停车场、阳台、公厕、绿地、运动场地、室外桌椅凳、平台、台阶、坡道石材地面等每日清扫清洁不少于1 次，栏杆、标识牌、不锈钢物体、照壁、屋面、车棚、出风口、空调及空调内滤网、排风口、消防器材、楼梯扶手、公用部位玻璃每周清扫清洁1次，路灯、楼道灯每季度清洁1 次，及时消除区内道路积水。根据卫生情况，随时对以上区域、部位进行清扫清洁。

（2）行政区建筑物内地面、楼道、电梯轿厢、镜面、台盆、台面、水龙头、便池、管道、开关面板等每日清扫清洁不少于1 次，墙面、隔板顶部及侧面、门窗（框、轨道、玻璃、把手）、天花板、灯具、烟感、探头、挂件、标识、电视机及显示器、不锈钢物体等每周清扫清洁不少于1次，根据卫生情况，随时对以上区域、部位进行清扫清洁；大理石等地面石材每月打蜡抛光保养不少于1次。根据需要，随时对以上区域、部位做好保养工作。

（3）房间的地面、文件柜、床头柜、衣柜、桌、椅、凳、茶几、洗手池、水龙头、垃圾桶每日清扫清洁不少于1次，房间的门窗（框、轨道、玻璃、把手）、挂架、电脑、空调、风扇、电话机及外设，以及其他室内设施设备每周清扫清洁不少于1次。根据卫生情况，随时对以上区域、部位进行清扫清洁。

（4）垃圾处理按有关规范，每日清理1次，并摆放整齐，外观干净。

（5）公共雨水、污水、隔油池的井座、地漏、管道每月检查不少于1 次，及时疏通、清理，确保正常使用；水表井、电表井每月清扫清洁不少于1次，化粪池每月检查1次，每半年疏通、清掏不少于1次，发现异常及时疏通、清掏，确保正常使用。

（6）完成监狱要求的紧急卫生清扫、清运工作。

（7）行政区各类宣传栏、标示牌根据卫生情况及时清洁。

（8）保洁标准：设施设备要求摆放整齐，建筑物内各区域、部位、物品要求无尘土、污迹、蛛网、异物、积水，建筑物外各区域、部位、物体要求无杂物、污物、垃圾、积水；环境要求整洁、干净、空气清新。

（9）备勤用房（包括办公楼的备勤用房）床上用品根据需要随时予以整理、清洁，生活用品根据需要随时更换。

（10）除水电费和垃圾处理相关费用外，以上服务所产生的费用由中标方自理。

B、绿化养护管理服务

1.服务内容：

(1)行政区公共区域的花、草、树木等的浇水、修剪、除草、治虫、打药、施肥、种苗、防恶劣气候以及绿化垃圾清扫、清运等工作。

2.工作标准和要求：

（1）对藤木、灌木、绿篱和草坪进行施肥、松土，一年不少于2次；

（2）每半年全面喷洒防虫药1次；并根据情况随时做好病虫防治工作；

（3）乔木根据美观、防灾或其他需要，一年修枝不少于2次；绿篱、灌木每月修剪1次；

（4）绿化每周浇透水1次，视天气情况可减少或追加；每周冲洗树木枝叶上的积尘1次；

（5）每周全面清理枯枝落叶1次，确保树木上无枯枝；

（6）藤木植物枯枝烂叶的每日清理1次；

（7）台风来临前对树木进行加固和支撑，对树枝进行适度修剪；台风后对树木及时修整、扶正、加固；树木倾斜度超过10度时，必须进行扶正；

（8）绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的断枝、枯枝、落叶、残花、种子等废弃物；

（9）根据监狱需要，少量栽种监狱新购树苗（苗高2米以内）；

（10）绿篱、灌木缺株断行需及时补种,如因管理不善造成的树木、草坪枯死，补苗一切费用由中标方承担；

（11）清除草坪上的杂草，草坪纯净度达95%以上；

（12）绿化植物生长旺盛，无枯枝，形态良好；草坪无杂草，地面无裸露，草高度不超过10厘米；绿篱、灌木绿化整洁、美观、有型；

（13）完成监狱要求的紧急绿化任务；

（14）除水电费外，以上服务所产生的费用由中标方自理。

C、水电保障及设备设施维护维修安装

1.服务内容：

- 做好行政区供水、供电、供气、通风保障工作，定期检修水电线路、管道、开关，定期保养并及时维修电网、照明设施、水井、水塔、水箱、水泵、发电机及其配套设施、电器，保障监狱水电正常供应；

- 做好行政区水电设备的安装、维修，安装、维修对象包括但不限于电线、管道、插座、开关、马桶、便池、水龙头、角阀、喷头、风扇、排气扇等，确保设备的正常使用；

- 做好行政区水电设施设备及其房间的防小动物、防潮、防台风等工作；

- 做好行政区重要节假日或重大活动的水电保障工作；

- 配合行政区供水、供电、供气、电器、电梯等设备的供应方或服务方开展相关工作，为其提供便利；

- 做好行政区房屋门、窗及庭院、阳台、平台、路面等区域地面、墙面损坏的简单维修；

- 做好行政区办公、生活设施设备的简单维修，如防护网、门窗锁扣、床、桌椅凳、柜子、窗帘、架子等，确保设备的正常使用；

- 做好行政区设施设备的突发故障做好应急处理；

- 做好行政区设备因停水、停电、机械故障事故原因的查明，协助做好事故处理；

- 配合做好节水、节电、节材工作；

- 做好监狱要求的其他维修、保养及设施设备安装服务；

2.工作标准及要求

（1）确保无重大设备责任事故及重大安全事故发生；

（2）故障维修及时率达到100％，需维修、保养或协助工作时，人员10分钟到位，并立即进行修复。电气、供水故障维修排查不超过12小时，土建维修不超过2天。维修需要连续施工，重大维修需要24小时安排人员值班；

（3）按有关规定及时维护，处理随时发生的问题，设备设施无跑、冒、滴、漏等现象，始终处于最佳运行状态；

（4）水塔、水箱、水井每季度检修、保养一次；

（5）发电机每月试机不少于一次；

（6）低压配电设施、低压架空线路、公共照明（含路灯、楼顶灯、走廊灯、楼梯灯、公共卫生间等）、水泵、公共供水管道和水池（含消防管道、公共卫生间给水）等设备，每周检修、保养一次；

（7）配电房及配电装置每周检修一次；

（8）计划停电、停水、停气提前24小时通知监狱并做好解释工作以及各项准备工作；

（9）检修、保养应当细致检查设施、设备、系统，及时更换部件、配件，进行除尘、去污、润滑、防腐等工作，消除安全隐患，确保正常运行；

（10）建立设施设备档案，对变压器、发电机组、电梯、水箱及监狱其他重要部位及其设施、设备、系统的运行、检修、维保记录齐全；做好人员值班记录工作和设施设备清点登记工作；

（11）设施设备标识齐全、规范，责任人明确，操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，设施设备运行正常；

（12）对容易危及人身安全的设施设备设置警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案；

（13）发生设施设备事故造成停水、停电、停气的，要提交事故报告，向监狱如实报告事故原因、责任、处置情况及人员教育、处理情况；

（14）由中标方操作失误造成监狱损失的，损失由中标方承担；

（15）以上服务所需工具设备费用，及单次服务所消耗五金、水电的备件、零件、配件及耗材费用合计在200元以下的，由中标方自理。

五、物业岗位人员及有关事项要求

（一）岗位要求：

1.中标人应当根据工作需要确定设置劳动岗位并确定上岗人数，上岗人数不得低于17人，其中含物业经理1名。

2.物业经理需持有全国物业管理企业经理上岗证，具备大专以上学历，8年以上物业管理从业经验。

3.水电从业人员需获得国家有关资质并具备相关岗位实操能力。

4.以上要求的证书、凭证，其复印件需放于响应文件中并加盖投标人公章，开标当天，投标人需提供上岗证、学历证书、社保缴费证明等原件备查。

5.上岗人员身体健康水平良好，能胜任岗位任务。

6.上岗人员应当每日对其负责的区域（部位）全面巡查（检查）一次，确保服务无死角、无遗漏。

（二）其他要求

1.投标人可对项目现场进行考察，未按时参与现场考察的投标人视为自动放弃考察权利，因未能参加现场考察而带来的损失，由投标人自行承担。考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

2.投标人在编制投标报价时应注意，其人员工资、保险标准不得低于海南省的最低工资、保险标准。投标人应当与其从业人员按规定签订劳动合同，合同期内如政策调整，调整的费用由投标人负责，投标人需按政策调整标准及时足额向员工发放。

3.承接项目时，对区内共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全。

4.中标方工作人员的培训、证件年审、社保、正常上下班交通运输费、工作用餐、通讯费、节假日值班、日常加班、工资福利奖金等由中标方负责。

5.中标方必须加强自身派出人员安全教育工作，做好劳动过程中的人身安全防范工作，同时为所有监狱服务的物业服务人员按国家规定购买社保、人身意外伤害险等。为在监狱提供物业服务过程中，发生的人身意外伤害事故，造成的医药费等伤害受损赔付全部由中标方承担。

6.中标方工作人员在监狱值班或工作时须保持良好仪容，文明礼貌积极开展服务。

7.中标方工作人员，在为监狱提供物业服务过程中，如违反法律、法规、规章和单位规定，构成治安、刑事案件的，由中标方和当事人按公安、司法部门裁决承担过错责任。

8.中标方服务内容被政府有关职能部门罚款的，款项由中标方承担。

9.监狱对物业进行百分考核管理，每月动态实施考核，每扣1分，当月扣除100元。连续2个月评分在80分以下（不含本数）的，监狱有权解除合同，费用据实结算；百分考核标准由监狱制定。

10.监狱对中标方所安排的管理、专业技术及室内保洁人员，除需获得相关资质外，须经监狱同意。监狱对以上人员提出更换意见的，中标方应当及时更换。

- 因备勤楼配套建设尚未完成，备勤楼内及其周边的保洁、绿化费用按月根据实际服务时间计算，扣费标准由监狱决定。

- 中标方应当确保工作人员遵纪守法，遵守工作和值班制度、纪律，按时到岗到位、精神面貌良好，服从安排，听从指挥，并保持工作人员总体稳定。

六、服务期限：拟定1年6个月,因中标方原因中标方未能履职且未造成较大影响的，监狱有权解除合同，中标方应当赔偿损失，费用据实结算。