窗体顶端

窗体底端

2021年海南省纪委监委纪检监察内网信息化

建设项目（纪检监察外网相关）

招标文件

招标编号：HNGP2021-080

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：中共海南省纪律检查委员会办公厅

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2021年9月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

受中共海南省纪律检查委员会办公厅委托，对2021年海南省纪委监委纪检监察内网信息化建设项目（纪检监察外网相关）进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2021-080

2.项目名称：2021年海南省纪委监委纪检监察内网信息化建设项目（纪检监察外网相关）

3.预算金额：4878680元

4.最高限价（如有）：4878680元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求”

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

## 五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到海南省人民政府政务服务中心二楼海南省数字证书认证中心窗口申请数字证书和电子签章，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《关于规范电子招投标企业信息注册登记须知》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

## 七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：中共海南省纪委办公厅

地  址：海口市美兰区国兴大道69号

联系人：陈先生

联系人电话：0898-65364652

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：!异常的公式结尾 吴先生

联系电话：0898-66529805

传真：0898-66529852!异常的公式结尾

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2021年 9月

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。收取标准参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：60000.00 元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予6%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

不收取。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标通知书发出后30个日历日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章  采购需求

一、采购数量及技术参数（本项目属于软件和信息技术服务业）

（一）第一办公区401会议室音视频改造

对现有第一办公区401会议室音视频进行改造，主要购置LED显示屏、控制系统和扩声音响系统，满足视频会商系统要求。

（二）海南省纪检监察外网建设

依据《中央纪委国家监委信息化工作规划（2018—2022年）》（以下简称《规划》）和《关于印发〈纪检监察外网设计方案〉的通知》（中纪国监信息〔2019〕63号）要求，依托国家电子政务外网开展海南省纪检监察外网建设，主要建设内容包括：购置防病毒系统、前后置系统、安全准入网关、路由器等相关软硬件设备，完成省级纪检监察外网及安全系统实施，并做好市、县（区）纪检监察外网和乡镇纪检监察外网规划设计。对纪检监察外网进行等级保护测评和密码应用安全性评估。

项目清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一办公区401会议室音视频改造 |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |
| 1 | LED 显示屏(6.14㎡) | 平米 | 6.14 |
| 2 | 发送盒 | 台 | 2 |
| 3 | 视频拼接器 | 台 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | 台 | 1 |
| 5 | 电力控制配电柜 | 套 | 1 |
| 6 | 备品模组 | 张 | 2 |
| 7 | 小间距显示屏落地支架 | 平米 | 8 |
| 8 | 落地支架底座 | 项 | 1 |
| 9 | 主电缆 | 米 | 60 |
| 10 | HDMI信号线 | 条 | 2 |
| 11 | HDMI信号线2 | 条 | 1 |
| 12 | 线管槽 | 项 | 1 |
| 13 | 旧屏拆除工作 | 项 | 1 |
| 14 | 专业功放 | 台 | 1 |
| 15 | 专业音箱 | 只 | 2 |
| 16 | 支架 | 只 | 2 |
| 17 | 调音台 | 台 | 1 |
| 18 | 抑制器 | 台 | 1 |
| 19 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 20 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 21 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 22 | 会议主席单元 | 套 | 1 |
| 23 | 会议代表单元 | 套 | 6 |
| 24 | 音频连接线 | 根 | 11 |
| 25 | 音频连接线 | 根 | 1 |
| 26 | 音频连接线 | 根 | 2 |
| 27 | 音箱线 | 米 | 100 |
| 28 | 线槽管 | 项 | 1 |
| 29 | 辅材 | 项 | 1 |
| 二 | 海南省纪检监察外网 |  |  |
| 1.1 | 软件 |  |  |
| 1 | 防病毒系统（用于管理业务区） | 套 | 1 |
| 2 | 防病毒系统终端杀毒授权 | 个 | 800 |
| 3 | IT运维管理系统（用于管理业务区） | 套 | 1 |
| 4 | 数字证书授权（用于管理业务区） | 套/2年 | 800 |
| 5 | 安全证书KEY（用于管理业务区） | 套 | 800 |
| 6 | 双向网闸前后置系统（用于专网外联区和电子政务外网区） | 套 | 2 |
| 7 | 单向网闸前后置系统（用于互联网接入区） | 套 | 1 |
| 1.2 | 硬件 |  |  |
| 1 | 路由器（用于广域网接入区） | 台 | 2 |
| 2 | 交换机（内层，用于广域网接入区） | 台 | 2 |
| 3 | IPSEC VPN网关（用于广域网接入区） | 台 | 2 |
| 4 | 防火墙（用于广域网接入区） | 台 | 2 |
| 5 | 接入交换机（用于业务系统区） | 台 | 2 |
| 6 | 防火墙（用于业务系统区） | 台 | 2 |
| 7 | 服务器（用于业务系统区） | 台 | 4 |
| 8 | 主机监控与审计系统（用于管理业务区） | 台 | 1 |
| 9 | 安全准入网关（用于终端接入区） | 台 | 1 |
| 10 | 接入交换机（用于终端接入区） | 台 | 2 |
| 11 | 防火墙1（用于互联网接入区） | 台 | 1 |
| 12 | 防火墙2（用于互联网接入区） | 台 | 1 |
| 13 | 单向网闸（用于互联网接入区） | 台 | 1 |
| 14 | 接入交换机（用于互联网接入区） | 台 | 1 |
| 15 | 防火墙（用于电子政务外网区） | 台 | 1 |
| 16 | 接入交换机（用于电子政务外网区） | 台 | 1 |
| 17 | 安全准入网关（用于电子政务外网区） | 台 | 1 |
| 18 | 双向网闸（用于电子政务外网区） | 台 | 1 |
| 1.3 | 其他 |  |  |
| 1 | 等保测评 | 项 | 1 |
| 2 | 密码测评 | 项 | 1 |

本项目的核心产品为“路由器（用于广域网接入区）”

二、技术要求

（一）第一办公区401会议室音视频改造设计

改造401会议室音视频，含LED显示屏大屏系统、扩声音响系统等。

1.音频改造

会议室是主要承担日常会议召开及视频会议的功能。此会议室的扩声系统使用具有以下功能：

1.满足各类日常会议的扩声需求；

2.满足视频会议的扩声需求。

会议扩声要求：

1、满足会议室声压级扩声需求

足够声压级是会议室扩声的基本条件，现系统有足够动态余量，以适应不失真还原大动态的节目信号。设计所选用的扬声器高灵敏度，高Q值与之相匹配的功率放大器具有足够的功率储备。

2、良好的声场均匀度

设计中所选的扬声器是根据听众区的具体位置和面积，组成“点”声源，有效降低阵列的梳状滤波，所选用的扬声器都是恒定指向扬声器，有利于语言清晰度的提高，听众区都处于扬声器的直达声覆盖范围内，为达到良好的声场均匀度提供了保障。

3、系统设计

第一办公区401会议室综合了数字会议、音频扩声、多媒体演示、监控摄像等，涉及声光、电、信息学等多个领域。因此，各种产品相互间的协调操作非常重要。系统集成的好坏，关系到整个系统的成败。

4、扩声系统设计

经过现场勘查分析，第一办公区401会议室主要以各类会议为主，但考虑到实际情况，还必须同时兼顾学术交流会议厅、现代化培训等其它多功能扩声需求。

会场面积56平米，长8米，宽7.2米，净高3米；装修利旧，地面为瓷砖。天花为二级吊顶，一级净高2.8米，二级净高为3米。

系统组成: 音源系统、调音系统、音频处理器、功率放大系统、扬声器系统（声场设计）。

根据现场情况，会场中间位置吊装2只专业音箱。配置1台音频处理器、1台调音台、6只有线鹅颈话筒及1台电源时序器。

5、拾音系统

话筒的型号选择十分重要，在本扩声系统中，选择可选指向性，鹅颈长度可选18”, 12” & a new (slightly longer) 5”在自动混音模式下，话筒是常开的，而通过一个自动混合器来控制静音和LED状态的有线鹅颈话筒。

6、调音台

调音台是扩音系统的核心，性能的好坏对整个音响系统有着举足重轻的地位中，本方案设计中从调音台的电声性能指标、音色、质量、功能、稳定性及兼容性等方面进行全面优化配置，经过多重严格的筛选，使用了一个崭新的高性能话筒音频前置放大器设计，它带有非常高的动态范围性能，并且可以提供单纯的，没有噪音的相互间的连接。调音台内使用的是高性能的音频混合传送汇流排，所有的主要输出都是高性能的、并且没有噪音的进行相互之间连结。支持8路MIC输入兼容6路线路输入接口，2路立体声线路输入，4路RCA输入。2.支持2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。

7、数字音频处理器系统

扩声系统采用了先进的数字音频处理器，2路输入和6路输出的单数字信号处理器，是扬声器系统管理和优化的理想工具。基于最现代化的硬件，该系统管理器给简单和快速创建多路系统提供了经过试验和检测的全新算法。设计优先考虑高度用户友好性和可靠性，并提供极其经济的价格。24位sigma-delta AD/DA转换器和32位浮点信号处理器支持111dB的动态范围。除了两个模拟输入，还可以使用AES/EBU数字立体声输入格式。设置提供了正确的配置。借助可变配置参数访问，无论是在固定安装，或是流动使用，可灵活适应每一种情况。对包括最高阶型号在内的所有扬声器的管理和系统调试，提供全套的精准工具。用户友好的软件界面，可完全控制甚至是关键应用的所有参数。

8、功率放大器

为了保证扩声系统的稳定性和操作检修的便捷性，系统中使用具有远程设置、遥控及监测功能的功放，和数字处理器组成了数字监控网络，所有数字处理器和功放都接入网络中，通过计算机使用者在任一网络节点可以对网络中的任一设备进行设置、控制和状态监测，此外遥控功放还具有自动监测报警的功能，能够随时随地对系统中的功放状态、扬声器负载情况进行信号监测，及时系统中发现存在的隐患。

2.显示系统建设方案

由于技术的飞速发展，LED显示屏的亮度和分辨率越来越高，而且价格已下降到用户能接受的水平。所以LED已成为多功能会议中心的重要组成部分。它不但可以投影影碟、录像等视频信号，还可以投影实物和图文以及计算机画面。

401现有1台LCD显示屏，损坏及老化严重，已不能满足高清视频会议的要求，急需更换。

（二）纪检监察外网设计

1.省级纪检监察外网设计

海南省纪检监察外网架构分为纪检监察外网区（含8个功能区）和电子政务外网区两个功能大区。采用模块化分区，基于业务功能和业务安全与中央纪委保持一致全级别进行区域划分。纪检监察外网区分为广域接入区、核心交换区、互联网接入区、专网外联区、内网数据交换区、业务系统区、终端接入区和管理业务区；电子政务外网区分为公共业务区和终端接入区。

省纪委均通过裸光纤连接政务外网接入路由器上，再通过接入路由器联入本级电子政务外网。市县（区）纪委通过防火墙接入本级电子政务外网，作为电子政务外网PE设备。

2.省级纪检监察外网区

2.1核心交换区

核心交换区用于纪检监察外网区的各功能区之间高速数据转发。核心交换设备采用双路设计，保证高效传输、柔韧抗毁，遵循TCP/IP协议接入，支持IPv6平滑过渡。核心设备采用两台高性能网络交换机。核心交换机之间为松耦合关系，区域设备到核心设备采用等值负载分担方式提供多链路通道，核心设备和区域之间运行动态路由协议。核心交换区与各功能区域之间串接防火墙部署，终端接入区串接安全准入网关部署。

2.2广域接入区

广域接入区用于将纪检监察外网区接入到电子政务外网的公用网络区。通过VPN网关与其他VPN网关建立隧道连接，形成独立私有的纪检监察外网，区域边界通过电子政务外网路由器实现边界接入。

广域接入区外层接入交换机后端部署两台千兆VPN网关，启用双活模式，分别与中央纪委国家监委、省内各级纪委监委外网区的VPN网关建立IPSec VPN隧道。VPN网关性能要求满足多隧道接入，通过不同隧道逻辑隔离不同接入单位。基于等级保护边界防护要求，内侧通过部署防火墙实现边界访问控制。

2.3互联网接入区

互联网接入区主要提供互联网数据的导入，与互联网举报网站互联，串联部署防火墙和单向光闸，对来自互联网的数据进行访问控制、病毒检测、入侵行为防御和安全的数据单向摆渡。

考虑到内部网络结构安全，在互联网接入区部署一台接入交换机，串接不同品牌异构的防火墙，内层与外层防火墙防护策略不同，确保不同网络数据信息的安全交互和共享。

2.4专网外联区

专网外联区实现其他专网独立接入。接入区通过串联部署外层防火墙、内层防火墙和隔离交换系统（单向/双向网闸、前后置系统），对进出纪检监察外网区的数据进行访问控制、病毒检测、入侵行为防御和安全的数据摆渡；内层墙与外层墙异构，采用不同安全防护策略,外层防火墙采用路由模式部署。

2.5内网数据交换区

内网数据交换区用于同网络安全隔离与信息单向导入系统对接。

2.6业务系统区

业务系统区主要承载业务系统，提供对外服务。

2.7终端接入区

终端接入区主要用于办公终端的集中接入，采用分层接入架构，汇聚与核心交换机之间串联安全准入网关，对终端用户进行准入认证，防止未授权用户访问。

2.8管理业务区

管理业务区用于安全管理与运维服务等设备部署，包括安全管理中心、身份鉴别、防病毒系统、漏洞扫描、时间服务器和安全管理终端等。接入交换机与核心交换机之间通过千兆链路互联，中间串联防火墙，对进出管理业务区的流量实现安全管控。

在管理业务区部署一套运维管理系统，用于基础软硬件及业务系统运行维护管理：

2.9运维管理系统

运维管理系统面向基础软硬件及业务系统的运行和维护管理，对整个网络、服务器、中间件以及业务系统的运行状态、事件、故障、性能等进行全面监控，实时掌握网络及业务应用的运行状况，及时发现异常情况。运维管理系统包括基础架构管理、服务管理、支撑环境管理等。

1．资产管理：识别和管理资产的逻辑和物理关系，并构建资产关系模型。为每一个资产建立全生命周期的档案，达到可追溯的目的。具体资产包括：服务器、数据库、中间件、存储、网络、软件、硬件、应用系统。

2．系统监测：实现统一监测，确保监测的广度和深度，并以图形化方式呈现监测结果，提升运维工作效率。通过对资产进行统一的自动化整合监测，使管理人员能够掌控整体运行状态。

3．巡检管理：支持按服务、项目巡检，支持自定义巡检、自动巡检和手动巡检。可跟踪已发生或正在处理的事件，可对巡检执行情况进行分析、处理、统计，并自动生成巡检报表。

4．故障管理：能够及时发现故障，同时联动知识库和资产配置模型，快速定位故障。全面实时掌握故障的处理过程及影响，具体包括：故障起源、影响的业务等。

5．问题管理：故障处理完毕，可将故障处理的方法沉淀为知识，形成知识库，达到快速有序的处理故障，提高故障解决效率的目的。

6．可视化：通过业务可视化视图，可提供一个动态、全面、可操作的实时业务模型，来展现基础架构和业务之间的相互关系。

当出现影响服务的告警事件时，会映射到模型中的对象上。并根据报警级别、业务影响的程度呈现不同的颜色，当该告警事件清除后，可以自动恢复到其受影响前的状态。通过此视图用户可以了解一个或多个业务的当前运行状况，以便IT人员对发生的告警事件进行根源问题分析，快速定位问题，并确定业务的影响范围。

3.省级电子政务外网区

省级电子政务外网区核心交换区用于电子政务外网区的各功能区之间的高速数据转发。在该区域内部署一台高性能的核心交换机。其中核心交换机与公共业务区、终端接入区接入交换机之间分别通过千兆链路互联。在核心交换机上，串接部署防火墙，通过路由策略实现各区域的划分与访问控制。

公共业务区主要提供对国家电子政务外网的前置服务。通过在公共业务区（电子政务外网区）与广域接入区（纪检监察外网区）之间建设安全交换平台（双向网闸、前后置系统），实现业务系统数据的双向安全摆渡。

终端接入区用于办公终端的集中接入，访问电子政务外网资源。乡镇纪委监委通过政务外网SSLVPN拨号，接入政务外网，从而访问纪检监察外网相关业务。

终端接入区规划成两层网络结构，接入交换机与楼层交换机之间通过千兆链路互联，与核心交换机之间通过千兆链路互联，中间串联安全准入网关，通过相关策略保证合法以及安全的终端接入网络。

4.广域互联设计

海南省本级纪检监察外网通过省本级电子政务外网城域网接入；海南省市、县（区）选择电子政务外网专线接入，选用国密算法IPSEC VPN网关建设；乡镇通过互联网加政务外网SSLVPN客户端直接接入省一级电子政务外网区，处理相关业务。总体广域网互联逻辑关系图如下：

纪检监察外网互联示意图

纪检监察外网通过VPN网关，构建相对封闭的网络，阻塞外部攻击渠道，加强整体的信息安全防护能力。

通过政务外网省级SSLVPN平台接入的互联网终端应遵循政务外网安全接入平台技术规范，通过VPN接入纪检监察外网时，应由VPN客户端阻断其互联网连接。

接入终端应满足如下要求：

1．满足国家网络安全等级保护三级中关于终端安全的相关要求；

2．应使用证书认证方式；

3．使用证书方式协商时，证书应使用政务外网数字认证中心统一颁发的数字证书。

路由设计

各纪检部门均通过静态路由接入电子政务外网城域网设备，实现与其他纪委网络互通。省级、地（市）、县（区）局域网，通过二层透传或者静态路由协议，完成局域网内部的网络互通。

软硬件设备采购参数

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一办公区401会议室音视频改造 |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | LED 显示屏(6.14㎡) | 1.整屏尺寸：3.2X1.92≥6.14。 2.▲LED点间距≤1.53mm。 3.像素组成：SMD 3in1；箱体实像素点数≥129792；刷新频率：1920-3840Hz；灰度等级：13-14 Bit；可视角度：140/140；亮度：700 cd/㎡；刷新率：1920-3840Hz；对比度：4000:1，色温：6500 K； 4.防护等级(正面/背面)：IP40/IP21；功率(最大/平均)(W/m²)555/185。 5.工作环境温度：-10～+40，工作环境湿度：10%～80%。 6.含边框包边工艺。 | 平米 | 6.14 |
| 2 | 发送盒 | 1.支持 1 路 DVI 视频源输入；支持 1 路 HDMI 1.3 视频源输入；支持 1 路音频输入；支持 1 路光探头接口。 2.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容。 3.支持 4 路 RJ45 千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素；支持 1 路方口 USB 控制接口。 4.支持 UART IN 和 UART OUT 控制接口，可用于设备级联。 | 台 | 2 |
| 3 | 视频拼接器 | 1.1.5U切换主箱体； 2.支持4通道HDMI信号输入，支持HDMI1.3，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60HZ； 3.支持4通道HDMI信号输出，最大支持分辨率1920*1200@60HZ，单通道支持2窗口输出。 | 台 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | i5-9400/4GB/1TB/无光驱/2G独显/19.5 宽屏显示器。 | 台 | 1 |
| 5 | 电力控制配电柜 | 15kw户内小型控制配电柜。 | 套 | 1 |
| 6 | 备品模组 | KL1.5备品模组。 | 张 | 2 |
| 7 | 小间距显示屏落地支架 | 1.包含屏体内部线材及包边。 2.铝型材结构,承重≥300kg。 | 平米 | 8 |
| 8 | 落地支架底座 | 1.铝型材结构。 2.底座高度700mm；承重≥450kg。 | 项 | 1 |
| 9 | 主电缆 | YJV 4+1芯4x4平方+1x2.5平方。 | 米 | 60 |
| 10 | HDMI信号线 | 线长：15米，HDMI线1.3高清线。 | 条 | 2 |
| 11 | HDMI信号线2 | 线长：25米，HDMI线1.3高清线。 | 条 | 1 |
| 12 | 线管槽 | 线管、线槽、地板槽等PVC材料。 | 项 | 1 |
| 13 | 旧屏拆除工作 | 原会议室里的3*4LCD大屏、支架、线路等拆除工作。 | 项 | 1 |
| 14 | 专业功放 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 2.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2.立体声/并联4Ω:300W*2.桥接8Ω:600W。 4.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%；供电:~ 220V(50/60Hz)。 | 台 | 1 |
| 15 | 专业音箱 | 1. 0601阻抗：8Ω；频响：70Hz-20KHz；额定功率：150W；灵敏度：96dB/W/M；覆盖角度：(H)100°(V)80°。 2.高音：3"锥形高音单元×2；低音：8"低音×1。 | 只 | 2 |
| 16 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm；箱体固定面板固定孔尺寸：110mm。 | 只 | 2 |
| 17 | 调音台 | 1.支持8路MIC输入兼容6路线路输入接口，2路立体声线路输入，4路RCA输入；支持2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。 2.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持外接U盘播放和录音。 3.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |
| 18 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |
| 19 | 音频处理器 | 1. 支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3. 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4. 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 | 台 | 1 |
| 20 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 21 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段，支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 2.系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 3.支持同声传译功能。具备两路功放输出接口，可带2×25W的定阻音箱。支持消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。具备USB接口，支持录音功能。 4.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 | 台 | 1 |
| 22 | 会议主席单元 | 麦克风类型：心型指向性驻极体；频率响应 80Hz-16KHz；麦克风输入阻抗 ≥1KΩ；灵敏度 -34dB±1.5dB（0dB=1V/Pa at 1kHz)；最大SPL 125dB（THD>3%）；信噪比 >80dB(A) THD <0.1% 功耗 3W；安装方式 桌面式；咪杆高度 220mm。 | 套 | 1 |
| 23 | 会议代表单元 | 麦克风类型：心型指向性驻极体；频率响应 80Hz-16KHz 麦克风输入阻抗 ≥1KΩ；灵敏度 -34dB±1.5dB（0dB=1V/Pa at 1kHz)；最大SPL 125dB（THD>3%） 信噪比 >80dB(A) THD <0.1%；功耗 3W ；安装方式：桌面式；咪杆高度 220mm。 | 套 | 6 |
| 24 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。 | 根 | 11 |
| 25 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头。 | 根 | 1 |
| 26 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）。 | 根 | 2 |
| 27 | 音箱线 | 纯铜带神经线150芯蓝色金银音响线喇叭线。 | 米 | 100 |
| 28 | 线槽管 | 线槽。 | 项 | 1 |
| 29 | 辅材 | 膨胀螺丝、电源插排、胶布、扎带等相关五金。 | 项 | 1 |
| 二 | 海南省纪检监察外网 |
| 1.1 | 软件 |  |  |  |
| 1 | 防病毒系统（用于管理业务区） | 1.▲网络版控制中心：支持设置防卸载策略防止私自卸载客户端对终端造成危害；主机安全审计模块：能够自定义组织架构，自动识别客户端详情端包括所属责任人、主机IP、主机MAC、终端ID、在线状态、物理位置、病毒库版本、病毒库升级时间，能够展示终端的软件信息、硬件信息、端口信息、进程信息、资源信息、账户信息、浏览器信息、系统日志信息以及上下线历史记录，同时支持组织结构导入导出功能；日志分析：根据类型和时间段筛选查看日志信息，包括查杀和防御结果等，支持查看病毒发现的时间、病毒文件的病毒家族、病毒类型、文件大小、破坏或感染方式、威胁等级等信息。 2.防病毒系统管理端和客户端均能支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德等linux操作系统和龙芯、飞腾、兆芯、海光CPU平台。 3.为保证防病毒系统对流行病毒的检测能力，要求流行病毒检出率不低于98%，误报率小于0.1%。投标时能提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室出具的检测报告并加盖厂商公章。 | 套 | 1 |
| 2 | 防病毒系统终端杀毒授权 | 客户终端杀毒授权，针对防病毒功能模块。 | 个 | 800 |
| 3 | IT运维管理系统（用于管理业务区） | 1.▲具备网管功能。监控功能包含：网络设备、应用（中间件、操作系统、存储、数据库等）、服务器硬件、分级运维管理 2.产品应具有下载设备模板方式批量添加设备、下载监测点模板方式批量添加监测点，支持指定网段，自动发现设备等功能，能够满足减少运维工作量和业务快速部署的要求。 3.产品应具有多种故障告警方式应对不同的应用场景：包括网页、邮件、声音、脚本、工单等方式告警。同时支持告警模板设置，可以通过提前设置参数添加设备信息、监测点信息、阈值设置、故障时间等设置实现自动告警。产品可部署在Windows、麒麟、统信等linux操作系统上。 | 套 | 1 |
| 4 | 数字证书授权（用于管理业务区） | 采购数字证书及其相关服务。 | 套/2年 | 800 |
| 5 | 安全证书KEY（用于管理业务区） | 向省大数据管理局进行采购数字证书及其相关服务。 | 套 | 800 |
| 6 | 双向网闸前后置系统（用于专网外联区和电子政务外网区） | 分为前置系统和后置系统，统一品牌，高可用包括双机热备、网口聚合和集群负载等。 1.▲系统采用内外网双服务器主机架构，包含内网交换服务器和外网交换服务器；内外网交换服务器各提供4个千兆电口、6个USB口；系统交换能力≥800Mbps，并发会话数≥30000，文件数据处理数≥2500个/秒，数据库到数据库交换记录数≥3000条/秒，最大支持服务个数≥80，文件数据处理吞吐量≥800Mbps，应用层数据交换速度≥800Mbps，最大数据文件≥30G。 2.为保证系统传输响应时间，产品文件数据交换延时小于1.1毫秒。满足要求并能投标时提供提供权威部门检测报告。 | 套 | 2 |
| 7 | 单向网闸前后置系统（用于互联网接入区） | 分为前置系统和后置系统，统一品牌，高可用包括双机热备、网口聚合和集群负载等。 1.▲2U服务器结构；配置≥5个10/100/1000BASE-T接口（含一个管理口，一个BMC口），≥4个千兆SFP插槽，≥1个VGA接口；≥1个RS232串口；≥2个USB2.0口；≥2个USB3.0口；≥2个USB3.1口；内存≥16GB;硬盘≥1TB；双电源；性能：文件传输性能≥2Gbps，访问延时20ms，并发连接数30w，3年硬件维保。 2.产品应能满足多种应用场景需求，支持邮件传输协议（POP3、SMTP）、文件传输协议（FTP）、 Web传输协议（HTTP/HTTPS）、WebService传输协议等，同时支持HTTP应用改写功能和单通道同时容纳多个Web应用的能力，（提供功能截图证明并加盖厂家章）。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 路由器（用于广域网接入区） | 1.▲≥12个业务插槽，双主控制器引擎，双交换矩阵，冗余电源模块≥4。配置千兆电接口≥8个，千兆光接口≥16个，万兆光接口≥2。设备支持主控引擎、交换矩阵、业务板卡完全物理分离。交换容量≥70Tbps，包转发率≥12000Mpps；支持MPLS VPN、IPSec VPN，支持国密算法加密，支持主流BGP、IGP路由协议；冗余电源。 2.所投产品设备核心元器件CPU，交换芯片，内存等全部为国产芯片，满足要求并能投标时提供符合中国认可检测（CNAS）的第三方机构检测报告，并加盖生产厂商公章证明。 | 台 | 2 |
| 2 | 交换机（内层，用于广域网接入区） | 1.▲≥24个10/100/1000Base-T电接口、≥6个SFP+光口(支持千兆、万兆模式)，双电源，含2个千兆多摸光模块（850nm，0.55km，LC）。交换容量≥750Gbps；包转发率≥125Mpps。 2.产品应能实现网络线路的稳定可靠，满足内部组网的需求，支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持32个成员端口；支持静态路由、RIP、OSPF等标准路由协议功能。 3.所投产品设备核心元器件CPU、交换芯片使用国产芯片。满足要求并能投标时提供提供第三方权威机构证明报告并加盖厂商公章。 | 台 | 2 |
| 3 | IPSEC VPN网关（用于广域网接入区） | 千兆型号，VPN IPSec隧道数≥7000条，SSL并发用户数≥2000，SSL VPN，支持国密算法加密，并发连接数≥22500 需与中纪委中心VPN网关（深信服）兼容。 | 台 | 2 |
| 4 | 防火墙（用于广域网接入区） | 1.▲千兆型号机身2U，≥8个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口, 内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源, ≥1个扩展槽位；系统吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥2000万；配置含病毒检测、入侵检测软件许可，3年质保。设备符合最新信创名录要求。 2.产品应能满足不同的组网需求应支持路由、交换、虚拟线、Listening或混合工作模式；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 | 台 | 2 |
| 5 | 接入交换机（用于业务系统区） | 1.▲≥24个10/100/1000Base-T电接口、≥6个SFP+光口(支持千兆、万兆模式)，双电源，含2个千兆多摸光模块（850nm，0.55km，LC）。交换容量≥750Gbps；包转发率≥125Mpps。 2.产品应能实现网络线路的稳定可靠，满足内部组网的需求，支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持32个成员端口；支持静态路由、RIP、OSPF等标准路由协议功能。 3.所投产品设备核心元器件CPU、交换芯片使用国产芯片。满足要求并能投标时提供提供第三方权威机构证明报告并加盖厂商公章。 | 台 | 2 |
| 6 | 防火墙（用于业务系统区） | 1.▲千兆型号机身2U，≥8个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口, 内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源, ≥1个扩展槽位；系统吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥2000万；配置含病毒检测、入侵检测软件许可，3年质保。设备符合最新信创名录要求。 2.产品应能满足不同的组网需求应支持路由、交换、虚拟线、Listening或混合工作模式；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 | 台 | 2 |
| 7 | 服务器（用于业务系统区） | 1.▲CPU：1.5GHZ及以上；内存64G；配置2块容量不低于150GB SSD（企业级）系统硬盘，不低于4*1TB（企业级SATA）数据硬盘，操作系统*1套。设备符合最新信创名录要求。 2.服务器应支持银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等linux操作系统。 | 台 | 4 |
| 8 | 主机监控与审计系统（用于管理业务区） | 1.▲支持管控1000终端；主要功能包括：全局态势，资产管理，远程桌面，补丁管理，软件分发，设备管理，信息发布，安全防护，终端系统审计，终端行为、文件、进程、账户等监控，软硬件检测，打印审计，日志报警，移动存储管理，多层准入，非法外联，终端安全基线管理等。设备管理：支持按时间范围对终端搜索，查看指定时间内的终端在线、离线情况，结果展示终端的责任人、IP、MAC、总时长、在线时长、离线时间等。 2.产品服务器端支持飞腾、龙芯、兆芯硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德涉密专用服务器操作系统；客户端支持飞腾、龙芯、兆芯硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德等linux操作系统。 3.为提高终端设备安全性，能够防御网络欺骗行为，具有识别ARP攻击、拦截、地址冲突报警，控制审计等功能，同时可设置网关MAC和IP的绑定，防止地址冲突。满足要求并能投标时提供功能截图证明并加盖厂商公章。 | 台 | 1 |
| 9 | 安全准入网关（用于终端接入区） | 1.▲2U机箱；最大吞吐量≥4Gbps，每秒十五数（TPS）≥6000，最大支持终端同时在线数≥2000个；≥6个千兆电口（支持1组BYPASS），≥2个千兆光口，扩展槽位≥2个；冗余电源。 2.为保证网络高可靠性：设备应提供硬件BYPASS功能当出现单点故障而引起的网络中断，BYPASS将立即启动并保证网络的畅通无阻，同时支持双操作系统冷备、双机热备。 | 台 | 1 |
| 10 | 接入交换机（用于终端接入区） | 1.▲≥24个10/100/1000Base-T电接口、≥6个SFP+光口(支持千兆、万兆模式)，双电源，含2个千兆多摸光模块（850nm，0.55km，LC）。交换容量≥750Gbps；包转发率≥125Mpps。 2.产品应能实现网络线路的稳定可靠，满足内部组网的需求，支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持32个成员端口；支持静态路由、RIP、OSPF等标准路由协议功能。 3.所投产品设备核心元器件CPU、交换芯片使用国产芯片。满足要求并能投标时提供提供第三方权威机构证明报告并加盖厂商公章。 | 台 | 2 |
| 11 | 防火墙1（用于互联网接入区） | 1.▲千兆型号机身2U，≥8个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口, 内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源, ≥1个扩展槽位；系统吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥2000万；配置含病毒检测、入侵检测软件许可，3年质保。设备符合最新信创名录要求。 2.产品应能满足不同的组网需求应支持路由、交换、虚拟线、Listening或混合工作模式；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 | 台 | 1 |
| 12 | 防火墙2（用于互联网接入区） | 1.▲千兆型号，机身2U，≥8个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口, 内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源, ≥1个扩展槽位；系统吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥2000万，3年质保。设备符合最新信创名录要求。 2.产品应能够满足不同的组网需求支持路由、交换、虚拟线、Listening或混合工作模式；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 3.所投产品与防火墙1异构。 | 台 | 1 |
| 13 | 单向网闸（用于互联网接入区） | 1.▲≥12个千兆电口，≥8个千兆光口插槽,冗余电源,吞吐量：≥800Mbps；配置单向文件传输模块、单向数据库同步模块、单向数据传输模块、邮件转发模块、安全防护模块、日志审计模块等。36个月硬件维保。设备符合最新信创名录要求。 | 台 | 1 |
| 14 | 接入交换机（用于互联网接入区） | 1.▲≥24个10/100/1000Base-T电接口、≥6个SFP+光口(支持千兆、万兆模式)，双电源，含2个千兆多摸光模块（850nm，0.55km，LC）。交换容量≥750Gbps；包转发率≥125Mpps。 2.产品应能实现网络线路的稳定可靠，满足内部组网的需求，支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持32个成员端口；支持静态路由、RIP、OSPF等标准路由协议功能。 3.所投产品设备核心元器件CPU、交换芯片使用国产芯片。满足要求并能投标时提供提供第三方权威机构证明报告并加盖厂商公章。 | 台 | 1 |
| 15 | 防火墙（用于电子政务外网区） | 1.▲千兆型号机身2U，≥8个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口, 内存≥16G，硬盘≥1T，冗余电源, ≥1个扩展槽位。系统吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥2000万；配置含病毒检测、入侵检测软件许可，3年质保。设备符合最新信创名录要求。 2.产品应能满足不同的组网需求应支持路由、交换、虚拟线、Listening或混合工作模式；（提供功能截图证明并加盖厂商公章）。 | 台 | 1 |
| 16 | 接入交换机（用于电子政务外网区） | 1.▲≥24个10/100/1000Base-T电接口、≥6个SFP+光口(支持千兆、万兆模式)，双电源，含2个千兆多摸光模块（850nm，0.55km，LC）。交换容量≥750Gbps；包转发率≥125Mpps。 2.产品应能实现网络线路的稳定可靠，满足内部组网的需求，支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组最少支持32个成员端口；支持静态路由、RIP、OSPF等标准路由协议功能。 3.所投产品设备核心元器件CPU、交换芯片使用国产芯片。满足要求并能投标时提供提供第三方权威机构证明报告并加盖厂商公章。 | 台 | 1 |
| 17 | 安全准入网关（用于电子政务外网区） | 1.▲2U机箱；最大吞吐量≥4Gbps，每秒十五数（TPS）≥6000，最大支持终端同时在线数≥2000个；≥6个千兆电口（支持1组BYPASS），≥2个千兆光口，扩展槽位≥2个；冗余电源。 2.为保证网络高可靠性：设备应提供硬件BYPASS功能当出现单点故障而引起的网络中断，BYPASS将立即启动并保证网络的畅通无阻，同时支持双操作系统冷备、双机热备。 | 台 | 1 |
| 18 | 双向网闸（用于电子政务外网区） | 1.▲标准2U机箱，冗余电源；≥8个千兆电口，≥20个千兆SFP插槽、≥4个USB口，液晶显示屏；系统吞吐量≥800Mbps，最大并发连接数≥4万；功能模块授权：文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块。1年防病毒升级许可。3年硬件维保。设备符合最新信创名录要求。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 等保测评 | 纪检监察外网等级保护测评（含等保测评费用）。 | 项 | 1 |
| 2 | 密码测评 | 纪检监察外网密码应用安全性评估（含密码测评费用）。 | 项 | 1 |

★三、 合同执行计划

- 服务时间：自合同签订之日起3个月内完成建设。

2. 服务地点：海南省海口市。

四、验收

项目验收包括到货验收与产品初验、安装调试及项目初验、试运行及项目终验阶段。

1.到货验收与初验：中标供应商全部产品供应到货后，15个工作日内由采购人组织产品初步验收。产品初步验收完成，采购人出具产品初验证明。

2.安装调试及项目初验：供应商负责根据项目实施进度完成供货产品的安装调试工作，并根据项目实施进度配合开展项目初步验收工作。

3.试运行及项目终验：项目初验后，系统连续运行3个月试运行无重大故障为止，与系统集成商一起提交报告，采购人出具试运行合格证明，并报项目验收主管单位组织完成项目终验。产品终验后，进入质保期，软硬件免费质保期为3年，软件需提供2年升级服务，免费质保期后根据使用单位需要另行签约维保续保。

五、售后服务

1、投标人为项目整体工程提供两年的免费维护保修。投标人必须有可靠的售后服务保障,能提供正常的技术、备品备件服务。

2、投标人有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时且在24 小时内解决问题；

3、安装、调试、培训要求。

4、投标人负责设备的安装、调试。

5、投标人负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

6、投标人负责对买方受训人员进行操作、维修培训。

7、供货商必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。

六、质量保证

1、供应商所提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷,或者没有因供应商的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所提供的货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2、供应商所提供的货物须经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

七、其他要求

请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、安装调试费、培训费等）由投标人在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

八、采购人配合的内容

为配合本项目实施所进行的各阶段工作，投标人应列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管和相关验收等）和具体要求。

★九、本包段采购预算：487.868万元（报价不得超过采购预算）

注：

1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2.“二、技术要求、五、售后服务”在《技术、商务响应表》中逐条响应。

## 第四章  评标办法

标包名称： 01

# 前附表

## 初步评审标准：资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务期、服务地点 | 服务期、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分(41分)

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术性能要求 | 投标人所投产品的选型须满足本项目的有关规定，须满足用户实际需求。投标人提供的产品技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点应答，技术参数全部满足要求的得30分；其中▲为重要指标，每一项不满足扣1分，其他技术指标中每一项不满足扣0.5分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 技术方案 | 1、投标人应按照项目技术路线要求及建设内容，详细阐述建设思路和技术集成方案。（8分） 较好7-8分，方案设计完整清晰且针对性强，其中集成部署设计、应用系统设计、安全设计等重点内容措施完善，关键点的描述完备合理，方案说明详尽完善，可操作性强，切实满足用户需求。 一般4-6分，方案设计较为完整清晰，具有一定的针对性，其中集成部署设计、应用系统设计、安全设计等重点内容措施较为完善，关键点的描述比较合理，方案说明有回应，具有一定的可操作性，能满足用户需求。 其他3分及以下；总体方案设计粗糙或有遗漏，针对性不强，其中集成部署设计、应用系统设计、安全设计等重点内容缺乏可行性和可操作性，方案说明无回应。 2、项目安全保密措施的严密性、可靠性、可操作性。从制度、措施（包括人员、设备、数据及档案安全管理措施）、流程和规范（如流程控制和表单管理）等方面进行综合评审打分。（3分） 较好3分，安全保密措施制定完整详细，可靠性高，可操作性强，流程规范符合项目建设保密需求。 一般2分，安全保密措施制定基本符合需要，可靠性一般，可操作性一般，流程规范基本符合项目建设保密需求。 其他1分及以下：安全保密措施制定可靠性较差、可操作性较差，不满足项目建设保密需求。 | 11 |

### 商务评分（29分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后承诺和培训 | 1、售后服务方案。投标人响应招标文件有关售后服务要求并针对本项目提供具体的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等）。（3分） 较好3分，服务方案完整详细、服务内容具体、可操作性好。 一般1-2分，服务方案完整、服务内容可操作性一般。 不响应及其他不得分，无方案或方案较差，不具备操作性。 2、培训方案。各投标人响应招标文件有关人员培训要求并制定详细、切实可行的培训方案。（3分） 较好3分，培训方案完整详细、培训内容具体、可操作性好。 一般1-2分，培训方案较为完整、培训内容可操作性一般。 不响应及其它不得分，无方案或方案较差，不具备操作性。 3、驻场服务。项目实施验收完成后，投标人在质保期内每提供1名驻场服务人员得2分，最高得4分；须提供承诺函原件，加盖公章。（4分） | 10 |
| 2 | 拟派参与本项目的投标人服务能力 | 团队具备综合、全面的信息系统设计和建设能力，项目经理及团队成员具有国家软考高级信息系统管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师资格证书之一的，每1人得1分；团队成员具有国家软考中级软件评测师、软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师资格证书之一的，每1人得0.5分；最高得5分。一人多证的，不重复计分。（5分） 注：投标人须按上述资质类别提供详细的人员资质对应明细表，并在人员资质对应明细表后附上该类别中相关人员的有效资质证书复印件、2021年任意3个月的社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 5 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人2018年以来党政机关信息化项目系统集成省级部署经验的，1个项目业绩得2分。最高得8分；业绩需提供合同首页及盖章页，并加盖投标人公章。（8分） | 8 |
| 4 | 投标人资质 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每有一个，得2分，最高6分。（6分） 备注：供应商需提供相关证书复印件并加盖公章；如相关证书过期的提供相关延期证明文件。 | 6 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

1.合同签订后，需方向供方支付合同总金额百分之二十（20%）的标的款；

2.主要设备到货后，需方向供方支付合同总金额百分之三十（30%）的标的款；

3.初验完成后，需方向供方支付合同总金额百分之三十（30%）的标的款；

4.终验完成后，需方向供方支付合同总金额百分之十五（15%）的标的款；

5.终验完成两年后，需方向供方支付合同总金额百分之五（5%）的标的款。

# 服务期、服务地点

1.服务时间：自合同签订之日起3个月内完成建设。

2. 服务地点：海南省海口市

# 七、验收要求

# 由采购人在指定地点对所提供服务进行验收，验收标准除供应商投标文件所响应的服务要求外，可溯源到国家、行业相关标准；供应商提供的服务应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

# 八、违约责任

1.如甲方验收不符合服务要求或达不到国家标准，乙方无条件偿付中标金额   1   %的违约金。

2.如乙方不能按期提供服务，向对方偿付不能服务中标金额每日  1 %的违约金。

九、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

# 十一、合同鉴证

# 集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十二、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：1.开标一览表、分项报价明细表；

2.技术、商务响应表；

3.中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

政府集中采购机构声明：本合同标的经政府集中采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的    采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在     采购项目（项目编号:    ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 服务时间 |  |
| 投标有效期 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件符合

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件要求在下表中进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，以及对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据货物/服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 货物/服务名称 | 招标文件技术、商务主要条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标人根据系统方案添加的设备、材料、服务等也请列出。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出设备/服务的详细技术参数情况。

4.“响应情况说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务规范主要条款描述，必须逐项对应响应。

5.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应说明（+、=、-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
    3.“响应说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务条款描述，必须逐项对应响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图像或复印件)