福利中心养老院采购需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊扇 | 102 | 台 | 规格：1400mm 额定电压：220V 额定频率：50HZ 功率：80V |  |
| 2 | 电视 | 37 | 台 | 单屏尺寸：967*586*82.8 存储内存4GB 全面屏电视；4K超清电视 支持光纤音频输出 43英寸 |  |
| 3 | 单人桌、椅子 | 162 | 套 | 材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 18mm厚颗粒板 600mm*450mm |  |
| 4 | 热水器 | 40 | 个 | 尺寸：长820mm；宽465mm；高465mm 双管加热 加热功率：2200W 80L |  |
| 5 | 床上用品 三件套（床笠、枕头套、被子） | 160 | 套 | 面料密度: 128x68，被面材质: 涤纶（聚酯纤维） 1500mm*2100mm |  |
| 6 | 空调 | 13 | 台 | 电压/频率：220V/50Hz 制冷功率950W 56°C自洁系统 过滤网易拆洗 七档风速 循环大风量 |  |
| 7 | 电脑 | 8 | 台 | 机型:商用计算机； 2. CPU: 相当于或由于英特尔i5-9500，主频≥ 3.0Ghz，缓存≥9M，核心数≥6个； 3. 主板：相当于或优于intel B365芯片组； 4. 显卡：集成显卡，主板原生提供一个VGA和一个HDMI接口； 5. 内存：8G DDR4 2666Mhz，最大支持32G内存； 6. 接口：USB接口总数≥8个，其中机箱前面板的USB3.1接口至少4个（无须通过外加转接卡即可实现）；RJ-45 网络接口≥1个；音频接口≥2组； 7. 拓展插槽：PCI-E x1≥1个，PCI-E x16≥1个，PCI≥1个，M.2接口≥2个； 8. 硬盘：1TB SATA 机械硬盘； 9. 硬盘：256 SSD固态硬盘； 10. 键盘鼠标：抗菌键盘鼠标； 11. 网卡：集成千兆网卡； 12. 光驱：无光驱； 13. 机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，具有超温报警功能，须提供相关技术说明文件并原厂盖章； 14. 音频：主机机箱原厂标配内置扬声器； 15. 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%； 16. 噪声控制：主机噪声≤10.3分贝； 17. 显示器：20.7寸液晶显示器； 18. 考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作。 |  |
| 8 | 打印机 | 6 | 台 | ①节能认证、环境认证：有； ②幅面A4；打印、复印速度：（彩色/黑白）：21ppm；打印分辨率：1200 dpi x 1200 dpi,复印、扫描分辨率 600dpi x 600dpi； ③首页打印时间：彩色:10.5秒或以下（A4）、黑白:10.4秒或以下（A4）； ④缩放范围 25 至 400 %（1% 的增量）特殊复印功能 缩放复印，分套复印，2合1复印，4合1复印，ID卡复印；扫描方式 CIS；网络扫描 支持；扫描至U盘 支持； ⑤自动输稿器 单面50页(A4)；自动双面打印：支持；网络 有线、无线、无线直连；内存 1 GB； ⑥菜单显示 5.0英寸彩色触摸屏；供纸容量 纸盒：250页+多功能托盘：1页； ⑦月最大负荷打印量 30000页；月推荐打印量 150页~600页；耗材： CRG054； ⑧U盘直接打印，安全打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等 |  |
| 9 | 诊床 | 1 | 张 | 1. 诊查床用于医院的监察科室，门诊，急救室等部门。用于对病人的检查。 2. 规格：长1900X宽600X高650mm 3. 材质：床体采用优质不锈钢；床垫使用高级人造革皮包裹50mm高密度海棉、，底部优质夹心板,具有防水，防湿，防霉。床框使用50X25X1.2mm方管，床脚采用Ф38X1.2mm圆管，床板托架骨为25X25X1.0mm方管。四脚连接杆为Ф22X1.0mm管材,可拆装, 便于运输。 4. 床架经开料、焊接、打磨、抛光各工序处理，表面无毛刺,披锋。整体结实牢固。 5. 床体整体承重175Kg 6. 床体4脚包黑色橡胶包垫，避免刮伤地面及制造噪音。 |  |
| 10 | 诊桌 | 2 | 张 | 材质：木板材质 1200mm*600mm |  |
| 11 | 听诊器 | 1 | 个 | 单用 |  |
| 12 | 血压计 | 1 | 台 | 水银 |  |
| 13 | 资料柜 | 2 | 个 | 1）外形尺寸：900*400*1800MM（长*宽*高） 2）上柜为玻璃对开门带锁，3个层板；下柜不锈钢对开门带锁，一个层板. 3）采用优质冷轧钢板经折弯焊接而成，表面喷塑处理柜体钢板厚度1.0MM，其他位置钢板厚度0.8MM； 4）上下柜门装强力磁吸，优质铝合金拉手。 |  |
| 14 | 紫外线灯 | 6 | 个 | 40W |  |
| 15 | 抢救车 | 1 | 台 | 1）外形尺寸：650*420*870MM 2）顶部翻盖开门储物槽，盖板带药品存放袋，可供放各种器具物品.带锁 3）中间带两个抽屉，下部位不锈钢对开门柜. 4）采用优质不锈钢材料经折弯焊接而成，板材厚度1.0MM. 5）配置：4个4寸万向轮，带双刹车；配可伸缩输液杆一支. |  |
| 16 | 氧气瓶、表 | 2 | 套 | 40L |  |
| 17 | 制氧机 | 1 | 台 | 1、出氧量≥5L/min 2、氧气浓度0.5-5L/min时，93%±3% 3、主要原料UOP分子筛 4、噪音≦60dB(A) 5、外形尺寸39*24.5*50cm 6、功率500VA |  |
| 18 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 一、显示 1.8英寸彩色显示屏 ★2.支持同屏显示13道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 二、数据存储 1.720小时连续参数数据 2.至少68000组NIBP数据 3.至少4500组生理报警事件 4.至少4500组心律失常事件 5.720小时全息波形 三、性能特点 1.支持选配6电极心电，显示8个导联心电图波形 2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3.共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB 4.可根据需要自定义选择高通滤波器和低通滤波器 ★5.自动识别电极技术，自动切换到合适的导联，无需手动设置，提高工作效率；某些导联脱落时，亦可智能识别并切换至有效导联电极，确保监护的持续性 6.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式 7.具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况 ★8.具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性 9.NIBP同侧测量功能，袖带的充气不影响SpO2的实时读数，不会发生错误的报警 10.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 11.技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况 12.具声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 ★13.血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确 ★14.血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤 15.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 | 须提供医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（加盖公章），否则为无效投标。 |
| 19 | 呼吸囊 | 1 | 台 | 1.规格:成人呼吸囊。 2.公称容量(L):1.5L。 3.材质：医用级硅胶，可消毒，重复使用。 4.组成：复苏器、贮气袋、面罩、氧气管、开口器、口咽通气道。 |  |
| 20 | 心电图机 | 1 | 台 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源220伏，50赫兹，室温5—40℃和相对湿度15%~95%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、外观 2.1显示屏：≥3.5英寸彩色屏显示 2.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 2.3显示内容：包含心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、日期、标记、患者信息等 三、硬件参数 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集 3.2 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 3.3 导联选择：手动/自动可选 3.4 输入阻抗：≥50MΩ 3.5 频率响应：0.05-150Hz (-3db) 3.6 A/D转换：12bit 3.7 采样率：1000Hz/秒/通道 3.8 定标电压：1mV±3% 3.9 抗极化电压：±500mV 3.10内部噪声：≤12.5uVP-P 3.11 时间常数：≥3.2秒 ★3.12 共模抑制比：≥110dB 3.13 输入电流：≤0.05μA 3.14 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 ★3.15具有外部输入接口：RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出端口 ★3.16存储数据可通过USB口导入导出，导出或上传PDF等文件的功能，可接入医院信息系统 3.17具有自动测量自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.18抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.19灵敏度选择：2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20mm/mV，AGC（自动） 3.20直流电源：内置可充电电池，充足后可正常工作时间6.5小时以上 | 须提供医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（加盖公章），否则为无效投标。 |
| 21 | 吸痰器 | 2 | 台 | 1、便携式，低流量 2、抽气速率≧15L/min 3、储液瓶1000ml,1只 4、负压调节范围0.02MPA至极限负压值 5、大气压力范围860HPA-1060HPA 6、输入功率90VA |  |
| 22 | 输液架 | 13 | 个 | 1、规格：H1200-2100MM 2、优质不锈钢杆，两节杆，下部为直径22MM，上部可调节部分直径为19MM，厚度均为1.2MM.中间配有可松紧螺丝。 3:带轮。 |  |
| 23 | 治疗床 | 3 | 张 | 1. 诊查床用于医院的监察科室，门诊，急救室等部门。用于对病人的检查。 2. 规格：长1900X宽600X高650mm 3. 材质：床体采用优质不锈钢；床垫使用高级人造革皮包裹50mm高密度海棉、，底部优质夹心板,具有防水，防湿，防霉。床框使用50X25X1.2mm方管，床脚采用Ф38X1.2mm圆管，床板托架骨为25X25X1.0mm方管。四脚连接杆为Ф22X1.0mm管材,可拆装, 便于运输。 4. 床架经开料、焊接、打磨、抛光各工序处理，表面无毛刺,披锋。整体结实牢固。 5. 床体整体承重175Kg 6. 床体4脚包黑色橡胶包垫，避免刮伤地面及制造噪音。 |  |
| 24 | 治疗车 | 2 | 个 | 1）外形尺寸：640*450*800+80MM 2）采用优质不锈钢材料经折弯焊接而成，管厚1.2MM，板厚1.0MM. 3）两个工作台面，2个抽屉. 4）配置：配一个污物桶，4个3寸万向静音轮，带双刹车. |  |
| 25 | 移动椅 | 2 | 张 | 1、规格：L320*H430-560MM 2、钢镀烙椅脚；椅面为5CM厚高密度海绵，外包PU人造革面或不锈钢板面.。 3、5星脚，配1.5寸万向五金轮； 4、气压杆可控升降。 |  |
| 26 | 治疗櫈 | 1 | 个 | 1、规格：L320*H460-650MM 2、钢镀烙椅脚；椅面为2.5MM厚不锈钢板，凳面底下加4条4MM厚加强筋。 3、旋转螺杆升降。 |  |
| 27 | 镊子筒 | 3 | 个 | 中号 |  |
| 28 | 镊子 | 4 | 把 | 16/18圆头 |  |
| 29 | 消毒盘 | 2 | 个 | 9寸有孔 |  |
| 30 | 辅料储槽 | 1 | 个 | 1）规格：260*175MM 2）使用优质SUS304不锈钢材质冲压而成 3）槽体四周有开关式透气孔 4）活页链接槽盖与槽缸。 |  |
| 31 | 高压锅 | 1 | 个 | 1、移位式快开盖结构 2、最高工作压力0.142Mpa，工作温度126℃ 3、压力联锁盖装置，双刻度读数压力表 4、下排放冷空气 5、全不锈钢材质，筒体厚度：2mm 6、自动控制循环灭菌程序 7、数码窗显示工作状态 8、温度设定范围50℃-126℃ 9、时间设定范围0-99h 10、断水保护装置 11、电加热方式，自胀式密封圈 12、功率：2KW，容积：18L 13、工作电源：220V；频率：50 Hz 14、毛重：12kg,净重：10kg 15、内胆直径*高度：269*260 mm 16、容积直径*高度：280*395 mm 17、包装尺寸（长*宽*高）：405*405*615 mm |  |
| 32 | 储物柜 | 2 | 个 | 1）外形尺寸：长980MM,宽400MM,高：1980MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋. 3）均分8个独立存放储物柜. |  |
| 33 | 工作台 | 1 | 个 | 1）外形尺寸：1500*500*900MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋. 3）用于存放各类药品及药房配药核对等。中间抽屉带锁。 |  |
| 34 | 连排椅3座 | 3 | 张 | 1) 外形尺寸：1750*650*800MM，座位宽度600MM 2) 坐人位及靠背和扶手位置材质为钢镀洛，底部横梁为钢喷塑。 3) 座位面为网面。 4) 用于患者候诊使用。 |  |
| 35 | 药柜 | 1 | 个 | 1）外形尺寸：长900MM,宽450MM,高：1800MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋。 3）柜体均分6层，固定式层板. |  |
| 36 | 发药台 | 1 | 个 | 1）外形尺寸：1500*600*800MM 2）采用优质不锈钢板经折弯焊接而成，柜体侧板厚1.2MM，其他位置板厚度1.0MM，所有层板底部加焊加强筋。 3）台面下均分三层，可摆放各类物品。 4）用于药房配药核对等。 |  |
| 37 | 椅子 | 41 | 把 | 材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 38 | 立式空调 | 3 | 台 | 强劲制冷热 56°C自洁系统 宽域自动扫风 独立除湿 |  |
| 39 | 诊桌、椅 | 2 | 套 | 材质：木板 1200mm*600mm |  |
| 40 | 文件柜 | 4 | 个 | 1）外形尺寸：900*400*1800MM（长*宽*高） 2）上柜为玻璃对开门带锁，3个层板；下柜不锈钢对开门带锁，一个层板. 3）采用优质冷轧钢板经折弯焊接而成，表面喷塑处理柜体钢板厚度1.0MM，其他位置钢板厚度0.8MM； 4）上下柜门装强力磁吸，优质铝合金拉手。 |  |
| 41 | 评估训练阶梯 | 1 | 个 | 1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架 2.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯 3.参考尺寸：337×83×135～160cm，相邻台阶距离10cm，28cm 4.扶手杠调节范围0～20cm。 5.杠侧向额定载荷70kg， 6.阶梯额定载荷135kg |  |
| 42 | 圆桌、扶手椅 | 1 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 43 | 沙发、茶几 | 1 | 套 | 材质：木板材质 材质: 皮艺 |  |
| 44 | 服务台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 |  |
| 45 | 沙发 | 1 | 套 | 材质：木板材质 材质: 皮艺 |  |
| 46 | 办公桌、椅 | 7 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 47 | 档案柜 | 3 | 个 | 1）外形尺寸：900*400*1800MM（长*宽*高） 2）上柜为玻璃对开门带锁，3个层板；下柜不锈钢对开门带锁，一个层板. 3）采用优质冷轧钢板经折弯焊接而成，表面喷塑处理柜体钢板厚度1.0MM，其他位置钢板厚度0.8MM； 4）上下柜门装强力磁吸，优质铝合金拉手。 |  |
| 48 | 桌、椅 | 2 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 |  |
| 49 | 功能病床 | 1 | 张 | 1. 规格：2120mm ×970mm ×485mm,床面规格：1900*850MM 2. 床母主梁采用规格为30mm*60mm冷轧钢方管，厚度1.5mm；横管用30*50*1.5mm管;床面板采用1.0mm经焊接、打磨、静电喷塑成型；病床的外观结构整齐，表面无毛刺、凹坑不平及焊点渣痕；喷涂面光滑均匀无堆积及无金属暴露。 3. 床板冲压成凹型长形透气孔，有效防治褥疮。 4. 一次性注塑成型ABS床头床尾板，弧线形设计，拆卸方便；配有病人信息卡插槽。 5. 背部升降系统采用万向联轴节结构摇杆，安全可靠，隐藏式设计，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节床体各部位升降；到位极限保护螺杆，传动推力大于160Kg。 6. 螺杆传动升降系统：丝杠采用高强度45钢加ABS强化塑料防尘套筒，使用寿命长，双向到位无极限保护装置。 7. 功能：背部升降0-85度；床体安全承载重量300kg。 8. 六档折叠式铝合金护栏，打开总长度1460MM，放平总长度1700MM. 表面硬化处理.金属护栏支柱。护栏平放稍高于床面可防止床垫滑出。单键快速松放保险开关，锁位开关芯柱对应位置配有铜套。U型卡位式安装结构，方便快捷。 9. 脚轮采用5寸豪华进口高耐磨树脂轮，全带ABS脚刹。推动安静无噪音。空载时移动推力小于100N, 四脚轮刹车踩下后施加大于500N以上拉力才可推动病床。 10. 床底面整体离地400mm以上，便于日常维护保养检查操作及卫生清洁工作。 |  |
| 50 | 紫外线车 | 1 | 个 | 1.紫外线杀菌灯：紫外线波长为253.7纳米。 2.电源电压 220V50HZ,功率为2*30W。 3.辐照强度：≥128uw/cm²（单支灯管）；≥256uw/cm²（双支灯管）。 4.灯臂可以调节，调节角度0-180度。 5.采用双灯管结构，双灯管也可单独使用，不用时可垂放。 6.关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 7.定时器可以在0-1140分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 |  |
| 51 | 餐桌、餐椅 | 15 | 套 | 材质：木板材质: 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 1000mm*1000mm |  |
| 52 | 消毒柜（大） | 2 | 个 | 容量：1160*485*1710 额定功率：1600w 中温臭氧消毒＋红外线烘干 |  |
| 53 | 沐浴椅 | 20 | 张 | 600mm*200mm*106mm 单层坐垫铝合金 |  |
| 54 | 更衣柜 | 2 | 个 | 材质：木板材质 900mm*1800mm |  |
| 55 | 全自动洗衣机 | 4 | 台 | 外形尺寸：宽665x深x675高x1060mm 钢化玻璃阻尼盖板 智能精准控制 3D回旋洗，桶风干。蓝光除菌。 |  |
| 56 | 全自动洗衣机 | 2 | 台 | 电脑式 顶开式 全自动 LED数码屏显示 深520mm宽540mm高918mm |  |
| 57 | 衣被烘干机 | 5 | 台 | 外形尺寸：595x545x840mm 感应电机 烘干程序: 定时 快烘 |  |
| 58 | 阅览桌 | 6 | 张 | 材质：木板材质 1000mm*450mm |  |
| 59 | 书柜 | 2 | 个 | 材质：木板材质 1800mm*2000mm |  |
| 60 | 报架 | 2 | 个 | 材质: 金属 630mm*380mm*1250mm |  |
| 61 | 书画桌、椅 | 2 | 套 | 材质：木板 金属 面料材质: 人造革 扶手类型: 固定扶手 1600mm*700mm |  |
| 62 | 麻将桌 | 2 | 套 | 插电式全自动 |  |
| 63 | 电脑桌 | 2 | 张 | 材质：木板材质 900mm*450mm |  |
| 64 | 方桌 | 2 | 张 | 材质：木板材质 800mm*450mm |  |
| 65 | 折叠椅子 | 40 | 把 | 材质: 金属 358mm*440mm*785mm |  |
| 66 | 折叠条桌 | 15 | 张 | 材质: 人造板 1200mm*600mm |  |
| 67 | 主席台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 2400mm*600mm |  |
| 68 | 讲台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 900mm*450mm |  |
| 69 | 投影仪 | 1 | 台 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； ▲标准亮度≥5200流明（ISO21118标准）； ▲对比度≥16000：1； 标准分辨率1024*768（XGA），兼容16:10,16:9； ▲灯泡功率≥280W UHM灯泡，整机功耗≤400W，节能模式下待机功耗≤0.5W； ▲灯泡寿命≥5000小时；节能模式下灯泡寿命≥7000小时，过滤网更换周期≥7000小时； ▲镜头：手动变焦≥1.6倍，可垂直位移0- +40%； 内置扬声器≥10W； 机器重量≥4.8KG； 接口： RGB IN*1，▲RGB IN/OUT *1（输入输出可切换），▲HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1，▲USB A(DC OUT)； 功能特点： ▲全中文机器面板与遥控器； ▲自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线进行相应的实时调节； ▲直排式冷却散热系统，使风量更畅通，冷却效果更好； ▲曲面校正功能，可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节； ▲垂直±35°、水平±35°梯形校正功能，四角梯形校正功能； ▲密闭机壳结构设计，风琴褶皱结构过滤网设计，有效阻挡灰尘侵入； 开机LOGO自定义设置； 遥控ID设置功能，无线遥控器最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机，避免误操作； 顶部换灯，侧面更换过滤网； 黑板模式和白板模式，适合无屏幕条件下投影； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全锁，开机密码设置； 快速开机，直接关机、断电保护，自动信号搜索功能；待机模式下可输出音频； 可通过LAN实现远程监控，随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机； |  |
| 70 | 音响 | 1 | 套 | 箱体采用木料外壳设计，高强度的8吋低音喇叭+话筒高音喇叭2分频电路处理。运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满，原音播放，语音穿透力强等特点。特殊的分频点使啸叫点降低，全面提高人声的效果。音箱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，远声场饱满，频响宽，人声突出，防啸叫能力强。适用于40-800平方米的环境场合。音箱安装方便快捷、安全快捷，可支架吊装，也可使用落地支架安装。 1、规 格: 8吋/2分频 2、颜 色: 白色、黑色 3、材 质: 木料 4、频率响应: 100Hz-18KHz 5、阻 抗: 8Ω 6、定功率: 60W-120W 7、最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak 8、尺寸（高、宽、厚）：430*245*235mm 9、重 量：6.6kg 10、连接方式：音箱卡龙 11、安装方式：壁挂式、支架式 12、功能：语音型，左右可调160度 13、出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡 1、高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 2、大能量线性供电，高效率环型变压器 3、独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 4、平衡、不平衡输入 5、立体声、单声道、桥接三种输出方式。 6、高灵敏度安全保护电路。 7、电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 8、削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免 9、双Speaker和喇叭接线柱输出 10、高效率双风扇冷却通道 11、低噪音设计 12、输入电压：AC220V/50Hz 13、额定功率：600W输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 14、输出功率:8Ω----2x200W 4Ω----2x350W 桥接8Ω----600W 15、频率响应:20Hz-20KHz 16、输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 17、输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 18、功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 19、信噪比:>90dB 20、谐波失真:<0.05% 21、通道串音:<-70dB 22、输出阻抗:4-16Ω 23、机箱规格：2U 24、开关、指示：船型开关、面板电源，保护信号，谐波各种状态 25、出厂配置：成品、电源线、说明书、合格证、保修卡 |  |
| 71 | 火罐 | 2 | 套 | 32罐 |  |
| 72 | 按摩椅 | 2 | 把 | 皮质 局部热疗 滚轮速度调节 气囊力度调节 按摩61个(含)-80个(含) |  |
| 73 | 床头柜、衣柜 | 76 | 套 | 材质：木板材质 1500mm*2100 |  |
| 74 | 吧台 | 1 | 个 | 材质：木板材质 1500mm*600mm |  |
| 75 | 床 | 1 | 张 | 材质：木板材质 1200mm*2100mm |  |
| 76 | 床头柜 | 1 | 个 | 材质：木板材质 450mm*450mm |  |
| 77 | 储菜冷藏柜 | 4 | 台 | 产品尺寸：1600x800x1950 容量520 冷藏温度0℃-10℃ |  |
| 78 | 炉灶 | 1 | 个 | 额定压力：2800pa 熄火保护：热电偶 尺寸 |  |
| 79 | 液化气罐 | 2 | 个 | 材质：金属 |  |
| 80 | 抽油烟机 | 1 | 个 | 材质: 钢化玻璃+不锈钢 |  |
| 81 | 大冰柜（有冷藏） | 1 | 台 | 双变温柜 机械控温 手动 |  |
| 82 | 灭火器 | 22 | 个 | 干粉灭火器 |  |
| 83 | 灭火器箱 | 16 | 个 | 材质：金属 |  |