## Sheet1
屯昌县全员核酸检测物资储备采购需求
序 号 | 名 称 | 参 数 | 单 位 | 数 量 | 备 注
1 | 护目镜 | 1.表面应平整、光滑、无划痕、无毛刺、无波纹、无气泡、无杂质；无色透明。 2.能承受大于或等于5N的拉力。 3.护目镜能耐高温不变形。 4.护目镜抗摔性，在1M只有跌落，应无明显破损情况。 | 个 | 4000
2 | 防护面罩 | 1.外观：表面应平整、光滑、无划痕、无毛刺、无波纹、无气泡、无杂质；无色透明。 2.松紧带带应松紧自如. 3.产品主要由高分子材料制成，一次性使用。 | 个 | 5600
3 | 防护服 | 1.连体式。 2.防护服应无菌干燥、清洁、无霉斑。 3.防护服关键部位材料的断裂强力应大于或等于45N. 4.防护服关键部位材料的断裂伸长率应大于或等于15% 5.防护服关键部位材料以及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应大于或等于70%。 6.防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。 7.防护服应具有阻燃性能、抗静电、静电衰减性能、无菌。 | 件 | 3000
4 | 外科手套 | 1.麻面 2.无菌 3.外科手套为符合医务人员需求，应有多种规格提供选择。 | 副 | 20000
5 | 防水靴套 | 鞋套:用于保护医务、防疫、疾控人员的腿部、脚部等部位，免受潜在感染性的污染物(血液、体液、分泌物、排泄物、呕吐物等)危害的保护性靴状鞋套。 鞋套还应该设计成收口的形式，如弹性收口等方式。外观:鞋套应该无明显缺陷，连接部位应该平整、密合。隔离性能好，防水效果好、耐磨损性能好、具有优异的抗腐蚀性能、抗撕裂性能、抗剥离性能、通气性能好，能够将医务穿着人员的袜子裤脚等部位完整包覆，容易穿脱更换。 1、产品执行标准《一 次性使用医用防护鞋套》YY/T 1633 -2019; 2、断裂强力符合材料的断裂强力不低于10N; 3、断裂伸长率符合材料的断裂伸长率不低于15%; 4、过滤效率:材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率>70%;6、抗合成血液穿透性:≥2级 5、产品执行标准《一 次性使用医用防护鞋套》YY/T 1633 -2019; | 双 | 6000
6 | 标本转运箱 | 1.A类生物安全运输箱（符合UN2814高致病性传染类病毒转运条件）. 2.冷藏冰排（300G）*6(可精准控温2-8℃小于或等于24小时以上)。 3.高密封性，抗叠压、抗跌落冲击保护。密封压差在环境95KPA，-40℃、30分钟容器无泄漏. 4.海绵离心管托架*2PCS大于或等于20孔。 5.有效容积大于或等于8L。 6.标本运输箱内外都应有明确的标识。 7.含液晶温度显示器（外显）*IPCS 8.三层包装:第三层为高抗冲击塑料外壳，聚氨酯PU整体发泡填充而成的塑料保温箱一台，附属包装为制冷器件冰排六片，主要为标本提供耐穿刺、抗叠压、抗跌落冲击保护;第二层包装为抗高低温、抗冲击、高密封性的UN2814级别95千帕标本运输罐两个;20孔海绵试管托架两个，高性能圆形吸附棉1片，主要为标本提供防泄漏、防扩散功能保护;第一层包装为主容器如10mL试管，由客户自行提供。10 mL试管内装不少于98%水与防冻液 | 个 | 300
7 | 丁腈手套 | 一次性丁腈手套非无菌. | 副 | 800
8 | 加长橡胶手套 | 1.外观：手套成品外观应一致，无褪色、薄点、气泡、杂质、粘折和其他影响使用性能的缺陷。 2.尺寸：长度≥260mm 3.拉伸负荷大于或等于78N/cm、拉断伸长率大于或等于400% | 副 | 800
9 | 医疗垃圾袋（70L） | 1.用于临时收纳感染性的污染物。 2.袋身不易破损。 3.袋身需标注（医疗废物包装袋）。 4.产品符合：国家环境保护总局、卫生部发布的（HJ421-2008)医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准。 5.袋身拉伸纵向应大于或等于15MPa、横向大于或等于15MPa. 6.袋身断裂伸长率纵向大于或等于200%，横向大于或等于200%。 | 个 | 3000
10 | 医疗垃圾桶（70L） | 1.容积大于或等于70L 2.桶身配有医疗废物标志 3.不含PVC成份，具有无毒无味、耐热、耐寒、耐穿刺、表面光滑。 4.开关模式为脚踏开关 | 个 | 100
11 | 一次性医用帽子 | 1.产品由非织造布加工制成，无菌产品用于防止医护人员的交叉感染. 2.外观应无污迹，无破损， 3.产品为非织布为主要原料。 | 个 | 3000
12 | 一次性手术衣 | 1.产品无菌。 2.手术衣所用非织布的单位面积质量大于或等于20g/㎡。 3.手术衣所用非织布的干态拉伸强度应大于或等于20N。 | 件 | 4000
13 | 二氧化氯泡腾片（10K/桶） | 1.二氧化氯有效含量应大于或等于10% 2. 片状桶装. 3.产品应符合【消毒技术规范】（2002年版）。 | 桶 | 100
14 | 84消毒液（500ml/瓶） | 1.84消毒液中次氯酸钠含量3.7%-4.99%（w/v）. 2.消毒液PH值12-14之间. 3.在高温情况下放置15天内，保持有效氯含量不低于3.5%。 4.84消毒液符合【含氯消毒剂卫生要求】。 4.在无人为或恶劣的储存条件下，有效期为12个月。 5.该84消毒液的黄金色葡萄球菌浓度为500mg/L作用时间30分钟。杀灭对比数值大于或等于5.00。 6.按照【消毒技术规范】（2002版）2.2.3.2消毒产品稳定性测定 化学测定法. 7.按【次氯酸钠类消毒剂卫生质量技术规范】、GB 27952的规定 8.瓶装。 | 瓶 | 10020