竞争性磋商文件

采 购 人：昌江黎族自治县交通运输局

项目名称：源头治超检测管理平台

项目编号：HNZH-2022-107

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2022年01月

目    录

第一章  磋商邀请函	1

第二章  报价人须知	4

一、总则	4

二、竞争性磋商文件	5

三、响应文件	6

四、响应文件的递交	8

五、磋商、评审及签约	8

六、其他	12

第三章  用户需求书	13

第四章 合同主要条款	30

第五章 响应文件内容和格式	33

1、投标函	34

2、开标一览表	35

3、分项报价明细表	36

4、技术及资质要求响应表	37

5、法定代表人证明书	38

6、授权委托书	39

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函	40

8、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书	41

9、不存在与参加本项目采购活动的其他报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函	42

10、中小企业声明函（货物）	43

11、监狱企业证明文件	44

12、残疾人福利性单位声明函	45

第六章 磋商程序	46

1、初步审查表	47

2、技术、商务评分表	49

# 第一章  磋商邀请函

项目概况 源头治超检测管理平台 招标项目的潜在报价人应在海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A获取采购文件,并于 2022年 02 月 11 日 09点00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNZH-2022-107

项目名称：源头治超检测管理平台

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3340000.00元。

最高限价：3340000.00元。

采购需求：详见第三章“用户需求书”

合同履行期限：签订合同之日起2个月内

本项目（是/否）接受联合体：否。

所属行业：其他未列明行业

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2021年任意一个月的财务报表或会计师事务所出具2021年度财务审计报告复印件）（3）具有依法缴纳税收的良好记录（需提供2021年内任意1个月的纳税证明复印件）；（4）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2021年内任意1个月的社保缴费记录复印件）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；（6）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺书）。

三、获取采购文件

时间： 2022年 01 月  27  日至 2022年 02 月 07  日,每天上午 08：30 至 12：00 ，下午 14：30 至 17：30 （北京时间，法定节假日除外）

地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A。

方式：现场购买，购买竞争性磋商文件时必须提交以下材料：

（1）公司营业执照副本复印件加盖公章；

（2）具有法人、授权代表签名的介绍信或委托函加盖公章；

（3）法人身份证复印件加盖公章；

（4）授权代表身份证复印件加盖公章；

售价：300.00元（售后不退）

四、响应文件提交

截止时间：2022年02 月 11 日09点00分（北京时间）

地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A。

五、开启

时间： 2022年02 月 11 日09点00分（北京时间）

地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：¥33400.00元，磋商保证金应在响应文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

- 公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）、海南省政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 昌江黎族自治县交通运输局

地 址： 海南省昌江黎族自治县

联系人： 柯先生

联系方式：0898-22622315

2.采购代理机构信息

名 称：海南政辉招投标代理有限公司

地 址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

邮 箱：hnzhztb@163.com

联系方式：0898-66557609

3.项目联系方式

项目联系人： 毛先生

电话： 18976850733

# 第二章  报价人须知

## 一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物、服务、报价活动。

2. 名词解释

2.1 采购人：昌江黎族自治县交通运输局

2.2 采购代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2.3 报价人：已从采购代理机构购买竞争性磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的报价人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指报价人制造或组织符合磋商采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4．合格的报价人

4.1 凡有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求响应服务的均为合格的报价人。

4.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本竞争性磋商文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件。

补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。

4.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4.4 报价人在本项目竞争性磋商公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的不得参与磋商报价。

4.5 信用记录以中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.7除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.联合体投标

5.1 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足申请人资格要求的特定条件。

5.2 本项目是否接受联合体投标：以招标文件第一章投标邀请函中申请人的资格要求规定为准。

6.磋商费用和解释权

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.2本竞争性磋商文件由海南政辉招投标代理有限公司负责解释。

## 二、竞争性磋商文件

7．竞争性磋商文件的组成

7.l 竞争性磋商文件由六部分组成，包括：

第一章  磋商邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  响应文件内容和格式

第六章  磋商程序

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.3 报价人必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

8．竞争性磋商文件的澄清

报价人在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于提交响应文件截止时间3个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性磋商文件的报价人。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

9．竞争性磋商文件的更正或补充

9.1 在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改竞争性磋商文件。修改通知作为竞争性磋商文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

9.2 当竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.3 为使报价人有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟提交响应文件截止时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性磋商文件的报价人。

## 三、响应文件

10．响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

11．报价

11.2本次采购采用总承包方式，因此报价人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.3报价人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4中标候选人的报价如超过采购预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

12．磋商保证金

12.1磋商保证金是参加本项目报价的必要条件，磋商保证金应在响应文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

12.2 响应文件中须附有缴纳磋商保证金的相关证明单据(银行回执单、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函)。

12.2.1 为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议报价人提前在报价截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

12.2.2 选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的报价人，建议报价人提前在报价截止时间一个工作日前电话告知代理机构。

12.3若报价人不按规定磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

12.4 磋商保证金的退还

12.4.l 成交报价人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

12.4.2 未成交报价人的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

12.5 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）报价人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）报价人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形之外，成交报价人不与采购人签订合同的；

（4）报价人与采购人、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

13．报价有效期

13.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14．响应文件的数量、签署及形式

14.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份，另提供电子版一份（U盘提交，须为签署盖章后的PDF格式）。

14.2 响应文件须按竞争性磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖公司公章，并逐页加盖公司公章。响应文件的副本可以按正本要求签署盖章或正本签署盖章后的复印件封面加盖公司公章。

14.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签名和盖章。

## 四、响应文件的递交

15．响应文件的密封及标记

纸质报价文件：报价人投多包时要针对每个包单独做报价文件，独立密封。

15．l 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），电子版单独密封，并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”和“电子版”字样，封口处应加盖骑缝章。密封皮上建议注明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

包    号：    包（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价人名称、联系人姓名和电话

15.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

16．提交响应文件截止时间

16.l 报价人须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的响应文件开启地点。

16.2 若采购代理机构推迟了提交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在提交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

## 五、磋商、评审及签约

17．磋商

17.l 采购代理机构按竞争性磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

17.3 磋商时，采购代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封。

17.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的报价人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

18．磋商小组

评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表（如有）组成，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选报价人。

19.关于政策性优惠

19.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评审价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评审价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品均为绿色产品的，均为

绿色产品的，其评审价=报价*（1-4%）；超过一半产品为绿色产品的，其评审价=报价*（1-3%）；个别产品为绿色产品的，其评审价=报价*（1-2%）。报价人所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.4纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

19.4.1采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予5％的价格扣除。

19.4.2采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的5％的加分。

19.5报价人为中小企业（含联合体）的情况：

19.5.1中小企业：

是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.5.2在政府采购活动中，报价人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，报价人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19.5.3监狱企业视同为小型、微型企业，必须提供相关证明文件。

19.5.4残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141 号）。

（报价人为中小企业，同时所投产品为中小企业生产的才能享受政策性优惠）

19.5.5具体评审价说明：

（1）报价人为中小企业，货物和服务项目评审价=报价*（1-6%），工程项目评审价=报价*（1-3%）；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

（2）报价人为联合体报价，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目评审价=报价*（1-2%），工程项目评审价=报价*（1-1%）；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

（3）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

19.5.6报价人为中小企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

20.磋商和定标

20.1磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

20.2磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐出三人为成交候选报价人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选报价人为成交报价人并向其授予合同。排名第一的成交候选报价人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选报价人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是磋商小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选报价人或重新组织招标。如此类推。

20.3采购代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

21. 质疑处理

21.1 报价人如认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向海南政辉招投标代理有限公司提出质疑，并附相关证明材料（质疑函格式详见海南省财政厅质疑函范本，未按照质疑函范本书写或未附相关证明材料的质疑均不受理）。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21.2 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。

以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

21.3质疑函接收信息

联系部门：海南政辉招投标代理有限公司—项目部

联系电话及联系人：0898-66557609 、毛先生

通讯地址：海口市五指山路康业花园西湖苑G栋2A

21.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）在质疑有效期内未就同一环节一次性提出质疑的；

（6）其它不符合受理条件的情形。

21.5质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由报价人自行承担：

（1）质疑函未使用财政部制定的政府采购报价人质疑函范本进行编写的；

（2）质疑函内容不全的。

21.6代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

22．成交通知

22.1 成交报价人收到成交通知后，到采购代理机构处办理有关手续。

22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

23．签订合同

23.l 成交报价人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交报价人还应承担赔偿责任。

23.2 竞争性磋商文件、成交报价人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 六、其他

24．采购代理服务费

按海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知【琼价费管（2011）225号】文件相关规定向中标人收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

25.其他

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用户需求书

一、项目名称

源头治超检测管理平台

- 采购清单及参数要求

| 源头治超检测管理平台-采购清单及参数要求 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 参数性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 监控中心硬件设备 |
| 1 | 半球摄像机 | 1)最低照度：≤0.01Lux； 2)分辨率：≥200万像素； 3)具有背景光自动补偿功能。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源 | 12v专用配套电源。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | a)音、视频输入：16路； b)显示/录像速度：不小于25帧/秒/路； c)可全屏、4、9、16画面显示； d)录像分辨率：不小于720P（1280×720）； e)视频压缩方式：H.265/H.264/MJPEG； f)千兆网口； g)硬盘容量：满足30天以上连续录像要求。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 1 |  |
| 5 | LCD拼接屏 | 1、55英寸液晶拼接单元所采用的液晶面板类型为A+级面板，物理分辨率要达到1920*1080，双边物理拼缝≤0.88Mm，响应时间≤8ms。 2、55寸液晶拼接单元亮度要求达到500cd/ m2，对比度达到4500 3、55寸液晶拼接单元采用超宽视角液晶屏，视角达178度。屏幕漏光度小于0.22cd/ m2，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常工作。 4、55寸液晶拼接单元必须采用整机结构，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 5、一路VGA输入，一路HDMI输入，一路USB输入，1路RS232输入，1路RS232输出。 6、智能开机间隔时间，显示单元可智能设置开机时间，使全屏各单元按次序依次开机，避免全屏所有单元同时开机产生过大的瞬间冲击电流，有效防止瞬间电流过大跳闸。 7、▲智能温控，在大屏上直接显示温度，超过设置的温度会智能报警，风扇自动开。（需提供由中华人民共和国国家版权局出局的证明文件） 8、▲智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。（需提供由中华人民共和国国家版权局出局的证明文件） 9、智能随机数生成地址码，调屏更方便。 10、智能信号切换，不用通过遥控器和控制软件，信号多的话，以最后一个为准，最后一个信号拔掉会自动往回切换。 11、智能色彩自动调节，精准采集画面数据，保证拼接屏色彩亮度输出一致。 12、支持画面校正功能，支持拼接画面错位补偿功能。 13、支持4K输入，点4块1920拼接屏(3840x2160)时候，可以实现点对点显示，显示画面无压缩拉伸，显示效果更清晰逼真。 14、▲液晶拼接屏自带LED走字功能。（需提供由中华人民共和国国家版权局出局的证明文件） 15、▲液晶拼接屏有色彩校准功能。（需提供由中华人民共和国国家版权局出局的证明文件） 16、液晶拼接屏具有移动端控制功能。 17、液晶拼接屏具有远程内容播放控制功能。 18、具备3D梳妆滤波功能，具备3D动态补偿功能，具备3D降噪功能。 19、支持画面等比调整。支持各种常用比例缩放模式。 20、支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 21、通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 22、液晶显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 23、55寸液晶拼接单元内置黑白模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 | 块 | 12 |  |
| 6 | 大屏控制器 | 输入电压 AC100-240V 待机功耗 ≦1W 产品尺寸 420×270×48.2mm 重量 4KG 工作温度 0—60摄氏度 储存环境 10%--80%湿度 | 套 | 1 |  |
| 7 | 模块化框架 | 框架采用定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色。 拼接屏机柜、底座 整体采用五金型材组成。机柜表面进行专业酸洗、防锈防磷处理，保证喷涂工艺的均匀性；采用高强度的ICI粉末，静电喷塑，达到IP20安全防护标准和BS，保证涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 模块化底座 | 底座采用定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色。 拼接屏机柜、底座 整体采用五金型材组成。机柜表面进行专业酸洗、防锈防磷处理，保证喷涂工艺的均匀性；采用高强度的ICI粉末，静电喷塑，达到IP20安全防护标准和BS，保证涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。 | 套 | 1 |  |
| 9 | LED条屏 | 单红 | 块 | 1 |  |
| 10 | LED条屏控制卡 | 带U盘，网络发布 | 个 | 1 |  |
| 11 | 液晶显示器 | 32寸 最佳分辨率：1920x1080 屏幕比例：16:9（宽屏） 高清标准：1080p（全高清） 面板类型：TN 背光类型：LED背光 动态对比度：1000万:1 静态对比度：1000:1 响应时间：黑白响应时间：5ms 显示参数点距：0.248mm 亮度：200cd/㎡ 可视角度：90/65° 显示颜色：16.7M 扫描频率：水平：30-83KHz垂直：56-75Hz 接口参数视频接口：D-Sub（VGA） 外观规格机身颜色：黑色 外观设计：稳固底座，简约机身 设计产品尺寸：503×376×213mm 产品重量：2.61kg 底座功能：倾斜：-5-20°。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 数据服务器 | 4210R /32GB 2400MHz /480GB *2/ 1.2TB SAS 10K 2.5 *3 /H330/ 495W 单电 | 台 | 1 |  |
| 13 | 应用服务器 | DELL T440 /4110 /32GB 2400MHz /480GB *2/ 1.2TB SAS 10K 2.5 *3 /H330/ 495W 单电 | 台 | 1 |  |
| 14 | 路由器 | 互联网宽带路由器 5G MIMO技术：4x4 MIMO 支持IPv6：支持IPv6 防火墙：支持防火墙 LAN输出口：千兆网口 无线速率：2100M WAN接入口：千兆网口 | 个 | 1 |  |
| 15 | 交换机 | 接口类型：以太网交换机 上行端口速率：千兆网管 类型：桌面式交换机 端口数量：24口 下行端口速率：千兆 | 台 | 1 |  |
| 16 | 工作站主机 | I7-8700 8G 1T DVD | 台 | 1 |  |
| 17 | 解码综合平台 | 1.设备采取模块化结构设计，一台机可根据需求由多模块装配而成； 2.单模块：带2路HDMI2.0输出、1路HDMI输入、1路音频输入、1路音频输出； 3.设备结构：采用多模块设计，1U标准机箱可装配2个模块，2U机箱最多6个模块，4U机箱最多13个模块，8U可实现27模块，在有需求时，可定制12U、16U等更大机型，多机可级联。在模块拔插接入的同时，设备另配USB、RS485等标准接口。 4.解码 支持H.265 Main Profile Level5.1、H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0、MPEG4 SP L0~L3/ASP L0-L5、MJPEG/JPEG Baseline解码 支持4路4K/16路1080P/32路32路720P/64路D1视频解码； 支持4K、500W、300W、200W、130W等标准视频解码； 支持PAL/NTSL等标准格式； 支持标准ONVIF接入； 支持RTSP直接视频取流； 支持视频文件播放； 5.编码 支持HDMI信号接入； 支持输入信号H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.1标准编码； 支持MJPEG/JPEG Baseline编码； 支持编码4K、1080P、720P等分辩率； 支持编码时分辨率可调、帧率可调； 支持编码后视频流加密； 6.输出 支持2个HDMI2.0接口输出；向下兼容HDMI1.3等版本； 支持1个HDMI2.0输出3840×2160@60fps，1个HDMI2.0输出1080P@60fps; 单屏支持最大64屏分割 ； 7.音频 带1路音频输入及1路1音频输出； 支持16bit语音输入输出； 8.网络 带2个10/100/1000Mbps自适应网口，其中一个网口连接网络实现信号输入，一个网口实现模块间数据通讯； 9.设备功能 设备在装配多模块后，具备多个模块的全部功能迭加后，另外还增加以下几个功能： 10.输出： 拼接：实现多模块输出口的拼接，1U机型最大4屏拼接，2U机型最大12屏拼接，4U 机型最大26屏拼接，8U机箱最大54屏拼接、12U最大82屏拼接、16U机箱最大 110屏拼接。可多机级联，由多台机实现更多大型、超大型拼接；可实现屏形非标准长 宽比随意拼接，操作界面虚拟现场摆放； 分割：单屏可实现最大64屏分割，可自定义非标准长宽比异形分割； 画中画漫游：可实现单机多口、多机多口间随意开窗实现画中画、漫游功能，开窗口尺 寸随意设置； | 套 | 1 |  |
| 18 | 36盘位磁盘阵列 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/36块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 套 | 1 |  |
| 19 | 企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 块 | 36 |  |
| 20 | 音响及话筒 | 使用方式：桌面式 类型：会议专用麦克风 连接主体：音箱，台式电脑，功放机 | 套 | 1 |  |
| 21 | 公路网智能监控平台 | 含区县级所有视频授权100路授权。 | 套 | 1 |  |
| 22 | 互联网租赁费 | / | 项 | 1 | 一年 |
| 23 | 动态域名费用 | / | 项 | 1 | 一年，手机app使用 |
| 24 | 线缆及辅材 | / | 项 | 1 |  |
| 25 | 人工及安装调试费 | / | 项 | 1 |  |
| 平台管理系统软件 |
| 26 | 源头企业称重数据上传接收服务软件 | 实时接收源头企业车辆称重信息及图片信息，在联网失败的情况下有自动断点续传的功能 | 套 | 1 |  |
| 27 | 服务端数据库软件 | 数据存储管理 | 套 | 1 |  |
| 28 | 实时监控和数据 | 可实现源头企业、无人值守等终端设备完成基础数据和视频采集，实现业务数据、设备运行状态、视频图像以及执法人员和执法过程的实时监控，并有语音实时提醒功能 | 套 | 1 |  |
| 29 | 执法联动系统 | 上级信息平台可汇总各超限超载非法信息，实时推送各级省道运输管理平台，由道路运输平台信息反馈到省级信息平台，可与交警信息平台实现数据接口的对接和信息的交换，实现与交警的联动。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 数据分析系统 | 有大数据平台超限智能报警功能，有智能分析数据、声音报警及历史存储数据大于五年的功能，静态、动态磅的自动分析对比，实现车辆“一超四罚”自动对比，货运和源头无人值守的自动报警。对各个企业的过车信息在电子地图上进行动态实时显示。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 指挥调度系统 | 在数据分析的基础上自动送出报警数据，进行人工闭环的操作，做到调度有记录可查，发现设备故障或有超限车辆后及时发送到对应片区管理者的手机App上，提醒工作人员。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 检查督导系统 | 对在系统中使用人员、相关企业在系统中出现的问题进行专项统计记录，以方便领导层进行行政检查、督导。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 设备检查系统 | 各系统内机器、服务口线路、摄像头等设备进行设备状态自动检查，并实时进行数据上传、记录、报警等。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 治超联网手机APP | 各种版本有各自接口，有声音提示、数据查询和统计功能，可与中心端进行数据及信息交换，接收中心端指令的提示。 | 套 | 1 |  |
| 35 | 无纸化办公 | 实现执法处罚过程中的各种文书的制作，存档，电子印章的管理，电子文档的在线生成、下载，实现执法文书的无纸化办公。 | 套 | 1 |  |
| 源头企业设备 |
| 36 | 车牌识别设备 | 车牌识别系统抓拍单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：320W 分辨率：2064(H)×1544(V) 帧率：25fps 感光器件：1/1.8"全局曝光 CMOS 镜头：3.8-16mm镜头 照度：0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 通讯接口：2个100M/1000M 自适应RJ45 接口；3 个RS－485 半双工接口; 外部接口：2个触发/报警输入,6路(光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量),可作为闪光灯同步输出控制；一个5V的供电口；1个继电器输出,SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 功耗：＜20W 收费站应用，覆盖1车道，支持双网传输与双网隔离，支持车辆抓拍，支持车牌、车身颜色、主品牌以及子品牌识别 | 套 | 16 |  |
| 37 | 车牌识别立柱 | 立杆高度：1.6米 1.6米可安装EVU\TCV出入口抓拍单元 0.75米处可安装“四行LED显示屏” | 个 | 16 |  |
| 38 | 补光灯 | LED常亮灯 光源类型：原装进口大功率LED，三车道补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：光敏控制 防护等级：IP66 外形尺寸：128mm(D)×216mm(H)×159mm(W) 整体重量：2.72Kg 功率：最大功率36W(实际功率与控制方式有关) | 套 | 16 |  |
| 39 | 控制计算机 | CPU:17(3770) 硬盘:500G 内存:4G | 台 | 16 |  |
| 40 | 显示器 | 32寸 最佳分辨率：1920x1080 屏幕比例：16:9（宽屏） 高清标准：1080p（全高清） 面板类型：TN 背光类型：LED背光 动态对比度：1000万:1 静态对比度：1000:1 响应时间：黑白响应时间：5ms 显示参数点距：0.248mm 亮度：200cd/㎡ 可视角度：90/65° 显示颜色：16.7M 扫描频率：水平：30-83KHz垂直：56-75Hz 接口参数视频接口：D-Sub（VGA） 外观规格机身颜色：黑色 外观设计：稳固底座，简约机身 设计产品尺寸：503×376×213mm 产品重量：2.61kg 底座功能：倾斜：-5-20°。 | 台 | 16 |  |
| 41 | 键盘鼠标 | 连接方式：有线 颜色：黑色 | 套 | 16 |  |
| 42 | VGA切换器 | 颜色：黑色 工作湿度：5 to90%RH（无冷凝） 外壳材料：铝合金 工作温度：（0 to+85℃) 输入音频信号：SDI内嵌 最大工作电流：500mA | 个 | 16 |  |
| 43 | USB控制线 | 转换器：USB转RJ45 线长：2-3m | 条 | 32 |  |
| 44 | VGA线 | 连接线：VGA线 线长：1.8m 外被性能：常规pvc 屏蔽类型：双屏蔽 | 条 | 16 |  |
| 45 | 光电隔离器 | 商品颜色:黑色 传输速率: 300BPS-57600BPS 电源: RS232端口供电(TxD、 RTS或DTR) | 个 | 16 | 称重仪表串口对接使用抗干扰 |
| 46 | 串口服务器 | 网络接口：1个自适应 10/100 Mbps WAN口 RS232接口：1个 DB9 公口 RS485接口：1个 5.08MM 3pin 工业端子 电源接口：1个标准 DC 12V/0.5A 接口 传输模式:异步，全双工，全透明 隔离电压: 500Vvrms脉冲或500VDC连续 | 个 | 16 | 用于接收仪表的串口信息 |
| 47 | 轮轴识别器 | 形式：压电式 最小检测轴重：100KG 防护等级：IP68 传感器点位：12～14个 工作温度范围：-40℃～+85℃ 工作湿度范围：0～95% 传感器尺寸：1500/2000×55×35mm 控制器供电电压：DC5V 控制器供电电流：<0.1A 判别准确率：≥99% IO输出形式：OC输出 数据输出接口：RS232/RS485 数据输出波特率：9600bps ▲盐雾试验满足GB/T2423.17-2008标准，提供国家认可CNAS标志的第三方检测报告加盖制造商公章； ▲振动试验满足GB/T2423.10-2019标准，提供国家认可CNAS标志的第三方检测报告加盖制造商公章； ▲机械冲击试验满足GB/T2423.5-2019标准，提供国家认可CNAS标志的第三方检测报告加盖制造商公章； ▲轮轴识别器的配套软件【智能轮轴识别软件】，具有计算机软件著作权登记证书及权威机构出具的软件测试报告。 | 个 | 16 | 含专用灌封胶 |
| 48 | 车辆感应雷达 | 1、输入电压： DC12V 150mA 2、工作频率范围： 24-24.5GHz 3、调制模式： FMCW 4、发射功率： 10-12dBm 5、水平波束：＜30° 6、垂直波束：＜17° 7、检测距离：1-6 米，±0.1 米。 8、人体检测宽度：约 1.5 米（中心区） 9、工作温度：-40℃~+85℃ 10、防护等级：IP67 | 套 | 16 | 含固定支架 |
| 49 | 车辆分离器 | 1)检测精度：晴天≥99.5%，雨雪或大雾天气≥98%； 2)最小分辨物的尺寸：≤50mm； 3)两车可分离的最小间距：≤200mm； 4)发射端与接收端最大距离：≥20m； 5)红外发射管的最高高度：≥1,600mm； 6)红外发射管的最低高度：≤400mm； 7)外壳要求：采用不锈钢或同等强度铝合金外壳，玻璃面设计为开门式，采用自动电加热玻璃，可有效的防雾除霜，确保红外线车辆分离器能可靠分离车辆； 8)电加热玻璃功率：≤100W； 9)红外线光幕功率：≤10W； 10)防护等级：IP65 | 套 | 16 |  |
| 50 | 车辆分离器固定支架 | / | 组 | 16 |  |
| 51 | 室外抱杆配电柜 | 定制。300（宽）*200（深）*400（高）不锈钢 | 台 | 16 | 带固定支架 |
| 52 | 开关电源 | 功率(W): 75 输入电压(VAC): 85-264 输入电压(VDC): 120-370 输出电压(VDC): 5 输出电流: 15A 输出路数: 1 效率%: 82 隔离电压: 4000VAC | 个 | 16 |  |
| 53 | 继电器 | 24VDC | 个 | 16 |  |
| 54 | 电源插板 | 插孔数量：6孔 额定功率：2500W 全长：1.6米-2米 开关方式：总控 | 个 | 32 |  |
| 55 | 机柜 | 机柜四根U柱可前后移动，并有刻度标志，方便设备安装， 机柜采用的材料其承重部分为1.5—2.0MM厚度优质冷轧钢； 每个机柜要求有可拆卸式托板并有加强筋，每块托板承重50-100公斤； 外部尺寸600（宽）*600（深）*1600（高） | 台 | 16 |  |
| 56 | 固定式摄像机 | 1)最低照度：彩色≤0.03Lux，黑白≤0.01Lux； 2)分辨率：≥200万像素； 3)防护等级：IP65。 | 台 | 16 |  |
| 57 | 摄像机立柱 | / | 套 | 16 |  |
| 58 | 半球摄像机 | 1)最低照度：≤0.01Lux； 2)分辨率：≥200万像素； 3)具有背景光自动补偿功能。 | 台 | 16 |  |
| 59 | 球型监控云台 | 1)最低照度：≤0.01Lux； 2)分辨率：≥200万像素； 3)具有背景光自动补偿功能。 | 台 | 16 |  |
| 60 | 硬盘录像机 | a)音、视频输入：不少于8路； b)显示/录像速度：不小于25帧/秒/路； c)可全屏、4、9、16画面显示； d)录像分辨率：不小于720P（1280×720）； e)视频压缩方式：H.265/H.264/MJPEG； f)千兆网口； g)硬盘容量：满足30天以上连续录像要求。 | 台 | 16 |  |
| 61 | 监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 16 |  |
| 62 | 源头治超管理系统 | 定制 | 套 | 16 | 拥有自主的软件著作权登记证书，不涉及版权问题。 |
| 63 | 上传管理软件 | 定制 | 套 | 16 |  |
| 64 | 企业端数据库软件 | / | 套 | 16 |  |
| 65 | 交换机 | 接口类型：以太网交换机 上行端口速率：千兆网管 类型：桌面式交换机 端口数量：24口 下行端口速率：千兆 | 台 | 16 | 主交换机 |
| 66 | 交换机 | 8口交换机 | 台 | 16 | 配电箱内使用 |
| 67 | 土建 | 轮轴开槽，灌胶 | 项 | 16 |  |
| 68 | 管线及辅材 | 线管，电源线，信号控制线，网线等 | 项 | 16 |  |
| 69 | 人工及安装调试费 | / | 项 | 16 |  |
| 70 | 网络专线 | / | 项 | 6 |  |

三、项目相关要求

1、合同履行期限：签订合同之日起2个月内

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款条件：双方另行协商约定

4、验收要求：按磋商文件第三章“用户需求书”中参数要求和国家行业标准进行验收。

5、报价人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日                （项目编号:             ）竞争性磋商结果及竞争性磋商文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额 | （小写） |
|  | （大写） |

二、合同履行期限

三、地点和方式

四、包装方式

五、付款条件

六、验收、交付标准和方法

七、质量保修范围和保修期限

八、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

九、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。

十、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十二、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的报价文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式三份，中文书写。甲方、乙方和采购代理机构执一份。

甲方：                   （盖章）      乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

开户行：                               开户行：

户名：                                 户名：

帐号：                                 帐号：

年   月    日                           年   月    日

# 第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、分项报价明细表（表3）

4、技术及资质要求响应表（表4）

5、报价人简介

6、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件（或者三证合一复印件）

7、法定代表人证明书（表5）

8、授权委托书（表6）

9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

10、企业纳税证明复印件

11、社会保障缴费记录复印件

12、保证金缴纳证明复印件

13、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表7）

14、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书（表8）

15、不存在与参加本项目采购活动的其他报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函（表9）

16、中小企业声明函（表10，没有可不提供）

17、监狱企业证明文件（表11，没有可不提供）

18、残疾人福利性单位声明函（表12，没有可不提供）

19、报价人认为需要的其他材料

表1:

## 1、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（项目编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照磋商文件第二章“报价人须知”的规定，本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

6、如果我方中标，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

7、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

报价人名称：                 （盖章）

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

授权代表：             （签名或私章）职务：

日期：

表2:

## 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 报价单位名称 |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 合同履行期限 |  |

交货地点：用户指定地点

报价人名称：                  （公章）

法定代表人（或授权代理人）：                  （签字或盖章）

日期：

注：1.投标报价应包括磋商文件所规定的招标范围的全部内容，报价总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括运输、保险、税收等相关费用。

2.本项目报价总报价超过采购预算的将视为无效投标。

表3:

## 3、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |

报价人名称（盖章）：                          授权代表（签名或私章）：

注: 1、报价人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

- 分项报价明细表格式不得自行改动，行数可以自行添加。

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

表4:

## 4、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读磋商文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品参数性能指标、服务内容的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 项目/产品 | 磋商文件技术参数/功 能要求/服务内容/资质要求 | 报价人技术参数/功 能要求/服务内容/资质要求 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                          授权代表（签名或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评审时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价人技术参数/功能要求/服务内容/资质要求”内容以及相关的资料（如有）判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“磋商文件技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在报价人响应文件中的页码。

表5:

## 5、法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签名或盖章）

报价人名称：                   （盖单位章）

年    月     日

表6:

## 6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的            项目（项目编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人： （签名或盖章）

受托人： （签名）

委托单位： （公章）

年     月     日

表7:

## 7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南政辉招投标代理有限公司

为响应贵公司组织的                  （项目编号为：             ）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”、信用中国(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

报价人名称：                 （盖章）

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

授权代表：             （签名或私章）职务：

日期：

表8:

## 8、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致：海南政辉招投标代理有限公司

本公司作为参加本次                   （项目编号为：             ）的报价人，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

报价人名称：                 （盖章）

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

授权代表：             （签名或私章）职务：

日期：

表9:

## 9、不存在与参加本项目采购活动的其他报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的承诺函

致：海南政辉招投标代理有限公司

为响应贵公司组织的                   （项目编号为：            ）货物及服务的招标采购活动，我司郑重承诺如下：

我公司在参加该项目招标采购活动中，不存在与参加本项目采购活动的其他报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

报价人名称：                 （盖章）

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

授权代表：             （签名或私章）职务：

日期：

表10:

## 10、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2021﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的  (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员   人， 营业收入为     万元，资产总额为    万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员   人， 营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

表11:

## 11、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

表12:

## 12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表1的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于2家，否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、综合评分具体评审的内容详见技术、商务评分表。

7、价格分计算方法：

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

如报价人满足第二章第19条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对报价人的最后报价进行调整。

8、综合评分及其统计：磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一成交候选报价人，综合得分次高的报价人为第二成交候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表1

## 1、初步审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合竞争性磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 磋商保证金 | 是否提交磋商保证金的 |  |  |  |
| 5 | 报价有效期 | 是否满足竞争性磋商文件要求 |  |  |  |
| 6 | 合同履行期限 | 是否满足竞争性磋商文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 无其他无效认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：

附表2:

## 2、技术、商务评分表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应情况 | 根据报价人完全响应用户需求中的参数性能指标的得20分。指标带▲有负偏离或漏项未响应的，每项扣2分；指标未带▲有负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止。 | 20 |  |
| 2 | 企业综合实力 | 报价人具备电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质得2分。（证明材料：提供资质证书复印件并加盖公章） 2、报价人具备高新技术企业证书得2分。（证明材料：提供证书复印件并加盖公章） 3、报价人具备信息技术服务标准符合性证书叁级（含）以上证书得2分。（证明材料：提供证书复印件并加盖公章） 4、报价人具备动态车辆称重数据处理与分析系统、称重系统防作弊、公路超限综合治理、监控中心数据管理平台、不停车超限检测系统、源头治超管理系统相关计算机软件著作权登记证书的，每提供一个得1分，满分6分。（证明材料：提供相关证书复印件并加盖公章） 5、报价人具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分3分。（证明材料：提供证书复印件并加盖公章） 6、报价人具备信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，满分4分。（证明材料：提供证书复印件并加盖公章） | 19 |  |
| 3 | 项目实施方案 | 根据报价人提供的项目实施方案（包含但不限于技术方案、人员安排、活动组织、安装调试等内容）进行评分： 1、优：方案科学，内容细致全面，对本项目针对性强，能完全满足用户需求，可行性高的得14-20分； 2、良：方案完整，内容简单，对本项目具有一定针对性，满足用户需求，具有一定的可行性得7-13分； 3、一般：方案一般，内容一般，对本项目针对性一般，基本满足用户需求，可行性一般得0-6分。 | 20 |  |
| 4 | 售后服务方案 | 根据报价人提供的售后服务承诺（包括但不限于质量保证、售后服务响应时间、质保期服务承诺、售后服务体系和违约承诺、解决问题时间）进行评分： 1、优：方案科学，内容细致全面，对本项目针对性强，完全满足用户需求，可行性高的得6-8分； 2、良：方案合理，内容完整，对本项目具有一定针对性，满足用户需求，具有可行性的得3-5分； 3、一般：方案完整，内容简单，对本项目具有一定针对性，基本满足用户需求，可行性一般的得0-2分。 | 8 |  |
| 5 | 业绩 | 2019年至今类似项目业绩，每提供一份得1.5分。满分3分。 证明材料：提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖公章。 | 3 |  |
| 6 | 投标报价 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，价格分统一按照下列公式计算：报价人报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计： | 100 |  |

评委：