竞争性磋商文件

项目编号：SSZC2022-003

项目名称：三沙市永群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目

采 购 人：三沙市永乐群岛管理委员会

采购代理机构：三沙市招标采购中心

三沙市招标采购中心

2022 年3 月

温馨提示：供应商报价特别注意事项

一、如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子磋商文件来制作响应文件，否则将无法正常提交响应文件。
	二、加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按响应无效处理。
	三、对可接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
	四、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。
	五、招标采购中心为采购代理机构，不对供应商进行项目响应登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。
	（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目（SSZC2022-003）竞争性磋商公告

项目概况

一、 项目基本情况

项目编号：SSZC2022-003

项目名称：三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币：253.94万元。

最高限价：人民币：253.94万元。

采购需求：

（一）标的的名称：三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目。

（二）数量：1项。

（三）简要技术需求或服务要求：

负责三沙市永乐群岛管理委员会所属的公用住房、办公楼、厨房、发电、制水、污水处理垃圾处理等设施设备维修养护；负责冲锋舟驾驶、保养维护等后勤服务工作；负责岛礁卫生保洁、环境整治、绿化养护、消杀灭等工作； 负责食堂菜品制作、仓库管理和出入库等厨房管理相关工作；以及管委会交办的其它工作。详细需求请见磋商文件第二章采购需求。

合同履行期限：合同签订后12个月。

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权【依据《供应商资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以磋商小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（四）本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体报价。

三、招标文件获取和保证金金额

1.免费下载标书时间和获取随机保证金账号时间：符合资格的供应商应当在2022年**月**日公告之时至2022年**月**日****期间（北京时间）登录招标采购中心网站专区完成本项目投标登记（本项目不收取采购文件工本费）。

2.下载标书地址：全国公共资源交易平台（海南省）http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

方式：自行下载。

售价：免费。

- 投标保证金金额：本项目不收取磋商保证金。

四、投标文件和保证金的提交

1.递交投标文件截止时间：2022年**月**日****（北京时间）

2.递交投标文件及开标地点（地址）:三沙市招标采购中心开标室（海口市南海大道80号2号楼开标室１），如有变动另行通知；

3.开标时间：与递交投标文件截止时间为同一时间；

4.保证金到账截止时间：与递交投标文件截止时间为同一时间。

五、公告发布媒介

1.公告发布媒介为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和全国公共资源交易平台（海南省）网（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，集中采购机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限：2022年**月**日****—2022年**月**日****（北京时间）

七、本项目落实的政府采购政策有：节约资源、保护环境、促进中小企业、残疾人福利单位发展和支持监狱企业和政府采购政策、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库（2019）27号。

八、其他：项目免费获取采购文件，不收取任何代理服务费用。

九、注意事项

磋商供应商必须及时在全国公共资源交易平台（海南省）网（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行注册并备案通过，在公告期限内登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）免费下载招标采购文件，同时获取保证金账号。

十、联系方式

1.采购人

采购人：三沙市永乐群岛管理委员会

地  址：海口市泰华路9号

联系人：邱丽荣13389829343

2.采购代理机构

集中采购机构名称：三沙市招标采购中心

地    址：海口市南海大道80号

联泰 系 人：黄女士  66860296

３.政府采购监督管理部门

政府采购监督管理部门：  三沙市财政局

地  址：海口市南海大道80号

## 电  话：66970162

第一章  竞争性磋商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。磋商供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

一、名词解释

（一）采购代理机构：本项目是指三沙市招标采购中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

（二）采购人：本项目是指三沙市永乐群岛管理委员会，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）磋商供应商：是指本项目提交响应文件的供应商。

（四）磋商文件：是指包括磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（五）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（八）采购信息发布及结果公告网站：

二、报价的费用

（一）不论报价的结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

三、磋商文件的澄清修改

（一）提交首次响应文件截止之日前，招标采购中心可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日5日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

（二）更正公告为磋商文件的组成部分，一经在中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn）和全国公共资源交易平台（海南省）网（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)网站发布，视同已通知所有磋商文件的收受人。

（三）如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

（四）供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
    四、关于联合体报价、关联企业
     本项目不接受联合体报价。

关于关联企业：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
     五、关于分支机构报价

分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
    六、关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、关于中小微企业报价

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，中小微企业是指依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。中小微企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小微企业扶持政策。

（二）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策：

1.在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

2.在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（三）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策。

（四）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（五）组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（六）根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（七）根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（八）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

八、报价有效期

开标后90天。

在特殊情况下，招标采购中心可于报价有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

九、保证金

本项目不收取磋商保证金。

十、响应文件的制作

## （一）响应文件中，内容均以纸质文件编制，磋商供应商应当根据磋商文件的要求编制响应文件（包括签署、盖章，所有的文件都要加盖边封章），否则自行承担由此产生的风险。其格式要求详见第五章说明

（二）磋商供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。
 （三）磋商供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

（四）磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，磋商供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

（五）磋商供应商要按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。
     （六）响应文件以及磋商供应商与采购人、招标采购中心之间的往来函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

（七）磋商供应商按磋商文件规定的格式完整地填写和提供资料，磋商供应商必须对所提供全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会招标采购中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

（八）供应商应承担其响应文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下招标采购中心对上述费用均不负任何责任。

十一、响应文件的提交

（一）磋商供应商应当在“磋商邀请”规定的响应截止时间前，提交响应文件。

（二）磋商供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。

十二、质疑

（一）供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标采购中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对磋商文件提出质疑的，为获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3. 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1.   质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2.   质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.   认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4.   提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时招标采购中心将在诚信档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（五）质疑供应商对采购人、招标采购中心的质疑答复不满意，或者采购人、招标采购中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（六）质疑受理部门：招标采购中心办公室。

（七）提交质疑函地点：三沙市招标采购中心三号楼办公室，质疑函范本（模板）请自行在本项目竞争性磋商公告附件中下载。

（八）本次采购活动中，招标采购中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

十三、知识产权

（一）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（二）报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（三）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（四）成交供应商需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由成交供应商自行承担。

（五）本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，成交供应商不得将相关采购人资料提供给第三方。

十五、磋商文件的解释权

本磋商文件由招标采购中心负责解释。

第二章  采购需求

本项目采购的物业管理采购对应的中小微企业划分标准所属行业为：物业管理。

## 项目概况

## 项目名称：三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目

## 项目类别：服务类

★服务期内本项目不因物价水平及人员薪金而作价格调整，磋商供应商报价应充分考虑到服务期内物价水平及人员薪金的调整因素。如因用工引起的劳动纠纷问题由成交供应商负责解决。

## 最高限价：人民币2539391.04元。

★服务费用说明：含人员基本工资、公积金、社会五项保险、艰苦岛屿作业津贴、高温补贴、上下岛出海补贴、体检费等福利待遇和管理费、税费、企业利润等。

## 采购内容：确定1家供应商，为采购人提供物业管理服务。

负责三沙市永乐群岛管理委员会所属的公用住房、办公楼、厨房、发电、制水、污水处理垃圾处理等设施设备维修养护；负责冲锋舟驾驶、保养维护等后勤服务工作；负责岛礁卫生保洁、环境整治、绿化养护、消杀灭等工作； 负责食堂菜品制作、仓库管理和出入库等厨房管理相关工作；以及管委会交办的其它工作。

## 服务期：以本项目合同签订之日起算，暂计12个月。

## 总体要求:

(1) ★供应商应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于磋商文件规定职工最低工资标准（工资不含按国家规定供应商必须支付的社会保险及其他应付费用）。

## (2) ★供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。

## （3）★供应商须承诺：每月在收取物业服务费时，须向采购人提供上月实际服务人员名单、支付各种费用的记录和凭证（包括工资、福利、保险等）。

## （4）服务人员需经严格培训，技术岗位、特殊岗位应严格按国家有关规定持证上岗。

## （3）★供应商作为本项目物业的实际管理者，是消防、安全的责任主体，承担相应的法律和经济责任。供应商派出的服务人员在工作期间内发生意外，造成人身伤害或死亡的，由供应商负责。

## （4）本项目为365天、24小时工作制，若采购人加班期间要求或上级部门要求特殊时期需加班的，供应商应按上班期间要求，保质保量地做好相关物业管理服务保障工作。

## 物业概况

★1、中标方应设有服务管理机构，派遣1名经验丰富管理人员常驻晋卿岛，全面负责项目管理及组织实施工作，每年必须组织不少于2次的各项专业培训（水、电、保洁、厨师专业等）；如因派驻人员不符合业主方需要，经2次检验不合格的，业主方可要求中标方更换派驻人员，新派驻人员到位之前，需临时安排人员暂替，避免出现岗位人员空缺的情况。因服务内容临时、突发情况或重大活动需要，中标方有可能会临时增加岗位需求人员时，其临时增加人员的费用支出等也均由中标方承担（但该临时、突发情况或重大活动次数不超过（8）次，超过的双方据实结算）。

2、基本要求

⑴ 有完善的项目管理方案，并按规范签订服务合同。

⑵ 建立质量管理体系和管理制度。

⑶ 管理企业在区内管理中建立本企业的形象识别系统：服务理念、行为规范（专业着装、佩戴标志、语言规范、文明服务等）。

⑷ 项目经理应具备五年以上相关工作管理经验。

⑸ 物业管理企业运用计算机管理。

⑹ 设置“服务热线”，公示服务联系电话。

⑺ 采取多种形式如走访部门、恳谈会、电话沟通、问卷调查等。

⑻ 建立完善的档案管理制度（设备管理档案、日常管理档案等）。

⑼ 协助甲方做好所需要的各项事务。

⑽ 乙方人员在服务过程中，应统一着装，言语文明、礼貌规范服务。

3、厨师服务要求

（1）按采购方要求，制定每周菜单，并按照菜单制作菜品，满足所有当班人员的用餐需要。

（2）按照采购方要求做好厨房管理、厨房卫生等相关事宜。

（3）其它采购方指定的服务工作。

4、冲锋舟驾驶员服务要求

（1）20-45岁为佳，身体健康，具备小型海船驾机员适任证书和冲锋舟驾驶经验，有柴油发动机维修经验优先，有责任心能，吃苦耐劳，能适应长期驻岛工作。

（2）严格按照“岛际交通艇使用审批表”执行出海任务，执行任务期间认真做好船上安全防范措施，确保安全航行，不得随意更改航线或擅自出海。

（3）执行出海任务回来后，要仔细检查冲锋舟船体及发动机情况，如有异常要及时报告。

（4）执行出海任务后要用淡水对船体进行冲洗，打扫驾驶舱卫生，保证冲锋舟的干净整洁。

（5）加强冲锋舟管理，制定驾驶员值班表，每天轮值对冲锋舟进行检查巡查、气囊充气和油料补充等维保工作，由专人负责建立冲锋舟零配件、保养耗材等出入库登记。

（6）做好采购出入库登记。

（7）其它采购方指定的服务工作。

5、水电保障、海淡、污水站人员服务要求

（1）公共场所及办公室照明、配电、海水淡化、供排水等设备设施的检查、维修。

（2）做好采购出入库登记。

（3）认真保管和规范使用打草机、修枝机等设备

（4）海淡、污水站人员熟悉掌握海水淡化、污水处理设备操作流程，安全操作。

（5）其它采购方指定的服务工作。

6、保洁员服务要求

（1）按采购方要求做好食堂、办公楼等岛礁保洁工作，工作质量达到采购方要求标准。

（2）其它采购方指定的服务工作。

7、汽车吊、挖掘机、铲车驾驶员服务要求

（1）负责驾驶吊车、挖机以及运输车辆的驾驶，必须精通汽车吊（三一重工50T）、挖机小松240、铲车836的操作。

（2）其它采购方指定的服务工作。

8、垃圾站工作人员服务要求

（1）掌握正确的垃圾分类知识和技巧，能吃苦耐劳，服从管理，听从安排，工作责任心强;适应岛礁艰苦生活环境；

(2)具有初中以上学历;

(3)身体健康，具备良好的身体和心理素质，善于与人沟通交流，口头表达能力较好;

(4)能熟练使用垃圾处理设备，具有垃圾分类工作经验者优先;

9、其他保障人员服务要求。

按采购方指定的内容开展相关服务工作。

（八）人员岗位配置：

| 序号 | 岗 位 | 人数 | 负责区域（职责） | 作息时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责各部门就物业管理服务工作的协调、沟通、技术管理、培训，项目资料和档案管理，负责仓库管理和出入库工作，对甲、乙双方负责； |  |
| 2 | 综合服务 | 1 | 完成数据收集和电话事务处理、表格及文字资料的整理等工作，项目资料和档案管理； | 07:30-11:30 14:00-17:30 |
| 3 | 驾驶员（挖机、冲锋舟） | 6 | 负责驾驶冲锋舟、汽车吊、挖机等工作；其中班长1人 | 按工作要求 |
| 4 | 垃圾处理 | 2 | 负责岛礁垃圾收集、分类、初步处理等工作； | 按工作要求 |
| 5 | 厨师长 | 1 | 负责厨房的全部事宜。成本控制（三级及以上） | 按工作要求 |
|  | 厨师 | 2 | 各种菜品制作、面点制作、厨房卫生、厨房管理等工作。 | 按工作要求 |
| 6 | 水电技工 | 2 | 负责区域内的机电设备运行、工程维护保养、网络电视管理、值班工作。按规程和计划操作、维修、保养区域内的各类公共设施设备。负责甲方安排日常维修、操作。负责大型活动场地布置、音响设备管理等工作。 | 按工作要求 |
| 7 | 污水处理 | 1 | 负责废水处理工艺的调试；负责现场设备的正常运行；定期保养和养护设备，简单设备故障的排除；维护污水处理站区域内的卫生，物品的防损。 | 按工作要求 |
| 8 | 海水淡化 | 1 | 负责海水淡化设备的运行，定期保养和养护设备，简单设备故障的排除；维护区域内的卫生，物品的防损。 | 按工作要求 |
| 9 | 室内保洁员 | 3 | 负责办公区、宿舍区、公租房以及指定区域的清洁工作，接待用餐相关工作。 | 按工作要求 |
| 合计 | 20 |  |  |

说明：合同期间的岗位增减，成交供应商应根据采购人的业务发展变化按采购人的要求增减，服务费用相应调整。

（九）人员待遇标准要求：

| 序号 | 岗位 | 人员数量 | 基本工资标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 4000元/月 |  |
| 2 | 综合服务 | 1 | 3440元/月 |  |
| 3 | 冲锋舟驾驶员（含吊车、挖机以及运输车辆驾驶员） | 6 | 2700元/月 |  |
| 4 | 厨师长（三级及以上） | 1 | 4500元/月 |  |
| 5 | 厨师 | 2 | 2700元/月 |  |
| 6 | 客房服务 | 3 | 2000元/月 |  |
| 7 | 水电技工 | 2 | 2700元/月 |  |
| 8 | 海水淡化 | 1 | 2700元/月 |  |
| 9 | 污水处理 | 1 | 2700元/月 |  |
| 10 | 垃圾处理 | 2 | 2700元/月 |  |
| 11 | 合计 | 20 |  |  |

艰苦岛屿作业津贴标准：艰苦岛屿作业津贴标准为210元/天/人，按实际驻岛天数发放，超出项目预算部分由中标方承担。

出海补贴标准：出海补贴标准为230.00元/天/人，按实际出海天数发放（出海补贴与艰苦岛屿作业津贴不重复发放）。

上下岛交通补助：19名工作人员每年享受8天上下岛交通补助（即，从港口出发当天和达到港口当天，补贴230元/天/人）。综合服务上下岛交通补助按实际工作据实发放。

注：上下岛碰到特殊情况，旅途天数延长，由中标方结合实际发放相应津贴。

★月薪标准=基本工资+艰苦岛屿作业津贴（实际天）+上下岛出海补贴（实际天）+高温补贴。

（六）人员证书要求：

1、项目经理具备大专及以上学历，具有物业相关专业（机电、建筑类、园林绿化类或工商管理类）中级及以上职称证书；

2、驾驶员6名，其中冲锋舟驾驶员具备小型海船驾机员适任证书，装载车司机具备挖掘机操作证和起重机械作业证；

3、水电技工（2名），具备高压和低压电工作业操作证书；

4、厨师长具备人社部门颁发的三级以上厨师证或面点师证。

（十）项目基本情况

本项目属政府物业项目，基本情况如下：

1.地理位置：永乐岛礁。

2.物业范围：永乐所有岛礁及其海域。

3.主要设备：

（1）晋卿岛发电设备：康明斯200KW2台，卡特500KW2台；

（2）配套消防设备：消防栓、灭火器；

（3）配套食堂设备：消毒柜(YTP-910A)三台、冰箱、油灶（健恒2米双炒双尾炒炉）、蒸饭柜、锯骨机；

（4）配套智能设备；

（5）配套会议系统设备；

（6）海水淡化设备：50t/d2台；

（7）污水处理设备。

4.为顺利开展相应管理服务工作，采购人为成交供应商提供服务办公用房和配套工具房（无偿使用）。

## 二、物业管理总体要求

（一）本项目的物业管理服务要体现“安全、优质、高效、节约”。晋卿岛是三沙市行政区党政机关驻地 ，属封闭管理项目牵涉到安全性、保密性、公众服务性要求严格，对物业管理综合服务水平要求较高。磋商供应商要提出符合政府类办公物业项目管理实际情况的整体服务思路。

（二）成交供应商对所属聘用人员必须按国家、省、市、区的劳动法律、法规、政策办理各种用工手续。

（三）采购人对所委托的物业管理方案、组织机构、人员录用、建立的各项规章制度有审核权，成交供应商在实施前要报采购人审核。

（四）成交供应商应该按月向采购人提供物业服务报告。

（五）成交供应商应当严格遵守国家、省、市现行劳动用工法律法规、行政规章等，严格按法定工时制用工。录用的员工必须严格审查，应提供公安部门出具的没有劳动教养、刑事犯罪记录、海南省内三甲医院体验合格证明。

（六）物业服务人员要遵守国家法律法规，遵守采购人的各项规章制度，遵守社会公德，遵守职业操守。

（七）物业服务人员须政治思想可靠、身体健康、业务技术强、五官端正形象好、勤奋工作、责任心强、文明礼貌、言行规范、服务意识强。

（八）物业服务人员需经严格培训，持合格资格证上岗。

（九）物业服务人员要有统一着装，佩带统一工号标志。

（十）物业服务人员按采购人的要求，遵守各项保密制度并签订保密协议。

（十一）根据采购人要求提供的产品与服务安全可靠。

（十二）成交供应商不得违反政府采购法等相关法律规定，转包、分包或拆分本项目。

（十三）成交供应商在日常管理中具有自主创新能力，能利用相应的计算机管理软件对物业服务品质进行核查，能提升物业服务质量；并拥有相关的垃圾分类核查管理制度、楼宇照明节能管理、维修调试类管理软件、品质移动核查管理系统等智能化管理应用软件，随时能做好本项目的安全风险预警、节能减排、服务品质提升和安全巡检巡查发现问题等方面的工作。

（十四）磋商供应商需要通过对项目物业建筑结构、设施设备、周边环境、业主结构及服务人员配置、各类消耗物料等进行全面分析，综合其布局、功能上的特点，在投标文件中列出管理上的重难点，并提出相应的解决措施，要提出符合项目管理实际的整体管理服务思路，要体现超前性、创新性、可操作性且科学的全方位物业服务策划管理方案。

（十五）成交供应商组建派出驻点物业管理机构须服从采购人统一管理，同时须按采购人各部门职能进行业务归口管理，实行联席会议制度，对物业服务工作进行考核、监督和协调。按服务要求，配置综合管理(含品质)、消防管理、工程管理等相应的管理架构。

（十六）成交供应商要严格按照国家（中华人民共和国传染病防治法）、省、市关于新冠肺炎常态化防控、防护指南（或其他传染性疾病）等相关规定，结合采购人防疫防控工作方案，做好重点场所、重点单位、重点人群常态化防控管理工作，严格落实测温、扫码登记、定时消毒等措施，制定常态化防控方案和应急处置预案，个人防护和消杀物资按不少于三个月使用量备存。

（十七）成交供应商应当对涉及采购人的信息严格保密，并与采购人签订相关《保密协议》，未经采购人许可，不得将任何信息泄露给第三方，造成信息泄露的，采购人将保留追究成交供应商法律责任的权利。

（十八）鉴于本项目的接管现状，成交供应商须提供专业承接查验服务，协助采购人完成项目整体接收及移交，包括且不限于相关建设参建各方形成的合同、图纸、方案、设备等，相关资料档案应建立独立的资料档案室予以规范化保管。成交供应商要建立完整的资料收集、分类整理、归档管理制度。成交供应商应对与物业管理相关的工程图纸、档案和竣工验收资料复印件等，实施管理和服务过程中的各种制度、规程、流程、记录、图表、函件等进行归档管理保存。

（十九）成交供应商人员必须严格遵守采购人有关安全生产管理规定。并接受采购人安全部门的安全教育、安全管理、监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任由成交供应商负责。必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》。

（二十）成交供应商进场服务后，如单方中途解除或终止服务合同，须以书面形式提前3个月通知采购人，服务合同截止至新一期物业服务单位进场前一天止，并于服务合同解除前15天内和新服务单位完成工作交接。

（二十一）本合同服务期满，如采购人新一期物业服务招标采购工作尚未完成，成交供应商须无条件按本次物业招标文件及服务合同约定的权利和义务继续提供服务，并签订补充协议，延期服务时间计算至新一期物业服务单位进场前一天止（服务期不满一个月的，按实际服务天数计算费用）。

（二十二）收到中标通知书后，成交供应商须按招标要求和投标承诺第一时间组织人力物力为进驻项目提前做好各项准备工作，确保服务交接有序开展。成交供应商应制定物业服务交接的具体方案和详细流程，并积极与采购人、原物业服务单位进行协商，特别是对原物业服务人员的接收相关事宜，完善相关交接细节。交接过程中务必保障物业现场各方的人员、设备设施、工器具等的安全，确保归属采购人的设备设施、工器具及原物业服务单位应移交的资料档案等完整完好，避免错漏。任何情况下的成交供应商务必在招标约定的开始服务时间或之前进场提供服务，以保障物业设备设施的正常运作）。

（二十三）所有员工在工作期间必须驻岛，须遵守国家法律法规、采购单位规章制度以及相应的保密制度，切实履行相关工作制度和职责。

（二十四）保洁服务必须符合国家有关环保规定，杜绝环境造成二次污染；供应商要根据服务性质使用符合国家规定的材料，采购人有权检查、评估，有权拒绝使用不符合标准的材料。工作区域内不得留任何卫生死角。

（二十五）不得开展任何经营性活动。

（二十六）完成采购单位交办的临时性事务，不得推诿。

## 三、配套设施、机电设备、冲锋舟、挖机等的管理要求：

## 1.须严格按照安全生产管理规范操作，注意安全，避免发生事故；因员工误操作导致的一切事故责任及损失由物业管理方承担。

## 2.水电运行人员必须持证上岗须提供证件或证明材料的复印件加盖公章，原件备查,并经相关专业知识培训后方可上岗操作。

## 3.所有设备的日常操作、运行、维修保养管理必须符合采购人规定和要求，物业公司为此应制定规范的操作保养维修程序。

## 4.物业公司应为水电运行员工配备常用电工工具(包括冲击钻、手电钻、充电钻、疏通机等)。

## 5.维修（变配电部分）：属于小修范围的，及时组织修复（工具、材料由采购人提供）；属于大、中修范围的，及时编制维修计划，向采购人提出报告与建议。

## 四、服务内容

（一）卫生保洁

    - 负责三沙市永乐岛群岛管理委员会范围内办公场所、大堂、会议室、饭堂、生活区、广场、公共部位（卫生间及厕具、楼梯、走廊、走火通道等）以及各种设备、设施的日常卫生清洁；采购人临时要求的突击清洁任务，如清洁会场、大扫除等，随时保洁。关键办公区域、指定办公室的清洁卫生由采购人安排专人跟进和监督质量。除四害、水池消毒清洗、管道疏通（在可疏通范围内）的费用

由成交供应商承担。

2.严格按照新冠肺炎疫情防控及其他传播性疾病相关要求进行消毒、清洁服务区域。

3.成交供应商负责办公楼、生活区、岛礁所属区和街道的“门前三包”。协助对办公楼产生的施工装修垃圾进行专项处理、清运，对办公楼工作产生的大型废品进行及时的清理或搬运服务。

4.成交供应商按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁，确保房屋立面、公共楼梯、广场、道路、通道整洁，无堆放杂物现象。做到按制定标准全天候、全方位保洁，特别对卫生间做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。

5.成交供应商按三沙市生活垃圾分类管理相关规定进行垃圾分类，负责垃圾的分类收集、清运，定期清理垃圾箱，做到垃圾日产日清。

6.成交供应商负责定期清洗窗帘。

7.成交供应商负责建筑物生活、消防水池定期清洗、消毒，供水符合卫生标准，无二次污染及其它隐患。定期清理辖区沟渠，确保雨水、废水、污水排放通畅，定期清理沙井、雨污水井及管道、化粪池、化油池等。

8.办公区域与公共区域每天至少一次日常保洁，每周至少一次全面清洁，具体安排时间由采购人与成交供应商研究确定。公共区域做好巡回保洁，要求专人定岗，普通区域每两小时至少一次，重点区域每小时至少一次。

9.成交供应商负责定期组织对晋卿岛“四害”及白蚁、红火蚁等病虫防治等进行预防和灭杀。

10.成交供应商应当按三沙市永乐群岛管理委员会相关要求配合做好其它工作。

11. 成交供应商按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫及巡回清扫保洁，确保房屋立面、公共楼梯、广场、道路、通道整洁，无堆放杂物现象。做到按制定标准全天候、全方位保洁，辖区卫生间须按标准定人、定岗、定责管理、巡查、监督。

12. 办公区域保洁时间安排与范围由采购人与各进驻单位研究确定。

13. 遇到重大活动、临时接待时，按采购人要求进行对相关场所进行清洁卫生。

14. 安排指定办公区域和重要区域的保洁人员需报采购人报备。

15. 保洁人员服务响应时限为5分钟内。

16. 卫生保洁须按“三沙市卫生先进单位”标准执行。

（二）绿化养护服务

    - 绿化养护范围：三沙市永乐群岛管理委员会所属的公用住房、办公楼、周边及环岛路两侧。

    - 成交供应商必须定时派人赴晋卿岛开展园林绿化养护指导及监督工作。

    - 养护要求：

      - 除草：发现杂草及时清理。

      - 修剪：按照花卉、植物的种类，每天保证植物、花卉水分充足，湿度适当并适时整形修剪，修剪要求每月一次，剪下的树叶及时清除，保持整形的几何面平整，大部分枝条之间长短差不超过2-4cm，枯枝剪除。

      - 病虫防治：每季度至少进行一次病虫的防治。行道树要视病虫发生情况及时进行；一般的树种，视病虫发生情况及时进行。其他寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪锈病、灌木都应及时检查及时防治。喷洒药剂时做到均匀细致，事后要检查，对效果不好的要重新喷药，同一树种病虫株害率控制在5%或以下，死亡率在1%或以下。

    - 新种树木养护

      - 绿地新种树木养护，第一次浇透水后，以后浇水及其他养护归绿化管理。无特殊原因成活率在95%或以上。

      - 地被植物养护，无特殊原因成活率(面积比)在95%或以上，没有面积超过l㎡或以上的成块草皮死亡。

      - 调整补缺新种树木养护：没有特殊原因成活率在90%或以上。

    - 清除枯枝死树

4.凡清理的枯枝死树必须放到指定地点，并堆放整齐。

5.乔木的清除枯枝工作：高大行道树的清洁工作及时进行，不得挂树一周以上。

6.灌木绿篱的清除枯枝工作，应随时进行，不得超过一周以上。

7.死树：一经发现随时清除。

    - 抗台扶正

      - 由于各种原因，行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%或以上的必须予以扶正。确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。

      - 在台风来临之前，及时做好抗台准备工作，对易倒伏的树木予以支撑保护，己被台风倾倒的树木，在12天内予以扶正。

    - 施肥

      - 一般树木施肥，在冬季之前施肥一次，开沟施肥，施后覆土。

      - 低矮花灌木花坛施肥：一年二次。秋季修剪后重施基肥一次，春季花前一次。

      - 地被植物施肥：一年二次，草坪可在下雨之前以化肥为主撤肥，时间在3、5月与10月。天晴施肥必须随后喷水，以防肥伤。

    - 养护质量标准

      - 花坛种植图案美观，密度合理，时间适宜。

      - 及时松土施肥、浇水、治虫，保证植株健旺，花朵鲜艳。

      - 花坛四周及花坛整洁，无明显杂物。杂草及时清除。

（4）及时去除残花、枯枝。整形树及时修剪，保持美观。

（三）设备维护服务

（1）配备持有电工证的工作人员，要求熟练水电维修。

（2）负责范围：所有的水电、门窗的维修，包括各场室的照明线路维护、安装更换灯管、各种电线插座等；单位内部的设备维护。

（3）每天除了及时维修好已损坏了的水、电、门、窗等设施外，早上和下午各巡查一次，以便发现水龙头是否渗漏并及时维修好。

（4）每天检查各电线及电器开关，检查是否存在安全隐患并能够及时排除。

（5）配合采购人进行的水、电、门、窗等维修过程。

（6）建立维修报修制度，不能完成维修的，须及时向采购人解释原因。同时处理特种设备突发故障，及时排除故障险情，例如空调制冷、海水淡化设备故障等情况。

（7）成交供应商在维修保养项目中属正常的维修、保养、使用中的消耗，不属于成交供应商人为事故破坏的，工程费用及元器件费用报采购人审批后，由采购人支付费用。

（8）负责单位网络设备的简单日常巡查，出现故障及时维护，或上报相关机构进行维修。

（十一）食堂服务

（1）按采购人制定的菜谱制作早餐、午餐、晚餐和接待用餐，以及临时性加餐。

（2）严格按照《中华人民共和国食品安全法》验收、清洗、加工要求制作食品，厨房用品用具严格实行一洗二过三消毒的规程。

（3）自觉接受卫生管理部门和采购人管理人员对食堂内工作检查、监督。

（4）垃圾污物应按指定地点分类放置，不得随意弃放。

（5）做好食堂区域内日常除四害工作。

（6）配合做好就餐秩序监督，特别是新冠病毒防控特殊时期，督促全体人员戴口罩。服务人员工作期间佩戴一次性医用口罩，穿工作服并保持清洁，每日进行洗涤、消毒。

（7）做好仓库主副食及其它物资的采购计划制定、出入库管理、月末库存盘点、仓库环境卫生保洁等工作。

（8）把好食材等物品进货验收质量关，严禁使用任何变质或受污染的原料制作食品，防止食物中毒事件发生。

（9）严格控制使用食品添加剂，注重食品卫生，防止食物中毒事件发生。

（10）严格执行索证制度、农药测试制度，预防食物中毒事件发生。

（11）严格遵守设备操作规程，防止发生人身设备安全事故。

（12）下班后和设备使用完后落实关气、关电、关水、关门检查制度，预防火灾、偷盗事件发生。

（13）坚持留样制度，积极做好预防和控制食物中毒工作，制定“应急方案”并接受当地食品卫生监督机构的卫生监督与检查。

（十二）	建筑物、配套设施、机电设备的管理

1.机电设备使用管理

（1）服务期限内每天24小时设备维护值班服务，负责永乐群岛管辖范围内供电系统、照明系统（含户外照明）、给排水系统、空调、弱电、消防、监控、海水淡化系统、污水处理设备、岛礁等各类设备设施的日常管理和维护维修工作。物业设施设备的使用、维护和管理对象为整个永乐群岛辖区管理范围内的所有设施设备。

（2）建立对各类设备设施进行全面检测的工作制度，规范检测行为，提高检测效率，保证检测效果。建立设备设施管理紧急事件处理规程（制度），全面规范设备发生紧急事件时各类服务工作人员的职责和义务，提高处理紧急情况的效率以确保采购人的财产和人身安全。当设备设施出现故障、损坏部位或存在危险隐患时要及时进行保护性修复或整改工作；在接到急修任务时应立即到现场处理。

（3）在日常使用过程中要制定使用运行制度，设立维修报障服务热线，统一指挥调度并跟踪记录完成情况。按采购人规定定人定时开、关设备，及时发现设备使用过程中的隐患并通知专业公司维修、保养，杜绝安全事故发生。

（4）建立维修报修制度，接到一般性维修申请，须在30分钟内到达现场，2日内维修完毕；接到用电、用水、空调、消防等紧急维修任务须在5分钟内到达现场处理，24小时内维修完毕，不能按上述要求到达现场或完成维修的，须及时向采购人解释原因。

（5）成交供应商应定期检查消防、供水、燃气、供电、通讯等重要设备的运行情况，并做好记录，发现问题及时处理，并向采购人报备。

（6）在全面巡查的基础上，严格按照设备运行操作管理规范，加强对用电系统和消防系统等各类设备设施进行重点管理。

（7）在全面巡查、重点管理的基础上，完成对监控系统、照明系统、会议系统设备、空调设备设施、发电机设备设施、污水处理设备、海水淡化设备及其他设备设施进行日常管理工作，确保上述设备设施的正常运行。

（8）在全面巡查、重点管理的基础上，完成对辖区各类给排水系统、海水淡化设备、污水处理设备、储水桶及其它设备设施进行日常管理和维修工作，以确保上述各类设备设施的正常运行。成交供应商对设备设施不间断或定期地进行的巡查、维护、保养等，并就有关情况进行登记、汇总并向采购人汇报等服务工作。同时处理特种设备突发故障，及时排除故障险情，例如海水淡化设备故障等情况。

（9）成交供应商应做好设施设备维护保养记录并归档保存，因未按规定保养或者保养不当造成设施设备损坏的，由成交供应商承担修复或者更换的费用。

（10）成交供应商对辖区内维修、装修施工等外来施工单位及人员进行监管，负责施工安全及质量，因监管不到位而造成辖区设施设备损坏的，由成交供应商承担修复或者更换的费用。

（11）成交供应商每月定期向采购人递交设备保养计划和维修保养记录。完善设备设施进行分类管理，建立建全设备管理制度及设备管理台账。

（12）成交供应商要配置熟练、专职的专业工程技术人员，对物业的各项设施、设备进行操作、维修、保养及设备房清洁。所有工程技术人员必须具有年审合格的上岗证及专业资格证，海水淡化厂、发电机房需24小时人员值班，每2小时巡查一次。对消防设施、设备物业服务人员要做到人人懂消防知识，人人会基本操作，杜绝火灾事故。要做好巡视工作，制止破坏消防设施现象发生。

（13）成交供应商负责公共设施维护和管理，包括建筑物本体、道路、场地（结构、防水、外立面除外）；室外排污、排雨水管道维护，景观水体循环系统及地下管网维护管理工作。做好专业维护公司及外来装修的入场登记、现场安全与质量验收管理等，随时向采购人进行意见反馈工作。

（14）成交供应商负责发电机组的维护保养工作，按保养周期更换润滑油、机油、冷却器、全流式滤清器、旁通滤清器等，采购人负责承担以上设备更换的配件、材料等相关费用；

（15）其它与物业设施、设备使用、维护和管理有关的事项。

2.专业设备设施维护保养

专业设备日常管理

（1）合同期间实行24小时制设备维护值班服务，负责辖区内管辖范围内供电系统、照明系统（含户外照明）、给排水系统、空调、海水淡化、通讯、消防、监控、发电机设备、污水处理设备等各类设备设施的日常管理和维护维修工作。

（2）建立对各类设备设施进行全面检测的工作制度，规范检测行为，提高检测效率，保证检测效果。建立设备设施管理紧急事件处理规程（制度），全面规范设备发生紧急事件时各类服务工作人员的职责和义务，提高处理紧急情况的效率以确保采购人的财产和人身安全。当设备设施出现故障、损坏部位或存在危险隐患时要及时进行保护性修复或整改工作；在接到急修任务时应立即到现场处理。

（3）在日常使用过程中要制定使用运行制度，设立维修报障服务热线，统一指挥调度并跟踪记录完成情况。按采购人规定定人定时开、关设备，及时发现设备使用过程中的隐患并通知专业公司维修、保养，杜绝安全事故发生。

（4）建立维修报修制度，接到一般性维修申请，须在15分钟内到达现场；接到用电、用水、空调、消防等紧急维修任务须在5分钟内到达现场处理，不能按上述要求到达现场或完成维修的，须及时向采购人解释原因。

（5）成交供应商应每隔定时检查消防、供水、供电、通讯等重要设备的运行情况，并做好记录，发现问题及时处理，并向采购人报备。

（6）在全面巡查、重点管理的基础上，严格按照设备运行操作管理规范，加强对用电系统和消防系统设备设施进行重点管理；并对辖区监控系统、照明系统、会议系统设备、空调设备设施、发电机设备设施、污水处理设备及其他设备设施进行日常巡管工作；完成对辖区各类给排水系统、发电机配电系统、各类水泵及其它设备设施进行日常管理和维修工作，确保上述设备设施的正常运行。

（7）成交供应商对设备设施不间断或定期地进行的巡查、维护、保养等，并就有关情况进行登记，同时处理特种设备突发故障，及时排除故障险情，例如发电机设备故障等情况。

（8）成交供应商应做好设施设备维护保养记录并归档保存，因未按规定保养或者保养不当造成设施设备损坏的，由成交供应商承担修复或者更换的费用。

（9）成交供应商应根据项目实际情况，向采购人提出节能减排合理化建议。

（10）成交供应商每月定期向采购人递交设备保养计划和维修保养记录。完善设备设施进行分类管理，建立建全设备管理制度及设备管理台账。

（11）成交供应商要配置熟练专业工程技术人员，对物业的各项设施、设备进行操作、维修、保养及设备房清洁。所有工程技术人员必须具有年审合格的上岗证及专业资格证，海水淡化厂、发电机房需24小时巡视值班，每2小时巡查一次。

（12）成交供应商须根据公共场所卫生防疫要求，每年定期对辖区的风管、风口等清洗、消毒。

（13）成交供应商要保证有足够运行消耗的油料储备，负责发电机组的维护保养工作，按保养周期更换润滑油、机油、冷却器、全流式滤清器、旁通滤清器等，采购人负责承担以上相关费用。

（14）确保办公的通讯、网络设备完好运行正常。负责按采购人要求对各类LED、以及户外公示栏等宣传设备设施的安装、更换和维护等工作，协助采购人做好宣传资料的编辑及播放工作，保证正常显示。

（15）其它与物业设施、设备使用、维护和管理有关的事项。

（16）专业分包不能解除成交供应商在本项目维保服务中的任何责任与义务，成交供应商应对分包单位进行监督管理，以保证维保工作的质量。分包单位的任何违约行为或疏忽导致损害或给采购人造成其他损失，成交供应商应承担连带责任。

（17）成交供应商承诺，物业合约期满前一个月内，成交供应商应向采购人提供一份管理期间辖区所属机电专业设备的《年度系统运行检测报告》，陈述系统经过成交供应商管理期间保养后所处的状态，确保系统处于正常工作状态（除经采购人和成交供应商双方共同认可的特殊情况外），成交供应商要对“报告”内容的真实性负责，采购人有权委托第三方机构或新成交供应商对“报告”所述内容进行核对及查验（查验费用由成交供应商承担），如与实际不符，成交供应商需进行整改，直至满足相关国家规范和安全运行使用为止。如成交供应商拒不履行整改，将视为违约，采购人有权自行委托维修单位或新一期成交供应商进行维修，所有产生的相关费用将在最后一期物业服务费结算。

3.建筑物维护

成交供应商每天对房屋及设施进行巡检；建筑物内墙体、卫生间设施、水电管线出现问题及时修缮；每周对岛礁道路、花基、人行道铺装地砖等进行巡检，发现损坏及时修理；建立和制定维修保养计划并做好记录.所需维修材料报采购人审核，由采购人据实购买，由成交供应商及时维修，如成交供应商不能维修的，有采购人委托专业的社会力量维修，维修过程中成交供应商负责协调、协助、监管。

4.以上设备、设施零星维修更换所需零配件和五金配件等耗材，不属人为事故破坏的由采购人负责，成交供应商据实向采购人领取。需更换的零部件，由成交供应商书面通知采购人，经采购人书面确认同意后，成交供应商应在7天内完成并按维修项目的零部件标准价格收费，免人工费及更换安装调试费用。

5.成交供应商应协助采购人建立各类机电设备易损易耗件的台账，向采购人建议并提出长期储备一定数量用于紧急维修备品备件清单（相关采购费用由采购人承担），以确保能满足故障抢修的要求。

6. 房屋承重及抗震结构部位：每半年对屋架、柱、梁、沉降缝、装饰区域的墙与顶棚巡查一次，发现问题及时向采购人提交解决方案；每半年对室内、外钢结构件进行一次目测检查，发现问题及时向采购人提交解决方案。

7.负责维护过程中一切施工方案的制定和施工组织工作。

8.成交供应商应当按规定配备维护人员，确保人员的素质，定时组织巡检，做好巡检点检记录，对巡检中发现问题，按职责范围规定及时处理。特殊工种须按规定持证上岗。

（六）消防系统设施维护保养要求

1.消防监控系统的维保单位的选择，除应符合相关资质和规定外，还要满足系统测试、清洁保养的专业要求。成交供应商负责专业维保单位的日常管理。

2.成交供应商要编制详细的年度维护保养计划及消防设备设施维保方案，列明各维保事项的周期，对各类消防设备编制详细台账，报采购人审批，并按计划对消防设备设施进行定期检测、保养及维修等，及时排除系统运行中出现的故障。

3.辖区消防用电为重要的一级负荷，消防水泵，气体消防、自动灭火装置、消防排烟、事故照明、火灾自动报警系统、事故广播、消防控制中心等消防设备采用双回路供电，每路电缆均采用耐火电缆，并可在最末一级配电箱处设自动切换。（主要消防系统设备包括但不限于以下：消防栓系统；自动喷水灭火系统；火灾自动报警系统；气体灭火系统；消防广播和电话系统；防排烟与加压送风系统；防火卷帘控制系统；高压细水雾灭火系统；自动跟踪定位射流高压水炮系统；消防栓、喷淋、高压细水雾水泵控制系统；应急灯、安全出口指示；各类型手提灭火器、防烟面罩等）。

4.辖区火灾自动报警系统，含火灾报警控制器、模块、消防电话、点型感温火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮等火灾报警系统设备；高压细水雾灭火系统的高压单流体细水雾灭火系统设备；部分专业用房灭火系统采用七氟丙烷气体灭火系统。自动喷水灭火系统、排烟风机、气体消防动作开关等均实现联动控制，各楼层、设备间等设有专用火警电话实现对外联系，同时对广播系统进行切换作火灾应急广播，防火分区内设置感烟探测器火灾自动报警系统。

5.成交供应商严格按照合同要求与成交供应商承诺的内容进行每月的维护保养工作。

6.每月维保工作完成需向采购人递交保养检修报告，并将相关运行数据进行表述。成交供应商应向采购人提供两份由成交供应商技术人员签名认可的保养检修记录，双方各执一份留档。

7.消防设备在使用过程中，非人为造成的严重损坏至损耗无法修复或达到报废年限需更换部件，成交供应商需向采购人主管部门提出，经鉴定确认后，提出修复方案及零配件报价。

8.成交供应商协助采购人进行各类年度消防检查，维护保养须符合相关消防管理法律法规及规范要求。

9.消防系统出现故障时应及时通知采购人。

10.成交供应商对急修工程必须及时处理，因故（如缺料等原因）暂时无法立即处理应以书面形式说明原因报采购人，并做好有关应急措施。

11.成交供应商技术人员在实施保养工作中，因成交供应商原因操作不当导致消防设备损坏，由成交供应商负责维修。

12.在维护保养范围内，保养期间应确保系统设备能通过公安消防部门的所有相关考核检查，采购人不承担因维保工作不到位或因消防部门考核检查不合格而产生的相关费用。

（十三）档案资料建立与管理

1.档案资料包括物业资料、设备档案、设备运行维护保养资料、客户资料、管理服务资料的收集、编目、归档和管理。

2.资料的收集坚持内容丰富实用性强的原则，根据实体资料和信息资料的内容，在实际工作中从需要出发，扩大采购人管理资料的来源渠道。

3.档案资料的分类

（1）各项管理服务合同；

（2）管理制度，管理人员考核制度；

（3）机电设备运行、检查、保养、维修记录；

（4）供水、供电、消防、房屋本体检查、维修、保养记录；

（5）环境、检查维护记录；

（6）社会文化活动资料；

（7）管理服务记录（巡视、投诉、回访、意见征询等）；

（8）经营管理统计及公布资料；

（9）管理各项指标完成情况统计分析及纠正、预防措施及改善提高记录；

（10）资料归档管理按照资料本身的内在规律、联系进行科学地分类与保存。

（八）临时劳务服务

负责采购人指定的家具、设备等物品临时搬运、移动、摆放，协助固定资产管理、会场布置（家具）的搬运等工作。

（十四）大型活动保障工作

建立完善的应急、突发事件、大型活动保障措施（包括场地布置、音响设备、物品搬运、接待服务等环节）；遇紧急情况、突发事件、大型活动能在30分钟内做到积极配合并服从调动安排。

（十五）其他事项

1.按采购人要求做好物业范围内防范各类传染病（新冠及类似疫情）的各项防疫及应急工作。

2.负责物业范围内防范自然灾害（台风、洪水）等及应急工作。

3.根据采购人的要求和指引，协助完成进出物业范围内物品的搬卸任务；协助采购人物业范围内废旧物品的处置。

## 4.自合同签订之日起，根据采购人的要求，成交供应商需提前一周派驻相关管理人员和技术人员，协助采购人跟踪和熟悉物业工程进展情况和各种设备的现状，掌握各种设备和管理要求和操作要求；掌握相关技术资料，协助做好各种设备和工程的验收和接管交接工作。

## 5.根据采购人的工作安排，负责上级领导调研、重大活动的会场布置和相关物资搬运工作。

## 6.负责重大节假日氛围营造计划制定，提前谋划氛围营造方案，经采购方同意后按方案执行。

7.负责办公楼物业管理服务项目其它相关工作及采购人提出的辖区其他管理工作、任务和要求。

五、责任保险

成交供应商应购买针对物业管理的公众责任险(累计赔偿限额不低于人民币1000万元/年)，包括但不限于事故责任险、事故财产损失险、人员伤害险等。成交供应商工作人员在本项目管理范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由成交供应商承担责任和负责赔偿。

六、防疫防控管理

1.成交供应商要严格执行常态化防疫防控管理规定，要配置充足的口罩、防护服、防护镜、洗手液、消毒剂等防疫物资储备（不少于三个月的存量），制定应急工作预案，严格落实主体责任，加强人员健康检测和培训。

2.成交供应商要建立物业服务人员健康监测制度，须对服务人员的健康状况及行程动态进行实时掌握，如出现可疑症状应及时就医，并上报采购人。

3.成交供应商要对进入办公大楼、宿舍区等采购人要求的区域的人员进行体温检测。体温异常者或前往各级风险区域人员，禁止入内（提供相关医学检测证明除外）

4.成交供应商要持续保持辖区环境卫生清洁，设立口罩收集桶，及时集中处理。

5.辖区公用卫生间要配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施正常工作。

6.物业服务人员要注意个人卫生，在提供服务时，要及时进行手部卫生清洗，避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻，打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。

7.工作人员工作时佩戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。口罩弄湿或弄脏后，及时更换。提示及引导参观人员减少聚集、排队区域与他人保持2米以上距离。

8.通过海报、电子屏和宣传栏等加强新冠肺炎防控知识宣传。

9.出现新冠肺炎病例时，应在当地疾病预防控制机构的指导下，对场所进行终末消毒，同时对空调通风系统进行清洗和消毒处理，经卫生学评价合格后方可重新启用。

## 八、管理服务质量要求

## （一）管理服务范围内无因成交供应商管理不当而发生重大刑事案件和重大火灾等安全事故。办公楼内无被盗等治安案件的发生，无外事纠纷、泄密等事（案）件发生。

（二）办公楼设施、机电设备无操作管理、使用责任事故发生。

（三）各项设施设备的维修保养工作，必须按采购人要求的时限，高效、保质、保量完成。

（四）除因基建质量、设备质量在保养期内等特殊原因外，房屋及配套设施、设备完好率达100%；零星维修、急修(1小时内完成)及时率达100%(网络等专业设施除外)。

（五）管理范围内照明、化粪池、雨水井、污水井、排水管、明暗沟、道路完好率100%。

（六）实行动态保洁，卫生清洁保洁率100%。

（七）物业管理服务投诉处理率100%。

（八）本项目建筑物完好率98％或以上。

（九）实行维修服务回访制度，回访率达到100%。

（十）清洁、保洁满意率达100%以上。

（十一）排水管、明暗沟等给排水系统完好率达100%。

（十二）成交供应商一切管理服务工作的实施，必须以服从于采购人的工作需要为前提，以方便采购人为原则。维修保养等工作通常情况下尽可能在采购人工作时间以外进行。

（十三）根据有关规定和采购人需求，拟定详细的管理服务细则或拟定详细的管理服务实施方案，且经采购人认可后方能实施。

## 九、对成交供应商的要求

（一）鉴于项目地点为行政机关，物业的安全使用直接影响到政府部门的正常运作，因此其物业的日常管理与其他商业写字楼、住宅小区有较大的区别，在界定责任义务时按有利于采购人的原则执行。成交供应商应顺从采购人相关工作人员管理及调配，共同做好后勤保障工作。

（二）在服务期内，成交单位要派员进驻晋卿岛全程进行安全管理，由于成交供应商责任造成群众、辖区工作人员人身伤亡和财产损失的，由成交供应商承担民事和刑事责任并负责赔偿。

（三）成交供应商工作人员在办公楼范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由成交供应商承担民事和刑事责任并负责赔偿。

（四）物业管理档案，合同期满须完整移交给采购人。

（五）合同期满之日如果未能续约，要按时撤离物业，并做好物业管理服务事项交接和相关资料移交工作。

（六）成交供应商在采购人处应设置物业服务处管理整个物业服务工作，接受采购人监督，物业服务处应做好沟通工作，确保服务质量。

（七）成交供应商应严格按照采购需求和合同要求建立专业稳定的组织架构和完善的管理机制，提高管理效能。

（八）根据采购需求、合同约定及法律规定，成交供应商应建立健全物业服务制度并交由采购人审定后成为双方工作准则。

（十）物业服务制度应包括物业设备设施管理服务工作制度、卫生清洁服务工作制度、接待服务工作制度、岗位责任制度、员工奖惩制度、责任追究制度、物业管理工作制度、突发事件处理工作制度[突发事件包括用电、用水、用气、接待、集体中毒、发生疫情、自然灾害(风灾、水灾)等涉及物业服务工作需要成交供应商处理的紧急事件]、考勤制度、保密制度、值班工作制度、物业服务考评制度。按采购需求和合同要求建立应急工作处置制度，对采购人提出的工作需求应有明确处理办法。遇突发紧急事件、举办大型活动或特殊情况时，采购人可直接指挥物业服务人员完成服务工作，成交供应商不得以任何理由阻扰。建立健全各类员工的在岗培训和考评制度，加强对员工的管理、教育和培训，提高员工的职业道德水平、法律素质、专业技能和责任意识；严格按照各岗位人员业务专业管理法规要求管理和培训员工；定期对员工进行考核，发现员工严重违反制度或者其他不称职行为，应及时清退处理。根据采购人要求和实际工作需要，依法制定人员招(聘)用制度，建立管理队伍，制订切合采购人实际的物业管理制度、岗位职责、奖惩制度。根据采购人要求和实际工作需要，建立内部管理架构、设置机构，健全运作机制、工作流程、信息反馈渠道、控制方式等；设立24小时服务电话，建立完善的接诉、处理、回访机制；每周回访一次，听取意见，改正工作。建立物业服务档案，根据采购需求，收集各项物业服务工作资料并分类整理、归档管理管理，实行物业服务工作的规范化管理，实现服务管理程序化，全程记载所有服务工作过程和责任人，以提供采购人随时监控、抽查、核实服务质量。

（十一）合同期间，成交供应商应承担管理员工的全部民事责任，其员工在物业范围内发生违法、违规行为或从事高危工种违规操作所造成一切后果，由成交供应商承担。

（十二）成交供应商承担其员工因工伤亡的全部民事责任。员工因工伤亡的，依照国家有关工伤保险的规定享受工伤保险待遇，相关手续由成交供应商办理。

（十三）对在保护采购人财产和人员生命财产安全、预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的工作人员，成交供应商给予表彰、奖励。

★（十四）成交供应商应保证采购单位原15名聘用渔民的正常使用。

（十五）成交供应商招(聘)用物业服务人员不得低于20人。

（十六）采购人有权拒用不符合要求物业服务人员。

（十七）成交供应商应按采购需求和合同要求，对员工定岗定责，并将每个员工岗位及其工作职责情况报送采购人审核备案。采购人对成交供应商的物业服务工作人员所订立的岗位职责有以下要求：成交供应商应结合临时事项处理制度，对各岗位工作人员提出处理临时性工作事项的要求。有严明的纪律条款，明确考勤任务、职责，确保员工出勤率100%，要求员工在岗时不得擅自离岗。

（十八）成交供应商应按照经采购人审定的物业服务的有关制度进行规范化管理。严格执行物业服务有关设备运行的制度，根据采购人的要求，努力做好监督和管理工作，确保各个设备供应商、维修商严格按照保修合同履行维修义务，杜绝因成交供应商管理不当造成设备瘫痪事件。

（十九）成交供应商的员工在采购人处工作时应穿着统一的制服和配带职员证。

（二十）成交供应商保证其员工在派往采购人处工作时，已知悉采购人与成交供应商双方有关的制度、规定和行为守则；成交供应商应严格履行管理义务，确保其员工在采购人处工作期间能遵守采购人的规章制度和有关服务承诺。

（二十一）成交供应商员工在采购人处工作期间违反采购人的有关规定及采购人与成交供应商双方订立的合同时，采购人有权责令成交供应商对其进行批评教育，成交供应商已对其采取了批评教育措施后，仍屡教不改者或给采购人造成负面影响的，成交供应商应于接到采购人更换人员的要求后2日内退换相关人员。

（二十二）成交供应商不得擅自使用、占用采购人所有的物件、设备，不得擅自改变其用途和功能；未经采购人同意，成交供应商的工作人员不得使用采购人的电脑、电话及其它办公、生活等设备和用品，不得查阅、挪用采购人的电脑数据和文书资料。

（二十三）成交供应商应按采购需求和合同要求为员工配备劳保用品、工作自用装备和工具。

（二十四）成交供应商应每年举行不少于2次的应急处演练活动，提高各岗位物业服务人员的应急处理能力。

（二十五）成交供应商应根据采购需求，组织工程设备管理员完成会场布置、清理杂物、物品搬卸等物质搬运工作；协助采购人对物业范围内废旧物品处置。

（二十六）成交供应商应教育物业服务人员遵守各项保密制度，在工作中获知秘密信息，应予保密。

（二十七）成交供应商在服务工作中如遇到不能自行解决的问题时，应及时向采购人报告；在合同期间，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

（二十八）成交供应商员工工作质量未能达到合同要求，应主动返工。

（二十九）采购人向成交供应商无偿提供办公用房。与物业相关的工程图纸、竣工验收资料、设备说明书、使用手册等由采购人管理，成交供应商可借阅。采购人免费提供给成交供应商使用的物业服务工作专用房间，成交供应商仅能用作针对采购人的物业服务工作之需，不得用作其他用途。

（三十）成交供应商应及时回应采购人的投诉或建议，积极解决问题；按实际情况处理采购人与成交供应商双方的争议，不得无中生有、恶意中伤，更不得恶意违约损害采购人的利益。

（三十一）采购人对物业服务岗位设置、人员选用与日常管理具有监督和协调权。成交供应商必须满足采购需求,保证物业服务人员不少于20人，如有个别岗位确需调整人员或因员工退休、辞职等原因需补充人员的，必须书面通知采购人，由采购人根据实际情况首先推选驻岛渔民转产使用，如采购人确实没有合适人选，成交供应商方可使用外来人员，3日内新员工必须到岗。

（三十二）因成交供应商员工不履行合同义务或行为有重大瑕疵造成不良后果的，成交供应商必须在接到采购人书面通知后5天内更换人员。其员工行为违反合同约定，损害采购人利益的，成交供应商应立刻调离违规员工，替换新员工在3日内到岗。

（三十三）采购人对岗位设置、人员录用与管理、物业服务工作决策有直接参与权与审批权，成交供应商应当据实向采购人提交当月的财务报表、工作总结和下个月工作计划作为采购人检查、指导、管理物业服务工作和结算物业服务费用的依据。

（三十四）成交供应商根据采购需求设置物业服务岗位、聘(录)用员工并明确其分工、日常服务工作的开展，成交供应商根据采购人审批意见聘(录)用员工；领班以上的管理人员岗位变动必须征得采购人书面同意。

（三十五）成交供应商每月如实向采购人提交上月的财务报表和工作总结。

（三十六）采购人通过物业服务考评制度对服务工作进行考核、监督。具体考核管理办法，由采购人根据招投标文件、合同制定执行。

（三十七）合同期满未能续约，成交供应商必须按时(视签订合同的时间而定)做好物业管理服务事项交接和相关资料移交工作，按时撤离物业。如新的成交供应商因故不能按时接盘，应采购人的要求，原成交供应商必须以原合同规定协助采购人做好物业管理工作，直至新的成交供应商接盘为止，相关费用由新成交供应商支付。

（三十八）成交供应商应妥善保管、合理使用采购人移交的一切物品(含办公值班台椅、物业图纸复印件、钥匙、以及其它采购人购买交付给成交供应商管理或使用的各类用具用品)，在合同终止或解除后，成交供应商必须将上述物品、存储物料、物业服务用房和物业服务全部档案资料一并移交给采购人。

（三十九）成交供应商必须于合同签订后二个月内，为员工在劳动社保部门、住房公积金管理中心和保险机构按其工资比例交纳“五险一金”并将相关材料报采购人备案，如有违反，采购人有权据此单方面终止合同。

（四十）因管理不力、严重违约或工作失误，使采购人利益受损的，导致采购人投诉多(每月有效投诉大于3件)时，成交供应商应立即整改并承担民事赔偿责任，整改工作效果不佳，采购人有权终止合同。

（四十一）成交供应商不得指使、纵容员工阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁手段处置纠纷；合同期间，因成交供应商或其员工故意或过失，甚至违法犯罪，造成采购人或第三人的人员人身伤亡和财产损失的，成交供应商应承担民事和刑事责任，采购人有权终止合同；因成交供应商过失而发生严重失泄密事件的，成交供应商应承担民事和刑事责任，采购人有权终止合同。

（四十二）合同期限内，约定的服务范围不变时，采购人对服务费用不作调整，成交供应商不得以任何理由降低服务质量、裁减服务人员数量，否则，视为违约，采购人有权单方面终止合同。

（四十三）除经采购人审查批准同意外包的物业服务项目外，成交供应商不得将物业服务委托第三人，不得将管理或服务责任转让给第三方；成交供应商不得以任何形式的内部承包将物业服务转让给内部员工；否则，视为违约，采购人有权单方面终止合同。

（四十四）合同期限内，因工作需要，增加物业设备设施、物业区域增加导致物业服务工作量增加，只要现有人数能够保障的，采购人不另增加费用；成交供应商不得以任何理由拒绝完成物业服务工作任务，否则，视为违约，采购人有权单方面终止合同。

（四十五）成交供应商必须保证合同期间各类管理及服务人员素质和数量完全符合采购需求，因特殊原因需要调整，须事先向采购人书面说明理由且经采购人同意，否则采购人有权终止合同。

（四十六）采购人有权随时检查成交供应商员工到岗情况，成交供应商员工如因故当值不在岗或由其他工作人员顶岗，须事先报请采购人管理部门同意，如在合同期内连续三次发生缺员、减编、漏报等情况，采购人有权终止合同。

（四十七）采购需求中明确要求成交供应商员工必须持证上岗，如发现缺少持证人员情况严重，采购人有权要求成交供应商限期整改，否则，采购人有权终止合同。

（四十八）合同期间，成交供应商违约，严重影响采购人正常工作的，造成人身伤害或财产受损，采购人有权终止合同，同时向成交供应商索偿；成交供应商怠于履行赔偿义务，采购人可在保函金额范围内向保证人索偿。

（四十九）成交供应商的投标文件与采购需求有矛盾或差距时，以采购需求为合同要件，与采购需求有矛盾或差距的投标文件内容不作为合同内容，对采购人无约束力。

（五十）违反或怠于履行合同和采购需求规定之责任和义务视为违约；因成交供应商违约，导致单方解除合同造成采购人损失的，由成交供应商承担民事赔偿责任。

（五十一）合同期满、双方未续约或因成交供应商违约、采购人单方面解除合同或成交供应商单方面解除合同，成交供应商应履行以下义务：

1.在采购人指定的时间内全面撤离物业区域；

2.在采购人指定的时间内无条件移交以下物件：

（1）采购人移交给成交供应商使用和管理的物业图纸资料；

（2）采购人移交给成交供应商使用和管理的办公值班用房；

（3）采购人移交给成交供应商使用和管理的办公台椅、钥匙、门禁卡及其他物件。

（4）由采购人支付费用购买的所有物料。

3.所有中标供货商的自用物品(物业服务费涵盖的费用采购物品)所有权属于成交供应商，成交供应商应将此类物品列明清单报交采购人审核后一并带离物业区域。

（五十二）本章所称的“合同”是指成交供应商与采购人签订的《物业服务合同》；本章所称的“五险一金”是指“基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金”。

（五十三）采购需求中虽然未明确为成交供应商义务，但符合以下条件的工作，成交供应商应当严格按采购人的要求完成：

    - 工作范畴属于物业服务类或与之密切相关。

    - 物业服务人员的能力水平可以胜任工作要求。

## 十、物业服务费内容

（一）成交供应商在进场时和合同期间根据采购需求和工作需要雇(聘)用服务工作人员的开支和采购自用设备、用具、用品所需费用，是成交供应商投标报价内容，也是中标价格，即由采购人按月定额支付给成交供应商的物业服务费。该费用包括具体内容如下：

1、聘用服务工作人员费用：物业服务工作人员基本工资、工会经费、教育经费、住房公积金、依法缴交的社会保险费(基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险)、艰苦岛屿作业津贴、高温补贴、上下岛出海补贴、员工餐费、体检费。

2、物业服务工作所需办公设备及用品费用。

3、物业人员服装及劳保用品费用。

4、成交供应商依法缴税税款金额。

5、根据现行法规对成交供应商或其雇员征收的与合同有关的一切涉税费用均应由成交供应商负担；根据现行法规对采购人征收的与合同有关的一切涉税费用均应由采购人负担。

## 十一、人员要求

★成交供应商必须全部接收目前在岛工作的物业工作人员15人。

成交供应商要设立完整的现场综合物业管理服务组织机构，配备相应的各管理岗位人员，成交供应商的人员配置不低于以下要求(所有工作人员应专职服务于本项目，不得兼职用于成交供应商其他项目)：

（一）人员证书要求：

1、项目经理具备大专及以上学历，具有物业相关专业（机电、建筑类、园林绿化类或工商管理类）中级及以上职称证书；

2、驾驶员6名，其中冲锋舟驾驶员具备小型海船驾机员适任证书，装载车司机具备挖掘机操作证和起重机械作业证；

3、水电技工（2名），具备高压和低压电工作业操作证书；

4、厨师长具备人社部门颁发的三级以上厨师证或面点师证。

（二）人员总体要求：

1.所有员工须遵守国家法律法规和采购单位规章制度，切实履行相关工作制度和职责。

2.所有员工须缴纳社会养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险费用，保证用工的合法性。服务人员年龄，男性60周岁、女性50周岁。

3.所有员工须办理劳动用工手续及工伤意外伤害事故处理等事宜。

4.所有员工须进行上岗培训、安全生产和保密教育，教育培训合格后方上岗。

5.所有员工不得存在有案底或未成年的人员的情况，所有录用人员须在采购单位备案，包括服务期间临时派遣或更换的所有员工。

6.保洁服务必须符合国家有关环保规定，杜绝环境造成二次污染；供应商要根据服务性质使用符合国家规定的材料，采购人有权检查、评估，有权拒绝使用不符合标准的材料。工作区域内不得留任何卫生死角。

7.中标方须建立健全采购单位的物业管理各项制度、岗位工作标准，并制订具体落实措施和考核办法。

8.做好档案管理工作。

9.不得开展任何经营性活动。

10.与所在社区建立治安、卫生防疫联系，及时发布相关信息。

11.管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情，每年2次征询采购人对物业服务的意见，满意率须达到95%以上。

12.完成采购单位交办的临时性事务，不得推诿。

## 十二、其他要求

（一）采购人委托管理的事项中，除按照国家有关规定必须由有资质专业单位进行服务保障的项目和采购人允许外包的项目外，未经采购人书面同意，成交供应商不得将本物业的管理责任转让给第三方，更不得将管理项目进行分拆或分包、转包。

（二）合同期内采购人新增各类设备（大型设备除外）的管理、维修、保养均由成交供应商负责，采购人不另增加人工费用。

（三）设立以采购人为主导，成交供应商高层管理人员为辅助的联合共管机制。成交供应商派驻采购人物业的全体员工必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，坚决贯彻执行采购人的管理要求，听从采购人的指挥调动，以确保采购人物业的正常运作。

（四）成交供应商根据采购人要求派驻辖区现场物业管理服务机构的岗位设置、提供人员名单（含简历、任职岗位），经采购人审查确认后备案，重要岗位的人员聘用要经采购人审定，个别较为重要的岗位（机电工程人员和副主管以上级别员工）人事变动必须听取采购人的意见和建议。如有违反或损害采购人利益的，采购人有警告和拒绝成交供应商违规工作人员在此工作的权利。此外，对服务质量较好的物业管理人员，采购人有权提出保留要求，除劳动合同到期或个人辞职因素外，成交供应商不得更换该物业管理人员。

（五）采购人在条件许可的情况下，提供办公场所给成交供应商作办公使用。成交供应商办公、水电使用必须遵守办公楼管理规定，成交供应商使用自有设备所产生的电话通讯费用由成交供应商自负。

（六）双方根据招标文件中采购人需求的内容确定《物业管理委托合同》及附件条款。

（七）成交供应商应当按照《人员的待遇标准》要求制定服务人员工资薪酬方案，须报采购人审核同意后才能实施。

（八）成交供应商应按照物业服务合同要求，符合国家现行法律法规的要求，使提供的物业管理服务具有流程化和规范化，员工有专业化的职业素质，有合适有效的教育培训，规范的服务礼仪，为此需具有物业服务体系认证证书。

（九）通过作为机关单位提供服务的磋商供应商，其自身需通过对风险的识别、分析和预警来帮助组织规避潜在事件的发生，并且制定完备的“业务连续性计划”，有效的应对中断发生后的快速恢复，保持核心功能正常运行，将损失和恢复成本降至最低，并具有相关行之有效的管理体系。

## 十三、服务费结算和扣减办法

（一）服务期内采购人不定期对成交供应商进行即时考核和月度考核，考核工作主要对成交供应商的服务质量进行评价，服务评分表内容将作为服务响应程度评定依据，评价得分将为物业费用支付提供参考，考核方法包括即时考评和月考评。

1.即时考评：对成交供应商的物业服务情况随时随地进行检查，对于检查中发现的问题，采购人提出口头警告，出现约定扣减服务费行为的按照情况直接扣减当月服务费，成交供应商应立即整改。

2.月考评：对即时考评情况进行月度累加，并视成交供应商整改情况评定月度物业管理服务是否达标。发出整改通知后，成交供应商在规定的限期内未完成整改或整改仍达不到规定要求的，采购人将按照《后勤服务外包单位月度考核表》内的评分细则进行扣分。

3.出现以下情况，将上报政府采购监管部门处理，一切经济和法律责任由成交供应商承担。

（1）连续三个月服务评价低于70分；

（2）合同期内分别有6个月服务评价低于70分；

（3）连续两个月出现拖欠员工工资情况。

4.连续三个月考核评分低于70分（不含）为不合格，扣减次月服务费用的50％。

5.每月考核评分在70分（含）至80分之间，从80分算起每减少1分，则扣减当月服务费用的3％。

6.若服务管理质量评分达到80分（含）以上，且对采购人书面提出的整改事项已完成整改的则全额支付当月服务费用。

7.如果合同期内分别有6个月的扣分均在30分以上，采购人可以无条件单方面解除合同。

8.在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属成交供应商质量责任问题，经查属实，且不及时或不配合整改，受到上级批评的，采购人可以解除合同。

9.采购人会根据实际运营情况对《后勤服务外包单位月度考核表》进行优化调整。

（二）成交供应商违约、不能满足采购需求，采购人有权在当月应付“物业服务费金额”中扣罚一定金额的费用(为“扣减金额”)，直至成交供应商严格按合同要求整改完毕，“扣减金额”标准如下：

1. 如发现缺少持证人员，按未持证员工人数和资质证书数量，在物业管理费中核减该人员经费，并另外每人或每证扣罚5000元。

2. 合同期内发生缺员、减编、漏报等情况，应扣发相应岗位缺配人员当月工资、保险、福利等费用外，每人次扣减5000元。

3. 未经采购人同意，擅自将物业管理服务项目（保洁、会务、清洁、工程）转包的，每项扣减50000元。

4. 发现人员兼职的，按兼职人数，每人每月扣减3000元。

5. 更换服务人员未向采购人报审、报备或拒不更换采购人认为不合格员工的，每人次扣减5000元。

6. 成交供应商未按时足额支付员工工资的，除责令其向员工按时足额发放工资外，每人次扣减5000元，情节严重并造成员工集体上访的，每人次扣减50000元。

8. 未及时履行消防、供电、供水等系统设备设施检查责任的，每次扣减3000元。

9. 合同期间，如发现成交供应商其他违约情形，采购人将依照上述做法酌情予以扣罚。

10. 根据实际运营情况对《物业管理服务质量日常评分表》进行优化调整。

11. 本办法由管委会负责解释。

| （三）因成交供应商违约，采购人单方面终止合同可扣除1个月物业服务费，并赔偿因此而造成采购人的一切损失。 （四）采购人临时安排的因会议需要桌、椅、凳的搬运布置，以及日常的补给物资、设施设备的搬运等其他临时交办的临时工作。 （五）采购人不另外支付相关费用，日常的零星维修工程，如安排在节假日进行，需成交供应商安排人员开门及派遣至少两名人员现场听从采购人安排。 十四、付款方式每月服务完毕后，结合当月检查、考评结果开具月度服务费普通增值税发票后，服务费按月结算，采购人每月15号前支付上月服务费。供应商在每月底开具正式税务发票原件交采购人，采购人在收到供应商发票的5个工作日内办理支付手续。如供应商提供的服务不足一个月时按日计算服务费。 其他事项 1、磋商供应商须认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如磋商供应商编制的投标文件不能响应和满足本招标文件的各项要求，责任由磋商供应商自负，其投标文件将被采购人拒绝、被视为无效投标文件或按项扣分。 2、磋商供应商请仔细阅读本招标文件，它们包含了中标后作为合同组成的大部分内容或要求，一旦磋商供应商正式投标，即被视为已对采购人做出了具有法律效力的承诺，除不可抗拒因素外不得随意更改。 物业管理服务质量日常评分表 （采购方可结合实际情况进行修改） |
| --- |
| 服务单位：_ 考核月份：年月 |
| 类别 | 考核内容 | 标准 分值 | 评分细则 | 得分 | 存在问题 整改意见 |
| 综合服务 | 着装规范 | 5 | 1、不穿工作服的，仪容仪表不整洁每项扣1分；2、3名以上该项不得分； |  |  |
|  | 物业管理规章制度及档案管理 | 4 | 1、不齐全每项扣1分；2、未建立不得分；3、检查不合格项达3项此项不得分；4、档案归档不及时、凌乱每发现一项扣1分； |  |  |
|  | 队伍建设管理（出勤率100%） | 10 | 1、在职员工政审率100%，缺1人扣1分。2、值勤过程发生争吵等影响办公环境扣1分；3、按合同人数要求出勤，每缺1人扣5分； |  |  |
|  | 综合安全检查 | 3 | 每月组织1次；未建立检查记录扣1分，未组织开展检查工作扣1.5分； |  |  |
|  | 服务外包单位管理 | 4 | 1、服务外包单位必须执有相关等证件，如检查发现不符每项扣1分；2、未组织季度会议每次扣1分；3、未建立维保记录，每项扣1.5分； |  |  |
|  | 公务活动保障 | 3 | 1、不配合做好活动保障扣1.5分；2、保障出现重大失误此项不得分； |  |  |
|  | 每月5日提交上月工作总结； | 2 | 每迟交一天扣2分，遇节假日顺延。 |  |  |
| 防疫和环境管理 | 公共区域卫生管理 | 4 | 职责范围内的楼梯、过道、走廊、室内，地面干净无垃圾、积水或污渍，墙壁和天花无积尘、蜘蛛网每发现一项不合格扣0.5分； |  |  |
|  | 公共区域卫生间管理 | 5 | 各办公楼的公共卫生间有异味、脏、凌乱、积水等每发现一项扣0.5分。 |  |  |
|  | 公共垃圾箱、桶管理 | 4 | 1、定期清理垃圾箱（桶）的垃圾，垃圾箱（桶）0.5米外无异味，不合格扣0.5分；2、每天拭抹垃圾箱（桶），保持垃圾箱（桶）及其附属物无污渍，不合格扣0.5分；3、垃圾桶垃圾不能超过3分之2，扣1分； |  |  |
|  | 公共区域标识管理 | 3 | 发现指示牌、消防器材、墙立面、栏杆等附属物有尘土、污迹、蜘蛛网每项扣0.5分。 |  |  |
|  | 消杀管理 | 2.5 | 1、每周末未开展组织1次扣1.5分；2、未建立消杀记录扣1分； |  |  |
|  | 垃圾房管理 | 3 | 1、每周末未清洗、每15天未消毒扣1分；2、有明显积水、蚊蝇飞舞扣1分。 |  |  |
|  | 污水及雨水等渠道管理 | 3 | 1、未对污水沟、井等每周进行杂物清理扣0.5分；2、每周末未组织对天面清理扣1分； |  |  |
|  | 垃圾分类 | 5.5 | 1、未按要求进行垃圾袋颜色分类扣1分；2、未按要求进入分类扣1分；3、分类标识不清晰扣0.5分；4、分类凌乱扣0.5分； |  |  |
| 设备设施 | 设备管理 | 5 | 1、无巡查记录扣1分；2、使用登记表扣0.5分；3、设备不整齐、干净，工具摆放凌乱每项扣0.5分；4、未制定维护计划扣0.5分；5、未建立健全的标识牌每项扣0.5分；6、设备机房未上锁每次扣0.5分； |  |  |
|  | 日常维修要求 | 3 | 报修率未达到100%扣0.5分；2、返修率超过1%每项扣0.5分；3、未及时清理维修现场扣0.5分；4、维修单未按月存档扣0.5分；5、维修期间导致业主有效投诉此项不得分； |  |  |
|  | 应急处理 | 3 | 1、夜间突发性值班人员5分钟到达现场处理，未达到扣1分；2、紧急问题（电路故障、水管爆裂、供水、供电、空调等）5分钟内调集员工现场处理，未达到每项扣1分；3、一般性应急（水龙头漏水、门窗锁损坏、厕所堵塞、物件掉入水道、厕所等）8分钟到达现场处理，未达到每项扣1分； |  |  |
| 办公大楼管理 | 行为手册 | 3 | 1、未经允许不得动办公室任何东西，每发现一次扣1分；2、严格遵守保密制度，每发现一项不规范扣1分； |  |  |
|  | 文明用语 | 4 | 1、在进入领导办公室未敲门每发现一次扣0.5分；2、与访客对话中，不规范用语及做好带领或指引每发现一次扣0.5分；3、日常工作中出现粗俗语言，每发现一次扣0.5分； |  |  |
|  | 服务质量 | 5 | 1、做好办公大楼各区域门、窗、桌椅等日常检查工作，未及时发现问题每次扣0.5分；2、办公大楼各区域布置要求每发现一项不合格扣0.5分，如整齐度、卫生、空调温度等；3、各办公室日常保障，每发现一次不合格扣1分； |  |  |
|  | 办公大楼管理 | 4 | 1、未及时清理办公大楼各区域扣0.5分；2、发现问题不上报扣1分；3、未定期检查扣0.5分； |  |  |
| 厨房管理 | 厨房管理 | 4 | 1、厨房卫生物品归置不整齐、厨具等未及时清理干净，每发现一次扣0.5分；2、未按要求定期对厨房进行大扫除、消杀，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  | 菜品制作 | 4 | 1、菜品制作过程中不按要求做好生熟食分开，存在不卫生的情况，每发现一次扣0.5分；2、餐桌上出现过期、不新鲜的菜品，每发现一次扣0.5分；3、未做到留样制度，或是过期样品未及时处置，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  | 食材管理 | 4 | 1、对仓库食材等物品出入库管理不善，造成过期浪费的，每发现一次扣0.5分；2、未做好出入库登记、月末库存盘点登记的，每发现一次扣0.5分；3、仓库出入未锁门的，每发现一次扣0.5分；4、仓库物品摆放不整齐、环境卫生不整洁的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 合计总分值 | 100 | 合计得分 |  |  |
| 一票否决项 | 对采购人管理人员等利害关系人实施贿赂或类似贿赂的行为。 未按合同的约定进行管理服务，因物业服务从业人员工作失职、失误等导致发生火灾、盗窃、重大人员伤亡、水浸等安全生产责任事故。 因物业服务从业人员工作失职、失误等导致重大失泄密事故。 在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属成交供应商质量责任问题，经查属实，且不及时或不配合整改，受到上级批评的。 故意提供虚假考勤、工资单等报账资料的行为。 发生以上行为的当月考核“一票否决”记“0”分。 |
| 考核人签名： |

说明：1、考核分数90分及以上不扣减费用；

2、考核分数90分以下或者发生合同约定的其他扣分事项，按照合同条款扣除相关费用。

物业管理服务质量月度考核个人评分表（年月）

（采购方可结合实际情况进行修改）

考核对象：

| 序号 | 项目 | 分值 | 考核内容 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业能力 | 10 | 具备岗位所需专业能力，发生问题能有效解决 |  |  |
| 2 | 执行能力 | 10 | 接受任务能够立即执行 |  |  |
| 3 | 沟通能力 | 10 | 能够有效理解被交待的任务，以及交待清楚任务执行情况 |  |  |
| 4 | 责任心 | 10 | 对岗位职责铭记在心并按要求落实 |  |  |
| 5 | 主动性 | 10 | 完成任务主动、积极，不断优化、提升自身服务水平 |  |  |
| 6 | 吃苦耐劳 | 10 | 当工作、任务繁重时，不抱怨、不争论，按要求及时有效完成 |  |  |
| 7 | 合作精神 | 10 | 能与其他同事能够合作完成工作 |  |  |
| 8 | 工作纪律 | 10 | 无违反工作纪律的行为 |  |  |
| 9 | 工作质量 | 10 | 根据工作完成情况评分 |  |  |
| 10 | 有无损害服务方利益行为 | 10 | 根据损害程度相应扣分 |  |  |
| 11 | 一票否决事项 |  | 1、对采购人管理人员等利害关系人实施贿赂或类似贿赂的行为。 2、未按合同的约定进行管理服务，因物业服务从业人员工作失职、失误等导致发生火灾、盗窃、重大人员伤亡、水浸等安全生产责任事故。 3、因物业服务从业人员工作失职、失误等导致重大失泄密事故。 4、在国家、省、市的重要检查或重大突击性任务中，发生属成交供应商质量责任问题，经查属实，且不及时或不配合整改，受到上级批评的。 5、故意提供虚假考勤、工资单等报账资料的行为。 发生以上行为的当月考核“一票否决”记“0”分。 |  |  |

考核人签字：

第三章合同格式

三沙市政府采购合同

一、总   则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及三沙市招标采购中心“三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业管理服务采购项目”（项目编号：SSZC2022-003）磋商文件的要求和成交结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、成交通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条  乙方提供服务的受益人为甲方和本物业的使用人，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

第三条  基本情况

详见磋商文件第二章采购需求

二、服务事项

第四条  具体委托管理事项见本项目磋商文件采购需求。

三、服务期限

第五条  物业管理服务期限：20年月日～20年月日。

四、双方权利义务

第六条  甲方权利义务

  - 代表和维护产权人、使用人的合法权益。

  - 审定乙方拟定的管理制度和管理服务年度计划，并提出合理化建议，督促乙方健全应有的制度规程、工作规范等。

  - 检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

  - 负责收集、整理管理所需全部图纸、档案、资料，适时提供给乙方。

  - 对乙方不称职的工作人员，甲方有权要求乙方限期更换。

  - 协助乙方做好管理工作。

  - 按时支付管理费给乙方。

  - 磋商文件、响应文件及合同附件中约定的甲方其它权利义务。

第七条  乙方权利义务

  - 根据有关法律法规及本合同的约定，制订管理制度，编制管理年度计划，并经甲方审定后实施。

  - 乙方不得转包或分包项目内容，乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交物业、物业管理用房及有关档案资料。

  - 负责编制管理年度计划。

  - 对物业使用人违反法规、规章的行为，有责任告知甲方处理。

  - 在物业日常管理过程中发生的事故应及时告知采购人；物业设施需要维修、保养的，应事先告知采购人。

  - 对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能。

  - 在物业日常管理过程中对无法解决的事项或物业设施需要维修、保养的，要及时向甲方反映。

  - 在服务期内，乙方必须做好工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

  - 乙方的服务人员要有符合国家规定的上岗证，要严格审查，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。同时，乙方的服务人员须听从甲方调动指挥。

  - 乙方自开始保安服务之日起30日内向物业所在地设区的市级人民政府公安机关办理备案。

  - 乙方员工的工资、社会保险等福利,必须符合国家有关规定。

  - 本合同终止时，乙方必须在甲方要求的时间内及时移交本物业，并向甲方移交全部管理用房及有关档案资料。

  - 磋商文件及合同附件中约定的乙方其它权利义务。

五、服务质量

第八条  具体质量要求详见磋商文件第二章采购需求。

六、合同金额及付款方式

第九条  合同金额

在服务期内，甲方支付给乙方的物业管理服务费总金额为人民币元（￥）。此费用甲方分次支付，每次支付金额为元。

第十条  付款方式

按采购文件第二章采购人需求的规定。

第十一条  直接费用

甲方物业使用过程中的直接费用，如电费、水费等，由甲方自行支付。

第十二条  税费

按照中国现行税法规定的税费均应由甲、乙方分别自行负担。

七、违约责任

第十四条  乙方提供发票后，甲方应按期付清服务费，每逾期一天，支付欠款总额3‰的违约金；累计违约金不超过服务费总额的5%。乙方应按其响应项目提供服务，凡未提供或未达到标准的限期整改，逾期未改的，每逾期一天，由甲方扣除当月服务费的3‰作为违约金，累积违约金不超过服务费总额的5%。

第十五条  乙方违反本合同规定，所提供的服务未达到合同要求，甲方书面提出整改通知，累计提出达二次，乙方未按要求及时整改的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，由此造成甲方经济损失的，乙方应给予赔偿。

八、不可抗力

第十六条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第十七条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、服务费的扣罚

第十八条  扣罚标准：按招标文件第二章“采购需求”相关规定执行。

第十九条  上述物业管理服务费扣罚涉及的投诉类型、过错大小、事故性质、有效性的确定由甲、乙双方另行协商予以明确，个别投诉事项可以具体个案具体明确，有分歧异议的，以甲方的意见为准。

第二十条  罚金原则上用于甲方奖励乙方派驻人员中的服务表现优秀员工，具体奖励事项、奖励金额由甲方确定。

十、争议及解决办法

第二十一条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第种方式解决：

    - 中国三沙仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其   他

第二十二条  本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方各执份，政府采购监管部门一份。合同自双方签字盖章之日后生效。

第二十三条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

第二十四条磋商、响应等文件作为合同的一部分，同样具有法律效力。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

第四章 磋商、评审及成交

一、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中专家在海南省综合专家库中随机抽取，如采购人不派代表参加评审，则磋商小组全部由在海南省综合专家库中随机抽取的专家组成。磋商小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件的要求推荐评审结果。磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

  - 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷。

  - 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系。

  - 曾经参加过该采购项目的进口产品或磋商文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作。

  - 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系。

  - 磋商小组成员之间具有配偶、近亲属关系。

法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

二、评审方法

（一）推荐成交候选供应商方法

本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1.开标内容与响应文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；

2.开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

3.分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效；

9.对采购项目的关键、主要内容，磋商供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

10. 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

（三）响应文件的澄清、说明或更正

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 磋商小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥供应商的现象。

- 除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 三、磋商、评审及成交

（一）公开首次报价。

按规定时间，由招标采购中心启动开标程序，关公布《首次报价开标记录表》。

（二）磋商小组确定供应商谈判顺序。

（三）初审。初审包括开标情况核定、资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与磋商，磋商小组应告知供应商并说明理由。初审相关表格如下：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足以下所有要求：响应文件提交成功。 |
| 2 | 满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：《供应商资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。 |
| 3 | 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。 同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 |
| 4 | 本项目不接受联合体报价。 |

| 序号 | 初步符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 首次报价确定且不高于最高限价 |
| 2 | 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署。 |
| 3 | 响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标 (审查《实质性响应条款一览表》) |
| 4 | 未发现属无效响应的其他情形（见表末说明）。 |

说明：以下为属无效响应的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

（2）评标期间，磋商供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

（3）响应文件提供虚假材料的。

（4）磋商供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（5）磋商供应商对采购人、招标采购中心、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（四）磋商小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商为低于成本报价，响应无效，如通过初审的供应商少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

（五）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，形成《磋商纪要》。《磋商纪要》由磋商小组记录需供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价格式等。供应商不与磋商小组进行磋商的，磋商小组视为供应商退出磋商。

（六）供应商须由法定代表人（凭加盖单位公章的法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭加盖单位公章的授权委托证明书和身份证原件）现场参加磋商。如供应商未在磋商小组规定的时间内到达磋商地点进行磋商，磋商小组有权视为供应商退出磋商。供应商应在首次响应文件启封时间截止后30小时内到达磋商地点等候参加磋商。

（七）磋商目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与磋商有关供应商的技术、价格和其他信息。

（八）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。磋商文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《磋商纪要》中以通知所有磋商供应商。

（九）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价及有关承诺（即《磋商纪要》）。供应商在提交最后报价之前可以根据磋商情况退出磋商，提交最后报价的供应商不得少于3家，如少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

（十）供应商磋商结束后，填写《磋商纪要》，在该文件内提交最后报价及有关承诺。《磋商纪要》是响应文件的有效组成部分。

（十一）如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于首次报价。

（十二）磋商小组在规定时间开标。

（十三）最终符合性审查

1. 最终符合性审查为审查响应文件是否实质性响应磋商文件。出现不符合下表所列情形之一的，不通过最终符合性审查。

| 序号 | 最终符合性审查表 |
| --- | --- |
| 1 | 最后报价确定且不高于最高限价；如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于首次报价；未被认定低于其成本报价。 |
| 2 | 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署。 |
| 3 | 响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》和《磋商纪要》) 。 |
| 4 | 未发现属无效响应的其他情形（见表末说明）。 |

说明：以下为属无效响应的其他情形。

1) 评审期间，磋商供应商没有按磋商小组的要求提交澄清、说明或更正的。

2) 磋商供应商对采购人、招标采购中心、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

3) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2.磋商小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商为低于成本报价，响应无效。

3. 对不通过最终符合性审查的供应商，磋商小组应告知该供应商并说明理由。

4. 通过资格性和符合性审查的有效供应商方可进入综合评分阶段。如通过最终符合性审查少于3家时，磋商小组宣布项目采购失败。

（十四）综合评分

1. 本次评审采用综合评分法。评审以磋商文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术评分 | 50 |
| 商务评分 | 30 |
| 报价评分 | 20 |

2.技术评分

（1）由磋商小组成员对所有有效响应文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

| 分值（50） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 物业主体、配套设施、机电设备管理方案 | 物业主体、配套设施、机电设备管理方案科学合理，优于或完全满足采购需求，得4分；物业主体、配套设施、机电设备管理方案比较科学合理，比较满足采购需求，得3分；物业主体、配套设施、机电设备管理方案基本科学合理，基本满足采购需求，得2分；物业主体、配套设施、机电设备管理方案合理性差，完全不能满足采购需求或其他情况，得0分。 |
| 5 | 机构设立、运作流程、管理计划 | 根据供应商对机构设立、运作流程、管理计划的响应情况进行评审。机构设立、运作流程、管理计划完整、详细、合理、切实可行，得5分； 机构设立、运作流程、管理计划比较完整、详细、合理、可行，得4分； 机构设立、运作流程、管理基本完整、合理、可行，得3分； 其他或无响应得0分。 |
| 3 | 工作人员培训及管理 | 工作人员培训及管理内容完整、详细、合理、可行，得3分；工作人员培训及管理内容比较完整、详细、合理、可行，得2分；工作人员培训及管理内容基本完整、详细、合理、可行，得1分；工作人员培训及管理内容不完整、不详细、缺少可行性或其他情况，得0分。 |
| 3 | 服务人员工资的合理性（人员福利待遇） | 人员工资合理，福利保障齐全，得3分；人员工资比较合理，福利保障比较齐全，得2分；人员工资基本合理，福利保障基本齐全，得1分；人员工资不合理，福利保障不齐全或其他情况，得0分。 |
| 3 | 质量保证体系及措施 | 质量保证体系及措施完整、完善、合理可行，得3分；质量保证体系及措施比较完整、比较完善、比较合理可行，得2分；质量保证体系及措施基本完整、基本完善、基本合理可行，得1分；质量保证体系及措施不完整、不完善、合理可行性差或其他情况，得0分。 |
| 7 | 服务工作目标、内容及项目实施（作业）方案 | 方案合理，内容详细，优于或完全满足采购需求，得7分；方案比较合理、内容较详细，比较满足采购需求，得4分；有方案，合理性一般，不够详细，得2分；方案不合理，不能满足采购需求或其他情况，得0分。 |
| 7 | 卫生保洁服务方案 | 卫生保洁服务方案科学合理，优于或完全满足采购需求，得7分；卫生保洁服务方案比较科学合理，比较满足采购需求，得5分；卫生保洁服务方案基本科学合理，基本满足采购需求，得3分；卫生保洁服务方案合理性差，完全不能满足采购需求或其他情况，得0分。 |
| 5 | 保密管理方案 | 根据投标人针对本项目提供的保密管理方案完整、详细、合理、切实可行，得5分；保密管理方案比较完整、详细、合理、切实可行，得3分；保密管理方案基本完整、合理、可行，得1分；其他或无响应的，得0分。 |
| 7 | 消防管理方案 | 方案科学合理，优于或完全满足采购需求，得7分；消防管理方案比较科学合理，比较满足采购需求，得5分；消防管理方案基本科学合理，基本满足采购需求，得3分；消防管理方案合理性差，完全不能满足采购需求或其他情况，得0分。 |
| 6 | 突发事件快速处理 | 1、根据供应商的紧急事故应急处理能力进行评审。方案合理，内容详细，切实可行，得3分；方案比较合理，内容比较详细，比较可行，得2分；方案基本合理，内容一般，可行性一般，得1分；其他或不响应，得0分。 2、有安全事故应急预案，取得政府或安监管理部门颁发的《安全事故应急预案备案登记表》得3分，无，得0分。 |

（2）将所有磋商小组成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该供应商的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

3.商务评分

（1）由磋商小组成员对所有有效响应文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

| 分值（30） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 同类项目经验：依据2018年以来完成的物业管理项目合同进行评审【以合同签订时间为准，分支机构磋商的，总公司（总所）业绩可纳入评审】 | 每提供一个同类项目经验得1分，最高得6分。请供应商严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。 |
| 5 | 管理人员的资质等（提供资质等证明材料及管理人员在供应商服务的外部证明材料扫描件，如提交首次响应文件截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等）。 | 根据管理人员的资质进行评审。管理人项目经理具备大专及以上学历，具有物业相关专业（机电、建筑类、园林绿化类或工商管理类）中级及以上职称证书的得2分； （注：1、以上证件需提供扫描件；2、须提供项目经理开标前6个月内任意月份在投标人单位购买社保的证明材料。） |
| 11 | 本项目其他主要管理人员的资质（提供资质等证明材料及服务人员在磋商供应商服务的外部证明材料扫描件，如提交首次响应文件截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。） | 项目其他服务人员具有以下证书： 1、装载车司机具备挖掘机操作证和起重机械作业证的得2分； 2、维修主管具备大专及以上学历，机电或电气类中级及以上职称证书的得2分； 3、维修高级技工具备大专及以上学历，具备高压和低压电工作业操作证书的得1分； 4、其他水电技工（4名），具备具备高压和低压电工作业操作证书的每个得0.5分；本项满分2分； 5、港务站管理员及交通保障人员4名：具备二级及以上船长证书或持2级及以上轮机长作业证书或海船船员适任证书。每具备一人证书的得0.5分，本项满分2分； 6、厨师长、副厨师长具备人社部门颁发的三级及以上厨师证或面点师证书的得2分，每缺一人证书减1分。 证明材料：拟任人员须提供相关学历、职称、任职资格证书，还须提供以上相关人员近期3个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章。（注：1、以上证件需提供扫描件；2、须提供项目其他服务人员开标 前6个月内任意月份在投标人单位购买社保的证明材料。 |
| 8 | 在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、GB/T 20647.9物业服务体系的认证情况体系情况 | 每提供一个得2分；本项最高得8分 |
| 3 | 对非重大违法违规记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道： 1、对列入行政处罚的供应商每一条记录扣1分； 2、对列入失信惩戒的供应商每一条记录扣0.5分。 以上合计最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以磋商小组于评审时在上述网站查询结果为准，磋商小组应将上述记录查询情况截图存档。 |

说明：上表所列为供应商的商务条件。请供应商严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

（2）将所有磋商小组成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该供应商的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

4.价格评审

(1) 价格核准：磋商小组对最后报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（二）点。

(2) 依据供应商提供的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）、相关声明函或证明材料，磋商小组成员进行以下价格扣除（均以最后报价为基准）：

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，凡符合要求的有效磋商供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

A．对于不属于专门面向中小微企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

B．接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：

1.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策。

（3）计算报价得分：报价得分统一采用低价优先法计算，各有效磋商供应商的最后磋商报价（指最后报价经修正、折扣后的报价）中，取最低价为磋商基准价，其报价得分为满分。其他磋商供应商的报价得分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价÷磋商最后报价）×15 分

（4）最后磋商报价仅用于计算报价得分，成交金额以最后报价为准。

6.综合评分的计算

（1）综合评分=技术评分+商务评分+报价评分

（2）各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按价格评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

(十五）成交供应商推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价价格评分由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。第二成交候选供应商最后报价高于第一成交候选供应商最后报价20％（含）以上的，只推荐1名成交候选供应商。第三成交候选供应商最后报价高于第二成交候选供应商最后报价20％（含）以上的，只推荐2名成交候选供应商。

四、项目采购失败处理

根据《政府采购法》第三十六条及磋商文件的约定，本项目或子项目下列情况出现下列情况将作采购失败处理：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

因重大变故，采购任务取消的。

五、确定结果

（一）招标采购中心应当在评审结束后2个工作日内将评审报告及《确认采购结果通知书》送采购人确认。

（二）采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购结果确认后，招标采购中心将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，招标采购中心不再以其它方式另行通知。

六、签约和备案

采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起五个工作日内（如第二章采购需求有相应约定的从其约定），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第五章 响应文件格式

## 响应文件格式目录

响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（签章要求：完成响应文件的制作后，可点击“签章”按钮进行批量签章。）

| 序号 | 内容 | 签章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件 |
| 1 | ★报价承诺函 | 签章 |
| 2 | ★供应商资格声明函 | 签章 |
| 3 | ★《供应商资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1企业法人提供企业法人营业执照；2事业法人提供事业法人登记证；3其他组织提供营业执照或执业许可证；4自然人提供居民身份证等。 | 签章 |
| 4 | ★开标一览表 | 签章 |
| 5 | 报价明细表 | 签章 |
| 6 | ★项目实质性响应条款一览表 | 签章 |
| 7 | 管理人员的资质情况 | 签章 |
| 8 | 投入本项目服务人员的资质情况 | 签章 |
| 9 | 业绩一览表 | 签章 |
| 10 | 客户评价证明材料 | 签章 |
| 11 | 证书一览表 | 签章 |
| 12 | 中小微企业证明材料（提供以下任一证明材料）：1中小企业声明函；2由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；3残疾人福利性单位声明函 | 签章 |
| 13 | ★属于分支机构报价的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章 | 签章 |
| 14 | 磋商供应商认为有必要说明的其他商务文件资料 | 签章 |
| 技术文件 |
| 1 | 服务总体方案 | 签章 |
| 2 | 对采购需求的响应程度 | 签章 |
| 3 | 服务工作目标、内容及项目实施方案 | 签章 |
| 4 | 机构设立、运作流程、管理计划 | 签章 |
| 5 | 工作人员培训及管理 | 签章 |
| 6 | 服务人员工资的合理性（人员福利待遇） | 签章 |
| 7 | 项目安全管理方案 | 签章 |
| 8 | 质量保证体系及措施 | 签章 |
| 9 | 对突发事件的应急服务预案 | 签章 |
| 10 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 签章 |
| 11 | 磋商供应商认为有必要说明的其他服务文件资料 | 签章 |
| 其他文件 |
| 1 | 法定代表人参加磋商的，磋商时提交：法定代表人证明书（见格式文件）及法定代表人身份证原件。 | 任选一种 |
| 2 | 委托代理人参加磋商的，磋商时提交：授权委托证明书（见格式文件）及委托代理人身份证原件。 |  |

特别提示与要求！

特别提醒：带★号为重要文件，供应商必须有效、完整地提供，否则将按无效响应处理。所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

## 商务文件

报价承诺函

三沙市招标采购中心

我方确认收到贵方提供的“三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目”（项目编号：SSZC2022-003）的竞争性磋商文件，已完全理解磋商文件的所有内容。决定参加该项目磋商，据此我方承诺如下：

- 我方的响应文件在提交响应文件截止之日后90天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至本项目《三沙市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与磋商前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果被确定为成交供应商，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《三沙市政府采购合同》中的全部条款。

- 我方郑重声明：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地 址： |  | 邮政编码： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： |  | 传 真： |  |
| 联 系 人： |  | 职 务： |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

供应商资格声明函

三沙市招标采购中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目”（项目编号：SSZC2022-003）的竞争性磋商公告，我方愿意参加报价，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料，并承诺以下所提供的资料复印件或打印件是准确和真实的。

磋商供应商须在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”），所提供的资料复印件或打印件均加盖投标人公章。

| 序号 | 资格性审查资料 | 自查结论 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照，或事业单位法人证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果。） | □通过 □不通过 |  |
| 2 | 财务状况报告。须提供下列任一项证明材料： （1）2020年度经审计的财务报告及财务报表的复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所出具，须包含会计师事务所盖章页） 企业单位提供：①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③利润表、④现金流量表、⑤所有者权益变动表（如有）、⑥报表附注； 事业单位提供：①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③收入支出表、④财政补助收入支出表、⑤报表附注或①会计师事务所盖章的审计报告、②资产负债表、③收入费用表、④净资产变动表、⑤现金流量表、⑥报表附注。 （2）基本开户银行出具的资信证明和开户证明的复印件 （要求：资信证明书签署日期为自本项目投标截止之日起，往前倒推计算的3个月内。资信证明书内容应能够清晰准确反映投标人的商业信誉情况，且其符合性及有效性将以采购人审查结果为准。） （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 | □通过 □不通过 |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供以下两项证明材料： （1）近半年内（自磋商公告发布之日起往前倒推）任1月份或任1季度缴纳税收的证明材料（即：缴纳增值税的凭据等）复印件。 （2）近半年内（自磋商公告发布之日起往前倒推）任1月份或任1季度缴纳社会保险的凭证（即：专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 | □通过 □不通过 |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： 投标人可提供但不限于以下举例的证明材料(如经营场所、所拥有的设备购置发票、技术人员情况、资源等图片描述或材料复印件）。 | □通过 □不通过 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | □通过 □不通过 |  |
| 6 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 | □通过 □不通过 |  |
| ７ | 满足磋商文件及法律法规规定的其他事项（如是否按招标文件要求登记报名、不接受联合体参加投标的项目是否以非联合体形式参加投标等）。 | □通过 □不通过 | / |

注：本声明函盖章签名处必须加盖投标人公章和由投标人代表签字，否则其投标无效。

磋商代表签字：

磋商供应商名称（盖单位公章）：

日期：   年    月    日

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改；

2.分支机构报价的，以上《供应商资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或签章，附件由总公司（总所）提供。

### 开标一览表

磋商供应商:                                    [货币单位：人民币元]

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总报价（大小写） | ￥ |

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 内容 | 报价（每月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用（不含加班补贴） |  | 报价明细见《配置服务人员费用报价明细表》 |
| 2 | … |  |  |
| … | … |  |  |
| 每月小计 |  |  |
| 合计 （每月小计×月数） |  |  |
| 序号 | 内容 | 报价 | 备注 |
| … | … |  |  |
| 总计 |  |  |

填报要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，总计应与《开标一览表》的总报价相等。如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），在磋商中澄清、明确。

2.人员费用的报价应与《配置服务人员费用报价明细表》的合计价相符。

配置服务人员费用报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 每人每月费用 | 配置服务 人员人数 | 每月费用 （小计×人数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工资 | 社保等 | 小计 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ￥ |  |

填报要求：

1.此表为配置服务人员费用的报价明细表，磋商供应商可视人员配置情况补充分项内容。

2.合计价应与《报价明细表》中的人员费用的每月报价相符。

3.每人每月工资不得低于磋商文件规定最低工资标准。

4.社保等费用指企业按国家规定必须为服务人员支付的社会保险费用及其他应付费用。

最终报价表

[货币单位：人民币元]

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总报价（大小写） | ￥ |

### 磋商供应商;

### 项目实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 供应商响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以下内容根据第二章采购需求★号条款详细列举 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | ······· |  |  |

说明:

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举。

2.本表所列条款必须一一予以响应，“供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容并注明差异情况。

3.请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 服务年限 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。请供应商严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

1.填写供应商的获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2.请提供本表所列的证书资料。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加三沙市永乐群岛管理委员会的三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：20  年   月   日

注：

1.声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：20  年   月   日

## 技术文件

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购需求 | 供应商响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

法定代表人证明书

（身份证号码： ）在我公司（或者企业、单位）任职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

日期：20  年   月   日

说明：法定代表人参加磋商的，磋商时提交法定代表人证明书(盖单位公章)及法定代表人身份证原件。证明书可使用上述格式，也可使用工商部门统一印制的法定代表人证明书格式。

授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理三沙市招标采购中心组织的“三沙市永乐群岛管理委员会晋卿岛物业服务项目”(项目编号：SSZC2022-003)的磋商事宜。本授权书有效期与我方响应文件中标注的报价有效期相同。

附：代理人性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

20  年   月   日

说明：委托代理人参加磋商的，磋商时提交本本授权委托证明书(盖单位公章)及委托代理人身份证原件。