窗体顶端

窗体底端

昌江县人民医院发热门诊板房建设配套设备采购项目

招标文件

招标编号：HNGP2022-049

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：昌江黎族自治县人民医院

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2022年6月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受昌江黎族自治县人民医院委托，对昌江县人民医院发热门诊板房建设配套设备采购项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2022-049

2.项目名称：昌江县人民医院发热门诊板房建设配套设备采购项目

3.预算金额：393.2123万元 （第1包363.2123万元，第2包30万元）

4.最高限价（如有）：393.2123万元 （第1包363.2123万元，第2包30万元）

5.采购需求：第1包医疗设备，第2包CT机拆除安装及X射线防护，详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：合同签订之日起30天内完成交货与安装调试

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：

（1）生产企业投标的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限第一类医疗器械）；代理企业投标的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）。

（2）（仅适用于第2包）具备中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告（提供报告复印件，加盖公章）。

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：昌江黎族自治县人民医院

地  址：海南省昌江黎族自治县石碌镇建设东路1号

联系人：文国华

联系人电话：0898-38999108

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼海南省公共资源交易服务中心206室

联系人：刘女士

联系电话：0898-66529828

传真：0898-66529852

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2022年6月

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单），在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：第1包15000元（壹万伍仟元），第2包1500元（壹仟伍佰元）；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

无

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章  采购需求

## 第1包

一、项目概况

昌江黎族自治县人民医院发热门诊板房采购设备一批。所属行业：制造业。

二、货物名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 3 | 台 |
| 2 | 注射泵 | 3 | 台 |
| 3 | 雾化器 | 3 | 台 |
| 4 | 电子血压计 | 2 | 台 |
| 5 | 电子体温枪 | 10 | 台 |
| 6 | 血糖仪 | 2 | 台 |
| 7 | 血氧饱和度监测仪 | 2 | 套 |
| 8 | 心电监护仪 | 3 | 套 |
| 9 | 心电图机 | 1 | 台 |
| 10 | 除颤仪 | 1 | 套 |
| 11 | 心肺复苏机 | 1 | 台 |
| 12 | 负压担架 | 1 | 台 |
| 13 | 无创呼吸机 | 2 | 台 |
| 14 | 有创呼吸机 | 1 | 台 |
| 15 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 |
| 16 | 血细胞分析仪 | 1 | 套 |
| 17 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 套 |
| 18 | 全自动尿沉渣分析仪 | 1 | 套 |
| 19 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 套 |
| 20 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 套 |
| 21 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 套 |
| 22 | 生物安全柜 | 1 | 台 |
| 23 | 医用空气消毒机（移动） | 1 | 台 |
| 24 | 医用空气消毒机（壁挂） | 36 | 台 |
| 25 | 床单位臭氧消毒机 | 1 | 台 |
| 26 | 紫外线消毒灯车 | 1 | 台 |
| 27 | 病床 | 10 | 张 |
| 28 | 抢救病床 | 2 | 张 |
| 29 | 转运平车 | 1 | 台 |
| 30 | 护理车 | 2 | 台 |
| 31 | 仪器车（小推车） | 2 | 台 |
| 32 | 治疗车 | 5 | 台 |
| 33 | 抢救车 | 1 | 台 |
| 34 | 输液车 | 2 | 台 |
| 35 | 污物车 | 1 | 台 |
| 36 | 氧气接头 | 2 | 个 |
| 37 | 负压吸引器 | 1 | 台 |
| 38 | 检查床 | 2 | 张 |
| 39 | 电脑及打印机 | 8 | 套 |
| 40 | 核酸采样室电脑、打印机、扫码机 | 1 | 套 |
| 41 | 诊桌椅 | 10 | 套 |
| 42 | 值班床 | 4 | 张 |

★注：1、不允许只对部分内容进行报价。

2、本包段的核心产品为序号15“全自动生化分析仪”。

三、技术要求

（一）输液泵

1、大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计。

2、输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计。

3、输液速度：1-1100ml/h，以1ml递增或递减

4、输液总量预置：1-9999ml

5、输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

6、阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选。并动态实时阻塞压力指示（DPS）

7、KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

8、报警功能：阻塞报警、气泡报警、开门报警、输完报警、欠压报警、速度异常报警、操作遗忘报警。

9、工作模式：具有“滴数/分钟”，“毫升/小时”与 “时间-预制量”三种输液速度设置方式。

10、其他功能：快排和快输功能，停止状态可快排、速度为700ml/h；启动状态可快输、速度为700ml/h。

11、电源电压： 交流输入：AC220V/ 50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V。

12、功耗：不大于20VA

13、电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时。

14、工作环境温度：10℃～30℃。

15、工作环境湿度：30%～75%。

16、大气压力：860 hPa -1060hPa。

17、外型尺寸≤174(长)×126（宽）×215（高）mm。

18、安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

19、配置：主机1台、滴数传感器1个、固定螺栓1个、电源线1根、中文说明书1本、合格证1张、售后服务承诺书1张、快速操作指南1张

（二）注射泵

1、产品名称：注射泵(可以多台组合使用的注射泵）

2、注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml

3、注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）

4、注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h

5、快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。

6、速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）

7、注射精度：±2%

8、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

9、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ml/kg/min；

ug/kg/min

10、报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽

11、其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能

12、KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h

13、丸剂量：1ml-5ml可调

14、阻塞灵敏度：高中低档可选

15、使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa

16、电源类型：AC220V±22V/50Hz±1Hz；DC9.6V±1.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时）

17、整机功耗≤15VA

18、安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行

19、适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

20、配置：主机1台、电源线1根、使用说明书1本。

（三）雾化器

1、喷雾速率：≥0.2ml/min

2、雾化量：≥5.8ml（雾化量可调节）

3、压缩泵自由空气流量≥6L/min

4、噪音：≤65dB(A)

5、输入功率≤130VA

6、电源电压：AC220±22V，电源频率：50±1Hz

7、配置：主机1台、一次性雾化器1个、保险丝2支、使用说明书1份。

（四）电子血压计

1、显示方式：LCD数字显示

2、测量方法：示波测定法

3、压力测量范围：0-300mmHg（0-40.0KPa）

4、脉率：40-200次/分钟

5、测量精度：压力：±3mmHg（±0.4KPa）以内，脉率：±5%以内

6、50组数据存储

7、三次测量平均值

8、半导体式压力传感器

9、电源：4节5号干电池（DC 6V）或电源适配器，输入AC 100V-240V±10%，50/60Hz

10、配置：主机1台、袖带1个，电源适配器1个、5号干电池4节、使用说明书1份

（五）电子体温枪

1、电源：2节7号电池（DC3V）

2、测量距离: Ocm-5cm

3、测量范围：人体模式:32.0℃～42.9℃，物体模式:0℃～100℃

4、发烧提醒: 发出连续bi.bi.bi的声音且屏幕呈黄色/红色显示

5、三色背光显示: 测量温度37.4℃以下，绿色背光显示（体温正常）；37.5℃～38.5℃，黄色背光显示（低烧）；38.6°以上红色背光显示（高烧）

6、准确度:（35℃-42℃ ） ±0.2℃; （ 35℃-42℃）±0.3℃

7、连续测量的次数220万次

8、自动关机时间：60s

9、记忆组数：99组

10、测量时间：＜1秒

11、产品尺寸:≤168mmx36mmx48mm

12、配置：体温枪1把、电池2个、说明书、合格证1份

（六）血糖仪

1、测试范围：1.1～33.3 mmol/L

2、显示结果：相对应的血浆血糖浓度

3、测试样本：新鲜毛细血管全血和/或静脉全血

4、最小加样量：≤1μL

5、测试时间：≤10秒

6、电池要求：1个CR 2032 3.0V电池

7、电池寿命：大约1000次检测

8、血糖浓度单位：mmol/L

9、记忆值：≥80个测试结果

10、自动关机：两分钟没有任何操作

11、血糖仪尺寸：≤48.0mmx82.3mmx16.1mm

12、显示屏尺寸：≥31.0mmx30.5mm

13、重量：大约40克（含电池）

14、操作温度：5℃～45℃

15、运输和贮存条件：温度:-20℃～50℃ 湿度:0%～93%(不冷凝) 气压:500hPa～1060 hPa

16、操作相对湿度：20%～90%(不冷凝)

17、血球容积比范围：30%～55%

（七）血氧饱和度监测仪

1、监护参数

1.1、标准配置参数：血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

2、显示

2.1、背光、大尺寸的LCD屏幕，实时显示波形、数字

2.2、大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

3、数据存储、回顾

3.1、长达10分钟的SpO2和脉率趋势图回顾

4、性能特点

4.1、4节AA普通电池可供电48小时，可兼容4节1.2vAA镍氢充电电池

4.2、具有三级声光报警功能，报警上下限可调

4.3、可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要

4.4、数据可以传输到PC机，并存储、回顾、打印结果

4.5、抗运动干扰和弱灌注测量

4.6、自动关机功能和实时时钟显示

4.7、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

4.8、支持掉电数据存储功能

4.9、全面适用于成人、小儿、新生儿

4.10、具有三级声光报警功能，报警上下限可调

（八）心电监护仪

1、监护参数

1.1、一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和双通道体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

1.2、支持选配可即插即用呼气末二氧化碳（EtCO2）的伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,无需用户设置，软件自动识别和加载应用。

1.3、支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

1.4支持选配有创血压（IBP），支持CVP、ART、PA、PAWP测量。

1.5、支持选配麻醉气体（AG）和心排（C.O.）。

2、显示

2.1、屏幕尺寸：≥12英寸彩色显示屏，分辨率：800×600。支持同屏显示11道波形，以同时观察丰富的信息。

2.2、主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率。

▲2.3、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等。

3、数据

3.1、主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

3.2、支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密。

3.3、支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

4、性能特点

4.1、在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

▲4.2、在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。

▲4.3、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

▲4.4、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。

4.5、同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

4.6支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情况

4.7、支持用户自行安装激光打印机驱动。

4.8、标配一体式可折叠收纳的挂床提手，不需要额外的工具安装挂床装置，便于挂床安装。

▲4.9、监护仪设计使用年限8年。

4.10、具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，通过不一样的颜色显示两种类型的报警，能够同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

4.11、屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

4.12、标配可拆卸充电锂电池，续航时间≥3.5小时

（九）心电图机

1、工作条件：

1.1、产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

1.2、产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

2、 ECG输入

2.1、ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集

2.2、导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系

2.3、输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

2.4、频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5、定标电压：1mV±2%

▲2.6 、耐极化电压：±880mV（±5%）

2.7、内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8、时间常数：≥3.2s(0,+20%)

▲2.9、共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

2.10、输入电流：≤0.01µA

2.11、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 、导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13、中文输入及中文操作提示和中文报告语言

3、波形处理：

▲3.1、A/D转换：24bit

3.2、采样率：35kHz，每导联

3.3、灵敏度选择：1.25，2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5、自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

3.6、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

4、存储器

4.1、设备内置存储器，存储病历800例

4.2、数据可通过USB口导入导出

4.3、支持外接U盘可扩展存储空间

5、显示器：

5.1、12.1英寸彩色触摸屏操作，分辨率：800*600

5.2、显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3、显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

5.4、支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

5.5、可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。

6、记录器：

6.1、热敏式点阵打印机

6.2、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

6.3、记录通道：3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R、12X1

6.4、记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格：210mm×295mm×100 页

215mm×280mm×100 页（可选）210mm×30m（可选）

6.5、打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6、记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.7、可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

6.8、可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

▲6.9、具备在无网格纸上打印网格功能

7、外部输入接口：

7.1、RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出接口。

▲7.2、可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）

7.3、支持内置Wi-Fi（选配）

8、机器功能

8.1、手动、自动、节律、R-R多种工作模式可供选择

8.2、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

8.3、具有心律失常延长打印功能

8.4、具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量

8.5、支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作

8.6、具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

9、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动

10、电源：交直流两用　自动转换

10.1、交流电源：交流 100V~240V  50Hz

10.2、直流电源：内置可充电锂离子电池，容量为5000mAh,充满电后可正常工作时间约5小时

（十）除颤仪

1、彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

2、支持中文操作界面。

3、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7、可选配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

8、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10、AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

11、开机时间≤2s，符合临床使用。

12、除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13、支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。支持具备降速起搏功能。

14、支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

15、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

16、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

17、可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

18、提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

19、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

20、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

21、支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

22、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

23、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

24、配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

25、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

26、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

27、设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

28、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

29、具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

30、工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

（十一）心肺复苏机

1、气动电控型心肺复苏机；

2、配有按压稳定带，便于患者头部及腿部稳定。使得按压装置固定连接，方便转运过程中使用；

3、整机重量≤2.6kg；

4、采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；

5、模式：15:2、30:2、连续按压；

6、按压深度：0~60mm连续可调，按压深度具有LED显示，清晰可见；

7、按压频率：110bpm；按压/释放比：1:1

8、内置可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电；

9、报警具有LED灯及语音提示，报警静音时间≤120s；具有电池电量低报警；

10、仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压；安装快速，可在8秒内完成安装，提高抢救效率；

（十二）负压担架

1、用途：用于烈性呼吸道传染病员的隔离运送，防止在传染病员转运过程中，污染沿途环境，感染医护人员。

2、对0.3μm-0.5μm 微粒生物气溶胶防护效率负压舱气溶胶防护效率不小于 99.99%

▲3、换气量：负压舱内换气量大于100L/min

4、负压差：工作时在 2min 内建立不小于 15Pa 的负压

5、设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差不小于20Pa。

6、负压形成时间 ：≤120s

7、隔离舱工作状态下运行，隔离舱外四周的噪声不大于60dB(A)。

▲8、舱体上设有8个密封盖，打开密封盖医用人员佩戴橡胶手套可进行操作,便于检查病人之用。

9、欠压报警：当电池电压欠压时有警示功能。

10电池充电电压：DC36V，风机也可支持车载DC12V电源供电。

11、欠压报警：当电池电压欠压时有警示功能。

12、配备氧气转换接口，方便舱内供氧。

13、舱体上的氧气接入阀具有有效的气体通、断控制功能。

（十三）无创呼吸机

## 1、基本特征

## 1.1、适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

## ▲1.2、采用≥12.1 英寸彩色 TFT 电容触摸屏，分辨率 1280*800，屏幕角度 0-30 度可调。

## 1.3、屏幕显示：≥4 道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

## ▲1.4、≥140 分钟内置后备可充电电池（1 块电池），可选≥280 分钟内置后备可充电电池（2 块电池）。

## 1.5、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

## 1.6、病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过 U 盘导出。

## 1.7、吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

## 2、呼吸模式及功能

## 2.1、标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5 种通气模式

## 2.2、其他功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能，可选呼末二氧化碳衍生功能、P-V 工具、肺复张工具等功能。

## ▲2.3、具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

## 2.4、具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。

## 2.5、可选内源性 PEEP（PEEPi）测定及 P-V 工具，帮助择定最佳 PEEP 值。

## 2.6、可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

## ▲2.7、具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

# 3、设置参数

## ▲3.1、潮气量：20ml-2200ml

## 3.2、呼吸频率：1-100 次/min

## 3.3、SIMV 频率：1-60 次/min

## 3.4、吸/呼比：4:1-1:10

## 3.5、最大峰值流速：≥210L/min

## 3.6、吸气压力：5-80 cmH2O

## 3.7、压力支持：0-80cmH2O

## 3.8、压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O

## 3.9、流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

## ▲3.10、氧疗流量：2~60L/min

# 4、监测参数

## 4.1、压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

## 4.2、每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

## 4.3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。

## 4.4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

## 4.5、波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

## 4.6、具有吸入氧浓度的监测。

## 4.7、具有 72 小时的趋势图、趋势表数据存储。

## 4.8、具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图 3 种呼吸环监测，可选容积-CO2 环监测。

## 4.9、可选脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。

# 5、其他功能

## 5.1、呼吸机提供锁屏功能。

## 5.2、呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存 U 盘。

## 5.3、可存储 8000 事件日志，包括报警日志和操作日志。

## 5.4、具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

## 5.5、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

## 5.6、具有护士呼叫接口。

（十四）有创呼吸机

1、基本要求

1.1、适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；

1.2、电动电控呼吸机；

1.3、气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；

▲1.4、视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；

1.5、可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；

1.6、可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；

1.7、参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；

1.8、压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；

▲1.9、呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结及导出，呼吸环可存储（不少于4个）、对比。

2、呼吸模式及功能

2.1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式；

2.2、具备双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent），可选配自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV；

2.3、肺保护功能：可选配低流速PV工具环和ATRC(自动插管阻力补偿)；具备TV/IBW等功能；

▲2.4、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；

2.5、其他功能：具备手动呼吸、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析，支持选配无创通气、呼末CO2监测。具备智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。

3、设置参数要求

3.1、潮气量：20ml—2000ml

3.2、呼吸频率：1-100次/min

3.3、压力支持：0—80cmH2O

3.4、PEEP：0--45 cmH2O

3.5、压力上升时间：0-2s

3.6、呼气触发灵敏度：自动或15%-80%

4、监测参数要求

▲4.1、监测参数不少于20个；

4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

4.3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；

4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测；

5、其他功能要求

5.1、便利的锁屏功能；

5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；

5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具；

5.4.、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合；

5.5、内置电池供电不少于2小时；

（十五）全自动生化分析仪

▲1、检测速度 ：800 测试/小时(不含ISE测试) ,单/双试剂，化学比色恒速

2、检测方法学：具备终点法，两点法，速率法等

3、急诊检测能力：急诊样本优先检测

4、 分光系统：全息凹面光栅后分光系统

5、波长数量及范围：波长数量≥12个；范围300-800nm

6、样本携带污染率：≤0.07%

▲7、温控方式：控温精准，精度为37±0.1℃，升温更快，恒温稳定，免维护保养，不需要添加抑菌剂，减少耗材，减少工作量

8、进样方式：智能灵活，圆盘式进样，并有单独的质控

9、样本针功能：具有凝块检测功能，液面探测功能

10、样本量：1.5–35ul,0.1 ul步进

11、样本位：≥120个，无需扩展，耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附可放置多规格原始管和样本杯进行测试。

12、试剂量：15–350ul,1ul步进

13、试剂位：≧120个试剂位，双试剂盘设计

14、试剂冷藏：具有24小时试剂冷藏功能,采用水媒介均匀制冷方式,

15、反应位：≥150个无需扩展

16、反应杯材质：耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附，低成本的UV光学塑料杯

17、清洗系统：全自动温水清洗反应杯

18、分注定量系统：不锈钢高精度注射器加样，体积更小，加样精度更准

19、搅拌系统：2个，加入试剂后立即混匀

▲20、系统配套性要求：具有原厂配套试剂和校准品和质控品原厂试剂配套项目≧60项，

21、质控、校准：单独的质控、校准盘

▲22、结果保证：具备检测系统的配套溯源性，确保检测结果准确

（十六）血细胞分析仪

1、仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测

▲2、检测原理：≥3角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

3、测量参数：可提供≥29项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。

▲4、仪器具有网织红细胞检测功能，提供≥3项参数（ RETIC-ABS，RETIC，IRF）。

5、进样方式：全自动批量进样，单个封闭式进样

6、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

7、检测速度：≥60个/小时

8、样本用量：全血：五分类≤20μl，CRP模式≤20μl，五分类+CRP模式≤35μl；预稀释样本：各模式≤20μl

9、预稀释模式：具备五分类+CRP功能

10、操作系统：全中文操作分析报告软件

11、进样平台容量：≥50个/次，可循环添加

12、具有原厂配套质控和校准品。

13、试剂储存：仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂，无需冰箱存储

14、数据储存：≥40万份，具有数据增量备份，数据迁移功能

15、线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0 g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～320.00mg/L

16、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤5.0%，MCV≤1.0%，HCT≤3.0%，FR-CRP≤4.0%

17、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0%，HCT≤0.5%，FR-CRP≤1%

18、维护与保养：具备采样针自动清洗功能、液路定时清洗功能、开关机自动清洗、浸泡及智能排堵功能。

19、校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，具备自动校准和人工校准方式。

20、WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择。

21、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。

22、报警功能：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能。

（十七）全自动尿液分析仪

1、仪器测试原理：多波长反射光比色法

2、检测系统：采用CIS图像传感器检测系统

3、检测波长数量：≥5个波长

4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试

▲5、测试速度：≥300个样本/小时

6、试管进样机构最大容量：11个试管架，110个样本

▲7、显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏

8、尿液颜色识别功能：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色

9、尿液浊度检测功能：分析仪采用物理法（散射法）检测出样板的浊度结果；

10、尿液比重检测功能：分析仪采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5%

11、存储器容量：≥30万条数据

12、试纸仓容量：≥200条试纸

13、尿样需求量： ≤2mL

14、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。

15、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

16、滴样方式：矩阵式高速滴样

17、正负压清洗：正负压清洗

18、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口

19、操作界面：全中文操作界面。

（十八）全自动尿沉渣分析仪

1、工作原理：采用数字成像自动识别原理对尿液中的有形成分进行定性、定量分析

2、检测项目：可检测尿液中多达30种有形成分

3、检测速度：最大测速为100样本/小时

4、进样平台容量：最多可放置50个样本，并具有急诊功能

5、红细胞位相检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供3个报告参数

6、样本处理：支持原尿和沉渣尿两种类型标本

7、最小吸样量：≤1.2ml

8、自动对焦：分析仪无需调焦液即可通过软件实现自动对焦功能

▲9、显微系统：显微系统采用平场消色差显微物镜，采用高低倍双镜筒显微镜装置。

10、图像分割和拼接功能：具有智能图像分割和拼接功能，能将采集的单张图视野图片，自动拼接成全景图片

11、阴性标本筛查：具有低倍镜阴性标本筛查功能

12、携带污染率：≤0.05%

13、稳定性：分析仪开机8小时内，细胞计数结果的变异系数（CV）≤5%

14、干化学仪匹配：可与任意品牌的干化学仪实现联机并接收结果

15、网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网

16、数据存储和查询：存储不少于5万个结果，可实时查询，断电后存储数据不丢失

17、校准：分析仪能自动和手动设置校准系数

18、质控：分析仪能做质控测试、自动绘制L-J指控图

19、清洗功能：自动冲洗一体化，采样针自动清洗、液路定时清洗、关机清洗等

20、自检功能：分析仪能开机自检，当分析仪在测试过程中发生某种障碍时，能显示出相应的故障提示

21、单位选择：测试结果单位可选择“个数每微升”（/uL）或“个数每视野”（/HFP）

（十九）全自动粪便分析仪

1、工作原理：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。

2、检测项目：

2.1、理学指标：自动识别颜色、性状等；

2.2、有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；                             2.3化学及免疫学项目：粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。

3、送样装置：轨道式送样，可批处理50个标本。

4、粪便标本采集器：取样勺多触点设计，方便病人多点取样；全密封设计，杯盖外覆铝箔膜，可气动传输，内覆“十字”硅胶膜，防止粪便悬液外渗，确保标本在检测前、检测中及检测后全程密闭，降低生物感染风险。

5、标本前处理：自动完成样本稀释、搅拌混匀，采用智能搅拌控制系统，根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏。

6、病理成分富集：动态滤网设计，避免网孔堵塞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，对病理成分主动捕捞，可有效过滤食物残渣并对病理成分（尤其是虫卵）富集。

7、闭盖取样：闭盖穿刺取样，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。

8、智能采图：应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检。

▲9、智能识别：运用Hough变换的检测和识别方法，基于上千家用户的海量数据库持续训练，通过自主学习、深度学习，精准识别红细胞、白细胞、真菌、淀粉颗粒、虫卵等病理成分。

10、集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。

11、图像像素：500万高清像素，确保图片清晰。

▲12、检测卡装载：采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载，即插即用，无需人工装载，可不停机连续加载。

13、检测项目组合：化学及免疫学检测项目可自由任选组合，一次可检测1-5个不同项目。

▲14、计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性。

15、计数板排队沉淀：一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度及综合检测速度。

16、急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。

▲17、质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度），保证检验质量。

18、报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的图文并茂的报告，为临床诊断提供全面参考信息。

19、检测速度：综合速度30-60标本/小时。

20、准确率偏差：有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。

21、重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%。

22、携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl。

23、仪器报修：直接扫码报修，简单便捷，售后人员迅速响应并及时排除故障，确保仪器正常运行。

24、 计数板贮存仓容量：200个

25、打印机：激光打印机

26、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。

27、数据储存量：≥20万个结果

28、网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

（二十）全自动凝血分析仪

▲1、测试原理：磁珠法和免疫比浊法

2、测试速度： 200PT/H，D二聚体检测速度：60 T/H

3、准确度： ±3％

4、重复性误差：≤3％，温度稳定性：±0.2℃

5、凝固法检测通道： 4个

▲6、免疫比浊法检测通道：3个独立通道

7、预温通道：≥10个

8、急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位

9、标本位： ≥60个，均带LED指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管

▲10、试剂位：≥10个，均带LED指示灯，带试剂冷藏

11、测试杯：1000个含钢珠测试杯自动单个连续导入

12、传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；

13、加样系统：双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制

14、自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验

15、自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释

16、质控体系：用户可定义的质量控制程序，提供标准质控文件和统计图

17、操作界面：视窗中文操作平台

（二十一）特定蛋白分析仪

1、技术参数：

▲1.1、检测方法：散射比浊法。

1.2、标本类型：全血（末梢、静脉）、血清尿液可选。

1.3检测内容：C反应蛋白、超敏C反应蛋白、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白、D-二聚体、胱抑素C、类风湿因子、抗链球茵溶血素O等（可扩展至二十余种项目）。

1.4检测速度：CRP 100T/小时   糖化血红蛋白  30T/小时

1.5、样本位：2个。

1.6、针带液面探测。

▲1.7、七寸彩色触摸屏。

1.8精密度：CV<5%。

1.9、准确度：偏差<5%。

2、性能特点：

2.1一机多用，可测试多种项目。

2.2、可作为医疗机构特定测试项目专用机型。

2.3、操作简便、整个测试过程中无需人工加样，免加样枪，子弹头/血常规管等可直接上机测试。

2.4试剂稳定，结果可溯源。一次性测试杯理念，测完即抛，杜绝反复清洗带来的交叉污染。

2.5运动机构及液路精简化设计，仪器稳定可靠，减少售后成本。

2.6、体积小巧，结构紧凑，节约检验科室空间。

2.7耗材及配件成本低，高性价比的全自动分析仪。

2.8双测试通道可独立进行测试，实现样品即来即测，操作便捷。

（二十二）生物安全柜

1、气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。

2、工作区尺寸：长、宽、高：≥1000*520*640mm；

3、外形尺寸：长、宽、高：≥1165*760*2200mm

4、流入气流：≤0.53m/s

5、振动半峰值 ≤5μm

6、外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 10mm大圆角处理，便于清理。

7、标配两块ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。

8、控制软件LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝色显示屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作，控制软件提供生物安全柜计算机软件著作权登记证书复印件。

9、独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。

10、风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。

11、温度传感器：可实时检测并显示温度。

12、配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

▲13、一种带有警报的生物安全柜，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，警示提醒用户。

14、紫外灯具有定时预约功能。

15、前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于6mm厚安全钢化玻璃。

16、前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。

17、具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

18、前吸入口采用回风无阻碍的设计,确保人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性。

19、10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

20、生物安全性：

20.1、人员安全性： 撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

20.2、产品安全性： 菌落数≤5CFU/次

20.3、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

21、柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能，让操作更加灵活方便。

22、配置：生物安全柜1台、电源线1根、脚轮4个、说明书1本、合格证1张、保修卡1份

（二十三）医用空气消毒机（移动）

1、主要功能：

1.1、微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

1.2、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

1.3、紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

1.4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

1.5、主管失效备管自动支援功能；

1.6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

1.7、自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；

1.8、风速高、中、低可选；

1.9、双通道循环出风；

1.10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

1.11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

1.12、外设防滑扶手，推拉移动自如。

2、主要技术参数：适用体积：100m3

2.1、外形：移动式

2.2、外观尺寸：55cm×43cm×93cm

2.3、循环消毒风量：≥1000m3/h

2.4、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.29×103μW/cm2

2.5、消毒功率：≤430W

2.6、紫外线管寿命：≥5000h

2.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

2.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

2.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

2.10、额定电压：AC 220V±22V

2.11、额定频率：50Hz±1Hz

2.12、噪音：≤55dB(A)

2.13、消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3

2.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

2.15、安全防护类型：I类

3、其它：

3.1、提供消毒产品卫生安全评价报告

（二十四）医用空气消毒机（壁挂）

1、主要功能：

1.1、主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

1.2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

1.3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

1.4、紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

1.5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

1.6、主管失效备管自动支援功能；

1.7、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

1.8、自动、遥控、触感式手控多控消毒运行；

1.9、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；

1.10、全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；

1.11、带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

1.12、遥控器设计具有防丢失功能。

2、主要技术参数：适用体积：100m3

2.1、外形：平板壁挂式

2.2、外观尺寸：100cm×40cm×24cm

2.3、循环消毒风量：≥1000m3/h

2.4、紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2

2.5、消毒功率：≤430W

2.6、紫外线管寿命：≥5000h

2.7、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

2.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

2.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

2.10、额定电压：AC 220V±22V

2.11、额定频率：50Hz±1Hz

2.12、噪音：≤55dB(A)

2.13、消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3

2.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

2.15、安全防护类型：I类

3、其它：

3.1、提供消毒产品卫生安全评价报告

（二十五）床单位臭氧消毒机

1、消毒因子：臭氧

2、电压环境及额定功率：a.c. 220V±22V  50Hz±1Hz ；功率≤100W

3、消毒效果：设备工作60min对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3。

4、设备具备嵌入式软件，拥有自主知识产权。

5、设备分四个步骤对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。

6、设备支持单个步骤的自定义调整，时间可调值≥150Min。

7、设备支持两张床位的消毒。

8、内置空气压缩机。

9、设备工作5Min，输气管中臭氧含量≥3000mg/m3。

10、设备工作5Min，在消毒袋内的臭氧含量≥1000mg/m3。

▲11、设备安全性：若受潮，设备外壳漏电流≤8*10-3。

12、设备消毒60min，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.1

13、设备消毒60min，对自然细菌的杀灭对数值≥1.1

▲14、臭氧发生器寿命≥10000h

15、臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h

16、设备工作时臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。

（二十六）紫外线消毒灯车

1、辐射照度：≥107uw/cm

2、灯臂长度：≥915mm

3、折合后离地高度：≥1060mm

4、灯臂调节角度：－90°~+90°

5、适用灯管功率：2x30W

6、紫外线射峰值波长为：≥253.7nm

7、输入功率：160VA

8、安全分类：B型普通设备

9、熔断器规格型号：Model:RF-20 Type:5x20mm2A2(个）

10、杀菌灯车的紫外线杀菌灯管应具有良好的启动特征，在198V供

电下10秒钟内完全启动并保持点燃。

11、环境温度：5℃~40℃

12、大气压力：860kpa~1060kpa

13、工作电源：电压220V±22V,频率50Hz±1Hz

（二十七）病床

1、规格：

1.1、规格：2080*900*530（mm）

2、结构及材质：

2.1、工艺：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。

2.2、床体面有多条间槽，透气防湿，有效防治褥疮，床背板下面有加强筋，采用支撑式底梁，更加坚固耐用。

2.3、可拆卸式床头、床尾板，采用聚乙烯（PE）树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者。头尾板均有把握手柄，便于推行。床尾板外侧采用透明信息卡。

2.4、六档铝合金护栏，能放置餐板。采用铝合金材质，铝合金支柱，直径19mm，配有耐磨尼龙保护套；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能。铝合金护栏有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。

2.5、豪华万向静音脚轮，4只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、毛发缠绕，移动轻便灵活。

2.6、病床两侧各2个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

2.7、丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，独有双保护含油丝杆，操作省力，无噪音，百分百安全保护，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型。

2.8、医用床垫：30mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套。外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。

3、功能：

3.1、手摇一功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升：0°~85°±5°。

3.2、床体承载重量：250KG。

4、主要配置（每张）：

4.1、不锈钢床架【1套】

4.2、铝合金护栏【1套】

4.3、床头床尾板【1套】

4.4、5寸豪华带刹脚轮【4个】

4.5、引流袋挂钩【4个】

4.6、输液架插孔【4个】

4.7、输液架【1支】

4.8、杂物架【1个】

4.9、床垫【1张】

4.10、病历卡【1个】

4.11、设备资料【1套】

（二十八）抢救病床

1、规格：

1.1、规格：2200*960*430/750（mm）

2、结构及材质：

2.1、工艺：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。

2.2、床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔；金属表面经过多道工序处理， 采用电泳+粉末双重喷涂方式，内外防锈，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。

2.3、可拆卸式床头、床尾板，采用聚乙烯（PE）树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者。头尾板均有把握手柄，便于推行。床尾板外侧采用透明信息卡。

2.4、六档铝合金护栏，能放置餐板。采用铝合金材质，铝合金支柱，直径19mm，配有耐磨尼龙保护套；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能。铝合金护栏有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。

2.5、5寸中控轮，具有锁定、自由、直行三段式中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳。

2.6、病床两侧各2个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

2.7、丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，独有双保护含油丝杆，操作省力，无噪音，百分百安全保护，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型。

2.8、医用床垫：30mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套。外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。

3、功能：

3.1、手摇三功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升：0°~85°±5°，脚部上升：0~45°±5°，床体带整体升降：430mm-750mm。

3.2、床体承载重量：250KG。

4、主要配置（每张）：

4.1、冷轧钢喷涂床架【1套】

4.2、铝合金护栏【1套】

4.3、床头床尾板【1套】

4.4、5寸中控脚轮【4个】

4.5、引流袋挂钩【4个】

4.6、输液架插孔【4个】

4.7、输液架【1支】

4.8、床垫【1张】

4.9、病历卡【1个】

4.10、设备资料【1套】

（二十九）转运平车

1、本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。

2、床面靠背部分可折起角度0～55°±5°

3、床面及护栏分体设计，通过护栏开关，护栏可下降藏于床面板下方。

4、采用万向中控脚轮，并带有导向轮；

5、手摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计

6、床体配备氧气瓶架及锁紧开关；

7、本医用转移车具有导向、背部倾斜、升降之功能。

8、在车架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。

9、车体外形尺寸≥2050mm长×740mm宽（长至摇手，宽至护栏外侧）

10、车体高低调节范围：570mm(Hmin2)—870mm(Hmax2)（±10mm）从地面离床面板的高度

11、配置：整车1辆，盐水架1支，床垫1张，说明书合格证1套

（三十）护理车

1、车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；

2、右侧配一只污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏、清洗；

3、左侧车体采用三层台板、一只抽屉。

4、脚轮要求：静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动轻便灵活；

5、车体四周安装有防撞装置；

6、规格：≥1005*540*936mm

（三十一）仪器车（小推车）

1、台面采用ABS 注塑工艺一次成型；双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配两只抽屉，；静音脚轮，其中两只带刹车功能；

2、车体外形尺寸: ≥720*460*910mm

（三十二）治疗车

1、主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2、上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；

3、车身配有一中抽面120mm，内空：430x335*110mm，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式，封口插槽式透明标识卡，规格：115*28m、防止液体及灰尘进入；中间有一置物盆尺寸：≥475*355*55mm；

4、右侧：双污物桶；

5、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。

（三十三）抢救车

1、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2、ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；

3、车体左侧：除颤器平台可选输液架左右互换、隐藏式副工作台、杂物盒。

4、车体右侧：隐藏式伸缩输液架可选除颤器平台左右互换、塑料网篮两升锐器盒、双污物桶；

5、车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；

6、车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面≥80mm，内空：≥430x335*68mm，两中抽面≥120mm，内空：≥430x335*110mm，一深抽面≥240mm，内空：≥430x335*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡，规格：≥115*28m、防止液体及灰尘进入；

7、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。

8、规格：≥625*475*930mm

（三十四）输液车

1、主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2、上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；

3、右侧：ABS双污物桶；

4、背后：可升降单排五钩输液架；

5、车身配有一中抽面120mm，内空：≥430x335*110mm，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡，规格：≥115*28m、防止液体及灰尘进入； 中间有一置物盆尺寸：≥475*355*110mm；

6、车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能.

7、规格：≥625*475*920mm

（三十五）污物车

1、全优质304不锈钢材质厚度1.0mm，板材厚度1.0mm；直径25mm外型美观、平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷；

2、脚踏升降式污物带自动复位，污物袋为帆布材质，防渗漏、清洗；

3、用途：被服车、垃圾车、置器针筒车、污物车；

4、脚轮要求：万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动轻便灵活；

5、车体四周安装有防撞装置；

6、规格:≥588*428*890mm

（三十六）氧气接头

1、供氧系统氧气吸入器是用于医疗单位作急救给氧和对缺氧病人进行氧气吸入用，对氧气具有过滤、湿化、调节和指示流量等功能，是医用中心供氧系统的必要器械

2、快速插头：应能顺利插入、去除、不漏气（德标，国标，英标，法标，澳标，日标，美标等多种插头）

3、适用气体：医用氧气

4、流量范围：1~10L/min,1~15L/min,

5、输入输出：0.4MPa~0.5MPa

6、安全阀排气压力：0.17MPa±0.05MPa

（三十七）负压吸引器

1、采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；

2、设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等；

3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；

4、负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

5、标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶；

6、采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动

7、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

8、负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

9、噪音：≤65dB（A）

10、瞬时抽气速率：≥32L/Min

11、贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配2L塑料瓶及一次性吸液袋)

12、电源：AC220V 50Hz

13、输入功率：≤150VA

14、配置：主机1台，2500ml瓶 2个，电源线1根，脚踏开关1只，熔丝管3只，吸引软导管1根，空气过滤器2只，一次性使用头1根，保修卡、合格证、说明书1套

（三十八）检查床

1、规格：1900*650*650（mm）

2、材质：优质不锈钢

3、床体承重≥100Kg。

4、诊疗床精选皮革，透软亲肤，透气性强且防水，耐磨不易刮花，安全环保。床面整体厚实饱满，海绵采用高密度海绵，耐用性好，弹性好。

5、多层木板压缩，坚硬牢固耐腐蚀，木质结构均匀手感细腻，色泽柔和。

6、脚垫选用防滑胶套胶套，多个防滑点，床架与地面完美拼合。

（三十九）电脑及打印机

电脑

- 处理器：双核处理器，主频≥3.6GHZ。

- 2、主板：400系列芯片组

3、内存：内存≥4G，DDR4 2666，双内存插槽，最高可达32G,内存。

4、硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘；

5、显示器：19.5寸显示器，分辨率≥1600*900分辨率

6、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.2 Gen1接口）、1组PS/2接口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口）；

7、机箱：机箱≤7.4L，顶置电源开关键，方便使用；

8、系统：正版win10.

9、声卡:集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）

10、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；

11、扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位

12、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

13、电源：110/220V 180W 节能电源

14、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；

打印机

1、黑白A4激光打印机

2、打印速度每分钟≥26页

3、打印功能黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi

4、长≤360mm；宽≤195mm；≤高270mm

5、支持纸张尺寸A4；A5；B5

6、能效等级，二级能效

7、纸张输入容量：150-249页

（四十）核酸采样室电脑、打印机、扫码机

电脑

- 处理器：四核十代处理器 (3.6GHz 主频)

- 2、主板：400系列芯片组

3、内存：内存≥4G，DDR4 2666，双内存插槽，最高可达32G,内存。

4、硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘；

5、显示器：19.5寸显示器，分辨率≥1600*900分辨率

6、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.2 Gen1接口）、1组PS/2接口、双视频输出接口（至少1个非转接VGA接口）；

7、机箱：机箱≤7.4L，顶置电源开关键，方便使用；

8、系统：正版win10.

9、声卡:集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）

10、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；

11、扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位

12、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

13、电源：110/220V 180W 节能电源

14、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；

打印机

1、黑白A4激光打印机

2、打印速度每分钟≥26页

3、打印功能黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi

4、长≤360mm；宽≤195mm；≤高270mm

5、支持纸张尺寸A4；A5；B5

6、能效等级，二级能效

7、纸张输入容量：150-249页

扫码机

扫描精度 4mil,二维解码，视场角度34°x 30° (垂直水平) 倾斜±45° 偏转±50°

（四十一）诊桌椅

1、尺寸：桌：1400*800*750	  椅：常规

2、材质：桌：人造板，加厚板材，靠前钢架桌腿   椅：框架，黑网，滑轮钢制脚

3、参数：桌：人体工学   椅：10CM 升降，360 度旋转，扶手可调节。

（四十二）值班床

尺寸：1200*2000  材质：松木，框架结构，环保水性漆稳固床脚。

★四、 合同执行计划

1、交货时间：合同签订之日起30天内完成交货与安装调试。

2、交货地点：采购人指定地点。

五、售后服务

1、保修期一年。

2、供应商必须在用户所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次设备供用户使用至故障设备正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

4、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，供应商提供有偿服务。

六、质量保证

1、所有设备均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以招标文件要求的技术参数指标为标准。

2、供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。

3、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训。

4、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

5、供应商所供货物是全新的、未使用过的。提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

6、所有设备技术指标和功能附件必须符合本项目招标文件的要求。

七、验收标准

由采购人在指定地点对所购产品进行验收，验收标准除了招标文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。

八、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★九、本项目采购预算：3632123元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、技术要求”在技术、商务响应表中逐条响应

第2包

一、项目概况

昌江黎族自治县人民医院发热门诊板房建设项目内关于CT设备搬移安装调试，机房防护及相关设备配套安装项目。所属行业：制造业。

★二、货物名称、规格和数量。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT设备安装调试 | 1 | 项 |
| 2 | 电动推拉防护门 | 3.96 | ㎡ |
| 3 | 手动平开防护门 | 1.89 | ㎡ |
| 4 | 高铅防护玻璃 | 1 | 块 |
| 5 | 防护窗框 | 1 | 套 |
| 6 | 通风罩、排气扇 | 1 | 套 |
| 7 | 3mmpb铅板 | 32 | ㎡ |
| 8 | 4mmpb铅板 | 79 | ㎡ |
| 9 | 铅板钢结构安装 | 111 | ㎡ |
| 10 | 机房防护配套安装 | 1 | 项 |

★注：1、不允许只对部分内容进行报价。

2、本包段的核心产品为序号1“CT设备安装调试”。

★三、技术要求

## （一）电动推拉防护门

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 门体结构：内部结构由钢骨架、新型复合压制成型铅防护板（含铅量为≥99.99%、全粘接工艺，铅板表面无任何钉孔）、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板、隔音填充材料等组成,门体五金件需使用优质品牌。具备强度高、防氧化、不变形、吸收射线性强快、使用寿命长等优点。 |
| 2 | 门体面板：具备VCM预涂板，具备金属薄板为基材，表面喷涂的一种金属彩色预涂板，表面具备色彩丰富、装饰效果好，表面具备光泽度、具有耐磨、耐腐蚀、耐油渍、方便擦洗等 |
| 3 | 门体包边：具备304#不锈钢亚光板或铝型材包边 |
| 4 | 紧闭力F：>70N 手动推力：＜100N 整机消耗功率：＜150W |
| （1） | 动力装置：具备无刷直流电机，减速器使用涡轮蜗杆结构，力矩大，具备电机带锁功能，不用机械锁就能达到门禁效果。 |
| （2） | 微电脑智能控制系统：具备内置微型计算机芯片，根据测定门扇大小及重量经编程后能自动调节、设定控制过程，具备负载变化自动适应功能，门扇轻重无须调整，可实现半开功能 |
| （3） | 导轨：具备独立导轨装置，动力梁和导轨之间衬以质橡胶条，能稳定、可靠吸收运行中产生的振动和噪音 |
| （4） | 动力梁：结构新颖，由高强度铝合金一次性挤压成型，结构坚固载荷大 |
| 5 | 门饰盒：采用铝型材制作 |
| 6 | 警示灯：使用电压为交流220V，主体具备高级亚克力板，电脑雕刻文字喷砂工艺，LED白光源显示“射线有害健康，灯亮请勿靠近”，内置自动延时模块，无需开关控制，超时自动熄灭 |
| 7 | 红外线防夹感应装置：具备电梯光幕式传感器，具备全方位无盲区检测 |
| 8 | 控制开关：具备门铃式开关，异常情况下可手动开、关 |
| 9 | 门体四周靠墙面装具备密封条，可以防尘、隔音，隔音值≤20分 |
| 10 | ERCP机房及介入中心电动门需配备脚踏感应开关 |
| 11 | 电动门机 |
| 11.1 | 门重量 |
| （1） | 单门：200kg以内(Max200kg)，双门：200kg×2以内(Max200kg) |
| 11.2 | 门幅度 |
| （1） | 单门：600-1500mm，双门：800-1300mm |
| 11.3 | 门口幅度 |
| （1） | 单门：1400-4200mm，双门：2300-4200mm |
| 11.4 | 闭门速度 |
| （1） | 单门、双门：100-600mm/秒 |
| 11.5 | 开门速度 |
| （1） | 单门、双门：300-700mm/秒 |
| 11.6 | 开放时间 |
| （1） | 单门、双门：具备0.1秒-495秒可调整 |
| 11.7 | 手动开闭门 |
| （1） | 单门、双门：±5kg以下 |
| 11.8 | 使用电源 |
| （1） | 单门、双门：AC90-250V+10% 50/60HZ |
| 11.9 | 电子控制器 |
| （1） | 单门、双门：具备双芯片微电脑处理控制器 |
| 11.10 | 马达 |
| （1） | 单门、双门：具备DC直流马达 |
| 11.11 | 适应环境 |
| （1） | 单门、双门：周围温度-20至+50℃周围湿度30%-85%RH(不可有结露结冰) |

## （二）手动平开防护门

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 门体结构：内部结构由钢骨架、新型复合压制成型铅防护板（含铅量为≥99.99%、全粘接工艺，铅板表面无任何钉孔）、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板、隔音填充材料等组成,门体五金件需使用优质品牌。具备强度高、防氧化、不变形、吸收射线性强快、使用寿命长等优点。 |
| 2 | 门体面板：具备VCM预涂板，具备金属薄板为基材，表面喷涂的一种金属彩色预涂板，表面具备色彩丰富、装饰效果好，表面具备光泽度、具有耐磨、耐腐蚀、耐油渍、方便擦洗等 |
| 3 | 门体包边：具备304#不锈钢亚光板或铝型材包边 |
| 4 | 门体合页用4mm厚的优质304不锈钢静音合页，耐腐蚀，强度高、转动效果好等特点。效保证门的开启。 |

## （三）铅玻璃观察窗

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 满足其防护要求（铅当量），表面平整，其平整度达到±1.5mm，无不符合标准的气孔，透光率须达到 99%以上，其它指标须符合国家铅玻璃有关标准 |
| 2 | 可抵挡从100KV到300KV的辐射，铅当量高含有大量的铅和钡 |
| 3 | 具备中性颜色外观，透光性好 |
| 4 | 具备可应用于任何医学、技术、研究方面的全面防护 |
| 5 | 透明性高：具备透明板，可制得铅玻璃不能实现的大尺寸透明屏蔽板 |
| 6 | 强韧耐用：力学特性和热学特性大致上与丙烯树脂相同 |
| 7 | 加工容易：可以进行裁断、切割、研磨、穿孔等机械加工和胶接、层压加工 |

## （四）防护罩、铅板墙及顶

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 满足其防护要求（铅当量），表面平整，其平整度达到±1.5mm，无不符合标准的气孔，透光率须达到 99%以上 |
| 2 | 优质304不锈钢制成，百叶内封装高铅防护铅板。相互重叠尺寸合理，保证通风换气的同时，提供有效的射线防护 |
| 3 | 防辐射铅板、12×15膨胀螺栓、井字架型钢龙骨。钢龙骨组成:由主龙骨、次龙骨、边龙骨、连件各种插件组成。规格:主龙骨用50×30*1.5mm镀锌方管，次龙骨用50×30*1.5mm镀锌方管，边龙骨用50×30*1.5mm镀锌方管。 |

★四、 合同执行计划

1、交货时间：合同签订之日起30天内完成交货与安装调试。

2、交货地点：采购人指定地点。

- 售后服务

1、本项目执行国家标准和安装行业规范要求，投标人需根据需求、采购清单、踏勘现场情况进行安装，在安装过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行安装（图纸（另附））

2、中标人免费负责安装调试及仪器工作原理、仪器结构、仪器操作、仪器日常保养、基本维修常识等

3、投标人应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格要求

4、须提供投标产品技术说明书、产品质量检测机构出具的检验报告等

5、质保期内，维修备件由中标人免费提供，保修期内维修服务不收取服务费、差旅费。质保过后，中标人仍有义务帮助采购人解决问题和备件供应，且备件供应价格应不高于市场价

6、在质保期内故障响应时间：及时明确响应，48小时内到达采购人指定现场服务，并负责更换由于质量问题且不能维修的部件

7、采购人随机抽验产品及质量，若发现门窗质量或者安装不合格，中标人承担违约责任

8、投标人应列出售后服务的详细情况。

六、质量保证

1、供应商所供货物是全新的、未使用过的。提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷,或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2、所有设备技术指标和功能附件必须符合本项目采购文件的要求。

七、验收标准

由采购人在指定地点对所购产品进行验收，验收标准除了招标文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。

七、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★八、本项目采购预算：300000元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、技术要求”在技术、商务响应表中逐条响应

## 第四章  评标办法

标包名称： 第1包

# 前附表

## 初步评审标准：

资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 许可证 | 生产企业投标的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限第一类医疗器械）；代理企业投标的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物技术指标和性能特点 | 根据招标文件第三章“三、技术要求”，逐条审查投标文件中所投产品的技术响应情况，作出满足或不满足招标文件要求的判断。带“▲”条款低于招标文件要求的（负偏离），每偏离一项扣3分；非“▲”条款低于招标文件要求的（负偏离），每偏离一项扣1分；扣完为止。带★号的技术要求一项不满足即按无效投标处理。 | 50分 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 供应商2019年01月01日起至今具有类似项目经验，以提供的合同为准。每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：提供相关合同复印件并加盖公章，以合同签订的时间为准。 | 3分 |
| 2 | 售后服务 | 投标人提供的售后服务方案，根据售后服务人员配备、售后服务响应时间、售后服务内容、应急措施等相关因素进行综合比较评分： A、售后服务方案完全满足项目需要，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，得10分； B、售后服务方案满足项目需要，操作性强，得7分； C、售后服务方案基本满足项目需要，操作性一般，得3分； D、售后服务方案严重偏离项目需要，操作性差，得1分； E、未提供者，得0分。 | 10分 |
| 3 | 培训方案 | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案：培训方案内容全面，适用性强，免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。 A、培训方案完全满足项目需要，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，得7分； B、培训方案内容较完整性、适用性较强，仅满足招标文件要求的得4分； C、培训方案内容不全面，不满足招标文件要求的得1分； D、不提供者得0分。 | 7分 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30分 |

标包名称： 第2包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 许可证 | 生产企业投标的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限第一类医疗器械）；代理企业投标的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）。 |
| 检测报告 | 具备中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告（提供报告复印件，加盖公章）。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格响应 | 根据招标文件第三章“三、技术要求”，逐条审查投标文件中所投产品的技术响应情况，作出满足或不满足招标文件要求的判断。每偏离一项扣1分；扣完为止。 | 29 |
| 2 | 质量保证措施 | 根据投标人拟定的质量保证措施进行综合评审打分。 具有科学的质量保证措施，完善的维修、备品备件、备机的体系的得5分； 具有完整的质量保证措施，合理的维修、备品备件、备机的体系的得3分； 质量保证措施有待调整，维修、备品备件、备机的体系有待提高的得1分； 未提交质量保证措施或质量保证措施较差的则不得分。 | 5 |
| 3 | 培训计划 | 根据投标人拟定的培训计划进行综合评审打分。 进行设备到货后的安装调试及培训，培训计划及内容科学合理，投标人提供全部培训设备、场地、资料等支持，技术培训人员齐全，有责任心的得5分； 进行设备到货后的安装调试及培训，培训计划及内容完整可实施，投标人提供部分培训设备、场地、资料等支持，具备相应技术培训人员的得3分； 进行设备到货后的安装调试及培训，培训计划及内容有待优化，投标人提供的培训设备、场地、资料等信息不完善，技术培训人员较少的得1分； 未提供培训计划及内容或培训计划及内容较差的则不得分。 | 5 |
| 4 | 供货期保证方案 | 投标人的供货期保证方案，目标详细，进度计划安排合理，有供货期保证和处罚承诺方案的得3分；方案条理清晰，要求具体，保证措施齐全的得2分；方案基本可行，表述得当，有保证措施的得1分；没有的此项不得分。 | 3 |
| 5 | 售后服务方案及能力 | 据投标人提供的售后服务方案（包括故障处理措施和故障响应时间、处理速度、定期巡查、技术支持等详细服务）提供切实可行的售后服务保证措施、条款： 方案内容详尽，安排科学得 2分； 方案内容较完整，安排合理可行得1分； 方案内容有缺漏项，安排不合理不得分。 | 2 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商2019年01月01日起至今具有类似项目经验，以提供的合同为准。每提供一个得2分，最高得6分。 证明材料：提供相关合同复印件并加盖公章，以合同签订的时间为准。 | 6 |
| 2 | 企业管理体系 | 投标人通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理三系列认证，提供一个得2分，最高得6分（提供有效期内的证书复印件，加盖公章）。 | 6 |
| 3 | 售后服务认证证书 | 投标人具有GB/T27922《商品售后服务体系》证书得6分，（提供有效期内的证书复印件，加盖公章）。 | 6 |
| 4 | 项目人员 | 投入本项目的人员中具备辐射安全与防护合格证书，每提供一人得2分，满分6 分（提供有效期内的证书复印件，加盖公章）。 | 6 |
| 5 | 辐射安全许可证 | 投标人具有环保局核发的二类及以上辐射安全许可证得 2 分. （提供有效期内的证书复印件，加盖公章）。 | 2 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

第1包合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

## 甲乙双方合同签订后，甲方向乙方预付合同总金额的  50  %，即(大写)人民币           整(¥         )；

## 设备到达甲方指定地点后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的  25  %，即(大写)人民币                 整(￥       )；

## 设备安装调试验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的  20  %，即人民币                整(¥         )；

## 剩余  5  %的余款即人民币                整(¥          )作为质保金,待保质期满一年后(以验收合格当天日期开始计算)无息返还乙方。

# 交付/履约时间、交付/履约地点和方式

# 交付/履约时间：合同签订之日起30天内完成交货及安装调试。

交付/履约地点：采购单位指定地点。

# 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期。

# 售后服务（以中标人投标文件的）

1.保修期一年。

2.乙方必须在甲方所在地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，乙方提供不低于同等档次设备供甲方使用至故障设备正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

3.对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

4.质保期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

# 八、质量保证

# 1、所有设备均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以招标文件要求的技术参数指标为标准。

# 2、供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备使用说明和维护手册等。

# 3、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训。

# 4、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

# 5、供应商所供货物是全新的、未使用过的。提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

# 6、所有设备技术指标和功能附件必须符合本项目招标文件的要求。

# 九、验收要求

# 由采购人在指定地点对所购产品进行验收，验收标准除了招标文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。

# 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 2.运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款   5   %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 1.5  ‰的违约金。

3.如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款   5  %的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十四、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

第2包合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 付款方式

甲乙双方合同签订后，甲方向乙方预付合同总金额的  50  %，即(大写)人民币           整(¥         )；设备到达甲方指定地点后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的  25  %，即(大写)人民币                 整(￥       )；设备安装调试验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的  20  %，即人民币                整(¥         )；剩余  5  %的余款即人民币                整(¥          )作为质保金；待保质期满一年后(以验收合格当天日期开始计算)无息返还乙方。

六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

# 交付/履约时间：合同签订之日起30天内完成交货及安装调试。

交付/履约地点：采购单位指定地点。

# 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期

# 七、售后服务（以中标人投标文件的响应为准）

1、本项目执行国家标准和安装行业规范要求，投标人需根据需求、采购清单、踏勘现场情况进行安装，在安装过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行安装（图纸（另附））

2、中标人免费负责安装调试及仪器工作原理、仪器结构、仪器操作、仪器日常保养、基本维修常识等

3、投标人应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格要求

4、须提供投标产品技术说明书、产品质量检测机构出具的检验报告等

5、质保期内，维修备件由中标人免费提供，保修期内维修服务不收取服务费、差旅费。质保过后，中标人仍有义务帮助采购人解决问题和备件供应，且备件供应价格应不高于市场价

6、在质保期内故障响应时间：及时明确响应，48小时内到达采购人指定现场服务，并负责更换由于质量问题且不能维修的部件

7、采购人随机抽验产品及质量，若发现门窗质量或者安装不合格，中标人承担违约责任

8、投标人应列出售后服务的详细情况。

八、质量保证

1、供应商所供货物是全新的、未使用过的。提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷,或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2、所有设备技术指标和功能附件必须符合本项目采购文件的要求。

九、验收要求

由采购人在指定地点对所购产品进行验收，验收标准除了招标文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 2.运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款   5   %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 1.5  ‰的违约金。

3.如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款   5  %的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十四、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件符合

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件要求在下表中进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，以及对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据货物/服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 货物/服务名称 | 招标文件技术、商务主要条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标人根据系统方案添加的设备、材料、服务等也请列出。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出货物/服务的详细技术参数情况。

4.“响应情况说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务规范主要条款描述，必须逐项对应响应。

5.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应说明（+、=、-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务条款描述，必须逐项对应响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函；

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)