## 分项报价明细表（已标价工程量清单）

|  |
| --- |
| 工程名称：昌洒作业区林区间道路硬化工程项目　 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  | 3046161.17  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 5851 | 4.11  | 24047.61  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:≥92%2.填方材料品种:开挖土方 | m3 | 459 | 22.76  | 10446.84  |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.范围:详见施工图2.基土碾压密实系数:≥92% | m2 | 15072.7 | 2.61  | 39339.75  |
| 4 | 040202001002 | 路肩整形 | 1.范围:详见施工图2.路肩整形要求:满足设计要求 | m2 | 2941 | 15.45  | 45438.45  |
| 5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石2.厚度:200mm | m2 | 15072.7 | 57.03  | 859596.08  |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:抗折4.0Mpa水泥混凝土2.厚度:200mm3.防滑条:面拉纹深3mm4.养护方式:塑料膜养护 | m2 | 13296 | 150.60  | 2002377.60  |
| 7 | 040402017001 | 缩缝 | 1.类别:道路缩缝2.材料品种、规格:刷冷底子油，聚氯乙烯胶嵌缝 | m | 2574 | 14.14  | 36396.36  |
| 8 | 040402017002 | 胀缝 | 1.类别:道路伸缝2.材料品种、规格:沥青处理松木条，刷冷底子油，聚氯乙烯胶嵌缝3.支架:二级钢（φ 14）4.传力杆:一级钢（φ28） | m | 72 | 396.09  | 28518.48  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  | 17898.82  |
| 9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内 | 台．次 | 1 | 7299.04  | 7299.04  |
| 10 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台．次 | 1 | 5066.10  | 5066.10  |
| 11 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式推土机 90kW以内 | 台．次 | 1 | 5533.68  | 5533.68  |