`窗体顶端

窗体底端

海南省公安厅交通警察总队2022年度信息系统运行维护

项目（F/H/G包）

招标文件

招标编号：HNGP2022-081

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南省公安厅交通警察总队

窗体顶端

窗体底端

集中采购机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2022年11月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、集中采购机构应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购人在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由集中采购机构（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由集中采购机构（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购集中采购机构（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南省公安厅交通警察总队委托，对海南省公安厅交通警察总队2022年度信息系统运行维护项目（F/H/G包）进行国内公开招标采购，诚邀合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2022-081

2.项目名称：海南省公安厅交通警察总队2022年度信息系统运行维护项目（F/H/G包）

3.预算金额：549.1184万元（其中F包¥232.834万元、H包¥267.6052万元、G包¥48.6792万元）。

4.最高限价（如有）：549.1184万元（其中F包¥232.834万元、H包¥267.6052万元、G包¥48.6792万元）。

5.采购需求：详见“第三章 采购需求”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）对涉及运维服务的原系统运维过程及相关数据提供保密承诺（格式自拟）。

（4）具有《基础电信业务经营许可证》，提供许可证扫描件加盖公章。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南省公安厅交通警察总队

地  址：海南省海口市龙华区滨涯路9号

联系人：高警官

联系人电话：0898-68835018

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：马先生!异常的公式结尾

联系电话：0898-66529805

传真：0898-66529852

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，集中采购机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2022年11月

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购人”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方（采购方）。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购人人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由采购中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购中心应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购中心应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购中心的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购人在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购人不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购人可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

不收取

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购人同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金（如有）将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件“第六章 投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章原件。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质响应的投标人不足三家的，采购人（项目实施机构）或者采购中心应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购中心应当将废标理由通知所有投标人。

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购人推荐不少于三名（含三名）中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购人按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购人的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购人将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

8.2.1 合同签订周期：中标结果公告后5各工作日内。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间内缴纳履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购人应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购人负责解释。

- 采购需求

## 一、项目概况：

本项目旨在加强海南省公安厅交通警察总队正在使用的信息系统运行监控、日常维护，确保系统的正常运行，切实保障公安交管业务的正常开展，更好地利企便民。运维服务的目标是，提升海南省公安厅交通警察总队信息系统的运行效率，以及保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

二、所属行业：信息传输业

# F包（通信租赁）

## 项目概况

1、服务预算：¥232.834万元。

2、服务周期：合同生效之日起12个月。

3、服务范围：服务范围主要包含但不局限于以下数字电路237条、光纤上网2条，裸纤2条、主机托管2项。

4、服务目标

| 序号 | 衡量指标 | 说明 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可用性 | 网络的可用性是指端到端全网能提供无故障服务的时间占运行时间的百分 | 100.00%。 |
| 2 | 时延性能 | 传输时间应不大于 (10+0.01G)ms（暂定）。G为非卫星连接距离的公里数，卫星连接应小于350ms。 | <(10+0.01G)ms。 |
| 3 | 故障解决 | 对于疑难故障，需要判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，均应在8个小时内到达现场进行处理完毕。 | 8个小时内到达现场进行处理完毕。 |
| 4 | 7*24小时网络监控 | 提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。 | 提供7×24小时网络监控。 |

## 服务内容

服务单位需提供243项租赁服务，其中含数字电路237条、光纤上网2条，裸纤2条、主机托管2项。具体条项详见附件1 租赁线路清单。

## 人员职责

(1)运营商配备专门客户工程师，作为与总队技术沟通的最直接途径，对总队提供技术业务咨询服务，在出现特大故障时，客户工程师可以用最快的速度调度好资源，最快地修复障碍。

(2)运营商提供一名客户经理(提供客户经理名单和联系方式)，统一服务申告渠道。

## 服务要求

#### 数字电路要求

- 端到端24小时丢包率测试：24小时丢包率<0.1%；

- 保护倒换测试：倒换时间＜＝50ms；

- 端到端吞吐量测试：被测设备以太网端口不丢包的最大转发速率，即配置的带宽为10M，则吞吐量为10M。

#### 光纤上网要求

- 线路必须稳定可靠；

- 线路的信号衰减、干扰等符合国际、国家和行业标准；

- 光纤线路需要采用符合ITU-TG.652标准的单模光纤。

#### 裸纤要求

要求采用管道光缆，其技术性能（信号衰减、干扰等指标）均全面符合国际ITU一T标准、IEC 建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

#### 上网卡要求

4G流量至少为50G/张/月。

#### 主机托管要求

空调：配备专用精密空调，机房温度控制在20~24摄氏度，相对湿度为50%~60%。

消防：绝缘地板设计，温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头，遇火情时系统自动报警，并启动气体自动灭器灭火。

网络：配备电信出口不低于15G带宽接入ChinaNet骨干网。

安全：7*24小时IDC维护人员值班，配置独立门禁系统。执行严谨的人员进出和设备进出等管理制度。

供电：提供两路市电和一路发电机； UPS冗余级别：N+1；保障网络设备不间断稳定供电。

#### 故障响应要求

1.出现网络线路故障，运营商在故障发生后应立即响应。平均恢复故障时间应在8小时之内。需要现场处理的含以下两种情况:

（1）线路位于海口市内：在道路畅通无拥塞的情况下, 运营商应在4小时内到达现场并恢复业务。

（2）线路位于其他市县或高速路上：在道路畅通无拥塞的情况下, 运营商应在8小时内到达现场并恢复业务。

2.故障处理过程中，运营商应及时向总队通告故障处理进展情况。对于疑难故障，需要运营商判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，运营商均应在8个小时内到达现场进行处理。

#### 网络监控和维护服务要求

提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。

## 运维施工安全

在道路上开展运维工作，运营商要严格按照《公路交通安全设施》等规范的要求做好安全防护措施后开展运维工作。

## 服务考核

海南省公安厅交通警察总队依据考核办法和考核细则每季度采取明查暗访、抽查、查看工作台账和实地检查等方式对被考核单位的运维管理和维护服务工作进行检查考核，并将考核结果与当季度运维费用挂钩（详见考核办法和考核细则）。交警总队可根据工作需要，随时对考核办法和考核细则进行修改调整完善。详见附件2 考核办法和附件3考核细则。

## 附件

## 附件1  租赁线路清单

| 序号 | 租赁类型 | 用途 | 单位 | 数量 | 带宽（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字电路 | 12123热线平台连接到无锡市公安部交通管理研究所 | 条 | 1 | 4 |
| 2 | 数字电路 | 12123热线平台连接到总队机房 | 条 | 1 | 10 |
| 3 | 数字电路 | 12123热线平台到座席集中场地 | 条 | 1 | 1000 |
| 4 | 光纤上网 | 琼北车管所专线 | 条 | 1 | 50 |
| 5 | 数字电路 | 12123 短信平台专线 | 条 | 1 | 2 |
| 6 | 光纤上网 | 车管业务专线 | 条 | 1 | 50 |
| 7 | 主机托管 | 主机托管 | 个 | 1 | IDC |
| 8 | 数字电路 | 总队到财政厅专线 | 条 | 1 | 2 |
| 9 | 数字电路 | 小客车保有量专线 | 条 | 1 | 20 |
| 10 | 数字电路 | 新海港执法站专线 | 条 | 1 | 10 |
| 11 | 数字电路 | 新海港执法站专线 | 条 | 1 | 20 |
| 12 | 裸纤 | 总队到琼北车管所高速运维视频专线 | 条 | 1 | 裸纤 |
| 13 | 数字电路 | S81-那梅立交-0km | 条 | 1 | 90 |
| 14 | 数字电路 | S81-路段-2km | 条 | 1 | 30 |
| 15 | 数字电路 | G98-龙桥互通-0km | 条 | 1 | 90 |
| 16 | 数字电路 | G98-龙桥加油站-1.8km | 条 | 1 | 100 |
| 17 | 数字电路 | G98-路段-3km | 条 | 1 | 200 |
| 18 | 数字电路 | G98-路段-7km | 条 | 1 | 70 |
| 19 | 数字电路 | G98-瀚香互通-9km | 条 | 1 | 150 |
| 20 | 数字电路 | G98-美仁坡加油站-12km | 条 | 1 | 130 |
| 21 | 数字电路 | G98-路段16km | 条 | 1 | 70 |
| 22 | 数字电路 | G98-新坡互通-18km | 条 | 1 | 100 |
| 23 | 数字电路 | G98-路段-20km | 条 | 1 | 160 |
| 24 | 数字电路 | G98-路段-24km | 条 | 1 | 30 |
| 25 | 数字电路 | G98-定安互通-28km | 条 | 1 | 160 |
| 26 | 数字电路 | G98-路段-31km | 条 | 1 | 30 |
| 27 | 数字电路 | G98-路段-32km | 条 | 1 | 100 |
| 28 | 数字电路 | G98-路段-36km | 条 | 1 | 60 |
| 29 | 数字电路 | G98-龙湖互通-41km | 条 | 1 | 160 |
| 30 | 数字电路 | G98-路段-42km | 条 | 1 | 100 |
| 31 | 数字电路 | G98-路段-45km | 条 | 1 | 60 |
| 32 | 数字电路 | G98-路段-47km | 条 | 1 | 30 |
| 33 | 数字电路 | G98-路段-50km | 条 | 1 | 90 |
| 34 | 数字电路 | G98-黄竹互通-56km | 条 | 1 | 160 |
| 35 | 数字电路 | G98-路段-59km | 条 | 1 | 30 |
| 36 | 数字电路 | G98-东红加油站-62km | 条 | 1 | 200 |
| 37 | 数字电路 | G98路段65km | 条 | 1 | 60 |
| 38 | 数字电路 | G98路段68km | 条 | 1 | 30 |
| 39 | 数字电路 | G98-路段-72km | 条 | 1 | 70 |
| 40 | 数字电路 | G98-路段-75km | 条 | 1 | 30 |
| 41 | 数字电路 | G98-琼海互通-78km | 条 | 1 | 350 |
| 42 | 数字电路 | G98-路段-82km | 条 | 1 | 30 |
| 43 | 数字电路 | G98-白石岭互通-84km | 条 | 1 | 190 |
| 44 | 数字电路 | G98-路段-88km | 条 | 1 | 30 |
| 45 | 数字电路 | G98-中原加油站-91km | 条 | 1 | 100 |
| 46 | 数字电路 | G98-中原、博鳌互通-94km | 条 | 1 | 400 |
| 47 | 数字电路 | G98-路段-97km | 条 | 1 | 30 |
| 48 | 数字电路 | G98-路段-99km | 条 | 1 | 60 |
| 49 | 数字电路 | G98-龙滚互通-105km | 条 | 1 | 190 |
| 50 | 数字电路 | G98-路段-109km | 条 | 1 | 60 |
| 51 | 数字电路 | G98-路段-112km | 条 | 1 | 30 |
| 52 | 数字电路 | G98-山根互通-116km | 条 | 1 | 200 |
| 53 | 数字电路 | G98-路段-119km | 条 | 1 | 30 |
| 54 | 数字电路 | G98-路段-123km | 条 | 1 | 60 |
| 55 | 数字电路 | G98-路段-126km | 条 | 1 | 60 |
| 56 | 数字电路 | G98-路段-130km | 条 | 1 | 30 |
| 57 | 数字电路 | G98-大茂互通-132km | 条 | 1 | 350 |
| 58 | 数字电路 | G98-长丰互通-137km | 条 | 1 | 350 |
| 59 | 数字电路 | G98-礼纪互通-143km | 条 | 1 | 160 |
| 60 | 数字电路 | G98-神州半岛互通-147km | 条 | 1 | 200 |
| 61 | 数字电路 | G98-莲花加油站-149km | 条 | 1 | 90 |
| 62 | 数字电路 | G98-石梅湾互通-155km | 条 | 1 | 160 |
| 63 | 数字电路 | G98-路段-159km | 条 | 1 | 30 |
| 64 | 数字电路 | G98-日月湾互通-162km | 条 | 1 | 100 |
| 65 | 数字电路 | G98-路段-165km | 条 | 1 | 30 |
| 66 | 数字电路 | G98-牛岭互通、隧道-169km | 条 | 1 | 260 |
| 67 | 数字电路 | G98-香水湾（1）互通-172km | 条 | 1 | 190 |
| 68 | 数字电路 | G98-香水湾（2）互通-176km | 条 | 1 | 160 |
| 69 | 数字电路 | G98-椰林服务区-180km | 条 | 1 | 60 |
| 70 | 数字电路 | G98-陵水互通-185km | 条 | 1 | 160 |
| 71 | 数字电路 | G98-陵水加油站-187km | 条 | 1 | 270 |
| 72 | 数字电路 | G98-文罗互通-192km | 条 | 1 | 160 |
| 73 | 数字电路 | G98-路段-197km | 条 | 1 | 60 |
| 74 | 数字电路 | G98-路段-199km | 条 | 1 | 100 |
| 75 | 数字电路 | G98-路段-202km | 条 | 1 | 60 |
| 76 | 数字电路 | G98-路段-205km | 条 | 1 | 30 |
| 77 | 数字电路 | G98-英州互通-208km | 条 | 1 | 160 |
| 78 | 数字电路 | G98-路段-211km | 条 | 1 | 30 |
| 79 | 数字电路 | G98-土福湾互通-215km | 条 | 1 | 280 |
| 80 | 数字电路 | G98-路段-218km | 条 | 1 | 30 |
| 81 | 数字电路 | G98-藤桥、林旺互通-222km | 条 | 1 | 160 |
| 82 | 数字电路 | G98-路段-226km | 条 | 1 | 60 |
| 83 | 数字电路 | G98-海棠湾互通-229km | 条 | 1 | 160 |
| 84 | 数字电路 | G98-大茅隧道-233Km | 条 | 1 | 450 |
| 85 | 数字电路 | G98-路段-235km | 条 | 1 | 200 |
| 86 | 数字电路 | G98-东线段终点-237km | 条 | 1 | 100 |
| 87 | 数字电路 | 琼中县_加钗农场_加钗_乐东高速出口匝道k124km+666监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 88 | 数字电路 | 乐东高速出口匝道k124km+400m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 89 | 数字电路 | 乐东-海口方向k125km+182m监控点 | 条 | 1 | 90 |
| 90 | 数字电路 | 海口-乐东方向k125km+182m监控点 | 条 | 1 | 90 |
| 91 | 数字电路 | 乐东-海口高速出口匝道k124km+637m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 92 | 数字电路 | 乐东-海口高速出口匝道k124km+400m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 93 | 数字电路 | K119km+539m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 60 |
| 94 | 数字电路 | K123km+200m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 95 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-白石岭停车休憩区入口K120km+400m处，高速出口匝道左侧84m处 | 条 | 1 | 60 |
| 96 | 数字电路 | K120km+300m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 97 | 数字电路 | K127km+300m监控点（琼乐方向） | 条 | 1 | 90 |
| 98 | 数字电路 | K126km+645m监控点（琼乐方向） | 条 | 1 | 90 |
| 99 | 数字电路 | 乐东-海口高速入口k132km+542m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 100 | 数字电路 | 乐东-海口高速出口匝道k132km+175m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 101 | 数字电路 | 海口-乐东高速入口匝道k132km+264m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 102 | 数字电路 | 海口-乐东高速出口k132km+508m监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 103 | 数字电路 | K133km+500m监控点（琼乐方向） | 条 | 1 | 90 |
| 104 | 数字电路 | 乐东-海口方向k133km+500m监控点 | 条 | 1 | 90 |
| 105 | 数字电路 | K135km+853m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 60 |
| 106 | 数字电路 | K136km+265m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 60 |
| 107 | 数字电路 | K135km+871m监控点（琼乐方向） | 条 | 1 | 60 |
| 108 | 数字电路 | K136km+340m监控点（琼乐方向） | 条 | 1 | 60 |
| 109 | 数字电路 | K136km+629m监控点（琼乐方向） | 条 | 1 | 90 |
| 110 | 数字电路 | K137km+176m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 111 | 数字电路 | 牙挽隧道井监控点6（海口-乐东） | 条 | 1 | 50 |
| 112 | 数字电路 | 牙挽隧道井监控点5（牙挽隧道乐东-海口方向进口井） | 条 | 1 | 30 |
| 113 | 数字电路 | 牙挽隧道井监控点1（牙挽隧道海口-乐东方向进口） | 条 | 1 | 30 |
| 114 | 数字电路 | 牙挽隧道井监控点2（牙挽隧道内监控-海口-乐东方向） | 条 | 1 | 50 |
| 115 | 数字电路 | 牙挽隧道井监控点3（牙挽隧道乐东-海口方向出口） | 条 | 1 | 50 |
| 116 | 数字电路 | 牙挽隧道井监控点4（牙挽隧道内监控-乐东-海口方向） | 条 | 1 | 50 |
| 117 | 数字电路 | K139km+300m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 118 | 数字电路 | 海口一乐东高速进口143km+230m | 条 | 1 | 60 |
| 119 | 数字电路 | 乐东一海口高速出口142km+535m | 条 | 1 | 60 |
| 120 | 数字电路 | 海口高速监控点142km+118m | 条 | 1 | 90 |
| 121 | 数字电路 | 海口一乐东高速进口142km+565m | 条 | 1 | 60 |
| 122 | 数字电路 | K143km+900m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 123 | 数字电路 | K144km+722m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 124 | 数字电路 | K144km+722m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 125 | 数字电路 | K145km+797m监控点（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 126 | 数字电路 | K148km+800m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 127 | 数字电路 | K146km+900m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 128 | 数字电路 | 什运隧道监控点2（什运隧道内监控-海口-乐东方向） | 条 | 1 | 120 |
| 129 | 数字电路 | 什运隧道监控点3（什运隧道海口-乐东方向入口处路段卡口） | 条 | 1 | 30 |
| 130 | 数字电路 | 什运隧道监控点1（什运隧道海口-乐东方向出口处路段卡口） | 条 | 1 | 30 |
| 131 | 数字电路 | 什运隧道监控点1（什运隧道乐东-海口方向入口处路段卡口） | 条 | 1 | 30 |
| 132 | 数字电路 | 什运隧道监控点2（什运隧道内监控-乐东-海口方向） | 条 | 1 | 135 |
| 133 | 数字电路 | 什运隧道监控点3（什运隧道乐东-海口方向出口处路段卡口） | 条 | 1 | 30 |
| 134 | 数字电路 | 海口一乐东高速进口143km+106m | 条 | 1 | 60 |
| 135 | 数字电路 | K143km+514m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 136 | 数字电路 | K116km+700m监控点（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 137 | 数字电路 | K113km+900m监控点（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 138 | 数字电路 | 毛路2#大桥K163km+558m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 90 |
| 139 | 数字电路 | 毛农大桥K164km+626m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 140 | 数字电路 | G9811路段监控K168km+657m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 141 | 数字电路 | 万透大桥K171km+368m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 142 | 数字电路 | 南闸岭大桥K172km+450m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 90 |
| 143 | 数字电路 | 空告大桥K173km+608m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 144 | 数字电路 | G9811海口-乐东方向路口处路段卡口K165km+048m（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 145 | 数字电路 | G9811乐东-海口方向路口处路段卡口K164km+970m（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 146 | 数字电路 | G9811海口-乐东方向路口处路段卡口K174km+000m（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 147 | 数字电路 | G9811乐东-海口方向路口处路段卡口K174km+000m（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 148 | 数字电路 | 插旗岭隧道海口-乐东方向入口处路段卡口163km（海口-乐东） | 条 | 1 | 30 |
| 149 | 数字电路 | 插旗岭隧道海口-乐东方向出口处路段卡口163km（海口-乐东） | 条 | 1 | 30 |
| 150 | 数字电路 | G9811插旗岭隧道内变道抓拍163km（琼中-乐东） | 条 | 1 | 135 |
| 151 | 数字电路 | G9811插旗岭隧道内变道监控163.3km（琼中-乐东） | 条 | 1 | 135 |
| 152 | 数字电路 | 插旗岭隧道乐东-海口方向入口处路段卡口163.5km（乐东-海口） | 条 | 1 | 30 |
| 153 | 数字电路 | 插旗岭隧道海口-乐东方向出口处路段卡口163.5km（琼中-乐东） | 条 | 1 | 30 |
| 154 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-番阳互通入口K167km+658m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 155 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-番阳互通出口K167km+429m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 156 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-番阳至乐东方向入口K167km+428m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 157 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-琼中至番阳出口方向K167km+735m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 158 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-五指山枢纽互通入口K170km+709m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 159 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-五指山枢纽互通出口K170km+194m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 160 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-五指山枢纽互通入口K170km+56m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 161 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-五指山枢纽互通出口K170km+683m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 162 | 数字电路 | 毛路1#大桥K161km+453m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 163 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-毛阳服务区入口K159km+613m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 164 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-毛阳服务区出口K159km+314m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 165 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-毛阳服务区入口K159km+722m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 166 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-毛阳服务区出口K160km+124m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 167 | 数字电路 | G9811海口-乐东方向路口处路段卡口K156km+180m（海口-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 168 | 数字电路 | G9811乐东-海口方向路口处路段卡口K156km+180m（乐东-海口） | 条 | 1 | 90 |
| 169 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-毛阳互通入口K155km+669m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 170 | 数字电路 | 乐东至琼中方向-毛阳互通出口K155km+390m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 60 |
| 171 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-毛阳互通入口K155km+386m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 172 | 数字电路 | 琼中至乐东方向-毛阳互通出口K155km+615m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 60 |
| 173 | 数字电路 | 毛阳特大桥K151km+550m（琼中-乐东） | 条 | 1 | 90 |
| 174 | 数字电路 | G9811路段监控K152km+400m（乐东-琼中） | 条 | 1 | 90 |
| 175 | 数字电路 | K185km+313m卡口监控点（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 176 | 数字电路 | K185km+313m监控点（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 177 | 数字电路 | K184km+540m监控点（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 178 | 数字电路 | K185km+30m监控点（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 179 | 数字电路 | K186km+000m监控点（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 180 | 数字电路 | K184km+614m琼中至乐东方向-三平互通出口 | 条 | 1 | 60 |
| 181 | 数字电路 | K184km+442m琼中至乐东方向-三平互通入口 | 条 | 1 | 60 |
| 182 | 数字电路 | K207km+000m监控点路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 183 | 数字电路 | K202km+610m乐东互通卡口出口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 184 | 数字电路 | K202km+782m乐东互通卡口入口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 185 | 数字电路 | K202km+355m乐东互通卡口出口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 186 | 数字电路 | K202km+164m乐东互通卡口入口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 187 | 数字电路 | K203km+968m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 188 | 数字电路 | 琼乐方向K205km+28m | 条 | 1 | 90 |
| 189 | 数字电路 | 乐琼方向 K205km+28m | 条 | 1 | 90 |
| 190 | 数字电路 | K216km+80m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 191 | 数字电路 | 林岭隧道入口（左幅）监控点 | 条 | 1 | 30 |
| 192 | 数字电路 | 林岭隧道内抓拍监控点（左幅） | 条 | 1 | 50 |
| 193 | 数字电路 | 林岭隧道入口（右幅）监控点 | 条 | 1 | 30 |
| 194 | 数字电路 | 林岭隧道出口（右幅）监控点 | 条 | 1 | 50 |
| 195 | 数字电路 | 林岭隧道内监控点 | 条 | 1 | 50 |
| 196 | 数字电路 | 林岭隧道出口（右幅） | 条 | 1 | 50 |
| 197 | 数字电路 | K214km+400m乐东-海口 | 条 | 1 | 90 |
| 198 | 数字电路 | K214km+400海口-乐东 | 条 | 1 | 90 |
| 199 | 数字电路 | K224km+968m千家互通卡口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 200 | 数字电路 | K225km+137m千家互通出口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 201 | 数字电路 | K224km+722m千家互通出口方向（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 202 | 数字电路 | K224km+555m千家互通入口方向（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 203 | 数字电路 | K225km+444m海口-乐东方向路口处路段卡口 | 条 | 1 | 90 |
| 204 | 数字电路 | K225km+444m乐东-海口方向路口处路段卡口 | 条 | 1 | 90 |
| 205 | 数字电路 | K233km+60m海口-乐东方向路口处路段卡口 | 条 | 1 | 90 |
| 206 | 数字电路 | K233km+60m乐东-海口方向路口处路段卡口 | 条 | 1 | 90 |
| 207 | 数字电路 | K229km+800m处监控点路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 208 | 数字电路 | K227km+000m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 209 | 数字电路 | K239km+000m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 210 | 数字电路 | K235km+900m石门互通出口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 211 | 数字电路 | K236km+64m石门互通卡口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 212 | 数字电路 | K235km+900m石门互通卡口入口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 213 | 数字电路 | K236km+158m石门互通卡口入口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 214 | 数字电路 | K179km+200m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 215 | 数字电路 | K182km+000m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 216 | 数字电路 | K178km+513m万冲互通卡口入口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 217 | 数字电路 | K178km+317m万冲互通卡口入口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 218 | 数字电路 | K177km+980m万冲互通卡口入口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 219 | 数字电路 | K178km+388m万冲互通卡口入口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 220 | 数字电路 | K176km+000m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 221 | 数字电路 | K191km+200m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 222 | 数字电路 | K194km+334m海口-乐东 | 条 | 1 | 90 |
| 223 | 数字电路 | K194km+334m乐东-海口 | 条 | 1 | 90 |
| 224 | 数字电路 | K188km+000m路段监控（乐琼） | 条 | 1 | 90 |
| 225 | 数字电路 | K196km+562m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 226 | 数字电路 | K196km+623m琼中至乐东方向-乐东服务区入口 | 条 | 1 | 60 |
| 227 | 数字电路 | K196km+988m琼中至乐东方向-乐东服务区出口 | 条 | 1 | 60 |
| 228 | 数字电路 | K197km+000m乐东至琼中方向-乐东服务区入口 | 条 | 1 | 60 |
| 229 | 数字电路 | K197km+600m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 230 | 数字电路 | K212km+600m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 231 | 数字电路 | K211km+790m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 232 | 数字电路 | K211km+610m长矛互通出口（乐琼） | 条 | 1 | 60 |
| 233 | 数字电路 | K211km+358m长矛互通出口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 234 | 数字电路 | K211km+176m长矛互通入口（琼乐） | 条 | 1 | 60 |
| 235 | 数字电路 | 出琼乐高速往西线高速海口方向与出琼乐高速往利国方向交分叉口处往匝道30m处监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 236 | 数字电路 | 三亚-海口西线高速往利国方向与琼中方向分叉口处往匝道19m处监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 237 | 数字电路 | 海口-三亚西线高速往琼中方向与利国到琼中交汇点处往匝道8m处监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 238 | 数字电路 | 出琼乐高速往西线高速三亚方向与利国往西线高速三亚方向交汇点处往匝道4m处监控点 | 条 | 1 | 60 |
| 239 | 数字电路 | K222km+600m路段监控（琼乐） | 条 | 1 | 90 |
| 240 | 数字电路 | K221km+559m琼中至乐东方向-乐光服务区入口 | 条 | 1 | 60 |
| 241 | 数字电路 | K222km+52m处，高速出口匝道左侧38m处监控点乐东至琼中方向-乐光服务区入口 | 条 | 1 | 60 |
| 242 | 裸纤 | 南海大道电信枢纽楼2楼机房-社管楼5楼机房 | 条 | 1 | 裸纤 |
| 243 | 主机托管 | 南海大道电信枢纽楼2楼机房 | 个 | 3 | IDC |

附件2 考核办法

第一条　为加强交警总队2022年度信息系统运行维护项目(F包）工作的管理，促进信息系统运行维护工作制度化和规范化，根据《海南省公安厅交通警察总队2022年度信息系统运行维护项目可行性研究报告》有关规定，特制订本考核办法。

第二条　本办法适用于交警总队2022年度信息系统运行维护项目(F包）工作的考核。F包服务内容包含： 243项租赁服务，其中含数字电路237条、光纤上网2条，裸纤2条、主机托管2项（共4台）。具体条项详见附件1 租赁线路清单。

第三条　交警总队2022年度信息系统运行维护项目(F包）考核主要有以下内容：线路巡检考核、运维台账考核、故障响应考核、7*24小时网络监控考核、服务报告考核。

第四条 考核采取评分法，满分为100分，每季度汇总提交总队领导审批，审批通过后方可进行季度付款。每月考核满分为100分，考核得分大于或等于90分（含）为合格；90-80（含），扣除运维单位违约金；考核得分低于80分（不含）为不合格，并进入整改。

第五条  考核项目及评分扣分标准详见附件3《海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目F包（通信线路租赁）考核细则》。

第六条  考核方式和程序

（一）总队考核部门应每季度不少于3次采取明查暗访、抽查、查阅台账和核对运维平台统计指标等方式对被考核单位进行考核，并认真做好考核记录；

（二）被考核单位于每月10日前将上个月运维服务情况及有关资料报送给总队考核部门；

（三）被考核单位对考核结果有异议的，应及时向总队考核部门提出复查，总队考核部门及时受理并进行复核；

（四）总队考核部门每季度结束后，对运维单位上季度系统运营、维护服务情况进行考核，并认真填写《海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目F包（通信线路租赁）考核表》，经各业务部门确认后按规定程序报总队领导审批。

第七条  考核结果为合格的（本季度每月考核得分均大于等于90分），总队按合同要求向运维单位支付该季度费用；当季度考核中，出现月考核得分低于90分的，每扣减1分（以90分为基准），总队按合同规定扣除运维单位的违约金人民币1万元；月考核得分低于80分（不含）的为不合格，运维单位应按总队要求进行整改，整改期1个月，整改完成后向考核部门提交整改报告，考核部门再次进行评分，按以上规定扣减违约金后方可支付该季度费用，如整改不合格，将扣除当季运维费用。

第八条  本考核办法自总队审批印发后开始执行。

附件3：海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目F包（通信线路租赁）考核细则

| 海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目F包（通信线路租赁）考核细则 |
| --- |
| 序号 | 要求 | 考核办法 | 评分说明 | 考核部门 |
| 线路巡检 | 业务专线每月巡检一次，记录巡检线路名称，运行状态。 | 每月查看一次《月巡检报告》。 | 每少巡检一次扣5分。 | 科技科 |
| 运维台账 | 每月巡检完成后3个工作日内提交纸质版《月巡检报告》， |  | 每发生1次未按时、按质量提交，扣5分 |  |
| 故障响应 | 接到故障申告后，将通过先进的技术手段在要求时间内进行故障定位和处理； | 未在1小时间内定位和提供故障解决方案的。 | 每发生一起，扣1分。 |  |
|  | 对于疑难故障，需要判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，均应在8个小时内到达现场进行处理； | 未能在8个小时内赶到故障现场、到达现场后无法解决故障问题。 | 扣5分。 |  |
|  | 遇有电路阻断的情形时，应按维护规程规定在最短时间内调通临时备用电路，确保通信线路正常运行。 | 不能及时调用备用线路，导致通信线路中断超过3个小时（除不可抗原因引发的线路中断除外）。 | 扣5分。 |  |
|  | 遇有不可预见的因素时应随时与总队沟通，并按要求安排临时倒通等措施以保证该电路的畅通 | 因未及时上报导致线路中断。 | 扣10分。 |  |
|  | 记录故障内容和修复情况，并提交《故障修复表》。 | 每周抽查一次《故障修复表》。 | 记录表描述不清晰、记录不完整，未按时提交，扣1分。 |  |
| 7*24小时网络监控 | 提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。 | 在需要服务时，根据提供的联系电话，无法联系到相应的负责人。 | 扣5分。 |  |
| 服务报告 | 提供《通信线路运行服务月度报告》及《通信线路运行服务年度报告》。 | 每月检查《通信线路运行服务月度报告》，年末检查《通信线路运行服务年度报告》。 | 每少提交一次扣2分。 |  |

## ★七、 合同执行计划

1.服务时间：合同生效之日起12个月。

2.服务地点：用户指定。

★八、本项目采购预算（最高限价）：¥232.834万元/年（报价不得超过最高限价）

注： “★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

# H包（通信租赁）

## 概述

1、服务预算：¥267.6052万元。

2、服务周期：合同生效之日起12个月。

3、服务范围：服务范围主要包含但不局限于以下数字电路214条、光纤上网1条，裸纤1条。

4、服务目标

| 序号 | 衡量指标 | 说明 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可用性 | 网络的可用性是指端到端全网能提供无故障服务的时间占运行时间的百分 | 100.00%。 |
| 2 | 时延性能 | 传输时间应不大于 (10+0.01G)ms（暂定）。G为非卫星连接距离的公里数，卫星连接应小于350ms。 | <(10+0.01G)ms。 |
| 3 | 故障解决 | 对于疑难故障，需要判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，均应在8个小时内到达现场进行处理完毕。 | 8个小时内到达现场进行处理完毕。 |
| 4 | 7*24小时网络监控 | 提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。 | 提供7×24小时网络监控。 |

## 服务内容

提供216项线路租赁服务，其中含数字电路214条、光纤上网1条，裸纤1条。具体线路清单详见附件1。

## 人员职责

运营商配备专门客户工程师，作为与总队技术沟通的最直接途径，对总队提供技术业务咨询服务，在出现特大故障时，客户工程师可以用最快的速度调度好资源，最快地修复障碍。

运营商提供一名客户经理(提供客户经理名单和联系方式)，统一服务申告渠道。

## 服务要求

#### 数字电路要求

- 端到端24小时丢包率测试：24小时丢包率<0.1%；

- 保护倒换测试：倒换时间＜＝50ms；

（3）端到端吞吐量测试：被测设备以太网端口不丢包的最大转发速率，配置的带宽为10M，则吞吐量为10M。

#### 光纤上网要求

- 线路必须稳定可靠；

- 线路的信号衰减、干扰等符合国际、国家和行业标准；

（3）光纤线路需要采用符合ITU-TG.652标准的单模光纤。

#### 裸纤要求

要求采用管道光缆，其技术性能（信号衰减、干扰等指标）均全面符合国际ITU一T标准、IEC 建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。

#### 故障处理要求

1.出现网络线路故障，运营商在故障发生后应立即响应。平均恢复故障时间应在8小时之内。需要现场处理的含以下两种情况:

（1）线路位于海口市内：在道路畅通无拥塞的情况下, 运营商应在4小时内到达现场并恢复业务。

（2）线路位于其他市县或高速路上：在道路畅通无拥塞的情况下, 运营商应在8小时内到达现场并恢复业务。

2.故障处理过程中，运营商应及时向总队通告故障处理进展情况。对于疑难故障，需要运营商判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，运营商均应在8个小时内到达现场进行处理。

#### 网络监控和维护服务要求

提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。

## 6.运维施工安全

在道路上开展运维工作，运营商要严格按照《公路交通安全设施》等规范的要求做好安全防护措施后开展运维工作。

## 服务考核

海南省公安厅交通警察总队依据考核办法和考核细则每季度采取明查暗访、抽查、查看工作台账和实地检查等方式对被考核单位的运维管理和维护服务工作进行检查考核，并将考核结果与当季度运维费用挂钩（详见考核办法和考核细则）。交警总队可根据工作需要，随时对考核办法和考核细则进行修改完善。详见附件2 考核办法和附件3考核细则。

## 附件

## 附件1  租赁线路清单

| 序号 | 租赁类型 | 用途 | 单位 | 数量 | 带宽（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字电路 | 海口省交警总队监控中心数据专网(汇聚点) | 条 | 1 | 40 |
| 2 | 数字电路 | 临高西线高速524K+900监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 3 | 数字电路 | 东方西线高速385K+180监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 4 | 数字电路 | 澄迈西线高速565K+000监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 5 | 数字电路 | 海口绕城高速3K+500监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 6 | 数字电路 | 儋州西线高速509K+000监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 7 | 数字电路 | 海口绕城高速602Km+900监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 8 | 数字电路 | 儋州西线高速516K+550监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 9 | 数字电路 | 临高西线高速544K+600监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 10 | 数字电路 | 白沙西线高速445K+420监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 11 | 数字电路 | 儋州西线高速486Km+190m王五南向监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 12 | 数字电路 | 白沙西线高速448K+850监控点数据专网 | 条 | 1 | 80 |
| 13 | 数字电路 | 澄迈西线高速564K+450监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 14 | 数字电路 | 乐东西线高速352K+280监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 15 | 数字电路 | 澄迈西线高速578K+180监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 16 | 数字电路 | 临高西线高速551K+600监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 17 | 数字电路 | 东方西线高速366K+130监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 18 | 数字电路 | 儋州西线高速523K+900监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 19 | 数字电路 | 澄迈西线高速567K+150监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 20 | 数字电路 | 白沙西线高速449K+115监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 21 | 数字电路 | 东方西线高速402K+830监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 22 | 数字电路 | 澄迈西线高速587K+600监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 23 | 数字电路 | 临高西线高速538K+500监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 24 | 数字电路 | 三亚西线高速269K+000监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 25 | 数字电路 | 儋州西线高速460K+400监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 26 | 数字电路 | 澄迈西线高速588K+120监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 27 | 数字电路 | 乐东西线高速344K+050监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 28 | 数字电路 | 乐东西线高速339K+900监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 29 | 数字电路 | 昌江西线高速439K+890监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 30 | 数字电路 | 澄迈西线高速573K+120监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 31 | 数字电路 | 乐东西线高速316K+930监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 32 | 数字电路 | 东方西线高速420K+650监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 33 | 数字电路 | 东方西线高速427K+600监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 34 | 数字电路 | 三亚西线高速279K+870监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 35 | 数字电路 | 三亚西线高速269K+800监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 36 | 数字电路 | 海口海文高速32K+170监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 37 | 数字电路 | 海口海文高速31K+700监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 38 | 数字电路 | 海口海文高速13K+900监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 39 | 数字电路 | 海口海文高速20K+470监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 40 | 数字电路 | 海口海文高速7K+050监控点数据专网 | 条 | 1 | 80 |
| 41 | 数字电路 | 海口海文高速42K+140监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 42 | 数字电路 | 海口海文高速9K+350监控点数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 43 | 数字电路 | 海口海文高速2K+100监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 44 | 数字电路 | 三亚东线高速路口卡口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 45 | 数字电路 | 海口绕城高速598K+850监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 46 | 数字电路 | 海口绕城高速S820K监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 47 | 数字电路 | 海口绕城高速593km+300m监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 48 | 数字电路 | 海口绕城高速S825K+500监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 49 | 数字电路 | 澄迈西线高速575Km+120m澄迈流量采集点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 50 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速580公里测速点传输专网 | 条 | 1 | 40 |
| 51 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速500公里测速点传输专网 | 条 | 1 | 40 |
| 52 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速402公里测速点传输专网 | 条 | 1 | 40 |
| 53 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速297公里测速点传输专网 | 条 | 1 | 40 |
| 54 | 数字电路 | 文昌交警总队海文高速22公里测速点传输专网 | 条 | 1 | 40 |
| 55 | 数字电路 | 文昌交警总队海文高速40公里测速点传输专网 | 条 | 1 | 40 |
| 56 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速279公里测速点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 57 | 数字电路 | 三亚交警总队三亚绕城260km监控点数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 58 | 数字电路 | 三亚交警总队东线荔枝沟出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 180 |
| 59 | 数字电路 | 三亚交警总队东线吉阳镇亚龙湾出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 155 |
| 60 | 数字电路 | 三亚交警总队东线新联加油站出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 61 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城龙昆南出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 200 |
| 62 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城观澜湖出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 63 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城595km监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 64 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城永兴出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 65 | 数字电路 | 三亚交警总队东线凤凰机场水蛟出入口数据专网 | 条 | 1 | 90 |
| 66 | 数字电路 | 海口交警总队S82省道3km监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 67 | 数字电路 | 三亚交警总队东线新建出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 130 |
| 68 | 数字电路 | 海口交警总队S82高速公路路段卡口点数据专网 | 条 | 1 | 150 |
| 69 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速城市学院互通卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 70 | 数字电路 | 三亚交警总队东线三亚五指山出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 90 |
| 71 | 数字电路 | 三亚交警总队东线三亚湾天涯海角出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 72 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城丘海大道等出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 230 |
| 73 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城590km监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 74 | 数字电路 | 三亚交警总队三亚绕城263km监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 75 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城疏港大道等出入卡口数据专网 | 条 | 1 | 110 |
| 76 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城火山口出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 250 |
| 77 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城老城出入口卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 78 | 数字电路 | 海口交警总队G98海口绕城龙昆南海府路出入口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 79 | 数字电路 | 三亚交警总队迎宾隧道监控点专网 | 条 | 1 | 350 |
| 80 | 数字电路 | 三亚交警总队荔枝沟隧道监控点专网 | 条 | 1 | 250 |
| 81 | 数字电路 | 三亚交警总队凤凰隧道监控点专网 | 条 | 1 | 160 |
| 82 | 数字电路 | 三亚交警总队酸梅隧道监控点专网 | 条 | 1 | 160 |
| 83 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速268km路段卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 84 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速270km天涯互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 85 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速275km路段专网 | 条 | 1 | 70 |
| 86 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速279km南山三亚方向互通专网 | 条 | 1 | 60 |
| 87 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速315km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 88 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速315km九所互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 89 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速325km雷达测速专网 | 条 | 1 | 40 |
| 90 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速333km卡口测速专网 | 条 | 1 | 130 |
| 91 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速339km黄流互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 92 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速349km加280m尖峰加油站专网 | 条 | 1 | 70 |
| 93 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速351km尖峰互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 94 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速362km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 95 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速365km板桥互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 96 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速377km路段专网 | 条 | 1 | 40 |
| 97 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速384km新龙互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 98 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速391km卡口测速专网 | 条 | 1 | 130 |
| 99 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速399km东方加油站专网 | 条 | 1 | 70 |
| 100 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速401km八所互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 101 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速426km叉河互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 102 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速428km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 103 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速440km大坡互通三亚方向专网 | 条 | 1 | 70 |
| 104 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速444km昌江加油站专网 | 条 | 1 | 70 |
| 105 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速457km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 106 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速460km海头互通三亚方向专网 | 条 | 1 | 120 |
| 107 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速472km路段专网 | 条 | 1 | 70 |
| 108 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速490km加200m卡口测速专网 | 条 | 1 | 130 |
| 109 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速508km洋浦互通海口方向专网 | 条 | 1 | 70 |
| 110 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速511km儋州加油站专网 | 条 | 1 | 70 |
| 111 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速523km新盈互通三亚方向专网 | 条 | 1 | 70 |
| 112 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速525km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 113 | 数字电路 | 临高交警总队G98高速537km美台互通专网 | 条 | 1 | 80 |
| 114 | 数字电路 | 临高交警总队G98高速550km金牌互通专网 | 条 | 1 | 80 |
| 115 | 数字电路 | 临高交警总队G98高速555km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 116 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速563km福山互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 117 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速564km福山加油站三亚方向专网 | 条 | 1 | 70 |
| 118 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速572km三林互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 119 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速577km大丰互通专网 | 条 | 1 | 80 |
| 120 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速587km卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 121 | 数字电路 | 海口交警总队S11海文高速6km美兰互通专网 | 条 | 1 | 60 |
| 122 | 数字电路 | 海口交警总队S11海文高速13km罗牛山互通海口方向专网 | 条 | 1 | 70 |
| 123 | 数字电路 | 海口交警总队S11海文高速19km三江互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 124 | 数字电路 | 文昌交警总队S11海文高速31km大致坡互通专网 | 条 | 1 | 70 |
| 125 | 数字电路 | 文昌交警总队S11海文高速37km路段专网 | 条 | 1 | 60 |
| 126 | 数字电路 | 文昌交警总队S11海文高速41km谭牛立交专网 | 条 | 1 | 70 |
| 127 | 数字电路 | 文昌交警总队S11海文高速48km路段专网 | 条 | 1 | 70 |
| 128 | 数字电路 | 东方-G98-377km路段卡口 | 条 | 1 | 70 |
| 129 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速442路段卡口专网 | 条 | 1 | 70 |
| 130 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速448路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 131 | 数字电路 | 儋州交警总队白马井互通海口方向数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 132 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速406路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 133 | 数字电路 | 文昌交警总队S11省道49海文段路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 80 |
| 134 | 数字电路 | 文昌交警总队S11省道45路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 135 | 数字电路 | 文昌交警总队S11省道35路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 136 | 数字电路 | 文昌交警总队S11省道27路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 137 | 数字电路 | 海口交警总队S11省道23路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 138 | 数字电路 | 海口交警总队S11省道16路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 139 | 数字电路 | 文昌交警总队S11省道谭牛立交卡口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 140 | 数字电路 | 海口交警总队S11省道三江互通卡口专网 | 条 | 1 | 40 |
| 141 | 数字电路 | 海口交警总队S11省道13路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 142 | 数字电路 | 海口交警总队S11省道3公里路段监控专网 | 条 | 1 | 40 |
| 143 | 数字电路 | 海口交警总队S11省道10路段监控专网 | 条 | 1 | 40 |
| 144 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速洋浦互通卡口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 145 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速美台互通专网 | 条 | 1 | 40 |
| 146 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速福山互通卡口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 147 | 数字电路 | 澄迈交警总队G98高速570路段卡口监控数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 148 | 数字电路 | 临高交警总队G98高速542路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 149 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速510路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 150 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速482路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 151 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速478路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 152 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速475路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 153 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速469路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 90 |
| 154 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速467路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 155 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速463路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 156 | 数字电路 | 白沙交警总队G98高速452路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 157 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速436路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 158 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速432路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 159 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速422路段监控专网 | 条 | 1 | 40 |
| 160 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速413路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 161 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速375路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 162 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速419路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 163 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速416路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 164 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速411路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 165 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速287路段卡口专网 | 条 | 1 | 130 |
| 166 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速273路段监控专网 | 条 | 1 | 40 |
| 167 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速283路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 168 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速359路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 169 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速381路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 170 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速九所崖城卡口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 171 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速370路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 172 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速348路段卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 173 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速303路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 174 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速293路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 175 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速319路段监控专网 | 条 | 1 | 40 |
| 176 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速355路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 177 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速335路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 178 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速梅山互通卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 179 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速青岭隧道监控数据专网 | 条 | 1 | 220 |
| 180 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速329路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 181 | 数字电路 | 昌江交警总队G98高速大坡互通卡口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 182 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速388路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 183 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速298路段监控专网 | 条 | 1 | 40 |
| 184 | 数字电路 | 乐东交警总队G98高速龙沐湾卡口数据专网 | 条 | 1 | 70 |
| 185 | 数字电路 | 东方交警总队G98高速394路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 186 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速290路段监控数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 187 | 数字电路 | 儋州交警总队G98高速485km白马井互通数据专网 | 条 | 1 | 60 |
| 188 | 数字电路 | 三亚交警总队G98高速天涯互通卡口专网 | 条 | 1 | 40 |
| 189 | 数字电路 | 琼中交警总队G98-11屯中高速数据专网2 | 条 | 1 | 1000 |
| 190 | 数字电路 | 琼中交警总队G98-11屯中高速数据专网1 | 条 | 1 | 1000 |
| 191 | 祼纤 | 屯昌交警总队S21中线高速0km数据专网 | 条 | 1 | 祼纤 |
| 192 | 数字电路 | 海口交警总队党政信息数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 193 | 数字电路 | 海口交警总队监控中心MAS专网 | 条 | 1 | 2 |
| 194 | 数字电路 | 文昌交警总队执法站监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 195 | 数字电路 | 海口省交警总队南港过海车辆检查数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 196 | 数字电路 | 海口省交警总队秀英港检查站数据专网 | 条 | 1 | 90 |
| 197 | 数字电路 | 海口省交警总队秀英港过海车辆检查口数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 198 | 数字电路 | 海口省交警总队南港码头数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 199 | 数字电路 | 三亚省交警总队运达机动车驾驶人考场数据专网 | 条 | 1 | 20 |
| 200 | 光纤上网 | 海口交警总队互联专网 | 条 | 1 | 100 |
| 201 | 数字电路 | 海口交警总队美兰机场执法服务站数据专网 | 条 | 1 | 20 |
| 202 | 数字电路 | 海口新海港监控点数据专网 | 条 | 1 | 40 |
| 203 | 数字电路 | 琼中交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 204 | 数字电路 | 昌江交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 205 | 数字电路 | 乐东交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 206 | 数字电路 | 屯昌交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 207 | 数字电路 | 琼海交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 208 | 数字电路 | 陵水交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 209 | 数字电路 | 临高交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 210 | 数字电路 | 保亭交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 211 | 数字电路 | 澄迈交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 212 | 数字电路 | 五指山交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 213 | 数字电路 | 儋州洋浦交警支队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 214 | 数字电路 | 东方交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 215 | 数字电路 | 白沙交警大队数据专网 | 条 | 1 | 100 |
| 216 | 数字电路 | 三亚交警支队数据专网 | 条 | 1 | 100 |

## 附件2 考核办法和细则

第一条　为加强交警总队2022年度信息系统运行维护项目(H包）工作的管理，促进信息系统运行维护工作制度化和规范化，根据《海南省公安厅交通警察总队2022年度信息系统运行维护项目可行性研究报告》有关规定，特制订本考核办法。

第二条　本办法适用于交警总队2022年度信息系统运行维护项目(H包）工作的考核。H包服务内容包含： 数字电路214条、光纤上网1条，裸纤1条。具体条项详见附件1 租赁线路清单。

第三条　交警总队2022年度信息系统运行维护项目(H包）考核主要有以下内容：线路巡检考核、运维台账考核、故障响应考核、7*24小时网络监控考核、服务报告考核。

第四条 考核采取评分法，满分为100分，每季度汇总提交总队领导审批，审批通过后方可进行季度付款。每月考核满分为100分，考核得分大于或等于90分（含）为合格；90-80（含），扣除运维单位违约金；考核得分低于80分（不含）为不合格，并进入整改。

第五条  考核项目及评分扣分标准详见附件3《海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目H包（通信线路租赁）考核细则》。

第六条  考核方式和程序

（一）总队考核部门应每季度不少于3次采取明查暗访、抽查、查阅台账和核对运维平台统计指标等方式对被考核单位进行考核，并认真做好考核记录；

（二）被考核单位于每月10日前将上个月运维服务情况及有关资料报送给总队考核部门；

（三）被考核单位对考核结果有异议的，应及时向总队考核部门提出复查，总队考核部门及时受理并进行复核；

（四）总队考核部门每季度结束后，对运维单位上季度系统运营、维护服务情况进行考核，并认真填写《海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目H包（通信线路租赁）考核表》，经各业务部门确认后按规定程序报总队领导审批。。

第七条  考核结果为合格的（本季度每月考核得分均大于等于90分），总队按合同要求向运维单位支付该季度费用；当季度考核中，出现月考核得分低于90分的，每扣减1分（以90分为基准），总队按合同规定扣除运维单位的违约金人民币1万元；月考核得分低于80分（不含）的为不合格，运维单位应按总队要求进行整改，整改期1个月，整改完成后向考核部门提交整改报告，考核部门再次进行评分，按以上规定扣减违约金后方可支付该季度费用，如整改不合格，将扣除当季运维费用。

第八条  本考核办法自总队审批印发后开始执行。

## 附件3：海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目H包（通信线路租赁）考核细则

| 海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目H包（通信线路租赁）考核细则 |
| --- |
| 序号 | 要求 | 考核办法 | 评分说明 | 考核部门 |
| 线路巡检 | 业务专线每月巡检一次，记录巡检线路名称，运行状态。 | 每月查看一次《月巡检报告》。 | 每少巡检一次扣5分。 | 科技科 |
| 运维台账 | 每月巡检完成后3个工作日内提交纸质版《月巡检报告》， |  | 每发生1次未按时、按质量提交，扣5分 |  |
| 故障响应 | 接到故障申告后，将通过先进的技术手段在要求时间内进行故障定位和处理； | 未在1小时间内定位和提供故障解决方案的。 | 每发生一起，扣1分。 |  |
|  | 对于疑难故障，需要判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，均应在8个小时内到达现场进行处理； | 未能在8个小时内赶到故障现场、到达现场后无法解决故障问题。 | 扣5分。 |  |
|  | 遇有电路阻断的情形时，应按维护规程规定在最短时间内调通临时备用电路，确保通信线路正常运行。 | 不能及时调用备用线路，导致通信线路中断超过3个小时（除不可抗原因引发的线路中断除外）。 | 扣5分。 |  |
|  | 遇有不可预见的因素时应随时与总队沟通，并按要求安排临时倒通等措施以保证该电路的畅通 | 因未及时上报导致线路中断。 | 扣10分。 |  |
|  | 记录故障内容和修复情况，并提交《故障修复表》。 | 每周抽查一次《故障修复表》。 | 记录表描述不清晰、记录不完整，未按时提交，扣1分。 |  |
| 7*24小时网络监控 | 提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。 | 在需要服务时，根据提供的联系电话，无法联系到相应的负责人。 | 扣5分。 |  |
| 服务报告 | 提供《通信线路运行服务月度报告》及《通信线路运行服务年度报告》。 | 每月检查《通信线路运行服务月度报告》，年末检查《通信线路运行服务年度报告》。 | 每少提交一次扣2分。 |  |

## ★七、 合同执行计划

1.服务时间：合同生效之日起12个月。

2.服务地点：用户指定。

★八、本项目采购预算（最高限价）：¥267.6052万元/年（报价不得超过最高限价）

注： “★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

# G包（通信租赁）

## 概述

1、服务预算：¥48.6792万元。

2、服务周期：合同生效之日起12个月。

3、服务范围：服务范围主要包含但不局限于以下数字电路11条、互联网专线1条，短信平台专线1条。

4、服务目标

| 序号 | 衡量指标 | 说明 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可用性 | 网络的可用性是指端到端全网能提供无故障服务的时间占运行时间的百分 | 100.00%。 |
| 2 | 时延性能 | 传输时间应不大于 (10+0.01G)ms（暂定）。G为非卫星连接距离的公里数，卫星连接应小于350ms。 | <(10+0.01G)ms。 |
| 3 | 故障解决 | 对于疑难故障，需要判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，均应在8个小时内到达现场进行处理完毕。 | 8个小时内到达现场进行处理完毕。 |
| 4 | 7*24小时网络监控 | 提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。 | 提供7×24小时网络监控。 |

## 服务内容

服务单位需提供13条通信线路，含数字电路11条、互联网专线1条，短信平台专线1条。具体线路位置和带宽要求详见附件1 租赁线路清单。

## 人员职责

运营商配备专门客户工程师，作为与总队技术沟通的最直接途径，对总队提供技术业务咨询服务，在出现特大故障时，客户工程师可以用最快的速度调度好资源，最快地修复障碍。

运营商提供一名客户经理(提供客户经理名单和联系方式)，统一服务申告渠道。

## 服务要求

#### 数字电路要求

- 端到端24小时丢包率测试：24小时丢包率<0.1%；

- 保护倒换测试：倒换时间＜＝50ms；

（3）端到端吞吐量测试：被测设备以太网端口不丢包的最大转发速率，配置的带宽为10M，则吞吐量为10M。

#### 专线要求

- 每条接入线路需达到指定带宽要求，可以实现业务的平滑扩容；

（2）采用设备考虑今后一段时间内的可扩展性。每条接入线路需达到指定带宽要求；

（3）对网络接入设备能够提供多种接口选择，包括以太网接口、光纤接口；

（4）骨干网络和城域网层次均有保护功能，使得电路的安全性得到充分的保证。

#### 故障处理要求

（1）出现网络线路故障，运营商在故障发生后应立即响应。平均恢复故障时间应在8小时之内。需要现场处理的含以下两种情况:

1）线路位于海口市内：在道路畅通无拥塞的情况下, 运营商应在4小时内到达现场并恢复业务。

2）线路位于其他市县或高速路上：在道路畅通无拥塞的情况下, 运营商应在8小时内到达现场并恢复业务。

（2）故障处理过程中，运营商应及时向总队通告故障处理进展情况。对于疑难故障，需要运营商判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，运营商均应在8个小时内到达现场进行处理。

#### 网络监控和维护服务要求

提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。

## 5.运维施工安全

在道路上开展运维工作，运营商要严格按照《公路交通安全设施》等规范的要求做好安全防护措施后开展运维工作。

## 服务考核

海南省公安厅交通警察总队依据考核办法和考核细则每季度采取明查暗访、抽查、查看工作台账和实地检查等方式对被考核单位的运维管理和维护服务工作进行检查考核，并将考核结果与当季度运维费用挂钩（详见考核办法和考核细则）。交警总队可根据工作需要，随时对考核办法和考核细则进行修改完善。详见附件2 考核办法和附件3考核细则。

## 附件

## 附件1  租赁线路清单

| 序号 | 租赁类型 | 用途 | 单位 | 数量 | 带宽（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字电路 | 交警总队--文昌交警 | 条 | 1 | 100 |
| 2 | 数字电路 | 交警总队--儋州交警 | 条 | 1 | 100 |
| 3 | 数字电路 | 交警总队--万宁交警 | 条 | 1 | 100 |
| 4 | 数字电路 | 交警总队--定安交警 | 条 | 1 | 100 |
| 5 | 数字电路 | 交警总队--海口车管所 | 条 | 1 | 10 |
| 6 | 数字电路 | 交警总队--琼北车管所 | 条 | 1 | 100 |
| 7 | 数字电路 | 交警总队--琼北车管所 | 条 | 1 | 2 |
| 8 | 数字电路 | 交警总队--琼北车管所 | 条 | 1 | 10 |
| 9 | 互联网专线 | 交警总队互联网机房 | 条 | 1 | 100 |
| 10 | 数字电路 | 交警总队--海口车管所驾驶员考场 | 条 | 1 | 10 |
| 11 | 数字电路 | 交警总队--三亚市藤桥镇南田农场驾驶员考场 | 条 | 1 | 10 |
| 12 | 短信平台专线 | 联通短信平台信息机房--交警总队短信平台服务器 | 条 | 1 | 2 |
| 13 | 数字电路 | 交警总队--海口市三公里琼北车管所 | 条 | 1 | 200 |

## 附件2 考核办法

第一条　为加强交警总队2022年度信息系统运行维护项目(G包）工作的管理，促进信息系统运行维护工作制度化和规范化，根据《海南省公安厅交通警察总队2022年度信息系统运行维护项目可行性研究报告》有关规定，特制订本考核办法。

第二条　本办法适用于交警总队2022年度信息系统运行维护项目(G包）工作的考核。G包服务内容包含：13条通信线路，含数字电路11条、互联网专线1条，短信平台专线1条。具体线路位置和带宽要求详见附件1 租赁线路清单。

第三条　交警总队2022年度信息系统运行维护项目(G包）考核主要有以下内容：线路巡检考核、运维台账考核、故障响应考核、7*24小时网络监控考核、服务报告考核。

第四条 考核采取评分法，满分为100分，每季度汇总提交总队领导审批，审批通过后方可进行季度付款。每月考核满分为100分，考核得分大于或等于90分（含）为合格；90-80（含），扣除运维单位违约金；考核得分低于80分（不含）为不合格，并进入整改。

第五条  考核项目及评分扣分标准详见附件3《海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目G包（通信线路租赁）考核细则》。

第六条  考核方式和程序

（一）总队考核部门应每季度不少于3次采取明查暗访、抽查、查阅台账和核对运维平台统计指标等方式对被考核单位进行考核，并认真做好考核记录；

（二）被考核单位于每月10日前将上个月运维服务情况及有关资料报送给总队考核部门；

（三）被考核单位对考核结果有异议的，应及时向总队考核部门提出复查，总队考核部门及时受理并进行复核；

（四）总队考核部门每季度结束后，对运维单位上季度系统运营、维护服务情况进行考核，并认真填写《海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目G包（通信线路租赁）考核表》，经各业务部门确认后按规定程序报总队领导审批。

第七条 考核结果为合格的（本季度每月考核得分均大于等于90分），总队按合同要求向运维单位支付该季度费用；当季度考核中，出现月考核得分低于90分的，每扣减1分（以90分为基准），总队按合同规定扣除合同总金额的1%；月考核得分低于80分（不含）的为不合格，运维单位应按总队要求进行整改，整改期1个月，整改完成后向考核部门提交整改报告，考核部门再次进行评分，按以上规定扣减违约金后方可支付该季度费用，如整改不合格，将扣除当季运维费用。

第八条  本考核办法自总队审批印发后开始执行。

附件3：海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目G包（通信线路租赁）考核细则

| 海南省公安厅交警总队信息系统运行维护项目G包（通信线路租赁）考核细则 |
| --- |
| 序号 | 要求 | 考核办法 | 评分说明 | 考核部门 |
| 线路巡检 | 业务专线每月巡检一次，记录巡检线路名称，运行状态。 | 每月查看一次《月巡检报告》。 | 每少巡检一次扣5分。 | 科技科 |
| 运维台账 | 每月巡检完成后3个工作日内提交纸质版《月巡检报告》， |  | 每发生1次未按时、按质量提交，扣5分 |  |
| 故障响应 | 接到故障申告后，将通过先进的技术手段在要求时间内进行故障定位和处理； | 未在1小时间内定位和提供故障解决方案的。 | 每发生一起，扣1分。 |  |
|  | 对于疑难故障，需要判断和处理时，无论是在法定正常工作时间还是在法定节假日，均应在8个小时内到达现场进行处理； | 未能在8个小时内赶到故障现场、到达现场后无法解决故障问题。 | 扣5分。 |  |
|  | 遇有电路阻断的情形时，应按维护规程规定在最短时间内调通临时备用电路，确保通信线路正常运行。 | 不能及时调用备用线路，导致通信线路中断超过3个小时（除不可抗原因引发的线路中断除外）。 | 扣5分。 |  |
|  | 遇有不可预见的因素时应随时与总队沟通，并按要求安排临时倒通等措施以保证该电路的畅通 | 因未及时上报导致线路中断。 | 扣10分。 |  |
|  | 记录故障内容和修复情况，并提交《故障修复表》。 | 每周抽查一次《故障修复表》。 | 记录表描述不清晰、记录不完整，未按时提交，扣1分。 |  |
| 7*24小时网络监控 | 提供7×24小时的网络监控和维护服务，保障用户网络的安全运行。 | 在需要服务时，根据提供的联系电话，无法联系到相应的负责人。 | 扣5分。 |  |
| 服务报告 | 提供《通信线路运行服务月度报告》及《通信线路运行服务年度报告》。 | 每月检查《通信线路运行服务月度报告》，年末检查《通信线路运行服务年度报告》。 | 每少提交一次扣2分。 |  |

## ★七、 合同执行计划

1.服务时间：合同生效之日起12个月。

2.服务地点：用户指定。

★八、本项目采购预算（最高限价）：¥48.6792万元/年（报价不得超过最高限价）

注： “★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

## 第四章  评标办法

标包名称：F包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 提供保密承诺 | 对涉及运维服务的原系统运维过程及相关数据提供保密承诺（格式自拟）。 |
| 《基础电信业务经营许可证》 | 具有《基础电信业务经营许可证》，提供许可证扫描件加盖公章。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务时间、服务地点 | 服务时间、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合资质 | 投标人具有质量管理体系认证ISO9001证书、信息安全管理体系认证ISO27001证书，每提供一项认证证书得3分，最高得6分；须提供证书扫描件加盖公章。 2、投标人获得全国市场质量信用等级A级证书的得3分。（提供由中国质量协会或全国用户委员会颁发的证书及官方网站的公告截图，未提供不得分。） | 9 |
| 2 | 网络能力情况 | 1、投标人具备省级主干的光缆实现双路由保护的得5分。（需提供投标人网管截图或网络拓扑等光缆到位的相关证明材料扫描件加盖投标人公章） 2、投标人具备省级至市县级主干的光缆实现物理成环保护的得5分。（需提供投标人网管截图或光缆到位的相关证明材料扫描件并加盖投标人公章） | 10 |
| 3 | 项目实施方案 | 1、按投标人对项目的理解、认识，设计实施方案的详细、完整、科学、合理性等方面进行评审得分。 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得10分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得5分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 2、投标人对有可能的故障或突发事件作出预估并设计应急方案进行评审得分。 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得10分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得5分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 20 |
| 4 | 服务能力 | （一）项目团队配置： 1、拟投入本项目的项目经理具有ITIL、信息系统项目管理师、网络工程师、PMP项目管理资格证书，每证得2分，最高6分。 2、拟投入本项目的项目技术负责人具有中级工程师及以上（电子信息工程、通信工程）、信息系统项目管理师、网络工程师证书，每证得3分，最高6分。 （以上提供证书扫描件并加盖公章；提供证书人员必须为本项目投标人正式员工，提供投标人为该持证人员缴纳2022年任意连续3个月的社保记录并加盖公章。） （二）本地化服务： 1、拟投标人提供本地化服务，且投入本项目的售后服务人员中具有专业化的线路技术维护能力，提供售后服务人员具有光缆线务员证书40 人（含）以上得10分，每少一个证扣0.5分； 2、投入本项目的售后服务人员中，具有光缆线务员三级（高级）证书15名（含）以上得10分，每少一个证扣1分。 （须提供以上人员国家工业和信息化部或人力资源和社会保障部等职业技能相关认证或鉴定机构颁发的线务员证书扫描件和2022年任意连续3个月的社保缴纳证明，并加盖投标人公章。） （三）售后服务能力： 1、投标人对线路资源具备网管功能的能力，并能提供告警指示的得5分，否则0分。(提供承诺函原件并加盖投标人公章且出具其网管系统管理功能及告警指示功能等相关界面的截图） 2、投标人承诺故障恢复时间正常工作时间不超过2小时，非正常工作时间不超过4小时。在规定时间内无法修复故障时提供备份电路使用。提供承诺的得4分，否则0分。（提供承诺函原件并加盖投标人公章） | 41 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目案例 | 2019年以来投标人同类组网专线服务项目案例：每个得2分；最高不超过10分。（提供合同扫描件并加盖公章） | 10 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重。 | 10 |

标包名称：H包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 供保密承诺 | 对涉及运维服务的原系统运维过程及相关数据提供保密承诺（格式自拟）。 |
| 《基础电信业务经营许可证》 | 具有《基础电信业务经营许可证》，提供许可证供扫描件或扫描件加盖公章。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务时间、服务地点 | 服务时间、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟任项目经理 | 拟任项目经理需具备通信工程师认证证书的得3分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖公章；提供证书人员必须为本项目投标公司正式员工，提供投标公司为该持证人员在本单位缴纳2022年任意连续3个月的社保记录并加盖公章。） | 3 |
| 2 | 拟投入本项目的服务保障团队 | 拟投入本项目的服务保障团队：项目交付后，服务保障团队需具备人力资源和社会保障相关部门颁发的线务员证书，且持证人员总人数≥10人得5分，6＞人数≥3人得3分，3＞人数≥1人得1分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖公章；提供证书人员必须为本项目投标公司正式员工，提供投标公司为该持证人员在本单位缴纳2022年任意连续3个月的社保记录并加盖公章。） | 5 |
| 3 | 服务响应承诺 | 在招标文件所提故障维护响应时间要求的基础上，每减少0.5小时加1分，最多加4分。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟） | 4 |
| 4 | 技术方案 | 按照投标人提供的技术方案完成性、可行性、扩展性、合理化建议等方面进行综合评审得分， A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 5 | 施工组织方案 | 进度计划是否符合要求，施工组织结构的完整性，技术措施科学性，安全文明施工措施是否具体可行进行评审得分。 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 6 | 服务保障机制 | 重点从服务体系、机构配置、人员安排、责任机制、工作流程等方面进行评审得分。 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 7 | 应急服务承诺、应急预案 | 按照应急服务承诺，突发事件应急预案，业务故障处理流程等方面进行评审得分。 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 8 | 培训方案 | 从培训次数、培训范围、培训的规格、培训预期效果，以及培训内容的覆盖面、深入度、实用性等方面承诺进行评审得分； A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得10分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得5分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 10 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人经验案例 | 投标人提供2019年以来类似业绩。每提供1个得2分，最多得10分。（提供合同扫描件并加盖公章） | 10 |
| 2 | 投标人网络资源覆盖情况 | 本期项目电路所涉及全部点位均具备光缆资源到位；满足得5分，每少2个点位扣1分，扣完为止。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟） | 5 |
| 3 | 项目交付工期响应承诺 | 在招标文件所提本项目交付工期为30天要求的基础上，每减少5天加1分，最多加5分。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）. | 5 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重。 | 10 |

标包名称：G包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 供保密承诺 | 对涉及运维服务的原系统运维过程及相关数据提供保密承诺（格式自拟）。 |
| 《基础电信业务经营许可证》 | 具有《基础电信业务经营许可证》，提供许可证扫描件加盖公章。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证证书 | 供应商具有ISO9001标准质量管理体系认证证书，得2分。 注：以上证书需要在有效期内，提供扫描件并加盖供应商公章。 | 2 |
| 2 | 拟任本项目的项目经理 | 拟任本项目的项目经理需具备通信工程师认证证书的得3分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖公章；提供证书人员必须为本项目投标公司正式员工，提供投标公司为该持证人员在本单位缴纳2022年任意连续3个月的社保记录并加盖公章。） | 3 |
| 3 | 拟投入本项目的服务保障团队 | 拟投入本项目的服务保障团队：项目交付后，服务保障团队需具备人力资源和社会保障相关部门颁发的线务员证书，且持证人员总人数≥10人得5分，6＞人数≥3人得3分，3＞人数≥1人得1分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖公章；提供证书人员必须为本项目投标公司正式员工，提供投标公司为该持证人员在本单位缴纳2022年任意连续3个月的社保记录并加盖公章。） | 5 |
| 4 | 服务响应承诺 | 在招标文件所提故障维护响应时间要求的基础上，每减少0.5小时加1分，最多加4分。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟） | 4 |
| 5 | 技术方案 | 按照投标人提供的技术方案完成性、可行性、扩展性、合理化建议等方面进行综合评分 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 6 | 施工组织方案 | 进度计划是否符合要求，施工组织结构的完整性，技术措施科学性，安全文明施工措施是否具体可行 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 7 | 服务保障机制 | 重点从服务体系、机构配置、人员安排、责任机制、工作流程等方面评分； A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 12 |
| 8 | 应急服务承诺、应急预案 | 从培训次数、培训范围、培训的规格、培训预期效果，以及培训内容的覆盖面、深入度、实用性等方面承诺进行评分； A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 10 |
| 9 | 培训方案 | 从培训次数、培训范围、培训的规格、培训预期效果，以及培训内容的覆盖面、深入度、实用性等方面承诺进行评分； A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得12分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般；得6分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者；得0分。 | 10 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人经验案例 | 投标人提供2019年以来类似业绩。每提供一个得2分，最多得10分。（提供合同扫描件并加盖公章） | 10 |
| 2 | 投标人网络资源覆盖情况 | 本期项目电路所涉及全部点位均具备光缆资源到位；满足得5分，每少2个点位扣1分，扣完为止。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟） | 5 |
| 3 | 项目交付工期响应承诺 | 在招标文件所提本项目交付工期为30天要求的基础上，每减少5天加1分，最多加5分。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）. | 5 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重。 | 10 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方（采购人）：

乙    方（供应商）：

签订日期：      年    月    日

合同条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分，下列文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释，以甲方的实际需求为准：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。该合同总额包含本合同项下甲方应当支付的全部费用。与本合同相关的一切税费及不可预见费用均由乙方承担。 （此合同价指验收合格并将货物如期送到交货地点或如期履行约定服务的全部价款）

# 五、付款方式

付款方式：合同生效后预付合同总金额的20%，每季度运维服务结束后，考核结果为合格的，则支付合同总金额的20%。若出现季考核结果为不合格或扣分的情况,则依据该运维项目考核办法扣减相应费用后再支付。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

服务时间：合同生效之日起12个月

交付时间：30天

服务地点：用户指定。

# 售后服务（以中标人的投标文件响应为准）

# 八、验收要求

由采购人在指定地点对所提供服务进行验收，验收标准除供应商响应文件所响应的服务要求外，可溯源到国家、行业相关标准；供应商提供的服务应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收、符合采购人的考核要求。

# 九、双方权利义务及违约责任

1.在乙方提供服务的过程中，甲方须积极配合乙方的工作。

2.服务期间，甲方应提供乙方技术人员进出工作场所的便利。

3.甲方对乙方技术人员的维护工作，每月要形成正确、客观、公正的评价，并对其工作给予必要的支持和帮助。

4.乙方因本合同的履行而获得的甲方相关文件、各类数据信息，应尽保密之责；乙方维保人员必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外透露应急中心的相关设备、网络及系统的信息，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据。依照《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规的规定履行数据安全保护义务，不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务、警务数据信息。非经甲方书面同意不得擅自公开或泄露。乙方对甲方全部人员的联系方式、通信信息具有保密义务，非经甲方书面同意不得对外泄露。乙方员工的泄密行为，无论何种原因及用途均视为乙方行为。本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

5.因乙方服务不符合合同约定标准，而导致甲方警务信息泄露、或发生负面舆情等情形时，甲方有权解除本合同，并要求乙方消除影响、返还已支付的合同价款，同时承担合同签约总额10%的违约金责任。甲方还有权依照《中华人民共和国数据安全法》等法律法规追究乙方有关法律责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.乙方在施工过程中，须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在设备装卸、安装、调试、检查过程中发生任何安全事故，全部责任由乙方承担。甲方因此受到损失的，甲方有权向乙方追偿，甲方有权在应付未付乙方款项中直接予以扣除。

7.乙方须按招标文件要求（招标文件无要求的以甲方要求为准）的时间履行经甲方验收全部合格的服务。

8.乙方按照甲方要求采购项目备品备件，并统一存放于甲方指定的地点。备件库内全部备品备件所有权归属甲方。由乙方负责妥善保管备件库内全部备品备件并承担备品备件毁损灭失的风险责任。乙方可根据自身专业技术和运维需求增加备品备件库的设备，但所购设备不得少于甲方要求。甲方可根据设备的重要程度、易损程度，以及故障更换记录，修改备品备件清单，乙方应根据甲方修改后的清单内容及时调整备品备件库的设备。备品备件服务内容包括：
（1）建设备件库，保障备品备件种类齐全、数量充足。
（2）乙方要保障各设备的正常使用，故障出现后及时处理，无法修复的，及时使用备品备件免费进行更换。出现设备无法维修必须更换的情况，需要更换的设备单价不超过合同签约总金额的10%(含10%)，由乙方采购更换；需要更换的设备单价超过合同签约总金额的10%，乙方需及时向甲方申请更换设备，在甲方购买到新设备以前，乙方需提供设备，保障该项目系统的正常使用。 
（3）乙方提供的备品备件应与故障设备规格型号一致，规格型号不一致时，提供的设备性能应不低于原设备性能。
（4）故障设备及时维修，不能维修需使用备品备件时，被替换的设备、零件以及替换上的备品配件所有权归属甲方。

9.未经甲方书面同意，乙方不得转让其在本合同中的任何一项权利或义务。否则甲方有权随时单方解除本合同并不予支付任何费用。

10.如甲方验收发现乙方未能达到约定的服务要求，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的或整改达不到要求的，每出现一次甲方有权扣除合同签约总金额 1 %的违约金，情节严重的，解除本合同。

11.如乙方无正当理由终止提供服务或延期提供服务达7日的，应向甲方全额返还已收取的合同价款，并赔偿甲方所造成的直接及间接损失，甲方有权要求终止或解除本合同。

12.如甲方无正当理由终止合同，应向乙方偿付由此造成的损失。

13.由于乙方维护人员不遵守甲方的机房管理规定或未经甲方相关人员的允许擅自操作或操作不当导致甲方的设备损坏、网络故障和人生安全的一切损失由乙方承担。由于乙方原因导致维护无法达到甲方标准的，甲方有权要求乙方更换服务人员，由此产生的一切费用由乙方承担。

14.甲方为处理可归责于乙方事由导致的非诉、诉讼纠纷而发生的一切费用（包含但不限于甲方追索损失产生的调查费、差旅费、律师费、保全担保费、公证费、公告费等），甲方有权向乙方追偿，均由乙方在违约金以外另行承担。

15.因不可抗力或政府禁止性行为致使本合同不能履行的，任何一方不承担违约责任并可单方解除本合同。不可抗力发生前乙方已完成的、经甲方验收合格的工作量，甲方按合同约定进行计量支付；不能完全履行的，不受影响部分继续履行；因一方当事人迟延履行后发生不可抗力或政府禁止性行为的，不免除责任。

本条所述的不可抗力指双方不可预见、不可避免、不可克服并对当事人造成重大影响的客观情况，包括但不限于法定级别的自然灾害，如洪水、地震、火灾和风暴、流行性传染病等以及社会事件如战争、动乱、罢工、政府行为或法律规定及政策变化（含甲方上级单位各项要求）等情况。

16.本合同解除权自权利人知道或者应当知道解除事由之日起三年内行使。

17.乙方有下列情形之一的，甲方有权依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究乙方有关法律责任（包括但不限于处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任）：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违法失信行为（包括提供不合格产品或假冒伪劣产品、拒绝有关部门监督检查、提供虚假情况等）。

十、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  （2）  种方式解决：

- 将争议提交       /       仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   甲方住所地有管辖权的   人民法院起诉。

# 十一、政府采购合同生效

# 本合同经甲乙双方有权代表签章并加盖公章或合同专用章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十二、其他

# 1.本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，但补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

# 2.双方确认：本合同载明地址、电话及电子邮箱为合同履行文件、沟通文件、诉讼争议解决文件、司法文书等的有效送达地址、电话及电子邮箱，发生变更应提前5日书面通知对方，否则视为未变更。按照有效地址及电话寄发的通知在寄出快递（以邮局揽收邮戳为准）后第3日，视为送达；按照有效电子邮箱进行发送，在发送后的第一个工作日即视为有效送达。如果因本合同发生的纠纷进入诉讼程序，人民法院可以按照本条所约定的送达规则进行送达。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）隐瞒真实情况，提供虚假材料谋取成交的--我方提供资料内容（如《中小企业声明函》等）不实的，均属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形；

（2）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 服务时间 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，采购人不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 供应商名称 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》

（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                  （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                   （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)