1. **用 户 需 求 书**

**新冠疫情保障物资采购项目采购需求**

## 一、项目基本情况

项目编号： HNZJ2022-043；

项目名称：新冠疫情保障物资采购项目；

采购人：琼海市应急管理局；

采购方式：公开招标；

分包情况：本项目分A、B两个包；

采购预算：3941560.00元，报价超过预算的按无效投标处理（其中A包预算金额为2707560.00，B包预算金额为：1234000.00）；

合同履行期限（服务期）：合同签订之日起30日历天内完成供货；

付款条件：按合同执行；

项目实施地点：海南省琼海市；

## 二、需求内容

|  |
| --- |
| A包 |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 |
| 1 | 医用防护服 | 1、符合GB19082-2009或高于《医用一次性防护服技术要求》；2、产品经过灭菌。 | 套 | 15000 |
| 2 | 防雾护目镜 | 1、医用、视野清晰，开阔，防雾；2、镜框采用优质PVC材料，镜片采用医用PC防雾镜片，全面眼罩式；3、产品具备防高速粒子冲击的性能。 | 个 | 2500 |
| 3 | 防护面罩 | 1、医用隔离；2、视野清晰、开阔；3防雾。 | 个 | 65000 |
| 4 | 防渗一次性隔离服 | 1、医用；2、无纺布要求：FZ/T64005-1996 | 套 | 40000 |
| 5 | 84消毒液（500毫升/瓶、30瓶/箱） | 净含量500ml | 件 | 10000 |
| 6 | 免洗手消毒液（500毫升） | 1、快速手干；2、乙醇含量达75%以上 | 瓶 | 20400 |
| 7 | 乳胶检查手套 | 符合GB10213-2006或高于《一次性医用橡胶检查手套标准》 | 双 | 30000 |
| 7 | 体温枪 | 1、安全要求：GB9706.1-2007；2、非接触式，测量范围：0-60℃（体表）、测量距离：1-10㎝；3、测量时间：≤1秒、精度：±0.5℃。 | 把 | 1500 |
| B包 |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 |
| 1 | 四脚帐篷 |  规格：3\*3米1、腿管粗4cm，使用高度2.1米；2、连杆粗3cm；3、10cm大底座；4、顶布：1cm厚双层防水蓝色牛津布；5、棚顶四周加印“琼海应急”字样，（供货前提供样品，提供承诺函） | 顶 | 2200 |
| 2 | 多功能帐篷应急灯 | 多功能应急灯：1、电池类型：锂电池、LED光源；2、材质：ABS+工程塑料；3、其他功能：提手、磁吸、挂钩；4、续航时间：24小时；5、加印“琼海应急”字样。（供货前提供样品，提供承诺函） | 把 | 1000 |