`窗体顶端

窗体底端

海南省图书馆2023年物业管理服务采购项目

招标文件

招标编号：HNGP2022-117

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南省图书馆

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2022年01月

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南省图书馆委托，对海南省图书馆2023年物业管理服务采购项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2022-117

2.项目名称：海南省图书馆2023年物业管理服务采购项目

3.预算金额：833万元，其中A包：538万元；B包295万元

4.最高限价：833万元，其中A包：538万元；B包295万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南省图书馆

地  址： 海口市国兴大道36号海南省图书馆

联系人： 侯老师   程老师

联系人电话：0898-65231601

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：马先生!异常的公式结尾

联系电话：0898-66529805

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2022年01月16日

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

不收取

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求缴纳合同金额的5%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。设备验收合格后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还中标供应商。中标供应商如未能按合同要求供货或设备验收不合格，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

## A包

- 项目概况

所属行业：物业管理

（一）海南省图书馆概况

海南省图书馆位于海口市琼山区国兴大道36号。总建筑面积约5.83万平方米，包括主楼、东楼、西楼。地上建筑面积4.73万平方米，地下建筑面积1.1万平方米，绿地面积24510.52 平方米，道路面积4335.4平方米，小型车辆停车位228个。

主楼建筑面积约2.5万平方米，有4层，设有图书阅览区、报刊阅览室、电子阅览室、视障阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、24小时自助图书馆、音乐视听阅览室等阅览服务区，并配有报告厅、多功能厅、展厅、读者餐厅、停车场等辅助设施。

东楼建筑面积约8700平方米，有6层，为少儿阅读活动中心，设有绘本借阅区、亲子借阅区、中小学借阅区、少年儿童培训活动室、数字阅读体验区等区域。

西楼建筑面积约13600平方米，为书库和主题阅览区，设有基藏阅览区、未来图书馆、网借中心、主题阅览区。

（二）项目名称：海南省图书馆保洁、工程维修服务

（三）项目地点：海南省图书馆

（四）服务期限1年（2023年1月1 日-2023年12月31日）根据海南省图书馆的实际情况，目前服务于采购人的物业公司合同截至日期为2022年12月31日。由于客观因素等原因，本项目的实际服务时间预计为2023年1月份下旬。因此，自2023年1月1日至中标人开始提供物业服务之日，原物业公司根据采购人的要求仍然进行服务的，该段时间包含在本项目的服务期（12个月）内，且物业服务费用由本次中标人支付。支付标准参照采购人与中标人签订服务合同执行，未尽事宜由相关当事人协商，一切费用由中标人承担。

（五）项目采购预算金额（最高限价）：￥5380000元（人民币大写：伍佰叁拾捌万元整）。包括但不仅限于中标单位人员工资、五险一金、加班工资、员工服装费、器械费、工具和设备费、管理费、税费、企业利润等为完成本项目的一切费用。

★二、岗位设置及人员要求

（一）岗位设置

管理服务人员 79人：其中项目经理 1 名、会务服务人员3人、保洁 30人（含主管 1 人）、机电工程管理 9人（含主管 1 人）、绿化10人（含主管1人）、室内安保人员26人。

| 项目 | 岗位 | 人数 | 工作时间 | 负责区域(职责) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 4人 | 项目经理 | 1 | 行政班 | 负责与各部门就物业管理服务工作的协调、沟通，技术管理、培训。 负责物业日常管理工作。 3、制定内部管理制度并监督考核实施情况。 4、负责相关投诉处理及重大安全事件的处理。 5、负责业主交办的其他事宜。 |
|  | 会务服务人员 | 3 |  | 负责会议场地日常检查、环境卫生工作； 协助做好会议相关场地布置、接待、保障等工作（包括指引牌和名牌制作、会议场地设施备检查、物品摆放、人员导引、茶水服务等）。 |
| 保洁 30人 | 保洁主管 | 1 | 08:00-11:30 14:30-18:00 | 负责日常保洁工作的管理，处理投诉和人员安排，配合经理做好培训工作。督导工作完成情况和制度执行落实情况； |
|  | 主楼1-4楼 保洁员 | 4 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责主楼1-4楼中厅、主2-4楼西面3个阅览室、数字阅览室、北2楼报刊、南楼3楼各阅览室内的窗台、地面、玻璃门、工艺摆件架、及消防楼梯等的保洁服务工作。 |
|  | 主楼原少儿部区域保洁员 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责少儿部中小学、低幼阅览室、对外服务区各培训教室的保洁工作。（寒暑假、节假日及大型活动增加1个岗） |
|  | 北楼保洁员 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责大厅、东西走廊、报告厅、卫生间、三楼办公区的保洁服务工作。 |
|  | 南楼保洁员 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责南楼1-2楼办公区域、公共区域、卫生间的保洁服务工作。 |
|  | 2个自助图书馆网借自助、音乐视听阅览室 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责自助图书馆区域、主一楼东外走廊、主二楼东面阅览室、卫生间的保洁服务工作 负责音乐视听阅览室、北楼东面卫生间、五楼平台的保洁服务工作 |
|  | 东楼地下室 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责东楼地下室地面、墙面、污水井沟、管道的保洁服务工作 |
|  | 东楼1至6层 | 6 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责东楼1至6层地面、窗台、门窗、桌椅、摆件、卫生间的保洁服务工作 |
|  | 西楼地下室 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责西楼地下室地面、墙面、污水井、管道的保洁服务工作 |
|  | 西楼1层 | 1 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 负责东楼1层地面、窗台、门窗、桌椅、摆件、卫生间的保洁服务工作 |
|  | 西楼2至6层 | 5 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 2至6楼各1人，负责西楼2至6层地面、窗台、门窗、桌椅、摆件、卫生间的保洁服务工作 |
|  | 专项保洁 | 2 | 07:30-11:30 14:30-17:30 | 主楼1人，北楼1人，西楼1人，负责全馆高处清洁/玻璃/地板清洗/不锈刚清洁保养。 |
|  | 中/晚班机动 | 3 | 11:30-14:30 16:30-20:30 | 主楼1人、东楼1人、西楼1人，负责中晚班馆内保洁工作。（重点巡视清洁公共区域及卫生间） |
|  | 替班 | 2 | 07:30-11:3014:30-17:30 | 负责顶替休假员工的工作。 |
| 机电工程 9人 | 工程主管 | 1 | 08:30-12:00 14:30-18:00 | 负责工程技术员的排班调度及顶班顶休的管理工作，处理投诉及突发事件，协调甲方关于机电工程的相关工作，对项目经理负责。 |
|  | 综合维修工 | 8 | 08:30-12:00 14:30-18:00 | 日常馆舍维修，设备巡检保养。 |
| 室内秩序维护员26人 | 室内秩序维护员 | 26 | 08:30-12:00 14:30-18:00 | 负责阅览区的秩序维护、架区整理；协助借阅区读者的咨询工作（包括：方位指引、帮读者找书、图书馆借阅规则咨询）；协助开展阅读推广活动。 |
| 绿化 10人 | 高级园艺师 | 1 | 07:00-11:00 14:00-17:00 | 负责绿化工作安排，划分责任区，把工作具体落实到个人；负责员工平衡调配；定期组织修枝、除杂草，对大棵树木的造型等。 |
|  | 园艺师 | 9 | 07:00-11:00 14:00-17:00 | 负责绿化的浇水、施肥、松土、修剪、除草、灭虫、补种养护工作，图书馆外围及道路清洁工作。绿化牌的管理，室内绿化养护，管理室内绿植。 |
| 合计 |  | 79 |  |  |

（二）人员要求

1、项目经理：项目经理须常驻馆内。大学专科及以上学历；5年以上同类项目管理工作经验、曾担任物业管理负责人3年以上；具有物业管理部门经理上岗证；具有丰富的理论知识和领导能力，对物业服务工作上有整体的思路和构想，具备良好的沟通能力协调能力，较强的服务意识和管理能力。

2、工程部主管：55岁以下，从事本专业技术工作五年5年以上且担任过工程主管两年2年以上工作经历，大专以上学历并具有中级以上技术证书。

3、综合维修工：50岁以下，男性，高中以上文化程度，持有高低压电工上岗证，持国家专门机构电梯维修工资格证书，技术等级中级以上，从事本专业工作4年以上。

4、保洁主管：45岁以下，高中及以上文化程度，担任物业服务保洁主管3年以上工作经历。

5、保洁人员：55岁以下，其中50岁以下人员占50%以上，从事相关服务一年以上，上岗体检合格。

6、高级园艺师：55岁以下，持有国家人保部门颁发的园林绿化专业中级及以上职称，从事相关服务5年以上，承担过类似场所的绿化养护专案经理工作。

7、园艺师：50岁以下，一年以上苗圃、绿植养护、园艺等相关工作阅历；具有园林、园艺类相关专业证书优先，上岗体检合格。

8、秩序维护人员：50岁以下，高中以上学历，有两年以上相关工作经验，上岗体检合格。

9.会务服务管理员：要求40周岁以下，2年以上相关工作经验，熟练掌握各种会议、接待的台型布置和礼仪接待规范。

（三）最低工资规定

因采购人物业服务与保障全年无休，其中各法定节假日、双休日为服务与保障重点，为保证员工基本素质、工作能力达到要求，保证员工队伍的稳定，防止利用克扣员工工资不当得利的行为，现对员工工资、加班费、福利奖金、社保标准做出如下最低规定。如无考勤、制度奖惩等正当理由，投标人不得克扣员工工资福利社保。投标人实际发放工资、节日加班费、福利奖金等发放凭证以及社保缴费凭证在每季度采购人付款前报采购人核查。

各岗位员工工资、福利、社保标准表

单位：元

| 序号 | 岗位名称 | 人 数 | 应发工资（每人每月） | 法定假日加班费（每人每日） | 高温补贴（每人每月共7个月） | 社保（养老、失业、医疗、工伤以及生育保险，每人每月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 6000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 2 | 会务服务管理员 | 3 | 3500 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 3 | 高级园艺师 | 1 | 4000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 4 | 园艺师 | 9 | 3000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 5 | 保洁主管 | 1 | 3800 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 6 | 保洁领班 | 1 | 3000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 7 | 保洁员 | 28 | 2800 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 8 | 工程主管 | 1 | 4500 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 9 | 综合维修人员 | 8 | 3800 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 10 | 室内秩序维护员 | 26 | 3000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 备注：全年法定假日11天。 |

三、物业服务内容

- 房屋、电梯、家具、家电等日常管理与维护

房屋地墙顶面、家具、家电、门窗、楼梯、通风道等的检查维护与零星维修，特种设备检测、维护保养。零星维修过程中产生的主要材料由采购人承担，其余费用由中标人承担。特种设备（客梯、货梯、书梯）维保，要求委托原厂家或经采购人认可的其他同等资质维保单位进行。

- 环境卫生管理

馆舍内所有公共区域大厅、墙面、楼梯、走廊、吊顶、门、窗、屋顶天台、平台、雨棚、电梯间、茶水间、会议室、接待室、贵宾室、报告厅、展厅、书库、公共活动场所的台（地）面、明沟、书架、阅览桌椅、灯具、花盆、垃圾桶等设施，所有卫生间、设备间和器皿，楼宇外墙、玻璃幕墙、室外广场等所有公共部位设施，红线规划内的园林、道路、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前“三包”区域的日常保洁保养以及垃圾分类、废弃物清理和灭“四害”等图书馆红线规划范围内的所有环境卫生保洁。对各阅览室、公共区域、卫生间、电梯间等设备间每日定时消毒、除异味，将防控疫情消毒工作常态化。

- 供电设备、弱电系统管理与维护

供电系统、弱电系统（如通信系统、电子显示屏、报告厅多媒体等）要求委托有相应资质的企业进行维保，保证各系统正常运行、定期保养、日常维护和年检年审；对各馆区内综合布线、照明线路、电话线路等强弱电线路维护维修，开关、灯具等更换。每年四月份对配电房进行高低压设备继电预防性试验，严格遵守电力行业标准DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》，试验结束后及时提供完整的试验报告，试验费由采购人承担。日常维保及电力试验中发现的配电系统中的安全工器具、表计、互感器、接线接头、电容、操作机构、温控器、电脑板等零星设备损坏，均由采购人负责维修更换（涉及整体改造及大修的除外），中标人提供服务。

- 给排水系统管理与维护

对馆舍室内外给排水系统的设备、设施，如生活水泵、生活水箱、二次给水设备、上下水管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、隔油池、室外排水管及附属构筑物等进行日常维护，保持正常运行。生活水箱每半年需进行一次清洗、消毒并出具相关检测报告,此部分由采购人负责。

- 综合维护及巡查等工作

1、建立物业经理巡查制度，要求物业值班经理每天不少于4小时对全馆各个区域的巡查，尤其是公共开放区域的巡查并做好记录以备查。

2、综合会议、活动服务

根据采购人需要提供重大会议、庆典、节日、学术活动、布展等活动的服务，包括布置会场、布置展厅、绿化（盆景）摆设，宣传标语的悬挂、搬运器材、桌椅、会后清场等工作。重大会议期间全过程值班，满足会议人员的服务需求。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。

会议、活动服务应确保采购人的会议需要，并按采购人的要求配备合格、足够的技术服务人员；会议、活动期间全过程值班；加强日常维护检查，确保会议系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保会议的正常进行。

（六）室内、室外绿化管理与养护

室内绿植盆景的摆放、养护、更换以及特殊情况（如会

议、大型活动、节假日等）的绿植、花卉摆放，确保室内绿植、花卉美观、长势良好、常绿常鲜。

乔木、灌木的修剪、施肥及日常维护，大型乔木修剪的行政审批由采购方负责报批，具体修枝工作及费用由采购人负责。

草坪的施肥及日常维护

图书馆现在草坪品种为台湾草、马尼拉等，及时清除杂草，定期施肥、杀虫、修剪、浇水等养护。

室外道路的日常清理

（七）采购人交代的其他工作

四、服务要求

（一）房屋、电梯、家具、家电等日常管理与维护

1、建立房屋及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整，确保房屋及设施的完好和正常使用，无擅自改变房屋用途行为。楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象。

2、玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响；否则应及时组织修复或更换，不能立即修复的且涉及安全性的应立即采取措施消除安全隐患。

3、粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖平整无遗缺，吊顶无开缝和破损；否则应及时组织修复或更换。

4、屋面排水沟、室内室外排水管每月清理一次，保障畅通；雨季、台风季等特殊时期前及时巡查，排除隐患，发现过滤网及管道破损，应及时组织修复或更换。

5、发现屋面或其他防水层有气鼓、破裂，隔热板有断裂、缺损的，屋面、墙面有渗漏的，应在3个工作日内组织安排专项修理；重点部位（如：书库、报库、阅览室、大厅玻璃顶等）屋面、墙面有渗漏的，应在2个工作日内组织安排专项修理。

6、屋面瓦，无明显滑落、开裂和破损，否则应及时组织修复或更换。

7、及时完成家具、设备等各项零星维护任务。小修小补应当由中标人完成，其它情况应立即通知家具、设备安装维保单位进行维修，同时通知采购人。确保家具、设备维修合格率达到100%。

8、为防止固定资产流失，中标人应将无法维修的家具、设备及时反馈采购人。全馆设施设备的报废事宜由采购方决定，采购方认为相应设施设备未达到报废标准，尚可维修，中标方不得拒绝维修，不得要求采购方更换新设备。

9、采购方组织委托外单位的大型维修、改造项目，由采购方承担费用。中标方全程跟踪项目进程，做好质量把关。

10、各阅览室内桌、椅脚垫每年定期组织更换一次。

11、电梯系统维保

海南省图书馆现使用的客梯、货梯、书梯品牌为日立、蒂森、迅达，要求由原厂家进行维保，每次维保现场由中标方派人监督，并做好现场维保记录。

日常保养：

（1）、维保期间中标人应严格遵守采购人的现场管理制度，配合采购人做好相关工作。

（2）、维保内容严格按照国家特种设备的相关标准以及特种设备企业的规程执行，中标人应全程跟踪监督。

（3）、配合采购人参与当地政府质检部门按照国家相关安全标准每年进行的一次检查, 采购人需提前通知中标人。

12、日常巡查、故障排查、设备维修过程中，如出现中标方无相应技术能力解决的问题，需委托外单位处理的情形，采购人自行解决。

13、房屋家具设备维修记录、日常巡查记录、电梯保养记录台账情况属实、完整，相关台账随时接受采购人检查。

（二）环境卫生管理

1、公共场所

水泥、大理石、花岗岩、水磨石地面、复合地板、实木地板、地砖地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。

2、各门厅、各楼层阅览区域、展厅、书库、会议室、贵宾室、培训教室、报告厅等特定区域，其中书库、报库6月底前完成60%清洁卫生一遍，10月底完成100%清洁卫生一遍。

地面、墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，公用设施表面、普通机器设备表面（无特殊要求的）、电梯及卫生间、地毯、书架、阅览座椅等严格按要求清洁，垃圾的收集、清运及日常消杀工作，桌面简单整理等，并随时保持清洁。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。公共开放服务区域、总服务台、馆领导办公室等每天上班前全面保洁一次，业务区域要求开放前一刻钟全部清洁完成，同时各阅览室要求在开馆前完成室内空气流转与通风。双休、节假日以及寒暑假读者较多的期间，应及时增加人手负责保洁工作。

3、特种设备（电梯）

保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭一次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

4、不锈钢保洁

所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每两个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮。

5、窗帘

保持窗帘表面清洁，根据窗帘清洁情况定时拆装清洗，6月底前完成60%清洗任务，10月底完成100%清洗任务。

6、垃圾清运

垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，每日至少清理二次，垃圾不在筒箱内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。按照属地管理部门对垃圾分类的要求，将各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站并按要求做好分类工作，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。上述费用（包含市政垃圾清运费）均由采购人负责。

7、除“四害”

建立“四害”消杀及白蚁防治工作管理制度，按照采购人现行做法，每年委托卫生防疫定点单位进行“四害”消杀及白蚁防治，同时根据实际情况定期开展消杀防治工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊、白蚁等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施，相关材料及药品等由采购人负责。

8、疫情常态化防控消毒标准（费用由采购人负责）

| 位 置 | 消毒制剂 | 消毒频次 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海南省图书馆 | 84消毒水、75%酒精 | 每天一次 | 根据疫情防控要求动态管理 |

各部位保洁具体要求，详见下表

| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 保洁频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 外 围 | 各出入口地面 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 | 循环清扫，每季度冲洗一次，如遇特殊情况，根据采购人要求冲洗 |
|  | 各出入口大门 | 除尘、保持清洁 | 每日清抹一次 |
|  | 明沟、屋面排水系统、卫生间管道 | 清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物、疏通 | 无垃圾、杂物、无苔藓、无树枝、无枯叶 | 每日清扫，每月冲洗一次，如遇特殊情况，根据采购人要求进行清洁 |
|  | 广场地面及周边 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、积水、烟头、杂物、明显泥沙 | 循环清扫，每季度冲洗一次 |
|  | 电动车停车场 | 清扫、清洁 | 无垃圾、杂物、树叶、积水、污渍 | 地面每日清扫一次 |
|  | 屋顶及周边 | 清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 无垃圾、杂物、树叶、积水 | 特别是特殊部位（如：报告厅屋顶）根据采购人要求进行清扫 |
|  | 标志牌 | 除尘 | 无积灰 | 每日清抹一次 |
|  | 外墙清洗（含玻璃幕墙） | 保持清洁 | 服务期内的九至十月间清洁一次 |
|  | 风口百叶、屋顶采光玻璃 | 无积灰 | 每星期清洁一次 |
|  | 栏杆、装饰物 | 无污渍、无积灰 | 每月清洁一次 |
|  | 屋顶钢化梯、管道架 | 无灰尘 | 每年除锈、刷防腐漆一次 |
|  | 大楼铭牌 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹一次 |
|  | 监控探头 | 除尘 | 无灰尘 | 每半年清抹一次 |
| 大 厅 各 楼 层 | 地毯、踏垫 | 除尘、清洁 | 保持地毯干净、松软、无污渍斑点，洗后无色差 | 每日清扫，每日吸尘清洁，每周局部使用清洁剂清洁，每月一次用清洁剂清洗 |
|  | 窗帘 | 清洗、除尘 | 无灰尘、无污渍 | 窗帘每季度清洗一次 |
|  | 石材地面 | 除尘、清洁、打蜡 | 无灰尘、光亮、无水迹、无脚印、 | 每月抛光打蜡一次，循环清洁 |
|  | 地胶板地面 | 除尘、清洁 | 无灰尘，光亮、无水迹、无脚印 | 循环推尘，每日清洁 |
|  | 地砖地面 | 除尘、清洁 | 无灰尘，光亮、无水迹、无脚印 | 循环推尘，每日清洁 |
|  | 抹灰墙面 | 除尘 | 无积灰、无蜘蛛网 | 每月清洁两次 |
|  | 瓷砖墙面 | 除尘、清洁 | 清洁无灰尘，光亮、无蜘蛛网 | 每日清抹，每年抛光一次 |
|  | 踢脚线 | 除尘 | 无积灰 | 每日保洁，每星期清除一次 |
|  | 大理石及各类装饰墙面 | 除尘、清洁 | 无灰尘，光亮、无蜘蛛网 | 每日清抹，每二个月抛光一次 |
|  | 花岗岩石、砖柱 | 除尘 | 无积灰、污渍、无剥落 | 2米以下每日清抹，2米以上每月清抹 |
|  | 水磨石地面、强化复合地板地面、实木地板地面 | 除尘 | 无灰尘、光亮 | 每月循环抛光，每季度打蜡一次 |
|  | 木质立面 | 除尘 | 无灰尘、光亮 | 每日保洁，每月保养一次 |
|  | 标识牌（各类） | 除尘 | 无积灰 | 每日清抹 |
|  | 灯箱 | 外表除尘 | 无灰尘 | 每星期清抹一次 |
|  | 各类消防、安防、车辆收费设备、防雷设施、各出入口平移门、伸缩门等 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹 |
|  | 垃圾桶 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 | 每日循环清理 |
|  | 门框 | 除尘 | 无灰尘、无手印、明亮 | 每星期保洁一次 |
|  | 大玻璃窗、玻璃隔断、玻璃围挡 | 清洗 | 无积灰、无划痕，明亮 | 每星期保洁一次 |
|  | 花岗岩墙面 | 除尘、清洗 | 无灰尘，光亮、无蜘蛛网 | 每日清抹，每年抛光一次 |
|  | 花盆套 | 除尘 | 无灰尘、盆内无垃圾、 | 每星期清洗一次 |
|  | 灯具 | 除尘 | 无积灰 | 每月清洁一次 |
| 阅览室 | 一般阅览室（如报刊阅览室、图书阅览室、等，含桌椅、书架等） | 除尘、清洁 | 无灰尘，光亮、无水迹、无脚印（书架、报架表面无灰尘） | 循环推尘，每日清洁；地面每年进行一次大清洁及保养。 |
|  | 古籍阅览室（含桌椅等） | 除尘、清洁 | 无灰尘，光亮、无水迹、无脚印 | 循环推尘，每日清洁 |
| 设备间 | 各风机房，中心机房等 | 除尘、清洁 | 无灰尘 | 每月打扫清洁一次 |
| 电 梯 | 地毯 | 除尘、清洗 | 无灰尘、无垃圾、无污渍 | 每日保洁，每周更换一次 |
|  | 轿厢内壁 | 不锈钢（上保护剂）、镜面清洁 | 无灰尘、无手印、光亮 | 每日保洁，每星期清洁、上光 |
|  | 门（内外） | 抹净（上保护剂） | 无灰尘、无垃圾、光亮 | 每日及时清洁 |
|  | 门槽 | 清除垃圾、杂物 | 无灰尘、无垃圾、光亮 | 每日及时清洁 |
|  | 指示牌和按钮 | 除尘 | 无灰尘、无手印 | 每日清抹一次 |
|  | 筒灯和风口 | 除尘 | 无灰尘 | 每日清抹一次 |
| 洗 手 间 | 尿斗、坐便器、蹲便器、面盆、地漏 | 除污垢（用中性药剂）除锈斑、消毒 | 无异味、无污垢、无积垢、清洁 | 随时保持畅通，无漏水，无异味、无污垢，垃圾袋定时更换；地漏每天浇水两次 |
|  | 隔断 | 除尘、除污垢 | 无异味、无灰尘、无涂画、无污垢 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 水龙头 | 抹净 | 无水锈、无污渍 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 镜面 | 抹净 | 无水迹、无污渍、明亮 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 地面 | 清洗、消毒 | 无垃圾、无水迹、无污渍 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 墙面 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 灯片、天花、风口、排气扇 | 除尘 | 无积灰 | 每月清除一次 |
|  | 门和门框 | 除尘 | 无灰尘、无污渍 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 台面 | 抹净 | 无水迹、无污渍 | 循环保洁，每小时清洁一次 |
|  | 垃圾桶 | 清除垃圾、外表清洁 | 无异味、无垃圾满溢、无污渍 | 循环保洁，每小时及时清理一次 |
|  | 玻璃窗 | 清洗、除尘 | 无灰尘、无水迹 | 循环保洁，每星期清洁一次 |
| 楼 梯 | 楼级和平台 | 清扫垃圾、清洁 | 无垃圾、死角、无积灰 | 每天清洁一次，其中隐蔽楼级每月清洁一次 |
|  | 扶手、栏杆 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 外露管道 | 除尘 | 无灰尘 | 每星期清洁一次 |
| 停 车 位 | 地面 | 清扫、冲洗 | 无垃圾、无杂物 | 循环保洁，每天清洁一次，保持地面整洁 |
|  | 标线 | 清洁 | 标线清晰 | 按需描线 |
| 库房 | 书库（含书架等） | 清洁 | 无灰尘 | 地面每季度清洁一次，书架等一年清洁一次，其他根据采购人需求据实调整 |
|  | 报库（含书架等） | 清洁 | 无灰尘 | 地面每季度清洁一次，书架等一年清洁一次，其他根据采购人需求据实调整 |
|  | 古籍书库（含书架等） | 清洁 | 无灰尘 | 地面每周清洁一次，书架等一年清洁一次，其他根据采购人需求据实调整 |
| 其 他 | 沙发外套 | 清洗 | 无灰尘、无污渍 | 沙发套每月清洗、更换一次；报告厅沙发套每年清洗一次，其他根据采购人需求据实调整 |
|  | 室外公共区域 | 清扫 | 无垃圾、无杂物 | 每天清洁一次，随时清扫 |
|  | 书架、报价、期刊架 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 阅览桌椅 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 会议（室）、接待室 | 除尘、抹净（接待室地毯保养） | 无灰尘 | 每星期清洁一次，其他时间根据采购人要求进行保洁 |
|  | 活动场地 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 公共区域电脑设备 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |
|  | 建筑物内顶 | 除尘 | 无灰尘、无蜘蛛网 | 每月清洁一次 |
|  | 其它公共区域物品 | 除尘、抹净 | 无灰尘 | 循环保洁，随时清抹 |

保洁工作不仅限于以上服务内容，例如：阅览区域的家具摆放整齐；会议室、报告厅、贵宾室等根据实际使用情况及时保洁。未列入的且为正常保洁工作以及突发性事件造成的保洁工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，中标人不得因此拒绝提供保洁服务。在库房保洁过程中，中标人应遵守采购人对各类库房日常管理制度，参与打扫人员不得携带手机、包袋等物品，严禁在库房打扫期间摄像、拍摄等。采购人将派专人陪同，保洁用品计入服务费用。

（三）供电设备、弱电系统管理与维护

1、综合布线、照明线路、电话线路

每月定期检查各线路是否正常，发现线路老化、损坏等现象及时组织人员在一个工作日内进行维护或更换。有专人负责馆内电话线路维护，并能根据采购人要求调整电话线路。

2、开关、灯具

每星期定期检查各馆舍内开关是否正常，发现开关无法正常使用应及时找出原因，并组织人员在一日内进行维护或更换；每星期定期检查各阅览区域、大厅等公共区域灯具是否正常，发现不能正常亮起的灯具应及时组织人员在一日内进行维护或更换。照明灯具的更换，需配合采购方要求，逐步换成LED灯管。更换开关、灯具时，经采购方工程主管及仓库管理员确认后，凭旧领新，并做好台账记录。

3、供电设备

严格执行海口市电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，确保变（配）电系统的正常运行。中标人按照符合配电室值班人员资格的要求，向变配电室派驻固定人员负责采购人的高低压变配电设备设施运行、值班管理与设备保护工作。

(1)、有完善的供配电系统的管理制度和规范操作流程。

(2)、有健全的供配电系统维护规章制度并严格落实执行，使设备完好率99%。

(3)、配电房需配有专业值班人员,维护和运行人员须持证上岗。

(4)、有配电房岗任责任制；配电房有交接班制度、倒闸操作制度等；配电房有操作规程；配电房有值班记录、保养记录、故障处理记录等，值班电工认真填写日负荷月报表，并严格按采购人规定上报存文件。

(5)、高压配电房保证全年365天、每天24小时双岗，无脱岗现象，保证整个馆舍的供电安全。

(6)、按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，其中，高压配电房每月清理一次卫生，全馆低压配电柜每三个月除尘一次（夏季虫害高发期每一个月一次），并做好记录，确保高(低)压变(配)电柜操作运行正常，各计量检测表计显示正常；配电室整洁无尘；照明完好；无不相关人员进入；无虫鼠害。

(7)、每天不少于二次对楼层配电室（箱、柜）进行巡视检查并要有相应的巡查记录表。

(8)、保证配电房所有设备运行正常，无人为故障，设备完好率100%，满足现场工作要求，各类表计显示正常。

(9)、功率因素自动补偿电容器(组)运行正常，自动切换准确可靠。

(10)、变(配)电系统联络切换正常。

(11)、负责各类照明灯具、泛光照明系统、供用电设备设施（包括配电箱柜、桥架、井道、分电箱、开关、插座等）的日常管理和维护并作好相应的维护记录工作，亮灯率和插座完好率达到99%。

(12)、应急供电系统运行正常。

(13)、当设备出现故障或发现隐患时，应立即通知设备安装维保单位进行抢修，同时通知采购人。

（14）、通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。

4、弱电系统

有完善的弱电系统的管理制度和规范操作流程。有健全的弱电各系统维护规章制度并严格落实执行，使设备完好率100%。每天对弱电各系统进行巡视检查，巡视检查要有记录并统一归档管理,资料完整。严格执行用电安全规范，确保弱电系统设备的用电安全。

保证弱电各系统工作正常。设备出现故障后,维护人员应在报修后十五分钟内到达故障现场并按规定落实抢修任务，一般性维修在一个工作日内落实完成。当设备出现故障或发现隐患时，应立即通知设备安装维保单位进行抢修，同时通知招标人。

根据采购人会议、展览的安排，及时做好会议、展览的会务准备工作。

（四）给排水系统管理与维护

1、每半年对给排水系统进行维护、润滑。

2、每季度对馆舍内排水总管进行检查，每半年对水泵、管道进行防锈处理；每季度对水泵、水质处理、消毒装置、电开水炉及设备控制柜进行保养；每季度对化粪池、集水井、污水井清理一次。

3、每周检查一次提升泵、排水泵、阀门等，确保排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正常，无跑、冒、滴、漏现象。

4、用户末端的水压及流量满足使用要求。

5、确保供水循环系统的清洁和卫生，负责生活饮用水设施、生活水箱的日常使用管理，确保水源洁净无二次污染。

6、及时疏通排水管、污水管；每周清理、冲洗隔油池并消毒，可根据隔油池内油污情况调整清理频次，特别是夏季。

7、当设备出现故障或发现隐患时，应立即通知设备安装维保单位进行抢修，同时通知采购人。

8、每天记录各馆舍水表读数，每月对馆内用水进行分析，发现异常情况及时处理，做到节约用水。

#### 水泵电机维修保养内容与质量要求

| 项目 | 巡检内容 | 定期检查保养内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 循环泵及电机 | 1、检查水泵运行，检查阀门、避震接头、压力表、止回阀； 2、检查接地装置、防护罩，检查管道、保温 | 1、检查循环泵（流量、扬程等主要参数），水泵油位检查加油，电机运行电流、铙组绝缘电阻测定，每月一次 ； 2、水泵、电机和管道每年一次保养：全面检查、轴承清洁加油、泵体润滑油更换，必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈、所有螺丝及避震器； 3、对循环管道及各阀门、压力、温度表、保温层及其它附件全面的检查、维保、捉漏。 |
| 水系统补漏 | 1、检查水系统、自动放气阀； 2、检查膨胀水箱、补充水箱控制检查保温、支架 | 1、每月一次检查循环、水质分析、测试对膨胀水箱，每季进行一次保养，清除杂物、锈斑，涂刷油漆等防护层对空调循环一次保养。 2、确保这些设备无滴水、无堵塞，水流分配均匀、合理对板式热交换器，每季进行一次保养、维修，清除其灰尘，整理翅片 |
| 供水系统及水箱管道及附件 | 1、检查水泵运行，检查阀门、避震接头、压力表、止回阀； 2、检查控制箱元器件，检查接地装置、防护罩； 3、检查轴承及联轴器温升情况，检查阀门密封性 | 1、水系统循环管道在开机前一个月须清洗、消毒、预膜一次，使用中途及停机后也须重复以上工作。 2、在每月检查、清洁一次，检查其运行情况、流量、扬程等主要参数，电机绝缘测试，电流检测，每月进行润滑加油、捉漏保养，每年作大保养一次； 3、全面检查、轴承清洁加油、泵体润滑油更换、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈、所有螺栓以及避震器磨损度 |
| 排水 系统 | 1、检查排水管道、检查口、排水横管； 2、检查排污泵及控制 | 1、每月一次检查污泥泵、排水泵，检查其工作情况是否正常，测量绝缘电阻、接地功能与运行电流； 2、每季一次排污泵大保养，保养范围:全面检查、轴承清洁加油、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈、所有螺丝等； 3、每月一次检查室外排污井等，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等 |

#### 水泵电机维修保养项目与周期要求

| 序号 | 检查保养项目 | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 检测、调整、更换 | 每天 |
| 2 | 水泵机组 | 外观擦洗、除污 | 半月 |
|  |  | 压力表指示不正常、更换 | 每天 |
|  |  | 测试、检查、紧固 | 每季 |
|  |  | 水泵如渗漏，更换盘根填料 | 每天 |
|  |  | 机械润滑，加润滑油 | 每月 |
| 3 | 阀门 | 如漏水、紧固螺丝，如锈蚀，除锈、润滑 | 半月 |
| 4 | 不绣钢水箱 | 清洗、损坏维修 | 每季 |
| 5 | 水泵、电机 | 清洗更换轴承，修整密封 | 每月 |

（五）综合维护及巡查、采购人交代的其他工作

1、建立物业经理巡查制度，要求物业值班经理每天不少于4小时对全馆各个区域的巡查，尤其是公共开放区域的巡查。

2、综合会议、活动服务

根据采购人需要提供重大会议、庆典、节日、学术活动、布展等活动的服务，包括布置会场、布置展厅、绿化（盆景）摆设，宣传标语的悬挂、搬运器材、桌椅、会后清场等工作。重大会议、接待等活动期间全过程值班，满足会议人员的服务需求。制定完备的会务服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项会议的正常进行。

会议、活动服务应确保采购人的会议需要，并按采购人的要求配备合格、足够的技术服务人员；会议、活动期间全过程值班；加强日常维护检查，确保会议系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保会议的正常进行。

中标方可以提出场地管理与使用优化方案，经采购人同意后实施。

3、设施设备运行及维护

（1）馆舍内设施设备做到安全运行和节能操作，发现故障立即通知及时排除；水、电、门锁等一般性维护在12小时内落实完成；遇电路故障没电，水管爆裂、水龙头漏水、门锁开不了、灯泡不亮、门窗毁坏及墙面破损，要随时维护；排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即组织疏通，厕所堵塞应确保当天疏通（需换厕盆的除外）。公共照明、水电设施每天检查一遍。

（2）日常维护接到报修信息后，必须15分钟内赶到现场进行处理。若无能力修复，立即报告相关部门的有关人员及领导。维修完成需由报修人进行服务满意度评价。

（3）配合专业单位进行年检及维保工作。对于当年内需要年检的设备，中标单位应及时通知采购人进行年检。（相关年检、维保设备详见附表）

（4）大厅内电子屏每年委托专业维保单位（要求委托原厂家）进行维护保养；每日对屏幕进行检查，发现屏幕异常时应立即通知维保单位进行处理，并告知采购人。

4、综合维护及巡查

（1）工程综合维护人员日常工作除特定工作外，实行定期巡查维护制。

（2）每天定人现场巡视检查，内容包括配电设施、照明、插座、空调设施、恒温机组、通风设施、给排水设施、电梯、房屋及装修设施、室外构筑设施、办公与阅览家具、其他公用设施，巡视检查要有记录并统一归档管理,资料完整。

（3）每天对所有区域和房间巡查到一次，并随时记录和处理。

5、环境卫生

（1）实行“零打扰”、“无滞留”、“不损伤”服务。每天开放前15分钟，必须完成当日第1次清洁，并且做到随脏随清不影响使用；出入口和主要通道及场所丢弃废物滞留时间不超过30分钟；保洁用清洗剂及工具不损伤清洁物表面和牢固度。

（2）外墙无乱贴、涂、划之物。做好符合辖区要求的门前“三包”。

6、工作时间

保洁、工程综合维护人员每天上班时间为采购人上班前一小时，为业主下班后半小时,部分保洁人员下班时间要晚于采购人一小时；因省图书馆属于公共服务型单位，节假日期间的工作人员的配置不得少于日常配置人数，遇重大活动时与采购人协商后相应的增加工作人员；遇自然灾害、恶劣天气等特殊时期，24小时到场服务。

7、其他任务

（1）根据采购人要求，协助完成指派性任务，如搬运桌椅等。

（2）根据采购人要求，协助做好日常管理与服务。

（六）室内绿化

1、中标人需参照图书馆楼层平面布置图，根据现场踏勘情况，在不低于现有绿化租摆要求的基础上，优化提升室内绿化设计方案，能够提供三个备选方案供采购人选择、审核，并明确绿化盆景种类、数量、摆放位置、更换时间等；另外，该方案中所提供花卉，应在相同标准及档次的情况下，可由采购人进行选择，花卉应随季节进行调整。

2、室内摆放花木的品种木本、草本、鲜花等植物种类以一定的比率、数量，根据场所的不同，放置不同具有艺术造型、数量的植物，并保持常年鲜艳。重大节假日摆放应体现节日气氛，美观大气。根据一年四季的变化更换花木，特殊情况（如会议和大型活动等）按需更新。

3、在各楼层公共开放区域、电梯等候区、会议室、接待室、过道、洗手间等区域的常年木本植物盆花摆放。绿色植物叶片上的灰尘循环清洁，个别花木的死亡或损坏应在24小时内更换。采购人举办重要展览之际，也需要进行调整或增加绿化的摆放。绿植保持常绿常鲜。

（七）室外绿化

1、一般性日常养护管理

（1）清洁保洁：每天对管理范围内的垃圾、树叶进行清理，保持绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生地等。归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。

（2）强台风等自然灾害对绿地损坏的处理：建立热带风暴防御紧急预案，在台风季节来临前做好防台风准备工作，如抗台风用的物资、加固绿地中的乔木等，并做好灾后物资的储备以应付紧急情况。台风来临前做好充分准备，对浅根性、树冠庞大、枝叶过密的园林植物，将采取疏枝、立柱、绑扎、培土等防御措施。台风过后，以最快的速度、最短的时间清理一些被台风吹倒的，有妨碍人行和交通的树木，首先保证交通恢复畅通；对倒伏、受损的树木及时扶正、支撑；折短或劈裂的枝桠，将去除残桩或修整断（裂）口，较大的伤口作防腐处理；损伤严重的，立即清除并及时补植。

（3）创伤修复：树木受到雷电风雨、人畜危害而受到创伤，会造成劈裂、折断、腐枝、疮痂、溃疡、孔洞、剥皮、干枯等创伤。及时对创伤进行处理，首先加以清除、剪除或挖除，消除腐垢杂物后进行消毒和防腐处理。

（4）灌溉与排水：浇灌方法使用喷灌、胶管浇灌和水车运水浇灌等。喷灌要经济、高效、洒水面积较大而均匀，不产生深层渗漏，节约用水。浇水量根据园林植物的需水量和蒸腾量来确定。浇水时间应根据季节与气温决定，控制水温与表土温差不宜太大，以免造成根系伤害。绿地土壤出现积水时及时排出，以免对植株生长影响。

（5）施肥：应用平衡施肥技术，肥料的种类及数量应根据植物种类（品种）、生长发育阶段及观赏特性不同而确定。

（6）苗木整形与修剪：根据园林植物的生物学特性、生长发育阶段、树龄及景观等要求的不同进行修剪与整形，选择适当的方法和时期进行。园林树木的整形修剪常年进行，大规模修剪在休眠期进行，以免伤流过多，影响树势。遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则修剪进行，促使园林植物枝序分布均匀、疏密得当，冠形完整、丰满，树形美观。

（7）病虫害防治：贯彻“预防为主，综合治理”的病虫害防治方针，严格执行有关植物检疫的法规和制度，防止检疫性有害生物、病原菌及虫害带入本地区。做好病虫害预测预报，制定科学的病虫害防治预案，采用综合防治措施，做到准确、及时、有效。

2、乔木、灌木、地被、草坪等专项养护

（1）乔木养护：通过修剪形成并保持乔木的树形，做到主、侧枝分布匀称，内膛不空，通风透光，树冠完整，树形美观。对针叶类乔木进行疏剪，不短截主干或重剪侧枝，并及时剪除影响人行或公共安全的下部枝条。及时抹除阔叶类的乔木树干上的不定芽，不得拉伤树皮；应避免对树木的主根造成伤害。成形的阔叶类乔木，以及时疏剪过密枝、短截过长枝为主要工作，保持其自然形树型和观赏特性；造型乔木按照设计要求及时进行修剪。棕榈类乔木不应剪切顶梢，但及时剪除干枯的叶片。叶鞘自然脱落的棕榈类，不宜人工割除叶鞘。基部萌生的植株，应根据生物学特性和景观要求，予以清除或保留。

（2）灌木与木本地被养护：对绿篱和造型的灌木及时修剪，以保持图案清晰，层次分明、面线平整、线条流畅，冠形丰满。对自然生长的灌木，修剪以维持植物自然形态为原则。绿篱的控制高度应符合设计要求，满足功能需要。

（3）草坪植物养护：视季节与天气情况及时浇灌。浇灌宜采用喷灌方法，水滴宜细密均匀，并浸湿坪床以下8—10cm的土层。施用肥料的种类和次数视目的草的种类（品种）、生长阶段、生长势以及景观要求而确定。

3、安全作业管理

（1）园林机械的操作人员，在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并严格按照操作规程作业。大型园林机械作业前，需临时占用道路的应对施工现场进行围合及标示。

（2）截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时，预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。砍伐或清除枯死的树体时严格依次按照先锯除侧枝和主枝，再分段锯除主干、后挖除树兜和回填种植土的操作程序作业。

（3）为每位养护工人购买意外伤亡保险。

4、服务质量保证

（1）质量目标：按照相关标准规范的要求进行。草坪植物叶片健壮、色泽纯正，无枯黄叶；其它植物的新梢粗壮、叶片健壮、叶色纯正，无枯枝败叶。乔木树冠完整、美观，生长旺盛，开花结果正常；主侧枝分布均匀，分枝点高度与树种特性相适应，分枝不影响游览和观景。无死株、缺株。木本地被植物生长旺盛，覆盖率达到99﹪以上，无杂草，无死株、缺株。草坪的绿色期不少于320天，覆盖率不小于99﹪，杂草的覆盖率不超过1﹪，无积水，修剪及时、合理。保证绿地干净整洁，及时清理绿地上的垃圾，修剪后的枝叶及时清理不过夜。

（2）质量保证：组建精干高效的项目管理小组，实行项目主管负责制。配备经验丰富，技术业务精通，事业心和责任感强的技术、管理人员。做好养护管理的工序安排，严格按标准规范进行管理，保证管理治疗达到标准要求。

五、其它要求

（一）未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

（二）中标人自行负责员工在工作中发生的工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用。

（三）所有员工入馆服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由中标方负责）。

（四）采购人不接受中标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因中标方违反《中华人民共和国民法典》等法律法规而造成采购人连带责任和损失全部由中标方承担。

（五）投标人可同时投两个标的，如两个标的同时中标，只能选择服务其中一个标的。

## ★六、 合同执行计划

1.服务时间：合同生效之日起12个月。

2.服务地点：海南省图书馆。

★七、本项目采购预算（最高限价）：538万元（报价不得超过最高限价）。（预算含人员工资、加班费、社保以及需求中列明的服装费、工作餐费、保洁、绿化及低值易耗品费用等。项目实施过程中所需的招标文件中未列出的其他一切费用由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。投标供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由增加物业管理费用。）

注：1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2.  “二、岗位设置及人员要求”，在《技术、商务响应表》中逐条响应。

## B包

- 项目概况

所属行业：物业管理

（一）海南省图书馆概况

海南省图书馆位于海口市琼山区国兴大道36号。总建筑面积约5.83万平方米，包括主楼、东楼、西楼。地上建筑面积4.73万平方米，地下建筑面积1.1万平方米，绿地面积24510.52 平方米，道路面积4335.4平方米，小型车辆停车位228个。

主楼建筑面积约2.5万平方米，有4层，设有图书阅览区、报刊阅览室、电子阅览室、视障阅览室、地方文献阅览室、古籍阅览室、24小时自助图书馆、音乐视听阅览室等阅览服务区，并配有报告厅、多功能厅、展厅、读者餐厅、停车场等辅助设施。

东楼建筑面积约8700平方米，有6层，为少儿阅读活动中心，设有绘本借阅区、亲子借阅区、中小学借阅区、少年儿童培训活动室、数字阅读体验区等区域。

西楼建筑面积约13600平方米，为书库和主题阅览区，设有基藏阅览区、未来图书馆、网借中心、主题阅览区。

（二）项目名称：海南省图书馆保安服务

（三）项目地点：海南省图书馆

★（四）服务期限1年（2023年1月1 日-2023年12月31日）;根据海南省图书馆的实际情况，目前服务于采购人的物业公司合同截至日期为2022年12月31日。由于客观因素等原因，本项目的实际服务时间预计为2023年1月份下旬。因此，自2023年1月1日至中标人开始提供物业服务之日，原物业公司根据采购人的要求仍然进行服务的，该段时间包含在本项目的服务期（12个月）内，且物业服务费用由本次中标人支付。支付标准参照采购人与中标人签订服务合同执行，未尽事宜由相关当事人协商，一切费用由中标人承担。

（五）项目采购预算金额（最高限价）：￥2950000.00元（人民币大写：贰佰玖拾伍万元整）。包括但不仅限于中标单位人员工资、五险一金、加班工资、员工服装费、器械费、工具和设备费、管理费、税费、企业利润等为完成本项目的一切费用。

★二、岗位设置及人员要求

（一）岗位设置

人员42人。包括安保经理1人、监控室主管1人、消控室值班人员6人、班长3人、秩序维护员31人。

| 岗位 | 人数 | 工作时间 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安保经理 | 1 | 08:00-12:00 14:30-18:00 | 1、负责本项目各项治安、消防组织协调工作。 2、检查巡逻公共区域治安及消防设施情况，发现问题立即处理，并报上级领导及有关部门，预防火灾、偷盗及各类灾害性事件的发生。 3、加强保安管理,定期培训保安的服务意识和业务水平。 4、做好重大活动的安保计划与配合。 |
| 消控室主管 | 1 | 08:00-12:00 14:30-18:00 | 1、负责消防、监控管理工作，建立相关管理制度。 2、定期组织人员进行消防安全知识培训和消防演练。 制定消防安全有关应急预案。 4、负责消防器材日常保养和管理。 5、负责消防巡查，做好检查记录和有关文档整理工作。 |
| 班长 | 3 | 24小时（每班1 人，8小时/班） | 1、负责本组人员的日常管理。 2、负责巡视图书馆全部对外服务区秩序维护管理工作（按规定巡逻路线和规定时间巡查所辖区域，监管治安消防情况，并作好记录工作）。 |
| 正门广场秩序维护员 | 3 | 24小时（每班1 人，8小时/班） | 负责正门口读者入馆秩序维护管理、广场秩序维护工作。 |
| 北楼正门秩序维护员 | 2 | 8：00-20：30 | 负责正门安检工作，维持现场次序。 |
| 南楼东门秩序维护员 | 3 | 24小时（每班1 人，8小时/班） | 负责来访登记、秩序维护工作。（晚班转监控中心工作） |
| 东、西出入口秩序维护员 | 4 | 24小时 | 负责出入口车辆、道闸管理，保持路口畅通。 |
| 东、西楼出入口秩序维护员 | 2 | 8：00-20：30 | 负责东、西楼安检工作。 |
| 东、西楼秩序维护员 | 6 | 24小时（每班2 人,8小时/班） | 负责入口读者入馆秩序维护管理。 |
| 机动、环路秩序维护员 | 4 | 8：00-20：30（2人/天） | 负责馆区环路车辆管理及秩序维护，保持路面畅通。 |
| 东、西楼地下室秩序维护员 | 4 | 7：30-23：30（2人/天） | 负责地下室车辆管理及秩序维护，保持路面畅通。 |
| 消控室人员 | 6 | 24小时（每班2 人,8小时/班） | 负责监控管理工作，对监控中心的设备设备进行进行日常管理。 负责掌握各个区域的治安动态，消防主机操作。3、负责安全巡查，处理消防应急事件。 |
| 顶班秩序维护员 | 3 |  | 负责顶替休假的秩序维护人员工作。 |
|  | 42 |  |  |

（二）人员要求

1、安保经理：持有公安机关颁发的保安员证，具备保安员（高级）及以上资格；持有中华人民共和国应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员初级及以上证书（或消防设施操作员中级及以上证书）；大专及以上学历；45周岁以下。（需提供相关证书复印件并加盖公章）

（2）有 3 年以上公共服务场所安全保卫工作管理经验。有较高的政治素养和业务水平，及较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。

2、消控室主管：持有公安机关颁发的保安员证，具备保安员（二级）及以上资格；持有中华人民共和国应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员初级及以上证书（或消防设施操作员中级及以上证书）；高中及以上学历；45周岁以下。（需提供相关证书复印件并加盖公章）

3、消控室值班人员：持有公安机关颁发的保安员证；中华人民共和国应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员初级及以上证书或消防设施操作员中级及以上证书；45周岁以下。（需提供相关证书复印件并加盖公章）

4、秩序维护员：持有公安机关颁发的保安员证，持证率达100%，50周岁以下（表现优秀的可酌情考虑）。

（三）最低工资规定

因采购人物业服务与保障全年无休，其中各法定节假日、双休日为服务与保障重点，为保证员工基本素质、工作能力达到要求，保证员工队伍的稳定，防止利用克扣员工工资不当得利的行为，现对员工工资、加班费、福利奖金、社保标准做出如下最低规定。如无考勤、制度奖惩等正当理由，投标人不得克扣员工工资福利社保。投标人实际发放工资、节日加班费、福利奖金等发放凭证以及社保缴费凭证在每季度采购人付款前报采购人核查。

各岗位员工工资、福利、社保标准表

单位：元

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 应发工资（每人每月） | 法定假日加班费（每人每日） | 高温补贴（每人每月共7个月） | 社保（养老、失业、医疗、工伤以及生育保险，每人每月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保经理 | 1 | 6000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 2 | 秩序维护班长 | 3 | 3500 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 3 | 消控室主管 | 1 | 3800 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 4 | 消控室值班员 | 6 | 3500 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 5 | 秩序维护人员 | 31 | 3000 | 174 | 100 | 1118.53 |
| 备注：全年法定假日11天。 |

三、物业服务内容

（一）承担馆区的安保、安检及巡逻工作，应对突发事件，维护公共秩序。制定完善的相关应急预案，人员能有效、及时处置自然灾害、事故等突发事件，最大限度减少人员损伤和财产损失。

（二）负责来人来访的通报、证件检验、登记。

（三）负责出入口安检工作。

（四）提供24 小时安保服务、停车管理。对重点区域、重点部位定时巡查，发现情况及时处理并上报。

（五）负责馆区内道路交通管理、机动车和非机动车停放、充电管理，管理充电装置及充电车辆，协助处理交通事故并及时疏通道路。

（六）负责防盗、防火报警监控设备运行及管理。

（七）配合采购人做好大型活动、重要会议的公共秩序维护及交通疏导、安全防范工作。

（八）负责报刊、信件等收发工作。

（九）采购人交代的其他工作。

四、服务要求

（一） 中标人必须具备安保服务管理的实际经验，拥有一支素质良好的服务队伍，有完善的工作流程和严格的操作规程，能处理和应对公共秩序维护工作。

（二）服务人员必须遵守国家法律法规和馆方的规章制度，切实履行职责，服从馆方的工作安排，接受馆方的监督和检查。

（三）应制定有相应的培训计划及方案，并定期对人员进行培训。人员必须进行岗前培训和安全生产教育，经培训合格后方可安排工作。保证满员上岗。

（四）能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，采用人防、技防、物防相结合，确保图书馆的人、财、物的安全，保障图书馆正常有序运行。

（五）熟悉了解各类应急预案。协助做好一般刑事案件和治安案件的现场保护，维持现场秩序、疏散人员、及时报告并协助当地派出所做好调查工作。

（六）熟悉和掌握馆区内配套的公共设施、消防设施设备的使用。保障消防设施设备完好，可随时启用，消防通道畅通。

（七）上岗时佩戴统一标志，穿戴统一制服，装备配戴规范，仪表整洁，具备良好的精神风貌。

（八）文明执勤，言语礼貌，认真负责，并有主动服务弱势群体的意识。配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械并能熟练使用。

（九）规划红线范围以内应24小时巡查。开放区域8点至17点至少一人定点秩序管理、安全管理、突发事件处置等。对重要区域、部位、设备机房加强巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患，巡视时必须使用巡更设备。

（十）节假日、大型活动、重要会议期间，增加巡逻次数，发现问题及时通知相关部门协同处理。夜间应增加巡查力度。

（十一）建立完善的消防制度和消防工作计划，工作人员应定期接受消防培训并掌握现有消防设施设备的使用方法，并能及时处理各种火灾事故，每半年需组织不少于1次的消防或突发事件应急演习。

五、其它要求

★（一）投标人可同时投两个标的，如两个标的同时中标，只能选择服务其中一个标的。

（二）未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

（三）中标人自行负责员工在工作中发生的工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用。

（四）所有员工入馆服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由中标方负责）。

（五）采购人不接受中标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因中标方违反《中华人民共和国民法典》等法律法规而造成采购人连带责任和损失全部由中标方承担。

## ★六、 合同执行计划

1.服务时间：合同生效之日起12个月。

2.服务地点：海南省图书馆。

★七、本项目采购预算（最高限价）：295万元（报价不得超过最高限价）。（预算含人员工资、加班费、社保以及需求中列明的服装费、工作餐费、秩序维护、及低值易耗品费用等。项目实施过程中所需的招标文件中未列出的其他一切费用由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。投标供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险，履约期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨等理由增加物业管理费用。）

注：1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2.  “一、项目概况（四）”、“二、岗位设置及人员要求”

和“五、其它要求（一）”，在《技术、商务响应表》中逐条响应。

## 第四章  评标办法

标包名称： A包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务时间、服务地点 | 服务时间、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务的整体设想 | 投标人服务管理方案的科学性、针对性与可行性，包括对项目的理解、服务定位、管理目标、服务理念等四方面，完全响应方可计分。 优：设想科学合理、内容完整、可操作性强。得6分； 良：设想较科学合理、内容较完整、具备可操作性。得3分； 一般：设想基本合理、内容基本完整，基本具备可操作性。得1分。 | 6 |
| 2 | 采取的管理方式、工作计划和物资装备情况 | 管理方式包括内部管理架构、工作计划、激励机制、监督约束机制、信息反馈处理机制、自我评估机制。完全响应方可计分。 优：满足需求、合理。得6分； 良：较满足需求、较合理。得3分； 一般：基本满足需求、基本合理。得1分； | 6 |
| 3 | 人员配备、培训与管理 | （1）人员素质要符合物业岗位需求中职责、能力等要求；（2）提供岗位配置方案；（3）提供培训方案；（4）提供考核标准。以上完全响应方可计分。 优：岗位配置方案、培训方案和考核标准科学合理、内容完善、可操作性强。得5分； 良：岗位配置方案、培训方案和考核标准较科学合理、内容较完善、可操作性较强。得3分； 一般：岗位配置方案、培训方案和考核标准基本科学合理、内容基本完善、基本具有可操作性。得1分。 | 5 |
| 4 | 项目经理 | 拟任项目经理：具有全日制大专及以上学历；物业管理相关专业（包括但不限于物业管理、公共事业管理、城市管理等） 5年（含）以上物业管理经验；持有物业项目经理职业资格证书或物业管理师资格证；以上完全响应方可计分，满分3分。 注：拟任人员除提供相应的任职资格所需要的学历、职称证书、资格证书外，同时需提供在投标人单位2022年连续3个月社保的缴纳证明；（复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 3 |
| 5 | 工程管理人员 | 1、工程部主管：大专及以上文化程度、具有5年以上机电设备管理经验、持有人力资源和社会保障部门机电或电气类工程师中级职称、持有特种作业操作证（低压电工作业及高压电工作业），以上完全响应方可得2分。 2、工程技术人员：持有特种作业操作证（低压电工作业及高压电工作业），其中至少3人同时持有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证书。少于3人此项不得分。每提供1人证书得0.5分，本项最高得3分。 3、3人以上持有特种作业操作证（高压电工作业），少于3人此项不得分，本项最高得2分。 注：拟任人员除提供相应的任职资格所需要的学历、职称证书、资格证书外，同时需提供在投标人单位2022年连续3个月社保的缴纳证明（复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 7 |
| 6 | 绿化主管 | 拟任绿化主管：55岁以下，持有人力资源和社会保障部门颁发的园林类（园林、风景园林等）专业中级及以上职称证书，从事园林养护工作5年以上，承担过类似场所的绿化养护专案经理工作的得3分。 证明材料：拟任人员提供专业职称证书及相关工作经验证明复印件加盖公章，同时需提供在投标人单位2022年连续3个月社保的缴纳证明（复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 3 |
| 7 | 管理规章制度和档案管理方案 | 管理规章制度，包括：单位内部岗位责任制、管理维护运行制度及标准、管理人员考核制度等，完全响应方可计分。 档案管理，包括：物业使用人档案、巡视记录、运行档案、投诉与回访记录、其它管理服务活动记录等档案。完全响应方可计分。 优：制度与管理方案合理、完善。得5分； 良：制度与管理方案较合理、较完善。得3分；一般：制度与管理方案基本合理、基本完善得1分。 | 5 |
| 8 | 紧急情况处置方案 | 方案应包含以下各项： （1）高压事故停电处理预案； 供水系统事故停水紧急处理预案； （3）地下管网泄露抢修预案； （4）房屋严重漏雨抢修处理预案； （5）防汛抢险应急处理预案； （6）火灾处理预案； （7）治安应急处理预案； （8）防台风、地震等自然灾害的处理预案； （9）公共卫生防疫预案； （10）应对预案组建应急小分队并配备相关设备内容等； （11）智能化管理条件下的应急预案。 完全响应方可计分，缺项不得分。 优：应急措施及预案详细、条理清晰。得4分；良：应急措施及预案较详细，条理较清晰。得2分； 一般：应急措施及预案基本详细，条理基本清晰。得1分。 | 4 |
| 9 | 机电设备设施的管理 | 应包含以下各项： （1）设施设备的安全操作规程 （2）设施设备的维护保养标准 （3）设备紧急故障处理规定 （4）节能减排的具体措施 （5）智能节电节能方案。 完全响应方可计分，缺项不得分。 优：方案详细、条理清晰、可行性强。得3分； 良：方案较详细、条理较清晰、可行性较强。得2分； 一般：方案基本详细、条理基本清晰、基本具有可行性，得1分。 | 3 |
| 10 | 绿化管理 | 应包含以下各项： （1）绿化管理控制规范； （2）园林美化策划及工作规程； （3）农药的使用标准及规程； （4）植物保养护、保洁标准及规程； （5）植物施肥标准及规程； （6）植物病害防治标准及规程； （7）绿地养护措施等。 以上完全响应方可计分，缺项不计分。 优：方案详细、条理清晰、可行性强。得4分； 良：方案较详细、条理较清晰、可行性较强。得2分； 一般：方案基本详细、条理基本清晰、基本具有可行性。得1分。 | 4 |
| 11 | 保洁管理 | 保洁管理应包含以下各项： （1）卫生质量标准； （2） 清洁服务实施具体措施； （3）清洁操作规程； （4）卫生消杀灭害的工作规程； （5）传染性疾病预防措施；完全响应方可计分，缺项不得分。 优：方案详细、条理清晰、可行性强。得3分； 良：方案较详细、条理较清晰、可行性较强。得2分； 一般：方案基本详细、条理基本清晰、基本具有可行性。得1分。 | 3 |
| 12 | 会议服务 | 会务服务方案：含服务标准、 工作重点、难点、应对措施、会议安全保障、疫情防控等方案。 （1）方案内容详细，措施具体，可操作性强，得3分； （2）方案内容较详细，措施较具体，可操作性较强，得2分； （3）方案内容基本详细，实施措施基本具体，基本具有可操作性，得1分。 | 3 |
| 13 | 智能物业管理平台 | 投标人具有智能物业管理信息化系统使用经验： 1、具有停车系统管理平台使用经验得3分； 2、具有后勤信息化管理系统软件使用经验得3分，以上提供厂家软件授权和著作权或专利证书等证明材料复印件加盖公章，不能提供不得分； 3、现场可通过手机等移动终端演示智能化系统进行日常物业服务工作中的报修、监管、投诉、评价等内容。（演示时间3分钟内）现场演示完全满足需求得6分，基本满足需求4分，不满足需求得0分。 | 12 |
| 14 | 认证体系 | 投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一份得2分，最高得6分。 备注：投标时须提供相应证书复印件并加盖公章，未提供不予计分。 | 6 |
| 15 | 项目荣誉 | 2019年至今，投标人所服务的项目获得省级物业服务优秀项目的每个得2分，获得市级物业服务优秀项目的每个得1分，最高得6分（同一项目按最高荣誉计分，供应商须提供相应证书复印件，加盖公章）。 | 6 |
| 16 | 投标人业绩经验 | 投标人自2019年以来类似综合性物业服务项目（同时包含机电工程、保洁、绿化、会务等4项物业服务），每份项目业绩证明材料2分，最高12分；（时间以合同签订的时间为准，提供服务合同和中标或成交通知书复印件加盖公章，不提供不得分。） | 12 |
| 17 | 项目服务承诺 | 投标人服务承诺书包括： （1）承诺1：楼宇及配套设备设施完好率、治安、消防事故发生率、保洁率、绿化完好率、读者投诉率及对物业服务企业满意率等； 承诺2：中标后依据需求中物业管理考核方案配合图书馆进行考核评估； 承诺3：签订合同后一个月内各项管理人员、工作人员到岗率达到90%以上，一个半月内100%到位；各种管理平台在签订合同后一个月内部署完成，投入使用。 （4）承诺4：对甲方管理人员进行智能化系统使用培训。 完全响应方得2分，缺项不得分。 | 2 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |

标包名称： B包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴纳2022年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务时间、服务地点 | 服务时间、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 （6分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项证书得2分，最高得6分。（注：提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章） | 6 |
| 2 | 类似项目业绩(3分) | 投标人服务过或正在服务的类似项目业绩，每提供1个服务合同1分，满分3分。 （须提供服务合同复印件，不提供不得分）。 | 3 |
| 3 | 人员配备要求（6分） | 拟配备的服务团队人员达到42人。完全满足采购需求，得6分，不满足采购需求，得0分。 注：按采购需求中 “人员配备要求”的要求提供承诺函原件并加盖公章。 | 6 |
| 4 | 人员要求（15分） | 安保经理：持有保安员三级及以上资格证书、持有中华人民共和国应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员初级及以上证书（或消防设施操作员中级及以上证书）、大专以上学历，本单位近期2个月的社保证明。全部满足得2分，缺项不得分。 保安班长：高级保安员（三级）及以上资格证书，大专及以上学历，本单位近期2个月的社保证明。所有人员满足以上要求，得6分。 3、消控室主管：持有中华人民共和国应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员初级及以上证书（或消防设施操作员中级及以上证书）、保安员（二级）及以上资格证书，本单位近期2个月的社保证明，全部满足得2分，缺项不得分。 4、消防监控员全部持有公安机关颁发的保安员证、中华人民共和国应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员初级及以上证书（或消防设施操作员中级及以上证书），本单位近期2个月的社保证明。以上人员全部提供证书和社保证明得3分，缺项不得分； 5、其余安保人员（32名安保人员）具备公安机关颁发的保安员证，持证率达100%，得2分。 以上人员提供相应的任职资格所需要的学历、资格证书、身份证和社保交费记录复印件加盖公章。 | 15 |
| 3 | 管理制度 (10分) | 投标人制定的内部管理制度包含员工手册、人事管理制度、财务管理制度、安全生产管理制度、岗位职责。 ①内容完整、详细、合理、切实可行，得10分； ②内容较完整、详细、合理、可行，得6分； ③内容基本完整、详细、合理、可行，得3分； ④不满足采购需求或不提供的不得分。 | 10 |
| 4 | 档案管理方案 (10分) | 对比采购需求，投标人提供的方案： ①内容完整、详细、合理、切实可行，得10分； ②内容较完整、详细、合理、可行，得6分； ③内容基本完整、详细、合理、可行，得3分； ④不满足采购需求或不提供的不得分。 | 10 |
| 5 | 培训方案 (15分) | 对比采购需求，投标人提供的方案： ①内容完整、详细、合理、切实可行，得15分； ②内容较完整、详细、合理、可行，得10分； ③内容基本完整、详细、合理、可行，得5分； ④不满足采购需求或不提供的不得分。 | 15 |
| 6 | 服务方案 （15分） | 对比采购需求中的“服务内容及要求”，投标人提供的方案： ①内容完整、详细、合理、切实可行，得15分； ②内容较完整、详细、合理、可行，得11分； ③内容基本完整、详细、合理、可行，得7分； ④不满足采购需求或不提供的不得分。 | 15 |
| 7 | 应急预案 （10分） | 对比采购需求，投标人提供的应急预案： ①内容完整、详细、合理、切实可行，得10分； ②内容较完整、详细、合理、可行，得6分； ③内容基本完整、详细、合理、可行，得3分； ④不满足采购需求或不提供的不得分。 | 10 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同服务清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列服务。

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

采购人每三个月支付一次服务费，即每三个月的第一个月的30号前将该3个月物业管理服务费支付给中标人。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

交付/履约时间：合同生效之日起12个月。

交付/履约地点：海南省图书馆。

# 七、违约责任

中标人凡未达到或直接违反合同条款的，视为违约，采购人每发现一次（或一项），均可责令中标人整改并扣减服务费500元；中标人不及时整改或违约情节较严重的，采购人可对中标人提出书面警告。在一年合同周期内采购人做出书面警告超过三次后，采购人可终止合同并要求中标人承担因此而产生的损失后果。

如发现中标人存在无正当理由克扣员工工资福利现象，视为重大违约，采购人可责令中标人整改、终止合同并要求中标人承担因此而产生的损失后果。

若因中标人责任（例如设备维修保养不及时导致损坏、防火巡查不力导致火灾、安全防范不力导致失窃等），导致采购人或第三者人身及财产损失的，由中标人在责任范围内承担赔偿责任。中标人拒绝赔偿的，视为重大违约，采购人可终止合同并要求中标人承担因此而产生的损失后果。

若因中标人责任，导致读者向上级投诉，给采购人造成恶劣影响的；或经报纸广电网络等媒体向社会曝光，给采购人造成恶劣影响的，视为重大违约，采购人可终止合同并要求中标人承担因此而产生的损失后果。

# 八、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法馆名称）    人民法馆起诉。

# 九、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 服务时间 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 供应商名称 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                  （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                   （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)