采购需求

服务范围及具体要求

一、招标项目概况

农村饮水安全工程是农村重要的公益性基础设施，事关广大农村群众健康福祉。为进一步加强我县农村饮水安全工程的维修养护水平，切实提高农村居民饮水质量、水质达标率和供水保障率，确保饮水安全工程建得成、管得好、长受益，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》《海南省水务厅关于加快建立农村饮水安全管理责任体系的通知》和《海南省水务厅关于切实加强农村饮水安全工程维修养护工作的通知》。

二、工作目标和维修养护范围

为做好我县农村饮水安全工程维修养护经费管理使用工作，加强对饮水工程的管理维护，保障饮水工程正常运行，进一步提高工程供水保证率和水质达标率，将全县117宗农村饮水安全工程但不局限于此宗数，凡符合维修养护资金使用管理办法的农村集中式供水工程均纳入维修养护范围之内，重点保障农村集中式供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容。河北水厂、河南水厂、叉河水厂、棋子湾水厂由特许经营实施单位按照协议约定自行开展维修养护；分散供水工程（家庭混凝土预制井圈井、手压泵井等），由受益户自用自管。以上两类供水工程不纳入本次农村饮水安全工程维修养护实施范围。

三、运行维护有关规范要求

农村饮水安全工程维修养护项目主要包括水源工程、取水构筑物、水处理设施、消毒设施、输配水管网等五大类，运行管理有关规范要求参照国家有关规范要求规定和《昌江黎族自治县人民政府办公室关于印发<昌江黎族自治县农村饮水安全工程运行管理办法（试行）>的通知》（昌府办〔2019〕3号）执行。

四、维修养护方案

通过委托专业维修养护公司配合各乡镇及水厂强化对各农村饮水供水工程维修养护力度，采取总价预算控制，以单价和实际完成的维修养护工程量进行结算。将全县117宗农村饮水安全工程但不局限于此宗数，凡符合维修养护资金使用管理办法的农村集中式供水工程均纳入维修养护范围之内，维修养护内容包括：农村集中式供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，水塔（池）清洗消毒、水源井清淤清洗消毒、供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，消毒药剂购置与配送、电力设施维修及更换、制度牌维护、仪器设备元配件的更换等内容。

五、维修养护工程量审核方案

专业维修养护公司应每月汇总一次各水厂及各村饮水工程维修养护工程量及维修养护费上报县水务服务中心，由县水务服务中心委托具有造价资质的第三方审核单位审核后拨付维修养护经费。

六、测算依据

1.参照《浙江省农村饮用水工程维修养护定额（试行）》执行（因海南省未出台农村饮用水工程维修养护定额标准）；

2.参照《2017海南省市政工程综合定额》执行；

3.参照《2017海南省安装工程综合定额》执行；

4.参照《建设项目经济评价方法与参数》执行；

5.参照《关于海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格的通知》（琼价协〔2020〕01号）执行。

6.材料采购的标准要满足原设计的标准。

7.供应商提供的产品必须提供产品合格证或厂家检测报告。

| 序号 | 所在乡镇 | 所在村委会 | 供水范围村庄 | 工程名称 | 基本情况 | 主要维修养护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设 时间 | 设计 供水 规模 （m3/d) | 供水 覆盖 人口（人） | 水源 |  |  |
|  | 全县农村饮水工程维修养护资金合计 |  |  |
| 一 | 石碌镇维修养护资金合计 |  |  |
| 1 | 石碌镇 | 水富村委会 | 水富村 | 水富村饮水工程 | 2012年 | 70 | 628 | 浅层井水 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
| 2 |  | 尖岭村委会 | 东方村 | 东方村饮水工程 | 2000年 | 40 | 380 | 浅层井水 |  |  |
| 3 |  |  | 尖岭新村 | 尖岭新村饮水工程 | 2017年 | 80 | 790 | 浅层井水 |  |  |
| 4 |  |  | 南靠村 | 南靠村饮水工程 | 2017年 | 10 | 110 | 浅层井水 |  |  |
| 5 |  |  | 尖岭老村 | 尖岭老村饮水工程 | 2000年 | 100 | 954 | 深层井水 |  |  |
| 6 |  |  | 公更村 | 公更村饮水工程 | 2012年 | 70 | 520 | 浅层井水 |  |  |
| 7 |  |  | 老古地村 | 老古地村饮水工程 | 2015年 | 40 | 370 | 浅层井水 |  |  |
| 8 |  | 片石村委会 | 新村、老村、大村、芭蕉村 | 片石村饮水工程 | 2019年 | 230 | 2105 | 河北水厂管网延伸 |  |  |
| 9 |  | 保突村委会 | 尼下村 | 尼下村饮水工程 | 2013年 | 60 | 540 | 浅层井水 |  |  |
| 10 |  |  | 保突村、保新村、保老村 | 保老村饮水工程 | 2019年 | 230 | 2100 | 河北水厂管网延伸 |  |  |
| 11 |  | 保梅村委会 | 保梅村 | 保梅村饮水工程 | 2000年 | 150 | 1350 | 河北水厂管网延伸 |  |  |
| 12 |  | 孔车村委会 | 孔车村 | 孔车村饮水工程 | 2018年 | 80 | 710 | 河北水厂管网延伸 |  |  |
| 13 |  |  | 昂便村 | 昂便村饮水工程 | 2018年 | 60 | 510 | 河北水厂管网延伸 |  |  |
| 14 |  | 香岭村委会 | 香岭村 | 香岭村饮水工程 | 1999年 | 80 | 722 | 浅层井水 |  |  |
| 15 |  |  | 基龙村 | 基龙村饮水工程 | 2002年 | 30 | 270 | 浅层井水 |  |  |
| 16 |  |  | 保森村 | 保森村饮水工程 | 2019年 | 10 | 100 | 浅层井水 |  |  |
| 17 |  |  | 建安村 | 建按村饮水工程 | 2017年 | 30 | 57 | 浅层井水 |  |  |
| 18 |  |  | 雅山村 | 雅山村饮水工程 | 2014年 | 10 | 64 | 浅层井水 |  |  |
| 19 |  | 鸡实村委会 | 鸡实村 | 鸡实村饮水工程 | 2017年 | 50 | 434 | 浅层井水 |  |  |
| 20 |  | 鸡心村委会 | 鸡心村 | 鸡心村饮水工程 | 2007年 | 80 | 739 | 深层井水 |  |  |
| 21 |  | 牙营村委会 | 牙营村 | 牙营村饮水工程 | 2010年 | 130 | 1160 | 河北水厂管网延伸 |  |  |
| 22 |  | 水头村委会 | 水头新村 | 水头新村饮水工程 | 2003年 | 200 | 1641 | 浅层井水 |  |  |
| 23 |  |  | 水头老村 | 水头老村饮水工程 | 2021年 | 200 | 1340 | 浅层井水 |  |  |
| 24 |  |  | 椰子村 | 椰子村饮水工程 | 2019年 | 150 | 1340 | 浅层井水 |  |  |
| 25 |  | 山竹沟村委会 | 山竹沟新村 | 十月田水厂供水工程 | 2009年 | 1800 | 10242 | 山竹沟水库 |  |  |
|  |  |  | 山竹沟老村 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 青坎村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 十月田镇维修养护资金合计 |  |  |
| 25 | 十月田镇 | 万善村委会 | 万善村 | 十月田水厂供水工程 | 2009年 | 1800 | 10242 | 山竹沟水库 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
|  |  |  | 王联村 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 万善新村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 好清村 | 保满村 | 十月田水厂供水工程 | 2009年 | 1800 | 10242 | 山竹沟水库 |  |  |
| 27 |  | 王炸村委会 | 高地村 | 高地村饮水工程 | 2018年 | 130 | 1100 | 浅层井水 |  |  |
| 28 |  |  | 三拉村 | 三拉村饮水工程 | 2018年 | 200 | 1100 | 浅层井水 |  |  |
| 29 |  |  | 王炸老村 | 王炸老村饮水工程 | 2016年 | 20 | 138 | 浅层井水 |  |  |
| 30 |  |  | 干村 | 干村饮水工程 | 2018年 | 70 | 638 | 浅层井水 |  |  |
| 31 |  |  | 山村 | 山村饮水工程 | 2018年 | 40 | 345 | 深层井水 |  |  |
| 32 |  | 南岭村委会 | 南岭1队 | 南岭1队饮水工程 | 2011年 | 30 | 487 | 浅层井水 |  |  |
| 33 |  |  | 南岭2、3、4队 | 南岭2、3、4队饮水工程 | 2013年 | 20 | 427 | 浅层井水 |  |  |
| 34 |  |  | 南岭6队 | 南岭6队饮水工程 | 2015年 | 30 | 487 | 浅层井水 |  |  |
| 35 |  | 五丰村委会 | 五丰村 | 五丰村饮水工程 | 2013年 | 30 | 306 | 浅层井水 |  |  |
| 36 |  | 姜园村委会 | 姜园村 | 姜园村饮水工程 | 2014年 | 430 | 3999 | 浅层井水 |  |  |
| 37 |  | 青山村委会 | 青山村 | 青山村饮水工程 | 2012 | 30 | 285 | 浅层井水 |  |  |
| 38 |  | 沙田村委会 | 沙田村 | 沙田村饮水工程 | 2016年 | 135 | 1106 | 浅层井水 |  |  |
| 39 |  | 塘坊村委会 | 塘坊村 | 塘坊村饮水工程 | 2013年 | 165 | 1467 | 浅层井水 |  |  |
| 40 |  |  | 里表村 | 里表村饮水工程 | 2018年 | 30 | 260 | 深层井水 |  |  |
| 41 |  | 万善村委会 | 大芬村 | 大芬村饮水工程 | 2014年 | 30 | 236 | 浅层井水 |  |  |
| 42 |  | 保平村委会 | 保平村 | 保平水厂供水工程 | 2003年 | 700 | 6413 | 浅层井水 |  |  |
| 43 |  | 才地村委会 | 波兰沟村 | 波兰沟村饮水工程 | 2018年 | 60 | 568 | 浅层井水 |  |  |
| 44 |  |  | 才地村 | 才地村饮水工程 | 2006年 | 50 | 416 | 深层井水 |  |  |
| 45 |  |  | 军营新村 | 军营新村饮水工程 | 2018年 | 20 | 200 | 浅层井水 |  |  |
| 46 |  |  | 军营老村 | 军营老村饮水工程 | 2018年 | 30 | 220 | 浅层井水 |  |  |
| 三 | 乌烈镇维修养护资金合计 |  |  |
| 47 | 乌烈镇 | 乌烈村委会 | 乌烈村 | 乌烈水厂供水工程 | 2003年 | 4100 | 15304 | 戈枕干渠和昌化江 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
|  |  | 峨沟村委会 | 峨沟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 峨港村委会 | 峨港村 | 峨港水厂供水工程 | 2007年 | 1500 | 15180 | 新田坝水库 |  |  |
|  |  | 道隆村委会 | 道隆村 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 白石村委会 | 白石村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 纳凤村委会 | 纳凤村 | 纳凤村饮水工程 | 2005年 | 220 | 1631 | 浅层井水 |  |  |
| 50 |  | 长塘村委会 | 长塘村 | 长塘村饮水工程 | 2012年 | 220 | 2163 | 浅层井水 |  |  |
| 四 | 昌化镇维修养护资金合计 |  |  |
| 51 | 昌化镇 | 大风村委会 | 大风村 | 大风村饮水工程 | 2009年 | 400 | 3559 | 浅层井水 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
| 52 |  | 黄姜村委会 | 黄姜村 | 黄姜村饮水工程 | 2020年 | 110 | 854 | 昌化江 |  |  |
| 52 |  | 光田村委会 | 靛村 | 靛村饮水工程 | 2002年 | 60 | 609 | 浅层井水 |  |  |
| 53 |  |  | 光田村 | 光田村饮水工程 | 2020年 | 100 | 610 | 昌化江 |  |  |
| 54 |  | 耐村村委会 | 耐村 | 耐村饮水工程 | 2019年 | 350 | 3264 | 昌化江 |  |  |
| 55 |  | 旧县村委会 | 旧县村 | 旧县村饮水工程 | 2014年 | 400 | 3182 | 浅层井水 |  |  |
| 56 |  | 新城村委会 | 新城村 | 新城村饮水工程 | 2012年 | 100 | 622 | 浅层井水 |  |  |
| 57 |  | 杨柳村委会 | 杨柳村 | 杨柳村饮水工程 | 2010年 | 100 | 685 | 浅层井水 |  |  |
| 58 |  | 咸田村委会 | 咸田村 | 咸田村饮水工程 | 2019年 | 130 | 999 | 浅层井水 |  |  |
| 59 |  | 昌城村委会 | 昌城村 | 昌城村饮水工程 | 2006年 | 360 | 2931 | 浅层井水 |  |  |
| 60 |  | 先田村委会 | 先西、先南、先中、先东、先锋村 | 先田村饮水工程 | 2008年 | 320 | 3105 | 棋子湾水厂管网延伸 |  |  |
| 61 |  |  | 江门坑村 | 江门坑村饮水工程 | 2011年 | 10 | 91 | 浅层井水 |  |  |
| 62 |  |  | 小寨上村 | 小寨上村饮水工程 | 2007年 | 60 | 408 | 浅层井水 |  |  |
| 63 |  |  | 小寨下村 | 小寨下村饮水工程 | 2011年 | 50 | 304 | 浅层井水 |  |  |
| 64 |  | 昌农村委会 | 昌农村 | 昌化水厂供水工程 | 2012年 | 1200 | 3993 | 浅层井水 |  |  |
|  |  | 昌田居委会 | 昌田居委会 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 昌化居委会 | 昌化居委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 海尾镇维修养护资金合计 |  |  |
| 65 | 海尾镇 | 进董村委会 | 进董村 | 进董村饮水工程 | 2015年 | 60 | 645 | 浅层井水 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
| 66 |  | 白沙村委会 | 白沙村 | 白沙村饮水工程 | 2019年 | 100 | 846 | 浅层井水 |  |  |
| 67 |  | 沙地村委会 | 沙地村 | 沙地村饮水工程 | 2006年 | 400 | 3770 | 浅层井水 |  |  |
| 68 |  | 沙渔塘村委会 | 沙渔塘村 | 沙鱼塘村饮水工程 | 2017年 | 40 | 458 | 浅层井水 |  |  |
| 69 |  | 海农村委会 | 西边、盐丁、上头、中间、海尾市、柯来、新海村 | 海尾水厂供水工程 | 2003年 | 1750 | 15543 | 戈枕水库 |  |  |
| 70 |  | 海尾社区 | 海尾社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 打显村委会 | 打显村 | 打显村饮水工程 | 2019年 | 220 | 2100 | 大口井、机井 |  |  |
| 72 |  | 五大村委会 | 五大老村 | 五大老村、甘塘村饮水工程 | 2007年 | 160 | 1275 | 机井 |  |  |
|  |  |  | 甘塘村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 三联村委会 | 塘兴村 | 塘兴村饮水工程 | 2009年 | 200 | 1466 | 浅层井水 |  |  |
| 74 |  |  | 马地村 | 马地村饮水工程 | 2012年 | 20 | 65 | 浅层井水 |  |  |
| 75 |  | 五联村委会 | 五联新村 | 五联新村饮水工程 | 2007年 | 50 | 450 | 浅层井水 |  |  |
| 76 |  |  | 林好村 | 林好村饮水工程 | 2005年 | 50 | 403 | 浅层井水 |  |  |
| 77 |  |  | 永安村 | 永安村饮水工程 | 2009年 | 60 | 520 | 浅层井水 |  |  |
| 78 |  |  | 波兰村 | 波兰村饮水工程 | 2015年 | 70 | 580 | 浅层井水 |  |  |
| 79 |  | 高石塘村委会 | 高石塘村 | 高石塘村饮水工程 | 2009年 | 50 | 526 | 深层井水 |  |  |
| 80 |  | 南罗村委会 | 南罗村 | 南罗村饮水工程 | 2014年 | 250 | 1780 | 浅层井水 |  |  |
| 81 |  |  | 双塘村 | 双塘村饮水工程 | 2000年 | 60 | 400 | 浅层井水 |  |  |
| 82 |  | 长山村委会 | 长山、长田、水牛塘村 | 大安水厂供水工程 | 2005年 | 500 | 3286 | 浅层井水 |  |  |
|  |  | 大安村委会 | 大安上村、下村、流水地、三加、中村、新兴、大村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 新港社区 | 新港社区 | 新港社区饮水工程 | 2004年 | 400 | 3450 | 浅层井水 |  |  |
| 六 | 七叉镇维修养护资金合计 |  |  |
| 84 | 七叉镇 | 尼下村委会 | 尼下、机保、昂托、保湾、尼下新村 | 七叉水厂供水工程 | 2008年 | 2800 | 7414 | 七叉河 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
|  |  | 七叉村委会 | 七叉、保营 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙洞村委会 | 乙洞、保由、致牧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重合村委会 | 重合村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 七叉村委会 | 万顶、苗村 | 霸王岭水厂管网延伸工程 | 2018年 | 200 | 1750 | 引山泉水 |  |  |
|  |  | 乙劳村委会 | 苗甫村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 金炳村 | 金炳村、乙劳村饮水工程 | 2005年 | 80 | 680 | 引山泉水 |  |  |
|  |  |  | 乙劳村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 机构村 | 机构村、乙件村饮水工程 | 2009年 | 80 | 728 | 引山泉水 |  |  |
|  |  |  | 乙件村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 乙在村委会 | 只萼村 | 只萼村饮水工程 | 2008年 | 40 | 334 | 深层井水 |  |  |
| 89 |  |  | 乙在村 | 乙在村饮水工程 | 2008年 | 40 | 325 | 深层井水 |  |  |
| 90 |  |  | 白石新村 | 白石村饮水工程 | 2008年 | 40 | 317 | 浅层井水 |  |  |
|  |  |  | 白石老村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 南在村 | 南在村饮水工程 | 2008年 | 30 | 210 | 深层井水 |  |  |
| 92 |  | 大章村委会 | 大章村、宝山村 | 大章村、宝山村饮水工程 | 2018年 | 120 | 1110 | 引山泉水 |  |  |
| 93 |  | 红峰村委会 | 乌烈、新村、田头、王化村 | 红峰村饮水工程 | 2011年 | 250 | 2065 | 王化水库 |  |  |
| 94 |  |  | 玉地村 | 玉地村饮水工程 | 2018年 | 50 | 436 | 深层井水 |  |  |
| 七 | 叉河镇维修养护资金合计 |  |  |
| 95 |  | 红阳村委会 | 坊塘村 | 坊塘村饮水工程 | 2015年 | 100 | 731 | 浅层井水 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
| 96 |  |  | 大洋基村 | 大洋基村饮水工程 | 2015年 | 130 | 1149 | 浅层井水 |  |  |
| 97 |  |  | 红薯地村 | 红薯地村饮水工程 | 2015年 | 150 | 1333 | 浅层井水 |  |  |
| 98 |  | 叉河村委会 | 叉河村、范地村 | 叉河村、范地村饮水工程 | 2019年 | 400 | 2448 | 戈枕水库 |  |  |
| 99 |  | 排岸村委会 | 老羊田村 | 老羊田村饮水工程 | 2018年 | 130 | 1102 | 浅层井水 |  |  |
| 100 |  |  | 排岸村 | 排岸村饮水工程 | 2009年 | 60 | 627 | 浅层井水 |  |  |
| 101 |  |  | 水尾村 | 水尾村饮水工程 | 2019年 | 50 | 514 | 深层井水 |  |  |
| 102 |  | 老宏村委会 | 老宏村 | 老宏村饮水工程 | 2010年 | 140 | 1264 | 范地村管网延伸 |  |  |
| 103 |  |  | 老烈村 | 老烈村饮水工程 | 2018年 | 40 | 360 | 范地村管网延伸 |  |  |
| 104 |  | 坎头村委会 | 坎头村 | 坎头村饮水工程 | 2006年 | 120 | 1038 | 浅层井水 |  |  |
| 105 |  |  | 池头村 | 池头村饮水工程 | 2007年 | 30 | 136 | 深层井水 |  |  |
| 106 |  | 唐村村委会 | 唐村 | 唐村饮水工程 | 2016年 | 120 | 1118 | 浅层井水 |  |  |
| 107 |  | 老羊地村委会 | 老羊地村 | 老羊地村饮水工程 | 2014年 | 200 | 1582 | 浅层井水 |  |  |
| 八 | 王下乡维修养护资金合计 |  |  |
| 108 | 王下乡 | 大炎村委会 | 浪伦村 | 浪伦村饮水工程 | 2019年 | 30 | 259 | 引山泉水 | 农村饮水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换等维修管护内容 |  |
| 109 |  |  | 大炎新村 | 大炎新村饮水工程 | 2019年 | 30 | 270 | 引山泉水 |  |  |
| 110 |  |  | 大炎老村 | 大炎老村饮水工程 | 2001年 | 20 | 189 | 引山泉水 |  |  |
| 111 |  | 钱铁村委会 | 钱铁村 | 钱铁村饮水工程 | 2001年 | 70 | 623 | 引山泉水 |  |  |
| 112 |  | 洪水村委会 | 桐才村 | 桐才村饮水工程 | 2001年 | 20 | 174 | 引山泉水 |  |  |
| 113 |  |  | 俄力村 | 俄力村饮水工程 | 2001年 | 40 | 334 | 引山泉水 |  |  |
| 114 |  |  | 南方村 | 南方村饮水工程 | 2001年 | 20 | 169 | 引山泉水 |  |  |
| 115 |  | 三派村委会 | 一队、三队 | 三派村一队、三队饮水工程 | 2012年 | 60 | 579 | 引山泉水 |  |  |
| 116 |  |  | 二队 | 三派村二队饮水工程 | 2016年 | 20 | 186 | 引山泉水 |  |  |
| 117 |  |  | 四队、五队 | 三派村四、五队饮水工程 | 2019年 | 50 | 465 | 引山泉水 |  |  |
| 合计 |  |  |

| 昌江黎族自治县农村饮水安全工作考核指标 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 评分标准 | 提供材料 | 评估方式 | 分值 | 已提交材料齐全 | 未提交材料及存在问题清单 | 工作亮点 | 得分 |
| I-1 组织管理 （40分） | 组织管理落实情况 | 1 | 公司内部有针对该维修养护工作的组织领导和管理制，得10分。 | 提供组织领导和相关管理制度材料 | 材料审核 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 公司出台内部维修养护考核细则和标准，得10分。 | 提供内部维修养护考核细则和标准 | 材料审核 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 制定年度农村饮水工程维修养护工作计划，得10分。 | 提供年度农村饮水工程维修养护工作计划 | 材料审核 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 制度上墙，文档整编完整，台账资料完整规范，维修养护计划及验收等有关材料记录及时、齐全，并有专人管理，有专人负责配合水务部门上报材料，得10分 | 提供相关证明材料 | 材料审核 | 10 |  |  |  |  |
| I-2 维修养护工作 （40分） | 开展考核工作 | 7 | 每个季度对参与维修养护的员工进行考核，每考核一次得2分。 | 提供每个季度的考核结果。 | 材料审核 | 15 |  |  |  |  |
|  | 维修养护计划审核和验收工作 | 9 | 按要求到现场审核各乡镇及水厂、管水员上报维修计划，并按要求开展维修养护及验收工作，每个乡镇抽查2个工程，一处不合格扣2分 | 提供上报维修计划和验收等证明材料 | 材料审核 现场抽查 | 15 |  |  |  |  |
|  | 发现问题整改情况 | 11 | 对暗访、检查、投诉的问题按时完成整改的得10分；没有全部完成整改的，按完成比例乘10得分。 | 提供本年度暗访、检查、投诉的问题清单及整改结果。 | 材料审核 | 10 |  |  |  |  |
| I-3 水质保障 （20分） | 农村饮水安全工程药剂等配送情况 | 12 | 按要求配送消毒药物等，每个乡镇抽查2处工程，发现不按规定配送一处扣2分 | 提供配送证明材料。 | 材料审核 现场抽查 | 10 |  |  |  |  |
|  | 饮用水卫生监测情况 | 13 | 以每年卫生疾控监测部门出具的农村供水工程末梢水监测报告为依据，全年平均末梢水合格率达80%（含）以上的得10分；末梢水合格率在60%（含）至80%之间的得6分；末梢水合格率为20%（含）至60%之间的得4分；末梢水合格率为20%以下的得0分。 | 按照县疾控中心提供数据进行评估。 | 县疾控中心 提供数据 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |