### 用户需求

**一.项目概况：**

**1.采购内容：**

健康服务与管理建设实训设备及管理系统设备1批。

**2.采购预算：**

本项目总预算为人民币3858679.00元。

**3.成交供应商数量：**

本项目限确定一名成交人。

**二.项目主要商务、技术要求与需求：**

**1、主要商务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的交付的时间 | 签订采购合同之日起 60天内 |
| 标的交付的地点 | 临高县中等职业技术学校甲方指定地点。 |
| 付款方式 | 按采购成交所签订合同执行 |
| 验收要求 | 根据采购合同约定进行履约验收 |
| 履约保证金收取要求 | 按采购成交所签订合同执行 |

**2、其他商务需求：**

**总体要求：**

1）投标人必须对所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务投标。

2）供应商所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

3）供应商须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于磋商文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。

4）供应商应对其投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

5）投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

6）投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。

7）供应商负责项目招标人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。

8）对于影响项目正常工作的必要组成部分，无论在技术要求规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

10）投标价格包括： (1)货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等； (2)招标范围内所有设备及配件费； (3)安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）； (4)人员培训和售后服务的相关费用。

11）供应商所投设备的具体品牌、制造商名称、型号、产地等信息必须与其相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》的具体制造商名称、型号、产地等所有信息一致。

12）所建议的设备的性能要达到或优于招标要求中所列技术指标。投标人在响应投标方案中必须列出具体参数。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。

13）本项目只允许采购非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

**3、售后服务：**

1）保修期限：成交人承诺本合同项下设备物资的免费保修期为1年，保修期限自货物通过采购人组织的验收之日起计算。在保修期内，如货物非因采购人原因而出现的质量问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

2）对采购人的服务通知，成交人在接报后12小时内到达现场处理。若在48小时内仍未能有效解决，中标人应免费提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行。

3）免费保修期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由中标人负责免费更换及维修。

4）免费保修期满后，设备物资维修服务及配件费用享受市价的八折优惠。

1. **采购清单、技术标准要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **品目类别** | **品目标的** | **单位** | **数量** | **技术标准与要求** | **核心设备要求** |
| **（1）健康服务与管理专业建设实训设备** |
| 1-1 | 音乐照顾（50 人用）及健身 | 手摇铃 | 个 | 50 | 尺寸：鼓圈直径23厘米 高20厘米 |  |
| 响板 | 个 | 50 | 直径5.5厘米 |  |
| 木槌 | 对 | 50 | 10\*4.5\*0.5cm |  |
| 铃鼓 | 个 | 5 | 长25cm；宽25cm；高5cm |  |
| 双头木鱼 | 组 | 5 | 8寸：24\*20\*18cm |  |
| 高低音木鱼 | 组 | 5 | 低梆子约长21CM\*宽7.5CM\*高4CM高梆子约长15\*宽4.5CM\*高6.5CM |  |
| 红蓝沙筒 | 组 | 5 | 尺寸：13\*4cm |  |
| 沙铃 | 组 | 5 | 尺寸：2.5\*4cm |  |
| 鸡蛋沙铃 | 对 | 5 | 尺寸：5.7\*4cm |  |
| 三角铁 | 组 | 5 | 6寸：30\*20\*10 |  |
| 大鼓 | 组 | 1 | 16寸：53\*50cm |  |
| 铜拔 | 组 | 1 | 直径15cm |  |
| 泡泡 | 盒 | 2 | 42\*13\*27cm |  |
| 教学用音乐照顾 CD | 套 | 1 | 主机：长430mm；宽315mm；高70mm |  |
| 大型扑克牌 | 组 | 5 | 17.5\*12.5cm |  |
| 包含：按摩球 7cm | 个 | 50 | 尺寸：7cm |  |
| 脚底按摩器 | 个 | 50 | 额定电压 5V额定功率 3.3W震动频率 120Hz | ▲ |
| 足部拉筋板 | 个 | 5 | 尺寸：20\*12\*3.3mm |  |
| 36 音风铃附架、气球伞（含两颗球）、插花训练组 1 组（3 个/组）、中高龄舒压按摩组-50 人、亲蜜舒压按摩组等 | 组/套 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 |  |
| 1-2 | 心理咨询 | 体感音乐放松椅--标准版 | 台 | 4 | 尺寸：1000\*1160\*1000 | ▲ |
| 沙盘--标准系列 1000 | 套 | 1 | 按实际需求及个性化定制 | ▲ |
| 经典宣泄设备--专业版 | 套 | 2 | 1.7米变速款 | ▲ |
| 方茶几桌 | 张 | 4 | 尺寸：600\*600\*600mm |  |
| 椅子 | 把 | 7 | 尺寸长560mm；宽630mm；高930mm |  |
| 咨询桌 | 张 | 1 | 尺寸：长120cm；宽80cm；高70cm |  |
| 三人沙发 | 组 | 1 | 尺寸：长186cm；宽78cm；高77cm |  |
| 单人沙发 | 组 | 2 | 尺寸：870\*870\*750mm |  |
| 茶几桌 | 张 | 1 | 长1200mm；宽600mm；高420mm |  |
| 1-3 | 老年康复 | 上下肢智能运动康复器 | 台 | 1 | 123\*105\*53.5cm功率70瓦 | ▲ |
| 微电脑牵引治疗仪（颈牵） | 台 | 1 | 整体：740\*640\*2050mm牵引范围：400-500 | ▲ |
| 中频治疗仪 | 台 | 1 | 输出电压：≤50V功率≤40VA |  |
| 紫外线治疗仪 | 台 | 1 | 尺寸：341\*221\*297输入功率：160VA | ▲ |
| 减重步态训练器（电动） | 台 | 1 | 尺寸：61\*42\*cm承载：450N |  |
| 双轮助行器 | 台 | 1 | 尺寸：51\*49\*79安全承重：180kg |  |
| 拐杖凳 | 个 | 1 | 尺寸：27\*90cm |  |
| 腋杖 | 副 | 1 | 手柄尺寸：133cm |  |
| 肘杖 | 副 | 1 | 90-119cm 10段调节 |  |
| 手杖 | 根 | 1 | 80-100cm 10段调节 |  |
| 四角拐 | 根 | 1 | 调节范围：600-800mm |  |
| PT 训练床 | 张 | 1 | 尺寸：190\*123\*48cm |  |
| PT 凳 | 张 | 1 | 尺寸：40\*45\*60cm |  |
| 手功能组合训练箱 | 组 | 1 | 尺寸：39\*50\*16cm |  |
| 手指插球器 | 组 | 1 | 尺寸：60\*40\*17cm |  |
| 虚拟情景训练平台、OT 综合训练工作台、偏瘫康复器（带座）、作业训练器等 | 组/套 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 |  |
| 1-4 | 智慧养老 | 空气养护仪 | 套 | 10 | 尺寸：250\*146\*230mm功率：65W |  |
| 平衡功能检测训练系统 | 套 | 1 | 尺寸：130\*56\*38mm频宽：30Hz |  |
| 语言评估与训练系统 | 套 | 1 | 规格：148\*80\*75cm |  |
| 家卫视 2.0（包含：主机、遥控器） | 组 | 1 | 尺寸：330\*330\*780mm电压：100-240V | ▲ |
| 门磁 1 个 | 个 | 1 | 10\*3.9\*2.9cm静态电流：≤20VA |  |
| 烟感 1 个 | 个 | 1 | 尺寸：106 mm×50mm×50mm |  |
| 气感 1 个 | 个 | 1 | 探测距离：15M,静态电流：80uA |  |
| 智能拐杖 | 个 | 1 | 高度71-90cm重：395g |  |
| 心脑血管健康评估（虚拟家庭医生）、睡眠改善方案（光疗系统）、智能机器人、窗磁 、红外线幕帘、智能监护系统/环境监测系统/人员定位系统、认知评估与训练系统等 | 套/个 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 |  |
| 1-5 | 模拟体验 | 电动移位机(移动式吊臂) | 台 | 1 | 尺寸：1200\*620\*1130mm升降范围：750-1750mm | ▲ |
| 电动移位机(电动提升转移车两电机) | 台 | 1 | 尺寸：1200\*620\*1130mm升降范围：750-1750mm | ▲ |
| 园艺架子 | 个 | 1 | 尺寸：95\*95\*25cm |  |
| 体验桌 | 张 | 5 | 尺寸：100\*45\*90mm |  |
| 模拟体验路径规划（包含：体验路径标示牌 1 组） | 套 | 1 | 外框尺寸：32.7\*45cm |  |
| 展示架 2 个 | 个 | 2 | 尺寸：50\*160\*25cm |  |
| 半身麻痹模拟体验装置、高龄者模拟体验装置、辅助沟通器、辅助餐食机械臂、LED 渐变老化教学灯箱、专业摆位枕、翻身移位操作组、无障碍衣服、海报、模特儿、早老干预系统、园艺疗法桌等 | 套/支/台/组/张/个 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 | ▲ |
| **（2）健康服务与管理专业建设管理系统设备** |
| 2-1 | 健康评估系统 | 台式血压计 | 台 | 1 | 充气式，血压范围：0-300mmHg | ▲ |
| 血糖机  | 台 | 1 | 测试范围：1.1-33.3mmol/L | ▲ |
| 超声骨密度检测仪 | 台 | 1 | 尺寸：330\*360\*645mm电源：3.15A 125W | ▲ |
| 肺功能测试仪 | 台 | 1 | 尺寸：128\*63\*47mm测量范围：0-10L | ▲ |
| 身高体重测试仪 | 台 | 1 | 测高范围：80-200cm称重范围：8-500kg |  |
| 肺活量测试仪 | 台 | 1 | 量程：10000ml分度值：1ml |  |
| 握力测试仪 | 台 | 1 | 尺寸：195\*125mm拉力值：180KG |  |
| 坐位体前屈测试仪 | 台 | 1 | 尺寸：60\*39\*24\*20cm刻度范围：20-40cm |  |
| 闭眼单脚站立测试仪  | 台 | 1 | 测量范围：0-999cm分度值：0.1cm电源：220v |  |
| 反应时测试仪 | 台 | 1 | 尺寸：52\*35\*11cm测试范围：0-9.999秒电源：220V，50HZ |  |
| 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 尺寸：356\*796\*995mm体重范围：10-250hg身高范围：95-220cm | ▲ |
| 健康管理系统、体成分检测软件、体质监测软件、附件（数据采集、身份识别、电脑打印机）、情绪与行为干预系统、视听音乐统合训练系统、健康检测系统(随访包)、生命体征床垫检测系统等 | 台/套 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 |  |
| 2-2 | 模拟体验 | 电动爬楼机（配轮椅型） | 台 | 1 | 尺寸：65\*56\*180cm载重：140kg/180kg功率：250W/500W | ▲ |
| 液晶触屏一体机 | 台 | 1 | 65英寸：1485\*888\*88mm分辨率：3840\*2160v | ▲ |
| 沐浴推车 | 台 | 1 | 尺寸：650\*450\*800mm |  |
| 电动直立床 | 台 | 1 | 尺寸：1900\*600\*620mm输入功率：90VA电压：220V 50HZ |  |
| 痉挛肌治疗仪 | 台 | 1 | 功率：60V工作模式：电脉冲按摩 |  |
| 全功能老年护理人、各期褥疮护理模型、高级压疮（褥疮）护理模型、翻身移位操作组、半身麻痹模拟体验装置、高龄者模拟体验装置、360 度旋转扶手、保健呼吸椅等 | 个组套 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 | ▲ |
| 2-3 | 老年康复 | 辅助步行训练器（带刹带座） | 台 | 1 | 尺寸：331\*110\*122cm矫正坡度：15度 |  |
| 平行杠（配矫正板） | 套 | 1 | 尺寸：331\*110\*122cm矫正坡度：15度 |  |
| 上肢关节康复器(肩肘两用) | 台 | 1 | 尺寸：均码 可调长度范围：35-43cm | ▲ |
| 肩关节回旋训练器（轮式） | 台 | 1 | 尺寸：60\*100cm |  |
| 滑轮吊环训练器 | 台 | 1 | 滑轮尺寸：30.5\*24\*3.5cm拉绳尺寸：200cm |  |
| 肘关节牵引训练椅（可调式） | 台 | 1 | 尺寸：102\*121\*1184cm |  |
| 电动升降站立架 | 台 | 1 | 尺寸：600-1250mm桌架延伸：1080-1660mm | ▲ |
| 液压式踏步器（踏步训练器） | 台 | 1 | 尺寸：84\*65\*118cm额定负载：135kg力值调节：200-1500N |  |
| 肋木 | 台 | 1 | 双肩：高2600mm 宽度：1800mm 横杆直径：38mm |  |
| 红外线治疗仪 | 套 | 1 | 尺寸：560\*337\*190mm功率：250VA 频率：50HZ 功率：250VA |  |
| 系列沙袋（提式）、训练用阶梯（双向豪华） | 组/架 | 若干 | 按实际需求及个性化定制 |  |

▲为核心设备。