`窗体顶端

窗体底端

美兰法院灵山法庭信息化建设项目

招标文件

招标编号：HNGP2023-045

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海口市美兰区人民法院

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2023年6月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海口市美兰区人民法院委托，对美兰法院灵山法庭信息化建设项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2023-045

2.项目名称：美兰法院灵山法庭信息化建设项目

3.预算金额：¥432.66万元（其中A包：信息化建设项目， 预算：426.454023万元；B包：信息化工程监理服务，预算：6.205977万元。）

4.最高限价（如有）：¥432.66万元（其中A包：信息化建设项目， 预算：426.454023万元；B包：信息化工程监理服务，预算：6.205977万元。）

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。（适用于A包）

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海口市美兰区人民法院

地  址：海口市美兰区琼山大道52号

联系人：施先生

联系人电话：0898-65917196

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：!异常的公式结尾 马先生

联系电话：0898-66529805

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2023年6月

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2023年至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2023年至今任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

不收取

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配

## A包

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

## B包

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

!异常的公式结尾!异常的公式结尾

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求缴纳合同金额的5%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。设备验收合格后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还中标供应商。中标供应商如未能按合同要求供货或设备验收不合格，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

- 采购需求

一、项目名称：美兰法院灵山法庭信息化建设项目，其中包括：

A 包：信息化建设项目。

B 包：信息化工程监理服务。

- 建设单位：海口市美兰区人民法院

A 包：

信息化建设项目采购需求书

一、建设目标

灵山法庭是美兰区人民法院唯一的派出法庭，作为国家的审判机关，肩负国家法律、案件审判重任。2022年全庭共受理民商事案件2642件，结案2316件，结案率87.66% ，同比上升0.14个百分点。在维护国家法律公正、社会稳定、保障人民和财产安全与经济繁荣稳定发挥着重要作用。

为此，人民法院系统在公正与效率的新时期主题下，不断加强技术实力，逐步完善信息和网络现代化建设，为执法工作的正常高速运转等提供了良好的技术保障。为了使新建的灵山法庭达到国家及海南法院信息化建设标准总体要求，需利用先进的网络、通信和多媒体技术，拓展、延伸审判法庭功能，为法院庭审活动提供录像、直播、点播、远程质证、远程提讯、语音等技术支持和技术保障，建立起管理规范、标准统一、保障有力的智慧法庭体系，以满足灵山法庭受理案件量持续增大情况下，同时保证审判质效的提升。灵山法庭信息化建设覆盖率要达到100%，需要达到以下目标。

1、计算机网络系统、信息发布系统、多媒体会议室系统、综合布线系统、公共广播系统和通信设备间建设等基础设施系统的建设目的为办公人员迅速、准确、直观地提供、发布和传输各种信息，从而提高办公人员的工作效率、提高领导决策的准确性和科学性；

2、安防监控系统、人脸门禁系统、出入口管理系统、安全检测系统等系统的建设目的是有效提高灵山法庭内综合安全防范能力，100%覆盖无死角盲点。

3、智慧法庭系统、24小时自助法院系统、诉讼服务大厅的建设目的满足司法审判主要业务信息化覆盖率要达到100%；使来访人民群众对信息化服务的满意度要达到90%以上；

## 所属行业：软件和信息技术服务业

二、建设内容

本项目为海口市美兰区人民法院为管辖属地灵山法庭新建审判用房信息化建设项目，建设基于灵山法庭业务需求，主要内容如下：

- 综合安防管理平台

灵山法庭为能实现对视频设备、解码设备、视频存储设备等综合集中管理，需要建设1套综合安防管理平台。该平台需满足各项子系统统一集成、平台运行统一监控、业务弹性扩展、智能化的应用、应用接口开放等功能。

- 安防监控系统

在灵山法庭新建审判大楼建设安防监控系统，实现灵山法庭安全防范的良性发展。主要建设内容包括：

- 监控系统建设设计实现重点区域监控全覆盖；

- 本次IP监控系统拟建设400万前端高清IP监控摄像头90个，监控室后端设备包括4块3.5mm的55英寸LCD大屏、1台网络存储设备和1台高清解码器等系统设备。

- 人脸门禁系统

本期灵山法庭新增人脸门禁一体机21台、4门控制主机7台、磁力锁25台、开门按钮20台、身份证刷卡机1台。门禁一体机安装位置主要为灵山法庭内部办公场所通过人脸识别技术开锁，可以对进出通道设置权限，对每个通道设置制定人可以进出。

- 车辆道闸出入管理系统

为了有效科学的管理进出车辆，区分内部车辆和访客车辆。本期在灵山法庭大门出口和入口各安装1套智慧停车管理系统，软硬件配置有抓拍显示道闸一体机、触发雷达、闸杆。

- 员工与律师通道系统

为响应最高人民法院要求各级法院建设律师安检绿色通道及支持识别律师服务平台小程序端生成的律师二维码进行律师身份核验，提升优化人民法院为律师提供诉讼服务水平，律师执业环境。

本期在灵山法庭保卫门岗处新2套道闸分别位通员工与律师通道、电动车通道，其主要是通过人脸识别和人体测温技术开锁，可以对进出通道设置权限，对每个通道设置制定人可以进出。对进出该通道的人进行进出方式的授权。本系统软硬件配置有访客一体机1台、员工与律师通道左边闸机1台、中间闸机1台、右闸边机1台，电动车通道左边闸机1台、右闸边机1台，人脸二维码识别组件共6台。

- 门岗安检与物品管控设备

为了保障法庭内人员的安全，诉讼服务中心一般不得携带香烟、打火机等限制物品入内，访客随身物品需过安检。在法庭门卫处部署软硬件配置1台安检机、智能安检门1台、手持金属探测仪1台、随身物品寄存柜主柜1台。

- 综合布线系统

在灵山法庭审判大楼建设一套综合布线系统作为语音、数据及图像通信系统的传输媒介应保证实现大楼内语音设备、各种计算机设备、各种网络互联设备能够正常进行数据传输；灵山法庭属于新建办公大楼，园区内部通信管道未在整体建筑规划范围内，既由本次信息化设计统一设计规划建设1*Φ110VPC管246米，及大楼内部弱电桥架156米。

- 信息发布系统

本期在法庭立案大厅右侧墙面安装1套室内P1.2全彩LED显示屏（含显示屏独立主控），嵌入墙体安装；在重要的出入口以及大厅部署5套壁挂式信息发布屏以及配套的软件部署建设，同时新增1台电脑用于信息发布系统的信息发布与管理以及1台视频处理器。

- 会议系统

为了支持召开跨地域的各种会议，进行远程培训、传达方针政策，布置工作，交流经验，通过视频会议系统音视频沟通提高工作效率，节约经费。

本期在会议室建设显示系统、扩音系统、数字会议发言系统、无纸化会议系统、智能化集中控制系统、远程会议系统以及一些周边设备等。具体建设内容如下：

  - 显示系统：1台LCD激光投影机和1块180寸16:10电动幕。

  - 扩音系统：6只音响、2台功放、1台数字调音台、1台音频处理器、1台抑制器以及对应的软件和配套材料。

  - 数字会议发言系统：1台会议主机、1台会议话筒处理器以及对应软件和配套材料。

  - 无纸化会议系统：1台无纸化主机、1台无纸化流媒体主机、19台无纸化升降器、19台无纸化会议终端、1台网络主机以及对应软件。

  - 智能化集中控制系统：1台网络中控主机、1台控制器、1台触摸屏、1台安卓平板电脑、1台无线路由器、1台交换机。

  - 远程会议：1台会议终端、1台摄像头、1台麦克风以及对应软件和配套材料。

  - 周边设备：1台电源管理器、1台网络机柜、1台台式电脑（管理）、1台变压器和1台多媒体插座。

- 诉讼服务大厅

诉讼服务中心信息化建设主要包括排队叫号系统、诉讼调解服务和信访接待服务、自助诉讼服务等功能分区配套信息化硬件设施部署建设。

- 智慧法庭系统

灵山智慧法庭系统建设包括1个中法庭、3个小法庭的前端配套软、硬件建设；后端应用系统使用美兰区人民法院科技法庭应用支撑平台、智慧法庭应用系统，避免重复建设。

- 24小时自助法院系统

24小时自助法院系统建设包括智能诉状自动生成终端，云柜等。

- 桌面云

桌面云的建设包括50个办公工位桌面云建设，含外、内网的桌面云办公建设。

- 计算机网络系统

灵山法庭计算机网络系统建设包括3套网络：法庭业务专网、法庭互联网、设备网，3套网络物理隔离。

法庭业务专网：主要承载灵山法庭与美兰法院、省高院专网对接业务系统，如智慧法庭业务系统、审判系统、人民法院执行案件流程信息管理系统以及智慧法庭部署智能终端接入。

法庭互联网：主要承载灵山法庭办公区互联网（外网）业务。

设备网：主要承载灵山法庭内部前端设备安防综合管理系统。

- 网络安全

本期在灵山法院业务专网、设备网、法庭互联网部署安全设备，业务专网和设备网部署1台防火墙共用，法庭互联网部署1台防火墙、1台服务器以及对应的安全软件。

- 通信设备间

通信设备间包含设备间装饰装修、空调系统、不间断电源系统、防雷接地系统、供配电系统、通信机柜等建设。

三、设备采购清单及技术性要求

| 序号 | 产品/服务名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备及材料 |
| 一 | 法院业务专网系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 48口核心交换机 | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,2个电源模块槽 3、设备交换容量≥1.28 Tbps/12.8 Tbps，包转发率≥252/402 Mpps； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+。 | 台 | 1 |
| 2 | 光纤收发器 | 1. 端口：≥1个千兆SC光口，≥1个千兆RJ45网口； 2. 基于波分复用技术，采用单模单纤传输，最远传输距离≥20公里。 | 对 | 10 |
| 3 | 24口接入交换机（信息面板） | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP光口，交流供电； 3、设备交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 4、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN等二层功能； 5、支持CPCAR控制功能、CPU黑名单功能、攻击溯源惩罚、MFF功能、动态ARP检测机制、IPSec功能、IP Source Guard、DHCPV6 Snooping、ND Snooping等安全功能。 | 台 | 9 |
| 4 | 16口接入交换机（信息面板） | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供≥16个千兆电口，≥2个万兆SFP光口，交流供电； 3、设备交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 4、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN等二层功能； 5、支持CPCAR控制功能、CPU黑名单功能、攻击溯源惩罚、MFF功能、动态ARP检测机制、IPSec功能、IP Source Guard、DHCPV6 Snooping、ND Snooping等安全功能。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 面板（单盒双口） | 含1个86型双口面板、2个非屏蔽六类网络模块、1个86型底盒。 | 个 | 74 |
| 2 | 面板（单盒双口） | 含1个3口网络弹起式地插（含底盒）、2个非屏蔽六类网络模块。 | 个 | 16 |
| 3 | 24口配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架，含模块。 | 个 | 8 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对室内非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 32 |
| 5 | Φ25PVC线管 | 综合布线专用PVC护套线管，管径φ25mm | 米 | 1301 |
| 6 | 水晶头 | 六类非屏蔽网络水晶头，100个/盒 | 盒 | 4 |
| 7 | 2米机柜-42U | 42U标准机柜，规格：600mm×900mm×2000mm；标配：金属理线环4个、扎线杆1个、风扇4个、机柜托盘3块、上架螺丝40套、PDU电源1条。 | 台 | 3 |
| 8 | 12芯单模光纤 | 室外12芯单模GYXTW光缆 | 米 | 535 |
| 9 | 光纤熔接 | 按用户需求并结合现场实际情况对光纤进行熔接，并使用红外笔测试光路并做标签标记。 | 芯 | 80 |
| 10 | 光纤尾纤 | SC接口单模尾纤，长度3米 | 条 | 80 |
| 11 | 12口光纤配线盒 | 12口光纤配线架，满配SC耦合器，板材厚≥1.0mm，采用19″标准机箱可上架 | 盒 | 9 |
| 12 | 48口光纤配线盒 | 48口光纤ODF架，带熔纤盘，满配SC耦合器，板材厚≥1.2mm，采用19″标准机箱可上架 | 盒 | 1 |
| 二 | 设备网 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 24口核心交换机 | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+，内置AC电源； 3、设备交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+。 | 台 | 1 |
| 4 | 24口接入交换机（智能终端） | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP光口，交流供电； 3、设备交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 4、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN等二层功能； 5、支持CPCAR控制功能、CPU黑名单功能、攻击溯源惩罚、MFF功能、动态ARP检测机制、IPSec功能、IP Source Guard、DHCPV6 Snooping、ND Snooping等安全功能。 | 台 | 3 |
| 5 | 16口接入交换机（智能终端） | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供≥16个千兆电口，≥2个万兆SFP光口，交流供电； 3、设备交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 4、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN等二层功能； 5、支持CPCAR控制功能、CPU黑名单功能、攻击溯源惩罚、MFF功能、动态ARP检测机制、IPSec功能、IP Source Guard、DHCPV6 Snooping、ND Snooping等安全功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 光纤收发器 | 1.端口：≥1个千兆SC光口，≥1个千兆RJ45网口； 2.基于波分复用技术，采用单模单纤传输，最远传输距离≥20公里。 | 对 | 5 |
| 三 | 法院互联网系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 24口核心交换机 | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+，内置AC电源； 3、设备交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+。 | 台 | 1 |
| 2 | 光纤收发器 | 1.端口：≥1个千兆SC光口，≥1个千兆RJ45网口； 2.基于波分复用技术，采用单模单纤传输，最远传输距离≥20公里。 | 对 | 7 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP光口，交流供电； 3、设备交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 4、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN等二层功能； 5、支持CPCAR控制功能、CPU黑名单功能、攻击溯源惩罚、MFF功能、动态ARP检测机制、IPSec功能、IP Source Guard、DHCPV6 Snooping、ND Snooping等安全功能。 | 台 | 6 |
| 4 | 16口接入交换机 | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供≥16个千兆电口，≥2个万兆SFP光口，交流供电； 3、设备交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 4、支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/端口的VLAN等二层功能； 5、支持CPCAR控制功能、CPU黑名单功能、攻击溯源惩罚、MFF功能、动态ARP检测机制、IPSec功能、IP Source Guard、DHCPV6 Snooping、ND Snooping等安全功能。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 面板（单盒3口） | 含1个86型三口面板、1个非屏蔽六类网络模块、2个非屏蔽超五类网络模块、1个86型底盒。 | 个 | 41 |
| 2 | 面板单盒双口 | 含1个86型双口面板、1个非屏蔽六类网络模块、1个非屏蔽超五类网络模块、1个86型底盒。 | 个 | 62 |
| 3 | 24口配线架 | 24口六类非屏蔽网络配线架，含模块。 | 个 | 6 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对室内非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 18 |
| 5 | 五类线 | 超五类4对室内非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 35 |
| 6 | Φ25PVC线管 | 综合布线专用PVC护套线管，管径φ25mm | 米 | 3600 |
| 7 | 水晶头 | 六类非屏蔽网络水晶头，100个/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 光纤尾纤 | SC接口单模尾纤，长度3米 | 条 | 36 |
| 9 | 光纤熔接 | 按用户需求并结合现场实际情况对光纤进行熔接，并使用红外笔测试光路并做标签标记。 | 芯 | 36 |
| 四 | 监控安防系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 智能变焦筒型网络摄像机 | 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 2. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选； 3. 支持电动变焦； 4.像素：400万 5. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 6. 宽动态：≥120dB； 7. 补光灯类型：白光模式，混光模式； 8. 补光距离：混光：最远可达30 m；白光：最远可达30m； 9. 防补光过曝：支持； 10. 红外波长范围：750nm； 11. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 12. 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 13. 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 14. 音频：≥1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； 15. 报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC 24V，1A或AC 24V，1A）； 16. 电源输出：DC 12V，100mA，可用于拾音器供电； 17. 电流及功耗：DC：12V，1.08A，最大功耗：13W；PoE：802.3at，42.5V～57V，0.36A～0.27A，最大功耗：15W； 18. 供电方式：DC：12V ±25%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4； 19. 防护：IP67。 | 台 | 59 |
| 2 | 智能变焦半球型网络摄像机 | 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测、支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 2. 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选； 3. 支持电动变焦； 像素：400万 5. 宽动态：≥120dB 6. 补光灯类型：红外灯； 7. 补光距离：最远可达30m； 8. 防补光过曝：支持； 9. 红外波长范围：850nm； 10. 最大图像尺寸：≥2560×1440； 11. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 12. 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 13. 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 14. 音频：≥1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器； 15. 报警：≥1路输入，1路输出（输出最大支持AC 24V/DC 24V，1A）； 16. 复位：支持； 17. 电源输出：DC 12V，100mA电源输出，用于拾音器供电； 18. 电流及功耗：DC：12V，0.9A，最大功耗：10.8W；PoE：802.3af，36V～57V，0.36A～0.23A，最大功耗：12.95W 19. 供电方式：DC：12V ±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 20. 防护：IP66，机械碰撞防护等级IK10 | 台 | 30 |
| 3 | 智能球机 | 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 2. 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 3. 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 4. 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； 5. 内置加热玻璃，有效除雾； 6. 支持高效红外阵列，细节照射距离最远可达150m，全景照射距离最远可达30m； 7.像素：400万 8. 宽动态：≥120dB超宽动态； 9. 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG； 10. 网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR； 11. 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 12. 报警输入：≥2路报警输入； 13. 报警输出：≥1路报警输出； 14. 音频输入：≥1路音频输入； 15. 音频输出：≥1路音频输出； 16. 补光：红外照射距离：全景：≥30m、细节：≥150m； 17. 报警灯：≥30m； 18. 供电方式：DC 36V ±25%； 19. 设备功耗：最大功耗：60W； 20. 恢复出厂设置：支持 21. 除雾：加热玻璃除雾； 22. 防护：IP66。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络存储设备 | 4U机架式，支持24盘位；1536Mbps接入带宽； 支持≥8T企业级SATA硬盘； 64位多核处理器；4GB缓存（可扩展至64GB）；1个千兆管理网口； 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）； 5.▲支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常（吃） 6.▲支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
|  |  | 千兆数据网口业务卡 | 块 | 2 |
|  |  | 存储设备电源模块 | 块 | 1 |
|  |  | 容量：≥8TB；3.5寸监控级硬盘 | 块 | 21 |
| 5 | 监控级服务器 | 1. CPU：配置1颗 X86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz； 2. 整机支持一颗X86架构处理器，TDP最大支持205W； 3. 内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4. 最高支持≥12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘； 5. 可选支持≥2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘； 6. 可选支持≥8块NVME U.2热插拔硬盘，支持1个M.2插槽； 7. 阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ；可选RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护； 8. PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIe扩展插槽（最大支持2个半高半长GPU卡）； 9. 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 10. 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC； 11. 为确保系统兼容性和扩展性，投标产品应与综合安防管理平台软件为同一品牌。 | 台 | 1 |
|  |  | 600G SAS硬盘 | 块 | 2 |
|  |  | 4个千兆电口业务卡 | 块 | 1 |
|  |  | 标配550W服务器电源 | 个 | 1 |
| 6 | 无线网桥 | 无线传输标准：802.11ac；覆盖距离：≥100米； 有线传输率：10/100Mbps。 | 对 | 1 |
| 7 | 16口接入交换机（POE） | 1、端口描述：≥16个10/100/1000Mbps自适应电口（支持PoE+，POE功率≥380W），≥2个千兆SFP光口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、支持STP/RSTP/MSTP协议；支持802.1q标准VLAN、链路聚合功能；支持HTTPS、SSH、SNMPV1/V2/V3；支持ACL、802.1x、环路保护；支持WEB(http和https协议)、CLI设备管理；雷电防护共模4KV；差模2KV。 | 台 | 3 |
| 8 | 24口接入交换机（POE） | 1、端口描述：≥24个10/100/1000Mbps自适应电口（支持PoE+，POE功率≥380W），≥2个千兆SFP光口； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、支持STP/RSTP/MSTP协议；支持802.1q标准VLAN、链路聚合功能；支持HTTPS、SSH、SNMPV1/V2/V3；支持ACL、802.1x、环路保护；支持WEB(http和https协议)、CLI设备管理；雷电防护共模4KV；差模2KV。 | 台 | 4 |
| 10 | 光纤收发器 | 1.端口：≥1个千兆SC光口，≥1个千兆RJ45网口； 2.基于波分复用技术，采用单模单纤传输，最远传输距离≥20公里。 | 对 | 7 |
| 11 | 台式电脑 | 1、品牌商用台式电脑，非组装机； 2、处理器：≥六核心，主频≥3.0GHz；内存：≥8GB内存；硬盘：≥1TB机械硬盘；显示器：≥24寸液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 12 | LCD显示单元 | 1. 尺寸：≥55英寸； 2. 分辨率：≥1920×1080 @60Hz（向下兼容）； 3. 视角：≥178°(水平)/178°(垂直)； 4. 响应时间：≤8ms (G to G)； 5. 对比度：≥1200:1； 6. 亮度：≥500cd/㎡； 7. 物理拼缝：≤3.5mm； 8. 输入接口：≥HDMI ×1, DVI ×1, VGA ×1, USB ×1； 9. 控制接口：≥RS-232 IN ×1, RS-232 OUT ×1； 10. 电源：100～240 VAC，50/60 Hz； 11. 功耗：≤190W。 | 台 | 4 |
| 13 | 解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2. 输入接口：≥1路HDMI, 1路DVI； 3. 输出接口：≥4路HDMI，2路BNC； 4. 输入分辨率：4K：3840×2160 @30Hz, WSXGA：1680×1050/60Hz，WXGA：1440×900/60Hz，WXGA：1280×800/60Hz，1366×768/60Hz，1080p：1920×1080@50/60Hz，UXGA：1600×1200@ 60Hz，XVGA：1280×960@60Hz，720p：1280×720@50Hz/60Hz, SXGA：1280×1024@60Hz，XGA：1024×768@60Hz； 5. 输出分辨率：HDMI：4K：3840×2160@30Hz(仅奇数口)，1080p：1920×1080@50/60Hz，WSXGA：1680×1050/60Hz，UXGA：1600×1200@60Hz (仅奇数口)，720p：1280×720@50Hz/60Hz, SXGA：1280×1024@60Hz，XGA：1024×768@60Hz； 6. BNC：支持PAL、NTSC制式； 7. 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 8. 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 9. 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 10. 解码能力：2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或36路1080P，或72路720P及以下分辨率同时实时解码； 11. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示 12. ▲支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |
| 14 | 拾音器 | 1. 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2. 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 3. 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 4. 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量； 5. 动态范围：0dB～90dB 6. 最大承受音压：120dB SPL； 7. 拾音范围：0m～5m；指向特性：全指向； 8. 灵敏度：-32dB； 9. 信噪比：90dB； 10. 电源电压：DC 12V。 | 台 | 15 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 监控杆 | 1.3.5米杆； 2.摄像机立杆及横臂材质为Q235； 3.摄像机立杆壁厚不小于4mm； 4.杆体类型为镀锌八角钢； 5.焊接工艺：整个杆体无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度≥100μm，锥度2000:1； 6.立杆的抗风能力为12级，抗震烈度为8级。在10级风的情况下，图像能满足监控要求； | 根 | 9 |
| 2 | 摄像机支架 | 1.壁装支架 2.适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 3.材料 铝合金 4.调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 60 |
| 3 | 室外防水监控箱 | 防水箱规格：300mm×400mm×160mm，不锈钢材质 | 台 | 3 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 六类4对室内非屏蔽双绞线，305米/箱 | 箱 | 23 |
| 5 | 6芯单模光纤 | 室外12芯单模GYXTW光缆 | 米 | 200 |
| 6 | 光纤熔接 | 按用户需求并结合现场实际情况对光纤进行熔接，并使用红外笔测试光路并做标签标记。 | 芯 | 14 |
| 7 | Φ25PVC线管 | 综合布线专用PVC护套线管，管径φ25mm | 米 | 300 |
| 8 | 水晶头 | 六类非屏蔽网络水晶头，100个/盒 | 盒 | 2 |
| 9 | 光纤尾纤 | SC接口单模尾纤，长度3米 | 条 | 14 |
| 10 | 6口光纤终端盒 | ≥6口光纤终端盒，满配SC耦合器，板材厚≥1.0mm | 盒 | 2 |
| 11 | 网络机柜-42U | 42U标准机柜，规格：600mm×900mm×2000mm；标配：金属理线环4个、扎线杆1个、风扇4个、机柜托盘3块、上架螺丝40套、PDU电源1条。 | 台 | 1 |
| 12 | 电源线 | RVV3×1.5mm²国标护套电源线 | 米 | 300 |
| 13 | 35mm² 铜导线 | BVR35mm² | 米 | 30 |
| 14 | 6mm² 铜导线 | BVR6mm² | 米 | 9 |
| 15 | 30mm*3mm紫铜带 | 紫铜带规格（宽×厚）：≥30mm×3mm | 米 | 20 |
| 16 | LCD屏支架 | 1. 适用于55"的LCD拼接屏；颜色：黑色； 2. 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构； 3. 表面处理：铝型材静电喷塑，SPCC钢板静电喷塑； 4. 底座高度：根据现场情况，可提供600mm、800mm、1000mm、1200mm高度选择；拼接墙整体厚度：≤400mm； 5. 材料：杆件6063-T5铝型材，封板SPCC高强度钢板。 | 个 | 4 |
| 17 | 监控室-静电地板 | 规格（长×宽×厚）：600mm×600mm×35mm；采用无边款式静电地板。 | 平方 | 10 |
| 19 | 机柜底座 | 根据机柜底部尺寸、静电地板安装高度，结合用户需求，使用40mm×40mm的镀锌方管焊接。 | 个 | 1 |
| 五 | 门岗安检与物品管控设备 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 访客一体机 | 1. 操作系统：Android 7.1.2； 2. 屏幕参数：≥15.6寸电容触摸屏，11.6寸高清非触摸显示屏； 3. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4. 存储容量：2G内存，16G存储； 5. 硬件接口：LAN*1、USB*2； 6. 通信方式：TCP/IP、 Wifi； 7. 支持协议：国标协议、ISAPI； 8. 使用环境：室内使用； 9. 工作电压： AC220V； 10. 功能要求： 10.1. 人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 10.2. 凭条打印功能：支持打印访客凭条，当访客登记成功后，由访客机打印访客登记信息； 10.3. 扫码功能：内置二维码扫描仪，识别H5界面或微信访客预约码，完成访客登记； 10.4. 测温功能：支持外接热电堆测温模块，实现访客登记并测温功能，同时温度会与访客信息绑定； 11. 单机访客软件功能（现场升级）： 11.1. 已预约访客登记：过客户端可预约访客，访客预约后，可使用预约时预留的手机号或生成的访客码进行访客登记，人证比对自动完成访客信息录入； 11.2. 未预约访客登记：内部员工在访客机上刷员工卡完成被访对象身份验证，由工作人员手动输入身份信息完成登记； 12. 联网版访客软件（出厂预装）： 12.1. 已预约自助登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记； 12.2. 未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持在工作人员协助下通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记； 12.3. 健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息； 12.4. 实时查询方式：通过平台接入省大数据局健康信息接口，实现访客登记时实时查询健康信息结果； 12.5. 预约登记核验方式：搭配智能平台在访客预约登记时，提前将访客健康信息（健康码、行程码、核酸）截图录入到访客详情信息中，核验通过后提交被访人审批（不依赖省大数据局接口），实现访客登记前校验访客健康信息功能。 13. 为确保系统兼容性和扩展性，投标产品应与综合安防管理平台软件为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 智能 安检机 | 外形尺寸：通道尺寸≥650mm×500mm（宽×高）； 主机尺寸：≥2130mm×990mm×1350mm（长×宽×高）； 操作台尺寸：≥650mm×700mm×1200mm（长×宽×高）； 性能参数：线分辨力≤φ0.102mm（AWG38）； 空间分辨力：≤1.0mm； 穿透力（钢板厚度）：≥32mm； X射线发生器：160kV，1.2mA（可调）； X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 辐射安全：泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm； 单次剂量：＜5μGy； 胶卷安全：符合ASA/ISO1600标准胶卷安全； 传送系统参数：传送带高度：≤680mm；传送带速度：0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s； 监控系统参数：传感器类型≥1/2.8"CMOS传感器；摄像头数量：≥2路（进出口通道各1路）；宽动态范围：120dB；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸：1920×1080；存储时长：≥30天； 显示屏尺寸：≥21.5"显示器；显示分辨率：≥1920×1080； 智能功能：违禁品识别种类15大类41小类； 系统登录方式：指纹/密码； 整机参数：功耗＜0.8KW。 18.▲所有图像应自动存储，可存储容量不少于1500万幅被检图像（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 3 | 智能安检门 | 1. 显示屏规格：≥7寸LCD屏； 2. 功耗：＜30W； 3. 工作温度：-10℃─55℃； 4. 工作湿度：＜95%，无冷凝； 5. 外接电源：187V～242V，50/60Hz； 6. 工作频率：根据安装环境自行调节； 7. 外形尺寸(mm)：≥2287(高)x916(宽)x666(深)； 8. 通道尺寸(mm)：≥2005(高)x730(宽)x600(深)； 9. 输出接口：≥1个RJ45网口、1个2路报警输出； 10. 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 11. 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 12. 门体显示：采用≥7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据； 13. 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 14. 模块化组件设计：运输、维护方便快捷； 15. 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警； 16. 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警； 17. 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 | 台 | 1 |
| 4 | 手持金属探测仪 | 1. 外形尺寸（长×宽×高）：≤410mm×85mm×45mm； 2. 电源：标配充电电池； 3. 频率：约25KHz； 4. 电压：9V； 5. 净重：≤400g（不含电池）。 | 台 | 1 |
| 5 | 随身物品寄存柜主柜 | 1.柜体主体 1.1单面柜主机，带托盘，宽边 1.2柜体尺寸（允许有误差） 高1900mm*宽1000mm*深430mm 1.3箱门尺寸 （允许有误差）高355.4mm*宽430mm*深430mm 1.4材质 1.0mm的武钢优质冷轧板 2.工控主机 2.1处理器 InterJ1900 2.2芯片组 Inter SOC 单芯片组 2.3GPU Intel HD Graphics、GPU核心名称：GT2 3.输入输出部件 3.1以太网卡端口 1×1000Mb自适应 3.2声卡 ALC662-VDO声卡芯片；支持2W/3W/5W（默认3W）、8ohmW喇叭 3.3其他接口配置 1×VGA；1×HDMI；1×DVI；4×485；1×DC-IN1×RJ45；1×Line-out；1×Mic-IN；1×SPI等 4.供电 4.1配置 DC-IN供电（12V/19V兼容）支持JAHC功能。 5.触摸屏 5.1配置 15寸多尺寸触摸屏可选；3mm钢化玻璃；高分辨率；响应速度<8ms 6.柜体附件 6.1电磁锁 使用电压12V 、电流2A、响应时间小于8ms 6.2门锁控制板 1T8851带总线、30-40个I/O、内部R/C时钟 6.3开关电源 12V/24V 6.4电源插座 6位插座 | 台 | 1 |
| 6 | 网络机柜-42U | 42U标准机柜，规格（允许有误差）：600mm×600mm×2000mm；标配：金属理线环4个、扎线杆1个、风扇2个、机柜托盘3块、上架螺丝40套、PDU电源1条。 | 台 | 1 |
| 六 | 人脸门禁系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 屏幕参数：≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 2. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 4. 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5. 存储容量：本地支持≥6000人脸库、6000张卡，5万条事件记录； 6. 硬件接口：≥LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 7. 通信方式及网络协议：有线网络；TCPIP/ISAPI/ISUP5.0； 8. 使用环境：IP65，室内外环境（室外需搭配遮阳罩使用）； 9. 工作电压：DC 12V/2A； 10. 为确保系统兼容性和扩展性，投标产品应与综合安防管理平台软件为同一品牌。 | 台 | 21 |
| 2 | 身份证刷卡机 | 1. 读卡频率：13.56MHz； 2. 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 3. 通讯方式：RS485+Wiegand； 4. 工作电压：DC 12V； 5. 功耗：≤2W； 6. 安装方式：预埋120或86底盒安装； 7. 工作环境：室内，IP64防护。 | 台 | 1 |
| 3 | 控制器主板套件 | 1. 采用32位处理器 2. 上行通讯支持TCP/IP、RS485协议； 3. 下行通讯支持RS485、维根、232串口协议。 | 台 | 1 |
| 4 | 4门控制主机 | 1. 处理器：32位处理器； 2. 管控门数：≥4门； 3. 通讯方式：上行TCP/IP协议； 4. 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 5. 存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储； 6. 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 7. 支持蓄电池接入。 | 台 | 7 |
| 5 | 生物信息采集仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）。 | 台 | 1 |
| 6 | 磁力锁 | 1. 最大静态直线拉力：280kg ±5%； 2. 断电开锁，满足消防要求； 3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 6. 使用环境：室内（不防水）； 7. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 25 |
| 7 | 开门按钮 | 塑料面板；最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；适合埋入式电器盒使用。 | 只 | 20 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 磁力锁配件 | 1. 材料：采用高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 2. 外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3. 适用门型：木门、金属门； 4. 开门方式：90度内开式门； 5. 支架类型根据现场门类型进行适配。 | 只 | 25 |
| 2 | PVC线管 | 综合布线专用PVC护套线管，管径φ25mm | 米 | 200 |
| 3 | 电源线 | RVV3×1.5mm²国标护套电源线 | 米 | 100 |
| 4 | 信号线rvvp8*1.0 | RVVP8×1.0mm²国标屏蔽护套信号线 | 米 | 1500 |
| 七 | 车辆道闸出入管理系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示道闸一体机 | 1. 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体； 2. 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行； 3. 高清晰：≥400万像素高清摄像机，最大分辨率可达≥2688*1520，帧率高达25fps； 4. 低照度效果：≥1/3""逐行扫描CMOS，成像效果好，0.022Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 5. 显示屏：LED版：支持四行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置； 6. 补光灯：内置≥9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控； 7. 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 8. 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 9. 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 10. 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 11. 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上； 12. 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 13. 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 14. 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上； 15. 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 16. 为确保系统兼容性和扩展性，投标产品应与综合安防管理平台软件为同一品牌。 | 台 | 2 |
| 2 | 触发雷达 | 1. 采用79GHz MMIC技术，分辨率高，检测稳定； 2. 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便； 3. 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4. 提供RS485串口或WIFI通讯功能，可对雷达进行在线调试、固件升级； 5. 具备检测车和人功能，支持单人过滤； 6. 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7. 检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 个 | 2 |
| 3 | 出入口控制终端 | 1. 内存：≥4GB；标配≥128G SSD硬盘； 2. 指示灯：电源指示灯/运行指示灯； 3. 显示器分辨率：≥1920×1080； 4. 电源：DC12V/5A适配器； 5. 机械特性：黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行； 6. 功耗：峰值≤60W，平均≤35W； 7. 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警≥4进4出、视频HDMI接口，标配≥22寸1080p显示屏，标配键鼠套件； 8. 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息和≥20万辆的过车通行图片。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV3×1.5mm²国标护套电源线 | 米 | 50 |
| 2 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 SC20 | 米 | 30 |
| 3 | PVC线管 | 综合布线专用PVC护套线管，管径φ20mm | 米 | 30 |
| 八 | 员工与律师通道系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 人员通道左边机 | 产品尺寸不小于1200mm*200mm*1020mm； 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体； 3、箱体材质≥1.2mm 304不锈钢； 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)； 5、电机类型：有刷电机； 6、红外对数≥6对； 7、使用环境满足IP54 室内外； 8、设备容量：支持六万字普通卡、三千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W； 11、工作温度：-20℃~70℃； 12、物理接口支持TCP/IP,I/O,RS232,RS485。 | 台 | 2 |
| 2 | 人员通道中间机 | 1、产品尺寸不小于1200mm*200mm*1020mm； 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体； 3、箱体材质≥1.2mm 304不锈钢； 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)； 5、电机类型：有刷电机； 6、红外对数≥6对； 7、使用环境满足IP54 室内外； 8、设备容量：支持六万字普通卡、三千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W； 11、工作温度：-20℃~70℃； 12、物理接口支持TCP/IP,I/O,RS232,RS485。 | 台 | 1 |
| 3 | 人员通道右边机 | 产品尺寸不小于1200mm*200mm*1020mm； 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体； 3、箱体材质≥1.2mm 304不锈钢； 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)； 5、电机类型：有刷电机； 6、红外对数≥6对； 7、使用环境满足IP54 室内外； 8、设备容量：支持六万字普通卡、三千张来宾卡、18万条事件记录 9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W； 11、工作温度：-20℃~70℃； 12、物理接口支持TCP/IP,I/O,RS232,RS485。 | 台 | 2 |
| 4 | 人脸二维码识别组件 | 1. 屏幕参数：≥10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2. 摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 3. 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 4. 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 5. 人脸识别：支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6. 存储容量：本地支持≥50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 7. 硬件接口：≥LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 8. 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 9. 使用环境：室内，无风环境； 10. 功能要求： 10.1. 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 10.2. 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 10.3. 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 10.4. 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 10.5. 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 10.6. 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 10.7. 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 10.8. 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 10.9. 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 10.10. 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 10.11. 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 10.12. 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 10.13. 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 10.14. 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 10.15. 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 10.16. 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 10.17. WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 11. 为确保系统兼容性和扩展性，投标产品应与综合安防管理平台软件为同一品牌。 | 台 | 6 |
| 九 | 网络安全-互联网 |  |  |  |
| 1 | 出口边界防火墙 | 标准1U机架式千兆防火墙； 2. 设备提供≥8个千兆电口+2个千兆光口，≥2个万兆光口，冗余交流电源； 3. 设备吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万； 4. 支持能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制； 5. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6. 提供3年入侵防御、防病毒、恶意域名特征库升级服务； 7.▲为满足安全防护需求，投标产品需支持勒索病毒检测与防御功能，需提供功能截图以及公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局之中任意一家检测机构出具的关于“勒索病毒”的相关检测报告或证书复印件并加盖厂家公章证明功能有效性。 8.▲支持漏洞攻击安全规则功能，漏洞攻击特征识别数量≥9000（提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 2 | 上网行为管理与审计系统 | 支持≥100M带宽性能，满足≥500人网络环境使用；最大并发连接数≥16万，最大新建连接数≥15000个/秒；1U硬件，标配≥4个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供1个扩展插槽，≥128G SSD硬盘。单交流电源。含专用操作系统与上网行为管理标准软件； ▲为方便互联网带宽合理管控，支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略，能够掌握网内情况及问题排查（需提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章证明）； | 台 | 1 |
| 3 | 服务器 | 1.CPU: 2颗10核; 2.内存:128GB (DDR4 16GBX8) ; 3.硬盘: 2T SATAX2，RAID1: 4.网络: 2X10/100/1000自 适应网卡; 5.双电源; 6.GPU: BG以上显存(P4); | 台 | 1 |
| 十 | 网络安全-业务专网 |  |  |  |
| 1 | 出口边界防火墙 | 标准1U机架式千兆防火墙； 2. 设备提供≥8个千兆Combo口，≥3个万兆光口，冗余交流电源； 3. 设备吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万； 4. 支持能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制； 5. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6. 提供3年入侵防御、防病毒、恶意域名特征库升级服务。 7.▲为满足安全防护需求，投标产品需支持勒索病毒检测与防御功能，需提供功能截图以及公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局之中任意一家检测机构出具的关于“勒索病毒”的相关检测报告或证书复印件并加盖厂家公章证明功能有效性。 8.▲支持漏洞攻击安全规则功能，漏洞攻击特征识别数量≥9000（提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 十一 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 管理主机 | 1. GPU：集成显示CPU最新的图形处理核心； 2. 处理器：E3-v5 四核处理器； 3. 系统内存：≥8G DDR4内存； 4. BIOS：≥128Mb SPI Flash EEPROM； 5. 板载LAN：2个10/100/1000M bps网口，支持端口聚合； 6. 远程控制：1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口；支持虚拟媒体和KVM； 7. IDE控制器：4×SATAⅢ（支持热拔插）； 8. RAID：支持RAID 0,1,5,10； 9. I/O接口：前置2×USB2.0、后置4×USB2.0、1×IPMI独立远程管理端口、1×RS232 COM口；1×VGA、1×远程管理口； 10. 硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)； 11. 支持硬盘：2T（3.5寸）机械企业级硬盘； 12. 箱盘位数：4个硬盘抽取盒设有锁定装置,滑轨设计让硬盘抽取更方便； 13. 硬盘热插拔：支持硬盘热插拔； 14. 电源功率：250W； 15. 工作电压：AC 100-240V, 50/60Hz； 16. 平均无故障时间：50000/H（MTBF）； 17. 工作温度：-10℃~60℃； 18. 相对湿度：5%-90%，非凝结。 | 台 | 1 |
| 2 | 信息发布终端 | 1. 液晶屏 1.1. 尺寸：≥55寸； 1.2. 屏类型：LED工业级液晶屏A规； 1.3. 显示面积：≥1209.8*680.4mm； 1.4. 分辨率：≥1920*1080； 1.5. 亮度：≥500cd/㎡； 1.6. 对比度：≥4000:1； 1.7. 响应时间：<5.5ms； 1.8. 色彩总数：16.7M（8-bit2(LVDS)通道低压差分信号）； 1.9. 刷新频率：50/60Hz； 1.10. 可视角度：水平178度 垂直178度； 1.11. 使用寿命：>60000小时； 2. 触摸屏 2.1. 触摸屏类型：红外触摸技术（多点红外触摸屏）； 2.2. 响应时间：<5ms； 2.3. 触摸点数：真10点触摸； 2.4. 触摸有效识别：>1.5mm(手指、触摸笔等不透明物体)； 2.5. 扫描频率：≥50scans/s； 2.6. 扫描精度：≥4096×4096； 2.7. 通信方式：全速USB2.0,3.0； 2.8. 理论点击次数：6000万次以上； 2.9. 工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5%； 2.10. 抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用； 2.11. 触摸数据输出方式：坐标输出； 2.12. 表面硬度：物理钢化≥莫氏7级防爆玻璃； 2.13. 操作系统兼容性：Windows7或Android； 2.14. 驱动：免驱，即插即用； 3. 主板 3.1. 处理器：标配四核芯处理器； 3.2. 内存：标配≥2G； 3.3. 内置存储/硬盘：标配≥16G； 3.4. GPU/显卡：独立显卡GPU； 3.5. 默认操作系统：Android 8以上； 3.6. 网络：支持以太网/无线WiFi； 3.7. 接口：≥USB*2、HDMI*1、RJ45*1、音频/耳机*1； 3.8. 其他可选定制：系统/支持开放root权限、网络唤醒、通电自启、蓝牙、4G、com串口等。 | 台 | 5 |
| 3 | 发布盒 | 1.CPU：≥双核心，主频≥2.0GHz 2.内存：4G 3.存储：eMMC 32G 4.输出分辨率：1920x1080；3840x2160 4.WiFi/蓝牙：AP6356S 2x2 MIMO 802.11 ac/b/g/n WIFI+BT4.1 5.设备接口：1*DC IN ；1*RJ45 千兆位以太网；1*HDMI2.0；1*TYPE-C；2*天线；1*3.5mm ；1*USB3.0，3*USB2.0，1*POWER，1*TF 6.电源：12V DC 7.看门狗：支持 8.工作温度：0℃~45℃ 9.储存温度：-20℃~70℃ 10.湿度：10%~95% （无冷凝） | 台 | 5 |
| 4 | 户内全彩LED屏 | 1. 模组参数 1.1. 物理点间距：1.25mm； 1.2. 分辨率：640000点/m2； 2. 主要参数 2.1.最佳视距：≥3.75m 2.2.水平视角：≥175° 2.3.垂直视角：≥175° 2.4.维护方式：前维护 2.5.显示卡：DVI/HDMI/DP 2.6.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式,支持S-Video；VGA；RGB；CompositeVideo；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等 2.7.控制方式：同步控制 2.8.驱动器件：恒流驱动 2.9.刷新频率：≥3840Hz 2.10.换帧频率：≥60HZ 2.11.扫描方式：45S 2.12.亮度：≥400CD/m2（可调） 2.13.灰度等级：12/14/16bit 2.14.对比度：≥100000:1 2.15.衰减率（工作三年）：≤15% 2.16.亮度调节方式：自动/手动：1-100％ 2.17.计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7 2.18.平均无故障时间：≥20000H 2.19.寿命：≥150000H 2.20.杂点率：≤1/1000000且无连续失控点 2.21.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件 2.22.环境温度：存储-40°~+85°， 2.23.工作温度：-20°~+60° 2.24.工作电压（AC）：220V±10%/50HZ或者110V±10%/60HZ 2.25.平均功耗：≤200W/m2 2.26.最大功耗：≤600W/m2 2.27、防护等级：正面IP65 | 平方米 | 5 |
| 5 | 发送盒 | 1. 支持1路DVI、1路HDMI视频源输入，1路音频输入； 2. 支持6路千兆网口输出，每个网口最大支持 65 万像素； 3. 支持1路 DVI、1路HDMI视频源输出，可用于级联或监视； 4. 支持RS232 IN和RS232 OUT 控制接口，可用于设备级联； 5. 支持1路USB控制接口； 6. 支持2路百兆网口，配合方口 USB 接口，可进行设备级联； 7. 最大接入1920×1200@60Hz。 | 台 | 4 |
| 6 | 视频处理器 | 输入信号 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容HDMI1.3及以下版本，EDID版本1.3 2.HDMI×3：最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容HDMI1.3及以下版本，EDID版本1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL自适应，支持3D梳状滤波器 输出信号 1.DVI-D×5：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中4路为变成输出，另1路为预览输出 2.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 3.工作电源：100-240VAC，47-63Hz，≤2A 4.工作环境：温度0-40℃；湿度0-95%（无结露） | 台 | 1 |
| 7 | 台式电脑 | 台式电脑整机（I5-12代CPU 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1、额定功率：10KW 2、输出路数：3路 3、配电柜输入电压为交流380V±15%，或交流220V，工作频率50Hz。 4、具有过流、过压、短路、断路、过载、漏电、浪涌等保护功能。 5、内置避雷器，具有防雷冲击。 6、含PLC模块远程控制功能，多时段定时功能、实时温度监控、电源检测、故障检测、上电断电、数据回传及保存，多台设备同时检测，具有TCP网口协议可对接中控。 7、支持通过PLC软件实现烟雾报警及断电，高温报警及断电，零下温度监控及加热，支持连接消防设备。 | 台 | 1 |
| 十二 | 会议系统 |  |  |  |
| 1.1 | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | LCD激光投影机 | 1. 光源寿命≥20,000小时 2. 光通量色彩亮度：≥6400流明，中心亮度：≥7000流明； 3. 单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200； 4. 支持4K/60p（4096*2160）信号输入； 5. 投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍； 6. 镜头位移支持水平方向：-15%～+15%；垂直方向：-35%～+55%； 7. 对比度：≥3,000,000:1； 8. 具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个，且USB接口支持供电； 9. 具有音频输入/输出接口及16W扬声器； 10. 具备HDBaseT接口，支持一根网线多信号传输，同时支持Extron XTP； 11. 具有水平/垂直/四角梯形校正功能； 12. 具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，有效节能； 13. 具备真实创作功能，可优化图像和文字显示； 14. 具备智能明亮模式，即使在光线充足的环境下，也使图像明亮而不失应有的色彩； 15. 内置环境光传感器，智能感光，根据环境亮度可自动调节投影机设置； 16. 具有数据复制功能，通过U盘可将投影机的设置复制给其他投影机； 17. 具有自动信号切换功能，实现输入信号自动切换； 18. 具有自动启动功能，一旦有信号接入，投影机自动开启； 19. 支持16:6宽屏显示； 20. 遥控器具备一键式ECO节能模式按钮，可实现自动光输出设置； 21. 能效等级达到1级。 | 台 | 1 |
| 2 | 电动幕布 | 180寸16:10电动幕 | 块 | 1 |
| 3 | 控制终端 | 台式电脑整机（I5-12代CPU 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 1.2 | 扩声设备 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1. 阻抗：8Ω； 2. 频响：60Hz~20KHz； 3. 额定功率：200W； 4. 峰值功率：800W； 5. 灵敏度：96dB/W/M； 6. 最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB； 7. 覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8. 高音：1.4""压缩高音单元×1； 9. 低音：8""低音×1"。 | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 壁装式音箱支架，与音箱配套。 | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥350W×2；立体声/并联4Ω×2：≥530W×2；桥接8Ω：≥1060W； 2. 连接座：XLR 、TRS接口； 3. 电压增益 (@1KHz)：34.4dB； 4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 5. 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡； 6. 频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 7. THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 8. 信噪比 (A计权)：≥90dB； 9. 阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8ohms； 10. 分离度 (@1KHz)：≥80dB； 11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 12. 指示灯：电源 、保护、失真； 13. 冷却方式：风扇冷却； 14. 供电：AC 220V，50Hz。 | 台 | 1 |
| 4 | 专业音箱 | 1. 阻抗：8Ω； 2. 频响：65Hz~20KHz； 3. 额定功率：≥150W； 4. 峰值功率：≥600W； 5. 灵敏度：95dB/W/M； 6. 最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 7. 覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8. 高音：3""锥形高音单元×2； 9. 低音：8""低音×1。 | 只 | 4 |
| 5 | 支架 | 壁装式音箱支架，与音箱配套。 | 只 | 4 |
| 6 | 四通道数字功放 | 1. 输出功率（20-20KHz/THD≤1％）立体声/并联8Ω×4：≥200W×4； 2. 输出功率（20-20KHz/THD≤1％）立体声/并联4Ω×4：≥350W×4； 3. 桥接8Ω×2：≥700W×2； 4. 连接座：XLR、TRS接口； 5. 电压增益 (@1KHz)：34.4dB； 6. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 7. 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡； 8. 频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB； 9. THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％； 10. 信噪比 (A计权)：≥95dB； 11. 阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8Ω； 12. 分离度 (@1KHz)：≥80dB； 13. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 14. 指示灯：电源 、保护、失真； 15. 冷却方式：风扇冷却； 16. 供电：AC 220V 50Hz。 | 台 | 1 |
| 7 | 数字调音台 | 1. 输入：≥8路平衡式XLR/TRS组合输入接口、2路TRS单声道高阻输入接口、2组TRS立体声输入接口、2路USB3.0输入声卡； 2. 输出：≥1组立体主输出、4路AUX辅助输出、1路TRS监听输出； 3. 总谐波失真&噪声：＜0.002% @ 18dBu A+权； 4. 采样率：48kHz； 5. 信噪比：-90dBu； 6. 屏幕：≥7英寸高清触摸屏，≥1024×600分辨率； 7. 频率响应(20~20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB； 8. 量化位数：24bit； 9. 最大电平(输入)：+20dBu，平衡； 10. 最大电平(输出)：+18dBu，平衡； 11. 幻象供电：48V； 12. 模/数动态范围：108dB； 13. 数/模动态范围：108dB； 14. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 15. 输出阻抗(平衡式)：100Ω； 16. 通道隔离度@1KHz：100dB； 17. 工作温度：0℃-55℃； 18. 工作电源：DC 19V/2A。 | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 2. 输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 3. 采样率：48K； 4. 幻象供电：DC 48V； 5. 频率响应：20Hz-20kHz； 6. 总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu； 7. 数/模动态范围(A-计权)：114dB； 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB； 9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 10. 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； 11. 通道隔离度：1kHz，104dB； 12. 输入共模抑制：70dB @80 Hz； 13. 最大输出电平：+18dBu，平衡； 14. 最大输入电平：+18dBu，平衡； 15. 工作温度：0℃-40℃； 16. 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz。 | 台 | 1 |
| 9 | 抑制器 | 1. 输入通道及插座：≥2路XLR母座+2路TRS母座 模拟输入； 2. 输出通道及插座：≥2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出； 3. 输入阻抗：平衡：10KΩ； 4. 输出阻抗：平衡：470Ω； 5. 最大输入电平：≤+20dBu； 6. 最大输出电平：≤+20dBu； 7. 频率响应：15Hz-25KHz(-0.5dB)； 8. 动态范围：≥110dB； 9. 信噪比：≥103dB @1kHz 0dBu（A计权）； 10. 失真度：<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz； 11. 通道分离度：>82dB(1kHz)； 12. 频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB； 13. 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波&移频； 14. 陷波器：12个静态+12个动态/每通道； 15. 频率分辨率：1Hz； 16. 啸叫寻找时间：0.1—0.5 秒； 17. 移频器：±10Hz，1Hz步进； 18. 传声增益：6—10dB； 19. 系统增益：0dB； 20. 压限器：-80dB—0dB； 21. 噪声门：-80dB—0dB； 22. 上位机接口：USB Type-B 免驱； 23. 通讯接口：RS-485，双RJ45插座并联，波特率：115200 ； 24. 显示：≥2英寸IPS真彩LCD显示屏,分辨率320*240； 25. 处理器：48kHz采样频率，32-bit DSP处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 26. 功耗：<20W； 27. 工作温度：-20℃~+60℃。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 数字会议发言系统 |  |  |  |
| 11 | 会议系统主机 | 话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300； 2. 同声传译通道：63+1通道； 3. 频率响应：80~16KHz； 4. 信噪比：>78dB(A)； 5. 动态范围：>80dB； 6. 总谐波失真：<0.05%； 7. 主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch； 8. 音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡； 9. 音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡； 10. 输出负载：>1KΩ； 11. EXTENSION口：连接会议系统扩展设备； 12. DANTE/NC口：对接DANTE协议的外部设备； 13. WIFI网口：连接无线AP； 14. PC网口：连接电脑； 15. 静态功耗：30W； 16. 输出功耗：320W； 17. 安装方式：19英寸标准机柜。 ▲支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） ▲支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） | 台 | 1 |
| 12 | 会议话筒处理器 | 支持话筒同时开麦数量：≥16个有线单元+8个无线单元； 2. 频率响应：80Hz~16kHz； 3. 信噪比：>75dB(A)； 4. 动态范围：>75dB(A)； 5. 总谐波失真：<0.05%； 6. 主电源：100-240AC/50-60Hz； 7. 音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出； 8. 输出负载：>1KΩ； 9. 静态功耗：3.3W； 10. 连接方式：RJ45网口； 11. 指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯； 12. 工作温度：-10℃~+60℃； 13. 工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 14. 安装方式：19英寸标准机柜。 15. ▲具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证并加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |
| 13 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 2 |
| 14 | 插座 | 1. 整机功耗：≤1.5W； 2. 网口规范：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 3. 供电方式：六芯口供电。 | 个 | 2 |
| 1.4 | 无纸化会议系统 |  |  |  |
| 1 | 无纸化主机 | CPU：≥四核心，主频≥2.5GHz； 2. 内存：≥8G； 3. 硬盘：≥1TB； 4. 网口：千兆网络接口（RJ45）； 5. 视频输出接口：≥1×HDMI、1×DVI-I； 6. 音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口； 7. 其他：≥1×RS232、4×USB接口、1×eSATA； 8. 工作环境：0℃-60℃,5%～95%（非凝结状态）； 9. 存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态）； 10. 工作电源：DC18.5V/6.5A 120W电源适配器； 11.▲具有视频输出接口：≥1×HDMI；具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；具备其他接口：≥1×RS232、≥4×USB接口。（提供接口图佐证） | 台 | 1 |
| 2 | 无纸化流媒体主机 | 1. CPU：≥四核心，主频≥1.8GHz； 2. 内存：4G； 3. 硬盘：128GB 固态硬盘； 4. 网卡：千兆网络接口（RJ45），支持10/100/1000Mbps，支持远程唤醒； 5. 视频卡：MiniPCIE 采集卡； 6. 视频输入接口：HDMI、VGA； 7. 视频输出接口：HDMI、DVI-I； 8. 音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口； 9. 其他：2×RS-232、4×USB接口、1×eSATA； 10. 工作温度：0℃-60℃,5%～95%（非凝结状态）； 11. 存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态）； 12. 工作电源：DC18.5V/6.5A 120W电源适配器。 | 台 | 1 |
| 3 | 无纸化升降器 | 1. 技术参数 1.1. 触摸屏：支持触摸； 1.2. 升降时间：≤28S； 1.3. 仰角角度：0-30°，完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸； 1.4. 产品尺寸：555*70*650mm； 1.5. 面板外型尺寸：555*70*3mm； 1.6. 机箱尺寸：538.2*59*647mm； 1.7. 桌面开孔尺寸：540.2*61mm； 1.8. 面板沉台尺寸：556*71*3mm（长*宽*厚）； 1.9. 环境条件：-20℃～50℃，相对湿度≤70%； 1.10. 屏幕尺寸：15.6寸； 1.11. 屏幕比例：16：9； 1.12. 屏幕分辨率：≥1920*1080； 1.13. 显示区域：≥344*193mm； 1.14. 视频接口：1路VGA、1路HDMI； 1.15. 控制接口：1组232/485输入输出接口；控制显示屏升降，支持手拉手方式连接；1路开/关机USB接口，1路数据传输USB接口； 1.16. 话筒接口：2组六芯航空线接口，可实现多台单元“手拉手”串联连接； 1.17. 咪杆长度：409mm； 1.18. 背光类型：WLED,15K小时，含LED驱动器； 1.19. 对比度：500：1； 1.20. 亮度：220cd/㎡； 1.21. 可视角度：45/45/20/40(Typ.)； 1.22. 显示器框尺寸：360*225*9.3mm； 1.23. 电源供电：AC 220V 50-60/HZ； 2. 麦克风参数 2.1. 麦克风类型：心型指向性驻极体； 2.2. 频率响应：80Hz-16KHz； 2.3. 麦克风输入阻抗：1KΩ； 2.4. 灵敏度：-46dBV/Pa； 2.5. 最大SPL：125dB（A）； 2.6. 信噪比：>80dB； 2.7. THD：<0.1%。 | 台 | 19 |
| 4 | 无纸化会议终端 | 1. 支持中文或英文版本，根据操作系统环境选择安装中文或英文版本； 2. 支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上； 3. 支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示； 4. 支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 最大可支持4分屏画面同时投屏输出显示； 5. 支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件（非终端播放再广播到大屏）； 6. 支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示出来； 7. 支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源(视频点播，视频直播，外部信号，同屏信号，电子白板，文档）进行播放功能； 8. 支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上； 9. 支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（10项以下）或表格（10项以上）的形式投屏显示评分结果。 | 台 | 19 |
| 5 | 网络主机 | 1. 端口配置：≥24个千兆网口，4个千兆SFP光口； 2. 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； 3. 包转发率：≥144Mpps/166Mpps； 4. 管理方式：Telnet/HTTP/RS-232； 5. 串口控制：RJ45*1； 6. LED 指示灯：端口指示灯、系统状态指示灯以及电源指示灯； 7. 工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源； 8. 整机功耗：≤20W； 9. 环境温度：工作温度：0°C～50°C；存储温度：-40°C～70°C； 10. 环境湿度：5%-95%RH，无凝结。 | 台 | 1 |
| 1.5 | 智能化集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 处理器：32位ARM架构微处理器，主频≥720MHz； 2. 存储器：≥256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash； 3. 串口端口：≥8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号； 4. 红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针； 5. I/O端口：≥8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号； 6. 弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号； 7. NET端口：≥1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源； 8. 封装方式：金属机箱，支持机架安装； 9. 输入电源：～110-240V 50-60Hz； 10. 支持中英文界面； 11. 为了确保系统的兼容性及扩展性，要求投标产品与会议系统主机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 控制器 | 1. 面板按键：8路独立电源开关控制（手动）； 2. 载入容量：单路电流20A； 3. 电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）； 4. 控制方法：通过RS-232或网络接口； 5. RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无； 6. 网络接口：RJ-45，100M。 | 台 | 1 |
| 3 | 触摸屏 | 1. CPU：64位四核处理器，主频≥2.0GHz； 2. RAM：≥LPDDR-2G； 3. 内存：≥EMMC-16G内置（可扩展TF卡）； 4. 操作系统：Android 11.0及以上； 5. 显示屏：高清IPS屏； 6. 分辨率：≥1280*800 7. 可视区：≥217(H)x135.6mm(V) 8. 对比度：≥1300:1 9. 亮度：280cd/m2 10. 屏幕比例：16：10 11. 触摸屏：≥10.1英寸电容式触摸屏 12. 灯条：IO口协议，外置三色LED灯条（红、绿、蓝） 13. 媒体播放：视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV 14. 音频格式：MP3/WMA/AAC 15. 图片格式：jpeg 16. 喇叭：8Ω 1W×2 17. 摄像头：≥前置200W 18. 通信接口：≥1个 1000M 自适应以太网口 19. 背出接口：支持网口与485串口背出，适用于嵌入式安装 20. 侧面控制接口：TTL转485串口 21. 其他接口：≥2个外置USB 3.0接口(1路为USB_OTG) 22. 支持WIFI-2.4G、BT-4.1； 23. POE：支持，IEEE802.3at/af； 24. 供电：支持POE/DC12V供电； 25. 整机功耗：≤14W； 26. 待机功耗：≤1W； 27. 工作温度：-5℃～45℃（屏的操作温度为0℃-40℃）。 | 台 | 1 |
| 4 | 安卓平板电脑 | 显示屏≥8.4英寸；运行内存≥8GB+存储容量≥128GB；支持WIFI | 台 | 1 |
| 5 | 无线路由器 | 1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO | 台 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1、标准1U机架式设备； 2、设备提供48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,2个电源模块槽 3、设备交换容量≥1.28 Tbps/12.8 Tbps，包转发率≥252/402 Mpps； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+。 | 台 | 1 |
| 1.6 | 周边设备 |  |  |  |
| 1 | 电源管理器 | 1. 额定输出电压：AC~220V50Hz； 2. 额定输出电流：≥30A； 3. 可控制电源：≥8路； 4. 每路动作延时时间：≥1秒； 5. 供电电源：AC，220V50/60Hz，30A； 6. 单路额定输出电源：≥10A。 | 台 | 3 |
| 2 | 机柜 | 37U机柜，600*800*1833mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 套 | 2 |
| 3 | 台式电脑（管理） | 第十代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5-12代CPU 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体插座 | 多媒体插座接口应包含：≥1个网络接口、1个3.5音频接口、1个HDMI高清视频接口、1个五孔电源插座。 | 个 | 2 |
| 5 | 变压器 | 1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。 2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声” | 只 | 6 |
| 1.7 | 远程会议 |  |  |  |
| 1 | 会议终端 | 1.▲终端主要元器件须国产自主，至少包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等。需提供第三方权威机构检测报告证明并加盖厂商公章或投标专用章。 2.支持4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps、720P25/30fps等分辨率。 3.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议;支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 4.支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持在 H.265 会议下，支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同 时达到 4K30fps，在 H.264 会议下，支持主流达到 1080P60fps 情况下，辅流同时达 到 1080P60fps； 5.提供至少 4 路高清视频输入接口、至少 3 路高清视频输出接口；支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 6.支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；支持在 H.323 协议下，H.235 信令加密； 支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法，保证会议安全。 7.终端支持2屏2显，2路不同的HDMI输出，支持2屏同时输出不同的图像。 8.标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800；支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 9.▲支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。（需提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章证明）； 10.支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码 11.支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。 12.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms。 13.★投标产品应能确保与省高院视频会议系统无缝对接。（投标人出具承诺函并盖章） | 台 | 1 |
| 2 | 摄像头 | 1. 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上； 2. 支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能； 3. 支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式； 4. 支持≥12倍光学变焦；水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°； 5. 支持≥254个预置位；支持≥1路高清视频输出接口； 6. 支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议；支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试； 7. 支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 麦克风 | 全向阵列麦克风 | 台 | 1 |
| 十三 | 24小时自助法院系统 |  |  |  |
| 1.1 | 自助服务一体机 |  |  |  |
| 1 | 智能诉状生成一体机 | 一、本系统可提供诉状辅助生成服务，当事人确认案由后系统后台基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，引导当事人描述案情。当事人只需按引导提问做出选择即可得到一份诉求完整，条理清晰的起诉状模板。当事人可继续完善直至与自己的案情完全匹配，再行打印。 二、功能要求：1、支持常见16种案由；2、自动生成诉状；3、手机编辑诉状；4、身份证信息回填；5、微信扫码带走诉状；6、诉状样例；7、文书空白模板； 三、支持的案由为：离婚纠纷、变更抚养关系纠纷、劳动合同纠纷、网络购物合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、机动车交通事故责任纠纷、民间借贷纠纷、保证合同纠纷、抵押合同纠纷、农村土地承包合同纠纷、建设工程合同纠纷、赡养纠纷、分家析产纠纷、继承纠纷、人身保险合同纠纷、财产保险合同纠纷。 四、硬件配置： 1、主机结构： 主机满足智能终端全部功能，性能可扩展；CPU：采用X86架构处理器，≥4核心，主频≥2.0GHz；内存：8G DDR4及以上；硬盘：128G SSD及以上操作系统：正版Windows 7/10 64位专业版。 2、机械结构： 整机设计符合人体工程学设计，布局人性化设计，操作交互友好；机壳材质：金属。局部模具工艺；表面处理：喷漆、喷塑，满足环保要求；安装方式：柜式。 3、屏幕规格： 采用21.5英寸触控显示屏，分辨率：1920×1080；高清LED背光；样式：横屏16：9，触控方式：电容屏，触控最大分辨率：4096×4096，支持10点触控，满足手势操作的要求。 4、音效系统： 内置功放：声音大小可调节，前置扬声器2个； 内置麦克风：支持数字降噪, 声音自动增益；性能满足语音识别的要求。 5、打印系统： 高速激光A4黑白打印；缺纸提示，打印纸遗留提醒，并配有告警灯。提供对外接口软件系统调用。设备加电自启，打印速度：33页/分钟；支持双面打印；支持250页进纸盒，150页纸张输出；最大月打印负荷：50000页。 6、图像采集模块： 红外双目摄像头。支持人脸识别和活体检测；1080P高清摄像头，自动对焦；3D降噪，背光补偿，移动侦测，摄像角度可调节。 7、身份证读卡器： 内置第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证。 8、二维码扫描模块： 集成内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析。 9、其它接口： 指示灯：智能终端具有操作指示灯，如运行指示灯，电源灯，缺盘指示灯，缺墨指示灯，缺纸指示灯等；传感器：可识别1米范围内的定向物体遮挡情况并进行提示类语音播报，播报内容可修改；网口：10/100/1000Base-T(X),RJ45 1个、支持远程唤醒。 10、电源：电压AC220V（+/-20%） 50HZ（+/-1HZ）。包含浪涌保护、过流保护。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 智能材料收转系统 |  |  |  |
| 1 | 主控制柜 | 1、尺寸：1928×800×520（mm)；功能：控制副柜，提供用户交互操作界面，满足业务场景功能使用。 2、42寸液晶触摸显示屏支持十点触摸，轨迹记录、可支持电子签名；分辨率：1920×1080。 3、摄像头支持1280×720；成像距离：大于30CM；支持低照度和宽动态功能。 4、IC卡读卡器非接触式，符合 ISO-7816标准的 A、B 和 C 等级 ；符合 ISO-14443标准的 A & B 类，支持 Mifare S50 S70 卡片。 5、扩展选配人证比对模块1：1（身份证读卡器，可安装于物品收发主柜上；可满足单机版1：1（现场采集人脸：身份证读取证件照片）比对能力，包含在主控柜嵌入式软件中；）配合摄像头，实现当事人刷身份证+人证比对取件。 6、软件：需满足收转箱运行控制：包括箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、投口门禁检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；收转箱投取件业务操作控制与数据处理，包括条码识别、身份认证、开箱取件、记录查询等；可联动控制主柜与副柜之间的业务逻辑；可提供定制接口API。 | 台 | 1 |
| 2 | 24门非记名柜 | 1、尺寸：1928×1000×520（mm）；功能：非记名投递单元及非记名柜，用于非记名人员或单位的收取件操作，通过大屏幕扫待投件二维条码系统自动分配空闲箱格，凭密码自助取件后箱格释放；系统自动记录投取时间。 2、箱格具有大中小三种规格，表面喷塑；单层箱体，12层2列式，包含不少于24个投递箱格；每个箱格包含机械电动双控锁，表面抗氧化处理；使用寿命150万次；能实现与主控制柜实现逻辑控制。 | 台 | 1 |
| 3 | 人证比对模块 | 包含身份证读卡器，可安装于物品收发主柜上；可满足单机版1：1（现场采集人脸：身份证读取证件照片）比对能力。 | 个 | 1 |
| 4 | 人脸识别模块 | 可满足单机版1：N（现场采集人脸：后台录入人脸图像）比对，后台录入人脸图像预置不少于500张。并发满足收转柜范围内使用。 | 个 | 1 |
| 十四 | 智慧法庭系统 |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 | 应为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业系统设备； 主机采用19英寸标准单一机箱，系统设备高度不大于2U； 系统为非叠加式，集成包含：视颜矩阵、音频矩阵、画面合成器、高清编解码器、中控系统； 需采用全数字化核心设计,采用模块化接口结构,每个接口模块采用板卡式设计可自由配置,支持带电插拔升级维护； 采用嵌入式架构。Linux操作系统，安全可靠,稳定性高； 主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作，并能进行脱机庭审录像； 前面板需具备≥5个操作快捷按键，需具备≥IT内置硬盘，用于庭审数据音视频备份存储； 远程应用要求：在不增加其它额外设备的前提下，可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通，实现远程庭审； 通讯协议要求：需支持流媒体实时传输协议RTSP；并可以在不增加额外设备的前提下与H.323设备互联； 智慧语音应用要求：系统需具备语音识别引擎的对接应用需求,实现语音转文字的编码能力； 为保证智慧法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机需具备支持远程音颓交互的回音消除能力； 视频输入要求：≥6路高清信号输入接口，兼容HD-SDI和3G-SDI，分辨率支持不少于1080p60/30、720p60/30：≥6路DVI-I证据视频输入接口，兼容不少于DVI-D/hdmi/vga/ypppr等信号类型，分辨率不少于1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768：不少于3路摄像机进行1080p/720p解码信号接入。 13、★投标产品应确保与省高院智慧法庭系统对接。（投标人出具承诺函并盖章） | 块 | 4 |
| 2 | 庭审公告系统 | 支持显示智慧法庭当前以及后续排期使用情况； 支持当前法庭庭审直播画面的展示； 支持当前法庭庭审直播画面可以控制开启和关闭。 4、为确保系统的兼容性和扩展性，投标产品应与高清庭审主机为同一品牌。 | 套 | 4 |
| 3 | 庭审公告主机 | 32寸公告显示机，内置安卓系统，用于安装庭审公告系统。 | 台 | 4 |
| 4 | 签名+捺印(手持终端) | 1. 采用TFT_LED显示技术，8H钢化有机玻璃全面保护。 2. 屏幕显示分辨率≥1280×800，面板LED寿命不低于30000小时，采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持USB2.0； 3. 采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s。 | 套 | 4 |
| 5 | 安卓盒子 | 内置安卓≥4.4操作系统；2G内存；用于安装旁听辅助模块。 | 台 | 4 |
| 6 | 高清视频矩阵 | 1. 支持8路HDMI信号输入，16路HDMI信号输出； 2. 支持4K×2K，支持HDMI2.0、HDMI1.4、HDMI1.3； 3. 带宽：12.75Gbps（-3Db）满载；切换速度：150ns(最长时间)； 4. 信号类型：支持HDMI2.0、HDMI1.4版本和HDMI1.3版本，兼容HDCP1.3，兼容DVI1.0协议 5. 最大支持分辨：4K×2K，HDPC：1920x1200P@60，HDTV：3840x2160@30； 6. 支持输入前端精确自适应补偿，将最大的输入距离延长至40米； 7. 支持DDC通道的切换； 8. 支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入； 9. 支持负载接入状态监测，能实时监测和显示输出通道是否连接有负载； 10. 具备RS232通讯接口；机架式结构设计。 | 台 | 4 |
| 7 | 画面切换面板 | 8键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与MCP或中控主机配合使用。含面板底座。 | 台 | 4 |
| 8 | 庭审显示器 | IPS硬屏；≥21.5英寸宽屏，16:9比例液晶显示器 | 台 | 24 |
| 9 | 显示器支架 | 桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成0度～90度角。 | 个 | 24 |
| 10 | 庭审发言话筒 | 1.换能方式：电容式 2.频率响应(Hz)：100Hz-16KHz 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗：200Ω 5.灵敏度：-45dB±2dB 供电电压：DC3V 6.有效适音距离：40cm 7.音频线配置：5米单芯、卡龙母+ 6.35单声道插嘴 8.开关：机械自锁 | 台 | 40 |
| 11 | 法庭音频功放 | 1.市电要求:220V至240V(50-60HZ) 2.额定功率:8欧/250W*2 4欧/500W*2 3.输出方式:定阻4-16欧 两组并列输出 4.失真度:＜0.4% 5.性噪比:≥85dB 不计权 6.双混响功能:混响芯片CD2399 7.频率响应:40Hz-18KHz 8.带光纤同轴输入:可连接电视或机顶盒等系统 9.话筒输入灵敏度:1KHz/80MV 10.音乐输入灵敏度:1KHz/800MV 11.风扇散热，产品更有保证 12.本机有过流，过压、过热保护 13.5路话筒输入:前面三路后面二路 14.内置蓝牙/USB/:1602液晶显示（蓝牙版本4.0）可播放无损格式APE\WAV\FLAC和其它普通格式 15.功放尺寸:480MM长X430MM深（含接线柱和旋钮）X140MM高(含机脚) | 台 | 4 |
| 12 | 法庭音箱 | 双高音铁网,喷漆舞台 功率：150W 尺寸：38*24*22CM | 支 | 16 |
| 13 | 实物展台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：整机220倍放大； 3.解像度：≥900线； 4.对焦/白平衡：自动/手动； 5.图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题； 6.接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口； 7.光源：2*1W LED双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能； 8.方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器 9.内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 10.功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能 11.尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm 12.重量：≤5.5KG | 台 | 8 |
| 14 | 笔录打印机 | 1. 类型：彩色激光打印机； 2. 硒鼓寿命：≥2000页；耗材类型：鼓粉一体； 3. 最大打印幅面：≥A4；最高分辨率：≥600x600dpi。 | 台 | 4 |
| 15 | 证人电视机支架 | 移动式支架，支持32～60寸电视安装 | 台 | 4 |
| 16 | 证人电视机 | 40英寸，16：9，1080P，1920*1080，输入接口HDMI，3个，分量端子，2个，音频接口5组,TV输入,AV接口,S端子,分量视频接口，色差分量接口，,USB接口,PC输入 | 台 | 4 |
| 17 | 高清液晶电视机支架 | 壁挂伸缩摆动式电视支架 | 个 | 8 |
| 18 | 高清液晶电视 | 65英寸，16：9，1080P，1920*1080，输入接口HDMI，3个，分量端子，2个，音频接口5组,TV输入,AV接口,S端子,分量视频接口，色差分量接口，,USB接口,PC输入 | 台 | 8 |
| 19 | 高清云台摄像机 | 1.最高分辨率1920*1080/50帧、HD-SDI、HDMI、DVI接口输出； 2.镜头像素200万以上； 3.正反自适应安装、20倍光学变焦、水平360度旋转、垂直-30至90度旋转。 4.可设置10个以上预置位； 5.支持RS485或RS232控制；含电源； 6.1/3"ProgressiveScanCMOS图像传感器。断电状态记忆功能，防雷、防浪涌、防突波，超低照度0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白)，水平预置点速度270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s。 | 台 | 20 |
| 20 | 辅助材料 | 1. 包含音视频线缆、高清分量线缆、RGB线缆、RS232控制线缆、高清接头等各种线缆及接头； 2. 包含暗装布线管材、装修恢复、墙面修复材料等。 | 批 | 4 |
| 21 | 交换机 | 1.接口介质：10/100/1000Base-TX：3/4/5类 2.传输速率：10/100/1000Mbps；传输速率：10/100Mbps 3.端口数量：24个；板带宽：48Gbps；转发率：32Mpps | 台 | 4 |
| 22 | 综合标准机柜 | 22U标准机柜，规格：600mm×800mm×2000mm；前后网格门；含PDU电源1个。 | 台 | 4 |
| 23 | UPS | 容量：3KVA/2.4KW；主机内部内置蓄电池，50%负载情况下后备时间≥10分钟。 | 台 | 4 |
| 24 | 互联网庭审音视频交互网关 | 1. 支持≥9个互联网端庭审参与人同时参与庭审； 2. 支持CIF/720P/1080P多分辨率显示，支持软编软解功能； 3. 支持≥1路本地信号的编码, 分辨率≥640x480； 4. 音视频交互时，可以根据网络带宽自己调节编码参数，以达到流畅的效果； 5. 支持≥4路DVI输出接口； 6. 每个接口输出的画面可控制； 7. 支持≥2路DVI信号采集； 8. 支持≥1路音频的输入； 9. 支持≥1路音频输出； 10. 支持自动同步系统时间功能，支持控制系统硬件/软件重启功能； 11. 支持其他厂家标准庭审主机接入功能，支持RTSP和互联网协议实时互转功能； 12. 支持将解码的互联网端当事人声音的混音或独立输出。 | 台 | 2 |
| 25 | 数字编解码系统 | 1. 数字编解码系统，支持1080P高清采集、支持1080P高清编码输出、输出最大支持4K分辨率； 2. 支持4路3G/HD-SDI、4路HDMI/DVI/VGA/YPbPr采集；支持1路VGA+1路DVI-D/HDMI输出； 3. 具有高清画面合成功能；支持IPCAM接入；LAN 远程管理等功能。 | 台 | 2 |
| 26 | 互联庭审云视频接入服务 | 提供互联网庭审云视频接入服务，服务期≥3年。 | 套 | 1 |
| 27 | 实人认证服务包 | 实人认证服务支持对拥有中华人民共和国第二代居民身份证的居民进行认证。 | 个 | 1 |
| 29 | 光端机 | 支持HDMI/DVI信号输入/输出，支持平衡音频输入/输出 | 对 | 4 |
| 十五 | 诉讼服务大厅 |  |  |  |
| 1.1 | 排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 无线触摸取号机 | 1. 显示屏参数 1.1. 显示屏类型：LED 背光液晶屏； 1.2. 尺寸：≥32 英寸(16:9)；分辨率：≥1920*1080； 1.3. 亮度：≥250cd/m2；对比度：≥ 5000:1；响应时间：＜5ms； 1.4. 色彩总数：≥16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号）； 1.5. 刷新频率：≥60Hz； 1.6. 可视角度 ：水平178°、垂直178°； 1.7. 使用寿命：≥50000 小时； 2. 触摸屏参数 2.1. 支持多点触摸； 2.2. 触摸精度：中间区域≤1mm、边缘≤3mm； 2.3. 响应速度：≤10ms； 2.4. 输入方法：手指，画笔等任意不透明触摸物； 2.5. 校准：≥4点校准； 2.6. 接口类型：USB 2.0+UATR； 3. 主机配置 3.1. 处理器：≥双核心，主频≥2.4GHz； 3.2. 内存：≥4GB DDR3L； 3.3. 硬盘：≥64GB闪存； 3.4. I/O 接口：≥2个USB2.0接口； 3.5. 网口：1个RJ45千兆网络接口； 3.6. 操作系统：Windows 7 32位； 4. 号票打印机 4.1. 打印方法：热敏打印 4.2. 打印点数：640点/行 4.3. 点密度：（点/毫米）8 4.4. 纸张宽度：（毫米）80 4.5. 加热头温度侦测：热敏电阻 4.6. 缺纸侦测：穿透式光电开关 4.7. 黑标侦测：反射式光电管 4.8. 打印头工作电压（V）： 24±10% | 台 | 1 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 含身份证阅读器硬件及相关主控软件,实现预约时刷身份证比对取号防倒买号票。如：一张身份证号一天只能取一张号票等功能，刷身份证获取客户年龄，实现65岁以上老人优先叫号处理等相关功能。内置安装于无线触摸取号机上。 | 台 | 1 |
| 3 | 双目摄像头 | 1. 摄像头具备较强的光线处理能力，在强光、弱光和逆光情况下拍摄清晰的图像，同时，对于曝光时间、白平衡、对比度、亮度、饱和度等多参数可自动控制，色彩还原度高； 2. 双模摄像头，支持可见光、近红外成像：无需动作、唇语等配合即可进行双模活体检测，防止照片、视频、非活体人脸图像攻击； 3. 通用的USB2.0、USB3.0通讯接口； 4. 可识别距离：≤1.2 米； 5. 支持操作系统：windows、安卓； 6. 有效像素：红外摄像（≥1920×1080） 可见光摄像（≥2048×1536）。 | 台 | 1 |
| 4 | 人证比对软件 | 服务取号时，先刷身份证，此时系统获取身份证里面相片，同时摄像头进行拍照，两者相片进行比对，如果人证相片一致就号出票，否则不出号票 | 台 | 1 |
| 5 | 无线叫号器 | 采用≥15键多功能键盘、直流5V供电、液晶显示屏采用≥122 X 32点阵液晶显示模组，支持中英文显示，字迹清晰。显示等待人数和排队号码、支持窗口登录模式，叫号器上电后就可以直接叫号，不用输入工号和密码。支持工号登录模式，叫号器上电后输入工号和密码才能叫号。内置液晶背光灯，有等待人数时，液晶背光灯亮起，没有等待人数时，液晶背光灯灭。内置蜂鸣器，服务取票时，蜂鸣器发出“嘀”的响声，提醒工作人员有服务取票。支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关叫号功能。 | 台 | 5 |
| 6 | 32寸窗口液晶显示一体机 | 32寸液晶显示一体机，Andriod操作系统，支持网线或WIFI连接，内置两个5W 8Ω喇叭。 | 台 | 5 |
| 7 | 窗口液晶一体机显示端软件 | 采用Android嵌入式系统，支持定时开关机。可以显示窗口号、部门名称、业务类型、等待人数及当前正在办理的排队号码。叫号时，整屏放大显示当前呼叫排队号码，过一段时间后（显示时长可以自定义），又回到主显示界面。内置TTS语音库，可以将文本内容转换语音进行播放,可以根据用户需求定制显示界面风格。 | 台 | 5 |
| 8 | 排队叫号系统 | 1. 支撑整个系统的协同工作，适用Windows各个版本系统中心控制管理系统，对排队系统软件进行远程维护的管理，并完成统计查询等工作,可根据需求设定界面增加功能,还可以与业务系统相结合，本次根据用户需求定制业务窗口和类型。 2. 排队系统软件提供设置取号机的业务类型功能。 3. 取号机的一种业务可能会由多个窗口业务共同完成。 4. 排队系统软件能定义每种业务开始和结束办理的时间，每天处理的最大业务数量，并能设置该业务是否暂停办理，并能上下午数量分开设置。 5. 能对业务优先权进行设定。 6. 排队系统软件支持处理十个以上窗口同时呼叫的能力。 7. 可以对叫号器、窗口及用户进行灵活设置，服务人员登录后，窗口显示屏能显示出本窗口的号码、服务人员工号、办理的业务种类等相关信息，同时要求窗口的服务类型、窗口显示内容与服务人员的操作权限相关。 8. 票号的顺序可以是所有业务混排，也可以是每项业务单独排号，单独排号时号码由业务号和顺序号两部分组成。 9. 系统的语音提示方面，能提供以下几种语音提示方式：A：只播放前导音；B：播放前导音加普通话；C：播放前导音加普通话加本地话；D：不播放语音。 10. 系统具有完善的统计和查询功能；对不同的业务种类进行统计功能；同时提供各种图表统计和查询。 11. 具有完善的权限控制功能，通过对不同职员进行权限分配 12. 系统实时显示各个窗口的工作状态。 13. 排队系统软件还能提供直接写屏功能，即直接向条屏发送显示信息功能，以便于灵活设置窗口显示内容。 14. 排队系统软件提供遇到断电和异常关闭操作系统，重新启动排队系统软件时，不掉号功能。 15. 可预约取票，实现微信预约，远程取号，微信查询，微信提醒，无声叫号。 16. 可人证比对取票，灵活运用与各种业务类型，防止倒票和虚假取号。 17. 排队系统支持与访客系统对接，客户取号时通过摄像头获取取号人照片，与访客系统进行比对，客户在访客系统中登记过则出票，未在访客系统中登记过的则不出票。 | 台 | 1 |
| 9 | 排队叫号系统与访客系统接口软件 | 按需求提供二次开发服务，与访客系统对接，客户取号时通过摄像头获取取号人照片，与访客系统进行比对，客户在访客系统中登记过则出票，未在访客系统中登记过的则不出票。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 大厅其他设备 |  |  |  |
| 1 | 窗口对讲机 | 1. 材质：采用铝金属外机壳，塑料下盖； 2. 规格(长×宽×高)：≤90mm×122mm×48mm； 3. 金属表面处理：拉丝环保阳极氧化处理； 4. 颜色：银白色； 5. 话筒灵敏度：-47db±1db、20Hz～18KHz； 6. 工作电压：AC 180V—250V，DC 9V； 7. 工作电流：静态≤25mA，峰值≤100mA。 | 个 | 8 |
| 2 | 8路录音机 | 1. 实时录音：≥8路； 2. 支持自动检测，有声源自动录音； 3. 支持本地存储，断电保护； 4. 支持平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 十六 | 桌面云 |  |  |  |
| 1 | 桌面云一体机 | 1.规格：2U机架式，CPU：配置不低于2颗16核心，主频≥2.5 GHz处理器，内存：≥8*32GB DDR4 3200，系统盘：≥2*240GB SATA，缓存盘：≥固态硬盘-960G-SSD*1，数据盘：≥机械硬盘6T*2，标配盘位数：≥12个，电源：白金，冗余电源，接口：≥6千兆电口+2万兆光口； 2.▲为确保系统适配性和现场快速部署，桌面云一体机应在出厂时预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备； 3.▲投标产品应支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。（需提供上述功能截图及第三方检测报告复印件并加盖厂家公章证明功能有效性） 4.▲支持软件分发功能，实现应用软件、驱动程序增量式的更新，不需要每个虚拟机执行安装过程，且分发后不会覆盖原有虚拟机的个性化配置和自主安装的软件。（提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章） | 台 | 4 |
| 2 | 交换机 | 端口：≥24个10G SFP+光口，≥2个40GE QSFP+光口；交换容量：≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率：≥720Mpps/1260Mpps，支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；支持双电源模块，标配1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 | 台 | 2 |
| 3 | 授权与配件 | 1.提供用户接入授权，含≥3年升级服务； 2.▲支持远程协助功能，管理员在桌面云控制台中可以直接向需要协助的用户发起远程协助，用户桌面无需安装任何辅助软件。（提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章） 3.▲支持个人盘加密技术，可对存储个人数据的磁盘文件进行加密，保障个人稳私安全。（提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章） | 项 | 50 |
| 4 | 桌面云瘦终端 | 1.硬件参数：CPU型号：主频≥1.6GHz，内存：≥1GB，硬盘容量：≥4GB（板载），接口：≥1百兆电口，接口类型：≥1*VGA，USB：6*USB2.0； 2. 允许随时随地连接虚拟机桌面，不仅可获得与传统PC一致的访问体验，同时具有很强的安全性和稳定性，且可通过虚拟桌面控制器进行集中管理； 3.▲为便于日常维护管理，支持通过一个管理平台对桌面云和瘦终端进行统一管理（提供对应的功能界面截图并加盖厂家公章证明）。 4.为保证兼容性，投标产品需与桌面云一体机、授权与配件为同一品牌； | 台 | 50 |
| 十七 | 通信设备间 |  |  |  |
| 1.1 | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 硫酸钙防静电地板，规格（长×宽×厚）：≥600mm×600mm×35mm，安装高度：≥500mm。 | 平米 | 20 |
| 2 | 黑色不锈钢踢脚线 | 黑色不锈钢踢脚线面层；包括基层处理等工作内容，含相关措施费等。 | 平米 | 20 |
| 3 | 地面保温棉 | 保温棉厚≥30mm | 平米 | 20 |
| 1.2 | 暖通 |  |  |  |
| 1 | 普通空调（包工包料） | 普通5P柜式单冷空调，制冷量≥12KW | 台 | 2 |
| 1.3 | 低压配电 |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 42U标准机柜，规格：600mm×900mm×2000mm；标配：金属理线环4个、扎线杆1个、风扇4个、机柜托盘3块、上架螺丝40套、PDU电源1条。 | 架 | 2 |
| 2 | 32A PDU | 32A 机柜PDU | 个 | 4 |
| 3 | UPS及电池组模块 | UPS 10kVA，三进三出机组 1.纯在线式UPS系统。标配过滤网、脚轮；内置输入、出、旁路和手动维修断路器。 2.标配EPO按钮；工作效率：≥95.5％。 3.可在0-40度的环境下连续运行，支持ECO运行模式，可以支持多达4台并联运行。 4.具备干接点、485/232远程监控管理功能。配置LCD彩色触摸液晶显示屏。 5.内部电路板全部采用三防涂层保护。 6.输入电压范围：304-475V（满载），228-475V（75%负载以下）； 7.输入功率因数≥ 0.99，输入电流谐波失真度(THDI)：≤3%（线性负载）；≤5%（非线性负载）； 8.输出功率因数为 1；逆变器过载能力：过载110％支持60min运行，过载125％支持10min运行，过载150％支持60s运行； 9.市电电池切换时间为0ms，旁路逆变切换时间0ms； 10.防护等级：IP20 11、32节/组；共1组，后备延时15分钟，电池电压：12V，电池原厂保修3年；电池支架定制 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 100A输入，6路32A输出 | 台 | 1 |
| 5 | UPS到市电配电箱电缆 | ZR-RVV 4*25mm²+1*16mm²国标铜芯电缆 | 米 | 20 |
| 6 | UPS到UPS配电箱电缆 | ZR-RVV 4*25mm²+1*16mm²国标铜芯电缆 | 米 | 20 |
| 7 | UPS配电箱到机柜电缆 | ZR-RVV 3*6mm²国标铜芯电缆 | 米 | 80 |
| 8 | 保护地线 | ZR-RVV 1*25mm²国标铜芯电线 | 米 | 30 |
| 1.4 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 铝合金走线架 | 水平，600mm宽 | 米 | 10 |
| 2 | 尾纤槽 | 规格（宽×高）：≥150mm×50mm | 米 | 7 |
| 3 | 汇流排 | 40*4mm扁铜 | 公斤 | 6 |
| 4 | 机柜底座 | 定制 | 个 | 2 |
| 1.5 | 气体消防及接地 |  |  |  |
| 1 | 70L七氟丙烷装置单瓶 | 1. 工作温度范围：0～50℃； 2. 贮存压力：≥2.5Mpa；最大工作压力：≥4.2Mpa； 3. 泄压装置动作压力：5.6±0.28Mpa；喷放时间：≤10s | 套 | 1 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea七氟丙烷药剂 | kg | 65 |
| 3 | 泄压口 | 无源泄压口装置，规格：≥400mm×400mm | 台 | 1 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 1、单保护区气体灭火控制器；支持烟感/温感探测器同时探测报警；对电磁阀连接线进行短路、断路故障检测； 2、首火警最大报警延时为6秒, 非首火警最大报警延时为1秒；放气延时时间可设为0s～35s，步长为5s，出厂设置为35s； 3、系统提供故障、单一火警和复合火警报警输出功能； 4、保护现场可连接手动立即启动和手动/自动切换盒，保证在紧急情况发生或现场维护时系统工作完全受控； 5、系统区分故障/火警/放气延时/放气中四种状态，给出相应的声、光报警；当发生故障时控制器自动报警，当故障排除时控制器自动恢复。 | 台 | 1 |
| 5 | 放气指示灯 | 1. 当灭火气体释放时发出灯光指示；与气体灭火控制盘配接使用； 2. 工作电压：DC 24V（无极性连接）；动作电流：≤130mA；闪光频率：1.3Hz～2.2Hz | 块 | 1 |
| 6 | 定温感温探测器 | 1.报警温度：A2级(54℃～70℃)/灵敏度三级可调； 2.工作电压：DC 24V ； 3.工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) ； 4.保护面积：30平方米（层高≤8m）； 5.监视电流：＜50uA ； 6.报警电流：1mA～10mA； 7.接线方式：无极性二线制。 | 只 | 2 |
| 7 | 光电感烟探测器 | 1.内置CPU，实时采样处理数据，智能判断； 2.具有现场温度、湿度、灰尘积累漂移补偿，环境自适应功能； 3.传感器失效检测功能（故障上报控制器）； 4.无极性二总线连接，安装、维护方便； 5.工作电压：DC 24V； 6.保护面积：≥80平方米； 7.监视电流：＜50uA； 8.报警电流：1mA～20mA。 | 只 | 2 |
| 8 | 启停按钮 | 1. 安装在气体灭火控制区的出入门旁，实现现场气体装置紧急启动或紧急停止功能； 2. 工作电压：DC 24V；线制：四线制 | 只 | 1 |
| 9 | 声光报警器 | 1. 总线：无极性；电源线：有极性； 2. 电源线断电时，返回控制器故障信息； 3. 采用电子编码方式编码，占一个地址点； 4. 启动后返给控制器回答信息； 5. 工作电压：DC18V～DC24V； 6. 监视电流：≤300uA； 7. 报警电流：≤70mA； 8. 闪光频率：≥50次/分钟； 9. 警音量： 75dB～115dB。 | 只 | 2 |
| 10 | 输入输出模块 | 1.工作电压：DC 24V 2.工作环境：室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露)。 | 套 | 3 |
| 二、成品软件购置 |
| 一 | 综合安防管理平台软件 |  |  |  |
| 1 | 基础平台 | 1、系统基础平台，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、基础数据管理、区域管理、系统配置、设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源； | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控应用软件 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能。 | 路 | 150 |
| 3 | 视频联网应用软件 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，提供平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； 其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用 | 套 | 1 |
| 4 | 门禁管理应用软件 | 1、提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景。 | 门 | 30 |
| 5 | 重点区域人员门禁管控应用软件 | 重点区域人员进出管控主要是在某些重点区域场景中，对人员的进出进行严格管控，包括多重认证、多门互锁、反潜回应用。 一、提供多重认证应用 设置为多重认证的门，需要认证分组内的成员按照一定的规则进行认证开门： 1、支持前端设备认证，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证开门； 2、支持前端设备认证+中心远程开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，中心操作人员再次通过刷卡/指纹认证后远程开门； 3、支持前端设备认证+超级权限认证开门，认证分组内的成员按照设定的认证顺序在设备上完成认证后，再通过刷超级卡或输入超级密码认证后开门； 二、提供多门互锁应用 在配置为多门互锁的门中，最多只能开启一扇门，且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门，支持单机多门互锁（单个26系列控制器下门之间的互锁）和跨主机多门互锁（多个26系列控制器下门之间的互锁）； 三、提供反潜回应用 反潜回是一种防尾随功能，要求持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。支持单机反潜回（单个26系列控制器下门的反潜回）和跨主机反潜回（多个26系列控制器下门的反潜回） | 套 | 1 |
| 6 | 访客管理应用软件 | 提供访客预约、访客登记、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。默认包含2路访客终端授权。 | 套 | 1 |
| 7 | 外来人员管控 | 【针对法院场景】支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。含律师一码通对接。 | 套 | 1 |
| 8 | 事件处置 | 事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。 1、支持事件处理意见的自定义； 2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报； 3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹； 4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材； 5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理 | 套 | 1 |
| 9 | 设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 | 路 | 200 |
| 二 | 网络安全 |  |  |  |
| 1 | 终端授权（互联网） | 1. 含防病毒、补丁管理、主机防火墙、终端管控、移动存储管理、Windows XP/7 停服系统加固功能。支持主流Windows PC客户端操作系统，标配包含三年更新服务。 | 点 | 50 |
| 2 | 终端安全管理系统（互联网） | 1. 含防病毒、补丁管理、主机防火墙、终端管控、移动存储管理、Windows XP/7 停服系统加固功能。支持主流Windows PC客户端操作系统，标配包含三年更新服务； | 套 | 1 |
| 三 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布平台管理软件 | 系统功能： 1、首页提供常见功能快捷入口，提供常见问题模块，支持用户查看常见问题（文字/图片）解决基本疑问，支持服务器存储空间，使用情况实时数据查看； 2、支持文件上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式； 3、支持文件批量上传图片、一键预览、文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表/宫格形式查看、支持文件分组管理； 4、平台支持制作4种播放节目：播放列表、H5编辑器节目、文章编辑器节目、直播流，支持节目分组管理； 5、提供内嵌H5编辑器，提供50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。 6、支持网页资源发布、支持分屏资源制作，一个屏幕播放内容可平均分成多块，每块播放不同的内容，操作简单易上手； 7、支持文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，审核配置支持自由设置审核人，最高可设置5级，每级最多1人； 8、发布管理：发布历史管理，支持资源类型、播放类型、创建日期筛选，支持已发布节目撤销； 9、字幕插播功能：支持在信息发布屏插播字幕（跑马灯），自由设置文本大小、背景、颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实施预览； 10、支持对信息发布终端设备管理，自定义设备名称、安装位置、负责人及电话等；支持在网设备自动扫描。可添加设备群组，便于管理。 11、支持批量调节设备音量、批量重启设备、批量对设备进行时间同步，支持批量停用/启用设备，支持设备列表/宫格查看，宫格形式可查看设备当前截屏播放画面； 12、支持查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，支持设备远程控制、当前播放任务日期形式查看，设备当前开关机任务日期形式查看； 13、支持设置设备定时开关机任务、定时重启任务，可设置单次、每天、自定义执行； 14、支持连续播放、周期播放、垫片(即空闲)播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。支持千屏千面、千屏一面； 15、支持节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。 16、支持操作日志查看，日志筛选，方便维修查看。 17、通讯录管理，支持启用/停用账号，停用之后账户无法登录系统，支持重置账户密码； 18、支持管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配，系统权限灵活化，自由可配； 19、支持素材资源发布，图片、视频，文件、音频。 | 套 | 1 |
| 四 | 无纸化会议系统 |  |  |  |
| 1 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.软件运行于CentOS(Linux)操作系统之上，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能。 2.支持中文或英文版本，根据操作系统环境选择安装中文或英文版本。 3.采用B/S和C/S混合架构，支持远程登录web管理；可在同一个web界面同时管理多个会议室（可以在同一个界面开启、重置、结束会议，以及查看会议详情）。 4.支持多会议室管理，会议室支持可视化布局配置管理。会议室可添加不同会议终端，可对会议终端进行独立或统一开机、关机、升降控制，并可关联会议话筒单元。支持会议室坐席可视化控制，显示系统所有会议室使用情况，可对终端进行单独或统一开关机、上升下降控制。 5.支持异地互联会议，多个单位使用无纸化会议系统进行远程互联会议，支持屏幕广播、会议资料共享、投票评分功能。（需搭建专网专线） 6.支持本地联合会议，同一区域内多个会议室联合开会，共享会议资料、视频文件、投票评分信息。 7.支持与中控系统对接，实现通过中控系统控制无纸化系统设备开机、关机、升降（可分组控制及单独控制）。 8.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，投票管理、会议资料权限管理可根据用户分组或组织架构快捷筛选人员。 9.支持角色权限管理，包含系统超级管理员、系统普通管理员、审计员、会务人员、普通用户和后勤人员，不同部门会务人员创建的会议相互保密，同部门下会务人员创建的会议相互可见。系统超级管理员有管理所有会议的权限。 10.支持对服务器进行统一配置管理，可对会议管理服务器、流媒体服务器、文件服务器、转码服务器，统一配置名称、编号、网络地址、备注等信息，支持对服务器模块进行启动、停止、重启、升级及日志导出等便捷维护。 11.支持对终端设备进行统一配置管理，统一配置终端名称、编号、网络地址、备注等信息。 12.支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，使用会议模板快速进行会议的创建。 13.支持创建（及修改、删除、查看）多场会议，对不同会议添加不同的用户并设定不同的角色（会议管理员、普通参会员），可以对会议进行开启、结束、重置等操作。 14.新建会议支持自定义功能模块，可选择临时会议模板、典型会议模板或自定义会议模块。自定义客户端首页和管理页显示/隐藏的功能模块，并支持自定义模块名称。 15.支持查询或快速恢复历史会议，并支持复制历史会议信息和文件到新会议。支持历史会议列表按开始时间升序/降序排序查看。 16.支持参会人员查看、管理，批量导入导出参会人员，对参会人员进行参会权限配置，广播权限配置。添加临时参会人员，并可以将临时参会人转为常用参会人。 17.支持欢迎界面设计，可编辑背景内容为纯色或背景图；显示/隐藏职务、单位、会议名称、会议时间、主持人、参会人姓名、自定义文案；支持编辑文本框字号大小、颜色以及字体类型，支持将文本框居左、居中、居右排列位置。 18.支持会议铭牌设计，可编辑背景内容为纯色或背景图；显示/隐藏职务、单位、会议、参会人姓名、自定义文案；支持编辑文本框字号大小、颜色以及字体类型，支持将文本框居左、居中、居右排列位置。 19.支持会议室坐席模拟排位功能，支持人员筛选，支持根据人员权重自动排位和手动排位，支持排位方案实时调整下发。支持按议题独立排位，支持手动或自动系统议题排位方案切换。 20.支持多会议标语，会议中可以任意切换会议标语，方便不同议题召开。 21.支持会议议程管理，支持管理后台在线编辑、发布议程，也可上传word、ppt、pdf、图片格式的议程文件。 22.支持多个会议议题进行开启、结束等管理操作，每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通罗列的展示方式筛选议题查看者；支持议题内加入文件夹，以议题+文件夹+文件三级目录文件展示，议题包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持快速创建议题关联的投票，议题开启终端实时通知。 23.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。 24.支持临时资料、会议议题文档拖拽上传资料。 25.支持无纸化管理后台无缝对接语音转写系统，实现人员信息、会议信息同步管理，纪要共享管理。 26.支持会议视频管理，对上传的视频进行快速转码和强制转码，支持添加rtmp/rtsp格式直播流，上传的会议视频支持网页预览功能。 27.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，支持文字、柱状图、饼状图三种投屏模式。支持投票导入导出功能，方便批量进行投票管理。支持投票身份认证；支持投票克隆功能。 28.支持投票模板，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。 29.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，最高支持100项评分。支持评分导入导出功能，方便批量进行评分管理。支持评分身份认证。支持配置平均分规则为默认或截尾平均数。支持评分备注功能。 30.支持批注白板，可同时管理各参会人员的电子白板存档、手写批注、文档批注，支持后台预览及一键导出功能。 31.支持会议中统一控制操作，控制终端切换显示欢迎页面、退出欢迎页面、显示会议信息、退出会议信息、显示标语、退出标语、显示铭牌、退出铭牌，控制终端开关机，服务器关机控制，支持无纸化升降器及话筒的统一升降。 32.支持即时接收会议服务信息和处理，支持一键处理会议服务信息，后勤保障更高效。 33.支持会议交流，可以单个或多个参会人员进行会议交流，并支持下发会议通知。支持通过无纸化管理系统查看各参会人员的聊天记录。 34.支持会议纪要，会议主持可上传纪要、分发纪要、收集会签意见，对会议纪要的查看权限进行管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。 35.支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持按钮签到、签名签到、人脸签到、免签到。 36.支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒升降、话筒开关等操作，无需第三方软件。 37.支持统一升级功能，可通过无纸化管理系统对服务器和所有客户端一键升级功能。 38.支持统一配置功能，可通过无纸化管理系统对服务器和所有客户端统一参数配置。 39.支持系统配置管理功能，包括设置登录账号等级、个人中心、文件、广播/主讲、字体、多平台、三员管理以及个性化设置等相关内容。个性化设置可设置后台皮肤、客户端主题和皮肤、logo自定义配置等。 40.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后不能查看会议资料。 41.新建会议支持自定义功能模块，可选择临时会议模板、典型会议模板或自定义会议模块。自定义客户端首页/管理页显示哪些功能模块，并支持自定义模块名称。 42.支持会议室设备坐席可视化控制，显示系统所有会议室使用情况，可对终端进行单独或统一开关机、上升下降控制。 43.支持双机热备,主从设备数据同步，当主设备出现故障时从机接管，保证业务的连续性。（需配合从机和热备版软件） 44.会议后勤服务支持自定义会议服务类型，可自定义该会议服务类型名称、图标。 45.支持字体管理，上传需要的字体，可用于欢迎界面、铭牌、标语界面特殊字体的需求。 46.支持人脸识别功能（需搭配人脸识别服务器及软件），包括人脸识别登录功能，人脸签到功能，人脸识别投票认证功能。 47.支持服务器监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。 48.支持三员管理功能。开启该功能后系统将分为系统管理员、会务管理员、审计员三种角色。系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；会务管理员负责会议管理，创建会议、编辑会议、删除会议；审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。 49.支持多文件服务器分布式部署功能，可增加服务器进行单独文件存储。 50.支持日志管理功能， 可查看和导出用户操作日志。 | 套 | 1 |
| 2 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | 1.软件运行于CentOS(Linux)操作系统，系统可靠稳定。 2.支持中文或英文版本，根据操作系统环境选择安装中文或英文版本。 3.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 4.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。 5.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 最大可支持4分屏画面同时投屏输出显示。 6.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件（非终端播放再广播到大屏）。 7.支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示出来。 8.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源(视频点播，视频直播，外部信号，同屏信号，电子白板，文档）进行播放功能。 9.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 10.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（10项以下）或表格（10项以上）的形式投屏显示评分结果。 | 套 | 1 |
| 3 | 无纸化会议终端软件 | 1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。 2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 3.支持单机使用，也可以实现集中控制。 4.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 5.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 | 套 | 19 |
| 五 | 24小时自助法院系统 |  |  |  |
| 1 | 文件柜控制应用系统 | 可支持企业用户发件，当事人取件完整流程；可支持当事人投件，企业用户取件完整流程；可支持材料送还流程；可支持当事人材料送达回执流程；系统支持组织机构和用户账户维护功能；系统可支持标签打印设置，标签模板设定等功能；系统支持统计报表功能，可按月，日等维护统计流转柜使用成效；系统支持接入短信通知模块，支持设置短信模板。系统可对文件交换柜占用情况进行实时状态监控，并支持管理员远程维护控制可自定义修改页面logo，系统title，和copyright信息。 | 套 | 1 |
| 三、系统集成与其他配套 |
| 1 | φ110PVC通信管道 | 1、通信管道开挖规格：≥深600mm×宽310mm；预埋管道为：≥PVCφ110线管 2、主要施工内容包括：管道开挖、110PVC管敷设、手孔SK1井制作、回填恢复、二次搬运等； 3、提供施工过程安全防护需要的木桩及警示标志； 4、在通信管道线路中，制作14个手孔井，用于维护维修使用。手孔井整体尺寸约为（长×宽×深）：1500mm×1300mm×1000mm；底部150mm素水泥垫底，井内四周使用环保砖砌成，内外10mm砂浆批荡，井内部设有线缆支架；含1套手孔井盖（盖+底座）； 5、投标人应包含完成此项的所有主材、辅材、机具、施工等全部内容。 | 米 | 246 |
| 2 | 弱电桥架 | 1、封闭式镀锌弱电桥架；桥架规格（宽×高）：≥150mm×150mm；壁厚≥1.2mm； 2、桥架用于水平系统、垂直系统布线安装，应包含桥架安装的相关辅材，包括：连接件、三通、四通、横担、螺纹杆、拉爆螺丝、支撑杆等五金配件。 | 米 | 156 |
| 3 | 系统集成实施服务 | 根据项目用户需求和技术要求，对项目实施进行规划、深化施工方案；完成所有系统所需的强弱电综合布线安装；完成项目所有软件、硬件的安装调试；对用户进行日常操作使用、系统技术维护等专业培训。 | 项 | 1 |

★注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.本包段的核心产品为“高清庭审主机”。

四、项目实施及工期要求

（一）项目实施要求

1、中标方需本着认真负责态度，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

2、中标方需向招标方提供本项目采购的所有硬件及软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标方有责任和义务在招标文件中提出补充修改方案并征得招标方同意后付诸实施。

3、合同生效后，中标方立即开始依照《美兰法院灵山法庭大楼信息化建设项目初步设计》制定相关方案并进行软硬件采购及系统集成施工。

4、软硬件采购及系统集成实施依据应以招标方提出的业务需求和提供的相关资料为主要参照。

5、所有设备均需由中标方送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

6、中标方负责所有设备从出厂到安装现场的运输，负责保证设备的完全完好，且安装完毕后负责施工现场的清场。

7、发货前，中标方应对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具产品合格证。

8、货物抵达工地后双方将依据有关规定，对到货的规格、数量、表面外观状况等进行检验，发现有缺陷或与合同不符，中标方应及时更换或修复，不得影响工期。

9、安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

10、设备的现场保管由中标方负责，招标方负责提供场地，直至设备安装，验收交付完毕。

11、中标方提供的产品在正确使用，正常安装和保养条件下，在其使用寿命或期限内具有良好的性能。

（二）工期要求

建设周期：签订合同后6个月内完成。

（三）质量要求及验收要求

1、质量要求

1.1所有设备必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

1.2.供货时应保证主要设备外观清洁、标记编号以及品牌型号等字体清晰、明确。

1.3.供货时应提供主要设备的出厂合格证等质量证明文件。

1.4.所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

2、验收要求：

2.1 项目以通过有关业务主管部门组织初验及竣工验收为验收依据，验收所产生的所有费用由中标方支付。

2.2 项目建设完成后，根据国家法律法规、技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定，需对项目功能和性能情况、系统配置情况、信息安全情况、试运行记录情况、安装设备的数量、品牌、规格型号、随箱资料（如装箱单、保修单、随箱介质等）及施工工艺、监理情况、工程结算情况、用户意见、用户培训、验收文档等进行验收。

2.3 中标方需负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册，交付设备使用单位和监理单位。

2.4 竣工验收未通过的，若涉及中标方原因的，要在限期完成整改。按要求完成整改并经试运行合格后，方可重新商请竣工验收。两次以上整改仍不达标的，不符合验收标准的，招标方有权无条件中止合同。

2.5付款方式：按合同约定支付。

2.6报价中必须包含项目本身及其他附属服务费用、运输保险、培训辅导（如有）、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等可预计或不可预计费用，合同的执行以验收结果为准。

2.7中标方要承担合同履行时所要尽的一切保密义务。中标方对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经招标方书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而实效。

五、售后服务

1、本项目（含货物、施工）免费质保期为2年，自项目验收之日起计算，保修费用已计入总价。

2、免费质保期内，提供7×24小时的电话技术咨询支持，所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费，若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏，维修费用由采购人自行承担。售后服务响应时间1小时，4小时内到达现场，8小时内解决故障，若8小时不能排除故障则提供采购人认可的解决方案，如果不能排除故障需要返厂维修，则提供同档次同功能备品给采购人换上。

3、对质保期内货物的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

4、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，投标人提供有偿服务。

5、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换及维修。

6、投标人须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，人数、次数不限，学会为止。

## ★六、 合同执行计划

1.交付时间：签订合同后6个月内。

2.交付地点：海口市美兰区人民法院灵山法庭

★七、本项目采购预算（最高限价）：426.454023万元（报价不得超过最高限价）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“ 三、设备采购清单及技术性要求”及“五、售后服务”在技术、商务响应表中逐条响应。

## B 包：

## 信息化工程监理服务采购需求

## 一、监理内容

本次监理服务需要根据国家有关规范、标准及政务信息系统建设要求对美兰法院灵山法庭大楼信息化项目的建设进行监理。

美兰法院灵山法庭大楼信息化项目的主要建设内容为：详见A 包采购需求。

二、监理服务工期

本监理服务周期自签订合同之日起，至美兰法院灵山法庭大楼信息化项目通过主管部门竣工验收 (含档案验收)。

## 所属行业：软件和信息技术服务业

三、监理技术要求

1.监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

4）、监理项目变更控制

协助用户对本项目的整体进行工期进度、资金、技术等方面进行变更管理、审核。

以项目建设方和承建单位的可研、招投标文件，以及签订的合同建设内容为监理依据，确保项目实施控制在规定的范围内没有遗漏，如有则需进行变更流程。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

3.工程监理重点难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

（1）审核系统总集成方案；

（2）对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

（3）参与制定系统验收大纲；

（4）对设备安装、调试进行验收；

（5）对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

（1）协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

（2）监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

（3）监督审查考核工作，评估培训效果；

（4）协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

（七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见。

4.工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

⑴设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

1）审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

2）订货进货验证；

3）组织到货验收；

4）鉴定、设备移交等；

⑵施工阶段监理

1、开工前的监理

1）审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

2）审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

3）审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

4）审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

5）审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

1）审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

1）审批开工申请，确定开工日期；

2）了解承包商设备订单的定购和运输情况；

3）了解施工条件准备情况；

4）了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5）编制各个子项目监理细则；

6）签发开工令。

3、施工阶段的监理

1）审核软件开发各个阶段文件；

2）协助采购人组织软件开发阶段评审；

3）材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

4）材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

5）促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

6）对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

7）审核项目各个阶段进度计划；

8）督促、检查承建单位进度执行情况；

9）审查项目变更，提出监理意见；

10）审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

11）按周（月、旬）定期报告项目情况；

12）组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

1）协助建设方确认项目进入试运行；

2）监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

3）进行试运行期系统测试，做出测试报告；

4）对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

5）进行试运行时间核算；

6）协助业主确认试运行通过。

⑶验收阶段监理

1、验收阶段

依照国家信息化管理细则，国家验收管理办法约定执行。

1）对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2）监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

3）组织系统初步验收；

4）审查承建单位提交的竣工文档；

5）参与项目竣工验收；

6）竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

7）审核项目结算；

8）审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

9）向建设单位提交监理工作总结；

10）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

1）系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

3）施工文档的移交；

4）竣工文档的移交；

5）项目的整体移交。

⑷质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

1）定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

2）对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

3）对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

4）检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

5）审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

5.监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场进行监理协调调度。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；

6）要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

四、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2）不收受被监理单位的任何礼金。

3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

7）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

8）不泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》和国家有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

六、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

1）按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

2）监理单位各级组织严格履行保密职责；

3）按照公司内部保密规定开展监理工作。

七、监理验收要求

1）审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

2）本监理工作的最终验收由主管部门组织，项目通过验收即为验收通过。

八、其它要求

1.总监理工程师、总监理工程师代表及专业监理工程师均需对应行业标准要求设定。

2.项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

## ★九、 合同执行计划

1.服务时间：自签订合同之日起，至美兰法院灵山法庭大楼信息化项目通过主管部门竣工验收 (含档案验收)。

2.服务地点：海口市美兰区人民法院灵山法庭

★十、本项目采购预算（最高限价）：6.205977万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、监理技术要求”、“六、安全保密要求”和“七、监理验收要求”在技术、商务响应表中逐条响应。

## 第四章  评标办法

标包名称：A包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2023年至今任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

A包综合评分表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（21分） |
| 1 | 投标人资质要求 | 投标人具有有效的ISO9001质量体系认证证书的得1分，其他情况不得分； 投标人具有有效的ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证证书的得1分，其他情况不得分； 投标人具有有效的ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的得1分，其他情况不得分； 备注：投标时需提供以上资质证书复印件并加盖投标人公章，且均应在有效期内。 | 3 |
| 2 | 投标人信誉 | 投标人具有5A级履约能力达标测评认证证书得3分，具有4A级履约能力达标测评认证证书得2分，具有3A级履约能力达标测评认证证书得1分，不提供不得分，满分3分。以上证书需要在有效期内，提供相关复印件，并加盖公章。 | 3 |
| 3 | 投标人技术团队 | 投标人项目负责人：应具备高级工程师职称证书、高级信息系统项目管理师证书、安全生产知识考核合格证书（B证）,每个证书得1分，满分3分； 项目实施团队成员（项目负责人除外）中： 具有PMP项目经理认证，1个证书得1分，满分1分； 具有注册信息安全工程师，1个证书得1分，满分2分； 具有省级人力资源和社会保障厅颁发的高级信息系统项目管理师证书的，1个证书得2分，满分2分。 项目售后服务团队成员中： 具有ITSS（信息技术服务标准）认证证书的，1个证书得1分，满分2分。 备注：投标时需提供上述人员的身份证复印件、相关证书复印件，投标人在本单位2022年6月至今任意连续六个月的社保缴纳证明资料并加盖投标人公章。 | 10 |
| 4 | 投标人同类项目业绩 | 投标人具有2020年1月1日至今的类似的信息化项目一个业绩，具备1个得1分，最高得5分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准。 | 5 |
| 技术部分（49分） |
| 1 | 技术参数要求的响应情况 | 投标人应根据A包用户需求书中的采购需求表中的技术参数及功能要求进行逐项响应。完全满足或正偏离于招标文件要求的得满分，带▲号的关键性技术指标及要求一项不满足的扣2分，其他不带▲号的一般技术指标及要求一项不满足的扣1分，扣完为止。 说明：投标人须对所投标设备的技术参数真实性负责，若提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，按投标无效处理。 | 30 |
| 2 | 技术方案 | 投标人应针对本项目编制详细、全面、架构清晰、具有详细功能描述的技术方案，投标人提供的技术方案应包含：网络及综合布线系统、视频监控系统、人脸门禁系统、车辆道闸出入管理系统、门岗安检与物品管控系统、员工与律师通道系统、网络安全、信息发布系统、会议系统、智慧法庭系统、诉讼服务大厅、云桌面系统等方案内容。 方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求的得6分； 方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 3 | 项目实施方案 | 项目实施方案内容应包含：实施组织机构及组织计划、施工进度计划、工期保证措施、质量保证措施、安全施工管理、项目风险管理、安全生产及文明施工管理等内容。 方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求的得7分； 方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣1分，扣完为止。 | 7 |
| 4 | 售后服务能力 | 售后服务方案内容应包含：售后服务内容、拟投入人员情况明细表、整体项目免费运维服务期、售后服务措施、保修期及保修期后服务计划、日常运维服务计划等。 方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求的得6分； 方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣1分，扣完为止。 | 6 |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 | 评标基准值=满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 | 30分 |
| 合计 | 综合得分 | 100分 |

标包名称：B包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴纳2023年至今任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 服务时间、服务地点 | 服务时间、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### B包综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2020（近三年）年以来承担过政务信息化监理项目，每提供一个得1分，最高10分（提供案例合同、加盖公章）。 | 10 |
| 2 | 企业资质 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每一项得2分，满8分。 | 8 |
| 3 | 总监理工程师 | 投标人拟投入本项目总监理工程师具有： 1、具有信息系统监理师证书。得2分 2、具有信息系统项目管理师证书（高级）。得2分 3、具有中国信息安全评测中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）证书。得2分 4、具有高级大数据应用工程师证书。得2分 备注：提供以上人员证书复印件及在本单位近期连续6个月社保证明，复印件加盖公章。 | 8 |
| 4 | 项目团队人员（不含总监理工程师） | 投标人拟派项目团队人员： 总监理工程师代表： 1.1、具有信息系统监理师证书。得2分 1.2、具有软件设计师证书。得2分 1.3、具有全过程工程咨询师证书。得2分 团队成员 2.1、同时具有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书（高级）和项目管理专业人员资格认证（PMP）证书。得3分 2.2、同时具有信息系统监理师证书、中国电子工业标准化技术协会颁发的国家信息技术服务标准（ITSS）应用经理证书、信息安全CISP证书。得3分。 2.3、同时具有信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书（高级）和一级建造师证书。得3分 2.4、具有信息系统监理师证书，每提供一个得1分，最高得4分。 备注：提供以上人员证书复印件及在本单位2022年6月至今任意连续六个月的社保缴纳证明资料并加盖投标人公章。 | 19 |
| 5 | 项目理解 | 项目理解是考察投标人对监理工作的作用、流程、经验等方面的情况，方案内容包含但不限于：整体项目建设目标和范围的理解、用户需求和现状分析、针对本项目重难点的理解分析、项目的风险分析等。评委根据投标人提供的方案进行综合性评分： 1、方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求内容完整，得8分； 2、方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 6 | 质量控制 | 质量控制：内容包含但不限于针对本项目的重点和难点提出确保工程质量的建议、质量控制管理规划、质量保证的监理措施、记录和报告质量控制结果分析等。评委根据投标人提供的方案进行综合性评分。 1、方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求内容完整，得8分； 2、方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 7 | 进度控制 | 进度控制管理能力：内容包含但不限于进度控制的方法措施、项目监理日志制度、组织工程进度协调方案、进度计划督促施工进度等完整描述。评委根据投标人提供的方案进行综合性评分。 1、方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求内容完整，得8分； 2、方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 8 | 投资控制 | 投资控制方案内容应包括：投资控制的方法和措施、对系统建设的人力资源使用分析、对项目建设的软硬件使用把握、对项目合同管理和支付的控制。评委根据投标人提供的方案进行综合性评分。 1、方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求内容完整，得8分； 2、方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 9 | 项目管理方法及措施 | 项目管理方法及措施：内容包含但不限于监理各阶段（准备阶段、项目实施阶段、测试阶段、验收阶段）管理方法、项目合同和信息管理、工程组织协调的方法和措施、系统建设过程中各类文档的监管、项目管理和项目涉及的各种关系协调措施的完整描述。评委根据投标人提供的方案进行综合性评分。 1、方案涵盖上述所有内容且方案内容全面、合理、可行，并满足或优于采购需求内容完整，得10分； 2、方案每缺少一项上述内容的，或每有一项不满足采购需求的，扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 10 | 监理合理化建议 | 根据本项目基本情况，针对项目协调沟通管理、安全生产管理、人员组织等内容进行合理化建议，经专家核定的针对本项目确实有效的建议，每条得1分，最高3分。没有实际意义，空泛无法实施的不得分。 | 3 |
| 11 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报 价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 10 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

## A包

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

## B包

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

# 3.评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

付款方式：付款方式

1、合同签订10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额30%；

2、设备到货并经甲方签收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额30%；

3、项目建设完工，通过甲方组织的验收并提交相关的文档、资料后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的35%；

4、项目验收满2年，没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同尾款，合同总金额的5%。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

# A包：

交付/履约时间：合同签订6个月内

交付/履约地点：海口市美兰区人民法院灵山法庭

# 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期。

# B包：

1.服务时间：自签订合同之日起，至美兰法院灵山法庭大楼信息化项目通过主管部门竣工验收 (含档案验收)。

2.服务地点：海口市美兰区人民法院灵山法庭

# 售后服务

# A包（ 以中标人的投标文件响应为准）

# 八、质量保证

# 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

# 九、验收要求

# 1、项目以通过有关业务主管部门组织初验及竣工验收为验收依据，验收所产生的所有费用由中标方支付。

# 2、项目建设完成后，根据国家法律法规、技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定，需对项目功能和性能情况、系统配置情况、信息安全情况、试运行记录情况、安装设备的数量、品牌、规格型号、随箱资料（如装箱单、保修单、随箱介质等）及施工工艺、监理情况、工程结算情况、用户意见、用户培训、验收文档等进行验收。

# 3、中标方需负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册，交付设备使用单位和监理单位。

# 4、竣工验收未通过的，若涉及中标方原因的，要在限期完成整改。按要求完成整改并经试运行合格后，方可重新商请竣工验收。两次以上整改仍不达标的，不符合验收标准的，招标方有权无条件中止合同。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：

# 采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。

# 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

# 2.运输环节的具体要求：

# 采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 装运过程乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出包含但不限于以下标记：收货人、装运标志、目的地、货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号、毛重／净重、尺寸等；

# 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款   10   %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 0.3  %的违约金。

3.由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方全部承担。

4.因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

5.在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6.如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方向甲方偿付合同总货款 2 %的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1  种方式解决：

- 将争议提交      海南        仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   合同履行地    人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十四、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付（服务）时间 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付（服务）地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表（适用于A包）

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

分项报价明细表（适用于B包）

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 供应商名称 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书（适用于A包）

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（适用于A包）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（适用于B包）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                  （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                   （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)