`窗体顶端

窗体底端

（黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购） 项目

招标文件

招标编号：HNGP2023-072

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：乐东黎族自治县黄流中学

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2023年8月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受乐东黎族自治县黄流中学委托，对黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2023-072

2.项目名称：黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购

3.预算金额： 1127万元（01包：369.8698万元；02包：178.648万元；03包：223.0784万元；04包355.4038万元）

4.最高限价（如有）：01包：369.8698万元；02包：178.648万元；03包：223.0784万元；04包355.4038万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：乐东黎族自治县黄流中学

地  址：乐东县黄流镇黄金大道21号

联系人：吴老师

联系人电话：13976233536

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：!异常的公式结尾刘女士

联系电话：0898-66529848

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2023年8月

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额： 01包：10000.00元； 02包：8000.00元； 03包：10000.00元；04包：10000.00 元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

不收取。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章  采购需求

01包采购需求

### 项目概况

## 本项目所采购货物属于制造行业。

### 二、货物名称、数量、技术参数

（一）1F大阅览区、教师阅览区和学生阅览区

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆自动化管理系统 | 一、图书管理软件采用Client/Server、Browse/Server体系结构，运用中间件技术，后台数据库使用MS SQL SERVER数据库，全面兼容主流数据库版本（如 SQL SERVER2000、SQL SERVER2005和SQL SERVER2008等）。支持多种操作系统平台，使用面向对象的开发技术，支持 Internet 应用，符合图书馆行业标准，系统需全面覆盖图书馆自动化业务的功能需求，核心功能包括图书和期刊的采购、查重、编目、典藏以及流通管理、统计分析、财务管理等。 二、功能模块要求如下： 1.图书编目： 1.1遵循国家著录标准和编目规则，可实现联机联合编目管理功能，支持CNMARC 系统并且支持用户自定义 CNMARC 字段。 1.2支持图书远程编目，只需要扫描或者输入图书的 ISBN 码就可以自动获取图书信息如书名、分类号、作者、价格、出版社、出版日期、主题词、摘要等，无需手工录入。支持图书书目信息的 EXCEL、文本、MARC等文件格式导入、导出。其中含905典藏字段的MARC数据也可以导入系统中。 1.3图书套装书录入自动化处理， 可以将不同分类号的套装书放在同一个书架位置上。 1.4能够对各种文献资料进行编目管理，如图书、连续出版物等资料。 1.5支持图书封面拍照上传至管理系统。 1.6编目内容的输出方式的全参数化配置，用户自由配置，可以是屏幕显示、 打印。 输出形式：EXCEL，文本等工作报表形式，可指定记录打印和批处理。 1.7支持多用户无限制编目图书。 2.图书典藏 2.1提供典藏新书、停借、启用、报损、剔除、调馆等动态化管理。 2.2图书停借：停止该本图书被读者借阅； 2.3图书启用：被停借的图书重新可以被读者借阅； 2.4图书报损：登记图书的损坏方式、关联读者和损坏详情、已经赔偿情况； 2.5图书剔除：删除该本图书在图书馆的库存； 2.6图书调馆：将图书重新分配馆藏地点； | 套 | 1 |
| 2 | OPAC查询系统 | 1.首页读者可输入关键词检索图书馆的图书，可通过书名、作者、ISBN、出版社等进行检索，可自行选择检索模式，如：任意匹配、完全匹配、前方一致、后方一致等。 2.读者可以选择从所有书库中检索，也可以选择从最近新书库中检索。 3.在首页具有相关推荐模块，可以展示最新图书、最热图书、好书推荐，给读者提供更多选择。 4.具有本馆概况、读者指南、公告信息，便于图书馆编辑相关的文章以及制度，展示图书的相关信息，发布图书馆活动公告。 5.读者点进图书详情页后，可查看图书基本信息、摘要，以及馆藏信息，可以查看该书在图书馆的数量以及在馆状态，如果是已经借出状态，则可显示该书的借出日期以及应还日期。 6.如果是多个分馆（馆藏地），读者可以检索到图书的所属馆和所在馆。 7.读者也可以根据公共检索系统上的最新图书，最热图书以及好书推荐来选择自己比较感兴趣的图书。 8.读者检索出自己想要借阅的图书后，可以进行在线预借操作，预借后到图书馆就有优先借阅该书的权利。 9.读者可以就图书馆的图书进行在线留言评论、评分、读后感等，便于其他读者借阅参考。 10.系统支持读者图书荐购功能，图书管理人员可根据读者的推荐，后期进行参考采购图书。 11.在我的图书馆，读者可以查阅自己的借阅记录，借阅权限，并且可以在我的图书馆中对自己推荐的图书评论进行删除修改等操作。 12.公共检索系统本身可以进行分类查询，读者可以选择对应的分类名来检索出该类的图书。 13.公共检索系统支持按照馆藏地来展示图书，读者可以直接查看对应馆藏的馆藏图书。 14.图书管理人员可以将图书馆的电子图书内容通过PDF，TXT，WORD等格式上传到公共检索系统的上。 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器 | 中央处理器：1x4210R ≥2.4G 10C 最大支持2个CPU， ≥32G DDR4 最大支持16根内存， 2*ThinkSystem 3.5" ≥4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD，支持8x3.5 ，RAID5350-8i， 板载2x1GbE，电源≥550W(中国电源线)， 服务：3年 7x24小时 | 台 | 1 |
| 4 | 服务器机柜 | 标准19"机柜，长600*宽900*高1111mm，22U，黑色；承重≥1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。 | 个 | 1 |
| 5 | 交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 3.要求设备采用静音无风扇节能设 4.工作温度-5°-55°。 5.所投设备具有节能设计，功耗≤22W 6.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） | 台 | 1 |
| 6 | 借阅吧台 | 尺寸：长3000*高1050mm. 材料：采用优质中纤板，经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，含水率低于9%，通过国家钉力测试标准。 饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮贴面，白木封边，符合国家E1环保要求的高密度纤维板, 油漆：采用PE底漆等，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺（5遍底漆，3遍面漆），手感好。 五金配件：采用优质的五金配件。：采用绿色环保胶水带2把转椅 | 套 | 1 |
| 7 | 钢制书架 | 规格：W2000*D450*H900mm，立柱1.2mm，层板0.8mm，侧板0.8mm，顶板0.8mm，底板1.2mm厚冷轧钢板， 产品要求:隔板与扣勾的支撑板组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整；产品原材料均采用冷轧板及优质零配件，经过设计，定型，下料，冲压，成型，点焊，磷化，去油除锈，静电喷塑，组装等一系列工艺制作而成表面经过酸洗磷化,亚光静电喷粉,全组合式结构,组装拆卸简便。 | 节 | 40 |
| 8 | 阅览室桌椅 | 规格尺寸：W1800*D800*H750mm 桌子采用25MM厚高密度板为基芯,防火板贴面,长边半圆后成型,桌体采用1.0MM厚优质冷轧钢板冲压成型，配合30*60扁圆管，脚垫可调节。经过设计，定型，下料，冲压，成型，点焊，磷化，去油除锈，静电喷塑，组装等一系列工艺制作而成表面经过酸洗磷化,亚光静电喷粉。 钢木结构，凳面为1.8mm厚高密度板制作。管材均为优质1.0mm厚方管制作。外形尺寸为：W340*D240*H425mm | 套 | 18 |
| 9 | 线材辅材 | 线管、电源线、网线、水晶头、管卡、管卡、胶水、胶粒、锣丝钉、插排等各种接插件 | 项 | 1 |

（二）1F综合报告厅

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、系统设备材料 |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |
| 1－1 | 户内全彩LED屏 | 1、像素间距(mm) ≤2.5，像素组成为1R1G1B，LED封装方式为SMD三合一； 2、模组尺寸(mm)：320×160；模组分辨率(dots)：128×64；像素点密度(dots/m2)：160000； 3、依据安装方式支持前/后维护，可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； 4、显示单元亮度0-2000nits之间支持通过 配套软件0-100%(手动/自动),无级调 节或256级调整，软件示数与仪器测 试的值偏差不超过20nits,支持智能白 平衡补偿和修正功能； 5、色色温可调范围：1000k~20000k,色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色 温误差≤±100K温(K) 6、水平/垂直视角(deg.)≥178°，亮度均匀性≥99%，刷新频率（Hz)≥3840,色度色度均匀性≤±0.0007Cx、Cy； 7、支持8*24h连续工作，平均无故障工作 时间MTBF≥200000小时，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟 8、显示单元平整度偏差≤0.01mm,单元 拼接拼缝：≤0.01mm;相邻模块之间 平整度≤0.01mm； 9、LED像素失控率≤1/1000000，像素失控点≤4ppm,无连续失控点； 10、灰度等级支持18bit，色域覆盖率≥124%(NTSC)、≥170%(PAL)，DCI-P3色域覆盖率≥120%； 11、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度 校正，单点颜色校正；支持多bin色度 校正，校正数据存储在模组里，采用色 彩管理系统，在LED控制系统对视频 解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； 12、显示屏蓝光辐射能量符合A级蓝光危害符合GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准，辐亮度≤1W/(m²×sr)符合RG0等级网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,属于蓝光无危害，通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验； | 平方米 | 59.00 |
| 1－2 | 发送盒 | 1. 支持≥1路DVI视频源输入 2. 支持≥1路HDMI视频源输入 3. 支持≥1路AUDIO音频输入，≥6路网口输出 4. 单台设备最大输入分辨率为1920×1200@60Hz 5. 通过方口USB接口与PC端进行通信 6. 通过UART串口进行设备级联 7. 最大支持级联≥20台设备 8. 支持≥1路光探头接口，≥1路方口USB控制接口，≥2路UART控制接口 9. 逐点亮色度校正 ▲10、投标人所投发送盒产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖投标人公章） | 台 | 9 |
| 1－3 | 无线传屏器 | CPU：四核Cortex-A17或同等性能处理器 内存：≥2GB 存储容量：≥8GB 操作系统：Android 5.1 电源：AC 100V~240V，50/60Hz 最大功耗：≥12W 接口：1*HDMI OUT,1*VGA OUT,1*RJ45,1*耳机输出,2*USB 外壳材料：ABS | 台 | 1 |
| 1－4 | 配电柜 | 1.功率≥60 kw； 2.具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 3.具有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等； 4.配电柜门上具有配备各支路手动开关和状态指示灯等； 5.具备远程控制功能 | 台 | 1 |
| 1－5 | 交互智能平板 | （1）整机基础参数 1、整机屏幕采用≥65英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、整机提供前置输入接口，≥2路前置双通道USB接口，≥1路Type-C； 3、后置接口具备≥2路HDMI，≥2路USB，≥≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出； 4、整机嵌入式系统版本不低于Android 11或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5、整机屏体亮度≥350cd/M2；整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；对比度≥4000：1；整机屏体最大可视角度≥178度。 （2）音视频配置模块 ▲1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 2、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； 3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲4、整机采用内置广角摄像头，像素≥1600万，对角角度≥135°，水平角度≥120°；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） ▲5、整机需内置非独立的高清摄像头用于远程巡课，拍摄范围需包含：摄像头垂直线左右水平距离各≥3.8米，左右最边缘深度≥2.2米范围，可AI识别人像，人像识别距离需支持10米以上。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 6、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 7、整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 （3）便捷使用设计 1、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能； ▲2、需支持纸质护眼模式，支持包括但不限于素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多个模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 3、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源； 4、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥88%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，可判断硬件是否正常工作； 6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲7、整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减等，设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具及快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） | 台 | 1 |
| 1－6 | OPS电脑模块(I5) | 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.CPU不低于Intel 10代 I5 或同等性能处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥1； 5.其他接口要求：网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； | 台 | 1 |
| 1－7 | 移动支架 | 65-86英寸交互平板移动支架 | 台 | 1 |
| 1－8 | 辅助电视机 | 65英寸4kHDR超高清智能网络液晶平板电视 | 台 | 2 |
| 1－9 | 钢结构 | 采用国标40x20x2mm国标方管无缝焊接，采用拉丝不锈钢包边（宽度≤50mm），颜色自选 | 平方 | 65.00 |
| 1－10 | 防潮镀膜加工 | 1.镀膜厚度：≥10UM； 2.材料：高分子材料； 3.工作环境湿度≥60%RH 4.工作环境温度≥50℃ | 平方 | 59.00 |
| 1－11 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 平方米 | 59.00 |
| 2、信号传输切换系统（LED视频处理板卡） |  |  |
| 2－1 | 机箱 | ▲1、要求设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能，最大支持80个拼接屏拼接。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲2、设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 3、主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口。 4、单板支持4路DVI、2路/4路/8路HDMI、4路VGA、8路HD-SDI、32路CBVS、8路HDCVI同轴高清输入信号采集，采集分辨率支持4096×2160@25Hz、3840×2160@30Hz、2560X2048@30Hz、2560×1600@30Hz、2560x1440@30Hz、2048×1536@30Hz、1920×1080@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、1280×960@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz、800×600@60Hz分辨率采集。 5、输出业务板卡支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI等接口，支持1280*720（60Hz）、1024*768（60Hz）、1366*768（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1920*1080（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1920*1200（60Hz）、3840*2160（30Hz）等分辨率输出或1920*1200以下分辨率自定义输出。 6、设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示。 7、支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡；支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到40路。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖投标人公章） 9、设备支持步阶调整功能，使得所有跨屏信号源能够同时达到各个屏幕。 10、支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙。 11、支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示，并且图层可达35层。 12、支持会议模式功能，画面采集上墙等比例缩放，图像文字不变形。 13、支持高清点对点底图显示，可通过多个屏幕显示一幅超高清分辨率图片，最大支持19200x8640分辨率。 14、支持22寸以上可视化触控终端，实现触控终端界面与大屏同样的布局，操作所见即所得。 15、支持超低延时，信号源从采集到输出延时在50ms以内； 16、设备支持多用户、多种客户端登陆，支持不少于64个用户同时登陆。 17、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书复印件并加盖投标人公章； 18、为确保产品显示效果，投标产品须具备视频图像处理相关专利（提供相关专利不少于2个，提供证书复印件并加盖投标人公章） 19、本次要求支持2路4K输入、16路HDMI输入（可转换为DVI、DP、DVI等）、支持16路HDMI输出（可转换为DVI\VGA\DP） | 台 | 1 |
| 2－2 | 板卡 | 4K输入板卡（HDMI2.0）最大支持4096x2160分辨率采集，具备2个4K采集口，具备2个单独音频采集口 | 张 | 1 |
| 2－3 | 板卡 | 4路HDMI采集口，可同时采集，单口最大支持1080P采集，支持自定义分辨率采集，支持4口画面采集拼接上墙 | 张 | 1 |
| 2－4 | 板卡 | 4路HDMI1.3输出接口；输出分辨率最高支持1920*1080@60Hz；支持1/4/9/16画面分割输出，输出画面可以进行任意拼接、漫游，支持接口转换（DVI/DP/VGA）等 | 张 | 1 |
| 2－5 | 板卡 | 1.LED图像处理器的高清输入板卡，支持≥4路VGA模拟视频信号输入。 2.接口类型：15针HD接口，接口数量：≥4个 3.板卡尺寸：210*240*20mm 4.EDID编辑：支持 5.信号类型：VGA信号 6.信号分辨率：1920*1200@60Hz | 张 | 1 |
| 2－6 | 板卡 | 4路HDMI1.3输出接口；输出分辨率最高支持1920*1080@60Hz；支持1/4/9/16画面分割输出，输出画面可以进行任意拼接、漫游，支持接口转换（DVI/DP/VGA）等 | 张 | 1 |
| 2－7 | 板卡 | 4路HDMI1.3输出接口；输出分辨率最高支持1920*1080@60Hz；支持1/4/9/16画面分割输出，输出画面可以进行任意拼接、漫游，支持接口转换（DVI/DP/VGA）等 | 张 | 3 |
| 3、扩声系统 |  |  |  |
| 3－1 | 专业音箱 | 1.低音单元：1×10"（250MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：300W 5.灵敏度：96±3dB1w/1m 6.最大声压：121±3dB 7.阻抗：8Ω 8.频率响应：62Hz-20KHz 9.指向角度：80°×50° 10.箱体材料：桦木板 11.产品尺寸：308（前宽）×170（后宽）×322（深度）×506（高度）mm | 只 | 2 |
| 3－2 | 支架 | 1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方； 2.多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求； 3.长距离安全摇臂，可承重30KG，可调距离：320-450mm； 4.墙壁底板尺寸（长*宽）：230*150mm； | 只 | 2 |
| 3－3 | 专业功放 | 1.采用H类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：600W×2 2.4Ω立体声额定功率：1080W×2 3.8Ω桥接功率：1500W； 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/ms 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12.产品尺寸：480×325×88mm | 台 | 1 |
| 3－4 | 专业音箱 | 1. 采用高档扬声器单元和轻巧的原木色桦木板； 2. 通过计算机设计，精确的分频及展宽的频响特点和良好的控制覆盖性能； 3. 可旋转的压缩式号筒使它既能做垂直安装也能做平衡安装，平滑的频率响应和精确的分频确保听众有极好的音质效果； 4. 通过计算机设计把中高音设在它能集中在需要冲击感和大功率高音区域，扩展最佳的人声表现效果； 技术参数： 低音单元：1×8(in)（210MM） 高音单元：1×1.3（34.4MM） 系 统：2way speaker 承受功率：200W 灵 敏 度：93±3dB 1w/1m 最大声压：116±3dB； 阻 抗：8Ω 频率响应：62Hz-20KHz 产品净重：9.6Kg 指向角度：90°×40° 产品尺寸：246（前宽）×135（后宽）×248（深度）×450mm（高度） | 只 | 4 |
| 3－5 | 支架 | 1.壁挂式安装支架，塑料装饰盖设计阻挡安装螺丝，美观大方； 2.多角度调节：左右可90度调节，倾斜角度5档位调节，可满足各角度需求； 3.长距离安全摇臂，可承重30KG，可调距离：320-450mm； 4.墙壁底板尺寸（长*宽）：230*150mm； | 只 | 4 |
| 3－6 | 专业功放 | 1.采用AB类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：350W×2 2.4Ω立体声额定功率：650W×2 3.8Ω桥接功率：870W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：>40V/ms 7.阻尼系数：>300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12.产品尺寸：480×325×88mm | 台 | 2 |
| 3－7 | 专业音箱 | 1.低音单元：1×10"（250MM） 2.高音单元：1×1.75"（44.4MM） 3.系统：2wayspeaker 4.承受功率：300W 5.灵敏度：96±3dB1w/1m 6.最大声压：121±3dB 7.阻抗：8Ω 8.频率响应：62Hz-20KHz 9.指向角度：80°×50° 10.箱体材料：桦木板 11.产品尺寸：308（前宽）×170（后宽）×322（深度）×506（高度）mm | 只 | 4 |
| 3－8 | 专业功放 | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作； 技术参数： 1.8Ω立体声额定功率：450W×2 2.4Ω立体声额定功率：810W×2 3.8Ω桥接功率:1120W 4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz 5.信噪比：>90dB A计权 6.上升速率：＞40V/ms 7.阻尼系数：> 300@1KHz 8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant 9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入 10.电压增益：32dB/40dB 11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 12.产品尺寸：482×345×90mm | 台 | 2 |
| 3－9 | 无线话筒 | 1.全新的音频电路构架，真分集话筒； 2.自动捜索无干扰信道功能，安装更便捷； 3.输出最大音量可自由限制，适应范围更广； 4.UHF频段，锁相环(PLL)频率合成； 5.100x2个值道，信道间隔250KHz； 6.真分集超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 7.射频部分采用多级高性能的介质旅波器，具备优良的抗干扰能力； 8.第一中频釆用声衷滤波器，第二中频釆用三级陶瓷滤波器，提高抗干扰能力； 9.麦克风使用易购的5号电池，续用时间达8—12小时； 10.麦克风釆用独特的升压设计，电池电最下降不影响手咪整体性能； 11.环境操作半径达100-120米，适用于各种要求场合； 12.具备红外自动对频功能； 13.标配：主机*1+手持*2； 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.25MHz) 2.可调信道数：100x2 3.振荡方式：锁相环频率合成（PL） 4.频率稳定度：±10ppm 5.接收方式：真分集超外差二次变频 6.导频方式：数字导频 7.音频频响：60-13000Hz 8.谐波失真：W0.5% 9.信噪比：350dB 10.音频输出：平衡输出和混合输出 11.接收灵敏度：-95dBm 12.话筒谐波抑制：-30dB 13.话筒调制方式：调频（FM） 14.话筒调频方式：红外对频 15.话筒最大偏移度：±45KHz 16.话筒RF功率输出：3-30mW 17.话筒拾音头：动圈式 18.话筒供电方式：2节AA电池 19.话筒电池寿命：约8小时 20.电源规格 DC12V/2A 21.产品尺寸：带角码(480*165*50)MM 标准(420*165*50)MM | 套 | 2 |
| 3－10 | 无线话筒 | 性能要求 1.抗干扰天线，裸机有效工作距离60米，搭配天线放大器设备有效工作距离140米 2.使用电子音量控制 3.具有解开与锁定ID功能 4.超强抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰 5.具有锁键功能，防止人为误操作 6.金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便 7.具备超强抗RF/GSM信号干扰能力 8.采取AA×2电池安装设计 9.应用PLL射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠 10.平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求 11.中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华 12.红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 配置清单： 1.四通道无线话筒接收主机 频率范围：640-690MHz(±0.25MHz) 可调信道数：50*4 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：真分集超外差二次变频 导频方式：数字导频 音频频响：60-13000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥50dB 音频输出：平衡输出和混合输出 接收灵敏度：-95dBm 电源规格：DC12V/2A 产品尺寸(长*宽*高)：420*165*45mm 2.无线桌面话筒 频率范围:640.00-689.750MHZ 可调信道数:200个 振荡方式:锁相环频率合成（PLL） 谐波抑制:-30dB 调制方式:调频（FM） 调频方式:红外对频 最大偏移度:±45KHz RF功率输出:3-30mW 拾音头:电容式 供电方式:2节AA电池(尽量用碱性电池) 电池寿命:不小于8小时 3.鹅颈： 咪头类型：背极式驻极体 指向性: 单指向 频率响应: 50Hz~18KHz 灵敏度: -45dB±2dB (0db=1V/Pa at 1KHz) 输出阻抗:680Ω±30% (at 1KHz) | 套 | 2 |
| 3－11 | 天线分配器 | 1.天线分配系统由一台天线分配器.2个定向天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供四组电源输入给接收机使用，方便安装工程； 2.UHF天线分配系统专门用于大型UHF无线系统。每个单元能够让四个无线接收机使用相同的两条天线，级联端口能够连接到四个接收机； 3.能够与在兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容，能对信号进行放大补偿，以确保为接收机提供较强的信号，具有较低失真度； 4.大型无线系统可以在使用一对天线的情况下工作，具有低噪声和互调失真； 5.插入损失补偿。在将信号拆分给多个输出端口时，信号强度将衰减； 6.定向前侧-安装天线； 7.配件：主机同轴线50cmx10，扇叶同轴线3米x2，增益天线x2，电源DC连接线x4，电源适配器，落地安装支架x2； 技术参数： 1.适用频带范围：400-950MHz 2.调节：31档 3.输入截断点：+22dBm 4.噪声比：4.0dBType（CenterBand） 5.阻抗：50Ω 6.增益：+6-9dB（CenterBand） 7.输出阻抗：15dBmin 8.频宽：450MHz 9.接头：BNC插座 10.主机尺寸:480x180x44 11.天线尺寸：353x335x130mm 12.电源供应：DC12-18V 13.消耗电流：170mA | 台 | 2 |
| 3－12 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 | 套 | 1 |
| 3－13 | 电源管理器 | 1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM/WIFI/WAN以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.精准电压显示 9.漏电保护与过流保护 10.面板通道独立关闭 11.电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 12.通道数量：16路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 13.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1000W/7000W最大承受无功功率 14.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受10A电流磷铜材质，标准美式插座 15.每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置） 16.输出继电器触点电流：30A 277VAC 17.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 18.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 19.主电缆线规格：外接线接入双闸刀断路开关L N接线（不配电缆线与插头） 20.开启类型：按键式轻触开关 21.单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制） 22.功能显示电压显示表类型：翠绿色数码管显示电压表 23.叠机级联功能：需要 24.外接控制开关接口：RS232 COM接口/WAN以太网/WIFI中控控制 25.随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255 | 台 | 2 |
| 3－14 | 数字调音台 | 1.结合先进的设计理念，全方位为用户设计更加方便、快捷、实用的数字功能； 2.人性化设计非固化Dante接口，方便用户选择是否需要超远距离传输； 3.采用主备芯片技术最大程度保障设备不出现宕机现象； 4.话筒放大模块采用ASHLY系列高品质放大电路； 5.独特设计专业的数字录音声卡，方便用户通过电脑软件进行录音； 6.通过软硬件结合设计一键派送功能，用户可快速切换输入输出； 7.采用多功能LCD屏幕，用户可给每个通道命名； 8.通过优化DSP数据使人声干净，低频深沉、厚实；中频圆润、甜美而又饱满；高频柔和而細膩； 9.Group DCA编组≥12组； 10.Auto Mixer智能增益通道≥24路； 11.输入信号RTA频谱分析通道≥24路； 12.输出信号RTA频谱分析通道≥9路； 13.Talk back 临时信号强切通道≥1路 ； 14.非固化Dante数字音频传输接口≥1路； 15.粉红噪声测试信号频率选项≥3个； 16.I/O双轨声卡≥1张； 17.31段图示均衡器≥9组； 18.可自定义移动速度100mm电动FADER≥13组； 19.UTP接口≥1个； 20.带灯功能按键≥75个； 21.带灯多功能旋钮≥2个； 22.液晶OLED高清电容触摸显示屏≥7吋； 23.显示屏以最佳角度面向用户； 24.所有输入/输出通道均可自定义标题； 25.触摸屏为方便拆卸原件，在故障时用户可自行更换； 26.可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、DANTE卡等）； 27.兼容IOS/Android/Windows系统调试 ； 28.本机使用前可进入自检模式分析系统异常； 29.设置密码一键锁定功能； 30.具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关； 参数： 1.平衡式MIC输入通道：24路； 2.USB音乐输入通道：1路； 3.MAIN输出通道：2路； 4.AUX输出通道：8路； 5.耳机输出通道：1路； 6.DSP内置效果器：2组，可叠加使用； 7.采样率：48KHz； 8.参量均衡器：4段； 9.具备分频器、压限器、均衡器、相位、 延时、复制等基本功能； 10.场景预设：24组； 11.单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源，每路都可独立开关； 12.可进行远程控制：通过PC或者IPAD等电子设备； 13.可通过DANTE进行远程信号传输； 14.设备留有模块接口，可接入多轨道录音模块、DANTE传输模块等； 15.主输出频响范围：20-20KHz，0dBu±1.5dB 16.主输出失真：0dBu 1KHz以下<0.01% 17.增益范围：0dBu—50dBu 18.信噪比：107dB 19.最大输入电平：+20dBu 20.幻象电源：+48V DC 21.编组输出最大电平：+20dBu 22.耳机输出最大电平：+20dBu 23.系统串扰：输入输出-88dBu，相邻通道-85dBu 24.噪声：-88dBu 25.产品尺寸:530*525*175mm | 台 | 1 |
| 3－15 | 音频处理器 | 功能参数： 1.8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板LCD显示屏菜单手动调整 2.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流 3.带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号 4.每路麦克风输入带9级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风 5.内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源 6.每路输入带48V幻相电源开关，可以驱动各类电容麦克风单元 7.每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节 8.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间、麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象 9.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况 10.输入31段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统 11.带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议 12.标配USB（TYPE-B）口，支持免驱自动连接软件调试 13.支持外接触控面板线控控制 14.支持存档加锁，避免误操作或人为扰乱处理器参数，维持系统稳定；存档支持开机档设置，可设置自动保存所有即时调试的参数，也可设置唯一的开机状态参数，满足不同的系统维护需求。 15.支持GPIO接口 16.PC软件统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程、多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能 17.支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232/RS485/TCPIP实现中控控制功能 技术参数： 1.信号处理：32-bit floating-point DSP 400MHz 2.音频系统延迟: < 2ms 3.数模转换:24-bit 4.输入通道：8路平衡输入. Mic/line level in 5.音频接口: 3.81 mm 凤凰插, 12-pin 6.输入阻抗: 11.5KΩ 7.最大输入电平：12dBu/Line, -7dBu/Mic 8.幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道独立配置 9.输出通道：8路平衡输出, line level out 10.输出阻抗：150Ω 11.频响曲线：20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic 12. THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic 13.信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic 14.USB：Type-B, 免驱 15.RS232：Serial port communication串口通信 16.TCP/IP网口：RJ45 17.指示灯：Power, Link, +48V,输入输出音频信号 18.供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 19.工作温度：-20℃--80℃ 20.尺寸（长*宽*高）：483mm*210mm*44.5mm | 台 | 1 |
| 3－16 | 抑制器 | 1.2寸TFT彩屏，采用全中界面，自动数字反馈抑制器，自动扫描啸叫点并快速抑制； 2.全采用自动扫描啸叫点的模式，内置陷波器、静态滤波器、移频器、噪声门、压缩器等； 3.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口； 4.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能 5.内置-80db到10dB增益调节，噪声门为0dB-90dB范围可调，移频器支持0Hz-8Hz多级调节； 6.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求； 7.设备参数调节设置两级面板锁，可以进行参数锁定和整机锁定功能； 8.支持20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用； 9.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。 技术参数： 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 工作频率：20-20KHZ全响应 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBμ 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBμ 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 产品尺寸（宽*深*高）：485*185*45MM | 台 | 1 |
| 4、中控系统 |  |  |  |
| 4－1 | 网络中控主机 | 1.彩屏触屏中央控制主机，主机自带8个自定义按键，自定义编程，在脱离平板情况下快速调用 2.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、实现USB项目导入程序、内嵌图片二维码 3.全面支持网络控制，具备网络接口；支持苹果和安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯 4.苹果和安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式 5.支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然 6.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面 7.双核心处理器，采用800MHz主频的64位内嵌式处理器 8.主机自带两路CAN总线，兼容电源管理器调光器等周边设备，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备 9.全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码 10.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制 11.面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态 技术参数 1.内存：1G 内存，4G Flash闪存 2.主频：ARM8 CPU，采用800MHz 主频的64 位内嵌式处理器 3.数字IO或红外端口：标配8路（前4路端口功能可自定义，后4路端口只支持红外功能） 4.串行通讯端口：固定接口3路，2张4路串口协议板卡8路，一共11路（支持自定义RS-232，RS-485，DMX512) 5.CAN总线信号管理：2路带供电CAN总线信号管理 6.主机自带两路扩展功能卡槽，默认为4路串口协议板卡 7.按键功能：8个可编程按键 8.电源：180V-240V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 4－2 | 控制器 | 1.采用密封防鼠式设计，可置于机柜内任意位置；8路大电流继电器，每路输出电流达10A；单路或多路开关；电源24VDC@0.3A，控制器或单独供电；负载能力单路功率2000W，总功率16000W 2.继电器通道数量8路；继电器触点结构1对常开，1对常闭触点；每个单路继电器均带一对常开常闭触点 3.内置8个强制应急拨码开关；自带零、地接线排，易于安装与连接；支持RS-232，可方便地与第三方控制器兼容 4.继电器常开、常闭触点均引出到插座，方便用户选用、设计 5.面板具有8路输出独立控制按键，可单独开启、关闭任意1路输出 6.面板具有1个全开、全关按键；最多可串接至99台，控制高达792路连接设备；具有过载断路保护器，防止电路过载损坏设备 7.可透过中控执行电源开启/关闭/重新开启管理性能；支持近端手动开关电源 8.支持电源顺序启动设定，防止全部开关同时启动，造成瞬间过载影响设备运作；可设定密码，管理电源开关 9.尺寸：宽485*长260*高65MM | 台 | 1 |
| 4－3 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |
| 4－4 | 无线平板电脑 | 1.电池容量：≥7250mAh 2.屏幕尺寸：≥11英寸 3.运行内存：（RAM）≥8GB 4.存储容量：（ROM）≥128GB 5.前置摄像头：≥800万，F2.0光圈，固定焦距 6.后置摄像头：≥1300万，F1.8光圈，自动对焦 7.分辨率：2560x1600 8.CPU型号：高通骁龙™ 865中央处理器或同等性能处理器 9.CPU核数：≥八核 10.屏幕类型：TFT LCD（IPS） 11.屏幕比例：16:10 12.PPI：≥275 PPI | 台 | 1 |
| 4－5 | 无线路由器 | 1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。 2.整机最大无线速率≥2.97Gbps。 3.支持防盗锁孔。 4.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。 5.支持内置蓝牙5.1。 6.整机功耗≤12.95W。 7.整机最大接入用户数≥1024。 8支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式。 | 台 | 1 |
| 5、舞台灯光系统 |  |  |  |
| 顶光 |  |  |  |
| 5－1 | 固定染色灯 | 1.控制协议：标准DMX512协议，RDM协议 2.控制模式：国际标准 DMX512 信号、自走、主从、声控； 3.通道数量：6/10通道可切换 4.调光：0-100%独立电子线性调光 5.频闪：独立电子频闪64KHz 6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色 7.色彩：颜色:1670万种颜色变化 技术参数： 1.额定电压：AC100～240V，50/60Hz 2.功耗：200W 3.光源：61×3W R-17颗，G-17颗，B-17颗，W-10颗 4.透镜：25° 5.特征：双支架提手，可自支撑，可悬挂分体设计，机身全铸铝 6.电源线连接：线长1.2m,信号连接：线长1.2m 7.照度：光通量：＞6000 Lm 全亮25度：一米照度11000，五米照度560 8.产品尺寸：350*350*250MM | 台 | 9 |
| 5－2 | 影视灯 | 1.控制协议：标准DMX512协议，RDM协议 2.控制模式：国际标准 DMX512 信号、自走、主从； 3.通道数量：2/4个国际DMX512通道. 4.显示方式：3位数码显示 5.透光 板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题 6.调 光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线） 7.散热系统：导热硅脂贴合灯板散热 8.应用场所：适合用在多媒体会议室等场所 技术参数： 1.额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 2.额定功率：200W 3.光源数量：432颗LED晶元芯片 4.光输 出：≥14500 Lm 5.工作环境：-20℃—45℃ 6.光束角度：120° 7.色 温：3200K-5600K可调 8.显色指数： Ra≥95 9.散热方式：机箱物理散热 10.外壳材料：铝材+纳米棱镜光学板，灯具颜色：白色 11.净重：8KG 12.毛重：8.8KG 13.产品尺寸：546MM*321MM*124MM | 台 | 8 |
| 5－3 | 固定染色灯 | 1.控制协议：标准DMX512协议，RDM协议 2.控制模式：国际标准 DMX512 信号、自走、主从、声控； 3.通道数量：6/10通道可切换 4.调光：0-100%独立电子线性调光 5.频闪：独立电子频闪64KHz 6.混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色 7.色彩：颜色:1670万种颜色变化 技术参数： 1.额定电压：AC100～240V，50/60Hz 2.功耗：200W 3.光源：61×3W R-17颗，G-17颗，B-17颗，W-10颗 4.透镜：25°（15°、45°可选） 5.特征：双支架提手，可自支撑，可悬挂分体设计，机身全铸铝 6.电源线连接：线长1.2m,信号连接：线长1.2m 7.照度：光通量：＞6000 Lm 全亮25度：一米照度11000，五米照度560 8.产品尺寸：350*350*250MM | 台 | 9 |
| 5－4 | 摇头灯 | 1.通道模式：DMX512； 2.通道数量：16/20通道； 3.控制模式：DMX512模式； 4.调光：机械线性调光0~100； 5.颜色盘：13个色片+白光（可半色效果）； 6.图案盘：13个固图+白光； 7.棱镜盘：8棱镜，48蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转； 8.雾化效果：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 9.步进电机：三相电机，静音快速主板； 10.色片：1个七彩色片 11.配件：电源线*1、卡农线*1、灯光的吊桥*2； 技术参数： 1.电源电压/频率：AC110V-240V，50/60Hz 2.峰值功率：350W 3.额定功率：300W 4.光源：260W新型灯泡 5.色温：6700K 6.灯体尺寸：320x220x580mm | 台 | 8 |
| 面光 |  |  |  |
| 5－5 | 影视灯 | 1.控制协议：标准DMX512协议 2.控制模式：国际标准 DMX512、主从、声控； 3.通道数量：2通道可切换 4.调光：0-100%独立电子线性调光 5.频闪：独立电子频闪64KHz 6.色温：3200K 技术参数： 1.额定电压：AC100～240V，50/60Hz 2.功耗：200W 3.光源：61×3W LED 4.透镜：25° 5.特征：双支架提手，可自支撑，可悬挂分体设计，机身全铸铝 6.电源线连接：线长1.2m,信号连接：线长1.2m 7.产品尺寸：350*350*250MM | 台 | 12 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |
| 5－6 | 控台 | 1.控制模式：DMX512/1990标准； 2.通道模式：最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出； 3.最大控制96台电脑灯或96路调光； 4.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库； 5.带背光的LCD显示屏； 6.内置图形轨迹发生器，有135个内置图形； 7.支持电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果； 8.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； 9.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个； 10.可储存60个素材； 11.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步； 12.可同时输出和运行10个重演场景； 13.带10根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容； 14.支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能； 15.关机或者突发断电等情况数据可记忆保持； 16.U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 17.支持远程软件升级，随时随地增加新的功能； 18.预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷； 19.支持立即黑场； 20.专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（支持选配）； 21.千兆网络端口，支持ART-Net； 22.通过网口直接连接中控，远程控制； 技术参数： 1.电源：AC 100 -240V / 50-60Hz 2.额定功率：15W 3.产品尺寸：485*400*105mm | 台 | 1 |
| 5－7 | 直通箱 | 1.12路电源输出（每路输出4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 技术参数 1.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz 2.外形尺寸：482×490×132（mm） | 台 | 1 |
| 5－8 | 信号放大器 | 技术参数： 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出8路光隔离分配放大输出； 2.信号放大整形功能，延长信号传输距离； 3.增强数据总线接入设备数量的能力； 4.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 5.电源: AC100V-240V / 50-60Hz； | 台 | 1 |
| 舞台配件 |  |  |  |
| 5-9 | 大灯勾 | 产品参数： 规格：28mm厚；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 个 | 20 |
| 5-10 | 多功能灯勾 | 产品参数： 规格：30mm厚；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | 个 | 38 |
| 5-11 | 安全绳 | 产品参数： 规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 条 | 48 |
| 5-12 | 灯杆 | 主管：50*3mm;副管：30*2mm,斜管：25*2mm，（铝合目子管螺丝架） | 米 | 45 |
| 6、线辅材 |  |  |  |
| 6－1 | 音频连接线 | 1.2米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 20 |
| 6－2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm | 根 | 8 |
| 6－3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 8 |
| 6－4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 6－5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 根 | 1 |
| 6－6 | 会议室机柜 | 标准19"机柜，600*800*2000mm 42U，黑色，承重1000KG；前玻璃门，后单开网孔门 ，标配。 | 台 | 2 |
| 6－7 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 2 | 米 | 300 |
| 6－8 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方 | 米 | 500 |
| 6－9 | 掀盖式多媒体桌插/地插 | 一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络、一个USB | 只 | 2 |
| 6－10 | 视频线 | HDMI线材质:15米 | 条 | 2 |
| 6－11 | 视频线 | HDMI线材质:1米 | 条 | 10 |
| 6－12 | 音箱线 | 300芯*2 | 米 | 150 |
| 6－13 | 专业咪线 | 屏蔽线RVPE 2x0.5mm | 米 | 50 |
| 6－14 | 电源线 | RVV 3X1.5mm2 | 米 | 100 |
| 6－15 | 网线 | 六类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线 蓝色 305米 1859620-6 | 箱 | 1 |
| 6－16 | 水晶头 | 六类网络水晶头（100个/盒） | 盒 | 1 |
| 6－17 | 管材 | JDG25/JDG32 | 批 | 1 |
| 6－18 | 辅助材料 | 电源线、线管、插排、网线、水晶、管卡、管夹、胶水、锣丝等各种接插件 | 批 | 1 |
| 二、装修桌椅 |  |  |  |
| 1 | 地脚线批荡拆除 | 地脚线铺贴所需位置水泥批荡拆除 | 米 | 82 |
| 2 | 地砖铺贴 | 1、含人工、辅料天涯325#水泥、淡水沙 | 平方 | 396 |
| 3 | 地角线铺贴 | 1、含人工、辅料天涯325#水泥、淡水沙 | 米 | 82 |
| 4 | 800*800地砖 | 800*800MM规格抛釉砖 | 平方 | 400 |
| 5 | 吸音墙面 | 三聚氰胺面条形木质吸音板，具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等特点。所有材料符合国家环保材料标准，甲醛含量低，标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。吸音墙高度与窗台下沿齐平。 | 平方 | 260 |
| 6 | 讲台地面抬高处理 | 1、含人工、辅料天涯325#水泥、淡水沙、水泥砖 | 平方 | 20 |
| 7 | 讲台背景处理 | 水泥硅钙板、具有材质轻、不易变型、造型多样、装饰效果好、组装简便等特点。 | 平方 | 27 |
| 8 | 水泥埃特板吊顶 | 水泥硅钙板、具有材质轻、不易变型、造型多样、装饰效果好、组装简便等特点。 | 平方 | 400 |
| 9 | 灯槽造型 | 水泥硅钙板、具有材质轻、不易变型、造型多样、装饰效果好、组装简便等特点。 | 米 | 200 |
| 10 | 墙顶面喷刷涂料 | 1.乳胶漆墙柱面3遍 2.涂料(油漆)墙柱面基层 满刮双飞粉腻子两遍 | 平方 | 400 |
| 11 | 筒灯 | 功率:20W、输入电压：220--240/50-60hz、 | 盏 | 200 |
| 12 | 灯带 | 绝缘胶套、3528 芯片、4.5W/米、暖白光 | 米 | 200 |
| 13 | 窗帘盒 | 材料：9mm夹板打底、外贴广州中密度埃特板,轻钢龙骨或木龙骨 | 米 | 80 |
| 14 | 窗帘 | 1、材质：内帘采用透明遮光布，外面采用100%聚酯纤维优质面料，环保染色达到三级，健康安全 2、窗帘类型：布艺、透气、环保窗帘 3、帘头款式：平帷 4、风格：简约现代 5、适用对象：会议室、学校教室、办公室等 6、遮光度：半遮光40%~70% | 平方 | 160 |
| 15 | 主配电线缆 | VV4*25+1*16 | 米 | 100 |
| 16 | 电源线 | 标准 2.5P×2+2.5P×1 | 米 | 300 |
| 17 | 空调线路 | 标准 4P×2+2.5P×1 | 米 | 200 |
| 18 | 配电箱 | 电箱和动力型80A三相空气开关，分为3组电源 | 套 | 1 |
| 19 | 线管 | PVC 线管、螺丝、胶水、胶布 | 米 | 1200 |
| 20 | 安装、施工 | 安装、施工、调试、脚手架工程、垂直运输工程、成品保护工程、建筑垃圾外运 | 项 | 1 |
| 21 | 观众桌 | 桌面板采用厚度25mm，宽度300mm刨花板桌板长度510mm双面贴防火板（面板颜色为榉木色）， 正面边沿采用防火板包圆边处理，环保耐用。 左右两边采用冷轧钢支架，坚固耐用、高档美观，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 | 张 | 287 |
| 22 | 观众西皮椅 | 采用铝合金一体压铸成型，扶手采用圆弧形设计，占用通道的位置较小，不易与人体发生磕碰，当有火灾或其它安全事故发生事，所有学生能更安全快速的疏散。 站脚宽度50mm，椅脚高度970mm，适用于220MM高度的台阶，摒弃了市场上120MM以内台阶的款式，可以满足更多台阶场地。 站脚最薄处裸壁厚不小于4mm，站脚表面作防氧化处理后高温喷涂处理，重量不小于2.2kg/只。 椅脚表面作防氧化精抛处理后，经高温喷涂处理。全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，前后2个站脚安装孔与扶手在同一直线，脚板长度不小于355mm，脚板厚度不低于25mm, 椅背：采用包边1.0mm厚度钢制框架，面板用10mm多层旋切木皮面压防火板，背板造型根据人体曲线设计顶腰处采用弧型设计，托背位置采用斜线设计，以确保人体坐姿的舒适度和贴合度。 椅座：采用15mm多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接；座板与角码采用穿透方式连接。 | 张 | 287 |
| 23 | 主席台会议桌 | 规格尺寸：长1400*宽600*高760MM， 基材：采用优质中纤板，经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，含水率低于9%，通过国家钉力测试标准。 饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮贴面，白木封边，符合国家E1环保要求的高密度纤维板, 油漆：采用环保PE底漆等，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺（5遍底漆，3遍面漆），手感好。 五金配件：采用优质的五金配件。胶水： 采用绿色环保胶水。 | 张 | 4 |
| 24 | 主席椅 | 规格：长640*宽670*高980MM， 面材采用优质环保材料，皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色。高弹性泡绵，密度40度，软硬度适中，永不变形，耐磨性强。 靠背及座垫参照人体曲线制成，配合人体变化，提供恰当的承受力。橡木脚架 | 张 | 8 |
| 25 | 演讲台 | 基材：采用优质中纤板，经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，含水率低于9%，通过国家钉力测试标准。 饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮贴面，白木封边，符合国家E1环保要求的高密度纤维板, 油漆：采用环保PE底漆等，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺（5遍底漆，3遍面漆），手感好。 五金配件：采用优质的五金配件。 胶水：采用绿色环保胶水。 | 张 | 1 |

（三）4F录播教室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、AI跟踪互动精品四机位录播 | 间 | 1 |
| 1 | 高清互动录播主机 （核心产品） | 1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，≤24V供电，支持7*24小时工作。 2.内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 ▲3.视频输入接口：要求支持≥10路本地高清信号采集接口，至少包括6路SDI（6路SDI接口均支持POC供电及信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮）、2路HDMI、1路VGA、1路YPBPR。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 4.视频输出接口：要求支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 ▲6.要求支持≥1路100/1000Mbps自适应网口，≥8路RJ45控制接口（兼容RS232、RS422控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED计时器等外部设备）。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 7.要求具备≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持2路USB 2.0和2路USB3.0接口。 ▲8.要求主机前面板配置≥2.1英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 9．存储容量：要求配置≥2T硬盘。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1.要求支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，要求具备9路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3.视频采集：要求支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，要求支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 ▲4.视频编码：要求支持H.264/H.265视频编码，录制视频格式支持MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流应支持32Kbps至16Mbps可设，视频编码码流支持≥19档调节。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 5.音频编码：要求支持AAC音频编码，音频采样率应支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7.支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 8.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 9.要求支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 10.要求支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景。支持VGA锁定功能。 ▲11.要求支持多种画面布局设置，提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 12.要求支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等≥12路切换特效。 ▲13.摄像机控制：要求每个云台摄像机支持≥8个预置位功能，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) ▲14.要求支持自定义台标显示位置，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标、字幕显示位置。系统界面提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) ▲15.支持创建互动房间，对每个互动房间自动分配短号，支持通过房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。互动房间界面，具有互动时间显示、双流、静音、全屏等功能。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 16.支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 17.通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册。 18.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。 19.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课状态。 20.课堂互动：要求支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 ▲21.支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调用白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) | 套 | 1 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 硬件部分： 1.要求主机采用标准19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 2.要求主机采用不大于DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)。 ▲3.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到5TOPS标准或以上的算力。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 5.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，要求具备≥1路HDMI OUT。 6.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 软件部分： 1.要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.要求具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判。 4.要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 5.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 6.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 7.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 ▲9.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点相连实现智能跟踪。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 10.要求系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 ▲11.要求系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) ▲12.要求支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 13.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 14.要求支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。 ▲17.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数不少于0～99可调。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 18.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 ▲19.要求系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9000可调。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) | 套 | 1 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：不小于1/2.8英寸 逐行扫描CMOS, ≥207万像素。 2.光学变焦：≥20倍；数字变焦：≥12倍。 3.水平范围：不低于-170°~+170°；云台转动垂直范围：不低于-30°～+90°；水平转动速度：不低于1°～100°/秒；垂直转动速度：不低于1°～69°/秒。 4.聚焦系统：需支持自动、手动、一键触发、PTZ触发。 5.快门速度：不低于1/1-1/10,000秒。 6.增益：需支持自动/手动。 7.白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8.曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9.信噪比：≥50dB。 10.数字降噪：需支持2D/3D。 11.需支持背光补偿、宽动态。 12.预置点数目：≥255个。 13.SDI输出：视频格式不少于1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.网络：分辨率最高需支持1920×1080@60fps或以上；视频压缩需支持H.265、H.264；音频压缩需支持AAC；网络协议需支持HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。 15.需支持双码流。 16.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口；音频接口 LINE IN/ OUT；网络接口：≥1路10M/100M自适应以太网接口；≥1路USB接口。 17．在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 ▲8.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。(投标时须提供检测报告复印件及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图并加盖投标人公章) 19.控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485。 20.电源：≤DC12V，功耗：≤20W。 21.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 台 | 4 |
| 5 | 高清摄像机传输管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S或C/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 套 | 4 |
| 6 | 数字音频矩阵 | 1、全频带AEC回声消除功能； 2、8路平衡式话筒输入，4路平衡式线路输入，采用凤凰端子； 3、6路平衡式线路输出，采用凤凰端子； 4、支持48V幻象电源； 5、采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit; 6、用于软件设置/控制的以太网接口； 7、串行接口用于第三方RS-232远程控制； 8、信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 9、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度； 10、智能混音和话筒优选技术； 11、动态自适应降噪技术，降噪电平达18dB； 12、频率响应 ：(20Hz~20kHz @ +4dBu):麦克风通道：+0/-2dB、线路输入通道：+0/-0.5dB 13、THD +N (1kHz @ +4dBu):麦克风通道：< 0.009%、线路输入通道：< 0.007% 14、等效噪声：< -84dBu(20Hz~20kHz@22dB) 15、动态范围：> 105dB(20Hz~20kHz@0dB) 16、最大输入电平：麦克风通道：-2dBu、线路输入通道：20dBu 17、最大输出电平（平衡）：20dBu 18、最大增益：麦克风通道：50dB、线路输入通道：0dB 19、输入阻抗：麦克风通道：2.2kΩ、线路输入通道：20kΩ 20、输出阻抗：400Ω 21、采样率：32kHz 22、A/D-D/A转换器：24-bit 23、幻象电源：DC 48V | 台 | 1 |
| 7 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； | 套 | 1 |
| 8 | 采访话筒（指向性） | 1.单体:背极式驻极体。 2.指向性:心型指向/超心型指向。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。 6.负载阻抗:≥1000Ω。 7.使用电压:48V幻象电源。 8.清晰的人声拾音。 9.幻象电源供电方式。 10.内置晶体管放大器。 11.配弹簧传输线。 12.连接端：XLR三针公卡侬。 | 支 | 6 |
| 9 | 无线话筒 | 1、 接收机 1.1工作频率：UHF 640-690MHz 1.2信道数量：200 1.3调制方式：FM 1.4频率生成方式：PLL锁相环频率合成 1.5接收方式：超外差二次变频 1.6导频方式：数字导频 1.7接收灵敏度：-96dBm 1.8音频响应：30Hz-18KHz 1.9谐波失真：≤0.5% 1.10音频输出方式：平衡、非平衡 1.11音频输出阻抗：600Ω±10% 1.12综合失真度：＜0.5% @1KHz 1.13工作电源：DC 12V/1A 1.14功耗：≤10W 2、发射机 2.1工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V） 2.2工作频率：640-690MHz 2.3频率稳定度：±1 ppm 2.4最大发射功率：10dBm 2.5调制方式：FM 2.6频率生成方式：PLL锁相环频率合成 2.7话筒类型：高保真动圈式 2.8话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz 2.9频率响应：30Hz-18KHz 2.10拾音极性：心型指向性 2.11拾音方式：动圈式 2.12工作电流：100mA 3、腰包 3.1工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池 3.2电池使用时间：8小时 3.3工作频率：640-690MHz 3.4最大发射功率：10 dBm 3.5音频频率响应：60 ~ 20 KHz | 套 | 1 |
| 10 | 音箱 | （1）内置标砖HF线性，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 （2）超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 （3）采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 （4）扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固 （5）高音单元：1＂ （6）低音单元：6.5＂ （7）频率响应：60Hz-20KHz （8）阻抗： 6Ω （9）功率：60W(RMS) 120W(PEAK) （10）灵敏度：91dB （11）最大声压级：105dB | 对 | 1 |
| 11 | 录制面板 | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用。 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作。 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择。 5.支持一键开启，与一键关闭的操作。 6.支持对摄像机进行预置位选择。 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 12 | 触控面板 | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用。 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作。 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择。 5.支持一键开启，与一键关闭的操作。 6.支持对摄像机进行预置位选择。 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 13 | 电源管理器 | 1.整机最大电流：≥30A 2.单路最大电流：≥13A 3.继电器最大电流：≥30A 4.输出路数：≥8路受控，2路直通 5.USB输出：不小于5V1A 6.显示方式：≥2.4吋显示屏 7.通讯方式：支持RS232、网口 8.级联数：≥255台 | 台 | 1 |
| 14 | 导播控制台 | 1、支持网络控制方式，具有独立的IP地址。 2、采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。 3、预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。 4、采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 5、支持IE浏览器添加前端设备。 6、支持添加1-6路摄像机ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机。 7、预置位按键≥9，支持每路摄像机添加9个预置位。 8、布局按键≥5，对录播主机的布局切换。 9、视频切换按键≥7，切换录播的备播视频。 10、切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制。 11、导播功能按键≥5，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。 12、提示音：按键声音提示开/关。 13、按键：硅胶按键，支持背光。 14、输出接口：RS422（预留）≥1、RS232（开发口）≥1、LAN≥1。 15、电源：DC12V-2A/内正外负。 16、显示屏：TFT LCD ≥800*480 | 台 | 1 |
| 15 | 资源平台主机 | 1.CPU类型:不低于六核Intel E5 2680V4处理器 主频2.4GHz 2.网络接口：1Gb以太网适配器 3.内存大小：≥16GB，最大支持128G内存 4.硬盘容量：≥4TB 5.硬盘类型：SATA3.5英寸非热插拔企业级硬盘 1U机架式安装。 | 台 | 1 |
| 16 | 校园教学视频资源管理平台 | 一、开放平台 1.统一认证管理 （1）支持用户的集中和统一管理，对各类应用进行认证集成，对用户提供统一的电子身份，支持统一的用户认证方式。 （2）支持单点登录，用户登录平台后，可直接访问已授权的应用系统或模块，无须重复登录即可在应用间进行切换。 （3）基于分级授权可有效控制用户对不同系统的访问操作权限，统一认证服务通过提供统一的认证服务、授权服务、集中管理用户信息、集中审计，保证系统整体安全性、可靠性和易用性。 2.统一数据标准 （1）支持建立各应用系统沟通和对外服务的统一接口标准和服务标准，实现数据格式定义、数据映射、数据转换、业务流程定义与运行、消息封装、路由、传输等具体服务。 （2）提供开放的接口程序，满足多种软件开发工具及不同操作系统通过接口程序进行数据交换需求。 （3）具有数据安全管理功能，保障关键数据的安全传输。 二、平台管理 1.数据看板 （1）为学校管理者提供教育信息化和设备应用数据。 （2）支持查看已使用设备的教室、班级、设备数量，均可查看今日新增和累计数量。 （3）支持查看教师教学情况，可查看新增和累计的教师数量以及教师备授课数据。课前数据显示演示资源、课堂练习和微课录制数量；课中数据显示互动课堂数量；课后数据显示布置任务和批改任务的数量。 （4）支持查看学生学习情况，可查看新增和累计的学生数量以及学生参与学习的数据。课前预习数据显示累计次数、按时完成的次数以及超时完成的次数；互动课堂数据显示累计次数、累计人次以及互动总时长；课后任务数据显示累计次数、按时完成次数以及超时完成次数。 （5）支持查看名师教研情况，可查看教研室创建数量和参与人次、协同备课次数及备课成果数、教学研讨次数及参与人次、在线听评课次数及课程数、评比活动数量及作品数。 （6）支持查看名校课程情况，可查看名校数量、直播课程数量、学习课程数量以及访问量。直播课程数量支持教学、教研、讲座数量的统计；学习课程支持课例和微课数量的统计；访问量支持直播课程和学习课程数量的统计。 （7）支持查看专递课堂情况，可查看专递组、专递课程、授课教师和参与学生的数量。 （8）支持查看已安装设备总体情况，可查看总设备数、总开机时间、总/平均开机次数、平均运行时间等。 （9）支持查看智慧黑板、交互智能平板、录播一体机以及学习平板等设备的详细情况，包括今天新增数量、累计数量、累计使用次数、累计使用时长等，还可查看设备分布情况、设备使用率、设备使用时长、设备使用时长排行榜等。录播设备支持按照本周、本月和本年在线状态、录制状态、直播状态和互动状态的统计。 2.角色管理 支持对角色数据的操作，包括创建、删除、修改、查询等。可创建多个角色并为每个角色赋予不同权限。权限包括资源目录的创建，资源审核的通过、退回、上架、下架、上报、撤回；学期校历的新增、修改、查看；教研组的新增、修改、查看、删除、导入、导出；课程的新增、修改、查看、删除、导入、导出，教师的新增、修改、查看、删除、导入、导出；班级的新增、修改、查看、删除、导入、导出；学生的新增、修改、查看、删除、导入、导出，排课的新增、修改、查看、删除、发布；角色的新增、修改、查看、删除；年级的新增、修改、查看、删除；学科的新增、修改、查看、删除；教学楼的新增、修改、查看、删除；教室的新增、修改、查看、删除、导入；设备的新增、修改、查看、删除；部门的新增、修改、查看、删除；职位的新增、修改、查看、删除等；关联组的修改、查看等。 3.关联管理 支持学校管理员设置校内班级加入关联组，用以完成远程互动教学。 4.学制管理 支持对本校开展的学科、涵盖的年级进行管理配置。 5.资产管理 支持对学校资产进行管理，包括教学楼、教室、设备等。 6.操作记录管理 支持查看所属权限内的用户操作记录，以防止数据误删等毁灭性操作，保障平台数据安全。 三、教研管理 1.教研室 （1）支持所有教师创建教研室，创建时支持设置加入教研室的权限。 （2）支持人员管理，创建者可踢除成员、邀请成员，成员可主动退出。邀请人员时支持生成邀请链接。 （3）可使用共享资料模块、教学研讨模块和协同备课模块（创建者可设置模块权限） 2.教学研讨 （1）支持教研室内教师创建教学研讨活动，可以设置参与研讨权限，研讨权限支持自由参与研讨和教研室成员参与研讨。 （2）支持创建研讨，可对研讨主题、研讨时间、研讨说明、添加资源、学段、学科进行设置，其中添加资源可以添加不超过10个本地资源和云端资源。 （3）上传教研共享资料时支持设置文件收藏和下载的权限设置。 （4）支持对活动资料共享和收藏。 （5）支持我的研讨，展示本人账号下参加和创建的教研活动，参加研讨时支持本地教研文档的上传。 3.协同备课 （1）支持教研室内教师创建协同备课，可对教研室外人员加入权限做设置。 （2）支持共同编辑，可按照备课模板进行协同备课操作，创建者可以管理备课内容，支持对学习目标、教学重难点、教学时间、添加资源、教学过程、添加课件和教学反思的编辑，其中可以手动输入学习目标、教学重难点，也可以添加已编辑好的附件；添加的课件支持多种文件格式，平台可自动转化成PDF格式。支持学习目标、教学重难点、添加资源和教学时间的设置，支持指定人员编辑某部分内容。 （3）支持将备课结果导出为word文档，备课课件支持下载到本地。 4.共享中心 （1）支持教研室上传资料，自动收集教学研讨中和协同备课中共享的资料。 （2）支持上传文档、视频、微课、音频、图片。 5.评比活动 （1）支持校级管理员创建评比活动，支持设置评比时间阶段、合作单位、允许参比范围、参比人数上限、赛制分组、评比方式、评分标注、评委认定、每人限制上传数量、奖项设置和活动明细等。 （2）评比活动的评比方式支持打分评比和投票评比，打分评比支持评分标准和评委的简历制定；投票评比支持每位用户可投票数的设定，以及可为同一选手可投票数的设定。 （3）支持展示全部评比活动列表，可对活动状态以及活动种类进行筛选。 （4）支持评委进入评比页面显示评比内容、评分标准。参比人员显示活动状态，可上传参评作品。 （5）支持区分我参加的与我评审的，对参与的活动和评比的活动进行记录，支持评比内容回顾。 6.在线听评课 （1）支持校级管理员创建听评课主题，支持对听评课模式、评委认定、分值评价、星级评价、结束时间以及过期是否可见、每人上传课程数量进行设置。 （2）支持参与活动的教师查看参加听评课主题列表，可以直播、录播课形式参与听评课，支持查看其余参评教师已上传的课程，并进行留言讨论。支持查看评委给予自己上传课程的打分与打分详情。 （3）支持评审教师根据已设定的规则评价此主题下已上传的课程。 四、课程管理 1.数据统计 支持所有小学、初中、高中名校数量的统计；支持所有教学、教研、讲座直播课程数量的统计，支持所有课例、微课学习课程的统计，支持直播课程、学习课程访问量的统计。 2.名校风采 （1）支持查看全国的学校列表，可进入查看学校对应的主页。 （2）学校主页包括学校简介、直播课程、学习课程，统计访问量的统计。 （3）支持检索功能，支持按省市区县、学段（小学、初中、高中）进行筛选。 （4）支持登录后用户进入各个校级平台，可查看各学校各栏目中的课程。 （5）学校直播课程中支持直播中、未直播、已结束和全部课程的显示，其中直播中的课程支持查看直播视频，直播支持分享、点赞和发表评论，支持直播课件的下载。 3.直播课程 （1）支持查看学校内所有可看的直播课程列表。 （2）支持查看直播课程详情，包括课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。 （3）支持个人空间创建直播，支持前台入口跳转至个人空间中的创建直播页面。 4.学习课程 （1）支持查看所有学校公开可见的课程列表。 （2）支持查看课程详情，包括展示课程所属学段、年级、学科、主讲学校、主讲教师、课程简介、课程目录、课程附件（图片、视频、音频、文档），显示课程的播放次数。用户登录后可对课程点赞、收藏、下载、分享（微信二维码/链接），支持发布留言。 （3）支持进入个人空间上传课程，支持前台入口跳转至个人空间的上传页面。 5.课程审核 （1）支持上级管理员对下级管理员提交的课程进行审核和上报。 （2）支持学校管理员审核该校教师上传的课程，可对课程进行通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程校内账号登录可见，可继续向区域管理员进行上报。 （3）支持区域管理员审核该区域内学校管理员上报的课程，可对课程进行审核通过或退回的操作，退回说明退回原因，审核通过后视频课程区域内账号可见，可继续向超级管理员进行上报。 五、班级管理 1.班级列表 支持教师查看任教的所有班级概况，包括班级号、学生人数、班级课表等。 2.班级表现 支持教师按时间和年级查询班级评价数据，包括各班所得总分及分类得分、点评详情、高频评价以及全部点评项。 3.个人表现 支持教师按时间、年级、班级查询学生评价数据，包括学生评价总分及分类得分、点评详情、高频评价以及全部点评项。 4.班级详情 （1）支持显示班级内教师和学生列表，教师显示头像、任教学科和姓名，学生显示头像、学号和姓名。 （2）支持对单个或多个学生进行评价，分为表扬和待改进两大类。 （3）支持对学生进行分组，最多可分24个小组。每个小组的名称和成员可自行设置和挑选，已入组成员也可移动到其他小组或删除。 （4）支持显示所有小组的名称、总人数及成员。 （5）支持对学生的账号密码进行重置。 六、教务管理 1.学期校历管理 支持教务人员对学期进行管理，对作息时间和校历进行设置和修改，其中校历可修改学年学期、开学日期、结束日期以及批注信息；作息时间支持添加上午大课间、下午大课间、晚自习等。 2.教研组管理 支持教研组信息的管理与维护，包括教研组列表、新增、搜索、编辑、删除、导入和导出，其中新增支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、书法、信息技术、综合实践等学科的选择；搜索支持关键字模糊搜索。 3.课程管理 支持课程信息的管理与维护，包括课程列表、新增、搜索、编辑、删除。新增课程时支持教研组、年级、课程名称、周课时和排课优先级的设置，其中排课优先级支持优先、次优先、不优先的选择。 4.教师管理 （1）支持按学校对教师信息进行管理与维护。 （2）支持单个教师用户的新增、修改、删除及教师用户信息的批量导入、批量导出。支持教师帐号重复性检测、手机绑定、科目绑定。 （3）支持按照姓名、手机号、工号、部门、职位、角色、性别、教研组新增教师。支持按照姓名、手机号进行查询。 （4）支持分配教师用户所属班级、教研组、部门等机构信息和权限管理。 5.班级管理 （1）支持添加班级信息，包括班级信息的新增、编辑、删除、查询、批量导入和导出等。 （2）支持通过班级名称、年级、教学楼、楼层、班主任对班级列表进行搜索。 （3）支持给班级指定班主任和任课教师。 6.学生管理 （1）支持按学校对学生信息进行管理与维护。 （2）支持单个学生用户的新增、修改、删除及学生用户信息的批量导入、批量导出。 （3）支持按照姓名、年级、班级、学籍号、手机号、性别等新增学生。支持按照年级、班级、姓名、学号进行查询。 7.排课管理 （1）支持教务管理人员按学期对整个年级或个别班级进行排课。 （2）支持自动排课。仅需选择年级或班级，无需指定任课教师和上课教室，无需设置禁排、预排规则即可轻松排课。支持设置禁排规则，包括班级禁排、课程禁排、教师禁排三个维度，设置后可在排课时对相应的班级、课程、教师进行不排课处理。支持设置预排规则，可按班级对课程进行固定时间、课节的安排。 （3）支持手动排课。支持为每个课程手动分配上课教师，可按账号或职称搜索教师。支持为每个课程手动分配上课教室。支持设置禁排规则，包括班级禁排、课程禁排、教师禁排三个维度，设置后可在排课时对相应的班级、课程、教师进行不排课处理。支持按班级对课程逐个进行时间和课节的安排，同时可对已安排的课程进行对调和重置。 （4）支持教务人员对已发布的课表进行调课，支持按照班级调课，可显示调课记录。调课成功后会自动通知到涉及到的班级全体教师和学生。 （5）支持不同维度查看课表，包括班级课表、教师课表、教室课表、学生课表和总课表，发布后管理者、教师、学生可在平台和手机APP上查看。 （6）可按班级查看教师周课时数。 七、校务管理 1.支持校领导创建各级职能部门，并指定上级部门、分管领导、部门负责人、部门成员。 2.支持创建职位，可自定义职位名称。 3.支持对职工进行管理，可新增、删除职工，也可将全部职工名单进行导入和导出。 4.支持对教职工按姓名、手机号、部门、职位等进行查询，同时支持将搜索结果导出。 八、资源管理 1.平台资源 （1）通过云端提供备课资源服务。 （2）备课资源符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 （3）备课资源与多地教材相配套（其中语文、道德与法治为教育部统编教材），学段涵盖小学、初中、高中，学科至少包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、道德与法治、科学、音乐、美术、体育、书法、信息技术、综合实践。 （4）备课资源采用同步教材和知识点两种方式进行编排，教师可根据学段、学科、版本、章节、知识点、类型、时间等进行筛选。 （5）备课资源类型至少包括课件、教学设计、试题试卷、学案、素材、视频、备课综合、同步练习、电子教材。其中课件包含与人教版教材配套的详细教材解读内容，以及配套训练内容。试题试卷至少包括每日作业、一课一练、开学考试、入学测试、月考、期中、期末、学业、联考、调研、单元测试、竞赛、真题、专题汇编、自主招生、模拟预测；素材资料可分为音频素材、图片素材、其他素材；备课综合可分为教案和课件综合、教案课件测试综合、其他类型综合。 （6）备课资源文件格式涵盖DOC、JPG、PPT、PDF、MP3、MP4等所有主流文件类型。 （7）课件资源可覆盖小学、初中、高中的全学科，总量不少于20万个；试卷涵盖小学、初中、高中的全学科，总量不少于12万套；微课视频不少于2万节。 （8）提供专辑资源，包括同步备课、知识点专题、中高考复习、模拟、摸底、预测、中高考真题、试题汇编等。 （9）备课资源支持查看学科、年级、教材版本、教材章节、类别、文档格式、文件大小、上传时间、简介、下载量等。 （10）备课资源支持浏览、下载、收藏、分享等操作，方便教师使用。 （11）备课资源支持按上传时间、浏览量、下载量进行正倒序排列。 （12）支持教师将多渠道提供的资源、个人空间内资源或本机上的资源推送给其他教师参考使用，也可推送给全体或单个学生进行课后自主学习。 （13）支持校、教师两级资源建设体系，支持资源按照年级、学科进行统一规范管理。支持校本资源库的自定义目录创建、专属资源上传及审核。教师可以将个人资源一键共享到校本资源空间，供本校其他教师浏览和使用。 2.区域资源 （1）符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 （2）区域资源库为区域提供对本区域各类教学资源的存储，包括区域内学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式支持文本、文档、表格、演示文稿、图片、视频及音频等。 （3）支持按目录检索条件、资源筛选排序，并提供校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能。 （4）支持区域内学校将优质校本资源分享区域资源库存储，提供区域课程资源的分享、获取和使用。 （5）支持对学校分享的资源进行审核，审核通过后方可在区域资源库中展示。 3.校本资源 （1）符合国家课程标准、相关法律法规、教育元数据规范和其它有关规定。 （2）校本资源库为学校提供对本校各类教学资源的存储，包括学校使用的与国家课程同步的教学资源、学校自定义校本课程资源、教师个人的优质教学资源，资源格式支持文本、文档、表格、演示文稿、图片、视频及音频等。 （3）支持按目录检索条件、资源筛选排序，并提供校本资源的预览、下载、存到个人资源库功能。 （4）支持本校教师将个人的优质教育教学资源分享校本资源库存储，提供校本课程资源的分享、获取和使用。 （5）支持对教师分享的资源进行审核，审核通过后方可在校本资源库中展示。 4.个人资源 （1）支持教师对个人的资源进行上传、存储和管理，能实现教师在个人资源库新建文件夹储存资源，能实现教师对同步教学资源、学校校本课程资源收藏。 （2）支持系统对教师上传的资源进行自动归类，方便教师检索，归类的类型包括：演示文稿、文本、图片、视频、音频等。 （3）支持教师将个人上传的资源分享至校本资源库、区域资源库和平台资源库，经审核后进行展示。 | 套 | 1 |
| 17 | 云直播流量 | 10T套餐 | 项 | 1 |
| 18 | 录播线材费 | 国产优质高清SDI线/音频线/网络线等线材 | 项 | 1 |
| 19 | 互动显示屏 | 分辨率：1920x1080（全高清）；屏幕尺寸：65英寸。 | 台 | 1 |
| 20 | 设备调试培训 | 系统调试及培训费 | 项 | 1 |
| 21 | 外围线材 | 国产优质HDMI线/音频线/网络线等线材、辅材。 | 项 | 1 |
| 22 | 现场施工 | 布线、设备安装 | 项 | 1 |
| 二、多媒体辅助设备等 |  |  |
| 1 | 壁挂视频展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起。 4.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 | 台 | 5 |
| 2 | 机柜 | 标准19"机柜，长600*宽600*高1778mm 37U，黑色，承重1000KG；前玻璃门，后单开网孔门 ，标配。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体讲台 | 1.讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。 4.讲台底座自带4只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。 | 台 | 1 |
| 4 | 稳压器 | 1.电压范围(Vac):200-245V，频率范围(Hz):50-55 2.功率(VA)≥2000，备用时间≥3 分钟； 3.通信功能：支持 RS232； 4.面板显示：LED 显示 UPS 运行状况； 5.报警功能：电池低压、市电异常、过载、UPS 故障、过温保护。 | 台 | 1 |
| 5 | 推拉绿板 | 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2.书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。 3.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。 3.面板：优质树脂烤漆绿板面，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦。 4.底板：钝化处理，防锈防潮。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生课桌椅 | 学生课桌 1.桌面要求：采用高抗冲 ABS 一体注塑成型，耐冲击性强，桌面按照人体工程学原理进行设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，兼顾美观与牢固，桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止炫目，不反光，手感舒适； 2.书箱要求：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，书箱两侧中心设置独立书包挂钩； 3.书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适，书箱边缘采用修边处理，光滑圆润无毛刺； 4.钢架要求：桌腿和桌脚采用椭圆亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，焊接部位必须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象，所有焊缝必须进行打磨处理； 5.桌脚配置塑料脚套防滑，保证课桌着地平稳性，左右脚架配有手摇升降式、高度调节功能，方便不同身高学生对桌子高低的要求； 学生椅 1.靠背：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，根据人体工程学原理设计，靠背为弧形造型设计，符合人体工程学设计要求，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方； 2.坐板：采用一级聚丙烯一次注塑成型，高韧性、耐冲击性强，根据人体工程学原理设计，坐板前端有两处符合人体工程学下凹设计，增加舒适度； 3.钢架要求：椅腿和椅脚采用椭圆亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，焊接部位必须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象，所有焊缝必须进行打磨处理； 4.学生椅脚配置塑料脚套防滑，保证椅子着地平稳性，左右脚架配有手摇升降式高度调节功能，方便不同身高学生对桌子高低的要求； | 套 | 50 |
| 7 | 交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps。 2、支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 4、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 5、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 6、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 台 | 1 |
| 8 | 教室装修 | 1.LED 防眩面板灯，额定功率≤40W，寿命：≥30000 小时，色温 3500-5500K，显色指数≥ 80，使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果；； 2.LED 防眩面板灯频闪须为无危害频闪或无频闪危害，蓝光危害等级为 RG0（0 类危险），维护系数不低于 0.8； 3.LED 防眩面板灯光环境要求符合 GB 7793 标准，现场安装灯具后课桌面上的维持平均照度不低于 300LX； 4.空气开关分组控制、分区域控制，保证整间教室教学设备、空调、灯光等具有独立空开控制，满足同步课堂对设备、空调、灯光的使用要求； 5.吊顶需采用防潮、不易变形的白色硅酸钙板穿孔板或白色半冲孔铝扣板材料，能有效降低教室内噪音和回声，且符合海南高湿度、高盐度的环境要求，厚度≥0.9mm，具备高反光强度及隔热、阻燃性能； 6.为符合海南高湿度、高盐度的环境要求，墙面采用聚酯纤维吸音板或高密度纤维板，无气味，减少室内回音，自然材料质感，具有出色的阻燃防火性能； 7.地面需采用规格≥2.0MM(厚度)，耐磨层≥0.4MM；塑胶地板具有高效防滑、耐磨、静音、防噪,含地面自流平处理； 8.窗帘采用双层优质遮光布料（配置相应窗帘支架（杠）），需具有良好吸音、遮光性，能够保障教室内的光线不受到外面阳光强弱的干忧，让教室拥有一个更良好的声学环境； 9.根据主讲教室设计要求，对所提供的项目用房进行隔断装修； 10.装修所用到的所有建筑材料、装修材料符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。（GB50325-2020）。 | 平方米 | 50 |

1

（四）急救演练安全屋1间

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级AED 训练系统 | AED自动体外除颤仪（训练专用），通过训练操作，使学生熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握AED（自动体外除颤仪）的使用方法。 功能要求： 1、产品设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放AED 电极贴片。 2、模拟急救现场AED的工作流程，AED自动体外除颤仪（训练专用）但无高压电击除颤动作；全程语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程和使用要点。 3、自动体外除颤仪内置9个情景，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程。 4、电量管理功能。系统自动检测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低”语音提示。 5、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景语音的模拟提示，包括：除颤过程有其他人接触和病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低等。 产品结构组成： AED自动体外除颤仪（训练专用）由主机、电池盒、训练专用电极贴片及遥控器所组成。 6、产品产地要求：国产品牌 | 套 | 25 |
| 2 | 高级全自动半身心肺复苏模拟人（带打印） | 功能特点： 1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： · 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 · 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 · 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 · 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 2.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 · 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 · 方式二：模式考核，在设定的时间内，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 · 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 3.控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： · 吹气量过少时，条形码为黄色。 · 吹气量合适时，条形码为绿色。 · 吹气量过大时，条形码为红色。 · 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： · 按压深度过少时，条形码为黄色。 · 按压深度合适时，条形码为绿色。 · 按压深度过大时，条形码为红色。 4.可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2020标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 5.打印机功能： 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 6.标准配置要求： 高级复苏全身人体模型一具； 高级显示控制器一台； 豪华手提袋一只； 复苏操作垫一条； 电源适配器一根； 数据线一根； 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷； 2020最新操作指南光盘1盘； 现场急救常用技术使用手册 1 本； 使用说明书一本； 保修卡、合格证； 7、产品产地要求：国产品牌 | 套 | 25 |
| 3 | 壁挂视频展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起。 4.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能讲台 | 一、桌体参数 1.讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。 4.讲台底座自带4只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。 二、屏体要求 ▲1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。 ▲3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 ▲6.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理；（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 5 | 一体化音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 | 套 | 1 |
| 6 | 推拉绿板 | 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2.书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。 3.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。 3.面板：优质树脂烤漆绿板面，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦。 4.底板：钝化处理，防锈防潮。 | 套 | 1 |
| 7 | 无线麦克风 | 1.内部集成电池及拾音麦，搭配多媒体音响使用、 2.采样率≥48KHz，16bit； 3.扩音增益≥15dB； 4.声频响150Hz-16kHz，底噪≤200uVrms，声信噪比≥60dB； 5.配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 6.具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 | 套 | 1 |
| 8 | 课椅 | 整体规格 400 mm×360 mm×（390-450）mm； 椅面规格 400 mm×360mm×18㎜。 椅面材质 材质：采用18mm密度热压防火板，PP工程塑料注塑包边一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。 凳 侧 板 采用钢板，厚度≥1.0mm。 凳 腿 凳 撑 采用20*49*1.0mm扁圆管钢质材料，其它辅助部分材料厚度≥08mm，钢质材料边缘应做加强处理.椅子双立柱双横档。 外 观 钢材表层除尘除油处理后，采用自动喷涂流水线静电喷塑，高温烘烤，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 升 降 升降管与立腿配合紧密，升降螺丝应加垫片。 脚 垫 封头及脚垫采用PP工程塑料注塑成型。 组 装 凳面板与钢架组装后，应牢固、可靠。 要 求 材料、工艺、漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求都必须符合相关国家标准。 | 张 | 50 |
| 9 | 辅助材料 | 电源线、线管、插排、网线、水晶、管卡、管夹、胶水、锣丝等各种接插件 | 批 | 1 |

（五）高中部24间多媒体教室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体 |  |  |
| 1 | 壁挂视频展台 | 1.壁挂式安装，防盗防破坏。 2.无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起。 4.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.展台按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 | 套 | 24 |
| 2 | 智能讲台 | 一、桌体参数 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。 4.智能讲台底座自带4只脚杯，脚杯支持地钉锁定，可确保讲台安装更稳固、牢靠，避免师生椅靠、挪动等行为造成人身伤害。 二、屏体要求 ▲1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。 ▲3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 ▲6.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理；（须提供有效认证范围内的国家级权威第三方检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标人公章） | 套 | 24 |
| 3 | 一体化音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 | 套 | 24 |
| 4 | 推拉绿板 | 1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2.书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。 3.采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。 3.面板：优质树脂烤漆绿板面，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦。 4.底板：钝化处理，防锈防潮。 | 套 | 24 |
| 5 | 无线麦克风 | 1.内部集成电池及拾音麦，搭配多媒体音响使用、 2.采样率≥48KHz，16bit； 3.扩音增益≥15dB； 4.声频响150Hz-16kHz，底噪≤200uVrms，声信噪比≥60dB； 5.配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 6.具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 | 套 | 24 |
| 6 | 辅助材料 | 电源线、线管、插排、网线、水晶、管卡、管夹、胶水、锣丝等各种接插件 | 批 | 24 |
| 二、护眼照明 |  |  |
| 1 | LED 教室灯 | 1、功率≤55W，尺寸长度≥1000mm。 2、LED教室灯色温（相关色温）满足3300-5300K。 3、LED教室灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。 4、LED教室灯色容差（或色品容差）≤5 SDCM。 5、LED教室灯正常燃点6000小时或以上时间的光通维持率≥93%。 6、LED教室灯人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 ▲7、整灯通过国家强制性CCC认证。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 套 | 216 |
| 2 | LED 格栅黑板灯 | 1、功率≤55W，尺寸长度≥1200mm。 2、LED黑板灯色温（相关色温）满足3300-5300K。 3、LED黑板灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。 4、LED黑板灯色容差（或色品容差）≤5 SDCM。 5、LED黑板灯正常燃点6000小时或以上时间的光通维持率≥93%。 6、LED黑板灯人体电磁辐射测试满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。 ▲7、整灯通过国家强制性CCC认证。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 套 | 72 |
| 3 | 配件（吊杆） | 铝吊杆，含安装配件（灯具配套用，不另外收费） | 套 | 0 |
| 4 | 辅助材料 | 电源线、线管、插排、管卡、管夹、胶水、锣丝等各种接插件 | 批 | 24 |
| 三、桌椅、窗帘 |  |  |
| 1 | 窗帘 | 麻绵料；高度高度2.0米~2.7米之间；19间教室每间四个窗户，宽度2米，高度2.7米 | 米 | 304 |
| 2 | 布带 | 绵加密料 | 米 | 304 |
| 3 | 挂钩 | 国产定制 | 米 | 304 |
| 4 | 加工 | 国产定制 | 米 | 304 |
| 5 | 轨道 | 国产定制 | 米 | 152 |

（六）2间电脑教室50位/间

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云桌面设备材料 |  |  |
| 1 | 48口汇聚交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps。 2、支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 4、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 5、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52。 6、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 套 | 2 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps。 2、支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 3、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 4、为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 5、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个。 6、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 | 台 | 2 |
| 3 | 键盘鼠标 | 标准 | 套 | 100 |
| 4 | 服务器机柜 | 标准19"机柜，600*900*1111mm，22U，黑色；承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。 | 个 | 2 |
| 5 | 稳压器 | 10kVA | 台 | 2 |
| 6 | 超五类网线 | 国标；采用纯度为99.96%的无氧铜 导体直径为24AWG约为0.51mm 绝缘材料采用HDPE(高密度聚乙烯材料) 绝缘的断裂延伸率≥300% 撕裂绳采用3股锦纶丝绞合而成 常规护套护套采用70度阻燃聚氯乙烯，整体直径为5.3mm。 护套颜色为浅蓝色 | 箱 | 12 |
| 7 | 超五类水晶头 | 超五类水晶头（100个/盒） | 盒 | 3 |
| 8 | 小地板槽 | 弧形pvc线槽 明装走线槽地面防踩自粘加厚网线电线槽阻燃绝缘3号 | 米 | 300 |
| 9 | 大地板槽 | 弧形pvc线槽 明装走线槽地面防踩自粘加厚网线电线槽阻燃绝缘7号 | 米 | 400 |
| 10 | 电源 | BV4.0mm | 米 | 600 |
| 11 | 电源插排 | 4位总控全长1.8米 GN-B3220 | 个 | 102 |
| 12 | PDU电源插排 | 8位 | 个 | 2 |
| 13 | 辅助材料 | 电源线、线管、插排、网线、水晶、管卡、管夹、胶水、锣丝等各种接插件 | 批 | 2 |
| 二、课桌椅 |  |  |
| 1 | 课桌椅子 | 1.规格：1200W*600D*760H, 2.台面采用25MM三聚氰胺双贴面板，四周PVC封边，电脑桌整体美观、防潮防火结耐用、维护简易。 | 套 | 100 |
| 2 | 教师课桌椅 | 1.规格：1500W*600D*760H, 2.台面采用25MM三聚氰胺双贴面板，四周PVC封边，电脑桌整体美观、防潮防火结耐用、维护简易。 | 套 | 2 |

（七）高中教师办公区综合布线

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 3.要求设备采用静音无风扇节能设 4.工作温度-5°-55°。 5.所投设备具有节能设计，功耗≤22W 6.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） | 台 | 3 |
| 2 | 墙柜 | 540*600*450mm 9U，黑色，承重50KG；前茶色玻璃门，后钢板，标配。 | 个 | 3 |
| 3 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 8 |
| 4 | 线材辅材 | 线管、电源线、网线、水晶头、管卡、管卡、胶水、胶粒、锣丝钉、插排等各种接插件 | 项 | 1 |

（八）宿舍视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 | 1.二层非管理PoE交换机； 2.交换容量：20Gbps； 3.包转发率：14.88Mpps 4.Port 1-8:8*RJ-45 10/100/1000Mbps; Port 9-10:2 *RJ-45 10/100/1000Mbps Port1-8≤30W 5.总功率≤65W 6.工作温度：-10℃ ～ 55℃ | 台 | 10 |
| 2 | 墙柜 | 规格：长540*宽600*高450mm 9U，黑色，承重50KG；前茶色玻璃门，后钢板，标配。 | 个 | 10 |
| 二、监控中心 |  |  |
| 1 | 监控录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：32路； 4、硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T； 5、分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 6、多路回放：最大支持16路回放； 7、画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16；； 8、HDMI接口：2个； 9、VGA接口：2个； 10、支持2路后智能人脸检测，单路同时最多检测12张人脸； 11、支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 12、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 13、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 14、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 ▲15、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲16、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲17、支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲18、支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 2 |
| 2 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 块 | 14 |
| 3 | 交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps。 2.支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 3.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 4.为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 5.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。11. 支持端口镜像 12. 支持STP/RSTP功能 13. 支持基于源MAC地址、目的MAC地址的流分类功能 14. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 15. 设备支持Console、Telnet管理登录方式 | 台 | 2 |
| 三、线辅材 |  |  |
| 1 | 监控中心机柜 | 标准19"机柜，600*600*1111mm，22U，黑色；承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。 | 个 | 2 |
| 2 | 超五类网线 | 国标；采用纯度为99.96%的无氧铜，导体直径为24AWG约为0.51mm 绝缘材料采用HDPE(高密度聚乙烯材料)，绝缘的断裂延伸率≥300% 撕裂绳采用3股锦纶丝绞合而成，常规护套护套采用70度阻燃聚氯乙烯，整体直径为5.3mm。护套颜色为浅蓝色 | 箱 | 3 |
| 3 | PVC管 | PVX20/25 | 米 | 1000 |
| 4 | 线材辅材 | 电源线、水晶头、管卡、管卡、胶水、胶粒、锣丝钉、插排等各种接插件 | 项 | 2 |

（九）食堂二楼视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |
| 1 | 全彩筒机 | 1. 像素≥400万 2. 传感器靶面尺寸≥1/3英寸 3. 支持H.265编码 4. 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 5. 内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米 6. 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常； 7. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像 ▲8. 同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） 9. 支持DC12V/PoE供电 10. 外壳防护能力应符合IP67要求 | 台 | 10 |
| 2 | 摄像机支架 | 双层万向节 | 个 | 10 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1.二层非管理PoE交换机； 2.交换容量：20Gbps； 3.包转发率：14.88Mpps 4.Port 1-8:8*RJ-45 10/100/1000Mbps; Port 9-10:2 *RJ-45 10/100/1000Mbps Port1-8≤30W 5.总功率≤65W 6.工作温度：-10℃ ～ 55℃ | 台 | 2 |
| 4 | 墙柜 | 规格：长540*宽600*高450mm 9U，黑色，承重50KG；前茶色玻璃门，后钢板，标配。 | 个 | 1 |
| 二、监控中心 |  |  |
| 1 | 监控录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、接入路数：32路； 4、硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T； 5、分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 6、多路回放：最大支持16路回放； 7、画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏: 1/4/8/9/16；； 8、HDMI接口：2个； 9、VGA接口：2个； 10、支持2路后智能人脸检测，单路同时最多检测12张人脸； 11、支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 12、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 13、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 14、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 ▲15、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲16、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲17、支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） ▲18、支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 2 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 块 | 7 |
| 3 | 交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps。 2.支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能 3.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 4.为满足工作场所的耐高温要求，要求设备具备0~50°的宽温设计 5.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。11. 支持端口镜像 12. 支持STP/RSTP功能 13. 支持基于源MAC地址、目的MAC地址的流分类功能 14. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 15. 设备支持Console、Telnet管理登录方式 | 台 | 1 |
| 4 | 显示器 | 屏幕比例：16:9能效等级：一级能效面板：IPS技术类型：直面屏响应时间：1ms屏幕刷新率：165Hz接口：DP，HDMI，VGA | 台 | 1 |
| 三、线辅材 |  |  |
| 1 | 监控中心机柜 | 标准19"机柜，600*600*1111mm，22U，黑色；承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配。 | 个 | 1 |
| 2 | 超五类网线 | 国标；采用纯度为99.96%的无氧铜 导体直径为24AWG约为0.51mm 绝缘材料采用HDPE(高密度聚乙烯材料) 绝缘的断裂延伸率≥300% 撕裂绳采用3股锦纶丝绞合而成 常规护套护套采用70度阻燃聚氯乙烯，整体直径为5.3mm。 护套颜色为浅蓝色 | 箱 | 2 |
| 3 | PVC管 | PVX20/25 | 米 | 600 |

★注：1. 本包核心产品为：“（三）4F录播教室第1项高清互动录播主机”。

2. 分包报价，分包评审。投标人必须就包内所有货物、数量进行响应。

三、质量要求

投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格、性能、环保的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料、环保的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

四、验收要求

1.采购人应在中标人交货之日起7 个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2.采购人有权邀请第三方机构参与验收。

3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后7日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4.如因质量、规格或性能问题，中标人未按第3条的约定处理，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

### ★五、交付时间及地点

交付时间：签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

### 六、本包采购预算： 369.8698万元

### ★七、本包最高限价：369.8698万元。（报价不得超过最高限价）

### ★八、中标说明

同一投标人可以兼投多个包段，但同一投标人只可中标一个包段。若同一投标人在多个包段中均为第一中标候选人，则以其中标价格最高的包段作为中标包段。其它包段顺延至第二中标候选人为中标人。若顺延后，第二中标候选人也在多个包段中排名第一，则以其中标价格最高的包段作为中标包段，其它包段顺延至第三中标候选人为中标人，以此类推。

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“二、货物名称、数量、技术参数”内容须在技术、商务响应表中逐项逐条响应。

02包采购需求

### 项目概况

## 本项目所采购货物属于制造行业。

### 二、货物名称、数量、技术参数

高中部24间课桌椅

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌（核心产品） | 1、学生课桌：单人单斗双柱，升降式，高度可分档调节。 课桌尺寸：长600mm（±2mm）×宽400mm（±2mm）×高780mm（±2mm）。 ▲2、课桌成品面板：尺寸长600mm（±2mm）×宽400mm（±2mm）×厚18mm（±0.2mm），基层板采用E1级厚度18mm密度板，表面采用优质防火纸贴面，四角为R圆弧设计，表面平整光滑，四边必须经模具一次性注塑成型、成块。 ▲3、课桌脚架钢质部分： 桌立柱：采用双立柱20mm×50mm×1.0mm厚优质冷轧椭圆管，落地管：采用20mm×50mm×1.0mm厚优质冷轧椭圆管、桌腿组料：采用20mm×50mm×1.0mm厚优质冷轧椭圆管 ，表面再经抛丸、静电喷涂处理。下脚采用全新塑料一次性注塑成型脚套，防滑设计，牢固美观大气。 ▲4、投标文件中提供由第三方检测机构出具的“钢管”抽样检测报告复印件并加盖投标人公章；须符合国家标准检验依据：GB/T 3325-2017、GB/T 6461-2002、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012，检测内容包含但不限于：外观性能要求（管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）；金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H、附着力达到0级、冲击强度（冲击高度500mm）试验，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀600h内，无鼓泡产生，600h后，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；中性盐雾试验600h达到10级；乙酸盐雾试验600h达到10级；可迁移元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；抑菌率（金黄色葡萄球菌）；耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉）。以上检测内容完整且单项判定为合格。 ▲5、课桌升降固定桌片：采用优质冷轧钢板厚度1.0mm，经模具一次冲压成型，表面带有加强筋。升降片总高≥320mm，上宽≥300mm，下宽≥200mm。桌斗：优质冷轧钢板一次成型。 6、塑料保护套：采用优质塑料一次性注塑成型带防滑功能。 | 张 | 1200 |
| 2 | 课椅 | 1、学生课椅，双柱，升降式，高度可分档调节。 2、课椅尺寸：长400mm×宽360mm×高（360mm-420mm）（允许偏差±2mm） 。 ▲3、椅面板：座板：长400mm×宽360mm；靠背板：长400mm×宽180mm （允许偏差±2mm），基层板采用E1级厚度18mm密度板，表面采用优质防火纸贴面，四角为R圆弧设计，表面平整光滑，四边必须经模具一次性注塑成型、成块。 ▲4、课椅脚架钢质部分： 椅立柱：采用双立柱20mm×50mm×1.0mm厚优质冷轧椭圆管，落地管：采用20mm×50mm×1.0mm厚优质冷轧椭圆管、椅腿组料：采用20mm×50mm×1.0mm厚优质椭圆管 ，表面再经抛丸、静电喷涂处理。下脚采用全新塑料一次性注塑成型脚套，防滑设计，牢固美观大气。 5、课椅升降固定腿片：采用优质冷轧钢板厚度≥1.0mm，经磨具一次冲压成型，表面带有加强筋。 6、塑料保护套：采用优质塑料一次性注塑成型带防滑功能。 ▲7、生产工艺：下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。焊接采用二氧化碳保护性铜焊，满焊、无虚焊，焊接处打磨平整，无毛刺。所有钢材经抛丸机前处理，除油、除锈后经高温静电喷塑，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。所有焊线打磨平整，保证架体美观。制造要求：凡需焊接的部位焊点均匀，焊接牢固，焊痕高度≤1mm，焊点间距<100mm，焊痕表面波纹平整，不现焊焦，焊穿、焊疤。 投标文件中提供由第三方检测机构出具的“热固性粉末涂料”抽样检测报告复印件并加盖投标人公章；须符合国家标准检验依据：GB/T 1741-2020及GB/T 21866-2008要求，检测内容须包含但不限于：在容器中状态、筛余物 125（μm）、粒径分布、胶化时间、流动性、涂膜外观、硬度（擦伤）、 附着力等级、耐冲击性、弯曲试验、杯突、光泽（≤60°）、耐碱性(≥168h)、耐酸性(≥240h)、耐沸水性(≥18h)、耐湿热性(≥600h)、耐盐雾性(≥600h)、耐人工气候老化性(≥600h)、重金属含量（可溶性铅、镉、铬、汞），抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）；耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉）。以上检测内容完整且单项判定为合格。 8、外观：美观大方，表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。装配后无影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角。所有连接组合部分，使用金属部件螺丝螺帽必须经过防锈处理。 | 张 | 1500 |
| 3 | 高中老师桌椅 | 1.规格:长1400*宽1550*高1100mm（允许偏差±2mm）,屏风高1.1m 屏风厚度为4.5cm。 2、材质及配件: 氧化色铝合金型材框架，铝材厚度1.0mm，屏风顶盖、侧盖、踢脚板采用优质一级成型铝合金，弧面圆角造型，表面采用汽车烤漆工艺，不易刮花; 3.具备良好的走线功能 (走线常规是主台开三孔，共用错开); 屏风750H以下为5mm有色美耐板饰面，750H有中杆，750H以上为条纹玻璃和5mm有色美耐板均分; 4.台面板厚度25mm; 同色板PVC自动封边和铝合金金属框架:配同色三抽屉柜； 5.颜色可按客户要求定制 | 位 | 50 |
| 4 | 双层床 | 1.总体规格：2000mm（长）*950mm（宽）*1780mm（高），（允许偏差±2mm） ▲2.材质及技术要求：主体材料全部采用橡胶木指接板制作，床立柱：70*70mm；床长横梁：148*28mm；床头护栏横档：48*28mm，竖档48*20mm，床护栏：58*28mm；床护栏竖档：60*20mm；爬梯主管：95*20mm，踏板：75*28mm；床板采用13mm厚杉木板，双面抛光。床排全部采用椭圆型带倒挂榫卯结构进行设计，增加安全美观，其中床横梁与床立柱采用优质五金件紧密连接，使用寿命长。各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂五底三面水性UV透明漆,木材经干燥后平衡含水率<12%以下。 | 张 | 922 |
| 5 | 宿舍储衣物柜 | 尺寸长850mm*宽400mm*高1850mm（允许偏差±2mm） 材质： 钢，无门式 可供8名学生使用，层数 4层 重量 21-30kg 其它参数件.柜系列采用一级0.6MM裸钢板，经模具冲压、折弯成型、局部碰焊、脱膜磷化，静电粉沫喷涂，要达到防火、防锈、防腐、坚固耐用的效果； 质保期：1年质保 | 个 | 155 |
| 6 | 洗澡间储物架 | 尺寸：长800mm*宽500mm*高1800mm（允许偏差±2mm）， 脚及其他组料采用40mm*40mm角钢，分为4层，层板采用优质中纤板PVC封边，底层离地面100mm（允许偏差±2mm） | 个 | 155 |
| 7 | 条毛巾架。 | 材质;304不锈钢 | 条 | 155 |
| 8 | 晾衣棍子、晾衣架 | 材质;304不锈钢 | 套 | 155 |
| 9 | 可移动折叠会议桌 | 1.规格：W1600mm*D500mm*H750mm（允许偏差±2mm） 桌子的参数 2.木板：采用国家E1级标准三聚氰胺板面板厚度25MM脚管：前后脚3.采用25*50MM蛋型冷轧钢管（壁厚1.5MM) 4.书网：采用优质冷轧钢板经焊接冲压而成（壁厚1.0MM) 5.上托：采用1.2MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯焊接工艺而成台架整体表面采用高温静电喷涂处理 6.脚轮：采用φ50MMPVC材质，万向带刹车轮 | 张 | 30 |
| 10 | 可折叠椅子 | 饰面：采用优质网布饰面， 背胶：采用优质PP+纤维一体成型靠背 坐垫：采用40高密度优质定型海棉，不易变形椅架采用1.2MM壁厚优质方形钢管， | 张 | 60 |

★注：1. 本包核心产品为：“高中部24间课桌椅第1项课桌”。

2. 分包报价，分包评审。投标人必须就包内所有货物、数量进行响应。

三、质量要求

投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格、性能、环保的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料、环保的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

四、验收要求

1.采购人应在中标人交货之日起7 个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2.采购人有权邀请第三方机构参与验收。

3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后7日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4.如因质量、规格或性能问题，中标人未按第3条的约定处理，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

### ★五、交付时间及地点

交付时间：签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

### 六、本包采购预算：178.648万元

### ★七、本包最高限价：178.648万元。（报价不得超过最高限价）

### ★八、中标说明

同一投标人可以兼投多个包段，但同一投标人只可中标一个包段。若同一投标人在多个包段中均为第一中标候选人，则以其中标价格最高的包段作为中标包段。其它包段顺延至第二中标候选人为中标人。若顺延后，第二中标候选人也在多个包段中排名第一，则以其中标价格最高的包段作为中标包段，其它包段顺延至第三中标候选人为中标人，以此类推。

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“二、货物名称、数量、技术参数”内容须在技术、商务响应表中逐项逐条响应。

03包采购需求

### 项目概况

## 本项目所采购货物属于制造行业。

### 二、货物名称、数量、技术参数

（一）办公电脑、一体机

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置：2F大阅览区、教师阅览区和学生阅览区 |
| 1 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。（提供原厂售后服务承诺函复印件加盖投标人公章。） | 套 | 1 |
| 2 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 3 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 安装位置：2F办公室 |
| 5 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 6 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 3 |
| 7 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 8 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 安装位置：2F家居委员办公室 |
| 9 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 10 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 3 |
| 11 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 12 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 安装位置：2F印刷室 |
| 13 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 14 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 15 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 16 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 安装位置：2F文印室 |
| 17 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 18 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 19 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 20 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 安装位置：5F书记办公室 |
| 21 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 22 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 23 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 24 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 安装位置：5F校长办公室 |
| 25 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 26 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 27 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 28 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 安装位置：5F副校长办公室3间 |
| 29 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 30 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 3 |
| 31 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 32 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 3 |
| 安装位置：5F中层领导办公室6间 |
| 33 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 12 |
| 34 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 12 |
| 35 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 12 |
| 36 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 12 |
| 安装位置：5F财务办公室 |
| 37 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 12 |
| 38 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 12 |
| 39 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 12 |
| 40 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 12 |
| 安装位置：5F档案资料室 |
| 41 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 42 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 43 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 44 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 安装位置：2F心理咨询室 |
| 45 | 客户端电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 46 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 1 |
| 47 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 48 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 安装位置：3F美术教室 |
| 49 | 智能交互一体机 | （1）整机基础参数 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、整机无推拉式结构及外露连接线； 3、整机提供前置输入接口，≥2路前置双通道USB接口，≥1路Type-C； 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥2路USB，≥≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出； 5、整机嵌入式系统版本不低于Android 11或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、整机屏体亮度≥350cd/M2；整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；对比度≥4000：1；整机屏体最大可视角度≥178度。 7、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 8、整机触控须支持不少于20点触控及同时书写，触摸精度≤±2mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤4ms；整机系统支持书写触控延迟≤25ms； （2）音视频配置模块 ▲1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 2、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； ▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲4、整机采用内置广角摄像头，像素≥1600万，对角角度≥135°，水平角度≥120°；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） ▲5、整机需内置非独立的高清摄像头用于远程巡课，拍摄范围需包含：摄像头垂直线左右水平距离各≥3.8米，左右最边缘深度≥2.2米范围，可AI识别人像，人像识别距离需支持10米以上。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 6、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 7、整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 （3）便捷使用设计 1、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能； ▲2、需支持纸质护眼模式，支持包括但不限于素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多个模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 3、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源； 4、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥88%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，可判断硬件是否正常工作； 6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲7、整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减等，设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具及快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 8、在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网，不需要手动重复设置。 （4）电脑模块配置： 1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线； 2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU不低于Intel 10代 I5 或同等性能处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD； 4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥1； 5、其他接口要求：网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； | 台 | 1 |
| 安装位置：3F学生社团活动室2间 |
| 50 | 交互式触控一体机 | （1）整机基础参数 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、整机无推拉式结构及外露连接线； 3、整机提供前置输入接口，≥2路前置双通道USB接口，≥1路Type-C； 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥2路USB，≥≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出； 5、整机嵌入式系统版本不低于Android 11或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、整机屏体亮度≥350cd/M2；整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；对比度≥4000：1；整机屏体最大可视角度≥178度。 7、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 8、整机触控须支持不少于20点触控及同时书写，触摸精度≤±2mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤4ms；整机系统支持书写触控延迟≤25ms； （2）音视频配置模块 ▲1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 2、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； ▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲4、整机采用内置广角摄像头，像素≥1600万，对角角度≥135°，水平角度≥120°；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） ▲5、整机需内置非独立的高清摄像头用于远程巡课，拍摄范围需包含：摄像头垂直线左右水平距离各≥3.8米，左右最边缘深度≥2.2米范围，可AI识别人像，人像识别距离需支持10米以上。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 6、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 7、整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 （3）便捷使用设计 1、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能； ▲2、需支持纸质护眼模式，支持包括但不限于素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多个模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 3、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源； 4、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥88%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，可判断硬件是否正常工作； 6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲7、整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减等，设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具及快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 8、在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网，不需要手动重复设置。 （4）电脑模块配置： 1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线； 2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU不低于Intel 10代 I5 或同等性能处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD； 4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥1； 5、其他接口要求：网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； | 套 | 2 |
| 安装位置：4F录播教室 |
| 51 | 智能交互一体机 | （1）整机基础参数 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、整机无推拉式结构及外露连接线； 3、整机提供前置输入接口，≥2路前置双通道USB接口，≥1路Type-C； 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥2路USB，≥≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出； 5、整机嵌入式系统版本不低于Android 11或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、整机屏体亮度≥350cd/M2；整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；对比度≥4000：1；整机屏体最大可视角度≥178度。 7、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 8、整机触控须支持不少于20点触控及同时书写，触摸精度≤±2mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤4ms；整机系统支持书写触控延迟≤25ms； （2）音视频配置模块 ▲1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 2、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； ▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲4、整机采用内置广角摄像头，像素≥1600万，对角角度≥135°，水平角度≥120°；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） ▲5、整机需内置非独立的高清摄像头用于远程巡课，拍摄范围需包含：摄像头垂直线左右水平距离各≥3.8米，左右最边缘深度≥2.2米范围，可AI识别人像，人像识别距离需支持10米以上。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 6、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 7、整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 （3）便捷使用设计 1、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能； ▲2、需支持纸质护眼模式，支持包括但不限于素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多个模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 3、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源； 4、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥88%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，可判断硬件是否正常工作； 6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲7、整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减等，设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具及快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 8、在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网，不需要手动重复设置。 （4）电脑模块配置： 1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线； 2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU不低于Intel 10代 I5 或同等性能处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD； 4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥1； 5、其他接口要求：网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； | 台 | 5 |
| 安装位置：急救演练安全屋1间 |
| 52 | 86吋交互智能平板 | （1）整机基础参数 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、整机无推拉式结构及外露连接线； 3、整机提供前置输入接口，≥2路前置双通道USB接口，≥1路Type-C； 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥2路USB，≥≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出； 5、整机嵌入式系统版本不低于Android 11或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、整机屏体亮度≥350cd/M2；整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；对比度≥4000：1；整机屏体最大可视角度≥178度。 7、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 8、整机触控须支持不少于20点触控及同时书写，触摸精度≤±2mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤4ms；整机系统支持书写触控延迟≤25ms； （2）音视频配置模块 ▲1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 2、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； ▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲4、整机采用内置广角摄像头，像素≥1600万，对角角度≥135°，水平角度≥120°；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） ▲5、整机需内置非独立的高清摄像头用于远程巡课，拍摄范围需包含：摄像头垂直线左右水平距离各≥3.8米，左右最边缘深度≥2.2米范围，可AI识别人像，人像识别距离需支持10米以上。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 6、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 7、整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 （3）便捷使用设计 1、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能； ▲2、需支持纸质护眼模式，支持包括但不限于素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多个模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 3、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源； 4、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥88%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，可判断硬件是否正常工作； 6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲7、整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减等，设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具及快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 8、在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网，不需要手动重复设置。 （4）电脑模块配置： 1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线； 2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU不低于Intel 10代 I5 或同等性能处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD； 4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥1； 5、其他接口要求：网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； | 套 | 1 |
| 安装位置：高中部24间教室 |
| 53 | 86吋交互智能平板（核心产品） | （1）整机基础参数 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160； 2、整机无推拉式结构及外露连接线； 3、整机提供前置输入接口，≥2路前置双通道USB接口，≥1路Type-C； 4、后置接口具备≥2路HDMI，≥2路USB，≥≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路USB触控输出； 5、整机嵌入式系统版本不低于Android 11或同类嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、整机屏体亮度≥350cd/M2；整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；对比度≥4000：1；整机屏体最大可视角度≥178度。 7、依据相关国家标准，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别，LB限制范围≤100，蓝光无危害。 8、整机触控须支持不少于20点触控及同时书写，触摸精度≤±2mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤4ms；整机系统支持书写触控延迟≤25ms； （2）音视频配置模块 ▲1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 2、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB； ▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ▲4、整机采用内置广角摄像头，像素≥1600万，对角角度≥135°，水平角度≥120°；（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） ▲5、整机需内置非独立的高清摄像头用于远程巡课，拍摄范围需包含：摄像头垂直线左右水平距离各≥3.8米，左右最边缘深度≥2.2米范围，可AI识别人像，人像识别距离需支持10米以上。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 6、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 7、整机内置非独立外扩展的不少于4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。 （3）便捷使用设计 1、支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能； ▲2、需支持纸质护眼模式，支持包括但不限于素描纸、牛皮纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多个模式。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 3、设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源； 4、钢化玻璃表面硬度≥9H，钢化玻璃透光率≥88%；整机主屏采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；整机主屏采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。 5、安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，可判断硬件是否正常工作； 6、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ▲7、整机具备不少于6个独立物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加减等，设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具及快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章及提供检测报告查询页面截图） 8、在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网，不需要手动重复设置。 （4）电脑模块配置： 1、整机架构:为降低电脑模块维护成本，与大屏无单独接线； 2、为保证产品安全性，采用螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、CPU不低于Intel 10代 I5 或同等性能处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD； 4、USB接口要求：USB3.0≥3，USB2.0≥1； 5、其他接口要求：网络接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； | 套 | 24 |
| 安装位置：2间电脑教室 |
| 54 | 国产化教学软件 | ▲1）设定黑白名单限制客户端机器访问不良网站（投标时提供此功能界面截图证明） ▲2）快速复制麒麟和UOS操作系统 （投标时提供此功能界面截图证明） ▲3）高级模式，在考试环境中系统出现故障，客户想保留有效数据，可以通过虚拟磁盘环境，拷贝有效数据，防止数据丢失（投标时提供此功能界面截图证明） ▲4) 批量设定5个还原点排程策略（投标时提供此功能界面截图证明） ▲5）跨硬盘安装多操作系统，批量部署（投标时提供此功能界面截图证明） ▲6）远程控制客户端自动进入指定应用环境（投标时提供此功能界面截图证明） ▲7）开机选单自定义设定，可根据客户需求，修改界面、文字、按钮（投标时提供此功能界面截图证明） ▲8）基于BIOS集成方案，接管BIOS引导权限，避免恶意破坏操作系统，安全性更高。（投标时提供此功能界面截图证明） 9）支持班级管理功能，包含： 监控转播：教师可以远程监视学生计算机屏幕，并在适当的时候接管学生计算机给予帮助 ； 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新； 远程命令：教师可以发送远程命令，在学生端统一执行某些应用程序，如远程开关机； 黑屏肃静：教师可以将学生计算机黑屏，并锁定学生的键盘鼠标。 10）支持课堂互动功能，包含： 广播教学：教师可以将自己计算机的屏幕广播给学生。 学生演示：教师可以选择某个学生，令其广播计算机屏幕做演示； 学生举手：学生可以通过计算机点击举手； 11）支持资源管理功能，包含： 网络影院：支持几乎所有常见的媒体音视频格式，包括MPG、,MPEG,MP4，播放流畅同步、高效； 课件点播：教师可对教学音视频资源进行管理，让学生实现音视频资源的点选收看，方便学生自主学习，可添加多种文件包括音视频； 文件分发与：教师可以将文件分发给学生计算机。 12）支持教学辅助功能，包含： 13）支持教师端切换学生机的多个操作系统使用，方便老师的管理 （一年免费更新服务） | 套 | 100 |
| 55 | 信创国产化终端 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： 集成显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、预装国产操作系统、国产办公软件、国产版式软件； ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件加盖投标人公章。 | 台 | 100 |
| 56 | 教师机电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 57 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 2 |
| 58 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 59 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 2 |
| 60 | 显示器 | ≥21.5寸国产低蓝光护眼液晶显示器 | 台 | 100 |
| 安装位置：高中教师办公电脑 |
| 61 | 教师机电脑 | 1、国产品牌：CPU 、操作系统为国产化品牌，满足对国产化普及教学、办公等业务需求； ▲2、处理器：CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz； ▲3、主板：主板芯片组采用自主可控芯片组，主板自带1个VGA接口、1个HDMI接口，1个DP接口，2个PS/2，主板自带报警蜂鸣器； 4、内存：容量≥8GB DDR4 2666MHz，支持双通道，最大支持≥32GB； 5、硬盘： ≥265G M.2 SSD，可支持SSD+机械硬盘； 6、显卡： ≥1G独立显卡；声卡：集成 5.1 声道声卡，前置2个3.5mm音频接口，后置2个3.5mm音频接口； 7、接口：配置USB接口不少于8个，≥后置6个USB3.0接口.2个PS/2接口，2个USB前置接口；≥1个1000M网卡； 8、扩展槽：≥2个PCIEx16接口；≥1个PCIx1；≥1个M.2接口；≥2个SATA接口； 9、机箱尺寸： 顶置提手，顶置开关，≥体积24L； 10、电源：≥200W, 同品牌200V-240V宽压单路电源；(提供3C证明报告、白皮书及实物图片等证明材料) 11、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； ▲12、MTBF≥35万小时，（需提供CCIC检测结果证书及CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章）； ▲13、低噪音证书或报告；提供微型计算机能源效率检测报告，中国国家强制性产品认证证书《CCC》，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，静电放电干扰度报告或证书； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920*1080，与主机同一品牌 ▲15、支持还原功能：出厂预装网络还原大师（与主机统一品牌），支持BIOS级网络还原；非纯软件方案，支持硬盘还原、网络拷贝、增量拷贝等功能 ▲16、服务能力：原厂服务网点分布合理，主要部件三年保修，三年上门，7*24小时全年无休，2小时响应服务，同城4小时上门，异地12小时上门。提供原厂售后服务承诺函复印件加盖投标人公章。 | 套 | 50 |
| 62 | 国产桌面操作系统 | 1、架构支持：支持intel/ADM、龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产CPU ▲2、产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准；符合ITSS信息技术服务标准；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准。须提供证书证明材料复印件加盖投标人公章 3、用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。 4、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供各类软件，包括视频播放器、文件保护箱、截图软件、刻录软件、语音助手和系统助手，具有图形化粉碎工具，并提供截图； ▲5、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。需提供系统截图。 ▲6、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。需提供系统截图 ▲7、安全特性：提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能；需提供截图。 ▲8、账号安全配置：系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。并提供相关功能截图。 ▲9、系统安全级别管理：系统可提供安全增强组件，支持增加三权分立、白名单控制等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。提供相关证明材料。 | 套 | 50 |
| 63 | 办公软件 | 1、多平台支持：支持国产CPU；支持国产操作系统。 2、国家标准：符合GB 18030-2005 《信息技术 中文编码字符集》全集国家编码标准；符合GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》；符合《电子文件存储与交换格式 流式文档》、OOXML国际标准等一系列标准。 3、通用功能： 包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，各模块分别在独立窗口运行。 ▲4、文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。（提供功能截图，加盖公章） ▲5、粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。（提供功能截图，加盖公章） ▲6、数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。（提供功能截图，加盖公章） ▲7、支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。（提供功能截图，加盖公章） ▲8、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 50 |
| 64 | 版式软件 | 1、基本功能：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，可查看文档元数据，支持用户査看和添加自定义元数据；支持将打开的OFD文件另存为PDF、纯文本、图片格式；支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的编辑功能。支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页、页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、双页、封面页及连续页等阅读模式，提供 大纲、缩略图、书签、语义、多版本、多文档、附件等多种阅读导览功能，提供阅读护眼和导航布局动态调整，提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 ▲2、性能：打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。提供产品功能截图并加盖投标人公章以证明至少能同时打开2千个以上文档且操作流畅。 注释操作：支持添加注释，包括图形、文字高亮、铅笔等，支持橡皮图章；提供产品功能截图并加盖原厂商公章。 3、文件操作：支持全文查找；支持对文档内的文字内容进行选择和复制；支持添加超链接；支持文字、图片水印添加、修改编辑、删除；支持增删移动图章；支持增删验签名签章；支持多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作；支持打印和显示的隐写保护，高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持图形和手写签批注释的增删、移动操作。提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲4、文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、掩膜、签章 等元素类型自定义打印，支持自定义选择打印精度，所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)。提供产品功能截图并加盖投标人公章证明能保证较复杂页面的呈现与打印效果一致。 ▲5、符合性：支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套, 带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。提供图像格式支持列表和产品效果截图并加盖投标人公章。 ▲6、售后服务要求：需提供3年免费原厂服务，3年内免费升级服务。为保证产品的质量及性能稳定性，需提供生产厂家针对该产品出具的技术参数确认函和售后服务承诺函复印件（含三年免费质保）并加盖投标人公章。 | 套 | 50 |
| （二）空调 |
| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| 安装位置：1F大阅览区、教师阅览区和学生阅览区 |
| 1 | 吸顶空调3P | 天花空调一拖一（3匹）四面出风嵌入式： 1.变频/定频：定频 2.电压/频率：220V/50Hz 3.能效等级：3级或以下 4。制冷功率：≥2350W 5.制冷量：≥7500W | 台 | 4 |
| 安装位置：1F综合报告厅 |
| 2 | 吸顶空调3P | 天花空调一拖一（3匹）四面出风嵌入式： 1.变频/定频：定频 2.电压/频率：220V/50Hz 3.能效等级：3级或以下 4。制冷功率：≥2350W 5.制冷量：≥7500W | 台 | 8 |
| 安装位置：2F心理咨询室 |
| 3 | 壁挂式 空调1.5P | 分体挂机（1.5匹）三级变频： 1.电压/频率:220V/50Hz 2.能效比: ≥4.22 3.外机最大噪音:等于或低于51dB(A) 4.扫风方式:上下扫风 5.睡眠模式:按键调节 6.制冷量: ≥3500W 7.制冷功率: ≥955W（130-1500） 8.循环风量: ≥700m3/h | 台 | 1 |
| 安装位置：3F美术教室 |
| 4 | 壁挂式 空调3P | 3匹壁挂空调： 1.变频/定频：变频 2.国家能效等级：3级或以下 3.能效比：≥3.69 4.匹数：3匹 5.制冷量：≥7290W（800-8550） 6.制冷功率：≥2370W（350-3250） 7.循环风量：≥1360立方米 8.扫风方式：上下/左右扫风 9.电源电压：220伏特 | 台 | 1 |
| 安装位置：3F音乐教室2间 |
| 5 | 壁挂式 空调3P | 3匹壁挂空调： 1.变频/定频：变频 2.国家能效等级：3级或以下 3.能效比：≥3.69 4.匹数：3匹 5.制冷量：≥7290W（800-8550） 6.制冷功率：≥2370W（350-3250） 7.循环风量：≥1360立方米 8.扫风方式：上下/左右扫风 9.电源电压：220伏特 | 台 | 2 |
| 安装位置：4F录播教室 |
| 6 | 壁挂式 空调1.5P | 分体挂机（1.5匹）三级变频： 1.电压/频率:220V/50Hz 2.能效比: ≥4.22 3.外机最大噪音:等于或低于51dB(A) 4.扫风方式:上下扫风 5.睡眠模式:按键调节 6.制冷量: ≥3500W 7.制冷功率: ≥955W（130-1500） 8.循环风量: ≥700m3/h | 台 | 2 |
| 7 | 铜管 | 3匹 | 米 | 195 |
| 8 | 铜管 | 1.5匹 | 米 | 2 |
| 9 | 墙孔 | 红砖 | 个 | 12 |
| 10 | 外机支架 | 镀锌 | 副 | 12 |
| 11 | 高空作业 | 3楼以上 | 台 | 5 |
| 12 | 排水 | 天花机 | 米 | 190 |

★注：1. 本包核心产品为：“ （一）办公电脑、一体机第53项的86吋交互智能平板”。

2. 分包报价，分包评审。投标人必须就包内所有货物、数量进行响应。

三、质量要求

投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格、性能、环保的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料、环保的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

四、验收要求

1.采购人应在中标人交货之日起7 个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2.采购人有权邀请第三方机构参与验收。

3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后7日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4.如因质量、规格或性能问题，中标人未按第3条的约定处理，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

### ★五、交付时间及地点

交付时间： 签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

### 六、本包采购预算： 223.0784万元

### ★七、本包最高限价：223.0784万元 。（报价不得超过最高限价）

### ★八、中标说明

同一投标人可以兼投多个包段，但同一投标人只可中标一个包段。若同一投标人在多个包段中均为第一中标候选人，则以其中标价格最高的包段作为中标包段。其它包段顺延至第二中标候选人为中标人。若顺延后，第二中标候选人也在多个包段中排名第一，则以其中标价格最高的包段作为中标包段，其它包段顺延至第三中标候选人为中标人，以此类推。

注： 1、“▲”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“二、货物名称、数量、技术参数”内容须在技术、商务响应表中逐项逐条响应。

04包采购需求

### 项目概况

## 本项目所采购货物属于制造行业。

### 二、货物名称、数量、技术参数

（一）物理综合实验室设备（2间）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2400mm×700mm×850mm. 2.台面材料：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2。 3.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格尺寸：长590*宽510*高870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 3 | 教师电源 | 1、教师直流：1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 2、教师交流：2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V，2.5级电压表指示。 3、教师大电流：9V大电流输出，8秒±2秒自动断开。 4、教师高压：“直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 5、控制学生低压：根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 6、学生高压：学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 | 2 | 套 |
| 4 | 学生实验桌 （二人） | 台面：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作台前加工成光滑半圆型,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，全数控打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。 台面颜色：湛蓝色。 新型塑铝镂空结构（工字形），规格：长1200*宽600*高780mm 柜体：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角 1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，其中上支架尺寸为565*125*50mm,下支架尺寸为560*100*50mm。立柱采用菱形八边型结构设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多个工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度2.0mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前横梁尺寸为40*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为34*27mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。后横梁、挡水条一体式，尺寸为90*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的注塑挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。中下横梁尺寸为100*12.5mm，采用上下收腰设计，优质铝型材拉伸成型 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸500*330*150mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 | 52 | 张 |
| 5 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 52 | 个 |
| 6 | 学生分电源 | 功能要求： 1、学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关。 2、交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能 3、学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示。 4、一组多功能测试表。 5、国标220V输出插座，独立漏电保护开关。由教师 电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 52 | 套 |
| 7 | 辅助光源及控制开关 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：7W。（长60CM) 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 6、固定式。 | 52 | 套 |
| 8 | 学生坐凳 | 1.规格:300*410~480mm. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 104 | 张 |
| 9 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 2 | 室 |
| 10 | 实验教学系统 | 1.系统应支持离线、在线两种模式。可在PC客户端设备离线使用，可在PC端、移动端通过浏览器在线使用。硬件设备支持在电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备上运行。离线客户端支持在Windows、MacOSX操作系统使用，在线使用支持Windows、MacOSX、Android、IOS系统上运行的Edge、Chrome、Safari览器中运行。PC端系统需在I3处理器、4G内存及集成显卡环境下流畅运行，不卡顿。 2.根据高中物理教学大纲要求提供常驻实验资源不少于238个，实验资源应按照实验类型、教材版本、章、节等分类。常驻实验资源需支持模糊搜索功能，并可根据教学需求自行设置实验中实验器材的规格参数。 3.根据高中物理教学大纲要求提供实验器材不少于249个，实验器材要求器材与器材之间可相互关联、相互影响。可根据教师意愿自由组成全新实验。实验器材支持模糊搜索功能。教师可根据教学需要自行设置实验器材的规格参数。 4.物理实验器材需提供DIS传感器。 5.实验器材参数应可调节，支持主动损坏、损坏提示，能够主动展示熔断、短路等实验现象，能够表现电流表和电压表等各种表内阻对实验产生的误差。 6.需提供实验简介功能，可显示对应实验的实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、实验现象，同时能够自行编辑实验简介，实现个性化教学。需提供与实验资源对应的实验演示视频，视频可完整演示实验操作过程，在重点步骤会有文字提示，视频可倍速播放。 7.实验过程中需支持在任意时刻导出透明背景（PNG格式）的实验截图，截图内容为实验界面中的所有实验器材。 8.需提供画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹可擦除、撤销。 9.需提供个人实验空间功能，支持精品资源或修改后的实验保存在个人实验空间中，可管理个人空间中的实验，提供增、删、改、查、分享实验等功能，被删除的实验会进入回收站并保留30天，30天内可随时进行恢复。 10.支持教师将实验以二维码的形式分享到微信，支持教师将实验以链接的方式或者二维码发送到其它设备上，学生可以通过打开链接或者微信扫码，进入分享的资源，且无需下载或安装任何插件，就能直接进行实验操作。 11.PC客户端物理实验需支持录屏功能，无需额外打开屏幕录制软件，即可直接将实验操作过程以MP4格式保存到本地。在录制视频时需能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面。 12.高中物理虚拟实验支持按教材版本区，分虚拟实验版本包括人教版、新人教。 13.实验中需提供可编辑表格。表格可用于记录实验数据，需支持将实验数据导出为Excel或csv格式文件，需支持生成相应的实验数据X-Y图像，需支持显示数据的函数解析式，需支持导出对应的图像。 14.在电学实验中可任意组装电磁学实验，能够表现纯电阻电路和非纯电阻电路的电学特性。 15.在电学实验中可通过提供的导线或直接绘制导线的方式连接实验器材，导线可显示电流方向。 16.在电学实验中需提供电路图插件，可编辑电路图，需提供不少于20个教学常用电路图。可自定义创建电路图，电路图需支持电流和部分电器效果，电路图与实物图需实现相互一键转换，电路图需支持一键导出功能。 17.在力学实验中可任意组装力学实验。实验内容需支持真实重力，需支持调节如空气阻力、重力加速度等实验环境。实验器材之间需支持碰撞受力。需提供理想实验环境与非理想实验环境，可设置规则形状滑块在斜面上受力分析。 18.在热学实验中可任意组装热学实验，热学实验支持利用DIS来探究气体实验定律，支持微观粒子的研究与粒子运动的模拟，能够探究气体、液体、固体的性质以及相应实验现象。 19.在近代物理实验中需提供光电效应、氢原子能级、X射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验，并可展示实验原理。 | 2 | 套 |
| 11 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 8 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 布线系统 | 铜芯线 WDZ-BYJ/1.5 | 2 | 项 |
| 2 |  | 铜芯线 WDZ-BYJ/2.5 |  |  |
| 3 |  | 铜芯线WDZ-BYJ/4.0 |  |  |
| 4 |  | 铜芯线WDZ-BYJ/6.0 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。 | 2 | 项 |

（二）物理准备室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 准备台 | 规格：长2400*宽1200*高780mm 桌身 1.1台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 1.2结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 2 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 规格：长2400*宽300*高750mm 采用铝合金框架结构，层板采用8mm钢化玻璃 | 1 | 组 |
| 5 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 6 | 仪器柜 | 规格：长1000*宽500*高2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 个 |
| 7 | 仪器柜2 | 规格：长1200*宽500*高2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 张 |
| 8 | PP药品柜 | 1、尺寸长1000*宽500*高2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。 6、药品柜阶梯：规格：长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚2.0mm （3组共6层）. 7、顶部有通风口，配有通风管道。 8、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. | 4 | 个 |
| 9 | 仪器小车 | 规格：长600*宽500*高800mm 不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。 | 1 | 辆 |
| 10 | 仪器盘 | 390×200×110mmUPVC有孔 | 10 | 个 |
| 11 | 仪器盘 | 320×240×110mmUPVC无孔 | 10 | 个 |
| 12 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 13 | 消防设备 | 2KG干粉灭火器，沙桶，符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
| 14 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用WDZ-BYJ铜芯线 | 1 | 套 |
| 2 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（三）通风化学实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：长2400mm×宽700mm×高850mm. 2.台面材料：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2。 3.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |
| 2 | 教师水槽 | 规格：长440*宽330*高190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 1 | 个 |
| 3 | 教师三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师椅 | 规格;长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 5 | 教师总电源 | 1、教师直流：1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 2、教师交流：2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V，2.5级电压表指示。 3、教师大电流：9V大电流输出，8秒±2秒自动断开。 4、教师高压：“直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 5、控制学生低压：根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 6、学生高压：学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 7、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |
| 6 | 台式洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生实验桌 （二人） | 台面：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作台前加工成光滑半圆型,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，全数控打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。 台面颜色：湛蓝色。 新型塑铝镂空结构（工字形），规格：长1200*宽600*高780mm 柜体：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角 1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，其中上支架尺寸为565*125*50mm,下支架尺寸为560*100*50mm。立柱采用菱形八边型结构设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多个工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度2.0mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前横梁尺寸为40*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为34*27mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。后横梁、挡水条一体式，尺寸为90*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的注塑挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。中下横梁尺寸为100*12.5mm，采用上下收腰设计，优质铝型材拉伸成型 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸500*330*150mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 | 26 | 张 |
| 8 | 学生电源 | 学生桌设置1台多功能学生实验台， 功能要求为： 1、学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关。 2、交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能 3、学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示。 4、一组多功能测试表。 5、国标220V输出插座，独立漏电保护开关。 电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 26 | 个 |
| 9 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：长502*宽602*高808mm。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 13 | 套 |
| 10 | 多功能柱 | 箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 26 | 个 |
| 11 | 学生坐凳 | 1.规格:300*410~480mm. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 52 | 张 |
| 12 | 升降吸风罩 | 隐藏式，采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。 | 27 | 套 |
| 13 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 套 |
| 14 | 实验教学系统 | 1.系统应支持离线、在线两种模式。可在PC设备离线使用，可在PC端、移动端通过浏览器在线使用。硬件设备支持在电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备上运行。离线客户端支持在Windows、MacOSX操作系统使用，在线使用支持Windows、MacOSX、Android、IOS系统上运行的Edge、Chrome、Safari览器中运行。PC端系统需在I3处理器、4G内存及集成显卡环境下流畅运行，不卡顿。 2.高中化学要求提供常驻实验资源不少于298个，实验资源应按照实验类型、教材版本、章、节等分类。常驻实验资源需支持模糊搜索功能，并可根据教学需求自行设置实验中实验器材的规格参数。 3.高中化学要求提供实验器材及药品不少于449个，实验器材要求器材与器材之间可相互关联、相互影响。可根据教师意愿自由组成全新实验。实验器材支持模糊搜索功能。教师可根据教学需要自行设置实验器材及药品的规格参数。 4.实验器材需支持主动损坏，能够展示某些玻璃仪器损坏后（爆炸、炸裂、破碎）的效果。 5.需提供实验简介功能，可显示对应实验的实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、实验现象，同时能够自行编辑实验简介，实现个性化教学。需提供与实验资源对应的实验演示视频，视频可完整演示实验操作过程，在重点步骤会有文字提示，并提前在实验的关键操作步骤添加打点信息，可根据打点信息定位播放位置，视频可倍速播放。 6.实验过程中需支持在任意时刻导出透明背景（PNG格式）的实验截图，截图内容为实验界面中的所有实验用品。 7.需提供画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹可擦除、撤销。 8.需提供个人实验空间功能，支持精品资源或修改后的实验保存在个人实验空间中，可管理个人空间中的实验，提供增、删、改、查、分享实验等功能，被删除的实验会进入回收站并保留30天，30天内可随时进行恢复。 9.需支持实验以二维码的形式一键分享到微信，需支持实验以链接的方式发送到其它设备上，其他使用者可以通过打开链接或者微信扫码，进入分享的资源，且无需下载或安装任何插件，就能直接进行实验操作。 10.PC客户端化学实验需支持录屏功能，无需额外打开屏幕录制软件，即可直接将实验操作过程以MP4格式保存到本地。在录制视频时需能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面。 11.高中化学虚拟实验需匹配人教版、新人教版教材。 12.化学实验需根据教学需要提供方程式连接符号、音效、按钮文字、背景颜色等功能设置，可任意搭建实验场景，需支持利用所提供的器材和药品自由涉及化学实验进行探究。 13.化学药品需可呈现重力效果，需可展示滚动、倾倒、震荡、混合、搅拌现象。化学药品的用量应需支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积。 14.化学实验需支持热力学引擎，化学反应发生时会伴随能量变化，压强能够随温度、体积和物质的量的变化而变化。需支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，数据需包含化学方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等类型。化学方程式支持任意位置的移动及放大展示。 15.化学实验需支持呈现化学反应中各种实验现象，包括沉淀、溶解、扩散、烟雾、火焰、气泡、沸腾、爆炸、倒吸、炸裂和颜色变化的效果。 16.化学反应产物需具有相应的化学性质，反应需随条件发生，现象需随反应出现，实验产物可追溯，并可继续进行相应的化学反应。 17.化学实验应需具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现。 18.需支持在方程式库中搜索化学方程式，可直接通过化学方程式跳转到对应的精品实验或生成自定义实验。需提供输入化学方程式的专用键盘。需支持能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移，能够查看物质中各种元素的化合价（有机物除外）。 19.需提供不少于79种原子、分子、晶体的3D模型，模型需支持自由旋转和观察。原子模型包含电子云模型和电子排布式、原子半径、电离能、电负性等结构信息，分子模型需包含成键情况和相对分子质量、熔沸点、密度等物质数据，晶体模型需包含晶体的堆积方式、配位数、数原子、数空隙、原子坐标数据。 20.电化学板块中需支持可以自由拼装电极和器材，加入药品，需产生对应的宏观现象，并能显示电极反应方程式、离子移动等微观原理动画。 21.虚拟实验互动课件要求： 1）模拟探究化学反应速率的影响因素课件。2）醋酸电离平衡的影响因素课件。3）醋酸钠水解平衡的影响因素课件。4）氯化银沉淀溶解平衡的影响因素课件等。 | 1 | 套 |
| 15 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 4 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 实验台室内布线 | 铜芯线 WDZ-BYJ/1.5 | 1 | 项 |
| 2 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/2.5 |  |  |
| 3 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/4.0 |  |  |
| 4 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/6.0 |  |  |
| 5 | 实验台室内布线 | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 6 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 7 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 8 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 9 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 10 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 11 | 给水布管 | φ25PPR管 |  |  |
| 12 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 13 | 排水布管 | φ75PVC管 |  |  |
| 14 | 地下风管 | 胀管φ110上大下小，连φ110套管 | 27 | 个 |
| 15 | 地下风管 | 支管φ110PVC管 | 55 | 米 |
| 16 | 地下风管 | 支管φ160PVC管或方管 | 24 | 米 |
| 17 | 地下风管 | 分管φ200PVC管或方管 | 24 | 米 |
| 18 | 地下风管 | 主管φ400PVC管或方管 | 28 | 米 |
| 19 | 楼层风管 | 主管φ400PVC管或方管 | 22 | 米 |
| 20 | 楼层风管 | 弯头φ400PVC管 | 2 | 个 |
| 21 | 楼层风管 | 软连接φ400/φ400软PVC板制作 | 1 | 个 |
| 22 | 楼层风管 | 天圆地方400*380/φ400PVC | 1 | 个 |
| 23 | 楼层风管 | 上排风管φ400PVC管 | 1 | 米 |
| 24 | 楼层风管 | 风帽φ400PVC | 1 | 个 |
| 25 | 风机 | 离心风机，防腐塑料风罩，风量7277-13953M3/H，风压1339-924Pa，转速1450r/min，频率50Hz，电压380V，电机功率5.5KW。 | 1 | 台 |
| 26 | 消声管 | φ400PVC分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 1 | 米 |
| 27 | 隔声罩 | 6A型，分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。 | 1 | 套 |
| 28 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 4 | 个 |
| 29 | 废气净化塔 | 对废气(甲苯、氯气、酸雾、氨氮等去除)进行吸附处理。 | 1 | 个 |
| 30 | 风机电源控制线路 | 380V三相四线电源线，铜芯线BV-500/2.5//4.0/6.0 | 1 | 套 |
| 31 | 室外接电源线 | 铜芯线BV-6.0及PVC线槽。接驳距离50米内。 | 1 | 项 |
| 32 | 风管抱箍 | φ400(内径)，采用不锈钢材料制作。 | 6 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 室外风管安装设施 | 安装室外风管搭竹架/蜘蛛人/现场风井开孔 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面开风管孔 | 墙面开风管孔后复原墙面。 | 2 | 个 |
| 3 | 抗静电地板 （含地板开孔，定制静电地板高脚架） | 优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统，地板镶嵌如横梁围成的方格内。 | 90 | ㎡ |

（四）化学准备室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 准备台 | 规格：长2400*宽1200*高780mm 桌身 1台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 2结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 2 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 规格：长2400*宽300*高750mm 采用铝合金框架结构，层板采用8mm钢化玻璃 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 1.水槽柜整体规格：长502*宽602*高808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 4.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 5.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 2 | 套 |
| 6 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格：长×宽×高:≥1000mm×500mm×2000mm。 2、柜身：采用新型专用安全牢固方管铝合金前立柱为28*58mm两根,后立柱为38*38mm两根,厚度为不少于±1.2mm的铝合金框架，后二根立柱中间不裁断，前二根立柱中间裁断需连接件连接增加了柜体的牢固性能。横梁用28*38mm±1.mm铝合金，柜体框架所用的铝合金必须经过氧化处理，表面静电喷涂,壁厚1.2mm铝合金必须附保护膜。套件为ABS工程塑料件，一次成型。柜体所有板材采用厚度不小于16mm双贴面三聚氰胺板，甲醛释放量达到E1级控制指标。采用1.5mm优质PVC封边条，配以高温热溶胶封边。 3、结构：铝木结构；正面直线设计，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门，柜门采用国产高档175度优质缓冲弹簧铰链，门可自动慢慢关上.柜子上为三层、下部为二层，各层板高度可调，柜体为灰白色。柜的层板要能活动的，层板双贴面板两侧用30*20mm不锈钢方管增加隔板承重性能。两侧用30*20mm不锈钢方管必须与高度可调升降条承重卡配套。拉手采用优质不锈钢或铝合金材质。 4、脚垫：ABS塑料地脚。 5、铰链：采用厚度不低于1.0mm的不锈钢缓冲铰链，铰杯直径35mm.用4颗≥4mm×16mm的不锈钢螺钉,螺丝的固定点必须在柜体前两根铝合金立柱上保证安全牢固。 | 12 | 个 |
| 8 | PP药品柜 | 规格尺寸：长1000x宽500x高2025mm 柜体：1、柜子主体采用优质环保级PP材质，立体构成式设计，采用榫卯结构连接并合理布局加强筋，配有专用塑料紧固件，模具注塑成型，具有整体坚固美观、承重力强等优点； 2、柜体内部配有三块活动层板，内衬镀锌钢管，两头配有密封装置，整体无裸露金 属，表面平整、坚固，具有承重力强，使用灵活等特点。背板采用塑钢挤出中空双面板设计，整体坚实平和； 3、柜门采用优质环保PP材质嵌配4mm钢化烤漆玻璃，对开门、外扣式设计，两 门缝中间配套雌雄密封整体塑料扣手，柜门配有防盗插销，防止从外部撬开柜门，合理的设计保证了柜子的密封性和安全性； 4、柜子固定层板上设有换气接口，用为药品柜时可打开换气口接通风排气功能， 配 专用药品器物阶梯； | 4 | 个 |
| 9 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀。规格：长 900×宽500×高1840（mm)。 | 1 | 个 |
| 10 | 易燃品储藏柜（防火柜） | 防火、防盗、防腐蚀。规格：长 900×宽500×高1840（mm)。 | 1 | 个 |
| 11 | 强酸强碱储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀。规格：长 900×宽500×高1840（mm)。 | 1 | 个 |
| 12 | 仪器小车 | 规格：600*500*800mm 不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。 | 1 | 辆 |
| 13 | 仪器盘 | 390×200×110mmUPVC有孔 | 10 | 个 |
| 14 | 仪器盘 | 320×240×110mmUPVC无孔 | 10 | 个 |
| 15 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 16 | 消防设备 | 2KG干粉灭火器，沙桶，符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
| 17 | 挂画 | 规格：长600*宽800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 2 | 套 |
| 2 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用WDZ-BYJ铜芯线 | 1 | 套 |
| 3 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（五）生物综合实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：长2400mm×宽700mm×高850mm. 2.台面材料：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2。 3.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |
| 2 | 教师水槽 | 规格:长440*宽330*高190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 1 | 个 |
| 3 | 教师三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 5 | 教师电源 | 教师控制电源部分采用抽屉式： 1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； 3、配置2组220V国标5孔插座。 4、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |
| 6 | 台式洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生实验桌 （二人） | 台面：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作台前加工成光滑半圆型,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，全数控打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。 台面颜色：湛蓝色。 新型塑铝镂空结构（工字形），规格：长1200*宽600*高780mm 柜体：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角 1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，其中上支架尺寸为565*125*50mm,下支架尺寸为560*100*50mm。立柱采用菱形八边型结构设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多个工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度2.0mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前横梁尺寸为40*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为34*27mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。后横梁、挡水条一体式，尺寸为90*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的注塑挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。中下横梁尺寸为100*12.5mm，采用上下收腰设计，优质铝型材拉伸成型 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸500*330*150mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 | 26 | 张 |
| 8 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 1.水槽柜整体规格：长502*宽602*高808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4.水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 6.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 13 | 套 |
| 9 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 26 | 个 |
| 10 | 辅助光源及控制开关 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 26 | 套 |
| 11 | 学生电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 26 | 个 |
| 12 | 学生坐凳 | 凳面尺寸：直径300mm，采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 凳架采用16*34×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降； 托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 52 | 张 |
| 13 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 14 | 实验教学系统 | 1.系统应支持离线、在线两种模式。可在PC设备离线使用，可在PC端、移动端通过浏览器在线使用。硬件设备支持在电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备上运行。离线客户端支持在Windows、MacOSX操作系统使用，在线使用支持Windows、MacOSX、Android、IOS系统上运行的Edge、Chrome、Safari览器中运行。PC端系统需在I3处理器、4G内存及集成显卡环境下流畅运行，不卡顿。 2.根据高中生物教学大纲要求提供必修、选修常驻实验资源不少于79个,精品生物实验能够按照实验类型、年级分类。实验资源支持模糊搜索功能。包括3D资源、显微镜、高清视频板块,根据教学需求,提供不同的实验模板。 3.生物实验资源需有明确的实验目的、实验讨论问题，并设有参考答案进行教学引导。 4.显微镜成像需提供高清实拍装片图像，且装片图像可全屏观看，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，且成像不失真，支持图像任意移动，装片和图像位需置实时对应。 | 1 | 套 |
| 15 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 4 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 实验台室内布线 | 铜芯线 WDZ-BYJ/1.5 | 1 | 项 |
| 2 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/2.5 |  |  |
| 3 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/4.0 |  |  |
| 4 | 实验台室内布线 | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 6 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 7 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 8 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 9 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 10 |  | φ25PPR管 |  |  |
| 11 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 12 |  | φ75PVC管 |  |  |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（六）生物准备室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 准备台 | 规格：长2400*宽1200*高780mm 桌身 1.1台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 1.2结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 2 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 规格;长2400*宽300*高750mm 采用铝合金框架结构，层板采用8mm钢化玻璃 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：502*602*808mm。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 2 | 套 |
| 6 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格：长×宽×高:≥1000mm×500mm×2000mm。 2、柜身：采用新型专用安全牢固方管铝合金前立柱为28*58mm两根,后立柱为38*38mm两根,厚度为不少于±1.2mm的铝合金框架，后二根立柱中间不裁断，前二根立柱中间裁断需连接件连接增加了柜体的牢固性能。横梁用28*38mm±1.mm铝合金，柜体框架所用的铝合金必须经过氧化处理，表面静电喷涂,壁厚1.2mm铝合金必须附保护膜。套件为ABS工程塑料件，一次成型。柜体所有板材采用厚度不小于16mm双贴面三聚氰胺板，甲醛释放量达到E1级控制指标。采用1.5mm优质PVC封边条，配以高温热溶胶封边。 3、结构：铝木结构；正面直线设计，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门，柜门采用国产高档175度优质缓冲弹簧铰链，门可自动慢慢关上.柜子上为三层、下部为二层，各层板高度可调，柜体为灰白色。柜的层板要能活动的，层板双贴面板两侧用30*20mm不锈钢方管增加隔板承重性能。两侧用30*20mm不锈钢方管必须与高度可调升降条承重卡配套。拉手采用优质不锈钢或铝合金材质。 4、脚垫：ABS塑料地脚。 5、铰链：采用厚度不低于1.0mm的不锈钢缓冲铰链，铰杯直径35mm.用4颗≥4mm×16mm的不锈钢螺钉,螺丝的固定点必须在柜体前两根铝合金立柱上保证安全牢固。 | 10 | 个 |
| 8 | 单面标本柜 | 1.规格1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。 3.侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节； 4.三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。 5.下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。 6.门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 6 | 个 |
| 9 | 双面标本柜 | 1.规格1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。 3.侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节； 4.三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。 5.下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。 6.门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 6 | 个 |
| 10 | PP药品柜 | 1、尺寸：长1000*宽500*高2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。 6、药品柜阶梯：规格：长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚2.0mm （3组共6层）. 7、顶部有通风口，配有通风管道。 8、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. | 4 | 个 |
| 11 | 仪器小车 | 规格：长600*宽500*高800mm 不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。 | 1 | 辆 |
| 12 | 仪器盘 | 390×200×110mmUPVC有孔 | 10 | 个 |
| 13 | 仪器盘 | 320×240×110mmUPVC无孔 | 10 | 个 |
| 14 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 15 | 消防设备 | 2KG干粉灭火器，沙桶，符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
| 16 | 挂画 | 规格:宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 2 | 套 |
| 2 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用WDZ-BYJ铜芯线 | 1 | 套 |
| 3 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（七）物理实验仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量仪器 |  |
|  | 长度 |  |
| 1 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 2 | 把 |
| 2 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 2 | 只 |
| 3 | 塑料直尺 | 500mm | 5 | 个 |
| 4 | 塑料三角尺 | 角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标 尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm， 最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm， 标尺零位前不留空白 | 40 | 套 |
|  | 时间 |  |
| 5 | 机械停表 | 0.1s | 10 | 块 |
|  | 通用仪器 |  |  |  |
|  | 一般 |  |
| 6 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 2 | 台 |
|  | 专用仪器 |  |
|  | 力学 |  |
| 7 | 条形盒测力计 | 5N | 30 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 10N | 30 | 个 |
| 8 | 金属钩码 | 10g*2 | 2 | 盒 |
|  |  | 20g*2 | 2 | 盒 |
|  |  | 50g*10 | 2 | 盒 |
|  |  | 200g*4 | 2 | 盒 |
| 9 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸≥500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 2 | 套 |
| 10 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 40 | 组 |
| 11 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。主动轮≥200mm,从动轮≥130mm | 2 | 台 |
| 12 | 向心力实验器 | 向心力演示器1、产品结构：本仪器由底座、传动部分、塑料转盘、弹簧装置、金属球等组成。 | 2 | 台 |
| 13 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 2 | 套 |
| 14 | 离心轨道 | 有捕球网 | 2 | 套 |
| 15 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 2 | 个 |
| 16 | 物体平衡演示器 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 2 | 个 |
| 17 | 物体重心演示器 | 重心应用趣味实验材料：可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验 | 2 | 个 |
| 18 | 物体稳定实验器 |  |  |
| 19 | 力的合成分解演示器 | 通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 | 2 | 套 |
| 20 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 2 | 套 |
| 21 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 2 | 套 |
| 22 | 运动轨迹显示仪 | 天体运行仪 | 2 | 套 |
| 23 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 2 | 套 |
| 24 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 2 | 套 |
| 25 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 2 | 台 |
| 26 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 2 | 套 |
| 27 | 平抛和碰撞实验器 | 磁吸式，背板尺寸≥450*300 | 2 | 套 |
| 28 | 摩擦力演示器 | 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； 3、额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：40W；绝缘电阻大于20MΩ（动力装置可采用手摇)。 | 2 | 台 |
| 29 | 高中力学演示板 | 双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、量角器1只（0～90°）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉6只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、双向插头2只（含簧片）、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、紧固销10只（塑料，φ7×24mm）、小接插座20只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。 | 2 | 套 |
| 30 | 力的合成分解演示器 | 通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 | 2 | 套 |
|  | 振动和波、热学 |  |
| 31 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 4 | 套 |
| 32 | 波动演示器 | 帘式 | 2 | 台 |
| 33 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 2 | 套 |
| 34 | 单摆组 | 5个摆球 | 10 | 组 |
| 35 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 2 | 套 |
| 36 | 振动合成演示器 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 2 | 套 |
| 37 | 受迫振动演示器 | 受迫振动和共振演示器 | 2 | 套 |
| 38 | 纵横波演示器 | 规格：≥50*21.5*270mm | 2 | 台 |
| 39 | 单摆振动图像演示器 | 有底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。 | 2 | 台 |
| 40 | 波的合成演示器 | 波动演示器：帘式 | 2 | 台 |
|  | 静电和电流 |  |
| 41 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 5 | 对 |
| 42 | 验电球 | 长度：≥11CM小球直径：1.5CM棒直径：1CM | 2 | 个 |
| 43 | 箔片验电器 | 学生用 | 2 | 对 |
| 44 | 指针验电器 | 1.由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 2.外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）； 3.指针用非磁性材料，长度≥100 mm。 4.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min | 2 | 对 |
| 45 | 尖形布电器 | 1.产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。 2.尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ57mm，柱形长度85mm，锥体高度75mm； 3.绝缘支杆及底座的总高度约80mm，绝缘支杆直径10mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸约82×55×14mm。 4.导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5×23mm。 | 2 | 个 |
| 46 | 感应起电机 | 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离≥30mm,起电盘直径≥230mm，底板尺寸≥300*200mm | 2 | 台 |
| 47 | 枕形导体 | 1. 中学物理教学演示实验用。 2. 枕形导体有可拆式或不可拆式。 3．性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求 | 2 | 副 |
| 48 | 球形导体 | 1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状。2）三角形铁脚底座（或胶木脚）。3）插在底座上的有机玻璃棒。包装尺寸：105*105*137mm | 2 | 个 |
| 49 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好， | 2 | 套 |
| 50 | 验电羽 | 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。自由线约长90㎜。 | 2 | 对 |
| 51 | 验电幡 | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成，为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成。 | 2 | 个 |
| 52 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 2 | 套 |
| 电磁和电子 |
| 53 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 45 | 对 |
| 54 | 菱形小磁针 | 16个 | 20 | 套 |
| 55 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。 外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 2 | 套 |
| 56 | 原副线圈 | 1、原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁心三部分组成。2、外形尺寸：≥67×40×88mm 3、。产品应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求 | 20 | 套 |
| 57 | 左右手定则演示器 | 1． 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 2． 底座用≥190mm×140mm×4mm的非金属材料制成，其底部安装垫角。3． 产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。 | 2 | 个 |
| 58 | 可拆变压器 | 产品由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成，仪器外形尺寸约170×95×180mm。 铁芯由U形铁芯、条形轭铁组成，U形铁芯截面尺寸约30×33mm，条形铁轭截面尺寸约28×24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm； 线圈采用高强度漆包线绕制，线圈共两个，其中一个总匝数为1400匝，分别在200匝及800匝处抽头，另一个线圈共400匝，在100匝处抽头。 | 2 | 台 |
| 59 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 2 | 套 |
| 60 | 直线电流磁感应强度演示器 | 立体磁感线演示器：永磁、电磁场 | 2 | 套 |
| 61 | 电磁感应演示器 | 主要由微电流放大器、磁针、直导体、滚动导体、连接导线、蹄形磁钢（U082型）、底座、水平支架等组成。 微电流放大器电源电压：DC6V，放大倍数：≥600倍，输入电流：0.5～10uA；磁针采用长140mm，宽8mm的翼形磁针。 | 2 | 套 |
| 62 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 2 | 台 |
| 63 | 洛伦兹力演示器 | 配有暗箱，内置洛伦磁力管，磁力管直径160mm;励磁线圈，偏转式电压幅值旋钮调节，加速极电压调价旋钮，励磁电流方向开关，度数尺，逆时信号灯，带有游标标尺. 尺寸；340/305/455mm. | 2 | 台 |
| 64 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 65 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;接受器：喇叭天线接受距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示 | 2 | 套 |
| 66 | 磁感线演示板 | 1． 仪器由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、磁屏铁环、投影磁针、透明字标等构成。2． 使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V。3． 电磁线圈在通过电流5min内温升不应高于50℃。 | 2 | 套 |
| 67 | 安培力演示器 | 1、励磁方式：永磁式（分立平行放置的匀强磁铁）。2、直导线： a、 直径：Φ1.6mm 紫铜线。b、长度：150mm (磁感线段)。3、工作电源：a、3V-6V。 | 2 | 套 |
| 68 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 10 | 套 |
|  | 光学和原子物理 |  |
| 69 | 玻璃砖 | 1． 外形尺寸：上底长≥35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。2． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求， | 10 | 块 |
| 70 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 光源单缝缝宽a=0.025,a=0.11,牛顿环直径32mm，偏振片直径32mm，投影透镜直径30mm,符合教学实验要求 | 2 | 套 |
| 71 | 双缝干涉实验仪 | 主要部件有遮光管、照明系统、双缝、观察筒及测量头。 照明系统包括光源灯泡、透镜、遮光板、光源单缝及滤色片。双缝有两块，观察筒由筒体、毛玻璃屏及目镜组成。测量头上有游标尺、分划板、滑座、滑块、目镜、手轮等。光源的供电电压12伏，功率为15～24瓦。 | 2 | 台 |
| 72 | 光导纤维应用演示器 | 高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能。 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用木材制作， 外形尺寸330×260×70mm，幻灯镜头为15×15mm，反光镜尺寸为40×25mm；电路原理图印制于面板上。 | 1 | 台 |
| 73 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 2 | 台 |
| 74 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长≥25mm，高度≥25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 2 | 套 |
| 75 | 太阳电池演示器 | 产品由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成。 最大开路电压：3.5V；最大短路电流：50mA；蜂鸣器工作电压：3V，蜂鸣器工作电流：20mA；风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA。 | 2 | 台 |
| 76 | 双缝干涉单缝衍射观察仪 | 双缝干涉实验仪 | 2 | 台 |
|  | 玻璃仪器 |  |
|  | 计量 |  |
| 78 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 |
| 79 | 移液管 | 1ml | 30 | 支 |
| 80 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 30 | 支 |
| 81 | 加热 |  |
| 82 | 烧杯 | 250mL | 30 | 个 |
|  | 实验材料 |  |
| 83 | 酒精灯 | 150mL | 10 | 个 |
| 84 | 电子秒表用电池 | 0.1s | 50 | 个 |
| 85 | 大头针 | 50g | 4 | 盒 |
| 86 | 图钉 | 圆头 | 2 | 盒 |
| 87 | 纸带 | 宽17.5mm | 1 | 盒 |
| 88 | 橡皮圈 | 橡皮 | 1 | 盒 |
| 89 | 仪器柜 | 1.规格：长1000*宽500*高2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。 3.前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。 4.装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 5.柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。 6.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 个 |
| 90 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 20 | 个 |
| 91 | 演示温度计 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差±1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm | 10 | 支 |
| 92 | 寒暑表 | 大直板水银柱应能恒定到准确度数，用后应回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡，水银柱不应中断、不应自流、不应难甩，玻璃管不得有爆裂现象。 | 10 | 只 |
| 93 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 10 | 支 |
| 94 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 10 | 套 |
| 95 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 Φ 36 mm～ Φ 38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 10 | 套 |
| 96 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 10 | 个 |
| 97 | 石棉网 | 125*125mm | 10 | 个 |

（八）化学实验仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般 |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 4 | 套 |
| 2 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于170mm，宽不小于40mm。3． 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 4 | 个 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 | 4 | 个 |
| 4 | 手摇钻孔器 | 1． 本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。 2． 底座用铸铁制造。 3． 钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。 | 4 | 台 |
| 5 | 电动钻孔器 | 工作电压：220v，频率：50Hz， 电机功率：大于等于500W，尺寸大于等于400mm*150mm*155mm | 4 | 台 |
| 6 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 4 | 辆 |
| 7 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 4 | 台 |
| 8 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 20 | 个 |
| 9 | 电加热器 | 密封式 | 4 | 个 |
| 10 | 蒸馏水器 | 电源电压220V，3L/H | 4 | 台 |
| 11 | 烘干箱 | 1.电源：AC220V±10%。由箱体、电加热系统、温度控制系统等组成。2.工作室尺寸：大于等于400mm×380mm×400mm,控温范围：400～200℃,温度波动度：不大于±1℃。温度漂移：不大于2℃,温度均匀性系数：±0.035,保温性能：箱体外表面最高温度不大于室温＋35℃ | 4 | 台 |
| 12 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 20 | 个 |
| 二 | 支架 |  |  |  |
| 13 | 万能夹 | 1． 产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。2． 夹杆直径为φ8mm，长150mm3． 夹持范围为φ5～70mm。 | 20 | 个 |
| 14 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，≥6孔、6插。 2．木质材料或者塑料材料 | 100 | 个 |
| 15 | 漏斗架 | 1、木质材料；尺寸大于等于300×90mm，板上布有2个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。 3． 底板尺寸大于等于300×90mm， 4． 立柱长度大于等于250mm，直径φ10mm。 | 50 | 个 |
| 16 | 滴定台 | 1． 产品由滴定夹、底板、立杆等组成。2． 滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸≥100×200mm，夹持弹簧应镀防锈层。3． 底座为天然大理石制造，尺寸为：大于等于300×150×18mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。4． 立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10×600mm，表面镀铬。 | 50 | 个 |
| 17 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸大于等于200mm×110mm。两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 50 | 个 |
| 2 | 温度 |  |  |  |
| 18 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |
| 19 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 20 | 支 |
| 20 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 10 | 台 |
| 3 | 其它 |  |  |  |
| 21 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 20 | 台 |
| 五 | 专用仪器 |  |  |  |
| 22 | 原电池实验器 | 1.由透明塑料容器及盖、电极板（铜板、锌板、铝板各1块）和接线柱组成。 2.容器为透明塑料注塑成型，盖为ABS塑料注塑成型，盖为黄色。 3.电极板尺寸不小于60mm×15mm×1mm，每块板的短边上应安装有与接线柱连接的轴，轴的直径不大于4mm。 4.接线柱为铜制，固定于盖上，电极板可插入接线柱孔中，用接线柱上的固定螺钉坚固，且可靠。 | 10 | 个 |
| 23 | 贮气装置 | 1． 制作材料应不与贮存气体发生任何反应。 2． 应用透明材料制作。 3． 进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气。 | 10 | 台 |
| 24 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 10 | 个 |
| 25 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨。 | 10 | 件 |
| 26 | 溶液导电演示器 | 产品由底板、演示板、溶液盒5套等组成。 | 20 | 台 |
| 六 | 模型 |  |  |  |
| 27 | 炼铁高炉模型 | 1、模型为炼铁高炉纵切式展示。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成，高度大于等于500mm 。 3. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。 | 10 | 个 |
| 28 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 20 | 套 |
| 七 | 标本 |  |  |  |
| 29 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 4 | 盒 |
| 30 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 4 | 盒 |
| 31 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 4 | 盒 |
| 八 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 1 | 教学挂图 图片 |  |  |  |
| 32 | 走进化学实验室 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 33 | 身边的化学物质 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 34 | 物质构成的奥妙 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 35 | 化学与社会发展 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 36 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 4 | 件 |
| 九 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 1 | 计量 |  |  |  |
| 37 | 滴定管 | 酸式，25mL | 20 | 支 |
| 38 | 滴定管 | 碱式，25mL | 20 | 支 |
| 2 | 加热 |  |  |  |
| 39 | 试管 | φ18mm×180mm | 300 | 支 |
| 40 | 试管 | φ20mm×200mm | 300 | 支 |
| 41 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 300 | 支 |
| 42 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 100 | 支 |
| 3 | 一般 |  |  |  |
| 43 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 50 | 个 |
| 44 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个 |
| 45 | 冷凝器 | 直形，300mm | 8 | 支 |
| 46 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 20 | 支 |
| 47 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 48 | 漏斗 | 90mm | 2 | 个 |
| 49 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 50 | 个 |
| 50 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 50 | 个 |
| 51 | T形管 | φ7mm～8mm | 30 | 个 |
| 52 | Y形管 | φ7mm～8mm | 30 | 个 |
| 53 | 滴管 | 90mm | 300 | 支 |
| 54 | 离心管 | 10mL | 50 | 支 |
| 55 | 干燥管 | 单球，150mm | 50 | 支 |
| 56 | 活塞 | 直形 | 50 | 支 |
| 57 | 活塞 | T形 | 50 | 支 |
| 4 | 容器 |  |  |  |
| 58 | 滴瓶 | 60mL | 200 | 个 |
| 十 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 59 | 坩埚 | 瓷，30mL | 20 | 个 |
| 60 | 坩埚钳 | 200mm | 20 | 个 |
| 61 | 镊子 | 圆头镊子 | 100 | 个 |
| 62 | 试管夹 | 木制 | 100 | 个 |
| 63 | 水止皮管夹 | 弹簧止水夹 | 50 | 个 |
| 64 | 石棉网 | 125*125mm | 100 | 个 |
| 65 | 燃烧匙 | 铜制 | 100 | 个 |
| 66 | 药匙 | 塑料药匙 单只 | 100 | 个 |
| 67 | 软胶塞 | 0号～12号 | 5 | 千克 |
| 68 | 橡胶管 | 6*9mm | 5 | 千克 |
| 69 | 乳胶管 | 4*6mm 、5*7mm、6*9mm | 15 | 米 |
| 70 | 试管刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小。 | 100 | 个 |
| 71 | 烧瓶刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜，要求不散、脱毛。 | 20 | 个 |
| 72 | 表面皿 | 100mm | 50 | 个 |
| 73 | 研钵 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 74 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 75 | 反应板 | 至少6穴 | 50 | 个 |
| 76 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 10 | 个 |
| 77 | 塑料多用滴管 | 4mL | 10 | 支 |
| 9 | 其他实验材料和工具 |  |  |  |
| -1 | 实验材料 |  |  |  |
| 78 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等。 | 5 | 份 |
| -2 | 工具 |  |  |  |
| 79 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 | 2 | 支 |
| 80 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 | 2 | 支 |
| 81 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 2 | 个 |
| 82 | 剪刀 | 1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度HRC52，两片刃口对应点硬度差HRC4。 2、剪刀性能手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。 3、剪刀前端要尖口，经钝化处理 | 2 | 把 |
| -3 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 83 | 工作服 | 防酸碱 | 2 | 件 |
| 84 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 5 | 个 |
| 85 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 2 | 个 |
| 86 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 2 | 个 |
| 87 | 手套 | 耐酸 | 10 | 双 |
| 88 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支 | 2 | 件 |
| -4 | 自备材料 |  |  |  |
| 89 | 易燃品储藏柜（防火柜） | 1、规格：长1850*宽900*高515mm。 ▲2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 ▲3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用4mm 厚度PP（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。柜中部有三层阶梯式的pp（聚丙烯树脂）板，每层阶梯板外延边有10mm高的积液盘, 活动搁板上贴有警示红 ，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度），阶梯式层板厚度为4mm,承重挂板8mm。 4、柜顶部中间有Φ160mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m³/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） ▲6、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度100㎏/m3 ，厚度:40mm）。 ▲7、温湿度控制报警装置 柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 ▲8、特殊安全性要求 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。需提供由国内第三方检测机构出具的防爆测试、耐火测试报告复印件并加盖投标人公章 | 4 | 个 |
| 90 | 仪器柜 | 1.规格：长1000*宽500*高2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。 3.前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。 4.装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 5.柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。 6.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 20 | 个 |
| 91 | 塑料桶 | 塑料制，25L。 | 5 | 个 |

（九）高中生物实验仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 1.总放大倍数：640X；绝大部分都是由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜； 2.物镜成像清晰圆直径：4倍物镜不小于7.5mm；10倍物镜不小于7.7mm；40倍物镜不小于6.8mm； 3.物镜齐焦：物镜转换过程中，10→40倍不超过±0.08mm；所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏； 4.转换器：转换器稳定性≤0.02mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 5.载物台：全金属铝合金载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.0035mm；不重复性≤0.004mm；载物台尺寸120mmX120mm。 6.用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.0010mm。 7.10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。 8.镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命； 9.显微镜物镜放大率准确度不超过±1.83%。 10.显微镜目镜放大率准确度不超过±1.37%；H10X/H16X插入目镜筒。 11.聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离0.03～0.152mm之间；五孔圆盘光栏，可选孔径为15mm、8mm、5mm、4mm、3mm 12.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 | 50 | 台 |
| 2 | 双目立体显微镜 | 双目直筒，立珠支架，WF10X目镜，4X物镜，泡沫包装。 | 20 | 台 |
| 3 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 50 | 个 |
| 4 | 保温桶 | １L～２L | 2 | 个 |
| 5 | 支架 |  |  |  |
| 6 | 方座支架 | 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，垂直夹2个、平行夹1个，吊杆1根等组成。 | 10 | 套 |
| 7 | 三脚架 | 由圆环，三根支撑脚铸铁组成 | 10 | 个 |
| 8 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，≥6孔、6插。 2．木质材料或者塑料材料 | 10 | 个 |
| 9 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 11 | 软尺 | 2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出 | 3 | 把 |
| 12 | 质量 |  |  |  |
| 13 | 电子天平 | 10０ｇ,０．00１g | 5 | 台 |
| 14 | 时间 |  |  |  |
| 15 | 电子停表 | 0．1ｓ | 20 | 个 |
| 16 | 温度 |  |  |  |
| 17 | 温度计 | 水银,０℃～200℃ | 50 | 支 |
| 20 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 50 | 套 |
| 21 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件（大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊） | 50 | 套 |
| 22 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 50 | 个 |
| 23 | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm | 25 | 把 |
| 24 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 25 | 把 |
| 25 | 徒手切片器 | 1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0mm～10mm，精度0.01mm～0.10mm，外形尺寸应不小于73mm～80mm。 2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 2、平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4、金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 | 50 | 个 |
| 26 | 模型 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 28 | 植物模型 |  |  |  |
| 29 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 10 | 件 |
| 30 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，展示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，展示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 10 | 件 |
| 31 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 10 | 件 |
| 32 | 单子叶植物茎横切 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 10 | 片 |
| 33 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 10 | 片 |
| 34 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 5 | 件 |
| 35 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 10 | 件 |
| 36 | 动物模型 |  |  |  |
| 37 | 蛙胚胎发育模型 | 1、产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。 2、卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 3、八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段： 受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期 4、蛙胚胎各期的外形及内部结构应正确。 5、在胚胎剖面上，外胚层为兰色，冲胚层为粉红色，内胚层为黄色。 6、受精卵、四细胞和八细胞的外形应用颜色正确显示动物极、植物极及新月区。 7、在囊胚外形和剖面上，应正确显示动物极的细胞较小，植物极的细胞较大，囊胚腔偏于动物极。 8、在原肠早期的剖面上，应正确显示背唇及内、外胚层。 9、在原肠晚期的剖面上，应正确显示外、中、内三个胚层及胚孔处的卵黄栓。 10、神经胚前期做纵、横剖面，应正确显示神经板、脊索、中胚层和原肠腔等结构。 11、5.5mm期做纵、横剖面，横剖应过心脏及体中部、示脑、神经管、脊索、消化道、肝、心及体节等结构。 12、说明书附结构示意图。 | 10 | 件 |
| 38 | 人体及生理模型 |  |  |  |
| 39 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 2 | 件 |
| 40 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 2 | 件 |
| 41 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 10 | 件 |
| 42 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 20 | 件 |
| 43 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 10 | 件 |
| 44 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 10 | 件 |
| 45 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 10 | 件 |
| 46 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 10 | 件 |
| 47 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 10 | 件 |
| 48 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 5 | 件 |
| 49 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 5 | 件 |
| 50 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 5 | 件 |
| 51 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 5 | 件 |
| 52 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 10 | 件 |
| 53 | 生物其他模型 |  |  |  |
| 54 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作。 | 20 | 个 |
| 55 | 标本 |  |  |  |
| 56 | 生物 |  |  |  |
| 57 | 生物浸制标本 |  |  |  |
| 58 | 鱼解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 59 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm。 2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。 3、血管内分注红、蓝两种色剂。 4、标本背面向衬板。 5、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 6、标本应完整无缺、并保持自然色。 7、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 | 2 | 瓶 |
| 60 | 鸽解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 61 | 蛙发育顺序标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 62 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 63 | 褐藻类标本 | 海带等四种，浸制c或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 2 | 块 |
| 65 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，浸制c或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 2 | 块 |
| 67 | 海葵标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 68 | 海蛰标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 69 | 寄居蟹标本 | 1、标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 2、整体浸制。 3、标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。 4、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上，应显示3条要求的形态结构。 5、绑缚标本的线应从螺壳中穿过。 6、螺壳的结构应基本完整。 7、标本具下列一项时为二级品：a．寄居蟹上应显示的部位没达到4条的规定；b．触角、步足有较明显缺损；c．螺壳明显损坏。 | 2 | 瓶 |
| 70 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶 |
| 71 | 葫芦藓生活史标本 | 1、产品用葫芦藓（Funaria Hygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代。 2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（2）（3）（4）各期浸制，定位，封装于安瓿中。 3、标本应经保色或染色处理。 | 2 | 瓶 |
| 72 | 蕨生活史标本 | 1、产品用铁线蕨（Adiantumcapillus_venerisl）制作，示蕨类植物的不同世代。 2、标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（3）～（4）期浸制，各装于安瓿中。 3、标本应经保色或染色处理，叶片应展开并保持完整。 | 2 | 瓶 |
| 73 | 生物干制标本 |  |  |  |
| 74 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 块 |
| 75 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 2 | 块 |
| 76 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 块 |
| 77 | 兔骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 78 | 鱼骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 79 | 蛙骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 80 | 鸽骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 81 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 2 | 块 |
| 82 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 2 | 块 |
| 83 | 珊瑚标本 | 干制 | 2 | 盒 |
| 84 | 化石标本 | 1、产品由三叶虫或鱼和植物两种化石组成，合装。 2、三叶虫化石应显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶。 3、鱼化石应显示外部形态或骨骼的结构。 4、植物化石应显示叶的形态结构。 5、化石的形态结构应基本清晰、完整。 6、有风化、疏松、剥落等迹象的标本应经加固处理。 7、羽状复叶的化石标本上应不少于一片小羽状叶，三叶虫化石的长度应不小于10mm | 2 | 块 |
| 85 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 2 | 块 |
| 86 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 2 | 块 |
| 87 | 玻片标本 |  |  |  |
| 88 | 植物玻片标本 |  |  |  |
| 89 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 3 | 片 |
| 90 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 3 | 片 |
| 91 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 50 | 片 |
| 92 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 50 | 片 |
| 93 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 50 | 片 |
| 94 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 50 | 片 |
| 95 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 96 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 5 | 片 |
| 97 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |
| 98 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 10 | 片 |
| 99 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 100 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 10 | 片 |
| 101 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 102 | 生物 |  |  |  |
| 103 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 104 | 生物体的结构层次 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 10 | 套 |
| 105 | 生物与环境 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 106 | 生物圈中的绿色植物 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 107 | 生物圈中的人 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 108 | 动物的运动和行为 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 109 | 生物多样性 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 110 | 青春期教育挂图 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 111 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 112 | 计量 |  |  |  |
| 113 | 量筒 | 10mL | 50 | 个 |
| 114 | 量筒 | 100mL | 50 | 个 |
| 115 | 量筒 | 500mL | 50 | 个 |
| 116 | 加热 |  |  |  |
| 117 | 试管 | Φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 50 | 支 |
| 118 | 试管 | φ15mm×150mm | 50 | 个 |
| 119 | 烧杯 | 50mL | 4 | 个 |
| 120 | 烧杯 | １0０mL | 50 | 个 |
| 121 | 烧杯 | 25０ｍＬ | 50 | 个 |
| 122 | 烧杯 | 5０0mL | 50 | 个 |
| 123 | 锥形瓶 | ２50mL | 10 | 个 |
| 124 | 一般 |  |  |  |
| 125 | 酒精灯 | 150mL | 50 | 个 |
| 126 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 127 | 滴管 | 90mm | 60 | 支 |
| 128 | 容器 |  |  |  |
| 129 | 广口瓶 | 125mL | 10 | 个 |
| 130 | 广口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 131 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 132 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 133 | 滴瓶 | 30mL | 10 | 个 |
| 134 | 滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 10 | 个 |
| 135 | 滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 10 | 个 |
| 136 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 137 | 试管夹 | 木制 | 20 | 把 |
| 138 | 水止皮管夹 | 弹簧止水夹 | 5 | 个 |
| 139 | 石棉网 | 125*125mm | 50 | 个 |
| 140 | 药匙 | 塑料药匙 | 50 | 把 |
| 141 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 22 | 千克 |
| 142 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 22 | 千克 |
| 143 | 软胶塞 | 0号～12号 | 28 | 千克 |
| 144 | 橡胶管 | 6*9mm | 50 | 千克 |
| 145 | 培养皿 | φ60mm | 100 | 个 |
| 146 | 培养皿 | φ120mm | 100 | 个 |
| 147 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 5 | 个 |
| 148 | 药品 |  |  |  |
| 149 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 20 | 盒 |
| 150 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 20 | 盒 |
| 151 | 标记笔 | 黑色 | 10 | 支 |
| 152 | 生理盐水 | 0.9 %浓度氯化钠无菌水溶液 | 5 | 瓶 |
| 153 | 乳胶手套 | 一次性乳胶手套 | 5 | 付 |

（十）地理专用室设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备部分 |
| 1 | 教师演示台 | 1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生桌 | 直径1400mm*边长700mm*高度750mm 1、台面：一体化台面，采用著名品牌12.7mm厚，边缘加厚到25mm，易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、硬度高，不易变形，无任何异味，防静电实验室专用实芯理化板成型制作 2、二层板：采用教学专用优质环保E1级16mm三聚氰胺板材 3、桌子整体所有外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、桌身：正六边形铝木结构，安全牢固，美观大方，优质铝合金框架厚度1.2mm，桌腿直径50mm圆管，经过酸洗磷化、除油、除锈及静电喷塑、高温处理等工序而成。环保无异味，且耐气候性强。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；台身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，板材与板材之间全部采用三合一螺杆内置连接。 配件：脚垫连接件采用新原料颗粒注塑一次性射出而成，优质五金配件 | 26 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm 2、凳面采用优质环保E1级双饰面25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。 3、凳面外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、凳架为25*25mm方管厚度1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。 5、ABS注塑脚垫，优质五金配件。 | 52 | 张 |
| 二、地理模型设备部分 |
| 1 | 地理模型展示柜 | 1.规格：800*600*900mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。顶面及侧面采用钢化玻璃制作，顶面为8mm厚钢化玻璃，三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 18 | 个 |
| 2 | 典型地形地貌模型 | 一、规格:长600mm×宽400mm，地貌采用复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固。 二、产品不低于18件，类型分别为： 1、流水地貌 2、黄土地貌 3、冰川地貌 4、海岸侵蚀地貌 5、丹霞地貌 6、重力地貌 7、喀斯特地貌 8、科罗拉多大峡谷模型 9、火山熔岩地貌 10、断层褶皱地貌 11、温室效应后果之一 12、风成地貌 13、地下水模型 14、五种地形模型 15、地震模型 16、煤矿、油田 17、地上河模型 18、等高线模型 | 1 | 套 |

（十一）地理实验仪器设备

| 序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 一般函数型 | 13 | 个 |
| 2 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm，0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm， 其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV； 刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm； | 13 | 把 |
| 3 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm， 尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰， 边缘平直、材料环保、耐磨损 | 13 | 盒 |
| 4 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自 卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻 现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 6 | 盒 |
| 5 | 激光测距仪 | 1 mm～100 m，1 mm，使用时不要用眼对准发 射口直视光源 | 6 | 台 |
| 6 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防 水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 13 | 个 |
| 7 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 30 | 支 |
| 8 | 地质罗盘 | 铜制外壳，直径 50 mm，厚 16 mm | 13 | 个 |
| 9 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 52 | 个 |
| 10 | 寒暑表 | 测量范围-20 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350 mm×60 mm | 25 | 只 |
| 11 | 干湿球温度计 | -35 ℃～45 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 1 | 付 |
| 12 | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径 200 mm，高 230 mm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒，铁质安 装框架 | 1 | 套 |
| 13 | 便携式风速风向仪 | 风速指标：风速测量范围：0 m/s～30 m/s； 风速传感器启动风速：0.8 m/s ；可显示的 风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、 平均风级、对应浪高； 风向指标：风向测量范围 0°～360°，16 个 方位；风向传感器启动风速 1.0 m/s，风向测 量精度±1/2 方位 | 1 | 台 |
| 14 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面 | 1 | 个 |
| 15 | 节能灯 | 9 W 节能灯泡，在正常使用情况下应无强光 刺眼 | 5 | 个 |
| 16 | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、6500 万年前、现在 | 1 | 份 |
| 17 | 中国政区拼接及组合模型 | 包括 34 个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为 1:18000000，宜通过拼图的闪 烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过 国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻 国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出 南海九段线的轮廓模型 | 50 | 个 |
| 18 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 包括独立的 14 个陆上邻国轮廓塑料模型、6 个 隔 海 相 望 国 家 轮 廓 塑 料 模 型 ， 比 例 尺 1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮 助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理 信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 1 | 个 |
| 19 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 4 | 套 |
| 20 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15° | 1 | 件 |
| 21 | 世界地理教学挂图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、 主要资源分布、输出路线示意图、农业分布 示意图、工业分布示意图等 | 1 | 套 |
| 22 | 世界地理教学地图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出 路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、 主要资源分布、输出路线示意图、农业分布 示意图、工业分布示意图等 | 1 | 套 |
| 23 | 中国地理教学挂图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人 口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主 要公路和内河航线等 | 1 | 套 |
| 24 | 中国地理教学地图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中 国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人 口密度、中国民族分布、中国地形图、中国 山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要 土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中 国农业的地区分布、中国主要工业基地分布 与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等 | 1 | 套 |
| 25 | 地球和地图教学挂图 | 地球在宇宙中的位置；地球的自转、公转； 等高线和等高线地形图；中国北纬 30°线附 近分层设色地形图和地形剖面图等 | 1 | 份 |
| 26 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比 例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙 漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读 功能 | 4 | 个 |
| 27 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及 其首都、首府、大城市的地理位置，具有识 读功能 | 4 | 个 |
| 28 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 141.6 mm，平面 比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 66.5°， 并垂直于赤道面，具有识读功能 | 25 | 个 |
| 29 | 立体地形地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径 320 mm 立体地形地球仪，平面比例 1:40000000，垂 直比较尺 1:60000 | 4 | 个 |
| 30 | 平面两用地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，地形/ 政区，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角 为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 4 | 个 |
| 31 | 经纬度模型 | 由 24 条经线和 9 条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面 板，以及可转动的经线平面板和纬度指针， 球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指 针。球体直径 320 mm，装于支架上，地轴与 座底平面成 66.5°夹角 | 4 | 件 |
| 32 | 等高线地形图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600 mm×450 mm。由 一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示 山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 4 | 件 |
| 33 | 中国地形 模型 | 吸塑填充 1:8000000，具有识读功能 | 1 | 件 |
| 34 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥30 mm，5 倍 | 50 | 个 |
| 35 | 岩石矿物标本 | 26 种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、 辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、 赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝 土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、 斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、 磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长 岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、 页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千 枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25 mm， 盒内有名称编号对照表 | 13 | 套 |
| 36 | 植物标本保存夹 | A3 尺寸，腊叶台纸，不少于 20 页 | 2 | 本 |
| 37 | 采水器 | 有机玻璃采水器 1 L，烤瓷配重 | 1 | 个 |
| 38 | 水流量传感器（流量流 速监测仪） | 6 分 B5，配铜电磁阀 | 1 | 个 |
| 39 | 手持全球定位系统接收机 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、 导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压 计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 2 | 个 |

（十二）历史专用室设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备部分 |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*780mm 2、桌面：基材为E1级25mm厚三聚氰胺双贴面板，防火贴面厚度≥0.8mm，耐磨损、防腐蚀、阻燃； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为34*34mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.2mm。采用圆管立柱的，其外径为50mm±1.2mm；采用方管立柱的，其外径为32mm±1mm。横梁的外径边长为32mm±1mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。表面经过环氧树脂高温固化喷涂，防酸耐碱。脚垫：采用ABS可调地脚，防滑防潮，增长使用寿命；柜体板材为E1级三聚氰胺双贴面板，厚度≥16mm，连接件为ABS双脚连接件。2mm厚塑制优质封边条机械封边。 配件：脚垫连接件采用新原料颗粒注塑一次性射出而成，优质五金配件 | 1 | 张 |
| 2 | 学生桌 | 1、组合直径1400mm，边长700mm，高度750mm 2、台面：采用优质环保 E1 级双饰面三聚氰胺板材，桌面厚度≥25mm，板材具有耐磨，耐划，硬度高，不易变形，耐腐蚀，耐酸碱，防火，易清洁，无任何异味。 3、桌面所有外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落 4、桌架：立柱采用直径50mm圆管，横梁采用25*50方管，厚度1.2mm，安全牢固，经过酸洗磷化、除油、除锈及静电喷塑、高温处理等工序而成。环保无异味，且耐气候性强. 5、整体简洁大方，优质五金配件 | 26 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm 2、凳面采用优质环保E1级双饰面25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。 3、凳面外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、凳架为25*25mm方管厚度1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。 5、ABS注塑脚垫，优质五金配件。 | 52 | 张 |
| 二、模型展示区 |
| 1 | 展示柜1 | 1.尺寸：长1000*宽500*高900mm 2.基材：采用φ35+40*25mm钛铝合金型材+8mm环保三聚氰胺板组合+玻璃制作，顶板为8mm厚钢化玻璃；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。 3.所有板材采用8±0.5mm厚优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。颜色需与课室桌椅搭配和谐。 4.结构：上部为5mm厚钢化玻璃推拉柜门。下部储物柜。 | 8 | 个 |
| 2 | 展示柜2 | 1.尺寸：长1200*宽650*高900mm 2.基材：采用φ35+40*25mm钛铝合金型材+8mm环保三聚氰胺板组合+玻璃制作，顶板为8mm厚钢化玻璃；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。 3.所有板材采用8±0.5mm厚优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。颜色需与课室桌椅搭配和谐。 4.结构：上部为5mm厚钢化玻璃推拉柜门。下部储物柜。 | 4 | 个 |
| 3 | 陶鬲 | 材质：陶质。 | 1 | 套 |
| 4 | 殷墟甲骨文模型 | 盒装,盒尺寸：20*20*5cm（允许误差±10mm），一甲一骨，复合材料高度仿真制作 | 1 | 套 |
| 5 | 汉竹木简模型 | 规格：26*12*3.2cm（允许误差±10mm） ，高度仿真，盒装 | 1 | 套 |
| 6 | 地动仪模型 | 小型，根据实物仿制 | 1 | 套 |
| 7 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格：Φ385×160mm（允许误差±10mm） | 1 | 套 |
| 8 | 四羊方尊模型 | 材质：高分子材料，四羊方尊 | 1 | 套 |
| 9 | 司母戊鼎 | 材质：锌铜合金 130*100*75mm（允许误差±10mm） | 1 | 套 |
| 10 | 货币模型 | 秦统一八枚、合金 | 1 | 套 |
| 11 | 曲辕犁 | 规格：59*38*5cm（允许误差±10mm）, 木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 12 | 古钱币模型 | 盒尺寸：20.5*12.5*2cm（允许误差±10mm），复合材料仿制 包含：齐之法化刀、尖足平首布、蚁鼻钱、秦半两 | 1 | 套 |
| 13 | 筒车 | 规格：44*18*38cm（允许误差±10mm） ，木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 14 | 辘轳模型 | 规格：35*18*22cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 15 | 连击水碓模型 | 规格：44.5*25*30cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 16 | 冶铁水排模型 | 规格：50*17*26.5cm（允许误差±10mm） ，木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 17 | 桔槔模型 | 规格：37*20*33cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 18 | 耧车模型 | 规格：49*27.5*38cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 19 | 翻水车模型 | 材质：木质，规格：900*130*300mm | 1 | 套 |
| 20 | 纺车模型 | 规格：高度不小于350mm | 1 | 套 |
| 21 | 水磨模型 | 材质：木质，规格：450*250*270mm | 1 | 套 |

（十三）2F心理咨询室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理自助宣教平台 | 硬件参数32寸：外机尺寸约：长75×宽45×高105cm。搭载安卓系统，双声道，立体声环绕功放系统，机身为金属冷扎板。 软件系统要求： 1、系统稳定：安卓系统，不受断电干扰，原数据不易丢失，适用于公共区域使用。 2、强大后台管理：管理员与用户两级模式，用户可自行注册，也可以管理员添加用户，管理员系统默认。 3、可在系统后台设置用户空闲多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面、设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。 4、中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片＋文字形式二选一进行展示。 5、管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。 6、管理员可在后台对咨询师信息：添加／删除 心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有(如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等)。 7、管理员可在后台的趣味测评模块删除或添加趣味测评内容，对内置相关专业测评量表可进行删除或添加，可对心理文章、音乐、电影等内容根据需要进行编辑。 8、心理知识学习平台：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、三大真人放松视频（鼻腔放松真人视频、肌肉放松真人视频、呼吸放松真人视频）、以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识。 9、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考。 10、自助式咨询预约功能：来访者可直接查看咨询师的介绍及联系方式,根据自己的喜好自助在线预约留言心理咨询师，让来访者与咨询师之间实现良好互动。 11、多种心理训练：捉黑桃A、舒尔特方格、圈数字等5种训练能力游戏，有效提升来访者的注意力、专注度、反应力、观察力等能力。 | 1 | 套 |
| 2 | 办公桌椅 | 办公组合桌，简约现代风格，E1及环保板材，防刮耐磨，承重力强，手感舒适。椅子框架采用人体工学设计，坐感舒适。 | 套 | 1 |
| 3 | 小茶几 | 木制，无棱角，简约 | 个 | 1 |
| 4 | 单人沙发 | 木制框架，布艺简约风格，浅色系 | 1 | 个 |
| 5 | 小茶几 | 木制，无棱角，简约 | 1 | 个 |
| 6 | 书架 | 木制，组装书架 | 2 | 组 |
| 7 | 心理图书 | 适合中小学、成人的心理学书籍和杂志。 | 100 | 本 |
| 8 | 心理健康教育管理平台 | 一、系统需求：系统需包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助来访者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。 二、产品特性要求： 1) 支持服务器端快速安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。 2) 客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 3)操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 4 )功能模块分类管理，清晰明了，操作简便。 5)适用于多种硬件平台：系统可在PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。 三、功能模块要求：包含功能模块：管理平台（数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、普查管理、问卷调查、数据分析、心理科普、咨询管理、友情链接管理）. 个人中心（测评档案、个人中心、咨询记录）；包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的量表；包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。 数据总览：数据总览可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档案数量、人员档案数量、测评次数（近30天内）、咨询师人数、方便管理员进行查阅统计相关数据. 四、技术参数： 1、机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入； 2、角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等； 3、权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角色权限分配； 4、添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构； 5、数据导入：导入用户模板下载（EXCEL文件），批量导入用户信息； 6、人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果； 7、量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称； 8、普查绑定：可通过角色选择进行普查绑定。 9、测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询； 10、普查档案：在普查后，可查看参与普查用户的相关信息且可以导出普查记录； 11、人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息； 12、普查管理：可查看/添加/修改普查内容，查看普查名称，对普查进行修改及问题设置；查询/添加问卷调查； 13、问卷调查：管理员可以根据实际需求设计多选，单选，填空题等问卷形式发布相关调查问卷并收集相关问卷结果； 14、数据分析：对于用户可以筛查出有问题的人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导；结合分析异常用户进行综合分析，做到尽早发现尽早辅导。综合分析可导出详细已测用户数据及量表各个因子的不同程度的结果人数； 15、心理科普：平台支持用户自定义文章、图片、链接、视频等专栏模块内容，不同用户可以根据单位的不同情况打造属于自己的个性化心理平台。可自行添加/修改/删除科普文章，便于来访者进行阅览查看，了解心理知识； 16、咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约功能。用户可以通过系统提交自己的咨询问题，保证咨询的隐私安全； 17、手机APP功能，安卓系统手机通过微信扫码即可进入平台，做到随时随地查看测评报告，随时预约，随时学习的功能； 18、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取word或者Excel的格式； 19、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性； 20、友情链接管理：可添加关联其他官方网站的网址名称和链接，丰富网站内容。 21、提供两天线上心理测评培训课程，包括心理测评概述、心理测评的基本原理（信度和效度、项目分析、常模、心理测评的应用、编制心理测验、看待心理测验、使用心理测验、常见心理测评工具的测评使用及解读。以及测评结束之后，如何结合测评的结果进行实际问题的区分，从哪些角度进行实际问题的确定等内容。（具体开课时间可由中标供应商统一通知安排）。 | 1 | 套 |
| 9 | 无声挂钟 | 尺寸: ≥12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 1 | 个 |
| 10 | 标准版心理沙盘 | 一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍1本。 五、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 六、沙具选取框1套 （Z:沙具选取框2个，M:清理刷2个）。 | 1 | 套 |
| 11 | 音乐按摩椅 | 一、尺寸：≥850mm（长）*980mm（宽）*1000mm(高）(椅背收起) ≥1580mm（长）*980mm（宽）*580mm(高）（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 二、产品系统组成要求： 1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节。 2、播放系统：采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥4G；储存空间：≥64G；≥8核心，支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 3、音乐放松管理系统：分为心理影音、心理训练、心理助手、用户管理四大模块。 3-1心理影音包括大量心理图片，其中风景放松图不少于80张、光学错觉图不少于110张、几何错觉图不少于100张，视觉动态图不少于200张，心理错觉图不少于300张；心理电影及讲座不少于20个；心理百科内含不少于60张心理放松图片，通过过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括7大类育运动，不少于6种心理放松疗法，不少于7种心理减压组合餐推荐，不少于15种释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张，焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑，提升自信：（冥想合放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 3-2心理训练包括三大真人放松训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 3-3心理助手包括呼吸助手与训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 3-4用户管理：可直接查询用户注册相关信息，及以用户使用该系统整体记录。 4、播音系统:内置高品质播放系统，带蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等随需切换无线/有线模式，更多应用场景。 5、存储系统：支持USB存储设备等。 6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种按摩模式，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 7、头等舱设计开发的座椅。 三、配置组成要求： 1、音乐放松椅1台 2、音乐放松管理系统1套 3、支架1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论1本 | 1 | 套 |
| 12 | 反馈放松系统 | 产品参数： 1、整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1220mm(高）(椅背收起) ≥1900mm（长）*820mm（宽）*700mm(高）（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米黄色，整体使用舒适。 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐。 5、遮光头罩≥740mm（长）*750mm（宽）*2mm(厚）尺寸宽cm，材料ABS+PMMA，可通过遥控手柄调节。 6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种按摩模式，可通过蓝牙的方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 7、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度等。 8、播放系统：采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥4G；储存空间：≥64G；≥8核心，支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 9、智能一体化操作系统：实现系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成一体化。 反馈音乐放松系统软件系统功能要求： 1、支持用户名密码登录。 2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心四大模块。 2-1、智能放松功能：由智能定制放松和智能动态放松组成。 ①智能定制放松：系统给出几种不同的音乐风格，使用者选定进入后，通过生理指标采集仪采集到的生理数据，系统智能分析换算后，为使用者定制适合于当前状态的放松方案。 ②智能动态放松：通过生理指标采集仪采集到的生理数据，系统智能分析换算，为使用者实时动态调整放松音乐方案。 2-2、自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁多种音乐类型。 2-3、放松训练功能：由想象放松、呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松组成。 ①想象放松：提供大海、田野及草原三种放松场景辅助放松。 ②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：以系统专业的真人训练视频教学方式，并配合放松音效，提升使用者的当次放松效果，同时使用者通过学习掌握3大放松方法，在其他场景中也能更好学以致用。 2-4数据中心：以图文形式生成训练报告。清晰记录使用者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线以及相关放松训练评价文字和参考建议。同时所有的放松过程，包括生理指标的变化都可进行历史放松回放，帮助用户进行数据对比，及时了解使用者最新心理和生理状况；实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率。报告可以导出为WORD和图片进行打印存档。并删除。 3、系统可自动匹配打开状态下的生理指标采集仪，实时采集和反馈使用者的生理指标变化。生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R/HRV多项数据。并且系统可智能判断评估放松情况；运用独特的模型算法，对训使用者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 4、系统可借助多功能控制面板，实现对音乐控制（开始、上一曲、下一曲、音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），头罩（打开/关闭），加热（打开/关闭），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙，等等，随意切换，为使用者放松训练提供合适的平台，从而达到音乐和按摩同步的身心放松效果。 5、系统可自动检测更新升级。 产品配置要求： 1、体感音乐放松椅1台 2、智能体感反馈放松训练系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论1本 6、支架1个 | 1 | 套 |
| 13 | 饮水机 | 制冷+制热类型：桶装饮水机加热方式：普通加热出水速度：0-1L/分钟 | 1 | 台 |
| 14 | 心理挂图 | 1.心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 2.内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 木质白色边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。尺寸: ≥450mm×560mm。 | 8 | 幅 |
| 15 | 智能情绪调节释压系统（WRC版） | 1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果； 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； 3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； 4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。 5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 产品配置要求： 1、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm,直径400mm，底座直径590mm，高400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。 2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。 3、摔打释压球4个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。 4、立式释压球1个，顶端球体外层高级仿皮材料，充气使用，高弹回力连接簧，底座注水/沙式分拆底座，方便运输，人体学结构设计，高稳定性。高度可调节1000mm-1200mm。 5、释压挂图4张，高清晰画质、永不退色。 6、宣泄室制度1张，高清晰画质、永不退色。 7、充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 | 1 | 套 |
| 16 | 智能呐喊宣泄系统 | 1.整机尺寸：≥410mm（长）*660mm（宽）*1800mm(高）。符合人体高度设计，方便用户使用，与地面呈5度角倾斜，符合人体视觉体验，视觉效果更佳。 2.整机材质：机身采用优质冷轧钢板材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.触控操作键盘：触摸式按键操作，触控按键操作界面采用亚克力蓝色冷光效果，点触反应灵敏并伴有蓝色背光，便于清洁，高档美观，操作方便简单。 4.主题模块：8大模块16大主题：：疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离八个不同的释压主题。主题切换通过控制键盘完成。在即定主题模式指导下进行呐喊释压，智能引导到一个正确的途径进行释压。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种释压主题页可理解为：可以根据心理情况、行业人群的不同，设计制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。 5.智能分析数据：智能分析释压者呐喊分贝值、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与释压者实时地进行语言互动沟通，不同分贝值与时间频率，有不同语言互动效果（即：引导语音的播放流程是根据测量到的呐喊频率来调度的，输入参数主要有：当前呐喊分贝值、当前时间、历史呐喊分贝值），输出参数为当前呐喊分贝值显示，并智能播放语音段。 6.高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析释压者的行为，判断出其情绪释压的程度，根据不同释压的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 7.高级定制功能：用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件。 8.智能声感LED灯：良好的可视效果，随着呐喊的音量、频率不同，通过LED灯智能显示不同的呐喊效果，LED灯多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制。 9.智能数值提醒：根据呐喊的音量大小及持续时间，系统智能显示效果，有积极的心理引导作用。 10帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统将自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程, 内置大量语音常模。 11.智能训练结束提醒：当释压使用一定时间后语音提醒，防止过度释压。 产品配置要求： 1、智能呐喊宣泄仪1台 2、电源线1根 | 1 | 套 |
| 17 | （智能）心能成长训练系统 | 1、安卓操作系统，开机自动进入操作界面，系统分为用户管理、后台设置、管理端远程、使用报告4个管理功能模块；以及互动模块、外显训练、请跟我读、故事动画（内容不少于20个）、自信心评测、放松训练、学习中心7个成长训练模块。 2、影音智能联动技术：自信提升场景画面与音量传感器智能联动技术，系统实时采集来访者声音强度，训练动画效果随音量变化而变化，鼓励与肯定训练者良好的训练效果。 3、自信训练模块：根据心理学人格特质理论开发，分为仪容仪表、形体等3种自信外显训练视频，以动画的形式生动介绍了基本礼仪知识及训练方法，通过外显的肢体、仪表等动作的改变，培养内在的自信。 4、互动模块：共有走出沙漠、自信小鸟、勇攀高峰、逃离孤岛等8个互动游戏，以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对训练者的应答内容、声音强度、次数、状态等进行采集，智能同步输出相应的正向语音引导、培养自信心的训练，从而达到调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理状态的目的。 5、自信心评测：包括自信心心理测量、社会适应性自评、学习动机测验、霍兰德职业倾向测验、思维能力测试、焦虑自评量表、学习风格调查表、心理健康临床症状自评量表、匹兹堡睡眠质量指数共9个量表，用户测试后，系统给出相应的建议供来访者参考。 6、测试数据报告：训练者完成不同的模块会得到不同数据或报告，其中包含单次模块训练的时长，模块训练的总时长，使用的总次数，声音分贝强度（最高分贝，模块总平均分贝，固定时间段内平均分贝值），以及评测模块的结论报告，评测时长和次数，用户可选择导出报告或删除报告。 7、放松训练：系统内置海量心理音乐，提升自信的音乐，以及三大真人放松训练视频，用户在提升自信心的同时可通过放松训练排解负面情绪，让身心得到彻底的放松。 8、学习中心：系统内置心理文章500篇，名人励志心理格言200句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。 | 1 | 套 |
| 18 | 宣泄地板 | 无毒、环保产品，安装简便，直接拼在地面即可。表面有物理压花，无毒，环保，防滑。超强回弹，防水易清理。可以有效缓冲宣泄时的回弹，保持宣泄室清洁。 宣泄时脱鞋进入，可较好维护宣泄室卫生，延长宣泄器材使用寿命。 | 15 | 平米 |
| 19 | 心理教具箱 | 1、四大类卡片：原理学习卡片4张、常见心理障碍卡片25张、优秀性格塑造卡片6张、经典案例卡33张 。 2、三大网络课程：课程内容纲要：三个课程的内容单页，其中学习行为与学科学习的附上账号。 2-1、《学习行为障碍与辅导》-包括学习障碍与天才学习生的心理技术-用条件性情绪反应解释潜意识及其意义、学生学习的复杂心理结构系统、 技术及其应用、天才学习生及其人格技术化高效培养、逆反心态的发现、教育与能力培养-思维过程的知识检索原理、情感组织者技术与思维干预的技术操作共6讲17个课时； 2-2、《学科学习困难与辅导》-学科智力的知识表征原理、同化学习理论及知识上位化表征、 知识类型及题型中心图示、顿悟思维的知识表征机制、理科辅导技能训练（一）、理科辅导技能训练（二）——辅导练习共6讲14个课时； 2-3、《教师心理课程》-针对教师心理推出5大主题，16个重要内容的课程，5大主题包括教师人人际关系、职业倦怠、家庭教育、学科辅导、学习行为，课程采用实时网络在线形式，老师们可以利用课余时间学习，运用所学知识更好的实现自我心理保健，帮助更多的学生和家长成长。 3、专业心理书籍四本（包括考试焦虑、厌学、偏科等优秀性格塑造、家庭教育等发现与辅导思路，采用案例与理论相结合的方式，呈现完整的发现与辅导过程，手把手教您做咨询）。 4、部分音视频资料，供学习。 5、便携式手拎箱，携带方便，箱子尺寸：箱子尺寸：≥400mm（长）*300mm（宽）*120mm（高）。 | 1 | 套 |

（十四）3F美术教室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、1800*700*850mm 2、台面：采用优质环保 E1 级双饰面三聚氰胺板材，桌面厚度≥25mm，板材具有耐磨，耐划，硬度高，不易变形，耐腐蚀，耐酸碱，防火，易清洁，无任何异味。 3、桌面所有外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落 4、桌架：立柱采用直径40*40方管，横梁采用25*50方管，厚度1.2mm，安全牢固，经过酸洗磷化、除油、除锈及静电喷塑、高温处理等工序而成。环保无异味，且耐气候性强. 5、整体简洁大方，优质五金配件 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 1、规格：长590*宽510*高870mm 2、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 3、PP扶手； 4、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 5、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 |
| 3 | 写生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm 2、凳面采用优质环保E1级双饰面25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。 3、凳面外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、凳架为25*25mm方管厚度1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。 5、ABS注塑脚垫，优质五金配件。 | 张 | 48 |
| 4 | 写生架 (带抽屉） | 原木色，能调整和升降写生板面 | 张 | 48 |
| 5 | 写生板 | 规格：600*420mm，木制 | 张 | 48 |
| 6 | 衬布 | 平绒 | 张 | 48 |
| 7 | 静物台 | Ø600*800mm。10"转盘，E1级15mm双贴面三聚氰胺板制作,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 | 个 | 2 |
| 8 | 静物灯 | 1.材质:灯罩金属喷漆，灯杆钢管镀铬 2.技术性能:高度: 900mm-2100mm 3.照射角度: 0-120° 可调 4.灯罩直径: 260mm 5.特点:三节升降，可升降三角底座 | 套 | 2 |
| 9 | 美术挂画 | 规格：宽600*高800mm，实木镜框，高精度喷画设计 | 个 | 6 |

（十五）3F音乐教室2间

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1.外形尺寸：1150*780*1000mm钢木结构；上柜体:长度1150mm，宽度780，高度330mm；下柜体：长度850mm，宽度660mm，高度670mm；底座部分：长度810mm,宽度630mm，高度65mm. 2.采用0.9 mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右台面前方可选放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备； 桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉（长*宽*高：500*500*170 mm） 5.讲台扶手，背板采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面颜色为木纹色，使整个讲台看起来美观大方。 6.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 7.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 8.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 9.整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大的减少了运输成本。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：长580*宽500*高870mm 2、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 3、PP扶手； 4、底座：带轮钢制五星脚，气动升降； 5、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 3 | 六面音乐积木凳 | 1.规格：长370*宽300*高250 mm 2.加厚、加钢架，六面体结构，采用模具成型铝合金边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，重量轻，坚固耐用。 | 96 | 张 |
| 4 | 音乐互动教学系统 | 1、全能歌唱音乐教学软件由备课模块与授课模块两大部分组成，利用配套的音乐教学资源，贯穿音乐教师的备课与授课流程，有效地降低音乐备课环节难度，提升授课环节质量。 备课模块： 2、支持五线谱、简谱、图像、音频、视频、动画、文本、表格、图形混合编辑排版，支持一个课件包含任意多个课件页面。 3、 支持在简谱或五线谱曲谱上方生成口风琴、竖笛、陶埙、陶笛、葫芦丝等小乐器指法参照谱； 4、 支持在简谱或五线谱曲谱上方生成节奏参照谱，简谱与节奏谱或五线谱与节奏谱上下混合排版； 5、 支持在五线谱上方生成简谱参照谱，简谱五线谱上下混合排版；支持在简谱上方生成五线谱参照谱，五线谱简谱上下混合排版； 6、 五线谱课件编辑与制作，包括音符组输入、和弦输入，并具有符尾自动调整功能。 7、 支持简谱课件编辑与制作。可选择一个或多个音符添加减时线等。 8、 支持乐理课件及音乐知识课件编辑与制作。 9、 完备的乐谱符号库，包括谱表、谱号、调号、拍号、音符、歌词框等。 10、丰富的乐谱标注符号库，包括变音演奏标记、演奏记号、谱曲标注等。 11、谱表、音符、连音线、小节线、歌词等元素智能关联、移动。 12、歌词智能对齐与歌词自动添加拼音功能。 ▲13、可以输入文本，插入标题字、常用图形、表格，可对表格进行编辑，单元格合并、拆分。可以将任何形式的音符、谱表、谱号、调号、拍号、乐理符号、演奏记号等拖拉至文本框与表格中，并可修改插入元素的颜色，大小。（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲14、音符及乐谱片段支持以透明背景的形式粘贴到PPT课件/WORD教案中，当PPT背景为非白色时，粘贴的内容与PPT融为一体，无底色，方便教师制作美观的PPT课件与WORD教案。 授课模块： 1、备课模块制作的五线谱课件、简谱课件、音乐知识课件、乐理知识课件可一键转换至授课模块下进行播放 ，展示； ▲2、支持在简谱或五线谱曲谱上方生成口风琴、葫芦丝等小乐器指法参照谱，修改简谱或五线谱调号时，小乐器指法参照谱随之改变，方便音乐课堂内的小乐器教学；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲3、支持在简谱或五线谱曲谱上方生成节奏参照谱，简谱与节奏谱或五线谱与节奏谱上下混合排列，方便课堂节奏教学；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲4、支持在简谱上方生成五线谱参照谱，五线谱简谱上下混合排版，方便教师在简谱学习的基础上拓展有关五线谱的音乐知识；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲5、支持在五线谱上方生成简谱参照谱，简谱五线谱上下混合排版，方便教师利用简谱来帮助学生理解有关五线谱的音乐知识；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） 6、 五线谱和简谱谱曲支持进行旋律播放、节奏播放、唱名播放、试唱播放、哼唱播放、范唱播放和伴唱播放等至少七种播放模式，支持在同一界面内切换此七种播放模式； 7、 支持通过选择曲谱的任意位置确定播放范围。支持跨小节播放，支持播放单个音符；支持通过选择歌词确定播放范围，包括多段落与跨段落歌词选择； 8、 五线谱、简谱曲谱播放时，音符、歌词和虚拟音乐键盘同步高亮显示当前播放内容； 9、 支持变更音乐的各种表现元素：播放调式、播放速度等； 10、 支持一键显示或隐藏五线谱或简谱课件的歌词，让学生在学会整首歌后进行背唱； 11、同一个课件中可包含多个五线谱、简谱与音乐知识等课件页面，可通过3D索引画面快速定位需要的课件页面。 12、支持视频、动画、音频等多媒体文件插入及播放，MP3、WAV格式的音频文件支持变速播放，变调播放； 13、支持五线谱、简谱课件再编辑，可任意修改简谱、五线谱音符或歌词，修改后的五线谱、简谱课件可直接进行旋律播放及歌词试唱； 14、授课环境集成高效白板工具：笔迹工具、板擦等，方便教师直接在课件上标注，提高整体授课质量。 完备的音乐教学资源： 1、乐谱符号库：齐备的谱表、谱号、调号、拍号、乐符、歌词等； 2、乐谱标注符号库：各种反复线、强弱线等变音演奏标记；速度术语、力度术语、表情术语等演奏记号；各种谱曲标注符号； 3、20多万字的音乐知识库：乐理知识、中西方乐器知识、中国音乐（民乐演奏形式、中国曲艺、中国戏曲）、西方音乐、名曲名家等； 4、各种图库：基本图形不少于50个，装饰图库不少于200个； 5、与音乐课本里乐曲配套的可播放乐谱课件； 6、音乐资源网络云平台； 7、音乐教学中的资源都可以快速粘贴至PPT课件、WORD教案中； | 2 | 套 |
| 5 | 扩音设备 | 一、主要功能要求： 1）扩音清晰、灵敏度高、性能稳定、安装调试简单、保护功能完善；2）电压适用度宽、功率大、重量轻；3）音源总音量与话筒总音量可独立控制； 4）一路话筒输入、一组音频输入、一组音频输出；。 二、主要技术参数： 1）频率响应：20Hz-20KHz； 2）话筒响应：60Hz-14KHz； 3）话筒非线性失真：≤0.2%；4）功放噪音电压≤10mV；5）信噪比：≥86dB（±2dB）； 6）线路输入：0dB/0.775V；7）输出功率：40W(MAX)；8）电源输入：交流220V±10%/50Hz。 设备配置： 1）主、副音柱：1对2） | 2 | 套 |
| 6 | 一拖二无线话筒 | 一、主要功能要求： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、每只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 二、主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； | 2 | 套 |
| 7 | 多媒体设备线材及附件 | PVC线槽，电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 2 | 批 |
| 8 | 多功能五线谱电教板 | 1.规格：长1800mm宽100mm高1000mm 2.参数：128种GM音色，12种调式，12种节奏，任意和弦，MIDI输入、输出，540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲，双扬声器发音，双教鞭演示，音符临时升降功能，线路输入麦克输出，录音功能，可录制乐曲、和弦及节奏，随时暂停、保留、显示声光同步，两组高音谱表，一组大谱表，具有简谱显示功能。 | 2 | 套 |
| 9 | 五线谱电教板活动架 | 规格：长1800*高1000*厚90mm,铁质，喷漆 | 2 | 套 |
| 10 | 钢琴 | 1.规格：长：1483mm，宽：596mm，高：1182mm， 2.88键（A2～c5），三踏瓣 3.颜色：黑色 4.铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正。 5.弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。 6.制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用上等毛毡。 7.击弦机用皮革：采用国产人造皮。 8.轴衬呢：采用上等轴衬呢。 9.琴弦：采用上等钢线。 10.击弦机木制件：采用优质的枫木板材。 11.音板：采用加强型实木音板，以白松实木音板为板芯，通过增加上下两层云杉实木木皮加强音板的表层抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂。 12.弦码：采用优质色木多层板制作。 13.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 14.键盘：键子木芯采用白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。 音头纽：采用ABS材质制作，不容易变形。 15.黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 16.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。 为提高钢琴的使用稳定性，击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件。不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 产品均配置 产品说明书、琴凳、琴披、抹琴手套 、键盘绒 。 | 2 | 台 |
| 11 | 节拍器 | 机械式，通用型。 1.节拍速度：40-208拍/分 2.拍子型：0、2、3、4、5、6 3.节拍音色：机械声 4.尺寸：110mm*110mm*220mm 5.颜色：黑 结构：金属大机芯 | 2 | 套 |
| 12 | 电子琴 | 1, 全音域音准允许误差为+2音分。相邻两键音准误差之差应不大于1音分。音准稳定性：连续通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化应为0音分 2, 演奏性能：键盘规格为A，白键下沉深度10.8－12.0mm，黑键下沉深度6-7mm,全键盘白键表面高度误差应不大于1mm. 3，手键盘琴键负荷，白键应为0.56－0.75N之间。相邻两黑键负荷差不大于0.1N。 键盘：61键可调节力度响应键盘 显示：白色背光LCD液晶显示屏 复音数：128 音色：内置不少于589种音色，包含不少于40种中国民族音色，不少于8组键盘打击乐 音色层：左手键分离下音色、右手双音色 节奏：内置不少于220种预置节奏，包括不少于40种中国民族节奏 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、和弦模式、渐强/渐弱 速度：30-280 乐曲：不少于150首内置乐曲 音高调节：移调、音调、八度、滑音效果 音序器：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)，5首用户歌曲 注册记忆：48个注册记忆(8记忆库x6存储) 智能学习系统：智能学习：8阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶、高分挑战永久记录、节拍器引导 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式 其它控制按钮 钢琴键、智能学习键、和弦模式键、记忆库(录音)键、存储(伴奏音轨)键、单触键设置(演奏帮助)键、节拍器(八度)、调音台(移调)键、双音色(和弦字典)键、下音色(歌本)键、和声(数码效果)键、指轮盘 接口：1个立体声耳机及音频输出接口,延音踏板接口, 音频输入接口,1个麦克风接口,USB-MIDI接口, 电源接口 电源供电：DC IN 12V/1000mA, 节电模式(自动关机、定时调节) 扬声器：4Ω 10W X 2 | 2 | 台 |
| 13 | 琴凳 | 方凳,约40*31*47.5cm | 2 | 张 |
| 14 | 造型合唱阶梯 | 1.规格;长8000*宽1800*高600mm,三阶圆弧造型，一侧设有器乐抽屉柜。 2.内部：采用角钢与木方搭架精致而成。 3.外部：采用合资夹板外贴装饰板。 | 16 | 米 |
| 15 | 圆形指挥台 | 圆形指挥台,直径600mm，高200mm； | 2 | 个 |

（十六）3F舞蹈及器材室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定把杆1 | 立柱48#管，内含30圆管做升降杆，高度是80-120厘米，外管喷塑白颜色，水曲柳木质把杆,把杆直径5.3厘米，内含20弹簧钢。3米杆面 | 套 | 6 |
| 2 | 固定把杆2 | 立柱48#管，内含30圆管做升降杆，高度是80-120厘米，外管喷塑白颜色，水曲柳木质把杆,把杆直径5.3厘米，内含20弹簧钢。2米杆面 | 套 | 2 |
| 3 | 活动升降把杆 | 立柱48#管，内含30圆管做升降杆，高度是80-120厘米，外管喷塑白颜色，水曲柳木质把杆，把杆直径5.3厘米，内含20弹簧钢。3米杆面 | 套 | 2 |
| 4 | 立墙银镜（加底） | 高2米，木龙骨（35*25）底加9mm合资夹板、6mm银镜、四周为榉木电脑锣成型线条装饰。 | ㎡ | 36 |
| 5 | 投影机 | ▲1、RGB阀式液晶投影系统， 3LCD液晶技术, 液晶片≥0.55英寸，分辨率：1024*768 ▲2、白色亮度≥3600流明(标准亮度模式），色彩亮度模式≥3600流明，对比度：≥20000：1。( 提供国家级检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，证实白色亮度（光输出）、色彩亮度、对比度的真实性)。 3、变焦比：1-1.2倍变焦，F值：1.49-1.72，投射比：1.48-1.77。 4、接口带2个PC输入，RS-232C 控制接口，立体声迷你口一个，2个USB接口，2个HDMI数字高清接口； ▲5、内置边缘融合功能，在多台机器融合的情况下，无需增加任何的融合设备，即可投出超宽屏大画面，可以为多媒体教室等场景提供经济便捷的方案。 6、USB三合一投影(同时传输音频、视频和控制信号)；加购WiFi选件模块可实现网络四画面投影功能，最多可支持50个用户接入，并可通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示； 7、双画面显示：支持双路输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示，并可根据需要调整并列显示画面大小。 8、水平/垂直≥±30度。自动垂直梯形校正,快速四角调整 9、直接开关机，自动信号源搜索，全面升级的静电空气过滤网及防止灰尘侵蚀投影机气垫设计，ECO 模式下可实现 20,000 小时防尘寿命。 10、灯泡寿命：≥10000 小时( 标准亮度模式 )，≥17000 小时( 环保亮度模式 )，灯泡功耗≤200W UHE，整机功耗：≥285W( 标准亮度模式 )，≥218W（ECO模式），内置扬声器：≥5W 11、风扇噪音：≤37DB(正常模式)，≤28DB（环保模式）。 ▲服务:投标时需提供由厂家出具的参数确认函及售后服务承诺函复印件加盖投标人公章），（要求注明：3年整机原厂保修）。 | 台 | 1 |
| 6 | 投影机吊架 | 投影机吊架的高度调节装置可以轻松的变换投影机的高度,还可以调节倾斜角度:水平角度可调节：±20°，水平旋转角度40°，垂直旋转角度90°。产品使用精密无缝钢管，表面喷涂，外观高贵优美。产品有完整的挂线装置 | 个 | 1 |
| 7 | 120寸玻珠投影幕 | 1、尺寸：120寸玻珠投影幕，带黑边尺寸：1.85米高*2.44米宽； 2、外壳由金属板冲压机械加工成型，静电喷涂装饰，外表面牢固耐用； 3、幕布通过消防阻燃测试。微型同步电机带锁紧系统,可选配手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活； 4、选用高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。 5、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。 | 块 | 1 |
| 8 | 扩音设备 | 主要功能要求： 1）扩音清晰、灵敏度高、性能稳定、安装调试简单、保护功能完善； 2）电压适用度宽、功率大、重量轻； 3）音源总音量与话筒总音量可独立控制； 4）一路话筒输入、一组音频输入、一组音频输出；。 1）频率响应：20Hz-20KHz； 2）话筒响应：60Hz-14KHz； 3）话筒非线性失真：≤0.2%；4）功放噪音电压≤10mV； 5）信噪比：≥86dB（±2dB）； 6）线路输入：0dB/0.775V； 7）输出功率：40W(MAX)； 8）电源输入：交流220V±10%/50Hz。 设备配置： 1）主、副音柱：1对； | 套 | 1 |
| 9 | 一拖二无线话筒 | 一、主要功能要求： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、每只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 二、主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； | 套 | 1 |
| 10 | 移动机柜 | 尺寸：长830*宽500*高500mm，带万向轮。 航空机柜，16U三隔层，9MM板外贴PVC，全新五金件，内配有螺丝卡槽轮子等配件，铝合金包边，4个三寸工业轮，拉手（2个），两侧均有把手，前后无门。坚固牢靠，容量大，经久耐用。 | 个 | 1 |
| 11 | 耗材 | 各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关漏电开关等 | 批 | 1 |
| 12 | 钢琴 | 1.规格：长：1483mm，宽：596mm，高：1182mm， 2.88键（A2～c5），三踏瓣 3.颜色：黑色 4.铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正。 5.弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。 6.制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用上等毛毡。 7.击弦机用皮革：采用国产人造皮。 8.轴衬呢：采用上等轴衬呢。 9.琴弦：采用上等钢线。 10.击弦机木制件：采用优质的枫木板材。 11.音板：采用加强型实木音板，以白松实木音板为板芯，通过增加上下两层云杉实木木皮加强音板的表层抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂。 12.弦码：采用优质色木多层板制作。 13.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 14.键盘：键子木芯采用白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。 音头纽：采用ABS材质制作，不容易变形。 15.黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 16.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。 为提高钢琴的使用稳定性，击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件。不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 产品均配置 产品说明书、琴凳、琴披、抹琴手套 、键盘绒 。 | 台 | 1 |
| 13 | 节拍器 | 1.材料：注塑外壳 纯金属机芯 2.机芯：高档金属机芯 3.模式：传统示拍模式 4.速度：40~208拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 8.尺寸：205*97*105MM | 套 | 1 |
| 14 | 座凳 | 绒布材料制造，凳子轻便，直径33CM，高度22CM | 张 | 10 |
| 15 | 储物矮柜 | 1.尺寸：长4800*宽400*高400mm 2.材质：采用E1级15mm厚彩色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 3.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 2 |
| 16 | 鞋柜 | 1.尺寸：长2400*宽400*高900mm 2.材质：采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 3.结构：由大小等同的30个小柜组成，每柜可放置两双鞋。 4.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 1 |
| 17 | 舞蹈压腿凳 | 练功凳，尺寸：宽24*高30*长200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 个 | 5 |
| 18 | 舞蹈压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 个 | 30 |
| 19 | 舞蹈练功球 | 直径：55cm，加厚防爆 | 个 | 10 |
| 20 | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 长1500MM*宽150MM*厚0.35MM | 根 | 30 |
| 21 | 舞蹈练功垫 | 尺寸:长180*宽80cm,高密度TPE环保材质,厚度:8mm。 | 张 | 10 |

（十七）5F开水间

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4龙头饮水设备 | 1.电源：380V 50Hz，功率：≥4.5KW； 2.尺寸长1250mm×宽420mm×高1280mm（±5mm）； 3.水胆容量≥30L； 4.智能数码触摸出水，出水嘴数量：4个龙头，1开3温，饮用水设备采用304不锈钢水嘴。 ▲5.出水：开水≥45L/H，温开水≥250L/H，过滤配置PP棉+活性炭+除垢活性炭 保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） ▲6. 产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 7.主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯。 8.主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警。 9.自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 ▲10.所使用的滤芯、主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 ▲11.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（提供国家级证明材料加盖投标单位公章） 12.设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示。 13.自动开水安全消毒技术，自动排放隔夜水功能，保证水质新鲜；当饮水机放置时间较长时，可即时进行消毒。 14.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 15.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 16.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 17.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 18.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 19.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 ▲20.生产厂商同时通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，通过3C认证，拥有全国工业生产许可证和中国节能认证，（投标时需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章）。 | 套 | 5 |
| 2 | 饮水设备辅助材料 | 取水取电，布水管，布线管，管卡、胶水、插排安装等各种接插件 | 项 | 5 |

（十八）综合楼窗帘

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 麻绵料；高度高度2.0米~2.7米之间；尺寸：1.2米×2.1米×6个； 尺寸：1.5米×1.3米×3个； 尺寸：1.5米×2.1米×88个； 尺寸：1.5米×2.1米×8个； 尺寸：2.1米×2.1米×8个； 尺寸：2.15米×2.米×10个； 尺寸：2.7米×1.4米×2个； 尺寸：1.5米×1.6米×31个； 尺寸：2.1米×1.6米×2个； 尺寸：1.5米×1.6米×2个； | 米 | 510 |
| 2 | 布带 | 绵加密料 | 米 | 510 |
| 3 | 挂钩 | 国产定制 | 米 | 510 |
| 4 | 加工 | 国产定制 | 米 | 510 |
| 5 | 轨道 | 国产定制 | 米 | 255 |

（十九）教学楼饮水设施

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水设备（核心产品） | 1.电源：380V 50Hz，功率：≥4.5KW； 2.尺寸：长1250mm×宽420mm×高1280mm（±5mm）； 3.水胆容量≥30L； 4.智能数码触摸出水，出水嘴数量：4个龙头，1开3温，饮用水设备采用304不锈钢水嘴。 ▲5.出水：开水≥45L/H，温开水≥250L/H，过滤配置PP棉+活性炭+除垢活性炭 保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） ▲6. 产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 7.主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯。 8.主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警。 9.自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 ▲10.所使用的滤芯、主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 ▲11.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（提供国家级证明材料加盖投标单位公章） 12.设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示。 13.自动开水安全消毒技术，自动排放隔夜水功能，保证水质新鲜；当饮水机放置时间较长时，可即时进行消毒。 14.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 15.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 16.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 17.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 18.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 19.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 ▲20.生产厂商同时通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，通过3C认证，拥有全国工业生产许可证和中国节能认证，（投标时需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章）。 | 台 | 4 |
| 2 | 饮水设备辅助材料 | 取水取电，布水管，布线管，管卡、胶水、插排安装等各种接插件 | 项 | 4 |

（二十）宿舍楼饮水设施

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水设备 | 1.电源：380V 50Hz，功率：≥4.5KW； 2.尺寸：长1250mm×宽420mm×高1280mm（±5mm）； 3.水胆容量≥30L； 4.智能数码触摸出水，出水嘴数量：4个龙头，1开3温，饮用水设备采用304不锈钢水嘴。 ▲5.出水：开水≥45L/H，温开水≥250L/H，过滤配置PP棉+活性炭+除垢活性炭 保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章） ▲6. 产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 7.主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯。 8.主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警。 9.自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 ▲10.所使用的滤芯、主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 ▲11.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（提供国家级证明材料加盖投标单位公章） 12.设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、时间、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示。 13.自动开水安全消毒技术，自动排放隔夜水功能，保证水质新鲜；当饮水机放置时间较长时，可即时进行消毒。 14.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 15.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 16.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 17.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 18.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 19.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 ▲20.生产厂商同时通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，通过3C认证，拥有全国工业生产许可证和中国节能认证，（投标时需提供相关证书复印件并加盖投标单位公章）。 | 台 | 6 |
| 2 | 饮水设备辅助材料 | 取水取电，布水管，布线管，管卡、胶水、插排安装等各种接插件 | 项 | 6 |

（二十一）食堂厨房设备

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房设备 |  |
| 1 | 四层货架 | 材质：304优质不锈钢 1〉四条立柱采用方通38X38X1.0mm 2〉四层存放架采用0.8mm方管 3〉采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 10 |
| 2 | 打荷台 | 材质：304优质不锈钢 1>工作台面板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌10mm木板。 | 台 | 3 |
| 3 | 垃圾桶 | 120L原料生产韧性加强 | 台 | 5 |
| 4 | 四门双温冷柜 | 制冷温度：0～+10/－12～0℃ 电压220v50Hz功率180w， 制冷方式：直冷、冷藏 容积：冷藏≥460L冷冻≥460L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用双温控7档调节。 1.所提供立式厨房冰箱通过GB/T 17626.2-2018、 GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.6-2017、 GB/T 17626.11-2008、GB 17625.1-2012标准检验，端子电压、骚扰功率、断续干扰、谐波电流、静电放电、电快速瞬变、注入电流、浪涌、电压暂降和短时中断测试项目均检验合格，提供相关证书复印件加盖制造商公章。 2.设备通过JB/T 7244-2018标准，门铰链和门把手应坚固和耐腐蚀，按6.3.3进行耐久性试验时，柜的外门或盖（包括间室的外门和盖）经受60000次（间室设计温度>-6℃）或30000次（间室设计温度≤-6℃）开闭试验后应无损毁，其气密性亦不受影，提供相关文件复印件加盖制造商公章。 | 台 | 4 |
| 5 | 保鲜工作台 | 1.制冷温度：10℃～-15℃ 2.电压220v50Hz，功率：270W， 3.容量：≥450L,采用优质压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；电子温控、不锈钢层架、自动回门。 | 台 | 3 |
| 6 | 洗地龙头 | 材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 | 台 | 2 |
| 7 | 台面立架 | 材质：304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏 3>耐磨光滑边角，一体成型精细表面处理。 | 台 | 3 |
| 8 | 调料台 | 材质：304优质不锈钢 1>工作台面板1.0mm不锈钢； 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 台 | 6 |
| 9 | 单头大锅灶 | 材质：304优质不锈钢 1>炉面1.2mm不锈钢 2>炉身及炉背1.0mm不锈钢 3>炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 5>炉通脚（内含子弹脚）Ф38mm不锈钢管 6>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件 1.本产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合GB 35848-2018相关标准，炉头热负荷准确率检测实测热负荷与额定热负荷偏差应≤±10%，能源合理利用应≥45%，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告复印件加盖投标人公章； 2.燃气用具连接用不锈钢波纹管符合CJ/T197-2010相关标准，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告复印件加盖投标人公章； 具有产品质量监督检验机构出具的《商用燃气灶具能源效率检测报告》 3.具获得一级能耗等级认证； 具有质量认证机构出具的《燃气灶中国环保产品认证证书》； 4.具有质量认证机构出具的《中国节能产品认证证书》； 5.不锈钢产品原材料必须是不低于食品级304材质，需通过理化指标检测（检测依据B4806.9-2016,GB31604.1-2015,GB31604.49-2016)的检测报告，需提供相关行政单位检测报告复印件加盖投标人公章； | 台 | 3 |
| 10 | 双眼低汤灶 | 材质：304优质不锈钢 1>炉面1.2mm不锈钢 2>炉身及炉背1.0mm不锈钢 3>炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 5>炉通脚（内含子弹脚）Ф38mm不锈钢管 6>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件 1.本产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合GB 35848-2018相关标准，炉头热负荷准确率检测实测热负荷与额定热负荷偏差应≤±10%，能源合理利用应≥45%，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告复印件加盖投标人公章； 2.燃气用具连接用不锈钢波纹管符合CJ/T197-2010相关标准，需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告复印件加盖投标人公章； 具有产品质量监督检验机构出具的《商用燃气灶具能源效率检测报告》 3.具获得一级能耗等级认证； 具有质量认证机构出具的《燃气灶中国环保产品认证证书》； 4.具有质量认证机构出具的《中国节能产品认证证书》； 5.不锈钢产品原材料必须是不低于食品级304材质，需通过理化指标检测（检测依据B4806.9-2016,GB31604.1-2015,GB31604.49-2016)的检测报告，需提供相关行政单位检测报告复印件加盖投标人公章； | 台 | 2 |
| 11 | 摇摆龙头 | 材质：优质201不锈钢，厚度1.2mm 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8.5L，管径20mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准 | 个 | 8 |
| 12 | 油网烟罩 | 材质：304优质不锈钢 1>采用1.2mm不锈钢板制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 平方 | 9.6 |
| 13 | 封墙板 | 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.0mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 平方 | 20 |
| 14 | 电热开水器连底座 | 电压：380v 功率：6KW 1.全304不锈钢材料制作。 2.全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水。 3.整体灌注聚氨酯发泡保温 4.高频不锈钢连接件焊接 5.全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 | 台 | 3 |
| 15 | 燃气蒸饭车 | 1.材质：优质201不锈钢外壳，厚度0.7mm； 2.最大蒸饭能力：米饭：72-96kg，面点：48-72kg，排骨：96-120kg 3.输入蒸汽压力：0.02MPa，蒸饭时间：25-50mins 4.产品要求：大容量、节省空间,耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固,冲压成型不锈钢蒸盘，支撑条经久耐用 全不锈锅机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低,热效率高，上汽速度快,节能、安全、操作简便,采用电子打火系统，安全更有保障,加重脚轮更牢固. | 台 | 3 |
| 16 | 双层工作台 | 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层版采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌10mm木板。 | 台 | 8 |
| 17 | 挂墙柜 | 材质：304优质不锈钢 1>柜体面板1.0mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 台 | 4 |
| 18 | 双层吊架 | 材质：304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏 3>耐磨光滑边角，一体成型精细表面处理。 | 台 | 1 |
| 19 | 热风循环消毒柜 | 电压：220V~50Hz 功率：4.4kw 容量：720L 1.产品说明：整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生 2.节能、安全、操作简便 3.高温热风360°需达到125℃循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧 4.特大消毒保洁储物空间。 | 台 | 2 |
| 20 | 玻璃罩保温售饭台 | 材质：SUS304不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 台 | 12 |
| 21 | 保温粥车 | 材质：304优质不锈钢 1>台面不锈钢1.0mm厚 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>配桶 | 台 | 8 |
| 22 | 双层工作售饭台 | 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 台 | 8 |
| 23 | 电饼铛 | 1.电压：220v/50Hz 2.功率：5kw 3.温度范围：0-300℃ 4.铝锅直径：ϕ540mm 5.外表面板材：选用优质不锈钢材料制作，美观实用，干净卫生，符合卫生标准。 | 台 | 3 |
| 24 | 和面机 | 功率:1.1kw 电压：380v50Hz 1、和面容量：12kg 搅拌钩转速：115/230 （r/min） 料桶转速：10/20（r/min） 整机重量：91(kg) 料桶容积量：35L 2、通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅拌器 可移动。可调快慢档。 3、和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件，核心部 件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质不锈钢材质，铜芯电机； 4、整体机身加厚板材，真材实料；超长行程的搅拌钩，大大提 高和面的速度与扭力； 5、加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时， 底盘稳； 6、保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电。 | 台 | 1 |
| 25 | 高速压面机 | 电压：220/380v 功率：1.5kw 滚筒长度：300mm 可调厚度：1-18mm 整机重量：148kg 1、采用经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲 2、料斗、接料板采用优质不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用 | 台 | 1 |
| 26 | 三门六控烤箱 | 电压：380V 功率：19.8(kw) 1、超温断电保护，自动检测系统，温度下降会升温。 2、上下6根远红外线发热管，可添加石板烤萨。 3、整体外壳采用加厚201不锈钢材质，不锈钢门加钢化玻璃视窗，方便观察烘焙效果。 4、独立控制上下火，比例控制运算，可定时99分59秒。 | 台 | 1 |
| 27 | 面粉车 | 材质：304优质不锈钢 1>采用201不锈钢 1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 台 | 3 |
| 28 | 煮面炉 双头 | 材质：201不锈钢 1.带档位电煮面炉，可调档位。 2.安全性能好，操作方便。 3.优质不锈钢，符合卫生要求 4.多功能：可煮粥、粉、面等。 | 台 | 2 |
| 29 | 双星水池 | 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 8 |
| 30 | 大单眼水池 | 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗≥980*500*280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 4 |
| 31 | 大单眼洗手池 | 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 2 |
| 32 | 四门碗柜 | 材质：304优质不锈钢 1>柜体材质面板1.0mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 台 | 4 |
| 33 | 收餐柜 | 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.0mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>带收残孔，收残孔口径28cm。 | 台 | 4 |
| 34 | 灭蝇灯 | 功率：30W 毛重：2.3KG 有效范围：20-50㎡ 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 台 | 10 |
| 35 | 传菜电梯 | 1.规格：长1200*宽1200*高1200mm 2.主要参数梯种：杂物电梯，机房位置：井道顶部 载重：100Kg，功率：1.1KW，速度：0.4m/ s运行层数：1-2层，停站数：2站 3.材质：SUS304不锈钢，开门方式：上下中分门 4.驱动方式：曳引交流单速，召唤按钮盘：手动按钮，速比：1：1，控制系统：微机控制 5.轿厢描述落地台式轿厢尺寸：800/1000宽×1000深×1200高（mm） 6.厅门尺寸：1200宽×1200高（mm） 7.操纵面板：发纹不锈钢面板/数显 8.层站指示器：数码指示 9.装潢轿厢： 发纹不锈钢，厅门及门套：发纹不锈钢 10.主电源供应：三相五线制送到机房，电源差：±7% | 台 | 2 |
| 二 | 排烟系统 |  |
| 1 | 集烟管 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 米 | 10 |
| 2 | 变径 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 个 | 10 |
| 3 | 弯头 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 个 | 10 |
| 4 | 风柜底座 | 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 套 | 2 |
| 5 | 减震器 | 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：150-220KG | 个 | 8 |
| 6 | 排烟管 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 米 | 20 |
| 7 | 低音风柜 | 功率：15kw 流量 m³/h：35070m³/h 全压 Pa：1200 转速r/min：980 1.设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2.产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 3.采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4.风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 5.风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 6.优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 7.风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，89g锌层镀锌板。 | 台 | 1 |
| 8 | 二次起动电箱 | 材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动15kw过流保护器 | 台 | 1 |
| 9 | 软连接 | 1.规格：600*600+300mm 2.材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 3.耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 个 | 1 |
| 10 | 辅助材料 | 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 项 | 1 |
| 11 | 低空排放油烟净化器 | 1.处理风量：42000m³/h 2.整机重量：299.2kg 额定功率：2.1kw | 台 | 1 |
| 12 | 新风管 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 米 | 40 |
| 13 | 变径弯头 | 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 个 | 10 |
| 14 | 新风球 | 1.规格：长300*宽200mm 2.材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 个 | 30 |
| 15 | 辅助材料 | 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 项 | 1 |
| 16 | 防火阀 | 材质：国标优质1.2mm冷轧板制作 1〉90~120℃自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管。 | 个 | 1 |

★注：1. 本包核心产品为：“（十九）教学楼饮水设施第1项饮水设备”。

2. 分包报价，分包评审。投标人必须就包内所有货物、数量进行响应。

三、质量要求

投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格、性能、环保的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料、环保的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

四、验收要求

1.采购人应在中标人交货之日起7 个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2.采购人有权邀请第三方机构参与验收。

3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后7日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4.如因质量、规格或性能问题，中标人未按第3条的约定处理，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

### ★五、交付时间及地点

交付时间：签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

### 六、本包采购预算：355.4038万元

### ★七、本包最高限价：355.4038万元 。（报价不得超过最高限价）

### ★八、中标说明

同一投标人可以兼投多个包段，但同一投标人只可中标一个包段。若同一投标人在多个包段中均为第一中标候选人，则以其中标价格最高的包段作为中标包段。其它包段顺延至第二中标候选人为中标人。若顺延后，第二中标候选人也在多个包段中排名第一，则以其中标价格最高的包段作为中标包段，其它包段顺延至第三中标候选人为中标人，以此类推。

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“二、货物名称、数量、技术参数”内容须在技术、商务响应表中逐项逐条响应。

## 第四章  评标办法

标包名称： 01

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

技术商务评分表：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应部分 | 供应商须对招标文件“采购需求”各项技术参数及功能要求进行逐一响应: A、满足或优于全部技术参数，得50分； B、不满足▲项的技术参数小于5项（含本数），或不满足非▲项参数小于10项（含本数），得40分； C、不满足▲项的技术参数大于5项且小于10项（含本数），或不满足非▲项参数大于10项且小于20项（含本数），得30分； D、不满足▲项的技术参数大于10项且小于30项（含本数），或不满足非▲项参数大于20项且小于50项（含本数），得20分； E、不满足▲项的技术参数达30项以上（含本数），或不满足非▲项参数达50项以上，不得分。 （如▲项与非▲项的技术参数未满足情况未能按以上标准档次评分的，以▲项或非▲项技术参数单项评分最低的档次取值） 注：由评标委员会根据技术响应偏离情况进行评分，与招标文件技术要求逐条进行比较，需提供佐证证明材料的，逐项按要求提供佐证材料证明，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为参数不响应、不满足。 | 50分 |
| 2 | 项目管理及实施方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目管理及实施方案，评标委员会根据以下几个方面对各供应商项目管理及实施方案进行综合评审打分，包括但不限于： 1、货物质量管理、质量保证方案及措施； 2、货物按时供货、时间进度保证计划及措施； 3、安全管理措施及环境保护管理措施； 4、货物安装验收及服务点计划安排及保障措施。 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目整体售后服务方案，方案应具备合理性及可行性，评标委员会根据方案内容进行综合评审打分，包括但不限于： 1、质保期及后续服务方案； 2、运维服务人员配备及维修维保方案； 3、备品备件提供及管理方案； 4、售后服务点及故障响应； 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 4 | 产品质量及售后服务承诺 | 提供所投核心产品高清录播互动主机制造商针对本项目的参数确认函和售后服务承诺函得4分，每缺少一项扣2分，不提供不得分。 证明材料：提供制造商参数确认函和售后服务承诺函复印件加盖厂商或投标人公章。 | 4分 |

## 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

标包名称： 02

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

技术商务评分表：

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 投标人按照招标文件技术要求规定的技术参数和功能要求，完全满足所有技术要求的得36分，非▲项如有一项不满足该项扣0.4分，带▲项如有一项不满足该项扣3分。 | 36 |
| 2 | 产品质量 | （一）提供《课桌椅》抽样检测报告： 须符合国家标准检验依据：GB/T 3325-2017、QB/T 4071-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 35607-2017、GB 28481-2012、GB 20286-2006、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012的要求，检测内容须包含但不限于：①外观要求（金属件：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件、喷涂层、塑料件外观检测合格）②理化性能（硬度达到≥3H；冲击强度冲击高度500mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀600h内无鼓泡产生，600h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力达到0级；软、硬质覆面：耐冷热循环应无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热应无龟裂、鼓泡现象；耐液性：10%碳酸钠溶液，24h达到达到1级，10%乙酸溶液，24h达到达到1级；表面耐磨性素色350r应无露底现象；抗冲击：冲击高度50mm时达到2级；耐光色牢度达到5级；桌面耐污染应无明显痕迹；表面胶合强度≥0.66MPa；）③力学性能（桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平静载荷、椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、椅腿跌落试验。④有害物质限量要求（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚符合国家标准）。⑤品质属性（苯、甲苯、二甲苯、TVOC符合国家标准，家具涂层可迁元素：铅、镉、汞、 铬、锑、钡、砷、硒检测合格）。⑥耐腐蚀实验：中性盐雾试验600h达到10级、乙酸盐雾试验600h达到10级）。⑦抗菌性能抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）。⑧耐霉菌性（黑曲霉、 黄曲霉）检测结果合格。满足得5分。有一项不满足不得分。 （二）提供《塑料脚套》检测报告： 参照国家标准：检验依据：GB 28481-2012，检测内容包含但不限于：重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）符合标准，以上检测内容完整且单项判定为合格。满足得3分。有一项不满足不得分。 （三）提供《课桌铁架钢构件》检测报告： 参照国家标准：检验依据：QB/T 4767-2014、GB/T 3325-2017，检测内容包含但不限于：冲压件、喷涂件、金属喷漆（塑）涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀及附着力等级符合标准，以上检测内容完整且单项判定为合格。满足得3分。有一项不满足不得分。 （四）提供《课椅铁架钢构件》检测报告： 参照国家标准：检验依据：QB/T 4767-2014、GB/T 3325-2017，检测内容包含但不限于：冲压件、喷涂件、金属喷漆（塑）涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀及附着力等级符合标准，以上检测内容完整且单项判定为合格。满足得3分。有一项不满足不得分。 （五）提供《PP中层套》检测报告： 参照国家标准：检验依据：GB 28481-2012，检测内容包含但不限于：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）））符合标准。以上检测内容完整且单项判定为合格。满足得2分。有一项不满足不得分。 （六）提供PP塑料颗粒检测报告： 参照国家标准：检验依据：GB 28481-2012，检测内容包含但不限于：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）））符合标准。以上检测内容完整且单项判定为合格的得2分，不完整不得分。 以上检测报告要求：①出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS标识资质）的第三方检测机构提供；②必须提供完整的检测报告复印件，以及检测报告可查验真伪的信息（查询电话或二维码）； | 18 |
| 3 | 项目实施方案 | 项目实施方案包括但不限于： 1.供货计划； 2.安装施工计划； 3.施工人员部署； 4.项目实施应急措施； 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8 |
| 4 | 售后服务方案 | 售后服务方案包括但不限于： 质保期内服务承诺； 售后服务响应时间； 备品备件； 质保期外的服务承诺； 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8 |

## 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

标包名称： 03

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

技术商务评分表：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应部分 | 供应商须对招标文件“采购需求”各项技术参数及功能要求进行逐一响应: A、满足或优于全部技术参数，得50分； B、不满足▲项的技术参数小于5项（含本数），或不满足非▲项参数小于10项（含本数），得40分； C、不满足▲项的技术参数大于5项且小于10项（含本数），或不满足非▲项参数大于10项且小于20项（含本数），得30分； D、不满足▲项的技术参数大于10项且小于30项（含本数），或不满足非▲项参数大于20项且小于50项（含本数），得20分； E、不满足▲项的技术参数达30项以上（含本数），或不满足非▲项参数达50项以上，不得分。 （如▲项与非▲项的技术参数未满足情况未能按以上标准档次评分的，以▲项或非▲项技术参数单项评分最低的档次取值） 注：由评标委员会根据技术响应偏离情况进行评分，与招标文件技术要求逐条进行比较，需提供佐证证明材料的，逐项按要求提供佐证材料证明，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为参数不响应、不满足。 | 50分 |
| 2 | 项目管理及实施方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目管理及实施方案，评标委员会根据以下几个方面对各供应商项目管理及实施方案进行综合评审打分，包括但不限于： 1、货物质量管理、质量保证方案及措施； 2、货物按时供货、时间进度保证计划及措施； 3、安全管理措施及环境保护管理措施； 4、货物安装验收及服务点计划安排及保障措施。 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目整体售后服务方案，方案应具备合理性及可行性，评标委员会根据方案内容进行综合评审打分，包括但不限于： 1、质保期及后续服务方案； 2、运维服务人员配备及维修维保方案； 3、备品备件提供及管理方案； 4、售后服务点及故障响应； 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 4 | 产品质量及售后服务承诺 | 提供所投核心产品86吋交互智能平板制造商针对本项目的参数确认函和售后服务承诺函得4分，每缺少一项扣2分，不提供不得分。 证明材料：提供制造商参数确认函和售后服务承诺函复印件加盖厂商或投标人公章。 | 4分 |

## 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

标包名称： 04

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

技术商务评分表：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应部分 | 供应商须对招标文件“采购需求”各项技术参数及功能要求进行逐一响应: A、满足或优于全部技术参数，得50分； B、不满足▲项的技术参数小于5项（含本数），或不满足非▲项参数小于10项（含本数），得40分； C、不满足▲项的技术参数大于5项且小于10项（含本数），或不满足非▲项参数大于10项且小于20项（含本数），得30分； D、不满足▲项的技术参数大于10项且小于30项（含本数），或不满足非▲项参数大于20项且小于50项（含本数），得20分； E、不满足▲项的技术参数达30项以上（含本数），或不满足非▲项参数达50项以上，不得分。 （如▲项与非▲项的技术参数未满足情况未能按以上标准档次评分的，以▲项或非▲项技术参数单项评分最低的档次取值） 注：由评标委员会根据技术响应偏离情况进行评分，与招标文件技术要求逐条进行比较，需提供佐证证明材料的，逐项按要求提供佐证材料证明，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为参数不响应、不满足。 | 50分 |
| 2 | 项目管理及实施方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目管理及实施方案，评标委员会根据以下几个方面对各供应商项目管理及实施方案进行综合评审打分，包括但不限于： 1、货物质量管理、质量保证方案及措施； 2、货物按时供货、时间进度保证计划及措施； 3、安全管理措施及环境保护管理措施； 4、货物安装验收及服务点计划安排及保障措施。 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目整体售后服务方案，方案应具备合理性及可行性，评标委员会根据方案内容进行综合评审打分，包括但不限于： 1、质保期及后续服务方案； 2、运维服务人员配备及维修维保方案； 3、备品备件提供及管理方案； 4、售后服务点及故障响应； 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 4 | 产品质量及售后服务承诺 | 提供所投核心产品饮水设备制造商针对本项目的参数确认函和售后服务承诺函得4分，每缺少一项扣2分，不提供不得分。 证明材料：提供制造商参数确认函和售后服务承诺函复印件加盖厂商或投标人公章。 | 4分 |

## 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款并已包含所有税费）

# 付款方式

1.合同签订后5个工作日内，甲方应向乙方支付合同总额的30%预付款，即人民币：   元整（大写：人民币   元整）；

2.设备到货并经甲方清点签收后5个工作日内，甲方再向乙方支付合同总额的45%进度款。共计人民币：￥   元整（大写：人民币   元整）；

3．待设备安装调试完毕及验收合格后5个工作日内，甲方再向乙方支付合同总额的25%项目款。共计人民币：￥   元整（大写：人民币   元整）；项目质保金为合同总额的3%，乙方出具有效期壹年的银行保函作为质保金，到期后经采购方同意后保函自动失效。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

交付时间：签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期。

# 售后服务

# 以中标人的投标文件响应为准

# 八、质量保证

# 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

# 九、验收要求

# 1.甲方应在乙方交货之日起   7  个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在   7  工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

# 2.甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

# 3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后   7   日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

# 4.如因质量、规格或性能问题，乙方未按第3条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

# 5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：

# 采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 2.运输环节的具体要求：

# 采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款  2  %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 0.2%的违约金。

3. 3. 如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方向甲方偿付货款2%的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（1）种或者第（2）种方式解决：

- 将争议提交合同履行地仲裁委员会依法申请仲裁，用现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向合同履行地人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十四、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“▲”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“▲”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)