**1.1 分项报价明细表**

项目名称： 生物医学工程科研平台设备项目 招标编号： HD2023-1-042 包号： C包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **厂商** | **数量/单位** | **单价** | **单项总价** | **备注** |
| 1 | 登录节点 | 华为技术有限公司 | 1台 | 78000 | 78000 |  |
| 2 | 管理节点 | 华为技术有限公司 | 1台 | 78000 | 78000 |  |
| 3 | 通用计算节点 | 华为技术有限公司 | 30台 | 124229 | 3726870 |  |
| 4 | HDD存储节点 | 华为技术有限公司 | 14台 | 562458 | 7874412 |  |
| 5 | 高速计算&业务交换机 | 华为技术有限公司 | 2台 | 245600 | 491200 |  |
| 6 | 工作站接入交换机 | 华为技术有限公司 | 2台 | 117500 | 235000 |  |
| 7 | 带外管理接入交换机 | 华为技术有限公司 | 1台 | 12526 | 12526 |  |
| 8 | 集群调度和管理软件 | 华为技术有限公司 | 1套 | 268666 | 268666 |  |
| 9 | 运维管理平台 | 华为技术有限公司 | 1套 | 110793 | 110793 |  |
| 10 | 服务器机柜 | 华为技术有限公司 | 18台 | 6175 | 111150 |  |
| 11 | 机柜侧门板 | 华为技术有限公司 | 18套 | 1170 | 21060 |  |
| 12 | 密闭通道组件 | 华为技术有限公司 | 1套 | 162923 | 162923 |  |
| 13 | 精密配电列头柜 | 华为技术有限公司 | 2台 | 37580 | 75160 |  |
| 14 | PDU配电排1 | 华为技术有限公司 | 24条 | 410 | 9840 |  |
| 15 | PDU配电排2 | 华为技术有限公司 | 12条 | 500 | 6000 |  |
| 16 | 精密配电列头柜输入线缆 | 海南威特电气集团有限公司 | 20米 | 812 | 16240 |  |
| 17 | PDU配电排1电源线 | 海南威特电气集团有限公司 | 100米 | 43 | 4300 |  |
| 18 | PDU配电排2电源线 | 海南威特电气集团有限公司 | 240米 | 34 | 8160 |  |
| 19 | 动环管理系统软件 | 华为技术有限公司 | 1套 | 55023 | 55023 |  |
| 20 | 管理系统服务器 | 华为技术有限公司 | 1台 | 30514 | 30514 |  |
| 21 | 短信告警模块 | 华为技术有限公司 | 1套 | 2062 | 2062 |  |
| 22 | 网络交换机 | 华为技术有限公司 | 1台 | 4939 | 4939 |  |
| 23 | 接口扩展模块 | 华为技术有限公司 | 4台 | 2070 | 8280 |  |
| 24 | 监控采集器 | 华为技术有限公司 | 1台 | 8518 | 8518 |  |
| 25 | 200万红外半球型摄像机 | 华为技术有限公司 | 6台 | 995 | 5970 |  |
| 26 | 硬盘录像机 | 华为技术有限公司 | 1台 | 4640 | 4640 |  |
| 27 | 硬盘 | 华为技术有限公司 | 2块 | 1096 | 2192 |  |
| 28 | 温湿度传感器 | 华为技术有限公司 | 5个 | 320 | 1600 |  |
| 29 | 非定位式水浸传感器 | 华为技术有限公司 | 3个 | 784 | 2352 |  |
| 30 | 非定位式水浸检测绳 | 华为技术有限公司 | 6条 | 438 | 2628 |  |
| 31 | 辅助线缆 | 海南威特电气集团有限公司 | 1批 | 3900 | 3900 |  |
| 32 | 配电柜接口软件 | 华为技术有限公司 | 1套 | 11681 | 11681 |  |
| 33 | UPS通信接口软件 | 华为技术有限公司 | 1套 | 11681 | 11681 |  |
| 34 | 精密空调通信接口软件 | 华为技术有限公司 | 2套 | 11681 | 23362 |  |
| 35 | 等电位箱 | 德力西电气有限公司 | 2个 | 508 | 1016 |  |
| 36 | 机柜接地铜排 | 江苏革方新材料有限公司 | 36米 | 208 | 7488 |  |
| 37 | 机房接地铜排 | 江苏革方新材料有限公司 | 48米 | 238 | 11424 |  |
| 38 | 铜铂 | 江苏革方新材料有限公司 | 240米 | 30 | 7200 |  |
| 39 | 接地电缆 | 海南威特电气集团有限公司 | 60米 | 23 | 1380 |  |
| 40 | 绝缘子 | 德力西电气有限公司 | 60个 | 9 | 540 |  |
| 41 | 镀锌槽钢 | 唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司 | 120米 | 75 | 9000 |  |
| 42 | 防锈漆 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 36升 | 12 | 432 |  |
| 43 | 施工 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 1项 | 8840 | 8840 |  |
| 44 | 辅材 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 1项 | 1560 | 1560 |  |
| 45 | 镀锌铁皮管道 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 56㎡ | 72 | 4032 |  |
| 46 | 管道出风口罩 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 16个 | 78 | 1248 |  |
| 47 | 管道弯头/三通 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 20个 | 208 | 4160 |  |
| 48 | 铝箔岩棉 | 廊坊国瑞保温材料有限公司 | 56㎡ | 124 | 6944 |  |
| 49 | 静电地板拆装 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 75㎡ | 46 | 3450 |  |
| 50 | 辅材 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 1项 | 2600 | 2600 |  |
| 51 | 施工费 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 56㎡ | 125 | 7000 |  |
| 52 | 144 ODF配线架 | 江苏闽商光电通讯设备有限公司 | 1套 | 1235 | 1235 |  |
| 53 | 96 ODF配线架 | 江苏闽商光电通讯设备有限公司 | 1套 | 1066 | 1066 |  |
| 54 | 光钎熔接 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 216芯 | 17 | 3672 |  |
| 55 | 机柜安装 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 20个 | 234 | 4680 |  |
| 56 | 成品保护 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 75㎡ | 34 | 2550 |  |
| 57 | 密闭通道组件 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 1项 | 2600 | 2600 |  |
| 58 | 强电施工 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 1项 | 5850 | 5850 |  |
| 59 | 工作站 | 戴尔（中国）有限公司 | 9台 | 98800 | 889200 |  |
| 60 | 磁带库 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 1套 | 520200 | 520200 |  |
| 61 | 磁带库软件 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 1套 | 170000 | 170000 |  |
| 62 | 系统集成 | 中电科国海信通科技(海南)有限公司 | 1项 | 92161 | 92161 |  |
|  | 总价 |  |  |  | 15241170 |  |

投标单位： 中电科国海信通科技（海南）有限公司 （公章）

法定代表人（或授权代理人）：  （签字或盖章）

日期： 2023年10月19日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

### ②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

**1.2交付期列表**

C包

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购品目名称** | **交货期** |
| 1 | 高性能计算平台 | 合同签订后2个月内交货且安装调试完毕交付使用 |

备注：列表上所写的均为采购人要求的期限，各投标人如果有优于此时间的请自行修改。