`窗体顶端

窗体底端

（海南省妇产科医院物资采购）项目

招标文件

招标编号：HNGP2023-077

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南省妇女儿童医学中心

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2023年9月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南省妇女儿童医学中心委托，对海南省妇产科医院物资采购项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2023-077

2.项目名称：海南省妇产科医院物资采购

3.预算金额：1434.52万元

4.最高限价：1434.52万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南省妇女儿童医学中心

地  址： 海口市琼山区龙昆南路75号

联系人： 邱女士

联系人电话：0898-36391629

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人： 刘女士

联系电话：0898-66529848

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

- 投标人须知

一、总则

- 1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

- 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：7,000元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

- 4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

- 五、开 标

- 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

- 5.2 开标程序

- 到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

- 5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

- 六、资格审查

- 6.1资格审查人员

- 采购人对投标人的资格进行审查。

- 6.2审查程序

- 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

- 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

- 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为七人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

- 7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

- 7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

- 7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

- 7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

- 8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

- 8.2 履约保证

8.2.1 在合同签订后10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价3%的履约保证金，以银行履约保函形式提交，保函期限为二年，保函金额为 元。设备验收合格后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还中标供应商。中标供应商如未能按合同要求供货或设备验收不合格，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

- 8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 九、监  督

- 9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

- 9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

- 9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

- 9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

- 十、其  它

- 10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

- 10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

- 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章  采购需求

### 项目概况

医疗家具作为医院运营的重要组成部分，在后续使用中要充分体现科学合理，技术先进，安全卫生，经济高效，营造良好的室内外环境，方案的可持续发展性。本项目属于制造业行业。

### ★二、货物名称、数量及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 部件名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用护士站 | 直形/L型/U型站体（木纹） | L*660*738 | 1、材质：面板采用0.8mm厚电解钢板，站体立面主体框架部分采用2.0mm厚。底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢高度为120mm厚，台面为12mm厚复合亚克力人造石及饰板，无缝拼接，易清洁。 2、配件：锁具、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、定制钢制键盘架，一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统，配灯带； 3、配柜：台底配0.8mm厚电解钢板制作的支撑柜，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 4、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂； 5、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位，护士站内的内饰板全部为可拆卸式。 | 12.5 | 米 |
|  |  | R站体+人造石（木纹） | R320/660*700*750 |  | 4 | 个 |
|  |  | 台面人造石 | L*700*12/40 |  | 12.5 | 米 |
|  |  | 看台 | L*270*388 |  | 6.4 | 米 |
|  |  | 看台人造石 | L*310*12/40 |  | 8 | 米 |
|  |  | 前档人造石 | L*800*12 |  | 6.5 | 米 |
|  |  | 三抽柜（木纹） | 400*450*710 |  | 4 | 个 |
|  |  | 主机柜（木纹） | 300*450*710 |  | 8 | 个 |
|  |  | 钢制键盘架 | 常规 |  | 8 | 个 |
|  |  | 亚克力字体 | 常规 |  | 4 | 套 |
| 2 | 医用地柜 | 医用地柜 | L*530*850 | 1、材质：0.8mm厚电解板，防潮防水经久耐用；底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：锁具、ABS标签卡槽、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、内置活动层板一层； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂。 | 1 | 米 |
| 3 | 医用治疗柜 | 医用地柜 | L*630*837 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，背架主龙骨材质为0.8mm电解钢板、45mm*45mm方管结构，饰面板材和基层板材均防潮防水，经久耐用，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢手工水盆，抽屉内带一体冲压卡槽分隔板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、垃圾柜工艺：150H 304不锈钢底座，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢双杆支撑开启方式，304不锈钢导流口，使用便捷； 5、医用毒麻药品柜：抽屉为8个，其中一列配掩门+密码锁内置抽屉为普通锁。 | 70 | 米 |
|  |  | 分隔板 | 六宫格 |  | 80 | 个 |
|  |  | 人造 石台面 | L*630*12/30 |  | 101 | 米 |
|  |  | 医用背架 | L*45*1850 |  | 82 | 米 |
|  |  | 医用吊柜 | L*350*550 |  | 82 | 米 |
|  |  | 转角地柜含台面 | 900*900*837/850 |  | 6 | 组 |
|  |  | 转角背架及吊柜 | 900*900*550/1850 |  | 5 | 组 |
|  |  | 医用分类垃圾柜 | 900*630*837 |  | 11 | 个 |
|  |  | 医用毒麻药品柜 | 900*630*837 |  | 6 | 个 |
|  |  | 亚克力 档水 | 常规 |  | 27 | 套 |
|  |  | 封板 | 50*2000 |  | 42 | 组 |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630*837 |  | 27 | 组 |
| 4 | 医用处置柜 | 处置地柜 | L*630*837 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，背架主龙骨材质为0.8mm电解钢板、45mm*45mm方管结构，饰面板材和基层板材均防潮防水，经久耐用，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺；台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢手工水盆； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、垃圾柜工艺：150H 304不锈钢底座，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢双杆支撑开启方式，304不锈钢导流口，使用便捷。 | 11 | 米 |
|  |  | 人造石台面 | L*630*12/30 |  | 38 | 米 |
|  |  | 医用背架 | L*45*1850 |  | 32 | 米 |
|  |  | 医用吊柜 | L*350*550 |  | 32 | 米 |
|  |  | 医用分类垃圾柜 | 900*630*837 |  | 21 | 组 |
|  |  | 医用分类垃圾柜 | 500*630*837 |  | 4 | 组 |
|  |  | 转角地柜含台面 | 900*900*837/850 |  | 2 | 组 |
|  |  | 转角背架及吊柜 | 900*900*550/1850 |  | 2 | 组 |
|  |  | 封板 | 50*2000 |  | 26 | 组 |
|  |  | 垃圾桶 | 常规 |  | 35 | 个 |
|  |  | 亚克力档水 | 常规 |  | 13 | 组 |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630*837 |  | 13 | 组 |
| 5 | 医用配餐柜 | 医用配餐柜体 | *630*837 | 1、材质：0.8mm厚电解板，柜门为 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm 厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：锁具、304不锈钢缓冲门铰、铝合金拉手、内置活动层板一层、水龙头管为304不锈钢、304不锈钢手工水盆； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 50 | 米 |
|  |  | 人造石台面 | *650*12/30 |  | 53 | 米 |
|  |  | 医用环保吊柜 | *350*550 |  | 12 | 米 |
|  |  | 亚克力档水 | 8MM |  | 22 | 套 |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 |  | 22 | 组 |
| 6 | 医用牙科边柜 | 牙科边柜 | L*500*837 | 1、材质：0.8mm厚电解钢板，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、PP垃圾桶、收纳盒，柜子中部各一件活动层板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5、铝材屏风，上玻璃，下钢板，底部带通用走线槽。 | 6.6 | 米 |
|  |  | 人造石台面 | L*530*12/30 |  | 9.4 | 米 |
|  |  | 铝材屏风 | L*1800高 |  | 9.4 | 米 |
|  |  | 医用水盆柜1 | 700*500*837 |  | 4 | 组 |
| 7 | 医用实验台 | 实验地柜 | L*750/600*837/850 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚品牌优质理化板带插销式拼接安装工艺；地柜底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手，PP水盆，龙头； 3、配置：PVC给排水管路，工作位内含检修门，预置86线盒孔位； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 6、说明：三角电源钢制支架，不含86面板。 | 184 | 米 |
|  |  | 转角地柜含台面 | 900*900*837/850 |  | 7 | 组 |
|  |  | 转角水盆柜柜含台面 | 900*900*837/850 |  | 6 | 组 |
|  |  | 封板 | 50*837 |  | 90 | 组 |
|  |  | 医用水盆柜2 | 700*630/600*837 |  | 26 | 组 |
| 8 | 中央实验台 | 实验地柜 | L*1460/1200*837 | 1、材质：0.8mm电解钢板、12mm厚优质理化板带插销式拼接安装工艺；底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺； 2.配件：、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、龙头； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门，预置86线盒孔位； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 6.说明：三角电源钢制支架，不含86面板； 7、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 46 | 米 |
|  |  | 台面三角电源钢制支架 | 常规 |  | 41 | 米 |
|  |  | 理化板台面 | L*1500*12/25 |  | 56 | 米 |
|  |  | 试剂架 | 常规 |  | 31.8 | 米 |
|  |  | 单面滴水架 | 常规 |  | 10 | 个 |
|  |  | 洗眼器 | 常规 |  | 10 | 个 |
|  |  | 医用水盆柜3 | 1500*630/600*837 |  | 10 | 组 |
| 9 | 医用洗婴台 | 医用洗婴台 | *750*837 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢卡扣式踢脚线，四周折弯加固处理工艺；台面为12mm厚复合亚克力人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 2、配件：一字折弯斜拉手、、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、伸缩冷热水龙头。 3、软包：采用医用耐磨皮，高密度海棉，优质拉链； 4、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。5.不锈钢医用水龙头，可伸缩。配有恒温可视温度功能。 | 37 | 米 |
|  | 人造石台面 | 人造石台面 | L*770*12/30 |  | 37 | 米 |
|  | 医用洗婴台 | 一体成型洗婴盆无人形 | 1000*790 |  | 22 | 个 |
|  | 医用护理台 | 一体成型护理台+医用医用耐磨皮软包 | 810*640*50MM |  | 13 | 个 |
|  | 医用护理台软包 | 医用医用耐磨皮软包100H | *790*100 |  | 6.6 | 米 |
| 10 | 无菌药品柜 | 无菌药品柜 | 900*450*2000 | - 材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁；底座为0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加固处理工艺； 2、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 3、功能：可调节层板，带亚克力标签槽便于后期添加标签纸。 | 38 | 组 |
| 11 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 | *550*850+200 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：1.0mm厚不锈钢水槽底部带喷涂隔音处理、采用高抛水龙头、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）。 | 15 | 米 |
| 12 | 医用304不锈钢拖把池 | 医用304不锈钢拖把池 | *550*1800 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：5mm实芯不锈钢挂钩、实现拖把分类存放、1.0mm厚不锈钢水槽、不锈钢水龙头。 | 19.5 | 米 |
| 13 | 单面西药操作柜 | 单面西药操作柜 | 1000*530*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，底座为0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加加固工艺，台面为12mm厚优质理化板正面吊边至25mm； 2、配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、标签卡槽、药盒带分隔板便于药品分类存放； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、功能：药品分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台。 | 4 | 米 |
| 14 | 医用票据柜 | 医用票据柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm厚优质冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁，双层门板工艺，上柜门板带玻璃； 2、配件：塑料暗拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 3 | 个 |
| 15 | 医用更衣柜（6门带鞋柜） | 医用更衣柜（6门带鞋柜） | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔； 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上柜门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 27 | 个 |
| 16 | 医用更衣柜（2门） | 医用更衣柜（2门） | 307*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔； 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 1 | 个 |
| 17 | 医用更衣柜（4门带鞋柜） | 医用更衣柜（4门带鞋柜） | 603*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔； 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 13 | 个 |
| 18 | 医用更衣柜（6门带鞋柜） | 医用更衣柜（6门带鞋柜） | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔； 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 100 | 个 |
| 19 | 医用更衣柜（6门） | 医用更衣柜（6门） | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔； 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 50 | 个 |
| 20 | 医用鞋柜（15门） | 医用鞋柜（15门） | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔； 2、配件：不锈钢拉手、罗兰门铰、抽芯锁，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 10 | 个 |
| 21 | 医用储物柜 | 医用储物柜 | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用双层； 2、配件：塑料暗拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，每对柜门内带层板一层； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 122 | 个 |
| 22 | 医用不锈钢器械柜 | 医用不锈钢器械柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm厚优质304#不锈钢，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度，四件层板，一字折弯斜拉手、抽芯锁、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）。 3、工艺：门板采用双层工艺，中部带透明玻璃。 | 94 | 个 |
| 23 | 医用文件柜 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm厚优质冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁，双层门板工艺，上柜门板带玻璃； 2、配件：塑料暗拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，挂衣杆，内置层板3板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 300 | 个 |
| 24 | 医用被服柜 | 医用被服柜 | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁； 2、配件：塑料暗拉手、下柜门罗兰门铰、上柜门板304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，下柜每个柜门内带层板一层； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 5 | 个 |
| 25 | 医用文件更衣柜 | 医用文件更衣柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm厚优质冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁，双层门板工艺，右边上柜门板带玻璃； 2、配件：塑料暗拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，挂衣杆，内置层板3板； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 16 | 个 |
| 26 | 医用换鞋柜 | 医用换鞋柜 | 1000*400*350 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，优质医用医用耐磨皮软包，40#高密度海棉； 2、配件：塑料脚垫，塑料暗拉手； 3、功能：软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 1.7 | 米 |
| 27 | 医用货架 | 医用货架 | 1000*600*2000 | 1、材质：立柱为1.5mm厚金属管材，层板为1.0mm厚优质冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度，层板中部配U型码仔加强； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 325 | 米 |
| 28 | 医用货架 | 医用货架 | 1000*500*2000 | 1、材质：立柱为1.5mm厚金属管材，层板为1.0mm厚优质冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁； 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度，层板中部配U型码仔加强； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 173 | 米 |
| 29 | 医用不锈钢货架 | 医用不锈钢货架 | 1000*600*2000 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：五件固定层板，层板中部配U型码仔加强； 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 | 2 | 米 |
| 30 | 医用不锈钢货架 | 医用不锈钢货架 | 1000*500*2000 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配置：五件固定层板，层板中部配U型码仔加强； 3、配件：塑料胶套，避免损伤地面。 | 2 | 米 |
| 31 | 医用环保货柜 | 医用环保货柜 | 1000*600*2000 | 1、材质：0.8mm厚优质冷轧钢板，耐刮耐磨擦，美观、环保、易清洁； 2、配置：柜子分为10隔，便于分类存储； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 2 | 米 |
| 32 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1500*1500*750/850 | 1.材质：台面/顶板/屏风 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm 厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，副柜0.8mm厚电解钢板柜体，底座为0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加加固工艺，抑菌粉末喷涂，抽面热转印木纹饰面； 2.配置：电解板副柜+160铝合金线合盖+圆柱脚带80mm高塑料脚套+双层电解钢板吊档板带转造型+定制钢制键盘架； 3、配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、标签卡槽。 | 79 | 张 |
| 33 | 医用专家诊桌1 | 医用专家诊桌1 | 2400*1500*750+100档边 | 1.材质：台面 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm 厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，副柜0.8mm厚电解钢板柜体，底座为0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加固工艺，抑菌粉末喷涂，抽面热转印木纹饰面； 2.配置：左右电解板副柜+160铝合金线合盖+异形支撑脚+双层电解钢板吊档板+定制钢制键盘架2具，2.0厚130mm高电解钢板档板； 3、配件：三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、标签卡槽。 | 2 | 张 |
| 34 | 医用专家诊桌2 | 医用专家诊桌2 | 2400*1500*750/850 | 1.材质：台面/顶板/屏风 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm 厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，副柜0.8mm厚电解钢板柜体，底座为0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加固工艺，抑菌粉末喷涂，抽面热转印木纹饰面； 2.配置：电解板副柜+160铝合金线合盖+圆柱脚带80mm高塑料脚套+双层电解钢板吊档板带转造型+定制钢制键盘架； 3、配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、标签卡槽。 | 2 | 张 |
| 35 | 医用儿童诊断桌 | 医用儿童诊断桌 | 1930*1200*750/900 | 1、材质:台面、副柜、侧脚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，304油磨拉丝不锈钢底座: 2、台面板/副柜层板25MM厚2.0mmPVC封边，余16MM厚，门板开条形孔； 3、钢制吊挡板，下配木侧脚不锈钢底座，钢制键盘架。 4、软包优质医用医用耐磨皮，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬，配仙人掌电解板装饰件。 | 31 | 张 |
| 36 | 医用诊断床（儿童） | 医用诊断床（儿童） | 1360*530*950 | 1、材质：优质医用医用耐磨皮，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚，三节路轨，160哑金色拉手； 3、支撑柜为优质0.8mm厚电解钢板，油磨拉丝不锈钢底座，金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 13 | 张 |
| 37 | 医用诊断床 | 医用诊断床 | 1900*620*670 | 1、材质：优质医用医用耐磨皮，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、注明：含理疗床头部带孔。 | 144 | 张 |
| 38 | 医用诊断桌（中医） | 医用诊断桌（中医） | 1500*1500*750/1200 | 1.材质：E0级中纤板基材，贴胡桃木皮饰面，屏风和吊档板中医风格，304油磨拉丝不锈钢副柜底座，电解钢板抽面，静电喷涂粉末； 2.配柜：钢木结合； 3.线盒：160铝合金线合盖； 4.钢脚：圆柱脚+80mmPP脚套； 5.键盘架：JPJ-01钢制键盘架； 6.配件：标准导轨。 | 5 | 张 |
| 39 | 医用椅（中式） | 医用椅（中式） | 常规 | 1.材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，高密度海棉扪医用耐磨皮制做，易清洁，耐磨耐刮效果； 2、油漆：采用环保油漆做开放漆效果； 3、配件：塑料脚钉。 | 5 | 张 |
| 40 | 医用诊断床（油漆） | 医用诊断床（油漆） | 常规 | 1、材质：医用耐磨皮，易清洁，40#高弹力海绵，优质夹板内衬，实木脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、油漆：采用环保油漆做开放漆效果。 | 5 | 张 |
| 41 | 医用病人椅（中式） | 医用病人椅（中式） | 常规 | 1.材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，高密度海棉扪医用耐磨皮制做，易清洁，耐磨耐刮效果； 2、油漆：采用环保油漆做开放漆效果； 3、配件：塑料脚钉。 | 5 | 张 |
| 42 | 医用收费桌（发药） | 医用收费桌（发药） | 1500*1500*750+100档边 | 1、材质：台面25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，2.0mm厚电解钢板档边。 2、配件：一字折弯斜拉手、三节路轨、抽芯锁具，电解钢板台底柜+木纹转印抽面，正面； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、功能：现金纸币、打印纸、收费单据分类存放。 | 33 | 组 |
| 43 | 医用抽血台 | 医用抽血台 | 主台：1500*600*1100 副柜：1100*450*680 | 1、材质：面板采用0.8mm厚电解钢板，主体框架部分采用2.0mm厚，底座为0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢高度为120mm、台面为12mm厚复合亚克力人造石及饰板，无缝拼接，易清洁，满足院感需求； 2、配件：锁具、三节路轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、定制钢制键盘架，一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统； 3、配柜：台底配0.8mm厚电解钢板制作的支撑柜，底座为0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯加固工艺； 4、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂。 | 15 | 组 |
| 44 | 医用工作椅1 | 医用工作椅1 | 常规 | 1、材质：医用耐磨皮饰面，PP+GF内外板背架，带ABS银色装饰盖，坐背定型海绵，黑色PP连体扶手，坐多层环保夹板12MM，优质钢脚景点抗菌喷涂； 2、配件：塑料脚钉。 | 62 | 张 |
| 45 | 医生工作椅2 | 医生工作椅2 | 常规 | 1、材质：医用耐磨皮饰面，PP+GF内外板背架，带ABS银色装饰盖，坐背定型海绵，黑色PP连体扶手，坐多层环保夹板12MM，配原位锁定功能中班蝴蝶底盘，100#沉口4公分黑色汽杆，∮340MM尼龙高脚，φ60MM黑色PU轮。 | 117 | 张 |
| 46 | 病人椅 | 病人椅 | 常规 | 1、材质：一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫，优质网布，标配坐壳，细砂粉喷2.0mm管材四脚架； 2、配件：塑料脚钉。 | 272 | 张 |
| 47 | 医用转椅1 | 医用转椅1 | 常规 | 1、座垫：PU皮+高回弹海绵 Φ360MM； 2、靠背：PU自结皮 450*50MM； 3、脚圈：铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400MM； 4、汽杆：电镀 行程：200MM； 5、椅脚：铁电镀 半径：280MM； 6、脚轮：PUΦ50MM。 | 90 | 张 |
| 48 | 医用超声椅 | 医用超声椅 | 常规 | 1、坐垫 Φ320MM； 2、汽杆电镀表面处理，行程：140MM ； 3、脚圈铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400MM； 4、椅脚：铁电镀； 5、脚轮：PUΦ50MM。 | 15 | 张 |
| 49 | 医用转椅2 | 医用转椅2 | 常规 | 1、坐垫 Φ320MM； 2、汽杆电镀表面处理，行程：140MM ； 3、脚圈铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400MM； 4、椅脚：铁电镀； 5、脚轮：PUΦ50MM。 | 7 | 张 |
| 50 | 孕妇椅 | 孕妇椅 | 常规 | 1.材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，高密度海棉扪医用耐磨皮制做，易清洁，耐磨耐刮效果； 2、油漆：采用环保油漆做开放漆效果； 3、配件：塑料脚钉； 4、工艺:椅背加腰枕，便于孕妇起身。 | 25 | 张 |
| 51 | 医用输液椅 | 医用输液椅 | 790*800*1050 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，带实木固定脚，实木油漆扶手板； 2、面料：医用耐磨皮制做，易清洁，耐磨耐刮效果，304不锈钢输液杆； 3、配件：塑料脚钉。 | 4 | 张 |
| 52 | 候诊椅 | 候诊椅（双人位） | 1210*640*790 | 1、材质：扶手、脚：采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理； 2、座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0Ｔ优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.2T㎜优质冷轧钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体； 3、横梁：承重梁采用直径60mm、厚度2.0mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 4 | 组 |
| 53 | 候诊椅 | 候诊椅（三人位） | 1760*640*790 | 1、材质：扶手、脚：采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理； 2、座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0Ｔ优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.2T㎜优质冷轧钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体； 3、横梁：承重梁采用直径60mm、厚度2.0mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 86 | 组 |
| 54 | 候诊椅 | 候诊椅（四人位） | 2325*640*790 | 1、材质：扶手、脚：采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理； 2、座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0Ｔ优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.2T㎜优质冷轧钢板专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体； 3、横梁：承重梁采用直径60mm、厚度2.0mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 | 59 | 组 |
| 55 | 候诊沙发（双人位） | 候诊沙发（双人位） | 1210*650*835 | 1、材质：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用，优质高密度回弹海绵，烘干的实木为内架，落地为实木脚架及扶手； 2、油漆：优质环保油漆制作； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 2 | 张 |
| 56 | 候诊沙发（三人位） | 候诊沙发（三人位） | 1790*650*835 | 1、材质：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用，优质高密度回弹海绵，烘干的实木为内架，落地为实木脚架及扶手； 2、油漆：优质环保油漆制作； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 147 | 张 |
| 57 | 医用双人沙发 | 医用双人沙发 | 1600*850*680 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，黑色烤漆铝合金脚架； 2、面料：医用耐磨皮，防刮、耐磨，环保耐用，不含方抱枕，圆枕； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 4 | 张 |
| 58 | 医用三人沙发 | 医用三人沙发 | 2220*850*680 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，黑色烤漆铝合金脚架； 2、面料：医用耐磨皮，防刮、耐磨，环保耐用，不含方抱枕，圆枕； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 52 | 张 |
| 59 | 等候沙发 | 等候沙发 | 1890*825*865 | 1、材质：面料为磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用，优质高密度回弹海绵，内框架为木架，落地为优质五金脚架，静电粉末喷涂； 2、配件：带防滑耐磨脚垫； 3、工艺：中间带实木油漆平面，便于存放物品。 | 37 | 张 |
| 60 | 医用贵妃沙发 | 医用贵妃沙发 | 1800*720*700 | 1、材质：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用，优质高密度回弹海绵，烘干的实木为内架，落地为实木脚架； 2、油漆：优质环保油漆制作； 3、配件：带防滑耐磨脚垫，抱枕2个。 | 42 | 张 |
| 61 | 床头柜（陪护） | 床头柜（陪护） | 730*530*857 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，优质高密度回弹海绵，医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、功能：无扫码功能； 3、床：折叠床尺寸600*1950*260。 4、配件：304不锈钢毛巾挂1个，不锈钢挂钩1个，三节导轨，脚轮。 | 187 | 个 |
| 62 | 医用陪护沙发 | 医用陪护沙发 | 780*830*800 | 1、材质：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用，优质高密度回弹海绵，烘干的实木为内架，落地为实木脚架及扶手； 2、油漆：优质环保油漆制作； 3、配件：带防滑耐磨脚垫； 4、功能：可拉出当床休息。 | 4 | 张 |
| 63 | 医用洽谈桌 | 医用洽谈桌 | 600*600*750 | 1、材质：白色粉末喷涂台面板，304拉丝不锈钢台架； 2.台面为E0级夹板 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 19 | 张 |
| 64 | 接待沙发 | 接待沙发 | 800*750H | 1、材质：一次成型定型海绵，面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 2、椅架：旋转铝合金脚； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 40 | 张 |
| 65 | 医用长茶几 | 医用长茶几 | 600*600*430 | 1、面板：12MM岩板，耐刮、耐火、耐高温，耐腐蚀，环保； 2、板架子：优质喷涂钢架； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 21 | 张 |
| 66 | 医用圆茶几 | 医用圆茶几 | 600*600*550 | 1.材质：E0级高密度中纤板贴0.6mm橡木木皮饰面，桌架采用优质橡胶木实木脚架； 2、油漆：采用环保油漆喷涂； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 4 | 张 |
| 67 | 医用长茶几 | 医用长茶几 | 1200*600*430 | 1、面板：12MM岩板，耐刮、耐火、耐高温，耐腐蚀，环保； 2、板架子：优质喷涂钢架； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 47 | 张 |
| 68 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 3200*1200*750 | 1、材质：台面25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 4 | 张 |
| 69 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 2000*1000*750 | 1、材质：台面25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 5 | 张 |
| 70 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 2400*1200*750 | 1、材质：台面25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 7 | 张 |
| 71 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 3600*1400*750 | 1、材质：台面25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 1 | 张 |
| 72 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 4800*1500*750 | 1、材质：台面25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 1 | 张 |
| 73 | 医生会议椅 | 医生会议椅 | 560*650*1035 | 1、材质：尼龙背架，可升降腰靠，定型海绵，PP固定扶手，25管1.8厚黑色烤漆弓形架，优质网布； 2、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 252 | 张 |
| 74 | 演讲台 | 演讲台 | 680*490*780/1150 | 1、材质：优质钢架，表面静电喷涂； 2、面板尺寸：580*400*18MM； 3、面板材质：MDF吸塑板； 4、配件：2.0寸万向PU滑轮，两轮可锁定； 5、颜色：架子象牙白，桌面板可选冰峰山、枫木色。 | 9 | 张 |
| 75 | 值班床 | 值班床 | 970*2135*1900 | 1、材质：精选优质松木实木框架，床板为12mm环保夹板； 2、配件：ø15mm大床连接件，结构稳固，塑料脚钉； 3、配置：木质扶梯，含棕床垫。 | 87 | 张 |
| 76 | 医用工作台1 | 医用工作台1 | 1000*600*750 | 1、材质：台面为25mm+活动动为16mm厚 E0级实木生态多层板基材，台面2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面； 2、钢脚：采用国标1.2一级冷轧钢制作，钢背板采用0.8板，带U型码仔上开4个86线盒孔，静电热固性喷塑,经酸洗磷化防锈处理，表面喷涂, 3、配件：三节路轨、线盖2个； 4、配置：活动三抽柜、木制主机架、主台； 5、区域：医疗区域医生办公桌。 | 404 | 米 |
| 77 | 医用工作台2 | 医用工作台2 | 1200*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚其它16mm厚， E0级实木生态多层板基材，台面2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面，开孔配60线盒； 2、配件：配木制键盘架，三节导轨，塑料拉手，常规锁具，带木制吊档板； 3、桌脚：采用钢制桌脚，静电粉末喷涂。 | 37 | 张 |
| 78 | 医用工作台2 | 医用工作台2 | 2100*600*750 | 1、材质：台面为25mm厚其它16mm厚， E0级实木生态多层板基材，台面2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面，开孔配60线盒； 2、配件：配木制键盘架，三节导轨，塑料拉手，常规锁具，带木制吊档板； 3、桌脚：采用钢制桌脚，静电粉末喷涂。 | 1 | 张 |
| 79 | 医用工作台3 | 医用工作台3 | 主台1500*700*750 副柜1000*450*650 | 1、材质：台面为25mm厚其它16mm厚， E0级实木生态多层板基材，台面2.0mm厚PVC封边，三聚氰胺纸饰面，开孔配60线盒； 2、配件：配木制键盘架，三节导轨，塑料拉手，常规锁具，带木制吊档板； 3、桌脚：采用钢制桌脚，静电粉末喷涂。 | 30 | 张 |
| 80 | 屏风卡位1 | 屏风卡位1 | 1400*1400*1200 | 1、材质：台面为25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，折叠床，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节导轨、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手，木制键盘架，木制三抽柜，木制活动主机架； 3、配置：屏风为钢化玻璃，桌面以上为夹板基材，桌面以下为夹板，主屏风带通用走线槽，其余屏风没有走线槽。 | 2 | 组 |
| 81 | 屏风卡位2 | 屏风卡位2 | 1800*1600*1200 | 1、材质：台面为25mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，折叠床，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节导轨、可选塑料暗拉手或128U型不锈钢拉手，木制键盘架，木制三抽柜，木制活动主机架； 3、配置：屏风为钢化玻璃，桌面以上为夹板基材，桌面以下为夹板，主屏风带通用走线槽，其余屏风没有走线槽。 | 64 | 组 |
| 82 | 医用工作椅3 | 医用工作椅3 | 常规 | 1、头枕:三防布+定型棉+可升降黑色框； 2、椅背:3D特网+可升降腰靠+黑色框架(带铭牌)； 3、椅座:耐磨抗菌皮+定型棉+曲木板+黑色底壳； 4、扶手:黑色主体可升降结构+TPR软面盖； 5、机构:三段式锁定同步倾仰底盘； 6、气杆:100mm行程优质气压棒； 7、椅脚:330mm黑色尼龙五星脚； 8、椅轮:60*25mm黑色万向尼龙轮。 | 500 | 张 |
| 83 | 医用前椅 | 医用前椅 | 常规 | 1、背框：优质工程料PP+纤维； 面料：背、办公专用优质网布，坐布料； 2、海绵：定型棉； 3、扶手：白色固定扶手； 4、脚架：烤白漆架圆管弓型架； 5、颜色：白色框架。 | 68 | 张 |
| 84 | 打印桌 | 打印桌 | 2100*600*760 | 1、材质：台面25mm厚其它为16mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强； 2、配件：优质三合一连接件，防滑脚垫。 | 1 | 张 |
| 85 | 密集柜 | 密集柜 | Wx1980x2107 | 1.材质：0.8mm厚冷轧钢板，立柱采用1.2mm厚冷轧钢板，静电粉末喷涂， 304不锈钢轨道； 2、配置：静音滑轮，手动开启。 | 16 | 立方 |
| 86 | 单人位沙发 | 单人位沙发 | 800*880*670 | 1、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海棉：高密度海棉； 3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； 4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 5、五金：黑色喷涂钢脚。 | 8 | 张 |
| 87 | 双人位沙发 | 双人位沙发 | 1600*880*670 | 1、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海棉：高密度海棉； 3、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； 4、面料：面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用； 5、五金：黑色喷涂钢脚。 | 27 | 张 |
| 88 | 医用主席台 | 医用主席台 | 1400*600*760 | 1、材质：台面25mm厚其它为16mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强； 2、配件：优质三合一连接件，防滑脚垫。 | 4 | 张 |
| 89 | 培训条桌 | 培训条桌 | 1200*600*750 | 1、材质：采用 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强； 2、钢架：喷涂钢架采用2.0异型管+开模铝合金+PP件组装； 3、配件：PP件吊档板，优质脚轮。 | 42 | 张 |
| 90 | 培训椅1 | 培训椅1 | 570*630*810 | 1、材质：氮气辅助注塑，一体成型，轻盈，简洁，全新PP+35%玻纤，环保，全新PP+35%玻纤，环保，特制后仰减震组件，缓解疲劳，向上无限叠加，省空间，带扶手； 2、配件：防滑脚垫。 | 98 | 张 |
| 91 | 培训椅2 | 培训椅2 | 580*540*770 | 1、材持：氮气辅助注塑，一体成型，轻盈，简洁，全新PP+35%玻纤，环保，全新PP+35%玻纤，环保，特制后仰减震组件，缓解疲劳，向上无限叠加，省空间，带折叠桌板； 2、配件：防滑脚垫。 | 591 | 张 |
| 92 | 接待沙发 | 接待沙发 | 常规 | 1、材质：优质面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用、多层夹板座背，40#高回弹海绵，座感舒适，透气性好； 2、优质实木扶手及脚架，环保油漆喷涂； 3、配件：防滑脚垫。 | 8 | 张 |
| 93 | 医用茶几 | 医用茶几 | 680*480*560 | 1.材质：E0级高密度中纤板贴0.6mm胡桃木皮饰面，桌架采用优质橡胶木实木脚架； 2、油漆：采用环保油漆喷涂； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 8 | 张 |
| 94 | 吧椅 | 吧椅 | 常规 | 1、工程ABS原生塑胶耐刮、耐火、耐高温，耐腐蚀，环保； 2、201不锈钢钢管结构架； 3、高密度环保抗菌海绵40#。 | 5 | 张 |
| 95 | 谈话桌 | 谈话桌 | 1000*500*760 | 1、材质：台面25mm厚其它为16mm厚 E0级实木生态多层板基材，三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强； 2、配件：优质三合一连接件，防滑脚垫。 | 23 | 延米 |
| 96 | 医生工作台4 | 医生工作台4 | 1800*1740*760 | 1、面材：E0级优质环保木皮饰面，厚度0.6mm，AAA级； 2、基材：采用优质绿色环保（E0级）中密度纤维板；油漆采用环保油漆，，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 3、配件：优质五金配件。 | 8 | 张 |
| 97 | 医用行政文件柜 | 医用行政文件柜 | 2400*450*2000 | 1、面材：E0级优质环保杉木皮饰面，厚度0.6mm，AAA级； 2、基材：采用优质绿色环保（E0级）中密度纤维板；油漆采用环保油漆，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 4、配件：优质五金配件。 | 8 | 个 |
| 98 | 医用工作椅4 | 医用工作椅4 | 常规 | 1、头枕：PA料6档升降幅度达5.5cm加定型棉； 2、背：全新PA加纤注塑成型一体胶框，卡入2.0mm车缝扁形胶边，更显边角处理精细的效果。嵌入软PP龙骨可调节软腰靠。搭配优质特网； 3、扶手：用全新PP加纤注塑一体成型固定扶手； 4、座：采用PP加纤内外胶框配合，外框底板往前后滑动约5厘米，滑动功能，搭配优质进口特网饰面间隔50密度的黑色定型棉衬座前边，自载重金属结构圆形单手柄二档底盘； 5、气杆：品质要求的国III级黑色（85-40mm）行程气压杆，通过不间断测压10万次而无损坏； 6、五星脚：采用350mm半径的高档八爪铝合金脚，通过1800KG静压测试无品质异常。配备60mm直径的哑光全黑色PU尼龙静音轮子。 | 8 | 张 |
| 99 | 医用前椅 | 医用前椅 | 常规 | 1、背框：优质工程料PP+纤维； 面料：背、办公专用优质网布，坐布料； 2、海绵：定型棉； 3、扶手：白色固定扶手； 4、脚架：烤白漆架圆管弓型架； 5、颜色：白色框架。 | 16 | 张 |
| 100 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 4800*1700*780 | 1、面材：E0级优质环保杉木皮饰面，厚度0.6mm，AAA级； 2、基材：采用优质绿色环保（E0级）中密度纤维板；油漆采用环保油漆，含水率≤12%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 3、配件：优质五金配件。 | 2 | 张 |
| 101 | 医用会议椅 | 医用会议椅 |  | 1、材质：优质面料为医用磨耐皮，防刮、耐磨，环保耐用、多层夹板座背，40#高回弹海绵，座感舒适，透气性好； 2、优质实木扶手及脚架，环保油漆喷涂； 3、配件：防滑脚垫。 | 60 | 张 |
| 102 | 医用控制台 | 医用控制台 | 延米*800*950 | 1、台面板及主体框架：E0级高密度中纤板，硬度高、无味、环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L,密度760g/m3； 2、面饰涂上高质量的环保油漆； 3、经过三底两面喷烤环节最终成型，其面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富艺术感； 4、功能特点：1)可按油漆色板、要求选择不同的色彩搭配； 5、按不同的用途选择不同的厚度的板材（其厚度12mm、16mm、25mm等）； 6、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火； 7、配件：优质 五金配件。 | 10 | 米 |
| 103 | 培训桌1 | 培训桌1 | 常规 | 1、材质：多层夹板台面、PVC一体成型封边； 2、钢脚：厚度1.2mm，优质冷轧钢； 3、配件：防滑脚垫。 | 10 | 张 |

★注：1. 本项目核心产品为：“序号3医用治疗柜 ”。

### 三、技术要求

## （1）医用吊柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准： | (1)搁板垂直加载稳定性试验垂直力 150N，空载搁板无倾翻现象；结构和底架强度试验；跌落试验； (2)锁具、插销装置、拉门耐久性试验循环次数 ≥150000次； (3)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (4)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (5)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； (6)抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； (7)耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、大毛霉、绿色木霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、链格孢等耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 提供《医用吊柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （2）医用地柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准： | (1)搁板垂直加载稳定性试验垂直力 150N，空载搁板无倾翻现象；结构和底架强度试验；跌落试验； (2)锁具、插销装置、拉门耐久性试验循环次数 ≥150000次； (3)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (4)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (5)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； (6)抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； (7)耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、大毛霉、绿色木霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、链格孢等耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 提供《医用地柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （3）医用牙科边柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999 、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准： | (1)搁板垂直加载稳定性试验垂直力 150N，空载搁板无倾翻现象；结构和底架强度试验；跌落试验； (2)锁具、插销装置耐久性试验循环次数 ≥150000次； (3)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (4)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (5)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； (6)抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； (7)耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、大毛霉、绿色木霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、链格孢等耐霉菌性等级均达到0级。 |
| 提供《医用牙科边柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （4）医用实验台

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 35607-2017、 GB/T 3325-2017、 QB/T 3827-1999、 QB/T 4371-2012、 GB/T 1741-2020标准； | (1)甲醛释放量≤0.05mg/m³； (2)挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (3)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均≤20mg/kg； (4)通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验； (5)通过桌面水平耐久性试验（加力300N，循环次数≥20000次）； (6)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (7)抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； (8)耐霉菌性等级：黑曲霉、大毛霉、绿粘帚霉、绳状青霉、赭绿青霉等均达到0级。 |
| 提供《医用实验台》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （5）医用分类垃圾柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 QB/T 3827-1999、 GB/T 3325-2017、 GB/T 35607-2017 标准； | (1)形状和位置公差：邻边垂直度(框架) 对角线长度差:≤2mm, 对边长度差:≤2mm, 翘曲度≤2.0mm, 平整度≤0.20 mm, 分缝≤2.0 mm, 着地平稳性底脚与水平面的差值≤2.0 mm； (2)金属件外观：焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 冲压件应无脱层、裂缝; 喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 塑料件外观应无裂纹，无明显变形; 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕； (3)结构安全: 活动部件间距离≤5mm或≥25mm, 人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角, 固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)； (4) 金属喷漆(塑)涂层硬度≥H； (5) 金属喷漆(塑) 涂层耐腐蚀:100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生; 100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； (6)通过主体结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验； (7) 拉门耐久性≥150000次； (8)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； |
| 提供《医用分类垃圾柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （6）医用配餐柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 35607-2017、GB/T 3325-2017、 QB/T 3827-1999、 QB/T 4371-2012、 GB/T 1741-2020标准； | (1)甲醛释放量≤0.05mg/m³； (2)挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (3)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均≤20mg/kg； (4)通过结构和底架强度试验，通过跌落试验；通过搁板垂直加载稳定性试验； (5)通过拉门耐久性试验（循环次数≥150000次）； (6)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (7)抑菌率：铜绿假单胞菌、粘质沙雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； (8)耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、绿色木霉、大毛霉、绿粘帚霉、腊叶芽枝霉等均达到0级； |
| 提供《医用配餐柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （7）医用洗婴台

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、 QB/T 3827-1999、 QB/T 3832-1999、 GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、 GB/T 1741-2020标准； | （1）通过主桌面垂直静载荷试验；通过桌面持续垂直静载荷试验；通过桌面垂直冲击试验；通过桌面水平耐久性试验； （2）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； （3）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； （4）家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； （5）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； （6）耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、绿色木霉、大毛霉、绿粘帚霉、腊叶芽枝霉等均达到0级； |
| 提供《医用洗婴台》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （8）医用水盆柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、QB/T3827-1999、 QB/T 3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准 | (1)结构和底架强度试验、跌落试验、搁板垂直加载稳定性试验； (2)拉门耐久性试验循环次数 ≥150000次； (3)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (4)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (5)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； (6)抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； (7)耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、绿色木霉、大毛霉、绿粘帚霉、腊叶芽枝霉等均达到0级； |
| 提供《医用水盆柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （9）医用诊断床

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准； | （1）力学性能：1）通过床铺面集中静载荷试验；2）通过床结构耐久性试验； （2）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； （3）甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³； TVOC≤0.3mg/m³； （4）家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； （5）抑菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； （6）耐霉菌性等级：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、赭绿青霉、绿色木霉、大毛霉、绿粘帚霉、腊叶芽枝霉等均达到0级； |
| 提供《医用诊断床》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （10）医用工作台

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| QB/T 3827-1999、GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017； | （1）金属件外观：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； （2）金属表面耐腐蚀经过≥240h乙酸盐雾试验后,镀层的耐腐蚀等级≥9级； （3）结构安全：抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外) （4）通过桌面水平耐久验性试验（加载150N,≥30000次） （5）通过拉门耐久性试验（质量2kg，≥120000万次） （6）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。 |
| 提供《医用工作台》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （11）培训条桌

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017标准； | （1）形状和位置公差：平整度≤0.20mm；底脚平稳性≤2.0mm； （2）外观要求：1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；2）板件或部件在接触人体或贮藏部位不应有毛刺、刃口或棱角；3）贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；5）各种配件安装应严密、平整、瑞正、牢固，结合处应无开裂或松动； （3）表面理化性能要求：1）耐冷热循环：应无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；2）耐干热应不低于3级；3）耐湿热应不低于3级；3）耐污染性能应不低于3级； （4）力学性能：1）通过主桌面垂直静载荷试验；2）通过水平静载荷试验；3）通过桌面垂直冲击试验；4）通过桌腿跌落试验；5）通过垂直和水平加载稳定性试验； （5）甲醛释放量≤0.05mg/m³； （6）苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； |
| 提供《培训条桌》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （12）医用更衣柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 35607-2017、GB/T 3325-2017、 QB/T 3827-1999、 QB/T 4371-2012、 GB/T 1741-2020标准 | (1)甲醛释放量≤0.05mg/m³； (2)挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (3)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均≤20mg/kg； (4)通过挂衣棍支承件强度试验，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验； (5)通过锁具、插销装置耐久性试验（循环次数≥150000次）； (6)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (7)抑菌率：铜绿假单胞菌、粘质沙雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； (8)耐霉菌性等级：大毛霉、绿粘帚霉、绳状青霉、赭绿青霉等均达到0级。 |
| 提供《医用更衣柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （13）医用儿童诊断桌

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T35607-2017标准 | (1)甲醛释放量≤0.05mg/m³； (2)挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (3)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均≤20mg/kg； |
| 提供《医用儿童诊断桌》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （14）医用304不锈钢清洗池

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、GB/T3832-1999、GB/T3280-2015、GB/T35607-2017 标准 | (1)产品外观性能要求金属件管材合格； 焊接件检测合格；冲压件检测合格; (2)结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); (3)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。 (4)化学成分：C(%)≤0.07、S(%)≤0.030、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.00、Cr(%)17.50-19.50、Ni(%)8.00-10.50。 (5)乙酸盐雾试验≥450小时，耐腐蚀等级≥9级。 |
| 提供《医用304不锈钢清洗池》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （15）医用304不锈钢拖把池

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、GB/T3832-1999、GB/T3280-2015、GB/T35607-2017 标准 | (1)产品外观性能要求金属件管材合格； 焊接件检测合格；冲压件检测合格; (2)结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); (3)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。 (4)化学成分：C(%)≤0.07、S(%)≤0.030、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.00、Cr(%)17.50-19.50、Ni(%)8.00-10.50。 (5)乙酸盐雾试验≥450小时，耐腐蚀等级≥9级。 |
| 提供《医用304不锈钢拖把池》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （16）医用毒麻药品柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T 3325-2017、GB/T10125-2021、GB/T3832-1999、 GB/T35607-2017 标准； | (1)平整度≤0.2mm；着地平稳性≤2.0mm； (2)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位； (3)结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)； (4)冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。 (5)通过顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验； (6)乙酸盐雾试验≥450小时，耐腐蚀等级≥9级。 (7)配件：家具锁锁定到位，开启应灵活。 (8)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。 (9)可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； |
| 提供《医用毒麻药品柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （17）医用文件柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T35607-2017、GB/T3325-2017、QB/T3827-1999标准； | (1)形状和位置公差：对角线长度差: 邻边垂直度(面板)≤3mm;对边长度差:≤2mm; 翘曲度(面板)≤3.0mm;平整度（面板）≤0.20mm;位差度≤2.0mm;着地平稳性底脚与水平面的差值≤2.0mm; (2)金属件外观：喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕； (3)配件插销等启闭配件应启闭灵活; (4)结构安全固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); (5)金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀: 100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生; 100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; (6)金属电镀层抗盐雾100h，1.5mm以下锈点≤20点/dm3(距离边棱角缘2mm以内不计); 其中≥1.0mm锈点不超过5点/dm3(距离边棱角缘2mm以内不计) (7)搁板定位试验、搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、结构和底架强度试验、通过拉门耐久性试验(质量2kg，≥10万次) (8) 甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (9)金属表面耐腐蚀：经过≥240小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级； |
| 提供《医用文件柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （18）医生工作椅

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 QB/T2280-2016标准 | （1）椅背偏心度≤140mm；外形对称度≤6mm；座面左右水平偏差≤6mm；着地平稳性≤2mm； （2）塑料件外观：应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差； （3）软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶；软包件应外形饱满，圆滑一致,对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶；一体发泡成型部件应结合牢固、平服，不应有脱落、起皱、松驰等缺陷。 （4）金属件外观：金属件应进行防锈处理不应有锈迹；金属件应无端部未封口的管件。管材和冲压件不允许有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm,冲压件平整； （5）其他外观要求：产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角；产品的所有外表部位不应有掉(脱)色现象； （6）软质聚氨酯塑料泡沫密度（座面）≥30kg/m³；软质聚氨酯塑料泡沫回弹性≥40%； （7）纺织面料干摩擦色牢度≥3级； （8）通过椅子向前倾翻试验、通过椅子向后倾翻试验、通过扶手椅侧向倾翻试验，均应无倾翻； （9）通过座面冲击试验：1）座椅零部件无断裂或割裂现象；2）加载部位无明显变形；3）座椅结构无松动；4）试件试验期间不应发出清晰可辩的噪声；5）升降机构和旋转机构应无失灵；6）应无螺丝等零配件明显松动； |
| 提供《医用工作椅》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （19）医用货架

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017、GB/T10125-2021或QB/T 3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T35607-2017、HJ2547-2016标准 | （1）金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹； （2）结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角； （3）有害物质限量：涂层和覆面层可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤75mg/kg；可溶性汞≤75mg/kg； （4）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； （5）可迁移元素:铅Pb≤90mg/kg, 镉Cd≤50mg/kg, 铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg； （6）经过≥450小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； |
| 提供《医用货架》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （20）沙发

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合QB/T1952.1-2012、 GB17927.1-2011、GB/T35607-2017标准； | （1）内部木制件用料：不应使用昆虫尚在侵蚀的木材；不应使用有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材； （2）面料外观：面料应保持清洁，无破损；皮革面料应无明显色差，无表面龟裂； （3）安全性能：座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后应无刃口、毛刺等； （4）摩擦声：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声； （5）泡沫塑料表观密度：座面≥25kg/m³； （6）泡沫塑料回弹性能≥40%； （7）通过沙发座、背及扶手耐久性试验； （8）通过香烟抗引燃特性试验； （9）苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。 |
| 提供《沙发》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （21）无菌药品柜

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017标准 | (1)焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝； (2)通过非固定柜空载稳定性试验；通过非固定柜加载稳定性试验； |
| 提供《无菌药品柜》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （22）医用诊断桌

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T35607-2017标准 | (1)甲醛释放量≤0.05mg/m³； (2)挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (3)家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均≤20mg/kg； |
| 提供《医用诊断桌》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （23）候诊椅

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017标准 | （1）通过座面静载荷试验；通过椅背静载荷试验；通过座面耐久性试验；通过椅背耐久性试验；通过扶手耐久性试验； （2）理化性能要求：耐腐蚀: 100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓包产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象； （3）产品涂层和覆面层中可溶性重金属：可溶性铅:≤90mg/kg；可溶性镉:≤75mg/kg；可溶性铬:≤60mg/kg；可溶性汞:≤60mg/kg。 |
| 提供《候诊椅》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （24）医用抽血台

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3324-2017、 GB18584-2001 GB/T3325-2017 标准 | - 通过主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验； （2）木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （3）甲醛释放量≤0.5mg/m³/L； （4）表面理化性能要求：耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热不低于3级(5级最好，1级最差)；耐湿热不低于3级(5级最好，1级最差)；耐污染性能应不低于3级(5级最好，1级最差)；抗冲击冲击高度50m，应不低于3级(1级最好，5级最差)； （5）金属电镀层抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计) |
| 提供《医用抽血台》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （25）会议桌

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T3827-1999标准； | (1)平整度≤0.2mm；底脚平稳性≤2.0mm； (2)甲醛释放量≤0.05mg/m³； (3)苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯≤0.1mg/m³，TVOC≤0.3mg/m³； (4)木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮藏部位不应有毛刺、刃口或棱角；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；榫、塞角、零部件等结合处不应有断裂；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (5)耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象； (6)耐干热、耐湿热不低于3级； (7)桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验；通过垂直和水平加载稳定性试验； (8)通过桌面水平耐久性≥60000次； (9)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥9级。 |
| 提供《会议桌》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （26）孕妇椅

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB/T3324-2017、GB/T16799-2018、GB/T35607-2017、GB/T29894-2013、 BS 5852:2006 R2011或GB17927.1-2011标准； | （1）木工要求：各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （2）安全性要求重金属可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg； （3）甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； （4）耐磨性（CS-10,500g,500r）无明显损伤、剥落；游离甲醛未检出； （5）通过：座面静载荷试验、椅背静载荷试验；椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验； （6）通过可燃性试验（0号火源）； |
| 提供《孕妇椅》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （27）电解钢板

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准； | (1)涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝； (2)金属喷漆(塑)涂层：硬度≥H；冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； (3)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，耐腐蚀等级≥9级； (4)抗菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、粘质沙雷伯氏菌、肺炎克雷伯氏菌均≥99%； (5)耐霉菌性等级：黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均≤0级； (6)化学成分：C(%)≤0.12、S(%)≤0.03、P(%)≤0.03、A1(%)≥0.02、Mn(%)≤0.60； (7)规定塑性延伸强度≤280MPa；抗拉强度270-410MPa；断后伸长率≥26%； |
| 提供《电解钢板》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （28）304不锈钢

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T3280-2015标准； | (1)金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级； (2)规定塑性延伸强度≥205MPa；抗拉强度≥515MPa；断后伸长率≥40%； (3)化学成分：C(%)≤0.07、S(%)≤0.030、P(%)≤0.045、Si(%)≤0.75、Mn(%)≤2.00、Cr(%)17.50-19.50、Ni(%)8.00-10.50； |
| 提供《304不锈钢》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （29）实木生态多层板

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T9846-2015、GB/T17657-2013标准 | (1)含水率5~16% (2)静曲强度：顺纹单个合格试件≥24.0MPa;顺纹符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%；横纹单个合格试件≥20.0MPa; 横纹符合指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的90%； (3)甲醛释放量≤0.021mg/m³ |
| 提供《实木生态多层板》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （30）网布

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB 18401-2010、 GB 17927.2-2011标准 | (1)甲醛含量A类≤20mg/kg; (2)pH值4.0~7.5 (3)染色牢度：耐水(变色、沾色)A类≥3-4;(4-5级最佳）、耐酸汗渍(变色、沾色)A类≥3-4;(4-5级最佳）、耐碱汗渍(变色、沾色)A类≥3-4;(4-5级最佳）； (4)可分解致癌芳香胺染料未检出； (5)通过抗引燃特性一模拟火柴火焰试验 |
| 提供《网布》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （31）封边条

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合QB/T4463-2013标准 | (1)可溶性重金属:铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒 Se、砷AS均≤20mg/kg； (2)耐开性(耐龟裂)≥2级（1级最好）；耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.5mg/m³/L; (3)氯乙烯单体≤0.5mg/m³/kg； |
| 提供《封边条》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （32）复合亚克力人造石

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合JC/T908-2013、GB/T31402-2015GB/T24128-2018标准； | (1)巴氏硬度：≥55； (2)载荷变形：≤0.25mm，试验后表面不得有破裂； (3)冲击韧性：≥4.0kJ/㎡； (4)落球冲击：样品不破裂； (5)弯曲强度：≥40Mpa； (6)弯曲弹性模量：≥6.5GPa； (7)耐磨性：≤0.6g； (8)线性热膨胀系数：≤5.0×10-5℃-1； (9)耐污染性：耐污值总和：≤64；最大污迹深度：≤0.12mm； (10)耐化学药品性、耐热性、耐高温性：合格； (11)抗菌率：铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等均≥99%； (12)耐霉菌性等级：长枝木霉、大毛霉、绿粘帚霉、绳状青霉、赭绿青霉、球毛壳霉等均达到0级。 |
| 提供《复合亚克力人造石》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （33）海绵

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T10802-2006标准； | (1)25%压陷硬度≥200N； (2)75%压缩永久变形≤6%； (3)回弹率≥40%； (4)拉伸强度≥110kPa； (5)伸长率≥110%； (6)撕裂强度≥1.8N/cm； (7)干热老化后拉伸强度≥150kPa； (8)湿热老化后拉伸强度≥150kPa。 |
| 提供《海绵》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （34）理化板

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 GB18580-2017、 GB24820-2009标准； | (1)甲醛释放量≤0.124mg/m³； (2)耐磨：磨耗值≤80mg/100r；素色磨350r，应无露底现象； (3)耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类）； (4)耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）； (5)抗菌率：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等均≥99%；(6)耐霉菌性等级：黑曲霉、绿粘帚霉、宛氏拟青霉、大毛霉、绳状青霉、出芽短梗霉等均达到0级。 |
| 提供《理化板》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （35）导轨

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 QB/T2454-2013、QB/T3827-1999标准； | (1)耐久性≥200000次； (2)下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度4%； (3)经过≥450小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级； (4)功能要求：通过垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开试验：1)所有组件或连接件不应断裂损坏；2) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；4) 五金连接件不应松动；5) 所有组件的功能不应损害；6) 抽屉导轨及其组件应能正常工作； |
| 提供《导轨》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （36）门铰

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 QB/T2189-2013、QB/T3827-1999标准； | (1)通过耐久性试验（≥200000次）； (2)经过≥450小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级； (3)过载要求：垂直静载荷（30Kg），水平静载荷（80N），操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N。 |
| 提供《门铰》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （37）锁

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合QB/T1621-2015、QB/T3827-1999标准； | (1)互开率（叶片锁：钥匙牙花6个）≤0.612%； (2)弹子锁、叶片锁使用寿命（锁头直径＜20mm）使用寿命不应少于20000次； (3)乙酸盐雾连续喷雾≥450小时，耐腐蚀等级≥9级。 |
| 提供《锁》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （38）不锈钢螺丝

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 QB/T3827-1999标准 | (1)金属表面耐腐蚀：经过≥240小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级； |
| 提供《不锈钢螺丝》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （39）水槽

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合 QB/T3827-1999、GB/T35607-2017、GB28481-2012标准 | (1)金属表面耐腐蚀：经过≥240小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级； (2)甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³； (3)邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯≤0.1%； (4)重金属铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤90mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg) ≤60mg/kg; |
| 提供《水槽》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

## （40）钢制键盘架

| 标准 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合GB/T3325-2017、QB/T3827-1999标准； | (1)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (2)金属电镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²(距离边棱角缘2mm以内不计)，其中≥1.0mm锈点≤5点/dm²(距离边棱角缘2mm以内不计)； (3)通过推拉构件耐久性试验 (加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm³,≥120000次）； (4)经过≥240小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级； |
| 提供《钢制键盘架》合格检测报告（复印件加盖公章） |  |

### 四、质量保证

（1）投标人所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

（2）投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购人要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，投标人保证相关软件均为正版软件。

（3）投标人保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

### 五、货物验收

1.中标人货物安装完毕后，向采购人提供总货物清单及验收单，采购人须在5个工作日内安排验收，如采购人未能在约定期内验收，则中标人所交付的货物视为产品验收合格。

2.验收标准为中标人、采购人双方共同确认的合同附件内容中的图纸、款式、规格、性能、数量及或提供封样的产品作为工艺和颜色最终的验收标准（颜色以色卡或与中标人所提供的样板为准，因批次不同允许有少许色差。）。

3.如采购人发现中标人所提供货物的款式、规格、数量、性能与合同所约定的不符，采购人应在3个工作日内以书面形式向中标人提出异议，中标人应在24小时内予以回应。如情况属实，中标人应在10个工作日内按采购人要求调、换货。

★4.中标人须在中标公告发布后3个日历日内向采购人提供指定的任意项产品样品和投标文件中要求的检测报告原件（禁止3D打印样品），必要时进行破坏性检验供采购人检验。采购需求中货物(包括完整的样品)的技术参数必须全部满足，采购人如有必要，可以邀请第三方对中标人所提供的样品进行检测，如发现中标人所提供的样品不满足技术参数，则按虚假应标处理。若中标人存在弄虚作假、以次充好等不良行为，即视为虚假投标，采购人有权终止合同并上报政府采购监管部门严肃处理，由此造成的一切后果及损失由中标人承担（投标时提供针对以上内容的承诺函）。

### ★六、保修期

投标人应为采购人提供优质的产品和良好的售后服务，保质期为5年、维修期为10年；凡投标人所售给采购人的产品如出现人为故意损坏、锁具钥匙的遗失、零配件的正常磨损和不可抗拒因素（自然灾害、战争等）导致的损坏等情形不在保修范围，如有损坏需要投标人派人维修，投标人有权收取适当的工本费。

### ★七、交付时间及地点

交付时间：合同签订后，采购人确认最终订单后45个日历日完成交货、安装调试验收。

交付地点：海南省妇女儿童医学中心内

### 八、本项目采购预算： 1434.52万元

### ★九、本项目最高限价： 1434.52万元（报价不得超过最高限价）。

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“二、货物名称、数量及技术参数要求”、“三、技术要求”、“六、保修期”内容须在技术、商务响应表中逐项逐条响应。

附件：楼层图纸（CAD）

## 第四章  评标办法

标包名称： 01

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2023年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具原材料及配件抽样检验报告 | 投标人所投货物的技术标准及重要技术参数要求详见采购需求“三、技术要求”第27-40项（共14项），须提供国家认可的第三方检验机构出具的有效期内的原材料及配件抽样合格检测报告，包含：（27）电解钢板（28）304不锈钢（29）实木生态多层板（30）网布（31）封边条（32）复合亚克力人造石（33）海绵（34）理化板（35）导轨（36）门铰（37）锁、（38）不锈钢螺丝（39）水槽（40）钢制键盘架。每满足1项得1分，本项最高得14分。 【注】：投标文件中提供检验报告复印件加盖公章，报告需满足以下条件：检验报告封面需有CMA、CNAS二种标志，同时提供检测报告的检测机构官方网站查询结果截图和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 （出具报告的有效期须覆盖开标日期，否则不计分，中标后原件备查） | 14分 |
| 2 | 产品质量把控（投标货物成品检测报告） | 投标人提供国家认可的第三方检验机构出具的有效期内的成品合格检测报告，成品检测报告的技术参数要求详见采购需求“三、技术要求”。第1-26项（共26项）包含：（1）医用吊柜（2）医用地柜（3）医用牙科边柜（4）医用实验台（5）医用分类垃圾柜（6）医用配餐柜（7）医用洗婴台（8）医用水盆柜（9）医用诊断床（10）医用工作台（11）培训条桌（12）医用更衣柜（13）医用儿童诊断桌（14）医用304不锈钢清洗池（15）医用304不锈钢拖把池（16）医用毒麻药品柜（17）医用文件柜（18）医生工作椅（19）医用货架（20）沙发（21）无菌药品柜（22）医用诊断桌（23）候诊椅（24）医用抽血台（25）会议桌（26）孕妇椅，每满足1项得1分，本项最高得26分。 【注】：投标文件中需提供抽样检验报告复印件加盖公章，报告需满足以下条件：检验报告封面需有CMA、CNAS标志，同时提供检测报告的检测机构官方网站查询结果截图和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图。 （出具报告的有效期须覆盖开标日期，否则不计分，中标后原件备查） | 26分 |
| 3 | 生产 设备情况 | 所投货物的生产厂商具有以下十种生产设备：1.数控折弯机、2.自动伺服折弯中心、3.板材自动冲剪线、4.光纤激光切割机、5.数控转塔冲床、6.智能木工钻铣加工中心7.自动封边机、8.喷粉生产线、9.推台锯、10.冷压机；生产设备不少于上述十种设备，每缺少一种生产设备的扣0.3分。本项满分3分。 备注：每台设备提供自主购置发票或租赁合同及发票，且设备种类和本项要求必须一致，名称需与上述要求写的生产设备名称相对应，设备证明材料不齐全的不得分。 | 3分 |
| 4 | 售后服务 | 1、投标人或所投产品制造商具有商品售后服务体系认证证书，满足得1分（提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分）； 2、故障响应时间：承诺电话30分钟以内（含）响应，2小时内（含）到达现场，12小时内（含）解决故障问题得2分；承诺0.5-2小时内（含）响应，2-4小时内（含）到达现场，12-48小时内（含）解决故障问题得1分；不满足上述要求不得分。 3、培训计划：承诺货物验收合格后，组织采购人有关人员培训家具使用保养说明计划得1分，不承诺不得分； 4、质保期内承诺免费提供备品备件得0.5分，不承诺不得分。（提供承诺函并加盖公章，不提供不得分） 5、需提供本地化服务机构证明文件(营业执照及合作合同）；如没有，需承诺中标后可设置售后服务机构。符合要求得0.5分，不承诺不得分。（提供承诺函并加盖公章，不提供不得分） | 5分 |
| 5 | 深化设计方案 | 根据提供的CAD建筑图纸，投标人重点深化设计 1、家具平面布局图进行优化设计（-1F-14F平面图共计15张），每张得0.2分，共计 3分； 2、根据CAD建筑图纸标注红框区域制作产品空间效果图：一层：专科诊室、中医诊室、候诊区、挂号收费、中医特色治疗室、口腔诊室；九层：治疗室、检查、洗婴室、示教会议/避难间、医办、主任、值班、更衣、配奶；以上15个空间，每个空间至少有两个角度展示产品空间效果，共计30张效果图， 每张得0.1分，不提供及不符合红框区域制作的不得分，共计3分； | 6分 |
| 6 | 企业综合实力 | 1. 投标人提供以下5项产品:沙发、医用护士站、医用工作台、医用实验台、医用治疗柜的CQTA品质验证证书，得2分，缺一项不得分，。 2.投标人获得高新技术企业认证证书且在有效期内的，得1分。 3.投标人同时具有ISO14001环境管理体系认证证书 、ISO9001质量管理体系认证证书 、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，得1分，缺一项不得分。 【注】以上证书须提供复印件加盖公章及颁布机构官方网站查询结果截图，不提供不得分。 | 4分 |
| 7 | 产品环保认证 | （1）投标人具有中国环保产品认证证书，认证单元为金属家具或木制家具，且认证产品名称须在此次采购清单产品目录内：每提供1个产品得0.5分，满分2分。 （2）投标人具有低 VOCs家具产品认证证书，认证单元为金属家具或木制家具，且认证产品名称须在此次采购清单产品目录内：每提供1个产品得0.5分，满分2分。 （3）投标人具有中国环境标志产品认证证书，认证单元为金属家具或木制家具，且认证产品名称须在此次采购清单产品目录内：每提供1个产品得0.5分，满分2分。 【注】以上证书须提供复印件加盖公章及颁布机构官方网站查询结果截图，不提供不得分。证书必须在有效期内的，否则不计分 | 6分 |
| 8 | 业绩证明 | 投标人需提供近3年（2020年6月1日至投标截止时间）在国内承接的类似家具业绩，每提供一份得1分，最高分6分。 [注]评分依据: 1.每份业绩需同时提供合同及验收报告复印件，2.每份合同清单至少有 5个产品与本次采购清单相关。以上二个条件任意一个不满足不得分。 | 6分 |

## 技术商务评分表：

## 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 |  | 30 |

- 正文部分

- 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

- 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

- 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

- 4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

购销合同

合同编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据2023年  月  日海南省妇产科医院物资采购项目（编号：）公开招标结果及招标文件的要求, 为保证双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规及有关事宜，签署以下合同条款:

一、货品明细

| 采购货物名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 免费保修期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： 以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输（买方指定地点）、含税、安装、调试、培训、售后服务等费用。货物清单（名称、型号、规格、材质、数量、单价、图片及颜色等）详见附件，最终结算以实际到货为准。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式

1.合同签订后10个工作日内，乙方向甲方支付合同总价3%的履约保证金，以银行履约保函形式提交，保函期限为二年，保函金额为 元。

2.合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%的货款（即  元）。

3.合同签订后，甲方确认最终订单后45个日历日内，乙方完成全部货物的供货、运输、安装工作，提交验收报告和正规的全额税务发票等全部材料，正式通过验收后，甲方支付合同总价的70%货款（即  元）。

4.验收合格后满2年，乙方提交完整的付款资料后，甲方需在10个工作日内退回合同总价3%的履约保函原件（即  元）。

三、交货地址、时间

1.交货地址：采购人指定地点 。

2.交货时间为合同签定后，确认订单之日起 45 日历天完成供货。

3.甲方联系人：        ，联系电话：              ；

乙方联系人：        ，联系电话：              。

四、货物运输与安装

1.货物运输：由   乙  方提供；货物安装：由  乙  方提供。

2.在乙方安排交货前，甲方须提供适合安装条件的现场给乙方进行货物安装。

3.如乙方货到现场，甲方装修正在进行未能及时清场，甲方应及时安排场地摆放乙方货物，并与乙方代表一起清点货物后封存；如甲方安装现场清场后需要进行安装，甲方须提前3个工作日通知乙方，以做调配。（如乙方货物在甲方场地遗失或受损以至产生相关费用，由甲方负责。）

4.现场安装按照双方约定位置安装调试, 如任何一方对现场安装有任何异议，需经双方共同协商后在原有图纸上签字确认。

5.乙方应遵守甲方施工现场各项管理制度，服从甲方的管理，做好现场文明施工，卫生清理工作。乙方负责自行施工范围内的垃圾清理，并负责运至甲方的指定消纳地点，做到人走场清。一旦发现乙方未能及时清运，由甲方安排工人清理后，甲方有权按500元/次向乙方收取垃圾清理费。

6.乙方负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。乙方在家具安装过程中的原材料、半成品，分类、分规格堆放整齐平直，防止变形损坏、防止倾倒。注重成品保护，确保成品不被污染和损坏。保护其他施工单位的成品、半成品，已经装修的地面、墙面不得出现刮花、污点等破坏他人产品的行为；如有上述行为，乙方必须在7日内修复，修复的质量必须达到原标准。乙方逾期不修复或者修复不符合要求，甲方有权委托第三方修复，乙方按修复费用的1.5倍向甲方支付维修费。

五、货物验收与保修期

1.乙方货物安装完毕后，向甲方提供总货物清单及验收单，甲方须在5个工作日内安排验收，如甲方未能在约定期内验收，则乙方所交付的货物视为产品验收合格。

2.验收标准为甲、乙双方共同确认的合同附件内容中的图纸、款式、规格、性能、数量及或提供封样的产品作为工艺和颜色最终的验收标准（颜色以色卡或与乙方所提供的样板为准，因批次不同允许有少许色差。）。

3.如甲方发现乙方所提供货物的款式、规格、数量与合同所约定的不符，甲方应在3个工作日内以书面形式向乙方提出异议，乙方应在24小时内予以回应。如情况属实，乙方应在10个工作日内按甲方要求调、换货。

4.乙方应为甲方提供优质的产品和良好的售后服务，保修期为5年；凡乙方所售给甲方的产品如出现人为故意损坏、锁具钥匙的遗失、零配件的正常磨损和不可抗拒因素（自然灾害、战争等）导致的损坏等情形不在保修范围，如有损坏需要乙方派人维修，乙方有权收取适当的工本费。

六、货物所有权的转移

1.全部货物完成安装，交付给甲方之日起，货物所有权归甲方所有。

2.在货物验收合格或视为验收合格后60天内甲方未付清合同全部款项的，乙方有权将货物拆走，本合同解除，已收款项不予退还，由此所产生的一切后果由甲方负责。

七、保密条款

有关本合同的协商、签订和本合同的所有内容，以及为履行本合同而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等，双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用许可或者进行其他任何形式的泄露和使用。否则，一方因此给另一方造成损失的，另一方有权要求赔偿。

八、不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗拒原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方在成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力原因消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

九、违约责任

1. 除不可抗拒力（自然灾害、战争等）外，乙方未能及时完成供货、运输、安装并交付甲方使用的；乙方延期交货应支付甲方违约金，违约金为未交付货物金额的0.01%/日计算。乙方延迟交货超过20日，甲方有权解除合同，解除合同的通知发送至乙方指定邮箱或本合同落款地址视为送达。合同解除后，货物尚未交付的，由乙方自行运回，费用由乙方承担，货物已经交付的，由甲方扣除违约金后将结算款项付给乙方。

2.乙方所有货物安装验收完毕，并已交付甲方使用，甲方验收合格后延期付款的，甲方应支付乙方违约金，每日违约金按照未支付款项金额×中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算。

3.如果货物质量和规格与合同不符合，或质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权选择退货或换货，甲方退货的，乙方应退还对应部分货款，退货、换货所产生的一切损失均由乙方承担。

4.乙方应保证合同货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

十、合同变更和终止

1.合同一经签订，任何一方不得擅自变更，所有对合同的变更均需双方书面签字盖章确认。

2.本合同签订后，如非乙方的原因，甲方要求减少或取消部分产品订单，甲方必须事先以书面形式通知乙方，并与乙方友好协商另起补充协议，乙方将按以下情况酌情收费：

①在订单确认后且未造成乙方损失的情况下，甲方要求减少或取消部分产品订单的，则免收费用；

②因甲方原因减少、变更或取消部分产品订单的，由此造成乙方物料及人工的损失，乙方则按实际产生物耗收费，同时每次变更产品资料则交期推迟3-7天，如遇特殊情则另做调整：

备注：该费用从货物定金中扣除。

3.本合同签订后，如甲方需要增加部分产品，甲方应与乙方友好协商另起补充协议，补充协议须双方签字盖章确认为准。

4.在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时，本合同即时终止。

十一、合同争议解决

当甲、乙双方在履行合同时发生合同争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方同意按以下约定方式解决争议：向甲方所在地人民法院，即海口市琼山区人民法院诉请裁决。

十二、其他约定

1. 如需变更本合同条款，双方应另行签订书面补充协议，并加盖双方印章，方才有效。

2.本合同由合同正本和合同附件（中标通知书、货品清单）组成，合同所定产品的具体规格、材质、数量和颜色参考合同附件“货品清单”。

3.合同附件是合同正本不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

4. 本合同壹式陆份，以中文书写。甲方叁份、乙方贰份、招标机构执壹份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，不含高空作业费、打孔费等其他费用。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 |  |  | 投标文件页码索引 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）