第五部分 工程量清单

**编 制 说 明**

一、工程概况

国际医学中心改造项目-室外配套工程建设内容：国际医学中心-室外配套工程包括大门道路工程、鱼池工程、鱼池栈道工程、玻璃雨棚工程、绿化工程、给水工程、排水工程。

二、编制依据

1..按《国际医学中心-室外配套工程》设计图纸编制；

2.工程量清单项目计量规范2013；

3.海南省园林绿化工程综合定额(2019)；

4.海南省装饰装修工程综合定额2017；

5.海南省安装工程综合定额2017；

6.《海南市场信息价》2023年10月份材料预算单价；

7.各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料；

8.其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

三、编制说明

1.工程量清单控制价按施工图纸及预算等文件结合起来查阅与理解编制。

2.工程量清单中所列工程数量是估算或设计的数量，仅作为投标参考的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，技工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(工程一切险及第三方责任险除外)，税费(营业税及其附加税除外)、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.（1）工程造价管理机构发布的工程造价信息海口地区（海南工程造价信2023.10）；工程造价信息没有发布的参照市场价；（3）暂列金额、暂估价说明：由招标人列出，投标人按招标人提供的金额计入投标总价。（4）其它相关资料。施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；

5.工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表2） | |  | | |  | | |
| **建设项目投标报价汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | 单位：元 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额 | 其中: | | | |
| 暂估价 | | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 室外装饰装修工程 | |  |  | |  |  |
| 2 | 土建工程 | |  |  | |  |  |
| 3 | 绿化工程 | |  |  | |  |  |
| 4 | 给水工程 | |  |  | |  |  |
| 5 | 排水工程 | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 投标报价合计 | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程清单汇总表** | | | | | |
| 工程名称：室外装饰装修工程 | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 1.1 | 挡土墙楼梯 | |  | |  |
| 1.2 | 挡土墙工程 | |  | |  |
| 1.3 | 沥青路面 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 | |  | |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | |  | |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | |  | |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | |  | |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | |  | |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | |  |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 | |  | |  |
| 4.2 | 其中：社保费 | |  | |  |
| 五 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外装饰装修工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 挡土墙楼梯 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | | m3 | 1.32 |  | |  |  |
| 2 | 010101001001 | 原土夯实 | 1.土壤类别:一、二类土 | | m2 | 14.4 |  | |  |  |
| 3 | 010404001001 | 碎石垫层 | 1.碎石直径、厚度:20-40碎石、100mm | | m3 | 14.4 |  | |  |  |
| 4 | 080202001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm | | m3 | 14.4 |  | |  |  |
| 5 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1：2.5水砂浆、素水泥浆一道 | | m2 | 14.4 |  | |  |  |
| 6 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600\*300\*50荔枝面芝麻白花岗岩 | | m2 | 15.41 |  | |  |  |
| 7 | 011105002001 | 台阶踏步防滑条 | 1.防滑条规格材质:5\*15金属铁防滑条 | | m | 25.2 |  | |  |  |
| 8 | 040308004001 | 防水涂料 | 1.材料品种:5mm外墙防水涂料 2.部位:楼梯扶手 | | m2 | 1 |  | |  |  |
|  |  | 挡土墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 9 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | | m3 | 42.92 |  | |  |  |
| 10 | 080202001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm | | m3 | 17.01 |  | |  |  |
| 11 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | | m3 | 18.39 |  | |  |  |
| 12 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土强度等级:C30 | | m3 | 39.85 |  | |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度:20mm | | m2 | 122.62 |  | |  |  |
| 14 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:2 | | m2 | 122.62 |  | |  |  |
|  |  | 沥青路面 |  | |  |  |  | |  |  |
| 15 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | | m3 | 410.81 |  | |  |  |
| 16 | 010101001002 | 原土夯实 | 1.土壤类别:一、二类土 | | m2 | 821.62 |  | |  |  |
| 17 | 040202016001 | 沥青稳定碎石 | 1.石料规格:5.5%水泥稳定碎石 | | m2 | 246.49 |  | |  |  |
| 18 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类m中粒式沥青混凝土+m细粒式改性沥青混凝土 | | m2 | 821.62 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| （清-表4） | | | | | | | | |  |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外装饰装修工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 19 | 060302008001 | 大型设备场外运输 | 1.设备类型:沥青混凝土摊铺机 | | 台 | 1 |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外装饰装修工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 1.45 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 0.87 |  | |  | |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.58 |  | |  | |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.29 |  | |  | |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  | |  | |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | | 不含建施安责险费\*0.001 | 68 |  | |  | |  |  |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 1.03 |  | |  | |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 0.618 |  | |  | |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.412 |  | |  | |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.206 |  | |  | |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.2 |  | |  | |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.54 |  | |  | |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程清单汇总表** | | | | | |
| 工程名称：土建工程 | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 1.1 | 鱼池 | |  | |  |
| 1.2 | 鱼池栈道 | |  | |  |
| 1.3 | 外墙涂料 | |  | |  |
| 1.4 | 散水 | |  | |  |
| 1.5 | 玻璃雨棚 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 | |  | |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | |  | |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | |  | |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | |  | |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | |  | |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | |  |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | |  | |  |
| 5 | 其中：社保费 | |  | |  |
| 五 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 鱼池 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | | m3 | 57.83 |  | |  |  |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | | m3 | 157.73 |  | |  |  |
| 3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | | m3 | 0.74 |  | |  |  |
| 4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋8mm | | t | 0.16 |  | |  |  |
| 5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:纵筋14mm | | t | 17.67 |  | |  |  |
| 6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | | t | 0.41 |  | |  |  |
| 7 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:空腹钢柱 2.钢材品种、规格:200\*200\*12 3.油漆种类及遍数和:红丹防锈漆一遍 4.运输距离:5km | | t | 1.594 |  | |  |  |
| 8 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型:空腹钢梁  2.油漆种类及遍数和:红丹防锈漆一遍 3.运输距离:5km | | t | 29.525 |  | |  |  |
| 9 | 010516002001 | 预埋螺栓 | 1.规格:M24 | | t | 0.367 |  | |  |  |
| 10 | 010502001002 | 二次灌浆 | 1.混凝土强度等级:C20 | | m3 | 0.56 |  | |  |  |
| 11 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20 2.砂浆种类及配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆 | | m2 | 759.62 |  | |  |  |
| 12 | 080403004001 | 涂膜防水 | 1.涂膜品种、遍数、厚度:JS防水两遍 | | m2 | 912.28 |  | |  |  |
| 13 | 040203008001 | 马赛克面层 | 1.块料品种、规格:30\*30\*5浅蓝色陶瓷马赛克 | | m2 | 612.28 |  | |  |  |
| 14 | 琼011104005001 | 玻璃地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:15TP+1.52PVD+15TP超白防滑钢化双层夹胶玻璃 | | m2 | 320.92 |  | |  |  |
| 15 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | | m2 | 13.18 |  | |  |  |
| 16 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:满堂基础模板 | | m2 | 32.95 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 17 | 041102012001 | 柱模板 | 1.构件类型:柱模板 | | m2 | 9.81 |  | |  |  |
| 18 | 041102017001 | 墙模板 | 1.构件类型:墙模板 | | m2 | 331.78 |  | |  |  |
| 19 | 050301002001 | 堆砌石假山 | 1.堆砌高度:3.8m 2.石料种类:火山岩 | | t | 27 |  | |  |  |
|  |  | 鱼池栈道 |  | |  |  |  | |  |  |
| 20 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | | m3 | 42.72 |  | |  |  |
| 21 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | | m3 | 1 |  | |  |  |
| 22 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 | | m3 | 10.44 |  | |  |  |
| 23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋8mm | | t | 0.36 |  | |  |  |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:纵筋16mm+纵筋10mm | | t | 1.34 |  | |  |  |
| 25 | 020512001001 | 木地板 | 1.规格:300\*300\*50 2.木材品种:深棕色防腐木板 | | m2 | 42.72 |  | |  |  |
| 26 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 |  | | m | 56 |  | |  |  |
| 27 | 041102001002 | 垫层模板 |  | | m2 | 3.2 |  | |  |  |
| 28 | 041102012002 | 柱模板 |  | | m2 | 13.44 |  | |  |  |
| 29 | 041102015001 | 板梁模板 |  | | m2 | 58.14 |  | |  |  |
|  |  | 外墙涂料 |  | |  |  |  | |  |  |
| 30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:柔性止水砂浆 | | m2 | 3404.25 |  | |  |  |
| 31 | 011406001001 | 真石漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | | m2 | 3404.25 |  | |  |  |
|  |  | 散水 |  | |  |  |  | |  |  |
| 32 | 011702029001 | 散水厚度6mm |  | | m2 | 255.96 |  | |  |  |
|  |  | 玻璃雨棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 33 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃材料品种、规格:6+12+6LOW-E钢化玻璃 | | m2 | 340.97 |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 |  | |  | |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 |  | |  | |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 |  | |  | |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  | |  | |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | | 不含建施安责险费\*0.001 | 68 |  | |  | |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  | |  | |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  | |  | |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  | |  | |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  | |  | |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  | |  | |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | | 分部分项合计+单价措施项目合计- | 0.61 |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
|  |  |  | | 人材机价差 |  |  | |  | |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | |  |  |  | |  | |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **单位工程清单汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | |
| 序号 | | 汇总内容 | | | | 金额(元) | | | | | | 其中：暂估价(元) | | | |
| 一 | | 分部分项工程费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | 一、清表土、外购回填土及施工措施 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 二 | | 措施项目费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1 | | 施工单价措施项目费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2 | | 施工总价措施项目费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.1 | | 其中：安全防护、文明施工费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.2 | | 其中：临时设施费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.3 | | 其中：雨季施工增加费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.4 | | 其中：夜间施工增加费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2.5 | | 其中：视频监控费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 三 | | 其他项目费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3.1 | | 其中：暂列金额 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3.2 | | 其中：暂估价 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3.3 | | 其中：计日工 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3.4 | | 其中：总承包服务费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 四 | | 规费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 4.1 | | 其中：垃圾处置费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 4.2 | | 其中：社保费 | | | |  | | | | | |  | | | |
| 五 | | 税金 | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| （清-表4） | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中：暂估价 | |
|  |  | | 整个项目 | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | 一、清表土、外购回填土及施工措施 | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
| 1 | 040101001001 | | 挖一般土方 | | 1.土壤类别:一、二类土 2.土方运距:12km | | | m3 | 3060.49 | |  | | |  |  | |
| 2 | 040103002001 | | 土方运输 | | 1.运距:100m | | | m3 | 3060.49 | |  | | |  |  | |
| 3 | 040103001001 | | 素土 | |  | | | m3 | 3060.49 | |  | | |  |  | |
| 4 | 060302008001 | | 大型设备场外运输 | | 1.设备类型:履带式挖掘机 | | | 台 | 1 | |  | | |  |  | |
| 5 | 060302008002 | | 大型设备场外运输 | | 1.设备类型: 履带式推土机 | | | 台 | 1 | |  | | |  |  | |
| 6 | 050101010001 | | 整理绿化用地 | |  | | | m2 | 1002 | |  | | |  |  | |
|  |  | | 措施项目 | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 1.45 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 0.87 |  | |  | |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.58 |  | |  | |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.29 |  | |  | |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  | |  | |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | | 不含建施安责险费\*0.001 | 68 |  | |  | |  |  |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 1.03 |  | |  | |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 0.618 |  | |  | |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.412 |  | |  | |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.206 |  | |  | |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.2 |  | |  | |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.54 |  | |  | |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程清单汇总表** | | | | | |
| 工程名称：给水工程 | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单费 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 1 | 施工技术措施项目费 | |  | |  |
| 2 | 施工组织措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | |  | |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | |  | |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | |  | |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 其中：总包服务费 | |  | |  |
| 3.5 | 其中：其他费用 | |  | |  |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 | |  | |  |
| 4.2 | 其中：社保费 | |  | |  |
| 五 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给水工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC-U给水塑料管DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 | | m | 283.95 |  | |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC-U给水塑料管DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 | | m | 228.06 |  | |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC-U给水塑料管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 | | m | 194.87 |  | |  |  |
| 4 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:快速取水阀 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 | | 个 | 12 |  | |  |  |
| 5 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:VB708圆阀门箱 2.规格:DN25 | | 个 | 12 |  | |  |  |
| 6 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 7 | 031004014001 | 泳泉出水口 | 1.名称:泳泉出水口 2.规格:DN25 | | 个 | 51 |  | |  |  |
| 8 | 031004014002 | 反冲洗出水口 | 1.名称:反冲洗出水口 2.规格:DN25 | | 个 | 75 |  | |  |  |
| 9 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:法兰、法兰闸阀 | | 组 | 2 |  | |  |  |
| 10 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:供水泵 2.型号:ODX10-15-0.75 3.类别:单级离心水泵 | | 台 | 10 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| （清-表4） | | | | | | | | |  |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给水工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.名称:塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒直径700mm以内 | | 座 | 2 |  | |  |  |
| 12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌矩形水表井  2.规格:井室净尺寸(长×宽×高)2.15×1.10×1.40m 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座 φ700(重型) | | 座 | 2 |  | |  |  |
| 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 | | m3 | 247.41 |  | |  |  |
| 14 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:利用原土 | | m3 | 247.41 |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：给水工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1 | 安全施工基本费 | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 5.12 |  | |  | |  |  |
| 2 | 2 | 安全施工费（浮动部分） | | 安全施工基本费 | 30 |  | |  | |  |  |
| 3 | 3 | 建施安责险 | | 不含建施安责险费\*0.001 | 68 |  | |  | |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4 | 4 | 临时设施费 | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 17.56 |  | |  | |  |  |
| 5 | 5 | 夜间施工增加费 | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 |  | |  | |  |  |
| 6 | 6 | 雨季施工增加费 | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程清单汇总表** | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 1.1 | 污废水工程 | |  | |  |
| 1.2 | 雨水工程 | |  | |  |
| 1.3 | 鱼池排水工程 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 | |  | |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | |  | |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 | |  | |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | |  | |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | |  | |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | |  |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | |  | |  |
| 5 | 其中：社保费 | |  | |  |
| 五 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 1 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 污废水工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | | m | 415.17 |  | |  |  |
| 2 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌圆形污水检查井  2.规格:井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座 φ700(重型) | | 座 | 39 |  | |  |  |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 | | m3 | 460.38 |  | |  |  |
| 4 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按国标04S520要求 2.填方材料品种:天然砂 | | m3 | 186.83 |  | |  |  |
| 5 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:利用原土 | | m3 | 261.56 |  | |  |  |
| 6 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:10km | | m3 | 186.83 |  | |  |  |
| 7 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机  2.机械设备规格型号:1m3以内 | | 台．次 | 1 |  | |  |  |
|  |  | 雨水工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 8 | 040501004002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 4.连接形式:粘接 | | m | 122.46 |  | |  |  |
| 9 | 040501004003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:胶圈接口 | | m | 145.34 |  | |  |  |
| 10 | 040501004004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 | | m | 207.33 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| （清-表4） | | | | | | | | |  |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 2 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN400 4.连接形式:胶圈接口 | |  |  |  | |  |  |
| 11 | 040501004005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN500 4.连接形式:胶圈接口 | | m | 6.4 |  | |  |  |
| 12 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌圆形污水检查井  2.规格:井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2 3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座 φ700(重型) | | 座 | 29 |  | |  |  |
| 13 | 040504009002 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:方形铸铁溢流雨水口 750×450×180 | | 座 | 31 |  | |  |  |
| 14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 | | m3 | 513.14 |  | |  |  |
| 15 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按国标04S520要求 2.填方材料品种:天然砂 | | m3 | 213.81 |  | |  |  |
| 16 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:利用原土 | | m3 | 374.16 |  | |  |  |
| 17 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:10km | | m3 | 237.56 |  | |  |  |
|  |  | 鱼池排水工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 | | m | 79.46 |  | |  |  |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC塑料 | | m | 53.8 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 | |  |  |  | |  |  |
| 20 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC塑料排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 | | m | 3.1 |  | |  |  |
| 21 | 031004014001 | 不锈钢排水口 | 1.名称:不锈钢排水口 2.型号、规格:DN50 | | 个 | 10 |  | |  |  |
| 22 | 040504009003 | 雨水口 | 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:方形铸铁溢流雨水口 750×450×180 | | 座 | 4 |  | |  |  |
| 23 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.名称:塑料检查井 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒直径700mm以内 | | 座 | 4 |  | |  |  |
| 24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 | | 个 | 4 |  | |  |  |
| 25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 | | m3 | 65.45 |  | |  |  |
| 26 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:利用原土 | | m3 | 65.45 |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08 |  | |  | |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72 |  | |  | |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36 |  | |  | |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  | |  | |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | | 不含建施安责险费\*0.001 | 68 |  | |  | |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  | |  | |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  | |  | |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  | |  | |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  | |  | |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+ | 0.89 |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | | 单位：元 | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
|  |  |  | | 分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 |  |  | |  | |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 2.39 |  | |  | |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 | |  |  |  | |  | |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：排水工程 | | | 标段：国际医学中心改造项目-室外配套工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 | 化粪池v=16t |  | | 19000.21 |  | |  |  |
|  | 化粪池v=9t\*2 |  | | 21000 |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | 40000.21 |  | |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 表—12—3 | | |