## 第三章 采购需求

## 一、项目概况

1、采购单位: 海南省红岭灌区管理中心

2、项目名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目

3、项目编号：HNZT2024-107

4、预算金额：4631400.00元，最高限价为4351026.23元，超出最高限价的投标，按无效投标处理。

5、工期（服务期）：自合同生效之日起至2024年12月31日。

6、质量保修期：一年。

7、付款方式：分期付款，具体支付比例与招标人签订合同时另行协商。

8、验收要求：按国家有关规定标准，以及招标文件的质量要求和技术指标、中标方的投标文件和承诺、及采购合同的约定进行验收。

9、报价：请各投标人根据以下工程量清单内容进行报价，投标报价文件由供应商自行编制的，应由注册在本单位的一级或二级造价工程师使用本单位实名的计价软件编制。电子打印或签字并加盖执业专用章；供应商委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制，在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。工程造价咨询机构在同一招标项目中，只可以接受招标人或一个供应商的委托并编制招标控制价或投标报价，不得为同一招标项目的两个或者以上供应商编制投标报价，也不得为招标人编制招标控制价同时又为供应商编制投标报价，否则其编制的招标控制价和投标报价无效并视为存在串通投标行为。

## 建设内容：

编制说明

（一）工程概况：

本工程为红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目，具体详见设计图纸。

（二）编制依据：

1、建设单位提供的红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目设计图纸。

2、建筑工程执行琼水建防[2022]68 号文颁发《海南省水利工程维修养护预算定额》（试行）及《海南省水利工程维修养护经费定额标准》（试行）及有关琼建定相关文件等。

3、主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》信息价及市场询价计算。

4、人工预算单价按《海南省水利工程维修养护定额编制办法（试行）》，其中技工单价 98.3 元/工日，普工单价为 70.4 元/工日。

| 分类分项工程量清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 1 页、共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 一 |  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 总干渠 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1.1 | 500101001001 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 207000 |  |  |
| 1.1.1.2 | 500101001002 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 14628 |  |  |
| 1.1.1.3 | 500101001003 | 截流沟清理 | m2 | 1.部位：截流沟 2.工作内容：截流沟内清理沟槽； | 540 |  |  |
| 1.2 |  | 水闸工程 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.1 | 500114001001 | 闸门防腐处理 | m2 | 1.部位：启闭机保养 2.清除表面锈迹及垃圾 3.养护：符合设计要求 | 416 |  |  |
| 2 |  | 东干渠 |  |  | 1 |  |  |
| 2.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.1.1 | 500101001004 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 4022390 |  |  |
| 分类分项工程量清单 |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 2 页、共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 2.1.1.2 | 500101001005 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 284260 |  |  |
| 2.1.1.3 | 500101001006 | 截流沟清理 | m2 | 1.部位：截流沟 2.工作内容：截流沟内清理沟槽； | 998 |  |  |
| 2.2 |  | 水闸工程 |  |  | 1 |  |  |
| 2.2.1 | 500114001002 | 闸门防腐处理 | m2 | 1.部位：启闭机保养 2.清除表面锈迹及垃圾 3.养护：符合设计要求 | 1569 |  |  |
| 3 |  | 西干渠 |  |  | 1 |  |  |
| 3.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 3.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 3.1.1.1 | 500101001007 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 316115 |  |  |
| 3.1.1.2 | 500101001008 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 23869 |  |  |
| 3.1.1.3 | 500101001009 | 截流沟清理 | m2 | 1.部位：截流沟 2.工作内容：截流沟内清理沟槽； | 911 |  |  |
| 3.2 |  | 水闸工程 |  |  | 1 |  |  |
| 分类分项工程量清单 |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 3 页、共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 3.2.1 | 500114001003 | 闸门防腐处理 | m2 | 1.部位：启闭机保养 2.清除表面锈迹及垃圾 3.养护：符合设计要求 | 308 |  |  |
| 4 |  | 琼海分干渠 |  |  | 1 |  |  |
| 4.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 4.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 4.1.1.1 | 500101001010 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 366660 |  |  |
| 4.1.1.2 | 500101001011 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 30799 |  |  |
| 4.2 |  | 水闸工程 |  |  | 1 |  |  |
| 4.2.1 | 500114001004 | 闸门防腐处理 | m2 | 1.部位：启闭机保养 2.清除表面锈迹及垃圾 3.养护：符合设计要求 | 64 |  |  |
| 5 |  | 重兴分干渠 |  |  | 1 |  |  |
| 5.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 5.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 5.1.1.1 | 500101001012 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 238698 |  |  |
| 5.1.1.2 | 500101001013 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 20051 |  |  |
| 分类分项工程量清单 |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 4 页、共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 5.2 |  | 水闸工程 |  |  | 1 |  |  |
| 5.2.1 | 500114001005 | 闸门防腐处理 | m2 | 1.部位：启闭机保养 2.清除表面锈迹及垃圾 3.养护：符合设计要求 | 67 |  |  |
| 6 |  | 文教分干渠 |  |  | 1 |  |  |
| 6.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 6.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 6.1.1.1 | 500101001014 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 366038 |  |  |
| 6.1.1.2 | 500101001015 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 30747 |  |  |
| 6.2 |  | 水闸工程 |  |  | 1 |  |  |
| 6.2.1 | 500114001006 | 闸门防腐处理 | m2 | 1.部位：启闭机保养 2.清除表面锈迹及垃圾 3.养护：符合设计要求 | 131 |  |  |
| 7 |  | 竹包补水渠 |  |  | 1 |  |  |
| 7.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 7.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 7.1.1.1 | 500101001016 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 25482 |  |  |
| 分类分项工程量清单 |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 5 页、共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 7.1.1.2 | 500101001017 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 2140 |  |  |
| 8 |  | 三旬补水渠 |  |  | 1 |  |  |
| 8.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 8.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 8.1.1.1 | 500101001018 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 942 |  |  |
| 8.1.1.2 | 500101001019 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 79 |  |  |
| 9 |  | 高黄补水渠 |  |  | 1 |  |  |
| 9.1 |  | 渠道工程 |  |  | 1 |  |  |
| 9.1.1 |  | 草皮养护 |  |  | 1 |  |  |
| 9.1.1.1 | 500101001020 | 机械割草 | m2 | 1.部位：机械割草 2.工作内容：机械割除杂草；草皮护坡砍草不超过10cm | 2978 |  |  |
| 9.1.1.2 | 500101001021 | 清除灌木 | m2 | 1.部位：清除灌木 2.工作内容：砍挖小灌木林以及砍挖清楚灌木； | 250 |  |  |
| 二 |  | 第四部分 其他临时费 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 500114001007 | 安全生产措施费 | 元 | 1.安全生产措施费 | 4182058.65 |  |  |
| 2 | 500114001008 | 其他施工临时工程费 | 元 | 1.其他施工临时工程费 | 4266320.52 |  |  |

| 措施项目清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 一 | 可计量措施 |  |

| 其他项目清单 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 预留金 |  |  |

| 零星工作项目计价表 |
| --- |
| 合同编号： |  |  |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 |  | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
| 材料和工程设备暂估价表 |
| 合同编号： |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 材料（设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 合计 |  |  |
| 注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |

| 招标人供应材料价格汇总表 |
| --- |
| 合同编号： |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） | 供应条件 | 备注 |

| 招标人提供施工设备表 |
| --- |
| 合同编号： |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备状况 | 设备所在地点 | 计量单位 | 数量 | 折旧费 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 元/台时（台班） |  |

| 招标人提供施工设施表 |
| --- |
| 合同编号： |  |
| 工程名称：红岭灌区渠道及渠系建筑物日常维修养护项目 | 第 1 页、共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |