`窗体顶端

窗体底端

陵水黎族自治县中医院新院区物业管理服务外包项目

招标文件

招标编号：HNGP2024-017

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：陵水黎族自治县中医院（陵水黎族自治县中医院医共体总院）

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2024.7.8

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受陵水黎族自治县中医院（陵水黎族自治县中医院医共体总院）委托，对陵水黎族自治县中医院新院区物业管理服务外包项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2024-017

2.项目名称：陵水黎族自治县中医院新院区物业管理服务外包项目

3.预算金额：567.436774万元（最终结算费用按医院实际开放区域物业服务外包人员配置来结算，具体物业服务外包人员配置详见“第三章 采购需求 物业服务外包人员配置明细表）

4.最高限价（如有）：567.436774万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：陵水黎族自治县中医院（陵水黎族自治县中医院医共体总院）

地  址： 海南省陵水黎族自治县椰林镇桃源大道77号

联系人： 许先生

联系人电话：0898-83320838

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：!异常的公式结尾马先生

联系电话：0898-66529805

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2024年7月8日

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额： 28000 元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求缴纳合同金额的5%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

（1）签订合同后10天内物业公司需向医院缴纳合同金额的5%的履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（保函的期限覆盖本项目合同期限））。

（2）物业公司给医院造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

（3）合同期满时，与新的物业公司清点移交完成所有手续后，一个月内将保证金余额无息返还。

（4）下列任何情况发生时，履约保证金将不予退还： ①在合同有效期内，物业公司将本项目转包给他人，或者未经医院同意，将项目分包给他人的，履约保证金不予退还。②在合同有效期内，凡因物业公司责任，使医院解除本项目合同的，履约保证金不予退还。③出现其他违反有关法律法规的规定及合同约定不予退还履约保证金的条款。

（5）医院逾期退还履约保证金的，从逾期之日起每日按履约保证金金额的0.5‰的数额向物业公司支付违约金。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

- 采购需求

# 一、项目概况

（一）项目简介

陵水黎族自治县中医院（陵水黎族自治县中医院医共体总院）是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级综合性医院，新院区位于陵水黎族自治县桃源大道77号，占地面积为17531平方米；建筑总面积46183.71平方米，编制床位318张。

本次招标为新院区物业管理服务。项目地处海南省陵水楘族自治县椰林镇桃源大道西侧，椰林镇政府办公楼对面，定位为二级综合性中医医院项目，规划床位318床，总用地面积为17531㎡，总建筑面积46138.98㎡。其中，地上面积35844.19㎡，包含医疗综合楼（地上设置有四层裙房和两栋九层主楼）建筑面积为33898.14㎡；后勤保障楼为（地上二层）建筑面积1105.17m㎡；发热门诊楼635.52㎡；污水处理泵房50㎡，医疗垃圾房50.22㎡及生活垃圾房80.5㎡、门卫及大门24.64㎡；设在地上一层;地下车库一层建筑面积10339.52㎡。容积率1.98%，建筑密度40.19%，绿地面积5260㎡，绿地率30%，地下停车位158辆，围墙525m及室外道路水电管网工程等。

所属行业：物业管理

（二）项目服务范围：负责陵水县中医院新院区范围的环境卫生与保洁管理服务、安全管理与消防管理、消防器材保洁、工程维修（管理）、水电、绿化养护、物资运送、氧气运送及登记、搬运、安保（含停车场管理）、物业培训服务、物业档案资料管理等。

（三）院区建筑物概况

1、建筑楼宇布局如下：

| 序号 | 建筑物名称 | 科室名称 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗综合楼首层 | 医疗综合楼 | 门诊大厅 | 5926.43㎡ |
|  |  | 医疗综合楼 南楼 | 急诊科（含儿科急诊） |  |
|  |  | 医疗综合楼 北楼 | 药剂科，医学影像科 |  |
| 2 | 医疗综合楼二层 | 医疗综合楼 | 针灸推拿科门诊 | 4847.57㎡ |
|  |  | 医疗综合楼 南楼 | 妇产科门诊 |  |
|  |  | 医疗综合楼 北楼 | 康复科门诊，外科门诊，内科门诊 |  |
| 3 | 医疗综合楼三层 | 医疗综合楼 | 检验科 | 4847.57㎡ |
|  |  | 医疗综合楼 南楼 | 肛肠科门诊，国医馆，内镜中心，病理科，血库 |  |
|  |  | 医疗综合楼 北楼 | 体检中心，治未病科，五官科门诊 |  |
| 4 | 医疗综合楼四层 | 医疗综合楼 | 手术中心 | 4891.21㎡ |
|  |  | 医疗综合楼 南楼 | 产科 |  |
|  |  | 医疗综合楼 北楼 | 消毒供应室，综合ICU |  |
| 5 | 医疗综合楼五层 | 医疗综合楼 南楼 | 妇产科病区 | 3277.90㎡（其中北楼本层建筑面积：1231.41㎡，南楼本层建筑面积1229.91㎡，裙房梯屋及机房816.58㎡。） |
|  |  | 医疗综合楼 北楼 | 透析中心 |  |
| 6 | 医疗综合楼六层 | 医疗综合楼六层北楼 | 内科住院一病区 | 1231.41㎡ |
| 7 |  | 医疗综合楼六层南楼 | 儿科病区，新生儿科病区 | 1229.91㎡ |
| 8 | 医疗综合楼七层 | 医疗综合楼七层北楼 | 内科住院二病区 | 1231.41㎡ |
| 9 |  | 医疗综合楼七层南楼 | 创伤外科病区 | 1229.91㎡ |
| 10 | 医疗综合楼八层 | 医疗综合楼八层北楼 | 行政一区 | 1231.41㎡ |
| 11 |  | 医疗综合楼八层南楼 | 普外科病区，肛肠科病区 | 1229.91㎡ |
| 12 | 医疗综合楼九层 | 医疗综合楼九层北楼 | 行政二区 | 1248.94㎡ |
| 13 |  | 医疗综合楼九层南楼 | 针灸推拿康复科病区 | 1247.44㎡ |
| 14 | 后勤保障楼 | 后勤保障楼首层 | 设备房 | 512.52㎡ |
| 15 |  | 后勤保障楼二层 | 食堂 | 569.52㎡ |
| 16 | 发热门诊楼首层 | 发热门诊、肠道门诊 | 536.37㎡ |
| 17 | 污水处理站泵房首层 | / | 50㎡ |
| 18 | 医疗垃圾房 | / | 50.22㎡ |
| 19 | 生活垃圾房 | / | 80.50㎡ |
| 20 | 地下车库一层 | / | 10339.52㎡ |

2、医疗综合楼相关数据如下：

| 序号 | 项目 | 楼层 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公厕 | 1楼 | 2套 |
|  |  | 2楼 | 2套 |
|  |  | 3楼 | 2套 |
|  |  | 4楼 | 2套 |
|  |  | 5楼 | 1套 |
|  |  | 8楼（北楼） | 1套 |
|  |  | 9楼（北楼） | 1套 |
| 2 | 楼道 | 1-5楼 | 8部楼道 |
|  |  | 5-9楼 | 4部楼道 |
| 3 | 垂直电梯 | 南楼 | 7部 |
|  |  | 门诊 | 2部 |
|  |  | 北楼 | 4部 |
| 4 | 扶梯 | 门诊 | 6部 |

# 二、服务内容

## （一）保洁服务

### 1、保洁服务工作范围：

1.1医院范围内的所有路面、绿地、通道、公共场所。

1.2医院信息栏、垃圾桶、不锈钢护栏、路标、路灯杆、交通隔离栏、户外消防。

1.3门急诊楼宇、住院部、行政楼内部环境卫生。

1.4电梯、楼梯。

1.5各病区病房、走廊、墙面、扶手、玻璃窗。

1.6各诊室、病房、治疗室、护理站、医生办公室、主任办公室、医护值班室各种台面、地面及椅子区域。

1.7生活垃圾收取及生活垃圾暂存处日常清洁及垃圾分类管理工作。

1.8医疗垃圾收集及医疗垃圾暂存处日常管理工作及医疗垃圾清运车日常清洁消毒登记。

1.9开放区域内卫生间。

### 2、户外清洁卫生标准：

2.1大理石地面清洁光亮无尘土污迹。

2.2休息处的候诊椅清洁、无迹。

2.3大堂内外玻璃光洁明亮。

2.4地面无烟蒂垃圾，保持整洁。

2.5大门、门把手上无手印、尘、迹。

2.6公共卫生间保持清洁、无异味、无污垢。

2.7电梯间天花板、灯具、不锈钢墙面清洁光亮。电梯轿厢保持清洁、轨道沟槽内无垃圾，每天清洁消毒一次并做好记录。

2.8服务台饰面清洁光亮无尘迹。

2.9公共场所、走廊、过道无堆放杂物。

2.10医院信息栏、不锈钢护栏、指标牌、消防箱应保持洁净，大厅内无乱贴乱画现象。

2.11垃圾桶必须经常专人检查，一天至少倾倒两次。如果垃圾量超过三分之二，应及时清倒。垃圾袋不得有破损，否则会导致垃圾溢出。垃圾袋按标准套放。垃圾筒至少每半月集中清洗消毒一次，内外壁干净、干燥、无异味。

2.12每周一次大扫除，每月一次大检查。

2.13屋顶排水沟每月定期清理。

### 3、各楼层清洁卫生标准：

3.1走廊地面、各电梯厅门、墙面光亮清洁无尘、无水迹。

3.2安全通道、楼梯清洁无垃圾及卫生死角，楼梯扶手、画框、栏杆、路灯罩无灰尘。

3.3烟道通风口经常擦抹无积灰。

3.4污洗间保持干净整洁无积水无杂物。

3.5使房间保持整洁干净，随时可用。

3.6公共设施、消防设施保持整洁无尘。

3.7保持各诊室、治疗室、护理站、医生办公室、主任办公室、医护值班室各种台面、地面及椅子洁净无尘。

3.8保持病区宣传栏、门、窗玻璃内外洁净，无乱贴画、广告，无乱堆放杂物，无乱挂衣物。

3.9各病区走廊、墙面、扶手、玻璃窗（含窗轨、窗档、窗台、玻璃等）必须洁净光亮、整洁，不得有任何污迹、烟头。

3.10分类处理垃圾；垃圾箱内外保持清洁，及时处理，无散乱垃圾，无积水，无异味。

### 4、病房清洁卫生标准

4.1病房要求：

（1）保持病房内作业时安静、整洁、舒适、安全。

（2）病房内墙面、床头柜各面、餐板、床档所有部位、设备带应清洁、无尘。地面清洁无垃圾、无污迹、无积水。

（3）出院病人床单位终末清洁消毒必须在病人出院后科室规定时间内完成。

（4）病室窗帘、围帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。

（5）电视机等附属物表面无积灰。

（6）床头柜床档床栏设备带每天一擦试，做到一床一巾，床头柜、橱柜内清洁无积灰，抽屉内外干净无污迹。

（7）垃圾桶内外清洁，每半月至少清洗消毒一次，垃圾袋按标准套放。

（8）空调风口无积灰。病房墙面四角无蛛网尘埃，烟感器清洁。

（9）玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨、窗档清洁无尘无垃圾。

（10）病房内、外无乱挂衣物。

（11）地胶板保持清洁光亮。定期对公共区域定期保养。

（12）每周一次大扫除，每月一次大检查。

（13）进入病房，应尽量集中作业，避免在病人休息和用餐时及医护人员进行治疗操作时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，避免发出大的响声，轻拿轻放。

4.2卫生间要求（包括其他卫生间）：

（1）厕所无臭气及烟味，无虫子。

（2）门档无积灰，门面、门把手、门百叶清洁无积灰污垢。厕所隔断、扶栏清洁无积灰。

（3）窗台、窗档、窗轨清洁无尘无垃圾，窗玻璃清洁。

（4）镜子明亮无积尘、水迹及污渍，镜前灯清洁无积灰。

（5）洗手盆及台面、水笼头清洁无积水、无污垢，水塞无毛发。

（6）天花板、墙体四壁及角落清洁无污迹积垢、无小广告、无积灰、无蜘蛛网。排气扇清洁无积灰。

（7）灯箱装饰板无积灰。

（8）坐厕盖板座板清洁无水迹，内壁外壁无污迹。便池内大小便及时冲净，无尿碱或污垢。

（9）淋浴房帘布、玻璃门干净，无污迹。

（10）地面清洁无污垢、无垃圾、无烟蒂烟灰、无积水，地漏无异味，无垃圾及毛发。

（11）每天全面清洁至少一次，每四小时巡视一次并有记录。

（12）工具按规定放置，无杂物。

4.3总体要求：

（1）垃圾桶必须经常专人检查，生活垃圾分类，一天至少倾倒两次。如果垃圾量超过四分之三，就应及时清运。使用可降解垃圾袋，不得有破损，污水不得溢出外面。垃圾袋按标准套放。垃圾筒至少每半月清洗、消毒一次，内外壁干净、干燥、无异味。

（2）病房所有床档、床头柜、设备带、窗台、厕所、地面必须每天至少一次清洁，医护办公室、治疗室每天落实至少一次清洁，其他部位成交单位应合理安排，每天有工作重点，每周至少落实一次保洁工作。

### 5、每周重点工作安排：

每周一：完成天花板、排气扇、灯箱等的卫生；

每周二：完成所有门、柜的卫生；

每周三：完成窗轨、窗台的卫生；

每周四：完成墙壁、瓷砖卫生；

每周五：彻底清洗消毒所有垃圾筒；

周末：卫生间彻底清洁

### 6、院感管理：

按照医院感染管理要求，做好抹布、拖把分色分区可拆卸晾晒使用；消毒液正确配制及使用等工作。落实好个人手卫生及防止职业暴露工作等。所有毛巾、拖把使用后必须清洁消毒晾干备用。

### 7、环境保洁具体工作要求：

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅 /急诊室/ 输液 室 / 供应室 / 门诊诊室 /医技科室 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 至少每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘） | 至少每日2次和随时清洁 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 至少每日2次和随时清洁 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、低处电器表面清洗或擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净和随时清洁 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 至少每日1次和随时清洁 |
|  | 9 | 开水器、冰箱（如有）外表面清洁消毒 | 至少每周1次 |
|  | 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 11 | 玻璃及窗框 | 至少每月1次 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 至少每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 至少每月1次 |
|  | 15 | 高处除尘 | 至少每月1次 |
|  | 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇、空调等高处设备擦拭清洁 | 至少每季度1次 |
|  | 17 | 地面机洗 | 至少每天1次 |
|  | 18 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 19 | 屋顶平面的卫生清洁 | 至少每周1次 |
| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| 手 术 室 / | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 至少每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 至少每日2次和随时维护 |
|  | 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 4 | 区域内电脑、电话、低处电器表面清洗、擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗 | 至少每日1次和随时维护 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 至少每日2次和随时维护 |
|  | 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 至少每日1次和随时维护 |
|  | 8 | 拖鞋清洗、消毒 | 随 时 |
|  | 9 | 术后环境整理、清洁、消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 至少每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 至少每月2次 |
|  | 14 | 高处除尘 | 至少每月1次 |
|  | 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 至少每月1次 |
|  | 16 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| 公 共 区 域 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 至少每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面扫尘 | 至少每日1次和随时维护 |
|  | 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 至少每日1次和随时维护 |
|  | 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
|  | 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 至少每日1次和随时维护 |
|  | 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 至少每周1次和随时维护 |
|  | 7 | 玻璃清洁 | 至少每日1次 |
|  | 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 至少每周1次 |
|  | 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 10 | 高处除尘 | 至少每月1次 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 至少每月1次 |
|  | 12 | 巡逻保洁 | 随 时 |
| 电梯部分 / 消防通道 | 13 | 按钮消毒 | 至少每日1次 |
|  | 14 | 不锈钢壁面保养 | 至少每周1次 |
|  | 15 | 地面拖地，消毒，并随时清除杂物、口痰等 | 至少每日三次 |
|  | 16 | 天花及风口擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 17 | 地面及梯级清扫、拖地 | 至少每日1次和随时维护 |
| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| 各 病 区 | 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 至少每日2次 |
|  | 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 至少每日1次和随时清洁 |
|  | 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 至少每日1次 |
|  | 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 5 | 区域内电脑、电话、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 至少每日1次和随时清洁 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 至少每日2次和随时清洁 |
|  | 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 至少每日1次 |
|  | 9 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
|  | 10 | 开水器、冰箱外表面清洁消毒 | 至少每周1次 |
|  | 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 至少每周1次 |
|  | 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 至少每周1次 |
|  | 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 至少每周1次 |
|  | 15 | 高处除尘 | 至少每月1次 |
|  | 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 至少每月1次 |
|  | 17 | 走廊护士站等公共区域地面机洗 | 至少每日1次 |
|  | 18 | 巡视保洁 | 随 时 |

## （二）安保及秩序管理服务

### 1、服务内容：

1.1门岗24小时进出值守服务；

1.2门诊、急诊楼宇值守服务；

1.3院区内巡查服务；

1.4停车位管理、交通疏导服务；

1.5消防控制室值守、消防器材巡查。

1.6应急事件处理服务；

1.7其他相关服务；

1.8持有公安机关核发的《保安员证》。

### 2、服务标准：

2.1拥有素质良好的保安队伍，有一套完整的医院保安运作方法和严格的操作规程，制定科学、严格的管理制度和工作质量标准。

2.2保安队员要有良好的职业道德和服务态度，对医务人员和患者和家属要以礼相待。着装统一、整洁，动作规范，语言文明，形象良好。

2.3服从医院领导的工作安排，接受医院的监督和检查。

2.4不断提高员工的素质。要求经常对保安队员进行培训，同时对保安队员工作进行个人检查和考评，提高工作质量。

2.5 须24 小时安排保安队员值班；并保证满员上岗。

2.6合理安排机动人员，并能协调好在岗队员就餐、上卫生间等特殊安排，以保证不空岗。

2.7消防突发事件处理：有消防应急预案，保安员要经常参加消防知识培训及学习基本的操作规程，不断提高对医院消防安全的认识和实际技能的操作，一旦出现火情第一时间赶赴现场并能有效正确实施灭火。

2.8定时巡查（白天 3 小时 1 次，晚上 2小时 1次），重点监控门诊区域、出入口、病房、机房、电梯公共区域。

2.9维护医院的正常秩序，协助医院处理医患纠纷；经常与临床科室沟通，及时解决科室、病区提出的问题。

## （三）绿化的养护和管理

本着节能、节俭、责任明晰、长效管理的原则，优化美化全院范围环境，落实好区域内绿化盆花摆放(购置盆花费用由医院负责)、地面及楼顶草坪、绿化植物的日常养护。

### 1、绿化养护工作范围

负责全院范围区域内绿化植物的日常养护。内容包括：盆花摆放，修剪疏枝抹芽，除草除杂，病虫防治，施肥浇水，草坪修剪，绿化垃圾处理等。

### 2、工作要求：

2.1做好日常管护工作(包括全院范围内所有楼顶，及区域内地面草坪、花圃、树木），保持绿化区域内植物生长茂盛，形态美观。

2.2做好防虫防病、防晒防冻、抗旱排涝等工作，保证绿化区域内植物成活率在90%以上。

2.3施肥以有机或复合肥料为主，施药须低毒高效，确保对环境无明显不良影响。

2.4负责院区灭蚊、灭鼠、灭蟑等除四害工作，化粪池定期清淤抽净工作，根据季节需要定时喷洒灭蚊药及投放灭鼠用具等物资。

### 3、其他要求

3.1日常养护投入完全由中标单位承揽负责，如所需技术、劳力、工具、肥料、农药等。

3.2植物生长良好，缺株和死株及时补植，补植苗木的规格要和原来一样，补植及相关费用由招标方负责。

3.3修剪绿篱，保持全株枝叶茂盛、棱角线条清晰，符合景观设计要求。植物养护良好，无明显枯枝残花。草坪生长良好，无明显杂草。

3.4每天派专人做区域内绿地清卫工作，无明显生活杂物(如纸屑、果壳、烟头、烟盒、塑料袋、一次性饭盒、饮料瓶等），无植物废弃物(如树枝、树叶、草屑等)。

## （四）工程维修（管理）服务

1、服务内容：

1.1工程服务要求：按要求负责全院区的高压、低压巡检工作，处理局部改水改电任务，所有人员均持证上岗。

1.2做好日常医院用电巡查任务，发现不合理的情况及时向领导提出整改建议。

1.3排查水电安全隐患，发现安全隐患及时制止并上报主管领导。

1.4负责各处设施设备的卫生清洁工作，保障各设备房间干净整洁。

1.5设施设备的功耗监测，温湿度监测，保障设施设备正常运行。

1.6协助医院处理合同之外的各项工程改造及修缮，提出合理化改善意见，配合医院完成水系统各项验收及采集工作。

1.7上班时间穿着统一工装，不穿着奇装异服，不留长发，要求干净整洁。

1.8建立医院各楼层设施设备台账，每月度检查一次物资使用情况。

1.9物品放置整洁有序，钥匙柜需有清晰目录表格，一目了然。

1.10收到保修任务时，一般事情10分钟之内到达现场，紧急事件5分钟之内到达现场。

1.11一切事件处理要按照相关处理规范操作，保障自身安全。

1.12空调系统:负责中央空调及分体空调的日常巡视检查，协助、监督专业维保单位技术人员按医院要求做好维修、保养工作;

1.13做好污水处理站各项巡查工作，了解污水处理站各项运行参数，药剂投放比例，配合院方及卫健委各项专项安全检查。

1.14单独建立污水设备安全管理台账，按月度定时对污水排放进行合格性检测。

1.15供水系统:协助卫生防疫消杀中心做好二次水池的定期清洗工作。做好控制电箱、水泵、进水阀门、管道网的维修和养护工作(包括生活水泵、楼宇供水管道滤芯、管道阀门、饮水机等)；

1.16因维修所产生耗材及零部件由医院负责提供。物业公司可通过书面的形式向医院提出采购申请，由医院统一进行采购。

1.17制定设备设施年度巡查计划，按月落实各项巡查任务，制作空调设备设施的专项管理台账，及时记录异常情况及更换配件。

2、服务标准

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 1 | 保障房间内部卫生 | 每日1次 |
|  | 2 | 填写巡查记录表格 | 每日1次 |
|  | 3 | 发电机油量计量 | 每月2次 |
|  | 4 | 发电机启动试测 | 每月2次 |
|  | 5 | 房间内无其他杂物 | 每日1次 |
|  | 6 | 蓄电池电压计量 | 每周1次 |
| 配电房 | 1 | 保障房间内部卫生 | 每日1次 |
|  | 2 | 填写巡查记录表格 | 每日1次 |
|  | 3 | 配电柜清洁度 | 每月1次 |
|  | 4 | 变压器温度测量 | 每日1次 |
|  | 5 | 房间内部温度、湿度计量 | 每日1次 |
| 水泵房 | 1 | 保障房间内部卫生 | 每日1次 |
|  | 2 | 填写巡查记录表格 | 每日1次 |
|  | 3 | 水泵运行测试 | 每月1次 |
|  | 4 | 管道巡查 | 每日1次 |
|  | 5 | 控制柜检查 | 每日1次 |
|  | 6 | 水泵切换 | 每周1次 |
| 生活水箱 | 1 | 水箱外观检查 | 每日1次 |
|  | 2 | 填写巡查记录表格 | 每日1次 |
|  | 3 | 用水量监测 | 每日1次 |
|  | 4 | 管道巡查 | 每日1次 |
| 电梯井、弱电井 | 1 | 保障房间内部卫生 | 每日1次 |
|  | 2 | 填写巡查记录表格 | 每日1次 |
|  | 3 | 温度计量 | 每周1次 |
|  | 4 | 安全隐患排查 | 每周1次 |
| 中央空调 | 1 | 日常出风温度监测 | 每日1次 |
|  | 2 | 填写巡查记录表 | 每日1次 |
|  | 3 | 定期组织空调排水槽清洗工作 | 每周1次 |
|  | 4 | 水塔周巡查 | 每周1次 |
| 给排水处理 | 1 | 填写管网巡查记录表格 | 每周1次 |
|  | 2 | 排污渠道及污水处理设备每日运营记录表格 | 每日1次 |
|  | 3 | 填写排污添加药剂表格 | 每日1次 |
|  | 4 | 按周排查污水处理各级沉淀池情况 | 每周1次 |
| 氧气站管理 | 1 | 排查氧气站人员进出情况，填写进出登记表 | 随时 |
|  | 2 | 巡查氧气站气瓶的安全管理 | 随时 |
|  | 3 | 防火管理 | 随时 |

## （五）运送服务

1、标本送检：血液、体液、大小便、组织、空气培养等标本送检，及检验报告的取回；部分试管取送（大小便盒、痰盒、培养管等〉。

2、驻科运送：消毒供应室运送；消毒包的取送、织物的取送；

3、驻科运送：手术室驻科运送病员的接送；

4、医用污织物收运及分发：由于医院的医用污织物洗涤工作另外包第三方洗涤服务商进行，物业公司只需负责医用纺织品污品和洁品的上收下送，被服、织品的清点、交接等工作。

4.1收集工作：物业公司需安排专人对各楼层员工工装集中收集，设置固定点、固定时间采用统一容器进行收集，并做好收发登记工作。（每日10点之前完成收集任务并和第三方洗涤服务上进行对接工作）

4.2被服收发：被服分发过程中，要采用专用的收发车辆，密闭进行科室送达指定位置，在确认好配送数量后签字确认。方可至下一科室进行配送被服。

4.3放置工作：待第三方洗涤服务商洗涤工作完成后，物业公司需于每日下午5点-6点送回至各楼层的固定位置，且做好收放记录，放置衣服丢失。

（注：本次运送服务不包含：血及血制品运送、病员陪检、药品配送、物品运送、小型器械送取、单据送达等服务。）

## （六）氧气运送及登记

1、供氧中心值班人员须清楚医院各个供氧点位置、需求量、合理送氧时间间隔等。

2、供氧中心值班人员清楚中心供氧（液氧槽、汇流排）的安全操作规程，供气量、补充、更换的时间间隔。

3、供氧中心值班人员负责与用氧科室及供氧公司交接，对氧气使用、空瓶回收做到账物相符。

4、供氧中心值班人员负责全院的医用气体气供应工作，严格按照操作规程操作，保证医院内24小时不间断供氧。

5、供氧中心值班人要定期巡检，检查供氧设备和设施的运行情况，发现问题要立即上报主管领导。

6、气体仓库、空瓶存放点要保持清洁、通风，严禁堆放各种杂物，并做好运行记录。

7、供氧中心杜绝一切火源，不是本站工作人员严禁入内，本站工作人员严禁在站内吸烟。

8、能及时正确地应对突发情况，定期参加专业技术培训及应急演练。

三、服务要求

## （一）总体要求

### 1.医院特殊功能的后勤服务管理要求：

1.1环境保洁的内容包括大楼室内外的保洁服务，包括生活垃圾收运、科室的医疗用品及物品（包括生活垃圾等）运送以及医疗废物收运、登记及交接。医院明渠清洗，发现堵塞随时进行清理。保洁工作所需的物料由物业公司提供。

1.2本项目要有项目经理为医院提供优质的服务。各类人员应由管理人员、保洁人员、保安人员、工程维修人员、绿化养护人员等组成。各岗位员工要统一服装、清洁整齐、佩证上岗。

1.3未经医院同意，物业公司不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包。

1.4物业公司须提供足够的作业机械设备，自行解决保洁工作时所需的日常工具和劳保用品及消毒、清洁用品,并能根据医院的行业形象要求及规范，保证文明工作。

1.5物业公司须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证医院整个后勤系统能安全、高效、有序和有计划地运转。

1.6物业公司投标时应提供明细的价格清单，包括人员费用明细、物料费用明细、保洁设备明细、办公费用明细、税费和管理费；提供各区域、工种的人员配置方案等。

1.7如遇疫情，物业公司应随叫随到，积极配合医院及时控制疫情，并做好消杀记录。会同上级职能部门防控疫情。

1.8物业公司必须充分考虑市场因素，中标后合同期间医院对所有费用不作调整。

1.9物业公司针对本项目运营服务提供机构设立、运作流程、管理计划方案，组织架构设置方案在人员上要按需配备、优质、高效和相对固定，并能充分考虑自身实力和管理优势，最大限度地满足医院的需求，向业主提供质价相符的优质服务。

1.10物业公司针对本项目提供人员培训及管理方案，每半年物业公司对主要管理人员进行专门培训，培训班须邀请医院方参加。骨干人员经过必要的技能培训，并建立技能培训档案；技术岗位应具有相应的有效上岗证、资格证。

### 2.设备、设施管理要求

2.1蓄水池清洗

（1）每半年聘请有资质的公司对蓄水池进行一次定期清洗工作并提供水质报告（清洗费由物业公司支付，水质监测费由医院支付）。

（2）对院内所有蓄水池需做好上锁管理，并做好相关的记录。

★2.2物业公司承诺自行提供后勤服务办公用品、卫生工具、卫生清洁耗材。

2.3其他要求：

（1）物业公司负责向员工提供相应的防护用品；

（2）物业公司提供员工的工作服，并负责工作服的洗涤和烘干。

### 3.关于费用承担的约定

3.1在服务期限内医院免费提供物业公司使用的管理办公用房1间、仓库用房1间、保洁洗涤用房N间（面积根据医院实际情况决定）。

3.2医院承担物业公司办公、通讯网络、设备设施（含洗涤）工作所产生的水、电、蒸汽、燃气等能耗费用。

3.3物业公司需自备电脑、考勤设备、打印机、过塑机等工作所需的全部办公设备和耗材。

3.4医院负责医疗垃圾、建筑垃圾的外运费和垃圾处理费用。

3.5物业公司负责各类保洁设备如：清洁车、清洁工具（如拖把、扫把、抹布等）；公区内免洗手消毒液、消毒酒精、洗手液、生活垃圾袋、医疗垃圾袋、日常耗材（如洗衣粉、洁厕液、各种清洁剂、保养剂等）的采购，物业公司负责日常更新配备到位。

3.6物业公司负责四害消杀的工作和四害消杀的相关费用。

3.7物业公司负责安保人员及基本安保器具（对讲机等）的配置；防暴物资、微型消防站、消防灭火器的更换补充等安保专用物资的配备由医院负责；

3.8物业公司负责工程人员及工程维修所用的专业器材、工具；医院负责维修耗材费用：计划性物资，物业公司提前一个月提报申请医院审批后采购；临时维修物资，物业公司提前24小时提报申请医院审批后采购。

3.9本次项特种设备的年审、维护、维修费用不包含在物业费用中。包括：医院负责电梯维保、消防维保工作；医院负责：电梯年审、消防年审、高压供电设备年审、避雷设备年审及相关费用。

3.10物业公司负责主管道的清掏、化粪池清掏等工作，服务费用由物业公司单独向医院申请后再行报销。

3.11医院负责污水站的相关费用、年审、抽查接待工作。

3.12医疗废弃物管理中涉及的收集运送车辆、称、医疗垃圾袋、输液袋（瓶）收集的包装袋、扎带、标签；员工防护用品如：口罩、防护衣、防护帽、防护靴、护目镜、手套、防水围裙的职业病保护措施，并且定期对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作人员进行健康体检由物业公司负责。

3.13输液袋（瓶）属于可回收物，单独存放，医院统一处理；严禁保洁员回收、盗卖。药品纸箱、其他可回收外包装袋等均为医院共有资产，严禁盗卖。

3.14不包含本次物业费中内容有：

PVC地面打蜡抛光、医院高空外墙清洗、地面墙面石材翻新养护、病媒生物防治、化粪池清掏、管道疏通、二次供水设备清洗、消毒、取得卫生许可证；污水处理、生活垃圾医疗垃圾、输液瓶/袋外运等工作，由医院另行支付费用完成；物业公司具备经营范围或者工作资质的，由物业公司负责，物业公司须承诺以市场最低价格提供服务。物业公司不具备经营范围或者工作资质的，医院委托第三方公司负责，物业公司须配合医院做好监管、验收工作。

### 4.工作人员待遇要求

★4.1物业公司应与服务人员建立劳动关系、签订劳动合同。服务人员与医院产生劳动争议时，物业公司承担一切法律责任，并赔偿医院因此遭受的一切损失。物业公司自行承担服务人员的一切人力成本费用，包括但不限于工资、奖金、社会保险、公积金、意外伤害险、重大疾病险，依法承担员工的安全保险责任，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由物业公司全部负责。物业公司应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，如因物业公司原因造成第三方损失的，一切责任及费用由物业公司全部负责。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

★4.2物业公司应依法用工，投标时须承诺服务期内按服务区域所在地（陵水黎族自治县）劳动用工相关标准支付所有服务人员的劳动报酬，工资部分不得低于当地（陵水黎族自治县）最低工资标准（工资不含按国家规定物业公司必须支付的社会保险及其他应付费用）。并按《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，为服务人员购买社会保险费用及缴存住房公积金。购买的社会保险标准不得低于服务区域所在地（陵水黎族自治县）的标准。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

4.3因用工引起的劳动纠纷问题由物业公司负责解决，医院无连带关系和责任。

## （二）服务人员配备及要求

### 一）服务人员要求

### 1、办公室人员要求

1.1项目经理（1名）：具备本科或以上学历，持有人力资源和社会保障部颁发的中级或以上职称；具备医院保洁、医疗运送等综合服务项目经理5年或以上管理经验，具有较强协调能力和决策能力，责任心强，综合素质较高，★不得同时兼任其他项目的管理人员。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

1.2行政人员兼职库管员（1名）：负责协助项目经理做好物业文员和仓库管理相关工作，具有3年或以上文员工作经验，35周岁或以下，具有专科或以上学历。

### 2、保洁服务人员要求

2.1保洁主管（1名）：具备大专或以上学历，有三年或以上医院保洁管理工作经验，对各部门工作统一管理，建立物业管理档案、受理投拆、临床服务满意率调查，与医院直接沟通，及时处理突发与非突发事件。

2.2保洁员（44名）：

（1）能吃苦耐劳，有工作经验或经培训考核合格；身体健康，外貌端正，形象好，工作态度积极，有较强的沟通协调能力。不得同时兼任其他项目工作。

★（2）物业公司承诺提供的保洁人员年龄为18～55周岁。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

（3）进行相关的岗前培训，每月不少于一次，并作好记录。上岗前应进行相关的岗前培训，上岗后每月不少于一次的岗位安全和技能培训，并作好记录，备医院检查。

（4）无精神病史和各类传染病，身体健康，由此所产生的相关费用由物业公司承担。

（5）符合国家规定（年龄、计划生育状况等）、所有工作人员必须经过卫生知识、安全规范等岗前培训合格。

（6）物业公司承诺患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者，化脓性或慢性渗出性皮肤病等传染病患者不得上岗工作。

### 3、保安人员要求

3.1保安队长（1名）：55岁以下，有公安机关核发的《保安员证》，具有专业消防、安全管理方面的知识及经验，懂得相应的急救及防火知识，并受过专业的消防、安全培训。

3.2保安员（21名）：必须持有公安机关核发的《保安员证》，消防监控室值班人员（6名）必须具有消防行业职业特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上等级技能《职业资格证书》方可上岗。保安人员培训、考证费用由物业公司负责。

3.3医院对岗位设置和管理工作具有直接指挥权和决定权。

3.4物业公司对所录人员要严格调查审核，保证录用人员没有劳动教养和刑事犯罪记录，健康状况良好、无精神病史、学历初中以上，值班员年龄18至55岁，有在医院工作经历、退役军人应优先录用。

★3.5物业公司承诺提供的保安人员年龄为18～55周岁。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

★3.6所有服务人员身体健康，无心脏病、精神病、癫痫、眩晕、突发性昏厥及其它妨碍特种作业的疾病和生理缺陷。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

### 4、工程维修人员要求

4.1工程维修主管（1名）：

（1）大专以上学历；工程类中级或以上职称；

（2）多年物业工程管理主管工作经验；

（3）具有相关资格证书；

（4）熟悉物业各项维修和设备的施工.维修.保养.管理，并熟悉施工安全规范及操作；

（5）较强的沟通协调能力和组织能力，具备客户服务理念，在处理投诉和各类突发事件方面具有丰富的经验，能够及时有效解决实际困难和问题；

4.2工程维修组人员（5名）：年龄须在55周岁及以下，身体健康，五官端正，具有初中及以上学历，掌握供水、强弱电、医用气体、设备机房、空调、污水、空气净化、新风系统、电梯设备、水电维修等基础知识和操作技能，熟悉医院各机电设备系统、给排水系统，具有一定的综合维修和安装经验（一年以上），水电维修工需经培训机构培训考核合格并持有低压电工操作证、焊工操作证，医院需要相关工种的人员，特殊工种需经过专业培训考核取得相关操作证并持证上岗，具有团队协作、吃苦耐劳精神。

### 5、绿化养护人员要求

5.1绿化养护人员（1名）：55周岁或以下，初中或以上文化程度，具有绿化管理经验。

### 6、运送服务人员要求

6.1运送领班（1名）：有三年或以上医院运送服务管理工作经验，对部门工作统一管理，建立物业管理档案、受理投拆、临床服务满意率调查，与医院直接沟通，及时处理突发与非突发事件。

6.2运送人员（7名）：

（1）能吃苦耐劳，有工作经验或经培训考核合格；身体健康，外貌端正，形象好，工作态度积极，有较强的沟通协调能力。不得同时兼任其他项目工作。

★（2）物业公司承诺提供的运送服务人员年龄为18～55周岁。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

（3）进行相关的岗前培训，每月不少于一次，并作好记录。上岗前应进行相关的岗前培训，上岗后每月不少于一次的岗位安全和技能培训，并作好记录，备医院检查。

（4）无精神病史和各类传染病，身体健康，由此所产生的相关费用由物业公司承担。

（5）符合国家规定（年龄、计划生育状况等）、所有工作人员必须经过卫生知识、安全规范等岗前培训合格。

（6）物业公司承诺患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者，化脓性或慢性渗出性皮肤病等传染病患者不得上岗工作。

### 7、供氧中心值班人员要求：

7.1供氧中心值班人员（2名）：

（1）能吃苦耐劳，有工作经验或经培训考核合格；身体健康，外貌端正，形象好，工作态度积极，有较强的沟通协调能力。不得同时兼任其他项目工作。

★（2）物业公司承诺提供的供氧中心值班人员年龄为18～45周岁。投标文件提供上述书面承诺函并加盖公章。（格式自拟）

（3）进行相关的岗前培训，每月不少于一次，并作好记录。上岗前应进行相关的岗前培训，上岗后每月不少于一次的岗位安全和技能培训，并作好记录，备医院检查。

（4）无精神病史和各类传染病，身体健康，由此所产生的相关费用由物业公司承担。

（5）符合国家规定（年龄、计划生育状况等）、所有工作人员必须经过卫生知识、安全规范等岗前培训合格。

（6）物业公司承诺患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者，化脓性或慢性渗出性皮肤病等传染病患者不得上岗工作。

### 二）人员配置的基本要求

1、人员岗位：项目服务人员不低于86人。

其中管理层：6人，分别是：项目经理1人、行政兼职库管员1人、工程主管1人、保安队长1人、保洁主管1人；运送领班1人。

保洁员44人、保安员21人（其中消防监控管理员6人）、工程维修工5人、绿化人员1人、运送员7人、供氧中心值班人员2人。

2、人员配置最低要求：

| 1、物业服务外包服务人员配置明细表--行政部 |
| --- |
| 序号 | 岗位 | 岗位负责区域 | 岗位数（人） |  |
| 1 | 项目经理 | 负责本项目的全面工作，认真抓好本项目的安全管理、日常工作管理工作，协调各部分工作关系，保障各部门工作顺利完成 | 1 |  |
| 2 | 行政人员兼职库管员 | 负责协助项目经理做好物业文员和仓库管理相关工作 | 1 |  |
| 合计 | 2 |  |
| 2、物业服务外包服务人员配置明细表--保洁部 |
| 序号 | 岗位 | 负责区域 | 工作区域划分 | 岗位数（人） | 备注 |
| 1 | 日常保洁员 | 院区外围 | 全院院大门口区域+院内外围区域；四害消杀工作 | 1 | 绿化在维保期内 |
| 2 |  | 地下停车场 | 地下停车场循环保洁 | 1 |  |
| 3 |  | （独栋）行政办公楼 | （独栋）行政办公楼所有区域 | 1 | 公共区域+领导办公室） |
| 4 |  | （独栋）肠道门诊 | （独栋）肠道门诊所有区域 | 1 | 涉及感染，肠道门诊单独1人 |
| 5 |  | 生活垃圾清运 | 生活垃圾收集+清运+垃圾站管理 | 1 | 独立配置1人 |
| 6 |  | 医疗垃圾清运 | 医疗垃圾收集+运送到医疗垃圾处理站 | 1 | 独立配置1人 |
| 7 |  | 医疗垃圾处理站管理员 | 医疗垃圾处理站管理+档案记录 | 1 | 独立配置1人 |
| 8 | 专项保洁人员 | 不锈钢、玻璃、石材 | 电梯清洁保养、公区玻璃清洁、地面打磨、养护；紧急情况支援 | 2 | 13部直梯、6部扶梯的专项保养和清洁、全院玻璃，特别是一楼大厅玻璃的专项清洁 |
| 9 | 1楼保洁员 | 门诊大厅 | 门诊大厅区域内 | 1 |  |
| 10 |  | 急诊（白班） | 清创室+洗胃室+2间抢救室+2个护士站+急诊办公室+抽烟室+治疗室+6-8号留观室+区域内公区 | 3 | 三班倒 |
| 11 |  | 儿科门诊 | 1个护士站（含候诊区）+治疗室+输液室+雾化室+5间留观室+医护办+区域内公区 | 1 |  |
| 12 |  | 南楼1楼公区 | 南楼电梯大厅（含电梯轿厢内垃圾清扫）+公厕，南楼公区+通往地库楼梯 | 1 |  |
| 13 |  | 北楼1楼公区 | 北楼电梯大厅（含电梯轿厢内垃圾清扫）+公厕，北楼公区+通往地库楼梯 | 1 |  |
| 14 |  | 药剂科 | 药剂科 | 1 | 驻科，包括保洁和拆包、上架等 |
| 15 | 2楼保洁员 | 国医馆 | 国医馆+推拿针灸科 | 0.5 |  |
| 16 |  | 康复门诊 | 康复门诊+外科门诊 | 0.5 | 急诊24小时 |
| 17 |  | 内科门诊 | 内科门诊+北楼公厕+北楼公区+2楼门诊公区（含5-6号电梯）+2楼至1楼楼道清洁 | 0.5 |  |
| 18 |  | 肛肠科门诊 | 肛肠科门诊+南楼公厕+南楼公区+2个内花园+2至1楼楼栋清洁 | 0.5 |  |
| 19 |  | 妇科门诊 | 妇科门诊+妇科手术室 | 2 | 驻科保洁1名，洁区单配不外出 |
| 20 | 3楼保洁员 | 血库+病理科 | 血库+病理科+南楼公厕+南楼公区 | 0.5 |  |
| 21 |  | 超声医学科 | 超声科+门诊电梯大厅+门诊2楼中间公区 | 0.5 |  |
| 22 |  | 内镜中心 | 内镜中心 | 0.5 |  |
| 23 |  | 体检中心 | 体检中心+治未病科 | 0.5 |  |
| 24 |  | 检验科 | 检验科 | 0.5 |  |
| 25 |  | 五官科 | 五官科+北楼公厕+北楼3至2楼楼道+北楼公区 | 0.5 |  |
| 26 | 4楼保洁员 | 公共区域 | 手术室ICU室外公共区域、走廊、楼梯 | 1 |  |
| 27 | 南楼住院部保洁员 | 南楼5楼 | 妇产科病区 | 1 |  |
| 28 |  | 南楼6楼 | 儿科病区+新生儿科病区 | 2 |  |
| 29 |  | 南楼7楼 | 创伤外科 | 1 |  |
| 30 |  | 南楼8楼 | 普外科+肛肠科 | 1 |  |
| 31 |  | 南楼9楼 | 针灸推拿康复病区 | 1 |  |
| 32 | 北楼住院部保洁员 | 北楼5楼 | 透析中心 | 1 |  |
| 33 |  | 北楼6楼 | 内科1病区 | 1 |  |
| 34 |  | 北楼7楼 | 内科2病区 | 1 |  |
| 35 |  | 北楼8楼 | 行政一区 | 1 |  |
| 36 |  | 北楼9楼 | 行政二区 | 1 |  |
| 37 | 值班人员 | 午间、夜间 | 午间11:00-14:00； 夜间18:00-次日6:00 | 2 |  |
| 38 | 调休岗 | 保洁调休替班人员 | 员工每周工作5天+1天加班+1天调休 | 6 |  |
| 39 | 保洁主管 | / | 负责全院保洁部全面工作 | 1 |  |
| 合计 | 45 |  |
| 3、物业服务外包服务人员配置明细表--保安部 |
| 序号 | 岗位设置 | 岗位负责区域 | 岗位数（人） |  |
| 1 | 保安员 | 消控中心 | 6 | 24小时值守 |
| 2 |  | 正门、侧门门岗 | 3 |  |
| 3 |  | 门诊岗 | 3 |  |
| 4 |  | 巡逻岗 | 3 |  |
| 5 |  | 急诊岗 | 3 |  |
| 6 | 调休岗（保安调休替班人员） | 员工每周工作5天+1天加班+1天调休 | 3 |  |
| 7 | 保安队长 | 负责保安部全面工作 | 1 |  |
| 合计 | 22 |  |
| 4、物业服务外包服务人员配置明细表--工程部 |
| 序号 | 岗位 | 岗位设置 | 岗位负责区域 | 岗位数（人） |  |
| 1 | 工程维修人员 | 工程部主管 | 负责全院工程值班 | 1 |  |
| 2 |  | 弱电、低压 | 负责全院弱电、低压工程巡查保养维修 | 2 |  |
| 3 |  | 高压电工 | 负责全院高压工程巡查保养维修 | 2 |  |
| 4 |  | 水、土木工 | 负责全院水、土木工程巡查保养维修 | 1 |  |
| 合计 | 6 |  |
| 5、物业服务外包服务人员配置明细表--绿化部 |
| 序号 | 岗位 | 岗位设置 | 岗位负责区域 | 岗位数（人） |  |
| 1 | 绿化人员 | 室内绿化人员 | 全院室内绿化养护 | 1 |  |
| 合计 | 1 |  |
| 6、物业服务外包服务人员配置明细表--运送部 |
| 序号 | 岗位 | 岗位负责区域 | 岗位数（人） |  |
| 1 | 院内运送人员（不包含陪检、陪护；药品、血类、器材类运送） | 手术室驻科运送 | 2 |  |
| 2 |  | 消毒供应中心驻科运送 | 1 |  |
| 3 |  | 全院病区标本运送（白班） | 1 |  |
| 4 |  | 医用纺织品污品和洁品的上收下送；被服、织品的清点、交接 | 2 |  |
| 5 | 调休岗（运送人员调休替班人员） | 员工每周工作5天+1天加班+1天调休 | 1 |  |
| 6 | 运送领班 | 负责运送部全面日常管理工作 | 1 |  |
| 合计 | 8 |  |
| 7、物业服务外包服务人员配置明细表--供养中心 |
| 1 | 供养中心值班人员 | 值班人员必须24小时在值班室内值班，每隔2小时查看氧气汇流排运行情况 | 2 |  |
| 合计 | 2 |  |

# 四、商务要求

## 履约验收考核

1.服务质量评价：医院每月按照《物业服务管理质量标准考核评分表》对物业公司的服务情况进行考核：

1.1 85分以上足额支付当月物业服务管理费；

1.2 得分低于85分以下，每降低1分，扣减相应物业服务费，扣除标准按当月物业服务费的1%计算；

1.3 如全年累计3个月得分低于70分（不含）则不再续签次年合同。

1.4医院每月根据出院病人回访、住院病人满意度调查等对物业公司服务质量进行评估，存在投诉及服务质量问题，物业公司须在2天内进行整改并提交书面整改措施给医院相关部门。对病人（家属）或医护人员的有效投诉，每次扣罚当月项目服务费1000元。对投诉到院外网及院内的事件限期2天整改回复，每次扣罚当月项目服务费2000元。发生严重差错事故的，视情节严重程度扣罚，每次扣罚当月项目服务费5000元或以上。如发现超龄人员，给予一个月整改期，到期未整改的，将扣除1200元。

2.物业服务管理质量标准考核评分表：

物业服务管理质量标准考核评分表

| 日期： |  | 考核人员： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 保洁 | 按时到岗，无缺勤现象。 | 2 |  |  |
| 2 |  | 着装规范、整洁，佩戴工牌， | 2 |  |  |
| 3 |  | 全面覆盖医院各个保洁区域，无遗漏。 | 3 |  |  |
| 4 |  | 垃圾及时清理，地面脏污及时处理。 | 3 |  |  |
| 5 |  | 地面干净、无污渍、无杂物。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 便器、洗手池等干净无异味。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 医疗废物、生活垃圾每天收集2次（早上10:00下午16:00）堆放楼道及病区走廊情况一票否决。 | 2 |  |  |
| 8 |  | 配合医院完成上级相关部门的保洁工作。 | 3 |  |  |
| 9 |  | 热情友好，积极配合医护人员和患者。 | 2 |  |  |

| 10 | 保安 | 持证上岗，熟练操作中控室设施设备。 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 规范各类表格登记，消防、安保台账各类纪录及时完整，熟悉火警处置流程。 | 3 |  |  |
| 12 |  | 消防设施设备运行正常。 | 3 |  |  |
| 13 |  | 熟悉消防设施设备，定期检查维护并有纪录。 | 3 |  |  |
| 14 |  | 院区无失盗事件。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 巡逻按规定班次进行并有巡查记录。 | 2 |  |  |
| 16 |  | 车辆停放有序，疏导及时。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 遇到突发情况能快速反应及时到场、报知、跟踪、处理和记录。 | 3 |  |  |
| 18 |  | 配合医院完成上级及相关部门交代的工作。 | 2 |  |  |

| 19 |  | 持证上岗，员工仪容仪表佳，衣着整洁，礼貌，友善，应答得体。 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 水电 | 接到维修任务后及时到达现场。 | 3 |  |  |
| 21 |  | 按规定时间完成维修工作。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 能提前发现潜在问题及时上报并解决，保证设备正常运行。 | 3 |  |  |
| 23 |  | 各类设施设备定期巡查、维护并有记录。 | 3 |  |  |
| 24 |  | 无冒、滴、漏或大面积跑水现象 | 2 |  |  |
| 25 |  | 无长明灯、白日灯、无人空调现象。 | 2 |  |  |

| 26 | 绿化养护 | 绿植无明显病虫害，叶片完整、颜色正常。 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 草坪整齐，无斑秃、杂草。 | 2 |  |  |
| 28 |  | 树木无徒长枝、枯枝、烂头、过密枝、无腐枝。 | 2 |  |  |
| 29 |  | 定期修剪，高度适宜。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 根据植物需求合理灌溉，无干旱或积水现象。 | 2 |  |  |
| 31 |  | 灌溉设施完好，无跑冒滴漏。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 绿化区域内无垃圾、杂物。 | 2 |  |  |

| 33 | 运送 | 接到任务后及时响应。 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | 做好病人运送登记。 | 2 |  |  |
| 35 |  | 运送病人安全防护措施到位。 | 2 |  |  |
| 36 |  | 按时将病人运送到指定地点。 | 2 |  |  |
| 37 |  | 运送病人与医护人员沟通良好，配合默契。 | 3 |  |  |
| 38 |  | 按要求时间及时运送标本。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 准确无误运送标本至指定地点。 | 2 |  |  |
| 40 |  | 保证标本无损坏、无遗失。 | 2 |  |  |
| 41 |  | 标本运送准确核对、签收登记，与接受部门规范交接。 | 3 |  |  |
| 42 |  | 配合医院相关部门做好运送工作。 | 2 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注：《物业服务管理质量标准考核评分表》的内容会根据实际工作的需求和变化做出相应调整修改。

★五、 合同执行计划

1.服务期：合同签订生效之日起1年。

2.服务地点：医院指定地点。

备注：在年度预算有保障且考核合格的前提下，本项目可通过一年一续签的方式与中标人签订合同，期限总长不超过三年。

六、★  、本项目采购预算（最高限价）：567.436774万元（最终结算费用按医院实际开放区域物业服务外包人员配置来结算，具体物业服务外包人员配置详见“第三章 采购需求 物业服务外包人员配置明细表）

预算含办公用品、耗材、安保工具、清洁工具等满足采购需求所需的一切费用。

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、服务要求”在技术、商务响应表中逐条响应,其他内容不须在技术、商务响应表中响应。

## 第四章  评标办法

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 服务期、服务地点 | 服务期、服务地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分（50分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体服务方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的整体服务方案（内容包括但不限于：①整体目标②管理模式③服务理念等）进行评审： 方案涵盖上述3项内容且满足或优于采购需求的得6分； 上诉3项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 6 |
| 2 | 环境卫生服务方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的环境卫生服务方案（内容包括但不限于：①管理方案②工作流程③服务标准等）进行评审： 1.方案涵盖上述3项内容且满足或优于采购需求的得6分； 2.上诉3项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 6 |
| 3 | 秩序维护服务方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的秩序维护服务方案（内容包括但不限于：①管理方案②工作流程③服务标准等）进行评审： 1.方案涵盖上述3项内容且满足或优于采购需求的得6分； 2.上诉3项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 6 |
| 4 | 设备维护服务方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的设备维护服务方案（内容包括但不限于：①管理方案②工作流程③服务标准等）进行评审： 1.方案涵盖上述3项内容且满足或优于采购需求的得6分； 2.上诉3项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 6 |
| 5 | 绿化养护服务方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的绿化养护服务方案（内容包括但不限于：①管理方案②工作流程③服务标准等）进行评审： 1.方案涵盖上述3项内容且满足或优于采购需求的得6分； 2.上诉3项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 6 |
| 6 | 垃圾收集管理方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的的垃圾收集管理方案（内容包括但不限于：①医疗垃圾②生活垃圾）进行评审： 1.方案涵盖上述2项内容且满足或优于采购需求的得4分； 2.上诉2项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 4 |
| 7 | 应急预案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的的服务应急预案（内容包括但不限于：①突发事件②自然灾害③重大节日）进行评审： 1.方案涵盖上述3项内容且满足或优于采购需求的得6分； 2.上诉3项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 6 |
| 8 | 管理制度 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的管理制度（内容包括但不限于：①人员管理②档案管理等）进行评审： 1.方案涵盖上述2项内容且满足或优于采购需求的得3分； 2.上诉2项内容没缺少一项扣1.5分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 3 |
| 9 | 交（承）接方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的根据投标人提供的进退场交接方案（内容包括但不限于：①确保人员过渡稳定②医院资产不流失等）进行评审： 1.方案涵盖上述2项内容且满足或优于采购需求的得4分； 2.上诉2项内容每缺少一项扣2分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 4 |
| 10 | 人员培训和考核方案 | 针对采购人采购需求，根据投标人提供的人员培训和考核方案进行评审： 1.方案涵盖上述培训和考核2项内容且满足或优于采购需求的得3分； 2.上诉2项内容每缺少一项扣1.5分；每项内容中每有一处存在缺陷扣0.5分，因缺陷每项最多扣1分；（缺陷是指：与采购需求内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形） | 3 |

### 商务评分（40分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间）承担医院物业项目业绩，服务内容包含（保洁、保安、工程、绿化四项中至少三项）服务的，每提供一份业绩得2分，最高得10分。 评审依据：提供合同关键页复印件（含合同项目名称、合同金额、签订合同双方的落款盖章和合同期限）；若合同未体现上述要求服务内容的，需提供合同服务方或服务方主管部门出具的证明文件复印件。 不提供或提供资料不齐全不得分。 | 10 |
| 2 | 管理体系 | 投标人具有在有效期内的以下认证证书（认证范围包含“物业管理”、“物业服务”或“物业管理服务”），每项得1分，满分5分： 1.ISO9001质量管理体系认证 2.ISO45001职业健康安全管理体系； 3.ISO14001环境管理体系；4.GB/T19095-2019 生活垃圾分类服务能力认证证书；5.GB/T20647.9-2006 物业管理服务认证证书。 注:提供国家认证认可监督管理委员会网上（网址http://www.cnca.gov.cn/）查询载图及证书复印件加盖公章，不提供不得分。 | 5 |
| 3 | 拟派项目经理 | 投标人针对本项目拟派的项目负责人： （1）50周岁（含）以下，硕士研究生（含）以上学历的得2分； 具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的经济、管理或工程技术类高级职称证书的得2分； 具有5年（含）以上物业项目经理工作经验的得1分； 投标人需提供： ①身份证复印件。 ②毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》页面或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址。 ③高级（职称）证书复印件。 ④具有5年（含）以上物业项目经理管理经验证明：提供能够证明从事物业项目经理工作的劳动合同复印件或工作履历表等相关的管理经验证明材料（加盖投标人公章）。 ⑤提供拟派的项目经理在2024年2月份至今任意一个月投标人为其缴纳社保证明材料，否则均不得分。 注：此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复，若有重复，该人员在所涉及的评分项均不得分。 | 5 |
| 4 | 工程主管 | 投标人选派担任本项目的工程主管具备以下条件： （1）50周岁（含）以下，本科（含）以上学历，具有5年（含）以上维修管理经验的得1分； 具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的经济、管理或工程技术类中级（含）以上职称证书的得1分； 持有有效的应急管理部门（或原安全生产监督管理部门）颁发的特种作业操作证（操作项目分别为：高压电工作业、低压电工作业、制冷与空调设备运行操作作业）和市场监督管理部门颁发的中华人民共和国特种设备（电梯）安全管理和作业人员证（A证），同时满足的得3分，否则不得分； 投标人需提供： ①身份证复印件。 ②毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》页面或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址。 ③中级（含）以上职称证书复印件。 ④特种设备安全管理和作业人员（A证）复印件 ⑤高压电工作业操作证、低压电工作业操作证、制冷与空调操作作业证复印件。 ⑥ 具有5年（含）以上维修管理经验证明：提供能够证明从事维修管理工作的劳动合同复印件或工作履历表等相关的工作经验证明材料（加盖投标人公章）。 ⑦ 提供拟派的维修主管在2024年2月份至今任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，否则均不得分。 注：此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复，若有重复，该人员在所涉及的评分项均不得分。 | 5 |
| 5 | 保安主管 | 投标人选派担任本项目的保安主管具备以下条件： （1）50周岁（含）以下，本科（含）以上学历，具有5年（含）以上保安管理经验的得2分； （2）具有国家注册消防工程师一级证书的得3分。 投标人需提供： ①身份证复印件。 毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》页面或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址。 ③具有5年（含）以上保安管理经验证明：提供能够证明从事保安管理工作的劳动合同复印件或工作履历表等相关的工作经验证明材料（加盖投标人公章）。 ④提供拟派的保安主管在2024年2月份至今任意一个月投标人为其缴纳社保证明材料，否则均不得分。 注：此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复，若有重复，该人员在所涉及的评分项均不得分。 | 5 |
| 6 | 环境主管（含绿化） | 投标人选派担任本项目环境主管具备以下条件： （1）50周岁（含）以下，本科（含）以上学历，具有5年（含）以上保洁管理经验的得2分； （2）具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的园林绿化类高级职称证书的得2分； 投标人需提供： ①身份证复印件。 ②毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》页面或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址。 ③高级（职称）证书复印件 ④具有5年（含）以上保洁管理经验证明：提供能够证明从事保洁管理工作的劳动合同复印件或工作履历表等相关的工作经验证明材料（加盖投标人公章）。 ⑤提供拟派的保洁主管在2024年2月份至今任意一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，否则均不得分。 注：此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复，若有重复，该人员在所涉及的评分项均不得分 | 4 |
| 7 | 信息化管理手段 | 投标人对本项目投入后勤服务管理功能软件系统： 1.医院后勤一体化综合管理系统； 2.医院保洁管理软件； 3.医疗废物管理软件； 4.医院医疗后勤工程管理系统；5.医院受理信息系统；6.医院医疗消毒管理系统。 每具备一项功能得1分，最高6分。 评审依据： ①软件著作权为投标人自有的，须提供已取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书（登记人为投标人） ②软件为外购的，须提供购买合同（出售方须为原始软件著作权登记人）、正式发票（开票单位须为原始软件著作权登记人）、已取得国家版权局颁发的原始软件著作权登记证书（登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致）、购买方必须与投标人名称一致。 | 6 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 10 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 90% | 10% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

（参考模板）

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

付款方式：合同金额将按月结形式，在当月服务结束并收到物业公司提供的有效发票和每月服务考核表后，经医院确认，医院将在15日内支付给物业公司，如有考核扣罚，须扣除相应金额。

# 六、服务期、服务方式

1.服务期：合同签订生效之日起1年。

2.服务地点：医院指定地点。

备注：在年度预算有保障且考核合格的前提下，本项目可通过一年一续签的方式与中标人签订合同，期限总长不超过三年。

## 七验收考核

1.服务质量评价：医院每月按照《物业服务管理质量标准考核评分表》对物业公司的服务情况进行考核：

1.1 85分以上足额支付当月物业服务管理费；

1.2 得分低于85分以下，每降低1分，扣减相应物业服务费，扣除标准按当月物业服务费的1%计算；

1.3 如全年累计3个月得分低于70分（不含）则不再续签次年合同。

1.4医院每月根据出院病人回访、住院病人满意度调查等对物业公司服务质量进行评估，存在投诉及服务质量问题，物业公司须在2天内进行整改并提交书面整改措施给医院相关部门。对病人（家属）或医护人员的有效投诉，每次扣罚当月项目服务费1000元。对投诉到院外网及院内的事件限期2天整改回复，每次扣罚当月项目服务费2000元。发生严重差错事故的，视情节严重程度扣罚，每次扣罚当月项目服务费5000元或以上。如发现超龄人员，给予一个月整改期，到期未整改的，将扣除1200元。

2.物业服务管理质量标准考核评分表：

物业服务管理质量标准考核评分表

| 日期： |  | 考核人员： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 保洁 | 按时到岗，无缺勤现象。 | 2 |  |  |
| 2 |  | 着装规范、整洁，佩戴工牌， | 2 |  |  |
| 3 |  | 全面覆盖医院各个保洁区域，无遗漏。 | 3 |  |  |
| 4 |  | 垃圾及时清理，地面脏污及时处理。 | 3 |  |  |
| 5 |  | 地面干净、无污渍、无杂物。 | 3 |  |  |
| 6 |  | 便器、洗手池等干净无异味。 | 3 |  |  |
| 7 |  | 医疗废物、生活垃圾每天收集2次（早上10:00下午16:00）堆放楼道及病区走廊情况一票否决。 | 2 |  |  |
| 8 |  | 配合医院完成上级相关部门的保洁工作。 | 3 |  |  |
| 9 |  | 热情友好，积极配合医护人员和患者。 | 2 |  |  |

| 10 | 保安 | 持证上岗，熟练操作中控室设施设备。 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 规范各类表格登记，消防、安保台账各类纪录及时完整，熟悉火警处置流程。 | 3 |  |  |
| 12 |  | 消防设施设备运行正常。 | 3 |  |  |
| 13 |  | 熟悉消防设施设备，定期检查维护并有纪录。 | 3 |  |  |
| 14 |  | 院区无失盗事件。 | 2 |  |  |
| 15 |  | 巡逻按规定班次进行并有巡查记录。 | 2 |  |  |
| 16 |  | 车辆停放有序，疏导及时。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 遇到突发情况能快速反应及时到场、报知、跟踪、处理和记录。 | 3 |  |  |
| 18 |  | 配合医院完成上级及相关部门交代的工作。 | 2 |  |  |

| 19 |  | 持证上岗，员工仪容仪表佳，衣着整洁，礼貌，友善，应答得体。 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 水电 | 接到维修任务后及时到达现场。 | 3 |  |  |
| 21 |  | 按规定时间完成维修工作。 | 2 |  |  |
| 22 |  | 能提前发现潜在问题及时上报并解决，保证设备正常运行。 | 3 |  |  |
| 23 |  | 各类设施设备定期巡查、维护并有记录。 | 3 |  |  |
| 24 |  | 无冒、滴、漏或大面积跑水现象 | 2 |  |  |
| 25 |  | 无长明灯、白日灯、无人空调现象。 | 2 |  |  |

| 26 | 绿化养护 | 绿植无明显病虫害，叶片完整、颜色正常。 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 草坪整齐，无斑秃、杂草。 | 2 |  |  |
| 28 |  | 树木无徒长枝、枯枝、烂头、过密枝、无腐枝。 | 2 |  |  |
| 29 |  | 定期修剪，高度适宜。 | 2 |  |  |
| 30 |  | 根据植物需求合理灌溉，无干旱或积水现象。 | 2 |  |  |
| 31 |  | 灌溉设施完好，无跑冒滴漏。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 绿化区域内无垃圾、杂物。 | 2 |  |  |

| 33 | 运送 | 接到任务后及时响应。 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | 做好病人运送登记。 | 2 |  |  |
| 35 |  | 运送病人安全防护措施到位。 | 2 |  |  |
| 36 |  | 按时将病人运送到指定地点。 | 2 |  |  |
| 37 |  | 运送病人与医护人员沟通良好，配合默契。 | 3 |  |  |
| 38 |  | 按要求时间及时运送标本。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 准确无误运送标本至指定地点。 | 2 |  |  |
| 40 |  | 保证标本无损坏、无遗失。 | 2 |  |  |
| 41 |  | 标本运送准确核对、签收登记，与接受部门规范交接。 | 3 |  |  |
| 42 |  | 配合医院相关部门做好运送工作。 | 2 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注：《物业服务管理质量标准考核评分表》的内容会根据实际工作的需求和变化做出相应调整修改。

# 九、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款  0.5  %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 0.5 %的违约金。

3.采购人须设置采购包装材料及运输环节要求的违约条款或制裁措施。

十、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 （2） 种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十一、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十二、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函………所在页码

1.3无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.4无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.5“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.6资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

采购人、海南省政府采购中心：

我公司                （公司名称）参与         采购项目（项目编号:      ）第  包的政府采购活动，现承诺如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 服务期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 供应商名称 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”必须报出人员岗位性质、职务、薪酬。

④此“分项报价明细表”为参考模板，投标人可自行编辑，可根据实际情况进行拓展，表式可变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                  （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                   （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)