`窗体顶端

窗体底端

反走私综合执法站信息化配套建设项目—通用设备采购及集成服务(HNGP2024-047)

招标文件

招标编号：HNGP2024-047

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南省大数据管理局

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2024.6

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南省大数据管理局委托，对反走私综合执法站信息化配套建设项目—通用设备采购及集成服务(HNGP2024-047)进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2024-047

2.项目名称：反走私综合执法站信息化配套建设项目—通用设备采购及集成服务(HNGP2024-047)

3.预算金额：7687.5500万元

4.最高限价（如有）：7687.5500万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

## 五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易平台

（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件

（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

## 七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南省大数据管理局

地  址：海口市美兰区五指山南路3号海南省人民政府政务服务中心二期708室

联系人：韩先生!异常的公式结尾

联系人电话：0898-65335809

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：马先生!异常的公式结尾

联系电话：0898-66529805

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2024年6月5日

# 投标人须知

## 一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

## 三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

不收取

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

## 四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

## 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

## 六、资格审查

6.1资格审查人员

采购人对投标人的资格进行审查。

6.2审查程序

6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

不收取

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

# 采购需求

## 一、项目概况

为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》、《海南自由贸易港建设重大项目实施方案》、《海南省国民经济和社会发展第十四个五年（2021～2025年）规划和二〇三五年远景目标纲要》、《海南省未设立口岸查验机构区域综合执法点设立工作方案》、《海南海警工作站建设三年规划（2021-2023）》、《全岛封关运作建设项目实施方案》等相关政策的要求，结合海南沿海安全风险防控实际情况，提出本项目建设，具体目标如下：

1、提升沿海治安防控态势补充能力：本项目通过全省74个反走私综合执法站（船管站）及25个检查站的建设，推进非设关地反走私综合执法站的补点补盲建设，进一步强化全省岸线防护带治安防控体系。为全力服务保障海南自由贸易港如期全岛封关、防控及运作提供基础条件支撑。

2、提升沿海岸线非设关地走私排查能力：通过反走私综合执法站（船管站）的建设，充分借助信息化手段，进一步强化沿海岸线反走私综合执法的装备配置，加强执法队伍建设，在实战中提升反走私工作能力和排查能力。

3、提升案件反应能力：反走私综合执法站（船管站）建成后，公安、交通、渔政（渔监）、综合执法等执法人员可在反走私综合执法站派驻执勤人员，案件发生时各单位执法人员可第一时间快速到达现场，大大提升案件的反应和处置能力。

4、提升各单位联合办案能力：反走私综合执法站（船管站）建成后，各单位执法人员在共同的场所办公，可大大提高各单位在日常办公办案中的沟通交流、联合协作、信息互通等能力，形成互相协助、高效配合的联合办案局面，提升各单位的业务能力。

5、提升综合执法场所管理能力：通过本项目建设，新增74个反走私综合执法办案场所以及25个公安检查站，按照“统一顶层设计，统一系统架构，统一软件标准，统一业务设计”的思想，利用视频图像结构化、人脸识别等技术，创新建设一体化运作的反走私综合执法站。依据公安部的技术规范要求及标准规范，坚持以“需求引领，问题导向，智能引领，服务管理”为目标，推进执法管理的智能化、集约化和现代化。通过信息化技术，运用实体运作、流程优化等手段，减少因事务性工作消耗的警力，打破陈旧工作体制，改善工作方法与工作成效，形成新型警务能力，推动战斗力模式转变，实现执法管理工作“服务实战、规范管理、高效运作”的目标。

通过反走私综合执法站信息化配套建设项目，加强岸线管控，全力服务保障海南自贸港各项政策落地和海南全岛如期封关运作，切实筑牢海南自贸港走私风险防控的“铜墙铁壁”。对标自由贸易港国际先进水平，高标准高质量建设好每一个反走私综合执法站，规范落实反走私综合执法站勤务工作模式，为反走私综合执法站配备与任务相匹配的装备和信息化手段，不断提升执法能力和水平。

本项目主要负责反走私综合执法站信息化配套建设项目通用信息化建设部分的设备采购、集成服务、施工服务等，包括现场专业技术咨询、安装、调试、初验、竣工验收和试运行保障服务；为系统操作人员等不同培训对象提供日常运维、系统操作、权限管理等方面的技术培训；在项目合同及维护期内，保证所提供系统的正常运行和维护，提供系统升级优化等服务。

同时在项目建设及维保期间，应配合反走私综合执法站信息化配套建设项目警用标段进行本标段对接及初验、终验验收工作。本标段供应商应参与项目组工作，项目组成员应包含采购人、用户方、监理方、本标段供应商项目人员及所协商事项涉及的其他标段供应商项目人员。本标段中在项目建设及维保期间发现的问题，由项目组进行协商，警用标段供应商牵头采购人、用户方、监理方跟进直至解决。如涉及本标段初验、终验验收工作，项目组需在验收前一致同意并签字确认，方可执行验收流程。

所属行业为工业。

## 二、技术商务要求

### 1、技术要求

##### 1.1 建设内容

本项目对74个反走私综合执法站（船管站）及其所含的25个检查站的信息化基础进行建设，建设内容如下：

（1）反走私综合执法站办案区建设：建设完善反走私综合执法站办案区信息化基础设施，包含入区登记、看守处、人身安全检查区、信息采集区、候问室、讯（询）问室、特殊讯（询）问室、卫生间等功能区的配套信息化基础设施建设，进一步提升基层规范执法水平，不断深化推进执法规范化建设，确保执法办案区符合要求。

（2）反走私综合执法站物证室建设：建设完善反走私综合执法站物证室信息化基础设施，包含摄像头、拾音器、门禁等基础配套，实现对物证保管情况实时严密的掌握、对物品有效的监管，杜绝任何单位和个人乱存、乱放、调换、截留、擅自处理物证。

（3）反走私综合执法站档案室建设：建设完善反走私综合执法站档案室信息化基础设施，包含高清摄像机、门禁、管理电脑等基础配套设备设施。

（4）反走私综合执法站综合指挥室建设：建设完善反走私综合执法站综合指挥室信息化基础设施，包含显示系统、扩声系统、集中控制系统等基础配套，实现综合执法指挥、研判等功能应用。

（5）反走私综合执法站会议室建设：建设完善反走私综合执法站会议室信息化基础设施，包含显示系统、扩声系统、会议发言系统等子系统，通过会议室各子系统，反走私综合执法站人员与各个相关部门人员能够最快的实现面对面的沟通，且执法人员能够最快速、最准确、最直观的收集到所需的信息。

（6）反走私综合执法站视频会议系统建设：建立起一套以海岸警察总队为主会场、反走私综合执法站为分会场的视频会议系统，用于召开视频会议，研究分析重大案情、专题会议、其他工作会议。

（7）设备间建设：设备间配套建设包括机柜、空调、配电、消防等子系统以及设备间配套装修工程等内容。

（8）检查站查控系统建设：建设检查站内相应的车、人、物等信息化智能查控设备，增强检查站检查功能。

（9）安防系统建设：包括反走私综合执法站和检查站的执法办案区域、公共区域等部分的视频监控覆盖，以及反走私综合执法站门禁控制系统和声光报警系统建设。

（10）反走私综合执法站网络及网络安全建设：包括公安信息网、视频专网、政务外网、互联网等网络的网络和网络安全设备采购，网络通过租用运营商网络专线链路的形式开通（网络租用服务已另行采购）。

本项目主要负责安防监控、机房、网络、指挥系统、会议系统、门禁系统等建设内容的采购、集成服务、施工服务等。

##### 1.2 需求清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 是否为核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 反走私综合执法站办案区建设（74个站） |  |  |  |
| A | 入区登记、看守处 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 222 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 74 |  |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 74 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 台 | 74 |  |
| 5 | 门禁一体机电源 | 台 | 74 |  |
| 6 | 双门磁力锁 | 把 | 74 |  |
| 7 | 双门磁力锁支架 | 个 | 74 |  |
| 8 | 开门按钮 | 个 | 74 |  |
| B | 人身安全检查、随身物品暂存、信息采集区 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 151 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 148 |  |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 台 | 74 |  |
| 4 | 门禁一体机电源 | 台 | 74 |  |
| 5 | 单门磁力锁 | 把 | 74 |  |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 个 | 74 |  |
| 7 | 开门按钮 | 个 | 74 |  |
| C | 候问室（每个站2间） |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 296 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 148 |  |
| 3 | 同步时间显示终端 | 套 | 148 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 台 | 148 |  |
| 5 | 门禁一体机电源 | 台 | 148 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 把 | 148 |  |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 个 | 148 |  |
| 8 | 开门按钮 | 个 | 148 |  |
| D | 讯（询）问室（每个站2间） |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 296 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 150 |  |
| 3 | 同步时间显示终端 | 套 | 139 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 台 | 144 |  |
| 5 | 门禁一体机电源 | 台 | 144 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 把 | 144 |  |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 个 | 144 |  |
| 8 | 开门按钮 | 个 | 144 |  |
| E | 特殊讯（询）问室 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 134 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 67 |  |
| 3 | 同步时间显示终端 | 台 | 67 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 台 | 67 |  |
| 5 | 门禁一体机电源 | 台 | 67 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 把 | 67 |  |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 个 | 67 |  |
| 8 | 开门按钮 | 个 | 67 |  |
| F | 办案区卫生间 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 74 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 74 |  |
| G | 办公大厅 |  |  |  |
| 1 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 74 |  |
| 2 | 音箱 | 台 | 74 |  |
| 3 | 功放 | 台 | 74 |  |
| 二 | 反走私综合执法站物证室建设（74个站） |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 148 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 148 |  |
| 3 | 多功能一体机 | 台 | 74 |  |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 台 | 148 |  |
| 5 | 门禁一体机电源 | 台 | 148 |  |
| 6 | 双门磁力锁 | 把 | 148 |  |
| 7 | 双门磁力锁支架 | 个 | 148 |  |
| 8 | 开门按钮 | 个 | 148 |  |
| 三 | 反走私综合执法站档案室建设（74个站） |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 148 |  |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 台 | 74 |  |
| 3 | 门禁一体机电源 | 台 | 74 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 把 | 74 |  |
| 5 | 单门磁力锁支架 | 个 | 74 |  |
| 6 | 开门按钮 | 个 | 74 |  |
| 四 | 反走私综合执法站综合指挥室建设（74个站） |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 148 |  |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 台 | 148 |  |
| 3 | LCD拼接屏 | 块 | 885 |  |
| 4 | LCD拼接屏模块化支架 | 套 | 74 |  |
| 5 | 集中式拼接控制器主机 | 台 | 74 |  |
| 6 | 输入编码板 | 块 | 224 |  |
| 7 | 输出解码板 | 块 | 224 |  |
| 8 | 功放 | 台 | 74 |  |
| 9 | 音箱 | 只 | 148 |  |
| 10 | 音频处理器 | 台 | 74 |  |
| 11 | 有线会议话筒 | 台 | 148 |  |
| 12 | 电源时序器 | 台 | 74 |  |
| 13 | 集中控制主机 | 台 | 74 |  |
| 14 | 电源控制器 | 台 | 74 |  |
| 15 | 机柜 | 个 | 149 |  |
| 16 | 操作电脑主机 | 台 | 598 |  |
| 17 | 电脑显示器 | 台 | 148 |  |
| 18 | LED条屏 | 套 | 74 |  |
| 19 | KVM切换器 | 套 | 148 |  |
| 20 | 平板控制器 | 台 | 74 |  |
| 21 | 指挥桌 | 套 | 2 |  |
| 五 | 反走私综合执法站会议室建设（74个站） |  |  |  |
| A | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 98寸液晶电视 | 台 | 74 |  |
| 2 | 85寸液晶电视 | 台 | 74 |  |
| 3 | 可移动支架 | 套 | 74 |  |
| 4 | 可移动支架 | 套 | 74 |  |
| B | 扩声及数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 台 | 296 |  |
| 2 | 功放 | 台 | 74 |  |
| 3 | 调音台 | 台 | 74 |  |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 74 |  |
| 5 | 数字会议主机 | 台 | 74 |  |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 74 |  |
| 7 | 会议主席单元 | 台 | 148 |  |
| 8 | 会议代表单元 | 台 | 222 |  |
| 9 | 集中控制主机 | 台 | 74 |  |
| 10 | 12U功放机柜航空箱 | 个 | 74 |  |
| 六 | 反走私综合执法站视频会议系统建设（74个站） |  |  |  |
| 1 | 背靠背对接终端 | 台 | 1 |  |
| 2 | 会议摄像机 | 台 | 74 |  |
| 3 | HDMI视频光端机 | 套 | 148 |  |
| 七 | 设备间建设 |  |  |  |
| A | 机柜系统 |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 套 | 296 |  |
| 2 | 机柜散力架 | 套 | 296 |  |
| B | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 综合柜 | 套 | 72 |  |
| 2 | 综合柜 | 套 | 2 |  |
| 3 | 综合柜散力架 | 套 | 74 |  |
| 4 | 蓄电池 | 块 | 2368 |  |
| 5 | 强弱电缆 | 项 | 74 |  |
| C | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 二级电源防雷器 | 套 | 148 |  |
| 2 | 三级电源防雷器 | 套 | 74 |  |
| 3 | 等电位环形汇流排（铜质） | m | 962 |  |
| 4 | 接地网（铜质） | m | 962 |  |
| 5 | 接地线（金属吊顶、龙骨等） | m | 7400 |  |
| 6 | 接地线（机柜外壳等） | m | 7400 |  |
| 7 | 接地干线 | m | 4440 |  |
| D | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 机房专用空调 | 套 | 148 |  |
| 2 | 空调排水 | 项 | 74 |  |
| E | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 单瓶式柜式灭火装置 | 套 | 74 |  |
| 2 | 灭火剂 | kg | 2812 |  |
| 3 | 自动泄压装置 | 个 | 74 |  |
| 4 | 启动/停止盒 | 个 | 74 |  |
| 5 | 声光报警器 | 个 | 74 |  |
| 6 | 消防警铃 | 个 | 74 |  |
| 7 | 输入/输出模块 | 个 | 74 |  |
| 8 | 光电感烟火灾探测器 | 个 | 74 |  |
| 9 | 感温火灾探测器 | 个 | 74 |  |
| 10 | 探测器通用底座 | 个 | 148 |  |
| 11 | 气体释放警报器 | 个 | 74 |  |
| 12 | 高能气体灭火控制器（报警主机） | 个 | 74 |  |
| 13 | 阻燃电线 | 米 | 2220 |  |
| 14 | 金属线管 | 米 | 1480 |  |
| 15 | 专用空气呼吸器 | 套 | 148 |  |
| F | 动环监控系统 |  |  |  |
| 1 | 温湿度采集器 | 台 | 74 |  |
| 2 | 水㓎传感器 | 台 | 74 |  |
| 3 | 漏水感应线 | 台 | 74 |  |
| 4 | 烟雾传感器 | 根 | 74 |  |
| G | 设备间配套工程 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | ㎡ | 744 |  |
| 2 | 机房照明 | 个 | 448 |  |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 74 |  |
| 4 | 8路NVR网络硬盘录像机 | 台 | 74 |  |
| 5 | 硬盘(监控级) | 块 | 74 |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 台 | 74 |  |
| 7 | 门禁一体机电源 | 台 | 74 |  |
| 8 | 单门磁力锁 | 把 | 74 |  |
| 9 | 单门磁力锁支架 | 个 | 74 |  |
| 10 | 开门按钮 | 个 | 74 |  |
| 11 | 上走线架（弱电） | 米 | 372 |  |
| 12 | 金属线槽（强电） | 米 | 372 |  |
| 八 | 检查站查控系统建设（25个检查站） |  |  |  |
| A | 车辆检查区 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 25 |  |
| B | 安检服务大厅 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 25 |  |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 100 |  |
| 3 | 数字广播音箱 | 套 | 50 |  |
| C | 拦截区 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 25 |  |
| D | 检查站监控室 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 50 |  |
| 2 | 监视器 | 块 | 25 |  |
| 3 | 超高清解码器 | 台 | 25 |  |
| 4 | 台式电脑 | 台 | 50 |  |
| 5 | 广播管理主机 | 套 | 25 |  |
| 6 | 网络寻呼话筒 | 套 | 25 |  |
| 7 | 接入交换机 | 台 | 25 |  |
| E | 人身检查室 |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 50 |  |
| 九 | 安防系统建设（74个站点公共区域监控、门禁、人员定位） |  |
| A | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万像素网络高清高速智能球机 | 台 | 53 |  |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 台 | 904 |  |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 台 | 1119 |  |
| 4 | 枪型摄像机支架 | 台 | 1119 |  |
| 5 | 摄像机防雷模块 | 块 | 1119 |  |
| 6 | 室外立杆 | 根 | 335 |  |
| 7 | POE接入交换机 | 台 | 226 |  |
| 8 | 室外防水设备箱（抱杆式） | 套 | 336 |  |
| 9 | 室外防水设备箱（壁挂式） | 套 | 372 |  |
| 10 | 网络硬盘录像机 | 台 | 333 |  |
| 11 | 8T监控级硬盘 | 块 | 2521 |  |
| 12 | 分控端（管理电脑+分控端软件） | 台 | 74 |  |
| 13 | 智能视频监控一体机（智能分析） | 台 | 74 |  |
| 14 | 8T监控级硬盘 | 块 | 592 |  |
| B | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 台 | 222 |  |
| 2 | 门禁一体机电源 | 台 | 222 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 把 | 148 |  |
| 4 | 双门磁力锁支架 | 个 | 148 |  |
| 5 | 单门磁力锁 | 把 | 74 |  |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 个 | 74 |  |
| 7 | 开门按钮 | 个 | 222 |  |
| 8 | 发卡器 | 台 | 74 |  |
| 9 | 门禁卡 | 张 | 1480 |  |
| 十 | 网络及网络安全建设 |  |  |  |
| A | 公安信息网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 148 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 476 |  |
| B | 视频专网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 74 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 254 |  |
| C | 政务外网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 74 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 254 |  |
| D | 互联网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 74 |  |
| 2 | 24口接入交换机 | 台 | 254 |  |
| E | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 六类24位RJ45插座配线架(1U) | 条 | 1238 |  |
| 2 | 理线架 | 条 | 1238 |  |
| 3 | 配线架标签 | 个 | 1238 |  |
| 4 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） | 条 | 11040 |  |
| 5 | 机柜接地铜排 | 套 | 74 |  |
| 6 | 接地电缆 | 根 | 1860 |  |
| 7 | 六类线 | 箱 | 222 |  |
| 十一 | 土建 |  |  |  |
| 1 | 三层执法站机房窗封堵 | 项 | 1 |  |
| 十二 | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 硬件系统集成 | 项 | 1 | 是 |
| 2 | 培训 | 人次 | 150 |  |

##### 1.3 设备性能要求

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 授权与服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 反走私综合执法站办案区建设（74个站） |
| A | 入区登记、看守处 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 222 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R≥5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS； 2、23倍光学变焦,16倍数字变焦； 3、红外补光距离30m； 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码； 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持2560×1440@30fps； 6、支持手动跟踪、行为分析报警联动跟踪； 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP； 8、智能分析支持睡岗、绊线、周界、人脸检测和人数统计等功能； 9、可通过浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，并可根据AI模型包内部目标类别对检测的结果进行分类并上传； 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 11、水平360°连续旋转,垂直转动角度-5°～90°； 12、手动水平控制速度:0.1～300°/s； 13、可通过浏览器或客户端软件对 AI模型包进行添加、删除、修改等操作并可对名称、是否生效等参数进行设置； ▲14、支持人数异常检验，可通过浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警； 15、支持至少1个10M/100M网口； 16、支持8个场景的配置，可在所配置的场景内对检测到的人脸目标进行报警和图片抓拍;样机最多可存储4个AI模型包,每个模型包可最多设置1个检测模型； 17、支持至少2路报警输入、2路报警输出； 18、支持至少1路音频输入、1路音频输出； 19、本地存储支持TF卡,支持断网续传； 20、支持POE+/DC12V两种供电方式。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 5 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 74 |
| 6 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |  | 把 | 74 |
| 7 | 双门磁力锁支架 | 1、材质：高强铝合金，表面喷沙。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 74 |
| 8 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 74 |
| B | 人身安全检查、随身物品暂存、信息采集区 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 151 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 148 |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 4 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 74 |
| 5 | 单门磁力锁 | 1、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长≤250*宽≤48.6*厚≤26(mm)； 3、吸板尺寸：长≤180*宽≤38.8*高≤13(mm)； 4、使用环境：室内（不防水）； 5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  | 把 | 74 |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 74 |
| 7 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 74 |
| C | 候问室（每个站2间） |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 296 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 148 |
| 3 | 同步时间显示终端 | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/1000M以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 2、电气特性：电源110~220V, 50Hz 3、功耗：1.5W~5W，视型号确定 4、可靠性：MTBF>10000h 5、电磁兼容性：符合无线电骚扰限值 GB-9254-1998 标准 A 级 6、机械特性：外形铝合金边框/亚克力面板 7、安装方式：壁挂 8、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 9、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息，支持温度、湿度实时检测、支持屏幕亮度调节 10、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 |  | 套 | 148 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 148 |
| 5 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 148 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长≤250*宽≤48.6*厚≤26(mm)； 3、吸板尺寸：长≤180*宽≤38.8*高≤13(mm)； 4、使用环境：室内（不防水）； 5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  | 把 | 148 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 148 |
| 8 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 148 |
| D | 讯（询）问室（每个站2间） |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 296 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 150 |
| 3 | 同步时间显示终端 | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/1000M以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 2、 电气特性：电源110~220V, 50Hz 3、 功耗：1.5W~5W，视型号确定 4、 可靠性：MTBF>10000h 5、 电磁兼容性：符合无线电骚扰限值 GB-9254-1998 标准 A 级 6、 机械特性：外形铝合金边框/亚克力面板 7、 安装方式：壁挂 8、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 9、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息，支持温度、湿度实时检测、支持屏幕亮度调节 10、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 |  | 套 | 139 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统；屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 144 |
| 5 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 144 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长≤250*宽≤48.6*厚≤26(mm)； 3、吸板尺寸：长≤180*宽≤38.8*高≤13(mm)； 4、使用环境：室内（不防水）； 5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  | 把 | 144 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 144 |
| 8 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 144 |
| E | 特殊讯（询）问室 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 134 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 67 |
| 3 | 同步时间显示终端 | 1、 接口：以太网网络数据10M/100M/1000M以太网，IEEE 802.3，NTP/TCPIP协议，RJ45接口 2、电气特性：电源110~220V, 50Hz 3、功耗：1.5W~5W，视型号确定 4、可靠性：MTBF>10000h 5、电磁兼容性：符合无线电骚扰限值 GB-9254-1998 标准 A 级 6、机械特性：外形铝合金边框/亚克力面板 7、安装方式：壁挂 8、支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用 9、支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息，支持温度、湿度实时检测、支持屏幕亮度调节 10、温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 |  | 台 | 67 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统；屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 67 |
| 5 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 67 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长≤250*宽≤48.6*厚≤26(mm)； 3、吸板尺寸：长≤180*宽≤38.8*高≤13(mm)； 4、使用环境：室内（不防水）； 5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  | 把 | 67 |
| 7 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 67 |
| 8 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 67 |
| F | 办案区卫生间 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 74 |
| G | 办公大厅 |
| 1 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 74 |
| 2 | 音箱 | 1、频率响应：85Hz-18KHz 2、灵敏度：≥94dB 3、抗阻：4Ω/8Ω 4、额定功率：≥200W RMS 5、最大功率：400W 6、低音单元：≥2x4.5寸全频单元25芯音圈 7、高音单元：1×1＂(25mm) 8、扩散角度：90°×120° 9、最大声压级 117dB ▲10、音箱设备在设计及应用过程中，不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，仍能够正常工作，产品进行了诸如气候环境、机械环境、电气性能等--系列可靠性的性能测试； | 1、标▲项需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 | 台 | 74 |
| 3 | 功放 | 1、立体声功率 8Ω ≥2×450W，4Ω ≥2×720W 2、桥接单声道 8Ω ≥1100W 3、信噪比≥113dB 4、阻尼系数：400：1 5、频率响应：20Hz-20kHz （±1dB） 6、谐波失真系数/4Ω,1kHz： ＜0.02% 7、输入阻抗：20Ω/平衡，10kΩ非平衡 8、工作电源：220V 50/60HZ ▲9、保护：产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多检测保护系统。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项，须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的有效检测报告复印件加盖产品原厂公章 | 台 | 74 |
| 二 | 反走私综合执法站物证室建设（74个站） |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 148 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 148 |
| 3 | 多功能一体机 | 1、基本要求：A4幅面，彩色打印、复印、扫描一体机； 2、功能要求：具备文字文档打印、图片打印、份数设置，范围设置、页边距设置，缩放打印设置、打印队列管理等基本功能； 3、支持自动双面打印、网络打印、平板稿台及自动进纸器扫描/复印，彩色/黑白复印； 4、支持自动双面扫描，采用双扫描头扫描模式； 5、性能要求：打印速度≥26页/分钟； 6、标配纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥50页； 7、支持纸张克重最高支持220g，最低支持60g； 8、其他要求：鼓粉分离耗材模式； ▲9、标配长效感光鼓，感光鼓寿命≥10万页 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项，须提供产品白皮书并加盖制造厂商公章 | 台 | 74 |
| 4 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 148 |
| 5 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 148 |
| 6 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |  | 把 | 148 |
| 7 | 双门磁力锁支架 | 1、材质：高强铝合金，表面喷沙。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 148 |
| 8 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 148 |
| 三 | 反走私综合执法站档案室建设（74个站） |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 148 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 3 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 74 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长≤250*宽≤48.6*厚≤26(mm)； 3、吸板尺寸：长≤180*宽≤38.8*高≤13(mm)； 4、使用环境：室内（不防水）； 5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  | 把 | 74 |
| 5 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 74 |
| 6 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 74 |
| 四 | 反走私综合执法站综合指挥室建设（74个站） |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 148 |
| 2 | 阵列麦克风拾音器 | 1、灵敏度 -41±1dB 2、动态范围 ≥104dB 3、过载声压 ≥114dB 4、信噪比 ≥85dB 5、传输距离 1000米 6、拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 10、信号处理 数字音频处理器 11、音频算法 ANC降噪算法 12、输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 13、采样率 ≥44.1k（AD/DA处理器） 14、输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 15、输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 16、工作电压 DC 9～15V 17、电源功耗 ≤1.0W @DC12V |  | 台 | 148 |
| 3 | LCD拼接屏 | LCD液晶显示单元 ★2、面板尺寸 ：55英寸 ★3、拼缝：≤0.88mm 4、分辨率≥1920*1080 5、亮度：≥700cd/m² 6、对比度：≥4000：1 7、刷新率：≥60Hz 8、响应时间：≥8ms 9、视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 10、视频输出：HDMI*1 11、视频输入：HDMI*1，DVI*1，VGA*1，DP*1，CVBS*1（信号输入最高分辨率：3840*2160@60Hz） 12、其它接口：USB*1，RS232*2(RJ45接头)，红外接口*1（3.5mm接口），按钮*1 13、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 14、工作温度：0~40℃ 15、工作湿度：20%--90%(无凝露) 16、使用寿命：≥60000小时 17、支持快速设置拼接单元ID，现场调试更方便 18、采用工业级面板，高可靠性一体化设计；包含拼接屏安装服务费用 19、支持开机、无信号LOGO导入功能； ▲20、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象 21、液晶拼接显示单元支持自动调校功能 22、支持1080P LVDS输出或v-by-one4K输出，信号自动检测功能，当检测到有信号输入时，会自动切换到该信号源 ▲23、液晶拼接显示单元支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中的任意一种信号输入，均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级别达到35级，最后一级显示无噪点，分辨率最高支持3840x2160@60HZ ，支持环出20路无信号延时和衰减 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项，需提供具有CNAS或CMA标识的国家认可的第三方检测机构检测报告复印件加盖原厂公章 | 块 | 885 |
| 4 | LCD拼接屏模块化支架 | 55寸4*3模块化支架；包含底座支架和模块化大屏支架并包含安装服务费 |  | 套 | 74 |
| 5 | 集中式拼接控制器主机 | 1、框架式结构，采用无源背板 2、单个机箱高度不超过5U，且板卡槽位不小于14个。 3、支持插卡式设计，可根据业务灵活配置，正反双面插槽，密度更高，能耗更低 4、主控板接口：1个GE网口、1个Console串口、3个RS232/RS485串口、2个USB 3.0接口、1个RST复位按键、1个SWAP热插拔按键 5、交换板接口：≥4个网口、4个千兆光口、4个万兆光口 6、工作电压：100V～240V AC；50Hz/60Hz 7、工作温度：0℃～＋50℃ 8、工作湿度 10%～90% 无凝露 9、支持单输出口平均可开16个窗，输出口间开窗能力可共享，最大可实现单口开64个窗 10、采用PCIe总线实现全交换调度架构高速数据传输技术，同时实现输入和输出板卡任意混插 11、支持可一键建立M*N窗口布局或固定布局的电视墙 12、支持可保存至少128个场景 13、自带视频监控解码控制软件，实现IPC、NVR等设备通过GB28181协议接入并管理解码上墙 14、为保证项目后期的易扩容性，设备可接入1～5个机框设备，可接入50个业务板卡并正常工作。 ▲15、为满足用户对解码能力的需求，要求设备单输出口可解码2路8192×4320@30fps、8路4096×2160@30fps、32路1080P@30fps、72路720P@30fps、144路D1@30fps 16、为保证系统兼容性，要求设备客户端不仅支持安装在Windows、Linux等操作系统中，还支持安装在UOS、麒麟 V10、麒麟 V4、麒麟V7、UOS、鸿蒙国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯、申威等多种不同的国产CPU。 17、客户端支持可视化界面定制，支持可编程式编辑，客户可根据自己喜欢的布局风格图标颜色位置等任意摆放，实现人机交互可视化管理。 18、该设备需要与LCD拼接屏同一品牌。 19、控制软件功能要求： 19.1 具备极简模式和完整模式两种模式切换，可根据实际业务需求选择不同的模式。 19.2 支持预演模式功能，无需绑定设备，输入特定的IP即可进入管理界面，可向用户演示系统的功能操作。 19.3 支持多设备间切换，可以对所控制的多台设备间任意切换，切换不同的设备进入不同的控制界面。 19.4 支持服务器状态监测，可实时监测当下服务CPU、GPU、内存、FPS数据，了解服务器运行状态。 ▲19.5 支持窗口切分屏，单窗口最大支持128分屏，支持对输入视频进行90°、180°、270°旋转显示；支持信号源裁剪功能；支持信号上墙前预操作，上墙前进行电视墙布局、业务创建、效果预览，确认无误后推送上墙。 ▲19.6 支持全景拼接功能，可将多台全景摄像机画面拼接成一幅完整的画面。 19.7 支持文字虚拟LED功能，支持128条虚拟LED；支持时间虚拟LED功能。 19.8 支持设备智能预警功能，通过人工智能算法与大数据分析技术，可综合业务趋势、周期活动数据、系统负载要求、历史警告处理意见等计算设备风险值，实现危险设备的预警。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、其中第15条标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 3、其中第19.5、19.6条标▲项，需提供表面具有CNAS或CMA标识的国家认可的第三方检测机构检测报告复印件加盖原厂公章。 | 台 | 74 |
| 6 | 输入编码板 | 1、支持4路HDMI视频输入口 2、输入分辨率支持:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@50Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@50Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz 3、自定义输入分辨率范围：最大宽2048像素，最大高4032像素；总面积不超过1920*1200像素 |  | 块 | 224 |
| 7 | 输出解码板 | 1、支持4路HDMI视频输出口 2、解码能力单板卡：2路7680*4320@30Hz或8路3840*2160@30Hz或32路1080P@30Hz或72路720P@30Hz或144路D1@30Hz； 3、输出分辨率支持:XGA：1024*768@60Hz、720P：1280*720@60Hz、SXGA：1280*1024@60Hz、WXGA+：1440*900@60Hz、UXGA：1600*1200@60Hz、1080P：1920*1080@60Hz、WUXGA：1920*1200@60Hz 4、自定义输出分辨率范围:最大宽2048像素，最大高2048像素；总面积不超过1920*1200像素 |  | 块 | 224 |
| 8 | 功放 | 1、输出功率：8Ω ≥180Wx2、4Ω ≥320Wx2 2、桥接8Ω：≥500W 3、输入灵敏度：0.24V 4、输入阻抗：47KΩ 5、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-1dB 6、电压增益 > 38dB 7、信噪比：80dB 8、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 9、保护电源通断，直流输出，负载短路。 10、输入电压：220V 50/60HZ ▲11、采用高速浮点数字音频处理器，和最先进的子带，回声消除技术，可完全消除回声和啸叫。 12、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。 13、多路音频输入，4路线路输入（4选1）、5路话筒输入，可调节音量大小，也配有总音量控制 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项，需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 | 台 | 74 |
| 9 | 音箱 | 1、阻抗：8Ω 2、频响：80-16KHz 3、功率：≥70W 4、灵敏度：≥92dB 5、喇叭单元：≥6.5"×1+4"×1+2"×11 6、最大声压级（1m）：106 ▲7、具有优秀的辐射特性，整个系统音色清晰细腻，声音穿透力强，低音浑厚、富有弹性，可组合成高能量的宽频带主扩声系统。 | 标▲项，需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 | 只 | 148 |
| 10 | 音频处理器 | 1、输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2、输出：31段图示均衡.高低通.延时器.限幅器.输出正反向.增益调节.分频器 ▲3、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口 ▲4、设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等 5、音频采样率达到48KHz。 6、幻象电源：+48VDC 7、频率响应：20～20kHz(±0.2dB) 8、总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 9、数/模动态范围(A-计权)：≥120dB 10、模/数动态范围(A-计权)：≥120dB 11、输入阻抗：平衡9.4KΩ 12、输出阻抗：平衡102Ω 13、通道隔离度：1kHz，100dB 14、输入共模抑制：60Hz，80dB 15、最大输出电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 16、最大输入电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 17、工作温度：-20℃--80℃ 18、电源：AC110~240V，50Hz/60Hz， 19、电源功耗：≤28W | 1、第3条▲项需提供设备接口图佐证加盖产品原厂公章。 2、第4条标▲项需提供满足此功能第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖原厂公章，并提供软件自定义界面编程截图并加盖原厂公章。 | 台 | 74 |
| 11 | 有线会议话筒 | 1、简洁铝合金强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感； 2、采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感； 3、采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能； 4、装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音； 5、采用轻触式按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命； 6、指向性：单指向 7、频率响应：40Hz—20KHz 8、灵敏度:-36dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz） 9、输出抗阻:500Ω±20%（at1kHz） 10、最大声压级:130dB（T.H.D≤1%at1kHz） 11、信噪比: ≥80dB（1KHzat1Pa） 12、电源:48VDC，2mA 13、输出接口:XLRM三针公卡侬 14、外型尺寸 ≤127×97×57mm（不含咪杆） |  | 台 | 148 |
| 12 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭。 2、支持中央控制、支持远程控制； 3、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 4、单个通道最大负载功率2200W，总输出最大功率：7kW 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6、输出连接器：多用途电源插座。 7、额定输出电压：AC~220V50Hz 8、额定输出电流：13A 9、可控制电源：8路 10、每步时间：1s 11、电源：AC 220V 50-60Hz 12、单路额定输出电源：13A ▲13、具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； | 1、第13项需要提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章 | 台 | 74 |
| 13 | 集中控制主机 | 1、采用可编程控制平台，中英文可编程界面； ▲2、提供高速准确的集中控制环境、开放式的用户编程界面，可完成各种复杂的控制接口编程，支持IPAD/安卓触摸屏控制 3、支持红外学习功能； 4、采用液晶触摸屏； 5、配置主频至少达720MHz的32位内嵌式处理器，内置256M内存和2G存储FLASH； 6、至少1个100Mpbs网络接口，2个100Mpbs且带+48V输出网络接口； 7、支持多功能协议的串口； 8、至少具有8路红外输出接口； 9、通讯协议：RS232/422/485 ； 10、开放式+模块化的用户编程界面，可轻易的完成各种复杂的控制接口编程。 11、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然 12、支持平板软件控制端加密管控，输入密码才能实现操作管理，让会场使用更安全，防止非专业人员误操作 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 14 | 电源控制器 | 1、IO控制:在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； 2、协议兼容:兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； 3、ID选择：旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码； 4、每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能； ▲5、主机具备至少8路数字I/0输入输出控制口，最大支持扩展到256路，8路弱电继电器控制接口。 | 标▲项须提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 | 台 | 74 |
| 15 | 机柜 | 1、尺寸-600mm(W)*600mm(D)*2000mm(H)-42U 2、含至少2条20A-国标插座PDU。 |  | 个 | 149 |
| 16 | 操作电脑主机 | ★1、应符合财政部、工信部发布的台式计算机政府采购需求标准（2023年版，参考财库〔2023〕29号文件），供应商所提供操作电脑主机的CPU、操作系统应符合安全可靠测评要求（供应商需出具关于所提供操作电脑主机满足招标文件要求的承诺函加盖公章） 2、处理器：总核心数≥4核；主频≥2.8GHz。 3、内存：内存容量≥8GB，内存插槽≥4个。最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备。 4、硬盘：容量≥256GB SSD+1T SATA硬盘。 5、显卡：独立显卡，显存≥2G，接口不少于1个VGA、1个HDMI和1个DVI。 6、网络接口：千兆RJ45网口≥1个；支持扩展万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式。 7、 音频：音频接口≥2组（前端和后端各1组）。 8、接口：USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥2个（要求非PCIe转接卡形式提供）。 9、扩展槽：PCI-E 3.0扩展插槽≥4。 10、键盘鼠标：配置USB键鼠套装。 11、光驱：配置DVD光驱。 12、产品MTBF可靠性≥20万小时。 13、含操作系统、流式软件、版式软件 | ★1、第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项技术参数作为实质性响应参数，不作为评分标准，供应商所投产品应全部满足以上参数要求，其余未列出的技术参数应达到台式计算机政府采购需求标准（2023年版）（财库〔2023〕29 号文件）中全部加“*”指标要求，并提供承诺函，承诺函格式自拟，否则按无效投标处理。 | 台 | 598 |
| 17 | 电脑显示器 | 显示器：显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。 |  | 台 | 148 |
| 18 | LED条屏 | LED 走字屏单红P3 单元板320mm*160mm 长5m, 宽0.4m（含包边）。 |  | 套 | 74 |
| 19 | KVM切换器 | 1、KVM切换器提供外接控制端-可让管理者使用标准的键盘/显示器/鼠标作为控制端； 2、通过OSD菜单，按钮和热键多种方式实现信号的切换； 3、提供自定义热键灵活控制(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)； 4、支持用户权限控制和分配，最多支持存储8个独立的用户帐号； 5、支持计算机/服务器名称的搜索； 6、支持至少8进1出； 7、支持分辨率不低于1920*1080； |  | 套 | 148 |
| 20 | 平板控制器 | 1、屏幕尺寸：≥11.5英寸 2、分辨率：≥2800*1840 3、支持IPv6：支持IPv6 4、厚度：7.0mm以下 5、内存容量：≥256GB 6、运行内存：≥12GB |  | 台 | 74 |
| 21 | 指挥桌 | 半弧形5座指挥桌 1、主框架：材质采用2.0mm厚热浸镀锌钢板经激光切割、冲压、折弯成型。2.0mm厚镀锌钢板包含有左右侧窗、上下横梁，各种线缆在控制台内能自由贯通。 2、线缆管理：控制台内设有短捷顺畅的线缆管理系统，内部横纵上下各两条走线槽，强弱电分开走线，下横梁每500mm内不少于一个60mm*80mm的上线孔，以保证控制台内部有充足的上线空间。且电源、讯号线分开管理，做到各个方向的线都能方便的在线槽内方便的捆扎，线槽可以做到布线短捷、隐蔽、合理之要求；投标人提供控制台内配线示意图须结合电脑主机、显示器、电话等设备综合考虑电源线、视频线、网线、电话线等的布线方式，并便于检查、维护。 3、表面采用环保涂料喷涂，正常光照下可见明显闪光光泽；横梁上有足够的上线孔，以保证控制台内部有充足的上线空间。下横梁具有盖板。 4、后背墙：材质采用2.0mm热浸厚镀锌钢板经激光切割、冲压、折弯成型，表面采用环保涂料喷涂，正常光照下可见明显闪光光泽；后背墙用于悬挂显示器支架等工作设备；且后背墙后方可嵌入亚克力板，用于显示工位及职能名称。 ▲5、主体框架前后门板：框架前后门板采用1.0mm厚热浸镀锌钢板加工，经激光切割、冲压、折弯后整体厚度不低于20mm。前后门板均有散热孔，采用冲压工艺，门板通风率不低于59%。 6、工作台面：台面采用25mm新型环保板材，板材的含水率应在9%±1%。以高分子聚合热化学反应方式成板，不释放甲醛。HPL是由牛皮纸经过含浸，烘干，高温高压的环境压制而成。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等卓越特性。台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性，具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足人员长期24小时工作带来的相关磨损。台面内部为HPL覆盖层要求：额定厚度，不小于1.0mm；厚度误差，± 0.12mm以内（含本数）；磨损阻抗：不小于400周期。 7、侧板：控制台侧板采用3.0mm厚度优质热浸镀锌钢板与亚克力材质相结合；侧板整体厚度不小于65mm；侧板LOGO定制区域应嵌入亚克力，内嵌发光原件达到侧板灯光装饰效果，应按照采购人要求合理定制LOGO等字样，投标人提供效果图佐证； 8、最终桌子尺寸大小高度由业主提供为准。 ▲9、金属喷涂层的厚度，按照GB/T23444-2009，金属粉末喷涂层厚度应≥40μm； ▲10、操作台底柜和桌面，应满足功能性集中载荷测试要求：可承载量不低于200kg/㎡。 | 标▲项，其中9、10须提供具备检测资质的第三方机构出具的检测报告复印件，加盖原厂公章；其中第5项，须提供具备检测资质的第三方机构出具的门板散热孔测试报告和通风率测试报告复印件加盖原厂公章，中标后须提供实物样品 | 套 | 2 |
| 五 | 反走私综合执法站会议室建设（74个站） |
| A | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸液晶电视 | 1、背光类型：LED背光 2.、面板尺寸：≥98英寸 3. 分辨率：≥3840*2160 ★4. 亮度：≥400 cd/m² 5、对比度：≥1200:1 6、响应时间：≥8ms 7、视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 8、CPU工作主频：≥2.28GHz 9、CPU核心数：≥八核 ★10、内存（RAM）：≥8GB DDR4 ★11、存储（ROM）：≥128GB EMMC 12、触控规格：高精度的红外触摸框，支持20点 13、支持玻璃 4mm，物理钢化莫氏7级防爆，防眩光 14、响应速度：≤10 ms ★15、摄像头：≥1300W 16、视场角：≥120°（对角） 17、传感器：≥1/2.8英寸 ★18、麦克风阵列数：≥8阵列 19、拾音距离：≥10m 20、视频输入：1*VGA IN、3*HDMI IN、1*DP IN 21、视频输出：1*HDMI OUT 22、音频输入：1*AUDIO IN 23、音频输出：1*LINE OUT、1*SPFID OUT 24、其它接口：2*USB 3.0、1*RJ45 IN、1*TF、2*TOUCH USB、2*TYPE-C、3*USB 2.0 25、扬声器：≥2*15W 26、支持语言 简体中文、繁体中文、越南语、俄语、葡萄牙语、波兰语、韩语、日语、意大利语、印度尼西亚语、法语、西班牙语、英语、德语、泰语、阿拉伯语 27、输入电压 AC 100～240V, 50/60Hz 28、整机功耗（W）：≤540 29、工作温度 ：0～40℃ 30、工作湿度 ：10%～85%（无凝结） 31、标准配置：1*壁挂支架、1*遥控器、1*触摸笔、1*快速入门、1*电源线、1*无线投屏器 32、支持主流系统设备一键投屏，最大可支持四分屏，可实现大小屏互动，异屏同显 33、支持模块化设计，通过磁吸方式硬连接无线通信模块，可随时拔下无线通信模块，达到物理层断开无线数据传输的要求 ▲34、支持OPS电脑插槽：整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑 ，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口 ▲35、支持喇叭功能：双音腔左右布局，采用半开放式声学结构设计 ，高音朝前，低音朝下，采用低电阻（4Ω），无极分频电容，具备低阻抗、低串扰传声效果 36、支持喇叭数量≥6个，其中低音喇叭≥4个，高音喇叭≥2个，喇叭功率≥34W，2.2环绕立体声道输出 ，音域范围为20Hz-20KHz，高音清脆、低音浑厚 37、支持批注内容可随时插入白板，批注完成后，可进入白板统一查看。 38、支持触摸屏控制 ▲39、支持设置网络隔离，完成无线网络与有线网络分隔配置，保护网络安全 ▲40、护眼功能检测：支持硬件防蓝光和软件防蓝光功能，蓝光量下降≥40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、▲需提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构检测报告复印件证明，加盖厂家公章或项目授权章 | 台 | 74 |
| 2 | 85寸液晶电视 | 1、背光类型：LED背光 2、面板尺寸：85英寸 3、分辨率：≥3840*2160 ★4、亮度：≥400 cd/m² 5、对比度：≥1200:1 6、响应时间：≥8ms 7、视角：178°(水平)/ 178°(垂直) 8、CPU工作主频：≥2.28GHz 9、CPU核心数：≥八核 ★10、内存（RAM）：≥8GB DDR4 ★11、存储（ROM）：≥128GB EMMC 12、触控规格：高精度的红外触摸框，支持20点 13、支持玻璃 4mm，物理钢化莫氏7级防爆，防眩光 14、响应速度：≤10 ms ★15、摄像头：≥1300W 16、视场角：≥120°（对角） 17、传感器：≥1/2.8英寸 ★18、麦克风阵列数：≥8阵列 19、拾音距离：≥10m 20、视频输入：1*VGA IN、3*HDMI IN、1*DP IN 21、视频输出：1*HDMI OUT 22、音频输入：1*AUDIO IN 23、音频输出：1*LINE OUT、1*SPFID OUT 24、其它接口：2*USB 3.0、1*RJ45 IN、1*TF、2*TOUCH USB、2*TYPE-C、3*USB 2.0 25、扬声器：≥2*15W 26、支持语言 简体中文、繁体中文、越南语、俄语、葡萄牙语、波兰语、韩语、日语、意大利语、印度尼西亚语、法语、西班牙语、英语、德语、泰语、阿拉伯语 27、输入电压 AC 100～240V, 50/60Hz 28、整机功耗（W）：≤540 29、工作温度 ：0～40℃ 30、工作湿度 ：10%～85%（无凝结） 31、标准配置：1*壁挂支架、1*遥控器、1*触摸笔、1*快速入门、1*电源线、1*无线投屏器 ▲32、支持喇叭功能：双音腔左右布局，采用半开放式声学结构设计 ，高音朝前，低音朝下，采用低电阻（4Ω），无极分频电容，具备低阻抗、低串扰传声效果 ▲33、支持设置网络隔离，完成无线网络与有线网络分隔配置，保护网络安全 ▲34、护眼功能检测：支持硬件防蓝光和软件防蓝光功能，蓝光量下降≥40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、▲项需提供具有CMA或CNAS标识的国家认可的第三方检测机构检测报告复印件证明，加盖厂家公章或项目授权章 | 台 | 74 |
| 3 | 可移动支架 | 98寸液晶电视落地可移动式支架 |  | 套 | 74 |
| 4 | 可移动支架 | 85寸液晶电视落地可移动式支架 |  | 套 | 74 |
| B | 扩声及数字会议系统 |
| 1 | 音箱 | 1、频率响应：85Hz-18KHz 2、灵敏度：≥94dB 3、抗阻：4Ω/8Ω 4、额定功率：≥200W RMS 5、最大功率：400W 6、低音单元：≥2x4.5寸全频单元25芯音圈 7、高音单元：1×1＂(25mm) 8、扩散角度：90°×120° 9、最大声压级 117dB ▲10、音箱设备在设计及应用过程中，不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，仍能够正常工作，产品进行了诸如气候环境、机械环境、电气性能等--系列可靠性的性能测试； | 1、标▲项需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 | 台 | 296 |
| 2 | 功放 | 1、立体声功率 8Ω ≥2×450W，4Ω ≥2×720W 2、桥接单声道 8Ω ≥1100W 3、信噪比≥113dB 4、阻尼系数：400：1 5、频率响应：20Hz-20kHz （±1dB） 6、谐波失真系数/4Ω,1kHz： ＜0.02% 7、输入阻抗：20Ω/平衡，10kΩ非平衡 8、工作电源：220V 50/60HZ ▲9、保护：产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多检测保护系统。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项，须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的有效检测报告复印件加盖产品原厂公章 | 台 | 74 |
| 3 | 调音台 | 1、2编组4母线调音台。 ▲2、16路线路出入+1组立体声出入，特设录音功能 专业256/24BitDSP效果器 3、内置多格式MP3播放器。 4、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。 5、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6、6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8、2路AUX外接与返回，双9段图视均衡。 9、100MM长行程推子控制。 10、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 | 1、标▲项需提供面板USB接口功能截图佐证加盖产品原厂公章 | 台 | 74 |
| 4 | 音频处理器 | 1、输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2、输出：31段图示均衡.高低通.延时器.限幅器.输出正反向.增益调节.分频器 ▲3、提供8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，8路平衡式输出，采用裸线接口端子，4路GPIO逻辑接口 ▲4、设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等 5、音频采样率达到48KHz。 6、幻象电源：+48VDC 7、频率响应：20～20kHz(±0.2dB) 8、总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 9、数/模动态范围(A-计权)：≥120dB 10、模/数动态范围(A-计权)：≥120dB 11、输入阻抗：平衡9.4KΩ 12、输出阻抗：平衡102Ω 13、通道隔离度：1kHz，100dB 14、输入共模抑制：60Hz，80dB 15、最大输出电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 16、最大输入电平：12dBu/Line,-9dBu/Mic 17、工作温度：-20℃--80℃ 18、电源：AC110~240V，50Hz/60Hz， 19、电源功耗：≤28W | 1、第3条▲项需提供设备接口图佐证加盖产品原厂公章。 2、第4条标▲项需提供满足此功能第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖原厂公章，并提供软件软件自定义界面编程截图并加盖原厂公章。 | 台 | 74 |
| 5 | 数字会议主机 | ▲1、支持多种会议模式：数量限制、先进先出、发言申请、声控模式等会议模式； 2、发言人数限制为1/2/3/4/5/6个。 3、主机最多可连接≥128台会议单元，通过扩展最多可接入≥4096台会议单元。"手拉手"电缆串接模式。 4、具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用。 5、发言人数限制为1/2/3/4/5/6个。 6、内置摄像跟踪功能 7、内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送茶水、纸笔、服务员等需求通知； ▲8、支持脱离软件可在会议主机触控屏上调节、保存、调用预置位，确保在紧急情况下不用电脑也可以进行会议预置位调节及调用。 ▲9、具备8进4出视频矩阵，可直接接入视频信号 10、具备话筒管理功能，可设定启动电压、启动延时、静音延时、话筒增益等设置 11、技术参数要求： （1）带有网络接口 （2）电源：110V～220V AC； （3）频率响应：60Hz－18KHz； （4）信噪比：>72 dB(A)； （5）通道串音：>50 dB； （6）总谐波失真：<0.05%； （7）具有音频输入、音频输出、串口（连接电脑和摄像跟踪主机）、等接口。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、其中第1、8需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 其中第9项需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章，提供会议主机8进4出视频矩阵接口截图，加盖原厂公章。 | 台 | 74 |
| 6 | 电源时序器 | 1、具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2、支持中央控制、支持远程控制； 3、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 4、单个通道最大负载功率2200W，总输出最大功率：7kW 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6、输出连接器：多用途电源插座。 7、额定输出电压：AC~220V50Hz 8、额定输出电流：13A 9、可控制电源：8路 10、每步时间：1s 11、电源：AC 220V 50-60Hz 12、单路额定输出电源：13A ▲13、具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态； | 1、第13项需要提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章 | 台 | 74 |
| 7 | 会议主席单元 | ▲1、主席具备优先按键，可快速关闭代表单元，可设置单元为执行主席、主席、VIP、旁听等权限，执行主席有优先权与控制权，主席有优先权 麦克风类型 高端金膜拾音头 2、拾音距离：0-500mm 3、频率响应 20Hz~20KHz 4、麦克风灵敏度 （-42dBV/Pa） 5、信噪比 >90dB 6、非线性失真：<0.3%(1KHz) 7、工作电压 24V DC±5％ | 1、标▲项需提供国家版权局颁发的具备“智能权限管理”功能的类似软件证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图加盖产品原厂公章 | 台 | 148 |
| 8 | 会议代表单元 | 1、配合摄像机，可进行发言者自动跟踪，支持画面冻结功能； 2、麦克风类型 高端金膜拾音头 3、拾音距离：0-500mm 4、频率响应 20Hz~20KHz 5、麦克风灵敏度 （-42dBV/Pa） 6、信噪比 >90dB 7、非线性失真：<0.3%(1KHz) 8、工作电压 24V DC±5％ |  | 台 | 222 |
| 9 | 集中控制主机 | 1、采用可编程控制平台，中英文可编程界面； ▲2、提供高速准确的集中控制环境、开放式的用户编程界面，可完成各种复杂的控制接口编程，支持IPAD/安卓触摸屏控制。 3、支持红外学习功能； 4、采用液晶触摸屏； 5、配置主频至少达720MHz的32位内嵌式处理器，内置256M内存和2G存储FLASH； 6、至少1个100Mpbs网络接口，2个100Mpbs且带+48V输出网络接口； 7、支持多功能协议的串口； 8、至少具有8路红外输出接口； 9、通讯协议：RS232/422/485 ； 10、开放式+模块化的用户编程界面，可轻易的完成各种复杂的控制接口编程。 11、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然 12、支持平板软件控制端加密管控，输入密码才能实现操作管理，让会场使用更安全，防止非专业人员误操作。 ★13.本设备采购须包含平板电脑 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 10 | 12U功放机柜航空箱 | 1、尺寸-490mm(W)*525mm(D)*670mm(H)-12U 2、箱体可承重不小于300KG。 |  | 个 | 74 |
| 六 | 反走私综合执法站视频会议系统建设（74个站） |
| 1 | 背靠背对接终端 | 高清视频会议背靠背对接终端，具备HDMI、DVI、RS232、网口等接口。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 会议摄像机 | 1、4K高清视频会议摄像机，20倍光学变焦 2、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩； 3、支持HDMI、SDI、USB2.0、有线LAN；SDI支持在1080P60格式下传输100米。RS485、RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用。 4、需含麦克风、三角架（含云台）、延长线等配件 |  | 台 | 74 |
| 3 | HDMI视频光端机 | 4K 双向HDMI视频光端机，含发射机和接收机设备。发射机：HDMI输入≥1、HDMI输出≥1、光纤接口≥1、音频输入≥1、音频输出≥1、RS232≥1；接收机：HDMI输入≥1、HDMI输出≥1、光纤接口≥1、音频输入≥1、音频输出≥1、RS232≥1； |  | 套 | 148 |
| 七 | 设备间建设 |
| A | 机柜系统 |
| 1 | IT机柜 | 1、由于设备间空间有限，IT机柜尺寸≤600mm×800mm×2000mm，含顶板、分段式卡扣侧板、底板、2条垂直绑线板、2条PDU安装板； 2、符合IEC 60297-2，EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，42U空间；采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，网孔门材料不低于1.5mm；立柱材料：不低于1.5mm；框架材料：不低于1.5mm；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性符合GB/T1732-93；涂层厚度符合GB/T1768，不低于60μm；表面电镀处理符合GB/T 2423.17-1993，外观不可见锈斑； 3、为保证柜内设备的良好散热性能，机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开孔孔径应不少于7.5mm，前门开孔区域面积比例不低于80%，后门开孔区域面积比例不低于75%； 4、含2条竖装PDU，铝合金外壳，20A输入/10A国标10口 16A国标2口国标插座PDU； 5、柜体静态承载不低于2500kg，机柜动态承载能力不小于1500kg；符合标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9烈度结构抗地震测试。 |  | 套 | 296 |
| 2 | 机柜散力架 | 尺寸：与机柜宽度、深度一致，高度与静电地板一致 |  | 套 | 296 |
| B | 供配电系统 |
| 1 | 综合柜 | 1、由于设备间空间有限，综合柜≤600mm*1400mm*2000mm，支持出线方式：上进上出、下进下出，含机箱，侧门，标配温湿度传感器，烟雾传感器，漏水检测，短息告警、声光告警，导轨，绑线板，理线槽，理线架，配套螺钉螺母及并柜螺钉，辅材等，内置自动感应LED照明灯； 抽屉式配电模块：总输入：63A/3P×1，UPS输入：40A/3P×1，防雷开关：32A/3P×1，含C级防雷，空调：32A/3P×2，16A/1P×3，开关监控：带市电总电表。 2、UPS供电 UPS输出：40A/3P×1，维修旁路：40A/4P×1，IT配电单元：32A/1P×12（PDU），16A/1P×3（灯带、监控及备用1路），12V电源：12.5A，支持可抽屉式安装。 3、前门嵌入式安装≥7寸高清彩色触摸屏，内置监控系统，接入UPS、空调、电池、声光、环境（温湿度、烟雾、漏水等）、消防及配电主、支路监控，可与数据采集器联网，可就地通过PC WEB页面或其他终端访问模块动环监控系统；可实现机房内2台空调主备交替开机使用。 3.1 采用1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸机柜中：硬件平台不低于2.0G双核处理器，8G内存，120G存储，具备2路RS232串口， 6路RS485口，2路DO口，6路DI，4个USB接口，一个VGA口，一个以太网接口，各种被监控设备，传感器直接端子插拔式安装，即插即用，施工方便，布线简洁；具有消警复位按钮，当现场出现报警，一键快速复位，方便管理员维护； 3.2 监控软件：对所监控的设备进行记录和分析相关监控数据，系统支持C/S和B/S架构，内置组态界面，实现远程及异地监控； ▲3.3 具备告警分类管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理；具有烟雾、水浸、温湿度异常报警功能，并可监测其状态变化；具有报警记录和查询功能,报警记录可实时查询:掉电状况下报警记录仍可保存,保存时间应不少于6个月。 3.4 支持机房PUE(能效值)的自动计算和实时显示。可以按周、月、年等统计方式对PUE、能耗、告警信息进行报表统计； 3.5 支持备份系统软件和还原系统软件。 4、内置机架式20KVA/20KW的UPS，UPS要求支持19英寸机架式安装，设备深度不大于600mm，高度不大于3U。 4.1 UPS自适应多种供电制式，可根据现场供电架构随时可设置：支持三进三出、三进单出和单进单出模式； 4.2 具备直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求； 4.3 输入电压范围：138-485V，三相五线，输入频率范围(Hz)：40-70可与任意发电机兼容，输入功率因数≥0.99； 4.4 UPS应具备节能及带载能力特性：UPS整机在线节能效率≥96%，输出功率因数1.0； 4.5 智能电池管理系统，充电电流可通过在线设置≥20A；为提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，单组蓄电池直流电压可调范围：360-600VDC(30-50节可选)； 4.6 为了提高UPS整机的可靠性，UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器检测及保护控制功能，实现整流与逆变分别管理； 4.7 通信系统：系统配置标准可选USB/RS232/RS485/旁路反灌接口/干接点接口/并机口/SNMP适配器/电池温度补偿适配器； ▲4.8 为适应沿海区域潮湿多盐环境，UPS机柜具有防潮功能。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项，其中3.3须国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章，同时满足公安部安全防范警报设备要求，并提供设备对应要求的说明并加盖原厂公章；4.8须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章； | 套 | 72 |
| 2 | 综合柜 | 1、由于设备间空间有限，综合柜≤600mm*800mm*2000mm，支持出线方式：上进上出、下进下出，含机箱，侧门，标配温湿度传感器，烟雾传感器，漏水检测，短息告警、声光告警，导轨，绑线板，理线槽，理线架，配套螺钉螺母及并柜螺钉，辅材等，内置自动感应LED照明灯； 抽屉式配电模块：总输入：63A/3P×1，UPS输入：40A/3P×1，防雷开关：32A/3P×1，含C级防雷，空调：32A/3P×2，16A/1P×3，开关监控：带市电总电表。 2、UPS供电 UPS输出：40A/3P×1，维修旁路：40A/4P×1，IT配电单元：32A/1P×12（PDU），16A/1P×3（灯带、监控及备用1路），12V电源：12.5A，支持可抽屉式安装。 3、前门嵌入式安装≥7寸高清彩色触摸屏，内置监控系统，接入UPS、电池、声光、环境（温湿度、烟雾、漏水等）、消防及配电主、支路监控，可与数据采集器联网，可就地通过PC WEB页面或其他终端访问模块动环监控系统。 3.1 采用1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸机柜中：硬件平台不低于2.0G双核处理器，8G内存，120G存储，具备不少于2路RS232串口， 不少于6路RS485口，不少于2路DO口，不少于6路DI，不少于4个USB接口，不少于一个VGA口，不少于一个以太网接口，各种被监控设备，传感器直接端子插拔式安装，即插即用，施工方便，布线简洁；具有消警复位按钮，当现场出现报警，一键快速复位，方便管理员维护； 3.2 监控软件：对所监控的设备进行记录和分析相关监控数据，系统支持C/S和B/S架构，内置组态界面，实现远程及异地监控； ▲3.3 具备告警分类管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理；具有烟雾、水浸、温湿度异常报警功能，并可监测其状态变化；具有报警记录和查询功能,报警记录可实时查询:掉电状况下报警记录仍可保存,保存时间应不少于6个月。 3.4 支持机房PUE(能效值)的自动计算和实时显示。可以按周、月、年等统计方式对PUE、能耗、告警信息进行报表统计； 3.5 支持备份系统软件和还原系统软件。 4、内置机架式20KVA/20KW的UPS，UPS要求支持19英寸机架式安装，设备深度不大于600mm，高度不大于3U。 4.1 UPS自适应多种供电制式，可根据现场供电架构随时可设置：支持三进三出、三进单出和单进单出模式； 4.2 具备直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求； 4.3 输入电压范围：138-485V，三相五线，输入频率范围(Hz)：40-70可与任意发电机兼容，输入功率因数≥0.99； 4.4 UPS应具备节能及带载能力特性：UPS整机在线节能效率≥96%，输出功率因数1.0； 4.5 智能电池管理系统，充电电流可通过在线设置≥20A；为提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，单组蓄电池直流电压可调范围：360-600VDC(30-50节可选)； 4.6 为了提高UPS整机的可靠性，UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器检测及保护控制功能，实现整流与逆变分别管理； 4.7 通信系统：系统配置标准可选USB/RS232/RS485/旁路反灌接口/干接点接口/并机口/SNMP适配器/电池温度补偿适配器； ▲4.8 为适应沿海区域潮湿多盐环境，UPS机柜具有防潮功能。 | 1、标▲项，其中3.3须国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章，同时满足公安部安全防范警报设备要求，并提供对应设备要求的对应说明并加盖原厂公章；4.8须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章； | 套 | 2 |
| 3 | 综合柜散力架 | 尺寸：与综合柜宽度、深度一致，高度与静电地板一致 |  | 套 | 74 |
| 4 | 蓄电池 | 1、类型为12V100AH铅酸蓄电池，设计寿命≥12年（25℃）； 2、蓄电池为自主生产，非OEM/ODM 产品，电池内部不填充玻璃等杂质； 3、为了安全考虑，避免由于电池漏液产出严重事故，蓄电池端子部位须有防漏液的设计； 4、蓄电池密封反应效率不低于97.6%； 5、同组蓄电池的内阻偏差值应不超过11.2％； 6、采用拉网极板生产工艺，使得电池均一性、安全性高（充电时产生热量少），能有效防止热失控现象； 7、蓄电池电槽外壳应采用持久耐用并具有足够强度的ABS材料（不接受PP材料电槽蓄电池），要求符合UL94-V0级阻燃级别； 8、蓄电池应采用单向排气阀，安全阀开阀压力在15-35Kpa，闭阀压力在10-30Kpa。安全阀中需安装有防酸雾装置蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 9、蓄电池端电压的均衡性：单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤46mV；蓄电池进入浮充状态24h后，各蓄电池之间的端电压差应≤37mV； 10、电池间连接电压降：蓄电池之间的连接电压降应不大于3.9mV； 11、热失控敏感性：蓄电池温度应≤33.1℃，每24h的电流增长率应≤23.3％； 12、过放电性能：其容量恢复值应≥90％； 13、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应≥94.9％； 14、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大与最小实际容量差值应不大于2.3％； 15、自放电损失：每月小于3％； ▲16、大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常； ▲17、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10连续充电160h，外观应无明显变形及渗液； 18、封口剂性能：蓄电池在-30℃～＋65℃时，封口剂应无裂纹及溢流现象； 19、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； ▲20、防酸雾性能及防爆性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出;蓄电池在充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。 | 1、标▲项，其中16、17、20须提供国家认可的第三方检测机构材料复印件并加盖原厂公章； | 块 | 2368 |
| 5 | 强弱电缆 | 强弱电缆 |  | 项 | 74 |
| C | 防雷接地系统 |
| 1 | 二级电源防雷器 | RM-100/4P |  | 套 | 148 |
| 2 | 三级电源防雷器 | RM-40/4P |  | 套 | 74 |
| 3 | 等电位环形汇流排（铜质） | 40*4 |  | m | 962 |
| 4 | 接地网（铜质） | 30×3mm2 |  | m | 962 |
| 5 | 接地线（金属吊顶、龙骨等） | ZR-BVR4 |  | m | 7400 |
| 6 | 接地线（机柜外壳等） | ZR-BVR6 |  | m | 7400 |
| 7 | 接地干线 | ZR-BVR35 |  | m | 4440 |
| D | 空调系统 |
| 1 | 机房专用空调 | 3匹壁挂式变频空调，一级能效，含空调来电自启动模块 |  | 套 | 148 |
| 2 | 空调排水 | 空调排水建设，避免空调水漏入设备间内 |  | 项 | 74 |
| E | 消防系统 |
| 1 | 单瓶式柜式灭火装置 | ★40L/40KG（含储瓶柜、贮存装置、启动装置、喷头、压力讯号器、不绣钢高压软管等配件。），用于机房消防使用，根据机房面积测算。 |  | 套 | 74 |
| 2 | 灭火剂 | HFC-227ea |  | kg | 2812 |
| 3 | 自动泄压装置 | 放气后泄压装置自动打开 |  | 个 | 74 |
| 4 | 启动/停止盒 | 启动/停止盒 |  | 个 | 74 |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤300； 4、工作温度(℃) ﹣20~﹢60℃； 5、声压(dB) ≥105dB/m； 6、连续工作时间 ≥45min DC12V； 7、闪灯次数(分钟) 200±30。 |  | 个 | 74 |
| 6 | 消防警铃 | 消防警铃 |  | 个 | 74 |
| 7 | 输入/输出模块 | 接警铃用的输入/输出模块 |  | 个 | 74 |
| 8 | 光电感烟火灾探测器 | 光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 74 |
| 9 | 感温火灾探测器 | 感温火灾探测器 |  | 个 | 74 |
| 10 | 探测器通用底座 | 安装烟感、温感底座 |  | 个 | 148 |
| 11 | 气体释放警报器 | 气体喷洒之后用的，放气勿入 |  | 个 | 74 |
| 12 | 高能气体灭火控制器（报警主机） | 报警加气灭控制一体机 |  | 个 | 74 |
| 13 | 阻燃电线 | 阻燃电线 |  | 米 | 2220 |
| 14 | 金属线管 | DN20金属线管 |  | 米 | 1480 |
| 15 | 专用空气呼吸器 | 符合机房使用标准的专用空气呼吸器 |  | 套 | 148 |
| F | 动环监控系统 |
| 1 | 温湿度采集器 | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 |  | 台 | 74 |
| 2 | 水㓎传感器 | 含末端设备，具备漏水等监控及告警输出等，通过动环主机供电 |  | 台 | 74 |
| 3 | 漏水感应线 | 与漏水检测器搭配使用，线长10米 |  | 台 | 74 |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 |  | 根 | 74 |
| G | 设备间配套工程 |
| 1 | 防静电地板 | 1、600*600*35mm，含支架； 2、贴面材质:不小于1.2mm防开裂防火面； 3、集中荷载:>2300N； 4、防火等级:≥基材A级贴面FV1级； 5、产品结构:钢板壳结构，水泥填充钢板厚度。 |  | ㎡ | 744 |
| 2 | 机房照明 | 300*300LED灯盘，外框符合吊顶尺寸600*600mm |  | 个 | 448 |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 4 | 8路NVR网络硬盘录像机 | 1U机架式，2盘位，支持8路IPC接入，支持最大1200W高清网络视频的预览、存储与回放 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 5 | 硬盘(监控级) | 2TB监控专用硬盘 |  | 块 | 74 |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 7 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 74 |
| 8 | 单门磁力锁 | 明装单门磁力锁，180Kg，带门磁信号输出，用于机房门禁 |  | 把 | 74 |
| 9 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 74 |
| 10 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 74 |
| 11 | 上走线架（弱电） | 敞开式铝合金走线架，规格为600mm |  | 米 | 372 |
| 12 | 金属线槽（强电） | MR200*100*1.2 |  | 米 | 372 |
| 八 | 检查站查控系统建设（25个检查站） |
| A | 车辆检查区 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18.、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 25 |
| B | 安检服务大厅 |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | ★1、≥400万像素≥1/3" CMOS； 2、23倍光学变焦,16倍数字变焦； 3、红外补光距离30m； 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码； 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持2560×1440@30fps； 6、支持手动跟踪、行为分析报警联动跟踪； 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP； 8、智能分析支持睡岗、绊线、周界、人脸检测和人数统计等功能； 9、可通过浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，并可根据AI模型包内部目标类别对检测的结果进行分类并上传； 10、支持音频降噪、音频异常侦测功能； 11、水平360°连续旋转,垂直转动角度-5°～90°； 12、手动水平控制速度:0.1～300°/s； 13、可通过浏览器或客户端软件对 AI模型包进行添加、删除、修改等操作并可对名称、是否生效等参数进行设置； ▲14、支持人数异常检验，可通过浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警； 15、支持至少1个10M/100M网口； 16、支持8个场景的配置，可在所配置的场景内对检测到的人脸目标进行报警和图片抓拍;样机最多可存储4个AI模型包,每个模型包可最多设置1个检测模型； 17、支持至少2路报警输入、2路报警输出； 18、支持至少1路音频输入、1路音频输出； 19、本地存储支持TF卡,支持断网续传； 20、支持POE+/DC12V两种供电方式。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 25 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 100 |
| 3 | 数字广播音箱 | 1、信噪比：≥90dB； 2、输入灵敏度：MIC:10mV /AUX:250mV 3、频率响应：20Hz—20KHz 4、音频压缩标准：/G.711U/G.711A/MP3 5、采样率：16K～48KHz 6、音频文件格式：MP3/MP2 7、物理接口：网口*1；音量调节旋钮*1；本地莲花口*1；高低音调节旋钮C*1路 8、指示灯：绿、黄双色 9、功耗：≤60W 10、电源：AC220V 50HZ 11、工作温度：-20℃～+60℃ 12、工作湿度：10-90% 13、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、20W，外接定阻音箱； 一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 |  | 套 | 50 |
| C | 拦截区 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 25 |
| D | 检查站监控室 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 50 |
| 2 | 监视器 | 1、显示尺寸55寸 2、物理分辨率3840 × 2160 3、背光源类型D-LED 4、像素间距0.315 (H) mm × 0.315 (V) mm 5、亮度450 cd/㎡ 6、可视角178° （H）/ 178°（V） 7、对比度4000：1 8、响应时间8 ms 9、刷新率60 Hz 10、音视频输入接口 HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm)× 1 11、音视频输出接口 刷新率60 Hz、Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 1 12、数据传输接口 USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1 13、控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 14、电源100~240 VAC, 50/60Hz 15、功耗≤ 150 W 16、具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度 17、设备内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力 18、可外接手势摄像头，根据手势动作，完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作 |  | 块 | 25 |
| 3 | 超高清解码器 | 高清视音频解码器 1、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 2、输出接口：支持8路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 3、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； ▲7、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 8、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示 ▲9、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示； 10、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps 11、网络接口：2光口，2电口 12、音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 13、串行接口：至少一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 14、报警接口：至少8路报警输入，8路报警输出 15、网络接口：至少2光口，2电口 | 1、标▲项提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 25 |
| 4 | 台式电脑 | ★1、应符合财政部、工信部发布的台式计算机政府采购需求标准（2023年版，参考财库〔2023〕29号文件），供应商所提供台式电脑的CPU、操作系统应符合安全可靠测评要求（供应商需出具关于所提供台式电脑满足招标文件要求的承诺函加盖公章） 2、处理器：总核心数≥4核；主频≥2.8GHz。 3、内存：内存容量≥8GB，内存插槽≥4个。最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备。 4、硬盘：容量≥256GB SSD+1T SATA硬盘。 5、显卡：独立显卡，显存≥2G，接口不少于1个VGA、1个HDMI和1个DVI。 6、网络接口：千兆RJ45网口≥1个；支持扩展万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式。 7、 音频：音频接口≥2组（前端和后端各1组）。 8、接口：USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥2个（要求非PCIe转接卡形式提供）。 9、扩展槽：PCI-E 3.0扩展插槽≥4。 10、显示器：显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。 11、键盘鼠标：配置USB键鼠套装。 12、光驱：配置DVD光驱。 13、产品MTBF可靠性≥20万小时。 14、含操作系统、流式软件、版式软件 | ★1、第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项技术参数作为实质性响应参数，不作为评分标准，供应商所投产品应全部满足以上参数要求，其余未列出的技术参数应达到台式计算机政府采购需求标准（2023年版）（财库〔2023〕29 号文件）中全部加“*”指标要求，并提供承诺函，承诺函格式自拟，否则按无效投标处理。 | 台 | 50 |
| 5 | 广播管理主机 | 1、显示屏：至少17.3寸宽屏 2、分辨率：至少1920(H)*1080(V) 3、可视角度：广视角 4、触摸屏：液晶电阻式（五线）触摸屏 5、处理器：至少四核 CPU 6、内存：至少DDR4 8GB 7、显示：集成显卡 8、具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能 9、分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； 10、具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能； 11、支持4路声卡，支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备； 12、可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源； ▲13、内嵌全数字双向IP网络广播系统软件 14、产品具有备份功能，增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能。 | 1、其中13项要求提供国家认可的软件测评机构出具的相关软件测试报告，并加盖产品原厂公章； | 套 | 25 |
| 6 | 网络寻呼话筒 | 1、前面板7寸彩色IPS 触摸屏； 2、采用高保真与鹅颈式电容话筒设计。； 3、内置监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 4、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 5、内置高性能DSP声音处理电路。 6、采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 7、可对网络播放终端分组编辑。 8、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 9、可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 10、智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 11、可播放网络主机节目库歌曲。 12、内置至少5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听，并设有本地音频输入信号监听控制按钮，启动时，可实时监听本地输入节目源。 13、具有用户密码与权限管理。 ▲14、内置至少1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 15、可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 ▲16、无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 | 其中标▲项需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证认可的机构出具的检测报告复印件加盖产品原厂公章。 | 套 | 25 |
| 7 | 接入交换机 | 1、标准1U机架式交换机 ★2、设备交换容量≥300Gbps，包转发率≥60Mpps; ★3、设备提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块; 4、支持VLAN; ★5、满足国家对国产化或自主可控要求。 |  | 台 | 25 |
| E | 人身检查室 |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 50 |
| 九 | 安防系统建设（74个站点公共区域监控、门禁、人员定位） |
| A | 视频监控系统 |  |
| 1 | 400万像素网络高清高速智能球机 | 1、支持三种智能资源切换：Smart事件、混合目标、人脸抓拍、人脸比对 2、Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 ▲3、混合目标：支持人脸+人体+车辆抓拍，人脸和人体关联输出 4、人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 5、采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 6、设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 7、采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 8、设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调 9、支持GB35114安全加密 10、传感器类型: ≤1/3"CMOS 11、最低照度: 彩页：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 12、宽动态: 120 dB超宽动态 13、焦距: 6 mm~150 mm，25×光学 14、红外照射距离: 200 m 15、最低照度: 彩页：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 16、防补光过曝: 支持 ▲17、设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9；设备红外光利用率不小于80% 18、支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水附着物 19、水平范围: 360° 20、垂直范围: -20°~90°（自动翻转） 21、水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 22、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 23、主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 24、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 25、Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖，Smart IR 26、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 27、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 28、SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 29、报警输入: 至少7路报警输入 30、报警输出: 至少2路报警输出 31、音频输入: 至少1路音频输入 32、音频输出: 至少1路音频输出 33、支持RS485接口 34、电源接口类型: DC：36 V，1.67A/AC：24 V，3A | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 53 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | ★1、≥400万像素 ≥1/3" CMOS智能变焦半球型网络摄像机 2、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 3、支持对运动人脸进行检测，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 ▲4、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6.、宽动态: 120 dB 7、调节角度: 水平：0°~340°，垂直：0°~75°，旋转：0°~340° 8、焦距: 2.8~12 mm，支持电动变焦 9、补光灯类型: 红外灯 10、补光距离: 最远可达30 m 11、最大图像尺寸: 2560 × 1440 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、补光灯类型: 红外灯 14、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 15、支持自动增益控制、逆光补偿、断线自动重连、多路访问、POE功能、噪声过滤设置、数字降噪设置、镜像、视频水印、黑白名单、故障报警、智能报警防干扰、人脸区域自动曝光等功能 16.、支持用户登录锁定、密保功能、存储卡状态监测、存储卡锁定、智能编码、用户管理、视频内容保护、电源备份等功能 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V，100 mA电源输出 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 21、防护: IP66，IK10 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 904 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | ★1、≥400万≥1/3" CMOS 智能变焦筒型网络摄像机 2、提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 3、支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 4.、支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置 ▲5、可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照 6、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警 7、支持元数据输出、多路访问、网络自适应、噪声过滤设置、数字降噪、视频水印、故障报警、用户登录锁定、密保、存储卡状态监测、存储卡锁定、断网续传、用户管理等功能 8、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 9、宽动态: 120 dB 10、焦距: 2.7~12 mm，支持电动变焦 11、补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 12、补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m 13、最大图像尺寸: 2560 × 1440 14、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 15、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 16、补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m 17、音频: 至少1路输入；1路输出；至少1个内置麦克风，1个内置扬声器 18、报警: 至少1路输入，1路输出 19、电源输出: DC12 V 100 mA 20、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 21、防护: IP67 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 1119 |
| 4 | 枪型摄像机支架 | 铝合金，定制 |  | 台 | 1119 |
| 5 | 摄像机防雷模块 | 电源网络二合一 |  | 块 | 1119 |
| 6 | 室外立杆 | 4米标准杆（包含基础） |  | 根 | 335 |
| 7 | POE接入交换机 | 1、标准1U三层千兆以太网POE交换机 ★2、设备交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps; 3、支持POE、POE+供电功能，最大供电功耗≥350W; ★4、设备提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥4个千兆光口，≥4个千兆单模光模块; 5、支持VLAN; 6、支持IPv6协议功能并兼容IPv4协议。 7、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 226 |
| 8 | 室外防水设备箱（抱杆式） | 定制、400*300*150mm、摄像机电源设备箱，含帽檐，材质冷轧钢板，厚度0.8，内配25A2P空开、2个五孔插座 |  | 套 | 336 |
| 9 | 室外防水设备箱（壁挂式） | 定制、400*300*150mm、摄像机电源设备箱，含帽檐，材质冷轧钢板，厚度0.8，内配25A2P空开、2个五孔插座 |  | 套 | 372 |
| 10 | 网络硬盘录像机 | 1、2U标准机架式≥8盘位人脸高密度网络硬盘录像机 2、可接入≥32路视频图像； 3、内置≥8个SATA硬盘接口 4、至少2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 5、至少2个10M/100M/1000Mbps网口 6、至少2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 7、至少1个eSATA接口 8、报警IO接口：至少16路报警输入，9路报警输出 9、反向供电接口：至少1路（DC12V 1A） 10、串行接口：至少1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 11、输入带宽：至少256Mbps 12、输出带宽：至少160Mbps 13、反向供电接口：至少1路（DC12V 1A） 14、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 15、解码能力：最大支持12×1080P 16、目标识别应用： 17、名单库比对报警，支持最大16路图片流分析或4路视频流分析 ▲18、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大32路音频设备管理 19、16个目标名单库，人脸图片总库容5万张 20、10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警 ▲21、人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99% 22、支持陌生人报警、目标1V1比对 23、支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 24、支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作 ▲25、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 333 |
| 11 | 8T监控级硬盘 | 3.5英寸 8TB 5400RPM 256M SATA3 |  | 块 | 2521 |
| 12 | 分控端（管理电脑+分控端软件） | ★1、应符合财政部、工信部发布的台式计算机政府采购需求标准（2023年版，参考财库〔2023〕29号文件），供应商所提供管理电脑的CPU、操作系统应符合安全可靠测评要求（供应商需出具关于所提供管理电脑满足招标文件要求的承诺函加盖公章） 2、处理器：总核心数≥4核；主频≥2.8GHz。 3、内存：内存容量≥8GB，内存插槽≥4个。最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备。 4、硬盘：容量≥256GB SSD+1T SATA硬盘。 5、显卡：独立显卡，显存≥2G，接口不少于1个VGA、1个HDMI和1个DVI。 6、网络接口：千兆RJ45网口≥1个；支持扩展万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式。 7、 音频：音频接口≥2组（前端和后端各1组）。 8、接口：USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥2个（要求非PCIe转接卡形式提供）。 9、扩展槽：PCI-E 3.0扩展插槽≥4。 10、显示器：显示器尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。 11、键盘鼠标：配置USB键鼠套装。 12、光驱：配置DVD光驱。 13、产品MTBF可靠性≥20万小时。 14、含操作系统、流式软件、版式软件 | ★1、第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项技术参数作为实质性响应参数，不作为评分标准，供应商所投产品应全部满足以上参数要求，其余未列出的技术参数应达到台式计算机政府采购需求标准（2023年版）（财库〔2023〕29 号文件）中全部加“*”指标要求，并提供承诺函，承诺函格式自拟，否则按无效投标处理。 | 台 | 74 |
| 13 | 智能视频监控一体机（智能分析） | 1、主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2、操作系统：嵌入式操作系统； 3、接入路数：128路； 4、硬盘接口：至少16个，SATA3.0，单盘最大16T； 5、网络带宽：至少400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发； 6、分辨率：32MP/24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P； 7、解码能力：1路32MP/1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)； 8、电源接口：单电源； 9、网络接口：至少4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 10、视频输出：至少1路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出支持4K显示； ▲11、可通过拼控板卡3个HDMI接口分别将接入的分辨率为3840×2160的视频图像显示输出在3个分辨率为3840×2160的液晶显示器上 ▲12、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机；当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 13、人脸检测：1. 支持64路200万或32路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持不少于6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 14、人脸库容量：1、样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 15、网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 16、人脸识别：1. 图片流：支持128路200万或64路400万分辨率图片流分析；2. 视频流：支持64路200万或32路400万分辨率视频流分析； 3. 支持人员频次高频报警； 17、车牌比对：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率； 18、视频结构化：1. 支持48路200万或24路400万分辨率视频流分析；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 19、通用行为分析：1. 支持96路200万或48路400万分辨率视频流分析；2. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 20、人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； 21、历史抓拍库容量：支持1000万人脸历史抓拍库；支持1000万人体历史抓拍库；支持1000万机动车历史抓拍库；支持500万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； ▲22、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 23、人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于 98%；以图搜图首位命中率不低于95%，以图搜图前十位命中率不低于99%；人脸图片建模成功率不低于99.99%；支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%；支持识别人员是否戴眼镜，正确识别率不小于 99% 24、供电方式：AC100V～AC240V 50±2%Hz； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 74 |
| 14 | 8T监控级硬盘 | 3.5英寸 8TB 5400RPM 256M SATA3 |  | 块 | 592 |
| B | 门禁系统 |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式操作系统； 屏幕流明度不低于550cd/m² 2、屏幕参数： 不小于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率1280×800； 3、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； ▲4、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡）、密码认证方式； 5、人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别认证功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 设备应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别。 刷卡距离应≥6cm 抓拍图、视频存储位置应能自定义配置为本机或SD卡 设备应支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下实现人脸识别。 ▲6、存储容量：本地支持至少10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB） 8、通信方式及网络协议：有线网络 ▲9、人脸识别平均响应时间应不超过150ms； | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 2、标▲项需提供公安部或其他经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖供应商公章。 | 台 | 222 |
| 2 | 门禁一体机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：≤4.17A； 4、输出功率：≤50W； 5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |  | 台 | 222 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； |  | 把 | 148 |
| 4 | 双门磁力锁支架 | 1、材质：高强铝合金，表面喷沙。 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理 3、适用门型：木门、金属门 4、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 148 |
| 5 | 单门磁力锁 | 1、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 2、锁体尺寸：长≤250*宽≤48.6*厚≤26(mm)； 3、吸板尺寸：长≤180*宽≤38.8*高≤13(mm)； 4、使用环境：室内（不防水）； 5、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |  | 把 | 74 |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 1、适用门型：木门、金属门 2、开门方式：90度内开式门 |  | 个 | 74 |
| 7 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； |  | 个 | 222 |
| 8 | 发卡器 | 1、支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4、工作电压：DC 5V； 5、工作电流：0.2A； |  | 台 | 74 |
| 9 | 门禁卡 | 1、感应频率13.56MHZ； 2、容量为8K； 3、标准白卡外形。 |  | 张 | 1480 |
| 十 | 网络及网络安全建设 |
| A | 公安信息网 |
| 1 | 核心交换机 | 1、标准机架式设备，高度≥1U； ★2、设备交换容量≥2.4Tbps,包转发率≥500Mpps; ★3、设备提供≥24个千兆SFP光口，≥4个万兆光口；（满配光模块） 4、本次配置冗余电源模块、冗余风扇模块； 5、支持VLAN; 6、支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP路由协议; 7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+路由协议; ★8、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 148 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、标准1U机架式交换机 ★2、设备交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps; ★3、设备提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块; 4、支持VLAN; ★5、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 476 |
| B | 视频专网 |
| 1 | 核心交换机 | 1、标准1U机架式交换机; ★2、设备交换容量≥650Gbps，包转发率≥130Mpps; ★3、设备提供≥24个千兆光口(含8个光模块，4个光转电模块)，≥4个万兆光口(含2个万兆光模块): 4、支持VLAN: 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、0SPF、OSPFv3路由协议; ★6、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、标准1U机架式交换机 ★2、设备交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps; ★3、设备提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块; 4、支持VLAN; ★5、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 254 |
| C | 政务外网 |
| 1 | 核心交换机 | 1、标准1U机架式交换机; ★2、设备交换容量≥650Gbps，包转发率≥130Mpps; ★3、设备提供≥24个千兆光口(含8个光模块，4个光转电模块)，≥4个万兆光口(含2个万兆光模块): 4、支持VLAN: 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、0SPF、OSPFv3路由协议; ★6、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、标准1U机架式交换机 ★2、设备交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps; ★3、设备提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块; 4、支持VLAN; ★5、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 254 |
| D | 互联网 |
| 1 | 核心交换机 | 1、标准1U机架式交换机; ★2、设备交换容量≥650Gbps，包转发率≥130Mpps; ★3、设备提供≥24个千兆光口(含8个光模块，4个光转电模块)，≥4个万兆光口(含2个万兆光模块): 4、支持VLAN: 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、0SPF、OSPFv3路由协议; ★6、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 74 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、标准1U机架式交换机 ★2、设备交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mpps; ★3、设备提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥4个千兆光口，≥4个千兆光模块; 4、支持VLAN; ★5、满足国家对国产化或自主可控要求。 | ★1、提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函，提供7×24小时远程技术支持及按相关规定要求的上门技术支持。 | 台 | 254 |
| E | 综合布线 |
| 1 | 六类24位RJ45插座配线架(1U) | 六类24位RJ45插座配线架(1U) |  | 条 | 1238 |
| 2 | 理线架 | 理线架 |  | 条 | 1238 |
| 3 | 配线架标签 | 配线架标签 |  | 个 | 1238 |
| 4 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线（2米） |  | 条 | 11040 |
| 5 | 机柜接地铜排 | 30*30*10mm |  | 套 | 74 |
| 6 | 接地电缆 | 6mm² |  | 根 | 1860 |
| 7 | 六类线 | 六类线千兆（每箱305米） |  | 箱 | 222 |
| 十一 | 土建 |
| 1 | 三层执法站机房窗封堵 | 使用轻钢龙骨隔墙（面层采用防火石膏板+涂料，中间填充隔音棉），高度封堵至一层顶； 66个三层执法站设备间窗户封堵 |  | 项 | 1 |
| 十二 | 系统集成 |
| 1 | 硬件系统集成 | 包括现场专业技术咨询、安装、调试、初验、竣工验收和试运行保障服务 |  | 项 | 1 |
| 2 | 培训 | 培训150人次 |  | 人次 | 150 |

## 三、支付方式

（1）签订项目合同后，采购人待省财政资金下达且收到供应商开具正式有效发票之日起5个工作日内，向供应商支付合同款的30%（预付款），按财政实际下达资金支付，具体以合同为准；

（2）完成项目设备到货验收合格后，采购人待省财政资金下达且收到供应商正式有效发票之日起5个工作日内，向供应商支付合同款的20%，具体以合同为准；

（3）完成设备安装调试并验收后，采购人待省财政资金下达且收到供应商正式有效发票之日起5个工作日内，向供应商支付合同款的30%，具体以合同为准；

（4）完成反走私综合执法站信息化配套项目整体竣工并验收合格后，供应商需开具合同款5%的履约保函，采购人待省财政资金下达且收到供应商正式有效发票之日起5个工作日内，向供应商支付合同款的20%，具体以合同为准；

## 四、实施要求

### （一）总体要求

供应商应结合自身的项目管理制度和经验，根据本项目的实际情况，在整个项目实施过程中各个控制阶段提出针对性的管理方法。以下内容主要是对项目实施过程的通用要求：

（1）供应商应在采购人要求的工期内完成所有规定的建设任务。

（2）采购人、用户方及采购人所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人、用户方或监理单位的监督检查。

（3）供应商必须建立完善的项目管理机制，以保证项目建设能按期进行。

（4）供应商需完成本项目的设备采购、系统集成、工程施工工作，同时应负责集成信息安全的建设内容。同时在项目建设及维保期间，应配合反走私综合执法站信息化配套建设项目警用标段进行本标段对接及初验、终验验收工作。本标段供应商应参与项目组工作，项目组成员应包含采购人、用户方、监理方、本标段供应商项目人员及所协商事项涉及的其他标段供应商项目人员。本标段中在项目建设及维保期间发现的问题，由项目组进行协商，警用标段供应商牵头采购人、用户方、监理方跟进直至解决。如涉及本标段初验、终验验收工作，项目组需在验收前一致同意并签字确认，方可执行验收流程。

（5）供应商需完成深化设计工作。本标段深化设计的成果由警用标段供应商负责汇总并交付，本标段施工图的修订由警用标段供应商组建的项目组统一对接，并经采购人、用户方、监理方审核通过后方可移交。

深化设计根据已批准的初步设计文件结合各站点的现场实际情况进行编制，形成深化设计方案、深化设计图纸等。深化设计图纸应能指导后续施工并满足如下要求：

1)能够明确有各子系统的空间位置布局，以平面图或系统图体现；

2)能明确各子系统关键设备的数量、位置、尺寸、技术指标和技术类型，以设备材料表和系统图体现；

3)能明确公共区域强弱电线路规划，预留孔洞，暗埋管路，以平面图体现；

4)深化设计图纸图号、图幅、图纸目录、设计说明及图例参考初步设计文件进行。

（6）供应商应提供国产化适配设计方案。

★（7）供应商需在中标公示结束日期起20天内完成采购人指定的一个站点（初定新海反走私综合执法站）的样板间建设工作，并须出具加盖投标人公章的承诺书。

★（8）投标人提供所涉及软硬件产品需包含3年质保服务（技术要求中“1.3设备性能要求”中已要求“提供原厂商盖章的3年原厂标准服务承诺函”的设备除外），提供针对本项目的3年标准服务承诺函，加盖投标人公章。

★（9）本次采购中涉及的国产化电脑，需要中标后针对电脑及配套操作系统与现有业务系统进行适配测试，并确保适配警用数字证书插件。如适配不能满足使 用要求，中标方需 10日内免费更换国产化电脑或操作系统。

### （二）项目组织与人员要求

（1）服务团队人员要求

★项目建设及维保期间，供应商需提供至少20 名施工现场驻场人员，整体项目团队不少于50人，项目领导管理机构需要供应商指派一名项目经理负责项目的整体协调工作，项目经理全面负责项目的管理工作。

★项目运维期间，供应商需提供至少1人（5*8小时）在省公安厅海岸警察总队驻场运维服务。提供至少3人（7*24小时）电话技术支持，维修人员应在接到采购人服务要求半小时内做出响应提供技术服务，需要进行现场维修的，应安排工程师在8小时内到达采购人指定现场，经评估具备现场解决条件的问题应该在12小时内解决，重大问题应提出解决方案或替代方案并于24小时内解决。

（2）项目组织管理要求

供应商应根据本项目的建设内容和项目特点确定本项目实施的组织结构和项目协调管理机制。

### （三）项目实施与验收要求

#### （1）设备安装、调试、试运行要求

供应商应提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、竣工验收和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照采购人和用户方要求进行产品定制。在投标文件中应提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、设备使用说明书、维护手册等。

#### （2）技术培训要求

有针对性的拟定培训计划，包含培训目的、培训内容、培训时间要求、考核办法等内容，确保使每个参加培训的人员能掌握系统的使用方法，培训计划应包含但不限于以下内容：

1）为系统操作人员和系统管理员进行有关维护、操作等方面的技术培训，直至能熟练独立操作，并提供详细的培训天数、培训计划和培训内容并在合同签订后实施。

2）应根据不同培训对象提供不同的培训内容，如系统操作、权限管理、日常运维等内容。确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

3） 培训方式、培训人数、培训时间：采用现场培训、远程培训培训方式，培训人数、具体培训时间等在中标后双方再行确定。

★中标方需提供150人次的培训服务。

#### （3）验收要求

按招标文件技术参数、采购合同进行到货验收，按照整体项目设计要求、安装要求等完成设备安装部署，并获取用户方、采购人、监理方的认可签字方可验收。

### （四）项目运维与售后服务

供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括但不限于：

★（1）项目竣工验收合格后提供不少于3年的整体运维服务（运维服务费用包含在设备购置费中）；设备产品提供3年质保服务，设备按原厂商标准提供维护。

（2）提供7×24小时技术支持和服务，半小时内做出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

（3）合同及维护期内，提供升级服务，在正常条件下保证系统正常稳定运行的情况下进行更新升级服务。

（4）合同及维护期内，提供优化服务，在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统效率改进建议、软件、硬件配置规划和性能优化建议等。

（5）合同及维护期内，提供咨询服务，系统软件应用和维护技术咨询服务。

（6）合同及维护期内提供电话或现场技术服务。

（7）供应商对系统软件进行更新及升级时应不影响原有应用系统的正常运行和效率，不涉及到对原有应用系统重新设计。对系统软件的更新及升级时，未经采购人和用户方同意，不得改变针对本项目定制的功能。

（8）合同及维护期内，供应商须保证所提供系统的正常运行和维护，出现问题应及时予以维修或替换，所需费用由供应商负担。

（9）合同及维护期内，提供软件升级（升级费用包含在合同金额内）、等保检测发现问题整改、省/市/县平台接口对接服务等。

（10）中标后供应商应提供维护项目组成员的名单、简介和维护工作的职责分工。

（11）供应商运维团队必须每日向采购人、用户方和监理单位提供运维日报，内容包括每日系统运行状况，事件记录与问题反馈等。

（12）供应商运维团队必须每周向采购人、用户方和监理单位提供工作周报，内容包括本周服务情况通报，需协调处理的问题等。

（13）供应商运维团队必须每月向采购人、用户方和监理单位提供工作月报，对月度服务质量情况进行总结及通报。

## 五、其它相关要求

（1）供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人将报政府采购主管部门严肃处理。

（2）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

（3）供应商报价明细应按照设备需求清单的明细逐项详细填写在分项报价明细表中，应包含品牌型号、单价、数量和总价等内容。

## ★六、 合同执行计划

1.交付期：供应商应在签订合同后 5 个工作日内进场，合同签订 30 日内提交详细的 《深化设计方案》、《项目实施方案》，合同签订后 3 个月内完成设备安装调 试并经采购人和用户方验收合格。

2.交付地点：采购人指定地点（海南省内）。

## ★七、本包采购预算（最高限价）：7687.5500万元（报价不得超过最高限价）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“  二、技术商务要求、四、实施要求”内容须在技术、商务响应表中逐项逐条响应。

# 第四章   评标办法

# 标包名称：

### 前附表

## 一、初步评审标准

### 1、资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 2、符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准

## 技术商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解和设计方案 | 根据投标人对本项目进行理解及设计进行评价 ， 内容包含 ：①对业务需求的理解、对平台架构及建设目标理解 ②设计思路③国产化适配设计方案 （1）方案涵盖上述所有内容 ，项目针对性强 ，且满足招标文件要求的 ，得6分； （2）方案每缺少一项上述内容的 ，扣2分 ，扣完为止； （3）每项内容每存在一项缺陷的 ，扣1 分 ，扣完为止 。缺陷是指：方案存在不适用项目特性的情形、 内容缺少关键节点、套用其他项目方案、 内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误 ，不利于项目实施 ，不可能实现的情形。 | 6 |
| 2 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案进行评价：①项目组织管理②进度安排③ 质量控制措施④项目实施与验收方案⑤技术培训方案。 （1）方案涵盖上述所有内容 ，项目针对性强 ，且满足招标文件要求的 ，得10分； （2）方案每缺少一项上述内容的 ，扣2分 ，扣完为止； （3）每项内容每存在一项缺陷的 ，扣1分 ，扣完为止 。缺陷是指：方案存在不适用项目特性的情形、 内容缺少关键节点、套用其他项目方案、 内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误 ，不利于项目实施 ，不可能实现的情形。 | 10 |
| 3 | 项目运维与售后服务方案 | 根据投标人提供的项目运维与售后服务方案进行评价： ①软硬件日常运维②故障诊断和解决方案 。 （1）方案涵盖上述所有内容 ，项目针对性强 ，且满足招标文件要求的 ，得2分； （2）方案每缺少一项上述内容的 ，扣1分 ，扣完为止； （3）每项内容每存在一项缺陷的 ，扣0.5分 ，扣完为止 。缺陷是指：方案存在不适用项目特性的情形、 内容缺少关键节点、套用其他项目方案、 内 容前后矛盾、涉及的规范及标准错误 ，不利于项目实施 ，不可能实现的情形。 | 2 |
| 4 | 质保期承诺 | 在3年整体质保期的基础上 ，投标人承诺延长下述所有设备原厂质保期 ，每承诺增加1年的 ，得1.5分 ，最高得3分 。主要设备包括： 高清网络半球摄像机、人脸抓拍摄 像机、人脸门禁一体机、LCD 拼接屏、400万像素网络高清高速智能球机、高清网络枪型摄像机、核心交换机、24口接入交换机 。（投标人提供承诺函加盖投标单位公章） | 3 |
| 5 | 项目团队实力-项目经理 | 项目经理： (1）具有高级工程师或以上职称（计算机相关专业）的 ，得2分； (2）工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师（高级） 的 ，得2分； (3）具有计算机类专业且工作8年及以上的 ，得2分 （注：持有同一类证书不重复计分；提供相应证书及在投标单位2023年6月至今连续三个月的社保证明 ，复印件加盖公章 。工作年限以社保证明日期为起算点 。） | 6 |
| 6 | 项目团队实力-团队人员（不包括 项目经理） | 项目团队配备（不包括项目经理）： 具有计算机类或电子工程或信息工程（含通信、广电、 信息化）专业高级职称证书的 ，得0.5分； 具有工信部、人社部颁发的网络工程师（软考中级）或 信息安全工程师（软考中级）或系统集成项目管理师（软考中级） 的 ，得0.5分； 具有中国信息安全产品测评认证中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP） 的 ，得0.5分； 具有ITIL证书的 ，得0.5分； 具有ITSS证书的 ，得0.5分； 具有注册建造师（通信与广电工程或机电工程）证书的 ，得0.5分； （提供相应证书及人员在投标单位2023年6月至今连续三个月的社保证明 ，复印件加盖公章 。 ） 注： 团队人员针对以下要求 必须至少各有1名 。同一人员持有多个证书的按一种证书计算。 | 3 |
| 7 | 节能环境标志产品 | 投标产品属于财政部颁发的节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的产品，同类产品每提供一个认证证书得0.55分，满分1.1分。未提供的不得分。备注：提供有效的中国节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书扫描件加盖单位公章。投标人可通过中国政府采购网查询、了解品目清单、认证机构和获证产品相关情况。 | 1.1 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| 8 | 业绩案例 | 投标人2020年1月至今具有类似建设项目案例 ，每个项目得1分 ，最高得3分 。 （提供合同关键页复印件并加盖公章 ， 以合同签订时间为准。合同关键页包括项目名称、合同主体单位名称、合同主要内容、合同金额、签订日期、联系方式） | 3 |
| 9 | 投标人建设能力及资质 | 投标人： （1）具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级证书 ，CS4（含） 以上得1分 ，CS3得 0.5分 ，其他不得分； （2）投标人具有建筑业企业资质证书-消防设施工程专业承包证书或承诺具备此资质的服务方施工，一级证书得1分 ，二级证书得0.5分 ；（如选择第三方服务方施工，投标人需在承诺函中提供服务方企业名称、相关证书复印件并加盖公章） ； （3）具有ISO9001质量管理体系认证证书 ，得1分； （4）具有ISO/IEC20000 IT服务管理体系认证证书， 得1分； （5）具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书， 得1分； （6）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包资质 ，一级得1分 ，二级得0.5分 ，其他不得分； （7）具有工程设计资质证书-电子通信广电行业（电子工程类（电子系统工程） ）专业资质或工程设计资质证书-建筑智能化系统设计专业资质或承诺具备此资质的服务方施工， 甲级得1分 ，乙级得0.5分 ；（如选择第三方服务方施工，投标人需在承诺函中提供服务方企业名称、相关证书复印件并加盖公章） ； （须提供相关证书复印件并加盖公章） | 7 |
| 10 | 技术要求响应 | 投标人应对招标文件中第三章采购需求第二项技术商务 要求-1、技术要求中所有要求进行逐项响应 ， 其中，完全满足招标文件的“ ▲ ”要求得满分14.5分（58项） （每项负偏离扣0.25分 ，扣完为止； 完全满足招标文件的不带“ ▲ ”要求得满分14.4分 （720项），每项负偏离扣0.02分 ，扣完 为止 。 注 ：重复产品的参数不进行重复扣分 。（重复产品是指相同名称且所有技术参数完全相同的产品 ，但其中分控端（管理电脑+分控端软件） 、台式电脑、操作电脑主机为同一类产品）。 | 28.9 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

# 第五章   合同文本（参考模板）

注：1.采购人和中标单位应按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》第二条第四项中“采购合同的具体条款应当包括项目的验收要求、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供应商各自权利义务等内容。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件”的规定签订采购合同。

2.该合同文本为参考模板，采购合同内容以实际签订为准。

合同编号：

海南省大数据管理局

反走私综合执法站信息化配套建设项目

—通用设备采购及集成服务合同

项  目  名  称：

委托方 （甲方）：海南省大数据管理局

受托方 （乙方）：

签  订  时  间： 202X年  月

签  订  地  点：

委托方 （甲方）：海南省大数据管理局

办  公  地  址： 海口市美兰区五指山南路3号海南省人民政府政务服务中心二期办公楼

法定代表人/负责人：董学耕

项 目 联 系 人：

联  系  方  式：

受托方 （乙方）：

办  公  地  址：

法定代表人/负责人：

项 目 联 系 人：

联  系  方  式：

甲乙双方根据 202X 年 X 月 X 日 反走私综合执法站信息化配套建设项目—通用设备采购及集成服务   （项目编号: HNZC2024-009-002 ）采购结果及招标文件的要求，本着平等互利的原则，经协商一致，签订以下合同：

第一条 适用法律

本合同适用法律为：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国计算机软件保护条例》等有关国家法律法规。

第二条 合同范围

2.1货物规格和价格

本项目采购清单明细详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2项目运维售后服务

2.2.1.保修期：项目竣工验收合格后提供不少于3年的整体运维服务（运维服务费用包含在设备购置费中）；设备产品提供3年质保服务，设备按原厂商标准提供维护。

2.2.2.提供7×24小时技术支持和服务，半小时内做出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

2.2.3.合同及维护期内，提供升级服务，在正常条件下保证系统正常稳定运行的情况下进行更新升级服务。

2.2.4.合同及维护期内，提供优化服务，在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统效率改进建议、软件、硬件配置规划和性能优化建议等。

2.2.5.合同及维护期内，提供咨询服务，系统软件应用和维护技术咨询服务。

2.2.6.合同及维护期内提供电话或现场技术服务。

2.2.7.乙方对系统软件进行更新及升级时应不影响原有应用系统的正常运行和效率，不涉及到对原有应用系统重新设计。对系统软件的更新及升级时，未经甲方和用户方同意，不得改变针对本项目定制的功能。

2.2.8.合同及维护期内，乙方须保证所提供系统的正常运行和维护，出现问题应及时予以维修或替换，所需费用由乙方负担。

2.2.9.合同及维护期内，提供软件升级（升级费用包含在合同金额内）、等保检测发现问题整改、省/市/县平台接口对接服务等。

2.2.10乙方应提供维护项目组成员的名单、简介和维护工作的职责分工。

2.2.11乙方运维团队必须每日向采购人、用户方和监理单位提供运维日报，内容包括每日系统运行状况，事件记录与问题反馈等。

2.2.12乙方运维团队必须每周向采购人、用户方和监理单位提供工作周报，内容包括本周服务情况通报，需协调处理的问题等。

2.2.13乙方运维团队必须每月向采购人、用户方和监理单位提供工作月报，对月度服务质量情况进行总结及通报。

2.2.14.本次采购中涉及的国产化电脑，需要中标后针对电脑及配套操作系统与现有业务系统进行适配测试，并确保适配警用数字证书插件。如适配不能满足使用要求，乙方需10日内免费更换国产化电脑或操作系统。

2.2.15.货物的保修期或与质量相关的其它期限均自完成最终验收并由甲方、用户方、监理方签署了货物验收单之日起算起。

2.3项目组织与人员要求

2.3.1.服务团队人员要求。

项目建设及维保期间，乙方需提供 至少20 名施工现场驻场人员，提供驻场服务，整体项目团队不少于50人，项目领导管理机构需要乙方指派一名项目经理负责项目的整体协调工作，项目经理全面负责项目的管理工作。

项目运维期间，乙方需提供至少1人（5*8小时）在省公安厅海岸警察总队驻场运维服务。提供至少3人（7*24小时）电话技术支持，维修人员应在接到甲方服务要求半小时内做出响应提供技术服务，需要进行现场维修的，应安排工程师在8小时内到达甲方指定现场，经评估具备现场解决条件的问题应该在12小时内解决，重大问题应提出解决方案或替代方案并于24小时内解决。

2.3.2.项目组织管理要求

乙方应根据本项目的建设内容和项目特点确定本项目实施的组织结构和项目协调管理机制。

2.4其他要求

乙方需完成本项目的设备采购、系统集成、工程施工工作，同时应负责集成信息安全的建设内容。同时在项目建设及维保期间，应配合反走私综合执法站信息化配套建设项目警用标段进行本标段对接及初验、终验验收工作。乙方应参与项目组工作，项目组成员应包含采购人、用户方、监理方、乙方项目人员及所协商事项涉及的其他标段供应商项目人员。本标段中在项目建设及维保期间发现的问题，由项目组进行协商，警用标段供应商牵头采购人、用户方、监理方跟进直至解决。如涉及本标段初验、终验验收工作，项目组需在验收前一致同意并签字确认，方可执行验收流程。

乙方需完成深化设计工作。本标段深化设计的成果由警用标段供应商负责汇总并交付，本标段施工图的修订由警用标段供应商组建的项目组统一对接，并经采购人、用户方、监理方审核通过后方可移交。

深化设计根据已批准的初步设计文件结合各站点的现场实际情况进行编制，形成深化设计方案、深化设计图纸等。深化设计图纸应能指导后续施工并满足如下要求：

1)能够明确有各子系统的空间位置布局，以平面图或系统图体现；

2)能明确各子系统关键设备的数量、位置、尺寸、技术指标和技术类型，以设备材料表和系统图体现；

3)能明确公共区域强弱电线路规划，预留孔洞，暗埋管路，以平面图体现；

4)深化设计图纸图号、图幅、图纸目录、设计说明及图例参考初步设计文件进行。

- 合同金额

合同总金额为人民币（大写）零万零仟零佰零拾零元整（小写：￥00000.00元），合同总金额包括但不限于乙方为履行本合同约定、完成符合甲方要求而产生的运输、保险、装卸费及相关税费等一切费用，甲方支付合同总金额后，无须再向乙方或任何第三人担负任何形式的义务，乙方也不得以任何理由要求甲方承担任何义务。

第四条 费用及支付方式

4.1付款进度安排：

（1）签订项目合同后，甲方待省财政资金下达且收到乙方开具正式有效发票之日起5个工作日内，向乙方支付合同款的30%（预付款），按财政实际下达资金支付，具体以合同为准；

（2）完成项目设备到货验收合格后，甲方待省财政资金下达且收到乙方正式有效发票之日起5个工作日内，向乙方支付合同款的20%，具体以合同为准；

（3）完成设备安装调试并验收后，甲方待省财政资金下达且收到乙方正式有效发票之日起5个工作日内，向乙方支付合同款的30%，具体以合同为准；

（4）完成反走私综合执法站信息化配套项目整体竣工并验收合格后，乙方需开具合同款5%的履约保函，甲方待省财政资金下达且收到乙方正式有效发票之日起5个工作日内，向乙方支付合同款的20%，具体以合同为准；

4.2如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方在书面通知乙方后，有权从上述付款中扣除该等额款项。

4.3甲方开票信息如下：

单位名称：

纳税人识别号：

甲方保证所提供的开票信息准确有效，如果提供的开票信息有误导致所开具的发票无效的，乙方重新开具发票的费用由甲方承担。甲方每次付款前，乙方应开具合规的增值税普通发票，乙方不提供合格发票或逾期提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款违约责任，若给甲方造成损失的（包括但不限于税务风险），乙方应赔偿甲方损失，并承担法律责任。

4.4支付方式：甲方依照本合同向乙方支付的所有款项均以转账方式支付到乙方指定的以下银行账户：

开户户名：

开户银行：

开户账号：

乙方保证以上收款信息准确无误，若由于乙方提供信息有误导致未能及时收到款项的，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

第五条	交货地点

项目交货地点为甲方指定地点（海南省内）。

第六条 项目工期

乙方在签订合同后 5 个工作日内进场，合同签订 30 日内提交详细的《深化设计方案》《项目实施方案》，合同签订后 3 个月内完成设备安装调试并经甲方和用户方验收合格。

第七条 责任和义务

7.1 甲方责任与义务

7.1.1按本合同的付款条款按时支付所需款项；

7.1.2为乙方人员提供必要的资源和工作环境；

7.1.3免费提供乙方人员在现场服务时所需使用的客户设备（如电话，传真等）；

7.1.4指定联系人，固定由其协调与本合同相关的甲方及与甲方有合约关系的第三方的一切事务。

7.1.5甲方及其有关当事人要遵守廉洁自律有关规定，不得有“吃拿卡要”等违纪违规行为，不得收受或变相接受乙方的回扣、礼金、礼品、宴请、娱乐等任何形式的贿赂，不得接受乙方请托或违反规定为乙方谋取好处，不得在合同执行和验收过程中暗箱操作、降低标准。

7.1.6乙方完成该项目，甲方与用户方共同对乙方的工作质量、时效、服务水平等进行评价。

7.1.7甲方与用户方共同对乙方交付的成果（包含但不限于本合同第八条、第九条、第十条所述内容）进行审核，结果及时反馈乙方作为成果的修订依据。

7.2乙方责任与义务

7.2.1乙方需保证所提供的是未拆封过的全新产品。

7.2.2乙方应提供7×24小时技术支持和服务，半小时内做出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。乙方未按照上述时间要求提供技术支持和服务的，甲方有权另行委托第三方提供服务，由此产生的费用均由乙方承担。

7.2.3如因乙方提供的货物部件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理重作使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用与责任均由乙方承担（包括由此导致第三方的损失）。

7.2.4乙方不得贿赂或变相贿赂甲方和用户方及其有关当事人，不得向甲方和用户方当事人赠送礼金、礼品、礼券、礼卡、回扣等，不得宴请甲方和用户方当事人，不得邀请甲方和用户方当事人参加各种娱乐活动，不得请托甲方和用户方当事人谋取好处，不得通过“找关系”干扰甲方和用户方执行合同。如遇甲方和用户方当事人提出“吃拿卡要”等要求，及时向甲方和用户方纪检部门反映。

7.2.5 政府相关审计单位或甲方委托的第三方机构在审计工作中发现问题，乙方有义务在1个月内完成相关审计问题的整改，如涉及甲方多计多付合同费用的问题，乙方应在收到甲方书面通知后1个月内无条件退还相关款项，乙方承诺对政府相关审计单位或甲方委托的第三方审计机构作出的审计结论和退还款项没有任何异议。

7.3 保密与数据安全条款

7.3.1乙方应与甲方签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效；签订保密协议人员范围：项目组所有成员。

7.3.2 双方在未征得对方同意的情况下，不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的信息和资料（包括但不限于系统技术文档）。

7.3.3任何一方未征得对方同意，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息。

7.3.4如果发现任何一方违反以上条款要求，根据泄密范围及程度追究泄密方的法律责任。

第八条 设备安装、调试、试运行要求

乙方应提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、竣工验收和试运行保障服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照甲方和用户方要求进行产品定制。在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、设备使用说明书、维护手册等。

第九条 技术培训要求

有针对性的拟定培训计划，包含培训目的、培训内容、培训时间要求、考核办法等内容，确保使每个参加培训的人员能掌握系统的使用方法，培训计划应包含但不限于以下内容：

（1）为系统操作人员和系统管理员进行有关维护、操作等方面的技术培训，直至能熟练独立操作，并提供详细的培训天数、培训计划和培训内容并在合同签订后实施。

（2）乙方应根据不同培训对象提供不同的培训内容，如系统操作、权限管理、日常运维等内容。确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

（3）培训方式、培训人数、培训时间：采用现场培训、远程培训培训方式，培训人数、具体培训时间等双方再行确定。

（4）乙方需提供150人次的培训服务。

第十条 项目验收

10.1 本次协议供货所涉及的质量、技术标准以及装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料所涉及的技术标准，均应当符合国家及行业标准。

10.2 验收时要提供项目交付内容清单。

10.3货物应在甲、乙、用户方三方代表在场的情况下，由乙方将全部货物交付给甲方和用户方，甲方和用户方负责清点签收。甲方和用户方现场检验货物运行及功能。

10.4按招标文件技术参数、采购合同进行到货验收，按照整体项目设计要求、安装要求等完成设备安装部署，并获取甲方、用户方、监理方的认可签字方可验收。

10.5 在项目验收时应当依照《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》（琼财采规[2023]16号）落实采购合同履约验收要求。

第十一条 违约责任

11.1双方均应严格遵守本合同条款，若未按本合同执行则将视作违约。任何一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.2双方均不应擅自提前解除本合同，除非依据法律法规应当解除或双方另行协商一致解除。

11.3甲方无正当理由单方解除合同，应向乙方支付合同金额5%的违约金。

11.4甲方收到货物后，未按规定支付合同款项，每逾期一日应按合同金额的0.2%向乙方支付违约金，但累计不超过合同总额的5%。因财政拨款的原因导致的逾期，不视为甲方违约。

11.5如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风、流行疫情和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

11.6乙方无正当理由单方解除合同，应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

11.7乙方未按照合同约定项目工期履行义务的（包括但不限于进场、交货、提交方案、安装调试设备并经甲方和用户方验收合格等全部应按时履行的义务）的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款0.2%的违约金，逾期超过三十天时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金，如给甲方造成其他损失，违约金不足以弥补该损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失。

11.8乙方交付的产品不符合合同约定，甲方有权要求乙方在合理期限内更换、修理、重作，乙方应承担更换，修理，重作的全部费用，由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任：如甲方不同意乙方更换，修理，重作时，可选择退货，因退后发生的费用由乙方承担，如甲方已支付货款，乙方应将已收取的货款全部退还甲方，并承担资金占用期间甲方的利息损失（按人民银行流动资金贷款利率计），如因退货给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。

11.9乙方交付的货物与合同约定的产品名称，数量，规格，型号不符即为假冒伪劣产品的，或乙方自行更换成产品的零部件的，乙方应按《消费者权益保护法》的相关规定向甲方支付合同金额2倍的赔偿金，如给甲方造成其他损失的，还应赔偿甲方损失。

11.10乙方未能按照合同约定的时间提供电话技术支持服务或指派工程师未能在合同约定的时间到达现场提供服务的，每发生一次该情形，乙方应按合同总价款的1%向甲方支付违约金，且乙方应承担甲方委托第三方完成该等服务所产生的全部费用和损失。合同期限内累计发生三次上述情形，甲方有权单方解除合同，并要求支付合同总价款的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失。

11.11乙方除本合同列明的责任外，还应承担甲方支出的包括但不限于律师费（含风险代理收费）、诉讼费、公证费、公告费、保全费、鉴定费、保险公司保函保险费等在内的全部维权成本费用开支。

11.12如发现乙方有7.2.4条所述违法违纪行为，甲方有权终止本合同，有权要求乙方承担相应的法律责任及所造成的损失赔偿，乙方三年内不得再承接甲方项目。

第十二条 合同的生效和终止

12.1本合同自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至乙方完成本合同约定的全部义务之日止。

12.2 合同有效期间，甲、乙双方可根据实际情况对合同内容进行协商并达成补充协议，补充协议需双方共同签署方可生效。

12.3如果发生以下情况，可以视为合同解除或终止，相关方承担相应责任（如有）：

12.3.1任一方进入解散或清算阶段；

12.3.2任一方被判为破产或其它原因致使资不抵债；

12.3.3本合同已有效、适当、全面得到履行；

12.3.4双方共同同意以书面文件提前解除合同；

12.3.5根据仲裁机构的生效裁决或司法机关的生效判决，本合同解除。

12.4由于乙方原因，导致系统连续出现两次以上特级事故，甲方有权终止合同。

第十三条 争议解决以及适用法律

13.1本合同之订立、效力、解释、执行应适用中华人民共和国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区法律）。

13.2本合同履行过程中产生的争议由双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1除甲乙双方协商一致或本合同另有约定外，任何一方不得擅自修改、终止本合同。

14.2本合同所载任何内容不应被解释为在甲乙双方间创设合资、合伙、代理或任何其他本合同目的以外的关系。

14.3本合同的所有附件、招投标文件、中标通知书、补充协议、保密协议、乙方提供的商业文件与技术文件均构成本合同的有效组成部分，并具有与合同同等法律效力。

14.4任何一方未能或延迟行使其在本合同项下的权利，不能解释为对该权利的放弃。

14.5本合同未尽事宜，双方在不违背招投标文件、中标通知书及本合同附件的原则下，协商解决，并签订补充协议。

14.6若本合同中任何条款因任何原因而被认定无效，此无效条款不影响其他条款的有效性，且此无效条款应自始视为不存在。

14.7本合同一式柒份，中文书写。甲方执肆份、乙方执贰份、招标代理机构壹份。

（以下无正文）

甲方(盖章)：                                乙方(盖章)：

法人/授权代表（签名）：		                 法人/授权代表（签名）：

日期：					                     日期：

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

附件一：中标通知书

附件二：保密协议书

保密协议书

| 甲方：海南省大数据管理局 地址：海口市美兰区五指山南路3号海南省人民政府政务服务中心二期办公楼 | 乙方： 地址： |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》及相关保密规定，因乙方向甲方           项目提供         服务，已经（或将要）知悉甲方的涉密信息。为了明确甲、乙双方的保密义务，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本保密协议书。

甲乙双方就有关保密事项达成以下协议：

- 除了法律规定外，所有甲乙双方以口头、书面、图像、音影、演示产品或其它任何形式向对方披露的信息皆视为应保密的信息，保密资料不包含已在社会上正式公开的信息。

- 除了双方参与合作项目之成员外，甲乙方不得向任何第三方泄露对方任何形式的保密信息的任何部分，乙方在向第三方提供能力证明文件时（包括市场宣传资料和项目投标文件中的成功案例介绍、员工简历等），除甲方单位名称外，不得涉及项目名称、项目内容、项目范围、项目周期等项目相关信息。

- 甲乙双方向对方提供的涉及国家秘密的信息资料，应按照国家相关要求确定密级、编号、确定知悉范围并使用一次性刻录光盘或纸质文件，在电子文档、光盘和纸质文件上均应明确标识信息密级，并配合履行移交登记手续。对于不涉及国家秘密的本项目信息，应统一标记为内部资料。未经许可，甲乙双方均不得对保密信息进行任何方式的复制。

- 除另有书面说明外，所有保密信息归属信息提供方，当一方提出申请后，另一方应退还所有保密信息。

- 乙方在合作过程中承担以下保密责任和义务：

  - 乙方应事先对派出参与本项目的人员进行保密教育和审查，选派政治可靠的固定人员参加本项目工作，保证乙方工作人员在项目过程中对与本项目无关的信息自觉做到“不该问的不问、不该看的不看、不该听的不听、不该说的不说”，并保证所有接触本项目的工作人员在任何情况下都不得泄露所知悉的甲方秘密。

  - 乙方应事先对派出参与本项目的人员签署个人保密协议，并对违反保密协议的人员按违约条款进行处罚。

  - 乙方参与本项目的人员应严格遵守保密要求及甲方的相关管理制度，每次进入甲方工作场所和保密要害部门部位时，应按照甲方要求履行相应的出入登记手续。

  - 乙方在项目过程中形成的项目方案、系统配置等涉密文档应在项目验收时统一移交给甲方，除项目合同及相关附件、项目验收报告及相关附件、项目会议纪要等与项目合同执行及售后服务支持相关的文档之外，乙方不得擅自留存其他项目文档。

  - 乙方应为参与本项目的乙方工作人员提供相应的办公设备，保证涉密信息只在涉密设备上处理，涉密设备不连接非涉密网。未经甲方允许，乙方项目人员携带的计算机设备不允许接入甲方网络进行信息处理、设备调试等工作。

  - 乙方为甲方编写的方案性资料，未经甲方同意，乙方不得向任何其他第三方单位透露和提供。

  - 乙方在参与项目的过程中，涉及到和其他厅局市县等单位的保密信息，乙方不得向任何其他第三方单位透露和提供。

  - 乙方应妥善保管甲方移交或委托保管的项目资料，如果移交或委托保管的项目资料丢失，应承担相应责任和所造成的损失。

- 甲方在合作过程中承担以下责任和义务：

  - 甲方选派专人协助乙方人员开展项目工作，并对项目过程进行保密监督检查。

  - 甲方为乙方开展项目工作提供必要的办公场所和工作条件，提供允许接入甲方网络的用于系统内设备安装调试的计算机设备。

  - 甲方应主动不向乙方打听、索要与本项目无关的涉密信息（包括国家保密标准、其他涉密项目信息等）。

  - 甲方应妥善保管乙方移交或委托保管的项目资料，如果移交或委托保管的项目资料丢失，应承担相应责任和所造成的损失。

  - 对于由乙方为甲方编写的方案性资料，未经乙方同意，不得向除保密主管机关和上级领导机关之外的其他第三方单位提供，特别是与乙方业务存在竞争关系的企业。

- 于前述条款中提及的保密信息不包括经甲乙双方已书面同意披露的解密信息。

- 不论以任何方式终止本协议，甲乙双方履行保密义务的期限为保密协议生效之日起2年，但涉及国家秘密的保密信息，除已经明确解密信息的之外，甲乙双方在任何时间都不得泄露给第三方。非经双方书面同意，本协议在有效期内不得废除。

- 双方承诺将按国家有关法律、法规约束遵守该协议，如乙方发生违约行为将处项目采购金额百分之五罚款，情节严重的处项目采购金额百分之十罚款，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，同时按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规追究法律责任。

- 本协议的订立、解释及履行均适用中华人民共和国法律。若双方发生争议，则应当友好协商解决，若协商不成，一方可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

- 本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。

- 未尽事宜由双方友好协商解决。

| 甲方：海南省大数据管理局 （签章） 日期： | 乙方： （签章） 日期： |
| --- | --- |

附件三：廉洁协议书

项目廉洁协议

甲方：海南省大数据管理局

乙方：XX

为加强政务信息化领域廉洁建设，构建亲清新型政商关系，防止各种谋取不正当利益的违法违纪行为发生，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、甲方及其有关当事人要遵守廉洁自律有关规定，不得有“吃拿卡要”等违纪违规行为，不得明示或暗示乙方使用指定企业的产品或服务，不得收受或变相接受乙方的回扣、礼金、礼品、宴请、娱乐等任何形式的贿赂，不得接受乙方请托或违反规定为乙方谋取好处，不得在合同执行和验收过程中暗箱操作、降低标准。

二、乙方不得贿赂或变相贿赂甲方及其有关当事人，不得向甲方当事人赠送礼金、礼品、礼券、礼卡、回扣等，不得私下宴请甲方当事人，不得邀请甲方当事人参加各种娱乐活动，不得请托甲方当事人谋取好处，不得通过“找关系”干扰甲方执行合同。如遇甲方当事人提出“吃拿卡要”、使用指定企业的产品或服务等要求，应及时向甲方纪检部门或其上级部门反映。

三、如发现乙方有上述违法违纪行为，甲方有权终止项目合同，有权要求乙方承担相应的法律责任及所造成的损失赔偿并进行公开通报，有权将乙方纳入其行贿人黑名单，乙方三年内不得再承接甲方项目。

甲方（盖章）：海南省大数据管理局

法人/授权代表（签名）：

签约日期：  年	  月		日

乙方（盖章）：

法人/授权代表（签名）：

签约日期：  年	  月		日

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函………所在页码

1.3无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.4无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.5“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.6资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

采购人、海南省政府采购中心：

我公司                （公司名称）参与         采购项目（项目编号:      ）第  包的政府采购活动，现承诺如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

④供应商报价明细应按照设备需求清单的明细逐项详细填写在分项报价明细表中，应包含品牌型号、单价、数量和总价等内容。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)