## Sheet1
(招-表3)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第1页 共1页
序号 |  |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额(元) | [9 empty] | 其中：暂估价(元)
分部分项工程费
1.1 |  |  | 拆除工程
1.2 |  |  | 新建工程
1.3 |  |  | 脚手架工程
二 |  |  | 措施项目费
1 |  |  | 施工单价措施项目费
2 |  |  | 施工总价措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 |  |  | 其中：临时设施费
2.3 |  |  | 其中：雨季施工增加费
2.4 |  |  | 其中：夜间施工增加费
2.5 |  |  | 其中：视频监控费
2.6 |  |  | 其中：测量放线费
2.7 |  |  | 其中：BIM技术服务及深化设计费
三 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工 | [21 empty] | 一
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费 | [21 empty] | —
3.5 |  |  | 其中：其他费用
四 |  |  | 规费 | [21 empty] | 一
4.1 |  |  | 其中：垃圾处置费 | [21 empty] | —
4.2 |  |  | 其中：社保费 | [21 empty] | 一
五 |  |  | 税金
(招-表4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第1页 共4页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[23 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中：暂估价
整个项目
拆除工程
1 |  | 01160100100] |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  | 1.原有墙体拆除 2.墙体厚度：240mm | [7 empty] | m3 |  |  | 19.2
2 |  | 01160400100] |  |  | 平面抹灰层拆除 |  |  |  | 1.楼地面拆除 | [7 empty] | m2 |  |  | 69.6
3 |  | 01010300200] |  |  | 垃圾外运 |  |  |  | 1.余方场外运输 2.动距10KM | [7 empty] | m3 |  |  | 22.68
新建工程
教学区工程
4 |  | 010401003001 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  | 1.砌块品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：100mm 3.砂浆强度等级：M5水泥 砂浆 | [7 empty] | m3 |  |  | 0.82
5 |  | 011210003001 |  |  | 玻璃隔断 |  |  |  | (1)12厘钢化玻璃隔断 (2)4公分不锈钢收边 | [7 empty] | m2 |  |  | 11.34
6 |  | 011201002001 |  |  | 墙、柱面刷漆 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍 2.喷刷油漆两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 79.01
7 |  | 01110100500] |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  | 1.自流平地面6mm厚 | [7 empty] | m2 |  |  | 130.04
8 |  | 011105003001 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.明装瓷砖踢脚线 2.高度：100mm | [7 empty] | m |  |  | 43.14
9 |  | 011302002001 |  |  | 天棚涂料 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍，刷漆两 遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 16.89
10 |  | 011302002002 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  | 1.轻钢龙骨吊顶 2.满刮腻子两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 113.6
机房工程
11 |  | 010401003002 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  | 1.砌块品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：150mm以内 3.砂浆强度等级：M5水泥 砂浆 | [7 empty] | m3 |  |  | 0.9
12 |  | 011210003002 |  |  | 玻璃隔断 |  |  |  | (1)12厘钢化玻璃隔断 (2)4公分不锈钢收边 | [7 empty] | m2 |  |  | 12.78
13 |  | 011201002002 |  |  | 墙面刷漆 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍 2.喷刷油漆两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 20.08
14 |  | 011101005002 |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  | 1.楼地面找平层6mm厚 | [7 empty] | m2 |  |  | 16.34
本页小计
(招-表4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第2页 共4页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[23 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中：暂估价
2.静电地板600*600
15 |  | 011105003002 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.明装瓷砖踢脚线 2.高度：100mm | [7 empty] | m |  |  | 17.52
16 |  | 011302002003 |  |  | 天棚涂料 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍，刷漆两 遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 4.64
17 |  | 011302002004 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  | 1.轻钢龙骨吊顶 2.满刮腻子两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 11.7
评分区工程
18 |  | 010401003003 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  | 1.砌块品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：150mm以内 3.砂浆强度等级：M5水泥 砂浆 | [7 empty] | m3 |  |  | 1.3
19 |  | 011210003003 |  |  | 玻璃隔断 |  |  |  | (1)12厘钢化玻璃隔断 (2)4公分不锈钢收边 | [7 empty] | m2 |  |  | 18.33
20 |  | 011201002003 |  |  | 墙、柱面刷漆 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍 2.喷刷油漆两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 30.81
21 |  | 011101005003 |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  | 1.自流平地面6mm厚 | [7 empty] | m2 |  |  | 40.46
22 |  | 011105003003 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.明装瓷砖踢脚线 2.高度：100mm | [7 empty] | m |  |  | 24.84
23 |  | 011302002006 |  |  | 天棚涂料 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍，刷漆两 遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 6.95
24 |  | 011302002007 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  | 1.轻钢龙骨吊顶 2.满刮腻子两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 33.57
办公区
25 |  | 010401003004 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  | 1.砌块品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：150mm以内 3.砂浆强度等级：M5水泥 砂浆 | [7 empty] | m3 |  |  | 1.16
26 |  | 011210003004 |  |  | 玻璃隔断 |  |  |  | (1)12厘钢化玻璃隔断 (2)4公分不锈钢收边 | [7 empty] | m2 |  |  | 16.4
27 |  | 011201002004 |  |  | 墙面刷漆 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍 2.喷刷油漆两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 28.44
28 |  | 011101005004 |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  | 1.自流平地面6mm厚 | [7 empty] | m2 |  |  | 31.73
29 |  | 011105003004 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.明装瓷砖踢脚线 2.高度：100mm | [7 empty] | m |  |  | 22.04
本页小计
(招-表4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第3页 共4页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[23 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中：暂估价
30 |  | 011302002008 |  |  | 天棚涂料 |  |  |  | .满刮腻子两遍，刷漆两 遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 6.1
31 |  | 011302002009 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  | 1.轻钢龙骨吊顶 [2.满刮腻子两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 25.63
报告区
32 |  | 010401003005 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  | 1.砌块品种、规格、强度 等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度：150mm以内 3.砂浆强度等级：M5水泥 砂浆 | [7 empty] | m3 |  |  | 0.83
33 |  | 011210003005 |  |  | 玻璃隔断 |  |  |  | (1)12厘钢化玻璃隔断 (2)4公分不锈钢收边 | [7 empty] | m2 |  |  | 11.78
34 |  | 011201002005 |  |  | 墙面刷漆 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍 2.喷刷油漆两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 50.05
35 |  | 011101005005 |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  | 1.自流平地面6mm厚 | [7 empty] | m2 |  |  | 57.14
36 |  | 011105003005 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.明装瓷砖踢脚线 2.高度：100mm | [7 empty] | m2 |  |  | 2.97
37 |  | 011302002010 |  |  | 大棚涂料 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍，刷漆两 遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 8.54
38 |  | 011302002011 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  | 1.轻钢龙骨吊顶 2.满刮腻子两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 48.6
过道
39 |  | 011101005006 |  |  | 目流坪楼地面 |  |  |  | 1.目流平地面6mm厚 | [7 empty] | m2 |  |  | 45.28
40 |  | 011302002012 |  |  | 天棚涂料 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍，刷漆两 遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 14.13
41 |  | 011302002013 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  | 1.轻钢龙骨吊顶 2.满刮腻子两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 31.76
42 |  | 011201002006 |  |  | 墙面刷漆 |  |  |  | 1.满刮腻子两遍 2.喷刷油漆两遍 | [7 empty] | m2 |  |  | 67.53
43 |  | 011105003006 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.明装瓷砖踢脚线 2.高度：100mm | [7 empty] | m |  |  | 38.58
门、窗工程
44 |  | 01080200100] |  |  | 钢化玻璃门 |  |  |  | 1.钢化玻璃门 | [7 empty] | m2 |  |  | 10.46
45 |  | 010802001002 |  |  | 窗帘安装 |  |  |  | 1.窗帘安装 2.位置：玻璃门 | [7 empty] | m2 |  |  | 46
脚手架工程
46 |  | 琼 |  |  | 墙面活动脚手架 |  |  |  | 1.钢管脚手架搭设 | [7 empty] | m2 |  |  | 275.92
本页小计
(招-表4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第4页 共4页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[23 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中：暂估价
|  | 011701010001 | [6 empty] | 2.搭设高度：3.7m
47 |  | 琼011701010002 |  |  | 天棚脚手架 |  |  |  | 1.钢管脚手架搭设 2.搭设高度：3.7m | [7 empty] | m2 |  |  | 329.97
措施项目
本页小计
合 计
(招-表6)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第1页 共2页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计算基础 | [5 empty] | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  | 备注
1 |  | 1.1 |  |  | 安全文明施工与环境保 护基本费
2 |  | 1.1.1 |  |  | 1千万元以内部分 | [5 empty] | 综合价含主设(1千 万元以内部分) | [5 empty] | 1.7 | 1.7 | 1.7
3 |  | 1.1.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 | [5 empty] | 综合价含主设(1~E 千万元以内部分) | [5 empty] | 1.02 | 1.02 | 1.02
4 |  | 1.1.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部 分 | [5 empty] | 综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分 ) | [5 empty] | 0.68 | 0.68 | 0.68
5 |  | 1.1.4 |  |  | 1亿元以上部分 | [5 empty] | 综合价含主设(1亿 元以上部分) | [5 empty] | 0.34 | 0.34 | 0.34
6 |  | 1.2 |  |  | 安全文明施工与环境保 护费(浮动部分) | [5 empty] | 安全防护、文明施 工基本费 | [5 empty] | 50 | 50 | 50
7 |  | 1.3 |  |  | 建施安责险 | [5 empty] | 不含建施安责险费 *0.00] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算实 际费率；
8 |  | 1.4 |  |  | 临时设施费
9 |  | 1.4.1 |  |  | 1千万元以内部分 | [5 empty] | 综合价含主设(1千 万元以内部分 | [5 empty] | 1.52 | 1.52 | 1.52
10 |  | 1.4.2 |  |  | 1～5千万元以内部分 | [5 empty] | 综合价含主设(1~5 千万元以内部分) | [5 empty] | 0.912 | 0.912 | 0.912
11 |  | 1.4.3 |  |  | 5千万元～1亿元以内部 分 | [5 empty] | 综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分 ) | [5 empty] | 0.608 | 0.608 | 0.608
12 |  | 1.4.4 |  |  | 1亿元以上部分 | [5 empty] | 综合价含主设(1亿 元以上部分) | [5 empty] | 0.304 | 0.304 | 0.304
13 |  | 1.5 |  |  | 夜间施工增加费 | [5 empty] | 分部分项合计+单 价措施项目合计- | [5 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): 注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法
(招-表6)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第2页 共2页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计算基础 | [5 empty] | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  |  | 调整后金额 (元) |  |  | 备注
人材机价差
14 |  | 1.6 |  |  | 雨季施工增加费 | [5 empty] | 分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3
15 |  | 1.7 |  |  | 视频监控费
16 |  | 1.8 |  |  | 测量放线费 | [5 empty] | 建筑面积*3.5 | [18 empty] | 测量放线费的计算依据可查看《2021海南省装配式内装修工程综合定额(试行 ) 》 , 软件中单方价格取自2-5的 中间值3.5,仅作参考
17 |  | 1.9 |  |  | BIM技术服务及深化设 计费 | [5 empty] | 建筑面积*11.5 | [18 empty] | BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021海南省 装配式内装修工程综合定额(试行 ) 》 , 软件中单方价格取自8-15的中间值11.5,仅作参考。
合 计
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师) 注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法
(招-表8)
规费、税金项目计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程 标段：网络安全及渗透实训室 第1页共1页
序号 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计算基础 | [8 empty] | 计算基数 | [5 empty] | 计算费率(%) |  |  |  | 金额(元)
1 |  |  | 规费 | [5 empty] | 其中：垃圾处置费+其中： 社保费 | [8 empty] | D1 +D2
1.1 |  |  | 其中：垃圾处置费
1.2 |  |  | 其中：社保费 | [5 empty] | (分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7 | [8 empty] | (FBFX_DERGF+DJC S_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS DEJS RGF)*0.7 | [5 empty] | 23.5
2 |  |  | 税金 | [5 empty] | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费 | [8 empty] | A+B+C+D | [5 empty] | 9
合计
编制人(造价人员) | [17 empty] | 复核人(造价工程师)
注： “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程
第1页共3页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
1 |  | 人工费 | [7 empty] | 元 |  | 153.744 | 153.744
2 |  | 综合人工 | [7 empty] | 工 日 |  | 32.6088 | 32.6088
3 |  | 人工费 | [7 empty] | 元 |  | 32589.147 87
4 |  | 合金钢钻头 | [7 empty] | 个 |  | 1.7216 | 1.7216
5 |  | 水 | [7 empty] | m3 |  | 0.96252 | 0.96252
6 |  | 其他材料费 | [7 empty] | 元 |  | 2.4449 | 2.4449
7 |  | 电 | [7 empty] | kw·h |  | 32.591 | 32.591
8 |  | 中砂 | [7 empty] | m3 |  | 1.1872 | 1.1872
9 |  | 低合金钢焊条 |  |  |  | E43系列 |  |  |  | kg |  | 25.1405 | 25.1405
10 |  | 蒸压灰砂砖 |  |  |  | 240*115*53 |  |  |  | 千块 |  | 2.7981 | 2.7981
11 |  | 32.5(R)水泥 | [7 empty] | t |  | 0.25865 | 0.25865
12 |  | 全玻璃门 |  |  |  | 12mm厚钢化玻璃 |  |  |  | m2 |  | 10.46 | 10.46
13 |  | 膨胀螺栓 |  |  |  | M8*60 |  |  |  | 套 |  | 847.552 | 847.552
14 |  | 自来水 | [7 empty] | m3 |  | 0.84237 | 0.84237
15 |  | 其他材料费 | [7 empty] | 元 |  | 123.6094 | 123.6094
16 |  | 中砂 | [7 empty] | m3 |  | 0.6461 | 0.6461
17 |  | 白水泥 |  |  |  | P.032.5(R) |  |  |  | t |  | 0.00177 | 0.00177
18 |  | 白棉纱 | [7 empty] | kg |  | 0.26373 | 0.26373
19 |  | 水泥 |  |  |  | P.P 32.5 |  |  |  | t |  | 0.26887 | 0.26887
20 |  | 铝格栅(含配件) |  |  |  | 50*40铁方通 |  |  |  | m2 |  | 278.103 | 278.103
21 |  | 其他铁件 | [7 empty] | kg |  | 52.972 | 52.972
22 |  | 木砂纸 | [7 empty] | 张 |  | 91.7538 | 91.7538
23 |  | 不锈钢压条 |  |  |  | δ 40*5 |  |  |  | m |  | 9.3318 | 9.3318
24 |  | 铝质活动地板 |  |  |  | 600×600×55 |  |  |  | m2 |  | 17.157 | 17.157
25 |  | 低碳钢电焊条 | [7 empty] | kg |  | 2.239 | 2.239
26 |  | 金属膨胀螺栓 |  |  |  | M8×80 |  |  |  | 套 |  | 45.2 | 45.2
27 |  | 胶条 | [7 empty] | m |  | 111.5177 | 111.5177
28 |  | 玻璃胶 |  |  |  | 300mL |  |  |  | 支 |  | 18.1307 | 18.1307
29 |  | 不锈钢压条 |  |  |  | δ 2 |  |  |  | m |  | 43.4536 | 43.4536
30 |  | 108胶 | [7 empty] | kg |  | 514.8406 | 514.8406
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程
[27 empty] | 第2页 |  | 共3页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
31 |  | 角钢 |  |  |  | (综合) |  |  |  | kg |  | 308.1022 | 308.1022
32 |  | 钢化玻璃 |  |  |  | δ12 |  |  |  | m2 |  | 71.3363 | 71.3363
33 |  | 膨胀螺栓 |  |  |  | M8×80 |  |  |  | 套 |  | 250.0867 | 250.0867
34 |  | 石灰 | [7 empty] | t |  | 0.08919 | 0.08919
35 |  | 不锈钢管窗帘杆 单轨 | [7 empty] | m |  | 24.8 | 24.8
36 |  | 装饰布帘 | [7 empty] | m2 |  | 115 | 115
37 |  | 地弹簧 | [7 empty] | 台 |  | 4.7911 | 4.7911
38 |  | 白 布 | [7 empty] | m2 |  | 0.16662 | 0.16662
39 |  | 双飞粉 | [7 empty] | kg |  | 1029.6812 | 1029.6812
40 |  | 涂料(乳胶漆) | [7 empty] | kg |  | 126.9711 | 126.9711
41 |  | 活动脚手架材料 摊销费 | [7 empty] | 元 |  | 307.1166 | 307.1166
42 |  | 32.5(R)水泥 | [7 empty] | t |  | 0.28126 | 0.28126
43 |  | 彩釉砖踢脚线 | [7 empty] | m |  | 182.8528 | 182.8528
44 |  | 自流平复合砂浆 | [7 empty] | kg |  | 2434.1535 | 2434.1535
45 |  | 材料费调整 | [7 empty] | 元 |  | -0.00163 | -0.00163
46 |  | 交流弧焊机 |  |  |  | 容量32kV·A |  |  |  | 台班 |  | 5.1727 | 5.1727
47 |  | 其他机械费 | [7 empty] | 元 |  | 0.49098 | 0.49098
48 |  | 折旧费 | [7 empty] | 元 |  | 92.6266 | 92.6266
49 |  | 人工 | [7 empty] | 工 日 |  | 1.8846 | 1.8846
50 |  | 人工 | [7 empty] | 工 日 |  | 0.11767 | 0.11767
51 |  | 折旧费 | [7 empty] | 元 |  | 0.25296 | 0.25296
52 |  | 检修费 | [7 empty] | 元 |  | 17.3716 | 17.3716
53 |  | 维护费 | [7 empty] | 元 |  | 77.0087 | 77.0087
54 |  | 人工 | [7 empty] | 工 日 |  | 0.13778 | 0.13778
55 |  | 安拆费及场外运 费 | [7 empty] | 元 |  | 3.9346 | 3.9346
56 |  | 电 | [7 empty] | kW·h |  | 19.0439 | 19.0439
57 |  | 汽油 | [7 empty] | kg |  | 48.9023 | 48.9023
58 |  | 机械费调整 | [7 empty] | 元 |  | 0.00163 | 0.00163
59 |  | 石料切割机 |  |  |  | 小 |  |  |  | 台班 |  | 0.06682 | 0.06682
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-装饰工程
[27 empty] | 第3贞 |  | 共3页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
60 |  | 自卸汽车 |  |  |  | 装载质量5t |  |  |  | 台班 |  | 1.5604 | 1.5604
61 |  | 灰浆搅拌机 |  |  |  | 拌筒容量200L |  |  |  | 台班 |  | 0.0992 | 0.0992
62 |  | 灰浆搅拌机 |  |  |  | 拌筒容量200L |  |  |  | 台班 |  | 0.08472 | 0.08472
63 |  | 交流弧焊机 |  |  |  | 容量32kV·A |  |  |  | 台班 |  | 0.1554 | 0.1554
(招-表3)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程
第1页共1页
序号 |  |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额(元) | [8 empty] | 其中：暂估价(元
分部分项工程费
1.1 |  |  | 电气部分
1.2 |  |  | 弱电部分
1.3 |  |  | 喷淋部分
二 |  |  | 措施项目费
1 |  |  | 施工单价措施项目费
2 |  |  | 施工总价措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 |  |  | 其中：临时设施费
2.3 |  |  | 其中：雨季施工增加费
2.4 |  |  | 其中：夜间施工增加费
2.5 |  |  | 其中：视频监控费
三 |  |  | 其他项目费
3.1 |  |  | 其中：暂列金额
3.2 |  |  | 其中：暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：其他项目费
四 |  |  | 规费
4 |  |  | 其中：垃圾处置费
5 |  |  | 其中：社保费
五 |  |  | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
(招-表4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程 | [28 empty] | 第1页共2页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[23 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中：暂估价
整个项目
电气部分
1 |  | 03040401700] |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1.名称：5AL-1 2.成套配电箱 3.根据设计要求 | [7 empty] | 台 |  |  | 1
2 |  | 030412005002 |  |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称：条形灯 2.接线盒 3.规格：100*1200 4.根据设计要求 | [7 empty] | 套 |  |  | 40
3 |  | 030404034001 |  |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称：单控三联开关 2.开关盒 3.根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 3
4 |  | 030404035001 |  |  | 插座 |  |  |  | 1.名称：插座 2.开关盒 3.规格：根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 140
5 |  | 030404035002 |  |  | 空调插座 |  |  |  | 1.名称：空调插座 2.开关盒 3.规格：根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 5
6 |  | 030411001002 |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：配管 2.材质：PC20 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 590
7 |  | 030411001005 |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：配管 2.材质：PC25 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 45
8 |  | 030411004001 |  |  | 配线 |  |  |  | 1.名称：电线 2.规格：BV-2.5mm2 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 650
9 |  | 030411004002 |  |  | 配线 |  |  |  | 1.名称：电线 2.规格：BV-4mm2 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 850
10 |  | 030408001001 |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-5*16mm2 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 12
弱电部分
11 |  | 030501005001 |  |  | 网络机柜 |  |  |  | 1.名称：网络机柜 2.根据设计要求 | [7 empty] | 台 |  |  | 1
12 |  | 030501012001 |  |  | 程控交换机 |  |  |  | 1.名称：程控交换机 2.根据设计要求 | [7 empty] | 台 |  |  | 1
13 |  | 030502003001 |  |  | 电视分配箱 |  |  |  | 1.名称：电视分配箱 2.根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 1
14 |  | 030502007002 |  |  | 48芯光纤 |  |  |  | 1.名称：光缆 | [7 empty] | m |  |  | 12
本页小计
(招-表4)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程 | [28 empty] | 第2页共2页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[23 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中：暂估价
2.规格：16芯光纤 3.根据设计要求
15 |  | 030502007001 |  |  | 类网线 |  |  |  | 1.名称：类网线 2.规格：CAT6 UTP6类 | [7 empty] | m |  |  | 219.2
16 |  | 030505005001 |  |  | 射频同轴电缆 |  |  |  | 1.名称：有线电视线 2.规格：SYWV75-12 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 12
17 |  | 030505005002 |  |  | 射频同轴电缆 |  |  |  | 1.名称：有线电视线 2.规格：SYWV75-9 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 12
18 |  | 030505005003 |  |  | 射频同轴电缆 |  |  |  | 1.名称：有线电视线 2.规格：SYWV75-5 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 22
19 |  | 030502012001 |  |  | 电视插座 |  |  |  | 1.名称：电视插座 2.开关盒 3.规格：根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 1
20 |  | 030502012002 |  |  | 信息插座 |  |  |  | 1.名称：信息插座 2.开关盒 3.规格：根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 15
21 |  | 030411001003 |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：配管 2.材质：PC50 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 12
22 |  | 030411001006 |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：配管 2.材质：PC32 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 12
23 |  | 030411001004 |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：配管 2.材质：PC20 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 189.2
24 |  | 030411001007 |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称：配管 2.材质：SC32 3.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 8
喷淋部分
25 |  | 3090100100 |  |  | 水喷淋钢管 |  |  |  | 1.名称：水喷淋钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.根据设计要求 | [7 empty] | m |  |  | 72
26 |  | 030901003001 |  |  | 水喷淋(雾)喷头 |  |  |  | 1.名称：喷头 2.根据设计要求 | [7 empty] | 个 |  |  | 48
措施项目
27 |  | 2.1 |  |  | 脚手架搭拆费用 | [11 empty] | 项 |  |  | 1
本页小计
合 计
(招-表6)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程 标段：网络安全及渗透实训室 第1页共1页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计算基础 | [5 empty] | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  | 调整费率 (%) |  |  | 调整后金额 (元) |  |  | 备注
1 |  | 1.1 |  |  | 安全文明施工与环境保 护基本费 | [5 empty] | 分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费 单价措施机上人工 费-机上人工价差 | [5 empty] | 5.85
2 |  | 1.2 |  |  | 安全文明施工与环境保 护费(浮动部分) | [5 empty] | 安全防护、文明施 工基本费 | [5 empty] | 50
3 |  | 1.3 |  |  | 临时设施费 | [5 empty] | 分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差 | [5 empty] | 17.75
4 |  | 1.4 |  |  | 夜间施工增加费 | [5 empty] | 分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差 | [5 empty] | 0.76
5 |  | 1.5 |  |  | 雨季施工增加费 | [5 empty] | 分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差 | [5 empty] | 3.06
6 |  | 1.6 |  |  | 视频监控费 | [24 empty] | 编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计
编制人(造价人员) 复核人(造价工程师) 注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法
(招-表8)
规费、税金项目计价表
工程名称；网络安全及渗透实训室-安装工程 标段；网络安全及渗透实训室 第1页共1页
序号 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计算基础 | [8 empty] | 计算基数 | [5 empty] | 计算费率(%) |  |  |  | 金额(元)
1 |  |  | 规费 | [5 empty] | 其中：垃圾处置费+其中： 社保费 | [8 empty] | D1 +D2
1.1 |  |  | 其中：垃圾处置费
1.2 |  |  | 其中：社保费 | [5 empty] | (分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7 | [8 empty] | (FBFX_DERGF+DJC S_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS DEJS RGF)*0.7 | [5 empty] | 23.5
2 |  |  | 税金 | [5 empty] | 分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费 | [8 empty] | A+B+C+L | [5 empty] | 9
合计
编制人(造价人员): | [17 empty] | 复核人(造价工程师):
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程
工程 | [26 empty] | 第1贞共5页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
1 |  | 综合人工 | [7 empty] | 工 日 |  | 122.5988 | 122.5988
2 |  | 机油 | [7 empty] | kg |  | 1.4616 | 1.4616
3 |  | 其他材料费 | [7 empty] | 元 |  | 93.7705 | 93.7705
4 |  | 铅油 |  |  |  | (厚漆) |  |  |  | kg |  | 0.5432 | 0.5432
5 |  | 银粉漆 | [7 empty] | kg |  | 0.1512 | 0.1512
6 |  | 水 | [7 empty] | m3 |  | 0.2304 | 0.2304
7 |  | 热轧厚钢板 |  |  |  | δ8.0~20 |  |  |  | kg |  | 3.528 | 3.528
8 |  | 油漆溶剂油 | [7 empty] | kg |  | 0.072 | 0.072
9 |  | 白 布 | [7 empty] | kg |  | 0.036 | 0.036
10 |  | 钢锯条 | [7 empty] | 条 |  | 8.642 | 8.642
11 |  | 棉纱 | [7 empty] | kg |  | 4.868 | 4.868
12 |  | 汽油(综合) | [7 empty] | kg |  | 7.56 | 7.56
13 |  | 橡胶垫 |  |  |  | δ 2 |  |  |  | m2 |  | 0.012 | 0.012
14 |  | 平垫铁(综合) | [7 empty] | kg |  | 0.15 | 0.15
15 |  | 尼龙砂轮片 |  |  |  | φ500*25*4 |  |  |  | 片 |  | 0.864 | 0.864
16 |  | 压力表 |  |  |  | 0~1.6MPa |  |  |  | 块 |  | 0.144 | 0.144
17 |  | 标志牌塑料扁形 | [7 empty] | 个 |  | 0.7212 | 0.7212
18 |  | 电力复合酯 | [7 empty] | kg |  | 0.41 | 0.41
19 |  | 电气绝缘胶带 |  |  |  | 18mm*10m*0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 3.65 | 3.65
20 |  | 自粘性塑料带 |  |  |  | 20mm*20m |  |  |  | 卷 |  | 0.1 | 0.1
21 |  | 塑料管 |  |  |  | 综合 |  |  |  | kg |  | 0.15 | 0.15
22 |  | 松香焊锡丝 |  |  |  | 综合 |  |  |  | m |  | 0.07 | 0.07
23 |  | 硬铜绞线 |  |  |  | TJ-2.5~4mm2 |  |  |  | m |  | 5.618 | 5.618
24 |  | 酚醛调和漆 |  |  |  | (各色) |  |  |  | kg |  | 0.03 | 0.03
25 |  | 铜接线端子 |  |  |  | DT-6 |  |  |  | 个 |  | 2.03 | 2.03
26 |  | 尼龙砂轮片 |  |  |  | φ400 |  |  |  | 片 |  | 0.72 | 0.72
27 |  | 镀锌电缆吊挂 |  |  |  | 3*50 |  |  |  | 套 |  | 0.6132 | 0.6132
28 |  | 硬脂酸 | [7 empty] | kg |  | 0.012 | 0.012
29 |  | 封铅 |  |  |  | 含铅65%含锡35% |  |  |  | kg |  | 0.072 | 0.072
30 |  | 膨胀螺栓 |  |  |  | M6 |  |  |  | 10套 |  | 0.192 | 0.192
31 |  | 冲击钻头 |  |  |  | φ8 |  |  |  | 个 |  | 0.012 | 0.012
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装
工程 | [26 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
32 |  | 合金钢钻头 |  |  |  | φ10 |  |  |  | 个 |  | 0.024 | 0.024
33 |  | 沥青绝缘漆 | [7 empty] | kg |  | 0.012 | 0.012
34 |  | 镀锌电缆卡子 |  |  |  | 2*35 |  |  |  | 套 |  | 2.8104 | 2.8104
35 |  | 木螺钉 |  |  |  | M4*65 |  |  |  | 10个 |  | 276.6266 | 276.6266
36 |  | 塑料胀管 |  |  |  | φ6~8 |  |  |  | 个 |  | 3132.4116 | 3132.4116
37 |  | 冲击钻头 |  |  |  | φ6~8 |  |  |  | 个 |  | 22.0796 | 22.0796
38 |  | 铜芯塑料绝缘软 电线 |  |  |  | BVR-4mm2 |  |  |  | m |  | 1.9616 | 1.9616
39 |  | 镀锌地线夹 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 套 |  | 5.1168 | 5.1168
40 |  | 醇酸清漆 | [7 empty] | kg |  | 0.04 | 0.04
41 |  | 镀锌锁紧螺母 |  |  |  | DN32*3 |  |  |  | 个 |  | 1.2816 | 1.2816
42 |  | 镀锌钢管接头 |  |  |  | 32*3.25 |  |  |  | 个 |  | 1.3216 | 1.3216
43 |  | 镀锌钢管卡子 |  |  |  | DN32 |  |  |  | 个 |  | 6.8472 | 6.8472
44 |  | 镀锌钢管塑料护 口 |  |  |  | DN32 |  |  |  | 个 |  | 1.2416 | 1.2416
45 |  | 镀锌铁丝 |  |  |  | φ1.1~2.2 |  |  |  | kg |  | 3.4568 | 3.4568
46 |  | 锡基纤料 | [7 empty] | kg |  | 3 | 3
47 |  | 粘合剂 | [7 empty] | kg |  | 0.8602 | 0.8602
48 |  | 难燃塑料管卡子 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 个 |  | 1310.3806 | 1310.3806
49 |  | 难燃塑料管接头 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 个 |  | 163.7878 | 163.7878
50 |  | 难燃塑料管伸缩 接头 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 个 |  | 16.3632 | 16.3632
51 |  | 难燃塑料管弯头 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 个 |  | 16.3632 | 16.3632
52 |  | 难燃塑料管三通 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 个 |  | 24.9344 | 24.9344
53 |  | 难燃塑料管卡子 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 个 |  | 54.864 | 54.864
54 |  | 难燃塑料管接头 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 个 |  | 9.459 | 9.459
55 |  | 难燃塑料管伸缩 接头 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 个 |  | 0.945 | 0.945
56 |  | 难燃塑料管弯头 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 个 |  | 0.945 | 0.945
57 |  | 难燃塑料管三通 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 个 |  | 1.44 | 1.44
58 |  | 难燃塑料管卡子 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 个 |  | 14.6304 | 14.6304
59 |  | 难燃塑料管接头 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 个 |  | 2.5224 | 2.5224
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装
工程 | [26 empty] | 第3页共5页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
60 |  | 难燃塑料管伸缩 接头 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 个 |  | 0.252 | 0.252
61 |  | 难燃塑料管弯头 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 个 |  | 0.252 | 0.252
62 |  | 难燃塑料管三通 |  |  |  | 32 | 32 |  |  | 个 |  | 0.384 | 0.384
63 |  | 冲击钻头 |  |  |  | φ6~12 |  |  |  | 个 |  | 0.132 | 0.132
64 |  | 难燃塑料管卡子 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 个 |  | 10.2228 | 10.2228
65 |  | 难燃塑料管接头 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 个 |  | 2.5224 | 2.5224
66 |  | 难燃塑料管伸缩 接头 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 个 |  | 0.252 | 0.252
67 |  | 难燃塑料管弯头 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 个 |  | 0.252 | 0.252
68 |  | 难燃塑料管三通 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 个 |  | 0.384 | 0.384
69 |  | 半圆头镀锌螺栓 |  |  |  | M(2~5)*(15~50) |  |  |  | 个 |  | 0.624 | 0.624
70 |  | 木螺钉 |  |  |  | d4*65 |  |  |  | 个 |  | 8.32 | 8.32
71 |  | 木螺钉 |  |  |  | d(2~4)*(6~65) |  |  |  | 个 |  | 686.4 | 686.4
72 |  | 铜接线端子 |  |  |  | 20A |  |  |  | 个 |  | 40.6 | 40.6
73 |  | 铜芯塑料绝缘电 线 |  |  |  | BV-6mm2 |  |  |  | m |  | 2.02 | 2.02
74 |  | 铜芯塑料绝缘电 线 |  |  |  | BV-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 88.359 | 88.359
75 |  | 铜芯塑料绝缘电 线 |  |  |  | BV-16mm2 |  |  |  | m |  | 3.06 | 3.06
76 |  | 铜端子 |  |  |  | 16mm2 |  |  |  | 个 |  | 4.04 | 4.04
77 |  | 镀锌钢管接头零 件 |  |  |  | DN25 |  |  |  | 个 |  | 42.48 | 42.48
78 |  | 线麻 | [7 empty] | kg |  | 0.0432 | 0.0432
79 |  | 密封胶 | [7 empty] | m |  | 25.3008 | 25.3008
80 |  | 聚四氟乙烯生料 带 |  |  |  | 宽20 |  |  |  | m |  | 30.816 | 30.816
81 |  | 镀锌异径管箍 |  |  |  | DN32*25 |  |  |  | 个 |  | 48.48 | 48.48
82 |  | 镀锌丝堵 |  |  |  | DN25(堵头 |  |  |  | 个 |  | 48 | 48
83 |  | 成套配电箱 | [7 empty] | 台 |  | 1 | 1
84 |  | 程控交换机 | [7 empty] | 台 |  | 1 | 1
85 |  | 铜芯电力电缆 |  |  |  | YJV-5*16mm2 |  |  |  | m |  | 12.12 | 12.12
86 |  | 镀锌钢管 |  |  |  | SC32 |  |  |  | m |  | 8.24 | 8.24
87 |  | 镀锌钢管 |  |  |  | DN25 |  |  |  | m |  | 72.36 | 72.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装
第4页共5页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
88 |  | 刚性阻燃管 |  |  |  | PC20 |  |  |  | m |  | 825.952 | 825.952
89 |  | 刚性阻燃管 |  |  |  | PC25 |  |  |  | m |  | 47.7 | 47.7
90 |  | 刚性阻燃管 |  |  |  | PC50 |  |  |  | m |  | 12.72 | 12.72
91 |  | 刚性阻燃管 |  |  |  | PC32 |  |  |  | m |  | 12.72 | 12.72
92 |  | 绝缘电线 |  |  |  | BV-2.5mm2 |  |  |  | m |  | 754 | 754
93 |  | 绝缘电线 |  |  |  | BV-4mm2 |  |  |  | m |  | 935 | 935
94 |  | 电视分配箱 | [7 empty] | 个 |  | 1 | 1
95 |  | 接线盒 | [7 empty] | 个 |  | 208.08 | 208.08
96 |  | 条形灯 | [7 empty] | 套 |  | 40.4 | 40.4
97 |  | 单控三联开关 | [7 empty] | 套 |  | 3.06 | 3.06
98 |  | 插座 | [7 empty] | 个 |  | 142.8 | 142.8
99 |  | 电视插座 | [7 empty] | 个 |  | 1.01 | 1.01
100 |  | 信息插座 | [7 empty] | 个 |  | 15.15 | 15.15
101 |  | 空调插座 | [7 empty] | 个 |  | 5.1 | 5.1
102 |  | 机柜(机架) | [7 empty] | 个 |  | l
103 |  | CAT6 UTP6类 | [7 empty] | m |  | 230.16 | 230.16
104 |  | 16芯光纤 | [7 empty] | m |  | 12.24 | 12.24
105 |  | SYWV75-12 | [7 empty] | m |  | 12.12 | 12.12
106 |  | SYWV75-g | [7 empty] | m |  | 12.12 | 12.12
107 |  | SYWV75-E | [7 empty] | m |  | 22.22 | 22.22
108 |  | 喷头 |  |  |  | DN25 |  |  |  | 个 |  | 48.48 | 48.48
109 |  | 折旧费 | [7 empty] | 元 |  | 27.3984 | 27.3984
110 |  | 检修费 | [7 empty] | 元 |  | 1.0379 | 1.0379
111 |  | 维护费 | [7 empty] | 元 |  | 6.683 | 6.683
112 |  | 人工 | [7 empty] | 工 日 |  | 0.02975 | 0.02975
113 |  | 柴油 | [7 empty] | kg |  | 0.50921 | 0.50921
114 |  | 安拆费及场外运 费 | [7 empty] | 元 |  | 8.396 | 8.396
115 |  | 电 | [7 empty] | kW·h |  | 18.6976 | 18.6976
116 |  | 校验费 | [7 empty] | 元 |  | 6.7828 | 6.7828
117 |  | 笔记本电脑 |  |  |  | 配置为CPU主频 3.3GHz,内存4GB, 硬盘1T,独立显卡 |  |  |  | 台班 |  | 0.561 | 0.561
单位工程人材机汇总表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程 | [26 empty] | 第5页共5页
序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 规格 |  |  |  | 单位 |  | 材料量 |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 预算价合价 |  |  |  | 市场价 |  |  | 市场价合价
118 |  | 工业用真有效值 万用表 |  |  |  | 直/交流电压为 0.1mV~1000V,直/ 交流电流为0.1μ A~10A,电阻为0.1 Ω~50MΩ,电容为 lnF~9999μF,频 率为 0.5Hz 199.99kHz ,K型热电偶温度 为-200~1090℃ |  |  |  | 台班 |  | 0.2192 | 0.2192
119 |  | 钳形接地电阻测 试仪 |  |  |  | 量程为0.1~1200 2,1mA 30/ |  |  |  | 台班 |  | 0.01 | 0.01
120 |  | 高压绝缘电阻测 试仪 |  |  |  | 量程为 0.05~50 Ω 1~100mΩ,1000V |  |  |  | 台班 |  | 0.0168 | 0.0168
121 |  | 网络测试仪 |  |  |  | 超五类线缆测试 仪 |  |  |  | 台班 |  | 0.187 | 0.187
122 |  | 对讲机(一对 |  |  |  | 最大通话距离为 5km |  |  |  | 台班 |  | 1.294 | 1.294
123 |  | 汽车式起重机 |  |  |  | 提升质量8t |  |  |  | 台班 |  | 0.0084 | 0.0084
124 |  | 载重汽车 |  |  |  | 装载质量51 |  |  |  | 台班 |  | 0.0084 | 0.0084
125 |  | 管子切断机套丝 机 |  |  |  | 管径159mm |  |  |  | 台班 |  | 1.2 | 1.2
126 |  | 试压泵 |  |  |  | 压力25MPa |  |  |  | 台班 |  | 0.108 | 0.108
单位工程人材机价差表
工程名称：网络安全及渗透实训室-安装工程
单位：元
序号 | 材料名 | [5 empty] | 单位 |  | 实际用量 |  |  |  |  | 预算价 | [5 empty] | 市场价 |  |  |  | 价差 |  |  |  | 价差合计
1 | 综合人工 | [5 empty] | 工 日 |  | 122.5988
2 | 人工 | [5 empty] | 工 日 |  | 0.02975
3 | 柴油 | [5 empty] | kg |  | 0.50921
4 | 电 | [5 empty] | kW·h |  | 18.6976
合计