## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵站土建工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 站区土方
1.2 | 一体化提升泵站基础
1.3 | 一体化格栅阀门井
1.4 | 流量计井（L×B×H=1.6×1.0×1.6，钢筋混凝土结构，含盖板）
1.5 | 柴油发电机房
1.6 | 箱变站
1.7 | 挡土墙
1.8 | 进站道路
1.9 | 地面硬化
1.10 | 厂区大门
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵站土建工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
站区土方
1 | 010101002001 | 挖一般土方（机械） | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 300
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:外购土 |  | m3 | 1200
一体化提升泵站基础
土石方
3 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 102.11
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 102.11
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 40.12
设备基础
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20 |  | m3 | 2.7
7 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 12.5
8 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C35 2.灌浆材料及其强度等级:C30 |  | m3 | 8.97
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 |  | t | 1
一体化格栅阀门井
土石方
10 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 23.69
11 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 23.69
12 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 6.63
设备基础
13 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20 2.模板制安 |  | m3 | 0.78
14 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 3.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
15 | 010501006004 | 设备基础 | 1.灌浆材料及其强度等级:C35 |  | m3 | 2.81
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 |  | t | 0.27
流量计井（L×B×H=1.6×1.0×1.6，钢筋混凝土结构，含盖板）
17 | 040504002001 | 混凝土流量计井B*L=1.6*1.0*1.6m | 1.挖填土方 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土C15 3.混凝土强度等级:C30 P8 4.盖板材质、规格:玻璃钢盖板 5.脚手架 钢管井字架井深2m以内 6.模板制安 7.详见结施-0102 |  | 座 | 1
柴油发电机房
土石方
18 | 010101002004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 220.93
19 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 206.78
混凝土工程
20 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20 |  | m3 | 3.68
21 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 11.04
22 | 010501006005 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.92
23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 3.07
24 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 2.88
25 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 0.48
26 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 5.18
27 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.41
28 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 1.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
29 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 0.54
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:≤φ10mm 2.钢筋种类:详见设计图纸 |  | t | 1.106
31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:≤φ25mm 2.钢筋种类:详见设计图纸 |  | t | 3.071
32 | 010516003001 | 机械连接 | 1.规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤φ16mm |  | 个 | 25
33 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.钢材种类:详见设计图纸 |  | t | 0.1
砌筑工程
34 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 200厚 2.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5 |  | m3 | 16.75
35 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 120厚 2.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆 M7.5 |  | m3 | 1.56
36 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂 |  | m2 | 18.14
37 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:10mm*10mm钢丝网抹灰 2.加固方式:每边搭接150mm |  | m2 | 18.14
门窗工程
38 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:2.4m*1.8m |  | m2 | 5.7
39 | 010807003001 | 甲级防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1.8m*1.8m |  | m2 | 3.24
40 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1.2m*1.5m，1.5m*1.8m 2.防鼠网 |  | m2 | 4.5
屋面及防水工程
41 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚 |  | m2 | 28.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
度:按设计要求 2.防水层数:按设计要求 3.防水层做法:按设计要求 4.建施-0105
楼地面工程
42 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8-14厚600*600白色亚光防滑砖 2.详见建施-0104 |  | m2 | 20.7
墙面装饰工程
43 | 011407001001 | 涂料外墙 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求 3.详细施工做法:建施-0104 |  | m2 | 77.41
44 | 011204003001 | 面砖外墙 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:按设计要求 3.详细施工做法:建施-0104 |  | m2 | 14.46
45 | 011407001002 | 涂料内墙 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求 3.详细施工做法:建施-0104 |  | m2 | 79.62
天棚装饰工程
46 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:钢筋混凝土板 2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求 3.施工详细做法:建施-0104 |  | m2 | 26.68
其他工程
47 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:3：7灰土 2.面层厚度:20cm 3.混凝土种类:C15 4.详细施工做法:建施-0105 |  | m2 | 15.6
48 | 010507001002 | 坡道 | 1.混凝土种类:素混凝土 |  | m2 | 6.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.混凝土强度等级:C25 3.详细施工做法:建施-0105
49 | 080601027001 | 室外踏步楼梯 | 1.室外踏步楼梯 |  | 处 | 1
50 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:成品立式洗手盆 2.附件名称、数量:按设计要求 |  | 组 | 1
51 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.成品洗涤槽 |  | 组 | 1
52 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.吐水管品种、规格:PVC雨水管 |  | 个 | 4
箱变站
土石方
53 | 010101002005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 5.4
基础
54 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20 |  | m3 | 0.57
55 | 010501006006 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.19
56 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:详见设计图纸 |  | t | 0.05
57 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管 Φ150 |  | m | 8
58 | 010516003002 | 机械连接 | 1.规格:不锈钢框20*20*1.0（包含不锈钢网8*8） |  | 个 | 1
59 | 010514002001 | 其他构件 | 1.混凝土强度等级:C20 2.构件类型:混凝土预制块 |  | m3 | 0.05
挡土墙
60 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 25.03
61 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 |  | m3 | 78.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.混凝土强度等级:C30
62 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:C15毛石挡土墙 2.勾缝要求:错缝砌筑 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 |  | m3 | 453.12
63 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:按设计要求 2.结施-0401 |  | t | 0.836
64 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸:按设计要求 结施-0401 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 21.35
65 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:详见12J003 2.面层厚度:6cm 3.混凝土强度等级:C20 4.变形缝填塞材料种类:按设计要求 |  | m2 | 35.5
66 | 060105005001 | 反滤层铺筑 | 1.材料类别:20mm碎石 |  | m3 | 7.46
67 | 060105005002 | 反滤层铺筑 | 1.材料类别:1~4mm砂砾 |  | m3 | 10.65
68 | 060105009001 | 排水管 | 1.规格:PVC塑料管 |  | m | 106.5
69 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.铺设方式:土工合成材料 土工布 一般软土 |  | m2 | 53.25
70 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:设计要求 2.脚手架材质:里脚手架 |  | m2 | 265.9
71 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:设计要求 2.沟截面尺寸:设计要求 结施04-01 3.垫层材料种类、厚度:商砼混凝土C20 100mm厚 4.砂浆强度等级:按设计要求 |  | m | 71
72 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.成品不锈钢围栏 2.栏杆材料种类、规格:12J003-F20、F22 3.栏板材料种类、规 |  | m | 71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
格、颜色:12J003-F20、F22 4.固定配件种类:12J003-F20、F22 5.防护材料种类:12J003-F20、F22
进站道路
73 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土夹石 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 33
74 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:按设计要求 2.厚度:15cm |  | m2 | 24
75 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:12cm 3.水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4.水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条 |  | m2 | 24
76 | 040205019001 | 钢筋混凝土障碍 | 1.规格、型号:成品钢筋混凝土障碍 |  | m | 27.8
77 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:混凝土路缘石 99.5cm*34cm*15cm |  | m | 2
78 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:种植土 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 4.2
79 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:按设计要求 |  | m2 | 14
地面硬化
80 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:按设计要求 2.厚度:15cm |  | m2 | 287
81 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:12cm 3.水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | m2 | 287
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4.水泥混凝土路面 水泥混凝土拉防滑条
厂区大门
82 | 010101002006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:综合考虑 |  | m3 | 70.08
83 | 010103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 63.68
84 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20 |  | m3 | 1.3
85 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 4.27
86 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 0.86
87 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 2.4
88 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 2.08
89 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 0.41
90 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 3.63
91 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:≤φ10mm 2.钢筋种类:详见设计图纸 |  | t | 0.427
92 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:≤φ25mm 2.钢筋种类:详见设计图纸 |  | t | 0.996
93 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.钢材种类:详见设计图纸 |  | t | 0.1
94 | 01B001 | 厂区大门 | 1.厂区大门 2.参考图集12J003 |  | 套 | 1
措施项目
95 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内 |  | m2 | 107.52
96 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层 |  | m2 | 28.23
97 | 011702001002 | 设备基础 | 1.基础类型:现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 木支撑 |  | m2 | 45.69
98 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑 |  | m2 | 38.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
99 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 木支撑 |  | m2 | 117.12
100 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:现浇混凝土模板 基础梁 木支撑 |  | m2 | 32.61
101 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土模板 矩形柱 木支撑 实际高度(m):8.1 |  | m2 | 28.8
102 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土模板 矩形柱 木支撑 实际高度(m):5.1 |  | m2 | 28.8
103 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:现浇混凝土模板 矩形梁 木支撑 |  | m2 | 50.71
104 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:现浇混凝土模板 有梁板 木支撑 |  | m2 | 37.61
105 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇混凝土模板 楼梯 直形 木支撑 |  | m2 | 8.13
106 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型:现浇混凝土模板 小型构件 木支撑 |  | m2 | 1.22
107 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:现浇混凝土模板 地沟 木支撑 |  | m2 | 8.96
108 | 011702028001 | 扶手 | 1.扶手断面尺寸:现浇混凝土模板 扶手压顶 木支撑 |  | m2 | 37.72
109 | 琼040301013001 | 打拔钢板桩 | 1.桩长度:9m 2.钢板桩规格、厚度:SP-Ⅱ 3.桩间距:0.4m |  | t | 33.75
110 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备规格型号:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内 |  | 台·次 | 1
111 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号:150mm直径 |  | 昼夜 | 10
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分) | 6.57
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 3.42
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵站土建工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泵站土建工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：泵站土建工程 | [5 empty] | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：泵站土建工程 |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。