## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵站电气安装工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 柴油发电机房照明、插座及照明安装
1.2 | 泵站电缆及电气安装
1.3 | 泵站防雷接地安装
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
柴油发电机房照明、插座及照明安装
照明安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 W300*D250*H500 2.安装方式:按设计要求 |  | 台 | 1
2 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防爆型单管荧光灯 220V 36W 2.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 3
3 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯 220V 18W 2.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 1
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 LED 250V 60W 2.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 1
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防爆插座 250V 16A |  | 个 | 1
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三防开关 2.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 1
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:防爆双联单控开关 2.安装方式:按设计要求 |  | 个 | 1
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:BV-450/750V-4 2.规格:4mm2 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 6
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:BV-450/750V-2.5 2.规格:2.5mm2 3.敷设方式、部位:按设计要求 |  | m | 150
10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 FPC25 2.接地要求:按设计要求 |  | m | 55
防雷接地安装
11 | 040806002001 | 接地母线 | 1.规格:接地母线-40*4镀锌扁钢 |  | m | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
12 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:镀锌圆钢φ12 2.安装形式:按设计要求 |  | m | 45
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.规格:普通钢板 L*W*D：100*100*6 |  | 台 | 8
14 | 030414011001 | 接地装置 | 1.类别:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
泵站电缆及电气安装
15 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.型号:成套组合式变电站（ZGS13-100kAV 10/0.4KV）成套设备，含变压器、高压装置、低压装置及配件 |  | 台 | 1
16 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:户外计量箱 |  | 台 | 1
17 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.型号:柴油发电机 C175D5，常载128KW（自带油箱、蓄电池组及相应配件） 2.单机试运转要求:柴油发电机系统调试 单机容量6MW以内 |  | 台 | 1
18 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.规格、型号:网络摄像机 SIM卡4G、支架、存储器、安防箱、避雷器、数据远传模块等，立柱安装（带红外夜视功能，不低于300万像素，IP66） |  | 台 | 1
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:电源外线（YJV22-8.7/15kV-3×70） 2.电压等级(kV):电力电缆中间头制作安装 10kV以下室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面70mm2以内 |  | m | 500
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆（YJV-0.6/1kV-3*150+1*70） 2.电压等级(kV):电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
力电缆 电缆截面240mm2以内
21 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆（YJV-0.6/1kV-3*70+2*35） 2.电压等级(kV):电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面70mm2以内 |  | m | 20
22 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆（ZRC YJV-0.6/1kV-5×4） 2.电压等级(kV):电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2以内 |  | m | 20
23 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.型号:电源电缆 RVV-500V-3*2.5 2.电压等级(kV):电力电缆中间头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm2以内 |  | m | 25
24 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管（SC150） |  | m | 18
25 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管（SC100） |  | m | 23
26 | 030411001004 | 配管 | 1.规格:镀锌钢管 SC32 |  | m | 18
27 | 030411001005 | 配管 | 1.规格:镀锌钢管 SC25 |  | m | 22
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸 3.不装车 |  | m3 | 36.45
29 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:合格原状土 |  | m3 | 36.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
泵站防雷接地安装
30 | 040806002002 | 接地母线 | 1.规格:接地母线-40*4镀锌扁钢 |  | m | 160
31 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.规格:接地极 |  | 台 | 4
32 | 030414011002 | 接地装置 | 1.类别:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵站电气安装工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泵站电气安装工程 |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：泵站电气安装工程 | [5 empty] | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：泵站电气安装工程 |  |  | 标段：加乐潭旅游开发区污水提升泵站（3#）及配套管网工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。