|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 1.1 | 大厅 | |  | |  |
| 1.2 | 走道 | |  | |  |
| 1.3 | 教室一（3间） | |  | |  |
| 1.4 | 教室二（3间） | |  | |  |
| 1.5 | 教室三（3间） | |  | |  |
| 1.6 | 多功能活动室内 | |  | |  |
| 1.7 | 美术手工室 | |  | |  |
| 1.8 | 党建室 | |  | |  |
| 1.9 | 教师办公室 | |  | |  |
| 1.10 | 园长室 | |  | |  |
| 1.11 | 财务室 | |  | |  |
| 1.12 | 阅览室 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 | |  | |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | |  | |  |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | |  | |  |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | |  | |  |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 | | | | | |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | |  | |  |
| 5 | 其中：社保费 | |  | |  |
| 五 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | |  | |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 1 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 大厅 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 165.1 |  | |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 499.8 |  | |  |  |
| 3 | 030408006001 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 3 |  | |  |  |
| 5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 25 |  | |  |  |
| 6 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:双头筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 35 |  | |  |  |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 63 |  | |  |  |
| 10 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 11 | 030413002004 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 3.6 |  | |  |  |
|  |  | 走道 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 317.4 |  | |  |  |
| 13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ | | m | 965.7 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 2 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | |  |  |  | |  |  |
| 14 | 030408006002 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 15 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 81 |  | |  |  |
| 16 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:一位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 5 |  | |  |  |
| 17 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 18 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 81 |  | |  |  |
| 19 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 11 |  | |  |  |
| 20 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 20.9 |  | |  |  |
| 21 | 011304001008 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 | | m | 186 |  | |  |  |
|  |  | 教室一（3间） |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 427.2 |  | |  |  |
| 23 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 1065.6 |  | |  |  |
| 24 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 270 |  | |  |  |
| 25 | 030408006003 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 26 | 030408006007 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:6mm2以内 | | 个 | 27 |  | |  |  |
| 27 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白 | | 套 | 105 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 3 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 炽光灯 | |  |  |  | |  |  |
| 28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:1.3米长遥控升降紫外线消毒灯 | | 套 | 57 |  | |  |  |
| 29 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:1.5米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 12 |  | |  |  |
| 30 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 30 |  | |  |  |
| 31 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 72 |  | |  |  |
| 32 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 33 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 34 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 35 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 171 |  | |  |  |
| 36 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 18 |  | |  |  |
| 37 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 17.4 |  | |  |  |
|  |  | 空调工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 38 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:格力空调 2.规格:2.5匹 3.安装形式:挂式 | | 台 | 6 |  | |  |  |
|  |  | 教室二（3间） |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 39 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 355.2 |  | |  |  |
| 40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 1065.6 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 4 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 41 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 270 |  | |  |  |
| 42 | 030408006004 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 43 | 030408006006 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:6mm2以内 | | 个 | 27 |  | |  |  |
| 44 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 105 |  | |  |  |
| 45 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:1.3米长遥控升降紫外线消毒灯 | | 套 | 57 |  | |  |  |
| 46 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:1.5米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 6 |  | |  |  |
| 47 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:云朵吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 18 |  | |  |  |
| 48 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 87 |  | |  |  |
| 49 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 50 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 51 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 52 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 168 |  | |  |  |
| 53 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 18 |  | |  |  |
| 54 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 17.4 |  | |  |  |
|  |  | 空调工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 55 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:格力空调 2.规格:2.5匹 3.安装形式:挂式 | | 台 | 9 |  | |  |  |
|  |  | 教室三（3间） |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 5 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 56 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 331.5 |  | |  |  |
| 57 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 994.5 |  | |  |  |
| 58 | 030408006005 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 59 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 105 |  | |  |  |
| 60 | 030412005010 | 荧光灯 | 1.名称:1.3米长遥控升降紫外线消毒灯 | | 套 | 57 |  | |  |  |
| 61 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:五角星吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 18 |  | |  |  |
| 62 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 3 |  | |  |  |
| 63 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 69 |  | |  |  |
| 64 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 65 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 66 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 147 |  | |  |  |
| 67 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 68 | 030413002005 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 19.2 |  | |  |  |
|  |  | 多功能活动室内 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 69 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 196.2 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 6 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 70 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 403.8 |  | |  |  |
| 71 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 207.3 |  | |  |  |
| 72 | 030408006008 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 73 | 030408006009 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:6mm2以内 | | 个 | 12 |  | |  |  |
| 74 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:亚克力星球半球灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 6 |  | |  |  |
| 75 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:定制飞碟亚克力灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 1 |  | |  |  |
| 76 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 23 |  | |  |  |
| 77 | 011304001001 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:20\*20硅胶LED线条灯 | | m | 73.2 |  | |  |  |
| 78 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 79 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 80 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 5 |  | |  |  |
| 81 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 30 |  | |  |  |
| 82 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 83 | 030413002006 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 7.6 |  | |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 7 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 84 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 19.8 |  | |  |  |
| 85 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.穿管 | | m | 19.8 |  | |  |  |
| 86 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 87 | 030413002009 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 0.9 |  | |  |  |
|  |  | 美术手工室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 88 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 200.3 |  | |  |  |
| 89 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 402 |  | |  |  |
| 90 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 216.9 |  | |  |  |
| 91 | 030408006010 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 92 | 030408006011 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:6mm2以内 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 93 | 030412001017 | 普通灯具 | 1.名称:可调角度射灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 9 |  | |  |  |
| 94 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯(直径500mm) 2.类型:吸顶 | | 套 | 7 |  | |  |  |
| 95 | 030412001020 | 普通灯具 | 1.名称:方形吸顶灯(1200\*1200) 2.类型:吸顶 | | 套 | 2 |  | |  |  |
| 96 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:三角行吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 1 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 8 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 97 | 030412001019 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 16 |  | |  |  |
| 98 | 011304001002 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 | | m | 35.17 |  | |  |  |
| 99 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 100 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 101 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 102 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 5 |  | |  |  |
| 103 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 30 |  | |  |  |
| 104 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 105 | 030413002007 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 9 |  | |  |  |
|  |  | 党建室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 106 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 54.4 |  | |  |  |
| 107 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 167.7 |  | |  |  |
| 108 | 030408006012 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 109 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 12 |  | |  |  |
| 110 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:可调角度射灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 9 |  | |  |  |
| 111 | 030412001023 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 4 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 9 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:党徽吸顶灯(直径1200mm) 2.类型:吸顶 | | 套 | 1 |  | |  |  |
| 113 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:1.5米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 8 |  | |  |  |
| 114 | 011304001003 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 | | m | 20.7 |  | |  |  |
| 115 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 116 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 117 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 118 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 22 |  | |  |  |
| 119 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 5 |  | |  |  |
| 120 | 030413002008 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 5.5 |  | |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 121 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 4.4 |  | |  |  |
| 122 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.穿管 | | m | 4.4 |  | |  |  |
| 123 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 124 | 030413002010 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 0.6 |  | |  |  |
|  |  | 教师办公室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 10 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 125 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 43.6 |  | |  |  |
| 126 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 135.3 |  | |  |  |
| 127 | 030408006018 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 128 | 011613001009 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 16 |  | |  |  |
| 129 | 030412001036 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 8 |  | |  |  |
| 130 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:1.5米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 5 |  | |  |  |
| 131 | 011304001007 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 | | m | 32.3 |  | |  |  |
| 132 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 133 | 030411006025 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 13 |  | |  |  |
| 134 | 030411006026 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 135 | 030413002015 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 2.8 |  | |  |  |
|  |  | 园长室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 136 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 39.1 |  | |  |  |
| 137 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 121.8 |  | |  |  |
| 138 | 030408006016 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 11 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:2.5 mm2以内 | |  |  |  | |  |  |
| 139 | 011613001007 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 8 |  | |  |  |
| 140 | 030412001033 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 12 |  | |  |  |
| 141 | 030412005012 | 荧光灯 | 1.名称:1.2米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 6 |  | |  |  |
| 142 | 011304001005 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 | | m | 17.2 |  | |  |  |
| 143 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 144 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 18 |  | |  |  |
| 145 | 030411006022 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 146 | 030413002013 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 3.6 |  | |  |  |
|  |  | 财务室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 147 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 39.1 |  | |  |  |
| 148 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 121.8 |  | |  |  |
| 149 | 030408006017 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 150 | 011613001008 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 8 |  | |  |  |
| 151 | 030412001034 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 12 |  | |  |  |
| 152 | 030412005013 | 荧光灯 | 1.名称:1.2米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 6 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 12 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 153 | 011304001006 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 | | m | 17.2 |  | |  |  |
| 154 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 155 | 030411006023 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 18 |  | |  |  |
| 156 | 030411006024 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 157 | 030413002014 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 3.6 |  | |  |  |
|  |  | 阅览室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 158 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | | m | 142.4 |  | |  |  |
| 159 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:WDZ-BYJ 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.配线部位:穿管/桥架 | | m | 350.7 |  | |  |  |
| 160 | 030408006013 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5 mm2以内 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 161 | 011613001005 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:LED长条白炽光灯 | | 套 | 35 |  | |  |  |
| 162 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:1.5米LED方通灯 2.安装形式:吸顶 | | 套 | 4 |  | |  |  |
| 163 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶 | | 套 | 10 |  | |  |  |
| 164 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.类型:暗装 | | 套 | 24 |  | |  |  |
| 165 | 030404034017 | 照明开关 | 1.名称:二位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 166 | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称:三位单控开关 2.安装方式:暗装 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 167 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 3 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 13 页 共 13 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 168 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 38 |  | |  |  |
| 169 | 030411006018 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 170 | 030413002011 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（补)槽 2.规格: 宽70mm\*深70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 | | m | 6.4 |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 171 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | |  | 1 |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09 |  | |  | |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73 |  | |  | |  |  |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | | 安全防护、文明施工基本费 | 20 |  | |  | |  |  |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 |  | |  | |  |  |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 |  | |  | |  |  |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | | 综合价不含主设 | 0.11 |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表6） | | | | |  | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | |  |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  |  | |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | |  |
| 3 | 计日工 | |  |  | |  |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表7） | | | |  | | | |  | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | | | 计算基础 | 计算基数 | | 计算费率(%) | | 金额（元） |
| 1 | | 规费 | | | | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | |  | |  |
| 1.1 | | 其中：垃圾处置费 | | | |  |  | |  | |  |
| 1.2 | | 其中：社保费 | | | | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)\*0.7 | (FBFX\_DERGF+DJCS\_DERGF+FBFX\_DEJSRGF+DJCS\_DEJSRGF)\*0.7 | | 23.5 | |  |
| 2 | | 税金 | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | | 9 | |  |
| 合计 | | | | | | |  | |  | |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 1.1 | 大厅 | |  | |  |
| 1.2 | 三层楼走廊天花 | |  | |  |
| 1.3 | 三层楼走廊广告 | |  | |  |
| 1.4 | 三层楼教室 | |  | |  |
| 1.5 | 楼梯间 | |  | |  |
| 1.6 | 多功能活动室 | |  | |  |
| 1.7 | 美术手工室 | |  | |  |
| 1.8 | 党建室 | |  | |  |
| 1.9 | 教师办公室 | |  | |  |
| 1.10 | 园长室 | |  | |  |
| 1.11 | 阅览室 | |  | |  |
| 1.12 | 财务室 | |  | |  |
| 1.13 | 白蚁防治 | |  | |  |
| 1.14 | 摄像头拆装 | |  | |  |
| 1.15 | 空调盒 | |  | |  |
| 1.16 | 保洁 | |  | |  |
| 1.17 | 打孔 | |  | |  |
| 1.18 | 铁艺边框造型字体 | |  | |  |
| 1.19 | 出风口改造 | |  | |  |
| 1.20 | 墙裙磨角 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 | |  | |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | |  | |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 | | | | | |
| （清-表3） | |  | |  | |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | |  | |  |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | |  | |  |
| 2.4 | 其中：测量放线费 | |  | |  |
| 2.5 | 其中：BIM技术服务及深化设计费 | |  | |  |
| 2.6 | 其中：检验试验配合费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 其中：计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |  | |  |
| 3.5 | 其中：其他费用 | |  | |  |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费 | |  | |  |
| 4.2 | 其中：社保费 | |  | |  |
| 五 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 | | |  | |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 1 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 大厅 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:C38轻钢主龙骨，专用次龙骨 3.面层材料品种、规格:1.0mm厚50\*100U形铝方通 | | m2 | 94.23 |  | |  |  |
| 2 | 011407002030 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 109.21 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | 011302001052 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 67.76 |  | |  |  |
| 4 | 011302001053 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 67.76 |  | |  |  |
| 5 | 011302001054 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:3mm厚镜面亚克力板 | | m2 | 8.67 |  | |  |  |
| 6 | 011407002031 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 67.76 |  | |  |  |
| 7 | 011302001055 | 定制软膜灯箱 | 1.面层材料品种、规格:A级透光灯膜 | | m2 | 1.06 |  | |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 2 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 8 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:200\*250\*10后置铁板，灰色氟碳漆防腐处理 2.隔离层材料种类:40\*40\*3镀锌方管，连接角铝 3.基层材料种类、规格:3mm孔铝单板烤漆饰面 | | m2 | 15 |  | |  |  |
| 9 | 011207001014 | 墙面造型 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:钢角码L40\*4,表面热侵镀锌处理 2.隔离层材料种类、规格:40\*40\*3镀锌方管 3.基层材料种类、规格:3mm孔铝单板烤漆饰面 | | m2 | 16.71 |  | |  |  |
| 10 | 011207001015 | 墙面铁皮饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管 2.基层材料种类、规格:2mm铁皮焊接结构 3.面层材料品种、规格、颜色:环氧底漆,汽车烤漆处理饰面 | | m2 | 9.77 |  | |  |  |
| 11 | 011207001016 | 黑胶斜纹膜饰面 | 1.黑胶斜纹膜饰面 | | m2 | 128 |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 12 | 011507001002 | 火箭造型 | 1.40\*40+20\*20mm镀锌方管结构,2mm铁皮焊接造型 2.整体厚度100mm,深蓝色汽车烤漆处理饰面 3.2mm铁皮焊接造型,橙黄色汽车烤漆处理饰面 4.20\*20mm镀锌方管焊接边框造型,白色汽车烤漆处理饰面 5.铁皮底座,12mmPVC打底,毛毡板安装饰面 | | m2 | 3.09 |  | |  |  |
| 13 | 011507002003 | 旋转魔方造型 | 1.镀锌方管+2mm铁皮焊接结构,宽度440mm 2.环氧底漆,汽车烤漆处理饰面 | | 个 | 32 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 3 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.2mm铁皮焊接方盒子,内部焊接滚轮, 4.直径30mm圆管焊接结构,环氧底漆,汽车烤漆处理饰面 | |  |  |  | |  |  |
| 14 | 011507002004 | 圆盘造型 | 1.镀锌方管+2mm铁皮焊接结构,宽度440mm 2.2mm铁皮焊接圆形盒子 3.直径30mm圆管焊接结构 4.环氧底漆,汽车烤漆处理饰面,整体厚度100mm | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 15 | 011508004001 | 金属字 | 1.圆盘造型字体雕刻 | | 个 | 6 |  | |  |  |
| 16 | 011207001018 | 主题背景墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40\*40mm镀锌方管焊接造型龙骨 2.基层材料种类、规格:3mm铝单板定制造型 3.面层材料品种、规格、颜色:汽车烤漆处理 4.规格：5000\*3000\*400mm | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 17 | 011207001019 | 大厅正拱门 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40\*40mm镀锌方管焊接造型龙骨 2.基层材料种类、规格:3mm铝单板定制造型 3.面层材料品种、规格、颜色:汽车烤漆处理 4.整体规格：12000\*3000\*400mm | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 18 | 011207001020 | 大厅侧拱门 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40\*40mm镀锌方管焊接造型龙骨 2.基层材料种类、规格:3mm铝单板定制造型 3.面层材料品种、规格、颜色:汽车烤漆处理 4.整体规格：8000\*3000\*400mm | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 19 | 011508001002 | 玻璃钢地球仪 | 1.定制玻璃钢地球仪 2.五金配件安装固定 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 4 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 三层楼走廊天花 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 一楼走廊 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 20 | 011407001001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 10.32 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 21 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 59.68 |  | |  |  |
| 22 | 011407001016 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，深蓝灰色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 59.68 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 23 | 011302001012 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 92.17 |  | |  |  |
| 24 | 011302001013 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 106.22 |  | |  |  |
| 25 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 106.22 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 5 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 二楼走廊 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 26 | 011407001002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 19.22 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 27 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 126.1 |  | |  |  |
| 28 | 011407001017 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，深蓝灰色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 126.1 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 29 | 011302001015 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 113.36 |  | |  |  |
| 30 | 011302001016 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 143.17 |  | |  |  |
| 31 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，淡青色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 19.6 |  | |  |  |
| 32 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板 | | m2 | 123.57 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 6 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三楼走廊 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 33 | 011407001004 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 18.67 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 34 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 142.4 |  | |  |  |
| 35 | 011407001018 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，深蓝灰色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 310.43 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 36 | 011302001018 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 104.2 |  | |  |  |
| 37 | 011302001019 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 123.57 |  | |  |  |
| 38 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 | | m2 | 18.94 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 7 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，淡青色乳胶漆面漆两遍饰面 | |  |  |  | |  |  |
| 39 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 104.63 |  | |  |  |
|  |  | 三层楼走廊广告 |  | |  |  |  | |  |  |
| 40 | 01B056 | 走廊广告造型 | 1.50\*50mm镀锌方管或铁皮焊接造型 2.打磨平整 3.防锈处理 4.环氧底漆 5.汽车烤漆处理饰面 6.3mm透明亚克力插卡盒 7.基层类型:15mm结皮PVC精工雕刻打底 8.浮雕材料种类:3mm亚克力UV打印饰面 9.隔离层材料种类、规格:9mm阻燃夹板基层 10.基层材料种类、规格:4mm厚户外木纹铝塑饰面 11.焊接钢丝网挂墙架子 12.白色喷漆处理 13.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚冲孔铝单板挂板 | | 套 | 33 |  | |  |  |
|  |  | 三层楼教室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 一层装修工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 迁移工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 41 | 01B001 | 搬移原有柜子 | 1.搬移原有柜子（高度1800mm） 2.完工后安装复原 | | 项 | 3 |  | |  |  |
| 42 | 01B002 | 拆除现有灯具 | 1.拆除现有白炽灯及灯杆（2条一组） | | 组 | 105 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 8 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 01B003 | 搬移午休床 | 1.搬移原有午休床（30张）、桌子（9张）及椅子搬移（30张） 2.完工后安装复原 | | 项 | 3 |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 44 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮涂腻子粉,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,白色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 107.4 |  | |  |  |
|  |  | 天棚装饰工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 45 | 011302001020 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 243.69 |  | |  |  |
| 46 | 011302001021 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 262.15 |  | |  |  |
| 47 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 262.14 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 48 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 189.27 |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 9 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二层装修工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 迁移工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 49 | 01B004 | 搬移原有柜子 | 1.搬移原有柜子（高度1800mm） 2.完工后安装复原 | | 项 | 3 |  | |  |  |
| 50 | 01B005 | 拆除现有灯具 | 1.拆除现有白炽灯及灯杆（2条一组） | | 组 | 105 |  | |  |  |
| 51 | 01B006 | 搬移午休床 | 1.搬移原有午休床（30张）、桌子（9张）及椅子搬移（30张） 2.完工后安装复原 | | 项 | 3 |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 52 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮涂腻子粉,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,白色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 107.4 |  | |  |  |
|  |  | 天棚装饰工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 53 | 011302001023 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 183.15 |  | |  |  |
| 54 | 011302001024 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 201.01 |  | |  |  |
| 55 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 201 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 56 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规 | | m2 | 256.23 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 10 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三层装修工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 迁移工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 57 | 01B007 | 搬移原有柜子 | 1.搬移原有柜子（高度1800mm） 2.完工后安装复原 | | 项 | 3 |  | |  |  |
| 58 | 01B008 | 拆除现有灯具 | 1.拆除现有白炽灯及灯杆（2条一组） | | 组 | 105 |  | |  |  |
| 59 | 01B009 | 搬移午休床 | 1.搬移原有午休床（30张）、桌子（9张）及椅子搬移（30张） 2.完工后安装复原 | | 项 | 3 |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 60 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮涂腻子粉,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,白色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 107.4 |  | |  |  |
|  |  | 天棚装饰工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 61 | 011302001026 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 212.13 |  | |  |  |
| 62 | 011302001027 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 230.8 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 11 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 63 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 230.79 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 64 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 249.98 |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 栏杆工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 65 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除原有不锈钢栏杆 | | m | 81.7 |  | |  |  |
| 66 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:原木色实木扶手 2.栏杆材料种类、规格:木栏杆 | | m | 81.7 |  | |  |  |
| 67 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.原有不锈钢栏杆外运 | | m3 | 9.8 |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 68 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，黄色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 288.45 |  | |  |  |
|  |  | 多功能活动室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 拆除项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 69 | 011501001002 | 搬移原有窗帘 | 1.搬移原有窗帘至学校指定存放地点,完工后安装复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 70 | 011501002002 | 搬移原有椅子 | 2.搬移原有椅子(约100 | | 项 | 100 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 12 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 张)至学校指定存放地点,完工后安装复原 | |  |  |  | |  |  |
| 71 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 3.拆除现有全屋铝扣板吊顶,垃圾清理 | | m2 | 120.14 |  | |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 72 | 010404001002 | 陶粒回填 | 1.材料种类:陶粒回填 | | m3 | 3.13 |  | |  |  |
| 73 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:灰砂砖砌筑地台挡边 | | m3 | 0.5 |  | |  |  |
| 74 | 011107002002 | 块料台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆平整50厚 2.粘结材料种类:水泥结合层10厚 3.面层材料品种、规格、颜色:仿木地板瓷砖 | | m2 | 19.43 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 75 | 011302001056 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 120.14 |  | |  |  |
| 76 | 011302001057 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 134.56 |  | |  |  |
| 77 | 011407002032 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 134.56 |  | |  |  |
| 78 | 011302001058 | 定制软膜天花灯 | 1.面层材料品种、规格:A级透光灯膜 | | m2 | 9.35 |  | |  |  |
| 79 | 011407002033 | 定制艺术星空墙绘 | 1.面层材料品种:定制艺术星空墙绘 | | m2 | 53.12 |  | |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 80 | 011407002034 | 定制艺术星空墙绘 | 1.面层材料品种:定制艺术星空墙绘 | | m2 | 76.24 |  | |  |  |
| 81 | 011207001021 | 龙骨结构 | 1.龙骨材料种类、规 | | m2 | 23.88 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 13 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 格、中距:100轻钢龙骨@400(不足400加一根) | |  |  |  | |  |  |
| 82 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1.隔离层材料种类、规格:龙骨结构,9mm阻燃夹板打底 2.基层材料种类、规格:9mm石膏板基层 | | m2 | 26.43 |  | |  |  |
| 83 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:刮涂腻子粉,打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,白色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 26.43 |  | |  |  |
| 84 | 011502001002 | 定制1.0mm厚铁艺造型 | 1.定制1.0mm厚铁艺造型 | | m | 11.89 |  | |  |  |
| 85 | 010807006001 | 窗户卷帘 | 1.名称:窗户卷帘 2.规格、尺寸：宽1500mm\*高2550mm | | m2 | 11.48 |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 86 | 010810004012 | 窗帘盒 | 1.膨胀螺栓,8mm吊杆,轻钢龙骨结构, 2.9mm阻燃夹板打底 3.石膏板基层,刮涂腻子粉,打磨平整 4.底漆一遍,白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m | 20.84 |  | |  |  |
| 87 | 011501003002 | 船舵造型 | 1.名称：成品采购船舵 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 88 | 011501008003 | 玻璃钢造型灯塔 | 1.定制玻璃钢造型灯塔 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 89 | 011501011003 | 飞碟造型 | 1.定制玻璃钢造型 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 90 | 011508003001 | 定制神州飞船模型 | 1.定制神州飞船模型 | | 个 | 2 |  | |  |  |
| 91 | 011508002001 | VR太空舱模拟飞行器产品模型 | 1.VR太空舱模拟飞行器产品模型 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 92 | 030506007004 | 地面投影互动设备 | 1.名称:地面投影互动设备 2.规格:画面尺寸：4.8米长 3米宽 | | 台 | 1 |  | |  |  |
| 93 | 010702005001 | 舞蹈把杆 | 1.舞蹈把杆 | | m | 9 |  | |  |  |
|  |  | 美术手工室 |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 14 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 拆除项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 94 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖墙裙,高度1800mm,(卫生间内除外) | | m2 | 55.44 |  | |  |  |
| 95 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.拆除部位墙面水泥砂浆批荡找平,刮涂腻子粉,打磨平整 | | m2 | 55.44 |  | |  |  |
| 96 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有40\*40U形铝方通拆卸 | | m2 | 20.27 |  | |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 97 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.9mm阻燃夹板打底, 2.定制U形黑色拉丝不锈钢踢脚线 | | m | 47.5 |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 98 | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 52.08 |  | |  |  |
| 99 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨结构 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底，12mm密度板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:刮涂原子灰,打磨平整,现场喷漆处理 | | m2 | 27.77 |  | |  |  |
| 100 | 011207001024 | 毛毡板饰面 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:毛毡板饰面 | | m2 | 14.7 |  | |  |  |
| 101 | 011207002003 | 墙面装饰浮雕 | 1.基层类型:15mm结皮PVC精工雕刻打底 2.浮雕材料种类:3mm亚克力UV打印饰面 | | m2 | 1 |  | |  |  |
| 102 | 011204001002 | 成品采购磁吸黑板 | 1.名称：成品采购磁吸黑板 | | m2 | 2.59 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 103 | 011302001059 | 原有吊顶天棚 | 1.原有40\*40U形铝方通,现场喷漆改颜色,安 | | m2 | 20.27 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 15 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 装复原 | |  |  |  | |  |  |
| 104 | 011302001060 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 41.83 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 105 | 011302001061 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 78.77 |  | |  |  |
| 106 | 011302001062 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 92.37 |  | |  |  |
| 107 | 011302001063 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:3mm亚克力背面UV打印安装饰面 | | m2 | 14.42 |  | |  |  |
| 108 | 011407002036 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 98.07 |  | |  |  |
| 109 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1.灯槽基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.灯槽面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 5.7 |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 110 | 030501001002 | 陶艺拉坯机 | 1.名称:采购陶艺拉坯机 | | 台 | 10 |  | |  |  |
| 111 | 011501006004 | 实木座凳 | 1.名称:采购实木座凳 | | 张 | 10 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 16 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 112 | 011501006005 | 塑料儿童座椅 | 1.名称:采购塑料儿童座椅 | | 个 | 54 |  | |  |  |
| 113 | 011501006006 | 塑料儿童桌子 | 1.名称:采购塑料儿童桌子, 2.尺寸:长1200\*宽600mm,高度可伸缩 | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 114 | 011506001002 | 18mm多层实木免漆板造型柜 | 1.名称：18mm多层实木免漆板造型柜 2.规格：进深400mm 3.无柜门 | | m2 | 11.4 |  | |  |  |
| 115 | 011506001003 | 18mm多层实木免漆板造型柜 | 1.名称：18mm多层实木免漆板造型柜 2.规格：进深400mm 3.有柜门 | | m2 | 3.6 |  | |  |  |
|  |  | 党建室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 迁移工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 116 | 01B010 | 清理仓库杂物 | 1.清理仓库杂物 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 117 | 01B011 | 拆除现有灯具 | 1.拆除现有白炽灯及灯杆（2条一组） | | 组 | 12 |  | |  |  |
| 118 | 01B012 | 搬移原有窗帘 | 1.搬移原有窗帘 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 119 | 01B013 | 搬移原有桌椅 | 1.搬移原有桌椅 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 120 | 01B014 | 搬移多媒体一体机 | 1.搬移多媒体一体机 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原有墙面翻新 |  | |  |  |  | |  |  |
| 121 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 22.42 |  | |  |  |
|  |  | 广告背景墙面 |  | |  |  |  | |  |  |
| 122 | 01B015 | 背景墙面 | 1.15mm厚结皮PVC精工雕刻打底， 2.3mm亚克力背面UV打印粘结饰面 | | m2 | 12.39 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 17 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 3mm亚克力UV打印墙饰面 |  | |  |  |  | |  |  |
| 123 | 011207001001 | 3mm亚克力UV打印墙饰面 | 1.3mm亚克力UV打印墙饰面 | | m2 | 8.69 |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 124 | 011407002017 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 32.8 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 125 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 32.8 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 126 | 011302001030 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 10.86 |  | |  |  |
| 127 | 011302001031 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 21.96 |  | |  |  |
| 128 | 011407002018 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 21.96 |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 129 | 010810004007 | 窗帘盒 | 1.膨胀螺栓,8mm吊杆,轻钢龙骨结构, | | m | 4.13 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 18 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.9mm阻燃夹板打底 3.石膏板基层,刮涂腻子粉,打磨平整 4.底漆一遍,白色乳胶漆面漆两遍饰面 | |  |  |  | |  |  |
| 130 | 01B016 | 定制党徽吸顶灯 | 1.铁艺烤漆边框造型，亚克力面罩 2.LED灯带，直径1200mm | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 131 | 01B017 | 智慧一体机背架 | 1.智慧一体机背架安装（钢架加固） | | 套 | 1 |  | |  |  |
| 132 | 011207001025 | 40\*40+80\*80mm镀锌方管 | 1.40\*40+80\*80mm镀锌方管焊接结构，膨胀螺栓焊接固定于墙体 | | m2 | 2.06 |  | |  |  |
| 133 | 01B018 | 18mm厚木纹免漆造型柜 | 1.18mm厚木纹免漆造型柜（柜门五金配件） 2.进深350mm | | m2 | 4.87 |  | |  |  |
| 134 | 01B019 | 水晶广告字 | 1.定制水晶广告字 | | 个 | 80 |  | |  |  |
| 135 | 01B020 | 铁艺钛金广告字 | 1.定制铁艺钛金广告字 | | 个 | 8 |  | |  |  |
|  |  | 教师办公室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 迁移工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 136 | 01B021 | 搬移原有书柜 | 1.搬移原有书柜（高度1200mm） 2.完工后安装复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 137 | 01B022 | 搬移原有办公桌 | 1.搬移原有书柜（高度1200mm） 2.完工后安装复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 138 | 01B023 | 搬移原有窗帘 | 1.搬移原有窗帘 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 139 | 01B024 | 拆除现有灯具 | 1.拆除现有白炽灯及灯杆（2条一组） | | 组 | 16 |  | |  |  |
| 140 | 01B025 | 搬移原有打印机 | 1.搬移原有打印机 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 141 | 01B026 | 搬移原有不锈钢水柜 | 1.搬移原有打印机 2.完工后复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 142 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 | | m2 | 31.27 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 19 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | |  |  |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 143 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 31.27 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 144 | 011302001033 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 14.05 |  | |  |  |
| 145 | 011302001034 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 16.9 |  | |  |  |
| 146 | 011407002019 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 16.9 |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 园长室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 迁移工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 147 | 01B027 | 搬移原有办公桌 | 1.搬移原有办公桌 2.完工后安装复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 148 | 01B028 | 搬移原有茶几 | 1.搬移原有茶几 2.完工后安装复原 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 149 | 01B029 | 拆除现有灯具 | 1.拆除现有白炽灯及灯杆（2条一组） | | 组 | 8 |  | |  |  |
| 150 | 01B030 | 搬移原有沙发 | 1.搬移原有沙发 | | 项 | 1 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 20 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 2.完工后安装复原 | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 151 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 18.86 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 152 | 011302001035 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 18.86 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 153 | 011302001036 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 7.64 |  | |  |  |
| 154 | 011302001037 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 9.33 |  | |  |  |
| 155 | 011407002020 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 9.33 |  | |  |  |
|  |  | 阅览室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 156 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆找平 | | m2 | 67.7 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 21 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 157 | 011407001019 | 墙面喷刷涂料 | 1.界面剂 2.刮腻子要求:刮涂腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆滚涂两遍 | | m2 | 121.7 |  | |  |  |
| 158 | 011207001013 | 木纹碳晶板饰面 | 1.基层材料种类、规格:9厘阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:定制木纹碳晶板安装饰面 3.高度:1500mm | | m2 | 57.3 |  | |  |  |
| 159 | 011502008001 | 实木收口线条 | 1.线条规格:40\*30mm 2.打磨平整，烤漆处理 | | m | 35.5 |  | |  |  |
|  |  | 天棚装饰工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 160 | 011302001046 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 81.23 |  | |  |  |
| 161 | 011302001047 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 87.38 |  | |  |  |
| 162 | 011407002027 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | | m2 | 87.38 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 163 | 011302001048 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 63.09 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 22 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 164 | 011407002028 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:滚涂深蓝灰色乳胶漆两遍饰面 | | m2 | 63.09 |  | |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 165 | 010801001001 | 入户夹板门 | 1.门代号及洞口尺寸:宽1300\*高2930 2.门锁五金配件 | | 樘 | 2 |  | |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 166 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1300\*2930 | | 樘 | 2 |  | |  |  |
| 167 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖墙裙 | | m2 | 67.7 |  | |  |  |
|  |  | 其他工程 |  | |  |  |  | |  |  |
| 168 | 01B034 | 柜子造型一 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:长2600\*宽300\*高1500mm | | m2 | 3.9 |  | |  |  |
| 169 | 01B035 | 柜子造型二 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:长4500\*宽300\*高2000mm | | m2 | 9 |  | |  |  |
| 170 | 01B036 | 柜子造型三 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:长1200\*宽800\*高1500mm | | m2 | 1.8 |  | |  |  |
| 171 | 01B037 | 柜子造型四 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:长500\*宽300\*高1500mm\*2组 | | m2 | 1.5 |  | |  |  |
| 172 | 01B038 | 柜子造型五 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:长1000\*宽300\*高1200mm\*6组 | | m2 | 7.2 |  | |  |  |
| 173 | 01B039 | 柜子造型六 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸：长600\*宽350\* | | m2 | 1.6 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 23 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 高900mm\*3组 | |  |  |  | |  |  |
| 174 | 01B040 | 柜子造型七 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜，定制软包坐垫 2.尺寸:长600\*宽350\*高900mm\*3组 | | m2 | 1.1 |  | |  |  |
| 175 | 01B041 | 柜子造型八 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:600\*宽350\*高900mm\*3组 | | m2 | 2.2 |  | |  |  |
| 176 | 01B042 | 柜子造型九 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:长600\*宽350\*高900mm\*3组 | | m2 | 2.9 |  | |  |  |
| 177 | 01B043 | 柜子造型十 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸：长600\*宽350\*高900mm\*3组 | | m2 | 7.2 |  | |  |  |
| 178 | 01B045 | 免漆板阅读长桌造型 | 1.定制18mm木纹免漆板造型阅读桌 2.尺寸规格:长1200\*宽600\*高600mm\*3组 | | 张 | 3 |  | |  |  |
| 179 | 01B046 | S形造型柜 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸:高 800mm | | m2 | 5 |  | |  |  |
| 180 | 01B044 | 柜子造型十一 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸：长1200\*宽300\*高800mm | | m2 | 1 |  | |  |  |
| 181 | 01B047 | 柜子造型十二 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.尺寸：长600\*宽300\*高800mm | | m2 | 0.5 |  | |  |  |
| 182 | 01B048 | 圆形座凳柜 | 1.定制18mm木纹免漆板造型柜 2.直径1400\*高度700mm | | 组 | 1 |  | |  |  |
| 183 | 01B049 | 圆桌1 | 1.成品采购实木圆桌，直径600mm | | 张 | 2 |  | |  |  |
| 184 | 01B050 | 圆桌2 | 成品采购实木圆桌，直径800mm | | 张 | 1 |  | |  |  |
| 185 | 01B051 | 长桌 | 1.成品采购儿童长桌，长1200\*宽800\*高450mm | | 张 | 2 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 24 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
| 186 | 01B052 | 阅读小帐篷 | 1.定制18mm木纹免漆板造型 2.2尺寸:长1200\*宽1200\*高1200mm | | 组 | 1 |  | |  |  |
| 187 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.地面铺设地毯 | | m2 | 4.8 |  | |  |  |
| 188 | 01B053 | 座凳 | 1.成品采购 | | 张 | 2 |  | |  |  |
| 189 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗户卷帘 2规格：1500\*2550mm 3.数量：3组 | | m2 | 94.6 |  | |  |  |
|  |  | 财务室 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 原顶修补 |  | |  |  |  | |  |  |
| 190 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:腻子粉修补 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，深蓝色乳胶漆面漆滚涂两遍饰面 | | m2 | 18.86 |  | |  |  |
|  |  | U形铝方通吊顶 |  | |  |  |  | |  |  |
| 191 | 011302001049 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:40\*80海蓝色U形铝方通（1.0mm厚），间距80mm | | m2 | 18.86 |  | |  |  |
|  |  | 石膏板吊顶天棚 |  | |  |  |  | |  |  |
| 192 | 011302001050 | 吊顶天棚（龙骨） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓，8mm吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨结构 | | m2 | 7.64 |  | |  |  |
| 193 | 011302001051 | 吊顶天棚（基层） | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板打底 2.面层材料品种、规格:石膏板基层 | | m2 | 9.33 |  | |  |  |
| 194 | 011407002029 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:石膏板天棚 2.刮腻子要求:刮腻子 | | m2 | 9.33 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 25 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 粉，打磨平整 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍，白色乳胶漆面漆两遍饰面 | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 白蚁防治 |  | |  |  |  | |  |  |
| 195 | 01B031 | 白蚁防治 | 1.全区域白蚁防治 | | m2 | 1585.56 |  | |  |  |
|  |  | 摄像头拆装 |  | |  |  |  | |  |  |
| 196 | 01B032 | 摄像头拆除 | 1.原摄像头拆除 2.完工后复原安装 | | 个 | 52 |  | |  |  |
|  |  | 空调盒 |  | |  |  |  | |  |  |
| 197 | 010810002001 | 空调盒（暗装） | 1.膨胀螺栓,8mm吊杆,轻钢龙骨结构, 2.9mm阻燃夹板打底 3.石膏板基层,刮涂腻子粉,打磨平整 4.底漆一遍,白色乳胶漆面漆两遍饰面 5.规格：1600\*400\*500mm | | m | 64 |  | |  |  |
| 198 | 01B033 | 百叶盖板 | 1.规格：1600mm\*400mm | | m2 | 25.6 |  | |  |  |
| 199 | 030903003001 | 铜管 | 1.直径10mm可熔接铜管 | | m | 80 |  | |  |  |
|  |  | 保洁 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 打孔 |  | |  |  |  | |  |  |
| 200 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.打洞部位材质:砖墙 2.洞尺寸:φ50mm | | 个 | 80 |  | |  |  |
|  |  | 铁艺边框造型字体 |  | |  |  |  | |  |  |
| 201 | 01B057 | 铁艺边框造型字体 | 1.铁艺边框造型，亚克力面罩，3600mm  2.品牌LED灯带。 3.整体汽车烤漆 | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 26 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 4.4\*4镀锌方管焊装背架3600\*3000mm | |  |  |  | |  |  |
| 202 | 01B058 | 铁艺边框造型字体 | 1.铁艺边框造型，亚克力面罩，1500mm  2.品牌LED灯带。 3.整体汽车烤漆 4.4\*4镀锌方管焊装背架1500\*2500mm | | 个 | 1 |  | |  |  |
| 203 | 01B059 | 铁艺边框造型字体 | 1.铁艺边框造型，亚克力面罩，1200mm 2.品牌LED灯带。 3.整体汽车烤漆 4.4\*4镀锌方管焊装背架1200\*2000mm | | 个 | 9 |  | |  |  |
| 204 | 01B060 | 铁艺边框造型字体 | 1.铁艺边框造型，亚克力面罩，880mm 2.品牌LED灯带。 | | 个 | 8 |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
| （清-表4） | | | |  | | | |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 第 27 页 共 27 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | 3.整体汽车烤漆 4.4\*4镀锌方管焊装背架880\*1800mm | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 出风口改造 |  | |  |  |  | |  |  |
| 205 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.12间卫生间单层百页出风口（拆除及安装） 2.尺寸：400\*400mm | | 个 | 24 |  | |  |  |
| 206 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.拆除风管400\*400mm | | m2 | 23.04 |  | |  |  |
|  |  | 墙裙磨角 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |  |  |
| 207 | 011701003001 | 天棚 活动脚手架 | 1.天棚 活动脚手架 | | m2 | 1544.9 |  | |  |  |
| 208 | 011701003002 | 墙、柱面 活动脚手架 | 1.墙、柱面 活动脚手架 | | m2 | 418.17 |  | |  |  |
| 209 | 011703001008 | 人工垂直运输 胶合板 | 1.人工垂直运输 胶合板垂直运输高度 3层以内 | | m3 | 67.7 |  | |  |  |
| 210 | 011703001010 | 人工垂直运输 石膏、埃特板 | 1.人工垂直运输 石膏、埃特板 垂直运输高度 3层以内 | | m2 | 1969.75 |  | |  |  |
| 211 | 011101001010 | 楼地面成品保护 | 1.楼地面成品保护 | | m2 | 1449.25 |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | |  | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 单位：元 | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | |  |  |  | |  | |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | | 综合价含主设(3千万元以内部分) | 5.02 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分) | 3.01 |  | |  | |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 2.01 |  | |  | |  |  |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | | 安全防护、文明施工基本费 | 20 |  | |  | |  |  |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  | |  | |  |  |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.3 |  | |  | |  |  |
| 8 | 1.5 | 测量放线费 | | 建筑面积\*3.5 |  |  | |  | |  | 测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。 |
| 9 | 1.6 | BIM技术服务及深化设计费 | | 建筑面积\*11.5 |  |  | |  | |  | BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅 |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | |
| （清-表5） | | |  | | | |  | |  | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | | 单位：元 | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | 作参考。 |
| 10 | 1.7 | 检验试验配合费 | | 综合价含主设 | 0.11 |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表6） | | | | |  | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额（元） | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | |  |  | |  |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | |  |  | |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | |  |
| 3 | 计日工 | |  |  | |  |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （清-表7） | |  | | |  | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：装饰工程 | | 标段：文昌市方圆幼儿园室内外装修工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | |  |  | |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)\*0.7 | (FBFX\_DERGF+DJCS\_DERGF+FBFX\_DEJSRGF+DJCS\_DEJSRGF)\*0.7 | | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | | 9 |  |
| 合计 | | | |  | |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 | | | | | | | |